采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批

竞争性谈判文件

招   标   人：阿克苏市人民医院

招标代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

项 目 编  号：2025-A-32

二〇二五年七月

竞争性谈判文件

采购名称：采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批

招 标 人（公章）：阿克苏市人民医院

法定代表人（章）：

联 系 人：代磊

联系电话：15569079294

招标代理机构（公章）：新疆安航工程项目管理有限公司

法定代表人（章）：李利博

联 系 人：谢代梅

电    话：15026378523

联系地址：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室

二零二五年七月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同主要条款	.23

第四章  采购需求...........................................................................24

第五章  响应文件格式	25

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批的潜在投标人应在新疆政府采购网获取谈判文件，并于2025年07月16日16：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2025-A-32

项目名称：采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1862250.00

最高限价（元）：1862250.00

采购需求：

标项名称:采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批

数量:1

预算金额（元）：1862250.00

单位：批

简要规格描述：采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批（详见采购清单）

合同履约期限：签订合同后国产设备30天、进口90天日内完成供货、安装、调试、验收合格。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（5）《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行；

（6）执行国家规定的其他政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取采购文件

时间：2025年07月10日至2025年07月14日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月16日16：00（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月16日16：00（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网发布招标公告。
2.请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
   4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
   5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
   6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
    7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名      称：阿克苏市人民医院

地      址：阿克苏市体育路17号

项目联系方式：15569079294

2.采购代理机构信息

名    称：新疆安航工程项目管理有限公司

地    址：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室

联系方式：15026378523

- 项目联系方式

- 项目联系人：谢代梅

电 话：15026378523

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 1 | 采购人 | 阿克苏市人民医院 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆安航工程项目管理有限公司 地 址：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室 联 系 人：谢代梅 电 话：15026378523 |
| 3 | 采购项目名称 | 采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批 |
| 4 | 采购文件编号 | 2025-A--32 |
| 5 | 资金来源 | 医疗收入 |
| 6 | 最高限价 | 1862250.00元 |
| 7 | 招标内容 | 采购超声乳化治疗仪等医疗设备一批（详见采购清单） |
| 8 | 评审方法 | 采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。 |
| 9 | 投标报价 | 不得超过谈判文件中规定的最高限价。本项目采用三轮报价，即标书内报价为第一轮报价，开标现场报价为第二轮报价和最终报价。 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 10 | 供货期 | 签订合同后国产设备30天、进口90天日内完成供货、安装、调试、验收合格。 |
| 11 | 质保期 | 产品合格，满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收，具体质保期限甲乙双方签订合同时约定。 |
| 12 | 行业划分 | 工业 |
| 13 | 联合体投标 | 不允许联合体参加谈判 |
| 14 | 供应商提出问题 的截止时间 | 若有疑问，请于谈判文件规定的谈判截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人 |
| 15 | 采购人说明澄清 的时间 | 谈判文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 16 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 17 | 构成谈判文件的 其他文件 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分 |
| 18 | 投标截止时间 | 2025年07月16日16：00（北京时间） |
| 19 | 谈判有效期 | 谈判截止之日起30日历天 |
| 20 | 谈判保证金 | 本项目不做要求 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不做要求。 |
| 22 | 备选方案 | 不接受备选方案 |
| 23 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收费标准：代理报酬依据按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文取费，以中标价为基数计取，招标工作完成后由中标单位向招标代理机构一次性付清。 |
| 24 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同时自行约定。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 3 人构成，其中招标人代表 1 人，专家 2 人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 评标委员会推荐中标候选人的人数：3人 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 26 | 投标人资格条件 | 投标人资格条件： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）供应商须具有有效的营业执照； （三）供应商所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 （四）供应商须提供法定代表人身份证明，委托人参加的须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书； （五）供应商须提供近一年其中任意一个月的社保证明（如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供的相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； （六）供应商须提供近一年其中任意一个月完税证明（成立时间不足六个月的企业须提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税，应提供的相应文件证明其依法免税）； （七）供应商须提供近一年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或财务会计制度； （八）本项目不接受联合体投标。 （九）供应商是否被列入“信用中国”网站信用报告和中国政府采购被列入严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），（投标文件中的查询截图不做强制性要求，最终以评审专家开标现场在政采云系统中查询结果为准） （十）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商须提供承诺书。 (十一)参与政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录提供书面声明。 （十二）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函 （十三）在国家企业信用信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html）查询投标企业有没有股权串联或者高管信息重复 |
| 27 | 响应文件的要求 | 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作响应文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、纸质版响应文件根据采购人存档需要另行提供（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。【份数要求：一式三份，电子标壹份（U盘）。】 |
| 28 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台http://www.zcygov.cn/（政采云网上不见面开评标系统） |
| 29 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2025年07月16日16：00（北京时间） 谈判地点：政府采购云平台http://www.zcygov.cn/（政采云网上不见面开评标系统） 备注：供应商需要使用CA锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作响应文件，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台” |
| 30 | 政府采购其他政策 | 1、政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他采购《节能产品政府采购清单》内的产品。 2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 31 | 支持中小企业发展 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 6.小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 本项目不专门面向中小企业。 本项目给予中小企业的价格扣除为10% |
|  |  | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 32 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 33 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 供应商应当在投标截止前提前准好上述审查资料以备评标委员会审查，提供书面说明的有效时间为30分钟，逾期提供或者未提供的，评标委员会将其投标文件作为无效处理。 |
| 34 | 竞争性谈判文件的澄清和质疑 | 谈判文件的澄清和质疑 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期；质疑供应商须提供营业执照扫描件、法人身份证扫描件，代理人必须要有授权委托书。质疑书的递交应当以书面形式递交或者电子邮件的方式递交。 2、对谈判文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取竞争性谈判文件，若对竞争性谈判文件有疑问需要澄清或质疑，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起3个工作日内提出，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在竞标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室 联系电话：15026378523 邮箱：865660819@qq.com |
| 35 | 合同签订 | 1．采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的， 应当依法承担法律责任。 法律依据：《政府采购法》第46条 如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《中华人民共和国政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法追究其责任。 2．中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 法律依据：《政府采购法实施条例》第 49条 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 弃标的理由根据《政府采购法实施条例释义》中存在不可抗力因素，其中自然灾害这部分是指不可预见、不能避免的情况，战争、政策调整取消采购任务。 |
| 36 | 其他说明 | 采购人有权在本项目中标（成交）结果公告发布之日起7天内对本项目的第一、第二、第三候选人投标文件所附内容的真实性进行实地考察，若供应商弄虚作假，将如实上报财政主管部门依法进行处罚。 按照《招标投标法实施条例》第六十八条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。 |

## 供应商须知正文部分

- 一、总则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照、需具备所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）等相关法律法规的规定。

1.4  不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆安航工程项目管理有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交竞标文件的施工供应商或货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标竞标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

- 二、谈判文件

- 4.竞争性谈判文件的构成

4.1竞争性谈判须知；

4.2项目谈判内容；

4.3合同主要条款；

4.4附件。

- 5.竞争性谈判文件的澄清与修改

5.1在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

5.2竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》即时予以发布，请各竞标人及时查阅、下载。

- 三、竞标文件的编制

7. 竞标文件的编写

7.1 供应商应仔细阅读谈判文件,了解谈判文件的要求，并在充分理解谈判文件提出的工程施工要求、货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作竞标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 供应商的竞标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果竞标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

8.2 竞标文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标文件构成

9.1.1供应商编写的竞标文件应包含以下内容:

- 9.1.2封面（封面必须标明“竞标文件”字样）

- 目录（包含下列内容但不限于下列内容，相关格式见附件）

- 营业执照

- 投标函

- 报价一览表

- 法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明

- 投标人认为有必要提供的声明及文件资料（包括但不限于谈判文件要求的财务审计报告或财务报表、完税证明、社保缴纳记录；所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。）；

注：竞争性谈判文件中未提供的表格，竞标人可根据实际需要自行拟定表格。

9.1.3电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作竞标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)为必备项，供应商在竞标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足谈判文件实质性要求处理。

10.  竞标文件格式

10.1  供应商应按谈判文件提供的格式完整地填写所提供的工程量、货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  供应商应按谈判文件所附的《报价一览表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  供应商应按谈判文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其竞标文件的一部分。

13.2 供应商应填写并提交谈判文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交谈判文件要求的货物及其服务的合格性及符合谈判文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为竞标文件的一部分。

14.2 供应商应逐条阅读谈判文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对谈判文件做出实质性的响应，否则，将视为供应商不响应谈判文件的全部或相应部分的要求。

15.  竞标文件的有效期

15.1  竞标文件从实际开标之日起 30 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长竞标文件的有效期，并经投标方确认。

16.   竞标文件的书写要求、签署，未按要求编制，竞标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.1  竞标文件中签名处须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或供应商授权代表签章。

16.3  未实质性响应谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的竞标文件将被拒绝。

16.4  供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入竞标文件中。

16.5  为了保证竞标文件的合法性、安全性和完整性，竞标文件必须逐页加盖单位公章。授权代表须将 “法人授权书”附在竞标文件中。

17.  投标保证金

17.1  本项目不做要求

- 四、竞标文件的递交

18.  竞标文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密竞标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的竞标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2  未按本须知要求投递竞标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  竞标文件递交的截止日期

19.1  供应商必须在《供应商须知前附表》中规定的时间之前将竞标文件送达到规定的地点。

19.2  超过谈判文件规定的投标截止时间送达的竞标文件将不予接受。

20.  竞标文件的修改和撤销

20.1  供应商对其竞标文件进行的修改或撤销应符合新疆政府采购网“政采云”系统相关要求。

20.2  投标截止时间以后，不允许对竞标文件进行修改。

20.3  供应商不得在投标截止时间起至竞标文件有效期满前撤销竞标文件。

- 五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本谈判文件《供应商须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人竞标文件的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据谈判文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。供应商符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1采用最低评标价法，对满足谈判文件全部实质性要求的，评标结果按响应报价由低到高顺序排列。竞标文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。采购报价相同时，采用随机抽取法确定第一中标候选人。

23.1.1评审步骤及原则

1、评审过程

谈判小组对竞标文件进行符合性检查的评审。

谈判小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的货物的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、确立成交供应商的原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按响应报价由低到高顺序提出3名以上成交候选人。

23.1.2评标标准

初步评审标准

| 资格审查 | 1 | 是否具有有效的营业执照； |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 是否具有所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
|  | 3 | 是否提供有效的法定代表人身份证明，委托人参加的是否提供有效的法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书； |
|  | 4 | 是否提供近一年其中任意一个月的社保证明（如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供的相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； |
|  | 5 | 是否提供近一年其中任意一个月完税证明（成立时间不足六个月的企业须提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税，应提供的相应文件证明其依法免税）； |
|  | 6 | 是否提供近一年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或财务会计制度； |
|  | 7 | 本项目不接受联合体投标，提供承诺函。 |
|  | 8 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函； |
|  | 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商须提供承诺书。 |
|  | 10 | 参与政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录提供书面声明。 |
|  | 11 | https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html国家企业信用信息公示系统查询投标企业有没有股权串联或者高管信息重复 |
| 注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，竞标文件将被拒绝评审。资格审查所需资料只用于资格审查环节，必须按谈判文件要求上传于资格响应文件中，资格审查环节只进行资格响应文件查看，若资格审查环节中出现不符合谈判文件要求，不能以报价响应文件作为补充。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |
| 符合性评审 | 1 | 投标人是否满足本竞争性谈判文件关于对合格投标人资格要求的规定； |
|  | 2 | 竞标文件组成是否完整，主要内容是否按竞争性谈判文件规定的内容、格式填写； |
|  | 3 | 竞标文件的有效期是否满足竞争性谈判文件的规定； |
|  | 4 | 竞标文件是否按照规定签章的； |
|  | 5 | 投标代表授权书是否由法定代表人签署； |
|  | 6 | 竞标文件针对每一项货物是否出现了两个或两个以上的报价； |
|  | 7 | 投标报价是否超过最高限价； |
|  | 8 | 是否符合竞争性谈判文件关于对产品的要求；是否按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括清单的改动）； |
|  | 9 | 竞标文件载明的招标项目供货期是否超过竞争性谈判文件规定的期限； |
|  | 10 | 竞标文件是否附有采购人不能接受的其他条件； |
|  | 11 | 是否符合谈判文件中规定的其他实质性要求； |
| 注：本次项目符合性评审由评标委员会审查 评标委员会依据谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。评标委员会评审谈判文件的响应性只根据谈判文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但竞标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |  |  |

23.2谈判小组由评审专家共3人及以上单数组成（超过谈判数额标准的货物或者服务采购项目，由5人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的2/3。专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取,采购人代表不得担任谈判小组组长,不得以评审组长专家身份参加采购项目的评审。

23.3谈判小组对供应商递交的竞标文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。谈判小组在对竞标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

23.4参加谈判的供应商,应当按照谈判文件的规定一次报出不得更改的价格.谈判小组在谈判评审时不得改变谈判文件所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

23.5最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

23.6成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

24. 中标人的确定

24.1  采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定中标人；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.2  采购人在收到评标报告2个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.3  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.澄清

25.1谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正竞标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有供应商的竞标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

- 七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在竞标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  谈判文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的竞标文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

- 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“供应商须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

- 九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本谈判文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

32. 参与本次招标的供应商必须有专业人员对评标委员会提出的问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

33.1  不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同供应商的竞标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同供应商的竞标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同供应商的竞标文件相互混装；

33.6  不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第三章 合同条款

政府采购货物买卖合同

（仅供参考，具体以实际签订为准）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（按照《投标报价明细表》供货）。

第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《投标报价明细表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订收到经甲方确认的发票后10个工作日内付合同金额30%的预付款，产品到场开始安装收到经甲方确认的发票后10个工作日内付合同金额30%的进度款，验收合格后提供经甲乙双方确认签署的《验收报告》及经甲方确认的发票后10个工作日内付到合同金额100%。

第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

交货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                     。

第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向宝鸡市有管辖权的法院提起诉讼；

②向宝鸡仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时  间：         年     月     日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章。

第四章 采购需求

| 设备清单 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级点阵二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 |
| 2 | 导乐车 | 1 | 台 |
| 3 | 妇科手术台 | 3 | 台 |
| 4 | 气动升降餐桌 | 15 | 台 |
| 5 | 超声乳化治疗仪（进口） | 1 | 套 |
| 6 | 干眼超声雾化治疗仪 | 1 | 台 |
| 7 | 电针仪 | 25 | 台 |
| 8 | 中频电疗仪 | 4 | 台 |
| 9 | 便携式彩色超声 | 1 | 套 |
| 10 | 组织拉钩（甲状腺腋下拉钩） | 2 | 套 |
| 合计 |  | 54 |  |

- 一、超级点阵二氧化碳激光治疗机招标参数

- 1.   基本要求：

- 在医疗机构中使用，用于人体组织的汽化、碳化、凝固与照射，以达到治疗的目的。可与阴道显微镜配合使用，治疗宫颈糜烂、萎缩性阴道炎、压力性尿失禁、盆腔器官脱垂、尖锐湿疣、宫颈赘生物、外阴癌前病变、围绝经期综合征、性功能障碍等妇科疾病。可用于改善肤色不均、毛孔粗大、祛除瘢痕等表面皮肤磨削治疗。整机操作简便、可控性强，治疗深度、形状、图形大小、图形密度均可控可调。

2.    资质认证：同时具备NMPA认证，以及各类认证

- 3.  技术性能

- 3.1 基本功能：具备汽化切割功能；具备超脉冲功能；具备连续和单脉冲功能；具备自动点阵、人工点阵、磨削等功能。

- 3.2   激光器主机系统

3.2.1 激光波长：10.6微米。

3.2.2 激光管模式：TM00模。

3.2.3 主机功率：终端功率≥30W，峰值功率≥600W。

3.2.4 七关节输出导光系统，360度无死角。

3.2.5 焦点光斑直径≤0.1mm。

3.2.6 刀头焦距：F=50mm。

3.2.7 引导光束：532nm绿色半导体激光束，输出功率≤5mw。

3.2.8 图形控制系统：包括直线、正方形、三角形、正六边形、圆形、圆环等6种以上，具有国家专利技术（提供专利证书），控制系统终身免费升级。

3.2.9 超脉冲控制系统：最大输出频率≥1000Hz，可以达到组织汽化目的。

3.2.10 治疗控制

3.2.10.1 单点脉冲能量（浅层）：≥150mj，1mj步进可调。

3.2.10.2 单点脉冲能量（深层）：≥99mj，1mj步进可调。

3.2.10.3 微点间距：≥2.5mm，0.1mm步进可调。

3.2.11 工业级数码显示触摸屏。

3.2.12 安全与认证：具备国际和国内安全认证。

3.3   软件控制系统

3.3.1 专业的原厂工作模式控制软件系统，软件系统终身免费升级。

3.3.2 ≥二种扫描方式可选：顺序扫描，乱序扫描。

3.3.3 ≥五种工作模式可选；并具备扫描、连续、重复脉冲、单次脉冲、超脉冲。

3.3.4 连续工作模式：≥30W, 1W步进可调。

3.3.5 脉冲工作模式：脉冲间隔≥99ms，0.1ms步进可调。

3.3.6 最小脉冲宽度：30us。

3.3.7 超脉冲频率：≥3000Hz，1Hz步进可调。

3.3.8 可显示指引光工作状态，可自动控制开光关光。

3.4   扫描技术部分

3.4.1 工作模式≥4种，具有：表层模式、深层模式、混合模式、除皱模式

3.4.2 扫描次数：≥20次，1次步进可调

3.4.3 工作方式：振镜扫描（点阵）

3.4.3.1 扫描方式：顺序扫描，乱序扫描

3.4.3.2 HFLS范围：1mm×1mm至20mm×20mm，0.1mm步进可调

3.4.3.3 扫描图形：≥5种

3.4.4 专用手具：焦距：F=200mm

3.4.5 后台界面:能量自动校准，也可手动校准功率

3.5   侧壁模式

3.5.1 扫描点数/行数:≥50可调

3.5.2 能量:≥99mj连续可调

3.5.2 图形水平偏移：负3-3mm可调

3.5.3 图形垂直偏移:负3-3mm可调

3.5.4 行间距:0.1mm-2mm可调

3.5.5 扫码行数:1-10可调

4.  保修及售后

4.1 免费维修1年，终身维修；

4.2 维修响应时间 2小时；

4.3 超出保修期，如需要更换配件，只收取更换配件费用；

4.4 提供设备操作培训及简单的维修培训；

4.5 提供中文操作手册，维修手册，仪器中文说明书。

4.6 设备生产企业具有激光类CNAS或CMA检验资质。

4.7 使用年限≥10年

配置清单

| - 序号 | - 名 称 | - 数量 | - 单位 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1 | - 台 |  |
| - 2 | - 七关节导光臂 | - 3 | - 套 |  |
| 3 | 振镜扫描头（标配点阵） | - 3 | - 只 |  |
| 4 | 50毫米切割头 （标配切割） | - 5 | - 只 |  |
| - 5 | - 私密头 | - 3 | - 套 |  |
| - 6 | - 妇科专用治疗手具 | - 3 | - 套 | 可细化 |
| - 7 | - 电源线 | - 1 | - 根 |  |
| - 8 | - 脚踏开关 | - 1 | - 只 |  |
| - 9 | - 锁开关钥匙 | - 2 | - 把 |  |
| - 10 | - 机箱门钥匙 | - 2 | - 把 |  |
| - 11 | - 保险丝（3A） | - 4 | - 只 |  |
| - 12 | - 遥控联锁装置短路插头 | - 1 | - 个 |  |
| - 13 | - 注水管 | - 3 | - 根 |  |
| - 14 | - 保修卡、合格证 | - 1 | - 套 |  |
| - 15 | - 激光防护眼镜 | - 3 | - 副 |  |
| - 16 | - 使用说明书和临床资料 | - 1 | - 套 |  |

- 导乐车

1.产品主架高度可调，到胸部，装有四个静音万向轮；

其中两轮带刹便于停放，活动式皮革软面坐板可以随时装上和取下，前臂支撑架及两

个手把。

2.1.四轮：（后两轮带刹）

（1）外形尺寸：长 660mm,宽 800mm;

（2）轮规格：100mm*27mm；

2.座高：580mm; 座长：600mm,宽：220mm;

3.上部 U 型台板：600mm*660mm;台面即皮革圈：宽度：95mm;

4.U 型台板高度：1040-1200mm；

5.重量:17kg；承重：180kg

使用时，将前臂平放于支撑架上，利用导乐车带动身体前移。支撑面积大、稳定性能好、

易于推动；安装输液架，方便孕产妇边输液边行走

- 妇科手术台技术参数

一、适用范围：

本产品供产妇分娩或施行一般产科手术等用。尤其适用于医院妇产科、泌尿外科各种仪器及镜类检查、诊断。

二、主要结构：

本产品床面设计呈流线形，符合患者体位。电动调节满足整体倾斜，并通过调节整体前后倾斜来调节产床的高度。

床垫为聚氨酯模具发泡一次成型，轻松卸下清洗、消毒。

床体下面安置了隐藏式的污物盆，可方便地拉出或缩进，便于处理污水及杂物。

床两侧可按客户要求加装阴道镜。

背板下设卷纸仓，可方便拉出卫生纸铺设于床面，配有扶手

该产品配有内置应急电源，网电源断电时，可自动跳转至工作状态。

三、主要规格：

全长1200mm

宽56.5mm

床面离地最高1200mm

床面离地最低480mm

四、主要技术参数：

台面前倾≥20°

台面后倾≥25°

安全工作载荷：135kg

电源：交流（AC）220±10％，50Hz±1Hz

设备安全分类：I类  B型

五、基本配置

拉手 2套    托腿架（含垫）  2件    污物盆  1只      床垫  1套

# 四、气动升降餐桌参数

- 规格：900*450*（650-900）mm，台面采用ABS工程聚塑,拉伸台面、吹塑一次性成型，易清洗，立柱、底座采用铝合金型材。单臂支撑，可升降，静音脚轮。

五、超声乳化治疗仪参数（进口）

技术参数：

- 泵系统：

1.1蠕动泵

1.2最大负压≥610mmHg

1.3最大抽吸流速≥55cc/min

1.4超乳管道需注册证标注具有可重复使用管路；

1.5超乳管道需注册证标注具有一次性使用管路；

2   超声乳化能量系统

2.1可作纵向移动

2.2手柄频率≥37kHz

2.3手柄振幅≤110um

2.4需具有至少三种针头规格可选择

3   前节玻切系统

3.1 需具备气动前节玻切功能

3.2 前节玻切速率≥1000次/分钟

3.3 前节玻切刀：需具备至少三种规格选择

4   显示及控制系统

4.1需具备彩色控制触摸屏

4.2屏幕尺寸≥11英寸

4.3需具有中文操作界面及中文语音提示

4.4医生存储：存储医生人数≥25

4.5网络接口：设备需具有网络接口，可存储手术参数数据

4.6脚踏需具备可设置行程比例；可对脚踏进行编程

5   电凝系统

5.1最大功率≥8W

5.2需具备可重复消毒使用电凝线

5.3需具备可重复消毒使用电凝镊

6   术前自检过程具备一步测试功能，超乳管路和手柄测试需同时完成

配置单：

- 眼科超声乳化治疗仪主机：1台

- 脚踏：1部

- 超声乳化手柄：2支

- 19G30度超乳针头：12个

- 19G灌注套和测试腔：12个

- 针头扳手：1个

- 注吸手炳：2支

- 注吸针头（弯）：2个

- 可重复使用管道：12套

- 一次性使用管道：6个

- 可重复消毒使用电凝线：1根

- 可重复消毒使用电凝镊：1个

- 23G前节玻切刀：4个

- 升降手术椅：2把

- 手术台车：一部

六、干眼超声雾化治疗仪参数

1，超声振荡频率：≥2.4MHz

2，最大雾化率：≥1mL/min

3，定时范围：1min～60min

4，雾气温度控制：无线蓝牙温控系统

5，温度调节范围：37℃～45℃

6，眼罩雾气温度实时监测并显示：具备

7，雾化加热方式：管道加热

8，雾化杯最大装药量：≥60mL

9，中位粒径：≤5μm

10，无线充电功能：雾化器充电仓可以对温度传感器进行无线充电

11，出雾量：三档可调整

12，出风量：三档可调整

13，超温保护机制：检测到雾气温度大于设置温度，停止加热

- 14，操作面板：液晶触摸控制屏

# 七、电针仪

输出功率：10.0VA

输出电流限值：<10mA(2500Ω负载阻抗下)

输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

输出直流分量：0mA

输出脉冲路数：六路输出

输出脉冲宽度：0.2ms士30%

最大输出功率：0.3VA[2500Ω负载阻抗下)

体积：345X225x94mm3

输出脉冲频率：1~100Hz可调，允差为士15%

重量：1.15kg

连续波工作模式:连续

断续波工作模式:工作15秒，停5秒疏密波工作模式:疏液频率与窑波频率之比为1:5，疏波5秒，密波10秒

八、中频电疗仪产品技术参数

1、产品结构形式：台面款式，小巧便捷；

2、输出通道：双通道配置；两路可独立控制，同时治疗两位患者/或者两个部位；亦可组合使用，形成1组平面干扰治疗。

3、操控方式：数码管+按键

4、内置多达102种治疗处方，满足临床使用需求

5、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。

6、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%；

7、载波频率：载波频率2kHz～10kHz，允差±10%；

8、载波波形：脉冲波

9、载波脉宽：50μs-250μs，允差±10μs。

10、调制波频率：0～150Hz，允差±10%；

11、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；

12、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz。

13、差频变化周期：16s，允差±10%；

14、动态节律：8s，允差±10%；

15、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%。

16、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。

17、连续工作时间：不少于4h；

18、噪声不大于45dB（A）；

19、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证书）

20、具有四大保护功能：

1）超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。

2）开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；

3）短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；

4）过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。

21、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求；

22、配置50*50mm方形理疗电极，可选配5种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求；23、产品尺寸：（长）307.8mm *（宽）253.8mm *（高）127.8mm

24、电源线长度：1.8m

25、连接线长度：1.55m

26、转换线长度：0.29m

27、工作环境：

1）环境温度：5℃～40℃；

2）相对湿度：≤80%；

3）大气压力：700hpa～1060hpa；

4）电源电压：220V±10%;

5）电源频率：50Hz±1Hz。

6）输入功率：80VA

28、产品分类：

1）防电击类型：Ⅱ类；

2）防电击程度：BF型；

3）对进液的防护程度：IPX0；

4）运行模式：连续运行；

5）在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备；

6）电磁发射：1组A类

29、本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）

九、便携式彩色超声技术规格及要求

- 货物名称:便携式彩色超声诊断系统

- 数量:1  台

- 设备要求: 投标设备为生产厂家最新版本的设备

- 设备用途:用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导，经颅多普勒检查等

- 交货期:签订合同3个月内

- 主要技术规格

- 主机系统技术规格及要求

1.1 取得CFDA认证。

1.2 笔记本式便携彩超，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节

1.3 全数字化宽频带设计。

1.4 主机采用微型芯片技术和专业的操作系统，使系统更稳定，不中病毒，不死机。

1.5开机到进入检查状态时间≤25秒,功能转换时间<3秒.便于急救使用

1.6 医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥10英寸。

1.7 主机重量（含电池）≤3.2公斤，便于急救和转运

1.8 主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。

1.9 带有选择按键的触控板操作，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。

1.10 自定义功能按键≥2。

1.11 可充式锂电池，支持不间断扫查≥1.5小时。

1.12 主机通过0.91米跌落试验，跌落后系统安全并正常工作。

1.13 探头频率范围：1-15MHz，每个探头都支持组织谐波成像

1.14 灰阶: ≥256

1.15 系统动态范围: ≥165dB

1.16 具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量

1.17 焦点：电子自动动态聚焦

1.18 最大扫查深度≥35cm

1.19 实时放大功能

1.20 内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。

2.成像模式:

2.1 二维（2D）模式

2.2 运动（M）成像模式。

2.3 彩色能量多普勒（CPD）

2.4 彩色血流（CDFI）

2.5 脉冲多普勒（PW）

2.6 连续多普勒（CW）

2.7 组织多谱勒(TDI)

2.8包含肌骨、神经、TCD等检查模式

2.9成像技术

2.9.1自适应图像匹配技术：只需要调节深度，系统便可根据回波信号实时地进行图像智能优化

2.9.2高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率

2.9.3多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。

2.9.4组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。

2.9.5高清彩色血流技术：提高彩色血流敏感度和分辨率。

2.9.6自动增益调节技术：一键优化二维图像。

2.9.7 穿刺针显像增强技术：增强穿刺针显像，可用于凸阵和线阵探头，可调节增强的方向和角度。

3.测量和分析

3.1一般测量（长度、周长、面积、体积）

3.2腹部软件：容积、流量等

3.3妇产科计算软件：包括胎儿的生长分析曲线、羊水、胎龄/胎重计算

3.4心脏计算软件：M型、辛普森法、射血分数、二尖瓣瓣口面积（PHT）等

3.5多普勒血流测量与分析

4．二维灰阶成像主要参数：

4.1相控阵探头支持空间复合成像技术

4.2具备穿刺引导线功能

4.3二维图像自动优化

4.4增益调节：B/M独立调节，支持TGC分段调节

4.5放大功能：实时任意区域局部放大功能

5.彩色多普勒主要参数

5.1 显示方式：能量显示、速度显示。

5.2转向角度调整：-20°-﹢20°

5.3彩色增强功能：具有彩色多普勒能量图

5.4显示控制： 零位移动分8级

5.5血流灵敏度可调节，≥3档

6.频谱多普勒

6.1方式：PWD CWD

6.2 最大测量速度：PW血流速度最大约至5m/s，CW血流最大速度约至15m/s

6.3最低测量速度：3mm/s（非噪声信号）

6.4取样宽度及位置范围：1-12mm

6.5显示方式：B/D

6.6显示控制：反转显示，零位移动分8级。

6.7频谱自动包络、测量和计算

7．图像存储与回放:

7.1内置闪存卡、可外接大容量存储设备等

7.2超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

7.3静态图像回放≥255幅

7.4动态图像支持预览功能，并可修整、保存或删除

7.5动态图像支持选择前瞻性获取或回顾性获取

7.6动态图像获取时间≥60秒

7.7动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即可在普通PC机上直接观看图像

- 探头规格:

8.1探头接口为无针贴片式设计。

8.2探头为超宽频多频点设计，可调节频点≥3个。

8.3类型：可支持的探头类型≥10种

8.3.1凸阵探头：频率范围 2-5MHz，阵元数不小于128，最大显示深度30cm

8.3.2线阵探头：频率范围 6-13 MHz，阵元数不小于192，最大显示深度6cm

8.4探头具有IPX7级防尘防水探头

8.5具备专业定制穿刺引导器，平面内及平面外穿刺≥5个角度可选

9.外部连接:

9.1 LCD复合视频输出 (NTSC/PAL) 到视频录像机、视频打印机和外接显示器

9.2 USB接口≥3个。

9.3 S端、Ethernet 、VGA 输出

9.4可连接心电图

9.5连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

七、其它配附件要求：

- 专用台车，可牢固放置主机及探头，台车高度可升降，可独立给主机供电，有储物篮放置杂物。

- 探头连接扩展器，可同时连接探头≥3个，每个接口均为激活状态。

- 电源接口为非磁吸式。

八、售后服务要求

1.1在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期;

1.2仪器所配软件为该机型的最新版本。

1.3仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可。

1.4厂家提供24小时在线服务。如需更换配件，将在72小时内解决的问题，如不能解决，厂家将提供备用机供用户使用。

1.5保修期: 主机探头质保5年（只换不修），电池质保1年.

- 组织拉钩（甲状腺腋下拉钩）

- 技术参数与要求

1.组织拉钩小号左弯带吸引1个：上长19cm,高9.5cm,下长22.5cm;

组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

2.组织拉钩小号右弯带吸引1个：上长19.2cm,高9.5cm,下长22.5cm;组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

3.组织拉钩中号直带吸引1个：上长18.5cm,高9.5cm,下长21cm;组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值≤0.8μm，具有不小于50N 的弹性拉力。

4.组织拉钩无吸引2个：上长5.9cm,高20.9cm,下长17.5cm;组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值≤0.8μm，具有不小于50N 的弹性拉力。

5.组织拉钩悬吊装置床架固定器1个：经固定后垂直拉力50N，变形不超过0.1cm 。

6. 组织拉钩悬吊卷链器1个，卷链器必需提拉30 cm以上、便于有更好的空间视线，经固定后垂直拉力50N，变形不超过0.1cm。

7. 组织拉钩悬吊装置固定杆1个：经固定后垂直拉力50N，变形不超过0.1cm   ；横杆长度56.5cm，竖杆长度75cm，横竖杆连杆。

- 第五章 竞标文件格式（仅供参考）

（项目名称）

竞  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年        月        日

目录

注：格式自拟

（一）、投标函及投标报价表

- （一）、投 标 函

（招标人名称）：

我们收到你们  （项目名称）      竞争性谈判文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供谈判货物、运输、税金及配送                    投标报价       元，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按竞争性谈判文件的规定，本投标书的谈判有效期为      天。

⒋我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按民法典履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及竞争性谈判文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按竞争性谈判文件规定，交纳 / 元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）项目实施计划、组织机构及人员安排。

（3）技术服务。

（4）要求项目单位提供的配合。

（5）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（6）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年      月     日

- （二）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签章）

年      月     日

- （三）、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

- （四）、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | (小写) (大写) |  |  |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签章）

年      月     日

注：1、在开标一览表中，按第二章投标人须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

（五）、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

- （六）、技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

- （七）、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的复印

- （八）、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购 〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300 号）

| 行业 | 中小微型企业（或） |  |  | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000 万元 以下 |  |  | 500 万元及 以上 |  |  | 50 万元及 以上 |  |  | 50 万元以 下 |  |
| 工业（包括采矿业，制 造业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业） | 1000 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 300 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 300 万元 以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000 万元 以下 | 80000 万元 以下 |  | 6000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 300 万元 及以上 | 300 万元 及以上 |  | 300 万元 以下 | 300 万元以 下 |
| 批发业 | 200 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 20 人及以 上 | 5000 万元及 以上 |  | 5 人及以 上 | 1000 万元 及以上 |  | 5 人以下 | 1000 万元 以下 |  |
| 零售业 | 300 人以 下 | 20000 万元 以下 |  | 50 人及以 上 | 500 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路 运输业） | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 3000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 200 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 200 万元 以下 |  |
| 仓储业 | 200 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 邮政业 | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 住宿业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 餐饮业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、 互联网和相关服务） | 2000 人以 下 | 100000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 50 万元及 以上 |  | 10 人以下 | 50 万元以 下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000 万 元以下 | 10000 万元 以下 |  |  | 1000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 100 万元 及以上 | 2000 万 元及以上 |  | 100 万元 以下 | 2000 万元 以下 |
| 物业管理 | 1000 人以 下 | 5000 万元以 下 |  | 300 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 100 人及 以上 | 500 万元 及以上 |  | 100 人以下 | 500 万元 以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300 人以 下 |  | 120000 万 元以下 | 100 人及 以上 |  | 8000 万元 及以上 | 10 人及以 上 |  | 100 万元 及以上 | 10 人以下 |  | 100 万元以 下 |
| 其他未列明行业（包括 科学研究和技术服务 业，水利、环境和公共 设施管理业，居民服务、 修理和其他服务业，社 会工作，文化、体育和 娱乐业等） | 300 人以 下 |  |  | 100 人及 以上 |  |  | 10 人及以 上 |  |  | 10 人以下 |  |  |

- （九）、其他材料

企业认为有必要提供的其他材料（包括但不限于谈判文件要求的财务审计报告或财务报表、完税证明、社保缴纳记录；所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件等 ）