新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统

建设项目（二次）

竞争性谈判文件

- 项目名称：新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）

- 项目编号：XHZGCG-2025-JZ-08-1

- 代理机构：新和县政务服务和公共资源交易中心

- 采 购 人：新和县工业园区管理委员会

- 二〇二五年七月

竞争性谈判文件

- 项目名称:新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）

- 采购人：新和县工业园区管理委员会

- 法定代表人（签字或签章）：蒋琼

项目联系人：孙绪斌

联系电话：17690607771

- 招标代理机构：新和县政务服务和公共资源交易中心

- 法定代表人：张沛吉

联  系  人：陈强强

- 联系电话：0997-8126557

- 联系地址：新和县新丝路大厦C座

2025年7月

第一部分 竞争性谈判公告

- 新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）竞争性谈判公告

项目概况：

- 新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云平台）获取招标文件，并于 2025年7月10日16时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：XHZGCG-2025-JZ-08-1

项目名称：新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1000000元

最高限价（元）：1000000元

标项名称:新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）

数量：1

单位：批

项目概况：采购前端视频终端集成服务、后端视频存储服务以及相关服务配套的维护升级安装、数据传输维护等服务，服务包含对现有硬隔离围栏加固补充、防止无人机入侵、道闸及值班室迁移新建等内容（详见采购需求）。

合同履行期限：中标签订合同之日起45日内完成供货，并完成安装调试。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；此项目不专门面向中小企业采购。

（2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（3）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（4）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（5）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

（8）执行国家规定的其他政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件方式：

时间： 2025年7月5日至2025年7月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月10日16：00时（北京时间）

投标地点：电子加密响应文件（JMBS格式）上传至政府采购云平

台投标客户端

开标时间：  2025  年 7 月10日 16 ：00 时（北京时间）

开标地点：新和县政务服务和公共资源交易中心（政务服务中心4楼）政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

五、投标文件开启

开启时间：  2025  年 7月10 日 16 ：00 时（北京时间）

地    点：政采云一站式政府采购云平台（投标客户端）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标，自行承担与投标有关的一切费用。

（3）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应；否则，视为不响应招标文件，将有权取消其投标资格，且采购方有权拒绝与其签订采购合同。

（4）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

（5）供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（6）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

（7）请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

- 名  称：新和县工业园区管理委员会

地  址：新和县新材料园区北环路1号

项目联系方式：17690607771

2、采购代理机构信息

名  称：新和县政务服务和公共资源交易中心

地  址：新和县新丝路大厦C座

项目联系人：陈强强

电  话：0997-8126557

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：新和县政府采购管理办公室

监督投诉电话：0997-8123446

第二部分  竞争性谈判须知

竞争性谈判须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新和县工业园区管理委员会 地址：新和县新材料园区北环路1号 联系人：孙绪斌 电话：17690607771 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新和县政务服务和公共资源交易中心 地 址：新和县新丝路大厦C座 联 系 人：陈强强 联系方式：0997-8126557 |
| 3 | 监管部门 | 名 称：新和县政府采购管理办公室 地 址：新和县红光路 联 系 人：斯马义·克然木 联系方式：0997-8123446 |
| 4 | 项目名称及编号 | 项目名称：新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次） 项目编号：XHZGCG-2025-JZ-08-1 |
| 5 | 资金来源 | 县级资金 |
| 6 | 最高限价 | 1000000元（大写：壹佰万元整） |
| 7 | 谈判内容： | 谈判小组针对谈判响应文件的商务、技术和价格以及供货时间等内容进行谈判。 |
| 8 | 报 价 | 报价包括税费、货物采购、运输装卸、安装调试等相关服务等一切费用。 本次谈判采用两轮报价，第一轮报价在标书中体现，第二轮在线报价；报价人应在规定的时间内完成报价，未在规定时间内完成报价的后果自负。 备注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 9 | 供货期 | 中标签订合同之日起45日内完成供货，并完成安装调试。 |
| 10 | 质量目标 | 合格，必须达到国家和行业规定标准及满足招标文件中招标参数的标准要求； |
| 11 | 供货地点 | 新和县（采购人指定地点） |
| 12 | 供应商投标人资格条件、能力和信誉 | 投标人资格条件、能力和信誉： 一.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 二.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不专门面向中小企业采购 三、法律、行政法规规定的其他条件。 （1） 有效的营业执照； （2）法人代表（或单位负责人）参加投标供应商提供本人身份证原件，若为委托代理人参加投标的还应提供《法人代表(单位负责人)授权委托书》原件； （3）具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近三年内任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）； （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；不参与围标串标承诺书；诚信投标承诺书。 4.符合招标文件中其他实质性要求。 信誉要求：良好，无不良行为记录。 - 业绩要求：无 其他要求：符合国家相关规范标准 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不要求保证金 |
| 14 | 是否专门面向中小企业采购 | □ 是 ☑ 否 此项目不专门面向中小企业采购，给予符合条件的小微企业10%价格扣除。（对满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（〔2020〕46号）文件要求的小微企业给予相应的价格扣除，用扣除后的价格进行评审）。 |
| 15 | 所属行业 | 工业 |
| 16 | 是否接受联合体报价 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 17 | 踏勘现场 | ☑ 不组织，自行踏勘 □ 组织， 踏勘时间： 踏勘地点：新和县新材料园区北环路1号 |
| 18 | 投标文件有效期 | 从实际开标之日起 60 天内有效 |
| 19 | 核心产品 | AI摄像机、64路16盘文搜系列主机 |
| 20 | 构成采购文件的其他材料 | 答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025 年 7月 10日 16：00时（北京时间） |
| 22 | 投标文件递交地点 | 政采云一站式政府采购云平台（投标客户端） |
| 23 | 开标日期及地点 | 2025年 7月10日 16 ：00 时（北京时间） 开标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） 备注：供应商需要使用CA锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台” |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组建： 评标委员会由 3人构成，其中采购人代表0人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 3人； 评标专家确定方式： 本项目采用远程异地方式，从政府采购专家库随机抽取 |
| 25 | 评标办法 | 最低评标价法（即在“符合采购清单、招标参数、供货时间、产品质量和售后服务相等”的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交供应商） |
| 26 | 供应商资格审查： | ☑ 采购单位授权评标委员会进行资格审查； □ 采购单位自行组织资格审查小组进行资格审查； |
| 27 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 29 | 中标公示及中标（成交）结果公告媒介 | 新疆政府采购网、阿克苏行政公署网 |
| 30 | 签订合同 | 中标后甲乙双方自行签订 |
| 31 | 场地使用费 | 无 |
| 32 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同后支付30%，完成供货、安装、调试后支付30%验收合格后支付35%，质保期满后支付5%。 |
| 33 | 履约保证金 | 无 |
| 34 | 政府采购政策 | 1.政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他采购《节能产品政府采购清单》内的产品。 2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 竞标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 35 | 中小企业扶持政策 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。 （三）政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 （三）政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 36 | 供应商不得存在下列情形之一 | （1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （9）在“中国政府采购网”网站中列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 37 |  | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购清单、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其竞标文件作为无效处理。 |
| 38 | 其他补充事宜 | （1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 （2）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 （3）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。 （4）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 （5）供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。 （6）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。 （7）请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。 |
| 39 | 竞标文件的澄清和质疑 | 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对竞争性谈判文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取竞争性谈判文件，若对竞争性谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标3日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在竞标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：新和县政务服务和公共资源交易中心新丝路大厦C座 联系电话：0997-8126557 |

A  总  则

- 1.适用范围

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.3 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录，须提供书面声明。

1.4 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，须提供书面诚信投标承诺书。

1.5 不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

- 2.项目名称：新和县工业园区（西区）化工产业集中区周界/区域入侵报警系统建设项目（二次）

- 合格的供应商应符合以下条件：

- 2.1须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2具备有效的营业执照；

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求；

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；此项目不专门面向中小企业采购

（2）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（3）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（4）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（5）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

（8）执行国家规定的其他政府采购政策。

- 4.本项目资格要求：

（1）《中小企业声明函》（如有）；

（2）有效的营业执照；

（3）法人代表（或单位负责人）参加投标供应商提供本人身份证原件，若为委托代理人参加投标的还应提供《法人代表(单位负责人)授权委托书》原件；

（4）具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近三年内任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；不参与围标串标承诺书，诚信投标承诺书。

- 5.竞标费用

无论竞标结果如何，供应商自行承担与参加竞标有关的全部费用。

B  竞争性谈判文件说明

- 6.竞争性谈判文件的构成

6.1竞争性谈判公告

6.2竞争性谈判须知；

6.3项目谈判内容；

6.4合同文本；

6.5采购清单；

6.6竞争文件格式。

- 7.竞争性谈判文件的澄清与修改

7.1在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对竞争性谈判文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答供应商提出的问题，对竞争性谈判文件进行澄清和修改。

- 7.2竞争性谈判文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同一竞争性谈判文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为竞争性谈判文件的组成部分。同时，竞争性谈判文件的澄清或修改还将在《新疆政府采购网》、即时予以发布，请各供应商及时查阅、下载。

C  竞标文件的编写与递交

- 8.要求

供应商在竞标前必须认真阅读和理解本竞争性谈判文件的要求、附件等内容，按竞争性谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。供应商因未能遵循竞争性谈判文件的要求，造成提供的资料、信息、数据遗漏等，均须自担风险，并承担可能导致竞标文件被废弃的后果。

- 9.竞标文件的组成

- 9.1供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录及标注页码，否则其竞标文件按无效竞标处理，由此引起的后果由供应商自负。

- 竞标文件应包括以下部分：

- 9.1.1竞标函

- 9.1.2报价表

- 9.1.3法定代表人身份证明

- 9.1.4法定代表人授权委托书

- 9.1.5供应商基本情况表

- 9.1.6中小企业声明函

- 9.1.7其他资料（包含但不限于项目人员配置情况表）

- 注：竞争性谈判文件中未提供的表格，供应商可根据实际需要自行拟定表格。

- 10.竞标文件格式

供应商应按招标代理公司提供的竞争性谈判文件，并严格按照竞争性谈判文件格式

要求提供竞标文件，如本文件中表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写。

- 11.竞标文件的递交

11.1竞标文件递交截止时间：  2025  年 7 月10日 16 ：00  时（北京时间）

投递地址：政采云一站式政府采购云平台（投标客户端）

递交竞标文件的地点与谈判地点相同，谈判时间即为递交竞标文件的截止时间，各供应商在谈判现场递交。

11.2代理公司将拒绝谈判截止时间（即于   2025 年 7月 10 日  16：00  时（北京时间）后递交的竞标文件。

D  竞争性谈判和谈判原则

- 12.竞争性谈判

12.1招标代理公司组建谈判小组，主持谈判会议，在“谈判文件”规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下分别进行谈判。

12.2供应商必须由法人代表或法人委托人参加竞标，法人委托代理人参加竞标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和被委托人身份证（原件）。开标期间随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。

- 13.谈判小组

招标人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部令87号《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定组建谈判小组，其成员由使用单位代表和有关技术、经济等方面的3位评委专家组成。

评标专家确定方式：新疆政府采购网（政采云平台）专家库中抽取。

- 14.谈判原则和谈判程序

14.1本项目的谈判活动将遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行。

★ 供应商有下列情况之一的，按无效标处理：

A、未按照竞争性谈判文件的要求编制、签署、盖章的，电子标书、竞标文件数量不齐的；

B、不满足本招标文件关于对合格供应商资格要求的规定；

c、不满足要求的技术参数。

14.2谈判小组依据相关法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中的资质证明文件等进行初步评审，以确定供应商是否具备竞标资格。

竞标文件初步评审分为资格性审查和符合性审查

资格性审查：

（1）《中小企业声明函》

（2）有效的营业执照；

（3）法人代表（或单位负责人）参加投标供应商提供本人身份证原件，若为委托代理人参加投标的还应提供《法人代表(单位负责人)授权委托书》原件；

（4）具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近三年内任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

(5)未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内。

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；不参与围标串标承诺书；诚信投标承诺书。

只有通过上述资格性审查合格的供应商方有资格进入符合性审查。

符合性审查：

1）投标文件组成完整，主要内容能按本竞争性谈判文件规定的内容、格式填写；

2）竞标有效期及项目供货期限是否符合要求；

3）竞标文件是否按竞争性谈判文件要求制作签字盖章；

4）投标代表授权书由法定代表人签署；

5）竞标总价是否超出最高限价；

6）投标文件针对货物是否出现了两个或两个以上的报价；

7）是否明显不符合招标文件关于对招标货物的要求；

8）竞标文件是否附有招标人不能接受的条件；

9）符合招标文件中规定的其他实质性要求；

10）是否附有法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他无效投标情形；

11）符合谈判文件关于对招标产品技术规格和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况（采购清单数量没有改动的）。

只有通过上述符合性审查合格的供应商方有资格进入谈判程序。

- 初步评审标准

| 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 资格性审查 |  |  |
|  | 1 |  | 《中小企业声明函》（如有）； |
|  | 2 |  | 具备有效的营业执照（有效期内营业执照原件扫描件）； |
|  | 3 |  | 具备法人代表（或单位负责人）参加投标的应提供本人身份证原件扫描件，若为委托代理人参加投标的还应提供《法人代表(单位负责人)授权委托书》原件及授权代理人身份证明原件扫描件； |
|  | 4 |  | 投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近三年内任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表） |
|  | 5 |  | 未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（由评审小组查询）。 |
|  | 6 |  | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；不参与围标串标承诺书；诚信投标承诺书。 |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |
|  | 符合性审查 |  |  |
|  | 1 | 投标文件组成完整，主要内容能按本竞争性谈判文件规定的内容、格式填写； |  |
|  | 2 | 竞标有效期及供货期限符合竞争性谈判文件要求； |  |
|  | 3 | 竞标文件按竞争性谈判文件要求制作签字盖章； |  |
|  | 4 | 竞标代表授权书由法定代表人签署； |  |
|  | 5 | 竞标文件针对货物不得出现了两个或两个以上的报价； |  |
|  | 6 | 竞标总价不得超出最高限价的； |  |
|  | 7 | 竞标文件载明的货物参数要求等符合竞争性谈判文件的要求； |  |
|  | 8 | 竞标文件不得附有招标人不能接受的条件； |  |
|  | 9 | 符合谈判文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | 10 | 不得有不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他无效投标情形； |  |
|  | 11 | 符合谈判文件关于对竞标产品技术规格和标准的要求；按谈判文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况（采购清单数量没有改动的）。 |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |  |

14.3按照谈判程序和原则，谈判小组分别与各供应商进行谈判。

①谈判小组审阅竞争性谈判文件和竞标文件；

②供应商顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行答疑。

④采取两轮报价，第一轮公开报价（竞标文件中价格），第二轮（最终报价）现场在线报价。若供应商未在规定时间内报价，则被视为放弃谈判资格，其响应文件按无效处理。

最后根据本谈判文件、供应商的竞标文件以及谈判承诺综合评议及最终报价进行最终评审。满足竞争性谈判文件实质性要求、且最终报价最低（报价相等时，交货期短者排名优先）的供应商为中标商。

- 15.确定中标商

本次谈判由谈判小组按照符合招标需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交供应商。

- 16.保密及其他注意事项

16.1谈判过程是评审工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。

16.2供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

16.3在谈判会直至宣布结果之前，供应商不得向谈判评审人员询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞标无效并追究法律责任。

16.4谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人，不得将谈判情况进行泄露。

16.5谈判小组不向落标方解释落标原因，竞标资料一律不予退还。

E  授予合同

- 17.成交通知

17.1招标代理公司将对正式确定的中标商发出成交通知书。

17.2成交通知书将作为签订合同的依据。

17.3如果中标商没有按竞争性谈判文件的规定执行，中标商的成交资格将取消，并且要承担由此造成的一切后果。

- 18.签订合同

18.1竞争性谈判文件、供应商的竞标文件以及澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.2中标商必须在中标通知书发出之日起3日内按照竞争性谈判文件中承诺的条件以及其他要求与招标人签订合同，在签订合同时若中标商坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标商对由此产生的一切后果负责。

18.3合同签订后不允许将合同转与其他单位。

- 第三部分 采购需求

一、采购需求

（一）交货日期：

签订合同日期45日内完成交货、安装、调试、操作培训。

（二）售后服务要求：

1、为保证售后服务质量，质保期内对于故障处理，要求投标人提供7*24小时免费更换服务。

2、验收时，如未能按照采购方要求完成供货的、甲方有权解除合同，且不予支付货款，凡有贴牌、以次充好等弄虚作假的行为、采购方有权拒绝采购，并且保留一切追诉的权利。投标单位在报价前请仔细评估自身履约能力。

（三）质保期

1.质保2年，维保3年，非人为原因损坏无法维修的第一年包退换（特殊情况双方沟通后处理），因甲方人为因素导致乙方所提供的设备需要维修的，相关费用由甲方自行承担。

2.质保期满后，甲方要求乙方修理的，硬件如无人为破坏，乙方只收取相应的材料费（包含税金）。软件部分具体升级费用根据供应厂商提供的升级费用标准收取，差旅费乙方自理。

（四）建设方案

满足《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区封闭化管理系统技术要求（GB/T45227-2025）》和防止无人机入侵功能。

（五）其它要求

（1）供应商必须满足产品的技术参数要求和商务要求，清单中带★号为重要设备核心参数，不得有漏填项，不得负偏离，对不能满足参数要求或者虚假相应，或者无法按时交货安装影响使用的，可作为无效处理。

（2）考虑到本项目售后服务方便及专业性，本项目必须提供技术服务人员名单及电话；技术服务年限3年。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI摄像机 | ★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） ★支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。（公安部检验报告证明） ★可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号。（公安部检验报告证明） ★可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。（公安部检验报告证明） ★可通过IE浏览器对离线算法和在线算法进行加载和升级等操作，升级过程中样机输出的视频画面应连续稳定，升级完成后样机不应重启（公安部检验报告证明） 在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） ★需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。（公安部检验报告证明） 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于60dB。（公安部检验报告证明） 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部检验报告证明） 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部检验报告证明） 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部检验报告证明） ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） | 台 | 240 |  |  |
| 2 | 监控电源 | 12V2A体积小巧，外观美观，便于安装，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合RoHS2.0 | 个 | 240 |  |  |
| 3 | 监控立杆 | 4.5米高，材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好组合后最大高度4000mm，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm可选配支架有300mm长枪机支架，300mm长球机支架，500mm长枪机支架，500mm长球机支架，及300mm长或500mm长枪球机一体支架需要另外配地笼立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架（含横臂，基础等） | 根 | 120 |  |  |
| 4 | 室外防水设备箱 | 200*300*400防水箱，非智能监控设备箱，常用于平安城市、数字城管、电子警察等视频监控领域。 | 个 | 120 |  |  |
| 5 | 64路16盘文搜系列主机 | ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出（以公安部检测报告为准） ★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（以公安部检测报告为准） ★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（以公安部检测报告为准） ★支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（以公安部检测报告为准） ★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（以公安部检测报告为准） ★支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（以公安部检测报告为准） ★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（以公安部检测报告为准） ★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准） ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理（以公安部检测报告为准） ★支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（以公安部检测报告为准） ★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） ★设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录（以公安部检测报告为准） ★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口（以公安部检测报告为准） ★支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片（以公安部检测报告为准） ★支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作（以公安部检测报告为准） ★支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps（以公安部检测报告为准） | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 监控硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 72 |  |  |
| 7 | 综合超五类网线 | RVV2*0.75RTTZ电缆,超五类网线。由扎纹无缝铜护套焊接技术+无机矿物绝缘材料构成,电缆由无缝铜护套拉拔技术+氧化镁矿物绝缘材料构成 | 箱 | 5 |  |  |
| 8 | 电缆 | 国标，4*10 | 米 | 2700 |  |  |
| 9 | 电缆 | 国标，2*6 | 米 | 3500 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 定制：63A，三相空气开关1个，32A两相空气开关4个。 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 复合缆 | 结构 层绞铝带式 工作波长(nm) 1310、1490和1550 工作带宽(nm) ±40 附加损耗(dB) 0.3 插入损耗(dB) ≤0.6+3.6log2n 均匀性(dB) <15+0.7log2n 方向性(dB) ≥55 偏振相关损耗(dB) <0.1(1+ log2n) 回波损耗(dB) <-40 最大承载功率(mW) 300 工作温度(℃) -40~80 | 米 | 12000 |  |  |
| 12 | 光缆 | 结构 层绞铝带式 工作波长(nm) 1310、1490和1550 工作带宽(nm) ±40 附加损耗(dB) 0.3 插入损耗(dB) ≤0.6+3.6log2n 均匀性(dB) <15+0.7log2n 方向性(dB) ≥55 偏振相关损耗(dB) <0.1(1+ log2n) 回波损耗(dB) <-40 最大承载功率(mW) 300 工作温度(℃) -40~80 | 米 | 10000 |  |  |
| 13 | 千兆交换机 | 二层网管型千兆交换机（16千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 Web 网管 VLan 划分 尺寸（宽×高×深）：330mm × 43.6 mm × 230 mm 标准机架高度：1U 重量：≤1.9 kg 工作温度：-5 ℃～45 ℃ 工作湿度：5%～95%（非凝结） 空载功耗：12 W 整机最大功耗：17 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：96/108Mpps 端口规格：16个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：支持ARP Detection功能 支持ARP限速 IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 ACL：支持包过滤功能 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs Console口：支持Console口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet SNMP：支持SNMP V1/V2/V3 NTP：支持NTP时钟 RMON：支持RMON FTP：支持FTP文件上下载管理 TFTP：支持TFTP文件上下载管理 CFM：支持CFM EFM：支持EFM DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：支持系统工作日志 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 千兆交换机 | 轻网管千兆交换机（16千兆光+8千兆电） 提供16个千兆光口，8个千兆电口 线速转发、无阻塞设计 千兆网络接入设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 端口：8个千兆电口，16个千兆光口 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 重量：2.2 kg 工作温度：0 °C ~ 45 °C 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：-40 °C ~ 85 °C 存储湿度：5%～95%（无凝露） 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式：100-240V,50/60Hz,2A Max 风扇：1个 整机功耗：≤19.3 W 浪涌防护：6 KV 交换方式：存储转发 流量控制：支持流量控制 风暴控制：支持风暴控制 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 端口镜像：支持端口镜像 端口隔离：支持端口隔离 链路聚合：支持链路聚合 LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C STP：支持STP/RSTP VLAN：支持VLAN ERPS：支持ERPS SSH：支持SSH DHCP Snooping：支持DHCP Snooping web管理：支持web管理 4200客户端：支持4200客户端 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 线缆检测：支持线缆检测 终端安全防护：支持终端安全防护 Super IP：支持，IP：10.180.190.200 DHCP Client：支持DHCP CLIENT QoS：支持QoS ACL：支持ACL ARP：支持网关ARP防护 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控、使能、双工配置 设备状态告警：支持端口通断告警，非法终端接入告警 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.66 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits IPSG：支持IPSG Ping工具：支持Ping工具 DDM：光口支持DDM | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 光电模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 个 | 16 |  |  |
| 16 | 光端机 | 2光4电 (机连) ◆ 符合 IEEE802.3ab IEEE802.3z 标准，可与其它同类产品和 Cisco 、华为 3COM 等交换机的 GBIC 或者 SFP 互连互通 ◆ 支持 IEEE802.1Q 及 ISL 可选骨干连接 ◆ 支持 SPANNING TREE 构造容错网络 ◆ 工作速率 1000Mbps ，向下兼容 10Mbps 和 100Mbps ◆ 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、 100M 、 1000M 速率指示灯 ◆ 内置开关电路、防雷击保护电路，低功耗，低发热，能长时间稳定工作 功能特性 ◆ 提供单个 RJ-45 电口支持自动交叉 ◆ 优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 ◆ 主板采用多层结构电路板，工作稳定，数据传输平稳，抗干扰能力强，并且优化了整体线路使功耗更低，性能更稳定 ◆ 平均无故障工作时间在 5 万小时以上，符合电信级运营标准 ◆ 售后服务完备，提供三年的质量保证和终身维修服务 | 台 | 140 |  |  |
| 17 | 自动挡车器 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 支持强电对接功能（220V） 有效通行宽度：3742mm 通道宽度：4112mm 道闸高度：4750mm 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆， 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：抬杆：3s 落杆：3s 3.5s 4s（默认） 机箱材质：SECC | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 支持LED显示屏 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 支持玻璃加热功能 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 支持协议：TCP/IP,HTTP,FTP,ISUP,RTP,RTSP,DNS,ONVIF, ISAPI,SDK,GB28181,1400,OTAP 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 防护等级：IP54 分辨率：32*64 屏幕类型：LED 亮度：最大1200cd/m² | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 出入口控制终端 | 嵌入式平台：ARM 嵌入式处理器，BS/CS双架构 安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据 稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器 适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用 多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本 移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便 远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷 手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便 异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份(可选) 标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强 级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场 存储功能：128G 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA，1路HDMI 网络接口：一个外网千兆RJ45，8个内网百兆RJ45 通信方式：RJ45 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 挖沟,填埋 | 深60CM，宽度：40cm | 米 | 14000 |  |  |
| 21 | 摄像头线路敷设、安装调试及光缆敷设、熔纤以及辅材 | 道闸搬迁、摄像机安装、线路敷设、楼层配线间光缆铺设、光纤收发机架，尾纤，熔纤，机柜，调试，测试，OSD设置，管卡，直接，弯头，胶布 五金等以及辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 围栏 | 铁艺栅栏 | 米 | 200 |  |  |
| 23 | 围栏维修 | 铁艺栅栏 | 米 | 170 |  |  |

- 第四部分  合同文本（仅供参考）

- （中标商自行到招标人处签订所需合同）

合同编号：                   签订地点：          签订时间：

采购人（甲方）：                      供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及              （项目名称）招标编号：               ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

质量要求和技术标准

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列）。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的____日内，在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点，随即在____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在______年____月____日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

合同签订后，乙方按时完成招标需求中全部内容，经甲方验收合格无问题，乙方按照合同价提供全额发票后    个工作日内，甲方向乙方支付合同价的    货款；经甲方审计部门审计无问题后   个工作日内，甲方向乙方支付合同价的   的货款；剩余    货款作为质量保证金，质保期（自验收合格之日起计算）满后   个工作日内无任何质量问题一次性付清。

六、履约保证金

履约保证金为中标价的10%，金额¥      元，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，在货物验收合格后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 5 个工作日内，甲方退还乙方履约保证金¥      元， 人民币大写：              元整；如中标人未按招标文件规定的日期供货、验收，则扣除履约保证金，如投标企业中标，则投标保证金转换为履约保证金，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。

七、售后服务

1、质保期为验收合格后____年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方、政府采购管理部门各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：   年 月 日 		    	签约日期： 年 月 日

备注：合同版本最终以与甲方签订为准。

- 第五部分  竞标文件格式

- 附件1：

竞 标 函

致：（招标人）

我方已仔细研究了          （项目名称）     的竞争性谈判文件的全部内容，我方：    （供应商名称）    作为供应商正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的竞标文件。

我方己完全明白竞争性谈判文件的所有条款要求，据此函，我公司承诺如下：

- 我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细研究了竞争性谈判文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目竞争性谈判文件的所有内容已清楚，接受本竞争性谈判文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

- 我方如果中选，将保证履行竞争性谈判文件以及其修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为的话，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。

- 与本次竞标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

供应商名称（加盖公章）

供应商法定代表人或受委托人（签名）：

日　　　期：

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 采购内容 | 供货期 | 投标有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | (小写) |  |  |  |
|  | (大写) |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 本项目总报价为货款、包装费、运杂费、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

- 此表作为唱标的依据。

4.须附报价明细表，内容包括投标产品名称、品牌、规格型号、制造商名称（产地）、是否为中小微企业、数量（单位）、投标总报价。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表或委托代理人：             （签字或盖章）

年      月     日

报价明细表

单位：元

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 市场 售价 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货 日期 | 制造商名称（产地） | 生产厂家名称 | 生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项必须填写清楚 |
| 总报价 |  | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 报价明细表总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的报价明细表将被视为没有实质性响应采购文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：          年      月     日

投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 |  | 投标货物（设备）状况 |  | 免费 质保期 | 免费质保期外 服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高于要求 | 符合 要求 | 低于 要求 | 不能 确定 |  |

投标单位(公章)：                      投标单位联系人：

投标单位联系电话：                    法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、填写不清楚、不全面，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或废标处理。

- 附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：

供应商类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系            （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字）：

日   期：      年   月   日

- 附件3.

法定代表人授权委托书

本人   （姓名）         系         （供应商名称）                  的法定代表人（单位负责人），现授权     （姓名）             为我方代理人参加          (项目名称)                  的竞争性谈判，并以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                          。

授权代理人无转委托权。特此委托。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

授权代理人身份证号：

日              期：    年   月   日

附法定代表人身份证复印件正面

附法定代表人身份证复印件反面

- 附件5：

附委托人身份证复印正面

附委托人身份证复印件反面

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：    年    月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2023〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

- 填写指引：

- 该部分内容由投标人根据实际情况填写。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），链接：www.ccgp.gov.cn/news/202012/t20201229_15715888.htm

(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），链接：www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号），链接：www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/t20180103_1569357.html

- 3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

### 4、货物类型的项目，声明函需逐一列明所有投标产品（标的名称）制造商所属企业类型。