克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）

项目编号：ATSSJYZX-2022043-4

招

标

文

件

采购单位：阿图什市住房和城乡建设局

联系电话：19999782989

代理机构：新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司

联 系 人：温女士

联系电话: 19199746726

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	6

二、投标人须知	11

第三章  评标办法	33

一  总则	26

二  投标文件初审	33

三  投标文件的澄清和补正	36

四  比较与评价	37

五  推荐中标候选人	37

第四章  采购内容及技术要求	41

第五章  合同条款及格式	70

一  合同协议书	70

二  合同条款	70

第六章  投标文件格式	76

- 招标公告

克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）

公开招标公告

项目概况 克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）获取采购文件，并于 2022年7月4日12：30 （北京时间）前（上传）电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ATSSJYZX-2022043-4

项目名称：克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7520000

最高限价（元）：7520000

采购需求：

标项名称: 克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）

数量: 一批

预算金额（元）:7520000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：能源在线监测系统、环保在线监测系统。

备注：具体详见招标文件服务内容及要求

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

1).具备三证合一营业执照副本；

2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明；

4).参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

5).投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

6).投标人须具备安全生产许可证；

7).项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上。

三、获取采购文件

1、时间：2022年6月13日至2022年6月20日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

3、方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月4日 12：30 （北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2022年7月4日 12：30 之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间：2022年7月4日 12：30（北京时间）

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

8.申请获取采购文件前须上传的资格证明文件原件扫描件有：1).具备三证合一营业执照副本；2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明；4).参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；5).投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。6).投标人须具备安全生产许可证；7).项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 阿图什市住房和城乡建设局

地    址： 阿图什市松他克路南22院

项目联系人：王女士

项目联系方式：19999782989

2.采购代理机构信息

名    称：新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司

地    址：阿图什市友谊路141号

联 系 人：温女士

联系方式：19199746726

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 服务内容 服务期限 | 项目名称：克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包） 项目编号：ATSSJYZX-2022043-4 服务内容：能源在线监测系统、环保在线监测系统。（具体内容详见采购内容及要求）(本项目采用网上电子招投标) 服务期限：1年（具体以甲乙双方签订采购合同为准） |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位：阿图什市住房和城乡建设局 联 系 人：王女士 联系方式：19999782989 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司 地 址：阿图什市友谊北路141号 联系人：温女士 联系电话：19199746726 |
| 4 | 最终服务地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 付款方式 | （具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 6 | 供货时间 | 合同签订后于60天内全部安装、调试、试运行完毕。具体甲乙双方签订合同约定为准（严格按照采购单位的时间要求按时供货及服务） |
| 7 | 资金来源 | 申请政府债券资金及预算内资金 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 1).具备三证合一营业执照副本； 2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； 3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明； 4).参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 5).投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 6).投标人须具备安全生产许可证； 7).项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上； 8).本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 采购范围 | 满足招标文件要求。 |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.10%; 0.80%. 500-1000; 0.80%; 0.45%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%=1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%=4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%=4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元） 合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) |
| 16 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：752万元，投标报价高于最高限价的其投标文件按无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：100000元（壹拾万元整） |
|  | 投标保证金交纳要求： 1.投标保证金以电汇、网银形式提交的，应在投标截止时间2022年7月4日上午12：30时（北京时间）前以总公司基本账号通过网银一次性汇入指定账户（以到账时间为准）不接受现金及任何个人汇款。确认到账后,各投标单位缴纳投标保证金时需在汇款凭证附加信息注明“XXX项目投标保证金，没有注明“XXX项目投标保证金不给予开收据；由投标企业授权委托人持授权委托书、授权委托人社保证明、银行电子回单、企业开户许可证原件(或基本账户存款信息)到阿图什市政务服务和公共资源交易中心换取票据，标书内附此票据原件扫描件。2.投标保证金以保函的形式提交的，需提供基本开户行出具的保函，标书内放此项目保函的原件扫描件。3.有效投标保证金缴纳后，截至开标时间，投标单位无正当理由不参加项目投标且不提交放弃函，投标保证金不予退还。4.未中标企业投标保证金的退还，自招标结束后，投标企业需将行政事业单位资金往来结算票据原件与票据信息相符的开户银行许可证复印件（投标企业需在开户银行许可证上加盖公司有效印章）提交至阿图什市政务服务和公共资源交易中心财务室完成投标保证金退还手续，自招标结束最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。5、中标企业投标保证金的退还，投标企业需将行政事业单位资金往来结算票据原件、与票据信息相符的开户银行许可证复印件（投标企业需在开户银行许可证上加盖公司有效印章） 、与招标人签订的有效合同原件（由财务人员现场查看）及复印件一份（留存）提交至阿图什市政务服务和公共资源交易中心财务室完成投标保证金退还手续，自招标结束最迟应当在书面合同签订后5日内向中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。开户名称：阿图什市政务服务和公共资源交易中心。开户行名称： 中国农业银行阿图什市天山分理处。账号： 30456301040005267.行号：103893045636.联系人：祝女士。电话：0908-4222076。 |  |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 3、待开标结束后，各投标企业请于2022年7月15日20:00前提供纸质投标文件叁份并承诺与纸质投标文件内容一致的承诺书至新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司（阿图什市友谊路141号）。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件（收件地址：阿图什市友谊路141号，收件人：温女士，电话：19199746726），费用自行承担。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 |
|  |  | - 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：546123694@qq.com，接收人：温女士，电话：19199746726），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 - b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2022年7月4日12时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 履约担保 | 中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 28 | 招标文件领取 | 时间：2022年6月13日至2022年6月20日 ，每天上午10:00至14:00 ，下午16:00至20:00。（北京时间，法定节假日除外） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 29 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：1).具备三证合一营业执照副本；2).法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；3).投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明； 4).参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；5).投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；6).投标人须具备安全生产许可证； 7).项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：546123694@qq.com，接收人：温女士，电话：19199746726），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 备 注 |  | 1.投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |

- 二、投标人须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1  个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   总 价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

- （二）招标文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

- （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、社会保障资金的缴纳记录;

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

10、进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式六）

3、货物说明一览表（投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供服务的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：服务本身价格、保险费用、培训费、交通费用、住宿费、自检费、人工费、其他服务期使用的设备费及验收合格前和服务期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用，及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购的服务另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从成交价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据服务状况列出所需人员和设备，并将该人员和设备价格计入总投标价，若所提供的服务无需人员和设备，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明人员和设备的数量及价格多少，在服务期内采购人均无需为项目设计所需的人员和设备另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

# （四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：546123694@qq.com，接收人：温女士，电话：19199746726）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- （五）开 标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱546123694@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- （六）合同的授予

43．履约保证金

43.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（本项目履约保证金不接收保函形式；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

- （七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，财政部门应当将其列入不良行为记录名单，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                         法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                           联系电话：

被投诉人：                       法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

- 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

- 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

- 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿图什市财政局政府采购办监管办公室

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章  评标办法

- 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

- 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否合格 | 是否合格 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具备三证合一营业执照副本 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 投标保证金汇款凭证和保证金收据或保函 |  |  |
|  | 4 | 投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明 |  |  |
|  | 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章） |  |  |
|  | 6 | 投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |  |  |
|  | 7 | 投标人须具备安全生产许可证 |  |  |
|  | 8 | 项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上 |  |  |
|  | 评审结果“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价未高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 投标人详细地址、联系人、电话。 |  |  |
| 评审结果：须写通过或者不通过 |  |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- （8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

| 10.2.2价格评分方法 - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 价格部分（30分） | - 30 | - 完全满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。 - (注：投标报价超过采购预算价的按废标处理) |
|  | - 设计方案 - （20分） | - 20 | - 1、总体要求 - 对本项目建设条件的理解与认识，合理运用现有空间布置美观，能充分理解与周边环境、生态之间关系。投标人提供的技术文件内容全面、先进满足招标工艺要求，能充分表达设计意图。有良好的经济性、安全性、可行性。 - 优：8～10分，良：5～7分，一般：1～4分，差：0分。 - 2、工艺方法 - 对工程系统技术先进性、成熟性配置合理性，以及对投标文件内容完整性，结构是否清晰，技术参数是否满足招标文件技术要求等方面进行综合评价。 - 优：8～10分，良：5～7分，一般：1～4分，差：0分。 |
|  | - 企业综合实力 - （20分） | - 20 | - 1、投标企业具备完善的管理制度，评委根据投标文件情况酌情得0～5分，若此条缺项不得分； - 2、投标企业组织结构健全，评委根据投标文件情况酌情得0～3分，若此条缺项不得分； - 3、投标企业市场信誉较高，评委根据投标文件情况酌情得0～2分，若此条缺项不得分； - 4、投标企业承建本工程的有利条件的说明，并附有相关证明，评委根据投标文件情况酌情得0～8分，若此条缺项不得分； - 5、2019、2020年度财务报表反映企业盈利的，得2分，否则不得分。 |
|  | - 企业类似项目业绩 - （10分） | - 10 | - 1、企业2019年1月1日至今承建类似项目业绩，每个得5分，最多得10分； - 类似项目是指单项合同价款在500万元及以上类似工程业绩。 |
|  | - 项目成员配备及结构 - （15分） | - 15 | - 1、项目部组织结构健全，岗位职责清晰、分工明确，切实满足项目要求，评委根据投标文件情况酌情得0-3分，若此条缺项不得分； - 2、各专业技术力量雄厚，评委根据投标文件情况酌情得0-3分，若此条缺项不得分； - 3、项目部人员配备专业齐全，评委根据投标文件情况酌情得0-3分，若此条缺项不得分； - 4、项目部主要管理人员类似工程经验丰富（技术负责人、八大员），并附有相关证明，评委根据投标文件情况酌情得0-3分，若此条缺项不得分； - 5、项目部主要管理人员资历及信誉较高，年龄结构、职称、学历水平配备科学、合理，并附有相关证明，评委根据投标文件情况酌情得0-3分，若此条缺项不得分； |
|  | - 投标文件的编制 - （5分） | - 5 | - 投标申请文件格式合理性：投标文件内容完整、表格齐全，版面整齐、字迹清晰、格式美观合理、页码准确，前后统一等方面，评委根据投标文件情况酌情得0-5分，若此条缺项不得分。 |

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

- 五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 服务内容及要求

克州阿图什市中心城区供热改造项目（四包）服务内容及要求

能源在线监测系统、环保在线监测系统

目    录

1  总则	43

2  设计条件与环境条件	44

3  设计要求和设备规范	45

4  技术要求	53

5  工作范围及职责	62

6  供货范围	63

7  技术偏差表	66

8  技术服务	66

9  质量保证和检验	66

10  包装、运输和储存	67

12 投标人需要说明的其它内容	67

一、能源在线监测系统：每个锅炉房一套，共计19套。主要能耗参数在锅炉房控制室显示并且上传到公司平台（本次招标包含公司平台建设）。能自动形成报表并计算出能耗产出比，便于各锅炉房对比考核。配合完成公司与州能源监测平台对接。包括系统设计、设备制造与供货、运输、安装、调试，配合竣工验收及维护的培训等工作。包含必要的操作平台、楼梯的制作安装及电线电缆、线管桥架的安装辐射、接线等所有工作。

能源在线监测系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对每个锅炉房的输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理。监测每个锅炉房水、电、燃气、供水热量等各类能源的消耗情况。每个监测仪器仪表具有MODBUS通讯功能，通过数据分析挖掘和趋势分析帮助热力公司针对各种能源需求及用能情况、能源质量、产品能源单耗、重大能耗设备的能源利用情况等进行能耗统计，进行同环比分析、能源成本分析。

上位机接受平台需要对各个锅炉房的数据如温度、压力、瞬时热量、瞬时流量、累计热量、累计流量、电量、燃气量等的数据进行分析处理并能根据用户需求定制各种管理报表，如日报、月报、年报等，并具有自动打印功能。

上位机系统必须采用正版组态软件，软件需配带加密狗。各仪表具有RS485通讯协议，通讯方式采用以太网数据通讯。上位机组态显示工艺流程图及状态运行参数，以图像陪文字的形式直观显示各锅炉房的基础信息。

二、环保在线监测：即烟气在线监测（CEMS），包括数采仪及上级环保监测平台对接。

测量参数：SO2、NOX、O2、温度、压力、流速（流量）、粉尘、湿度；

# 1  总则

1.1 现对本工程的烟气连续监测系统（CEMS）提出锅炉烟气排放连续监测系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等有关方面的技术要求。

锅炉烟气排放连续监测系统由投标方提供如下服务：系统设计、设备制造与供货、运输、安装、调试，配合比对监测、配合竣工验收及维护的培训等所有工作。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方提供符合本规范书和有关工业标准要求的优质产品。

1.3 如果投标方未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标方提供的设备和系统满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 所有文件、图纸及相互通讯，均使用中文。报价书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.5 只有投标方有权修改本规范书。最终确定的规范书应作为烟气连续监测系统合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.6投标方提供的烟气连续监测系统有多套同类型设备在同类型机组有不少于两年的成功运行业绩。

1.6供方工作范围
按协议范围和适用的工业标准，提供五套完整的CEMS 系统

负责系统的设计和安装、调试及在线监测小屋、监测平台楼梯的制作安装。

1.7需方的工作范围
资料和技术文件的确认，并提供安装条件、安装。
负责对供方最终完成的系统进行验收。

# 2  设计条件与环境条件

2.1  锅炉技术参数

*****

2.2  烟囱型式

****

2.3  厂址气象和地理条件

2.3.1 简述

*********

2.3.2水文气象

*********

2.3.11燃料

**********

| 项 目 |  |  |  | 符 号 |  | 单 位 | 设计煤种 |  | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 素 分 析 | 碳 |  |  | Car |  | ％ |  |  |  |
|  | 氢 |  |  | Har |  | ％ |  |  |  |
|  | 氧 |  |  | Oar |  | ％ |  |  |  |
|  | 氮 |  |  | Nar |  | ％ |  |  |  |
|  | 全硫 |  |  | Sar |  | ％ |  |  |  |
|  | 水分 |  |  | Mar |  | ％ |  |  |  |
|  | 灰分 |  |  | Aar |  | ％ |  |  |  |
| 工业分析 | 低位发热量 |  |  | Qnet ar |  | kJ/kg |  |  |  |
|  | 挥发份 |  |  | Var |  | ％ |  |  |  |
| 灰渣特性(灰熔点) |  | 名称 |  |  | 单位 |  |  | 设计煤种 |  |
|  |  | 灰变形温度DT（t1） |  |  | ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 灰软化温度ST（t2） |  |  | ℃ |  |  |  |  |
|  |  | 灰熔化温度FT（t3） |  |  | ℃ |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 符号 |  | 单位 |  |  |  |  |
| 锅炉计算底渣量 |  |  | Ddz |  | t\h |  |  |  |  |
| 锅炉计算灰飞量 |  |  | Dfh |  | T\h |  |  |  |  |

# 3  设计要求和设备规范

3.1  设计要求

设备名称：烟气连续监测系统(简称CEMS)。

型式：高温伴热抽取式。

安装位置：烟囱。

安装台数：5套

3.3  排放数值区间

二氧化硫： 0～35 mg/Nm3

氮氧化物： 0～50 mg/Nm3

烟尘： 0～10 mg/Nm3

烟气流速：0～40 m/s

烟气温度：0～200℃

烟气含氧量：0～25Vol%

烟气湿度：0～40%

3.4  输出单位：应符合本技术协议的，要求使用中华人民共和国法定计量单位。

3.5  测量的参数硬接线至DCS以及上传到环保局的数采仪。

3.6  为保证测量精度，仪器的最小测量量程不得大于本技术规范书3.3中的测量量程。

3.7  CEMS系统性能 （由投标方投标时填写）

3.7.1  系统数据   （由投标方投标时填写）

烟气温度限制 (最高/最低) (℃):

设备对振动的要求：

整个系统压缩空气要求：

最大气流量 (m3/s): Nm3/min

平均气流量 (m3/s): 1Nm3/min

要求的最小压力 (Pa): MPa

所有采样设备的用电量 (kVA): 厂家填写

3.7.2  采样系统   （由投标方投标时填写）

采样流量 (L/min)：  L/min

热管温度 (℃)：℃

热管温度变化 (℃)：

3.7.3  测尘仪（由投标方投标时填写）

制造厂家：

设备型号：

量程（高/低）（mg/Nm3）：0～30 mg/Nm3

精确度（%）：≤±2%

误差（%）：≤±1%

响应时间：≤3s

零点漂移 (24小时)：≤1%

全幅漂移 (24小时)：≤1%

分辨率：0.1%

采样方法：直接抽取法

监测方法：前散射

环境温度限制（最低/最高）（℃）：℃

用电量（kVA）：   KVA

仪用空气要求：

警报输出：

输出信号型式：4-20mA

3.7.4  NOX分析仪（由投标方投标时填写）

制造厂家：

设备型号：

量程（高/低）（mg/Nm3）：0～200 mg/Nm3；

原理:紫外差分吸收光谱分析技术

精确度（%）：≤±1 %

误差（%）：≤±1 %

检出下限：   2mg/m3

零点漂移 (24小时)： ≤ ±0.5mg/（m3·24h）；≤±1％满量程/周

全幅漂移 (24小时)： ≤±0.5％满量程/24h；≤±1％满量程/周。

分析方法：直接抽取法

环境温度限制（最低/最高）（℃）：+5- +45℃(环境温度)

用电量（kVA）：

仪用空气要求：

警报输出：

输出信号型式：4-20mA

3.7.5  SO2分析仪（由投标方投标时填写）

制造厂家：

设备型号：

量程（高/低）（mg/Nm3）：0～100 mg/Nm3；

原理: 紫外差分吸收光谱分析技术

精确度（%）：≤±1 %

误差（%）：≤±1 %

检出下限：  1mg/m3

零点漂移 (24小时)：≤ ±0.5mg/（m3·24h）；≤±1％满量程/周

全幅漂移 (24小时)： ≤±0.5％满量程/24h；≤±1％满量程/周。

分析方法：   直接抽取法

环境温度限制（最低/最高）（℃）：

用电量（kVA）：

仪用空气要求：

警报输出：

输出信号型式：

3.7.6  O2分析仪（由投标方投标时填写）

制造厂家：

设备型号：

量程（高/低）（%）：0—25%

精确度（%）：≤±1 %

误差（%）：≤±1 %

分析方法：氧化锆

环境温度限制（最低/最高）（℃）

用电量（kVA）：

输出信号型式：

3.7.7  烟气流量(速)测定仪（由投标方投标时填写）

制造厂家：

设备型号：

量程 (高/低) (m3/s)：0—40m/s（可调）

精确度≤ (%)：  1 %

监测方法：差压法

环境温度限制 (最低/最高) (℃)：  -20--+55 ℃

用电量 (kVA)：24V,50Hz   0.005kVA

仪用空气要求：0.4-0.7MPa

警报输出：继电器输出、AC/DC、24V/1A

输出信号型式：4-20mA DC

3.7.8温度检测（由投标方投标时填写）

型号：

厂家：

量程(高/低)：0—200℃

指示误差：≤±2℃

采样方法： 直插式

分析方法： 热电阻或热电阻

环境温度限制(最低/最高)：

用电量：

仪用空气要求：无

输出信号型式：4-20mA DC

3.7.9压力检测（由投标方投标时填写）

型号：

厂家：

量程(高/低)：-5kPa～5kPa

精确度：≤  0.1%

误  差：≤  0.1%

分析方法：压力传感器

环境温度限制(最低/最高)：

用电量：

仪用空气要求：

输出信号型式：4-20mA DC

3.7.10 湿度检测 （由投标方投标时填写）

型号：

厂家：

测量范围：0～40Vol%

精确度：≤  2%

误  差：≤  2%

分析方法：阻容法

环境温度限制(最低/最高)：

用电量：

仪用空气要求：

输出信号型式：

3.7.11  数据采集系统（组态用，可保存系统的参数,工控机采用工业用研华工控机）（由投标方投标时填写）

制造厂家：

硬件：

软件：

设备型号:

环境温度限制（最高/最低）（℃）+5--+45℃

用电量：

配置：

内存：2G

硬盘：320G

操作系统：

显示器：

型号：

打印机：

型号：

厂家：

3.8安装条件

3.8.1 投标方负责全套设备的安装、调试。

3.8.2  投标方与招标方共同确定开孔位置和平台架设方式，开孔及平台楼梯架设由投标方负责。

3.8.3仪器安装在室内。为方便操作和维护，投标方建设监测站房。招标方提供站房内AC220V、50Hz电源分配箱。招标方安装两路AC220V、50Hz总电源，一路在分析小屋内，一路到现场平台上 。

3.8.4  烟气在线的设备及安装附件全部由投标方提供。

3.8.5  现场其他需要投标方配合的工作，由双方工程人员沟通解决。

3.9外观要求

3.9.1  应有制造计量器具CEMS标志和产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期。

3.9.2 仪器各部零件应连接可靠，表面无明显缺陷，各操作键使用灵活，定位准确。

3.9.3 仪器各显示部分的刻度、数字清晰，涂色牢固，不应有影响读数的缺陷。  仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。

3.10安全要求

3.10.1  在10～35℃，相对湿度≤85%条件下，仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

3.10.2  仪器应设有漏电保护装置，防止人身触电。

3.10.3 仪器应有良好的接地措施，防止雷击对仪器造成损坏。

3.11  校准

仪器应能用手动和/或自动方法进行零点漂移和量程漂移校准。

3.12  净化

仪器应具有防止光学镜头、插入烟道或管道的探头被烟气污染的净化系统；净化系统能克服烟气压力，保持光学镜头、插入烟道或管道探头的清洁。

3.13 数据采集和处理

仪器应具有记录、存储、显示、数据处理、数据输出、打印、故障报警、安全管理和数据、图文传输功能。仪器通信接口应为RS232、RS422、RS485，并由投标方确定。颗粒物CEMS应具有一次物理量的显示、存储功能。

3.14 系统配置要求

3.14.1 电气技术要求

电源：AC220V，50Hz，其他等级电源由投标方自己提供。

3.14.2 仪表技术要求

1) 本系统所采用仪表设备必须具有行业先进技术水平，并在同行业同等(或近似)工况使用业绩不少于10个，运行时间不少于2年。

2) 仪表传输信号应为国际通用标准信号4～20mA。留有与DCS通讯接口。

3) 仪器能够自动进行进行故障自诊断。这些诊断功能包括超出量程情况、以及状态报警等功能。

4) 仪器的灵敏度应能反应出被测量组分的极细微小的变化，并能迅速反应到信号上。

5) 取样预处理系统应采取必要的处理措施，保证处理后的样品气使仪器在最佳的状态下连续稳定的可靠运行。

投标方必须在预处理系统进行专门的描述，说明去除水分保证不损失SO2的方法 ；如果不除水分析，则要求烟气温度不能低于150℃，以避免烟气在传输过程中出现结晶。

6) 分析仪器的结构配置应安全可靠、技术先进、结构合理，便于现场维护、检修，并保证仪器连续稳定的生产运行。

7) 分析仪器能满足现场使用条件，分析小屋内的工作环境应能满足仪器的正常工作条件。

8) 分析小屋内的分析仪器所排放的残液和废气不能随便排放，要求残液配收集槽，残液实现集中排放到地沟。

9) 投标方对仪器的现场安装方案，必须经招标方与设计院共同确认。

10) 校正系统具备日常自动校验功能以及用于维护的手动检验功能；投标方提供系统的零、满量程及自动和手动校正功能。 安装、调试、比对监测、验收要求 。

3.15投标方对所有供应设备的安装、调试并对比对监测、竣工验收负责技术支持和配合

1）投标方在设备安装调试期间，派合格的安装人员到现场；投标方按要求配合取得投标方当地技术监督局和环保相关部门的验收合格证后方可认为验收合格。

2）设备安装前投标方需向招标方进行技术交底。投标方安装过程中，应当完全接受招标方协调。投标方向招标方提供安装所需的所有图纸(电气图纸保证完整、有效、正确，原理图以展开图的形式绘出)、标准、专用工具、要求及注意事项，供招标方认可。

3） 投标方技术、安装人员对技术文件、图纸、工艺流程表、操作手册、设备性能、分析方法和相关的注意事项等进行详细解释，回答招标方人员提出的技术问题并且解决合同范围内的技术问题。

4） 投标方提供有经验人员对所有仪器的启动和最初的检验及必要的保运服务，以保证CEMS按方案要求运行。

# 4  技术要求

4.1  规范和标准

投标方提供的装置应满足但不限于下列标准，本技术技术协议涉及的标准在本技术协议出版时所列版本均为有效。

GB 13223-2003  火电厂大气污染物排放标准

GB/T16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB-12519-2010  	 分析仪器通用技术条件

ISA S5.1  			 仪表符号和标志

GB 50131-2007 	    自动化仪表工程施工及验收规范

GB 3095-2012       环境空气质量标准

GB/T16157—1996   固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB50093—2002    自动化仪表工程施工及验收规范

GB 13223-2011     火电厂大气污染物排放标准

GB16297-1996      大气污染物综合排放标准

HJ/T75—2017   固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ/T76—2017   固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T212—2005     污染源在线自动监控(监测)系统传输标准

HJ/T 352—2007     环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）

HJ/T 47—1999      烟气采样器技术条件

HJ/T 48—1999      烟尘采样器技术条件

GB/T 15464-2008    仪器仪表包装通用技术条件

GB/T 191-2008      包装储运图示标志

（本要求是按基本配置编制，投标方可应用能够满足电厂要求的新技术、新配置。）

  - 系统组成

投标方提供的烟气连续监测系统的关键部件应是技术先进、长期稳定运行的原装进口产品（分析仪、烟尘仪）。其测量、计算方法应得到我国环保局和招标方所在国家环保局的认可。

本系统由烟尘浓度监测子系统、气态污染物（SO2、NOx）监测子系统、烟气排放参数（烟气温度、湿度、流速和O2 量）监测子系统和系统控制及数据采集子系统组成。通过采样和非采样方式，测定烟气中颗粒物浓度、气态污染物浓度，同时测量烟气温度、烟气压力、烟气流量、烟气含湿量、烟气氧量等参数；计算烟气中污染物浓度和排放量；显示和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统传输至固定污染源监控系统。

通过直接加热采样测定烟气中上述监测项目的实时数据，并能集中采集、处理、存储和输出。当系统配置有两个测量探头时，每个探头在每小时的测量时间不得低于15min，其测定结果为该小时的监测结果平均值。

CEMS系统应满足以下最低运行和设计要求:

- （1）CEMS系统数据采集率≥95％。

- （2）CEMS系统的系统误差≤10％。

- （3）CEMS系统资料可用率≥90% (CEMS系统资料可用率指CEMS系统运行并收集数据的小时数占电厂运行小时的比例)。

- （4）CEMS系统应尽量减少维护工作量，应满足至少90天运行不需要非日常维修的要求。(非日常维修定义为：在CEMS系统运行和维护手册常规部分中未包括的任何维修活动。)

（5）、 对固定污染源排放的污染物进行连续地、实时地跟踪测定；每个固定污染源的总测定小时数不得小于锅炉总运行小时数的75%；每小时的测定时间不得低于45分钟。

4.3  气体分析仪器

4.3.1  总说明

4.3.1.1  投标方提供的分析仪器所测量的污染物排放参数应满足本技术协议的要求。

4.3.1.2  系统应能满足在至少90天运行中不需要日常维修。

4.3.1.3  CEMS提供的检测数据资料可用率不少于90%。

4.3.1.4  除了校正结果应满足本技术协议的要求之外,校正系统应满足下列要求:除了CEMS系统通过采样管校正之外,应留有直接喷入各种校正气体到分析仪器和喷入校正气体及检查气体到采样管线某些点的接口。

4.3.1.5  分析仪器的自诊断

系统中分析仪器应具有自诊断功能。自诊断功能至少将包括检测探头的失效、超出量程情况、以及没有足够的采样流量能力的情况。当分析仪器通过计算机通讯方式具有指示故障情况的能力时,这种功能将包括在仪器和与系统的接口中。

4.3.1.6  系统诊断

CEMS系统设计成具有以下诊断和报警功能。

在加热采样线应在加热夹层内配备温度探头。这些温度探头安装按本技术协议4.3.4.2的要求。温度探测信号包括在数据系统输入中用于报警,在分析仪器上采用一个远程信号显示用于人工检查。

4.3.2  安装

4.3.2.1  投标方应提供所有用于烟囱上安装采样探头所需的部件,包括:管套、安装用法兰、安装用托架、设备定位的安装图。

4.3.2.2  投标方应详细提供采样线的安装方法。合同签订后,投标方应提供详细的安装要求,包括所有在烟囱上的设备如探头、脐状线和采样线,及用于土建工程师的有关支架设备的设计和安装。（采样管线须做好保温措施。）

4.3.3  使用的材料

凡是与烟气或校正气接触的探头等部件应满足在电厂运行工况的烟气成分、温度条件下能连续可靠地运行的要求,一般由以下材料构成:聚四氟乙烯、玻璃、能承受205℃温度的不锈钢、耐腐蚀、耐高温镍基合金(Hasteloy C-276)或其他耐腐蚀合金。

4.3.4  CEMS系统部件

4.3.4.1  所有安装在烟囱内的采样系统部件应由耐腐蚀、耐高温镍基合金(Hasteloy C-276)或具有同等耐腐蚀能力的不锈钢构成,并能在除尘器出口最高烟气温度下连续正常地运行。投标方提供的采样头能在这些条件下连续地运行。

4.3.4.2  采样线

所有采样线应由聚四氟乙烯构成。采样线的长度为从分析仪器至采样点。投标方可将非加热采样线与加热采样线合在一起,提供一个单个的采样线包。

- 校正气线应能在两倍于正常校正气压力下运行并保证无泄漏。

- 每个采样线包以一个连续长度供货,不允许单个采样线内部拼接。

- 对于加热采样线,应具有自我调节功能,外套管能消除天气变化对测量的影响。

- 每个采样线包应包括至少2根加热式聚四氟乙烯采样线。

4.3.5  校正设备和标准

4.3.5.1  投标方应提供CEMS系统的校零、满量程校正的服务。

4.3.5.2  在系统启动时需要各种校正气,投标方应满足下列要求:

- 校正气的量应能满足启动后正常校正30天和CEMS测试用气。

- 投标方提供的所有校正气应按照招标方所在国环保要求储存,一般储存在钢瓶内。

- 投标方应提供校正气的所在国环保的可追朔性文件，并提供其种类、浓度和数量的文件，以及储气筒的材料安全数据表,它介绍储气筒和招标方将来购置和储存校正气的说明,或由投标方提供国内合格的标气供应商的有关资料。

4.3.6  干扰

CEMS系统提供的分析仪器应没有明显的干扰,即在测量单个烟气或多种烟气混合成分时浓度值结果差异没有一位数以上的数值。当浓度值大于满量程的0.2%或测量标定值时,分析仪器对此应有反应。

4.3.7  报警

对于每套CEMS系统,投标方应提供开关量输出接点,用于下列情况报警:

- 通过检测出分析仪器中部分失效探头,显示分析仪器失效。

- 显示一个仪器在校正气循环中。

- 显示影响分析仪器正常工作的仪器盖温度的高、低。

- 显示校正气筒的压力低。

- 显示过量的校正误差。

4.3.8  分析仪器的冷却

4.3.8.1  投标方应在分析仪器室内和仪器内提供和安装各种必要的管道和挡板,用于将气体分配到分析仪器。在各种潜在的运行工况下所有设备需合适地冷却或加热,以防止因过热而导致设备测量零点漂移或运行问题。

4.3.8.2  系统设计成在由于冷却或加热失效时自动报警。报警能立刻通知操作人员。由投标方设定触发的温度高低接点进行报警。

4.4  反吹扫空气保护

CEMS系统部件如采样头安装后与烟气接触时,投标方应提供一个反吹扫空气系统以防止烟气污染分析仪器部件。当反吹扫空气风扇及有关的空气清洗设备中安装空气预热器。当反吹扫空气装置失效时,应自动启动隔离阀以保护监测部件。当反吹空气系统失效时,CEMS系统进行报警。

对于加热采样系统,投标方提供的CEMS系统应具有自动清扫功能,定期自动地清除取样探头和取样管路中的积灰。

4.5  数据采集和处理系统

4.5.1  数据采集

预留与排放量数据采集设备接口,包括:

- 在本协议中分析仪器和采样系统。

- 与热力公司分散控制系统(DCS)连接,将监测结果传输给DCS。

- 与环保局远程采集终端单元

- 环保联网设备

4.5.2  报告

自动完成数据处理和报告及远程传送,产生的排放量报告满足本技术协议4.5.10的要求。

4.5.3  维修服务

应使维修、停运和修理工作量尽量小。为此应满足下列要求:

- 具有独立的电源。

- 备用显示能力。

- 具有自诊断和故障排除功能,能确认运行状态是否正常。

- 投标方应在出厂检验前证实远程诊断和故障排除能力。

4.5.4 系统抗干扰能力

- 共模电压：≥250V。

- 共模抑制比：≥90dB。

- 差模电压：≥60V。

- 共差模抑制比：≥60dB。

4.5.5  显示

显示将提供完整的排放量测量和运行状况记录。

4.5.6  操作人员输入

应具有一个加密系统,以防止出现系统参数的末经授权的改变,加密系统应分层,并提供给操作人员需进行调整的系统变量。

4.5.7  校正

应完全支持系统校正。每天自动进行校正,记录校正气浓度值和仪器响应值,并提出相应的校正报告。

4.5.8  质量保证要求

数据处理包括信号处理、计算，算法和数据记录应符合本技术协议和投标方所在国环保的要求。这些要求包括:

- 任何数据编辑应提供一个所有变化的完整的过程。

- 应记录采集的数据。

- 提出相应的测试计划,并实施测试计划以验证是否符合本技术协议的要求。

4.5.9  系统组成

4.5.9.1  接口部分

投标方应提供系统到测量仪器之间的硬件,与以下设备接口:

- 所有分析仪器

- 辅助CEMS报警接点

- 电厂分散控制系统DCS（提供通讯接口）

- 远程采集终端单元（无条件完成与环保局的联网工作）

应具有满足正常运行所需的模拟量输入通道、模拟量输出通道、数字量输入通道、数字量输出通道,并能支持CEMS系统将来的扩容,留有一定数量的备用模拟量输入通道、备用模拟量输出通道、备用数字量输入通道、备用数字量输出通道。模拟量采用4～20mADC标准模拟量信号。

4.5.9.2  除了标准模拟接口以外,当采用的仪器具有一个可用的数字式接口(例如RS232)时,应能与这个接口相联接,仪器产生的信息应通过系统加工成有用的信息,然后传给接受方。

4.5.9.3  应能检查和报告影响系统精度和准确性的任何CEMS部件失效信息。

4.5.9.4  应控制日常CEMS运行,包括:

- 自动校正循环

- 自动反吹采样系统过滤器和探头

- 提供认证测试和检查所需数据资料

4.5.9.5  应通过数字式接口,完成校正测试和与其他部分的通讯,及故障排除和使仪器智能化。这些接口包括:

- 平行打印接口,以打印完成认证测试和审查所需的数据资料。

- RS—232/485串行接口,适用于2400—38.4K波特。

4.5.10  自动校正

4.5.10.1  日常校正

应能自动地进行校正,并满足校正过程中所需手动工作量最小。

4.5.10.2  自动校正应具有既可按内部设定的校正顺序也可按外部设定的校正顺序来完成。当按内部设定进行校正时,完成的每天校正由程序安排，并能自动打印校正报告。

4.5.10.2  校正记录

应能保存所有校正的完整记录。

4.5.10.2.1  这些校正记录应至少包括:校正的日期和时间、校正气体的浓度值、分析仪器的绝对响应值、精确度、目前采用的偏差调整措施。

4.5.10.2.2  校正气体

应保存采用的校正标准的完整记录。应包括如下记录:投标方名称、校正气体名称和浓度有效期、储存校正气体的时间和体积、储筒系列号。

4.5.10.3  性能测试和审查

应支持和完成结合测试系统要求的定期测试,至少能在测试时按操作者命令进行CEMS性能方面有关参数的计算、打印,并形成认证测试和审查报告。

4.5.11  排放量计算

烟尘或气态污染物的排放量按下列公式计算：

Gh=c·Qsn×10−6

Gd=i=124Ghi×10−3

Gm=i=131Gdi

Gy＝i=1365Gdi

Gh——烟尘或气态污染物小时排放量，kg/h；

c——标准状态下烟尘或气态污染物连续监测小时平均浓度，mg/m3；

Qm——标准状态下干烟气小时平均流量，m3/h；

Gd——烟尘或气态污染物日排放量，t/d

Ghi——该天中第i小时烟尘或气态污染物排放量，kg/h；

Gm——烟尘或气态污染物月排放量，t/m；

Gdi——该月中第i天的烟尘或气态污染物排放量，t/d；

Gy——烟尘或气态污染物年排放量，t/a；

Gdi——该年中第i天烟尘或气态污染物日排放量，t/d。

4.5.12  报告系统

报告系统将自动产生报告,其报告要求符合附录中表1－4格式。

4.6  电气

4.6.1  投标方提供用于CEMS系统的运行和保护的所有需要的保险丝、电路断路器、配电设备、供电设备、稳压设备及其它设备。

4.6.1.1  电路断路器

与每个分析仪器系统有关的所有设备应由一个分支电路断路器供电,并用一个永久性标记标出断路器。

投标方负责选择每个保险丝和/或断路器的合适的尺寸和额定值。

4.6.1.2  电力断开点和结点

当投标方提供了远程安装设备后,招标方将在每个地点的安装提供远程电力断开点。当维护人员在远程设备上维修时,这些断开点将用于给维护人员提供保护。投标方提供需要远程电力断开点的电力设备一览表。

投标方提供详细安装图,它显示出内部联接中间连接点和电缆的要求。

4.6.1.3  接地

所有设备应安全接地或有接地的措施。当某个设备无法安全接地时,设备应被双重绝缘,以防电击事件发生。

4.6.1.4  电源和稳压器

投标方应提供一个稳压器以保证CEMS系统供电的稳定和高质量。即使采用厂用电时,和当供电电压波动为额定值的＋10％至－15%时，投标方也应保证系统运行正常,没有损坏或质量下降。

4.7  设备的保护和仪器室

4.7.1  在烟囱上的仪器设备,应提供相应的保护罩。

投标方提供的没有保护罩的部件应能经受住高温,并且是绝缘的。完全暴露的应予以标明,以提醒操作和维护人员。

投标方提供一份详细的说明,介绍保护烟囱上设备的方法。

4.7.2  校正气体的贮存

投标方提供校正气贮存设备和储存方法的要求。

4.7.2.3  供电

（1）招标方只向投标方装置提供220VAC电源，此电缆由招标方提供；CEMS系统配套设备所需电源，由投标方自行分配。

（2）投标方提供内部配电盘及烟囱上辅助设备。

（3）应标明每个电源插座及相应的电路电流断路器。

（4）至少留有2个备用插座(每个提供220VAC,10A)。

# 5  工作范围及职责

5.1  招标方工作范围及职责

5.1.1  招标方按照投标方设备的用电容量在招标方配电室提供两路220VAC的电源配电箱。

5.1.2  招标方应按照相关规定和公司规章制度对投标方的部分工作进行必要的监护,负责对投标方最终完成的系统进行验收。

5.2  投标方工作范围及职责

5.2.1  按本规范书和适用的工业标准提供完整的CEMS系统。

5.2.2  投标方负责设计本系统的供电方案，并在合同签订后1周内，提供给招标方审核。

5.2.3 投标方在合同签订一周内，将系统详细设计方案包括维护平台的设计、烟气在线小屋的设计。施工进度安排等相关技术文档提供给招标方审核。

# 6  供货范围

6.1供货范围的总体要求

6.1.1供方提供CEMS系统应在所有方面都是完整的，包括一年及二年的备品备件清单（应注明原产地），并能满足本规范书提到的设计要求、技术要求和质量保证要求。

6.1.2供方应提供一张能反映CEMS系统供货范围及分界线的供货图给需方。

6.1.3供方应提供所有用在烟囱、烟道上安装采样探头所需的部件，包括：管套、安装的法兰、安装的托架等。

6.1.4供方应提供所有采样分析仪器，及其环境控制条件。另外，供方应为所有安装在烟囱、烟道上且暴露在外的仪器提供保护罩。

6.1.5供方应提供从采样点到分析仪表柜的全部采样管线、电缆和所有需要的接口（即双方电缆分界点为投标方设备的系统接口）。投标方仅提供两路供电总电源，所有系统内部电源分配均由投标方自行完成。

6.1.6供方应提供分析仪表柜，包括所有的分析仪表和电气设备。包含从CEMS小室到现场探头的之间电缆。

6.1.7供方应提供一个数据采集处理系统：包括数据采集卡件、处理器、上位机及其工作台、中文版应用和基础软件。并提供计算机不停电电源、电路保护装置、打印机等，系统提供的排放量数据应符合中华人民共和国标准认可的格式。

6.1.8负责系统现场安装点的设计图纸等。

6.1.9供方应提供CEMS系统描述及6份完整的操作手册，包括启动、运行、校正、日常调整和关闭的所有阶段。

6.1.10供方应提供完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤，并提供一套专用工具或设备。

6.1.11供方应提供在烟囱上安装设备的全部要求，包括数量、尺寸和采样孔的位置。

6.1.12供方应提供分析仪表柜详细的安装图、内部布置图、内部接线图。

6.1.13供方应提供仪器室尺寸大小、平面布置图和剖面图以及其它要求（包括用电部分的电压、用电容量以及照明、通信、环境、供排水等）。

6.1.14供方应提供电气单元和主接线图、接地、避雷、用电等要求；用于信号测量系统的控制接线图、电路和供电的设计；设备重量等有关资料。

6.1.15供方应提供校正气储存设备和储存方法的要求。

6.1.16提供完整的出厂检验报告和汇总数据表，并由需方到制造厂所在地验收。

6.2设备供货清单(以下为单套配置，由投标方填写)：

| 序号 | 项目 | 型号及规格 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气态污染物监测子系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 烟气分析仪 |  | 1台 |  |  |
| 1.2 | 预处理机柜 |  | 1套 |  |  |
| 1.3 | 氮氧化物转换器 |  | 1台 |  |  |
| 1.4 | 取样探头 |  | 1套 |  |  |
| 1.5 | 取样管线 |  | m |  |  |
| 2 | 烟气参数监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 温压流一体机 |  | 1套 |  |  |
| 2.2 | 湿度仪 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 烟尘监测子系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 粉尘仪 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 系统控制及数据采集子系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工控机 |  | 1台 |  |  |
| 4.2 | 工控机软件 |  | 1套 |  |  |
| 4.3 | 数采仪 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 校准系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 标气减压阀 |  | 1套 |  |  |
| 5.2 | 标气 |  | 1套 |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |
| 6.1 | 工程安装耗材 |  | 1套 |  |  |
| 6.2 | 资料 |  | 1套 |  |  |
| 6.3 | 备品备件 |  | 1套 |  |  |

CEMS随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信号转换模块 |  | 块 |  |  |
|  | 快插接头 |  | 套 |  |  |
|  | 陶瓷滤芯 |  | 个 |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 |  |  |
|  | 氟管 |  | 套 |  |  |
|  | 氟管 |  | 套 |  |  |
|  | 螺钉备件 |  | 包 |  |  |

CEMS系统一年所需备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陶瓷滤芯 |  | 个 |  |  |
|  | 温度传感器 |  | 个 |  |  |
|  | 石墨垫片 |  | 个 |  |  |
|  | 石墨垫片 |  | 个 |  |  |
|  | 温度控制器 |  | 个 |  |  |
|  | 卡套直通接头 |  | 个 |  |  |
|  | 卡套直通接头 | Φ6-Φ6 | 个 | 1 |  |

投标方应承诺一年以后仍按现在备品备件单价为基础长期提供备品备件。

# 7  技术偏差表

| 序号 | 招标文件第 卷 页号和条款号 | 招标文件的 规定 | 投标书与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

# 8  技术服务

1、供方应派遣按照本规范书对于所有供应设备的组装、进行现场安装及调试人员的所需人数和工作日数。

2、供方应提供有经验人员负责对所有仪器的启动和最初的检查调试，以保证CEMS系统按本规范书的要求投入正常运行。

3、CEMS系统应有一年保修期（以验收合格之日起计），需方应与供方签订一个可选择的维修合同，合同中应明确供方在若干年内对CEMS系统的维修负责，明确供方对CEMS进行定期一般性维护的时间和次数，以及对CEMS系统的特约维修的响应时间，供方应在投标书中承诺至少在三年内以现行价格向需方提供备品备件。

4、供方应提供需方人员在供应设备的运行、维护、故障排除和修理等方面的培训和操作数据系统的人员培训。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备安装 |  | 工程师 |  | 安装阶段 |
| 2 | 设备调试 |  | 工程师 |  | 调试阶段 |
| 3 | 测试验收 |  | 工程师 |  | 验收阶段 |

# 9 质量保证和检验

1、供方提供的CEMS系统仪器应是由通过了ISO9001国际质量认证的制造厂家生产，产品制造日期不能早于合同签订日期3个月，所有分析仪器均应取得产品的合格证书。

2、供方应负责现场安装、完整的系统调试，直到CEMS系统能全部正常运行并通过需方的验收，验收内容至少包括性能指标、可靠性指标等。

3、烟尘连续监测设备应通过标定校验，并提供标定文件。

4、供方应保证提供在完成性能规范测试后一年时期内的CEMS零件更换（除运行和维护手册中要求的定期更换之外的）。

5、供方应保证CEMS系统性能满足本规范书要求，当不能满足上述要求时，经修理通过所需性能规范测试后重新开始一个新的验收过程。

6、供方应保证该系统通过环境保护部验收。

# 10  包装、运输和储存

供方应负责CEMS系统的包装和运输，若因包装和运输过程发生CEMS系统仪器设备的损毁，需方不承担任何责任。

1 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

2 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

3 所有设备均应分别包装、装箱或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4 所供设备在包装箱上，除外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有两份详细的装箱清单。

5 最后一层包装上应清楚地标明投标方的订货号、发货号及相应的设备到货地点。

6 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

# 11 投标人需要说明的其它内容

1． CEMS系统的工作接口表

为保证CEMS系统的正常顺利投用，供方、需方明确CEMS系统的工作接口表如下：

| CEMS工作接口表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作描述 | 供方工作范围 | 需方工作范围 |
| 1 | 安装 | 现场 | ● | 监督配合 |
| 2 | 现场操作平台及爬梯 | 制作及安装 | ● | 监督配合 |
| 3 | 烟道开孔 |  | ● | 监督配合 |
| 4 | 法兰 | CEMS设备对接法兰 | ● |  |
| 5 | 法兰 | 性能测试孔法兰 | ● |  |
| 6 | 平台设备固定 | 支架及安装 | ● | 配合 |
| 7 | 分析小屋 | 地基及安装 | ● | 监督配合 |
| 8 | 分析小屋 | 制造 | ● |  |
| 9 | 分析小屋 | 空调 | ● |  |
| 10 | 分析小屋 | 室内设备就位 | ● | 配合 |
| 11 | 电缆桥架 | 材料及其敷设 | ● | 配合 |
| 12 | 采样管线 |  | ● | 配合 |
| 13 | 电缆及其敷设 | 配电室到分析柜 | ● | 配合 |
| 14 | 电缆及其敷设 | 分析柜到现场平台 | ● | 配合 |
| 15 | 电缆及其敷设 | 分析柜到DCS | ● |  |
| 16 | 压缩空气管 | 材料及其敷设 | ● |  |
| 17 | CEMS设备连接 | 电气接线及气路连接 | ● | 配合 |
| 18 | 系统试运转 |  | ● |  |
| 19 | CEMS设备启动及校准 |  | ● |  |
| 20 | 系统调试 |  | ● |  |
| 21 | 系统168测试 |  | ● | ● |
| 22 | 与环保局的联网对接验收 |  | ● | ● |

1.2． 售后服务内容及期限

1.2.1 售后服务综述

投标方提供设备保修1年,1年内由于设备的材料,设计和制造等工艺原因或外购设备的质量原因造成故障,投标方将免费迅速修复或予以退换。由于不可抗拒的自然因素(如地震等)或人为因素的损失除外。

1.2.2 售后服务服务的具体方式

投标方有专职维护人员,为用户提供24小时技术支持与服务,对于简单的问题可通过电话予以解答和操作指导,对电话不能解答的问题或排除的设备故障,保证在接到用户的投诉后乘坐最快的交通工具前往设备故障地点。24小时赶到现场处理设备故障。

1.3项目商务要求

（一）实施（交货）时间

合同签订后于60天内全部安装、调试、试运行完毕。

（二）实施（交货）地点

实施（服务）地点：甲方指定地点。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费、二次搬运费、安装费、损耗、技术指导、税金费用、伴随产品备品备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）付款方式

（具体以甲乙双方签订合同为准）

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、采购中标单位要和施工中标单位签订合作协议，不得因为货物原因影响施工单位进度。协助施工单位按时交工，否则各单位均要收到相关部门责罚。

- 合同条款及格式

- （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书

合同名称                编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：                                         。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                              卖  方：

名  称：（盖章）                      名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字） 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后3天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、社会保障资金的缴纳记录;

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

10、进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

## 1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

## 2、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3 、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

## 4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人：

年   月   日

## 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

银行打款凭证复印件

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 7、社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 9、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：具备三证合一营业执照副本；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月有效的社保证明；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；投标人须同时具备机电工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级和环保工程专业承包叁级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标人须具备安全生产许可证；项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·机电工程] (含)以上。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 10、进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

# 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式六）

3、货物说明一览表（投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

## 1 、投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2 、投标分项报价表（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                  包号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3、货物说明一览表（投标文件格式七）

项目名称:

招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:                 包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

## 6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标、参数；项目实施方案；服务方案；服务期等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似；业绩投标企业信誉；售后服务体系；培训计划等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。