和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目

项目编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001号

招 标 人：民丰县卫生健康委员会

招 标 代 理：鼎建项目管理有限公司

二零二三年贰月

供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于招标文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投投标文件为无效投标文件；招标文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在投标文件提交截止时间前递交给采购代理机构，投标文件提交截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究招标文件规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的投标文件恕不受理。

4、请认真阅读招标文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与投标。

6、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在开标截止之前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及用途。该项目不须换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由投标企业自行承担。

7、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供投标保证金回执单、开户许可证、退回保证金收据，交至民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室（均加盖鲜章）（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，投标企业及时办理退款）。

8、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，供应商应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：244273844@qq.com地址，以书面形式通知采购人。采购人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

9、本提示内容并非招标文件的组成部分，仅为善意提示，如有与招标文件不一致之处，以招标文件为准。

招 标 人：民丰县卫生健康委员会

目   录

- 招标公告

第二章  总则

第三章  采购人需求

第四章  采购合同（样本）

第五章  投标文件格式

第六章  评标文件...................................................................................

和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目招标公告

项目概况 和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）查阅本项目公告，并在该项目采购公告附件中获取采购文件，并于2023年02月28日12点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 采购文件编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001号

项目名称：和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目

采购类型：公开招标

项目总投资：15318700元

资金来源：一般债券10000000元，自筹资金5318700元

采购内容：和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目，总投资15318700元，申请一般债券10000000元，自筹5318700元构建区域内链接民丰县疾控中心、民丰县县妇幼保健站，民丰县维吾尔医医院、5家乡镇卫生院、36家村级卫生室的影像、心电、检验、超声、慢病管理信息化软、硬件一体化医共体平台建设。（详细参数详见招标文件参数要求）

预算金额：10000000元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）。

招标范围：软硬件采购安装及相关服务等。（详细参数详见招标文件参数要求）

合同履约期限：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商为中小企业/小微企业,供应商应为残疾人福利企业,落实国家政策：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2020]46号)。

（2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2020]108号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、项目的特定资格要求：

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供被委托人及法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度。

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格

（9）同意招标文件条款声明。

所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；

- 三、获取采购文件

时间：2023年02月07日至2023年02月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网下载（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)

方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 响应文件提交

截止时间：2023年02月28日12:00（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号）

- 五、响应文件开启

开启时间：2023年02月28日12:00（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号）

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，第三条款：采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

招标单位：民丰县卫生健康委员会

联 系 人：李芳舒                   联系电话：0903-7869901

招标代理机构：鼎建项目管理有限公司

联 系 人：宋丽                     联系电话：0903-2022612

监督单位：民丰县政府采购管理办公室

联 系 人：张涛                     联系电话：0903-6750784

# 供应商须知前附表

| 序号 | 项目名称 | 和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：民丰县卫生健康委员会 联系人：李芳舒 联系电话：0903-7869901 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构：鼎建项目管理有限公司 联 系 人：宋丽 电 话：0903-2022612 详细地址：和田市安泰广场写字楼1701室 |
| 3 | 采购编号 | XJDJZFCG-MFX-2023-001号 |
| 4 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：一般债券10000000元，自筹资金5318700元 预算资金：10000000元。超过本预算资金的将被拒绝。 |
| 5 | 采购内容 | 和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目，总投资15318700元，申请一般债券10000000元，自筹5318700元构建区域内链接民丰县疾控中心、民丰县县妇幼保健站，民丰县维吾尔医医院、5家乡镇卫生院、36家村级卫生室的影像、心电、检验、超声、慢病管理信息化软、硬件一体化医共体平台建设。（详细参数详见招标文件参数要求） |
| 6 | 供货地点 | 民丰县卫生健康委员会 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 服务期限/合同签订 | 服务期限：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试。 合同签订：自领取中标通知书之日起3日内完成合同签订。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家质量标准，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收。 |
| 11 | 质保期/履约验收 | 质保期：自验收合格之日起1年。 履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 12 | 支持中小企业发展 | 给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20/%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①按文件要求规范填写的《中小企业声明函》； 成交结果公示中一并公示《中小企业声明函》。 |
|  | 政府采购促进残疾人就业 | 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目； （2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供被委托人及法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度。 （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。） （5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止） （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）； （7）本项目不接受联合体投标； （8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格 （9）同意招标文件条款声明。 所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）； |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90日（日历日）,有效期短于该期限将被拒绝。 |
| 17 | 投标保证金 形式及相关须知 | 投标保证金的形式：转账、汇款（须从投标企业基本账户转出） 投标保证金：¥100000.00元（壹拾万元整） 请于采购文件指定日期前将投标保证金足额汇入（存入）以下账户 开户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行 账号：30582301040020842 ★特别注意：投标人请于投标截止时间及开标时间前将投标保证金缴入指定账户，注明项目名称及用途，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到民丰县公共资源交易中心换取收据，开标时需携带投标保证金电子回单。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。 投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及项目编号。 退保证金需要：投标保证金回执单、开户许可证、退回保证金收据。 |
| 18 | 投标文件份数 | 纸质版文件：正本一份，副本三份。 开标一览表：一份 电子投标文件（PDF格式）：一份（包括投标文件正本全部内容；以U盘形式递交）； 1、电子版文件要求包含投标文件正本全部内容，电子版表面标记单位名称。电子版文件内容与投标文件正本内容不一致时以投标文件正本为准。 2、凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 投标文件递交地点 | 民丰县行政服务和公共资源交易中心（新疆民丰县友谊路75号） |
| 21 | 投标文件截止时间 | 2023年02月28日12:00（北京时间） 逾期提交或未按规定密封的投标文件不予接受。 |
| 22 | 投标文件开启顺序 | 按供应商代表签到时间顺序开启。 |
| 23 | 付款方式 | 按成交单位与采购单位签订合同的付款方式执行。 |
| 24 | 履约担保 | 履约保证金：不超成交价的10%、由中标人与采购人签订合同时自主协商。（具体以合同签订为准） 履约保证金递交：成交供应商收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式； 成交供应商人与采购人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。 成交供应商未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号计算。 |
| 26 | 中标通知书领取时间及采购合同签订时间 | 领取时间：中标结果公示期满后次日 合同签订时间：自领取中标通知书之日起3日内完成合同签订。 |
| 27 | 公示期 | 1个工作日 |
| 28 | 招标文件的澄清、修改及补正 | 投标截止前15日在新疆政府采购网发布变更公告通知所有投标人，其内容将作为投标文件的组成部分，请各潜在投标人留意相关媒介通知，时间不足15日开标时间将顺延。 |
| 29 | 投标人提出问题的时间 | 投标截止前15日接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人： 宋丽 联系电话：0903-2022612 提交方式：由投标人的被授权人提交书面材料（盖公章） 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 注：1、以上内容如有变化将另行通知。 - 本招标文件未尽事宜按国家、自治区、地区现行规定执行。 - 本招标文件下述内容如与前附表不一致的，以本前附表为准。 4、开标时需携带招标文件资格要求中所提及一切文件，否则做否决投标处理。 5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务工作。 |  |  |

# 第一章  总则

鼎建项目管理有限公司受民丰县卫生健康委员会委托，对本次采购项目进行公开招标。本招标文件适用于和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 总体说明

  - 资金来源：一般债券10000000元，自筹资金5318700元。

最高限价为人民币：10000000元。凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于投标项目

本项目为和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目，供应商必须对项目标段内容进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指民丰县卫生健康委员会。

    - 采购代理机构：是指鼎建项目管理有限公司。

    - 供应商：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商（供应商一经报名应积极参加招标项目若不参加请于开标前三日向代理公司及甲方提交加盖单位公章弃标函若不提供该企业将被列入黑名单）。

    - 成交人：是指经合法招、投标程序评选出来的供应商。

    - 货物、设备（货物）：是指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的设备（货物）、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

项目：系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/供应商的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指供应商按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因供应商的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

    - “▲”系指实质性要求条款不允许负偏离

    - “★”系指重要事项(或内容)

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

    - 投标文件递交地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号）

    - 合同的签订：自领取中标通知书之日起3日内完成合同签订。

除非另有说明，本招标文件中所示的时间均指北京时间。以上工作时间计划如有变更，以新疆政府采购网公告发布通知为准，敬请投标企业及时关注。

  - 合格的货物和服务

    - 供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

    - 供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生法律纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与受理

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

  - 不得参与同一采购项目竞争的供应商

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同 竞争的供应商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的供应商，邮箱及电话号码以供应商的登记为准。供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因供应商登记的电话及邮箱号码有误、电话及邮箱线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达供应商，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“鼎建项目管理有限公司或采购人”所有。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

3、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 招标文件的澄清

1.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，代理公司将于开标前15天以书面或邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，应顺延投标截至时间。（本项目修改事项以新疆政府采购网发布为准）

    - 对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面或邮件形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面或邮件形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。供应商在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 供应商须对本项目的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

    - 本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

    - 本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价）及其它的所有费用，包含所投产品的购置税、制作费、检验费、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

    - 供应商应以人民币报价。供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交人不得再向采购人收取任何费用。

    - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 供应商须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

    - 供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

- （一）投标函

- （二）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

- （三）投标报价一览表

- （四）分项报价明细表

- （五）技术规格功能要求偏离表

- （六）商务偏离表

- （七）供应商资格条件提供材料

- （八）投标保证金（银行缴纳凭证回执单）

- （九）供应商基本情况

- （十）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- （十一）政府采购诚信承诺书

- （十二）关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

- （十三）中小企业声明函

- （十四）承诺书

- （十五）团队人员资质（主要从业人员以及其技术资格）一览表

- （十六）国产兼容证明（格式自拟）

- （十七）企业类似业绩

- （十八）产品资质要求

- （十九）企业资质

- （二十）技术方案（格式自拟）

- （二十一）实施方案（格式自拟）

- （二十二）培训及考核方案（格式自拟）

- （二十三）售后服务（格式自拟）

- （二十四）质量保证及售后服务方案（格式自拟）

- （二十五）供应商需要说明的其他文件和说明

- 供应商必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖供应商单位法定印章并经供应商代表签署，供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 供应商必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前供应商可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

▲注：投标文件中法定代表人授权委托书、投标函、投标报价一览表必须由法定代表人签名盖章并加盖单位公章。

### 投标总则

  - 投标细则

    - 投标文件应一式4份，电子投标文件一份（U盘），投标一览表一份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。（电子文件要求U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），其中正本1份，副本 3份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由供应商的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。供应商的全部投标文件正本均不退回，成交人的所有投标文件均不退回。供应商在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由供应商承担。

    - 供应商应对投标设备（货物）提供完整的详细的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装并加盖公章。投标文件的正本和副本应分别封装，投标一览表单独密封，电子投标文件单独密封，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/投标一览表/电子版 采购人名称：民丰县卫生健康委员会 采购编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001 项目名称：和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即投标截止时间）

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

    - 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

    - 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

  - 投标保证金

供应商提交投标保证金为所投标段投资额的100000元（壹拾万元整）

/标。投标保证金为人民币，必须于规定时间前以银行转账或电汇的方式到达以下帐户：

开户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号）

开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行

账号：30582301040020842

★特别注意：投标人请于投标截止时间及开标时间前将投标保证金缴入指定账户，注明项目名称及用途，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到民丰县公共资源交易中心换取收据，开标时需携带投标保证金电子回单。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。

投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及项目编号。

    - 投标保证金一般应以供应商的基本账户转账。

    - 在递交投标文件时请将投标保证金银行电子回单原件或复印件携带，在审查资格文件时交与审查人原件经核对后予以退还。

    - 如供应商未按上述规定提交投标保证金收据的，其投标文件将被拒绝。

    - 在确定成交人并在成交结果公示后五个工作日内，无息退回未成交人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，成交人的投标保证金予以退还；在投标有效期内不能确定成交人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有供应商的投标保证金。

    - 所有供应商的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。保证金不计息。

    - 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）其他严重扰乱招投标程序的。

    - 投标无效的情形

- 1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### 开标、评标、定标与签约

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。

    - 供应商代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、服务期期和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属供应商即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、供应商法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

    - 开标结束

  - 评标

    - 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。专家由招标代理机在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家，评标委员会由7人组成，其中采购人代表1名，其余6名评标委员均从专家库中随机抽取产生。

（2） 评标的方式

本项目采用综合评分法评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

（3）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，即通过符合性审查的投标文件进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定成交人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

（1）开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请供应商就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由供应商的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

（3）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

1.资格评审

评标委员会对投标人提交的资格文件进行评审。

2.响应性评审

评标委员会对投标人提交的投标文件进行响应性性评审。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的与投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算，由指定专人进行计算复核。

（4） 工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐排名前三中标候选人同时起草评标报告。

（一）符合性审查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

①未按照招标文件的规定提交投标保证金的

②投标文件未按招标文件要求签署、盖章的

③不具备招标文件中规定的资格要求

④报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

⑤投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

（3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标文件记载的服务期限、质保期、合同签订、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和经济的评审。

5.2.6.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）详细评审

（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行投标文件的评审。

（2）评审方法采用综合评分法，详见评标文件。评标委员会根据供应商的报价分高低排定名次并推荐候选中标单位。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有供应商。

（2）在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预成交人进行最终澄清及对供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预成交人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。本项目由采购人根据评标结果排名第一位的候选人（得分最高）为中标人。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为成交人。

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分评标办法及评分标准》。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构向成交人发出《成交通知书》，并同时将成交结果以网上公告的方式通知所有未中标的供应商。

  - 签约

    - 成交人应当在《成交通知书》发出之日起3日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

5.4.3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格

5.5费用

- 5.1.1无论本次结果如何，供应商须自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 招标服务费

成交人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为服务类：

- 以《成交通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算……

- 币种与《成交通知书》的币种相同。

- 成交人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

# 第三章  采购人需求

采购人需求

1、项目概况及总体要求

采购内容：和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目，总投资15318700万元，申请一般债券1000万，自筹5318700万元构建区域内链接民丰县疾控中心、民丰县县妇幼保健站，民丰县维吾尔医医院、5家乡镇卫生院、36家村级卫生室的影像、心电、检验、超声、慢病管理信息化软、硬件一体化医共体平台建设。

采购地点：甲方指定地点。

服务期限：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试

质保期：1年

质量要求：符合国家质量标准，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收。

### 采购清单及技术参数要求

- 1：民丰县医共体乡镇分院、妇幼保健院、疾控中心、维吾尔医医院

- 共计8家的影像中心、B超中心、检验中心、心电中心、慢病管理信

- 息化软件及硬件一体化建设                               8家

- 参数：

具体包含：区域内区域互联互通集成平台、数据标准管理、区域BI驾驶舱、移动端BI应用、影像信息系统、BI展示平台、数字影像服务、影像云共享、云典型病例、院内报告互联网书、影像规培教学、云影像质控、云随访系统、云读片系统、视频会议系统、服务器运维监控共计13个模块。影像平台软件架构采取国内分布式高并发架构，支持国内知名品牌服务器等国产化设备、操作系统、数据库，以满足未来10年内产品在国产化支持、海量数据增长硬件瓶颈上满足需求，产品通过中国医学装备协会举办的全院PACS/RIS、区域PACS/RIS、心电网络软件、远程会诊系统、影像中心的IHE-C标准性测试。LIS/检验中心、心电中心、慢性管理中心等软件及硬件系统一体化建设及对接。

| 序号 | 医疗级别 | 科室 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 医共体总院 | 影像科 | 影像中心信息化建设 | 区域化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医共体总院 | B超室 | 超声中心信息化建设 |  |
| 3 | 医共体总院 | 检验科 | 检验中心信息化建设 | 区域化 |
| 4 | 医共体总院 | 心电室 | 心电中心信息化建设 | 区域化 |
| 5 | 医共体总院 | 内科 | 慢病管理信息化建设 | 区域化 |
| 配置 | 区域内区域互联互通集成平台、数据标准管理、区域BI驾驶舱、移动端BI应用、影像信息系统、BI展示平台，各个平台信息化软件及硬件，含和民丰县医共体总院、分院及妇幼保健院、疾控中心、维吾尔医医院的信息化互联互通，远程会诊系统影像中心、超声中心、检验中心、心电中心、慢病管理中心信息化建设，防火墙、杀毒软件，一年维保服务，网线、外网接口，交换机（16口）1个，路由器1个，5套高清摄像头（含话筒），音响 |  |  |  |

区域互联互通集成平台（HL7V3.0标准）

1标准字典维护子系统

标准数据集：维护标准数据集，包括新增、导入、导出功能

标准数据元：标准数据元的维护，包括分组、增删改查、导入导出等功能

标准值域：标准值域的维护管理，包括增删改查、导入导出等功能

术语管理：标准术语管理，包括增删改查、导入导出、启用禁用等功能

映射字典：字典映射配置

2患者主索引管理

用于区域医疗平台内患者基本信息索引的创建、搜索和维护，可以智能地协助各医疗机构人员对病人有效地进行搜索。区域医疗平台通过建设主索引（EMPI）来识别、匹配、合并、取消重复的数据，净化病人记录，利用主索引可获得跨机构的完整的病人360视图。EMPI会为每个病人创建一个区域内唯一标示，并和各个机构HIS系统的医疗记录的标示之间建立映射，通过ESB/ETL的方式实现病人数据信息的自动抓取、上传等。

EMPI匹配引擎

提供给其它应用程序对患者的智能搜索功能；

同时，EMPI能提供患者信息管理的各种维护功能，如删除、修改、查询、合并、拆分等。

主索引匹配权重配置

提供平台唯一患者主索引标识，根据患者的姓名、性别、证件号、诊疗卡号、电话号、出生日期、住址、监护人证件等参数进行权重配置，并预设特定阈值来判断。

主索引合并与拆分

平台通过主索引匹配算法及阀值，对患者进行自动匹配，对匹配成功的患者信息进行合并主索引，形成同一患者的全院唯一标识编码。

同时，提供系统自动匹配的索引或者人工合并的索引可以由管理员进行拆分，并重新生成主索引。

患者主索引查询

用于平台范围内患者基本信息索引的创建、搜索和维护，可以协助医疗人员对病人有效地进行搜索。

根据强关联索引规则，对院内各类信息系统中的患者信息进行搜索和关联。

支持查询患者主索引合并记录，以及根据匹配规则的相似患者查询。

患者主索引注册

★EMPI能够基于大数据能力的患者主索引注册，在短时间内（1小时）高效匹配完成平台内历年（如过去5-10年）不低于百万的患者主索引注册。

3交互服务配置管理

ESB集成引擎内置功能，针对不同医院，适当调整，即可满足国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评等级的要求。

4服务运行状况监控管理

实例管理

拓扑图

★可清晰查看实例间的调用关系，绿色：正常；黄色：有异常；灰色:掉线；红色：最近5分钟异常，可点击进入查看实例的运行详情、应用概要、应用日志、请求链路信息。

列表形式

可切换列表或拓扑图，支持筛选：实例名称/地址、监控类型、监控状态。

列表：实例名称支持点击查看运行详情、应用概要、日志、链路，支持告警历史次数，告警策略数，点击可跳至相关详情。

（2）告警策略

支持筛选：策略名称/实例名称、监控类型、告警级别；

★支持新增编辑告警策略、告警通知，包括针对的实例名称、告警级别、告警策略设置（如CPU、内存、磁盘使用率大于多少，持续时间多久，则进行告警），告警通知配置可选择短信、钉钉，通知频次，通知时间区间选择。

（3）告警历史

可查看历史告警记录，支持筛选：日期、实例名称、监控类型、告警级别、通知人，支持导出历史告警记录EXCEL格式。

（4）告警联系人

支持告警联系人及联系组的查找、新增、编辑、删除。

4.3.5数据交换与共享平台

主要包括交互服务配置管理、服务运行状态监控功能。

医嘱查看

原始“医嘱查看”功能，通过PDA查看医生在医生站中下达的原始医嘱。查看患者的医嘱信息，包含医嘱类别、下医嘱时间、医嘱内容、医嘱起止时间等信息。支持长期医嘱和临时医嘱筛选。

我的工作

“我的工作”是系统智能判断属于该护士的工作内容，将工作内容分为待处理事宜、已处理事宜、进行中待办、我的计划四类；红黄绿三色主色调区分提示，例如正常执行的输液绿色标识、即将超时的输液黄色标识、已经超时的输液红色标识，类似提示可扩展至医嘱执行、护理文书书写等；未执行的工作进行LED闪灯、声音、震动提示，并给出未执行内容清单，例如未录入生命体征、未进行体温测量；系统过程中所有提醒全屏显示红色叉号，并声音震动提醒，方便护士通过手持终端设备一目了然查看自己的工作进展，合理分配自己的工作。

4.3.6统一身份认证及门户

患者主索引：支持患者主索引生成、查询；

支持患者主索引合并规则配置；

支持患者主索引自动/手动合并；

支持患者主索引拆分；

支持患者主索引合并日志。

患者疑似数据：支持患者疑似数据查看；

临时患者数据：支持临时患者数据查看、临时患者数据合并。

患者合并日志：支持患者合并日志查询。

4.3.7 SSO单点登录

★统一云平台登录入口，各类平台应用进行集成展示，支持B/S及C/S应用系统接入，在应用上有标识区分。提供系统界面截图证明。

支持标准API接入文档；

支持系统历史账号数据统一处理；

★支持多种登录方式，包括账号密码登录、手机验证码登录、人脸识别登录及移动端扫码登录。

当用户第一次登录时,先通过SSO单点登录系统进行登录操作，根据用户信息查询用户数据验证登录是否有效。

4.4 区域医疗卫生数据中心

4.4.1数据接入平台

数据接入平台要求能将医院各业务系统的数据取出，经过实时数据同步工具建立标准结构的数据仓库。如采用SQL SERVER数据库需支持SQL SERVER的组件，可实现SQL SERVER数据的容灾和复制，可实现业务系统与平台的读写分离。如采用ORACLE数据库需支持OGG组件，可实现ORACLE数据的容灾和复制，可实现业务系统与平台的读写分离。

| 功能列表 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 数据获取 | 采用国际知名品牌数据同步工具，采用数据库动态日志捕获同步技术，对生产系统的资源消耗控制在5%或以内，确保业务数据源和ODS数据的一致性控制在毫秒级以内。 |
| 数据清洗 转换 | 过滤那些不符合要求的数据，将过滤的结果交给业务主管部门确认是否过滤掉，还是由业务单位修正之后再进行抽取。不符合要求的数据主要是有不完整的数据、错误的数据和重复的数据三大类。将非标准化数据和不同数据粒度进行转换和一些商务规则计算。 |
| 装载 | 加载经转换和汇总的数据到目标数据仓库中，可实现SQL或批量加载 |
| 录入/导入 | 将指标生成所缺失的数据元以及手工记录的指标信息，通过.txt或者是.xls文件导入到ODS中或直接录入到系统中，以保证决策分析平台指标的完整性。 |
| 日志 | 记录日志的目的是随时可以知道数据同步及抽取运行情况，以便于在错误发生的情况下，快速定位错误原因和位置。 |
| 警告发送 | 向系统管理员发送警告，发送警告的方式有多种，常用的就是给系统管理员发送邮件，并附上出错的信息，方便管理员排查错误。 |

4.4.2数据资产管理

支持对各类数据资产进行定义和分类。

支持对各类数据资产的关系进行定义和管理。

支持数据抽取与加工，具有查看前置库与中心库数据资产信息的功能。

支持数据资产展示。

4.4.3数据可视化模块

数据整合清洗标准化，对业务数据进行治理。

数据接口任务流程化，建立与业务系统数据同步接口，可自动执行同步任务。

界面分辨率灵活设计，根据大屏分辨率自由设计任意分辨率大小的大屏展示。

★集成多种可视化组件，包括图表组件（饼状图、柱状图、折线图、漏斗图、仪表盘等）、其他组件（时间过滤组件、标签组件、指标组件、容器组件等），可自由选择数据可视化展示的组件，设置显示样式。提供系统界面截图证明。

背景图片能够自定义，大屏可视化背景图片自定义。

★组件展示样式可配置，可视化显示组件支持灵活设置，包括标题、横轴、纵轴、图例等样式配置，以及在字段上设置快速计算同比环比等功能。提供系统界面截图证明。

界面展示零编程设计，不需要编写程序，通过拖拽的方式设计大屏可视化界面。

支持利用ODS，允许历史数据在保存周期中进行更新，随时对现有监测数据进行分析，满足应急性分析需求。

支持创建、管理可视化看板，支持自助探索式OLAP分析，支持看板数据分享导出。

4.4.4数据标准管理

支持标准化的元数据定义和管理。

支持电子病历数据结构定义，具有定义门诊摘要、门（急）诊病历、处方、检验报告、检查报告、一般手术记录等数据集的功能。

支持标准化的数据集定义和管理。

支持个人基本信息数据集，具有定义地址、过敏源、残疾情况、家族史、接种记录、医疗费用支付方式等个人基本信息数据集的功能。

支持疾病管理数据集，具有定义高血压、糖尿病、重性精神疾病、肿瘤等疾病管理数据集的功能。

支持会诊数据集，具有定义会诊数据集的功能。

支持转诊数据集，具有定义转诊数据集的功能。

4.4.5数据采集组件

标准数据集：支持维护标准数据集，包括新增、导入、导出功能；

标准数据元：支持标准数据元的维护，包括分组、增删改查、导入导出等功能；

标准值域：支持标准值域的维护管理，包括增删改查、导入导出等功能；

术语管理：支持标准术语管理，包括增删改查、导入导出、启用禁用等功能；

映射字典：支持字典映射配置。

4.4.6区域BI驾驶舱

区域医院驾驶舱

数据更新

数据获取精确到当日时、分、秒。

今日收入分析

分析当前区域内医院总收入及门诊及住院收入占比。

今日门诊分析

分析当日区域内医院放号数/展示当日挂号人次/展示当日接诊人次（含门诊、急诊人次）及挂号流失率。

今日住院分析

分析区域内医院当日入院、出院、在院人次、病床使用率。

今日门诊医生动态

分析区域内医院科室医生放号数、接诊人次、候诊人次与满号情况。

今日门诊科室分布

分析区域内医院门诊科室营收排名/统计门诊科室营收排名。

今日体检分析

分析区域内医院体检总收入，个检收入及人次，团检收入及人次。

病床使用情况分析

分析区域内医院住院各科室床位数、在院病人数、病床使用率。

手术分析

分析区域内医院在台手术、完成手术、等待手术、可用手术间。

医院运营报告

自定义报告时间

支持查看自定义时间区间报告，内置快速查看周报、月报、年报报告功能。

总览分析报告

可以整体性的查看区域内医院总收入及占比、门急诊情况、住院情况、体检情况、手术情况等。

收入分析报告

分析区域内医院总收入、门诊收入、住院收入、体检收入及营收占比，并展示趋势图。

门诊分析报告

分析医共体内各机构门诊收入、挂号人次、门诊人次、实收人次、复诊人次等。

住院分析报告

分析区域内医院住院情况，包含入院人次、在院人次、出院人次、住院收入、床位使用率、及药占比情况。

医技工作量分析报告

分析区域内医院各医技项目的人次及对应收入情况。

手术分析报告

分析区域内医院各手术（含介入手术）情况。

收费指标分析报告

分析区域内医院总费用、医疗费用、药品费用、住院费用、均次费用及药品、检验、检查费用。

财务分析报告

分析区域内医院总收入、现金收入、微信/支付宝收入、银行卡收入、折扣减免等收入及对应的同环比。

体检分析报告

分析区域内医院体检总收入，个检收入及人次，团检收入及人次及同环比。

4.4.7移动端BI应用

支持BI系统在手机端、小程序、H5的功能应用，随时随地查看系统

门诊主题分析

门诊主题分析首页主要分析指标由门诊人次、门诊费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

门急诊总人次累计同比

门诊与急诊总人次占比

各月份门急诊总人次本期同期分布趋势

患者年龄分布占比

各科室患者年龄分布堆积图

医保费别占比饼图

支付方式占比

挂号类型占比

各科室挂号类型本期同期柱状图分析

收费项目类型占比分析

收费项目类型本期同期柱状图分析

各科室本期同期就诊人次排名

各医生本期同期就诊人次排名

住院主题分析

住院主题分析首页主要分析指标由住院人次、住院费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

入院人次累计同比

各月份入院人次本期同期分布图

出院患者床位使用率累计同比

各月份出院患者床位使用率本期同期分布图

出院人次累计同比

各月份出院人次本期同期分布图

出院患者平均住院日累计同比

各月份出院患者平均住院日本期同期分图

入院途径占比分布

离院方式占比分布

入院病情占比分布

付费方式占比分布

科室出院人次排名

检查主题分析

检查主题分析首页主要分析指标由检查人次、检查费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

全院检查类型数量占比

各月份检查数量趋势图

科室检查服务金额排名

科室检查量占比

检查服务项目量占比

检查金额月度趋势图

科室检查项目金额排名

检验主题分析

检验主题分析首页主要分析指标由检验人次、检验费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

全院检验类型数量占比

各月份检验数量趋势图

科室检验服务金额排名

科室检验量占比

检验服务项目量占比

检验金额月度趋势图

科室检验项目金额排名

手术主题分析

手术主题分析首页主要分析指标由手术人次、手术费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

各月份手术人次本期同期柱状图

手术执行科室占比

各科室手术总人数排名

执行医生手术次数排名

手术例数同比

手术占用时间同比

直接手术时间同比

麻醉时间同比

切开愈合等级

手术体位

手术切口等级

麻醉方式

麻醉师排名

医疗收费主题分析

医疗收费主题分析首页主要分析指标由医疗收费人次、医疗收费费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

医疗收费总费用累计同比

门急诊/住院收费占比

门诊收费类型占比

急诊收费类型占比

住院收费类型占比

总费用月度趋势图

门诊收费项目排名

门诊费用趋势分析

急诊费用趋势分析

住诊费用趋势分析

住院收费项目排名

用药主题分析

用药分析主题分析首页主要分析指标由门诊用药费用指标组成，分析内容包括（统计周期从本年度年初至今，如2022年1月1日至当前日期）：

科室药品金额排名

医生药品金额排名

药品金额排名

影像、超声中心信息化平台功能

| 序号 | 软件模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射影像数据采集及归档管理 | 将DICOM影像（CT、MR、DR、CR、DSA、钼靶等）及报告实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑 |
| 2 | 超声采集及归档管理 | 将超声进行采集并实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑 |
| 3 | 医共体报告图像共享调阅 | 医共体或合作医院内各医疗机构的影像检查报告及DICOM影像互联互通，能互相调阅 |
| 4 | 移动端数字影像调阅服务 | 让患者或医生随时随地调阅报告及DICOM影像，并可实现对DICOM影像进行放大、缩小、测量、三维重建等各种后处理 |
| 5 | 移动影像咨询问诊 | 患者对检查报告有疑问通过本平台可随时发起影像问诊咨询，咨询时即可指定的医生问诊，也可发到平台中通过医生抢答模式实现相关问诊咨询 |
| 6 | 影像云质控分析与评价 | 系统自动判断患者基本信息、检查信息、报告信息的必填信息是否完整，医生可对技术与诊断质控评价 |
| 7 | 远程影像会诊 | 通过该平台可直接发起影像会诊 |
| 8 | 运维管理系统软件 | 用于监控影像云Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像网络远程故障监测。 |
| 9 | 影像云控制台及BI展示 | 用于影像云管理统计，BI展示 |
| 10 | 与PACS及HIS/电子病历接口 | 与PACS/RIS、HIS/电子病历接口对接 |
| 11 | 院内报告异地书写 | 实现院内或专网影像诊断报告通过互联网形式书写 |
| 12 | 影像典型病例管理系统 | 通过对影像典型病例上传及归类管理，方便医院人员进行典型病例的调阅、实习带教、专科培训、科研应用等 |
| 13 | 影像读片管理系统 | 针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。 |
| 14 | 影像随访管理系统 | 随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览 |
| 15 | 影像规培教学软件 | 通过影像规培教学管理，提供准影像科医生水平，为医院提供后备医疗人才 |
| 16 | 前置机 | 2U服务器，配2颗英特尔至强4210R 2.4G, 10核CPU，32G内存，2个>=900G SSD硬盘 |
| 17 | 面向区域架构的基层超声信息系统 | 实现基层医院超声科预约登记、图文报告、图文打印、查询统计等功能 |
| 18 | 面向区域架构的基层放射信息系统 | 基于WEB架构，实现基层医院放射科预约登记、报告书写、报告打印、查询统计等功能 |

1、影像中心信息化功能

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持分布式高并发影像云架构 |
| 1.2 | 具有DICOM采集服务：在前置机上接收医院端的DICOM文件推送和支持Q/R模式下的DICOM文件传输，并将文件存储到云端。 |
| 1.3 | 具有DICOM文件归档服务：支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 1.4 | 具有DICOM文件数据存储服务：在中心端根据解析出来的DICOM文件标签进行与检查报告的关联服务。 |
| 1.5 | 具有DICOM采集服务管理接口：管理的DICOM采集组件，对多租户和分布式部署的组件进行调度。 |
| 1.6 | 具有检查报告推送服务：支持在前置机上部署，根据院内系统提供的接口，通过调用API向平台推送检查报告数据。 |
| 1.7 | 具有检查报告接收API接口：使各医院可通过编程方式推送检查报告和质控数据的统一接口。 |
| 1.8 | 支持ETL开发：整合大数据平台中的贴源层数据，汇聚数据到整合层。 |
| 1.9 | 支持数据服务开发：在中心端对数据进行组织、转换、传输、缓冲等工作的服务，为相关的服务提供支撑。 |
| 1.10 | 具有质控数据推送服务：在前置机上对接医院的质控数据接口，通过调用API向平台推送质控数据 |
| 1.11 | 具有质控分析及评价功能：对采集上来的质控数据进行展示，并提供基础质控、质控抽查、生产质控报表、提供质控接收API和基础的质控权限功能，并在质控平台中可调阅影像。 |
| 1.12 | 提供统一调阅平台：提供已采集的检查报告的调阅功能，实现跨院的检查报告和影像的查询、调阅功能，并对相关的调阅采用授权机制进行权限控制。 |
| 1.13 | 开发调阅授权短信服务：为跨院调阅进行短信验证，以实现相应的授权机制的服务。 |
| 1.14 | 提供报告及图像调阅接口：为第三方调阅平台的报告和影像数据提供编程接口服务。 |
| 1.15 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为管理、维护、院内查询等提供统一平台。 |
| 1.16 | 提供BI展示功能： 组织平台的数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 1.17 | 支持数据仓库模型设计：组织采集的数据，进行模型设计，以符合数据仓库的方式来进行运作 |
| 1.18 | 具有DICOM影像调阅功能：集成化的DICOM文件展示模组，实现DICOM文件的各种图形化的操作。 |
| 1.19 | 软件采用的数据库应基于大数据MPP架构，支持分布式高并发性能，并能部署在LINUX、UNIX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称 |

2影像数据采集及归档管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 检查报告采集工具 |  |
| 1.1 | 通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务 |
| 1.2 | 检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.3 | 检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心 |
| 1.4 | 质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.5 | 支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集 |
| 1.6 | 支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书 |
| 检查报告采集接口（API） |  |
| 2.1 | 第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据 |
| 2.2 | 传输数据使用国密加密和签名验证 |
| 2.3 | 支持单条上传和列表上传 |
| 2.4 | 支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传 |
| 2.5 | 支持上传错误停止并返回错误信息 |
| 2.6 | 能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。 |
| DICOM图像采集 |  |
| 3.1 | 支持标准的Dicom3.0传输协议,支持Echo,C-Store,Association指令。支持ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian传输语法,支持JPEGLSLossless, JPEG2000Lossless, JPEGProcess14SV1, JPEGProcess14, RLELossless, JPEGLSNearLossless, JPEG2000Lossy, JPEGProcess1, JPEGProcess2_4, ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian图像传输压缩语法。 |
| 3.2 | 支持被动接收Dicom推送(启动Dicom SCP,长时间接收Dicom)与主动QR两种模式(可同时存在)采集影像数据。 |
| 3.3 | 支持AE信息的校验的启动与关闭,支持AE信息校验功能。 |
| 3.4 | 被动接收Dicom推送模式支持服务端自我恢复功能,当出现数据异常或者其他的原因导致SCP被关闭后,支持自我重启动。 |
| 3.5 | 支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。 |
| 3.6 | 支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。 |
| 3.7 | 采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署 |
| 影像归档管理 |  |
| 4.1 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为医疗机构提供统一登录平台。 |
| 4.2 | 提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 4.3 | 支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 4.4 | 支持中心端根据解析出来的DICOM文件标签与检查报告进行对应关联 |
| 4.5 | 支持影像数据存储时重复的影像数据过滤 |
| 4.6 | 支持私有云对象存储模式 |
| 4.7 | 医疗影像图像以DICOM文件方式进行存储 |
| ▲4.8 | 系统支持分布式高并发架构，数据库支持横向扩展，并能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称 |
| ▲4.9 | 支持Kafka发送消息队列，支持DICOM解析后能批量插入数据库中 |
| 4.10 | 支持信创国产化服务器，云影像需适配 国内知名品牌至少2个品牌国产处理器产品，提供相关证明文件 |
| 4.11 | 支持信创国产化操作系统，云影像需适国内知名品牌至少2个品牌国产操作系统，提供相关证明文件 |
| ETL工具数据同步整合功能 |  |
| 5.1 | 具备数据同步功能 |
| 5.2 | 具备定时同步功能 |
| 5.3 | 具备增量更新功能 |
| 5.4 | 具备数据转换功能 |
| 5.5 | 具备日志功能 |

3超声数据采集及归档管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 检查报告采集工具 |  |
| 1.1 | 通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务 |
| 1.2 | 检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.3 | 检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心 |
| 1.4 | 质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.5 | 支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集 |
| 1.6 | 支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书 |
| 检查报告采集接口（API） |  |
| 2.1 | 第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据 |
| 2.2 | 传输数据使用国密加密和签名验证 |
| 2.3 | 支持单条上传和列表上传 |
| 2.4 | 支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传 |
| 2.5 | 支持上传错误停止并返回错误信息 |
| 2.6 | 能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。 |
| 图片采集 |  |
| 3.1 | 将上传的超声JPG图像转DICOM图像 |
| 3.2 | 支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。 |
| 3.3 | 支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。 |
| 3.4 | 采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署 |
| 超声影像归档管理 |  |
| 4.1 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示。 |
| 4.2 | 提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 4.3 | 支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 4.4 | 支持中心端根据图片转DICOM后，解析出来文件标签与检查报告进行对应关联 |
| 4.5 | 支持私有云对象存储模式 |
| 4.6 | 超声图像最终以DICOM文件方式进行存储 |
| ETL工具数据同步整合功能 |  |
| 5.1 | 具备数据同步功能 |
| 5.2 | 具备定时同步功能 |
| 5.3 | 具备增量更新功能 |
| 5.4 | 具备数据转换功能 |
| 5.5 | 具备日志功能 |

4医共体影像及报告共享调阅

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 具有提供检查报告和DICOM影像调阅服务的能力 |
| 1.2 | 具有提供诊断质控数据的管理功能，并提供基础质控的功能 |
| 1.3 | 具有检查报告和DICOM影像跨医院调阅的能力，并要有相应的授权机制 |
| 1.4 | 具有通过API接口对第三方提供检查报告的查询功能 |
| 1.5 | 具有展示DICOM影像的功能，并提供医学诊断所需的影像查看和操作 |
| 1.6 | 报告、图像调阅支持纯WEB架构 |
| 1.7 | 具有分布式部署的、支持负载均衡的高可用系统架构 |
| 1.8 | 具有统一的接口平台管理系统提供的API接口服务 |
| 1.9 | 接口调用过程中的数据传输要求使用国密加密 |
| 1.10 | 支持在三维后处理时，服务器无需配置GPU显卡即可快速实现VR/MPR三维后处理功能，提供承诺书。 |
| 医共体影像报告查询 |  |
| 2.1 | 具有通过患者基本信息查询检查报告和影像的功能 |
| 2.2 | 具有授权功能，限制随意查询患者数据的功能 |
| 2.3 | 具有保护患者隐私，脱敏显示数据的功能 |
| 2.4 | 具有查看患者检查报告的具体内容和相关影像的功能 |
| 2.5 | 具有一个平台查看患者在多家医院的检查报告和影像的功能 |
| 2.6 | 支持纯WEB类WORD报告所见即所得显示模式（提供区域调阅截图证明） |
| DICOM影像浏览 |  |
| 3.1 | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能 |
| 3.2 | 具有对图像进行放大及缩小的功能 |
| 3.3 | 具有对图像进行移动的功能 |
| 3.4 | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
| 3.5 | 具有对图像进行重载的功能 |
| 3.6 | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
| 3.7 | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能 |
| 3.8 | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
| 3.9 | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能 |
| 3.10 | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
| 3.11 | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能 |
| 3.12 | 具有选择部位进行文字标注的功能 |
| 3.13 | 具有测量距离标注长度和宽度的功能 |
| 3.14 | 具有删除所有的标注信息的功能 |
| 3.15 | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能 |
| 3.16 | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
| 3.17 | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
| 3.18 | 具有对图像进行长度测量的功能 |
| 3.19 | 具有对图像进行角度测量的功能 |
| 3.20 | 具有对图像进行CT值测量的功能 |
| 3.21 | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.22 | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.23 | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能（提供截图证明） |
| 3.24 | 具有设定分享超时时间的功能 |
| 3.25 | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能 |
| 3.26 | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能 |
| 3.27 | 具有导出图像的功能 |
| 3.28 | 具有对图像进行三维MPR显示的功能 |
| 3.29 | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能 |
| 3.30 | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能 |
| 3.31 | 具有以预定的步进角度产生图像的功能 |
| 3.32 | 具有重建区域内的最大密度值影像的功能 |
| 3.33 | 具有重建区域内的平均密度值影像的功能 |
| ▲3.34 | 纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在5秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡；（提供AVI录像证明文件） |
| 3.35 | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能 |
| 3.36 | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能 |
| 3.37 | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能 |
| 3.38 | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能 |
| 3.39 | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能 |
| 3.40 | 具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能 |
| 3.41 | 具有定位图像显示功能 |
| ▲3.42 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能（提供AVI录像证明文件） |
| ▲3.43 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能（提供AVI录像证明文件） |

5移动端数字影像调阅服务（云胶片应用）

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 具有针对图像部分直接以DICOM方式进行影像调阅 |
| 1.2 | 具有可在移动设备上进行图像放大缩小、窗宽窗位调节、大小长度测量； |
| 1.3 | 具有点CT值测量及画圈平均CT值测量功能 |
| 1.4 | 具有角度测量功能 |
| 1.5 | 具有根据窗宽窗位自定义设置并进行选择功能（如选择肺窗、纵膈窗） |
| ▲1.6 | 移动端拥有VR 功能及虚拟切割功能，3D VOLUME无需配置GPU显卡即可实现（提供AVI录像证明文件） |
| 1.7 | 具有MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换及图像滚动； |
| 1.8 | 具有MIP功能 ； |
| 1.9 | 具有层厚重建功能 |
| 1.10 | 具有单个图像翻阅功能 |
| 1.11 | 具有移动报告书写功能，满足专家在异地书写报告； |
| 1.12 | 具有支持在微信报告页面可查看历史相关报告 |
| 1.13 | 具有支持在微信报告页面一键分享功能，能将报告超链接地址通过复制链接、微信、QQ发送给专家查看，并支持按医院指定要求时间后超链接地址失效 |
| 1.14 | DICOM文件下载 |
| 1.15 | 存为个人档案 |
| 1.16 | 影像报告调阅 |
| 1.17 | 图像缩略图 |
| 1.18 | 图像动态播放显示 |
| 1.19 | 支持分享时长设置 |
| 1.20 | 支持图像黑白翻转 |
| 1.21 | 对患者姓名进行匿名分享 |
| 1.22 | 支持图像左右翻转 |
| 1.23 | 支持图像上下翻转 |
| 1.24 | 支持加密分享 |
| 1.25 | 支持图像重载 |
| 1.26 | 支持图像布局显示 |
| 1.27 | 支持图像对比显示 |
| 1.28 | 支持序列布局显示 |
| ▲1.29 | 移动端软件通过食品药品监督管理局颁发的注册证书，提供注册证明文件 |
| ▲1.30 | 移动端调阅并发LICENSE数量>=2000个，VR/MPR并发LICENSE数量>=6个，提供注册厂家针对本项目的授权证明文件 |
| ▲1.31 | 移动端的VR、MPR功能通过省级或以上检验机构检验，提供证明文件 |
| 1.32 | 具有移动医学影像浏览（或云胶片）相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |

6移动影像咨询问诊

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持患者通过微信小程序即可进行影像咨询问诊 |
| 1.2 | 影像咨询问诊问题发布时，支持免费咨询，也可选择微信等付费方式咨询 |
| 1.3 | 影像咨询问诊问题发布时，可直接关联影像检查电子报告单及DICOM影像调阅 |
| 1.4 | 对于影像咨询的解答，医生可解答患者指定给自己的问题，也可通过抢答模式解答非指定医生的问题 |
| ▲1.5 | 对于影像咨询的解答，医生通过登录微信小程序登录后，支持通过语音录入并自动解析为文字，并可对解析的文字进行修正后保存。（提供AVI录像证明文件） |
| 1.6 | 患者可对自己发布的问题在医生回答后进行追问；对于付费问题可2次追问，免费问题无追问机会。 |
| 1.7 | 患者对医生的问题解答可进行评价，评价时需输入评价内容和评分完成评价。 |
| 1.8 | 问题重置功能：咨询页面，可点重置按钮重置输入的信息。 |
| 1.9 | 医生对影像咨询的问题进行解答时，通过登录微信小程序即可可调阅患者提交关联的电子报告及DICOM影像，并支持图像放大缩小、窗宽窗位调节、CT值测量、图像滚动、MPR、VR功能。（提供AVI录像证明文件） |
| 1.10 | 关注医生：在医生详情页点击关注即可关注成功，关注的医生可在我的关注的医生列表中查看 |
| 1.11 | 影像咨询专家认证：用户可输入手机号及验证码绑定手机完成用户注册；绑定完手机的用户，可填写专家头像、姓名、所属医院、所属科室、职称、从医年份、身份证号、个人简介、上传医师资格证及上传执业证或胸牌等信息提交专家认证审核；审核不通过或通过的用户，可修改信息后重新提交。 |
| 1.12 | 具有移动影像问诊（或移动影像咨询）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |

7影像云质控分析与评价功能

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 技术质控评价 |
| 1.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的技术质控历史记录 |
| 1.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 1.3 | 支持技术质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 1.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的评价因子数据 |
| 1.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的报告质量数据 |
|  | 诊断质控评价 |
| 2.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的诊断质控数据及对应的诊断质控历史记录 |
| 2.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 2.3 | 支持诊断质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 2.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的评价因子数据 |
| 2.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的报告质量数据 |
|  | 基础质控分析 |
| 3.1 | 判断报告医生和审核医生是否同一人； |
| 3.2 | 判断检查时间和审核时间是否超过2个小时； |
| 3.3 | 判断是否存在身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空，手机号长度不对 |
|  | 影像质控统计 |
| 4.1 | 技术质控统计：根据医院、部门、设备、评价结果分组统计技术质控数据的数量 |
| 4.2 | 诊断质控统计：根据医院、部门、设备、评定结果分组统计诊断质控数据的数量 |
| 4.3 | 信息完整统计：列表显示身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的信息不完整数据的数量 |
| 4.4 | 数据规范统计：列表显示报告医院和审核医院为同一人的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的数据不规范的数量（提供截图证明） |
| ▲4.5 | 报告及时率统计：列表显示检查时间和审核时间超过2个小时的检查报告数据，支持折线图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的报告不及时的数量（提供AVI录像证明文件） |
| 4.6 | 上述所有功能采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 4.7 | 具有影像质控管理相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |

8远程影像会诊功能

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 总体要求 |
| 1.1 | 支持影像会诊全流程化管理功能 |
| 1.2 | 支持会诊排班管理功能 |
| 1.3 | 支持对会诊的病例直接以短信或推送方式提醒专家医生 |
| 1.4 | 支持在会诊图像诊断工作站上可直接进行图像三维后处理 |
| 1.5 | 支持各种会诊工作量的统计 |
| 1.6 | 支持将会诊工作量以BI方式展示。 |
| 1.7 | DICOM图像调阅速度能满足要求 |
|  | 影像云会诊申请 |
| 2.1 | 影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家 |
| 2.2 | 支持将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告 |
| 2.3 | 支持通过短信或类MSN窗体弹出形式提醒专家 |
| 2.4 | 支持协助的医院将影像上传到本医院专家会诊 |
|  | 影像专家报告工作站 |
| 3.1 | 区域影像专家报告管理，主要是面向会诊专家在完成诊断后，可进行诊断报告的书写、智能纠错提醒功能。 |
| 3.2 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作； |
| 3.3 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询； |
| 3.4 | 支持列表各显示字段自定义排列； |
| 3.5 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体。 |
| 3.6 | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能； |
| 3.7 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单； |
| 3.8 | 支持无图状态下书写诊断报告； |
| 3.9 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）； |
| 4 | 报告单样式可按医院要求修改； |
| 4.1 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式； |
| 4.2 | 支持报告回退重写流程； |
| 4.3 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比； |
| 4.4 | 支持报告模板管理； |
| 4.5 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
| 4.6 | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）； |
| 4.7 | 按照部位自动调取模板； |
| 4.8 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告； |
| 4.9 | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹； |
| 4.10 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能； |
| 4.11 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印； |
| 4.12 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印； |
| 4.13 | 支持ICD 10保存； |
| 4.14 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能； |
| 4.15 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
| 4.16 | 支持危急值管理功能； |
| 4.17 | 支持性别纠错提醒功能； |
| 4.18 | 支持左右纠错提醒功能； |
| 4.19 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 4.20 | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理； |
| 4.21 | 显示历史质控评价信息； |
| 4.22 | 支持质控评价因子设定及权值设定； |
| 4.23 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 4.24 | 支持所见即所得类WORD影像报告编辑器功能（提供界面截图证明） |
| 4.25 | 具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |
|  | 专家图像会诊工作站 |
| 5.1 | 影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 |
| 5.2 | 图像缩放:可以根据鼠标进行图像缩放，显示任意比例的的缩放 |
| 5.3 | 图像旋转、翻转:可以对影像图像进行各种翻转（左、右、水平、垂直）； |
| 5.4 | 图像移动漫游:可以各种形式的图像查看，查看的图像支持不同各种角度的漫游； |
| 5.5 | 图像黑白翻转:可以对影像图像进行黑白图像的颜色翻转，主要是将黑色图像转换为白色图像，同理，也可以将白色图像转换为黑色图像； |
| 5.6 | 伪彩:而某些场合需要将灰度图像转变为彩色图像；伪彩色处理主要是把黑白的灰度图像或者多波段图像转换为彩色图像的技术过程。其目的是提高图像内容的可辨识度； |
| 5.7 | 放大镜:可以放大影像图像信息，特别是影像的局部信息，放大后的影像应确保不失真； |
| 5.8 | 图像复制:可以复制当前的图像信息，复制后的图像可以进行各种类型的显示； |
| 5.9 | 右键窗宽、窗位调节:可根据不同的部位进行窗宽、窗位的调整，并显示不同的CT值信息； |
| 5.10 | ROI自动窗宽、窗位调节:可以针对感兴趣区的影像图像信息，自动根据窗宽、窗位调节； |
| 5.11 | 预设窗宽、窗位:可以根据系统预设部位的窗宽、窗位信息进行显示，也可以自行根据经验预设窗宽、窗位数值信息； |
| 5.12 | 鼠标拖动图像滚动功能:系统支持通过鼠标的方式进行图像滚动播放，上划鼠标进行上张图像的播放，下划鼠标进行下张图像的播放； |
| 5.13 | 3D游标定位功能:3D显示图像时，可以进行3D游标定位，显示。 |
| 5.14 | 测量处理包括测量值的处理、心胸比测量以及测量结果、注释文字标注等内容。 |
| 5.15 | 测量处理：支持长度测量；角度测量；周长测量；面积测量 |
| 5.16 | 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小； |
| 5.17 | MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示； |
| 5.18 | 多序列图像在同一窗口内显示； |
| 5.19 | 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示； |
| 5.20 | 同一窗口内不同患者可切换显示； |
| 5.21 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像； |
| 5.22 | 显示DICOM文件头信息； |
| 5.23 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录； |
| 5.24 | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个患者图像对比； |
| 5.25 | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比； |
| 5.26 | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比； |
| 5.27 | 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式； |
| 5.28 | 对于过去统一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能； |
| 5.29 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能； |
| 5.30 | 影像动态播放显示 |
| 5.31 | JPG图像导出时支持图片上患者标识信息显示和不显示导出； |
| 5.32 | 具有MPR功能，支持MPR各面图像同时联动调节功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现； |
| 5.33 | 支持MPR多个图像联动旋转功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现（提供界面截图证明）。 |
| 5.34 | 具有MIP功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示（提供界面截图证明）。 |
| 5.35 | 3D VOLUME，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现（提供界面截图证明）。 |
| 5.36 | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅（提供界面截图证明）。 |
|  | 将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。 |
| 6.1 | 会诊中心管理 |
| 6.2 | 支持专家排班管理 |
| 6.3 | 支持各种会诊费用统计查询 |
| 6.4 | 支持医疗机构及会诊医生的管理 |
| 6.5 | 支持会诊量通过BI展示 |
|  | 移动端会诊及报告书写 |
| 7.1 | 专家可通过移动端设备对会诊的病例进行报告书写 |
| 7.2 | 移动端书写报告时支持词库或模板调阅，以提高报告书写速度 |
| 7.3 | 移动端支持语音录入自动翻译成中文进行报告书写 |
| 7.4 | 专家可通过IPAD移动端设备调阅图像进行会诊 |
| 7.5 | 移动端除常规图像处理功能外，支持MPR、VR、MIP、层厚重建功能。 |

9运维管理系统软件

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 影像云运维管理监控平台 |
| 1.1 | 影像云网络运维监控平台主要用于监控影像中心端Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像云网络远程故障监测。 |
| 1.2 | 具有运维管理系统相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供证明文件 |
| 1.3 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
|  | WINDOWS服务器管理 |
| 2.1 | Windows服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 2.2 | CPU实时监控及历史回顾：支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止（提供AVI录像证明文件） |
| 2.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态（提供AVI录像证明文件） |
| 2.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 2.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 2.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒（提供界面截图证明）。 |
| 2.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。 |
| 2.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。 一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。 可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.13 | 前置机管理功能 一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。 可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.14 | 影像服务监控管理：在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
|  | Linux服务器管理 |
| 3.1 | Linux服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 3.2 | 支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止。 |
| ▲3.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态（提供AVI录像证明文件） |
| 3.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 3.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 3.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。 |
| 3.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。 |
| 3.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。 一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。 可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.13 | 前置机管理功能 一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。 可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.14 | 影像服务监控管理 在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
|  | 服务器按安全等级分类管理 |
| 4.1 | 区域影像网络运维监控平台属于较机密的平台，上面的用户需要可定义不同的用户权限，及分配不同的菜单和服务器，进行分权限的管理。如运维人员A仅可以访问服务器类别为一般的影像服务器，运维人员B仅可以访问公开的服务器，运维人员C则可以访问机密服务器。 |
|  | SSH终端 |
| 5.1 | 支持以ssh远程的方式，直接在浏览器上进行服务器统一集中的管理，而不需要将一台台服务器进行分散管理。 |
|  | 区域影像监控 |
| 6.1 | 支持区域影像中报告数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，通时每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.2 | 监控PACS数据未上传情况，支持区域影像中影像数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.3 | 微信订阅推送 |
| 6.4 | 钉钉订阅推送 |
|  | 值班安排 |
| 7.1 | 支持信息中心人员轮班安排，能定时进行钉钉或微信消息的推送告知（提供AVI录像证明文件） |
|  | 磁盘使用量统计推送 |
| 8.1 | 支持将已接入的服务器，统一进行磁盘的管理，每天早上定时可以推荐磁盘情况，当磁盘少于设定的阀值时也会发出警告信息，以防止因磁盘空间不足导致的业务系统崩溃宕机。 |
|  | 用户及权限管理 |
| 9.1 | 支持新增加不同的用户，并会不同的用户分配不同的菜单及服务器管理权限。 |
|  | 操作日志审计 |
| 10.1 | 记录所有访问区域影像网络运维平台的操作日志。 |

10影像云控制台及BI展示

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 支持架构 |  |
| 1.1 | 支持全WEB架构 |
| 1.2 | 支持HTML5浏览器调阅 |
| 影像检查数据统计 |  |
| 2.1 | 支持影像检查查询功能 |
| 2.2 | 支持影像检查报告浏览功能 |
| 区域内工作量统计 |  |
| 3.1 | 支持区域内各设备工作量的统计 |
| 3.2 | 支持区域内各医院检查工作量的统计 |
| 3.3 | 支持远程会诊专家工作量统计 |
| 3.4 | 支持申请会诊医生工作量统计 |
| 3.5 | 支持申请会诊医院工作量统计 |
| 3.6 | 支持申请会诊医院工作量统计 |
| 3.7 | 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计 |
| 3.8 | 各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端的调阅总次数及调阅检查数 |
| 报告查询 |  |
| 4.1 | 支持检查报告查询核对 |
| 图像调阅及处理 |  |
| 5.1 | 图像调阅及处理主要针对影像图像进行各类型的选择、缩放、翻转、窗宽、窗位调节、测量、MPR、MIP、VR等处理。 |
| 支持中心端短信发送功能 |  |
| 6.1 | 支持中心端短信发送功能 |
| BI展示 |  |
| 7.1 | 提供整个市影像云BI展示软件，在同一窗体上需能展示定时刷新的显示总调阅量及最新的调阅检查记录数（刷新时间<=5秒）,各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比；支持显示心电、检验数据 |
| 7.2 | 支持根据用户需求进行个性化的定制和修改 |
| 对比统计方式 |  |
| 8.1 | 各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端各月份的调阅总次数及调阅检查数，并支持柱状图对比统计 |
| 行政管理统计模块 |  |
| 9.1 | 支持严格权限管理 |
| 9.2 | 支持用户添加管理 |

11院内影像报告互联网书写系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 院内报告互联网书写总体要求 |
| 1.1 | 院内报告互联网书写系统能够帮助医生脱离时间空间的限制，随时随地即可进行图像调阅报告书写，支持搜索条件的分组保存，快捷切换使用场景。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 1.3 | 具有院内影像报告互联网书写相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供相关证明文件 |
|  | 院内报告 |
| 2.1 | 支持切换医院，支持查看自己的已写报告列表 |
| 2.2 | 支持通过患者姓名、检查号、检查状态、检查部门、检查设备、预约时间、检查部位、检查号尾号、患者类型、排序类型进行列表筛选。并且所有筛选条件都可以自定义显示（提供AVI录像证明文件） |
| 2.3 | 支持搜索条件的分组保存与管理，支持院内分组管理，个人分组管理（提供AVI录像证明文件） |
| 2.4 | 支持一键切换分组。 |
| 2.5 | 点击列表按钮即可进行图像调阅、报告书写、图文报告书写、图像二维码调阅 |
|  | 工作量统计 |
| 3.1 | 支持我的远程报告、非本院远程报告、所有医院远程报告的工作量统计。 |
| 3.2 | 可以通过申请医院、审核医生、预约日期、检查部门、检查设备、检查状态来筛选统计结果并且所有筛选条件都可以自定义显示。 |
|  | 分组管理 |
| 4.1 | 支持针对不同医院进行本院分组管理。 |
| 4.2 | 可以通过分组名称、医院名称来进行分组的筛选查找。 |
| 4.3 | 统计点击添加按钮，选择对应的搜索条件可以新增分组。 |
| 4.4 | 支持分组的删除与修改。 |
| 4.5 | 新增分组后本院所有医院可以进行使用。 |
|  | 报告书写界面 |
| 5.1 | 在院内报告列表点击报告书写或图文报告即可进行该报告的书写；支持公共词库、私有词库的管理与追加。 |
| 5.2 | 支持查看该患者的历史报告，并可通过同患者、同名、同设备、同部位进行筛选查询。 |
| 5.3 | 并且能够在报告书写的同时进行诊断报告的归类、通过质控因子智能获取质控评价。 |
| 5.4 | 支持一键问题反馈。 |
|  | 图像调阅 |
| 6.1 | 图像调阅支持纯HTML5浏览 |
| 6.2 | 支持图像放大缩小、窗宽窗位处理、长度测量、角度测量、CT值测量、图像旋转、图像左右、上下翻转 |
| 6.3 | 支持图像层厚重建、MPR、MIP、VR及虚拟切割功能 |
|  | 问题处理 |
| 7.1 | 支针对用户反馈的问题进行搜索处理。 |

12影像典型病例管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 总体要求 |
| 1.1 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 1.2 | 具有典型病例管理（或影像典型病例管理）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供相关证明文件 |
|  | 典型病例数据 |
| 2.1 | 检查数据可按医院名称、检查部门、检查设备、检查部位、疾病类型、报告类型、患者类型、检查日期等进行检索（提供界面截图证明） |
| 2.2 | 将检查数据导入到典型病例。 |
| 2.3 | Excel导出检查数据 |
| 2.4 | 能查看病例检查报告及DICOM影像 |
|  | 典型病例列表 |
| 3.1 | 管理和查看典型病例数据 |
| 3.2 | Excel导出典型病例数据 |
| 3.3 | 查看典型病例的DICOM影像，并进行相关后处理。 |
| 3.4 | 修改典型病例数据 |
| 3.5 | 删除病例数据 |
|  | 典型病例字典管理 |
| 4.1 | 支持新增典型病例字典数据 |
| 4.2 | 支持修改典型病例字典数据。 |
| 4.3 | 支持删除典型病例字典数据。 |
|  | 典型病例统计 |
| 5.1 | 部门统计图表：根据医院和部门统计典型病例的性别统计、报告类型统计、患者类型统计、疾病类型统计。 |
| 5.2 | 部门统计列表：根据医院和部门、疾病类型、疾病名称统计显示典型病例的数量。 |
|  | 系统管理 |
| 6.1 | 包括设置维护、菜单管理、医院管理。 |

13影像读片管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 读片管理总体要求 |
| 1.1 | 读片管理可以针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 1.3 | 具有影像读片管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |
|  | 讨论分析 |
| 2.1 | 支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、检查日期、检查状态、患者姓名、检查号、读片状态过滤查询。 |
| 2.2 | 支持查询条件一键重置。 |
| 2.3 | 支持点击检查报告，在同一页面直接查看检查报告具体内容。 |
| 2.4 | 支持影像调阅查看。 |
| 2.5 | 支持查看检查报告的影像所见、影像诊断、报告医生、审核医生、报告时间，针对检查报告开展讨论分析，并记录参加人员及临床分析，记录发言人、讨论过程描述、结果诊断（提供界面截图证明）。 |
| 2.6 | 支持删除发言记录。 |
| 2.7 | 支持讨论分析报告打印预览，导出 |
|  | 手术所见病理 |
| 3.1 | 支持保存录入手术所见病理：病理诊断、手术结果、病历描述； |

14影像随访管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 随访管理总体要求 |
| 1.1 | 随访管理可以针对患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 1.3 | 具有影像随访管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |
|  | 随访录入 |
| 2.1 | 支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询 |
| 2.2 | 支持查询条件一键重置 |
| 2.3 | 支持点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面 |
| 2.4 | 支持将报告设为非随访 |
| 2.5 | 支持将报告设为随访。 |
| 2.6 | 支持随访信息录入，输入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、超声诊断、最后诊断、是否符合、日期（提供AVI录像证明文件）； |
| 2.7 | 支持随访信息保存 |
| 2.8 | 支持随访信息清空 |
| 2.9 | 支持影像调阅查看 |
|  | 符合率统计 |
| 3.1 | 支持随访统计、符合率统计 |
| 3.2 | 支持通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率 |

15影像规培教学管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 影像规培教学总体要求 |
| 1.1 | 规培教学管理系统针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生，通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高准影像科医生的报告书写水平。 |
| 1.2 | 具有影像规培教学管理相关软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明 |
| 1.3 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
|  | 我的报告 |
| 2.1 | 主要展示准影像科医生被分配的报告，准影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。 |
| 2.2 | 实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。 |
| 2.3 | 并能够根据审核的类型及病种快速定位报告 |
|  | 报告书写 |
| 3.1 | 报告书写主要实现以下功能：可保存、提交、审核、评分、退回、打印报告操作； |
| 3.2 | 可选择打印模板。可查看关联影像。可进行报告打印预览。 |
| 3.3 | 不同级别用户，可配置不同权限操作，并且可设置不同的打印模板，手动添加报告内容。可查看/添加备注。 |
| 3.4 | 记录报告操作记录信息。 |
| 3.5 | 显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。 |
| 3.6 | 带教医生可对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。 |
|  | 教学报告分配 |
| 4.1 | 可查询本系统上的所有影像，一键导入影像报告列表，编辑删除影像报告，上传影像报告，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生 |
| 4.2 | 教学报告分配主要实现以下功能：筛选出需要的教学报告后，选择某一类型的学生或选择某几位学生进行报告教学指派，可进行搜索，添加备注。 |
| 4.3 | 可修改该教学报告的病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断（提供界面截图证明）。 |
| 4.4 | 可与院内RIS系统对接，根据检查部门、检查设备、检查号、患者类型、检查日期、姓名筛选，一键批量导入。 |
| 4.5 | 可手动上传影像数据。添加病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断 |
| 4.6 | 可批量编辑教学报告适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度； |
|  | 教学报告审核 |
| 5.1 | 教学报告审核主要功能为带教医生用户查看已经指派给学生影像报告，进行审核，退回，修改指导等操作（提供AVI录像证明文件）； |
| ▲5.2 | 根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型、规培阶段、学生类型、学生学历、难易程度等多项查询条件进行报告查询（提供AVI录像证明文件） |
|  | 学生用户管理 |
| 6.1 | 系统支持对学生用户进行管理，主要功能为添加、删除学生用户、编辑学生用户信息、停用、启用学生用户、审核学生用户，excel批量导入学生用户 |
| 6.2 | 根据用户信息进行查询查询条件包括：学生类型、学生学历、手机号码、规培阶段、用户姓名、学生状态、注册时间等。 |
| 6.3 | 快速查看学生总人数、正常学生用户人数、停用学生用户人数。进行编辑、删除、启动操作。 |
| 6.4 | 管理员手动添加学生用户、信息包括：手机号、真实姓名、密码、性别、学生类型、学生学历、规培阶段、带教老师、学生状态；可选择相应的学生用户，修改状态为启用。 |
| 6.5 | 通过输入excel报告信息，进行学生用户的批量导入。 |

16接口集成服务

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 1 | 与医疗机构的PACS/RIS接口对接 |
| 2 | 与医疗机构的电子病历接口对接 |
| 3 | 与医疗机构的HIS接口对接 |

17前置服务器

| 序号 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 配置2颗Intel至强银牌4210R 2.4G 10核处理器； |
| 1.3 | ▲最大支持24个内存插槽，配置容量2×16 GB DDR4内存，具备内存地址奇偶校验检测保护、内存巡检等功能 |
| 1.4 | 配置2块>=900G SSD硬盘； |
| 1.5 | 配置RAID卡，1个SAS Raid阵列卡；2GB缓存； |
| 1.6 | 支持免开箱热插拔，支持硬raid |
| 1.7 | 配置4个千兆以太网电口卡； |
| 1.8 | 满配冗余热插拔电源和风扇，单电源额定功率≥550W |
| 1.9 | 提供三年原厂现场服务 |

18基层放射影像信息系统

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 具有登记、报告、查询、统计基层放射科室所必须的全面信息化管理基本功能； |
| 1.2 | 软件采用B/S架构； |
| 1.3 | 支持报告痕迹管理功能； |
| 1.4 | 支持与基卫系统进行对接； |
| 1.5 | 支持与医疗机构内影像设备进行对接； |
| 1.6 | 专家会诊后，会诊结果在基层系统上可直接打印。 |
| 预约登记 |  |
| 2.1 | 支持X线、CT、核磁MRI、超声等多模态影像检查的登记。 |
| 2.2 | 支持门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 |
| 2.3 | 支持按患者身份证号等信息从患者主数据或历史检查数据中带出患者基本信息。 |
| 2.4 | 支持申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 |
| 2.5 | 支持高拍仪拍摄或使用文件上传的方式保存图片申请单。 |
| 2.6 | 支持按指定检查设备预约；支持指定日期时间及排队号来预约。 |
| 2.7 | 支持检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；支持单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 |
| 2.8 | 支持按不同检查设备设定不同检查部位或检查项目。 |
| 2.9 | 已预约的登记支持列表查询，支持修改与作废登记信息。 |
| 呼叫排队管理 |  |
|  | 支持自助机签到、护士分诊台签到等多种签到方式。 |
|  | 支持已签到患者按排队顺序按需播放语音叫号。 |
|  | 支持顺呼、选呼、弃号、弃号召回功能 |
|  | 多次叫号未应答患者支持弃号操作。 |
|  | 医技检查支持医技医生根据患者姓名、性别、年龄、检查内容、检查项目等信息核对。 |
|  | 支持是否已收费的相关状态信息查询 |
|  | 支持机房故障暂停预约功能 |
| 工作列表管理 |  |
|  | 支持检查状态区分患者包括已检查、会诊申请、待会诊、已报告、已审核、已发布。 |
|  | 支持按照检查类型区分患者包括放射、超声、内镜、心电、病理。 |
|  | 支持按照检查时间、检查号、姓名筛选患者。 |
|  | 提供高级检索功能。 |
|  | 支持按照时间相关字段区分患者包括登记时间、预检时间、报告时间等。 |
|  | 支持按照患者相关字段区分患者包括患者来源、来源编号、患者ID、急诊标记、身份证号、手机号、年龄段区分患者。 |
|  | 支持按照申请相关字段区分患者包括申请科室、申请医生、申请单号等。 |
|  | 支持按照检查相关字段区分患者包括访问号、检查医生、检查部位等 |
|  | 支持按照报告相关字段区分患者包括报告医生、审核医生、结果归类、报告类型、报告诊断等。 |
|  | 支持按照检查时间、预检时间、登记时间、报告时间进行正序排序、倒序排序。 |
|  | 支持在诊断报告列表页面一键发起会诊、撤回会诊功能。 |
|  | 支持在诊断报告列表页面一键查看图像、查看检查信息、报告书写功能。 |
|  | 支持分组报告功能，当多人报告书写时，可配置多人报告分组，报告、审核不重复。 |
|  | 支持患者就诊详情查看功能，一体化查看患者信息、就诊轨迹、申请信息、检查信息、其他信息、近期就诊记录。 |
|  | 支持就诊轨迹时间轴功能，以时间轴的形式查看患者轨迹时间点、相关操作医院、操作用户、状态、操作内容。 |
|  | 支持就诊详情纠错功能，针对有误的患者信息、申请信息，可进行纠错保存。 |
| 报告管理 |  |
|  | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能； |
|  | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单； |
|  | 支持无图状态下书写诊断报告； |
|  | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）； |
|  | 报告单样式可按医院要求修改； |
|  | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式； |
|  | 支持报告回退重写流程； |
|  | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比； |
|  | 支持报告模板管理； |
|  | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
|  | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）； |
|  | 按照部位自动调取模板； |
|  | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告； |
|  | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹； |
|  | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能； |
|  | 支持单个/批量报告书写、审核、打印； |
|  | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印； |
|  | 持ICD 10保存； |
|  | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能； |
|  | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
|  | 具有危急值管理功能； |
|  | 具有性别纠错提醒功能； |
|  | 具有左右纠错提醒功能； |
|  | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 影像会诊管理 |  |
|  | 影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家; |
|  | 将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告; |
|  | 通过短信或类窗体弹出形式提醒专家; |
|  | 基层影像信息系统直接发起快速会诊申请; |
|  | 支持会诊会诊结束后将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。 |
|  | 支持与视频会议系统进行对接，实现面对面的影像远程诊断业务； |
| 管理工作站 |  |
|  | 支持申请科室维护 |
|  | 支持申请医生维护 |
|  | 支持检查检查类型、检查设备、检查机房、检查部位的维护 |
|  | 支持报告模板、报告词库的配置与维护 |
|  | 支持数据源的管理与配置 |
|  | 支持支持医疗机构及会诊医生的管理 |
|  | 支持专家排班管理 |
|  | 支持统计系数维护管理 |
|  | 支持专家排班管理 |
|  | 支持各种会诊费用统计查询 |
|  | 支持会诊量通过BI展示 |
| 统计报表 |  |
|  | 支持工作量统计，包括每日工作量、性别工作量、年龄段工作量、设备工作量、技师工作量、报告医生工作量、审核医生工作量、患者类型工作量等工作量统计 |
|  | 支持阳性率统计，申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等阳性率统计 |
|  | 支持报告及时率统计 |
|  | 支持设备平均时间统计 |
|  | 支持自定义统计功能 |
|  | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 质控管理 |  |
|  | 质控管理主要是对诊断报告进行质控评价管理，可设置质控评价因子设定及权值，可通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
|  | 具有技术质控智能评价管理功能； |
|  | 具有诊断质控智能评价管理功能； |
|  | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理； |
|  | 显示历史质控评价信息； |
|  | 支持质控评价因子设定及权值设定； |
| 9.7 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 软件锁定功能 |  |
| 10.1 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
| 图像调阅及处理 |  |
|  | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能 |
|  | 具有对图像进行放大及缩小的功能 |
|  | 具有对图像进行移动的功能 |
|  | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
|  | 具有对图像进行重载的功能 |
|  | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
|  | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能 |
|  | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
|  | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能 |
|  | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
|  | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能 |
|  | 具有选择部位进行文字标注的功能 |
|  | 具有测量距离标注长度和宽度的功能 |
|  | 具有删除所有的标注信息的功能 |
|  | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能 |
|  | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
|  | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
|  | 具有对图像进行长度测量的功能 |
|  | 具有对图像进行角度测量的功能 |
|  | 具有对图像进行CT值测量的功能 |
|  | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
|  | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
|  | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能（提供截图证明） |
|  | 具有设定分享超时时间的功能 |
|  | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能 |
|  | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能 |
|  | 具有导出图像的功能 |
|  | 具有对图像进行三维MPR显示的功能 |
|  | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能 |
|  | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能 |
|  | 具有以预定的步进角度产生图像的功能 |
|  | 具有重建区域内的最大密度值影像的功能 |
|  | 具有重建区域内的平均密度值影像的功能 |
|  | 纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡；（提供AVI录像证明文件） |
|  | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能 |
|  | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能 |
|  | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能 |
|  | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能 |
|  | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能 |
|  | 具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能 |
|  | 具有定位图像显示功能 |
| 11.42 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能（提供AVI录像证明文件） |
| 11.43 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能（提供AVI录像证明文件） |

2：超声中心信息系统功能参数

| 序号 | 详细功能参数 |
| --- | --- |
| 超声预约登记 |  |
|  | 支持检查预约/取消 |
|  | 检查单打印，可打印条码，进行检查申请单扫描 |
|  | 检查预约单可以按医院要求格式 |
|  | 预置各检查设备及其检查人次 |
|  | 支持检查的确认、取消和改变 |
|  | 显示和查询病人检查状态、既往检查记录结果 |
|  | 支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息 |
|  | 支持检查号及病人ID号的统一管理 |
|  | 支持手写申请单拍摄功能 |
|  | 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单 |
|  | 软件支持在报告编辑时可以查看/修改患者资料 |
|  | 可与排队叫号系统紧密结合，提高效率 |
|  | 可进行患者影像检查预约，预约管理，对申请安排检查时间、录入检查注意事项 |
|  | 对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示 |
|  | 可实时了解各个预约队列的时间占用情况，及时安排调整新的检查工作 |
|  | 支持细化的检查时间表，自动安排时间 |
|  | 可提供后一周内的检查安排，确定新检查的预约日期 |
|  | 可根据电子社保卡获取检查申请单 |
| 检查列表 |  |
|  | 支持设备、机房、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
|  | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
|  | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 图像采集 |  |
|  | 支持PAL/NTSC制式、黑白/彩色格式视频采集 |
|  | 支持HDMI、DVI、VGA、HDMI、复合视频、S-Video、DICOM各种信号采集 |
|  | 支持鼠标、脚踏开关等多种采集触发方式 |
|  | 支持动态录像（AVI）采集、回放,同时可以采集静态图像 |
|  | 不限影像采集数量 |
|  | 支持一边书写诊断报告的并一边图像采集 |
|  | 支持浮动视频监控窗口 |
|  | 支持图像导出功能 |
|  | 支持动态录像导出功能，支持AVI格式 |
|  | 超声JPG图像转DICOM统一调阅上传PACS系统中 |
|  | 超声图像转DICOM图像上传到区域影像平台，在PACS系统中能直接打开查看，同时在云影像软件能查看报告及图像。 |
| 图文报告 |  |
|  | 可以浏览电子申请单或已拍摄的申请单 |
|  | 历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告 |
|  | 支持结构化报告模式，支持鼠标选择关键词，支持公有模板和个人模板 |
|  | 支持在关键词模式和自由编辑模式之间快速切换 |
|  | 支持从历史报告中复制粘贴报告内容 |
|  | 图文报告支持多个图文报告格式 |
|  | 对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹 |
|  | 支持颈动脉、腹部血管、上肢、下肢、肝脏、甲状腺各器官模型图的标注、画圈及颜色填充功能，并将标注图片与采集图片打印在同一报告单上 |
|  | 支持标注的器官模型图和采集图像打印在同一图文报告单中。 |
|  | 支持为诊断报告设置疾病分类关键词 |
|  | 图文报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
|  | 报告单样式管理功能，可以随意选择多种格式的报告单样式 |
|  | 支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能 |
| 查询统计 |  |
|  | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
|  | 特殊疾病的统计和查询 |
|  | 阳性率统计 |
|  | 支持将检查信息导出到Excel |
|  | 检查机房、检查技师工作量统计 |
|  | 设备工作量统计 |
|  | 检查项目明细统计 |
|  | 申请科室、申请医生明细统计 |
|  | 年龄段统计 |
|  | 报告医生、审核医生、登记员工作量统计 |
|  | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
|  | 统计报表打印 |
|  | 柱状图显示 |
|  | 支持自定义统计功能 |
|  | 支持加班统计功能 |
|  | 支持不同系数（如部位、检查类型）统计功能 |

技术服务要、求技术支持、培训计划

（1） 提供从签订合同时至运营定位阶段，按阶段类别、用户类别、运营商类别、培训阶段及实施的计划。

（2） 提供对分阶段的培训课程及内容的计划书。

系统保证

（1）保证是从结束验收之后由本医院开始临床上使用系统之后起开始生效，保证期限为一年。

（2）如技术参数中未涉及的高级功能模块或任选件，提供报价并提供相关支持方案。

维修方案及支持系统

（1） 提供有关软件系统运营及维修的适当方案，一小时服务响应，12小时到达现场。

（2）对于系统应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及支持体系。

（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。

安装和调试

如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装过程中发生的费用由卖方负责。

投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

验收标准和验收方法

（1）卖方应提供系统及其设备的有效检验文件，经买方认可后，与系统检验标准及设备性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。买方对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。

（2）验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

技术培训

（1）卖方应对用户的维修人员提供一人一天的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册。

（2）卖方应对用户的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。

维护期及售后服务

▲本医共体影像平台预算总价含验收后一年的保修服务，质保期后保修费用不超过预算总价的10%。质保期后如新疆出台云影像（云胶片）收费标准，后期将通过云影像运维分成支付后续的云存储、服务器等费用，收费价格参考其它地级市价格。

在系统整个使用期内，卖方应确保系统的正常使用。在接到用户维修要求后1小时内出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

（3）投标供应商人应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准。

（4）提供软件免费升级服务。

接口集成服务

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 1 | 与医疗机构的PACS/RIS接口对接 |
| 2 | 与医疗机构的电子病历接口对接 |
| 3 | 与医疗机构的HIS接口对接 |

3、检验中心信息化功能参数

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 样本 管理 | 样本信息录入 | 可手动录入用户可快速手动录入样本信息，支持文本序号和助记词快捷输入 b) 系统自动填充从系统中自动读取样本信息并填充。 c) 从HIS系统拉取对接医院 HIS 拉取样本信息，依靠患者ID 实现数据的唯一性和准确性。 |
|  | 检验结果 | a) 仪器的检验结果自动传输到系统中。 b) 计算参考值，不在参考值范围内，以不同的颜色标识出来。 c) 如果结果触发危急值，将自动发出系统通知，并在样本信息中标出。 d) 可手动添加检验项目，包括项目名称、结果、参考值、上一次检验的时间和结果、单位。 |
|  | 样本列表 | a) 可以按照检验日期、病人类型、姓名、当前操作者进行筛选和切换。 b) 如果设置了数据共享，可查看其它科室的检验结果。 |
| 报告 检索 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 质控 管理 | 质控品管理 | 添加质控项目：可添加多个质控项目 设置质控品参数：批号、靶值、对应试剂批号等 设置样本号对应的质控品：可讲普通样本对应质控品 |
|  | 质控记录 | 每天同一质控品同一仪器可自动记录7次质控结果 可选择7次结果的最好值、最差值、平均值，做为当日的质结果 |
|  | 质控报告 | a) 自动生成每台仪器每个项目的每月质控报告 b) 支持绘制L-J质控图；Z分数图两种图表 c)支持打印质控报告 d)支持查看其它科室的质控报告 |
|  | 质控规则 | 支持 1_2s 、1_3s 、R4s 、4_1s 、10X 等质控规则。 |
|  | 质控方法 | 采用Westgard-西格玛多规则质控方法。 |
| 人员 管理 | 培训课件 | 可阅读图文、PDF、PPT、视频类的课件 可上传下载课件 |
|  | 测试题库 | 考试题目支持 单选、多选、判断 支持通过题库随机生成试卷，自动判卷题库支持自定义试卷 |
|  | 人员权限设置 | 考试通过后，或者虚拟证书 考试通过后，权限解锁，可进行检验操作、质控操作。 |

| 模块 | 功 能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 系统 设置 | 单元（科室） 管理 | 由院内POCT管理委员会对院内所有使用POCT的单元（科室）进行统一管理 |
|  | 账号管理 | 统一分配各单元的POCT操作人员的账号，设置账号和密码，以及对应账号下可以操作的单元。 |
|  | 项目字典管理 | 系统支持统一管理院内的POCT项目和对应需要使用的仪器，维护常用值字典、检验项目字典、用户字典、单元仪器字典等。 |
|  | 样本信息管理 | 维护样本信息的基础字段，包括样本号、病人姓名、病人类型等信息。 |
|  | 报告格式 | 设置全院POCT的报告格式、内容达到政策及规范要求 |
| 自动合规性检查 | 仪器状态 | 自动检查POCT仪器的可用性 |
|  | 库存检查 | 自动检查个项目的库存是否充足 |
|  | 人员权限 | 自动检查操作人员权限的合法性 |
|  | 操作流程 | 自动检查检验处理流程的合规性 |
|  | 检验结果 | 自动检查检验结果的合理性 |
|  | 质控结果 | 自动检查质控结果是否在控 |
| 自动 处理 | 仪器故障 | 仪器故障时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 质控失控 | 仪器失控时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 危急值 | 患者检查出现危急值，全平台预警，并通知患者科室负责的医生 |
|  | 库存不足 | 库存即将用完时，提前报给设备科和采购科给技术 |
|  | 状态变更 | 当故障、失控、危急值、库存问题解决后，自动将状态更改位正常 |
| 库存 管理 | 耗材入库 | 可扫码入库，可手动输入耗材、试剂相关信息 |
|  | 耗材出库 | 由管理员负责耗材、试剂的出库。选择出库后，耗材数据直接下发到科室 |
|  | 低库存通知 | 库存余量不足时自动发出通知 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态监控 | 设备定位 | 显示医院各科室的仪器的位置 |
|  | 仪器状态 | 显示仪器的当前的运行状态 |
| 数据 统计 | 院内/送检样本量 | 实时统计院内检验 |
|  | 各科室样本量 | 各科室检验样本统计曲线图 |
|  | 院内项目样本量 | 院内的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 送检项目样本量 | 送检的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 各科室平均血糖 | 实时监控全院的平均血糖，用曲线图显示 |
|  | 其它监控指标 | 可自定义统计维度或添加其它监控指标 |
| 突发事件播报 | 危急值预警 | 检验出现危急值时发出预警，显示样本信息、检验结果 |
|  | 失控警告 | 试剂失控信息预警，失控原因 |
|  | 仪器故障警告 | 通知仪器的故障代码，故障原因 |
|  | 机载耗材监控 | 全自动仪器机载耗材余量监控，不足预警 |
| 数据 回传 | 上传云平台 | 单机版、局域网版、支持以消息队列、接口两种方式跨网络环境上报给万孚云检实验室平台 |
|  | 对接第三方平台 | 支持webservices、HL7协议、view等方式将数据通过局域网上报给第三方平台 |
| 客户端功能 | 客户端安装 | 采用一键安装的形式的可执行文件，并提供系统运行的环境文件 |
|  | 客户端激活 | 初次启动时，根据设备型号生成二维码，由万孚工程师激活 |
|  | 系统登录 | 支持通过账号&工号与密码校验方式激活 |
|  | 登录配置 | 配置服务端数据交互方式、地址、系统监听端口配置 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 平台 登录 | 登录 | 使用账号和密码登录系统 |
|  | 重置密码 | 支持通过预留信息重置密码 |
| 仪表盘 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 机构数据管理 | 机构基础信息 | 机构基础基本信息、支持修改 |
|  | 基础统计数据 | 标本、质控、报告、人员等数据的汇总统计数据、变化趋势 |
|  | 检验数据图表 | 院内POCT、检验科的检验报告数据，含统计数据、可视化图表、明细 |
|  | 质控数据图表 | 院内POCT、检验科的质控数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
|  | 设备数据图表 | 设备状态数据、维修数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
| 检验数据管理 | 报告查询 | 可根据机构、患者ID、标本号进行检索，可展示、下载、到处报告文件 |
|  | 阳性标本 | 可检索、筛选查询、展示所有异常的项目的标本 |
|  | 危急标本 | 可检索、筛选查询、展示所有触发危急值的标本 |
| 室内质控管理 | 机构质控 | 以机构为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 设备质控 | 以设备为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 平台质控 | 以平台为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 项目质控 | 以项目为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 失控日志 | 展示设备失控的日志、可进行筛选和查询 |
| 可视化大屏 | 县级医院院内大屏 | 用于人民医院、妇保院、中医医院院内的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
|  | 区域数据大屏 | 用于整个区域各级医疗机构的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
| 用户 管理 | 用户管理 | 支持添加及管理数字医疗平台下该租户所在所有机构的web，APP，H5等多端用户账户，可通过管理角色配置该用户所需的权限。 |
|  | 角色管理 | 支持添加及管理数字医疗平台该租户下的角色，支持个性化配置角色权限 |
| 机构 管理 | 机构管理 | 支持添加及管理该租户的机构组织，可配置组织下机构的等级、类型、科室、地址等基础信息，并提供下载配置文件的功能支持POCT客户端安装。 |
| 字典 管理 | 字典管理 | 支持管理数字医疗平台所需的字典管理功能，可灵活添加字典名称、编号、类型。 |
| 系统 设置 | 版本管理 | 支持管理数字医疗平台该租户的客户端版本，提供一键升级及一键回退功能 |
|  | 日志管理 | 支持管理数字医疗平台该租户下的所有用户操作日志，便于快速查询与追溯系统操作情况。 |
| 具备云检实验室平台（浏览器）功能 |  |  |

检验信息系统（LIS）

诊疗项目管理：新增/修改/删除组合项目，维护项目的指标属性。

项目信息：修改项目组合明细项目，设置计算项目，项目合并。

仪器信息：新增/编辑/删除小组及技师，新增/编辑/删除仪器名称/型号等信息，新增/编辑/删除仪器的项目明细及通道号等信息。

标本登记：查询待登记/已登记标本，支持刷会员卡、身份证、医保卡、电子健康卡，打印条码/回执单/打包单/申请单，扫码登记，绑定外购条码，标本打包/取消打包，标本送出/退回，接受/拒收标本，修改采集人，重新采样，删除标本，拆分/合并条码，退费销账。

样本检验：样本核收，扫码替换/新增样本，支持批量核收；按照小组、仪器、检验日期等条件筛选标本，接收仪器传输的数据，支持单/双向通讯；审核/取消审核检验报告，批量审核/取消批量审核检验报告，保存，删除，打印报告；复核/取消复核，复制样本，转移样本，合并样本，回收样本，危急值提醒，修改病人信息，导入/导出样本数据。

质控物：新增/编辑/删除、复制质控物，新增/删除批次，选择/编辑/删除/保存项目，新增/编辑项目方法。

质控方法：新增/编辑/删除方法，新增/编辑/删除规则，新增/替换/编辑/保存/删除组合，撤销修改。

微生物：新增/编辑/删除细菌分类，新增/编辑/删除细菌群，新增/编辑/删除细菌属。

抗生素：增加/编辑/删除抗生素组，增加/编辑/删除抗生素届，增加/编辑/删除抗生素，增加/编辑/删除抗生素明细。

质控数据：接受仪器质控数据，绘制质控图、标示结果失控或在控状态，打印质控图。

查看报告：支持不同检索条件查询定位并预览打印检验报告。

统计分析：具有按多种检索条件统计检验样本数、检验工作量、检验项目费用统计等报表。

检验仪器接口

危急值管理系统

诊疗项目管理：具有检验项目危急值设置功能，能够对每一个检验项目设置参考范围以及异常值标准。

检验科提醒及处理：当患者做完检验项目后，如果检验项目属于危急值范围，系统会自动判断并提醒检验人员，检验人员选择危急值处理方式并保存审核，提交给医生站。

医生站提醒及处理：检验科审核提交的危急值结果可在医生站进行弹窗提醒，医生进行查看结果并处理过后，处理结果可回传到检验科。

检验科接收处理结果：医生处理过后检验科可接收到该病人的危急值处理提醒，可接收危急值处理结果进行查看。

危急值提醒：检验科在危急值提醒模块中可根据不同的时间、科室、状态、类别等条件，对危急值病人进行查询，对处理结果进行查看。

消息推送：支持危急值短信、微信推送给送检医生（需购买消息系统、短信平台、微信系统模块配合）。

统计分析：可报表统计各类危急值数据。

4、心电中心平台软件参数

一、制造商要求

★1.软件获FDA、CE认证，获得软件著作权证书、产品登记证书、IHE证书（提供证明文件）

★2、近六年内，要求供应商和生产厂家均无食品药品监督管理局及市场监督管理局违纪违法记录；

二、软件要求

1.1心电信息网络系统必须支持各种平台（Windows、Android...）和各种设备（PC、平板电脑）的测量分析诊断，手写签名，确诊报告上传等功能方便医院专家诊断。

1.2系统可以按采集时间顺序排列，急诊优先；可以波形测量、分析诊断、确诊报告；可以多个分析终端同时查看同一份心电图，共同会诊；支持同一份心电图异地做二次诊断；诊断后任何设备可以查看原始完整心电图；可以分析比较既往较目前2次心电图的变化，并显示及报告打印；可以将心电数据做心向量分析、晚电位分析、频谱分析、高频心电分析、QT分析、心率变异分析并显示及报告打印（提供证明文件）。

1.3医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，具有标准的心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，满足IEC60601-2-51关于自动测量与诊断的要求，通过欧洲CSE数据库（提供证明文件）的验证。

1.4 可提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

1.5具有多种报告输出功能，支持长导联任意选择，提供详细的心电诊断库，具有详细的心电图诊断描述。快速模式诊断词条，修改报告诊断，能够使用自由文本输入和术语库来编辑心电图报告；有最近使用的诊断术语提示。有专业术语库和拼音检索功能。

1.6具有信息到达提醒功能，当有新病历需诊断时，可以声音的方式发出提醒，及时提醒医生诊断新上传病例。

1.7在线心电图分析功能，查看原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整（25毫米/秒、50毫米/秒）、波形放大（可放大1~100倍）等功能。

1.8具备可靠安全性：系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

1.9具有完整权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

1.10具有心电集中分析处理编写心电图诊断报告软件，主任管理浏览统计工作站软件（心电检查工作量月（年）统计、设备使用率等统计功能）。

★1.11为了保证心电网络数据传输的准确性，要求床旁心电图机测量的心电数据，打印的心电图报告，同心电网络系统测量的心电数据， 打印的心电图报告，数据一致报告一致。

★1.12自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，为了保证自动测量与诊断的准确性，要求心电算为自主研发且通过全球知名数据库的测试。（提供相应证明文件）。

2.预约工作站（软件客户端）

2.1登记心电检查单信息，包含病人姓名、性别、年龄、检查项目等基本信息

2.2支持浏览器查看已诊断申请单报告;报告浏览可按照科室权限划分

2.3支持申请单作废

2.4支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、门诊/住院/体检号等条件

2.5支持病例收藏，收藏类型可自定义

2.6支持自动推送消息到采集工作站，带声音提醒

2.7支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识

2.8支持病例诊断报告下载以及打印

2.9支持采集工作站新增心电检查单

2.10支持多条件组合筛选申请单

2.11支持高级分析自动预诊断功能，危急申请单自动置顶并醒目标识

2.12支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集数据显示并诊断，使用12导设备采集，诊断中心可出18导心电图报告，以满足附加导联的检查要求

2.13支持图片电子签名（包括单签名/双签名）

2.14支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能

2.15支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

2.16支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理，用户可以新增、删除以及归类

2.17持心电图的特征描述

2.18支持常用符号小键盘输入

2.19支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作（该项技术需提供专利证明和截图证明）

2.20提供重新滤波功能

2.21提供丰富的打印报告模板：支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等

2.22支持同步或连续打印顺序

2.23支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.24支持基线位置调整、支持自动增益调整、打印网格粗细设置、打印波形粗细设置

2.25支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.26支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息

2.27支持波形一节律、三节律显示，可以在不同导联之间轻松切换，便于观察不同导联波形

2.28支持历史记录的对比、调阅：

2.29可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息

2.30可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较

2.31支持汉语拼音缩写快速查找及记忆跟随输入，避免重复输入，提高医生书写速度

2.32支持多种增益调整、速度调整，肢体导联和胸导联的增益可以分开调整

2.33基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP。详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80

2.34支持电轴计算方法：振幅法、面积法

2.35支持心电图的特征描述

2.36支持常用符号小键盘输入

2.37支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示。

2.38支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间

2.39支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象

2.40支持诊断测量异常提示：测量值超出正常范围、诊断结果异常时系统自动采用醒目的颜色标识

2.41支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊

3.统计工作站（软件客户端）

3.1支持多种统计方式，可按工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细等项目进行统计

3.2支持按照病人来源、时间等条件进行检索统计

3.3支持将统计结果导出为Excel表格

4.学术工作站（软件客户端）

4.1可多条件组合统计，可按照检查时间、性别、年龄、申请科等组合条件进行筛选统计

4.2统计结果可导出Excel文件

4.3教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形

4.4统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等

5.数据安全性和可靠性：

5.1严谨的权限控制

5.2支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等。

5.3持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库

5.4支持数据的手动备份、自动备份

6.产品资质：

6.1获得软件著作权证书

6.2获得软件产品登记证书

6.3系统获得二类医疗器械注册证

6.4软件内置高级基线飘移抑制滤波算法和高级心电向量分析算法（提供相关证明文件）

6.5软件内置心电信号质量判断方法（提供相关证明文件）

6.6软件内置具有导联脱落分析判断方法（提供相关证明文件）

6.7软件内置具有高级心电向量分析算法（提供相关证明文件）

7.全面的系统交互联接方案：

7.1心电数据可以统一为标准的存储格式进行归档，可输出PDF、Jpg等多种格式报告

7.2可实现与HIS、PACS、EMR、体检等系统对接

7.3可接入市面上大部分主流心电图机

7.4支持电生理PDF报告接入，包括生成标准的PDF报告格式，自动将报告上传到HIS；

7.5兼容大部分的电生理软件，如：肺功能、肌电图、超声心电图、脑电图等。权限管理及统计查询  提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。

7.6支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

7.7支持Win7、Win8、Win10系统，支持Android便携移动工作站的无线接入和专用的移动网络接入

7.8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息

7.9支持自动分发报告，实现报告共享，报告可web浏览

5、慢病管理中心信息化功能

慢病管理系统能够对经专科医生诊断和并发症筛查之后的慢性病患者（如高血压、糖尿病）提供建立档案、病情管理、定期随访、血糖（血糖）监测、健康教育、转诊等一系列个性化定制的医疗和保健服务。

主要包括以下功能模块：

1 患者档案信息采集

采集病人基本信息，主要采集病人所属区域地址及联系方式，并能联网居民健康信息系统，根据病人身份证及社保卡，关联补充更详细的病人基本信息；

采集门诊信息，含门诊基本诊疗信息、费用明细、门诊检查报告、门诊用药记录；

采集住院电子病历信息，含住院诊疗基本信息、住院费用明细、住院用药记录、临时医瞩、入院病历记录、出院小结、住院病案首页、长期医瞩；

采集慢性病患者确诊病例报告，并能将病例报告自动推送至病人所属的基层公卫机构，实现社区的后续管理及随访；

查询并跟踪慢性病患者详细的随访管理情况。

2 基层慢病服务中心

提供患者在医疗机构的诊断治疗信息，含门诊、住院相关的诊疗信息；

提供患者慢性病管理（高血压、糖尿病）首页，除个人基本信息外，还包括患者相关诊断信息等情况；

根据国家相关规范，提供标准的随访管理功能，有随访智能提醒功能、登记功能，包括转诊、健康教育、预约等功能；

对管理情况，能生成相应的报表；

对个案管理情况可进行查询，并对管理情况形成相应的质控提醒及报表；

能查询患者居民健康档案，提供诊疗信息共享、既往信息查阅服务；

短信/微信发送并提醒功能。

院内慢病及糖尿病管理系统

1、系统功能

1.1、可与医院HIS、LIS、EMR等系统进行整合，结合血糖仪、平板等和院内糖尿病管理系统实现糖尿病患者住院全病程管理，实现对患者血糖信息收集、管理、统计、分析等。可通过云平台，连通院内、院外数据从而实现对患者的院内外一体化管理。

1.2、患者管理：

支持与HIS单向或双向信息传输，获取患者及医护信息，确保信息准确

支持患者转科、转床，并做出院登记，支持多病区管理；支持危急值提醒，高低血糖用不同颜色标识

支持为患者制定个性化管理方案，患者个性告警设置：医护人员可根据患者个体情况设置患者的餐前、餐后等血糖监测的预警值进行精准的个体化治疗方案制订和管理模式的开展支持患者院外数据、门诊数据查看

1.3、统计分析：

多维度统计分析患者血糖管理数据，自动产生患者餐后血糖波动幅度、最大血糖波动幅度、血糖水平标准差等

自动汇总全院各科室血糖管理数据，采用可视化图形报表呈现各科室高低血糖发生率、患者血糖达标率等情况，快速分析各科室的血糖管理情况

支持医护人员工作量统计，出科患者数据查询、数据查看、数据导出及汇总

1.4、质控管理：自动发起质控，为了保证检测结果的准确性，提供设备强制质控功能，数据实时上传，根据质控结果，自动产生质控结果趋势图

1.5、移动查房及院内会诊：配备平板，支持医院人员移动查房并为医生提供院内会诊管理工具，方便医护人员快速了解糖尿病患者情况，动态提醒护理人员检测工作，并且为糖尿病患者提供干预管理措施

1.6、多指标管理：系统支持从血糖监测到多指标监测，覆盖体温、尿酸、血酮等多种糖尿病及并发症相关指标，实现对糖尿病患者的全面管理及照护

1.7、药谱图：根据患者的血糖监测情况、用药记录、饮食记录等内容，形成药谱图，综合分析患者糖尿病管理整体情况，实现智能辅诊

1.8、自定义血糖报告：支持详细的血糖报告形成，可根据医院需求自定义报告模板

1.9、院内外一体化：以糖尿病患者为中心，收集患者在居家、门诊、住院等过程中产生的所有血糖数据，从而实现院内外一体化全病程管理

1.10、支持医院和社区医院之间的远程会诊、双向转诊等工作。中心医院及区域社区医院糖尿病患者通过权限实现信息共享

1.11、软件系统、智能血糖仪、血糖试纸首选为同一品牌，确保系统的兼容性和统一的售后服务

2：医共体分院（县疾控中心、妇幼保健院、5家乡镇分院）区域检验中心信息化及硬件建设                    7家

检验中心信息化功能参数

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 样本 管理 | 样本信息录入 | 可手动录入用户可快速手动录入样本信息，支持文本序号和助记词快捷输入 b) 系统自动填充从系统中自动读取样本信息并填充。 c) 从HIS系统拉取对接医院 HIS 拉取样本信息，依靠患者ID 实现数据的唯一性和准确性。 |
|  | 检验结果 | a) 仪器的检验结果自动传输到系统中。 b) 计算参考值，不在参考值范围内，以不同的颜色标识出来。 c) 如果结果触发危急值，将自动发出系统通知，并在样本信息中标出。 d) 可手动添加检验项目，包括项目名称、结果、参考值、上一次检验的时间和结果、单位。 |
|  | 样本列表 | a) 可以按照检验日期、病人类型、姓名、当前操作者进行筛选和切换。 b) 如果设置了数据共享，可查看其它科室的检验结果。 |
| 报告 检索 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 质控 管理 | 质控品管理 | 添加质控项目：可添加多个质控项目 设置质控品参数：批号、靶值、对应试剂批号等 设置样本号对应的质控品：可讲普通样本对应质控品 |
|  | 质控记录 | 每天同一质控品同一仪器可自动记录7次质控结果 可选择7次结果的最好值、最差值、平均值，做为当日的质结果 |
|  | 质控报告 | a) 自动生成每台仪器每个项目的每月质控报告 b) 支持绘制L-J质控图；Z分数图两种图表 c)支持打印质控报告 d)支持查看其它科室的质控报告 |
|  | 质控规则 | 支持 1_2s 、1_3s 、R4s 、4_1s 、10X 等质控规则。 |
|  | 质控方法 | 采用Westgard-西格玛多规则质控方法。 |
| 人员 管理 | 培训课件 | 可阅读图文、PDF、PPT、视频类的课件 可上传下载课件 |
|  | 测试题库 | 考试题目支持 单选、多选、判断 支持通过题库随机生成试卷，自动判卷题库支持自定义试卷 |
|  | 人员权限设置 | 考试通过后，或者虚拟证书 考试通过后，权限解锁，可进行检验操作、质控操作。 |

| 模块 | 功 能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 系统 设置 | 单元（科室）管理 | 由院内POCT管理委员会对院内所有使用POCT的单元（科室）进行统一管理 |
|  | 账号管理 | 统一分配各单元的POCT操作人员的账号，设置账号和密码，以及对应账号下可以操作的单元。 |
|  | 项目字典管理 | 系统支持统一管理院内的POCT项目和对应需要使用的仪器，维护常用值字典、检验项目字典、用户字典、单元仪器字典等。 |
|  | 样本信息管理 | 维护样本信息的基础字段，包括样本号、病人姓名、病人类型等信息。 |
|  | 报告格式 | 设置全院POCT的报告格式、内容达到政策及规范要求 |
| 自动合规性检查 | 仪器状态 | 自动检查POCT仪器的可用性 |
|  | 库存检查 | 自动检查个项目的库存是否充足 |
|  | 人员权限 | 自动检查操作人员权限的合法性 |
|  | 操作流程 | 自动检查检验处理流程的合规性 |
|  | 检验结果 | 自动检查检验结果的合理性 |
|  | 质控结果 | 自动检查质控结果是否在控 |
| 自动 处理 | 仪器故障 | 仪器故障时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 质控失控 | 仪器失控时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 危急值 | 患者检查出现危急值，全平台预警，并通知患者科室负责的医生 |
|  | 库存不足 | 库存即将用完时，提前报给设备科和采购科给技术 |
|  | 状态变更 | 当故障、失控、危急值、库存问题解决后，自动将状态更改位正常 |
| 库存 管理 | 耗材入库 | 可扫码入库，可手动输入耗材、试剂相关信息 |
|  | 耗材出库 | 由管理员负责耗材、试剂的出库。选择出库后，耗材数据直接下发到科室 |
|  | 低库存通知 | 库存余量不足时自动发出通知 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态监控 | 设备定位 | 显示医院各科室的仪器的位置 |
|  | 仪器状态 | 显示仪器的当前的运行状态 |
| 数据 统计 | 院内/送检样本量 | 实时统计院内检验 |
|  | 各科室样本量 | 各科室检验样本统计曲线图 |
|  | 院内项目样本量 | 院内的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 送检项目样本量 | 送检的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 各科室平均血糖 | 实时监控全院的平均血糖，用曲线图显示 |
|  | 其它监控指标 | 可自定义统计维度或添加其它监控指标 |
| 突发事件播报 | 危急值预警 | 检验出现危急值时发出预警，显示样本信息、检验结果 |
|  | 失控警告 | 试剂失控信息预警，失控原因 |
|  | 仪器故障警告 | 通知仪器的故障代码，故障原因 |
|  | 机载耗材监控 | 全自动仪器机载耗材余量监控，不足预警 |
| 数据 回传 | 上传云平台 | 单机版、局域网版、支持以消息队列、接口两种方式跨网络环境上报给万孚云检实验室平台 |
|  | 对接第三方平台 | 支持webservices、HL7协议、view等方式将数据通过局域网上报给第三方平台 |
| 客户端功能 | 客户端安装 | 采用一键安装的形式的可执行文件，并提供系统运行的环境文件 |
|  | 客户端激活 | 初次启动时，根据设备型号生成二维码，由万孚工程师激活 |
|  | 系统登录 | 支持通过账号&工号与密码校验方式激活 |
|  | 登录配置 | 配置服务端数据交互方式、地址、系统监听端口配置 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 平台 登录 | 登录 | 使用账号和密码登录系统 |
|  | 重置密码 | 支持通过预留信息重置密码 |
| 仪表盘 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 机构数据管理 | 机构基础信息 | 机构基础基本信息、支持修改 |
|  | 基础统计数据 | 标本、质控、报告、人员等数据的汇总统计数据、变化趋势 |
|  | 检验数据图表 | 院内POCT、检验科的检验报告数据，含统计数据、可视化图表、明细 |
|  | 质控数据图表 | 院内POCT、检验科的质控数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
|  | 设备数据图表 | 设备状态数据、维修数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
| 检验数据管理 | 报告查询 | 可根据机构、患者ID、标本号进行检索，可展示、下载、到处报告文件 |
|  | 阳性标本 | 可检索、筛选查询、展示所有异常的项目的标本 |
|  | 危急标本 | 可检索、筛选查询、展示所有触发危急值的标本 |
| 室内质控管理 | 机构质控 | 以机构为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 设备质控 | 以设备为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 平台质控 | 以平台为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 项目质控 | 以项目为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 失控日志 | 展示设备失控的日志、可进行筛选和查询 |
| 可视化大屏 | 县级医院院内大屏 | 用于人民医院、妇保院、中医医院院内的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
|  | 区域数据大屏 | 用于整个区域各级医疗机构的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
| 用户 管理 | 用户管理 | 支持添加及管理数字医疗平台下该租户所在所有机构的web，APP，H5等多端用户账户，可通过管理角色配置该用户所需的权限。 |
|  | 角色管理 | 支持添加及管理数字医疗平台该租户下的角色，支持个性化配置角色权限 |
| 机构 管理 | 机构管理 | 支持添加及管理该租户的机构组织，可配置组织下机构的等级、类型、科室、地址等基础信息，并提供下载配置文件的功能支持POCT客户端安装。 |
| 字典 管理 | 字典管理 | 支持管理数字医疗平台所需的字典管理功能，可灵活添加字典名称、编号、类型。 |
| 系统 设置 | 版本管理 | 支持管理数字医疗平台该租户的客户端版本，提供一键升级及一键回退功能 |
|  | 日志管理 | 支持管理数字医疗平台该租户下的所有用户操作日志，便于快速查询与追溯系统操作情况。 |
| 具备云检实验室平台（浏览器）功能 |  |  |

检验信息系统（LIS）

诊疗项目管理：新增/修改/删除组合项目，维护项目的指标属性。

项目信息：修改项目组合明细项目，设置计算项目，项目合并。

仪器信息：新增/编辑/删除小组及技师，新增/编辑/删除仪器名称/型号等信息，新增/编辑/删除仪器的项目明细及通道号等信息。

标本登记：查询待登记/已登记标本，支持刷会员卡、身份证、医保卡、电子健康卡，打印条码/回执单/打包单/申请单，扫码登记，绑定外购条码，标本打包/取消打包，标本送出/退回，接受/拒收标本，修改采集人，重新采样，删除标本，拆分/合并条码，退费销账。

样本检验：样本核收，扫码替换/新增样本，支持批量核收；按照小组、仪器、检验日期等条件筛选标本，接收仪器传输的数据，支持单/双向通讯；审核/取消审核检验报告，批量审核/取消批量审核检验报告，保存，删除，打印报告；复核/取消复核，复制样本，转移样本，合并样本，回收样本，危急值提醒，修改病人信息，导入/导出样本数据。

质控物：新增/编辑/删除、复制质控物，新增/删除批次，选择/编辑/删除/保存项目，新增/编辑项目方法。

质控方法：新增/编辑/删除方法，新增/编辑/删除规则，新增/替换/编辑/保存/删除组合，撤销修改。

微生物：新增/编辑/删除细菌分类，新增/编辑/删除细菌群，新增/编辑/删除细菌属。

抗生素：增加/编辑/删除抗生素组，增加/编辑/删除抗生素届，增加/编辑/删除抗生素，增加/编辑/删除抗生素明细。

质控数据：接受仪器质控数据，绘制质控图、标示结果失控或在控状态，打印质控图。

查看报告：支持不同检索条件查询定位并预览打印检验报告。

统计分析：具有按多种检索条件统计检验样本数、检验工作量、检验项目费用统计等报表。

检验仪器接口

危急值管理系统

诊疗项目管理：具有检验项目危急值设置功能，能够对每一个检验项目设置参考范围以及异常值标准。

检验科提醒及处理：当患者做完检验项目后，如果检验项目属于危急值范围，系统会自动判断并提醒检验人员，检验人员选择危急值处理方式并保存审核，提交给医生站。

医生站提醒及处理：检验科审核提交的危急值结果可在医生站进行弹窗提醒，医生进行查看结果并处理过后，处理结果可回传到检验科。

检验科接收处理结果：医生处理过后检验科可接收到该病人的危急值处理提醒，可接收危急值处理结果进行查看。

危急值提醒：检验科在危急值提醒模块中可根据不同的时间、科室、状态、类别等条件，对危急值病人进行查询，对处理结果进行查看。

消息推送：支持危急值短信、微信推送给送检医生（需购买消息系统、短信平台、微信系统模块配合）。

统计分析：可报表统计各类危急值数据。

硬件设备参数：

（1）. 尿液分析仪技术参数和要求

一、技术要求：

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

3、测定速度：≥500条/h

★4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

6、工作方式：可选择单条测试或连续测试

7、显示：≥5英寸触摸液晶显示屏

8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.65%

★11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.85%

★12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

13、打印：内置热敏打印机打印测试结果

14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

17、存储功能：≥3500个测量结果

18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

20、电源：可在100V—240V下工作

二、商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

2、制造商有通过药监部门注册的同品牌尿试纸、质控液（提供证件）

3、制造商注册资金≥4000万元

售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构 ，专职服务工程师≥5人 ，做到立即响应，1个工作日内上门服务

(2)便携式生化分析仪技术参数表

检测原理：光电比色

检测项目：生化九项、综合十三项、急诊十三项、电解质七项

*样本类型：全血或血浆、血清

吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07。

光学结构：使用340nm、405nm、470nm、510nm、546nm、630nm六种波长。

*速度：≤15min

试剂类型：冻干试剂

检测通量：1个（多项目）

*项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份多项目套餐式检测

通讯功能：仪器通讯具有USB连接和RS232连接功能，具有LAN和WIFI连接功能

测量温度：37℃±0.3℃

*操作系统：安卓系统，容易操作，便于显示

双向接口：具备连接LIS和打印机功能

*自带报告打印功能

电源：电源电压~220V-240V，频率 50/60Hz，功率100VA

操作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：相对湿度40%-85%

注：*优势

(3)免疫荧光分析仪参数

上样本方式：原始采血管

单次进样数量：40个样本

工作模式：同时间多项目检测，全自动机内操作模式：自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡

急诊位：含急诊位

同时可测试试剂卡种类*数量：4种*50个

测试速率：约100个测试/小时

技术参数：

光源：LED

激发光谱：中心波长λ0=470nm

接收光谱：中心波长λ1=525nm

检测通道：20个检测通道

显示系统：12寸全触摸彩屏

软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，自带中英文输入法，可使用虚拟键盘

结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

通讯硬件接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口

通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

环境要求参数

操作温度：10℃-30℃

操作相对环境湿度：35%-85%

储存温度：0℃-40℃

储存相对环境湿度：10%-90%

操作储存海拔：0m-2000m

大气压：85KPa~106KPa

电源：AC220V，频率50HZ

(4)全自动电解质分析仪技术参数

测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH

适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

测量技术：离子选择电极法

样 品 量:   60ul-150ul

测量速度：≤25秒

测量范围、分辨率：

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 0.50—20.0mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| Na | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Cl | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Ca | 0.50—5.00mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| pH | 4.00—9.00 | 0.1 | ≤1.0% |

7.  大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。

8．★进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。

9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储1000个检测结果，并支持无限扩容。

10. ★进样一次，可测量出K、Na、Cl、nCa、TCa、pH 等多参数组合。

11．双针双流路结构，从进样到显示结果≤25秒。

12．电极性能稳定，具有较高的精密度和很宽的线性范围，使用寿命长。

13. 一体化试剂包降低了生物污染风险，符合环保要求。

14．仪器可24小时开机，自动定标校正。15分钟不操作自动进入待机状态，

保持最小量试剂消耗，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量多批次临床检验。

15. ★仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果。

16. 具有完善的质控程序。有条码扫描功能，可现实科学信息管理。

17. 分析成本低，消耗品及配件价格低廉，提高用户效益。

18. 每台仪器配有信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能；

19. ★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。

20. 生产厂家注册资金为300万以上（含300万） 。

21．售后服务：生产厂家总部设在南京市，售后服务24小时响应。

22．终身技术服务支持，免费软件升级。

(5).便携式全自动多功能检测仪参数

| 样本种类 | 血清/血浆/全血/尿液，是检测项目而定，详见说明书 |
| --- | --- |
| *检测系统 | 透射系统、荧光系统、反射系统 |
| *试剂形态 | 液相试剂 |
| *检测时间 | 联卡平均约10min |
| *检测指标 | 16个试剂卡、37个检测项目 |
| *加样方式 | 一次性TIP头加样 |
| *检测波长 | 340nm，405nm，455nm，505nm，546nm，578nm，630nm，635nm，660nm，700nm等 |
| 语 言 | 全中文显示 |
| 显示方式 | 9.7寸触摸屏，1024*768像素 |
| 通信接口 | 2个USB，1个LAN网口，1个RS232，1个级联接口 |
| *WI-FI | 执行IEEE 802.11b/g/n 标准 |
| 蓝牙 | 双模，版本4.0 |
| *4 G | 支持TDD-LTE频段，遵循LTE Gate4 4G通信协议 |
| *质控图 | 仪器自动生成质控图谱 |
| 检测仪输入 | 单台检测仪输入：~220 V，50 Hz，1.2A； 级联盒输入：~220 V，50 Hz，4.8A； 级联盒上熔断器： ~250V，6.3A (F.T6.3AL250VP)； 注：连接级联机时才使用级联盒。 |
| 检测仪外形尺寸 | 445.0mm×293.0mm×308.6mm（长x宽x高） |
| 检测仪净重 | 单台检测仪净重：< 15kg； |
|  | 一台检测仪主机连接三台级联机时，四台检测仪总重量：< 60kg |
| 打印机 | 内置热敏打印机，也可外接打印机打印报告单 |
| *数据存储量 | 单机储存量为检测结果80000组，质控结果10000组 |
| 医院系统对接 | 可无缝对接医院HIS、LIS系统 |
| 噪声 | ≦65 dBA |
| 测量温度 | 37℃±0.5℃ |
| 试剂有效期 | 2~8℃条件下储存，未开封试剂有效期为12个月 |
| *级联功能 | 针对医院通量的增加，采用级联方式拓展检测通道，最大可实现一拖三，8通道同时测试 |

3;民丰县医共体村级卫生室软件及硬件设备         36家

参数：

门诊挂号管理系统

(1)★支持医保、公费、自费、惠民等多种身份的病人挂号，并提供增加身份种类的功能。

(2)支持窗口挂号、预约挂号、电话挂号、自动挂号功能。

(3)挂号员根据病人请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单。

(4)退号处理功能：能完成病人退号，并正确处理病人看病日期、诊别、类别、号别以及应退费用和相关统计等。

(5)支持查询功能：能完成挂号、退号、病人、科室、医师的挂号状况，科室专家排班等。

(6)支持现金、银联卡、充值卡等多种刷卡方式。

(7)发票管理功能：发票申领、分配、核销等。

2.1.2 门诊收费管理系统

(1)初始化功能：包括医院科室代码字典、医生名表、收费科目字典、药品名称、规格、收费类别、病人交费类别等有关字典；

(2)划价功能：支持划价收费一体化或分别处理功能。系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零；支持手工收费、银行（银联）卡、医保卡收费、支票收款。

(3)收费处理功能：

1)支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息，包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、药品／诊疗项目名称、数量，科室名称、医生编码等有关收费信息；

2)★处理当日退款功能：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录；

3)★退费控制：退费申请与审批功能；检查治疗只能在已收费数据的基础上退，且已做过的检查不能再退费；

4)在同一界面中可处理各类医保及自费收费。

(4)结算功能：

1)日结功能：完成日收费科目汇总，科目明细汇总，科室核算统计汇总；

2)月结处理功能：完成月收费科目汇总，科室核算统计汇总；

3)全院门诊收费月、季、年报表处理功能。

(5)统计查询功能；

(6)患者费用查询统计：可按病人来源不同分类统计。

(7)收费员工作量统计；收款员收据查询；作废收据查询；

(8)医生门诊量、工作量统计：按医生姓名日诊和夜诊汇总；日诊和夜诊对比分析；各类门诊药品分类统计汇总：日诊/夜诊药品汇总、日诊药品、夜诊药品。

(9)门急诊划价收费的运行要求：

1)要求系统响应速度满足门急诊划价收费要求；

2)系统收费录入与结算、统计结果必须一致；

3)费用录入提交成功后方可打印发票。

(10)发票管理功能：增加了门诊收费发票领用、核销、库存管理等功能，防止发票管理出现漏洞。

(11)打印输出功能：

1)门急诊收费报销凭证打印功能：必须按财政和卫生行政部门规定格式打印报销凭证，要求打印并保留存根，计算机生成的凭证序号必须连续，不得出现重号；

2)★门诊收费报销凭证重打（限制打印权限）；

3)其它各种报表打印输出，可选择连续打印、分页打印或任意页打印功能。

(12)诊间支付功能：

1)★支持微信诊间扫码或者刷条码支付功能；

2)★支持支付宝诊间扫码或者刷条码支付功能。

药库管理系统

(1)供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

(2)药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

(3)药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

(4)库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

(5)调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

(6)信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

(7)统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

2.1.7 药房管理系统

（1）供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

（2）药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

（3）药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

（4）库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

（5）调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

（6）信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

（7）统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

门诊药房管理系统

（1）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（2）对医生开据的电子处方收费后可手动或自动打印配药单和处方，提供对门诊患者的处方进行提前配药功能，并能实现收费、配药、发药窗口的对应设置。

（3）提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

（4）可实现为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药。

（5）为门诊收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

（6）门诊收费的药品金额和药房的发药金额执行对帐。明细可比较。

（7）可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

(8)提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

(9)提供本药房药品的回收、借药和还回、调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(10)具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

(11)可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细账。

（12）提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。

（13）对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药品、呆滞药品等均有特定的判断识别处理和管理功能。

（14）提供多个门诊药房管理，提供药品批次管理；提供药品的多库位管理；对西药、中成药、中草药、中药颗粒剂、中药小包装进行分别管理。

（15）退药功能，部分多次原价退药。

（16）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（17）可自动生成药品领药计划申请单：可以根据本地药品量的消耗，自动生成领药申请单，传送到药库。

(18)提供对门诊患者的处方执行划价功能；

(19)提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能。

(20)可以为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药，减本地库存。

(21)发药、退药功能：提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(22)处方管理功能：

1)处方审核：自动或手工替换医生处方中同名称、规格的药品；

2)处方统计查询：统计日处方量和各类别的处方量，查询病人任意时段处方内容；

3)支持处方打印。

(23)支持多药房发药管理。

（24）与药库管理功能互通。具有类似药库的各种进销存管理和查询功能。

门诊医生站系统

(1)自动获取病人基本信息：就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。

(2)支持医生获取、查询、录入诊疗相关信息：

1)病人信息：病史资料、主诉、现病史、既往史等；

2)医生信息：科室、姓名、诊疗时间等；

3)费用信息：就诊项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等；

4)医保信息查询提示：系统能根据不同医保类别给医生做出相关提示信息，全自负、部分自负、无自负。系统对药品等的付费比例问题做出相应的提示供医生参考。

5)药品信息提示：单科特殊药物做出限制与提示；诊断与所开药的适应症、剂量等问题给出相应的提示与警示；毒麻药品、贵重药品提示；合理用药监测软件进行配伍禁忌提示；医疗保险病人用药提示。

(3)支持医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术、收入院等诊疗活动。

(4)支持医生查询相关资料：历次就诊信息、检验检查结果，并提供检验结果对比功能。

(5)提供医院、科室、医生常用临床项目字典；支持处方模板、医嘱模板及相应编辑功能，并可引用上次医嘱信息。

(6)电子检查申请单可自定义，格式须同本院现有手工格式完全一致，并可按部位自动计价，自动进入医嘱。

(7)自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间；提供医嘱作废功能；所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。

(8)在药品处方录入时既支持商品名、通用名，也支持化学名，之间应能提供互相转换。在打印电子处方上统一用一种药品名称。

(9)支持药品剂量自动换算，大单位、小单位包装的换算。支持药品用量管理，可以控制指定药品的用量。

(10)提供处方的自动监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。

(11)提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。支持麻醉药品处方权管理。支持抗生素药物分级管理，不同级别的医生开出不同级别的抗生素药。

(12)提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。

(13)自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。接收相关医技科室的反馈意见，安排病人的治疗过程。

(14)提供医嘱综合浏览功能：病人多次就诊的已执行及未执行的各种医嘱均在统一界面中浏览查询。

(15)可直接调阅各种检查/检验报告，可阅览PACS图片，主要功能一键切换。

(16)支持各种申请单功能：输血申请：包括输血相关技术项目及自动划价记费功能；手术申请：包括麻醉及手术申请项目的录入及手术相关安排；各种检验、检查申请：医生在医生工作站可以开具各种检验检查申请单，并将各种检查/化验信息传递给相关医技科室，并得到医技科室的反馈意见，从而安排病人的治疗过程。

(17)自动核算就诊费用，支持医保费用管理。

(18)集成门诊电子病历的其它功能。

(19)提供综合查询及统计分析功能。

1)住院床位查询；

2)药品信息查询：可以快速查询有关药品的价格、库存数量、包装规格、剂型、药理信息、药理作用、药品适应症、药品禁忌、不良反应等；

3)诊疗项目查询（单价、注意事项、诊疗时间等）、患者就诊费用查询、统计。

2.1.15 门诊输液管理

(1)自动获取患者输液、注射信息。

(2)支持输液卡、回执单的打印功能。

(3)支持注射登记功能。

财务管理系统

(1)票据入库

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的新增、删除、过滤、刷新。

(2)票据管理

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的领用、编辑、调整性质、删除、报损、过滤、刷新。

(3)收费员缴款

支持缴款、银联POS结账、刷新、过滤、打印缴款单。

(4)收费财务监控

支持监控各收费员应缴款项和缴款记录，提供缴款、审核、批量审核、借款、刷新、过滤、打印缴款单功能。

(5)应收款管理

支持对应收款进行收款、取消、审核、过滤、刷新、打印。

结构化电子病历（EMR）

病历元素

(1)元素格式：含文本、富文本、时间、多选、单选、数字、数据库引用等元素格式，可按要求定义元素长度、有效性、可编辑性、性别限制等。

(2)元素类型：素患者基本信息、门诊住院登记信息、附加信息、就诊信息、诊断及病史、检验检查结果等信息等维护及其在病历文件中的引用和体现。

(3)特殊符号：数学符号、罗马数字、温度符号、带圈数字、文字上下角标。

(4)病历图形：身体器官、部位图形导入及编辑。

(5)隐私规则：定义病历元素中姓名、联系方式、年龄、婚育状态等涉及患者个人隐私的规则制定。

2.2.2 病历段落

(1)病历段落：病历段落目录，病历段落制定及引用权限。

2.2.3 病历文件管理

(1)模板类型：分为门诊病历、住院医生病历、住院护理病历、知情文件、连续病历、诊疗单据、护理记录等。

(2)病历目录管理：按门诊、住院、护理病历、知情同意文件等树形结构分类，个人、科室、全院级范文树形结构，按诊疗科目树形结构分类。

(3)文件管理：病历文件的新增、删除、修改、按名称模糊检索，规定该病历书写时限、使用范围及权限，病历特殊属性，病历间从属关系。

(4)病历范文模板编辑内容：模板页面制定（页眉、页脚内容、页边距），标题及正文字体、粗斜体属性、行间距调节，表格绘制、表格框线表格内容对齐属性，自定义添加病历元素、设置元素长度、性别限制、数值逻辑范围、必输项等。

2.2.4 病历范文

(1)范文管理：病历范文存储范围（个人、科室、全院）权限，范文新增停用、内容修改。

2.2.5 病历书写

(1)病历提醒：对新入院的患者对必要病历的书写提醒，及超出书写时限之外的病历超时提醒

(2)病历内容：患者相关元素自动提取，病历内容分为、时间、文本、富文本、多选框、单选框等多种元素形式，支持表格、图片等多种文本媒体，图片支持添加矩形圆形标注并留存；支持插入牙位图、月经史图等；支持插入签名（电子签名需要CA认证系统支持）。

(3)条件管控：设置元素数据有效性，如数字类型仅允许输入数字，其他类型字符不识别；设置条件与段落、元素节点间的显/隐关系，如男性隐藏月经史、生育史等个人史信息。

(4)时限管控：病历的书写时限范围定义，及超出病历书写时限时特殊授权处理。

(5)授权书写：用于单人书写病历，当前人因特殊情况无法继续书写当前病历时，可指定其他人或科室协助书写及完成当前病历。

(6)病历信息共享：诊断、临嘱、长嘱、三测单信息单个及批量插入；检验结果信息插入（需要LIS系统支持）；影像报告结果插入（需要PACS系统支持）；结构化元素内容插入、历史病历信息插入。

医共体村卫生室慢病及糖尿病管理系统

1、系统功能

1.1、可与医院HIS、LIS、EMR等系统进行整合，结合血糖仪、平板等和院内糖尿病管理系统实现糖尿病患者住院全病程管理，实现对患者血糖信息收集、管理、统计、分析等。可通过云平台，连通院内、院外数据从而实现对患者的院内外一体化管理。

1.2、患者管理：

支持与HIS单向或双向信息传输，获取患者及医护信息，确保信息准确

支持患者转科、转床，并做出院登记，支持多病区管理；支持危急值提醒，高低血糖用不同颜色标识

支持为患者制定个性化管理方案，患者个性告警设置：医护人员可根据患者个体情况设置患者的餐前、餐后等血糖监测的预警值进行精准的个体化治疗方案制订和管理模式的开展支持患者院外数据、门诊数据查看

1.3、统计分析：

多维度统计分析患者血糖管理数据，自动产生患者餐后血糖波动幅度、最大血糖波动幅度、血糖水平标准差等

自动汇总全院各科室血糖管理数据，采用可视化图形报表呈现各科室高低血糖发生率、患者血糖达标率等情况，快速分析各科室的血糖管理情况

支持医护人员工作量统计，出科患者数据查询、数据查看、数据导出及汇总

1.4、质控管理：自动发起质控，为了保证检测结果的准确性，提供设备强制质控功能，数据实时上传，根据质控结果，自动产生质控结果趋势图

1.5、移动查房及院内会诊：配备平板，支持医院人员移动查房并为医生提供院内会诊管理工具，方便医护人员快速了解糖尿病患者情况，动态提醒护理人员检测工作，并且为糖尿病患者提供干预管理措施

1.6、多指标管理：系统支持从血糖监测到多指标监测，覆盖体温、尿酸、血酮等多种糖尿病及并发症相关指标，实现对糖尿病患者的全面管理及照护

1.7、药谱图：根据患者的血糖监测情况、用药记录、饮食记录等内容，形成药谱图，综合分析患者糖尿病管理整体情况，实现智能辅诊

1.8、自定义血糖报告：支持详细的血糖报告形成，可根据医院需求自定义报告模板

1.9、院内外一体化：以糖尿病患者为中心，收集患者在居家、门诊、住院等过程中产生的所有血糖数据，从而实现院内外一体化全病程管理

1.10、支持医院和社区医院之间的远程会诊、双向转诊等工作。中心医院及区域社区医院糖尿病患者通过权限实现信息共享

1.11、软件系统、智能血糖仪、血糖试纸首选为同一品牌，确保系统的兼容性和统一的售后服务

4：医共体总院妇幼保健站、疾控中心HIS系统及和电子病历系统、影像超声系统、检验系统、心电系统、慢病管理系统的建设                                        2家

医院信息系统（HIS）参数：

2.1.1 门诊挂号管理系统

★支持医保、公费、自费、惠民等多种身份的病人挂号，并提供增加身份种类的功能。

支持窗口挂号、预约挂号、电话挂号、自动挂号功能。

挂号员根据病人请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单。

退号处理功能：能完成病人退号，并正确处理病人看病日期、诊别、类别、号别以及应退费用和相关统计等。

支持查询功能：能完成挂号、退号、病人、科室、医师的挂号状况，科室专家排班等。

支持现金、银联卡、充值卡等多种刷卡方式。

发票管理功能：发票申领、分配、核销等。

2.1.2 门诊收费管理系统

初始化功能：包括医院科室代码字典、医生名表、收费科目字典、药品名称、规格、收费类别、病人交费类别等有关字典；

划价功能：支持划价收费一体化或分别处理功能。系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零；支持手工收费、银行（银联）卡、医保卡收费、支票收款。

收费处理功能：

支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息，包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、药品／诊疗项目名称、数量，科室名称、医生编码等有关收费信息；

★处理当日退款功能：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录；

★退费控制：退费申请与审批功能；检查治疗只能在已收费数据的基础上退，且已做过的检查不能再退费；

在同一界面中可处理各类医保及自费收费。

结算功能：

日结功能：完成日收费科目汇总，科目明细汇总，科室核算统计汇总；

月结处理功能：完成月收费科目汇总，科室核算统计汇总；

全院门诊收费月、季、年报表处理功能。

统计查询功能；

患者费用查询统计：可按病人来源不同分类统计。

收费员工作量统计；收款员收据查询；作废收据查询；

医生门诊量、工作量统计：按医生姓名日诊和夜诊汇总；日诊和夜诊对比分析；各类门诊药品分类统计汇总：日诊/夜诊药品汇总、日诊药品、夜诊药品。

门急诊划价收费的运行要求：

要求系统响应速度满足门急诊划价收费要求；

系统收费录入与结算、统计结果必须一致；

费用录入提交成功后方可打印发票。

发票管理功能：增加了门诊收费发票领用、核销、库存管理等功能，防止发票管理出现漏洞。

打印输出功能：

门急诊收费报销凭证打印功能：必须按财政和卫生行政部门规定格式打印报销凭证，要求打印并保留存根，计算机生成的凭证序号必须连续，不得出现重号；

★门诊收费报销凭证重打（限制打印权限）；

其它各种报表打印输出，可选择连续打印、分页打印或任意页打印功能。

诊间支付功能：

★支持微信诊间扫码或者刷条码支付功能；

★支持支付宝诊间扫码或者刷条码支付功能。

2.1.3 分诊管理系统

（1）支持手动和自动两种分诊模式。

（2）支持门诊排班，各医生出诊、停诊维护。

（3）支持病人报到功能。

（4）支持同号同费别病人灵活调整到其它科室。

（5）统计查询：可以随时查询某科室的病人排队情况以及某位医生的看病统计情况。

2.1.4 入院管理系统

(1)入院管理：

★入院登记功能：支持预约、门诊转入等；

住院病历管理功能：为首次住院病人建立住院病历号、病历号；支持模糊检索，自动匹配患者信息（如：身份证、联系电话、姓名等关键信息）

支持医保病人、合作医疗病人按规定程序办理入院登记；

病历号、病历号维护功能：检索病历号；支持对住院号、次数、姓名进行维护；病人基本信息可修正；取消病人入院，收回已用住院号。

(2)出院管理：出院登记、出院招回（能设置召回期限）；能区分病人正常在院和预入院、准出院等状态；具有未发生费用的无费退院功能。

(3)预交金管理：交纳预交金管理，打印预交金收据凭证；预交金日结功能；按照不同方式查询、统计预交金并打印清单；

(4)提供病人转科处理功能。

(5)每日清单功能：提供住院病人费用每日清单，并打印。

(6)查询功能：

病人查询：查询患者的住院信息；

空床查询：对各科室的空床信息进行查询。

2.1.5 住院收费管理系统

基本要求：

病人费用录入、病人结账、住院病人预交金使用最低限额警告功能、病人费用查询、病人欠费和退费管理功能、划价收费功能；

病人费用查询：提供病人/家属查询自己的各种费用使用情况；

病人欠费和退费管理功能。

结算管理

支持现金、银行卡刷卡、冲预交、医保个人帐户等多种结算方式；支持日结和月结，或按任意时段结算功能；支持住院病人中途结算功能。

退费管理

支持处方单笔全部退费和一笔部分数量退费功能，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录。严格退款管理，必须核对预交金、结帐单、退款单，方可办理退款。

欠费管理：

提供欠费病处理功能，如：欠费预警、欠费担保、欠费结算、欠费补交；

具有对欠费病人再次入院时，提示警告信息，或限制病人结清欠费再办理入院；

对公费和社保欠费病人进行检测。

日结账

包括当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总；

旬、月、季、年结帐：包括住院病人预交金、出院病人结帐等帐务处理。

查询统计功能：包括药品、诊疗项目（名称、用量、使用者名称、单价等相关信息）查询、科室收入统计、患者住院信息查询、病人查询、结算查询和住院发票查询。

科室工作量统计：月科室工作量统计、年科室工作量统计；

查询统计功能：包括药品、诊疗项目（名称、用量、使用者名称、单价等相关信息）查询、科室收入统计、患者住院信息查询、病人查询、结算查询和住院发票查询。

打印输出功能：打印病人报销凭证和住院费用清单，日结账汇总表，日结账明细表，月、旬结账报表，科室核算月统计报表，病人预交金清单，病人欠款清单，月、季、年收费统计报表,等等。

★提供发票管理功能：具有严格发票管理，通过机制号与发票号来管理发票。

2.1.6 药库管理系统

供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

2.1.7 药房管理系统

（1）供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

（2）药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

（3）药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

（4）库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

（5）调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

（6）信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

（7）统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

2.1.8 门诊住院发药管理系统

2.1.8.1 门诊药房管理系统

（1）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（2）对医生开据的电子处方收费后可手动或自动打印配药单和处方，提供对门诊患者的处方进行提前配药功能，并能实现收费、配药、发药窗口的对应设置。

（3）提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

（4）可实现为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药。

（5）为门诊收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

（6）门诊收费的药品金额和药房的发药金额执行对帐。明细可比较。

（7）可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

(8)提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

(9)提供本药房药品的回收、借药和还回、调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(10)具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

(11)可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细账。

（12）提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。

（13）对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药品、呆滞药品等均有特定的判断识别处理和管理功能。

（14）提供多个门诊药房管理，提供药品批次管理；提供药品的多库位管理；对西药、中成药、中草药、中药颗粒剂、中药小包装进行分别管理。

（15）退药功能，部分多次原价退药。

（16）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（17）可自动生成药品领药计划申请单：可以根据本地药品量的消耗，自动生成领药申请单，传送到药库。

(18)提供对门诊患者的处方执行划价功能；

(19)提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能。

(20)可以为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药，减本地库存。

(21)发药、退药功能：提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(22)处方管理功能：

处方审核：自动或手工替换医生处方中同名称、规格的药品；

处方统计查询：统计日处方量和各类别的处方量，查询病人任意时段处方内容；

支持处方打印。

(23)支持多药房发药管理。

（24）与药库管理功能互通。具有类似药库的各种进销存管理和查询功能。

2.1.8.2 住院药房管理系统

可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、属性、类别和住院患者等药品基本信息。

具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上帐功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

提供科室、病房基数药管理与核算统计分析功能。

提供查询和打印药品的出库明细功能。

本药房管理中的库存管理同门急诊药房管理系统中的第7、8、9、10条。

药品有效期管理及毒麻药品等的管理同药库管理系统中的第4、6条。

提供多个住院药房管理，提供药品批次管理；提供药品的多库位管理；支持并满足门诊病人发药。

每天零点系统自动统计药品销售量并自动减库存，特殊情况下支持并满足手工批量减库存，但一天只允许操作一次并留下痕迹。

与合理用药系统无缝联网，具备相应的咨询功能，具体见合理用药系统。

根据医院实际工作需要，满足医院现用模块菜单的功能，详见“药房管理”等模块。

可自动生成药品领药计划申请单：可以根据本地药品量的消耗，自动生成领药申请单，传送到药库。

自动接收临床科室领药单功能。

自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单，打印中草药处方单；符合医院配药习惯，口服药为分开摆药，针剂能在需要时总量发药。

支持预发药功能，可以预发多日用药。

支持多个住院药房管理。

支持出院病人带药功能。

与药库管理功能互通。具有类似药库的各种进销存管理和查询功能。

2.1.9 物资材料管理系统

基本信息维护功能：设备基本信息维护：设备编码维护、国家编码维护、生产厂家维护、供应商维护、保管人员维护；设备管理信息维护：用名称维护、综合效益信息维护、折旧方法维护。

入出转库管理：主设备购增加录入、编辑、查询功能；附件购置录入、编辑、查询功能；附件耗用管理功能；出入库转单据打印；

设备卡片登记、进口设备登记、设备图像资料管理、设备资料登记、设备报废登记。

自动生成设备档案功能：通过设备登记生成设备档案，提供设备档案资料的可编辑功能。

设备使用管理：设备维修记录和维修费用管理、保管员变更记录、设备价值变更、设备计量检测记录、设备报废处理。

设备申购、报废管理：接收科室设备申购单、生成设备采购计划；提供购置申请、审批功能；提供报废申请、审批功能。

设备购置分类检索查询、统计、汇总打印功能。如新增大型设备报表、设备明细统计报表、设备用途分析统计报表、进口设备统计报表，报废设备统计报表、设备折旧月报表等。

2.1.10 科室材料二级库管理

（1）各种敷料管理

入库：各种敷料入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

统计查询。

（2）灭菌器材管理

入库：各种灭菌器材入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

统计查询。

（3）消毒耗材管理

入库：各种耗材入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

（4）其他

需消毒物品的回收、登记、再分发。

灭菌记录、质量监控。

科室意见收集统计。

2.1.11 高值耗材管理系统

基本信息维护管理：

材料字典设置：分类、名称、编码等；提供多种字典标志；

物资科目维护、字典维护、物资编码维护、库位维护、供货公司信息维护；

管理模式设置、物资常数项设置。

自动接收科室采购计划、领用申请：与科室内物质管理无缝联接。各科室能查询全院物资、卫材基本信息和本科室医用和库存的物资信息，确认本科室应该领取的物资、卫材数量，生成的物资申请单，并自动传递给物资管理部门；科室采购计划、领用申请自动汇总。

入库管理：入库信息录入、详细信息录入、入库凭单编辑查询打印。

出库管理：出库单录入、出库单编辑查询功能；除了正常的科室领用外，盘减、退库退货、移库、调拨、报损、专购等也应能做相应处理。

专购物品出入库管理：专购专用物资（含公共事件应对物资）入出库管理，可注上特殊标志以示区别。

自动库存报警：可单独设置每一种物品库存上下限报警数量，超过设置限额自动报警。

综合查询功能：物资在库信息查询、入库信息查询、出库信息查询、供应商付款情况查询；可指定任意条件组合，应选择任意输出项目的灵活的综合查询功能。在查询模块中应可设置汇总、计算总和打印输出查询结果的功能。

统计、报表打印：

物资盘点、盘点报表生成，报表打印；

库存月报表打印；

物资领用汇总及报表打印；按财务科目或经济核算科目（可按一级科室，也可按二级科室）和领用部门汇总某一时间段内各科室物品领用报表并打印。

入库信息、出库信息统计并打印。

支持高值耗材的追踪及查询功能。

2.1.12 固定资产管理系统

基本信息维护功能：设备基本信息维护：设备编码维护、国家编码维护、生产厂家维护、供应商维护、保管人员维护；设备管理信息维护：用名称维护、综合效益信息维护、折旧方法维护。

入出转库管理：主设备购增加录入、编辑、查询功能；附件购置录入、编辑、查询功能；附件耗用管理功能；出入库转单据打印；

设备卡片登记、进口设备登记、设备图像资料管理、设备资料登记、设备报废登记。

自动生成设备档案功能：通过设备登记生成设备档案，提供设备档案资料的可编辑功能。

设备使用管理：设备维修记录和维修费用管理、保管员变更记录、设备价值变更、设备计量检测记录、设备报废处理。

设备申购、报废管理：接收科室设备申购单、生成设备采购计划；提供购置申请、审批功能；提供报废申请、审批功能。

设备购置分类检索查询、统计、汇总打印功能。如新增大型设备报表、设备明细统计报表、设备用途分析统计报表、进口设备统计报表，报废设备统计报表、设备折旧月报表等。

2.1.13 抗菌药物分级管理

抗菌药物字典管理：标记毒麻抗菌药物分类、品种、规格、级别等属性管理

抗菌药物使用管理：设置毒麻抗菌药物限制使用的科室、病人类别、医师、病种，以及药剂师调剂职务限制、医师处方职务分级权限管理等，抗菌药物处方限量等。

抗菌药物查询分析：毒麻抗菌药物使用排名（全员、科室、个人、病人等）；抗生素DDD值统计分析；处方医嘱中抗生素处方数、金额、药占比；抗生素使用统计等。

2.1.14 门诊医生站系统

自动获取病人基本信息：就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。

支持医生获取、查询、录入诊疗相关信息：

病人信息：病史资料、主诉、现病史、既往史等；

医生信息：科室、姓名、诊疗时间等；

费用信息：就诊项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等；

医保信息查询提示：系统能根据不同医保类别给医生做出相关提示信息，全自负、部分自负、无自负。系统对药品等的付费比例问题做出相应的提示供医生参考。

药品信息提示：单科特殊药物做出限制与提示；诊断与所开药的适应症、剂量等问题给出相应的提示与警示；毒麻药品、贵重药品提示；合理用药监测软件进行配伍禁忌提示；医疗保险病人用药提示。

支持医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术、收入院等诊疗活动。

支持医生查询相关资料：历次就诊信息、检验检查结果，并提供检验结果对比功能。

提供医院、科室、医生常用临床项目字典；支持处方模板、医嘱模板及相应编辑功能，并可引用上次医嘱信息。

电子检查申请单可自定义，格式须同本院现有手工格式完全一致，并可按部位自动计价，自动进入医嘱。

自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间；提供医嘱作废功能；所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。

在药品处方录入时既支持商品名、通用名，也支持化学名，之间应能提供互相转换。在打印电子处方上统一用一种药品名称。

支持药品剂量自动换算，大单位、小单位包装的换算。支持药品用量管理，可以控制指定药品的用量。

提供处方的自动监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。

提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。支持麻醉药品处方权管理。支持抗生素药物分级管理，不同级别的医生开出不同级别的抗生素药。

提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。

自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。接收相关医技科室的反馈意见，安排病人的治疗过程。

提供医嘱综合浏览功能：病人多次就诊的已执行及未执行的各种医嘱均在统一界面中浏览查询。

可直接调阅各种检查/检验报告，可阅览PACS图片主要功能一键切换。

支持各种申请单功能：输血申请：包括输血相关技术项目及自动划价记费功能；手术申请：包括麻醉及手术申请项目的录入及手术相关安排；各种检验、检查申请：医生在医生工作站可以开具各种检验检查申请单，并将各种检查/化验信息传递给相关医技科室，并得到医技科室的反馈意见，从而安排病人的治疗过程。

自动核算就诊费用，支持医保费用管理。

集成门诊电子病历的其它功能。

提供综合查询及统计分析功能。

住院床位查询；

药品信息查询：可以快速查询有关药品的价格、库存数量、包装规格、剂型、药理信息、药理作用、药品适应症、药品禁忌、不良反应等；

诊疗项目查询（单价、注意事项、诊疗时间等）、患者就诊费用查询、统计。

2.1.15 门诊输液管理

自动获取患者输液、注射信息。

支持输液卡、回执单的打印功能。

支持注射登记功能。

2.1.16 住院医生站系统

自动从网络中获取或提供如下信息：

病人基本信息：姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、入院诊断、病情状态、护理等级、费用情况等；

诊疗相关信息：病史资料、主诉、现病史、诊疗史、体格检查等；

医生信息：科室、姓名、职称、诊疗时间等；

费用信息：项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等；

合理用药信息：常规用法及剂量、费用、功能及适应症、不良反应及禁忌症等。

提供浏览功能：

浏览基本信息，显示病人的人口统计学信息，病人本次入院信息；

浏览病人概况：监控病人的医疗情况，比如医嘱，生命体征，重要的检查/检验等。

查看生命体征：监测病人的体温，脉搏，呼吸，血压，必要时医生可以直接记录病人的体征；

查看液体入出量：监测病人的液体入出量，监测病人的液体平衡等。

支持医生处理医嘱：检查、检验、处方、治疗处置、卫生材料、手术、护理、会诊、转科、出院等；包括给病人下达医嘱，停止和作废医嘱等。

提供医嘱修改功能，确认可以执行的医嘱，撤消不需要执行的医嘱。

提供长期和临时医嘱处理功能。

提供医院、科室、医生常用临床项目字典，提供医嘱组套、模板及相应编辑功能，医嘱模板内容可使用的预先定义好的成组的录入项目。提供常用药的调用功能。

自动审核录入医嘱的完整性，提供对所有医嘱进行审核确认功能，根据确认后的医嘱产生用药信息和医嘱执行单，记录医生姓名及时间。

★所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项；

电子检查申请单可自定义，格式须同本院现有手工格式完全一致，并可按部位自动计价，自动进入医嘱。

提供各种申请及查看功能：

各种检查/检验申请，查看申请预约情况；检验医嘱须注明检体，检查医嘱须注明检查部位；

手术申请、预约及查询：填写手术申请单，自动进入医嘱，查看手术预约情况、麻醉及手术安排结果。

会诊申请、报告：填写会诊申请，自动进入医嘱。形成会诊结果，并查看会诊申请和结果。

输血申请：包括输血相关技术项目，自动进入医嘱。查看申请和结果安排。

支持所有医嘱和申请单

打印功能，申请单符合有关医院的格式要求，必须提供医生、操作员签字栏，打印结果由处方医师签字生效。

提供处方的监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。

★支持麻醉药品处方权管理；支持抗生素药物分级管理，不同级别的医生开出不同级别的抗生素药；支持手术级别权限的管理。

支持医生查询相关资料：历次门诊、住院信息，检验结果提供比较功能。提供医嘱执行情况、病床使用情况、处方、患者费用明细等查询。

支持医生按照国际疾病分类标准下达诊断（入院、出院、术前、术后、转入、转出等）；支持疾病编码、拼音、汉字等多重检索。

所有医嘱经护士站确认后方可传送到相关部门。

自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、转科、出院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。

★支持特殊医嘱处理：抢救等紧急情况口头医嘱事后须及时审核补录入，并记录授权医生姓名及操作员姓名；处理特殊频次医嘱。

医嘱提示功能：对医嘱未执行、申请未开、生命体征异常等情况预警通知。

医嘱浏览查看功能：

已执行及未执行的各种医嘱均在统一界面中浏览查看。

可同一个界面中直接调阅各种检查/检验报告，并直接阅览PACS图片，主要功能一键切换。

可在同一个界面中查阅各种护理、手术麻醉等各种医疗文书。

皮试医嘱、血糖采集、输液卡打印等专用功能。

支持与护士工作站的信息反馈功能。

新生儿登记（产科）：记录并察看婴儿出生时的所有信息。

自动核算各项费用，支持医保费用管理。

提供医生权限管理，如部门、功能等；手术分级管理、特殊手术审批等。

系统维护管理功能：

登录认证：确认用户信息，登录系统，修改密码；

用户管理：维护用户基本信息，分配角色；

权限管理：维护医生权限基本信息；

病人管理：给病人分配管床医生；

医生管理：维护医生对病人的三级负责关系；

数据维护：维护医生站使用到的数据字典；

集成调阅门诊住院电子病历全有内容；

可调阅引用完整的诊疗指南及操作规范。护理质控功能及相关统计。

2.1.17 住院护士站系统

床位管理功能：

病区床位使用情况一览表功能：显示床号、病历号、姓名、性别、年龄、诊断、护理等级、陪护、饮食情况。

支持包床、占床、转床管理。

支持按床位定义相关费用，床位数、诊察费、取暖费、空调费等自动收取与停止。

浏览功能：

浏览本病区病人信息、病历及护理信息等，如生命体征等内容；

重要及特殊病人有特别显示，不同护理级别有颜色区别。

医嘱处理功能：

直接接收读取医嘱：医生输入医嘱后，医嘱内容自动在护士工作站的电脑上显示，有消息提示，要求显示框明显。

医嘱审核功能。审核医嘱（新开立、停止、作费），查询、打印病区医嘱审核处理情况；

医嘱执行、确认：长期及临时医嘱的确认及执行情况；未执行的医嘱有特别显示。

医嘱信息反馈功能：将医嘱的执行情况、皮试结果等反馈给住院医生工作站。

医嘱记录查询。

打印各种执行单、口服本、输液卡、贴瓶贴、肌注单、输液单特殊及各种治疗单。

护理医嘱录入：

提供除了医生开立医嘱外的护理医嘱字典设置；

护理医嘱套餐引用。

护理记录书写：

★护理记录书写专用功能，有自定义模板；

★护理记录单：包括首次护理评估单、一般护理记录单、新生儿护理记录单、ICU护理记录单、重症ICU的专项护理单、产前检查记录、产程记录及产程图、产生护理记录等。提供可自定义的各类模板；

记录病人生命体征及相关项目；

填写药物皮试结果；

提供临床路径护理记录模版。

自动生成护理记录单功能：

★自动生成三测单：根据医嘱产生相关生命体征数据自动画出三测单；三测单的系统录入功能。

自动生成输液单功能：根据医生医嘱自动生成输液单，格式完全与医生医嘱格式相同，预留执行时间栏、执行人签字栏、病人签字栏。

根据产科记录自动生成产程图；

根据医嘱自动生成标本采集表、标本条码；

根据医嘱自动生成备血记录单、备血条形码。

病人管理功能：

接诊功能：主要内容为确认身份、安排床位、确定护理等级、日常固定费用标准的选择，以及患者的一般情况登记等；

有转科功能，办理病人入、出科手续；

显示病人状态：待入院、待转入、待转出、待出院病人提示；

入院、出院登记、出院召回功能。

护理管理功能：

护理计划：根据相关病人信息生成护理计划，并可修改；

护理评价单：根据相关病人信息生成护理评价单，并可修改；

护理任务单功能及护理项目提示：每日提示护士本科室病人应做的所有治疗项目；

婴幼儿管理：具有婴儿登记管理功能（针对儿科、新生儿病房）；产科出生证登记与计生部门的接口（针对产科）。

费用管理功能：

具有收费、计费的费用套餐功能：护士站收费（一次性材料、治疗费等），具备模板功能；

住院费用清单（含每日费用清单）；接收并打印药品单、退药清单；

根据医嘱自动产生耗材费，并可调整；

查询病区欠费病人清单，打印催缴通知单；

退费管理功能：停止及作废医嘱退费申请；病区（病人）退费情况一览表。

用药管理功能：

具有药品汇总，集中发送药房功能；支持单一病人及单条医嘱的紧急处理。

领药和发药情况查询；

药品申请、查询：配药申请：摆药室、输液配制中心自动生成各科室领药单。

提供退药管理功能。

查询本科室病人用药、治疗及所有费用情况；

查询所有药品类别、剂量、价格。

打印功能：

打印长期及临时医嘱单（口服、注射、输液、辅助治疗等），具备续打功能；

打印领药单、治疗单，支持对领药单、治疗单分类维护；

具有按用法不同打印各种不同的医嘱执行单、输液卡及瓶签、治疗单、巡回卡、床头卡、一览卡、体温单、口服药单等功能；输液单、肌注单显示皮试结果。

打印检验、检查申请单及条形码，并显示抽血管的颜色；

接收并打印药品单、退药清单；

打印病区（病人）退费情况一览表；

打印医保病人自费药品处方单；

住院费用清单（含每日费用清单费用）查询打印；

打印和维护出院通知单；

打印病案首页；

其它需要打印的单据。

病区日常管理功能：排班功能；交接班管理；病房工作日志功能；请假、销假管理；病区的试剂、药品的管理及耗材的管理。可以查询其领入量、消耗量、结余量；按时段编制物资材料计划；查询全院物资、卫材基本信息和本科室医用和库存的物资信息，确认本科室应该领取的物资、卫材数量，生成的物资申请单；按时段编制物资材料计划。

统计功能：各种护理工作量的统计，并可自动生成统计日报表。

2.1.18 财务管理系统

票据入库

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的新增、删除、过滤、刷新。

票据管理

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的领用、编辑、调整性质、删除、报损、过滤、刷新。

收费员缴款

支持缴款、银联POS结账、刷新、过滤、打印缴款单。

收费财务监控

支持监控各收费员应缴款项和缴款记录，提供缴款、审核、批量审核、借款、刷新、过滤、打印缴款单功能。

应收款管理

支持对应收款进行收款、取消、审核、过滤、刷新、打印。

2.2 结构化电子病历（EMR）

2.2.1 病历元素

元素格式：含文本、富文本、时间、多选、单选、数字、数据库引用等元素格式，可按要求定义元素长度、有效性、可编辑性、性别限制等。

元素类型：素患者基本信息、门诊住院登记信息、附加信息、就诊信息、诊断及病史、检验检查结果等信息等维护及其在病历文件中的引用和体现。

特殊符号：数学符号、罗马数字、温度符号、带圈数字、文字上下角标。

病历图形：身体器官、部位图形导入及编辑。

隐私规则：定义病历元素中姓名、联系方式、年龄、婚育状态等涉及患者个人隐私的规则制定。

2.2.2 病历段落

病历段落：病历段落目录，病历段落制定及引用权限。

2.2.3 病历文件管理

模板类型：分为门诊病历、住院医生病历、住院护理病历、知情文件、连续病历、诊疗单据、护理记录等。

病历目录管理：按门诊、住院、护理病历、知情同意文件等树形结构分类，个人、科室、全院级范文树形结构，按诊疗科目树形结构分类。

文件管理：病历文件的新增、删除、修改、按名称模糊检索，规定该病历书写时限、使用范围及权限，病历特殊属性，病历间从属关系。

病历范文模板编辑内容：模板页面制定（页眉、页脚内容、页边距），标题及正文字体、粗斜体属性、行间距调节，表格绘制、表格框线表格内容对齐属性，自定义添加病历元素、设置元素长度、性别限制、数值逻辑范围、必输项等。

2.2.4 病历范文

范文管理：病历范文存储范围（个人、科室、全院）权限，范文新增停用、内容修改。

2.2.5 病历书写

病历提醒：对新入院的患者对必要病历的书写提醒，及超出书写时限之外的病历超时提醒

病历内容：患者相关元素自动提取，病历内容分为、时间、文本、富文本、多选框、单选框等多种元素形式，支持表格、图片等多种文本媒体，图片支持添加矩形圆形标注并留存；支持插入牙位图、月经史图等；支持插入签名（电子签名需要CA认证系统支持）。

条件管控：设置元素数据有效性，如数字类型仅允许输入数字，其他类型字符不识别；设置条件与段落、元素节点间的显/隐关系，如男性隐藏月经史、生育史等个人史信息。

时限管控：病历的书写时限范围定义，及超出病历书写时限时特殊授权处理。

授权书写：用于单人书写病历，当前人因特殊情况无法继续书写当前病历时，可指定其他人或科室协助书写及完成当前病历。

病历信息共享：诊断、临嘱、长嘱、三测单信息单个及批量插入；检验结果信息插入（需要LIS系统支持）；影像报告结果插入（需要PACS系统支持）；结构化元素内容插入、历史病历信息插入。

2.2.6 增强扩展

批量及知识库调用：通过选择病人列表中的病人，及病历列表中的病历模板，批量新增多人、多个病历；在电子病历中提供知识库，涉及病种对应的症状、治疗方案、用药、鉴别诊断等知识库

AI辅助书写：能根据医生打出的文字对应提示检索内容（通过配置ip连接到公司服务器），双击检索出的内容就会将其显示在病例中，并且右侧检索内容自动出现下一句内容。

2.2.7 参数控制

病历文书：病历按时间索引条件、调整病历顺序方式、归档方式限制、各病历文书书写时限维护等。

护理记录：三测单格式确认、修改及删除记录权限、是否允许出院后书写护理记录、批量编辑限制、护理级别限制等。

病历页面及布局：病历对话框多开限制、页面边栏显示方式、业务范围限制等。

字体样式：是否将病历字体强制转换成默认大小、病历文档放大比例、单选及多选框显示内容、字符集控制等。

存储位置：门诊、住院病历存储位置确认。

2.3 检验信息系统（LIS）

诊疗项目管理：新增/修改/删除组合项目，维护项目的指标属性。

项目信息：修改项目组合明细项目，设置计算项目，项目合并。

仪器信息：新增/编辑/删除小组及技师，新增/编辑/删除仪器名称/型号等信息，新增/编辑/删除仪器的项目明细及通道号等信息。

标本登记：查询待登记/已登记标本，支持刷会员卡、身份证、医保卡、电子健康卡，打印条码/回执单/打包单/申请单，扫码登记，绑定外购条码，标本打包/取消打包，标本送出/退回，接受/拒收标本，修改采集人，重新采样，删除标本，拆分/合并条码，退费销账。

样本检验：样本核收，扫码替换/新增样本，支持批量核收；按照小组、仪器、检验日期等条件筛选标本，接收仪器传输的数据，支持单/双向通讯；审核/取消审核检验报告，批量审核/取消批量审核检验报告，保存，删除，打印报告；复核/取消复核，复制样本，转移样本，合并样本，回收样本，危急值提醒，修改病人信息，导入/导出样本数据。

质控物：新增/编辑/删除、复制质控物，新增/删除批次，选择/编辑/删除/保存项目，新增/编辑项目方法。

质控方法：新增/编辑/删除方法，新增/编辑/删除规则，新增/替换/编辑/保存/删除组合，撤销修改。

微生物：新增/编辑/删除细菌分类，新增/编辑/删除细菌群，新增/编辑/删除细菌属。

抗生素：增加/编辑/删除抗生素组，增加/编辑/删除抗生素届，增加/编辑/删除抗生素，增加/编辑/删除抗生素明细。

质控数据：接受仪器质控数据，绘制质控图、标示结果失控或在控状态，打印质控图。

查看报告：支持不同检索条件查询定位并预览打印检验报告。

统计分析：具有按多种检索条件统计检验样本数、检验工作量、检验项目费用统计等报表。

检验仪器接口

2.4 危急值管理系统

诊疗项目管理：具有检验项目危急值设置功能，能够对每一个检验项目设置参考范围以及异常值标准。

检验科提醒及处理：当患者做完检验项目后，如果检验项目属于危急值范围，系统会自动判断并提醒检验人员，检验人员选择危急值处理方式并保存审核，提交给医生站。

医生站提醒及处理：检验科审核提交的危急值结果可在医生站进行弹窗提醒，医生进行查看结果并处理过后，处理结果可回传到检验科。

检验科接收处理结果：医生处理过后检验科可接收到该病人的危急值处理提醒，可接收危急值处理结果进行查看。

危急值提醒：检验科在危急值提醒模块中可根据不同的时间、科室、状态、类别等条件，对危急值病人进行查询，对处理结果进行查看。

消息推送：支持危急值短信、微信推送给送检医生（需购买消息系统、短信平台、微信系统模块配合）。

统计分析：可报表统计各类危急值数据。

2.5 医学知识库系统

药品分类及说明书：根据药品分类或直接检索，可快速查看药品说明书详细信息

检查分类及说明书：根据检查分类或直接检索，可快速查看检查详细信息

检验分类及说明书：根据检验分类或直接检索，可快速查看检验详细信息

症状分类及说明书：根据症状分类或直接检索，可快速查看症状详细信息

疾病参考：通过关键字检索，快速定位查看疾病相关的参考信息

手术分类及说明书：根据手术操作分类或直接检索，可快速查看手术详细信息

药物警讯：首页展示警讯头条，及时更新药物警讯信息动态更新，让医疗人员及时获得全球药品使用发现的风险

医学公式量表：丰富的医学公式量表，供不同科室医疗人员随时查阅

人文法规：提供行业人文法规，医生及时了解相关标准

临床路径：收录国家发布的临床路径，随时查阅

指南规范：收录各类指南规范，随时获取专业指南意见。

肿瘤化疗：提供专业肿瘤化疗知识库支持

中医术语：提供专业的中医术语知识数据

中医方剂：提供专业的中医方剂说明书数据

针灸穴位：提供针灸穴位知识数据，随时查阅

中草药分类及说明书：根据中草药分类或直接检索，可快速查看中草药分类及详细信息

医学资料：收录丰富医学字典籍，随时查看专业医学资料

2.6 HO用药小助手

用药指导

处方信息：医生开出处方，患者用微信扫一扫说明书查看相关处方信息

用药前了解：患者用微信扫一扫说明书查看用药前注意需注意事项

用药问答：患者用微信扫一扫说明书查看相关用药问答

说明书：患者用微信扫一扫说明书查阅药品说明书

用药提醒

用药日程：针对患者处方，根据医嘱设置用药日程

作息时间设定：精准设定作息时间，对患者进行用药提醒

提醒调整：随时调整提醒时间

健康问答

常见问题：查看常见医疗问题和答案

查症状、疾病、药品：查询症状、疾病、药品、健康问题，查看专家专业答案

用药分析

个性分析：帮助患者发现用药风险，避免造成用药不良反应，危及生命安全

简单分析：支持查看亲人用药风险信息

扫码查药

扫药盒条码：微信扫码查看药品详情

药品说明书详情：微信扫码查看药品详情

药膳食疗

食材：搜索食材，获取常见药膳食疗法

根据食材、适宜症状搜索食疗：通过常见的食材或适应症状，根据需要查找合适的食谱，让生活饮食更加健康

中医穴位

穴位分布：了解穴位分布，拓展日常小知识

穴位查询：搜索查询想了解的相关穴位信息

2.7 诊间（床旁）支付系统

2.7.1 微信（支付宝）扫码支付

支付方式设定

微信（支付宝）支付方式设定

微信（支付宝）应用场景设置

微信（支付宝）支付驱动设置

网络支付参数设置

微信（支付宝）公众号（服务号）商户号设定

微信（支付宝）网络支付接口设置

微信扫码支付

用户扫描医院电脑屏幕，或者对外显示器上显示的微信收款二维码进行付款

支付宝扫码支付

用户扫描医院电脑屏幕，或者对外显示器上显示的支付宝收款二维码进行付款

微信刷卡支付

用户出示付款码，收费员使用扫码盒子或扫码枪扫描用户的微信付款码进行收款操作

支付宝条码支付

用户出示付款码，收费员使用扫码盒子或扫码枪扫描用户的支付宝付款码进行收款操作

支付场景应用

可设置门诊收费、住院收费、体检收费窗口的扫码支付

账单查询

对账单统计分析查询

2.8 掌上智慧医院（便民服务）

2.8.1 首页

首页配置：智慧医院主页，展示广告图片、常用服务、资讯内容，是全部服务的主入口。

主题色配置：主题色配置（默认是健康绿色）。

资讯动态：展示文章类信息，支持自定义图文、外链图文、外链视频。

2.8.2 医院服务

在线支付

在线支付（诊间支付）：门诊账单实时同步，用户支持查看并在线支付，支持查看已支付的账单。

住院预缴

住院信息：查看就诊人住院信息，住院总费用和每日费用详情信息。

住院预缴：支持在线缴纳住院押金。

预约挂号

门诊预约：医生号源一键查看，支持线上预约，到院缴费。

门诊挂号：医生号源一键查看，支持线上挂号缴费。

就医指南

就医指南：支持自定义配置就医指南信息，如：挂号、付费、检查，全流程指引。

来院导航

来院导航：展示医院位置，支持转跳腾讯地图导航。

医院简介

医院简介：展示医院的介绍信息，如：简介、地址、电话

医院排班

医院排班：展示医院所有门诊科室、医生的排班信息，选择医生后可进行预约挂号操作。

收费项目公示

收费项目公示：查看医院药品、项目价格公示，支持关键字检索。

专家团队

专家团队展示：展示医院专家团队和成员信息，选择医生后可进行预约挂号操作

问卷调查

问卷调查：填写和查看问卷调查，为患者提供评价医院的途径。

2.8.3 用户中心

用户登录：用户登录、注册和个人信息管理，支持一键授权登录。

登录注册页面自定义：登录注册页面背景图支持后台配置。

就诊人管理：一个用户可绑定多个就诊人，支持解绑已绑定的就诊人，支持设置默认就诊人；绑定就诊人后，展示就诊人信息，生成门诊号/就诊卡号的条形码，二维码；绑定就诊人录入的信息，支持自定义配置，如：身份证号/儿童/门诊号/住院号多种绑定方式

预约挂号：用户可以查询已绑定就诊人的预约、挂号详细记录，支持进行取消、退号操作。

检验报告：查看就诊人的检验报告

检查报告：查看就诊人的检查报告

我的病历：查看就诊人的门诊病历记录

已关注医生列表：展示用户已关注的医生，可以快速触达到关注的医生主页进行预约挂号操作。

反馈与建议：用户可在微信端进行投诉、建议、表扬。

2.8.4 通知中心

短信推送：提供诊疗过程中的向导式短信提醒服务，如挂号提醒/排队提醒/检验检查结果通知，覆盖门诊流程/住院流程。

微信推送：提供诊疗过程中的向导式微信推送服务，如挂号提醒/排队提醒/检验检查结果通知，覆盖门诊流程/住院流程。

2.9 智能排队叫号系统

2.9.1 首页

首页展示：系统首页默认展示界面，将当前医院排队数据一览无余，有效使管理者直观了解医院排队信息；根据业务分类进行数据分析汇总展示；展示选择的工作台曲线图，时间节点整点偶数；显示各科室/医生业务数据人数，根据人数动态排序；科室详情自定义字段的数据展示。

2.9.2 门诊分诊排队叫号

排队签到：门诊智能化分诊排队叫号，可有效地解决病人就诊时排队的无序、医生工作量的不平衡、就诊环境嘈杂等问题。可使病人做到排队时间心中有数，避免拥堵排队造成的急躁情绪，使候诊现场井然有序，优化就诊体验。支持分诊台签到，自助机签到方式。

查询检索：根据就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看门诊的详细情况（如：待分诊，待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息）。

分诊：选择挂号患者进行诊室分诊，解决一科多诊室分诊。

呼叫：呼叫病人，屏幕/语音提示患者就诊。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查，可对患者进行延迟就诊操作。

回诊：当患者做完检查项目后，可回到护士导诊台，护士把患者安排在原来就诊医师的队列中，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队，可设置间隔人数。

信息及时更新：因分诊护士操作导致的分诊信息变化，可以立即在候诊屏上显示。

多科室共用：支持多科室/多诊室共用屏幕。

分诊科室管理：可根据科室业务要求设置是否需要签到和启用分诊。

功能特点：支持叫号业务类型区分初诊，复诊，回诊，过号，优先，挂号，急诊等；

队列同时呼叫或者切换队列呼叫；患者分类的叫号优先级；通过对接其它系统的通知服务提醒患者就诊；支持对过号/回诊患者的配置插队规则；支持签到机自助签到生成排序；支持屏幕显示患者各类状态；支持呼叫时以弹出 突出显示患者姓名，就诊地区，时间等信息；支持呼叫屏幕数据的实时展示正在就诊、待就诊、排队等候等。

2.9.3 药房取药排队叫号

窗口（上班/下班）：可通过窗口上下班状态，自动将患者平均分配各窗口，患者通过屏幕明确知道领药窗口。

排队签到：支持窗口签到（处方审核处），自助机签到方式。

取药呼叫/重呼/过号：点击呼叫，屏幕/语音提示患者取药；重呼，多次呼叫患者；过号，呼叫患者后未来领药，将患者显示至过号列表，提示患者已被呼叫。

实时数据：实时获取需排队取号患者列表，动态刷新各种状态。

2.9.4 医技排队叫号

排队签到：B超，彩超，放射等区域所使用的智能化排队叫号和呼叫系统，有效减少患着等待的时间，改善就医环境和排队秩序。支持分诊台签到，自助机签到方式。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况（如：待分诊，待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息）。

呼叫：呼叫病人，屏幕/语音提示患者检查。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先检查操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先检查，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

实时数据：实时获取需排队取号患者列表，动态刷新各种状态。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：当患者暂时不满足检查条件，可对患者进行延迟就诊操作。

检验化验：检验化验根据维护项目生成队列，自动进入抽血排队队列。

2.9.5 收费排队呼叫

排队签到：针对挂号，门诊结算，入院登记，预交金，住院结算业务办理的患者进行有效排序，有效地解决患者排队等候和拥挤等问题。需使用签到机进行签到生成排队顺序”。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况，便于管理层对于当前收费情况的掌握。

2.9.6 手术排队呼叫

手术信息：及时发布手术信息，帮助医护人员，管理人员和患者家属了解患者的手术信息，提高医院服务质量，构建和谐医患关系。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况

2.9.7 体检排队叫号

查询检索：根据就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看体检的详细情况（如：待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息），并为现场管理人员提供管理依据

呼叫：呼叫体检用户，屏幕/语音提示用户就诊。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：当患者暂时不满足检查条件，可对患者进行延迟检查操作。

延检：可根据患者当前未完成项目进行延检登记，重新签到后可重新进入排队队列。

信息及时更新：因分诊护士操作导致的分诊信息变化，可以立即在候诊屏上显示

多科室共用：支持多科室/多诊室共用屏幕

2.9.8 参数管理

数据源配置：将各业务数据脚本展示在前端中，可根据当前业务变化自主更改数据抓取/排序规则

参数配置：参数配置系统，整合排队系统相关参数，方便进行数据控制

如对过号/回诊患者的配置插队规则设置，允许提前签到时间等

2.9.9 呼叫器

界面：单独的登录入口；合理的操作界面，及数据队列包含”待呼叫，已完成，已过号；界面小巧实用，少占用用户电脑屏幕空间

功能：可自定义呼叫器颜色，更换肤色；支持顺序呼叫、重呼、挂起等通用操作；登录科室，诊室，窗口的选择；自由患者进行呼叫；支持登录多个队列；支持就诊状态的自动更新与手动更新；支持各队列状态的语音呼叫；可对接各类业务门诊、医技、体检等。

2.9.10 屏幕配置

模板库：可根据业务分类进行屏幕添加，并直观的看到当前提供的模板屏幕（横板/竖版），现场可根据科室要求进行模板选择

配置参数：显示规则的设置---对患者姓名隐私化处理；科室名称的自定义；屏幕切动的时间设置，行列的数量控制；屏幕的自定义提示。

屏幕配置：可针对屏幕整体区域、呼叫窗口区域、候诊区域及其他进行颜色、字体、大小、是否隐藏等进行自定义动态调整。如：logo的自定义上传，高度宽度的变更，背景的切换或颜色调整。

2.9.11 屏幕终端

界面展示：根据当前医院所有屏幕进行业务分类，直观查看所有屏幕信息，便于管理员纵观的掌握当前所有设备信息。

可根据当前屏幕状态进行颜色切换。

当前屏幕IP，业务类型，模板，版本，内存数据的系统展示

远程查看当前屏幕展示界面。

功能操作：可直接操控选中屏幕进行唤醒/休眠操作；音量控制，安装包升级以及工作时长的设定。

2.9.12 信息发布

信息发布：支持对紧急、公共卫生信息、特定信息或通知进行选定区域插播

多媒体播放：播放内容可灵活搭配，可以是视频、文字、图片、动画、数据信息、文档等内容；可精确的定义播放内容的播放终端点、发布时间及发布周期。同时支持不同发布点分别播放相同或不同的内容；健康生活理念宣传，倡导良好的生活习惯，达到公益宣传的作用；支持门诊入口超大屏幕显示特色门诊和科室介绍，提高知名度；支持不同诊区、科室的大屏幕配置播放疾病知识、保健常识等内容。

2.10慢病管理平台（包含慢病管理服务）

慢病管理系统能够对经专科医生诊断和并发症筛查之后的慢性病患者（如高血压、糖尿病）提供建立档案、病情管理、定期随访、血糖（血糖）监测、健康教育、转诊等一系列个性化定制的医疗和保健服务。

主要包括以下功能模块：

1 患者档案信息采集

采集病人基本信息，主要采集病人所属区域地址及联系方式，并能联网居民健康信息系统，根据病人身份证及社保卡，关联补充更详细的病人基本信息；

采集门诊信息，含门诊基本诊疗信息、费用明细、门诊检查报告、门诊用药记录；

采集住院电子病历信息，含住院诊疗基本信息、住院费用明细、住院用药记录、临时医瞩、入院病历记录、出院小结、住院病案首页、长期医瞩；

采集慢性病患者确诊病例报告，并能将病例报告自动推送至病人所属的基层公卫机构，实现社区的后续管理及随访；

查询并跟踪慢性病患者详细的随访管理情况。

2 基层慢病服务中心

提供患者在医疗机构的诊断治疗信息，含门诊、住院相关的诊疗信息；

提供患者慢性病管理（高血压、糖尿病）首页，除个人基本信息外，还包括患者相关诊断信息等情况；

根据国家相关规范，提供标准的随访管理功能，有随访智能提醒功能、登记功能，包括转诊、健康教育、预约等功能；

对管理情况，能生成相应的报表；

对个案管理情况可进行查询，并对管理情况形成相应的质控提醒及报表；

能查询患者居民健康档案，提供诊疗信息共享、既往信息查阅服务；

短信/微信发送并提醒功能。

2.11 医院BI运营驾驶舱

2.10.1管理决策支持系统

疾病分析：建议专业的疾病库，定义相关的分析指标，通过对疾病库进行分析，对疾病的发病率等进行展示及预测。

人群构成分析： 患者来源、年龄、职业、病种等。

门诊就诊：门诊就诊人次（当天按小时统计、天、周、月；月同期对比；不同专业或科室分类统计）；就诊等候时间（平均、最长等候时间）；病人满意度；医生出勤率。

住院入院/出院：在院、新入院/出院病人数、病床周转率、使用率；实际开放总床日数、平均开放床位数；出院者平均住院日。

医疗收入与成本：分类（部门、服务类型、药品与供应、支付类型、疾病分类）收入每天、周、月及年度报表；固定资产；实时收入构成监测，服务成本监测。

实时了解医疗资源的使用情况，使用医疗资源合理充分调配及使用。

2.10.2运营综合分析系统

综合分析：该模块提供全院的收益状况、成本状况、本量利、排名等综合信息。并提供数据钻取功能，可以对收入、成本数据进行深入的钻取、挖掘，逐层展开明细数据，将经营结果完整展现。

保本点分析：该模块提供门诊/住院/医技科室的本量利分析。测算保本工作量和保本收入。

科室盈亏分析：该模块可以按不同的成本类型查看直接医疗科室和医技科室的盈余数量和亏损数量。并可以通过链接，查看相关科室的收益及工作量，并可以分析跟踪具体的明细。

收入分析：该模块提供收入项目/临床收入/医技收入分析功能。可以按收费项目统计某一时间段的医院的收入构成，同时通过饼图显示收费构成情况。把收费类别，收入项目通过趋势分析方法，分析医院这一时间段收入变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把收费类别，收入项目通过比较分析方法，分析医院这一时间段收入变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

成本分析：该模块提供成本项目/临床成本/医技成本/医辅成本/管理成本分析功能。可以按成本项目统计某一时间段的医院的成本构成，同时通过饼图显示成本构成情况。把成本项目通过趋势分析方法，分析医院这一时间段成本变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把成本项目通过比较分析方法，分析医院这一时间段成本变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

收益分析：该模块提供医院收益/临床收益/医技收益分析功能。可以把收益通过趋势分析方法，分析医院这一时间段收益变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把收益通过比较分析方法，分析医院这一时间段收益变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

单元分析：该模块从人均分析、诊次分析、床日分析的视角，分析科室的收入、成本、收益情况。并提供查询、打印、导出EXCEL功能。

收益预测：该模块提供本量利法、基期收益率法、安全边际法的收益预测。提供查询：该模块提供以门诊和住院的核算时间数据为基准，为工作量，单位业务收入，单位业务成本和固定成本，依据变动程度，预测收入、成本、收益的增减，分析影响程度。并将住院科室的基期数据与计划期的数据比较，实现工作量，单位收入，单位变动成本，固定成本的预测。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

追踪报告：该模块提供按照数据的核算时间、报告时间，查询指定科室的盈亏报告。

资料维护：该模块提供材料、药品、设备等信息的维护。

2.10.3科主任经营分析系统

综合分析：该模块提供全院的收益状况、成本状况、本量利、排名等综合信息。并提供数据钻取功能，可以对收入、成本数据进行深入的钻取、挖掘，逐层展开明细数据，将经营结果完整展现。按照成本角度划分，从不同角度，显示科室的成本状况、收益状况数据表。

保本点分析：该模块提供门诊/住院/医技科室的本量利分析。测算保本工作量和保本收入。

科室盈亏分析：该模块可以按不同的成本类型查看直接医疗科室和医技科室的盈余数量和亏损数量。并可以通过链接，查看相关科室的收益及工作量，并可以分析跟踪具体的明细。

收入分析：该模块提供收入项目/临床收入/医技收入分析功能。可以按收费项目统计某一时间段的医院的收入构成，同时通过饼图显示收费构成情况。把收费类别，收入项目通过趋势分析方法，分析医院这一时间段收入变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把收费类别，收入项目通过比较分析方法，分析医院这一时间段收入变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

成本分析：该模块提供成本项目/临床成本/医技成本/医辅成本/管理成本分析功能。可以按成本项目统计某一时间段的医院的成本构成，同时通过饼图显示成本构成情况。把成本项目通过趋势分析方法，分析医院这一时间段成本变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把成本项目通过比较分析方法，分析医院这一时间段成本变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

收益分析：该模块提供医院收益/临床收益/医技收益分析功能。可以把收益通过趋势分析方法，分析医院这一时间段收益变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供定基比较、环比比较。把收益通过比较分析方法，分析医院这一时间段收益变化状况。同时通过报表和图形的方式显示。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

单元分析：该模块从人均分析、诊次分析、床日分析的视角，分析科室的收入、成本、收益情况。并提供查询、打印、导出EXCEL功能。

收益预测：该模块提供本量利法、基期收益率法、安全边际法的收益预测。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

目标预测：该模块提供以门诊和住院的核算时间数据为基准，为工作量，单位业务收入，单位业务成本和固定成本，依据变动程度，预测收入、成本，收益的增减，分析影响程度。并将住院科室的基期数据与计划期的数据比较，实现工作量，单位收入，单位变动成本，固定成本的预测。提供查询、打印、导出EXCEL功能。

2.10.4医疗统计系统

总体要求：数据采集自动化、多元化。统计原始数据采集于各个工作过程中，除极少量的数据需要科室专门录入外，绝大多数数据为自动生成，且采集数据面广泛；自动生成具有灵活多样的统计报表，并进行综合分析。

门诊病人统计数据(包括社区服务活动)；急诊医疗统计数据；住院病人统计数据；医技科室工作量统计数据。

提供门诊、急诊统计报表：门、急诊日报表、月报表、季报表、半年报表和年报表及任意时段统计；

病房统计报表：病房日报表、月报表、季报表、半年报表和年报表；

门诊挂号统计；

病人分类统计报表；

对卫生主管部门的报表：

医院医疗工作月报表；

医院住院病人疾病分类报表；

损伤和中毒小计的外部原因分类表；

医保统计报表、公医统计报表；

卫生行政主管部门规定的其他法定报表。

统计综合分析：

门诊工作情况；

病房（病区）工作情况（含病房床位周转情况）；

出院病人分病种统计；

手术与麻醉情况；

医技科室工作量统计；

医院工作指标。

统计报表查询打印：根据不同权限，可随时随地查询打印统计报表。

2.10.5领导查询系统

临床医疗统计分析信息；如日门诊量、床位利用率等；

医院财务管理分析、统计、收支执行情况和科室核算分配信息；

医院药品进出库额管理，药品会计核算和统计分析；

各科用药情况查询。

后勤保障物资供应情况查询；

仪器设备情况查询；

医护管理质量情况查询；

病案质量查阅；

人事管理情况查询；

门诊挂号统计、收费分项结算、科室核算信息及门诊月报；

住院收费分项核算、各科月核算、患者费用查询、病人分类统计信息；

医院社会及经济效益年报信息；

医技情况报表、医院工作指标、医保费用统计信息。

心电中心平台软件

一、制造商要求

★1.软件获FDA、CE认证，获得软件著作权证书、产品登记证书、IHE证书（提供证明文件）

★2、近六年内，要求供应商和生产厂家均无食品药品监督管理局及市场监督管理局违纪违法记录；

二、软件要求

1.1心电信息网络系统必须支持各种平台（Windows、Android...）和各种设备（PC、平板电脑）的测量分析诊断，手写签名，确诊报告上传等功能方便医院专家诊断。

1.2系统可以按采集时间顺序排列，急诊优先；可以波形测量、分析诊断、确诊报告；可以多个分析终端同时查看同一份心电图，共同会诊；支持同一份心电图异地做二次诊断；诊断后任何设备可以查看原始完整心电图；可以分析比较既往较目前2次心电图的变化，并显示及报告打印；可以将心电数据做心向量分析、晚电位分析、频谱分析、高频心电分析、QT分析、心率变异分析并显示及报告打印（提供证明文件）。

1.3医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，具有标准的心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，满足IEC60601-2-51关于自动测量与诊断的要求，通过欧洲CSE数据库（提供证明文件）的验证。

1.4 可提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

1.5具有多种报告输出功能，支持长导联任意选择，提供详细的心电诊断库，具有详细的心电图诊断描述。快速模式诊断词条，修改报告诊断，能够使用自由文本输入和术语库来编辑心电图报告；有最近使用的诊断术语提示。有专业术语库和拼音检索功能。

1.6具有信息到达提醒功能，当有新病历需诊断时，可以声音的方式发出提醒，及时提醒医生诊断新上传病例。

1.7在线心电图分析功能，查看原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整（25毫米/秒、50毫米/秒）、波形放大（可放大1~100倍）等功能。

1.8具备可靠安全性：系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

1.9具有完整权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

1.10具有心电集中分析处理编写心电图诊断报告软件，主任管理浏览统计工作站软件（心电检查工作量月（年）统计、设备使用率等统计功能）。

★1.11为了保证心电网络数据传输的准确性，要求床旁心电图机测量的心电数据，打印的心电图报告，同心电网络系统测量的心电数据， 打印的心电图报告，数据一致报告一致。

★1.12自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，为了保证自动测量与诊断的准确性，要求心电算为自主研发且通过全球知名数据库的测试。（提供相应证明文件）。

2.预约工作站（软件客户端）

2.1登记心电检查单信息，包含病人姓名、性别、年龄、检查项目等基本信息

2.2支持浏览器查看已诊断申请单报告;报告浏览可按照科室权限划分

2.3支持申请单作废

2.4支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、门诊/住院/体检号等条件

2.5支持病例收藏，收藏类型可自定义

2.6支持自动推送消息到采集工作站，带声音提醒

2.7支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识

2.8支持病例诊断报告下载以及打印

2.9支持采集工作站新增心电检查单

2.10支持多条件组合筛选申请单

2.11支持高级分析自动预诊断功能，危急申请单自动置顶并醒目标识

2.12支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集数据显示并诊断，使用12导设备采集，诊断中心可出18导心电图报告，以满足附加导联的检查要求

2.13支持图片电子签名（包括单签名/双签名）

2.14支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能

2.15支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

2.16支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理，用户可以新增、删除以及归类

2.17持心电图的特征描述

2.18支持常用符号小键盘输入

2.19支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作（该项技术需提供专利证明和截图证明）

2.20提供重新滤波功能

2.21提供丰富的打印报告模板：支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等

2.22支持同步或连续打印顺序

2.23支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.24支持基线位置调整、支持自动增益调整、打印网格粗细设置、打印波形粗细设置

2.25支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.26支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息

2.27支持波形一节律、三节律显示，可以在不同导联之间轻松切换，便于观察不同导联波形

2.28支持历史记录的对比、调阅：

2.29可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息

2.30可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较

2.31支持汉语拼音缩写快速查找及记忆跟随输入，避免重复输入，提高医生书写速度

2.32支持多种增益调整、速度调整，肢体导联和胸导联的增益可以分开调整

2.33基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP。详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80

2.34支持电轴计算方法：振幅法、面积法

2.35支持心电图的特征描述

2.36支持常用符号小键盘输入

2.37支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示。

2.38支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间

2.39支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象

2.40支持诊断测量异常提示：测量值超出正常范围、诊断结果异常时系统自动采用醒目的颜色标识

2.41支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊

3.统计工作站（软件客户端）

3.1支持多种统计方式，可按工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细等项目进行统计

3.2支持按照病人来源、时间等条件进行检索统计

3.3支持将统计结果导出为Excel表格

4.学术工作站（软件客户端）

4.1可多条件组合统计，可按照检查时间、性别、年龄、申请科等组合条件进行筛选统计

4.2统计结果可导出Excel文件

4.3教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形

4.4统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等

5.数据安全性和可靠性：

5.1严谨的权限控制

5.2支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等。

5.3持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库

5.4支持数据的手动备份、自动备份

6.产品资质：

6.1获得软件著作权证书

6.2获得软件产品登记证书

6.3系统获得二类医疗器械注册证

6.4软件内置高级基线飘移抑制滤波算法和高级心电向量分析算法（提供相关证明文件）

6.5软件内置心电信号质量判断方法（提供相关证明文件）

6.6软件内置具有导联脱落分析判断方法（提供相关证明文件）

6.7软件内置具有高级心电向量分析算法（提供相关证明文件）

7.全面的系统交互联接方案：

7.1心电数据可以统一为标准的存储格式进行归档，可输出PDF、Jpg等多种格式报告

7.2可实现与HIS、PACS、EMR、体检等系统对接

7.3可接入市面上大部分主流心电图机

7.4支持电生理PDF报告接入，包括生成标准的PDF报告格式，自动将报告上传到HIS；

7.5兼容大部分的电生理软件，如：肺功能、肌电图、超声心电图、脑电图等。权限管理及统计查询  提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。

7.6支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

7.7支持Win7、Win8、Win10系统，支持Android便携移动工作站的无线接入和专用的移动网络接入

7.8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息

7.9支持自动分发报告，实现报告共享，报告可web浏览

- 5：医共体（卫健委、县乡村）视频培训会议系统   90家

- 参数：

- 电脑参数：

- CPU:I5及以上 核心≥6 主频≥3.0G 缓存＞9M 内存≥8g 硬盘≥1T+ 128 显示器≥21.5 分辨率1920*1080

2、高清摄像头（含话筒）

国产主流品牌，像素大于100万，带麦克风 声音采集距离大于2.5米，角度50°-80视频通话人像采集

3、音响摄像头

3D立体网 USB供电 满足3.5mm接口，旋钮式音量控制，透音滤网.线缆长度小于1.2米，总功率不大于3w 发声单元2个

- 6：医共体分院（乡镇卫生院）HIS系统和电子病历系统Lis系统                                            5家

- 参数：

医院信息系统（HIS）

1.1.1 门诊挂号管理系统

★支持医保、公费、自费、惠民等多种身份的病人挂号，并提供增加身份种类的功能。

支持窗口挂号、预约挂号、电话挂号、自动挂号功能。

挂号员根据病人请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单。

退号处理功能：能完成病人退号，并正确处理病人看病日期、诊别、类别、号别以及应退费用和相关统计等。

支持查询功能：能完成挂号、退号、病人、科室、医师的挂号状况，科室专家排班等。

支持现金、银联卡、充值卡等多种刷卡方式。

发票管理功能：发票申领、分配、核销等。

1.1.2 门诊收费管理系统

初始化功能：包括医院科室代码字典、医生名表、收费科目字典、药品名称、规格、收费类别、病人交费类别等有关字典；

划价功能：支持划价收费一体化或分别处理功能。系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零；支持手工收费、银行（银联）卡、医保卡收费、支票收款。

收费处理功能：

支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息，包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、药品／诊疗项目名称、数量，科室名称、医生编码等有关收费信息；

★处理当日退款功能：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录；

★退费控制：退费申请与审批功能；检查治疗只能在已收费数据的基础上退，且已做过的检查不能再退费；

在同一界面中可处理各类医保及自费收费。

结算功能：

日结功能：完成日收费科目汇总，科目明细汇总，科室核算统计汇总；

月结处理功能：完成月收费科目汇总，科室核算统计汇总；

全院门诊收费月、季、年报表处理功能。

统计查询功能；

患者费用查询统计：可按病人来源不同分类统计。

收费员工作量统计；收款员收据查询；作废收据查询；

医生门诊量、工作量统计：按医生姓名日诊和夜诊汇总；日诊和夜诊对比分析；各类门诊药品分类统计汇总：日诊/夜诊药品汇总、日诊药品、夜诊药品。

门急诊划价收费的运行要求：

要求系统响应速度满足门急诊划价收费要求；

系统收费录入与结算、统计结果必须一致；

费用录入提交成功后方可打印发票。

发票管理功能：增加了门诊收费发票领用、核销、库存管理等功能，防止发票管理出现漏洞。

打印输出功能：

门急诊收费报销凭证打印功能：必须按财政和卫生行政部门规定格式打印报销凭证，要求打印并保留存根，计算机生成的凭证序号必须连续，不得出现重号；

★门诊收费报销凭证重打（限制打印权限）；

其它各种报表打印输出，可选择连续打印、分页打印或任意页打印功能。

诊间支付功能：

★支持微信诊间扫码或者刷条码支付功能；

★支持支付宝诊间扫码或者刷条码支付功能

1.1.3 分诊管理系统

（1）支持手动和自动两种分诊模式。

（2）支持门诊排班，各医生出诊、停诊维护。

（3）支持病人报到功能。

（4）支持同号同费别病人灵活调整到其它科室。

（5）统计查询：可以随时查询某科室的病人排队情况以及某位医生的看病统计情况。

1.1.4 入院管理系统

(1)入院管理：

★入院登记功能：支持预约、门诊转入等；

住院病历管理功能：为首次住院病人建立住院病历号、病历号；支持模糊检索，自动匹配患者信息（如：身份证、联系电话、姓名等关键信息）

支持医保病人、合作医疗病人按规定程序办理入院登记；

病历号、病历号维护功能：检索病历号；支持对住院号、次数、姓名进行维护；病人基本信息可修正；取消病人入院，收回已用住院号。

(2)出院管理：出院登记、出院招回（能设置召回期限）；能区分病人正常在院和预入院、准出院等状态；具有未发生费用的无费退院功能。

(3)预交金管理：交纳预交金管理，打印预交金收据凭证；预交金日结功能；按照不同方式查询、统计预交金并打印清单；

(4)提供病人转科处理功能。

(5)每日清单功能：提供住院病人费用每日清单，并打印。

(6)查询功能：

病人查询：查询患者的住院信息；

空床查询：对各科室的空床信息进行查询。

1.1.5 住院收费管理系统

基本要求：

病人费用录入、病人结账、住院病人预交金使用最低限额警告功能、病人费用查询、病人欠费和退费管理功能、划价收费功能；

病人费用查询：提供病人/家属查询自己的各种费用使用情况；

病人欠费和退费管理功能。

结算管理

支持现金、银行卡刷卡、冲预交、医保个人帐户等多种结算方式；支持日结和月结，或按任意时段结算功能；支持住院病人中途结算功能。

退费管理

支持处方单笔全部退费和一笔部分数量退费功能，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录。严格退款管理，必须核对预交金、结帐单、退款单，方可办理退款。

欠费管理：

提供欠费病处理功能，如：欠费预警、欠费担保、欠费结算、欠费补交；

具有对欠费病人再次入院时，提示警告信息，或限制病人结清欠费再办理入院；

对公费和社保欠费病人进行检测。

日结账

包括当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总；

旬、月、季、年结帐：包括住院病人预交金、出院病人结帐等帐务处理。

查询统计功能：包括药品、诊疗项目（名称、用量、使用者名称、单价等相关信息）查询、科室收入统计、患者住院信息查询、病人查询、结算查询和住院发票查询。

科室工作量统计：月科室工作量统计、年科室工作量统计；

查询统计功能：包括药品、诊疗项目（名称、用量、使用者名称、单价等相关信息）查询、科室收入统计、患者住院信息查询、病人查询、结算查询和住院发票查询。

打印输出功能：打印病人报销凭证和住院费用清单，日结账汇总表，日结账明细表，月、旬结账报表，科室核算月统计报表，病人预交金清单，病人欠款清单，月、季、年收费统计报表,等等。

★提供发票管理功能：具有严格发票管理，通过机制号与发票号来管理发票。

1.1.6 药库管理系统

供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

1.1.7 药房管理系统

（1）供应商管理：对有业务联系的供应商的一般情况及付款情况进行管理。

（2）药品入库：支持多种入库类别（采购入库、调拨入库、退药入库、其他入库）打印入库单，建立药品明细台帐。具有入库单的作废及查询功能。

（3）药品出库：支持多种出库类别（药房领药、科室领药、退货出库、其他出库等），出库单可根据药房的领料单自动转换生成或直接录入，打印出库单。出库到药房的价格根据医院要求按某种价比例执行。具有出库单的作废及查询功能。

（4）库存管理：药品批次、药品报增损、药品借调、药品退药库、库存锁定、药品停用、失效日期的管理。对药品的期初、期间出、入库、期末结余的数量金额进行管理，对特殊药品、药品有效期进行管理。自动盘点生成盘点表和报増报损清单。报増报损清单经领导批示后更改库存。

（5）调价处理：药品价格统一由药库管理，任何药房无权修改药价。根据有关文件进行调价后，自动计算打印损益情况表，同时对所有所药房同种药品进行调价，药房也应自动计算打印损益情况表。

（6）信息查询：系统模块各基本功能均应具有查询功能，在各子功能模块界面也能按有关条件组合进行多种查询。如：可查询药品入库情况、出库情况、结存情况、查询药品有效期、药品分类查询等。在有关界面按有关条件组合进行多种查询。

（7）统计报表：打印药品编码表、药品明细帐、任意时间段的不同类别药品出、入库数量金额统计、药品调价单、药品出库进销差价及加成率、药品消耗统计表、任意时间段各科室各药房领用统计、以图形方式统计各类药品占入厍出库库存的百分比。药理分类数量金额统计，剂型分类数量金额统计。

1.1.8 门诊住院发药管理系统

1.1.8.1 门诊药房管理系统

（1）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（2）对医生开据的电子处方收费后可手动或自动打印配药单和处方，提供对门诊患者的处方进行提前配药功能，并能实现收费、配药、发药窗口的对应设置。

（3）提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

（4）可实现为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药。

（5）为门诊收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

（6）门诊收费的药品金额和药房的发药金额执行对帐。明细可比较。

（7）可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

(8)提供对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

(9)提供本药房药品的回收、借药和还回、调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(10)具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计帐及实物帐的平衡关系。

(11)可随时查询某日和任意时间段的入库药品消耗，以及任意某一药品的入、出、存明细账。

（12）提供药品的有效期管理、可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能。

（13）对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药品、呆滞药品等均有特定的判断识别处理和管理功能。

（14）提供多个门诊药房管理，提供药品批次管理；提供药品的多库位管理；对西药、中成药、中草药、中药颗粒剂、中药小包装进行分别管理。

（15）退药功能，部分多次原价退药。

（16）可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

（17）可自动生成药品领药计划申请单：可以根据本地药品量的消耗，自动生成领药申请单，传送到药库。

(18)提供对门诊患者的处方执行划价功能；

(19)提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能。

(20)可以为住院患者划价、记帐和按医嘱执行发药，减本地库存。

(21)发药、退药功能：提供本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

(22)处方管理功能：

处方审核：自动或手工替换医生处方中同名称、规格的药品；

处方统计查询：统计日处方量和各类别的处方量，查询病人任意时段处方内容；

支持处方打印。

(23)支持多药房发药管理。

（24）与药库管理功能互通。具有类似药库的各种进销存管理和查询功能。

1.1.8.2 住院药房管理系统

可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、属性、类别和住院患者等药品基本信息。

具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上帐功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

提供科室、病房基数药管理与核算统计分析功能。

提供查询和打印药品的出库明细功能。

本药房管理中的库存管理同门急诊药房管理系统中的第7、8、9、10条。

药品有效期管理及毒麻药品等的管理同药库管理系统中的第4、6条。

提供多个住院药房管理，提供药品批次管理；提供药品的多库位管理；支持并满足门诊病人发药。

每天零点系统自动统计药品销售量并自动减库存，特殊情况下支持并满足手工批量减库存，但一天只允许操作一次并留下痕迹。

与合理用药系统无缝联网，具备相应的咨询功能，具体见合理用药系统。

根据医院实际工作需要，满足医院现用模块菜单的功能，详见“药房管理”等模块。

可自动生成药品领药计划申请单：可以根据本地药品量的消耗，自动生成领药申请单，传送到药库。

自动接收临床科室领药单功能。

自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单，打印中草药处方单；符合医院配药习惯，口服药为分开摆药，针剂能在需要时总量发药。

支持预发药功能，可以预发多日用药。

支持多个住院药房管理。

支持出院病人带药功能。

与药库管理功能互通。具有类似药库的各种进销存管理和查询功能。

1.1.9 物资材料管理系统

基本信息维护功能：设备基本信息维护：设备编码维护、国家编码维护、生产厂家维护、供应商维护、保管人员维护；设备管理信息维护：用名称维护、综合效益信息维护、折旧方法维护。

入出转库管理：主设备购增加录入、编辑、查询功能；附件购置录入、编辑、查询功能；附件耗用管理功能；出入库转单据打印；

设备卡片登记、进口设备登记、设备图像资料管理、设备资料登记、设备报废登记。

自动生成设备档案功能：通过设备登记生成设备档案，提供设备档案资料的可编辑功能。

设备使用管理：设备维修记录和维修费用管理、保管员变更记录、设备价值变更、设备计量检测记录、设备报废处理。

设备申购、报废管理：接收科室设备申购单、生成设备采购计划；提供购置申请、审批功能；提供报废申请、审批功能。

设备购置分类检索查询、统计、汇总打印功能。如新增大型设备报表、设备明细统计报表、设备用途分析统计报表、进口设备统计报表，报废设备统计报表、设备折旧月报表等。

1.1.10 科室材料二级库管理

（1）各种敷料管理

入库：各种敷料入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

统计查询。

（2）灭菌器材管理

入库：各种灭菌器材入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

统计查询。

（3）消毒耗材管理

入库：各种耗材入库登记。

领取：科室发领用申请，削减库存，计入科室成本。

库存：存量指标、库存预警。

（4）其他

需消毒物品的回收、登记、再分发。

灭菌记录、质量监控。

科室意见收集统计。

固定资产管理系统

基本信息维护功能：设备基本信息维护：设备编码维护、国家编码维护、生产厂家维护、供应商维护、保管人员维护；设备管理信息维护：用名称维护、综合效益信息维护、折旧方法维护。

入出转库管理：主设备购增加录入、编辑、查询功能；附件购置录入、编辑、查询功能；附件耗用管理功能；出入库转单据打印；

设备卡片登记、进口设备登记、设备图像资料管理、设备资料登记、设备报废登记。

自动生成设备档案功能：通过设备登记生成设备档案，提供设备档案资料的可编辑功能。

设备使用管理：设备维修记录和维修费用管理、保管员变更记录、设备价值变更、设备计量检测记录、设备报废处理。

设备申购、报废管理：接收科室设备申购单、生成设备采购计划；提供购置申请、审批功能；提供报废申请、审批功能。

设备购置分类检索查询、统计、汇总打印功能。如新增大型设备报表、设备明细统计报表、设备用途分析统计报表、进口设备统计报表，报废设备统计报表、设备折旧月报表等。

1.1.13 抗菌药物分级管理

抗菌药物字典管理：标记毒麻抗菌药物分类、品种、规格、级别等属性管理

抗菌药物使用管理：设置毒麻抗菌药物限制使用的科室、病人类别、医师、病种，以及药剂师调剂职务限制、医师处方职务分级权限管理等，抗菌药物处方限量等。

抗菌药物查询分析：毒麻抗菌药物使用排名（全员、科室、个人、病人等）；抗生素DDD值统计分析；处方医嘱中抗生素处方数、金额、药占比；抗生素使用统计等。

1.1.14 门诊医生站系统

自动获取病人基本信息：就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。

支持医生获取、查询、录入诊疗相关信息：

病人信息：病史资料、主诉、现病史、既往史等；

医生信息：科室、姓名、诊疗时间等；

费用信息：就诊项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等；

医保信息查询提示：系统能根据不同医保类别给医生做出相关提示信息，全自负、部分自负、无自负。系统对药品等的付费比例问题做出相应的提示供医生参考。

药品信息提示：单科特殊药物做出限制与提示；诊断与所开药的适应症、剂量等问题给出相应的提示与警示；毒麻药品、贵重药品提示；合理用药监测软件进行配伍禁忌提示；医疗保险病人用药提示。

支持医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术、收入院等诊疗活动。

支持医生查询相关资料：历次就诊信息、检验检查结果，并提供检验结果对比功能。

提供医院、科室、医生常用临床项目字典；支持处方模板、医嘱模板及相应编辑功能，并可引用上次医嘱信息。

电子检查申请单可自定义，格式须同本院现有手工格式完全一致，并可按部位自动计价，自动进入医嘱。

自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间；提供医嘱作废功能；所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。

在药品处方录入时既支持商品名、通用名，也支持化学名，之间应能提供互相转换。在打印电子处方上统一用一种药品名称。

支持药品剂量自动换算，大单位、小单位包装的换算。支持药品用量管理，可以控制指定药品的用量。

提供处方的自动监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。

提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。支持麻醉药品处方权管理。支持抗生素药物分级管理，不同级别的医生开出不同级别的抗生素药。

提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。

自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。接收相关医技科室的反馈意见，安排病人的治疗过程。

提供医嘱综合浏览功能：病人多次就诊的已执行及未执行的各种医嘱均在统一界面中浏览查询。

可直接调阅各种检查/检验报告，可阅览PACS图片，主要功能一键切换。

支持各种申请单功能：输血申请：包括输血相关技术项目及自动划价记费功能；手术申请：包括麻醉及手术申请项目的录入及手术相关安排；各种检验、检查申请：医生在医生工作站可以开具各种检验检查申请单，并将各种检查/化验信息传递给相关医技科室，并得到医技科室的反馈意见，从而安排病人的治疗过程。

自动核算就诊费用，支持医保费用管理。

集成门诊电子病历的其它功能。

提供综合查询及统计分析功能。

住院床位查询；

药品信息查询：可以快速查询有关药品的价格、库存数量、包装规格、剂型、药理信息、药理作用、药品适应症、药品禁忌、不良反应等；

诊疗项目查询（单价、注意事项、诊疗时间等）、患者就诊费用查询、统计。

1.1.15 门诊输液管理

自动获取患者输液、注射信息。

支持输液卡、回执单的打印功能。

支持注射登记功能。

1.1.16 住院医生站系统

自动从网络中获取或提供如下信息：

病人基本信息：姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、入院诊断、病情状态、护理等级、费用情况等；

诊疗相关信息：病史资料、主诉、现病史、诊疗史、体格检查等；

医生信息：科室、姓名、职称、诊疗时间等；

费用信息：项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等；

合理用药信息：常规用法及剂量、费用、功能及适应症、不良反应及禁忌症等。

提供浏览功能：

浏览基本信息，显示病人的人口统计学信息，病人本次入院信息；

浏览病人概况：监控病人的医疗情况，比如医嘱，生命体征，重要的检查/检验等。

查看生命体征：监测病人的体温，脉搏，呼吸，血压，必要时医生可以直接记录病人的体征；

查看液体入出量：监测病人的液体入出量，监测病人的液体平衡等。

支持医生处理医嘱：检查、检验、处方、治疗处置、卫生材料、手术、护理、会诊、转科、出院等；包括给病人下达医嘱，停止和作废医嘱等。

提供医嘱修改功能，确认可以执行的医嘱，撤消不需要执行的医嘱。

提供长期和临时医嘱处理功能。

提供医院、科室、医生常用临床项目字典，提供医嘱组套、模板及相应编辑功能，医嘱模板内容可使用的预先定义好的成组的录入项目。提供常用药的调用功能。

自动审核录入医嘱的完整性，提供对所有医嘱进行审核确认功能，根据确认后的医嘱产生用药信息和医嘱执行单，记录医生姓名及时间。

★所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项；

电子检查申请单可自定义，格式须同本院现有手工格式完全一致，并可按部位自动计价，自动进入医嘱。

提供各种申请及查看功能：

各种检查/检验申请，查看申请预约情况；检验医嘱须注明检体，检查医嘱须注明检查部位；

手术申请、预约及查询：填写手术申请单，自动进入医嘱，查看手术预约情况、麻醉及手术安排结果。

会诊申请、报告：填写会诊申请，自动进入医嘱。形成会诊结果，并查看会诊申请和结果。

输血申请：包括输血相关技术项目，自动进入医嘱。查看申请和结果安排。

支持所有医嘱和申请单

打印功能，申请单符合有关医院的格式要求，必须提供医生、操作员签字栏，打印结果由处方医师签字生效。

提供处方的监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。

★支持麻醉药品处方权管理；支持抗生素药物分级管理，不同级别的医生开出不同级别的抗生素药；支持手术级别权限的管理。

支持医生查询相关资料：历次门诊、住院信息，检验结果提供比较功能。提供医嘱执行情况、病床使用情况、处方、患者费用明细等查询。

支持医生按照国际疾病分类标准下达诊断（入院、出院、术前、术后、转入、转出等）；支持疾病编码、拼音、汉字等多重检索。

所有医嘱经护士站确认后方可传送到相关部门。

自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、转科、出院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。

★支持特殊医嘱处理：抢救等紧急情况口头医嘱事后须及时审核补录入，并记录授权医生姓名及操作员姓名；处理特殊频次医嘱。

医嘱提示功能：对医嘱未执行、申请未开、生命体征异常等情况预警通知。

医嘱浏览查看功能：

已执行及未执行的各种医嘱均在统一界面中浏览查看。

可同一个界面中直接调阅各种检查/检验报告，并直接阅览PACS图片，主要功能一键切换。

可在同一个界面中查阅各种护理、手术麻醉等各种医疗文书。

皮试医嘱、血糖采集、输液卡打印等专用功能。

支持与护士工作站的信息反馈功能。

新生儿登记（产科）：记录并察看婴儿出生时的所有信息。

自动核算各项费用，支持医保费用管理。

提供医生权限管理，如部门、功能等；手术分级管理、特殊手术审批等。

系统维护管理功能：

登录认证：确认用户信息，登录系统，修改密码；

用户管理：维护用户基本信息，分配角色；

权限管理：维护医生权限基本信息；

病人管理：给病人分配管床医生；

医生管理：维护医生对病人的三级负责关系；

数据维护：维护医生站使用到的数据字典；

集成调阅门诊住院电子病历全有内容；

可调阅引用完整的诊疗指南及操作规范。护理质控功能及相关统计。

1.1.17 住院护士站系统

床位管理功能：

病区床位使用情况一览表功能：显示床号、病历号、姓名、性别、年龄、诊断、护理等级、陪护、饮食情况。

支持包床、占床、转床管理。

支持按床位定义相关费用，床位数、诊察费、取暖费、空调费等自动收取与停止。

浏览功能：

浏览本病区病人信息、病历及护理信息等，如生命体征等内容；

重要及特殊病人有特别显示，不同护理级别有颜色区别。

医嘱处理功能：

直接接收读取医嘱：医生输入医嘱后，医嘱内容自动在护士工作站的电脑上显示，有消息提示，要求显示框明显。

医嘱审核功能。审核医嘱（新开立、停止、作费），查询、打印病区医嘱审核处理情况；

医嘱执行、确认：长期及临时医嘱的确认及执行情况；未执行的医嘱有特别显示。

医嘱信息反馈功能：将医嘱的执行情况、皮试结果等反馈给住院医生工作站。

医嘱记录查询。

打印各种执行单、口服本、输液卡、贴瓶贴、肌注单、输液单特殊及各种治疗单。

护理医嘱录入：

提供除了医生开立医嘱外的护理医嘱字典设置；

护理医嘱套餐引用。

护理记录书写：

★护理记录书写专用功能，有自定义模板；

★护理记录单：包括首次护理评估单、一般护理记录单、新生儿护理记录单、ICU护理记录单、重症ICU的专项护理单、产前检查记录、产程记录及产程图、产生护理记录等。提供可自定义的各类模板；

记录病人生命体征及相关项目；

填写药物皮试结果；

提供临床路径护理记录模版。

自动生成护理记录单功能：

★自动生成三测单：根据医嘱产生相关生命体征数据自动画出三测单；三测单的系统录入功能。

自动生成输液单功能：根据医生医嘱自动生成输液单，格式完全与医生医嘱格式相同，预留执行时间栏、执行人签字栏、病人签字栏。

根据产科记录自动生成产程图；

根据医嘱自动生成标本采集表、标本条码；

根据医嘱自动生成备血记录单、备血条形码。

病人管理功能：

接诊功能：主要内容为确认身份、安排床位、确定护理等级、日常固定费用标准的选择，以及患者的一般情况登记等；

有转科功能，办理病人入、出科手续；

显示病人状态：待入院、待转入、待转出、待出院病人提示；

入院、出院登记、出院召回功能。

护理管理功能：

护理计划：根据相关病人信息生成护理计划，并可修改；

护理评价单：根据相关病人信息生成护理评价单，并可修改；

护理任务单功能及护理项目提示：每日提示护士本科室病人应做的所有治疗项目；

婴幼儿管理：具有婴儿登记管理功能（针对儿科、新生儿病房）；产科出生证登记与计生部门的接口（针对产科）。

费用管理功能：

具有收费、计费的费用套餐功能：护士站收费（一次性材料、治疗费等），具备模板功能；

住院费用清单（含每日费用清单）；接收并打印药品单、退药清单；

根据医嘱自动产生耗材费，并可调整；

查询病区欠费病人清单，打印催缴通知单；

退费管理功能：停止及作废医嘱退费申请；病区（病人）退费情况一览表。

用药管理功能：

具有药品汇总，集中发送药房功能；支持单一病人及单条医嘱的紧急处理。

领药和发药情况查询；

药品申请、查询：配药申请：摆药室、输液配制中心自动生成各科室领药单。

提供退药管理功能。

查询本科室病人用药、治疗及所有费用情况；

查询所有药品类别、剂量、价格。

打印功能：

打印长期及临时医嘱单（口服、注射、输液、辅助治疗等），具备续打功能；

打印领药单、治疗单，支持对领药单、治疗单分类维护；

具有按用法不同打印各种不同的医嘱执行单、输液卡及瓶签、治疗单、巡回卡、床头卡、一览卡、体温单、口服药单等功能；输液单、肌注单显示皮试结果。

打印检验、检查申请单及条形码，并显示抽血管的颜色；

接收并打印药品单、退药清单；

打印病区（病人）退费情况一览表；

打印医保病人自费药品处方单；

住院费用清单（含每日费用清单费用）查询打印；

打印和维护出院通知单；

打印病案首页；

其它需要打印的单据。

病区日常管理功能：排班功能；交接班管理；病房工作日志功能；请假、销假管理；病区的试剂、药品的管理及耗材的管理。可以查询其领入量、消耗量、结余量；按时段编制物资材料计划；查询全院物资、卫材基本信息和本科室医用和库存的物资信息，确认本科室应该领取的物资、卫材数量，生成的物资申请单；按时段编制物资材料计划。

统计功能：各种护理工作量的统计，并可自动生成统计日报表。

1.1.18 财务管理系统

票据入库

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的新增、删除、过滤、刷新。

票据管理

支持挂号票据、门诊票据、预交款票据、住院票据、就诊卡的领用、编辑、调整性质、删除、报损、过滤、刷新。

收费员缴款

支持缴款、银联POS结账、刷新、过滤、打印缴款单。

收费财务监控

支持监控各收费员应缴款项和缴款记录，提供缴款、审核、批量审核、借款、刷新、过滤、打印缴款单功能。

应收款管理

支持对应收款进行收款、取消、审核、过滤、刷新、打印。

1.2 结构化电子病历（EMR）

1.2.1 病历元素格式：含文本、富文本、时间、多选、单选、数字、数据库引用等元素格式，可按要求定义元素长度、有效性、可编辑性、性别限制等。

元素类型：素患者基本信息、门诊住院登记信息、附加信息、就诊信息、诊断及病史、检验检查结果等信息等维护及其在病历文件中的引用和体现。

特殊符号：数学符号、罗马数字、温度符号、带圈数字、文字上下角标。

病历图形：身体器官、部位图形导入及编辑。

隐私规则：定义病历元素中姓名、联系方式、年龄、婚育状态等涉及患者个人隐私的规则制定。

1.2.2 病历段落

病历段落：病历段落目录，病历段落制定及引用权限。

1.2.3 病历文件管理

模板类型：分为门诊病历、住院医生病历、住院护理病历、知情文件、连续病历、诊疗单据、护理记录等。

病历目录管理：按门诊、住院、护理病历、知情同意文件等树形结构分类，个人、科室、全院级范文树形结构，按诊疗科目树形结构分类。

文件管理：病历文件的新增、删除、修改、按名称模糊检索，规定该病历书写时限、使用范围及权限，病历特殊属性，病历间从属关系。

病历范文模板编辑内容：模板页面制定（页眉、页脚内容、页边距），标题及正文字体、粗斜体属性、行间距调节，表格绘制、表格框线表格内容对齐属性，自定义添加病历元素、设置元素长度、性别限制、数值逻辑范围、必输项等。

1.2.4 病历范文

范文管理：病历范文存储范围（个人、科室、全院）权限，范文新增停用、内容修改。

1.2.5 病历书写

病历提醒：对新入院的患者对必要病历的书写提醒，及超出书写时限之外的病历超时提醒

病历内容：患者相关元素自动提取，病历内容分为、时间、文本、富文本、多选框、单选框等多种元素形式，支持表格、图片等多种文本媒体，图片支持添加矩形圆形标注并留存；支持插入牙位图、月经史图等；支持插入签名（电子签名需要CA认证系统支持）。

条件管控：设置元素数据有效性，如数字类型仅允许输入数字，其他类型字符不识别；设置条件与段落、元素节点间的显/隐关系，如男性隐藏月经史、生育史等个人史信息。

时限管控：病历的书写时限范围定义，及超出病历书写时限时特殊授权处理。

授权书写：用于单人书写病历，当前人因特殊情况无法继续书写当前病历时，可指定其他人或科室协助书写及完成当前病历。

病历信息共享：诊断、临嘱、长嘱、三测单信息单个及批量插入；检验结果信息插入（需要LIS系统支持）；影像报告结果插入（需要PACS系统支持）；结构化元素内容插入、历史病历信息插入。

1.2.6 增强扩展批量及知识库调用：通过选择病人列表中的病人，及病历列表中的病历模板，批量新增多人、多个病历；在电子病历中提供知识库，涉及病种对应的症状、治疗方案、用药、鉴别诊断等知识库

AI辅助书写：能根据医生打出的文字对应提示检索内容（通过配置ip连接到公司服务器），双击检索出的内容就会将其显示在病例中，并且右侧检索内容自动出现下一句内容。

1.2.7 参数控制

病历文书：病历按时间索引条件、调整病历顺序方式、归档方式限制、各病历文书书写时限维护等。

护理记录：三测单格式确认、修改及删除记录权限、是否允许出院后书写护理记录、批量编辑限制、护理级别限制等。

病历页面及布局：病历对话框多开限制、页面边栏显示方式、业务范围限制等。

字体样式：是否将病历字体强制转换成默认大小、病历文档放大比例、单选及多选框显示内容、字符集控制等。

存储位置：门诊、住院病历存储位置确认。

2 医学知识库系统

药品分类及说明书：根据药品分类或直接检索，可快速查看药品说明书详细信息

检查分类及说明书：根据检查分类或直接检索，可快速查看检查详细信息

检验分类及说明书：根据检验分类或直接检索，可快速查看检验详细信息

症状分类及说明书：根据症状分类或直接检索，可快速查看症状详细信息

疾病参考：通过关键字检索，快速定位查看疾病相关的参考信息

手术分类及说明书：根据手术操作分类或直接检索，可快速查看手术详细信息

药物警讯：首页展示警讯头条，及时更新药物警讯信息动态更新，让医疗人员及时获得全球药品使用发现的风险

医学公式量表：丰富的医学公式量表，供不同科室医疗人员随时查阅

人文法规：提供行业人文法规，医生及时了解相关标准

临床路径：收录国家发布的临床路径，随时查阅

指南规范：收录各类指南规范，随时获取专业指南意见。

肿瘤化疗：提供专业肿瘤化疗知识库支持

中医术语：提供专业的中医术语知识数据

中医方剂：提供专业的中医方剂说明书数据

针灸穴位：提供针灸穴位知识数据，随时查阅

中草药分类及说明书：根据中草药分类或直接检索，可快速查看中草药分类及详细信息

医学资料：收录丰富医学字典籍，随时查看专业医学资料

3 HO用药小助手

用药指导

处方信息：医生开出处方，患者用微信扫一扫说明书查看相关处方信息

用药前了解：患者用微信扫一扫说明书查看用药前注意需注意事项

用药问答：患者用微信扫一扫说明书查看相关用药问答

说明书：患者用微信扫一扫说明书查阅药品说明书

用药提醒

用药日程：针对患者处方，根据医嘱设置用药日程

作息时间设定：精准设定作息时间，对患者进行用药提醒

提醒调整：随时调整提醒时间

健康问答

常见问题：查看常见医疗问题和答案

查症状、疾病、药品：查询症状、疾病、药品、健康问题，查看专家专业答案

用药分析

个性分析：帮助患者发现用药风险，避免造成用药不良反应，危及生命安全

简单分析：支持查看亲人用药风险信息

扫码查药

扫药盒条码：微信扫码查看药品详情

药品说明书详情：微信扫码查看药品详情

药膳食疗

食材：搜索食材，获取常见药膳食疗法

根据食材、适宜症状搜索食疗：通过常见的食材或适应症状，根据需要查找合适的食谱，让生活饮食更加健康

中医穴位

穴位分布：了解穴位分布，拓展日常小知识

穴位查询：搜索查询想了解的相关穴位信息

1.7 诊间（床旁）支付系统

1.7.1 微信（支付宝）扫码支付

支付方式设定

微信（支付宝）支付方式设定

微信（支付宝）应用场景设置

微信（支付宝）支付驱动设置

网络支付参数设置

微信（支付宝）公众号（服务号）商户号设定

微信（支付宝）网络支付接口设置

微信扫码支付

用户扫描医院电脑屏幕，或者对外显示器上显示的微信收款二维码进行付款

支付宝扫码支付

用户扫描医院电脑屏幕，或者对外显示器上显示的支付宝收款二维码进行付款

微信刷卡支付

用户出示付款码，收费员使用扫码盒子或扫码枪扫描用户的微信付款码进行收款操作

支付宝条码支付

用户出示付款码，收费员使用扫码盒子或扫码枪扫描用户的支付宝付款码进行收款操作

支付场景应用

可设置门诊收费、住院收费、体检收费窗口的扫码支付

账单查询

对账单统计分析查询

1.8 掌上智慧医院（便民服务）

1.8.1 首页

首页配置：智慧医院主页，展示广告图片、常用服务、资讯内容，是全部服务的主入口。

主题色配置：主题色配置（默认是健康绿色）。

资讯动态：展示文章类信息，支持自定义图文、外链图文、外链视频。

1.8.2 医院服务

在线支付

在线支付（诊间支付）：门诊账单实时同步，用户支持查看并在线支付，支持查看已支付的账单。

住院预缴

住院信息：查看就诊人住院信息，住院总费用和每日费用详情信息。

住院预缴：支持在线缴纳住院押金。

预约挂号

门诊预约：医生号源一键查看，支持线上预约，到院缴费。

门诊挂号：医生号源一键查看，支持线上挂号缴费。

就医指南

就医指南：支持自定义配置就医指南信息，如：挂号、付费、检查，全流程指引。

来院导航

来院导航：展示医院位置，支持转跳腾讯地图导航。

医院简介

医院简介：展示医院的介绍信息，如：简介、地址、电话

医院排班

医院排班：展示医院所有门诊科室、医生的排班信息，选择医生后可进行预约挂号操作。

收费项目公示

收费项目公示：查看医院药品、项目价格公示，支持关键字检索。

专家团队

专家团队展示：展示医院专家团队和成员信息，选择医生后可进行预约挂号操作

问卷调查

问卷调查：填写和查看问卷调查，为患者提供评价医院的途径。

1.8.3 用户中心

用户登录：用户登录、注册和个人信息管理，支持一键授权登录。

登录注册页面自定义：登录注册页面背景图支持后台配置。

就诊人管理：一个用户可绑定多个就诊人，支持解绑已绑定的就诊人，支持设置默认就诊人；绑定就诊人后，展示就诊人信息，生成门诊号/就诊卡号的条形码，二维码；绑定就诊人录入的信息，支持自定义配置，如：身份证号/儿童/门诊号/住院号多种绑定方式

预约挂号：用户可以查询已绑定就诊人的预约、挂号详细记录，支持进行取消、退号操作。

检验报告：查看就诊人的检验报告

检查报告：查看就诊人的检查报告

我的病历：查看就诊人的门诊病历记录

已关注医生列表：展示用户已关注的医生，可以快速触达到关注的医生主页进行预约挂号操作。

反馈与建议：用户可在微信端进行投诉、建议、表扬。

1.8.4 通知中心

短信推送：提供诊疗过程中的向导式短信提醒服务，如挂号提醒/排队提醒/检验检查结果通知，覆盖门诊流程/住院流程。

微信推送：提供诊疗过程中的向导式微信推送服务，如挂号提醒/排队提醒/检验检查结果通知，覆盖门诊流程/住院流程。

1.9 智能排队叫号系统

1.9.1 首页

首页展示：系统首页默认展示界面，将当前医院排队数据一览无余，有效使管理者直观了解医院排队信息；根据业务分类进行数据分析汇总展示；展示选择的工作台曲线图，时间节点整点偶数；显示各科室/医生业务数据人数，根据人数动态排序；科室详情自定义字段的数据展示。

1.9.2 门诊分诊排队叫号

排队签到：门诊智能化分诊排队叫号，可有效地解决病人就诊时排队的无序、医生工作量的不平衡、就诊环境嘈杂等问题。可使病人做到排队时间心中有数，避免拥堵排队造成的急躁情绪，使候诊现场井然有序，优化就诊体验。支持分诊台签到，自助机签到方式。

查询检索：根据就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看门诊的详细情况（如：待分诊，待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息）。

分诊：选择挂号患者进行诊室分诊，解决一科多诊室分诊。

呼叫：呼叫病人，屏幕/语音提示患者就诊。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查，可对患者进行延迟就诊操作。

回诊：当患者做完检查项目后，可回到护士导诊台，护士把患者安排在原来就诊医师的队列中，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队，可设置间隔人数。

信息及时更新：因分诊护士操作导致的分诊信息变化，可以立即在候诊屏上显示。

多科室共用：支持多科室/多诊室共用屏幕。

分诊科室管理：可根据科室业务要求设置是否需要签到和启用分诊。

功能特点：支持叫号业务类型区分初诊，复诊，回诊，过号，优先，挂号，急诊等；

队列同时呼叫或者切换队列呼叫；患者分类的叫号优先级；通过对接其它系统的通知服务提醒患者就诊；支持对过号/回诊患者的配置插队规则；支持签到机自助签到生成排序；支持屏幕显示患者各类状态；支持呼叫时以弹出 突出显示患者姓名，就诊地区，时间等信息；支持呼叫屏幕数据的实时展示正在就诊、待就诊、排队等候等。

1.9.3 药房取药排队叫号

窗口（上班/下班）：可通过窗口上下班状态，自动将患者平均分配各窗口，患者通过屏幕明确知道领药窗口。

排队签到：支持窗口签到（处方审核处），自助机签到方式。

取药呼叫/重呼/过号：点击呼叫，屏幕/语音提示患者取药；重呼，多次呼叫患者；过号，呼叫患者后未来领药，将患者显示至过号列表，提示患者已被呼叫。

实时数据：实时获取需排队取号患者列表，动态刷新各种状态。

1.9.4 医技排队叫号

排队签到：B超，彩超，放射等区域所使用的智能化排队叫号和呼叫系统，有效减少患着等待的时间，改善就医环境和排队秩序。支持分诊台签到，自助机签到方式。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况（如：待分诊，待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息）。

呼叫：呼叫病人，屏幕/语音提示患者检查。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先检查操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先检查，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

实时数据：实时获取需排队取号患者列表，动态刷新各种状态。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：当患者暂时不满足检查条件，可对患者进行延迟就诊操作。

检验化验：检验化验根据维护项目生成队列，自动进入抽血排队队列。

1.9.5 收费排队呼叫

排队签到：针对挂号，门诊结算，入院登记，预交金，住院结算业务办理的患者进行有效排序，有效地解决患者排队等候和拥挤等问题。需使用签到机进行签到生成排队顺序”。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况，便于管理层对于当前收费情况的掌握。

1.9.6 手术排队呼叫

手术信息：及时发布手术信息，帮助医护人员，管理人员和患者家属了解患者的手术信息，提高医院服务质量，构建和谐医患关系。

查询检索：可手动输入排队号，就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看到队列的详细情况

1.9.7 体检排队叫号

查询检索：根据就诊卡号或患者姓名等进行查看指定患者的排队情况，便于为患者咨询。

实时查看：实时查看体检的详细情况（如：待呼叫，已就诊，过号，已结诊，已回诊等队列信息 各科室队列信息），并为现场管理人员提供管理依据

呼叫：呼叫体检用户，屏幕/语音提示用户就诊。

优先：可对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑避免引起纠纷。

过号：将过号病人重新加入队列中。导诊台护士可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。

延时呼叫：当患者暂时不满足检查条件，可对患者进行延迟检查操作。

延检：可根据患者当前未完成项目进行延检登记，重新签到后可重新进入排队队列。

信息及时更新：因分诊护士操作导致的分诊信息变化，可以立即在候诊屏上显示

多科室共用：支持多科室/多诊室共用屏幕

1.9.8 参数管理

数据源配置：将各业务数据脚本展示在前端中，可根据当前业务变化自主更改数据抓取/排序规则

参数配置：参数配置系统，整合排队系统相关参数，方便进行数据控制

如对过号/回诊患者的配置插队规则设置，允许提前签到时间等

1.9.9 呼叫器

界面：单独的登录入口；合理的操作界面，及数据队列包含”待呼叫，已完成，已过号；界面小巧实用，少占用用户电脑屏幕空间

功能：可自定义呼叫器颜色，更换肤色；支持顺序呼叫、重呼、挂起等通用操作；登录科室，诊室，窗口的选择；自由患者进行呼叫；支持登录多个队列；支持就诊状态的自动更新与手动更新；支持各队列状态的语音呼叫；可对接各类业务门诊、医技、体检等。

1.9.10 屏幕配置

模板库：可根据业务分类进行屏幕添加，并直观的看到当前提供的模板屏幕（横板/竖版），现场可根据科室要求进行模板选择

配置参数：显示规则的设置---对患者姓名隐私化处理；科室名称的自定义；屏幕切动的时间设置，行列的数量控制；屏幕的自定义提示。

屏幕配置：可针对屏幕整体区域、呼叫窗口区域、候诊区域及其他进行颜色、字体、大小、是否隐藏等进行自定义动态调整。如：logo的自定义上传，高度宽度的变更，背景的切换或颜色调整。

信息发布

信息发布：支持对紧急、公共卫生信息、特定信息或通知进行选定区域插播

多媒体播放：播放内容可灵活搭配，可以是视频、文字、图片、动画、数据信息、文档等内容；可精确的定义播放内容的播放终端点、发布时间及发布周期。同时支持不同发布点分别播放相同或不同的内容；健康生活理念宣传，倡导良好的生活习惯，达到公益宣传的作用；支持门诊入口超大屏幕显示特色门诊和科室介绍，提高知名度；支持不同诊区、科室的大屏幕配置播放疾病知识、保健常识等内容。

检验信息系统（LIS）

(14)诊疗项目管理：新增/修改/删除组合项目，维护项目的指标属性。

(15)项目信息：修改项目组合明细项目，设置计算项目，项目合并。

(16)仪器信息：新增/编辑/删除小组及技师，新增/编辑/删除仪器名称/型号等信息，新增/编辑/删除仪器的项目明细及通道号等信息。

(17)标本登记：查询待登记/已登记标本，支持刷会员卡、身份证、医保卡、电子健康卡，打印条码/回执单/打包单/申请单，扫码登记，绑定外购条码，标本打包/取消打包，标本送出/退回，接受/拒收标本，修改采集人，重新采样，删除标本，拆分/合并条码，退费销账。

(18)样本检验：样本核收，扫码替换/新增样本，支持批量核收；按照小组、仪器、检验日期等条件筛选标本，接收仪器传输的数据，支持单/双向通讯；审核/取消审核检验报告，批量审核/取消批量审核检验报告，保存，删除，打印报告；复核/取消复核，复制样本，转移样本，合并样本，回收样本，危急值提醒，修改病人信息，导入/导出样本数据。

(19)质控物：新增/编辑/删除、复制质控物，新增/删除批次，选择/编辑/删除/保存项目，新增/编辑项目方法。

(20)质控方法：新增/编辑/删除方法，新增/编辑/删除规则，新增/替换/编辑/保存/删除组合，撤销修改。

(21)微生物：新增/编辑/删除细菌分类，新增/编辑/删除细菌群，新增/编辑/删除细菌属。

(22)抗生素：增加/编辑/删除抗生素组，增加/编辑/删除抗生素届，增加/编辑/删除抗生素，增加/编辑/删除抗生素明细。

(23)质控数据：接受仪器质控数据，绘制质控图、标示结果失控或在控状态，打印质控图。

(24)查看报告：支持不同检索条件查询定位并预览打印检验报告。

(25)统计分析：具有按多种检索条件统计检验样本数、检验工作量、检验项目费用统计等报表。

(26)检验仪器接口

2.4 危急值管理系统

(8)诊疗项目管理：具有检验项目危急值设置功能，能够对每一个检验项目设置参考范围以及异常值标准。

(9)检验科提醒及处理：当患者做完检验项目后，如果检验项目属于危急值范围，系统会自动判断并提醒检验人员，检验人员选择危急值处理方式并保存审核，提交给医生站。

(10)医生站提醒及处理：检验科审核提交的危急值结果可在医生站进行弹窗提醒，医生进行查看结果并处理过后，处理结果可回传到检验科。

(11)检验科接收处理结果：医生处理过后检验科可接收到该病人的危急值处理提醒，可接收危急值处理结果进行查看。

(12)危急值提醒：检验科在危急值提醒模块中可根据不同的时间、科室、状态、类别等条件，对危急值病人进行查询，对处理结果进行查看。

(13)消息推送：支持危急值短信、微信推送给送检医生（需购买消息系统、短信平台、微信系统模块配合）。

(14)统计分析：可报表统计各类危急值数据。

- 7：二级网络等保防护网络防护信息化建设  （3年硬件质保）           1套

- 参数：

防火墙

1U标准机架式结构,6个千兆电口， 2个千兆光口,2个扩展槽位,防火墙吞吐8G，并发连接220万，每秒新建连接6万；

★支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（需提供界面截图），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。

★支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式；（提供截图证明）

★支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现五元组、源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、WAF、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置，简化用户管理；（提供截图证明）

★支持将五元组、源MAC、地址范围、应用、用户等加入静态黑名单，（提供截图）可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能进行联动实现动态黑名单封锁，（提供截图证明）支持静态和动态黑名单命中统计和监控；（提供截图证明）

★支持连接控制和监控，可对源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可展示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息；（提供截图证明）

★支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间，（提供截图）支持日志外发至多个服务器，可设置日志传输协议、时间类型、日志语言、是否合并及加密传输等参数；（提供截图证明）

入侵防御：

1年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可，2年攻击库

2组：2U标准机架式结构,6个千兆电接口(支持1组Bypass)，4个千兆光口插槽,冗余电源,2个扩展槽位,整机吞吐率：8.5Gbps 最大并发连接数：200万 IPS吞吐率：3.2Gbps；

1年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库升级许可；

★支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（需提供界面截图），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。

★支持流量采集策略设置，对流量采集的方向、时间、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口进行设置。（需提供界面截图）

★要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。（需提供界面截图）

★支持对协议组的流量阀值和连接数进行设置及报警，协议组类型包括P2P类、即时通讯类、标准协议类、移动应用类、http应用类、工控互联网类等。

（需提供界面截图）

★系统支持DNS异常包及DNS Flood攻击防御、系统支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御、系统支持ARP异常包及ARP Flood攻击防御、系统支持CC攻击防御、系统支持主机并发连接数和半连接数的限制。（需提供界面截图）

网闸

2U标准机架式结构,内外端机双侧液晶屏； 内端机6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽位； 外端机6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽,冗余电源,网络吞吐量：1Gbps； 并发连接数：12万；内外端机各1TB硬盘。

★支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式。 （提供截图）

★支持客户端与网闸数据摆渡通道数据特征绑定，确保只有授权的合法数据表记录可以通过网闸。

★支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。（提供截图）

★支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。（提供截图）

★支持HTTPS网络传输，并且可在SSL加密通道中分解出正常HTTPS网络应用，屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。 （提供截图）

- 8：容灾备份：专项服务 （3年硬件质保）         1套

- 参数：

2U标准机架式结构,2个千兆电口，2个万兆光口,冗余电源,4个扩展槽位,8个3.5"SAS热插拔盘位，单路64位八核CPU，内置2块240G高速SSD系统盘，32GB， DDR4内存。

★支持千万级以上海量文件日志增量备份保护，可快速定位到修改或新增的文件并进行备份，无须每次增量备份时扫描所有文件；增量备份间隔可达分钟级。（提供截图）

★支持从海量文件备份集中快速搜索单个备份文件，便于精准恢复。（提供截图）

★支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、达梦、人大金仓、南大通用、神通数据库等国内外主流数据库的在线定时备份保护。支持以非脚本的方式对数据库进行保护（提供截图）

★备份Oracle支持定时自动恢复，自动构建、数据文件重定向、表空间恢复。（提供截图）支持以非脚本的方式实现对Oracle数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用。（提供截图）

★支持Windows、Linux、AIX、HP-Unix、Solaris、国内知名品牌、国内外主流操作系统的在线热备份保护；要求初始化备份采用完全备份，后期采用差量备份。

★支持数据复制验证功能，复制到目标端备份系统的备份数据，如果需要查看和恢复，必须输入源端备份系统原操作员的账号和密码，避免数据泄密。（提供截图）

★当数据备份过程中出现链路中断，恢复正常后，可从上一次断点处继续增量传输数据，无需重新进行完整数据传输，确保灾备数据的传输效率和完整性。（提供截图）

★支持备份数据的自动校验，支持备份集校验周期设置。（提供截图）

★支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES和SM两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。（提供截图）

包含6块8T 6Gb/s SAS硬盘，提供相应容量天级定时备份许可。 配置无限数量的Windows/linux版本文件代理模块 配置无限数量的Windows/linux版本操作系统代理模块 配置无限数量的Windows/linux版本数据库代理模块

- 9：村医巡诊车                                  40辆

- 参数：

- 电动三轮车：48伏600w电机20安电池，12管控制器，报警器，300－10轮胎，车厢：长70cm,宽68cm，高66cm尺寸按用户要求可定制

- 10：村医巡诊箱                                 40套

- 1、身份证读卡器参数：

- 1. 便携式蓝牙身份证读写器是一种具备读取、验证居民身份证信息

- 的证件识读设备。采用非接触式 IC 卡技术，与计算机终端或其它设

- 备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息的专用机具。

- 2. 产品具备蓝牙通信功能，内置电池，同时支持安卓 4.0 及以上版

- 本和 IOS 8.0 以上设备等。

- 3. 通过二代身份证识读芯片，检查二代身份证的真伪，准确读取身

- 份证芯片内所存储的信息，包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、开始有效期限、结束有效期限、头像照片等。

- 4. 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》

- 5. 提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成进行二次开发。

- 6. 便携式蓝牙身份证读写器外型美观大方、设备集成度高，结构紧

- 凑。外壳采用 ABS 工程塑料注塑而成。性能稳定，可靠性高。

- 2. 基本参数

- 1. 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO-14443（TYPE-B）

- 标准；

- 2. 工作频率：13.56MHz（fc）；

- 3. 电池容量:1500mAH

- 4. 阅读距离：0-2cm；

- 5. 阅读时间：<3s；

- 6. 推荐平台：WIN98/2003/XP/WIN7/ Android4.0 以上/IOS8.0 以上；

- 7. 可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB 等；

- 8. 具有电源短路、过流过载自动保护设计；

- 9. 外壳采用阻燃 ABS 材料；

- 10.平均无故障工作时间（MTBF）：大于 5000 小时；

- 11.使用环境：工作温度：-10℃～60℃；

- 相对湿度：20%～90%RH；

- 大气压力：60KPa～110 Kpa；

- 3. 详细参数

- 主处理器 32 位处理器、频率 72MHz、工业级

- 身份证阅读模块

- 支持标准:ISO 14443 TypeB 标准、《GA 450-2013》、《GA467-2013》

- 卡片类别:居民身份证

- 工作频率：13.56Mhz±7Khz

- 读卡距离:0～2CM

- 阅读内容：居民身份证可视所有信息

- 蓝牙模块

- 支持 Andriod 4.0和 IOS 8.0及以上版本操作 系统；

- 支持蓝牙4.0 协议采用4.0及以上蓝牙标准 协议；

- USB 支持 HID 协议

- 支持基于 Android 系统、IOS 系统设备的蓝牙

- 通信，可通过 USB 口进行协议类型配置

- 通信速率 12Mbps

- 锂电池 ：符合国家标准 GB/T18287-2000

- 标称容量 1500mAh

- 标称电压 3.7V，充电电压 5V

- 循环充电＞300 次

- 电路保护 ：极性反接保护、过流保护、短路保护、过充 保护、过放保护

- 环境适应性 ：温度：运行温度 0℃～ 40℃

- 非运行温度 -35℃～ 55℃

- 湿度：相对运行湿度 20%至 80%，无冷凝

- 相对非运行湿度 20%至 90%，无冷凝

- 指示灯 ：蓝牙链接状态：高亮蓝

- 通信状态：绿色闪烁

- 充电状态：绿色+红色

- 充电完成状态：高亮绿

- 4. 使用注意事项

- 便携式蓝牙身份证读写器为电子设备，应按照正确的操作方法使用该设备，若使用不当会造成模块不能正常工作或损坏设备，为避免不必要的损失，请在使用

- 前详细阅读并特别注意以下事项：

- 请小心轻放。严禁剧烈震动与撞击，避免对硬盘造成不必要的损坏。

-  在连接或取消与其他设备连接时，请将电源关闭，当设备正在

- 工作时，请勿随意移动或跌落。

-  请勿使套件板受到浸泡、雨淋，长时间不使用时，请包装好，

- 防止灰尘进入机器内。

-  该产品在寿命终止需报废处理时，应遵守国家及所在地方的法

- 律法规要求，进行安全、环保处置。解剖产品分类回收，亦可交经销商或我单位联系统一处理

- 2：电子血压计参数：

- 测量范闱：压力（0～270）mmHg[(0～36)] kPa]脉率数40次/分～180次/分

- 测量准确度：压力±3mmHg（±O．4kP）以内脉率数±5%以内

- 存储容量：可存储两个用户各50组测量数据

- 电源：锂电池（DC3.7V）

- 使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

- 运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

- 运行大气压力：80kPa～106kPa

- 运输和贮存大气力：50kPa～106kPa

- 外形尺寸：143mm（长）×102.5mm（宽）×79mm（高）

- 电击保护：内部电源设备、BF型应用部分

- 主机重量：约359g

- 袖带适用周长范围：15cm～42cm

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 检测原理 | 血脂：光化学、干式化学法 血糖：电化学法 |
| 检测样品 | 全血（静脉血与毛细血管血） |
| 检测需血量 | 血糖：0.8uL 血脂：40uL |
| 检测时间 | 血糖：5+1s 血脂：≤100s |
| 检测范围 | TC: 2.59-10.36mmol/L HDL:0.52-3.11mmol/L TG:0.57-5.65mmol/L 血糖：1.1-33.3mmol/L |
| 血脂准确性 | 采用标准物质测试偏差的方式描述，详见说明书 |
| 血脂出值 | TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值） |
| 血脂测试环境 | 20-30℃ 湿度20%-80% |
| 血脂调码方式 | 密码牌 |
| 仪器尺寸 | 149*82*38mm |
| 仪器重量 | 150g（不含电池） |
| 显示屏 | LCD点阵屏，190*128分辨率 |
| 电源 | 4*5号电池 |
| 电池寿命 | 超过1000次血脂测试 |
| 记忆容量 | 血脂和血糖检测结果各200条 血脂和血糖质控结果各50条 |
| 数据管理 | 支持USB联机打印，蓝牙数据传输 |

- 3：血脂四项检测仪参数：

- 4：血酮血糖仪参数：

| - 主要技术参数 | - 详细描述 |
| --- | --- |
| - 设备用途 | - 一机双能，可同时检测血糖、血酮 |
| - 试纸酶技术 | - 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶 - 血酮：β-羟丁酸脱氢酶 |
| - 准确性要求 | - 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15% - 2、血酮浓度为0.10mmo/L-1.00mmol/L，检测结果误差在±0.15mmol/L；血酮浓度为1.01mmol/L-6.00mmol/L，检测结果误差在±15% |
| - 测量精确度 | - 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.34mmol/L；血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L时，CV＜6.0% - 2、血酮浓度为0.10mmo/L-1.00mmol/L，SD≤0.06mmol/L；血酮浓度为1.01mmol/L-6.00mmol/L，CV≤6% |
| - 血糖试纸条批间差 | - 不同批号血糖试纸条的批间差＜15%； |
| - 检测线性范围 | - 检测血糖：1.1mmol/L～33.3mmol/L - 检测血酮：0.10~6.0mmol/L |
| - 红细胞压积范围 | - 血糖：30%-60% - 血酮：30%-50% |
| - 血糖数值 | - 静脉血浆校准，“mmol/L” （国际单位） |
| - 血标本类型 | - 新鲜毛细血管全血和静脉血 |
| - 取血方式 | - 机外采血 |
| - 校正方法 | - 血糖：免调码 - 血酮：密码牌调码 |
| - 测试温度 | - 血糖：10℃-35℃ - 血酮：15℃-35℃ |
| - 样本量（μl） | - 血糖：0.6μL - 血酮：2μL |
| - 测试时间(秒） | - 血糖：5s - 血酮：12s |
| - 记忆储存量（个） | - 血糖：500个血糖值，100个血糖质控液； - 血酮：血酮值100个，血酮质控值100个 |
| - 电池寿命 | - 测试1000次以上 |
| - 报警及自动关机功能 | - 拔条自动关机，测试完成3分钟无动作自动关机 |
| - 电源 | - 两节7号电池 |
| - 尺寸 | - 102×60×21mm |

- 5：血糖尿酸仪参数：

| - 主要技术参数 | - 详细描述 |
| --- | --- |
| - 设备用途 | - 一机双能，可同时检测血糖、尿酸 |
| - 仪器测试原理 | - 干化学法 |
| - 试纸技术 | - 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶 - 尿酸：氧化型二茂铁衍生物技术 |
| - 准确性要求 | - 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15% - 2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±59.4μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度＞297μmol/L（＞5mg/dL），允许偏差不超过±20% |
| - 测量精确度 | - 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV＜6.0% - 2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD＜22.2μmol/L（＞5mg/dL）；CV＜7.5% |
| - 试纸条批间差 | - 不同批号血糖试纸条的批间差＜15%；不同批号尿酸试纸条的批间差＜15% |
| - 检测线性范围 | - 检测血糖1.1mmol/L～33.3mmol/L - 检测尿酸181μmol/L ～1188μmol/L |
| - 红细胞压积范围 | - 血糖：30%-60% - 尿酸：25%-55% |
| - 血糖数值 | - 静脉血浆校准，“mmol/L” （国际单位） |
| - 血标本类型 | - 新鲜毛细血管全血和静脉血 |
| - 取血方式 | - 试纸条采用机外取血方式 |
| - 使用环境 | - 测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃ - 测试湿度：不大于80% |
| - 样本量（μl） | - 检测血糖0.6μL, 检测尿酸3μL |
| - 测试时间(秒） | - 检测血糖5秒， 检测尿酸25秒 |
| - 记忆储存量（个） | - 500个血糖测试值、100个尿酸测试值、100个血糖质控结果、100个尿酸质控结果 |
| - 传输方式 | - 通过蓝牙进行数据传输 |
| - 调码方式 | - 免调码 |
| - 报警及自动关机功能 | - 拔条自动关机，测试完成3分钟无动作自动关机，其他状态1分钟无动作自动关机 |
| - 定标曲线 | - 通过电子标签自动选择测试曲线 |
| - 电源 | - 两节7号电池 |

- 6：脉搏血氧仪参数：

| - 血氧饱和度测量 | - 显示范围 | - 0%-99% |
| --- | --- | --- |
|  | - 测量范围 | - 0%-100% |
|  | - 准确度 | - 当血氧饱和度的测量范围在70%-100%，允许绝对误差值为±2%；小于70%无定义 |
|  | - 分辨率 | - 1% |
| - 脉率测量 | - 显示范围 | - 30bpm-250bpm |
|  | - 测量范围 | - 30bpm-250bpm |
|  | - 准确度 | - ±2bpm或±2%取大值 |
|  | - 分辨率 | - 1bpm |
| - 强灌注下的准确度 |  | - 在脉搏充盈度为0.4%时，血氧饱和度准确度为±4%；脉率准确度为±2bpm或±2%取大值 |
| - 抗环境光干扰能力 |  | - 在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1% |
| - 脉搏强度 |  | - 连续棒图显示，棒图越高，脉搏越强 |
| - 计步器功能 | - 显示范围 | - 0-65535步 |
|  | - 计步范围 | - 0-65535步 |
|  | - 分辨率 | - 1步 |
| - 光学传感器 | - 红光 | - 波长大约为660nm，光输出功能小于6.65mW |
|  | - 红外光 | - 波长大约为880nm，光输出功能小于6.75mW |
| - 存储功能 |  | - 可存储1000组血氧数据，不低于200天计步数据 |
| - 安全类型 |  | - 内部电源产品：BF型应用部分 |
| - 外壳防护等级 |  | - IPX1 |
| - 工作电压 |  | - DC 3V |
| - 工作电流 |  | - ≤150 mA |
| - 电源要求 |  | - 两节7号（AAA）1.5V碱性电池 |
| - 外形尺寸和重量 | - 外形尺寸 | - 58mm（长）*32mm（宽）*34mm（高） |
|  | - 重量 | - 约52g（含两节电池） |

- 7：平板及软件参数：

- CPU型号：	国内知名品牌

- 处理器速度	4×A73@2.0GHz + 4×A53@1.7GHz

- CPU核数：	八核

- GPU 型号	Mali G51

- 屏幕尺寸：	9.7英寸

- 运行内存（RAM）：	标配：3GB

- 存储容量（ROM）：	标配：32GB

- 扩展支持：	Micro SD卡

- 可扩展容量：	512GB

- 操作系统	国内知名品牌（兼容 Android 10.0）

- 主摄像头：	500 万像素，F2.2，自动对焦

- 副摄像头：	200 万像素，F2.4，固定对焦

- 闪光灯：	支持

- 屏幕色彩：	1670万色

- 屏幕类型：	IPS屏，触控操作10点触控

- 分辨率：	1280×800

- 屏幕比例：	16:10

- PPI：	224 PPI

- 触摸屏：	电容屏

- 多点触控：	10 点

- 输入法：	国内知名品牌输入法，	国内知名品牌输入法，Android键盘

- Wi-Fi标准：	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- Wi-Fi工作频段：	2.4G/5G

- 蓝牙传输：	BT 5.1，兼容 BT 4.0，BT 2.1+EDR

- GPS：	GPS、GLONASS、北斗

- 按键类型	电源键 ，音量增键，音量减键

- 耳机接口：	3.5mm 立体声耳机接口

- 数据接口：	USB Type-C   （支持OTG）

- 外设扩展口：/重力传感器	支持环境光传感器	距离传感器	状态指示灯	支持指南针	/麦克风	单麦克风喇叭	立体声双喇叭

- 音效		国内知名品牌 音效

- 电池容量：	典型值 5100mAh

- 机身尺寸：	159mm×240.2 mm×7.85mm

- 机身重量：	约 450g

- 上述设备具备后台功能：

- 1、支持后台查询患者的个人信息。

- 2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。

- 3、后台支持生成标准的检测报告，发送使用者手机端功能。

- 4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。

- 5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。

- 6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。

- 7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。

- 8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。

- 9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。

- 10、后台功能支持与医共体平台接入功能。

- 8：身高体重测量仪参数：

| - 参数 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 产品尺寸 | - 35.5X46X209cm |
| - 测量频率 | - 单频直流 |
| - 测量体重范围 | - 7 ~ 180kg |
| - 重量最小分度 | - 0.1kg |
| - 真人语音播报 | - 有 |
| - 显示屏 | - 3．5寸 TFT-LCD 屏 |
| - 分辨率 | - 480 * 320 |
| - 供电电源 | - DC5V/1A供电，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| - 供电 | - 12V/2A电源适配器，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| - 测量指标 | - 15项.（体重、身高、BMI、体脂率、体水分、骨骼肌率、肌肉量、骨量、去脂体重、蛋白质、皮下脂肪、内脏脂肪、体年龄、体型、基础代谢、+深度报告） |
| - 脂肪测量 | - 金属2电极（手部） |
| - 滑轮 | - 有（用于移动） |
| - 测量时间 | - 20s内 |
| - 使用环境 | - 户外/室内 |
| - 支持语言 | - 中文、英语 |
| - 支持单位 | - Kg、Cm公制单位 |
| - 存储记录 | - 存储在手机端，理论上不限用户数不限存储记录数 |
| - 数据传输 | - 二维码、WIfI、蓝牙 |

- 9：蓝牙体温仪参数：

- 测量范围：32.0℃~42.2℃（89.6℉-108℉）

- 测量模式：额温模式

- 误差值：±0.2℃（35.0℃~42.0℃） ±0.4℉（95.0℉-107.6℉）

- ±0.3℃（±0.5℉）（32.0℃~34.9℃/42.1℃~42.2℃）

- 外观尺寸：40mm*44mm*164mm

- 分辨率：0.1℃

- 记忆值：32值

- 电源：2节7号电池（DC 3V）

- 重量：61g（不含电池）

- 10：铝制方箱参数：

- 材质：铝制，尺寸：长：55cm  宽：40cm  高：20cm。上下盒盖便携手提铝制方箱。

- 11：健康宣教机参数：

- 液晶电视产品性能指标功能：

- 遥控类型 蓝牙遥控，液晶电视 功耗功能

- 待机功率（w） 0.5， 电源功率（w） 50，工作电压（v） 220v

- 规格功能：

- 单屏重量（kg） 3.7

- 含底座尺寸（宽*高*厚）mm 721.2*181.82*466

- 含底座重量（kg） 3.77

- 含外包装重量（kg） 5.1

- 外包装尺寸（宽*高*厚）mm 815*135*505

- 核心功能：

- CPU 4核A53

- CPU核数 4核心

- 操作系统 PatchWall

- 存储内存 8GB

- 运行内存 1GB

- 基本规格：

- 背光方式 直下式

- 产地 中国大陆

- 电视特色 全面屏电视

- 电视特色 人工智能电视

- 电视特色 教育电视

- 高清格式 1080P

- 观看距离 2m以下（≤32英寸

- 能效等级 三级能效

- 屏幕尺寸范围 32英寸及以下

- 智能电视 是

- 屏幕功能：

- HDR显示 不支持

- 分辨率 1920×1080

- 屏幕分辨率 全高清 ，随机附件

- 包装清单 螺钉x4 7号电池x2，蓝牙语音遥控器x1，安装说明x1，支架x2，机身x1

- 外观特性：

- 安装孔距 100*100

- 边框材质 塑料

- 边框宽窄 左右 2.1mm/上 2.5mm/下 16.13mm

- 产品颜色 黑色

- 单屏尺寸（宽*高*厚）mm 721.2*82.15*427.46

- 机身厚度 最薄处 9.6mm，最厚处 82.15mm

- 11：慢病分钟诊所箱                              2套

- 1、身份证读卡器参数：

- 1. 便携式蓝牙身份证读写器是一种具备读取、验证居民身份证信息

- 的证件识读设备。采用非接触式 IC 卡技术，与计算机终端或其它设

- 备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息的专用机具。

- 2. 产品具备蓝牙通信功能，内置电池，同时支持安卓 4.0 及以上版

- 本和 IOS 8.0 以上设备等。

- 3. 通过二代身份证识读芯片，检查二代身份证的真伪，准确读取身

- 份证芯片内所存储的信息，包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、开始有效期限、结束有效期限、头像照片等。

- 4. 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》

- 5. 提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成进行二次开发。

- 6. 便携式蓝牙身份证读写器外型美观大方、设备集成度高，结构紧

- 凑。外壳采用 ABS 工程塑料注塑而成。性能稳定，可靠性高。

- 2. 基本参数

- 1. 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO-14443（TYPE-B）

- 标准；

- 2. 工作频率：13.56MHz（fc）；

- 3. 电池容量:1500mAH

- 4. 阅读距离：0-2cm；

- 5. 阅读时间：<3s；

- 6. 推荐平台：WIN98/2003/XP/WIN7/ Android4.0 以上/IOS8.0 以上；

- 7. 可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB 等；

- 8. 具有电源短路、过流过载自动保护设计；

- 9. 外壳采用阻燃 ABS 材料；

- 10.平均无故障工作时间（MTBF）：大于 5000 小时；

- 11.使用环境：工作温度：-10℃～60℃；

- 相对湿度：20%～90%RH；

- 大气压力：60KPa～110 Kpa；

- 3. 详细参数

- 主处理器 32 位处理器、频率 72MHz、工业级

- 身份证阅读模块

- 支持标准:ISO 14443 TypeB 标准、《GA 450-2013》、《GA467-2013》

- 卡片类别:居民身份证

- 工作频率：13.56Mhz±7Khz

- 读卡距离:0～2CM

- 阅读内容：居民身份证可视所有信息

- 蓝牙模块

- 支持 Andriod 4.0和 IOS 8.0及以上版本操作 系统；

- 支持蓝牙4.0 协议采用4.0及以上蓝牙标准 协议；

- USB 支持 HID 协议

- 支持基于 Android 系统、IOS 系统设备的蓝牙

- 通信，可通过 USB 口进行协议类型配置

- 通信速率 12Mbps

- 锂电池 ：符合国家标准 GB/T18287-2000

- 标称容量 1500mAh

- 标称电压 3.7V，充电电压 5V

- 循环充电＞300 次

- 电路保护 ：极性反接保护、过流保护、短路保护、过充 保护、过放保护

- 环境适应性 ：温度：运行温度 0℃～ 40℃

- 非运行温度 -35℃～ 55℃

- 湿度：相对运行湿度 20%至 80%，无冷凝

- 相对非运行湿度 20%至 90%，无冷凝

- 指示灯 ：蓝牙链接状态：高亮蓝

- 通信状态：绿色闪烁

- 充电状态：绿色+红色

- 充电完成状态：高亮绿

- 4. 使用注意事项

- 便携式蓝牙身份证读写器为电子设备，应按照正确的操作方法使用该设备，若使用不当会造成模块不能正常工作或损坏设备，为避免不必要的损失，请在使用

- 前详细阅读并特别注意以下事项：

-  请小心轻放。严禁剧烈震动与撞击，避免对硬盘造成不必要的损坏。

-  在连接或取消与其他设备连接时，请将电源关闭，当设备正在

- 工作时，请勿随意移动或跌落。

-  请勿使套件板受到浸泡、雨淋，长时间不使用时，请包装好，

- 防止灰尘进入机器内。

-  该产品在寿命终止需报废处理时，应遵守国家及所在地方的法

- 律法规要求，进行安全、环保处置。解剖产品分类回收，亦可交经销商或我单位联系统一处理

- 2：电子血压计参数：

- 测量范闱：压力（0～270）mmHg[(0～36)] kPa]脉率数40次/分～180次/分

- 测量准确度：压力±3mmHg（±O．4kP）以内脉率数±5%以内

- 存储容量：可存储两个用户各50组测量数据

- 电源：锂电池（DC3.7V）

- 使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

- 运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

- 运行大气压力：80kPa～106kPa

- 运输和贮存大气力：50kPa～106kPa

- 外形尺寸：143mm（长）×102.5mm（宽）×79mm（高）

- 电击保护：内部电源设备、BF型应用部分

- 主机重量：约359g

- 袖带适用周长范围：15cm～42cm

- 3：血脂四项检测仪参数：

| - 项目 | - 参数 |
| --- | --- |
| - 检测原理 | - 血脂：光化学、干式化学法 - 血糖：电化学法 |
| - 检测样品 | - 全血（静脉血与毛细血管血） |
| - 检测需血量 | - 血糖：0.8uL 血脂：40uL |
| - 检测时间 | - 血糖：5+1s 血脂：≤100s |
| - 检测范围 | - TC: 2.59-10.36mmol/L - HDL:0.52-3.11mmol/L - TG:0.57-5.65mmol/L - 血糖：1.1-33.3mmol/L |
| - 血脂出值 | - TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值） |
| - 血脂测试环境 | - 20-30℃ - 湿度20%-80% |
| - 血脂调码方式 | - 密码牌 |
| - 仪器尺寸 | - 149*82*38mm |
| - 仪器重量 | - 150g（不含电池） |
| - 显示屏 | - LCD点阵屏，190*128分辨率 |
| - 电源 | - 4*5号电池 |
| - 电池寿命 | - 超过1000次血脂测试 |
| - 记忆容量 | - 血脂和血糖检测结果各200条 - 血脂和血糖质控结果各50条 |
| - 数据管理 | - 支持USB联机打印，蓝牙数据传输 |

- 4：血酮血糖仪参数：

| 主要技术参数 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 设备用途 | 一机双能，可同时检测血糖、血酮 |
| 试纸酶技术 | 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶 血酮：β-羟丁酸脱氢酶 |
| 准确性要求 | 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15% 2、血酮浓度为0.10mmo/L-1.00mmol/L，检测结果误差在±0.15mmol/L；血酮浓度为1.01mmol/L-6.00mmol/L，检测结果误差在±15% |
| 测量精确度 | 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.34mmol/L；血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L时，CV＜6.0% 2、血酮浓度为0.10mmo/L-1.00mmol/L，SD≤0.06mmol/L；血酮浓度为1.01mmol/L-6.00mmol/L，CV≤6% |
| 血糖试纸条批间差 | 不同批号血糖试纸条的批间差＜15%； |
| 检测线性范围 | 检测血糖：1.1mmol/L～33.3mmol/L 检测血酮：0.10~6.0mmol/L |
| 红细胞压积范围 | 血糖：30%-60% 血酮：30%-50% |
| 血糖数值 | 静脉血浆校准，“mmol/L” （国际单位） |
| 血标本类型 | 新鲜毛细血管全血和静脉血 |
| 取血方式 | 机外采血 |
| 校正方法 | 血糖：免调码 血酮：密码牌调码 |
| 测试温度 | 血糖：10℃-35℃ 血酮：15℃-35℃ |
| 样本量（μl） | 血糖：0.6μL 血酮：2μL |
| 测试时间(秒） | 血糖：5s 血酮：12s |
| 记忆储存量（个） | 血糖：500个血糖值，100个血糖质控液； 血酮：血酮值100个，血酮质控值100个 |
| 电池寿命 | 测试1000次以上 |
| 报警及自动关机功能 | 拔条自动关机，测试完成3分钟无动作自动关机 |
| 电源 | 两节7号电池 |
| 尺寸 | 102×60×21mm |

- 5：血糖尿酸仪参数：

| 主要技术参数 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 设备用途 | 一机双能，可同时检测血糖、尿酸 |
| 仪器测试原理 | 干化学法 |
| 试纸技术 | 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶 尿酸：氧化型二茂铁衍生物技术 |
| 准确性要求 | 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15% 2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±59.4μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度＞297μmol/L（＞5mg/dL），允许偏差不超过±20% |
| 测量精确度 | 1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV＜6.0% 2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD＜22.2μmol/L（＞5mg/dL）；CV＜7.5% |
| 试纸条批间差 | 不同批号血糖试纸条的批间差＜15%；不同批号尿酸试纸条的批间差＜15% |
| 检测线性范围 | 检测血糖1.1mmol/L～33.3mmol/L 检测尿酸181μmol/L ～1188μmol/L |
| 红细胞压积范围 | 血糖：30%-60% 尿酸：25%-55% |
| 血糖数值 | 静脉血浆校准，“mmol/L” （国际单位） |
| 血标本类型 | 新鲜毛细血管全血和静脉血 |
| 取血方式 | 试纸条采用机外取血方式 |
| 使用环境 | 测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃ 测试湿度：不大于80% |
| 样本量（μl） | 检测血糖0.6μL, 检测尿酸3μL |
| 测试时间(秒） | 检测血糖5秒， 检测尿酸25秒 |
| 记忆储存量（个） | 500个血糖测试值、100个尿酸测试值、100个血糖质控结果、100个尿酸质控结果 |
| 传输方式 | 通过蓝牙进行数据传输 |
| 调码方式 | 免调码 |
| 报警及自动关机功能 | 拔条自动关机，测试完成3分钟无动作自动关机，其他状态1分钟无动作自动关机 |
| 定标曲线 | 通过电子标签自动选择测试曲线 |
| 电源 | 两节7号电池 |

- 6：脉搏血氧仪参数：

| - 血氧饱和度测量 | - 显示范围 | - 0%-99% |
| --- | --- | --- |
|  | - 测量范围 | - 0%-100% |
|  | - 准确度 | - 当血氧饱和度的测量范围在70%-100%，允许绝对误差值为±2%；小于70%无定义 |
|  | - 分辨率 | - 1% |
| - 脉率测量 | - 显示范围 | - 30bpm-250bpm |
|  | - 测量范围 | - 30bpm-250bpm |
|  | - 准确度 | - ±2bpm或±2%取大值 |
|  | - 分辨率 | - 1bpm |
| - 强灌注下的准确度 |  | - 在脉搏充盈度为0.4%时，血氧饱和度准确度为±4%；脉率准确度为±2bpm或±2%取大值 |
| - 抗环境光干扰能力 |  | - 在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1% |
| - 脉搏强度 |  | - 连续棒图显示，棒图越高，脉搏越强 |
| - 计步器功能 | - 显示范围 | - 0-65535步 |
|  | - 计步范围 | - 0-65535步 |
|  | - 分辨率 | - 1步 |
| - 光学传感器 | - 红光 | - 波长大约为660nm，光输出功能小于6.65mW |
|  | - 红外光 | - 波长大约为880nm，光输出功能小于6.75mW |
| - 存储功能 |  | - 可存储1000组血氧数据，不低于200天计步数据 |
| - 安全类型 |  | - 内部电源产品：BF型应用部分 |
| - 外壳防护等级 |  | - IPX1 |
| - 工作电压 |  | - DC 3V |
| - 工作电流 |  | - ≤150 mA |
| - 电源要求 |  | - 两节7号（AAA）1.5V碱性电池 |
| - 外形尺寸和重量 | - 外形尺寸 | - 58mm（长）*32mm（宽）*34mm（高） |
|  | - 重量 | - 约52g（含两节电池） |

- 7：肺功能检测仪参数：

一、★产品外观尺寸：111x39x40mm  ★产品净重：50g

二、测量指标：PEF、FEV1、FVC、FEF25-75%、MEF75%、MEF50%、

MEF25%

- 三、适用范围：适用于测量用力肺活量。

四、产品特点

★4.1压力传感器采用最新SUS301军工材料，不少于10万次的使用寿命， 保障测试结果准确可靠；

★4.2传感器可直接水洗，清洗、消毒方便；

4.3内置电池，适合外出及院内使用；

★4.4有标准USB模块、实现对测量数据的云端存储和查看。

4.5标准值、亚洲人预测标准，显示预设曲线，有自动分析功能； ★4.6单键操作，不需校正，直接进入测量界面；

4.7测量多个肺功能指标测量：PEF、FEV1、FVC、FEV1/FVC、FEF25-

75%、MEF75%、MEF50%、MEF25%:

4.8≤6分钟无操作自动关机；

4.9口袋化设计，可随身携带

- ★4.10智能语音提示，指导患者使用

五、技术参数

5.1测量范围

流速范围：0-14LIS

流速精度：±10%或±0.3L/S(取其大值)

体积范围:0- 10L

★体积精度：±3%或±50ml(取其大值)

5.2数据传输

★通过USB模块，可以将测量数据同步到云端，让医生和家人实现远程 查看测量结果，配备了USB接口，实现与电脑连接，连入医院HIS或EMR 系统(可选);

5.3电源：3.7V-300mAh DC可充电锂聚合物电池；

5.4工作电流：100mA;

5.5最长使用时间：6天;

5.6最长待机时间：30天；

- 5.7显示器：≥1.44寸液晶显示屏。

- 8：糖化血红蛋白检测仪参数：

| - 主要技术参数 | - 详细描述 |
| --- | --- |
| - 设备用途 | - 适用于定量检测人体全血中的糖化血红蛋白的浓度 |
| - 仪器型号 | - PCH-100 |
| - 检验方法学 | - 糖化血红蛋白检测试剂盒（硼酸亲和液相层析\色谱法） |
| - 准确度 | - （4.2%-6.0%）HbAlc样本进行测试，绝对偏差不超过±0.60%HbAlc，（6.0%-15.0%）HbAlc，相对偏差不超过±10% |
| - 测量精确度 | - CV≤8.0% |
| - 批间差 | - 不大于15% |
| - 检测线性范围 | - 测试范围（4.0%-15.0%）HbAlc，相关系数（r）≥0.98 |
| - 血细胞压积 | - 30%-60% |
| - 样本类型 | - 新鲜毛细血管全血、静脉全血 |
| - 检测环境 | - 温度：15℃-35℃；相对湿度15%-75% |
| - 试剂盒存储环境 | - 2~8℃ |
| - 样本量 | - 5μL |
| - 有效期 | - R1试剂与测试板：未开封12个月，开封4小时 - R2试剂：未开封12个月，开封12个月 |
| - 测试时间(秒） | - ≤3.5min |
| - 数据存储量 | - 测试值1000个，质控值200个 |
| - 显示方式 | - 4.3寸触摸屏，480*272像素 |
| - 通信接口 | - 1个RS232，1个USB |
| - 仪器尺寸 | - 250mm*235mm*126mm |
| - 重量 | - ≤1.3kg |

- 9：心电图检测仪参数：

- 标准12导联心电信号同步采集，可切换6导联采集模式

- *采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式

- *输入阻抗：≥50MΩ

- 耐极化电压：±400 mV

- *共模抑制比：>100 dB，开启交流滤波时>120dB

- 定标电压：1 mV误差范围±2%

- 时间常数：≥3.2s

- *输入回路电流：≤0.01μA

- 噪声电平：≤15μV（峰-峰值）

- 心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值

- 抗干扰滤波：基线滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波

- *增益：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2%

- *走纸速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差范围不超过±2%

- 打印格式：12x1、6x2+1R、3x4+3R、3x4+1R、1R、6x1（6导模式）

- 具有导联脱落检测与提示和心拍提示音

- 具有自动记录和手动记录模式两种方式，自动记录时长可配置

- 心电波形显示支持多种配色方案

- 支持预采样，预采样时间可选

- *支持PDF、JPEG、DICOM、 EM-XML、FDA-XML（选配）、SCP（选配）、BKG（选配）等多种格式输出

- 支持单节律导联和三节律导联自定义

- 支持WiFi网络打印机

- *支持高QRS波形打印增益自动减半

- *支持Windows、Android操作系统

- *电源供应：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2）

- 防电击程度：CF型

- 具有产品注册证和CE认证

- 10：平板及软件参数：

- CPU型号：		国内知名品牌

- 处理器速度	4×A73@2.0GHz + 4×A53@1.7GHz

- CPU核数：	八核

- GPU 型号	Mali G51

- 屏幕尺寸：	9.7英寸

- 运行内存（RAM）：	标配：3GB

- 存储容量（ROM）：	标配：32GB

- 扩展支持：	Micro SD卡

- 可扩展容量：	512GB

- 操作系统		国内知名品牌（兼容 Android 10.0）

- 主摄像头：	500 万像素，F2.2，自动对焦

- 副摄像头：	200 万像素，F2.4，固定对焦

- 闪光灯：	支持

- 屏幕色彩：	1670万色

- 屏幕类型：	IPS屏，触控操作10点触控

- 分辨率：	1280×800

- 屏幕比例：	16:10

- PPI：	224 PPI

- 触摸屏：	电容屏

- 多点触控：	10 点

- 输入法：		国内知名品牌输入法，	国内知名品牌输入法，Android键盘

- Wi-Fi标准：	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- Wi-Fi工作频段：	2.4G/5G

- 蓝牙传输：	BT 5.1，兼容 BT 4.0，BT 2.1+EDR

- GPS：	GPS、GLONASS、北斗

- 按键类型	电源键 ，音量增键，音量减键

- 耳机接口：	3.5mm 立体声耳机接口

- 数据接口：	USB Type-C   （支持OTG）

- 外设扩展口：/重力传感器	支持环境光传感器	距离传感器	状态指示灯	支持指南针	/麦克风	单麦克风喇叭	立体声双喇叭

- 音效		国内知名品牌音效

- 电池容量：	典型值 5100mAh

- 机身尺寸：	159mm×240.2 mm×7.85mm

- 机身重量：	约 450g

- 上述设备具备后台功能：

- 1、支持后台查询患者的个人信息。

- 2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。

- 3、后台支持生成标准的检测报告，发送使用者手机端功能。

- 4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。

- 5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。

- 6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。

- 7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。

- 8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。

- 9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。

- 10、后台功能支持与医共体平台接入功能。

- 11：身高体重测量仪参数：

| - 参数 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 产品尺寸 | - 35.5X46X209cm |
| - 测量频率 | - 单频直流 |
| - 测量体重范围 | - 7 ~ 180kg |
| - 重量最小分度 | - 0.1kg |
| - 真人语音播报 | - 有 |
| - 显示屏 | - 3．5寸 TFT-LCD 屏 |
| - 分辨率 | - 480 * 320 |
| - 供电电源 | - DC5V/1A供电，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| - 供电 | - 12V/2A电源适配器，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| - 测量指标 | - 15项.（体重、身高、BMI、体脂率、体水分、骨骼肌率、肌肉量、骨量、去脂体重、蛋白质、皮下脂肪、内脏脂肪、体年龄、体型、基础代谢、+深度报告） |
| - 脂肪测量 | - 金属2电极（手部） |
| - 滑轮 | - 有（用于移动） |
| - 测量时间 | - 20s内 |
| - 使用环境 | - 户外/室内 |
| - 支持语言 | - 中文、英语 |
| - 支持单位 | - Kg、Cm公制单位 |
| - 存储记录 | - 存储在手机端，理论上不限用户数不限存储记录数 |
| - 数据传输 | - 二维码、WIfI、蓝牙 |

- 12：蓝牙体温仪参数：

- 测量范围：32.0℃~42.2℃（89.6℉-108℉）

- 测量模式：额温模式

- 误差值：±0.2℃（35.0℃~42.0℃） ±0.4℉（95.0℉-107.6℉）

- ±0.3℃（±0.5℉）（32.0℃~34.9℃/42.1℃~42.2℃）

- 外观尺寸：40mm*44mm*164mm

- 分辨率：0.1℃

- 记忆值：32值

- 电源：2节7号电池（DC 3V）

- 重量：61g（不含电池）

- 13：铝制方箱参数：

- 材质：铝制，尺寸：长：55cm  宽：40cm  高：20cm。上下盒盖便携手提铝制方箱。

- 14：健康宣教机参数：

- 液晶电视产品性能指标功能：

- 遥控类型 蓝牙遥控，液晶电视 功耗功能

- 待机功率（w） 0.5， 电源功率（w） 50，工作电压（v） 220v

- 规格功能：

- 单屏重量（kg） 3.7

- 含底座尺寸（宽*高*厚）mm 721.2*181.82*466

- 含底座重量（kg） 3.77

- 含外包装重量（kg） 5.1

- 外包装尺寸（宽*高*厚）mm 815*135*505

- 核心功能：

- CPU 4核A53

- CPU核数 4核心

- 操作系统 PatchWall

- 存储内存 8GB

- 运行内存 1GB

- 基本规格：

- 背光方式 直下式

- 产地 中国大陆

- 电视特色 全面屏电视

- 电视特色 人工智能电视

- 电视特色 教育电视

- 高清格式 1080P

- 观看距离 2m以下（≤32英寸

- 能效等级 三级能效

- 屏幕尺寸范围 32英寸及以下

- 智能电视 是

- 屏幕功能：

- HDR显示 不支持

- 分辨率 1920×1080

- 屏幕分辨率 全高清 ，随机附件

- 包装清单 螺钉x4 7号电池x2，蓝牙语音遥控器x1，安装说明x1，支架x2，机身x1

- 外观特性：

- 安装孔距 100*100

- 边框材质 塑料

- 边框宽窄 左右 2.1mm/上 2.5mm/下 16.13mm

- 产品颜色 黑色

- 单屏尺寸（宽*高*厚）mm 721.2*82.15*427.46

- 机身厚度 最薄处 9.6mm，最厚处 82.15mm

- 12：新老His信息对接原有功能的接口费用（电子病历接口、检验系统接口（LIS）、影像系统接口（PACS）、心电系统接口、病案系统接口、院感系统接口、手术麻醉系统接口、体检系统接口、排队叫号系统接口、合理用药系统接口、银医通系统接口、临床路径系统、冠新体检软件系统接口、冠新公卫软件系统接口、自治区居民电子健康卡、自治区疾病体检系统与自治区公卫系统对接接口）               20个

- 参数：

- 区域影像中心接口（可与心医国际、卡易对接）

- 影像采集上传存储接口

- 支持连接DICOM影像设备（CR、DR、CT、MR）获取检查影像，匹配检查信息进行临时归档存储。

- 影像采集手动上传接口

- 支持医院发起远程诊断时，在RIS系统或检查仪器上手动上传检查影像至云平台数据中心。

- 断点续传接口

- 支持在影像上传发生异常情况时，手动重启上传；系统将执行断点续传。

- 影像共享接口

- 提供接口，支持医生工作站、微信系统、自助机等系统或设备调阅历史检查影像。

- 影像浏览接口

- 支持用户通过PC或移动设备在线进行DICOM及非DICOM影像浏览。DICOM影像支持自定义图像阵列、移动、滚动、缩放、锁定、自动播放、打开本地文件、显示DICOM TAGS等。

- 基本影像处理接口

- 支持窗宽/窗位、负像、顺时针/逆时针/水平/垂直翻转，直线/矩形/椭圆/角度/心胸比测量，文字/不规则曲线/箭头/左右标注。

- 增强影像处理接口

- 支持MPR-多平面重建，MIP-最大密度投影重建，MinIP-最小密度投影重建，AVG-平均密度投影重建。

- 检查申请接口

- 提供接口，支持对接HIS系统，获取检查医嘱/检查申请。支持手动新建检查申请，支持上传检查申请单图像。

- 检查登记接口

- 支持检查登记与分诊。

- Worklist接口

- 提供接口，支持检查设备通过Worklist获取已登记的待检查列表及相关检查单信息。

- 远程诊断申请接口

- 支持在平台按需向其他机构发起远程诊断申请，同时上传检查信息与检查影像。

- 历史检查接口

- 支持查看患者历史检查记录及详情，包括检查目的、检查部位、临床诊断、检查影像、诊断报告等信息。

- 报告模板管理接口

- 预置各影像类型公共模板，支持用户自行编辑个人模板，可在编写报告时快速调用。

- 报告编写接口

- (1)支持报告内容编写，可调用公共模板或个人模板，多部位检查支持追加多个部位模板。

- (2)支持设置阴/阳性、是否传染病、危急值、是否疑难杂症等信息。支持暂存草稿箱。

- (3)支持提交审核或直接完成报告。

- 电子签名接口

- (1)在用户CA授权登录有效期内，自动完成电子签名，加密保存电子签名记录。

- (2)支持查询历史电子签名记录。

- 多级审核接口

- (1)支持具审核权限的医生独立完成报告。

- (2)支持用户将报告提交至他人进行审核。

- (3)支持审核通过与驳回。

- 远程诊断接口

- 支持用户在院外通过互联网访问云平台，处理院内诊断或其他机构发送的远程诊断申请。

- 历史明细接口

- (1)支持汇总机构、用户所有已完成的诊断工作记录及详情。

- (2)支持用户按日期、机构、影像类型、单号、姓名、医生等条件进行查询。

- 报告轨迹接口

- 支持查看影像检查的历史操作记录，包括时间、事件、操作人。

- 在线预览、打印、下载接口

- 支持在线预览、打印、下载诊断报告。

- 报告共享接口

- 提供接口，支持医生工作站、微信系统、自助机等系统或设备调阅报告。

- 远程影像模板管理接口

- 远程影像支持模板维护及诊断快捷使用

- 质量控制免审授权设置接口

- 支持按需设置质控角色

- 云胶片（PC/微信）接口

- 支持医生端、患者端（报告查询、电子报告、电子胶片云影像分享）

- 云RIS接口

- 具备登录功能、登记功能、工作列表功能、报告功能、存储及管理功能、维护及管理功能、图像采集功能、统计功能。

- 区域心电中心接口（可与理邦对接）

- 申请管理接口

- 实现基层机构对诊断中心提交的诊断申请诊断处理的业务，并且支持待接收状态的申请撤回、撤回后可重新发起、删除等操作。

- 申请单轨迹接口

- 查询诊断申请功能，进行申请的明细查看；诊断处理轨迹查看，支持诊断申请处理流程轨迹的查看。

- 患者历史报告接口

- 支持查看患者历史心电诊断记录。

- 心电采集、传输、存储接口

- 采集心电图信息，进行无损的数据传输、存储心电图数据传送给邀请医院进行诊断。

- 申请受理接口

- 邀请医院对远程心电申请进行接单受理、驳回、分析等功能

- 远程心电诊断服务接口

- 提供心电诊断的报告及发布审核

- 多级审核接口

- 支持具审核权限的医生独立完成报告。支持用户将报告提交至他人进行审核。支持审核通过与驳回。

- 报告修改接口

- 提交审核的报告支持驳回后进行修改的功能，修改后再次进行提交，审核通过后，则可完成修改报告并重新发布。

- 在线预览、打印、下载接口

- 支持在线预览、打印、下载诊断报告。

- 工作量统计接口

- 统计登录账号医生每天

- 冠新公卫软件系统接口、自治区居民电子健康卡、自治区疾病体检系统与自治区公卫系统对接接口

- 13：His信息对接冠新公卫、全民体检功能的接口费用 5家

- 实现His信息对接冠新公卫、全民体检功能，让县域内医疗机构信息化在一个平台上融合运行

- 14：电子病历质控系统                            8家

- 住院电子病历质控系统 参数：

- 实现病历实时在线控制，减少病历书写缺陷，提高病历质量。结合计算机技术采集、加工、传输和存储病历录入过程的实时信息，从多方位、多途径、多环节的数据录入过程质量控制入手，实现病历质量控制。该系统的建立，应弥补病历误填、标准掌握不准等质量缺陷，及时纠正病案首页录入过程的数据偏差，有效提高病案首页原始数据的准确性和完整性。

- 1）可实时监控每份已签名的病历，自动监控时限质量，并发送缺陷消息；

- 2）进行质控评分，设定对应病历文档类型的评分标准、扣分类型、对应检查质控规则；

- 3）形成质控统计分析报告；针对质控管理过程各科室发现缺陷问题进行汇总统计；

- 4）在线质控引擎：自动解析质控评分标准和质控规则；

- 5）事件监控进行病历书写事先提醒，在病历书写过程中进行病历质控规则事中检查提醒，在病历书写完成在质控过程进行病历事后检查和评分。

- 5．门诊电子病历质控系统

- 内容同住院电子病历质控系统

- 15：电子签名                                    1套

- 参数：

- 1.1.数字化CA认证系统

- 1.1.1.安全认证网关：

- 序号 功能指标要求

- 1 最大并发连接数：400 ；最大新建连接数：60 次/秒每秒完成交易数（TPS）：1000次/秒最大流量：50Mbps

- 2 支持多站点证书功能，系统可以拥有多个站点证书，不同的服务可以拥有不同的站点证书；

- 3 支持动态黑名单功能，系统可以自动更新黑名单、动态更新；支持LDAP、HTTP等多种方式更新；支持B64、DER等多种格式；支持单、双向认证选择功能，系统可以设置是否需要用户提交用户证书；

- 4 支持多证书链功能，一个SSL服务中可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书

- 5 支持多种证书支持功能，支持多家CA中心标准的数字证书；支持证书信息传送功能，支持将用户证书信息传送给应用系统；

- 支持B/S应用，支持多服务功能，系统可以创建多个SSL服务，保护不同的应用服务，支持采用同一个SSL服务保护多个应用服务

- 6 支持应用重定向功能，在防火墙NAT映射的情况下正常访问有重定向的网站；

- 支持认证一致性，支持通过cookie将证书信息传送给后台应用，使应用无需证书接口开发就可以方便的获取用户证书信息；

- 支持策略统一下发，支持客户端策略的统一下发，用户无需对客户端进行任何配置；

- 7 支持信息统计功能，系统能够对用户连接数、应用访问情况、系统资源占用等信息进行统计；

- 支持错误重定向功能，系统对于认证错误可以重定向到用户指定页面；

- 支持系统备份恢复功能，系统可以备份当前SSL的所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复；

- 支持恢复出厂设置功能，系统具有恢复默认设置功能，方便使用；

- 8 支持日志发送功能，支持将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器；

- 支持系统在线升级，系统支持Web方式的系统升级；

- 9 支持所有管理操作都通过web方式进行，方便使用；

- 支持性能检测功能，支持对CPU、内存、磁盘容量、连接数、进程等资源情况的收集，便于系统的维护和问题定位。

- 序号 非功能指标要求

- 1 支持SM2、RSA加密算法；

- 2 支持双机热备功能，系统具备高可靠性；

- 3 支持负载均衡，系统具有集群功能。支持通用C/S应用，支持FTP、telnet、远程桌面以及通用的C/S应用

- 4 支持基于IP的所有网络应用

- 6 支持地址隐藏功能，系统将真正应用服务的地址隐藏，用户仅知道网关地址；

- 7 支持自动登录功能，对于特定应用，系统支持证书映射为原有系统中的账户，并进行自动登录，在后台应用无需修改的情况下实现单点登录；

- 8 支持访问控制功能，实现URL级别的访问控制，对于不同用户、不同角色实现不同的控制。

- 序号 产品规格要求

- 1 设备高度 1U

- 2 网络接口 4个百兆网口

- 3 加密卡 专用加密卡

- 1.1.2.电子签章系统功能

- 1、电子签章服务器功能

- 签章服务器是一套完整的签章管理系统。包括用户KEY管理、印模管理、签章控制、审计信息、系统管理、参数管理等功能。

- 签章服务器采用先进的支持跨平台的B/S 的技术架构。数据库支持目前所有常用的关系型数据库，如：MYSQL、Oracle、SQL Server等。

- 用户KEY管理：注册、启用、挂失、注销、修改PIN码。

- 印模管理：包括签章的制作、签章启用、签章注销。

- 签章控制：设置控制、取消控制。

- 审计信息：详细记录章的添加删除等日志信息。日志信息包括：操作人，  操作人的IP ，操作时间、操作结果等等。

- 参数管理：增加部门、增加单位、修改（部门和单位）删除部门、用户管理、角色管理。

- 印模申请：提交签章图片，申请签章制作。同时印模进入印模库。

- 印模审批：如印模审批通过，则进入签章制作流程。

- 印模管理：印模图片的删除、编辑、修改。

- 签章权限设置：签章权限设置，允许签章授权给用户、角色、部门使用。非授权用户无法使用签章。

- 制作流程

- 2、电子签章客户端功能

- 签章客户端采用ActiveX组件技术，支持免安装（包括Word、Excel、Html多版本等），支持自动更新。

- 支持从服务器直接打开待盖章和浏览文档，以确保文档不流出系统。

- 签章客户端采用电子签名技术在电子文档上实现电子签章、手写签批。

- 支持第三方CA机构签发的数字证书。

- 以下表格所列为签章客户端的主要功能：

- ID 功能项 详细说明

- １ 文档盖章 在电子文档上加盖签章，实现该功能需要签章钥匙盘，同时需要输入密码确认用户身份。

- 2 手写签批 实现电子文档上的手写签名和批阅，该功能可用鼠标或手写笔批阅，签名或批阅时需要输入密码确认用户身份。将采用第三方手写审批板。可以写出毛笔、钢笔等效果。

- 3 电子签名 采用电子签名技术对文档内容和签章信息做签名。

- 4 证书校验 验证证书的真实性和有效性，采用OCSP和CRL来实现实时和分时的证书校验。

- 5 会签保护 盖章

3、技术要求

1、本章所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。必须符合最新国家医疗器械产品安全技术规范标准，整套产品在样式、颜色、质量、做工等方面满足国家有关安全、环保等强制性标准其要求。

2、本部分要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，供应商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由成交人与采购人另行商定。

4、供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

5、成交供应商交货时须出具质检中心检验局合格的检验报告原件。

### 4、采购项目要求

1、供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

2、供应商提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准，符合最新国家要求的最新安全技术规范标准。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位等一切税金和费用。

4、采购人在授予成交人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

5、合同签订：合同由采购人与成交人签订。

6、交货要求：

（1）服务期限：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试；超出文件规定服务期限的投标将不被接受。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

（4）供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

7、包装和发运

（1）货物的包装和发运须符合货物特性要求；

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物失缺或损坏，由成交人承担一切责任。

8、售后服务要求

（1）供应商保证合同设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

（2）提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。其应有完善的质量检测手段和质，量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

（3）质保期1年（甲方验收合格之日起计算）。

9、履约验收

（1）采购人根据国家有关规定、竞谈文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

（2）验收时，由采购人委托具有相关资质的第三方检验机构对供应商提供的货物进行抽检（检测费用由供货方承担），若指标未达到国家规定标准，并与投标文件内容具有较大偏差，采购人有权解除与成交供应商的合作，并上报相关主管部门，追究其法律责任。

### 5、采购人配合条件

供应商应列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

### 6、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。

# 采购合同（样本）

(本合同仅供参考，最终合同由采购人与中标人协商确定)

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价/的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容及时限要求，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第3个工作日）起7个工作日内按招标文件中载明的邮箱：244273844@qq.com地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网），敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑，未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起五个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表以招标文件指定的方式送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

- 质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

# 投标文件格式

一、供应商提交投标文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

正本/副本

项目

投标文件

（采购编号：         ）

投标人：          （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：        年      月     日

目录

（一）投标函

（二）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

（三）投标报价一览表

（四）分项报价明细表

（五）技术规格功能要求偏离表

（六）商务偏离表

（七）供应商资格条件提供材料

（八）投标保证金（银行缴纳凭证回执单）

（九）供应商基本情况

（十）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（十一）政府采购诚信承诺书

（十二）关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

（十三）中小企业声明函

（十四）承诺书

（十五）团队人员资质（主要从业人员以及其技术资格）一览表

（十六）国产兼容证明（格式自拟）

（十七）企业类似业绩

（十八）产品资质要求

（十九）企业资质

（二十）技术方案（格式自拟）

（二十一）实施方案（格式自拟）

（二十二）培训及考核方案（格式自拟）

（二十三）售后服务（格式自拟）

（二十四）质量保证及售后服务方案（格式自拟）

（二十五）供应商需要说明的其他文件和说明

注：1、投标文件须按以上顺序排列和装订投标文件，须有连续标注页码和目录

2、只接受 A4 纸张大小的投标文件

3、投标文件不接受双面打印

4、文件中所附文件复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

投标文件未按要求制作将作为废标处理

投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

## （一）投标函

致：鼎建项目管理有限公司

根据和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目（招标编号：          号的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以供应商（供应商名称、地址）的名义投标。投标文件应一式    份，其中正本   份，副本     份(三份副本一起封装），正本副本分别封装。电子投标文件（U盘）、投标一览表各    份，并且独立封装。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起     天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和鼎建项目管理有限公司 （采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （供应商地址）

法人代表（签字并盖章）：

职      务：

供应商名称：                          供应商印章：

电话：            传真：              邮编：

（二）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

- 法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄：        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人 身份证复印件正面

法定代表人 身份证复印件反面

供应商名称：                                     （公章）

法定代表人：               （签字并盖章）

法定授权人代表：               （签字）

日      期：      年      月     日

（2.1）法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

本人      姓名     系        （供应商全称）        的法定代表人授权我公司   （供应商代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的     项目名称、包段、招标编号     ）投标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法人身份证复印件正面

授权代表身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件反面

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

（三）投标报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： （注：包含本次项目一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等所有费用） |
| 备注 |  |

供应商名称：                                     （公章）

法定代表人：                （签字并盖章）

日      期：      年      月     日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；（供应商严格按照本格式文本填写投标报价一览表，严禁修改，机打为准，手写无效。）

2、投标总价为供应商最终报价，包含本次项目一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等所有费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

（四）分项报价明细表

注：本项目不适用，无需填写。

（五）技术规格功能要求偏离表

项目名称：和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目

招标编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001号

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术参数描述 | 供应商技术参数描述 | 偏离 | 页码范围（Pxx页） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“供应商技术参数描述” 中列出所投产品的详细技术参数情况（参照采购需求表）。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、特别提示：与招标文件产品中的参数需逐条对应填写。

上述表格中偏离情况填写正偏离、负偏离、无偏离，若因供应商填写负偏离而导致废标，其责任有供应商自行承担。

招标文件中所需满足的技术参数在上述表格中逐条对应填写，并标明页码。

- “▲”系指实质性要求条款不允许负偏离

- “★”系指重要事项(或内容)

（六） 商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。（出现负偏离导致废标，其后果由供应商自行承担）

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

（七）供应商资格条件提供材料

（1）有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供被委托人及法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度。

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格

（9）同意招标文件条款声明。

所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；

（八）投标保证金（银行缴纳凭证回执单）

复印件-扫描件

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

（九）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、开户许可证等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

- （十一）政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- （十二）关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：              （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和        （项目、包段名称）    的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

若提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

说明：投标供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标将被拒绝！

- （十三）中小企业声明函

- 符合中小企业条件证明

- 符合中小企业划分标准；

- （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- （三）本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

- （四）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- （五）本项目为专门面相中小企业，未提供此函者视为无效投标

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入53187000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件1：

中小企业声明函（工程、服务）

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

（备注：供应商如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 承诺书

注：供应商针对此次项目自行编写，要求切合实际，针对所投产品实际情况编写。

- 无失信行为承诺书（格式自拟）

- 2、同意招标文件条款声明

致:鼎建项目管理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的公开招标（招标编号为：             ），我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

法定代表人（签章）：

电       话：

传       真：                      .

- 3、履约期限承诺书

投标响应人认为应附的其他资料（格式自拟）

特别提示：投标人可根据各自实际情况，提供有利于投标评审相关资质、各类证书、信誉等资料或关于采购内容的相关检测报告文件，所提供的证明材料须满足本招标评审的具体要求， 且投标人须对证明材料的真实性和有效性负责；若提供虚假证明材料，则按相关法规规定执行处罚。

4、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年  月  日

5、供应商资格声明函

鼎建项目管理有限公司 ：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布和田地区民丰县县域医疗信息化改造建设项目（招标编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001号的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

- 所提供产品质量承诺书（格式自拟）

- 对于甲方人员培训及二次以上培训承诺书（格式自拟）

- 8、对所提供的软件产品免费升级的承诺书（格式自拟）

## （十五）团队人员资质（主要从业人员以及其技术资格）一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技 术资格/职称 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、要求提供证书原件扫描件+最近三个月社保证明凭证+身份证原件扫描件。

2、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

- （十六）国产兼容证明（格式自拟）

- （十七）企业类似业绩

（十八）产品资质要求

（十九）企业资质

- （二十）技术方案（格式自拟）

- （二十一）实施方案（格式自拟）

- （二十二）培训及考核方案（格式自拟）

（二十三）售后服务（格式自拟）

（二十四）质量保证及售后服务方案（格式自拟）

（二十五）供应商需要说明的其他文件和说明

注意事项

1、供应商对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、投标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、供应商提供的投标文件将由采购人使用，并据此进行评价和判断，确定供应商的能力。

4、供应商提交的文件将给予保密。

招标编号：XJDJZFCG-MFX-2023-001号

评

标

文

件

民丰县卫生健康委员会

鼎建项目管理有限公司 编制

二〇二三年一月

说明

### 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由鼎建项目管理有限公司 制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

### 定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是民丰县卫生健康委员会。

- “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是民丰县卫生健康委员会。

- “招标代理机构”系指鼎建项目管理有限公司 。

- “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的合格供应商。

- “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

### 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由7人组成，其中采购人代表1名，其余6名均从和田地区政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

## 评标须知

### 关于评标方案

- 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

- 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

### 关于评标纪律

- 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

- 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

- 评委之间不得相互串通进行评分；

- 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

- 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

### 关于评标责任

- 评委应在其书面评审意见上签字确认；

- 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

### 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 是投标项目的上级单位人员；

- 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

## 评标方法及流程

### 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分法。

### 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和经济分别评分。将技术得分、商务得分和经济得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

- 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合采购人需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一家供应商计算；采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

## 评分标准和权重

### 评分标准

评委根据通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

各标段技术、商务、经济、技术加分政策、价格加分政策评分应分别考虑下列因素：

- 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

- 经济评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

1供货范围（包括设备（货物）和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

2评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。其它报价得分＝（基准价/报价）×30，计算公式（四舍五入保留两位小数）：

### 权重分配

| 评分项目 | 经济部分 | 商务部分 | 技术部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 19% | 51% |

### 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+经济得分

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次

## 定标和授标

评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、招标代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，招标代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

## 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

1、资格性审查标准：

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的“三证合一”的营业执照原件，经营范围能满足本次项目； | 1 | 2 | …… |
| 2 | 法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供被委托人及法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度； |  |  |  |
| 4 | 提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）； |  |  |  |
| 5 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询截图；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止） |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）； |  |  |  |
| 7 | 同意招标文件条款声明； |  |  |  |
| 8 | 投标保证金回单。 |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√” 未通过评审打“×” 未通过资格性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。 |  |  |  |  |

2、符合性审查标准

| 序号 | 评审内容 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章是否满足招标文件要求； | 1 | 2 | …… |
| 2 | 投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |
| 4 | 投标文件记载的招标项目服务期限是否超过招标文件规定的服务期限； |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 6 | 投标报价没有高于采购预算价； |  |  |  |
| 7 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 商务条款是否有负偏离情况的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |  |  |
| 10 | 投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致并且足额缴纳； |  |  |  |
| 11 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |
| 12 | 是否提供所提供产品质量承诺书 |  |  |  |
| 13 | 是否提供对于甲方人员培训及二次以上培训承诺书 |  |  |  |
| 14 | 是否提供对所提供的软件产品免费升级的承诺书 |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√” 未通过评审打“×” 未通过符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。 |  |  |  |  |

### 3、详细评审（满分100分）：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务部分（19分） |  |  |  |
| 1 | 团队人员资质（7.5分） | 本项目实施团队应不低于10人，其中，核心成员须具有以下证书： 1、信息系统项目管理师（高级） 2、信息系统项目管理师（中级） 2、系统架构设计师（高级） 3、高级系统架构师 4、项目管理专业人士资格认证（PMP） 其中，信息系统项目管理师（高级）每提供1人得2分，最高得4分；信息系统项目管理师（中级）每提供1人得1分，最高得2分；系统架构设计师（高级）、高级系统架构师、项目管理专业人士资格认证（PMP）每提供1人得0.5分，最高不超过1.5分。 要求提供证书原件扫描件+最近三个月社保证明凭证+身份证原件扫描件，缺项不得分。 | 7.5 |
| 2 | 国产兼容证明（2分） | 本投标项目所研产品需满足信创方向，通过与国产数据库、服务器兼容证明文件，以保障系统安全稳定运行；要求投标人或产品供应商相关证明文件并加盖公章的复印件证明文件，每个得1分，最高得2分，不提供得0分。 | 2 |
| 3 | 企业业绩 （3分） | 投标人或产品供应商提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止前的同类型项目业绩，每提供一份得1分，最多得3分。 要求提供合同原件扫描件+中标通知书原件扫描件，缺少任何一项不得分。 | 3 |
| 4 | 产品资质要求（3.5分） | 投标人或产品供应商具备名称包含如下关键字在内的《计算机软件产品著作权登记证书》，全部提供得3.5分，缺项或不提供扣0.5分/项： （1）包含关键字“一体化平台” （2）包含关键字“医学影像存储与传输” （3）包含关键字“远程医疗” （4）包含关键字“互联互通平台” （5）包含关键字“数据分析与决策” （6）包含关键字“医疗大数据” （7）包含关键字“临床数据中心” 要求投标人或产品供应商提供证书复印件加盖公章作为评审依据，缺少任何一项不得分。 | 3.5 |
| 5 | 承诺要求（3分） | 供应商针对此次项目自行编写，要求切合实际，针对所投产品实际情况编写。 1.所提供产品质量承诺书 2.对于甲方人员培训及二次以上培训承诺书 3.所提供的软件产品免费升级的承诺书 承诺确实结合本次项目特性，完全符合文件要求，满足招标需求的，各得1分，共3分，提供不全面或不提供不得分。 | 3 |
| 技术部分（ 51 分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应 (20分) | 完全响应技术要求的内容，得20分； 标注“★”项的，需提供系统界面截图并加盖投标人公章，视投标人对技术要求满足程度，不按要求提供的，每项扣2分。 非“★”项负偏离的每一项扣1分，扣完为止。 “▲”系指实质性要求条款不允许负偏离 | 20 |
| 2 | 技术方案（5分） | 评审内容：根据招标文件的要求，从项目技术方案，包括项目需求分析、设计思路、系统体系架构、功能响应、关键技术的功能设计、系统测试方案等内容综合评价，本项最高5分。其中： 1.优评分标准：技术方案对采购项目需求理解全面、分析透彻、建设思路清晰、整体架构完整、技术架构合理，有详细的系统功能描述及产品资料，得5分； 2.良评分标准：技术方案对采购项目需求理解基本全面、分析基本透彻、建设思路基本清晰、整体架构基本完整、技术架构基本合理，有系统功能描述，得4-3分； 3.中评分标准：技术方案对采购项目需求理解片面、分析不够透彻、建设思路不够清晰、整体架构不够完整、技术架构不够合理，系统功能描述不够完整，得2-1分； 4.差评分标准：未提供技术方案，得0分。 | 5 |
| 3 | 实施方案（5分） | 评审内容：根据招标文件的要求，从项目实施方案，包括实施计划、实施流程、项目组织架构、项目过程管理及实施进度等内容综合评价，本项最高5分。其中： 1、优评分标准：实施方案内容全面且实施计划、流程、进度等设计科学合理、可操作性强、针对性强，得4-3分； 2、良评分标准：实施方案内容较为全面且实施计划、流程、进度等设计较为科学合理、基本具备可行性，得2-1分； 3、中评分标准：实施方案内容缺失较多且实施计划、流程、进度等设计不科学，基本不具备可行性，得1-0分； 4、差评分标准：未提供实施方案，得0分。 | 5 |
| 4 | 培训及考核方案（5分） | 评审内容：根据招标文件的要求，投标人或产品供应商从培训及考核方案，包括培训目标、培训流程、培训方法、培训内容、考核方式、考核对象、考核计划等内容进行综合评价，本项最高5分；其中： 1.优评分标准：培训及考核方案具备完善及标准化的培训目标、培训流程、培训方法、培训内容、考核方式、考核对象、考核计划内容，满足本项目的培训要求和能力，得5分； 2.良评分标准：培训及考核方案具备较为完善及标准化的培训目标、培训流程、培训方法、培训内容、考核方式、考核对象、考核计划内容，基本满足本项目的培训要求和能力，得:4-3分； 3.中评分标准：培训及考核方案具备简单的培训目标、培训流程、培训方法、培训内容、考核方式、考核对象、考核计划内容，较大程度不满足本项目的培训要求和能力，得2-1分； 4.差评分标准：不提供的培训及考核方案，得0分。 | 5 |
| 5 | 售后服务（5分） | 评审内容：根据招标文件的要求，投标人或产品供应商从售后服务方案，包括售后服务体系、售后服务响应流程、技术故障应急策略、售后服务网点、保修期内和保修期外的服务等内容综合评价，本项最高5分；其中： 1.优评分标准：售后服务方案具备良好的合理、科学、时效性服务及内容，得5分； 2.良评分标准：售后服务方案具备一般的合理、科学、时效性服务及内容，得4-3分； 3.中评分标准：售后服务方案具备较差的合理、科学、时效性服务及内容，得2-1分； 4.差评分标准：售后服务方案合理、科学、时效性差或不提供的，得0分。 | 5 |
| 6 | 知识产权及认证情况（11分） | （一）评分内容： 1.投标人或产品供应商提供有效的软件能力成熟度CMMI证书，5级得3分,4级得1分，3级及以下不得分； 2.投标人或产品供应商具备有效期内的企业信用等级证书，AAA级得2分，AA级得1分，AA级以下不得分； 3.标人或产品供应商具备有效的软件企业证书得1分； 4.投标人或产品供应商具备环境管理体系认证证书得1分； 5.投标人或产品供应商具备职业健康安全管理体系认证证书得1分； 6.投标人或产品供应商具备ISO 9001质量管理体系认证证书得0.5分； 7.投标人或产品供应商具备ISO 27001信息安全管理体系认证证书得0.5分； 8.投标人或产品供应商具备国家知识产权管理体系认证证书得0.5分； 9.投标人或产品供应商具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得0.5分。 （二）评分依据： 1.投标人或产品供应商要求提供有效的认证证书作为得分依据，全部提供最高得10分； 2.投标人或产品供应商提供的以上证书全部满足，并且来自同一生产厂商（参考证书的复印件证明为依据），满足可得1分，不满足得0分。 3.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 11 |
| 注： 1、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。所有原件备查。 2、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 - 3、供应商的最终得分为所有评委对其评分的算术平均值。 4、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下： 中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据） |  |  |  |

- 政策加分以及计算方法

| 小型、微型企业产品价格扣除的要求： |  |
| --- | --- |
| 评审内容 | 评分标准 |
| 中小微型企业有关政策 | # (1)财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (2) 按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件规定，非专门面向中小企业采购的项目，自治区、兵团各级预单位应当按照《通知》规定，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。对超过200万元的货物和服务采购项目，面向小微企业的价格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%，大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上阶段性增加其价格得分的6%-10%作为其价格分。 (3)本项目的价格扣除幅度为：10% |