于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：YTCGD-JZ-2022-127

采购人：于田县人民医院

采购代理机构：鼎建项目管理有限公司

二○二二年九月

本招标文件已报备 备 案 人： 备案日期：2022年9月2日

于田县政府采购办备案

供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于谈判响应文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读谈判文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照谈判文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投响应文件为无效响应文件；谈判文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在响应文件提交截止时间前递交给采购代理机构，响应文件提交截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究谈判文件规定的重大偏差所包括的内容，响应文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效响应文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在谈判文件规定的响应文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的响应文件恕不受理。

4、请认真阅读谈判文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作响应文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与谈判。

本提示内容并非谈判文件的组成部分，仅为善意提示，如有与谈判文件不一致之处，以谈判文件为准。

特 别 提 醒

1、根据疫情期间防控需要，本项目采用腾讯视频会议进行不见面开标，投标企业法人代表或委托人无需到现场，各投标企业提前注册好腾讯视频会议平台账号，有问题及时联系代理公司，因账号导致的一切问题各投标企业自行承担。 2、投标企业采用电子版(PDF格式)递交投标文件，开标结束后所有投标企业按招标文件要求，将纸质版投标文件通过邮寄或他人代送等方式递交于招标代理处。 采用电子版投标文件的项目注意事项：（1）电子版投标文件有电子签章的制作成PDF格式或者扫描件。没有电子签章的加盖公章制作成扫描件投标文件（PDF格式）。 （2）电子版投标文件分为两个部分：第一部分 为资格审查部分，此部分不需要投标企业设置密码，资格预审文件里面第一页填写清楚投标单位的联系人以及手机号码，如不填写导致的一切问题各投标企业自行承担；第二部分为投标文件，此部分必须由投标企业设置密码，开标现场通过适当方式提供。（3）电子版投标文件名称为项目名称+公司名称。（4）电子版投标文件递交时间为2022年9月9日12：00（北京时间），递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送时间，在投标截止时间未传到邮箱的，视为放弃投标）。3、疫情防控期间，开标时间、地点、要求等变动较大，请各投标企业随时关注原公告发布网站澄清变更公告及新疆政府采购网等相关媒体。

目录

第一章  采购公告	9

第二章   供应商须知	9

供应商须知前附表	13

1、总则	22

1.1采购项目概况	22

1.2采购项目的资金来源及付款方式	22

1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务	22

1.4 合格供应商	22

1.5 费用承担	23

1.6 保密	23

1.7 语言文字	23

1.8 计量单位	24

1.9 谈判预备会	24

1.10 分包	24

1.11 响应和偏差	24

2、谈判文件	25

2.1 谈判文件的组成	25

2.2 谈判文件的澄清	25

2.3 谈判文件的异议	25

3、响应文件	26

3.1 响应文件的组成	26

3.2报价	26

3.3 响应文件有效期	27

3.4 谈判保证金	27

3.5 资格审查资料	27

3.6 备选方案	28

3.7 响应文件的编制	28

4、响应文件提交	28

4.1 响应文件的密封和标记	28

4.2 响应文件的提交	29

5、谈判开启	29

6、谈判	29

6.1 谈判小组	29

6.2 谈判程序	30

6.3评审原则	30

7、确定成交及合同授予	31

7.1 确定成交的原则	31

7.2 成交结果	31

7.3 成交通知	31

7.4 履约保证金	31

7.5 签订合同	31

8、纪律和监督	32

8.1 对采购人的纪律要求	32

8.2 对供应商的纪律要求	32

8.3 对谈判小组成员的纪律要求	32

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	33

8.5质疑和投诉	34

9、样品	34

10、相同品牌产品的处理	34

11、需要补充的其他内容	34

附件：质疑函范本	35

第三章  采购需求	38

一、项目概况及总体要求	38

二、采购货物清单及技术要求	31

三、供货要求	56

第四章  合 同(样本)	57

第一条 合同文件	58

第二条  合同标的	58

第三条  合同总金额	58

第四条  权利和质量保证	58

第五条  付款方式	59

第六条  履约保证金	59

第七条  交货和验收	59

第八条  项目管理服务	60

第九条  售后服务	61

第十条  分包	61

第十一条  合同的生效	61

第十二条  违约责任	61

第十三条  不可抗力	62

第十四条  争议的解决方式	62

第十五条  其他	62

第五章   资格审查与评审办法	64

1、评审方法及标准	64

2、评审程序	64

2.1 资格性审查与符合性审查	64

2.2 响应文件的澄清	65

2.3评审结果	65

第六章 资格审查与评审标准	66

第七章 响应文件格式	68

附件1  响应函	69

附件2：法定代表人身份证明	71

附件3：法定代表人授权书	72

附件4：缴纳投标保证金	73

附件5：资格证明材料	74

附件6：报价一览表	75

附件7：报价明细表	76

附件8：技术要求响应与偏差表	78

附件9：商务条款响应一览表	78

附件10：供应商资格声明函	79

附件11：供应商基本情况表	80

附件12：项目实施方案	81

附件13：投标产品的详细参数及简要说明书	82

附件14：售后服务承诺书	87

附件15：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料	81

附件16：其他需要提供的资料	87

- 第一章  采购公告

# 于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目    竞争性谈判公告

于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目 的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件。并于 2022 年09月09日12时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目

项目编号：YTCGD-JZ-2022-127

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算总价：5572480.00元；

最高限价（如有）：5572480.00元；

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算价(元) | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目 | 5572480.00 | 采购核酸检测实验室设备一批。 | / |

合同履行期限：合同签订之日起10天（日历天）；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(新财库〔2022〕22号)；(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定；（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定；(4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备经年审合格有效的三证合一营业执照原件；

（2）提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证原件）；

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月（6-8月）的社保缴费个人明细）；

（4）提供2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月有效的资信证明）；

（5）提供税务机关出具的近三个月（6-8月）完税证明（完税类型不含社会保障基金缴纳）新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

（6）提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)，将拒绝其参本次采购活动；

（7）提供产品的质量检测报告（提供开头两页和结尾两页的原件或复印件加盖厂家鲜章）；

（8）在本地区有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（如有分公司提供分公司营业执照，如没有则提供本地售后服务协议及售后服务点营业执照）。

- 三、获取采购文件

时间：2022年09月05日至 2022年09月09日12:00分（北京时间），（线上获取，法定节假日均可）。

地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件

方式：自行下载。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年09月09日12：00分（北京时间）

地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（根据疫情期间防控需要，本项目采用腾讯会议进行不见面开标）

五、开启

时间：2022年09月09日12：00分（北京时间）

地点：于田县行政服务和公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（根据疫情期间防控需要，本项目采用腾讯会议进行不见面开标）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：80000.00元；开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心，开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行，行号：103896758211，账号：30582101040040596【投标保证金缴纳的截止时间为2022年09月09日12：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按否决投标处理。开标前投标单位不需至于田县行政服务和公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。

2、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：于田县人民医院

地    址：于田县卡鲁克路8号

联 系 人：曹雷

联系方式：15001520932

2.采购代理机构信息

名    称：鼎建项目管理有限公司

地　　址：和田市安泰广场17楼

项目联系人：武磊

联系方式：18799596186

- 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：于田县人民医院 地 址：于田县卡鲁克路8号 联系人：曹雷 电 话：15001520932 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：鼎建项目管理有限公司 地 址：和田市安泰广场17楼 联系人：武磊 电 话：18799596186 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目 |
| 1.1.5 | 采购项目编号 | YTCGD-JZ-2022-127 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 地方财政资金 |
| 1.2.2 | 采购内容 | 采购核酸检测实验室设备一批。 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 由采购人付款；签订合同时约定。 |
| 1.3.1 | 供货期 | 10日历天 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、谈判文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | （1）具备经年审合格有效的三证合一营业执照原件； （2）提供《医疗器械生产企业许可证》原件或《医疗器械经营企业许可证》原件（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证原件）；； （3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件（委托人需提供所在公司缴纳社保的证明，提供近3个月（6-8月）的社保缴费个人明细）； （4）提供2021年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2022年1月后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月有效的资信证明）； （5）提供税务机关出具的近三个月（6-8月）完税证明（完税类型不含社会保障基金缴纳）新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明； （6）提供近三年内（本项目开标前）如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)，将拒绝其参本次采购活动； （7）提供产品质量检测报告（提供开头两页和结尾两页的原件或复印件加盖厂家鲜章）； （8）在本地区有完善的售后服务机构，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（如有分公司提供分公司营业执照，如没有则提供本地售后服务协议及售后服务点营业执照）。 以上未提供的投标企业做否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 允许；本项目仅允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，须在投标文件中提供分包意向协议约定，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上（格式自拟）； |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 交货地点：甲方指定地点 付款方式：以合同签订为准 质保期及售后服务：1年 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成谈判文件的其他资料 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商提出问题或要求澄清谈判文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间2个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在响应文件提交截止时间前2个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的质疑、问题。 |
| 2.2.2 | 谈判文件澄清、修改发出的形式 | 谈判文件的澄清、修改将在中国政府采购网上发布“变更公告”，如需修改谈判文件，则重新到领取地址领取谈判文件，如不以最新领取的“谈判文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。 |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 预算控制金额：5572480.00元，供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。 |
| 3.2.5 | 评标办法 | 最低价中标 |
| 3.2.6 | 报价的其他要求 | 报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金、安装，货到就位等一切税金和费用。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止时间后60天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 投标企业保证金为：￥80000.00元整（捌万元整） 开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行 账号：30582101040040596 行号：103896758211 备注： 1、项目名称：“于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目 ” 2、用途：投标保证金。 3、投标保证金必须从总公司基本账户转出,不得以分公司名义缴纳。投标保证金缴纳时间为自领取招标文件之日起至2022年09月09日12时00分前到达指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称及用途，投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间，投标保证金以其进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。无须到于田县行政服务和公共资源交易中心换取收据,开标时需携带投标保证金电子回单。开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（须加盖公司公章）递交至于田县行政服务和公共资源交易中心财务室。 4、投标保证金缴纳方式：《关于优化营商环境提升依法治理水平促进建筑业健康发展的通知》[新建建函〔2022〕13号]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ★招标公告资格项要求提供原件的，资格审查文件必须提供原件的扫描件。 ★开标现场对各投标企业的资格审查文件，按各投标企业递交的（电子版PDF格式）资格审查文件为准，未通过资格查验的谈判响应文件将不予以接受投标。 ★（电子版PDF格式）资格审查资料文件递交时无需加密，递交时间为2022年09月09日12：00（北京时间）前，递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com），需要充分考虑投标文件的发送时间，在投标截止时间未传送至邮箱的视为放弃投标。 ★以上资格审查资料文件未按要求提供或提供不全的投标企业做否决投标处理。 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选方案 | 不允许 |
| 3.7.6 | 响应文件份数 | 一份正本、叁份副本、电子文件一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子版”字样。副本、正本、电子版响应文件与纸质版正本响应文件不一致的，以纸质版正本响应文件为准 。 ★开标结束后五日内投标企业需将相应份数的纸质版标书及电子版光盘递交至鼎建项目管理有限公司（和田市安泰广场17楼）。 |
| 3.7.7 | 响应文件装订 | 供应商应将响应文件装订成册（胶装，牢固，不接受活页装订），有目录、有页码。 |
| 4.2.1 | 提交响应文件截止时间 | 2022年09月09日12:00（北京时间） |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | 截止时间：2022年09月09日12时00分前（北京时间） 地 点：（电子版PDF格式）加密投标文件递交时间为2022年09月09日12：00分（北京时间）前，递交地址为于田县行政服务和公共资源交易中心邮箱（280986149@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送及到达时间，在投标截止时间未传到邮箱的，视为放弃投标） |
| 4.2.6 | 响应文件是否退还 | 本次采购不退还响应文件。 |
| 5.1.1 | 谈判开启时间和地点 | 开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点 |
| 5.1.2 | 开标程序 | （1）采购代理机构按照竞争性谈判文件的中规定的“谈判响应文件递交截止时间前”到指定邮箱下载各投标人提交的“资格审查文件”、“投标文件”，未在投标截止时间传送指定邮箱的视为放弃投标。 （2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人参加开标会议，参加本次开标会的授权代表应是投标企业的法定代表人或法定代表人的授权委托人；（根据疫情期间防控需要，本项目采用腾讯会议进行不见面开标） （3）向投标人介绍参加本次开标评标会的开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员； （4）宣布本次招标的主要内容及开标纪律及注意事项； （5）监督人及采购人代表查验各投标人的资格审查资料；（查验内容详见“投标人须知前附表”第1.4.1项） （6）采购代理机构宣布经监督人查验各投标人资格审查情况；（资格审查未通过的投标企业不能进行“谈判响应文件”解密并做否决投标处理） （7）在监督人及采购人代表的监督下对各投标企业的“谈判响应文件”进行解密； （8）宣布各投标人暂时退出腾讯会议，进入评标阶段，各投标人提前做好“二次谈判报价”准备工作； （9）由交易中心工作人员将解密成功的“谈判响应文件”递送专家评审室并进行对专家宣读“评标人员的职责和评标纪律”，然后专家根据谈判文件要求对各投标人的“谈判响应文件”进行评审； （10）通知各投标人进入腾讯会议并宣布专家评审情况；（经过专家评审未通过的投标企业不得进行投标报价，并做否决投标处理） （11）唱标人根据专家评审合格的投标企业开启“开标一览表”，宣布开标一览表中的供货期、质量、报价，并由投标人当场确认；（根据影像询问确认）专家初步评审完成后符合条件的投标企业进行二次报价，一次报价跟二次报价同时宣布。（二次报价过程中，如果业主有特殊要求，投标企业二次报价可以高于一次报价） (12)竞争性谈判采购方式要求必须进行至少二次以上的报价，通常进行两轮报价（特殊情况可能进行三次或三次以上的报价）达到采购人认可； (13)宣布中标候选人； (14)开标结束。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：5人 采购人代表1人，专家4人。 |
| 6.3.2 | 谈判小组推荐成交候选人的人数 | 3名 |
| 7.1.1 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是 |
| 7.1.2 | 确定成交的原则 | 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐前三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。 |
| 7.2 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：新疆政府采购网上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 具体金额以跟甲方协商为准，以转账或银行保函的形式向采购人提交。 |
| 7.4.2 | 签订合同的其他要求 | 采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。 |
| 7.4.3 | 签订合同期限 | ### 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如未按时签订合同作废标处理，不予退还保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应以书面方式当面递交 |
| 9.1.1 | 样品 | 不提供 |
| 9.1.2 | 相同品牌产品的处理 | 提供相同品牌产品的不同供应商投同一包的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的响应文件参加评审；报价相同的，由谈判小组投票决定；其他响应文件无效。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |
| 10.1 | 代理服务费方式 | 招标代理服务费参照【2002】1980号文，由中标人支付按中标价：（100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取，按差额定率累进法计算）。 |
| 11.1.1 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业 证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定， 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 |
| 11.1.2 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。. |
| 12.1.1 | 质疑 | （1）参加投标的供应商认为招标文件、或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 （2）采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 12.1.2 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 监督电话：0903-6811110 |
| 13.1 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 |

- 1、总则

- 1.1采购项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5采购项目编号: 见供应商须知前附表。

- 1.2采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源: 见供应商须知前附表。

1.2.2付款方式: 见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

- 1.3交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4质保期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

- 1.4 合格供应商

1.4.1具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有完成本次招标项目履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）（以谈判开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

谈判文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 谈判预备会

1.9.1供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3谈判预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为谈判文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2供应商应根据谈判文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对谈判文件作出响应。

1.11.3响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应将被否决。

1.11.4供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.11.5响应文件对谈判文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应谈判文件的全部要求。

1.11.6如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

- 2、谈判文件

- 2.1 谈判文件的组成

本谈判文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评审办法；

（6）资格审查与评审标准

（7）响应文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

- 2.2 谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对谈判文件予以澄清。

2.2.2 谈判文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足3个工作日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 谈判文件的异议

供应商或者其他利害关系人对谈判文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间2个工作日前以书面形式提出。

- 3、响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见谈判文件第七章“响应文件格式”）：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权书

（4）缴纳投标保证金

（5）资格证明材料

（6）报价一览表；

（7）报价明细表；

（8）技术要求响应与偏差表；

（9）商务要求响应与偏差表；

（10）供应商资格声明；

（11）供应商基本情况表；

（12）项目实施方案；

（13）投标产品的详细参数及简要说明书；

（14）售后服务承诺书；

（15）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

（16）其他需要提供的资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

- 3.2报价

3.2.1报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6本次采购为竞争性谈判采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。

- 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为60 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

- 3.4 谈判保证金

3.4.1供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体的，其谈判保证金由牵头人交纳，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交谈判保证金的，谈判小组将否决其响应。

3.4.3自《成交通知书》发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内，退还成交供应商的谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

- 3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选方案优于其按照谈判文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

3.7.2响应文件应按谈判文件中“响应文件格式”编写。供应商认为需加以说明的其它内容可自行增加。

3.7.3响应文件文字：响应文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

3.7.4响应文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

3.7.5响应文件正本必须由供应商的法定代表人或其委托代理人按要求在规定处签字或加盖章。响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。

3.7.6响应文件的数量要求见前附表。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

3.7.7响应文件的装订要求见前附表。

- 4、响应文件提交

- 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应将响应文件按规定密封后，按前附表规定的时间和地点递交给采购代理机构。未按上述规定密封的响应文件，采购人、采购代理机构不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

4.2.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人、采购代理机构不予受理。

4.2.4电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

4.2.5除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

- 5、谈判开启

5.1 谈判开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启谈判活动。

- 6、谈判

- 6.1 谈判小组

6.1.1评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表以及评审专家组成。谈判小组由采购人代表1人和评审专家4人，共5人组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组对供应商的响应文件资格性、符合性进行审查、质疑、评估、比较，集中与单一供应商分别进行谈判。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。

- 6.2 谈判程序

6.2.1 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

6.2.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6.2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5谈判文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在谈判小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对谈判文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在谈判文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

- 6.3评审原则

6.3.1 谈判小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2评审完成后，谈判小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7、确定成交及合同授予

- 7.1 确定成交的原则

7.1.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。

7.1.2按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。

- 7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，谈判文件随成交结果同时公告。

- 7.3 成交通知

7.3.1由采购代理机构在《中国政府采购网》发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

7.3.2《成交通知书》、谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件将作为签订合同的依据。

- 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的 10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

- 8、纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响谈判小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

- 8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3不得向采购人或者谈判小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.3 对谈判小组成员的纪律要求

8.3.1确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7谈判小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9不得使用谈判文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14谈判小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响谈判小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.5质疑和投诉

8.5.1供应商认为本次采购活动的谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

- 9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

- 10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

- 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

附表二

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章  采购需求

- 一、项目概况及总体要求

本次采购项目为于田县人民医院结核病集中救治病房附属核酸实验室检测设备采购项目，主要采购内容包括：采购核酸检测实验室设备一批。

供货期：自签订合同之日起10日历天；

交货地点：采购人指定的地点；

招标范围：设备采购、安装及相关服务等。

- 采购货物清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用洁净工作台 | 台 | 3 |  |
| 2 | Mini离心机 | 台 | 10 |  |
| 3 | 漩涡混匀器 | 台 | 13 |  |
| 4 | TopPette手动8道可调式移液器 | 套 | 20 | 5-50µl |
| 5 | 移液器支架 | 个 | 10 |  |
| 6 | 单道移液器 | 台 | 24 |  |
| 7 | 生物安全柜A2 | 台 | 10 |  |
| 8 | 恒温水箱 | 台 | 1 |  |
| 9 | 核酸提取仪-型号1 | 台 | 4 |  |
| 10 | 核酸提取仪-型号2 | 台 | 4 |  |
| 11 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪-型号1 | 台 | 4 |  |
| 13 | 实时荧光定量PCR仪-型号2 | 台 | 8 |  |
| 14 | 实时荧光定量PCR仪-型号3 | 台 | 14 |  |
| 15 | 笔记本电脑 | 台 | 10 |  |
| 16 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 | 5 |  |
| 17 | 超低温冰箱（零下70度冰箱） | 台 | 1 |  |
| 18 | 医用低温保存箱（零下20度冰箱） | 台 | 4 |  |
| 19 | 医用冷藏箱（2-8度冰箱） | 台 | 4 |  |
| 20 | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 3 |  |
| 21 | 紫外线消毒车 | 辆 | 12 |  |
| 22 | 过氧化氢雾化消毒仪 | 台 | 4 |  |

- 医用洁净工作台技术参数

※1、技术参数

1.1 外部尺寸:≤1460mm×620mm×1850mm；

1.2 内部尺寸:≥1335mm ×530mm×650mm；

1.3 过滤器尺寸：1300mm×450mm×69mm；

1.4 额定功率：750 W；

1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.6 紫外灯功率：40W；

1.7 LED日光灯功率：16W；

1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.10 噪音≤65dB(A)；

1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.13 照明：≥300lx；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；

2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；

2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；

※2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

※2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

※2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；

※2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

※2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

2、Mini离心机技术参数

1、技术参数

输入电压	AC100-250V    50/60Hz

电源保险管	PPTC/自恢复保险丝/无需更换

输入功率	20W

电机	DC24V/直流永磁电机

最高转速	7000rpm

最大相对离心力	2650Xg

尺寸	178×178×115（mm）

噪音	≤45dB

毛重	2kg

运行平稳，超低噪音，噪音≤45dB；

直流电机：连续运行模式；

- 3、漩涡混匀器技术参数

外形尺寸：≤151×151×185mm

圆周直径	3mm

运行方式	点动，连续，调速

净重	3.6kg

操作方式	旋钮+开关

转速提示	刻度＋数字

最高转速	2800rpm

转动控制	无极调速

工作台	碗型、平板型，酶标板插板，60孔微量管插板等随意切换

功率	40w

电源	220v/50Hz

电机类型	罩极电机

允许环境温度	5-40℃

允许环境湿度	80%

- TopPette手动8道可调式移液器技术参数

管嘴推出器可同时推出8道吸嘴，高效省力

各种量程的8道移液器适用于标准96孔板

液头可360度旋转，以方便移液

每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易

具有管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况

- 移液器支架技术参数

线性移液器支架，适用于TopPette, MicroPette和MicroPette Plus全消毒移液器。可稳定、方便地同时悬挂单道和多道移液器最多达6支

- 单道移液器技术参数

轻便且设计符合人机工效学

数字视窗，令所设定量程一目了然

量程范围广（0.1μl-5000μl）

使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修

具有国家权威计量机构出具的检测报告。

可以进行在线校准。

- 生物安全柜A2技术参数

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1383mm×775mm×2295mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1210mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：460 m3/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W，常规运行1300W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000 lx

（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、设备配置清单

主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件（选配）、气龙头1件（选配）、搁手架1套（选配）。

- 恒温水箱技术参数

规格	2孔

温度范围	室温+5～99.9℃

温度均匀性	±0.5℃

温度波动度	±0.5℃

温度显示	数显

功    率	1000W

电    源	220V  50HZ

内胆尺寸	420x180x180mm

- 核酸提取仪-型号1技术参数

- 样本类型：全血、血清、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、唾液，肺灌洗液等样本进行DNA/RNA进行高质量提取纯化。

- 仪器所提取出的高质量核酸可用于高灵敏的下游分析,如荧光定量PCR、测序、杂交、基因表达等多种用途。

- 仪器采用转移磁珠即磁珠复合物而非转移液体的方式进行提取纯化，可纯化多种生物样品的基因组DNA、RNA、蛋白质等。

- 处理能力：1～96个样本内。

- 模块工位数量：4个。

- 处理时间：10min～60min。

- 工作体积：20μL～1000μL，绝对洗脱体积20ul。

- 永磁磁柱：＞4600Gs。

- 磁珠回收率：＞99%。

- 提纯孔间差：Cv<5%

- 尺寸：450mmx450mmx450mm。

- 重量：30KG。

- 温度模块：室温～120℃。温度显示分辨率:0.1℃。

- 加热方式: 陶瓷加热模块。具有双模块独立温度控制，双模块快速升温。

- 混合模式：多档变速震荡混合模式，数字化设置混合和磁吸速度，有利于用户根据样本和磁珠情况进行优化调整。

- 操作界面：10.1寸全彩液晶屏触控，linux操作系统，内置中/英文两种操作语言，可自由切换。

- 内部程序：可存储>10000组程序。

- 接口方式：USB接口，传输速度快，可以快速进行固件升级。

- 照明灯：内置LED灯，通过屏幕自由开关。

- 适用耗材：2.2ml，1.6ml，1.0ml 多种96 孔深孔板和 96 头尖底或者圆底磁棒套。

- 污染控制: 实验舱具备负压排气过滤模块，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；内置紫外消毒模块。

- 断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验。

- 舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行，避免因操作人员误操作开门导致人员受伤或影响提取结果。

- 样品保护：MD-NAS96MINI仪器具有开机自检、静音运行、断电保护、高温报警、过温保护等功能，能最大降低仪器使用过程中样品的损失。

- 提醒功能：具备不上磁套提醒功能，防止忘插磁套造成磁棒污染，对磁棒起保护作用。

- 人性化界面、自主编程控制：程序可视化触控操作，精准控制，操作简单，易于上手，无需外接电脑，可实现程序自由编辑。

- 可选配PCR模块后可以在９６孔０.２ｍｌPCR板进行PCR纯化。

- 核酸提取仪-型号2技术参数

1.方法学：磁珠法

2.最高通量：96个/次

3.处理时间：≤12min/次

4.样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等

5.程序储存：内建5组模式程序，可存储≧50000组程序

6.吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险

7.磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作

8.磁珠回收率：≧98%

9.防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，保证结果准确性，实验室安全和人员安全

10.智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机

11.断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验

12.故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除

13.开机自检：开机自动初始化并温控自检

14.舱门保护：舱门误开，程序暂停，关闭舱门后继续运行

15.照明系统：具有照明系统，在仪器运行过程中能够全程监控运行状态

16.配套试剂：生产厂家具备原厂生产的病毒采样管、病毒核酸提取试剂、新冠病毒核酸检测试剂，提供备案证以证明，符合指南建议配套要求，满足全流程质控。并且病毒采样、病毒核酸提取试剂和新冠核酸检测试剂均在新型冠状病毒核酸检测相关医用耗材11省联盟地区集团带量采购中选范围内，保证价格公开透明，质量可靠。

- 台式高速冷冻离心机技术参数

- 技术参数

- 电源参数	（220±10%）VAC  （50±1Hz）

- 整机功率	700W

- 最高转速	16000r/min

- 最大制备容量	6×10ml

- 最大相对离心力	20878×g

- 温度范围	-20℃~40℃

- 转速控制精度	(±1%或±30 rpm)取高值

- 定时范围	(1～999min)

- 噪音	≤65dB

- 主机尺寸(L×W×H)	560×500×340(mm)

- 包装尺寸(L×W×H)	660×600×560(mm)

- 净重/毛重	47kg/62kg

- 整机采用全钢机身，不锈钢离心腔，结构紧凑，噪音低

- 嵌入式微处理器控制，精确控制转速，时间、温度和相对离心力

- 按键式编程设计，实时显示全部运行参数，操作直观简便

- 配有门盖保护，超速和先进的电子式不平衡探测系统，对离心机过程实时监控确保仪器安全运行

- 采用优质橡胶门封条，密封性能好

- 配有多种转子，满足不同实验要求，一机多用

- 冷冻离心机采用进口无氟压缩机组，R290制冷剂，强大制冷能力，在最高转速下，样品温度始终保持在设定温度或以下

- 实时荧光定量PCR仪-型号1技术参数

样本容量：96(2×48*0.2ml)（双反应模块）

检测通道：4通道

激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留

荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留

可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3  、CY5 、TEXRD

控温范围：4℃—99℃6

升降温速率：≥4.0℃/S

控温精度：±0.1℃

温度均匀性：±0.1℃

最大循环数：99

操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7

最大功率：850VA

外形尺寸：≤386mm*520mm*250mm

重量：≤18kg

- 实时荧光定量PCR仪-型号2技术参数

- 样品容量：96×0.2ml

- 使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

- 反应体系：6ul-125ul

- 加热/制冷模块：半导体热电模块

- 温度控制范围：4℃-100℃

- 升温速率：3.5℃/s

- 降温速度：3.2℃/s

- 控温精度：±0.1℃

- 温度控制区域数量：6区独立温控

- 温度均一性：±0.25℃

- 梯度温度列数：12

- 梯度温度变化范围：1℃-32℃

- 梯度温度选择范围：30℃-100℃（室温低于28℃）

- 激发光源：全波长免维护卤素灯（质保5年）

- 激发光波长范围：380nm-780nm

- 激发光通道数：5（可扩展至6通道）

- 检测组件：-20℃ CCD

- 检测光波长范围：380nm-780nm

- 检测通道数：5（可扩展至6通道）

- 激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤

- 适用燃料及探针：FAM/SYBR Green I/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/CY3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red，Cy5/Cy5.5/LC Red，Tamara

- 置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度大于99.8

- 分辨率：单重反应低至1.5倍变化

- 软件功能：软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、相对定量、基因分型、扩增效率计算、熔解曲线,并可以直接与EVO工作站软件直接调用数据等

- 自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率

- 远程监控：可与实验室信息管理系统联网

- 数据输出形式：用户设置

- 工作站要求：品牌电脑和彩色激光打印机。电脑配置不低于：处理器i5以上、硬盘不低于500G、内存不低于4G、USB接口为高速3.0（此为选配件）

- 实时荧光定量PCR仪-型号3技术参数

样本容量：96*0.2ml

检测通道：4通道

激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留

荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留

可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 CY3  、CY5 、TEXRD

控温范围：4℃—99℃6

升降温速率：≥4.0℃/S

控温精度：±0.1℃

温度均匀性：±0.1℃

最大循环数：99

操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7

最大功率：850VA

外形尺寸：≤386mm*534mm*258mm

重量：≤18kg

- 笔记本电脑技术参数

1.机器规格：长362mm,宽251mm,高17.9mm

2.处理器：AMD R3

3.内存频率：3200MHz

4.电池容量：45Wh

- 立式压力蒸汽灭菌器技术参数

容积：≥75L

功率：4700w

净重：≤85kg

内腔尺寸：Φ386x695mm

外形尺寸：≤640x550x1080mm

提篮数：2

提篮尺寸：Φ365×265

1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。

2.额定工作温度134℃，设计温度150℃

3.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min

保温温度45-60℃，保温时间0-99min

具有快排和慢排两种排气方式

4.产品符合YY 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。

9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

10.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。

11.测试接口为G1/2A接口。

12.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。

13.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

14.电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

15.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

16.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

17.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

18.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

19.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

20.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。

21.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

22.防水型门检测开关，部件性能可靠稳定。

- 超低温冰箱（零下70度冰箱）技术参数

温度控制系统

微电脑控制，数码显示温度，箱内温度-40℃~-86℃可调。

高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

安全控制系统

多种故障报警：高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、超电压报警、传感器故障报警等，确保使用安全。

三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

开机延时、停机间隔等保护功能。

键盘锁定与密码保护功能，防止随意调整参数。

制冷系统

优化复叠制冷技术，新型的蒸发冷凝换热系统设计，制冷能力强。

制冷快，噪音低。

无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

超厚保温层，内外双层门，多层密封结构设计，锁住冷气，保温效果好。

人性化设计

安全门锁设计，防止随意开启。

高低电压自动补偿功能。

安装压力平衡阀，开门更省力

抽屉式除尘过滤网，维护简单方便。

测温孔设计，便于进行温度检测。

可选配温度记录仪，冻存盒、冻存架。

重型脚轮与止动调节螺钉设计，移动轻松，固定方便。

有效容积：≥102L

箱内温度：-40~-86℃

额定电压/频率：~220V/50

外形尺寸（宽X深X高）：≤1125x888x770

内部尺寸（宽X深X高）：≥450x540x430

搁板/内门：1/1

- 医用低温保存箱(零下20度冰箱）技术参数

有效容积（L)：≥270

外部尺寸（宽*深*高)(mm)	≤690×744×1631

结构设计：外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。

温度控制：

- 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

- 2、温度设定值偏差保护，避免误操作；

3、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-10℃~-25℃范围内；

制冷系统：

1、知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

2、铜管管路，经久耐用；

3、知名品牌冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠；

4、高密度发泡保温层，保温效果好。

安全保障：

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、内藏铜管蒸发器，间室内使用空间最大化；

3、安全门锁设计，确保存放物品安全；

4、大屏幕数字显示便于观察；

5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

8、双层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能；

#### 19、医用冷藏箱（2-8度冰箱）技术参数

有效容积（L)≥238

外部尺寸（宽*深*高)(mm)	≤580×575×1810

内部尺寸（宽*深*高)(mm)	≥495×410×1200

结构设计：

1、箱体外壳采用优质喷涂钢板；

2、内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质，耐腐蚀性更强，经久耐用。

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

3、温度设定值偏差保护，避免误操作；

4、标配USB存储模块，每月可存8000条，最多可保存3年（36个月）数据， 超限后数据滚动覆盖；

5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；

6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

制冷系统：

1、翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。

安全保障：

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、安全门锁设计，确保存放物品安全；

3、大屏幕数字显示便于观察；

4、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；

5、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备；

6、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；

7、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。

#### 20、医用冷藏冷冻箱技术参数

1、工作条件：220V，50Hz；

2、样式：上下双开门，上冷藏下冷冻设计；

3、保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温效果好；

4、容积：总容积≥265升，冷藏容积不小于160L，冷冻容积不小于105L；

5、使用温度：冷藏温度2-8℃，，冷冻温度-10℃~ -26℃

6、安全报警：高低温报警、传感器故障报警，开门报警

7、压缩机：全封闭高效压缩机；

8、控温方式：微电脑控制，液晶温度显示,冷藏室可单独关闭

9、环保安全：无氟环保制冷剂；

10、冷藏、冷冻门体配搭扣锁。

资格证明和技术文件具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证；产品具有医疗器械注册证。

21、紫外线消毒车技术参数

1 灯管数量 2支

2 灯管功率 30W*2

3 静态适用面积 ≥30m3 即 15m²

4 电源电压 220V±10%

5 频率 50HZ±10%

6 输入功率 60W (180VA)

7 机械定时 0-120分钟

8 紫外线波长 253.7nm

9 辐照强度 ≥107uw/cm2

10 灯臂可调节角度 0-180°

11 遥控器功能（选配） 开关 15分钟 30分钟 60分钟 120分钟 定时 红外线遥控距离≤30米 可以穿墙厚 度80CM 110CM

12 灯管 ≤5000小时

13 折合后地面高度 1080MM

14 灯臂长 960MM

15 材质 0.6MM 普通钢板喷塑

16 紫外灯管 管径 19MM 长度894MM 功率30W

17 熔断器 5A*20

18 脚轮 两个刹车。两个不带刹车，360°万向脚轮

19 尺寸 （H）1080MM*（W）280MM*（D）*340MM

20 灯管型号 T6 30W 型号ZW30S19W 灯管直径：19MM 灯管长度：894MM

21 镇流器 电子镇流器

22 遥控器（选配）

#### 22、过氧化氢雾化消毒仪技术参数

1	机身重量：	48kg（未加消毒液）

2	设备电源： 单项： AC220V ， 50Hz

3	功率：1100W

4	外形尺寸：530mm×530mm×760mm

5	显示：7.0寸触摸屏

6	界面：彩色显屏，实时运行

7	杀菌因子：8%的食品级或分析纯过氧化氢溶液

8	高效消毒：可以实现对黑色枯草芽孢杆菌6个log的杀灭效果

9	喷雾粒经：	0.5-5μm

10	出雾方式：	四向出雾

11	使用寿命：≥5年

12	装液量：4 L

13	喷雾量：20ml-30ml/min

14	喷雾浓度： 10mL/m³

15	环境温度：5℃～40℃

16	相对湿度：20-70%RH

17	急停开关：1组

18	开关按钮：1组

19	远程遥控： 1套

20	免费提供说明书等设备技术资料。整机包修1年（必须以制造厂家承诺并盖章为准）；1年内免费更换配件（人为损坏除外）。

21	卖方负责免费远程视频培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能

- 三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本谈判文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 第四章  合 同(样本)

- 政府采购合同

- 项目名称：

- 采购项目编号：

- 甲方合同编号：

- 甲方：

- 乙方：

- 甲方合同法律审核部门：

- 签订时间：      年    月    日

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

- 第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

- 第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价的     ％，运行正常后支付至合同总价的     ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

- 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

- 第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

- 第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

交货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

- 第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

- 第十条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

- 第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

- 第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时  间：         年     月     日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

- 第五章   资格审查与评审办法

- 1、评审方法及标准

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用最低评审价法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按评审报价由低到高顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

资格性审查及符合性审查标准：见第六章。

- 2、评审程序

- 2.1 资格性审查与符合性审查

2.1.1谈判小组依据第六章规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

2.1.2 供应商有以下情形之一的，谈判小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应，或者对谈判文件的偏差超出谈判文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.1.4响应文件报价出现前后不一致的，谈判小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，谈判小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 2.2 响应文件的澄清

2.2.1 在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.2.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

2.2.4若谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

- 2.3评审结果

2.4.1评审结果按评审报价由低到高的顺序排列。若出现评审报价相同的情况，所报节能产品和环境标志产品的总价高者优先。若均相同由谈判小组投票推荐。

2.4.2谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

- 资格审查与评审标准

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.资格性审查标准 | 营业执照、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 提供税务机关出具的近三个月（6-8月）完税证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 提供参加投标的人近3个月（6-8月）的社保证明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 《法定代表人证明书》或《法定代表人授权委托书》及身份证 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 信用网站截图 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 2021年的审计报告 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 产品质量检测报告 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 本地售后服务机构证明材料 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 2、符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资格证书一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合谈判文件要求。 |
|  | 报价 | 只能有一个有效报价，且报价未超过预算控制价，并按规定填报报价表一览表、报价明细表。 |
|  | 谈判保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 分包 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 备选方案 | 除谈判文件明确允许提交备选方案外，供应商不得提交备选方案 |
|  | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 偏差 | 超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决 |
| 3、供应商串标虚假投标行为检查 | 供应商虚假投标行为 | 通过检查比对资质材料、投标文件，确定供应商是否涉嫌有虚假投标、虚假应标行为。 |
|  | 供应商相互串标行为 | 通过检查比对资质材料、投标文件，确定供应商是否涉嫌有串标行为 |

- 响应文件格式

正本/副本/电子版

- 响应文件

- 项目名称：

- 采购项目编号：

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

- 日期：

- 附件1  响应函

响应函

致（采购代理机构名称）：

根据贵方的             （招标文件编号）               （项目名称）的谈判文件，我方签名代表经正式授权并代表响应单位提交响应文件正、副本及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证所递交的响应文件及其相关所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。核对发现有虚假、不一致或我方无正当理由不按要求提供原件的，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的响应报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。如果我方的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究谈判文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交响应文件截止时间后60日历天，并在谈判文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

8、如果我方的行为符合本谈判文件规定的谈判保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的谈判保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

10、我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时按谈判文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力放弃中标，或者未履行谈判文件、响应文件和合同的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和谈判文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方保证所投产品（包括零部件、备件）来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取成交，也决不虚假应标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，积极配合政府相关监管部门的依法监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受政府采购相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签名等仍然有效。我方遵守贵方谈判文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签名或盖章）：                 供应商代表（签名或盖章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本投标书内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 附件2：法定代表人身份证明

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性    别：         年    龄：           职   务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日    期：

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的

项目（采购项目编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签名生效，至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签名并盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

法定代表人及供应商代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

## 附件4：交纳投标保证金

鼎建项目管理有限公司：

（投标人全称)   参加贵方组织的(项目编号/项目名称/包号及内容)项目采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人：(公章)

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

票 据 复 印 件（清晰复印件）

注：请投标供应商认真填写银行信息，并要求与银行凭证的相关信息一致。

#### 附件5：资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照、信用网页截图、委托人或法人社保证明、近三个月完税证明、审计报告、产品质量检测报告、本地售后服务机构证明材料。

#### 附件6：报价一览表

报价一览表

供应商名称（盖章）：

采购项目编号：                                                单位：   元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货期限 |  |
| 质量要求 |  |

注：投标报价包含货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位等一切费用和税金。

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

#### 附件7：报价明细表

投标报价明细表

供应商名称（盖章）：

采购项目编号：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签名或盖章）：                          日期：

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、技术服务费、运输费等。

2.供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报。因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

3.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

可根据需要自行增减表格行数。

附件8：技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件技术要求技术参数 | 产品实际技术参数 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签名或盖章）：                   日期：

注：

1、供应商应根据招标要求逐条逐项如实表述说明投标响应情况，并与“投标报价明细表”一一对应，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

2、供应商提交的投标文件中的技术性能指标参数与谈判文件的要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离描述中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所报产品说明或描述其实际技术参数和性能。不得偏离,否则，投标不予接受。因填报不完整而引起的投标风险，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、投标产品须符合国家强制性标准，否则投标无效。

5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

#### 附件9：商务条款响应一览表

说明：1、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 商务条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

供应商代表（签名或盖章）：                   日期：

#### 附件10：供应商资格声明函

供应商资格声明函

致（采购代理机构名称）：

关于贵方的             （招标文件编号）               （项目名称）的谈判公告，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、由工商行政管理部门颁发的我方营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、由税务管理部门颁发的我方税务登记证副本复印件（加盖单位公章）。

3、法定代表人授权书。

4、委托代理人身份证复印件。

5、其它证明文件或证件。

6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足《政府采购法》所规定的投标供应商的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

供应商名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

#### 附件11：供应商基本情况表

供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附件12：项目实施方案

一、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 职务/职称 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 专业工龄 （年） | 联系电话 （手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

二、项目实施方案和计划

（供应商根据谈判文件的要求自行编制）

供应商名称（公章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

注：供应商应按本表的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

## 附件13：投标产品的详细参数及简要说明书

（内容投标人自拟）

## 附件14：售后服务承诺书

我单位愿意对             （招标文件编号）               （项目名称）做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签名或盖章）：

日期：

- 附件15：中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

- 中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员   人，营业收入   万元，资产总额   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）

日     期:

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 附件16：其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。