莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目

项目编号：KSSCX[2021]97号-001

招标文件

第一册

招 标 人：莎车工业园区管理委员会

采购代理机构：新疆尚正项目管理咨询有限公司

采购代理机构地址：喀什市帕依纳普路大众蓝湾八号楼六单元八楼681室

联 系 人：何梅

联 系 电 话：19999297198

目  录

第1章    投标人须知	- 4 -

一   总 则	- 4 -

1.采购人、采购代理机构及投标人	- 4 -

2.资金来源	- 5 -

3.投标费用	- 5 -

4.适用法律	- 5 -

二   招标文件	- 5 -

5.招标文件构成	- 5 -

6.招标文件的澄清与修改	- 6 -

7.投标截止时间的顺延	- 6 -

三   投标文件的编制	- 6 -

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	- 6 -

9.投标文件构成	- 6 -

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	- 6 -

11.投标报价	- 7 -

12.投标保证金	- 7 -

13.投标有效期	- 8 -

14.投标文件的签署及规定	- 8 -

四   投标文件的递交	- 8 -

15.投标文件的密封和标记	- 8 -

16.投标截止	- 9 -

17.投标文件的接收、修改与撤回	- 9 -

五   开标及评标	- 9 -

18. 开标	- 9 -

20.投标文件符合性审查与澄清	- 10 -

21.投标偏离	- 11 -

22.投标无效	- 11 -

23.比较与评价	- 11 -

24.废标	- 12 -

19.资格审查及组建评标委员会	- 12 -

25.保密原则	- 13 -

六   确定中标	- 13 -

26.中标候选人的确定原则及标准	- 13 -

27.确定中标候选人和中标人	- 14 -

28.采购任务取消	- 14 -

29.中标通知书和招标结果通知书	- 14 -

30.签订合同	- 14 -

31.履约保证金	- 14 -

32.中标服务费	- 14 -

33.政府采购信用担保	- 14 -

34.廉洁自律规定	- 14 -

35.人员回避	- 15 -

36.质疑与接收	- 15 -

附件1：履约保证金保函（格式）	- 16 -

附件2：履约担保函格式	- 17 -

（采用政府采购信用担保形式时使用）	- 17 -

第2章 投标文件格式	- 19 -

第一部分 开标一览表及资格证明文件	- 19 -

1  开标一览表（投标文件格式一）	- 20 -

1-1   投标分项报价表（投标文件格式七）	- 21 -

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	- 22 -

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	- 23 -

4  被授权委托人在本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明	- 24 -

5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	- 24 -

6  缴纳投标保证金收据及银行回执单	- 25 -

7  社会保障资金的缴纳记录	- 27 -

8  投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书	- 28 -

9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 29 -

10 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	- 30 -

11 保证措施及售后服务能力	- 30 -

12 进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	- 31 -

第二部分  商务及技术文件	- 32 -

1   投标书（投标文件格式五）	- 33 -

2   缴纳投标保证金收据及银行回执单	- 34 -

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	- 36 -

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	- 37 -

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	- 37 -

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	- 38 -

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	- 39 -

7-2  制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	- 40 -

7-3  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	- 41 -

8  投标人关联单位的说明	- 42 -

9  产品质检报告	- 42 -

10 设备工艺流程图和工位配备方案	- 42 -

11 项目实施方案	- 42 -

12 投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	- 42 -

第3章 招标公告	- 45 -

第4章 投标人须知资料表	- 47 -

第5章 货物需求一览表及技术规格	- 51 -

第6章 评标方法和标准	- 117 -

第7章  政府采购合同	- 125 -

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 招标公告

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合并装订成册，正本与副本单独密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件按标段第一部分和第二部分的内容密封合并装订提交，并在投标文件目录中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”内容及页码。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封或密封破损的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

标书递交表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标单位名称 | 递交时间 | 递交人 | 联系电话 | 接收人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件 的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

(1)未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

(2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

(4)与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

(5)属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(6)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标      人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

(7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）  最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）  综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法进行评审（包括投标报价部分、商务部分及技术部分组成）分值100分：

- 价格因素：30分（投标报价得分=（评标基准价/供应商报价）X价格权值X100）

- 商务及技术因素：70分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》    （财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件，未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。；

本项目现场开标必须提供证件原件：

1、具有经年审合格的有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）原件；

2、法定代表人的需提供法人身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件（加盖公章）；

3、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证复印件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表）；

4、提供2020年度财务审计报告原件（新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明原件）；

5、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

6、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

7、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间）

8、投标保证金收据及银行回执单。

注：递交投标文件及通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

本项目评标委员会构成： 7人，其中招标人代表 1人，专家6人； 成员确定方式：政采云平台随机抽取。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第六章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）；

1-1、投标分项报价表（投标文件格式七）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

3、法定代表人证明或授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

4、被授权委托人在本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、缴纳投标保证金收据及银行回执单；

7、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表）；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

11、保证措施及售后服务能力；

12、进口产品制造厂家的授权书（投标文件格式四）。

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：   人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 1-1   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.此表按照项目设备清单依次填报（行数不够时自行扩展），不可增减项，否则按照无效投标处理；此表

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法人身份证复印件反面

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件（本项目不接受

联合体投标，不需要提供）。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  被授权委托人在本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表）

## 5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联

合体投标，不需提供）。

## 6  缴纳投标保证金收据及银行回执单

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购信用担保形式）

投标保证金收据复印件

银行转账回执单复印件

政府采购投标担保函 （投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 7  社会保障资金的缴纳记录

法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表）

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

## 8   投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目          公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称:

投标单位法定代表人签字：

委托代表人签字：

日期：  年  月  日

## 9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

## 10  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

## 11  保证措施及售后服务能力

## 12  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、产品质检报告

10、设备工艺流程图和工位配备方案

11、项目实施方案

12  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）（本项目不接受联合体投标）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费（本项目无中标服务费）。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   缴纳投标保证金收据及银行回执单

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购信用担保形式）

投标保证金收据复印件

银行转账回执单复印件

注：本项目以投标保证金收据及银行转账回执单复印件盖公章为准。

政府采购投标担保函 （投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.此表按照项目设备清单依次填报（行数不够时自行扩展），不可增减项，否则按照无效投标处理；此表

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                          招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:

招标编号:                                  包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

## 7-2  制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：_____________

日　期：____________

## 7-3  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：________________________________________

## 8  投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9  产品质检报告

## 10 设备工艺流程图和工位配备方案

## 11 项目实施方案

## 12  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

13  投标文件格式范本

（正本/副本） *****************项目 编号 投 标 文 件 投标单位： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注：在 年 月 日上午XX之前不得开启

莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目

项目编号：KSSCX[2021]97号-001

招

标

文

件

第二册

# 招标公告

莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目

公开招标公告

项目概况 莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目招标项目的潜在投标人应在喀什市帕依纳普路大众蓝湾八号楼六单元八楼681室（新疆尚正项目管理咨询有限公司）获取招标文件，并于2021年03月01日下午15：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、招标项目编号：KSSCX[2021]97号-001

2、招标项目名称：莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目

3、招标单位名称：莎车工业园区管理委员会

4、招标代理机构名称：新疆尚正项目管理咨询有限公司

5、项目预算金额：39911016.00元（叁仟玖佰玖拾壹万壹仟零壹拾陆元整）

6、资金来源：涉农整合资金

7、采购内容及数量：购置畜禽屠宰加工车间设备，主要包括畜禽屠宰线设备、熟食加工设备、熟食加工制冷成套设备等及电力设备、污水处理设备等配套设备。（具体详见招标文件）

二、申请人的资格要求：

1、供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有经年审合格的有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）原件；

3、法定代表人的需提供法人身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件（加盖公章）；

4、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证复印件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表）；

5、提供2020年度财务审计报告原件（新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明原件）；

6、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

7、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

8、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间）；

9、本项目不接受联合体投标，其他要求详见招标文件。

三、获取招标文件

时间：2021年02月08日至2021年02月20日截止。北京时间上午10：00－14：00，下午15：30－19：30（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：喀什市帕依纳普路大众蓝湾八号楼六单元八楼681室（新疆尚正项目管理咨询有限公司）。

方式：邮箱领取或现场获取。

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年03月01日 15:30（北京时间）

投标地点：详见招标文件

开标时间：2021年03月01日15:30（北京时间）

开标地点：详见招标文件

五、项目保证金：390000.00元（叁拾玖万元整）

开 户 名：莎车工业园区管理委员会

开户银行：中国银行莎车县支行营业部

账    号: 107014317210

六、联系方式

代理机构：新疆尚正项目管理咨询有限公司

地　　址：喀什市帕依纳普路大众蓝湾八号楼六单元八楼681室

联 系 人：何梅

联系电话：19999297198

采 购 人：莎车工业园区管理委员会

联 系 人：姚冬冬

联系电话：15026302210

政府采购监督管理部门：莎车县财政局政府采购办

联 系 人：丁洪

监督投诉电话：0998-8512578

# 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 采购人：莎车工业园区管理委员会 地 址：莎车县 联系人：姚冬冬 联系电话：15026302210 |
| 1.2 |  | 采购代理机构：新疆尚正项目管理咨询有限公司 地址：喀什市帕依纳普路大众蓝湾八号楼六单元八楼681室 业务联系人：何梅 电话：19999297198 |
| 1.3.4 |  | 合格投标人其他资格要求：（开标时须携带资格条件证明原件)： 1、具有经年审合格的有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）原件； 2、法定代表人的需提供法人身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件（加盖公章）； 3、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证复印件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表）； 4、提供2020年度财务审计报告原件（新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明原件）； 5、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件； 6、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； 7、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间） 8、投标保证金收据及银行回执单。 |
| 1.3.5 |  | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.3.6 |  | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.4 |  | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.4.8 |  | 联合体的其他资格要求： 无 |
| 2.2 |  | 项目预算金额：39911016.00元 |
| 8.1 |  | 如投标商对多个包进行投标，中标/包。 |
| 12.1 |  | 保证金形式：□保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：390000.00元（大写：叁拾玖万元整）（按照各分包控制金额1%以内的整数计算） 保证金收款人：莎车工业园区管理委员会 开 户 名：莎车工业园区管理委员会 开户银行：中国银行莎车县支行营业部 账 号：107014317210 行 号：104894601015 联 系 人：宋园园15299520228 董雪18799525077 其它信息：投标保证金打款时注明明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金。投标保证金必须在2021年02月28日18:00（北京时间）前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户中（以实际到账为准）。不接受现金及任何个人、分公司汇款。确认到帐后，持银行缴款单和银行开户许可证复印件加盖公章到莎车工业园区管理委员会换取收据，开标现场持投标保证金收据原件，投标文件内放置收据复印件及转账回执单复印件，投标文件内未放置收据复印件将做无效投标处理。 |
| 13.1 |  | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 |  | 标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成册，投标文件中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”字样： 投标文件：正本：壹 份、副本：肆份； 投标人必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样，不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。 投标人应将投标文件正本和副本用密封袋分别密封，在密封袋上注明项目名称、项目编号、投标人名称（全称）、标段及“正本”和“副本”字样等，并在密封袋两端（上下面）粘贴密封条，加盖骑缝章。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。投标人必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 |
| 18.1 |  | 开标时间： 2021年03月01日15时30分 开标地点： 莎车县图文信息中心八楼807室 |
| 20.5 |  | 核心产品： 屠宰设备 |
| 23.2 |  | 评标方法：综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人 |
| 27 |  | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27 |  | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 31.1 |  | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 合同约定 提交履约保证金的时间：签订合同前 3日历日 |
| 32 |  | 代理服务收费标准：10万元-30万按0.4%收取；30万-100万按0.3%收取；100万元—300万元，按0.2%收取；300万元—500万元按0.15%收取；500万元—1000万元按0.1%收取；1000万元—5000万元以上按0.08%收取；5000万元以上的项目，按0.05%收取 支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金 支付时间：领取中标通知书时支付 |
| 33.1 |  | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |
| 33.2 |  | 政府采购专业担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构： |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 | 投标人提供 上一年（2020） 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。） |  |
| 2 | 提供投标人的最近 3 个月内的社保缴纳记录； 在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。 |  |
| 3 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |  |
| 4 | 如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。 |  |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有经年审合格的有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）原件 | 法定代表人的需提供法人身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件 | 法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证复印件）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明原件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表） | 提供2020年度财务审计报告原件（新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明原件） | 投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件 | 提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间） | 保证金收据原件及银行回单 | 结论（合格或不合格） | 法定代表人或授权委托人签字确认 | 备注 |

(原件请手持，勿密封。资格审查不合格者不能进入唱标环节）

# 货物需求一览表及技术规格

一 货物需求一览表

| 莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额(元） | 备注 |
| 1 | 牛羊屠宰线设备 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 屠宰工具设备 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 熟食加工设备 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 鸡屠宰线设备 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 牛羊制冷系统成套设备 | 套 | 1 |  | 包括冷库聚氨酯保温板及保温门 |
| 6 | 鸡制冷系统成套设备 | 套 | 1 |  | 包括冷库聚氨酯保温板及保温门 |
| 7 | 熟食加工制冷成套设备 | 套 | 1 |  | 包括冷库聚氨酯保温板及保温门 |
| 8 | 熟食车间缓化设备 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 动力电（电缆）设备 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 车间新风通风成套设备 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 污水处理成套设备 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 锅炉及热交换设备 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 餐厅厨房用具设备 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 化验室设备 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 不锈钢设备及低值易耗品 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 冷库立体架子 | 套 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |

| 牛羊屠宰线设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 材料及配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 旋转翻板箱 | 用于牛的击昏、刺杀的装置。包括：关牛门、推牛门、侧边门、压背、夹头装置、液压缸、液压装置。 机架采用180*180*8的方管、10#槽钢、S=10的钢板组成制作,箱体为热镀锌结构，翻板为S=8厚的板制作。一套液压系统。含接血池，外形尺寸：1500*800 | 1 | 台 |
| 2 | 接牛栏 | 与翻板箱相连，用于翻板时防止牛体落到地面的装置。热镀锌结构。为8#槽钢与钢板焊接制作。 | 1 | 台 |
| 3 | 安全桩 | ∮120*3管型材料制成，顶部封闭，底部安装在地面上 长约1200mm，安装间距400mm 钢件全部热镀锌结构 | 20 | 根 |
| 4 | 翻板箱操作站台 | 台架、护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*1200*800mm。用于牛的旋转翻板箱操作工序，操作配有不锈钢的安全扶手，固定在重型的圆支柱上， 台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 5 | 毛牛自动上挂装置 | 热镀锌制作，自动加载型， 手动开关和安装材料 | 1 | 套 |
| 6 | 毛牛提升机 | 快速起吊，2T。用于将宰杀后的牛从接牛栏中提升到放血轨道上。功能：牛宰杀后或活牛，用带环链的吊钩将牛垂直提升到放血轨道上。包括： 提升高度：6m 提升能力：1500kg 装机功率：3kw 提升速度：14m/min 自动加载型 配有低压控制，安装材料和安全过载保护 配有手动开关和安装材料 与放血缓冲轨道相连, 约长5米不锈钢缓冲轨道 和不锈钢连接的标准件为不锈钢材料 其余钢件全部热镀锌 | 1 | 台 |
| 7 | 气动喂入 | 该机用于将毛牛提升输送至毛牛放血自动线上。机架热镀锌，气动元件为铝合金。 | 1 | 套 |
| 8 | 毛牛放血自动输送机 | 用于在放血轨道上输送牛体。包括： 1套 驱动装置，喷漆处理 变频器调速 2套 回转装置 1套 气动张紧装置（气囊张紧） 装机功率：1.5kw 输送机为卧式结构 21米 热镀锌封闭式8#槽钢轨道 21米 40铬材质输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮 ∮60×3.7--4不锈钢管轨，带热镀锌轨道吊架 挂牛间距：2000mm 2个 手动限位闸 和不锈钢连接的标准件均为不锈钢材料 其余钢件全部热镀锌 | 1 | 台 |
| 9 | 放血滚轮返回系统 | 用于放血吊链返回到毛牛吊挂处。包括： 3个不锈钢弯道 27米 ∮60×3.7--4不锈钢管轨，管轨安装在热镀锌双槽钢下，双槽钢轨道梁安装在主梁下 特制吊架1套 不锈钢护轨装置 和不锈钢连接的标准件均为不锈钢材料 其余钢部件为热镀锌结构 | 1 | 套 |
| 10 | 放血池 | 不锈钢制作，板厚1.7—2.0mm 槽长约：11000mm 槽宽约：1400mm 槽深：约150/250mm | 1 | 台 |
| 11 | 手动限位闸 | 机架热镀锌结构，用于管轨滑轮的限位控制 | 2 | 台 |
| 12 | 放血滑轮吊链 | 用于放血轨道上输送牛胴体，包括：热镀锌机架，两个装有滚珠轴承的滚轮，环链和钩 | 20 | 根 |
| 13 | 刺杀站台 | 台架不锈钢，护栏不锈钢制作。 站台尺寸：2000*1200*400mm。 用于牛的刺杀工序， 固定在重型的圆支柱上， 台腿采用不锈钢∮140×1.7--2的圆管制作 台面采用25mm厚的方空格塑料板制作 台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 14 | 后腿预剥站台 | 台架不锈钢，护栏不锈钢制作。 站台尺寸：1200*1000*2000mm。 用于牛的后腿预剥工序， 固定在重型的圆支柱上， 台腿采用不锈钢∮140×1.7--2的圆管制作 台面采用25mm厚的方空格塑料板制作 台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 15 | 去头、蹄站台 | 台架不锈钢，护栏不锈钢制作。 站台尺寸：1200*1000*400mm。 用于牛的去头、剪前蹄工序， 固定在重型的圆支柱上， 台腿采用不锈钢∮140×1.7--2的圆管制作 台面采用25mm厚的方空格塑料板制作 台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 16 | 毛牛换轨站台 | 台架不锈钢，护栏不锈钢制作。 站台尺寸：2000*1000*2600mm（2000mm）。 用于牛的封肛、切割后肢、将牛体由放血轨道转挂至胴体加工输送机的操作， 固定在重型的圆支柱上， 台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 17 | 后蹄滑槽 | 不锈钢制作。用于将牛后蹄滑入台下的输送带或运输车内。包括；滑槽直径：∮400， 固定在换轨平台上，板材厚1.5mm， | 1 | 台 |
| 18 | 管轨滑轮吊钩运输车 | 用于滑轮吊钩的运输，车轮为耐磨尼龙轮，包括： 2个固定轮和2个转向轮， 可存储能力为120只滚轮吊钩，不锈钢制作。为38*38*2的方管制作 | 1 | 辆 |
| 19 | 管轨滑轮吊钩运输车提升机 | 用于将滑轮吊钩运输车提升到挂钩平台的高度，便于操作。包括： 配有地面安全链、低压控制和安装材料，提升能力：1000kg， 装机功率：1.5kw， 提升高度：4m，钢部件为热镀锌 | 1 | 台 |
| 20 | 毛牛换轨提升机 | 常速起吊，包括：换钩吊具。1T用于将牛体从放血吊链转挂到2个滑轮吊钩上。包括： 提升能力：1000kg 装机功率：1.1kw 提升高度：3m 钢部件为热镀锌 | 1 | 台 |
| 21 | 胴体加工输送机 | 该机用于将牛体从转挂平台沿着各加工区输送到检验、称重区。与牛沥血输送线同步运行，实现输送牛体的同时完成换轨操作，节省人工，降低劳动强度，避免牛体与牛体的接触造成交叉感染。 框架主要为8#槽钢和16#槽钢组成，包括： 步进式输送 输送机为立式结构 40米 热镀锌封闭式8#槽钢轨道 40米 40铬材质输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮 ∮60×3.7--4不锈钢管轨，带热镀锌轨道吊架 挂牛间距：2100mm 1套滑轮轨道 1套驱动单元（步进式） 1套气动张紧装置 其余钢件全部热镀锌结构热镀锌机架、链条。管轨为不锈钢。自动或手动控制，间控2100mm。 | 1 | 台 |
| 22 | 欧式双柱气力升降台 | 用于预剥、劈半、胴体检疫加工工位。包括：1套不锈钢站台和护栏，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作,四周有挡边，框架采用不锈钢焊接而成，站台两面边安装2个气缸和升降台相连，便于上下移动，台面安有围裙清洗装置、洗手装置、刀具消毒装置，一套活动的冷热水管。底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头，升降机后部设置1.8米高不锈钢排水导向槽（C型钢，底部100mm做封口，与排水孔连接），不锈钢弯头伸入排水导向槽内，上下移动； 右侧设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，右侧设有围裙清洗装置及消毒液盒，左侧设护板； 提升高度：400mm到1800mm 提升能力：不小于300kg 台面尺寸：1800mm×1200mm，护栏42*1.5管制作 | 5 | 台 |
| 23 | 液压扯皮机 | 用于把预剥好的牛皮撕下； 包括撕皮系统，固定前腿操作站台等设备； 将进入撕皮工位的牛前腿用链拴在固定前腿装置上，两人分别站在单柱升降台上，皮由上往下剥，操作时，把升降台停在适当的位置，可控制撕皮的全过程； 整体不锈钢结构； 电机功率5kw，带减速变速箱，控制操作杆，电控箱； 撕皮机尺寸：1700×800×5500mm | 1 | 台 |
| 24 | 扯皮单柱气力升降台 | 用于操作剥皮机和剥皮时进行修整。包括：1套不锈钢站台和护栏，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作；台面尺寸1200×800，气动升降式,安装围裙清洗机构1件，带刀具消毒器1件，洗手装置1件，1套铝合金气缸，带供水连接软管，带不锈钢护栏。 | 2 | 台 |
| 25 | 双柱前腿固定架 | 用于固定牛前腿，以便配合剥皮机进行剥皮。包括： 钢件全部热镀锌结构 | 1 | 台 |
| 26 | 取白脏双柱气力升降台 | 用于牛的取白脏加工工位。包括：1套不锈钢站台和护栏，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作,四周有挡边，框架采用不锈钢焊接而成，站台两面边安装2个气缸和升降台相连，便于上下移动，台面安有围裙清洗装置、洗手装置、刀具消毒装置，一套活动的冷热水管。底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头，升降机后部设置1.8米高不锈钢排水导向槽（C型钢，底部100mm做封口，与排水孔连接），不锈钢弯头伸入排水导向槽内，上下移动； 右侧设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，右侧设有围裙清洗装置及消毒液盒，左侧设护板； 提升高度：400mm到1800mm 提升能力：不小于300kg 台面尺寸：1800mm×1200mm，护栏42*1.5管制作 | 1 | 台 |
| 27 | 白脏接收滑槽 | 用于接收白内脏，和取白脏气动升降台相连，准确的将白内脏输送到白内脏检疫输送机的卫检盘内。包括： 滑槽的收集部分装有一套喷水管，便于清洗与消毒 喷水管采用□40×40×1.7--2的方管制作 滑槽是有一个由检验输送机控制的阀门控制的，以确保将白内脏准确的输送到检验输送机的托盘内 在滑槽尾部装有2个气缸 滑槽长2.4米 槽宽：1200mm（收集部分），800mm（滑动部分） 不锈钢制作，板材厚1.7—2.0mm | 1 | 台 |
| 28 | 取红脏站台 | 框架、护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*900*400mm。用于取红内脏用，操作配有不锈钢的安全扶手，与取白脏站台连接，固定在重型的圆支柱上， 台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 29 | 白脏检疫站台 | 框架、护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*700*1400mm。用于牛白脏的检疫工序，操作配有不锈钢的安全扶手，固定在重型的圆支柱上，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 30 | 红脏检疫站台 | 框架、护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*1300*1400mm。用于牛红脏的检疫工序，操作配有不锈钢的安全扶手，固定在重型的圆支柱上，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 31 | 胴体修整站台 | 台架护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*1300*800mm。用于牛的胴体修整工序，操作配有不锈钢的安全扶手，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 32 | 复检站台 | 台架、护栏不锈钢制作，站台尺寸：2000*900*800mm。用于复检工序，操作配有不锈钢的安全扶手，台面采用25mm厚的方空格塑料板制作.台框采用□45×75×1.7--2和□38×25×1.7--2的方管制作 护栏高度0.5--1米，采用∮32×1.7--2的不锈钢管制作 横担间距：300-500mm。 底部集水盘为1.5mm板材，外沿踢脚内部高度为80mm，四角做80mm倒角，台底往排水口找坡，排水口处设有DN32不锈钢弯头； 后部设有刀具消毒器，排水为DN25不锈钢溢流管，伸入底部集水盘，两角分别设有围裙清洗装置及消毒液盒 | 1 | 台 |
| 33 | 白内脏检疫输送机 | 该输送机和胴体加工输送机同步前进，用于白内脏的检验和输送。包括： 机架主材采用□70×50×3.7--4的热镀锌方管制作 输送机外型尺寸：8400×1500×2000mm（长×宽×高） 配有8组不锈钢白内脏托盘， 盘距：2100mm 2条镀锌钢并行链条，在镀锌钢架体上运行 4个链轮，1套驱动单元，1套张紧单元 装机功率：1.5kw | 1 | 套 |
| 34 | 白内脏卫检盘清洗消毒装置 | 用于白脏托盘的清洗和消毒。包括： 消毒装置：1400×1620×850mm，板材厚1.7—2.0mm 1套不锈钢消毒装置（冷—热—冷） | 1 | 套 |
| 35 | 白内脏分离系统 | 用来分离合格的和废弃的白内脏，合格的白内脏通过滑槽进入白内脏加工间，废弃的白内脏通过操作按钮，一个挡板被气动提起，将废弃白内脏倒入废弃白内脏收集车内，合格的白内脏滑到白内脏加工间。包括： 2个气缸，便于白脏的分离 不锈钢机架 活动式分离滑槽：1500×1100mm（长×宽） 2mm厚的不锈钢板制作 | 1 | 套 |
| 36 | 红内脏检疫输送机 | 该输送机用于输送和检验牛头/红内脏，和胴体加工输送机同步前进，链条上的尼龙轮在热镀锌的封闭式轨道内运行。包括： 1套 驱动装置 1套 气动张紧装置；热镀锌框架,气囊张紧，即自动张紧，气囊采用德国产品 装机功率：1.5kw 20组 不锈钢挂钩 40铬材质输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮 每组吊钩由5个不锈钢牛头挂钩和红脏挂钩组成 吊钩间距：2100mm 封闭式尼龙轮轨道和镀锌链条 其余钢件全部热镀锌 | 1 | 台 |
| 37 | 红内脏接液槽 | 不锈钢接液槽设计在红内脏同步检疫输送机的下方，防止血液滴溅在设备和地面上。包括： 不锈钢接液槽长：15000mm 不锈钢接液槽宽：400mm 1.7--2mm厚的不锈钢板制作 | 1 | 台 |
| 38 | 红内脏挂钩清洗装置 | 红内脏挂钩的清洗和消毒。包括： 消毒装置：1400×1620×850mm，板材厚1.7—2.0mm 1套不锈钢消毒装置（冷—热—冷） | 1 | 台 |
| 39 | 劈半防溅屏 | 位于劈半工位，下部和地面相连，上部和胴体输送机相连。包括： 屏面尺寸：3500×1550mm（高×宽） 屏面有1.7—2.0mm厚的不锈钢板制作 | 1 | 台 |
| 40 | 胴体轨道电子秤 | 用于二分体的称重，和轨道相连。含显示屏和打印机， 最大称重800kg，机架热镀锌，轨道为不锈钢。 | 1 | 台 |
| 41 | 气动道岔 | 不锈钢制作。用于改变轨道方向。气动元件为铝合金。含连接件。 | 1 | 套 |
| 42 | 怀疑病胴体轨道系统 | 包括： 20米 热镀锌双10#槽钢二次钢梁 20米 不锈钢管轨∮60×3.7—4 40个 热镀锌管轨吊架和连接件 螺栓连接的标准件均为不锈钢材料 其余钢件热镀锌结构 | 1 | 套 |
| 43 | 高压胴体冲淋 | 用于热胴体进入预冷间前清洗及冷却的装置； 整体为不锈钢结构，板厚3mm，支架为50×50×3不锈钢方管，限位为16mm不锈钢圆钢制作； 内设若干不锈钢喷头，配有电机，喷头上下摆动，足够覆盖喷淋整个胴体，水管为6分不锈钢管； 配有高压泵一组及DN32不锈钢管道； 底部设集水盘，离地400mm，排水口为DN100，通过管道接至不锈钢排水槽（带篦子）内，排水槽尺寸1200×800×500mm，底部一侧排水口为DN100，往排水口找坡，配DN100可清掏地漏 | 1 | 台 |
| 44 | 消毒装置 | 分别位于：1台开胸锯、1台劈半锯、2台剪蹄剪1台四分体锯、包括： 外型尺寸：660×360×800mm 厚1.7--2mm不锈钢板制作 给、排水管道连接由需方负责 | 5 | 台 |
| 45 | 牛皮风送系统 | 用于被剥下的牛皮通过滑槽落入风送罐内，气动阀门关闭，充入压缩空气，靠气体的压力将牛皮通过管道输送到收集容器内，每次输送后清洗风送缸，并再次打开阀门。包括： 不锈钢牛皮滑槽 不锈钢风送缸及气动阀门 不锈钢旋风分离器 不锈钢收集罐 所需阀门，控制装置，安装支架和固定件 其余钢件热镀锌 不包括土建工程 | 1 | 台 |
| 46 | 牛皮风送管道/弯道/支架 | 包括： 不锈钢管道∮219 热镀锌支架和固定件 | 25 | 米 |
| 47 | 坡式四分体提升下降机 | 用于分割车间和胴体鲜销间的四分胴体的下降，包括： 热镀锌机架 不锈钢管轨轨道（∮60×3.5） 不锈钢材质为304 装机功率：1.5kw 其余钢件全部热镀锌结构 | 2 | 台 |
| 48 | 病体下降机 | 常速起吊，1T用于病胴体的下降。 装机功率：1.5kw | 1 | 台 |
| 49 | 中央电气控制柜 | 包采用低压安全控制，放血线为变频调速。组合式，不锈钢箱体。用于屠宰车间设备控制。控制柜面板有电压电流表，显示当前电压电流。 | 1 | 套 |
| 二、羊屠宰设备单元 |  |  |  |  |
| 1 | 羊放血自动输送线 | 该机用于活羊吊挂、刺杀沥血、预剥的输送.与水平预剥后腿机配合使用。包括： 装机功率：3kw 热镀锌8#槽钢对扣封闭轨道,中间有加强封闭式轨道30*50方管和安装连接用，镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，不锈钢羊后腿吊钩，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距，维护保养简单、耐用、不断裂；此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 52 | 米 |
| 2 | 驱动装置 | 热镀锌结构。一体式斜齿轮减速机，变频调速设置。电机功率：3kw， | 1 | 套 |
| 3 | 张紧装置 | 热镀锌结构，气力式涨紧，缓冲对链条的冲击力 | 1 | 套 |
| 4 | 回转装置 | 热镀锌结构，齿轮为45#钢，齿轮表面沾火处理 | 8 | 套 |
| 5 | 羊用栓腿链 | 全不锈钢制作重力自卸型 链子长度：580mm | 50 | 根 |
| 6 | 沥血池 | 不锈钢制作，11000*1000*350，不锈钢板厚2mm。框架38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管 | 1 | 套 |
| 7 | 转挂后蹄输送线 | 热镀锌8#槽钢对扣封闭轨道,中间有加强封闭式轨道30*50方管和安装连接用，镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，不锈钢羊后腿吊钩，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距，维护保养简单、耐用、不断裂；此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 29 | 米 |
| 8 | 驱动装置 | 热镀锌结构。一体式斜齿轮减速机，变频调速设置。电机功率：3kw， | 1 | 套 |
| 9 | 张紧装置 | 热镀锌结构，气力式涨紧，缓冲对链条的冲击力 | 1 | 套 |
| 10 | 回转装置 | 热镀锌结构，齿轮为45#钢，齿轮表面沾火处理 | 1 | 套 |
| 11 | 前蹄输送线 | 热镀锌8#槽钢对扣封闭轨道,中间有加强封闭式轨道30*50方管和安装连接用，镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，不锈钢羊后腿吊钩，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距，维护保养简单、耐用、不断裂；此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 33 | 米 |
| 12 | 驱动装置 | 热镀锌结构。一体式斜齿轮减速机，变频调速设置。电机功率：3kw， | 1 | 套 |
| 13 | 张紧装置 | 热镀锌结构，气力式涨紧，缓冲对链条的冲击力 | 1 | 套 |
| 14 | 回转装置 | 热镀锌结构，齿轮为45#钢，齿轮表面沾火处理 | 1 | 套 |
| 15 | 斜立式扯皮机 | 斜立式式，不锈钢结构，不锈钢扯皮滚筒。含液压系统，电机功率:2.2kw，液压系统带不锈钢防护罩，技术参数：外型尺寸：3800×1600×1200mm， | 1 | 台 |
| 16 | 胴体加工输送线 | 热镀锌8#槽钢对扣封闭轨道,中间有加强封闭式轨道30*50方管和安装连接用，镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距，维护保养简单、耐用、不断裂；此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 70 | 米 |
| 17 | 驱动装置 | 热镀锌结构。一体式斜齿轮减速机，变频调速设置。电机功率：3kw， | 1 | 套 |
| 18 | 张紧装置 | 热镀锌结构，气力式涨紧，缓冲对链条的冲击力 | 1 | 套 |
| 19 | 回转装置 | 热镀锌结构，齿轮为45#钢，齿轮表面沾火处理 | 5 | 套 |
| 20 | 落地式红白内脏同步卫检 | 框架热镀锌结构，不锈钢内脏盘，圆盘尺寸：500*3+350*3，电机功率：1.5kw,36盘式镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距；此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 1 | 台 |
| 21 | 红白脏接收滑槽 | 用于接收红白内脏，和取红白内脏平台相连，并将红白内脏输送到红白内脏检疫输送机的卫检盘内，框架采用38*38*2不锈钢方管制作，槽体不锈钢板材厚2mm，接收部分：槽宽1000mm，导向部分：槽宽750mm。 | 2 | 台 |
| 22 | 头蹄加工输送线 | 热镀锌8#槽钢对扣封闭轨道,中间有加强封闭式轨道30*50方管和安装连接用，镀锌输送链板，高分子尼龙行走轮，不锈钢羊后腿吊钩，变频调速控制，采用镀锌模锻链条，材质为40铬材质，此链条可以横、竖向运行，链条节距为100mm节距，此链条包括：链片、销轴、连接板、尼龙行走轮等 | 37 | 米 |
| 23 | 驱动装置 | 热镀锌结构。一体式斜齿轮减速机，变频调速设置。电机功率：3kw， | 1 | 套 |
| 24 | 张紧装置 | 热镀锌结构，气力式涨紧，缓冲对链条的冲击力 | 1 | 套 |
| 25 | 回转装置 | 热镀锌结构，齿轮为45#钢，齿轮表面沾火处理 | 1 | 套 |
| 26 | 自动卸头蹄装置 | 用于将头蹄从头蹄线上自动脱落至滑槽内。不锈钢制作 | 2 | 套 |
| 27 | 刺杀站台 | 不锈钢制作， 台面尺寸：2000×1000×300mm， 框架为45*75*1.7-2和38*25*1.7-2方管制作， 台腿为45*75*1.7-2不锈钢方管制作，台面为塑料方格板 | 1 | 台 |
| 28 | 转挂站台 | 不锈钢制作， 台面尺寸：2000×1000×600mm， 框架为45*75*1.7-2和38*25*1.7-2方管制作， 台腿为45*75*1.7-2不锈钢方管制作，台面为塑料方格板 | 1 | 台 |
| 29 | 平衡预剥站台 | 全不锈钢制作，台面尺寸：7500×3000×300mm，框架为45*75*1.7-2和38*25*1.7-2方管制作， 台腿为45*75*1.7-2不锈钢方管制作，台面为塑料方格板 | 1 | 台 |
| 30 | 胴体加工站台 | 不锈钢制作， 台面尺寸：2000×1000×800mm， 框架为45*75*1.7-2和38*25*1.7-2方管制作， 台腿为45*75*1.7-2不锈钢方管制作，台面为塑料方格板 | 6 | 台 |
| 31 | 扯皮站台 | 不锈钢制作， 台面尺寸：1500×1200×200mm， 框架为45*75*1.7-2和38*25*1.7-2方管制作， 台腿为45*75*1.7-2不锈钢方管制作，台面为塑料方格板 | 1 | 台 |
| 32 | 羊胴体轨道电子秤 | 用于羊胴体的静态称重，与轨道相连。 包括： 一套显示屏和打印装置 最大称重范围300kg, 机架热镀锌，轨道为不锈钢。 | 1 | 台 |
| 33 | 气动喂入 | 机架热镀锌，气动元件为铝合金。 | 2 | 套 |
| 34 | 集中控制同步电器控制柜 | 不锈钢配电箱，是用于屠宰车间设备控制的，扯皮羊放血线，后蹄线，前蹄线、胴体线、卫检线，带皮羊输送线，滑轮回空线，包括：配电箱以下的  PLC控制或继电器控制  岗位操作按纽  变频器、PLC控制器  接触器，控制电压为安全电压直流DC24v | 1 | 套 |
| 三、轨道线和滑轮单元 |  |  |  |  |
| 1 | 管轨手推线 | 包括： 热镀锌结构， 精密铸造吊架 双槽钢对扣副梁 其余钢件热镀锌结构 管轨为∮60×3.7—4不锈钢管 管轨螺栓连接的标准件 | 780 | 米 |
| 2 | 管轨弯轨 | 不锈钢制作，含连接件 | 95 | 套 |
| 3 | 管轨道岔 | 不锈钢精密铸造件，含连接件 | 91 | 套 |
| 4 | 断轨器 | 不锈钢制作，含连接件 | 10 | 套 |
| 5 | 牛管轨滑轮吊钩 | 轮架为高强度铝合金材料制成，以减轻重量。挂钩和滚轮为不锈钢制作。用于牛胴体的输送。 | 100 | 只 |
| 6 | 羊管轨滑轮吊钩 | 轮架为高强度铝合金材料制成，以减轻重量。挂钩和滚轮为不锈钢制作。用于羊胴体的输送。 | 1000 | 只 |
| 7 | 胴体轨道电子秤 | 用于牛胴体的称重，和轨道相连。含显示屏和打印机， 最大称重800kg | 2 | 台 |
| 四、副产品清洗设备 |  |  |  |  |
| 1 | 白脏接收槽 | 全不锈钢制作，台面尺寸：12000×1000×800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管 | 1 | 台 |
| 2 | 白脏清洗台 | 全不锈钢制作，台面尺寸：8000×800×800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管 | 1 | 台 |
| 3 | 红脏接收槽 | 全不锈钢制作，台面尺寸：6000×800×800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管 | 1 | 台 |
| 4 | 清洗池 | 全不锈钢制作，尺寸：1500×600×600，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管 | 4 | 台 |
| 5 | 送料小车 | 包括： 滚轮采用6寸聚胺脂轮，滚轴为不锈钢轴 固定轮架用厚度4.7--5mm不锈钢板制作 肉车的内部为圆弧结构 板厚1.7--2mm不锈钢板制作 标准200L | 10 | 辆 |
| 6 | 头蹄滑桶 | 用于将羊头、蹄滑送至白脏间的不锈钢管道。 采用2mm厚不锈钢板，直径350mm，接收端带有喇叭口，管道长度约3.5米。304材质 | 2 | 台 |
| 7 | 皮张滑桶 | 用于将羊皮滑送至皮张间的不锈钢管道。 采用2mm厚不锈钢板，直径500mm，接收端带有喇叭口，管道长度约3.5米。304材质 | 1 | 台 |
| 8 | 肠胃滑桶 | 用于将红脏白脏滑送至红白脏间的不锈钢管道。 采用2mm厚不锈钢板，直径350mm，接收端带有喇叭口，管道长度约4.5米。304材质 | 2 | 台 |
| 9 | 病胴体滑桶 | 用于将病羊胴体输送至一楼的不锈钢管道。 采用2mm厚不锈钢板，直径600mm，接收端带有喇叭口，管道长度约3.5米。304材质 | 1 | 台 |
| 10 | 送料小车 | 包括： 滚轮采用6寸聚胺脂轮，滚轴为不锈钢轴 固定轮架用厚度4.7--5mm不锈钢板制作 肉车的内部为圆弧结构 板厚1.7--2mm不锈钢板制作 标准200L | 10 | 辆 |
| 11 | 胃容物风送系统 | 胃容物输送到废弃物间，包括： 带有料斗的不锈钢收集罐，不锈钢料斗，料斗尺寸：800×800×500mm（长×宽×高） 气动操作关闭阀门 一套控制系统 悬挂支架和固定件 | 1 | 套 |
| 12 | 胃容物风送管道 | 热镀锌管道、法兰，连接件，含热镀锌支架，管道为直径159*3的圆管。 | 50 | 米 |
| 13 | 洗肚机 | 用于烫洗羊肚和百叶，不锈钢制作，给、排水连接管道由需方负责 包括： 速度可调，带有一个手动门 加工能力：羊肚100-150个\小时 外型尺寸：1350×1050×1300mm 装机功率：4kw 耗热水量：750L/小时 | 1 | 台 |
| 五、分割设备单元 |  |  |  |  |
| 1 | 坡式四分体提升下降机 | 用于分割车间和胴体鲜销间的四分胴体的下降，包括： 热镀锌机架 不锈钢管轨轨道（∮60×3.5） 不锈钢材质为304 装机功率：1.5kw 其余钢件全部热镀锌结构 | 2 | 台 |
| 2 | 单层剔骨、分割输送机 | 用于分段后的羊胴体在此设备上，进行精细分割成部位产品的输送设备，单层、L=14米、带宽：600mm，不锈钢机架、托辊、滚筒。 输送带为白色尼龙输送带，带厚S=4mm，电机功率：1.1kw，机架采用45×75×1.7-2不锈钢方管，38×38×1.7--2不锈钢方管制作，机腿可调 | 3 | 台 |
| 3 | 双层分割台 | 台面尺寸：1200×800×800mm，是在分割输送机两侧分割的平台，双层，不锈钢制作，台面为防滑无毒塑料板，S=20mm， 框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管。 | 36 | 台 |
| 4 | 剔骨肉接肉台 | 不锈钢制作。台面尺寸：1200×1000×800mm，不锈钢板厚1.7-2mm，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管。 | 18 | 台 |
| 5 | 包装工作台 | 不锈钢制作。台面尺寸：1800×900×800mm，不锈钢板厚1.7-2mm，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管和25*25*1.5不锈钢方管。 | 6 | 台 |
| 6 | 旋转分检机 | 用于分割部位肉的分检，包括： 不锈钢转盘和外壳，不锈钢板厚1.2—1.5mm 装机功率：1.1kw | 2 | 台 |
| 六、清洁卫生消毒及辅助设备单元 |  |  |  |  |
| 1 | 带刀具消毒器的洗手装置 | 地面安装式不锈钢洗手盆，带刀具消毒装置。蒸汽加热式 | 16 | 台 |
| 2 | 围裙清洗器 | 用于牛、羊刺杀放血处，全不锈钢制作，不锈钢板厚2mm，尺寸：1000*800*1300， | 2 | 台 |
| 3 | 回空挂钩清洗消毒器 | 用于：放血、后蹄、前蹄、头蹄、胴体、。采用热水消毒方式，热水为循环方式。不锈钢制作。 | 5 | 台 |
| 4 | 螺杆空压机 | 用于胃容物风送系统的供气点，包括： 螺杆式， 额定排气压力：0.85Mpa，容积流量：6.2立方米/分钟 装机功率：37KW | 1 | 套 |
| 5 | 储气罐 | 用于压缩空气的储存和使用， 包括： 一套安全排气阀门，自动控制， 一套压力表显示和缓冲管道 配有链接阀门 安装所需的管件， 2立方 | 2 | 套 |
| 6 | 干燥机 | 用于压缩后的空气冷却， 包括： 和空压机链接，一套干燥系统，自动控制，压力保护 | 1 | 套 |
| 7 | 气路管道 | 包括： 从出气口到每台气动设备间的管道，出口直径DN50，设备接口直径DN10，管道安装 每个分支配有水油分离器和气压控制阀门 | 400 | 米 |
| 七、安装材料（工艺钢梁、立柱、悬吊材料) |  |  |  |  |
| 1 | 钢材 | 碳钢热镀锌，锌层厚度不低于0.75mm | 60 | 吨 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 屠宰工具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 牛屠宰工具 |  |  |  |  |
| 1 | 劈半锯 | L*H=1485*425 ，切割长度500 ，电机42V，2500瓦 ，配套5000VA变压器及95KG平衡器 | 1 | 套 |
| 2 | 往复式开胸锯 | 锯条长度269频率6000次/min，切割深度180mm，电机功率1800瓦，配42V3000VA变压器及30kg平衡器 | 1 | 套 |
| 3 | 圆盘四分体锯 | 锯片直径300mm，切割深度100mm，电机功率1500瓦，配42V3000VA变压器及20kg平衡器 | 1 | 套 |
| 4 | 往复式四分体锯 | 锯条长度350频率5600次/min，切割深度180mm，电机功率1020瓦，配10kg平衡器 | 1 | 套 |
| 5 | 牛蹄剪（前） | 张开尺寸120，6-8bar气动控制，配液压站及30kg平衡器 | 1 | 套 |
| 6 | 牛蹄剪（后） | 张开尺寸140，6-8bar气动控制，配液压站及30kg平衡器 | 1 | 套 |
| 分割包装设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双室真空包装机 | 腔室尺寸：1865 x 1100 x 1170毫米封口长度：820毫米 真空泵：300立方米/小时 电源供应：400 – 3 – 50赫兹 | 3 | 台 |
| 2 | 去筋膜机 | 工作幅宽： 450mm工作速度： 25m/min电 压： 3相 380V功 率： 0.75Kw | 1 | 台 |
| 3 | 热收缩箱 | 电压：230V 3相 50HZ循环周期：15次/分 电加热：12kw 最大包装厚度：305mm | 3 | 台 |
| 4 | 锯骨机 | 电压：3相，380V 功率：1.8kw锯条速度：16m/s，31m/s 锯条尺寸：3135x20mm台面尺寸：560x870mm 通过高度：370mm 通过宽度：375mm 重量：220kg | 2 | 台 |
| 5 | 砍排机 | 电压 3相，380V，50HZ 功率 2.2KW 机器尺寸 732x1588x680mm 装料箱尺寸 175x200x670mm 双切割速度 90或160份/分钟 | 1 | 台 |
| 6 | 不锈钢手套 | 200×120mm | 20 | 只 |
| 7 | 不锈钢围裙 | 550×600mm | 20 | 个 |
| 8 | 剔骨刀 | 刀刃长度13cm | 100 | 把 |
| 9 | 剔骨刀 | 窄刃长度16cm | 100 | 把 |
| 10 | 分割刀 | 刀刃长度21cm | 150 | 把 |
| 11 | 分割刀 | 刀刃长度24cm | 150 | 把 |
| 12 | 窄刃分割刀 | 窄刃长度21cm | 150 | 把 |
| 13 | 窄刃分割刀 | 窄刃长度24cm | 150 | 把 |
| 14 | 宰牛刀 | 刀刃长度40cm | 4 | 把 |
| 15 | 扁刀棍 | 工作区域长度31cm | 200 | 把 |
| 16 | 圆刀棍 | 工作区域长度31cm | 200 | 把 |
| 17 | 刀鞘 | 每组4刀 | 240 | 个 |
| 18 | 锯骨机锯条 | 3135*20 | 200 | 根 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 熟食加工设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 材料及配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单层分切输送机 | 用于分切成牛肉条块的输送设备，单层、L=8米、带宽：500mm，不锈钢机架、托辊、电滚筒。输送带为白色尼龙输送带，带厚S=4mm，不锈钢方管制作，机腿可调 | 1 | 台 |
| 2 | 周转塑料箱 | 食品级无毒塑料制作，650mm*400mm*150mm | 20 | 个 |
| 3 | 工作台 | 用于分切肉的接收，不锈钢制作，900*400*800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管，不锈钢板厚2mm、台面为2.5cm白色食品级尼龙板 | 12 | 个 |
| 4 | 真空滚揉机 | 1200L，电机功率4kw，真空度-0.8，外形尺寸2280*1330*1840 | 2 | 台 |
| 5 | 平板小推车 | 不锈钢材质，平板尺寸1200mm*800mm，板材厚度≥2mm | 4 | 辆 |
| 6 | 贴体包装机 | 半自动型，风口温度180-220，6盒，磨具尺寸170mm*120mm | 1 | 台 |
| 7 | 风干设备 | 用于制作牛肉干成套设备房间尺寸 mm 8000 * 6000 * 3500（H） 风干原料 牛肉 置物方式 悬挂流水线（链条） 风干量 Kg 2000（单批次） 脱水率 % 30% - 50% 温度范围 ℃ 15℃ - 35℃ 风干时间 h 15 - 20 | 1 | 套 |
| 8 | 槽式油炸机 | 外观尺寸约4000*1200*2300mm，加热功率24kw | 1 | 个 |
| 9 | 蒸汽夹层锅 | 容积（升） 300 内径（mm） 900 锅深（mm） 600 内胆材质为304不锈钢 外胆﹑架体材质为不锈钢 内胆厚度（mm） 3 外胆厚度（mm） 3 工作压力 0.3mpa 外形尺寸 1300*1000*1150mm | 4 | 个 |
| 10 | 工作台 | 架体不锈钢，壁厚2mm，台面为2.5cm厚白色食品级尼龙板，1800*800*800 | 2 | 个 |
| 11 | 不锈钢排烟机 | 4200*1800*270，风机功率0.5kw， | 1 | 套 |
| 12 | 拉伸包装机 | 上膜宽度：394mm 底膜宽度：423mm 压缩空气：0.6Mpa≤P≥1.0MPa 峰值功率：16 KW 平均运行功率：约10KW 外形尺寸：6860*1100*1900 | 1 | 台 |
| 13 | 真空包装机 | 封条长度 60厘米 封条间距 48厘米 功率 380V/50HZ/3.25KW（三相电） 台面厚度 4mm 材质 304不锈 工作速度 2-3次/分 真空泵 100泵 真空室尺寸 700*680*100mm | 2 | 台 |
| 14 | 连续式滚动真空包装机 | 真空室尺寸(mm)420×1080×160 热封有效尺寸(mm) 1000×8 真空泵(m3/h)100泵 电机功率(kw) 5 电压(V) 380v 频率(Hz) 50/60 工作循环(times/min) 2-3 | 2 | 台 |
| 15 | 工作台 | 不锈钢制作，900*400*800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管，不锈钢板厚2mm | 4 | 个 |
| 16 | 工作台 | 不锈钢制作，900*600*800，框架为38×38×1.7--2不锈钢方管，不锈钢板厚2mm | 4 | 个 |
| 17 | 塑料托盘 | 动态荷载2吨，静态荷载1吨，田字型结构，抗冻温度＜-20℃，台面尺寸≥1200*1188，能够满足电动叉车搬运 | 120 | 个 |
| 18 | 杀菌釜 | 锅体直径 1000mm 直筒长度 2200mm 材质 sus304 容积 1.73m3 功率 8。3千瓦 处理量 500kg（以肉为标准） 设计压力 0.35 MPa 试验压力 0.44MPa 使用压力 0.3 MPa 设计温度 145℃ 使用温度 0-145℃ 材质SUS304食品级不锈钢制作 | 1 | 台 |
| 19 | 水浴杀菌槽 | 架体，网带，板料材质均为304不锈钢。 减速机电机变频器控制 不锈钢电气箱， 地脚可调高度60mm左右。 外形尺寸4200*600*1100mm | 1 | 台 |
| 20 | 电子秤 | 称重范围0-30kg，计量精度1g，充电式，满足防水要求 | 2 | 台 |
| 21 | 电子台秤 | 称重范围0-60kg，计量精度1g，充电式，满足防水要求 | 4 | 台 |
| 22 | 工作服（带帽） | 涤卡材质 刺绣企业logo 尼龙粘扣 塑料拉链 | 800 | 套 |
| 23 | 围裙 | 优质PE制作 防水 防油 防污 | 400 | 个 |
| 24 | 套袖 | 优质PE制作 防水 防油 防污 | 400 | 双 |
| 25 | 水鞋 | 优质PE制作 防水 防油 防污 | 400 | 双 |
| 26 | 机修工服 | 涤卡材质 刺绣企业logo | 100 | 套 |
| 27 | 白大褂 | 棉涤卡材质 刺绣企业logo 尼龙粘扣不能有金属扣 | 50 | 件 |
| 28 | 工业洗衣机 | 电机功率(kw) 2.2变频功率(kw) 4加热功率(kw) 10耗水量（KG） 300耗汽量（KG） 30容量(kg)≤20转筒尺寸(mm) Φ700*500洗涤转速(r/min) 50均布转速(r/min) 90内胆用料 2mm不锈钢外壳用料 2mm不锈钢机重（kg） 650外形尺寸(mm)1100×1040×1680 | 1 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 鸡屠宰线设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 材料及配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 禽笼滚筒输送机1 | 高强度链条传动减速机电机功率 0.75kw不锈钢辊轴辊轴两端固定在不锈钢板折成的机架上规格：2000×800×750 | 1 | 台 |
| 2 | 弯头输送机 | 规格：R=1500转弯有效宽度 680mm，高度 550mm-500mm不锈钢机架及可调机脚无动力不锈钢托辊不锈钢侧板 | 1 | 台 |
| 3 | 禽笼滚筒输送机2 | 高强度耐磨皮带，带宽 680mm减速机电机功率 1.1kw，采用变频调速侧板选用不锈钢板折弯成型规格：9000×800×550 | 1 | 台 |
| 4 | 禽笼清洗消毒机 | 带有驱动器的塑料龙骨传动链不锈钢可调整机架清洗机罩壳选用不锈钢材料制造，板厚 1.5mm清洗机池体选用不锈钢材料制造，板厚 2mm清洗机高压循环水泵链条驱动电机 1.1kw旋转滤网电机 0.55kw蒸气直接加热不锈钢高压清洗喷嘴规格：5800×900×2200 | 1 | 台 |
| 5 | 禽笼滑道 | ≥8000mm*800mm*600mm不锈钢架体，带宽≥600mm厚≥5mm，架体≥50mm*50mm*3mm（1.5）工业方管，板材≥3mm折弯制作 | 1 | 台 |
| 6 | 电器控制柜 | ≥1000mm*700mm*200mm不锈钢箱体 | 1 | 台 |
| 7 | 宰杀悬挂输送线 | 挂架间距：6英寸，“T”型不锈钢轨道, 规格50×50×4，采用不锈钢标准驱动链，规格25.4×Ø8挂架φ8拉光元，表面电化处理，材质304.尼龙悬轮架、不锈钢滚珠的尼龙行走轮、带花篮的滚珠轮不锈钢升降轨道及连接件，180°及 90º转角轮 | 155 | 米 |
| 8 | 主传动张紧装置 | 2台0.75kw电机驱动，变频调速；整体尼龙齿圈及被动轮，不锈钢支架07 电麻机输入电压 220V、输出电压 0～140V 可调用于鸡的宰前电晕，水浴原理，绝缘箱体，导向杆等高度可调升降结构，不锈钢机架 | 5 | 套 |
| 9 | 水浴式电麻机 | ≥3000mm*400mm*1600mm手调式，玻璃钢绝缘箱体厚度6mm，不锈钢架体，不锈钢控制柜 | 1 | 台 |
| 10 | 接血槽 | ≥10000mm*1700mm不锈钢制作，含放血阀门,板材1.5mm折弯制作 | 1 | 台 |
| 11 | 挂牌清洗机 | ≥2500mm*900mm*1650mm不锈钢制作，调节灵活，电机、减速机传动，手动调速，架体≥60*60*3mm及≥50*50*3mm工业方管，板材≥1.5mm | 1 | 台 |
| 12 | 循环气臌式浸烫机 | 全封闭结构，不锈钢箱体及蒸汽密封罩体有效浸烫长度:L=18M，水位浮阀自动控制系统蒸汽加热方式（工作压力4Kg/cm2 ），温度显示及加热自动控制系统机械密封装置鼓风搅拌系统，风机功率： 2*5.5Kw，风机采用上置于机体之上；4套喷淋系统，喷淋总功率12kw进水管直径 DN60，进气管直径 DN50槽体δ=2.5mm，门罩δ=1.5mm ，机脚可调，不锈钢材质304外形尺寸：10000×700×2300 | 1 | 台 |
| 13 | A 型立式脱羽机 | 可调式 A 字形不锈钢机架每侧有 2 排脱毛盘，每排 14 个脱毛盘，箱体用δ=3.0 ㎜脱毛箱整体可以上下、左右、前后三维调节，片基平皮带传动工作箱传动平稳,调整灵活便捷，箱体轻便灵活,便于维护清洗铝合金轴承座一次压铸成型，日本 NSK 轴承，脱毛盘设有多道防水装置电机功率: 2.2KW/台*8台，国产一线品牌电机 | 1 | 台 |
| 14 | A 型立式脱羽机 | 可调式 A 字形不锈钢机架每侧有 2 排脱毛盘，每排 10 个脱毛盘，箱体用δ=3.0 ㎜脱毛箱整体可以上下、左右、前后三维调节，片基平皮带传动工作箱传动平稳,调整灵活便捷，箱体轻便灵活,便于维护清洗铝合金轴承座一次压铸成型，日本 NSK 轴承，脱毛盘设有多道防水装置电机功率: 2.2KW/台*4台 | 2 | 台 |
| 15 | 自动卸钩器 | 不锈钢工业方钢框架连接，规格 40×40×3mm，材质 202不锈钢拉光圆，规格Ø16，材质301，卸禽位自由调整 | 2 | 台 |
| 16 | 接禽台 | ≥2400mm*1100mm*800mm不锈钢制作，板材≥2mm折弯制作 | 2 | 台 |
| 17 | 内脏导滑槽 | ≥5500mm*800mm不锈钢制作，含洗手阀门，主框架50*50*2mm方管，板材1.5mm折弯制作 | 1 | 台 |
| 18 | 电器控制箱 | ≥1000mm*700mm*200mm，不锈钢箱，板材≥2mm折弯制作 | 1 | 台 |
| 19 | 开膛净膛输送线 | 挂架间距：8英寸，“T”型不锈钢轨道, 规格50×50×4，不锈钢标准驱动链，规格25.4×Ø8挂架φ8拉光元，表面电化处理，材质304尼龙悬轮架、不锈钢滚珠的尼龙行走轮、带花篮的滚珠轮不锈钢升降轨道及连接件 | 60 | 米 |
| 20 | 螺旋预冷机 | 不锈钢筒体，板厚 3mm，材质 304；不锈钢螺旋推进器；螺旋叶片板厚 2.5 ㎜，材质 304，功率 0.75kw，鼓风系统，带风管及连接件；带减速电机的驱动装置；带连接溜槽、进出口溜槽旋涡气泵功率： 5.5kw有效长度：6 米排水口直径：6 英寸；风管直径：φ76机脚可调外形尺寸：6800×2300×2500 | 1 | 台 |
| 21 | 螺旋预冷机 | 不锈钢筒体，板厚 3mm，材质 304；不锈钢螺旋推进器；螺旋叶片板厚 2.5 ㎜，材质 304，功率 0.75kw，鼓风系统，带风管及连接件；带减速电机的驱动装置；带连接溜槽、进出口溜槽旋涡气泵功率： 5.5kw*2 台有效长度：9 米排水口直径：6 英寸；风管直径：φ76机脚可调外形尺寸：9800×2300×2500 | 2 | 台 |
| 22 | 皮带输送机 | 托辊φ50×1.2不锈钢管机体38×38×1.5不锈钢方管食品专用无毒、无味白色平胶传送带, ,带宽400mm不锈钢滚筒, 功率：1.5kw/台,滚筒固定支架均可调节两边带包装工作台，台面宽350mm外形尺寸：1300×1200×800 | 1 | 台 |
| 23 | 皮带输送机 | 托辊φ50×1.2不锈钢管机体38×38×1.5不锈钢方管食品专用无毒、无味白色平胶传送带, ,带宽400mm不锈钢滚筒, 功率：1.5kw/台,滚筒固定支架均可调节两边带包装工作台，台面宽350mm外形尺寸：1300×1200×800 | 1 | 台 |
| 24 | 转挂皮带输送机 | 托辊φ50×1.2不锈钢管机体38×38×1.5不锈钢方管食品专用无毒、无味白色平胶传送带, ,带宽400mm不锈钢滚筒, 功率：1.5kw/台,滚筒固定支架均可调节两边带包装工作台，台面宽350mm外形尺寸：1300×1200×800 | 1 | 台 |
| 25 | 电器控制箱 | ≥1000mm*700mm*200mm不锈钢箱体 | 2 | 台 |
| 26 | 沥水包装输送线 | 托辊φ50×1.2不锈钢管机体38×38×1.5不锈钢方管食品专用无毒、无味白色平胶传送带, ,带宽400mm不锈钢滚筒, 功率：1.5kw/台,滚筒固定支架均可调节两边带包装工作台，台面宽350mm外形尺寸：1300×1200×800 | 140 | 米 |
| 27 | 工作台包装输送机 | 托辊φ50×1.2不锈钢管机体38×38×1.5不锈钢方管食品专用无毒、无味白色平胶传送带, ,带宽400mm不锈钢滚筒, 功率：1.5kw/台,滚筒固定支架均可调节两边带包装工作台，台面宽350mm外形尺寸：1300×1200×800 | 6 | 台 |
| 28 | 电器控制箱 | ≥1000mm*700mm*200mm，不锈钢箱体 | 1 | 台 |
| 29 | 安装材料 | 碳钢热浸锌，锌层厚度不低于0.75mm | 25 | 吨 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 牛羊车间制冷系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概况：速冻库6间：羊速冻3间，牛速冻3间，房间尺寸8*4*4.5m*6间，单间冻结量6T/20h。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低温螺杆并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-42/32 ℃，制冷量：≥155.7KW，输入功率：≥128KW，COP:1.22，压缩机：3台70P螺杆制冷压缩机并联，油分，经济器，虹吸油冷。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥750KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 虹吸罐 | 容积0.1m³，钢板材质应符合JB/T6917规定。内部应清洁、干燥、与制冷剂接触表面的杂质含量不超过300㎎/m³，有专业厂家合格证书 | 台 | 1 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-32℃至-38℃，换热面积≥180㎡ | 台 | 12 |
| 5 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 7 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 9 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 10 | 冷凝压力调节阀 | 钢材质，与压缩机组配套 | 只 | 1 |
| 11 | 导流板 | 风机配套导风装置，钢板制作，厚度≥0.8mm | 套 | 1 |
| 12 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 13 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 14 | 安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 综合末端控制柜 | 末端综合控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 3 | 上位机 | 安装于集中控制室，可显示控制系统运行 | 套 | 1 |
| 4 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 5 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 6 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 8 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 冷藏库2间：1#：18*16*6m*1间，2#：18*14*6m*1间，库房温度-18℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-25/32 ℃，制冷量：≥60 KW，输入功率：≥26 KW，COP:2.35，压缩机：2台23P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥200KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-18℃，换热面积≥120㎡ | 台 | 6 |
| 4 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 5 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 9 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 10 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 11 | 安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 羊排酸间3间：尺寸为14m×7m×4.5m×3间，每间排酸量12t/24h；牛排酸间2间：尺寸为8m×6m×6m×2间，每间排酸量10t/24h；设计库温0~4℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中温活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-8/32 ℃，制冷量：≥120 KW，输入功率：≥33KW，COP:3.72，压缩机：3台20P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥320KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度0-4℃，换热面积≥140㎡ | 台 | 6 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度0-4℃，换热面积≥120㎡ | 台 | 4 |
| 5 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 7 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 9 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 10 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 11 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 12 | 安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 分割间尺寸为24*18m；鲜销间21*6m，设计库温8~12℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高温活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：0/32 ℃，制冷量：≥143 KW，输入功率：≥32KW，COP:4.57，压缩机：2台25P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥320KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度8-12℃，换热面积≥300㎡ | 台 | 3 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度8-12℃，换热面积≥270㎡ | 台 | 1 |
| 5 | 织物风道 | 满足均匀送风要求，与冷风机配套 | 套 | 1 |
| 6 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 7 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 8 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 9 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 10 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 11 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 12 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 13 | 安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 5 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 副产速冻间3间：速冻间尺寸为6*4*4.5m，单间速冻量4t/20h；总冻结量12t/20h，设计库温-35℃，出货温度-15℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封螺杆并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-42/32 ℃，制冷量：≥90 KW，输入功率：≥80 KW，COP:1.14，压缩机：2台60P螺杆制冷压缩机并联，油分，经济器，虹吸油冷。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥420KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 虹吸罐 | 容积0.1m³，钢板材质应符合JB/T6917规定。内部应清洁、干燥、与制冷剂接触表面的杂质含量不超过300㎎/m³，有专业厂家合格证书 | 台 | 1 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-32℃至-38℃，换热面积≥380㎡, | 台 | 3 |
| 5 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 7 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 9 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 10 | 冷凝压力调节阀 | 钢材质，与压缩机组配套 | 只 | 1 |
| 11 | 导流板 | 风机配套导风装置，钢板制作，厚度≥0.8mm | 套 | 3 |
| 12 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 13 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 14 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 副产冷藏间1间，尺寸12*15.3*6m，设计库温-18℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷半封活塞压缩机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-25/45 ℃，制冷量：≥20 KW，输入功率：≥12KW，COP:1.72，压缩机：1台18P活塞制冷压缩机。 | 台 | 1 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-18℃，换热面积≥100㎡ | 台 | 2 |
| 3 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 4 | 热力膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 5 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂及冷冻油 | R507（具体数量必须满足设备需求），与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 制冷管路及保温 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 8 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 冷鲜库：尺寸为8*6*4.5m，设计库温0~4℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷半封活塞压缩机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-8/45 ℃，制冷量：≥12KW，输入功率：≥5KW，COP:2.39，压缩机：1台6P活塞制冷压缩机。 | 台 | 1 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度0-4℃，换热面积≥120㎡ | 台 | 1 |
| 3 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 4 | 热力膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 5 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂及冷冻油 | R507（具体数量必须满足设备需求），与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 制冷管路及保温 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 8 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 水冲霜系统 |  |  |  |  |
| 冲霜水系统1套，供6间速冻库,2间冷藏库，5间排酸库，3间副产速冻。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 冲霜水泵 | 流量40m³/h，扬程25m | 台 | 2 |
| 2 | 水阀门、管件 | 水系统配套阀门管件 | 套 | 1 |
| 3 | 水系统管道 | 镀锌钢管 | 套 | 1 |
| 4 | 水管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 5 | 水泵控制箱 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 面 | 1 |
| 6 | 电线电缆、电伴热 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 8 | 水系统安装辅料 | 五金材料1套 | 套 | 1 |
| 库体保温部分 |  |  |  |  |
| 一、排酸系统：尺寸为14m×7m×4.5m×3间，尺寸为8m×6m×6m×2间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度100mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 1250 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 64 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 936 |
| 4 | 断轨门 | 不锈钢平移门，1500*3600*100 | 樘 | 4 |
| 5 | 断轨门 | 不锈钢平移门，1500*2700*100 | 樘 | 6 |
| 6 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 二、速冻库6间，房间尺寸8*4*4.5m*6间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度200mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 750 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 53 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 461 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1500*2200*200 | 樘 | 12 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 三、冷藏库2间，1#18*16*6m*1间,2#18*14*6m*1间 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度150mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 1350 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 119 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 1296 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1800*2400*150 | 樘 | 2 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 四、分割间吊顶板，尺寸为24*18m；鲜销间21*6m。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度75mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 586 |
| 2 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 五、副产速冻库3间，尺寸为6*4*4.5m×3间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度200mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 350 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 20 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 173 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1500*2200*200 | 樘 | 3 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 六、副产冷藏库1间，尺寸为12*15.3*6m*1间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板（顶板） | 厚度150mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 560 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 40 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 432 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1800*2400*150 | 樘 | 2 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 七、保鲜间尺寸为8*6*4.5m。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度100mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 150 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 8 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 115 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 1500*2200*100 | 樘 | 2 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 鸡屠宰车间速冻间制冷系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速冻库4间：房间尺寸8.2*6*4.5m*4间，单间冻结量10T/20h，总冻结量30t/20h，库温-35℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低温螺杆并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-42/32 ℃，制冷量：≥155.7KW，输入功率：≥128KW，COP:1.22，压缩机：3台70P螺杆制冷压缩机并联，油分，经济器，虹吸油冷。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥750KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 虹吸罐 | 容积0.1m³，钢板材质应符合JB/T6917规定。内部应清洁、干燥、与制冷剂接触表面的杂质含量不超过300㎎/m³，有专业厂家合格证书 | 台 | 1 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-32℃至-38℃，换热面积≥340㎡ | 台 | 8 |
| 5 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 7 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 9 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 10 | 冷凝压力调节阀 | 钢材质，与压缩机组配套 | 只 | 1 |
| 11 | 导流板 | 风机配套导风装置，钢板制作，厚度≥0.8mm | 套 | 1 |
| 12 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 13 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 14 | 安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 综合末端控制柜 | 末端综合控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 3 | 上位机 | 安装于集中控制室，可显示控制系统运行 | 套 | 1 |
| 4 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 5 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 6 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 8 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 冷藏库2间：1#：（12.9*12+6.75*6）*6m；2#：12.9*11.6*6m*1间；库房温度-18℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-25/32 ℃，制冷量：≥45 KW，输入功率：≥11 KW，COP:2.38，压缩机：2台18P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥200KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-18℃，换热面积≥100㎡ | 台 | 5 |
| 4 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 5 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 制冷系统阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 9 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 10 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 11 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 分割间尺寸为（27.2*21.5+14.25*2.5）*4.8m；冻前整理间23.5*3.8*4.5m，冻后整理间23.5*5.1*4.5m，设计库温8~12℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高温活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：0/32 ℃，制冷量：≥215KW，输入功率：≥48 KW，COP:4.57，压缩机：3台25P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥550KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度8-12℃，换热面积≥300㎡ | 台 | 4 |
| 4 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度8-12℃，换热面积≥180㎡ | 台 | 1 |
| 5 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度8-12℃，换热面积≥250㎡ | 台 | 1 |
| 6 | 织物风道 | 满足均匀送风要求，与冷风机配套 | 套 | 1 |
| 7 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 8 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 9 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 10 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 11 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 12 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 13 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 14 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 5 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 副产速冻间1间：尺寸6.2*2.8*4.5m，速冻量6t/20h，设计库温-35℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-42/32 ℃，制冷量：≥38 KW，输入功率：≥24KW，COP:1.57，压缩机：2台34P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥250KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-32℃至-38℃，换热面积≥500㎡, | 台 | 1 |
| 4 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 5 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 9 | 导流板 | 风机配套导风装置，钢板制作，厚度≥0.8mm | 套 | 1 |
| 10 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 11 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 12 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 副产冷藏间1间：尺寸6.2*9.2*6m，设计库温-18℃。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷半封活塞冷凝机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-25/45 ℃，制冷量：≥9.5KW，输入功率：≥6KW，COP:1.6，压缩机：1台9P活塞制冷压缩机。 | 台 | 1 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-18℃，换热面积≥100㎡ | 台 | 1 |
| 3 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 4 | 热力膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 5 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂及冷冻油 | R507（具体数量必须满足设备需求），与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 制冷管路及保温 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 8 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 电子末端显示器 | 库外温度显示 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 水冲霜系统 |  |  |  |  |
| 一、冲霜水概况：冲霜水系统1套供4间速冻库,2间冷藏库，1间副产速冻库。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 冲霜水泵 | 流量25m³/h，扬程25m | 台 | 2 |
| 2 | 水阀门、管件 | 水系统配套阀门管件 | 套 | 1 |
| 3 | 水系统管道 | 镀锌钢管 | 套 | 1 |
| 4 | 水管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 5 | 水泵控制箱 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 面 | 1 |
| 6 | 电线电缆、电伴热 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 8 | 水系统安装辅料 | 五金材料1套 | 套 | 1 |
| 库体保温部分 |  |  |  |  |
| 一、速冻库4间，房间尺寸8.2*6*4.5m*4间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度200mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 800 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 54 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 472 |
| 4 | 单扇手动不锈钢平移冷库门 | 不锈钢平移门，1800*2100*200 | 樘 | 8 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 二、冷藏库2间，1#（12.9*12+6.75*6）*6m*1间,2#12.9*11.6*6m*1间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度150mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 1160 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 76 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 828 |
| 4 | 缓冲门 | 保温软帘门，满足低温使用 | 樘 | 2 |
| 5 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，2100*2100*150 | 樘 | 4 |
| 6 | 双扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，3000*2700*150 | 樘 | 1 |
| 7 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 三、分割加工间（27.2*21.5+14.25*2.5）*4.8m；冻前整理间23.5*3.8*4.5m，冻后整理间23.5*5.1*4.5m，挂鸡台+沥血间+脱毛间+掏膛间+预冷间，32.8*24-14.8*2.5，只做吊顶板。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度100mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 1659 |
| 2 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 四、副产速冻库1间，速冻间尺寸为6.2*2.8*4.5m×1间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度200mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 111 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 5 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 42 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1500*2100*200 | 樘 | 1 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 五、副产冷藏库1间，尺寸为6.2*9.2*6m*1间。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板（顶板） | 厚度150mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 265 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 13 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 137 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，2100*2100*150 | 樘 | 2 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 熟食车间冻结物冷藏间制冷系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速冻间：库体尺寸：6*6*4.5m，库温-35℃，速冻量6T/20H。 |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半封活塞并联机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-42/32 ℃，制冷量：≥38 KW，输入功率：≥24KW，COP:1.57，压缩机：2台34P活塞制冷压缩机并联，油分。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热量：≥250KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度-32℃至-38℃，换热面积≥500㎡, | 台 | 1 |
| 4 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 5 | 膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 8 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 9 | 导流板 | 风机配套导风装置，钢板制作，厚度≥0.8mm | 套 | 1 |
| 10 | 制冷管道 | 管径≤25 mm的选用紫铜管。＞25㎜的选用无缝钢管。无缝钢管壁厚按以下选用：国标（38mm管以下厚度≥2.5mm，45mm管厚度≥3.0mm，57 mm管厚度≥3.5mm，76 mm管厚度≥4mm，108 mm管厚度≥4.5mm，133 mm管厚度≥5.0mm，159 mm管厚度≥5.0mm，219 mm管厚度≥6.0mm） | 套 | 1 |
| 11 | 水冲霜部分 | 冲霜水管使用镀锌钢管，配套阀门 | 项 | 1 |
| 12 | 管道保温及外护 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 13 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 2 | 末端控制箱 | 末端控制箱，箱体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 4 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 6 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 滚揉腌制间、静态腌制间、冷却间制冷：库体尺寸：9*6*5，库温0~4℃，风冷机组就近放置（滚揉腌制间、静态腌制间、冷却间制冷设备相同，均为单机单库） |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷活塞冷凝机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-8/45 ℃，制冷量：≥15KW，输入功率：≥6KW，COP:2.42，压缩机：1台7P活塞制冷压缩机。 | 台 | 3 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度0-4℃，换热面积≥120㎡ | 台 | 3 |
| 3 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 4 | 热力膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 5 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂及冷冻油 | R507（具体数量必须满足设备需求），与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 制冷管路及保温 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 8 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 台 | 3 |
| 2 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 3 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 5 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 工作间和内包间概况：库体尺寸：15*6*5m，库温10-12℃。风冷机组就近放置（工作间和内包间制冷设备相同，均为单机单库） |  |  |  |  |
| 一、制冷部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷活塞冷凝机组 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-8/45 ℃，制冷量：≥20KW，输入功率：≥7KW，COP:2.97，压缩机：1台7P活塞制冷压缩机。 | 台 | 2 |
| 2 | 吊顶式冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，适应库间温度10-12℃，换热面积≥90㎡ | 台 | 2 |
| 3 | 供液电磁阀 | 黄铜材质， 氟用 | 套 | 1 |
| 4 | 热力膨胀阀 | 黄铜材质，与设备和制冷剂配套 | 套 | 1 |
| 5 | 其他阀门 | 钢材质， 接口尺寸≥25mm氟用 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷剂及冷冻油 | R507（具体数量必须满足设备需求），与制冷设备和制冷剂配套（具体配套冷冻油数量必须满足设备需求） |  |  |
| 7 | 制冷管路及保温 | 厚度按设计温度选取,B1级阻燃，橡塑保温，铝板外护，厚度≥0.5mm | 套 | 1 |
| 8 | 制冷系统安装辅料 | 安装型材辅材等，使用国标型材 | 套 | 1 |
| 二、电控部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机组控制柜 | 机组PLC控制柜，柜体静电喷涂，电气元件采用施耐德、西门子等知名品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 冷库灯 | 使用冷库专用三防LED灯，满足冷库照明要求 | 套 | 1 |
| 3 | 电线电缆 | 国标铜芯电缆，符合设计规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 桥架穿线管 | 热镀锌桥架、PVC阻燃穿线管 | 套 | 1 |
| 5 | 电气辅料 | 电气五金材料1套 | 套 | 1 |
| 库体保温部分 |  |  |  |  |
| 一、速冻库1间，6*6*4.5m。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度200mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 162 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 10 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 87 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1500*2100*200 | 樘 | 8 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 二、保鲜库，滚揉腌制间库体尺寸：9*6*5，静态腌制间12*6*5，冷却间8*4*5。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度100mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 666 |
| 2 | XPS挤塑板 | 导热系数≤0.028 W/m.K，抗压强度≥250kPa，密度≥30kg/m³， | m³ | 26 |
| 3 | 防潮隔汽层 | 冷库防潮隔汽层，满足设计要求 | ㎡ | 380 |
| 4 | 单扇手动不锈钢 平移冷库门 | 不锈钢平移门，1500*2100*100 | 樘 | 6 |
| 5 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 三、工作间库体尺寸：15*6*5m，内包间库体尺寸12*7*5m，只做吊顶板。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 厚度100mm，导热系数≤0.024 W/m.K，抗压强度≥160kPa，密度≥40kg/m³，防火等级：芯材 B1级，钢板厚度：宝钢板 0.5mm。 | ㎡ | 183 |
| 2 | 安装辅料 | 库板安装五金材料1套 | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 缓化解冻间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 制冷压缩机 | 电制：380V/3P/50HZ，设计工况：-10/32 ℃，制冷量：≥27.6KW，输入功率：≥9KW，压缩机：1台12P活塞式压缩机组 | 台 | 1 |
| 2 | 制冷剂 | R507（具体数量必须满足设备需求） |  |  |
| 3 | 冷凝器 | 镀铝锌板外壳，名义换热面积：≥156㎡ | 台 | 1 |
| 4 | 双出风冷风机 | 紫铜管，铝翘片，外壳不锈钢，换热面积≥70㎡ | 台 | 2 |
| 5 | 制冷阀件 | 膨胀阀：黄铜材质，与设备和制冷剂配套；供液电磁阀：黄铜材质， 氟用；冷凝压力调节阀：钢材质，与压缩机组配套 | 套 | 1 |
| 6 | 制冷管路 | 黄铜材质，与压缩机组，冷风机配套 | 套 | 1 |
| 7 | 电控箱 | 304不锈钢材质，防潮防湿 | 件 | 1 |
| 8 | PLC控制系统 | PLC微电脑控制；控制方式：分多种模式7个时间段； | 套 | 1 |
| 9 | 电器元件 | 国标 | 套 | 1 |
| 10 | 室内照明 | 专用三防LED灯 | 套 | 1 |
| 11 | 电缆电线、PVC线槽 | 国标 | 套 | 1 |
| 12 | 比例调节阀 | 国标 | 套 | 1 |
| 13 | 蒸汽阀件 | 蒸汽过滤阀、连接法兰片，国标 | 套 | 1 |
| 14 | 蒸汽释放器 | 304圆管，φ38mm | 套 | 1 |
| 15 | 喷淋加湿 | 低压雾化喷头 | 套 | 1 |
| 16 | 加湿管路 | 304圆管，φ38mm | 套 | 1 |
| 17 | 水过滤系统 | 两级净化系统 | 套 | 1 |
| 18 | 循环风机 | 不锈钢扇叶，不锈钢外罩，风量：6800m³/h ，功率：0.48kw/台，转速1440rpm | 台 | 14 |
| 19 | 聚氨酯库板 | 聚氨酯保温板拼装，中间自熄阻燃型聚氨酯夹心隔热板；内彩钢外304不锈钢，厚度均为国标0.5mm误差为±0.04mm；库板厚度100mm，依据【室内装配式冷藏库】[ZBX99003-861986-10-20]制作；拼装方式为凸凹槽偏心钩链接。 | 套 | 1 |
| 20 | 聚氨酯库门 | 手动平移冷库门，材质：门面为304材质0.8mm不锈钢板，中间填充聚氨酯发泡保温材料，聚氨酯投料密度为45±2kg/m³； | 套 | 2 |
| 21 | 分风风板 | 规格：304不锈钢板，1.2mm厚 | 台 | 8 |
| 22 | 导风板 | 规格：304不锈钢板，1.0mm厚 | 台 | 8 |
| 23 | 封板 | 规格：304不锈钢板，1.0mm厚 | 台 | 8 |
| 24 | 风机面板支架 | 规格：304不锈钢板，1.5mm厚 | 台 | 8 |
| 25 | 温、湿度传感器 | 3个温度传感器1个湿度传感器，温度传感器测量范围：-50-50℃ | 套 | 1 |
| 26 | 防撞杠，护角 | 304圆管，φ38mm | 套 | 1 |
| 27 | 消毒系统 | 紫外线灯管，40W/只 220V | 套 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 车间新风通风成套设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟食车间通风 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柜式离心风机 | 风量11030m3/h 全压308Pa 功率3Kw 转速600r/min | 台 | 1 |
| 2 | 柜式离心风机 | 风量8100m3/h 全压477Pa 功率3Kw 转速850r/min | 台 | 1 |
| 3 | 柜式离心风机 | 风量6000m3/h 全压318Pa 功率2.2Kw 转速700r/min | 台 | 1 |
| 4 | 柜式离心风机 | 风量1800m3/h 全压233Pa 功率0.75Kw 转速1000r/min | 台 | 4 |
| 5 | 柜式离心风机 | 风量2050m3/h 全压280Pa 功率0.75Kw 转速1100r/min | 台 | 1 |
| 6 | 屋顶风机 | 风量4580m3/h 全压190Pa 功率0.55Kw 转速1450r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 2 |
| 7 | 屋顶风机 | 风量7450m3/h 全压193Pa 功率0.75Kw 转速2850r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 8 | 屋顶风机 | 风量2600m3/h 全压232Pa 功率0.37Kw 转速2850r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 8 |
| 9 | 屋顶风机 | 风量1794m3/h 全压227Pa 功率0.75Kw 转速1450r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 2 |
| 10 | 排风扇 | 风量400m3/h 全压265Pa 功率0.044Kw 220V | 台 | 7 |
| 11 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 479*536 | 个 | 1 |
| 12 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 670*880 | 个 | 1 |
| 13 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 403*453 | 个 | 2 |
| 14 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 550*760 | 个 | 2 |
| 15 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 255*306 | 个 | 5 |
| 16 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 350*500 | 个 | 5 |
| 17 | 70°防火阀 | 670*880 | 个 | 1 |
| 18 | 70°防火阀 | 1000X320 | 个 | 1 |
| 19 | 70°防火阀 | 800X320 | 个 | 1 |
| 20 | 铝合金单层百叶风口 | 400*300 | 个 | 2 |
| 21 | 铝合金单层百叶风口 | 400X400 | 个 | 8 |
| 22 | 铝合金单层百叶风口 | 480X480 | 个 | 2 |
| 23 | 铝合金单层百叶风口 | 600X600 | 个 | 2 |
| 24 | 铝合金单层百叶风口 | 800X800 | 个 | 1 |
| 25 | 铝合金单层百叶风口 | 200X200 | 个 | 12 |
| 26 | 电动保温密闭阀 | 1000*400 | 个 | 1 |
| 27 | 电动保温密闭阀 | 800*320 | 个 | 1 |
| 28 | 电动保温密闭阀 | 1000*320 | 个 | 1 |
| 29 | 电动保温密闭阀 | 320X200 | 个 | 4 |
| 30 | 电动密闭阀 | 400X400 | 个 | 8 |
| 31 | 电动密闭阀 | 480X480 | 个 | 2 |
| 32 | 电动密闭阀 | 600X600 | 个 | 2 |
| 33 | 电动密闭阀 | 800X800 | 个 | 1 |
| 34 | 多叶调节阀 | 500X200 | 个 | 1 |
| 35 | 多叶调节阀 | 500X250 | 个 | 1 |
| 36 | 多叶调节阀 | 630X250 | 个 | 2 |
| 37 | 多叶调节阀 | 630X320 | 个 | 1 |
| 38 | 多叶调节阀 | 800X320 | 个 | 2 |
| 39 | 铝合金防雨百叶风口 | 1200X600mm 带G4初效过滤网 | 个 | 1 |
| 40 | 铝合金防雨百叶风口 | 1200X500mm 带G4初效过滤网 | 个 | 1 |
| 41 | 铝合金防雨百叶风口 | 1000X500mm 带G4初效过滤网 | 个 | 1 |
| 42 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 400X300 | 个 | 4 |
| 43 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 600X400 | 个 | 1 |
| 44 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 300*200 | 个 | 7 |
| 45 | 铝合金双层百叶送风口 | 400X400 | 个 | 1 |
| 46 | 铝合金双层百叶送风口 | 500X400 | 个 | 1 |
| 47 | 铝合金双层百叶送风口 | 500X500 | 个 | 2 |
| 48 | 铝合金双层百叶送风口 | 600X500 | 个 | 1 |
| 49 | 铝合金双层百叶送风口 | 800X600 | 个 | 2 |
| 50 | 止回阀 | 250X120 | 个 | 7 |
| 51 | 中效过滤 | 接口尺寸 1000X400 | 个 | 1 |
| 52 | 中效过滤 | 接口尺寸 1000X320 | 个 | 1 |
| 53 | 中效过滤 | 接口尺寸 800X320 | 个 | 1 |
| 54 | 镀锌钢板风管 | δ=0.5mm | ㎡ | 80 |
| 55 | 镀锌钢板风管 | δ=0.6mm | ㎡ | 78 |
| 56 | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | ㎡ | 213 |
| 57 | 镀锌钢板风管 | δ=1.0mm | ㎡ | 16 |
| 鸡车间通风 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 轴流式屋顶排风机 | 风量2600m3/h风压232Pa转速2850r/min电机功率0.37kW重量60kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 2 |
| 2 | 离心式管道排风机 | 风量1640m3/h风压158Pa转速900r/min电机功率0.18kW重量32kg . | 台 | 5 |
| 3 | 离心式管道排风机 | 风量4500m3/h风压220Pa转速550r/min电机功率0.65kW重量87kg . | 台 | 2 |
| 4 | 离心式管道排风机 | 风量4000m3/h风压280Pa转速550r/min电机功率0.65kW重量87kg . | 台 | 3 |
| 5 | BF 型风机箱 | 风量6700m3/h风压469Pa转速950r/min电机功率1.5kW重量170kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 6 | 离心式管道排风机 | 风量2400m3/h风压260Pa转速690r/min电机功率0.37kW重量62kg . | 台 | 4 |
| 7 | 轴流式屋顶排风机 | 13000m3/h风压267Pa转速1450r/min电机功率1.5kW重量83kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 9 |
| 8 | 轴流式屋顶排风机 | 风量5600m3/h风压191Pa转速1450r/min电机功率0.55kW重量60kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 8 |
| 9 | 轴流式屋顶排风机 | 风量2600m3/h风压232Pa转速2850r/min电机功率0.37kW重量60kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 2 |
| 10 | 轴流式屋顶送风机 | 风量8500m3/h风压162Pa转速960r/min电机功率0.55kW重量74kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 11 | 轴流式屋顶送风机 | 风量24500m3/h风压270Pa转速1450r/min电机功率3kW重量120kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 12 | 型风机箱 | 风量6700m3/h风压469Pa转速950r/min电机功率1.5kW重量170kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 13 | 柜式离心风机 | 风量27635m3/h风压411Pa转速700r/min电机功率5.5kW重量683kg . | 台 | 2 |
| 14 | 轴流式屋顶送风机 | 风量2600m3/h风压232Pa转速2850r/min电机功率0.37kW重量60kg 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 2 |
| 15 | 70°防火阀 | 630*500 | 个 | 1 |
| 16 | 70°防火阀 | 1250*800 | 个 | 2 |
| 17 | 带粗效过滤器防雨百叶 | 630*500 | 个 | 1 |
| 18 | 带粗效过滤器防雨百叶 | 1250X1000 | 个 | 2 |
| 19 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*800 | 个 | 9 |
| 20 | 铝合金单层百叶风口 | 300*200 | 个 | 16 |
| 21 | 铝合金单层百叶风口 | 400*300 | 个 | 2 |
| 22 | 铝合金单层百叶风口 | 500*400 | 个 | 6 |
| 23 | 铝合金单层百叶风口 | 500*800 | 个 | 2 |
| 24 | 铝合金单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 1 |
| 25 | 铝合金单层百叶风口 | 600*800 | 个 | 1 |
| 26 | 铝合金单层百叶风口 | 800*600 | 个 | 8 |
| 27 | 铝合金单层百叶风口 带调节阀 | 300*200 | 个 | 2 |
| 28 | 铝合金单层百叶风口 带调节阀 | 400*200 | 个 | 1 |
| 29 | 电动保温密闭阀 | 1250X1000 | 个 | 2 |
| 30 | 电动保温密闭阀 | 400*250 | 个 | 5 |
| 31 | 电动保温密闭阀 | 500*250 | 个 | 4 |
| 32 | 电动保温密闭阀 | 500*320 | 个 | 3 |
| 33 | 电动保温密闭阀 | 630*320 | 个 | 2 |
| 34 | 电动保温密闭阀 | 630*500 | 个 | 1 |
| 35 | 电动保温密闭阀 | 800*400 | 个 | 1 |
| 36 | 电动密闭阀 | 1000*800 | 个 | 9 |
| 37 | 电动密闭阀 | 1000*900 | 个 | 1 |
| 38 | 电动密闭阀 | 1400*1000 | 个 | 1 |
| 39 | 电动密闭阀 | 500*400 | 个 | 6 |
| 40 | 电动密闭阀 | 800*600 | 个 | 8 |
| 41 | 多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 2 |
| 42 | 铝合金双层百叶风口 | 1000*600 | 个 | 4 |
| 43 | 铝合金双层百叶风口 | 1000*900 | 个 | 1 |
| 44 | 铝合金双层百叶风口 | 1200*1000 | 个 | 2 |
| 45 | 铝合金双层百叶风口 | 1400*1000 | 个 | 1 |
| 46 | 铝合金双层百叶风口 | 500*400 | 个 | 2 |
| 47 | 铝合金双层百叶风口 | 600*400 | 个 | 2 |
| 48 | 外置防雨百叶 | 400*250 | 个 | 5 |
| 49 | 外置防雨百叶 | 630*320 | 个 | 2 |
| 50 | 外置防雨百叶 | 500*320 | 个 | 3 |
| 51 | 外置防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 |
| 52 | 外置防雨百叶 | 500*250 | 个 | 4 |
| 53 | 消声器 | 630*500 L=1000 | 个 | 1 |
| 54 | 消声器 | 1250*800 L=1000 | 个 | 2 |
| 55 | 中效过滤 | 接口尺寸 630*500 | 个 | 1 |
| 56 | 中效过滤 | 接口尺寸 1250*800 | 个 | 2 |
| 57 | 镀锌钢板风管 | δ=0.5mm | ㎡ | 62.7 |
| 58 | 镀锌钢板风管 | δ=0.6mm | ㎡ | 85.5 |
| 59 | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | ㎡ | 889.5 |
| 60 | 镀锌钢板风管 | δ=1.0mm | ㎡ | 185.4 |
| 通风器 |  |  |  |  |
| 1 | 通风器 | 风量200m3/h风压120Pa电机功率0.05kW电制2P/220V/50Hz | 台 | 2 |
| 2 | 通风器 | 风量400m3/h风压185Pa电机功率0.06kW电制2P/220V/50Hz | 台 | 12 |
| 3 | 通风器 | 风量800m3/h风压280Pa电机功率0.2kW电制2P/220V/50Hz | 台 | 2 |
| 4 | 外置不锈钢防雨帽防虫网 | D150 | 个 | 2 |
| 5 | 外置不锈钢防雨帽防虫网 | D200 | 个 | 12 |
| 6 | 外置不锈钢防雨帽防虫网 | D250 | 个 | 2 |
| 7 | 止回阀 | D150 | 个 | 2 |
| 8 | 止回阀 | D200 | 个 | 12 |
| 9 | 止回阀 | D250 | 个 | 2 |
| 10 | 镀锌钢板风管 | δ=0.5mm | ㎡ | 45 |
| 牛羊车间通风 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柜式离心风机 | 风量16250m3/h 全压438Pa 功率5.5Kw 转速650r/min | 台 | 1 |
| 2 | 柜式离心风机 | 风量16250m3/h 全压438Pa 功率5.5Kw 转速650r/min | 台 | 1 |
| 3 | 柜式离心风机 | 风量5000m3/h 全压398Pa 功率3Kw 转速800r/min | 台 | 1 |
| 4 | 柜式离心风机 | 风量3050m3/h 全压208Pa 功率1.1Kw 转速700r/min | 台 | 1 |
| 5 | 柜式离心风机 | 风量33120m3/h 全压358Pa 功率7.5Kw 转速400r/min | 台 | 1 |
| 6 | 柜式离心风机 | 风量14950m3/h 全压370Pa 功率5.5Kw 转速800r/min | 台 | 1 |
| 7 | 柜式离心风机 | 风量1800m3/h 全压233Pa 功率0.75Kw 转速1000r/min | 台 | 4 |
| 8 | 柜式离心风机 | 风量8048m3/h 全压591Pa 功率3Kw 转速1180r/min | 台 | 1 |
| 9 | 柜式离心风机 | 风量13050m3/h 全压423Pa 功率4Kw 转速700r/min | 台 | 1 |
| 10 | 柜式离心风机 | 风量3050m3/h 全压208Pa 功率1.1Kw 转速700r/min | 台 | 1 |
| 11 | 柜式离心风机 | 风量2600m3/h 全压205Pa 功率1.1Kw 转速700r/min | 台 | 1 |
| 12 | 柜式离心风机 | 风量5000m3/h 全压398Pa 功率3Kw 转速800r/min | 台 | 1 |
| 13 | 柜式离心风机 | 风量5000m3/h 全压398Pa 功率3Kw 转速800r/min | 台 | 1 |
| 14 | 排风扇 | 风量400m3/h 全压265Pa 功率0.044Kw 220V | 台 | 9 |
| 15 | 排风扇 | 风量800m3/h 全压410Pa 功率0.15Kw 220V | 台 | 2 |
| 16 | 屋顶风机 | 风量4580m3/h 全压190Pa 功率0.55Kw 转速1450r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 8 |
| 17 | 屋顶风机 | 风量7450m3/h 全压193Pa 功率0.75Kw 转速2850r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 8 |
| 18 | 屋顶风机 | 风量2600m3/h 全压232Pa 功率0.37Kw 转速2850r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 8 |
| 19 | 屋顶风机 | 风量4580m3/h 全压190Pa 功率0.55Kw 转速1450r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 20 | 屋顶风机 | 风量7450m3/h 全压193Pa 功率0.75Kw 转速2850r/min 配风帽及不锈钢防虫网 | 台 | 1 |
| 21 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 540*610 | 个 | 3 |
| 22 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 750*950 | 个 | 3 |
| 23 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 403*453 | 个 | 3 |
| 24 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 550*760 | 个 | 3 |
| 25 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 341*397 | 个 | 4 |
| 26 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 440*600 | 个 | 4 |
| 27 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 255*306 | 个 | 4 |
| 28 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 350*500 | 个 | 4 |
| 29 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 47*9536 | 个 | 1 |
| 30 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 670*880 | 个 | 1 |
| 31 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 800*893 | 个 | 1 |
| 32 | 不燃硅酸钛金单层软连接 | 1200*1400 | 个 | 1 |
| 33 | 280°自动复位防火阀（可开关） | 630*320 | 个 | 1 |
| 34 | 铝合金单层百叶排风口 | 200*200 | 个 | 16 |
| 35 | 铝合金单层百叶排风口 | 250*250 | 个 | 3 |
| 36 | 铝合金单层百叶排风口 | 300*300 | 个 | 3 |
| 37 | 铝合金单层百叶排风口 | 350X350 | 个 | 8 |
| 38 | 铝合金单层百叶排风口 | 400X400 | 个 | 12 |
| 39 | 铝合金单层百叶排风口 | 500*500 | 个 | 5 |
| 40 | 铝合金单层百叶排风口 | 500*800 | 个 | 1 |
| 41 | 铝合金单层百叶排风口 | 600*600 | 个 | 8 |
| 42 | 铝合金单层百叶排风口 | 800X800 | 个 | 8 |
| 43 | 铝合金单层百叶排风口（带调节） | 250*250 | 个 | 9 |
| 44 | 电动保温密闭阀 | 1250*320 | 个 | 1 |
| 45 | 电动保温密闭阀 | 1250*400 | 个 | 3 |
| 46 | 电动保温密闭阀 | 2000*500 | 个 | 1 |
| 47 | 电动保温密闭阀 | 320*200 | 个 | 5 |
| 48 | 电动保温密闭阀 | 400*250 | 个 | 2 |
| 49 | 电动保温密闭阀 | 500*250 | 个 | 2 |
| 50 | 电动保温密闭阀 | 630*320 | 个 | 2 |
| 51 | 电动保温密闭阀 | 800*320 | 个 | 1 |
| 52 | 电动密闭阀 | 400X400 | 个 | 8 |
| 53 | 电动密闭阀 | 600*600 | 个 | 9 |
| 54 | 电动密闭阀 | 800X800 | 个 | 9 |
| 55 | 多叶调节阀 | 1000*320 | 个 | 2 |
| 56 | 多叶调节阀 | 1000*400 | 个 | 2 |
| 57 | 多叶调节阀 | 1600*400 | 个 | 2 |
| 58 | 多叶调节阀 | 200*120 | 个 | 4 |
| 59 | 多叶调节阀 | 400*160 | 个 | 4 |
| 60 | 多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 1 |
| 61 | 多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 62 | 多叶调节阀 | 500*200 | 个 | 1 |
| 63 | 多叶调节阀 | 630*200 | 个 | 1 |
| 64 | 多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 1 |
| 65 | 多叶调节阀 | 800*250 | 个 | 3 |
| 66 | 铝合金防雨百叶风口 带G4初效过滤网 | 1400X600 | 个 | 3 |
| 67 | 铝合金防雨百叶风口 带G4初效过滤网 | 800*500 | 个 | 1 |
| 68 | 铝合金防雨百叶风口 带G4初效过滤网 | 700*400 | 个 | 1 |
| 69 | 铝合金防雨百叶风口 带G4初效过滤网 | 2200*600 | 个 | 1 |
| 70 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 1000*500 | 个 | 1 |
| 71 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 1400*500 | 个 | 1 |
| 72 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 300*200 | 个 | 5 |
| 73 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 400*300 | 个 | 5 |
| 74 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 500*400 | 个 | 2 |
| 75 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 600*400 | 个 | 2 |
| 76 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 700*400 | 个 | 1 |
| 77 | 铝合金防雨百叶风口 配60目不锈钢防虫网 | 800*500 | 个 | 2 |
| 78 | 铝合金双层百叶送风口 | 300X300 | 个 | 4 |
| 79 | 铝合金双层百叶送风口 | 400X400 | 个 | 4 |
| 80 | 铝合金双层百叶送风口 | 600X600 | 个 | 1 |
| 81 | 铝合金双层百叶送风口 | 700X700 | 个 | 7 |
| 82 | 铝合金双层百叶送风口 | 800X800 | 个 | 1 |
| 83 | 铝合金双层百叶送风口 | 900*900 | 个 | 6 |
| 84 | 消声器 | 1250*320 L=1000 | 个 | 1 |
| 85 | 消声器 | 1250*400 L=1000 | 个 | 3 |
| 86 | 消声器 | 2000*500 L=1000 | 个 | 1 |
| 87 | 消声器 | 400*250 L=1000 | 个 | 1 |
| 88 | 消声器 | 500*250 L=1000 | 个 | 2 |
| 89 | 消声器 | 630*320 L=1000 | 个 | 2 |
| 90 | 止回阀 | 200*160 | 个 | 9 |
| 91 | 止回阀 | 250*250 | 个 | 2 |
| 92 | 中效过滤 | 接口尺寸 1250*400 | 个 | 3 |
| 93 | 中效过滤 | 接口尺寸 2000*500 | 个 | 1 |
| 94 | 镀锌钢板风管 | δ=0.5mm | ㎡ | 163 |
| 95 | 镀锌钢板风管 | δ=0.6mm | ㎡ | 285 |
| 96 | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | ㎡ | 1100 |
| 97 | 镀锌钢板风管 | δ=1.0mm | ㎡ | 338 |
| 98 | 镀锌钢板风管 | δ=1.2mm | ㎡ | 181 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 动力电（电缆）设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 动力电缆 | YJV22-4*120+1*70 | 米 | 178 |
| 2 | 动力电缆 | YJV22-3*240+2*120 | 米 | 178 |
| 3 | 动力电缆 | YJV22- 3（3*240+2*120） | 米 | 150 |
| 4 | 动力电缆 | YJV22-4*120+1*70 | 米 | 50 |
| 5 | 动力电缆 | YJV22- 2（3*240+2*120） | 米 | 50 |
| 6 | 动力电缆 | YJV22- 3（3*185+2*95） | 米 | 252 |
| 7 | 动力电缆 | YJV22-3*70+2*35 | 米 | 168 |
| 8 | 动力电缆 | YJV22- 4*50+1*25 | 米 | 140 |
| 9 | 动力电缆 | YJV22-3*70+2*35 | 米 | 110 |
| 10 | 动力电缆 | YJV22- 4*50+1*25 | 米 | 80 |
| 11 | 动力电缆 | YJV22- 4*50+1*25 | 米 | 200 |
| 12 | 动力电缆 | YJV22-4*25+1*16 | 米 | 145 |
| 13 | 动力电缆 | YJV22-4*95+1*50 | 米 | 400 |
| 14 | 动力电缆 | YJV22-5*16 | 米 | 120 |
| 15 | 压计量柜 | 1-XGN 21100*1200*2650 | 台 | 1 |
| 16 | 高压进线柜 | 2-XGN 21100*1200*2650 | 台 | 1 |
| 17 | 高压PT柜 | 3XGN2 1100*1200*2650 | 台 | 1 |
| 18 | 高压出线柜 | 4,5-XGN2 1100*1200*2650 | 台 | 2 |
| 19 | 低压电容柜 | 1DG,11DG-GGJ 1200*600*2200 | 台 | 2 |
| 20 | 低压出线柜 | 2DG,10DG-GGD 1000*600*2200 | 台 | 2 |
| 21 | 低压出线柜 | 3DG-GGD 1000*600*2200 | 台 | 1 |
| 22 | 低压进线柜 | 4DG，8DG-GGD 1000*600*2200 | 台 | 2 |
| 23 | 低压出线柜 | 3DG-GGD 1200*600*2200 | 台 | 1 |
| 24 | 低压联络柜 | 6DG-GGD 1000*600*2200 | 台 | 1 |
| 25 | 低压出线柜 | 7DG-GGD 1200*600*2200 | 台 | 1 |
| 26 | 低压出线柜 | 9DG-GGD 1000*600*2200 | 台 | 1 |
| 27 | 低压转角柜 | GGD 600*600*2200 | 台 | 1 |
| 28 | 变压器及配电设备 | 800kVA箱变（干式变压器）、8回路输出，铜排链接、带无功补偿、电气元件为国内知名品牌 | 套 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 污水处理成套设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料及配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 机械格栅 | 0间隙：3mm，材质:不锈钢,沟宽：0.9m，沟深3米；电动回转式机械格栅拦污机由不锈钢制成的特殊形耙齿及刷网，按一定的排列次序装在耙齿轴上形成封闭式耙齿链，机械格栅其下部装在进水渠水中。当传动系统带动链轮作匀速定向旋转时，机械格栅除污机整个耙齿链便自上而下运动，并携带固体杂物从液体中分离出来。 | 1 | 台 |
| 2 | 污水泵 | 80WQ H:7-15m N=4.0KW，处理水量：40m³/h,H=15-20m, N=4.0KW | 5 | 台 |
| 3 | 好氧罗茨风机 | 30KW，风量30m³/h，P=0.05MPa, N=30KW | 2 | 台 |
| 4 | 缺氧罗茨风机 | 11KW，风量6~7m³/h，P=0.05MPa, N=11KW | 2 | 台 |
| 5 | 气浮装置 | 40T/h,处理水量40 m³/h，N=12.5KW，尺寸：10×2.2×2.7m，材质A3钢，向水中通入空气，产生微细的气泡，使水中的细小悬浮物黏附在空气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成浮渣，达到去除水中悬浮物，改善水质的目的。 | 1 | 套 |
| 6 | 沉淀装置 | 斜管填料，规格：Φ50 材质：PE；1、湿周大，水力半径小，2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。3、当斜管管长为一米时，有效负荷按3-5吨//米.时设计。VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4、在取水口采用玻璃钢蜂窝斜管，管长2.0-3.0米时，可在50-100公斤/米3泥沙含量的高浊度中安全运行处理。 | 80 | 套 |
| 7 | 组合填料 | 规格：Φ180 材质：PE；组合填料与其它填料相比较，挂膜快、脱膜容易、生物膜生长更新良好、耐有机高负荷冲击、CODcr去除率高、处理效果好 | 1500 | 套 |
| 8 | 填料支架 | A3组合件，采用角钢及钢筋焊制。 | 1 | 套 |
| 9 | 污泥提升装置 | φ50组合件，材质UPVC，采用气提提升污泥 | 7 | 套 |
| 10 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径φ200，N=2.2KW,用于混合搅拌 | 4 | 台 |
| 11 | 加药装置 | 加药量180L/h，功率1.1KW，材质：PVC，加药装置是以计量泵为主要投加设备，将溶药箱、搅拌器、管路、阀门、底座、扶梯、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元(简称"撬体") | 1 | 台 |
| 12 | 助凝、消毒装置 | 加药量120L/h，功率1.1KW，材质：PVC，助凝、消毒装置是以计量泵为主要投加设备，将溶药箱、搅拌器、管路、阀门、底座、扶梯、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元(简称"撬体") | 2 | 台 |
| 13 | 转叠式压滤机 | 材质：不锈钢，叠片直径：350，处理污泥量100KG/h,经过浓缩的污泥随着螺旋轴的转动不断往前移动;沿泥饼出口方向，螺旋轴的螺距逐渐变小，环与环之间的间隙也逐渐变小，螺旋腔的体积不断收缩;在出口处背压板的作用下，内压逐渐增强，在螺旋推动轴依次连续运转推动下，污泥中的水分受挤压排出，滤饼含固量不断升高，最终实现污泥的连续脱水。 | 1 | 台 |
| 14 | 污泥泵 | 处理水量5m³/h，H=10m，功率0.75KW | 2 | 台 |
| 15 | 曝气系统 | 管径DN32~200穿孔曝气管，材质：UPVC | 1 | 套 |
| 16 | 工艺接管 | 材质：UPVC及A3钢，壁厚≥3.5mm | 1 | 套 |
| 17 | 电气控制系统 | 国标 | 2 | 套 |
| 18 | 护栏 | 镀锌钢管 | 1 | 套 |
| 19 | 废气净化成套处理装置 | 处理风量：5000m³/h，N=5Kw,直径φ1200，材质PVC，采用氧化剂氧化降解废气中的有害气体。 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 锅炉及热交换机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 60℃热水换热机组 | 热源：一次侧热源为0.6~0.8MPa的饱和蒸汽；二次侧进出水温度10℃／60℃；最大用水量20t/h； 机组外循环泵， 7t/h 23m 0.75KW一用一备； 机组内循环 7t/h 12m 0.55KW，1台。 含智能机组控制 材质均要求为卫生级不锈钢304材质 | 套 | 1 |
| 2 | 82℃热水换热机组 | 热源：一次侧热源为0.6~0.8MPa的饱和蒸汽；二次侧进出水温度10℃／82℃；系统水流量3t/h；机组外循环泵 1.4t/h 24.5m 0.37K，一用一备；机组内循环泵CDMF3-2 3t/h 11m 0.37KW，一台 含机组智能控制 | 套 | 1 |
| 3 | 燃气蒸汽锅炉 | 2吨蒸汽锅炉，燃料：天然气，出口压力0.8兆帕含软水系统 | 套 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 厨房餐厅（用具）设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800mm采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘4只 | 台 | 2 |
| 2 | 工作台 | 700*692*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 3 | 保温汤桶 | Φ50体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm | 台 | 1 |
| 4 | 双门消毒柜 | 1380*640*1900mm采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。 | 台 | 1 |
| 5 | 三星水池 | 1800*800*800mm采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 台 | 1 |
| 6 | 工作台 | 760*450*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 7 | 单孔残食台 | 800*700*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 8 | 碗柜 | 1200*500*800mm储物柜壳体、活动层板、层板托架采用SUS201（0Cr18Ni9）1.0mm不锈钢，移门双层外层采用1.0mm其余采用1.0mm不锈钢板。管脚：Φ50mm*1.0mm不锈钢管,脚:不锈钢可调子弹脚. | 台 | 2 |
| 9 | 污碟台 | 1500*760*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 10 | 高压花洒 | LB-128花洒龙头 LB-128(普） | 台 | 1 |
| 11 | 洁碟台 | 1500*760*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 12 | 单通工作台 | 1500*800*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 13 | 保鲜工作台 | 1500*800*800mm制冷形式：直冷，外尺寸：1800×800×800(mm)，温度：5至-5℃，电压：220V，功率：230w | 台 | 1 |
| 14 | 单星水池 | 600*600*800mm采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 台 | 1 |
| 15 | 木案工作台 | 1800*800*800mm台面：20CM优质木板；层板：SUS 201，δ=1.5mm，4号贴塑拉丝板；加强档：SUS 201，δ=1.5mm，2B板；脚：SUS 304 Φ40×1.2mm (配有不锈钢可调节子弹脚)；脚杯：SUS 304 Φ50×100×1.0mm；横通：SUS 304 Φ25×1.2mm；注：砧板台台面上层为 SUS 304，δ=1.2mm，4号贴塑拉丝板，中间衬δ=20mm的中密度板，内空隙充填聚胺脂发泡层，底层再封SUS 304，δ=0.6mm，2B板。 | 台 | 1 |
| 16 | 四门冷柜 | 1200*700*1920mm制冷形式：直冷，外尺寸：1200*740*1920(mm)，温度：5至-10℃，电压：220V，功率：350w | 台 | 1 |
| 17 | 土豆去皮机 | T350主要用于土豆去皮 | 台 | 1 |
| 18 | 三星水池 | 1800*760*800mm采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 台 | 1 |
| 19 | 工作台 | 1000*760*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 1 |
| 20 | 工作台 | 1500*760*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 2 |
| 21 | 炉拼台 | 295*1150*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 2 |
| 22 | 大锅灶 | 1050*1150*800mm材质：201不锈钢板材 板材厚度：主板1.侧板1.0 1050*1150*800 | 台 | 1 |
| 23 | 单头单尾炒灶 | 材质：201不锈钢板材 板材厚度：主板1. 侧板1.0 1200*1150*800 | 台 | 1 |
| 24 | 低汤灶 | 700*700*500mm矮仔炉台面：SUS 201，δ=1.0mm，4号贴塑拉丝板；脚：SUS 201，Φ38×1.0mm（配不锈钢可调子弹脚）；炉花：8×30 A3扁铁；炉架：3×25角铁，4×40角铁（国标）；燃具：8＂强力炉头（炉头热负荷：17KW，燃烧平均 CO含量≤0.1％）；燃气阀：燃气球阀（可重复使用 20万次不漏气） | 台 | 1 |
| 25 | 双缸炸锅 | 长灶电炸炉，电压：380V，功率：9kw，油缸容积：76L，外形尺寸：950×580×800mm ，头可以掀起来易做卫生 | 台 | 1 |
| 26 | 电饼铛 | 全不锈钢220V/380V/5Kw,0-250℃可调,13.2A/22.7A,工作效率25kg，重量54kg； 1、设备铛体为铁质材料； 2、加热方式：上下铛单独控制加热； 3、铛体经久耐用，不易变形； | 台 | 1 |
| 27 | 醒发箱 | 电压：220（V）功率：1.8（Kw）,FX-13，产品用途：包子馒头醒发箱 外形尺寸：500*710*1740mm, 标准盘数 : 13 盘 | 台 | 1 |
| 28 | 单门蒸饭柜 | 厨蒸箱12层蒸饭车，功率：12kw，电压：380v，外形尺寸：680*580*1500 | 台 | 1 |
| 29 | 工作台 | 1000*760*800mm整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm 201不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 台 | 2 |
| 30 | 双星水池 | 1200*760*800mm采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.0mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； | 台 | 1 |
| 31 | 四层货架 | 1200*500*1550mm管架SUS201 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 台 | 5 |
| 32 | 米面架 | 1500*500*300mm采用优质不锈钢板制作而成；不锈钢管厚1.0mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm×15mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ38x1.2mm的优质不锈钢管制作 | 台 | 2 |
| 33 | 不锈钢烟罩 | 7000*1200*400mm采用优质不锈钢板制作而成；不锈钢管厚1.0mm | 平米 | 8.4 |
| 34 | 管道 | 镀锌板材质，1.0mm | 平米 | 150 |
| 35 | 风柜 | 风量16250m3/h 全压438Pa 功率5.5Kw 转速650r/min，不锈钢板制作 | 台 | 1 |
| 36 | 风柜减震器 | 槽钢制作，1000*800*200具防震效果，减小风机噪音 | 个 | 4 |
| 37 | 风柜软连接 | 优质帆布 | 套 | 1 |
| 38 | 防火阀 | 手自一体，高温自动切断并输出信号，也可手动调节风量，可与消防系统联动 | 套 | 1 |
| 39 | 弯头 | 国标1.0mm厚镀锌板，折筋加强 | 个 | 2 |
| 40 | 变径 | 国标1.0mm厚镀锌板，折筋加强 | 个 | 2 |
| 合计: |  |  |  |  |

| 不锈钢设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 材料及配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 冷冻盒（505×355×155） | 505×355×155mm 1. 整 体 采 用0.8mm304 不锈钢板制作 2. 上口包 3*16mm304扁钢，内置把手 | 1200 | 个 |
| 2 | 冷冻盘（600×400×100） | 600×400×100mm 1.整体采用 0.8mm304不锈钢板制作 2.上口包 3*16mm304扁钢，内置把手 | 2000 | 个 |
| 3 | 羊冷冻盒（500×400×120） | 500×400×120mm 1.0mm材质305不锈钢 | 4000 | 个 |
| 4 | 6层速冻架子车 | 不锈钢材质，底座及立柱采用38*38*1.5mm不锈钢管制作，横撑采用38*25*1.5mm不锈钢管，拖撑采用25*25方管，两定两转轮。 | 90 | 个 |
| 5 | 鸡车间速冻架子 | 不锈钢材质，底座及立柱采用38*38*1.5mm不锈钢管制作，横撑采用38*25*1.5mm不锈钢管，拖撑采用25*25方管，两定两转轮。 | 30 | 个 |
| 6 | 手动叉车 | 载重量2.0T 货叉外宽685mm 内宽385mm 货叉长度1220mm 货叉离地高度75mm 货叉高度195mm | 10 | 个 |
| 7 | 电动叉车 | 标准门架起升高度3000mm 额定起重量1750kg全长（不带货叉）2070mm 全宽1086mm 爬坡力（满载）17% | 3 | 台 |
| 8 | 不锈钢方车 | 1. 整 体 采 用2.0mm304 不锈钢板制作2. 上口包 10*25mm扁钢 630*630*700mm | 100 | 个 |
| 9 | 风淋室设备 | 1.材质采用 304 不锈钢制作2.整 体 框 架 为50*50*2.0mm 不 锈 钢方管3.门 和 箱 体 用 厚 度1.0mm 不锈钢板材制作4.通道地板用厚度为1.5mm 不锈钢板材，走防滑处理5.电气配件，继电器，断路器，接触器，时间继电器，延时继电器 6.吹风形式为三面吹风7.无死角控制方式为PLC 控制8.带有手动开启门控制装置（应急快关） | 4 | 个 |
| 10 | 洗靴机 | 900*700*400mm1、大 架 体 管 采 用75*45*2.0mm 不 锈 钢管 ， 外 箱 体 板 采 用2.0mm 不锈钢板材折制； 2、带接水盘，采用1.5mm 不锈钢板折制，污水集中排放； 3、洗靴机电路内置红外感应模块，人体感应启动，自动延时停机，智能化无需值守； 4、带￠50 圆管扶手，使用更安全方便； 5、整体采用 304 不锈钢材质制作。 6、配有集成配电箱 | 2 | 个 |
| 11 | 不锈钢脚踏洗手池 | 1、槽体采用 T=1.2mm304 不锈钢板； 2、进水管为 30*30*2.0不锈钢工业管； 3、出水管阀门采用∅15 不锈钢球阀； 4 、 腿 、 撑 用38*38*1.2mm304 不锈钢方管； 5、脚踏阀实用美观，成品工艺，有效杜绝了漏水现象； 6、焊接牢固，焊口做抛光处理。 | 10 | 个 |
| 12 | 水鞋架（带烘干功能） | 1.采用 1.5mm304 不锈钢板制作 2. 底 盘 采 用38*38*1.5mm304 不锈钢板制作 3.插鞋管主架采用直径50mm304 不锈钢管制作 4. 插 鞋 管 采 用 直 径25mm304 不锈钢管制作 5.220V,50HZ | 12 | 个 |
| 13 | 折叠平板车 | 1. 不 锈 钢 板 面 采 用304.1.5mm 制作 2. 主 架 采 用38*25*1.5mm 不 锈 钢方管制作 3.不锈钢支臂尼龙脚轮，脚轮两定两转1100*700*800mm | 10 | 个 |
| 14 | 挂衣架 | 不锈钢材质1.2厚不锈钢管，能放40个人衣钩及衣撑 | 12 | 个 |
| 15 | 六门更衣柜 | 1、整体采用 304 材质T=0.8mm 不锈钢板制作； 2、带隔板，带挂衣杆； 3、采用普通暗锁； 4、打磨、处理毛刺，不伤手。 5顶部斜坡处理 | 70 | 个 |
| 16 | 不锈钢鞋柜 | 1、台 面 采 用304,1.0mm不锈钢板制作 2、其他采用 0.8mm，304 不锈钢板制作1500*700*500mm（双层） | 24 | 个 |
| 17 | 臭氧发生器 | 移动式每小时臭氧产量30g/h/覆盖600㎡， 400×270×550 功率0.4kw | 10 | 个 |
| 18 | 塑料周转箱 | 600*370*150mm 食品级塑料承重25kg | 300 | 个 |
| 19 | 刀具消毒暂存柜 | 900*1800*450mm 304不锈钢制作 | 10 | 台 |
| 20 | 流动消毒车 | 600*500*800mm | 3 | 台 |
| 21 | 清水槽 | 1500*800*800mm 带排水阀 | 1 | 个 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 化验室设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动凯氏定氮仪 | 全自动凯氏定氮仪测定范围：0.1-210mg氮 。蒸馏时间：4-8分钟/样品。蒸馏能力：15~30ml/分钟可调。滴定精度：≤0.002μl/步、标准酸滴定体积：无限制。延迟时间：0-1800s(适合检测硝态氮）、加碱分段：1-10次和0-15s间隔。重现性：RSD≤ 0.5%。回收率：>99.5% 。试剂泵体积：0-150ml，1ml/级。尺寸：500*350*720mm | 台 | 1 |
| 2 | 万用电炉1KW | 工作电压：22V/功率：1KW。外形尺寸（mm)：165*165*135 | 台 | 1 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 电源：AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz。外形尺寸：205*395*210mm 4锅 | 台 | 1 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 电源：380V 50HZ。加热功率：6.5KW。内箱尺寸：W700*D600*H1000mm。外箱尺寸：780*1100*1720mm | 台 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 电源：220V。功率：8KW。清洗温度：50-65℃ | 台 | 1 |
| 6 | 电脑 | 内存容量：8G。1T硬盘，显示器尺寸：23英寸。独立显卡，带键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 7 | 打印机 | 耗材类型：一体式硒鼓。连接方式：USB。幅面：A4 | 台 | 1 |
| 8 | 酶标仪 | 电源：220V 50HZ /尺寸：高13.4cm 宽：34.7cm 深18.9cm | 台 | 1 |
| 9 | 红外线快速水分测定仪 | 最大加热功率：350W/加热炉温度：50-180℃/尺寸：210*355*300mm | 台 | 1 |
| 10 | 磁力搅拌器 | 加热功率：600W/电机功率：5*15W/调速范围：50*1800转/分/尺寸：480*280*230mm | 台 | 1 |
| 11 | 匀浆机 | 电源：220V 50HZ/功率：185W/尺寸：26.5*16*38cm | 台 | 1 |
| 12 | 电子天平 | 精度：0.01g/尺寸：230*170*190mm/最大称重：3KG | 台 | 1 |
| 13 | 分析天平 | 电源：220V 50HZ/尺寸：340*215*350cm/净重：6.8kg | 台 | 1 |
| 14 | 振荡器 | 电源：220V/电机功率：58W/尺寸：130*85*130mm/重量：2.8KG | 台 | 1 |
| 15 | 自动纯水仪 | 功率：50W/额定水量：1-60升/小时/尺寸：35*36*43cm | 台 | 1 |
| 16 | 双开门药品冷柜 | 功率：431W/重量：117KG/容积：400升/尺寸900*630*1865mm | 台 | 1 |
| 17 | 双开门冰箱 | 电源：220V 50HZ/容积：529升/尺寸：910*646*1786mm/重量87KG | 台 | 1 |
| 18 | 电子天平 | 精度：0.01g/尺寸：300*224*80mm/最大称重：5KG | 台 | 1 |
| 19 | 生化培养箱 | 电源：220V 50HZ /控温范围：5-50℃/功率：600W/尺寸：68*64*122cm | 台 | 1 |
| 20 | 拍击式均质器 | 电源：220V 50HZ/容量：3-400ml/拍击速度：3-12次挤压/秒/拍击间距：0-5mm尺寸：420*245*340mm | 台 | 1 |
| 21 | 双人净化工作台 | 电源：220V 50HZ/风速：0.3-0.45m/s/功耗：400W/尺寸：760*585*860mm | 台 | 1 |
| 22 | 双目显微镜 | 放大倍数：40-5000倍/高度：33cm/底座尺寸：14*19cm | 台 | 1 |
| 23 | pH计 | PH测量范围：0.00-14.00PH/PH测量误差：±0.05PH/被测溶液温度范围：0℃-60℃ | 台 | 1 |
| 24 | 温湿度计 | 量程：湿度0-100RH% 温度：-40-60℃精度：湿度：±3RH%（20-80RH%，25℃） 温度：±0.3℃（0-60℃）响应时间≤15秒（风速1米/秒） | 台 | 1 |
| 25 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 电源：220V 50HZ/功率：4KW/容积：50L灭菌温度选择：105-136℃ | 台 | 1 |
| 26 | 移液器 | 1-10ml | 台 | 1 |
| 27 | 移液器 | 20μl-200μl | 台 | 1 |
| 28 | 移液器 | 50μl-300μl | 台 | 1 |
| 29 | 移液器 | 5μl | 台 | 1 |
| 30 | 移液器 | 100μl-1000μl | 台 | 1 |
| 31 | 复合转子离心机 | 电源：220V 50HZ/转速：6000rpm 工作噪声：≤45db | 台 | 1 |
| 32 | 迷你混合仪 | 电源：220V 50HZ/功率：速度范围：60W | 台 | 1 |
| 33 | 台式低速离心机 | 电源：220V 50HZ/最高转速：4000r/min/最大容量：6*50ml/最大离心力：2390*g噪音：≤45db | 台 | 1 |
| 34 | 操作台 | 尺寸：1500*750*800mm 钢木 | 米 | 25 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 冷库用堆垛架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 堆垛架 | 1300*1200*2000mm 材质：q235b 堆垛架定制，承重1.2吨，堆叠三层。 | 980 | 个 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、未标明不锈钢型号根据情况使用食品级304不锈钢或316不锈钢；

2、报价含税，含运输，含装卸、含安装、含必要辅料、耗材、含调试，提供详细资料；

3、管道、阀门、支架、防腐、保温，给排水、电缆按安装需求配备。

4、需提供与建设配套所需的详实数据；

5、应达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-13457-92)规定的一级标准；

6、所有设备配合使用需至少满足日处理700m³屠宰场污水达标排放生产能力；

7、废气处理标准符合《恶臭污染物排放标准》-GB13457-92。

二、技术规格及要求

说　　明

1.所招产品的质量要求

提供主要所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、主要产品：详见第5章货物需求一览表及技术规格

3、项目交货期：自合同签订之日起140日内（包括运送路途期）之内供并安装调试完毕。

4、交货地点：采购单位指定地点，运输费由中标单位承担。

5、质保期及售后服务：1年内提供免费质保，2年售后服务。

6、付款方式：中标人应在与采购人签订合同前三个工作日，向莎车工业园区管理委员会提交合同金额5%的履约保证金（中标人按合同规定完成全部供货且验收合格签字盖章确认后，如中标人未发生违约行为，莎车工业园区管理委员会将无息退款）。经采购单位组织联合验收小组验收合格，按照合同要求，付该货款，并依法开具销售发票，以此类推付款。（具体付款方式及退款程序按照中标单位与业主协商为准）。

7、其他要求

1、所有费用（运费、税费，包安装、调试、培训及合同实施过程中不可预见费用等）均含在报价单中，并有完备的资料。

2、安装与调试：必须将设备、系统安装并调试到正常运行的最佳状态。

3、提供的设备、资料等不存在侵犯知识产权。

4、需提供详实工艺图及其他相关数据配套土建的设计和建设，并详细说明设备运行工位排布。完成日常运行所需人数优于正常配置，冷库设备≤5人[不含搬运工]，屠宰设备≤50人（牛线30羊线20），分割设备≤80（牛羊线各40），熟食设备≤20人，鸡毛鸡血加工设备≤20人，污水处理设备≤2人。

5、所投产品必须写明产品品牌和型号及生产地，所投产品品牌、型号与参数匹配一致，不允许复制粘贴招标文件参数，复制粘贴招标文件参数的按无效投标处理。

# 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 / %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 /  %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：  / 。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：   /    。

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，报价相同时，根据本地售后服务及质保期限优先考虑 ；

如采用综合评标法，则：评审综合评分相等时，以投标报价低的优先考虑；得分和投标报价均相同的，以技术得分高的优先考虑。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有经年审合格的有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）复印件加盖公章； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人的需提供法人身份证复印件；授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件（加盖公章）； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（投标单位近三个月内的社保缴费凭证）；被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明复印件（近三个月的社保缴费凭证及个人明细表） |  |  |  |
| 4 | 提供2020年度财务审计报告复印件（新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明原件复印件） |  |  |  |
| 5 | 投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 6 | 提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； |  |  |  |
| 7 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间）； |  |  |  |
| 8 | 投标保证金收据及银行回单 |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |  |  |

说明：

(1)上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

(2)上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件有一项未通过上述审查标准，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因；

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以否决投标处理。

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 |
| 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |
| 2 | 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |
| 3 | 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的； |  |
| 4 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |
| 5 | 未满足招标文件中技术条款的实质性要求； |  |
| 6 | 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标； |  |
| 7 | 属于招标文件规定的其他投标无效情形； |  |
| 8 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的； |  |
| 9 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 10 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 11 | 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以否决投标处理。

评标办法

| 评分因素 | 内 容 |
| --- | --- |
| 价格因素(30分) | 各供应商的价格得分的计算公式：完全满足招标文件要求的有效投标报价的最低报价为评标基准价。按照下列公式计算各投标人的价格得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 技术因素（55分） | 1、对招标文件标的清单技术要求的响应程度（满分30分）：满足招标文件中技术参数要求得20分，优于招标文件中主要技术参数要求的酌情加分，主要技术参数一项正偏离得1分，累计10分；技术参数一项负偏离的扣2分，重大偏离招标文件中技术参数要求的，视为对招标文件的不响应（是否为重大偏离以评标委员会专家评定为准），按照招标要求废标；其他情况不得分。 |
|  | 2、产品质检报告及合格证（满分5分）：投标企业投标文件内提供设备在有效期内的产品质量检测报告并提供质量合格证复印件加盖公章，提供100%得5分，提供80%—100%得2-4分，提供50%—80%得0-2分，低于50%的不得分。 |
|  | 3、设备工艺流程图和工位配备方案（满分10分）：需提供完整的全套系统工艺流程图，并详细说明设备运行工位排布。工艺流程完整，详细、合理、具备可操作性，自动化控制系统完善。可行得5-7分，一般得2-5分，差得0-2分。（满分7分）；日常运行所需人数优于正常配置，冷库设备≤5人[不含搬运工]，满足配置5人要求的，得1分，满足配置4人要求的，得2分，满足配置3人要求的，得3分，（满分3分） |
|  | 4、项目实施方案（满分10分）： （1）评标委员会根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术说明情况（含货物参数叙述）等符合规定和实际等方面情况进行评议并打分；可行得3-4分，一般得1-3分，差得0-1分；（满分4分） （2）根据本项目具体特点及实际需求、货物质量、各个阶段进度、紧急保障措施及善后处理方案等方面情况进行评议并打分；可行得2-3分，一般得1-2分，差得0-1分；（满分3分） （3）根据本项目实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评议并打分；可行得1-2分，一般得0-1分，差得0分；（满分2分） （4）供货期安排须详细阐述从货物发货时间、货物交接等各个阶段时间安排。不可预见突发处理时间，完工验收时间等进行合理计划等方面情况进行评议并打分，供货期安排方案合理等方面情况进行评议并打分，可行得1分，一般得0.5分，差得0分。（满分1分） |
| 商务因素（15分） | 保证措施及售后服务能力（满分15分）： - 投标人运维保障（满分6分）：投标人在项目所在地设立分、子公司或本地服务机构，投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章），印证材料优得2-3分，一般得0-2分，未提供不得分；为保证系统正常运行，投标人在当地提供售后服务人员5人者，得3分，提供3-4人者得2分，提供1-2人者得1分，未提供不得分，必须为本单位人员，并提供合同及本单位社保证明。投标文件中提供证明售后服务人员合同及社保证明复印件并加盖投标人公章。 （2）服务承诺（满分3分）：接到故障电话后2小时内能抵达现场并解除故障得3分；4小时内抵达现场并解除故障得2分；8小时内抵达现场并解除故障得1分；其余情形不得分； （3）供货期（满分1分）：满足采购单位要求的得1分，超过采购单位供货期要求的为无效投标； （4）质保期（满分3分）：优于招标文件要求，即：超过招标文件要求的质保期2年以上的得3分，超过招标文件要求的质保期1年以上的得2分，满足招标文件要求质保的得1分，不满足采购单位免费质保期要求的为无效投标； （6）货物包退包换承诺，综合评分，范围0-1分（满分1分）； （7）违约处罚承诺，综合评分，范围0-1分（满分1分）。 |

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 是否合格 | 是否 合格 | 是否 合格 |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

莎车县畜禽屠宰加工车间设备购置项目

项目编号：KSSCX[2021]97号-001

招

标

文

件

第三册

# 第7章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |