### 克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）

竞争性谈判文件

项目编号：KSZZYSTP-2025-37

采购人(盖章)：克州边境管理支队

联系人：褚警官

电话：0908-4762264

采购代理机构（盖章）：新疆中正永盛项目管理咨询有限公司

联系人：王先生

电话:0998-2212120

详细地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道华凌家具广场（喀什华凌二期12-2-112室）

2025年7月

目录

第一章谈判公告	1

第二章谈判须知	15

第三章 采购需求	29

第四章合同条款	33

第五章　投标文件格式	39

- 第一章谈判公告

克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）竞争性谈判公告

项目概况

克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取谈判文件，并于2025年7月16日下午16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSZZYSTP-2025-37

项目名称：克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）

项目采购方式：竞争性谈判

预算金额：66万元

最高限价：65.67万元

- 采购需求：采购安装录像机（可满配16TB硬盘，内置4块8TAI盘）、摄像设备（最高分辨率不小于400万像素）等专用设备，包含配套线缆、线管、电源适配器等耗材。

履约期限:合同签订后30个日历日内完成所有方案设计、设备供货、安装调试，验收并投入使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），

本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年7月09日至2025年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

获取地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年7月16日16:00（北京时间）

谈判时间：2025年7月16日16:00（北京时间）

谈判地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

本项目自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用360浏览器兼容版或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评审系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

6.本项目有谈判环节，①请各供应商调试好电脑或笔记本电脑，须上线视频谈判，注意视频是能看到人像和声音的；②谈判结束后，还须上传二轮报价表，请各供应商提前调试好系统驱动，确保能在规定时间内提交，规定提交时间为30分钟。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：克州边境管理支队

地址：新疆克州阿图什市帕米尔路东76号院

联系方式：褚警官0908-4762264

2.采购代理机构信息

名称：新疆中正永盛项目管理咨询有限公司

地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道华凌家具广场（喀什华凌二期12-2-112室）

联系方式：王先生0998-2212120

谈判须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 竞争性谈判文件编号 | KSZZYSTP-2025-37 |
|  | 项目名称 | 克州边境管理支队专用设备采购项目（三次） |
|  | 采购代理机构 | 单位名称：新疆中正永盛项目管理咨询有限公司 单位地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道华凌家具广场（喀什华凌二期12-2-112室） 联系人：王先生 联系电话：0998-2212120 |
|  | 项目地点 | 甲方指定地点 |
|  | 项目需求 | 采购安装录像机（可满配16TB硬盘，内置4块8TAI盘 ）、摄像设备（最高分辨率不小于400万像素）等专用设备，包含配套线缆、线管、电源适配器等耗材。 |
|  | 验收方式及标准 | 验收方式：按照履约期限，由甲方项目经办人、使用单位、乙方项目负责人根据项目主要设备参数逐一清点核对，并协调支队采购、监督等部门人员等3名以上单数、熟悉项目需求与标的的人员组成，共同现场验收并出具验收结果。 验收标准：所有线路走向整齐，沿着机柜中现有线路，横平竖直扎线，线路两端和设备正前方张贴标签，标签内容由所在单位提供，摄像设备安装时线路必须套管，摄像设备支架安装牢固；且满足采购需求要求。 |
|  | 履约期限 | 合同签订后30个日历日内完成所有方案设计、设备供货、安装调试，验收并投入使用。 |
|  | 质保期 | 质保期至少2年，质保期内设备出现故障，乙方无偿进行维修维护，质保期从项目验收合格之日起算。 |
|  | 成交办法 | 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
|  | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
|  | 响应文件递交及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟（供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。） 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。3.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） |
|  | 响应文件 递交截止时间 | 2025年7月16日16：00时（北京时间） |
|  | 响应文件 递交地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅 |
|  | 谈判时间和地点 | 同响应文件递交截止时间和递交地点 |
|  | 资格要求 | 合格供应商资格要求：供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。 1.具备有效的营业执照； 2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章；提供投标单位缴纳近三个月内（任意一个月）的社保证明及被授权委托人近三个月内（任意一个月）的社保明细。 3.2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）； 4.近三个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的企业完税凭证或缴税证明）；依法免税应提供相应文件证明。 5.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实，查询结果以甲方单位或代理机构开标现场查询为准）； 6.投标保证金缴纳凭证； 注：1、提供税务部门出具的近三个月内任意一个月的完税证明：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ |
|  | 谈判小组 | 谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人,专家2人； 谈判小组确定方式：开标前从政采云随机抽取。 |
|  | 采购代理服务费 | 成交服务费：采购代理服务费由成交单位一次性支付，以成交金额作为收费的计算基数，收取标准为1.5%。 支付时间：领取成交通知书时 |
|  | 谈判有效期 | 自响应文件递交截止之日起60日内 |
|  | 付款方式 | 合同签订后乙方按时完成合同需求中全部内容，经甲方验收合格后，并经甲方审计部门审计后，乙方按照合同约定价提供全额发票，据实一次性付清项目款。 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）（成交单位须注明汇款用途“项目履约保证金”） 履约保证金形式：☑保函☑电汇☑支票☑企业账户网银汇款（甲方认可的方式） 缴纳及退还时间及条件：合同约定 |
|  | 账户信息 | 保证金形式：R保函R电汇R支票☑对公转账（本项目允许的其他形式） 保证金数额：¥13000元（壹万叁仟元整）； （按照预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 户 名：新疆中正永盛项目管理咨询有限公司 账 号：17210078801700001030 行 名：上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行 行 号：310894000011 联系人：王先生 电 话：19990697759（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称，并注明是投标保证金） 投标保证金缴纳要求： 投标保证金必须在2025年7月16日16:00（北京时间）前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户中。不接受现金及任何个人、分公司汇款。投标文件内放置转账回执单复印件。 投标保证金退还： 1.未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。 2.成交供应商的投标保证金将在成交供应商与采购人签订采购合同，并将采购合同递交至采购代理后5个工作日内，无息退还。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形； （6）符合法律、法规规定的其他情形的。 |
|  | 投标文件签章 | 投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按谈判文件要求签字盖章的，投标无效。 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名或授权代表人签名。 |
|  | 预算金额及最高限价 | 预算金额：66万元（大写：陆拾陆万元整） 最高限价：65.67万元（大写：陆拾陆万元整） 供应商的报价不得高于此最高限价，否则视为无效响应。 |
|  | 所属行业 | 其他未列明行业 |
|  | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业 |
|  | 现场勘查 | 现场勘查： ☑需要（此项不作为废标项，供应商可根据自身情况进行现场勘查）。 □不需要 注：未参加者视为认可现场现状，成交后无法履约的，将按照相关规定处罚处理。 |
|  | 特别提示 | 特别提示 : 1. 根据《中华人民共和国招标投标法》第三十三条供应商不得以低于成本的报价竞标: 供应商的报价低于预算价20%及以上的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应于本谈判文件规定的在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料；供应商参与其他同类货物采购项目中取得的询价单及货物进项发票或货物销项发票（供应商须提供原件备查（发票除外，发票可提供复印件或影印件） ，二者缺一不可，供应商须对提供的证明材料真实性负责）。 成本构成书面说明及相关证明材料可以提前编制在投标文件中（供应商针对报价需说明的其他文件后） ，也可以在评审现场合理时间内提供，合理时间为0.5小时。供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较 情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说 明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。 如出现不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的，将视为供应商串通投标， 其投标无效。 2.如出现不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的， 将视为供应商串通投标，其投标无效。 3.二次报价时需供应商提前准备好二轮已标价的报价明细表，供应商在线上传最终报价时 ,须同时上传最终报价单和“ 已标价的报价明细表”中的相应明细报价，经法定代表人或授权委托人签署并加盖供应商公章的PDF扫描件。作为报价评审依据，成为其响应文件的组成部分。 4.供应商对谈判文件中采购清单、技术需求、商务条件等如有疑义，应当及时提出，否则视为充分理解谈判文件各项要求。 5.本次采用政府采购云平台线上招标、投标， 请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采 购云平台线上投标相关知识 。在政府采购云平台登录后，进行下载谈判文件 。请各供应商 获取谈判文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。 6.本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读谈判文件和各项要求，制作响应文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致废标，责任自负。 7.投标供应商如若中标（成交）之后无正当理由弃标，投标保证金不予退还，并上报行政主管部门予以处罚。 |
|  | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和（财库[2020]19号），供应商及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按谈判文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商属于残疾人福利性单位的，按照磋商文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
|  |  | （4）投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将谈判文件分项报价表或参数偏离表所列的采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则专门面向中小企业的项目做废标处理，落实10%价格评审优惠的不享受优惠政策。 |
|  | 中小微企业政策文件说明 | （1）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
|  |  | (2)不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。 |
| 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》 (（国发〔2009〕 [2009]36 号)，制定本规定。 二、 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业， 电力、热力、 燃气及水生产和供应业） ，建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业） ，仓储业， 邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业， 房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中， 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上， 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上， 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （八） 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从 业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上， 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微 型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额2000 万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且 营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型 企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型 企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。 |  |  |

- 第二章谈判须知

## 一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判中所叙及的克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）。

2.谈判资格

2.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具备有效的营业执照；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章；提供投标单位缴纳近三个月内（任意一个月）的社保证明及被授权委托人近三个月内（任意一个月）的社保明细。

3.2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；

4.近三个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的企业完税凭证或缴税证明）；依法免税应提供相应文件证明。

5.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实，查询结果以甲方单位或代理机构开标现场查询为准）；

6.投标保证金缴纳凭证；

注：1、提供税务部门出具的近三个月内任意一个月的完税证明：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

2.2.3.其他要求：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。（供应商自行承诺）

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“采购人”系指中华人民共和国克州边境管理支队。

3.2“采购代理机构”系指新疆中正永盛项目管理咨询有限公司。

3.3“采购方”系指采购人和采购代理机构的统称。

3.4“供应商”系指满足本次竞争性谈判资格要求参予竞标并提交了响应文件的法人或其它组织。

3.5“成交供应商”系指在符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3.6“响应”系指供应商、根据采购代理机构发布的竞争性谈判文件，编制响应性文件并按规定谈判的行为。

4.谈判费用

4.1无论谈判结果如何，参与谈判活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2供应商被视为已熟悉本项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.竞争性谈判文件的构成

5.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章竞争性谈判公告

第二章谈判须知

第三章采购需求

第四章合同条款

第五章附件（范本格式）

6.竞争性谈判文件的澄清

6.1供应商对竞争性谈判文件如有疑点，可在谈判截止期的3日前按竞争性谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购方要求澄清。采购方将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

7.竞争性谈判文件的修改或补充

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2为使供应商在准备谈判时有适当的时间考虑谈判响应文件的修改，采购方有权决定推迟谈判截止日期和谈判日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3竞争性谈判文件的修改和补充文件将构成竞争性谈判文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

二、对供应商的资质要求

8.谈判会的资质要求、谈判时间及地点

8.1本项目谈判的时间、地点已在谈判须知前附表列清。

8.2采购人将邀请所有供应商派代表参加开标会，供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分，具体要求如下：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具备有效的营业执照；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章；提供投标单位缴纳近三个月内（任意一个月）的社保证明及被授权委托人近三个月内（任意一个月）的社保明细。

3.2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；

4.近三个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的企业完税凭证或缴税证明）；依法免税应提供相应文件证明。

5.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实，查询结果以甲方单位或代理机构开标现场查询为准）；

6.投标保证金缴纳凭证；

注：1、提供税务部门出具的近三个月内任意一个月的完税证明：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

2）其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。（供应商自行承诺）

7.供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在响应截止时间前在系统上递交电子响应文件，供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件。

所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将拒绝其谈判。

## 三、响应文件的编写

9.响应文件的编写要求

9.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性谈判文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其响应文件对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其谈判可能被拒绝。

10.响应文件应使用的语言和度量单位

10.1竞争性谈判文件及供应商和采购人就采购、谈判交换的文件和往来信件，须以中文书写。

10.2除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件的组成

11.1供应商编写的响应文件至少应包括下列内容：

（1）谈判响应承诺书；

（2）关于资格的声明函；

（3）法定代表人身份证明、法人代表授权书

（4）谈判响应报价表；

（5）投标报价明细表；

（6）人员配备表；

（7）供应商基本情况表（加盖公章）；

（8）2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）；

（10）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）；

（11）供应商声明函；

（12）投标响应保证金汇款凭证、企业基本账户开户许可证

（13）商务、技术条款偏离表

（14）相关承诺书；

（15）第二轮报价表。

供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在响应截止时间前在系统上递交电子响应文件，供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件。

11.3供应商的服务承诺应按不低于竞争性谈判文件中要求的服务标准做出响应。

11.4为方便评审及进行资格审查,供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件,供应商须在响应截止时间前完成在系统上传递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的,任何单位或个人均无法在响应截止时间(即响应截止时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件)。

11.5供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

11.6电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

★11.7供应商应严格按竞争性谈判文件的附件格式及提纲内容向采购方提交响应文件，否则视为不响应竞争性谈判文件要求，竞争性谈判文件没有提供格式的由供应商自行拟定。

12.响应文件格式

12.1供应商应按竞争性谈判文件范本格式中提供的响应文件格式认真填写响应文件、谈判响应报价表等，并注明谈判项目的名称、单位名称、联系人、和联系电话等。

13.谈判报价

★13.1谈判报价时应注意下列几点：

★（一）没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对竞争性谈判文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

（二）领取了竞争性谈判文件的供应商应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，响应文件所提供资料需按照采购文件要求签章。

★13.2供应商应对提供完整的详细的书面说明。报价中的所有服务内容必须完全符合竞争性谈判文件要求（不能负偏离），否则将视为无效报价。

14.谈判报价的货币单位

14.1响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

15.竞争性谈判文件规定的技术响应文件

15.1供应商须提交证明拟供符合竞争性谈判文件规定的文件资料，作为响应文件的一部分。

15.2供应商的服务承诺应按不低于竞争性谈判文件中要求的服务标准做出响应。

15.3上述文件可以是文字资料、图片和数据等，并提供：

（1）货物内容的详细描述；

（2）货物清单包括价格及其它必要信息。

（3）一份保证正常服务所需要的由供应商提供的所有过程性文件、成果文件及其它技术资料清单。

16.谈判有效期

16.1谈判有效期已在谈判须知前附中明确规定。

16.2在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长谈判有效期。

17.响应文件的密封和递交

17.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及谈判文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照谈判文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。。

17.2电子投标文件须使用供应商公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

17.3电子投标文件须按谈判文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若供应商文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由供应商自行承担。

17.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

17.5供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式的印章。不符合本条规定的按无效投标处理。

17.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

17.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足谈判文件要求的投标文件将被拒绝。供应商应通过电子投标文件制作工具严格按谈判文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

18.谈判保证金

★18.1供应商须按“谈判须知前附表”中规定的数额向采购方缴纳谈判保证金。如因供应商的违规或违约行为而使采购方受到损害或蒙受经济损失，谈判保证金将不予退还。

18.2供应商应于谈判截止时间前将谈判保证金以银行电汇形式汇入采购代理机构指定账户。如采用本地转账支票，则须于谈判截止前向采购代理机构送达。

18.3谈判保证金可采取电汇、银行汇票、本地转账支票、保函等形式缴纳，其有效期应不低于谈判有效期。

18.4未成交供应商的谈判保证金，将在成交结果通知书发出后5个工作日内办理无息退还手续。

★18.6未按规定提交谈判保证金的谈判，将被视为谈判无效。

18.7下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还的情形：

（1）供应商在谈判截止期后，谈判有效期内撤回谈判；

（2）乙方未按供应商须知规定缴纳招标代理费；

（3）以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（4）供应商无故不参加谈判会或在谈判中撤回响应文件，给采购人带来损失的，谈判保证金受益人为采购人，不予退还。

（5）本竞争性谈判文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况并给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 四、响应文件的递交

19.响应文件的标记

19.1　任何不完整或不满足竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

19.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏谈判包装体内的响应文件时，采购方将不负责任。

20.谈判截止时间

20.1响应文件的递交不得迟于谈判须知前附表规定的截止时间。响应文件以加密形式上传递交至谈判须知前附表中载明的响应文件递交地点。

20.2所有响应文件方式递交，都必须在采购方规定的谈判截止时间之前上传竞争性谈判文件指定的地点，在此之后上传的响应文件，为无效谈判，响应文件将一律被拒绝。

20.3出现因竞争性谈判文件的修改而推迟谈判截止时间的情况时，供应商则须按采购方的书面修改通知重新规定的谈判时间递交。

21.响应文件的修改和撤销

21.1供应商在上传响应文件后，可在规定的谈判截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有谈判代理人的签字，并得到采购方的确认。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按竞争性谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消谈判”字样，修改或撤销的内容须按竞争性谈判文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

21.3对响应文件修改的书面材料应于谈判截止日前送达采购方，谈判截止时间以后不得修改响应文件。

★21.5发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

（1）与竞争性谈判文件有重大偏离的响应文件；

（2）无“谈判响应报价表”的响应文件；

（3）“谈判响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应文件；

（4）未按规定缴纳谈判保证金的响应文件；

（5）出现影响采购公正的违法违规行为的响应文件；

（6）谈判小组或资格审查小组认为其他不合理的情况的响应文件。

## 五、谈判程序

22.组建谈判小组

22.1采购方根据有关法律法规和本竞争性谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建谈判小组，对供应商竞争性谈判文件进行评估和比较。

22.2项目开展前，由采购代理机构在监督人员的监督下随机从“专家库”内抽取评标专家组成谈判小组，其中采购代表1名，专家2名，共3名组成谈判小组。

23.报价

23.1第一轮报价

采购方按竞争性谈判文件规定的时间、地点主持谈判，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

23.2供应商参加谈判的代表必须在规定时间内完成解密。

23.3第一轮报价前，由已解密的供应商代表确认投标报价并签字。

注：本次谈判采取第一轮报价、资格及符合性审查、谈判、二轮报价方式进行，如需要可进行2轮以上报价。

24.谈判

24.1资格性审查

评审工作开始后，谈判小组须对各供应商响应文件所提供的资格证明文件是否符合竞争性谈判文件的要求进行审核。

★24.2资格性审查（一项不通过，否决其投标）

谈判小组须审查每份供应商响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。包括但不限于：

| 资格性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 供应商1 | 供应商2 | ... |
|  | 具备有效的营业执照； |  |  |  |
|  | 法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章；提供投标单位缴纳近三个月内（任意一个月）的社保证明及被授权委托人近三个月内（任意一个月）的社保明细。 |  |  |  |
|  | 2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）； |  |  |  |
|  | 近三个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的企业完税凭证或缴税证明）；依法免税应提供相应文件证明。 |  |  |  |
|  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实，查询结果以甲方单位或代理机构开标现场查询为准）； |  |  |  |
|  | 投标保证金缴纳凭证； |  |  |  |

★24.3符合性审查（一项不通过，否决其投标）

谈判小组须审查每份供应商响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。包括但不限于：

| 序号 | 评审内容 | 供应商1 | 供应商2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按谈判文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按谈判文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 履约期限满足谈判文件规定的； |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过预算金额或者最高限价的； |  |  |  |
| 6 | 投标有效期、质保期等相关条款满足谈判文件要求的； |  |  |  |
| 7 | 符合谈判文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 9 | 供应商名称或组织结构与获取谈判文件时是一致且提供有效证明的； |  |  |  |
| 10 | 供应商按照谈判文件要求按《采购需求》报价的； |  |  |  |
| 11 | 投标文件标明的响应或偏离与事实相符，无伪造证明文件等虚假投标的； |  |  |  |
| 12 | 不属于法律、法规和谈判文件中规定的其他无效响应情形的。 |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

24.3商务谈判

谈判小组按照各供应商代表解密顺序，与各供应商代表分别进行谈判。具体步骤为：

（1）供应商代表向谈判小组作商务陈述；

供应商代表须结合竞争性谈判文件商务要求，对所谈判报价服务的时间、服务内容、信誉、企业经营情况等向谈判小组专家进行商务陈述。

（2）谈判小组专家依据谈判要点，结合专家书面审核意见和供应商代表商务陈述情况，与供应商代表进行商务谈判；

（3）商务谈判后，供应商代表根据谈判小组要求，对原商务参数进行修正，并做书面承诺。

24.4技术谈判

谈判小组按照各供应商代表解密顺序，与各供应商代表分别进行谈判。具体步骤为：

（1）供应商代表向谈判小组作技术陈述；

供应商代表须结合竞争性谈判文件技术要求，对所谈判报价服务内容、实施方案、报价组成等向谈判小组专家进行技术陈述。

（2）谈判小组专家依据谈判要点，结合专家书面审核意见和供应商代表技术陈述情况，与供应商代表进行技术谈判；

（3）技术谈判后，供应商代表根据谈判小组要求，对原报价技术参数进行修正，并做书面承诺。

24.5谈判小组各谈判小组在资格性、符合性审核、商务和技术谈判结束后，应该在‘专家谈判笔录’中对审核情况做详细记录，对已通过资格性审核的各谈判报价文件进行书面审核，在审核后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。由谈判小组组长主持，结合谈判情况，对采购项目谈判要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参与谈判的供应商代表，并要求供应商代表做出书面响应承诺。

25.第二轮报价（如第二轮谈判未能确定候选人，进行第三轮报价，以此类推）

25.1各供应商代表以技术、商务谈判后的书面承诺为基础，进行第二轮或二轮以上报价；

25.2第二轮或二轮以上报价采用书面方式做出，供应商代表须按照采购机构确定的最终报价时间:30分钟，统一在不见面开标大厅提交报出；

25.3第二轮或二轮以上的最后报价即最终报价。

注：本次谈判采取第一轮报价、符合性审查、谈判、二轮报价方式进行，如需要可进行2轮以上报价。

26.报价的澄清

谈判小组须对各供应商代表的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个供应商代表的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商代表限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商代表在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

27.确定成交候选人

谈判小组各谈判小组将根据技术谈判承诺、商务谈判承诺按最终报价情况按第二轮或二轮以上报价由低到高的顺序推荐前3名供应商作为成交候选人，报价相同的，采用书面授权谈判小组按技术指标优劣确定。

28.谈判过程保密

28.1谈判开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商代表或其他与评审无关的人员透露。

28.2在谈判期间，供应商代表企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

29.使用最低价法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后价格最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由谈判委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

关于供应商代表瑕疵滞后发现的处理规则：

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该供应商代表的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

## 六、授予合同

29.签订合同

29.1成交供应商收到采购方的《成交结果通知书》后30日内，按照竞争性谈判文件的约定和成交供应商响应文件中的内容及谈判承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

29.2如成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购方没收其谈判保证金及已缴纳的招标代理服务费。

29.3竞争性谈判文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

29.4不允许成交供应商将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交供应商必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性谈判文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

30.采购代理费

30.1根据采购代理合同约定，本次竞争性谈判由成交供应商向采购代理机构支付采购代理费。成交供应商必须在成交通知书发出前向采购代理机构支付采购代理费。

30.2采购代理费收费按委托招标代理合同约定，由成交人支付采购代理服务费。

- 采购需求

- 一、采购需求

- 为基层单位采购安装录像机（可满配16TB硬盘，内置4块8T全新AI盘）、摄像设备（最高分辨率不小于400万像素）等专用设备，包含配套线缆、线管、电源适配器等耗材。

- 二、行业标准及产品要求

| 需求产品 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★录像机 | 台 | 33 | - 【硬件规格】 - 存储接口：不少于9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，内置4块8T全新AI盘 - 视频接口：包含不少于4路HDMI，VGA图像输出接口，网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 - 报警接口：不少于16路报警输入，4路报警输出，包含1路DC12V1A反向供电接口 - 串行接口：包含RS-232接口，全双工RS-485接口，包含USB2.0以上接口至少4个，扩展接口eSATA1路 - 【产品性能】 - 输入带宽：不小于320Mbps，输出带宽：不小于256Mbps，接入能力：至少32路H.264、H.265格式高清码流（其中机关1台不少于64路） - 解码能力：最大支持32×1080P，显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 - RAID模式：包含RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 - 目标检索：支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥200W的目标数据支持≤3S输出结果。支持独立的文字语义搜索自定义时间范围进行全通道录像检索。支持预览的单窗口轮巡，支持对目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像。支持与上级现有平台实现数据无障碍传输，上级视频预览无卡顿、无马赛克。 - 【智能应用】 - 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式 - 一、目标识别应用： - 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 - 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容不少于10万张；路人库库容不少于1万张 - 视频流：不少于16路视频流（4MP），图片流：32路图片流 - 目标客流：支持客流分析（图片流），支持至少4个客流统计组去重，目标应用包好签到、频次（高频、低频） - 单颗AI引擎分析能力不少于32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 - 二、周界防范应用： - 支持越界侦测、区域入侵、进入区域等算法，支持事件报警联动、大模型周界的二次分析功能，图片流性能不少于32路图片流大模型周界防范，单颗AI引擎分析能力不少于32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 - 三、视频结构化应用： - 支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警 - 视频结构化性能：支持12路视频流（2MP） - 四、高空抛物检测应用： - 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 - 高空抛物性能：支持12路视频流（4MP） | - 11350 |
| 摄像设备 | 个 | 99 | - 筒型网络摄像机，包含摄像机电源，以及线管，电源线，摄像头支架等安装耗材 - 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换，内置GPU或含GPU的多合一芯片 - 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 - 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 - 人脸比对模式：可支持至少15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 - 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 - Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，支持联动声光预警 - 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，不少于8个人数统计区域，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 - 支持Smart265编码，设备内置电动变焦镜头，设备内置至少2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲，支持PoE供电 - 最高分辨率不小于400万像素，并在此分辨率下可输出至少30fps实时图像 - 最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight - 焦距&视场角：包含2.7~13.5mm：水平视场角：包含106°~41.8°，垂直视场角：包含55.4°~23.6°，对角视场角：包含128.7°~48.1° - 支持防补光过曝开启和关闭，鳞镜补光，混光（850nm+暖白），内置至少4颗灯珠，视频压缩标准包含H.265/H.264/MJPEG - 网络接口为RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 - 音频至少2路输入（Linein），1路输出（Lineout），2个内置麦克风，1个内置扬声器 - 报警至少3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA） - RS-485至少1路RS-485接口，采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议，支持防反接保护 - 启动和工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结），存储温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） | - 2850 |

- 注：1.本次招标限定单个需求产品最高限价（供应商投标报价不得高于需求产品单价）。

- 2.需求产品要求中“★”为重要参数项（核心产品），录像机、摄像设备需提供“由生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），必须与投标供应商所投产品的品牌、型号完全一致，必须体现采购需求中的参数指标。原件彩色扫描件上应加盖本单位公章。

- 3.所有产品均为正品，性能须与甲方单位现有系统平台兼容，并实现所有设备功能。

- 三、供货地点

- 克州边境管理支队机关及所属基层（所）站，机关为阿图什市，基层所站为阿图什市吐古买提乡、哈拉峻乡，阿合奇为库兰萨日克乡、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡，国营马场，乌恰为吉根乡、乌鲁克恰提乡、吾合沙鲁乡、膘尔托考依乡、康苏镇、托云乡、巴音库鲁提乡、铁列克乡、托帕口岸，阿克陶为木吉乡、布仑口乡、苏巴什村、盖孜村。

- 四、履约期限

- 合同签订后30个日历日内完成所有方案设计、设备供货、安装调试，验收并投入使用。

- 五、验收方式及标准

- 按照履约期限，由甲方项目经办人、使用单位、乙方项目负责人根据项目主要设备参数逐一清点核对，并协调支队采购、监督等部门人员等3名以上单数、熟悉项目需求与标的的人员组成，共同现场验收并出具验收结果。

- 验收标准：所有线路走向整齐，沿着机柜中现有线路，横平竖直扎线，线路两端和设备正前方张贴标签，标签内容由所在单位提供，摄像设备安装时线路必须套管，摄像设备支架安装牢固；且满足采购需求要求。

- 六、付款方式

- 合同签订后乙方按时完成合同需求中全部内容，经甲方验收合格后，并经甲方审计部门审计后，乙方按照合同约定价提供全额发票，据实一次性付清项目款。

- 七、质保时间

- 所有设备必须是全新产品，提供厂家合格证书，质保期至少2年，质保期内设备出现故障，乙方无偿进行维修维护，质保期从项目验收合格之日起算。

- 八、其他技术、服务要求

- 1.报价为项目要求的全部内容的价格（含货物本身价格、包装费、运输费用、拆卸费、保险费用、安装调试费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用）。

- 2.为了系统设备发生故障时能够尽量降低系统的受影响程度，为33个单位相应的信息系统提供必要的备品备件，乙方提供常用易损易耗品，并承担备品备件费用。每个单位主要备件包括以下内容：RJ45水晶头200个、千兆光电转换器4对、8口千兆交换机3个。运行维护过程中设备出现故障，如需更换硬件产品，由乙方购买无偿更换。

- 3.现场支持：甲方系统或设备出现故障时，乙方收到甲方通知后应24小时内派技术人员到达现场，与乙方技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得甲方同意后对故障进行处理和排除。

- 4.远程支持：甲方系统或设备故障时，乙方通过电话、电子邮件或远程访问等方式进行系统故障处理、咨询服务等工作，应在接到甲方咨询后2小时内给出解决方案。

- 5.现场维护：利用此次专用设备安装之际，对所属单位（33个）监控系统开展一次集中巡检维护，修复掉线监控，每个单位平均掉线监控3个，所需耗材由乙方免费提供。

- 6.组件软件服务：提供数据集成基础包：HDI组件基础架构模块；提供数据资源适配扩展包：用户平台间通用数据对接，提供数据库、卡夫卡、FTP等多种数据资源对接插件；提供视图数据级联：用于上下级平台通过1400及扩展协议摆渡级联抓拍、设备、名单等数据，单台授权峰值支持大小图120条/秒（600KB大小图）

# 第四章合同条款

合同编号：

克州边境管理支队专用设备采购

项目（二次）合同

第一部分合同书

项目名称：克州边境管理支队专用设备采购项目（三次）

甲方：克州边境管理支队

乙方：

签订地：新疆阿图什市帕米尔路东76号院

签订日期：年月日

采购合同

甲方：克州边境管理支队

乙方：

甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国民法典》之规定，签订本合同。

第一条产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价为项目要求的全部内容的价格（含货物本身价格、包装费、运输费用、拆卸费、保险费用、安装调试费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用）。 |  |  |  |  |  |  |

第二条质量标准：标的货物质量要求:质量要求技术标准执行国家及行业规范。

为了系统设备发生故障时能够尽量降低系统的受影响程度，为33个单位相应的信息系统提供必要的备品备件，乙方提供常用易损易耗品，并承担备品备件费用。每个单位主要备件包括以下内容：RJ45水晶头200个、千兆光电转换器4对、8口千兆交换机3个。运行维护过程中设备出现故障，如需更换硬件产品，由乙方购买无偿更换。

现场维护：利用此次专用设备安装之际，对所属单位（33个）监控系统开展一次集中巡检维护，修复掉线监控，每个单位平均掉线监控3个，所需耗材由乙方免费提供。

组件软件服务：提供数据集成基础包：HDI组件基础架构模块；提供数据资源适配扩展包：用户平台间通用数据对接，提供数据库、卡夫卡、FTP等多种数据资源对接插件；提供视图数据级联：用于上下级平台通过1400及扩展协议摆渡级联抓拍、设备、名单等数据，单台授权峰值支持大小图120条/秒（600KB大小图）

第三条乙方对质量负责的期限：验收合格情况下，性能满足使用时间：不低于2年。

第四条产品的包装标准和包装物的供应与回收货物包装标准为：包装标准为防雨、防尘，包装物不回收、不收费。

第五条合理损耗标准及计算方法：无。

第六条交货方式、交货时间、货到地点：

1.交货方式：汽运将设备供货、安装、调试。

2.交货时间：合同签订后30个日历日内完成所有方案设计、设备供货、安装调试，验收并投入使用。

3.货到地点：克州边境管理支队机关及所属基层（所）站，机关为阿图什市，基层所站为阿图什市吐古买提乡、哈拉峻乡，阿合奇为库兰萨日克乡、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡，国营马场，乌恰为吉根乡、乌鲁克恰提乡、吾合沙鲁乡、膘尔托考依乡、康苏镇、托云乡、巴音库鲁提乡、铁列克乡、托帕口岸，阿克陶为木吉乡、布仑口乡、苏巴什村、盖孜村。

第七条1.运输方式、到达站及费用负担：乙方实地送货至甲方指定地点；乙方承担相关运费。

2.为确保甲方产品质量及货物形象，乙方承运车辆必须符合运输要求，车厢应保持干净、卫生、平整、有防雨篷布、无污染，否则甲方有权拒收货物；乙方承运车辆到达甲方指定地点后必须服从甲方管理。

- 第八条验收方式及标准

- 验收方式：按照履约期限，由甲方项目经办人、使用单位、乙方项目负责人根据项目主要设备参数逐一清点核对，并协调支队采购、监督等部门人员等3名以上单数、熟悉项目需求与标的的人员组成，共同现场验收并出具验收结果。

- 验收标准：验收标准：所有线路走向整齐，沿着机柜中现有线路，横平竖直扎线，线路两端和设备正前方张贴标签，标签内容由所在单位提供，摄像头安装时线路必须套管，摄像头支架安装牢固；且满足采购需求要求。

第九条标的货物的所有权自货物交付时起转移给甲方。

- 第十条结算方式、时间、地点、付款方式：合同签订后乙方按时完成合同需求中全部内容，经甲方验收合格后，并经甲方审计部门审计后，乙方按照合同约定价提供全额发票，据实一次性付清项目款。

- 第十一条质保与售后服务质保期至少2年，质保期内设备出现故障，乙方无偿进行维修维护和相关技术支持，质保期从项目验收合格之日起算。

- 如发生质量问题乙方超过约定期限未予以解决，或乙方超过约定期限未提供现场维护检修的，甲方有权通过第三方解决，由此产生的费用由乙方承担。

现场支持：甲方系统或设备出现故障时，乙方收到甲方通知后应24小时内派技术人员到达现场，与乙方技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得甲方同意后对故障进行处理和排除。

远程支持：甲方系统或设备故障时，乙方通过电话、电子邮件或远程访问等方式进行系统故障处理、咨询服务等工作，应在接到甲方咨询后2小时内给出解决方案。

现场维护：利用此次专用设备安装之际，对所属单位监控系统开展一次集中巡检维护，修复掉线监控，所需耗材由乙方提供。

第十二条违约责任

（一）乙方违约责任：

1.如延期交货超过10日，甲方有权单方终止合同。

2.若乙方交付的货物数量、规格型号或质量与约定不符，乙方应负责无偿更换、补齐，直至符合合同的约定；如在10日内未更换、补齐，甲方有权单方终止合同，将已收货物返还给乙方，乙方自行取回货物并承担相关费用，乙方按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

3.合同签订后，若乙方不能履行合同，应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4、乙方一切违反本合同约定的行为给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失（包括但不限于诉讼费、交通费、邮寄送达费，律师费）。

（二）甲方违约责任:

1.若在付款条件具备后甲方未按时支付货款，逾期在30日之内，甲方承担合同总价款10%的违约金，付完违约金后甲方仍有履行合同的责任。

2.如甲方发出订单后，无正当理由拒绝接收货物超过10日，乙方有权终止合同，甲方按合同总价款的10%向乙方支付违约金。

第十三条本合同的供货范围、货物种类和货物数量，应当以甲方发出的订单为准。

第十四条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在10日提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十五条本合同在履行过程中发生纠纷，如合同双方不能协商解决，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十六条健康、安全和环境保护：甲乙双方须确保产品在包装、存储、销售、运输、使用等过程中，遵守质量、安全、环境与健康等法律法规的有关要求，并承担质量、安全、环境与健康责任。

第十七条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订立书面补充合同方为有效。乙方人员应安全施工，安装调试过程中如非甲方导致的乙方人员受伤，由乙方承担责任；如乙方人员导致甲方及第三人人身或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

第十八条明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

第十九条合同生效：本合同一式肆份；甲方持叁份、乙方持壹份；双方签字盖章后生效。

第二十条本项目的竞争性谈判文件、响应文件、报价文件以及本合同的附件、订单及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十一条本合同从双方签字盖章之日起生效。

| 甲方（盖章）：克州边境管理支队 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址：新疆阿图什市帕米尔路76号院（克州边境管理支队） | 地址： |
| 电话：0908-4762294 | 电话： |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 开户银行：中国工商银行克州分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：3018361029000189848 | 账号： |
| 合同订立地点：新疆阿图什市帕米尔路76号院（克州边境管理支队） |  |
| 合同签订日期：年月日 |  |

# 第五章　投标文件格式

# （附件一）谈判响应承诺书

谈判响应单位（盖章）：

谈判单位全权代表（签字）：

（招标代理公司名称）：

我们收到你们竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定对参加谈判。

1、愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供以上（项目名称）的响应文件，同时负责与本项目相关的技术服务等，总价格及明细见《谈判响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了竞争性谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为谈判后60天。

5、我们愿意提供采购人在竞争性谈判文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准、付款方式及此竞争性谈判文件中的全部合同条款。

8、在规定的开标时间后，如果在谈判有效期内撤回谈判，同意谈判保证金将被贵方没收。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判或收到的任何谈判的约定。

10、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按竞争性谈判文件的规定交纳元的谈判保证金。

12、如我方成为成交供应商，我方愿意在签订合同前向采购代理机构支付成交服务费。

13、综合说明：

- 伴随服务及配合措施；

- 要求需方提供的配合；

- 对竞争性谈判文件有不同意见的偏离说明；

- 其它说明：

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：　　　　邮编：

联系人：　　　　地址：

开户名称：　　　　电话：

开户银行：　　　　传真：

开户账号：

（附件二）关于资格的声明函

（招标代理公司名称）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（竞争性谈判文件编号）投标邀请书关于“　　　　　　　　”的谈判项目，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供（项目名称）项目中的谈判，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商　供应商名称　　　　　　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

- 20　　年　月　日

（附件三）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	身份证号码：	职务：

系		（供应商名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

- 法人代表授权书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目，项目编号为的谈判及合同的执行、完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：代理（被授权人）签字或盖章：

职务：单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

附法定代表人身份证复印件（正面和反面）：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

附被授权人身份证复印件（正面和反面）：

| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
| --- | --- |

（单位公章）

- 20年月日

- （附件四）谈判响应报价表

项目名称：

竞争性谈判文件编号：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 报价 | 服务内容 | 履约期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 以人民币计算（含税），本价格包括所有合同期内服务、日常维修理、维护、保养、人工费用、交通、食宿、加班、验收及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此之外，甲方无需支付乙方任何其他费用。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |

兹声明：以上谈判报价在谈判有效期内一直有效。

供应商名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年月日

注：1、此表需单独准备一份密封后和投标文件一同提交。

2、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效谈判。

3、“投标总报价”应与“投标报价明细表”中所有报价总和一致。

（附件五）投标报价明细表

项目名称:项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地、型号 | 指标要求及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

- （附件六）人员配备表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称/执 业资格 | 从事 工作年限 | 拟在本项目 任职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 相关人员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |

注：供应商应根据谈判文件要求和招标项目的实际需要，在本表中列入拟投入本合同的主要人员。后附相关证书及社保证明。

法定代表人或授权代理人签字：供应商名称（盖章）：

年月日

- （附件七）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） | 与供应商本单位负责人为同一人的其他单位： 与供应商存在控股、管理关系的其他单位： 与供应商存在参股关系的其他单位： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应在本表后附

1、营业执照原件或公证件或复印件加盖公章；

2、供应商认为可提供的其他资料；

（附件八）2023年度或2024年度的财务审计报告（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标招标单位保留审核原件的权利。

（附件九）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）；

（附件十）提供依法缴纳近三个月中任意一个月社会保险的凭据及近三个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的企业完税凭证或缴税证明）；依法免税应提供相应文件证明。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

供应商应提供开标前近三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

（附件十一）投标响应保证金汇款凭证、企业基本账户开户许可证

- 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：_______)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商(公章)：

地址：

项目联系人：

联系方式：

汇款单或转账凭证复印件

开户行许可证复印件

（附件十二）商务条款偏离表

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 名称 | 商务指标要求 | 响应情况（是或否） | 偏离 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ... |  |  |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

技术条款偏离表

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 响应情况（是或否） | 偏离 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

- 关于对本投标文件中提供资料真实性的承诺

致：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目名称）的谈判文件的要求，我公司在（项目名称）投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按谈判文件要求，在编制本投标文件时，投标文件中所提供的资料全部真实和准确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

如提供的全部资料中有存在不真实（伪造、或租借等虚假资料）情形的，将无条件按有关的法律、法规的规定接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺。

供应商（全称）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

有效的联系方式：（单位固定电话）

年月日

提供符合采购政策的证明材料（以下本表如无可不填写）

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

- 日期：年月日

- 现场勘察回执函

- 兹证明(投标单位名称)已派(委托人)(电话:      )到(项目名称)标段现场进行实地踏勘，并提交了授权委托书及相关资料。

- 经现场踏勘，该投标单位对该项目现场现状况周边相关社会环境已充分了解。并承诺该投标单位若成交，不对场地现状提出异，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

- 招标人全称:                   (盖章)

- 招标项目负责人:                     (签字或盖章)

- 投标人全称:                           (盖章)

- 投标单位书面授权人确认签字:                    (签字)

- 日期：

- 注：投标单位需携带获取采购文件回执函、授权委托书及此函。至少提前4小时与招标代理公司或采购单位联系确认现场勘查准确时间。