2025年机房设备设施采购项目公开招标

招标文件

(第一册)

项 目 编 号：XJYJS(GK)2025-04

采 购 单 位：英吉沙县公安局

采购代理机构：英吉沙县政府采购中心

发  出 日 期：2025年6月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   总 则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	2

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	2

7.投标截止时间的顺延	3

三   投标文件的编制	3

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	3

9.投标文件构成	3

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	3

11.投标报价	4

12.投标保证金	4

13.投标有效期	5

四   投标文件的递交	5

15.投标文件的密封和标记	5

16.投标截止	5

17.投标文件的接收、修改与撤回	5

五   开标及评标	6

18. 开标	6

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件符合性审查与澄清	7

21.投标偏离	8

22.投标无效	8

24.废标	9

25.保密原则	9

六   确定中标	9

26.中标候选人的确定原则及标准	9

27.确定中标候选人和中标人	9

28.采购任务取消	9

29.中标通知书	9

30.签订合同	9

31.履约保证金	10

32.中标服务费	10

33.政府采购信用担保	10

34.廉洁自律规定	10

35.人员回避	10

36.质疑与接收	10

第二章  投标文件格式	17

第一部分 开标一览表及资格证明文件	17

1  开标一览表	18

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件	19

3  法定代表人身份证明	19

4  法定代表人授权委托书	20

5  投标保证金缴纳票据扫描件	21

6  社会保障资金的缴纳记录	23

7 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料	23

8 依法缴纳税收的证明	23

9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及反商业受贿承诺	23

10  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	23

第二部分 商务及技术文件	24

1  投标书	25

2  参数偏离表（技术）	26

3  参数偏离表（商务）	27

4  拟投入本项目的服务人员及设备一览表	28

5  投标报价明细表	29

6-1  《中小企业声明函（货物/服务/工程)》	30

6-2   残疾人福利性单位声明函	32

6-3 监狱企业声明函	33

7  投标文件还应包括第五章、综合评分表的所有技术文件	33

8   投标人关联单位的说明	33

9 其他有利于投标人的文件或证明材料	33

10 对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺	34

第三章 投标邀请	36

一、 项目基本情况	36

第四章  投标人须知资料表	41

第五章  货物需求一览表及技术规格	44

第六章  评标方法和标准	45

第七章  政府采购合同	57

# 第一章  投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   提供符合投标人须知资料表中规定的资格证明文件。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1    投标单位应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，投标单位须

在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标单位的电子响应文件是经

过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)

之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电

子响应文件）

9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章招标文件中的格式供参考，投标文件中的内容可自行调整但应包括格式内的所有内容。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.6    投标文件中应写明投标产品的产地、数量/面积、养护服务期、供货期，未明确写明的其投标将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子响应文件。

14.2 所有响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1    供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须在投标截止时间前完成在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn 系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2   供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

15.3    电子投标文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至新疆政采云平台https://www.zcygov.cn，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按投标人须知资料表要求，投标人应该使用投标人 CA 锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，投标人必须使用加密该文件的 CA锁， 以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于投标人自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应招标文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在招标文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人单数组成（政采云专家库随机抽取）。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第六章中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第六章中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库「2020]46号)、《关

于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）、《财政部  司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定。对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，公示期后以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1    供应商认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8   对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40.    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3    质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7   采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9    对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.    质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.1   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2   采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

41.3   质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于    年    月    日就      项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第二章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明扫描件；

3、法人代表资格证明书及授权委托书扫描件、被授权人身份证扫描件；(法人需提供法人身份证扫描件及法人代表资格证明书)

4、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；提供2023年度或2024年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）

5、社会保障资金的缴纳记录；

6、依法缴纳税收的证明；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（2022年7月1日至2025年7月1日）

8、提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

9、凡拟参加本次项目的投标人，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）网站上被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询被列入经营异常名录、严重违法失信名单的投标人将被认定为投标无效；提供截图日期需在本项目发布公告日期之后；

10、缴纳投标保证金凭证；

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

### 1.  开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标报价（元） |  |  |
| 3 | 供货时间 | 签订合同后 天内 |  |

1注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有其他平台数据对接费用、运输费、人工费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年     月     日

### 2.  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明扫描件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件，加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件，扫描件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

3.报价联合体应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 3.  法定代表人身份证明书；法人授权委托书附法人身份证扫描件及授权委托人身份证扫描件加盖公章（自然人投标无需提供）；

3-1  法定代表人身份证明书（法定代表人参与投标时提供）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：      年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                 经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证原件扫描件正/反面

法定代表人身份证原件扫描件正/反面

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

说明：1.投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3-2  法定代表人授权委托书(授权委托人参与投标时提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

法人身份证原件扫描件正/反面

法人身份证原件扫描件正/反面

授权委托人身份证原件扫描件正/反面

授权委托人身份证原件扫描件正/反面

投标人（公章）；

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

年   月   日

- 4.良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

1.提供2023年度或2024年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立公司提供有效期内的银行资信证明）

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 5.社会保障资金的缴纳记录

说明：说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供扫描件。

2.扫描件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 6.依法缴纳税收的证明

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供扫描件。

2.扫描件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 提供针对本次项目的反商业受贿承诺

联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在参加（项目名称及编号）时，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机

构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣

金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，

不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家

法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

9. 凡拟参加本次项目的投标人，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）网站上被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询被列入经营异常名录、严重违法失信名单的投标人将被认定为投标无效；需提供相关网站截图（加盖响应单位公章、必须为完整版）提供截图日期需在本项目发布公告日期之后；

10.缴纳投标保证金凭证.

## .

## 11.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.扫描件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分 商务及技术文件

1、投标书

2、参数偏离表（技术）

3、参数偏离表（商务）

4、拟投入本项目的服务人员及设备一览表

5、投标报价明细表

6-1《中小企业声明函（货物/服务/工程)》

6-2《监狱企业适用》

6-3《残疾人福利性单位声明函》

- 投标文件还应包括第五章的所有技术文件

- 投标人关联单位的说明（格式自拟）

- 其他有利于投标人的文件或证明材料

- 对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

### 1  投标书

致： （采购人名称）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）上传响应文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为      （用文字和数字表示），占投标总价    %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）---------------

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2.参数偏离表（技术）

（此页需关联至评分项“产品配置、技术参数”中）

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第x章第x款：xxx |  |  | Xxxx表（……） |  |
| 2 | 第x章第x款：xxxx |  |  | Xxxx表（……） |  |
| 3 | 第x章第x款： |  |  | 投标明细表 （页码） |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

- 投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。

- 请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

3.参数偏离表（商务）

（此页需关联至评分项“商务部分”中）

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第x章第x款：xxxx | ▲签订合同后xx内 |  | Xxxx |  |
| 2 | 第x章第xx款：xxxx | ▲xx分钟响应，x小时内到达现场 |  | Xxxx |  |
| 3 | 第x章第x款： |  |  | 投标明细表 （页码） |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

- 投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。

- 此表1-2项均为实质性要求，不得存在负偏离，否则视同为无效投标。

- 请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

4.拟投入本项目的服务人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注（类似业绩） |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

5.投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称:                 招标编号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

注：1.按照本表填写的总价填写到“报价一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

## 6-1-1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

6-1-2中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购单位名称） 的 （项目名称及编号） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （投标企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （投标企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

2、请查看《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定后填报“行业”类型。行业应划分为：农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业等。

3、中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.例：xxx公司 ，属于软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为 ****有限公司 ，从业人员  10  人，营业收入为  20  万元，资产总额为  30  万元，属于  微型企业  （中型企业、小型企业、微型企业） 。

6-1-3投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）潜在投标企业属于中小微企业的，请在响应文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。注：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

（3）（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业）

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2   残疾人福利性单位声明函

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（投标单位）：

日期：

6-3 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

### 7  投标文件还应包括第五章的所有技术文件

### 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

### 9 其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于投标人的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案

### 10 对本项目投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

英吉沙县****项目评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    ***项目项目编号***、第**标段  的招标文件（或竞争性谈判文件）的要求，我公司在参加 ***项目项目编号***、第**标段 投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件（或竞争性谈判）要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商名称（加盖盖章）：

法定代表人（签字）：

联系方式：

年      月       日

货物类

政府采购公开招标文件

第二册

# 第三章 投标邀请

【县级】2025年机房设备设施采购项目公开招标公告

项目概况

2025年机房设备设施采购项目的潜在投标人应在http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn获取招标文件，并于 2025年7月24日 10点 30分（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

- 项目编号：XJYJS(GK)2025-04；

- 项目名称：2025年机房设备设施采购项目；

3.预算金额：13,768,300.00元（最高限价：1376.83万元）

- 其中：

- 标包1：预算：1000000.00元（最高限价：100.00万元）

- 标包2：预算：6100000.00元（最高限价：610.00万元）

- 标包3：预算：5837200.00元（最高限价：583.72万元）

- 标包4：预算：831100.00元（最高限价：83.11万元）

4.资金来源：援疆资金；

5.采购需求：移动侦查设备一批、新建机房设施及搬迁、信息化核心设备灾备部署系统实施、图侦实战中心音视频显示系统建设等。（详见招标文件）；

6.合同履行期限：签订合同后45个工作日内完成安装、调试、运行（具体时间以签订合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者非法人组织的营业执照、身份证明、授权书等证明文件）；

（2）具有健全的财务会计制度（2023或2024年度会计师事务所出具的审计报告，新成立不足1年的企业提供银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

三、获取招标文件：

获取时间：2025年7月1日至2025年7月9日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）。

获取地点：新疆政府采购网

获取方式：供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件

（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，通过后可下载招标文件，

如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日 10时30分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2025年7月24日 10：30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：

6.1银行转账形式缴纳，请各参与投标人于投标文件递交截至时之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，在汇款凭证上备注栏须注明所投标段名称（若字数超标，可自行简写标段名称）。

6.2政采云电子保函须知

如采用保函形式缴纳，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节。请各投标人按招标文件格式提供，须于上述投标递交截至时间之前开立完毕。将保函制作到电子响应文件。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：英吉沙县公安局

地址：英吉沙县新城区幸福路22号

联系人：刘警官

联系方式：18999081678

2.采购代理机构信息

名 称：英吉沙县政府采购中心

地　址：英吉沙县人民路472号县人民政府5楼

项目联系人：刘春艳

联系方式：0998-3627001

3.同级政府采购监督管理部门名称:英吉沙县政府采购办

联系人：单强

监督投诉电话：0998-3786628

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：英吉沙县公安局 联系人：刘警官 联系电话：18999081678 |
| 1.2 | 采购代理机构：英吉沙县政府采购中心 地址：英吉沙县人民路472号县人民政府5楼 联系人：刘春艳 电 话：0998-3627001 |
| 1.3.1 | 合格投标人开标时需提供的资格证明文件： 1.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明扫描件； 2.法定代表人授权书及被授权人身份证扫描件，法人本人参与投标提供法人资格证明及法人身份证扫描件； 3.提供投标单位近六个月内（任意一个月）的社保证明；（含员工社保明细。如员工人数较多提供前3页即可，后附电子查询网址。注：无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细）； 4.近六个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）； 5.良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2023或2024年度财务审计报告书；新成立不足1年的企业提供银行资信证明）； 6.投标单位（供应商）其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； 7.对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8.联合体协议书（本项目无）。 9.对供应商的重大违法记录将在开标现场资格审验时在“信用中国”网站及中国政府采购网进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，将拒绝其参加本次政府采购活动。（以开标现场招标代理或采购人查询为准） 注意：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 - 10.《中小企业声明函》。 - 供应商所投货物全部由小微企业制造的，请根据要求提供《中小企业声明函》。 - 投标保证金缴纳凭证。 - 特别说明：为提高工作效率、保证服务标准，本项目不可兼中兼得。若A公司同时为第一、二、三、四标段第一中标候选人，则默认A公司为第一标段中标候选人，放弃其它标段中标候选人资格。第二、三、四标段同上。 |
| 1.3.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.3 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4.1 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.2 | 联合体的其他资格要求：本项目不接受联合体投标 |
| 1.5 | 核心产品： 第一标段：移动侦查设备；第二标段：机房精密空调100KW；第三标段：对象云存储（HOS)，视频安全隔离设备；第四标段：LED显示屏（1.2mm）； |
| 2.1 | 预算金额：13014200.00元（最高限价：1301.42万元） - 其中： - 标包1：预算：1000000.00元（最高限价：100.00万元） - 标包2：预算：6100000.00元（最高限价：610.00万元） - 标包3：预算：5837200.00元（最高限价：583.72万元） - 标包4：预算：831100.00元（最高限价：83.11万元） |
| 8.1 | 为提高工作效率、保证服务标准，本项目不可兼中兼得。若A公司同时为第一、二、三、四标段第一中标候选人，则默认A公司为第一标段中标候选人，放弃其它标段中标候选人资格。第二、三、四标段同上。 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑电汇☑支票☑本票☑保函□等非现金形式提交 - 投标保证金数额: - 标包1：10000元 - 标包2：61000元 - 标包3：58000元 - 标包4：8300元 投标保证金： 缴纳形式：转账、汇款或保函等非现金形式 新疆政府采购电子保函：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.1066-pc-wsg-floatwindow-front.1.7bd86d00e4dd11edbef2ff122b144613 机构名称：英吉沙县公安局 账户：863010012010122242526 开户银行及机构：喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行 行号：402894400013 1、银行转账形式缴纳，请各参与投标人于投标文件递交截至时之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，在汇款凭证上备注栏须注明所投标段名称（若字数超标，可自行简写标段名称）。 2.政采云电子保函须知 2.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 2.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 2.3将保函制作到电子响应文件即可。 3、如采用保函形式缴纳，请各投标人按招标文件格式提供，须于上述投标递交截至时间之前开立完毕。 若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金，投标文件将被拒绝评审。 投标保证金以到账时间为准。（根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第38条：投标保证金应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，采购人自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。） |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 如采用保函形式缴纳，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节。请各投标人按招标文件格式提供，须于上述投标递交截至时间之前开立完毕。将保函制作到电子响应文件。 7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。 供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。 响应文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件” 两部分合并成一册。响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs 格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为 30 分钟。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年7月24日10：30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2025年7月24日10：30（北京时间） 开标地点：（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 本项目评标方法：综合评分法。 根据《关于印发 < 政府采购促进中小企业发展管理办法 >的通知》(财库[2020]46号)、《关于进一步加大政府采 购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除10%比例后参与评审。监狱企业及残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目行业属于：工业 |
| 27 | 采购人委托评标委员会直接确定推荐中标候选供应商的数量：1家 |
| 31.1 | 履约保证金金额：0元 履约保证金形式：公对公转账 提交履约保证金的时间：无。 |
| 32 | 中标服务费：本项目不收取中标服务费 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是 |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构：无 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：无 |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-3625799 |
| 36.3 | 接收部门：英吉沙县政府采购管理办公室 联系电话：0998-3786628 通讯地址：英吉沙县财政局 |

# 第五章  货物需求一览表及技术规格

项目名称：2025年机房设备设施采购项目

项目编号：XJYJS(GK)2025-04

- 投标企业资格要求：按照须知表内要求。

- 商务及技术参数

包一：移动侦查设备参数

| 序号 | 移动侦查设备参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 配置 | 参数 |
| 1 | 长（mm） | 4780≥L≥4750 |
|  | 宽（mm） | 1945≥L≥1920 |
|  | 高（mm） | 1920≥L≥1900 |
| 2 | 轴距（mm） | ≤2799 |
| 3 | 前/后轮距（mm） | ≤1620 |
| 4 | ★空载最小离地间隙（mm） | ≥220 |
| 5 | 车门数 | 5门 |
| 6 | 座位数 | 5座（2+3独立座椅） |
| 7 | ★接近角/离去角(°) | ≥30°/30° |
| 8 | 车身形式 | 非承载式车身 |
| 9 | 轮胎规格 | ≥265/60 R18 HT胎 |
| 10 | 全尺寸备胎 | 有 |
| 11 | 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 12 | 动力组合 | ≥2.0T缸内直喷涡轮增压发动机+前电机 |
| 13 | 动力模式选择 | 纯电/混动/智能 |
| 14 | 变速箱类型 | 9HAT自动变速箱 |
| 15 | WLTC纯电行驶里程（km） | ≥100 |
| 16 | 动力电池类型 | 三元锂电池 |
| 17 | ★动力电池容量（kW·h）* | ≥36 |
| 18 | 发动机最大净扭矩(N·m/rpm) | ≥360/1500-5000 |
| 19 | 电机最大功率(kW) | ≥120 |
| 20 | 电机最大扭矩(N·m) | ≥400 |
| 21 | ★系统综合功率(kW) | ≥290 |
| 22 | ★系统综合扭矩(N·m) | ≥740 |
| 23 | 排放标准 | 国六 |
| 24 | 电控分时四驱（带中央锁止功能） | 有 |
| 25 | 油箱容量（L） | ≥65 |
| 26 | 刹车辅助 | 有 |
| 27 | 防侧翻 * | 有 |
| 28 | 3D导航系统 | 有 |
| 29 | 影像记录仪 | 有 |
| 30 | 后备箱电源接口 | 12V接口*1， 220V接口*1（支持最大功率2.2kW) |
| 二 | 车辆需为2025年之后出厂的全新一手车辆 |  |
| 三 | 保险参数：交强险、车损险 300 万、司机乘客各 10 万、驾意险，安装 360 脚垫、全车座包，全车玻璃膜 |  |
| 四 | 商务要求 （一）交货时间 ：30天 （具体以甲乙双方约定为准） （二）交货地点 ：喀什地区英吉沙县（具体以甲乙双方约定为准） （三）整车质保：5年或15万公里。 三电系统终身质保。 |  |

注：本项目需求参数中标注★的参数为核心参数，任意一项不满足则视为投标无效。

包二：机房设备及搬迁服务

| 序号 | 货物名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心机房UPS供电系统 |  |  |  |  |
| 一、数据中心机房供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | （1）列头柜 |  |  |  |
| 2 | 列头柜 | 机柜尺寸：≥1200*600*2000，定制产品，包含输出总空开200A/3p，机柜空开26个16A/2p，电源指示灯、 led信号灯、22D指示灯等元器件，具体根据实际情况进行配置 | 8 | 套 |
| 3 | 总配电柜到UPS电缆 | ZRYJV-0.6/1KV-5*185mm² | 30 | 米 |
| 4 | UPS到UPS配电柜电缆 | ZRYJV-0.6/1KV-5*185mm² | 20 | 米 |
| 5 | UPS配电柜到列头柜电缆 | ZAYJV-4*50mm²+1*25mm² | 240 | 米 |
| 6 | 列头柜到机柜电缆 | ZRVVR-0.6/1kV-3*6mm² | 4992 | 米 |
| 7 | 配电柜到空调电缆 | ZRYJV-0.6/1kV-3*120+2*70mm² | 300 | 米 |
| 8 | （2）机房储能不间断供电系统 |  |  |  |
| 9 | 800KW/400KWh储能柜 |  |  |  |
| 10 | 储能集装箱 | 柜体具体尺寸以实际为准，含箱体（电池仓与设备仓），电池支架，电池托架，照明等 | 1 | 套 |
| 11 | 风冷电池PACK | 串并联数：160S2P，▲额定功率/容量：512V/100Ah/容量100Ah：并提供相关检测报告，风冷电池PACK，含BMS从控系统，风机散热系统，电源、信号连接电缆，★额定放电倍率6C； （需提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章，并加盖原厂公章及原件扫描件。） | 8 | 台 |
| 12 | 电池箱 | 倍率6C，含BMS主控模块及BMS供电系统，风机供电管理，电池簇供电管理 | 1 | 台 |
| 13 | 直流汇流柜 | 5进1出直流汇流柜，≥630A | 1 | 台 |
| 14 | BMS总控系统 | BMS三级总控管理 | 1 | 套 |
| 15 | 交流配电柜系统 | 储能柜辅助供电系统，含UPS供电系统及照明、消防、空调等供电管理及总输入 | 1 | 台 |
| 16 | 消防系统 | 消防系统，含气体检测装置，火灾告警系统，全氟己酮有管网消防灭火系统,泄压装置； | 1 | 套 |
| 17 | 储能变流器 |  |  |  |
| 18 | UPS电源 | 额定交流功率：50KW*16=800KW，额定交流输出电压：138-485V，305-485V(不降额)，接线方式：三相五线，额定交流输出频率：50/60HZ，直流输入电压：DC 220-1536V；材质：磷酸铁锂，电池：8组，电压：380V，安时量：一组100安时。 | 16 | 台 |
| 19 | 能量管理系统 |  |  |  |
| 20 | EMU | 本地管理单元及数据采集模块（大储） | 1 | 套 |
| 21 | 微电网EMS | 微电网管理 ，本地能量管理系统，含通讯，策略及控制 | 1 | 套 |
| 22 | 管理软件 | 设备运行监视，协调控制及能量管理软件，含显示屏 | 1 | 套 |
| 23 | 微电网EMS控制柜 | 用于安装EMS控制系统 | 1 | 台 |
| 中心机房空调恒温系统(含原有空调搬迁及检修) |  |  |  |  |
| 二、空调（中心机房空调、操作间、屏蔽室、UPS室、配电室） |  |  |  |  |
| 1 | ★机房精密空 | - 空调机组的机械性能 1) 所投设备机柜表面应采用耐高温、耐腐蚀材料喷层，并且喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 ▲2)所投设备的需满足操作方便、维修安全且满足机组100%全正面维护，并且控制器必须独立于室内机组，单独摆放；采用抽拉式电控盒，提供实物照片证明。 3）标牌、标记：应处于机身明显位置并外观平整清晰。 （二）空调机组的电气性能 所投空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±10%,频率：50HZ±2HZ。 （三）空调机组的工作环境和温、湿度控制性能 1）工作环境温度：室内17℃～+30℃,室外-35℃～45℃,湿度：≤95%RH。2）温度调节范围：+17℃～+28℃，温度调节精度：1℃；3）湿度调节范围：40% 70%RH，湿度调节精度：5%RH；4）温、湿度波动超限应能发出报警信号。 （四）空调机组的机组性能 ★1）所投机房空调产品，双系统双压缩机，风冷恒温恒湿机型，上送风。单台总制冷量≥90KW，全年能效比≥4，提供具有CMA/CNAS盖章的第三方检测报告证明。2）所投机房空调设备应选用高效的大面积V型蒸发器，同时实现全正面维护，并由设备厂商提供实物图片及制造商的组装车间照片。 ★3）所投机房空调应具有高节能特性，采用变频涡旋压缩机，制冷量可无极调节，需提供铭牌证明。 4）机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。 ▲5）所投机房空调的单压缩机系统应采用双电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能，更好的实现低载除湿，并提供实物图片证明。 6）所投空调产品运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时，且具备来电自动重启功能。 7）所投空调产品应采用G4过滤网，表面采用多层褶皱并有金属网支撑，应采用金属边框，不接受纸质边框，并提供实物图片证明。 ▲8）机房空调室内风机应配置EC风机（具有内置控制器、后倾式电子控制换向电机型式的离心风机），风机数目≥2，采用等同或优于EC质量标准的风机，风机风速可根据机房环境状态变化自动调整，达到最佳运行状态。并提供风机原产地证明、质量合格证书或产品彩页。 9）室内机必须采用正温度系数的PTC加热器，加热量≥12KW，并提供铭牌证明。 10）室内机加湿器选用湿膜加湿器、电极加湿器或者红外加湿。空调加湿器应安全可靠、便于维护，实测加湿量不应小于空调额定加湿量的95%，加湿量≥10kg/h；并提供铭牌证明。 11）机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示即时的工作状态，能储存并显示不少于500条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器。 ▲12）为保证机组的抗震性能，所投机房空调应通过信息通信设备8、9烈度抗震性能检测，提供同系列机组的泰尔检测报告证明。 ▲13）机组应符合国家有关质量、安全的全新原厂产品，所投机房空调产品应具有国家CRAA认证证书、CQC节能认证证书、泰尔认证证书。提供证明文件； （1）所投机房空调应具有高效的现场JK及远程JK能力，并使用国际通用的RS485通讯接口。 （2）所投机房空调JK系统应具有三遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机、温湿度设定等。 （3）所投机房空调在系统JK状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能。 ▲（4）所投机房空调应采用7吋全中文大屏显示器，人性化设计并实现智能化触摸式控制，可显示机组内各组件的运行状态和各项指标数据。主界面可显示温湿度、运行模式、群控模式。提供显示器主界面证明。 （5）所投机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置，系统能自动拒绝，并且具备各项参数设置的帮助系统。机组的设置参数、运行参数及系统日志存储在在空调设备的内部存储器内，不会因断电而丢失，具有来电自动重启功能，系统非正常掉电后，一旦供电恢复，系统将按掉电前的工作状态运行，记忆参数，设定温度值等实现来电自启动。 （6）所投产品控制系统应具有多级密码保护功能，机组控制器具有多台机组备份联动或多台机组的控制功能，要求可控机组数量不少于32台。 ▲（7）为了保障机组的后期系统维护和更新，要求机组的控制系统为原供货厂商自己研制开发，并提供终身的免费系统维保。需提供计算机软件著作权登记证书予以证明。 （五）空调机组的冷却设备 1）为了适应多种工作环境条件，室外冷凝器材质必须采用耐腐蚀耐高温的材质。 2) 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。 3) 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应进行保压，管路端口应采取防止异物进入的措施。 4）因安装空间有限，室外散热采用模块化集中冷凝器设计。提高室外机运行的可靠性、稳定性。 ▲5）为保证散热效果，集中冷凝器须配置EC风机。要求机组的控制系统为原供货厂商自己研制开发，需提供≥3个具有集中冷凝器专利予以证明。 （六）空调机组安装特性和适用性 1）机房空调在符合设计要求的安装正、负高差或水平距离条件下，应能保持高效率的运行。2）机房空调应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。3）空调机组的另配件应统一规格或列为系列产品，并易于升级和更换。 ▲2）资质要求：生产制造商应具备由GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》所规定五星级《售后服务成熟度认证证书》证书，提供原厂盖章证明文件。（需提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖制造商公章。） | 9 | 台 |
| 2 | 空调外机信号线 | 100KW室外机信号线 屏蔽信号线KVVRP 3*1.5mm² | 630 | 米 |
| 3 | 空调铜管 | 100KW铜管 气管 φ25/22, 液管φ19； R410专用铜管 含直接 弯头 集油弯等 (铜管与空调室内外管线长度匹配) | 540 | 米 |
| 4 | 空调冷媒 | R410A 10kg/瓶 | 45 | 瓶 |
| 5 | 辅材 | （铜管、排水观、冷煤、固定支架等） | 1 | 套 |
| 6 | 软化水装置 | 进水：市政自来水或地下井水， 进水水压：1～3kg 还原再生方式：自动清洗； 再生耗时：25分钟； 软水标准：钙镁离子≤0.6mol／L， 产水量：1000L～2000L／H； | 1 | 台 |
| 7 | 供水管敷设 | 包含供水管材料和敷设 | 1 | 套 |
| 三、数据中心环境监测 |  |  |  |  |
| 1 | PEMS机房动力环境JK系统V2.0 | 1、机房动力环境JK系统软件对机房内的动力、环境、安防设备进行全面的集中JK和统一管理，主要JK的智能设备或子系统包括：配电柜供配电参数监测、UPS主机监测、UPS蓄电池监测、精密空调JK、温湿度监测、漏水监测、消防烟雾监测、视频JK、红外入侵监测、门禁管制等，实现24h×365d的集中JK和统一管理，确实做到机房“无人值班，少人值守”。充分利用现有资源，保障机房环境及设备安全运行，以实现最高的机房可用率，不断提高运营管理水平。 ★2、机房动力环境JK系统软件支持统信、麒麟等国产化操作系统适配认证及国产化数据库兼容互认认证。 3、机房动力环境JK系统软件应采用C/S为主、B/S为辅的系统结构，针对运维管理层面的用户，系统采用安全性具有更好保障的C/S结构。 ▲4、机房动力环境JK系统软件提供SNMP Agent和OPC 、HTTP、B接口、ODBC、IPMI、104规约等标准的通讯接口，可以无缝接入上层JK系统；还可以提供SNMP Client和串口协议配置，便于接入集成第三方JK系统。 ▲5、机房动力环境JK系统软件支持服务器、交换机等IT设备监测功能。 ▲6、机房动力环境JK系统软件支持资产管理功能。 7、机房动力环境JK系统软件有自动定时短信报平安功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在24小时不间断运行，解决用户的后顾之忧；数据中心综合管理组态软件可以给多个不同号码、就多种不同设备参数在每天或者每周发送运行状态提示短信。 8、机房动力环境JK系统软件支持不同用户具备不同管理权限，尤其是不同设备的监测界面、控制权限可严格分配给不同管理人员；数据中心综合管理组态软件支持不同管理人员或使用人员以勾选的方式灵活选择监测界面浏览权限和设备管理权限 。 9、机房动力环境JK系统软件平台支持最新的移动终端操作系统，能在平板电脑或移动手机设备上查看JK内容，值班人员无需进入JK中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登陆JK系统即可实时掌握数据中心相关设备的运行状态参数及机房环境情况，以实现人性化管理；可以实现通过平板电脑或手机远程控制，比如开启或关闭空调、开启或关闭新风等。 10、机房动力环境JK系统软件平台支持通过微信公众号报警；可以第一时间详细推送报警设备位置、报警类型、报警设备名称、报警故障信息及报警时间等，可分组、分权限发送不同报警信息。 11、机房动力环境JK系统软件生产厂商为重合同守信用企业、需具有CCRC信息安全服务资质认证证书、高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,ISO27001信息安全管理体系认证证书。 12、由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 1 | 套 |
| 2 | 短信报警系统 | 短信、电话报警一体机，SIM卡由用户自备。 支持4G，支持全网通频段 GSM： Band 3/8，CDMA 1X： Band 0，WCDMA： Band 1/5/8，CDMA EVDO： Band 0，TD-SCDMA： Band 34/39，LTE-FDD ： Band 1/3/5/8，LTE-TDD ：Band 38/39/40/41 输出功率 LTE： 23 ±2.7dBm (Power Class 3)，WCDMA ： 24 +1/-3dBm (Power Class 3) TD-SCDMA ： 24 +1/-3dBm，GSM900 ： 33±2dBm (Power Class 4)，GSM1800： 30±2dBm (Power Class 1) CDMA：24 ±1dBm @ All up bits 电压 DC7~48V 功耗 空闲 25mA@12V±2% 工作 85mA@12V±1% 峰值 170mA@12V±1% 温度 工作 -30℃ to +75℃ 极限 -40℃ to +85℃ 存储 -45℃ to +85℃ 湿度 0% ~ 95% 相对湿度 体积 75mm x 50/72mm(安装孔) x 16mm。 | 1 | 套 |
| 3 | 语音报警系统 | 1、通过网口与服务器连接，可与系统分开部署； 2、具有摘挂机、拨号、收码、放音和忙音检测功能； 3、可带硬件TTS功能，支持直接播放文本文； 4、采用WebSocket通信协议，二次开发简便； 5、语音盒自动推送状态变化和进程中的相关事件； 6、信息交互采用json格式,不限制编程语言； 7、不限制使用平台，只要能支持websocket就可以使用； 8、可与嵌入式架构的主机、PC、智能手机等配合使用； 9、提供编程范例和设备管理工具。 10、适用平台Windows、Linux、Android、iOS。X86、ARM及其它嵌入式架构。 | 1 | 套 |
| 4 | PEMS现场采集单元软件V2.0 | 要求具有的功能： 1、对机房内的动力、环境、安防设备进行全面的集中JK和统一管理，主要JK的智能设备或子系统包括： 2、配电柜供配电参数监测、UPS主机监测、UPS蓄电池监测、 3、精密空调JK、温湿度监测、漏水监测、消防烟雾监测、视频JK、红外入侵监测、门禁管制等 | 3 | 套 |
| 5 | 嵌入式JK主机 | 1、标准1U机架式尺寸， 2、处理器：i5-6200U 双核四线程2.3 GHz处理器； 3、支持Linux、windows等主流操作系统，内存支持1.2V的DDR4 2133双通道内存，每个通道最大支持16GB内存（2个通道最大支持32GB）；默认标准为8G 内存。2个SATA 2.0接口，可以安装SSD和机械硬盘，6Gbit/s速率； 4、1个的M.2的贴座，容量16～256GB； 5、默认标准为500G M.2固态硬盘存储； 6、锂电池供电，3.3V； 7、静电防护接触放电：±6KV； 8、空气放电：±8KV； 9、EFT 防护：±2KV； 10、兼容 DC 220V供电（三角插座）双电源； 11、支持软件可编程及硬件复位；计数支持1～255秒 12、1个HDMI接口； 13、1个VGA接口； 14、2个RJ45网口接口； 15、双层USB3.0接口：≥1个， USB2.0接口：≥2个； 16、2个的电源插口（两侧）和前面硬盘灯，电源灯； 17、 8个双层的串口指示灯（后面）； 18、16个DI，4个DO；带光耦隔离 RJ45接口； 19、RS485≥8个，RS232≥2个，带光耦隔离；RJ45接口；≥2个 20、4路输出电源 RJ45形式； 21、3个标准的四PIN风扇设计 22、工作温度：0～60℃； 23、工作湿度：0～95%非凝结； 24、工作气压：86～106千帕 25、贮存温度：-20～85℃； 26、贮存湿度：0～95%非凝结； 27、整机功耗：＜35W； ▲本项需提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章； | 3 | 台 |
| 6 | 串口服务器 | 1、机架式0/100M自适应以太网口，实现串口设备的快速联网；高性能的处理器，大容量内空间；可通过网络，使用WEB浏览器远程进行参数配置；内嵌15KVESD浪涌保护所有的串口；直观的中文菜单这事界面，是安装配置更加简； 2、RS-232/422/485串口可以灵活组合，类型转换完全依靠软件；WINDOWS下实COM口驱动，可支持最多6台主机同时打开同一串口；支持TCP和UDP Socket，每串口可支持6个不同的会话模式；提供UNIX和LINUX固定TTY驱动；采用透明传输的方式，用户不用指导复杂的TCP/IP协议；AES加密功能(可选)，使用户的数据得到可靠的安全保障 3、多等级的电源设计，满足不同现场环境的电源需求。 ▲4、以上需提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 7 | 开关量采集器 | 每个采集器的开关量输入通道达16路，以保证单个设备有足够的JK扩展接口；干接点有效距离达500m，D/I 用于计数器通道为16个，电源功耗：≤0.7W。 | 1 | 台 |
| 8 | 可视化显控屏 | 1、尺 寸： ≥21.5英寸； 2、CPU： RK3288W 1.8GHz 四核 Cortex-A17； 3、内 存： 2GByte DDR3； 4、储 存： ≥16G eMMC（MLC）； 5、通 讯： RJ45 WIFI BT 4G RS485 RS232 CAN； 6、操作系统： Android7.1.2 Ubuntu； 7、外壳材料： PC+ABS； 8、工作温度： -10℃～60℃； 9、工作电压： DC12V/2A； | 1 | 套 |
| 9 | 新风机JK模块 | 1、通过新风机提供的RS485接口，接入嵌入式JK主机，嵌入式JK主机进行轮询采集、处理。 2、系统实现监测新风机的运行状态，授权用户可通过软件在JK机上或通过网络远程修改新风机的运行状态，并实现新风机的远程开关机。系统实现新风机部件出现故障，系统可以根据设定自动报警。 ▲3、由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 2 | 套 |
| 10 | 蓄电池JK模块 | 1、工作温度：-20～+60℃（0~2000m海拔） 2、相对湿度：5～95％ 3、大气压强：80～110kPa 4、总电压监测 5、实时在线实测蓄电池组总电压，及时发现充电故障，避免电池过早失水； 6、CDF监测：智能识别电池组放电状态，自动监测CDF，捕捉CDF现象关键指标 7、两级保护，反接保护，光电隔离，上电自检 8、绝缘耐压：≥2000VAC 9、防护等级IP30 10、过电压类别：Ⅱ（测量范围&精度、接口＆协议）；应有：RJ45；UART；MODBUS/RTU； 11、安装方式：3M背胶 电池表面或电池架安装 12、模块重量：≥70g 13、模块外壳和线束阻燃等级满足UL94-V0要求 14、自动重启触发器：内置WDT：MTBF：100,000小时 以上功能参数需提供由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书；提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 6 | 套 |
| 11 | 电流传感器 | 监测蓄电池组充放电电流 | 6 | 套 |
| 12 | 机柜温湿度传感器 | 1、电压范围 额定12VDC，10V～30VDC， RJ45插座供电 2、功耗 <0.1W LCD显示 实时显示温度、湿度； 3、温度检测 范围 -20℃～70℃ 精度 <±0.3℃，在25℃时测试； 4、湿度检测 范围 0～100%RH 精度 <±3%RH， 在25℃，60%RH时测试 5、露点检测 范围 0℃～50℃ 精度 <±1℃，在25℃，60%RH时测试 6、物理接口 2个RJ45插座级联串接 传输距离 1200m，双绞线(超五类网线) 通信协议 MODBUS-RTU 响应时间 <100ms； | 24 | 套 |
| 13 | 温湿度JK模块 | 1、智能型精密网络温湿度传感器，大屏幕高亮度LCD显示温湿度参数； 2、测湿范围：0~100%RH，测湿精度：<±3%RH； 3、测温范围：-20℃-80℃，测温精度：<±0.3℃ 4、RS485通讯，MODBUS协议，可设通讯地址0-255，波特率1200-19200bps。 5、具有温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验。 ▲6、需提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章。 | 10 | 套 |
| 14 | 精密空调JK模块 | 1、数据中心综合管理组态软件平台实时监测精密空调的回风温度、湿度，设定温度、湿度等各项参数，以及压缩机、风机等各部件运行状态、报警信息等，并可远程遥控开关空调，与温湿度监测联动，一旦温湿度越限，自动调整空调设定的温湿度值。一旦有报警发生，数据中心综合管理组态软件平台自动跳转到该设备监测界面，弹出报警提示框，越限参数变为红色，并支持通过设定的电话语音、手机短信、现场声光、APP弹窗、微信报警等多种报警方式按报警等级、分组别告知管理人员。报警解除后数据中心综合管理组态软件平台也会通过设定的告警方式告知管理人员。。 2、可JK任何品牌、任何型号、带有任何通信接口的精密空调。 3、须有由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 12 | 套 |
| 15 | 机房普通空调控制器 | 1、输入电源：10V∽15VDC,额定：12VDC，平均电流＜20mA 功耗温度范围－10℃∽50℃，湿度范围10%∽90%RH,无凝露 存储命令数64/32可设定，出厂默认38KHz； 2、载波频率30KHz∽50KHz，遥控距离5∽10米，空调运行电流0∽20A； 3、空调运行状态，实时检测空调工作状态：开机、关机 测量范围－20℃∽70℃； 4、测量精度误差：＜±0. 5℃,在25℃时测试RS485,标准MODBUSRTU协议。 | 5 | 套 |
| 16 | 配电（含UPS柜）JK模块 | 1、输出柜提供RS485接口，接入嵌入式JK主机，嵌入式JK主机进行轮询采集、处理。 2、系统对输出柜的进线相电压、进线相电流、母线开关状态、防雷器状态、母线进线的各相有功功率等参数进行JK 3、系统实现参数设置超过限制，系统可以根据设定自动报警。 由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 1 | 套 |
| 17 | UPSJK模块 | 1、数据中心综合管理组态软件平台实时监测UPS的输入输出电压、电流功率、频率、负载等参数及旁路电压等参数，逆变器、整流器等各部件运行状态，报警信息及电池电压、后备时间等。一旦参数越限，数据中心综合管理组态软件平台自动跳转到该设备监测界面，弹出报警提示框，越限参数变为红色，并支持通过设定的电话语音、手机短信、现场声光、APP弹窗、微信报警等多种报警方式按报警等级、分组别告知管理人员。报警解除后数据中心综合管理组态软件平台也会通过设定的告警方式告知管理人员。 2、可JK任何品牌、任何型号、带有任何通信接口的UPS。 3、需由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 3 | 套 |
| 18 | 列头柜监测 | 1、列头柜提供RS485接口，接入嵌入式JK主机，嵌入式JK主机进行轮询采集、处理。 2、系统对列头柜的进线相电压、进线相电流、母线开关状态、防雷器状态、母线进线的各相有功功率等参数进行JK； 3、系统实现列头柜参数设置超过限制，系统可以根据设定自动报警。 | 8 | 套 |
| 19 | 单门禁JK模块 | 1、管理门数：1组门； 2、功能描述：单门双向管理； 3、可接读卡器数量：2台； 4、可存储注册卡：2.6万张； 5、可存储记录数：10万条； 6、通讯方式：TCP/IP； 7、配套软件：简体中文、繁体中文、英文； 8、配套软件可支持的数据库：Access、SQL； 9、需由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 8 | 套 |
| 20 | RL门禁JK模块 | 1、门禁管制系统无缝集成至数据中心综合管理组态软件平台，数据中心综合管理组态软件平台实时JK人员进出情况，保存人员进出记录，支持按部门、姓名、时间等各种方式检索，数据中心综合管理组态软件平台还可实时监测门的状态，若门未锁上，JK系统通过多种方式报警。 2、JK系统并可在授权的情况下遥控远程开门，并可与消防JK形成联动，一旦消防报警，门禁自动失效，便于内部人员外出。 3、需由生产厂家提供对上述指标原厂承诺书，提供系统界面截图并加盖原厂公章，如供应商中标后采购方应证此系统满足不了上述指标做虚假应标处理并承担一切法律责任。 | 2 | 套 |
| 21 | 蓄电池检测仪 | 工作环境·工作温度：－5℃~50℃·相对湿度：5%~90%·大气压强：80~110kPa监测能力·每组最大为300节，一个模块最多管理六组电池，最大可监测总电池数为960节监测范围·2V、6V、12V电池，容量小于2000AH电源要求·85~264VAC, 100V~370VDC, 15W保护·测量回路与电源回路带保险丝通信接口·CM收敛模块：带RS485及10/100M网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议绝缘耐压·2000VAC·耐久性＆认证·MTBF：100, 000小时 安装方式·19英寸机柜或电池架上固定重量·1. 8Kg | 1 | 套 |
| 22 | 消防主机监测继电器 | 1、额定电压：DC24V； 2、阻值：255Ω； 3、吸合电压：16.8VDC； 4、释放电压：2.4VDC； 5、工作温度：-10°C~55°C； 6、开关频率：50ms动作时间； | 1 | 套 |
| 23 | 漏水检测器 | 1、水浸传感器提供1路检测线缆接口，接入2芯漏水检测线缆；实时响应快， 2、响应时间<3s；监测范围广，最大检测距离可达200m。 3、检测灵敏度由拨码开关设定，可适应不同检测水质的漏水检测；提供告警声音输出，可由拨码开关设定开启或关闭； 4、具有1路继电器输出，用于输出告警信号或泄漏控制； 5、具有2个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态； 6、端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高；DIN导轨安装方式,施工安装方便。 7、可设置8种检测灵敏度。 | 17 | 套 |
| 24 | 区域漏水检测绳 | 1、不定位漏水感应线5米，采用导电聚合物材料和绝缘聚合物材料制成的专用检测线，每条电缆由两根专用传感线以及绝缘聚合物骨架组成。 2、具有强韧的机械性、耐磨损性、防尘、防短路等特点； | 17 | 套 |
| 25 | 温湿度传感器 | 1、智能型精密网络温湿度传感器，大屏幕高亮度LCD显示温湿度参数； 2、测湿范围：0~100%RH，测湿精度：≤±3%RH； 3、测温范围：-20℃-80℃，测温精度：≤±0.3℃； 4、RS485通讯，MODBUS协议，可设通讯地址0-255，波特率1200-19200bps。 5、具有温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验。 | 20 | 套 |
| 26 | 视频JK模块 | 1、视频JK系统前端设备包括各类JKSX机，满足各种JK场所图像采集的需要； 2、JK中心实现对视频JK系统统一管理和控制，根据本项目的JK实际需求，选择前端采用网络SX机和NVR进行JK，并可实现与动力、环境、门禁、门状态、消防等系统的报警联动； 3、远程JK客户端通过JK系统客户端软件实现对JK系统的远程访问、控制和管理，图像JK数据存储在NVR上。 | 1 | 套 |
| 中心机房消防系统含灭火器装置采购 |  |  |  |  |
| 四、消防灭火设备 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 无管网灭火装置，120L定制； | 4 | 套 |
| 中心机房综合布线网络系统 |  |  |  |  |
| 五、综合布线网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | ODF光纤配线机柜 | 576芯内四网合一空柜：≥2200*800*40； | 2 | 个 |
| 2 | ODF子框 | ODF光纤配线架19英寸机柜机架式LC满配子框单元箱熔纤盘光纤终端盒48芯FC单模满配(含法兰和尾纤)； | 18 | 个 |
| 3 | 盘纤框 | 48芯 | 10 | 个 |
| 4 | 光纤槽系列 | 75～155MM（含直通、接头、弯头、光纤出口）； | 200 | 米 |
| 5 | 网线理线架 | SAMZHE19寸理线架12档24口，加厚型； | 36 | 个 |
| 6 | 跳线 | 圆转小方15米20对 3米10对 5米10对； 大方转大方10米180条； 小方转小方10米8对 3米10对 5米10对； 大方转小方10米40对 3米10对 5米10对； | 436 | 条 |
| 7 | 网线配线架 | SAMZHE六类配线架24口 CAT6类千兆网络配线架 工程级镀金1U机架式机柜配线架 WAN-16 | 36 | 个 |
| 8 | 电源线/网线压线板/线材 | 直径5～8mm金属压线板 | 196 | 套 |
| 9 | PDU | 1.名称 PDU2.规格：220V，16A； 2.输入：IEC309 16A工业连接器；输出： 3.6个万用10A和4个国标16A插座；安装方式： 4.水平安装在机柜内的导轨上； 100*2=200 | 196 | 块 |
| 10 | 6类屏蔽网线 | （红）6类屏蔽网线 （305米一箱） | 3 | 箱 |
| 11 | 水晶头 | 标准6类，屏蔽水晶头 | 5 | 合 |
| 12 | 6类非屏蔽网线 | 三色（黄、蓝、灰）6类非屏蔽网线（305米一箱） | 30 | 箱 |
| 13 | 水晶头 | 标准6类水晶头 | 5 | 合 |
| 14 | 地板吸盘 | 地板吸盘 | 2 | 把 |
| 15 | 多孔U型钢走线架(双层) | （1）走线架宽度200mm-600mm。每米平均承重≥200KG以上, 基站适用。 （2）边梁截面尺寸≥24mm*40mm*24mm，搁条截面尺寸16mm*30mm*16mm， （3）搁条间隔可调；一般250mm—350mm；吊挂间隔1.5m—2m。 （4）列架可采用通用件现场组装，安装快捷，扩容方便。 （5）列架可采用通用件现场组装，无须打孔，无须专用工具，外形美观。 （6）表面热镀锌后可代替角钢走线架在室外用。 （7）可吊顶安装，地面支撑安装，也可作为爬梯使用。 | 400 | 米 |
| 中心机房设备迁移安装调试系统 |  |  |  |  |
| 七、三个老数据中心设备迁移系统安装系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 公安网机房机柜（列头柜） | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 28 | 架 |
| 2 | 公安网设备 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 36 | 台 |
| 3 | 视频网设备 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 180 | 台 |
| 4 | 屏蔽机房设备 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 9 | 台 |
| 5 | 视频网、视频网通信机房机柜（列头柜） | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 69 | 架 |
| 6 | 各类服务器 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 571 | 台 |
| 7 | 视频网、网络通信设备 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 54 | 套 |
| 8 | 各类服务器、交换机、功放、350兆对讲机基站设备 | 设备拆卸搬迁到新机房并除尘、上架安装、综合布线、并网调试 | 100 | 台 |
| 八、中心机房UPS供电系统搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 发动机组 | 旧发电机维修保养 | 1 | 组 |
| 九、中心机房空调恒温系统搬迁及检修 |  |  |  |  |
| 1 | 机房精密空调搬迁安装 | CMA1040D3E（1楼新机房）包括铜管冷煤检修 | 2 | 台 |
| 2 | 机房精密空调搬迁安装 | P3100FARMP1R（1楼老机房）包括铜管冷煤检修 | 1 | 台 |
| 3 | 机房普通空调立旧 | 利旧5台，老机房2台5P，新机房屏蔽机房1台5P，挂式1台3P，办公室1台立式空调，1台挂式空调搬迁、安装、检修。 | 5 | 台 |
| 十、中心机房消防系统搬迁及检修、改造 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警/消防联动控制器 | 搬迁利旧翻新改造报警联动主机烟感灭火装置应急灯安全出口 | 2 | 套 |
| 2 | 火灾报警/气体灭火控制器 | 搬迁利旧翻新改造报警联动主机烟感灭火装置应急灯安全出口 | 2 | 套 |
| 3 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 利旧翻新改造 | 2 | 套 |

- 商务要求：

- （1）质保期：1年；

- （2）供货期限：合同签订后45天内完成安装、调试、运行。

- （3）需对甲方相关人员进行培训，具体培训内容、课时等由中标供应商与采购人合同约定。

注：本项目需求参数中标注★的参数为核心参数，任意一项不满足则视为投标无效。

包三：机房核心设备灾备部署系

| 序号 | 货物名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、国密门禁及JK系统 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级宽动态红外筒型网络SX机 | 1.最大图像尺寸：≥2560 x 1440；≥1/2.7 2.分辨率：2560*1440； 3.镜头：4mm,水平视场角83.7°[6mm(51.8°),8mm(29.7°),12mm(24.6°)可选 ★4.内置GPU芯片，内置麦克风和扬声器； 5.最低照度彩色：≥0.001 lx，黑白：≥0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）：≥11级： 6.内置红外与白光补光灯，红外补光距离≥100米； 7.支持GB28181；ONVIF协议；支持支持H.264、H.265、MJPEGSP编码格式； 8.需支持DC12V供电，且在≥DC12V±10%范围内变化时可以正常工作；9、防护等级：≥IP67； ▲10.产品具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》；（提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章）。 | 48 | 个 |
| 2 | 硬盘L像机 | 1.嵌入式网络硬盘L像机，支持：≥16个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥16T硬盘，支持≥64路H.264、H.265SP流混合接入，输入带宽≥350Mbps，支持≥32路1080PSP同时解码输出； 2. 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4国家商用密码算法，支持基于国家商用密码算法的信令认证能力，支持芯片安全校验能力，支持算法安全校验能力； ▲ 3. HDMI接口支持设置为主辅口，主口支持8K输出，辅口支持4K输出； ▲ 4. 接入具备相关能力的IPC后，移动侦测报警支持区分人、车目标，并根据目标进行L像和记录报警信息； ▲ 5. 接入具备相关能力的IPC后，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 6. ≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤3U。 注意：以上3、4、5带▲号项必须需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明； | 1 | 台 |
| 3 | RL识别一体机 | 1、GM智能门禁一体机，≥7 英寸触摸屏，分辨率：≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2；采用宽动态200万双目摄像头，应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 2、应支持防假体攻击功能，对SP、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 3、外壳防护等级;≥IP66，结构后壳防破坏能力:≥IK07；屏幕防破坏能力:≥IK04； 4、RL比对时间应＜120ms，最大RL验证距离应＞4m、最小RL验证距离应＜0.2m； 5、设备应能在管理中心远程SP预览。能实现与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 6、发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时3.未经正常操作而使出入口开启时；4.出入口开启时间超过设定值时；5.设备被拆除时；6.胁迫卡和胁迫码；7.非准入卡刷卡时。接入系统平台后可支持SP联动报警功能。 7、硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽 ▲8、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 9、符合GB/T24021-2001idt ISO14021：1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求； ▲10、设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。 | 10 | 套 |
| 4 | 门禁电源 | DC24V | 10 | 套 |
| 5 | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 6、重量：0.07kg； | 10 | 套 |
| 6 | 门禁卡 | 1、国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2、支持国密SM1、SM4算法加密； 3、容量为80K byte； 4、标准白卡外形； 5、卡片尺寸：≥85.5mm*54mm*0.9mm | 10 | 套 |
| 7 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 10 | 套 |
| 8 | 6类非屏蔽网线 | 六类网线0.53mm无氧铜线芯类非屏蔽千兆网络布线JK箱线305米HSYV-6E-E/E | 6 | 箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*2.5 | 350 | 米 |
| 10 | 电插锁 | 1、断电开锁，锁体：≥205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径； 2、支持延时0,3,6,9秒可调； 3、锁状态信号输出：NO/NC/COM 4、门状态信号输出：NO/COM 5、使用环境：室内 6、工作电压：12VDC 7、启动电流：900mA(启动瞬间) 8、工作电流：110mA(完全上锁) 9、电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。 | 4 | 套 |
| 11 | 灭火剂 | HFC-227ea； | 800 | 公斤 |
| 信息化核心设备灾备部署系统 |  |  |  |  |
| 1 | 十、音频系统灾备 |  |  |  |
| 2 | 音频综合服务云平台（含国产服务器） | 音频控制 1.音源收藏：可以收藏音源信息； 2.自定义预案：可以自定义预案信息； 3.界面自定义功能，用户可以根据自己的实际业务使用情况，对常用的电平控制模块/路由组会模块进行排序，并可以收藏排序结果，生成场景专用界面； 4. ★主备切换：可以切换主用、备用系统; 5.设备告警:可以查看设备告警信息; 6.设备同步:可以同步设备数据信息; 7.切换皮肤:可以切换UI页面; 8.远程控制；监测告警-可以查看告警信息；设备详情-可以查看设备资产信息；运行状态-可以查看设备运行状态信息；离线地图-可以查看离线地图； SP控制 1.收藏：可以收藏信号； 2.虚拟大屏：可以查看虚拟大屏窗口位置。 3.任意开窗：可以在虚拟大屏任意位置进行开窗； 4.信号切换：可以切换窗口和输出信号； 5.信号、信号组排序：可以进行信号、信号组排序； 综合控制 1.摄像头控制：可以进行摄像头控制； 2.可以控制电视、机顶盒、空调、会议终端等多种可进行红外遥控的设备； 3.可控制大屏开关、照明灯光、升降幕布、电动窗帘等环境设备。 固定资产 1.具备查询功能，可以查询固定资产信息。 2.质保统计，可以查看质保统计信息。 3.品牌统计，可以查看品牌统计信息。 4.类型统计，可以查看厂家统计信息。 5.厂家统计，可以查看厂家统计信息。 配置音频 1.音源：可以新增、修改、删除、查询音源信息； 2.音源组：可以新增、修改、删除、查询音源组信息； 3.回声抑制：可以新增、修改、删除、查询回声抑制信息； 4.矩阵路由：可以新增、修改、删除、查询矩阵路由信息； 5.路由详情：可以删除、查询路由详情信息； 配置SP 1.SP源：可以新增、修改、删除、查询SP信号信息； 2.SP分组：可以新增、修改、删除、查询SP分组信息； 3.矩阵路由：可以新增、修改、删除、查询矩阵路由信息； 4.路由详情：可以删除、查询路由详情信息； 权限管理 1.用户管理：可以修改用户信息；可以管理用户角色权限信息；可以初始化 用户密码信息； 2.角色管理：可以新增、修改、删除角色信息；可以管理角色菜单权限信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 8楼核心机房设备 |  |  |  |
| 4 | 插卡式处理服务器 | 设备类型：可选通道插卡式音频处理服务器 ★标准Dante网络音频通道：≥256路，支持AES67标准； ★具备可选通道插槽≥8个，最大支持模拟通道≥32个； 可添加独立AEC处理通道：≥32路 ；扩展AEC通道：≥128路； ▲可添加拖拽式反馈抑制器模块：≥128个，支持搭建不少于128×128通道规模处理架构； 硬件端口：≥16个GPIO通道，1个RS-485接口和1个RS-232接口； ▲安全机制：支持双主机备份、双机镜像、AC/DC双电源备份；双网络热备份； 2个USB音频接口，USB通道：≥8路； 支持内置多轨播放器； 用户界面：可按需编辑自定义图形化中文用户界面； 支持在软件端或Web端进行音频控制，图形化用户控制界面兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统； 系统多台设备可由一个界面统一管理； 支持矩阵进行每一路模块的大小调节； 开放拖拽式编程架构，支持参量均衡处理、图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC（自动增益）、混音器、路由矩阵、内置播放器、LUA脚本等处理模块； （提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |
| 5 | AEC音频输入卡 | 1.★支持≥4路通道麦克风/线路电平模拟音频信号输入、提供48V幻象供电； 2.4通道AEC回声消除处理，不占用主机处理资源； 3.频率响应：不劣于20Hz~20kHz； 4.动态范围：≥118dB； 5.▲共模抑制比(@0dBu)：＞91dBu 6.▲总谐波失真(THD+N)：≤0.002%。 | 4 | 张 |
| 6 | 音频输出卡 | ★支持≥4路通道平衡线路电平输出卡； 频率响应：不劣于20Hz~20kHz； 动态范围：≥118dB； ▲总谐波失真(THD+N)：≤0.002%。 | 4 | 张 |
| 7 | 数字音频媒体矩阵 | 设备类型：自定义通道音频处理服务器 ★标准Dante网络音频通道：≥256路，支持流数量≥128×128； 具备≥1个通道拓展卡槽，可自定义输入或输出，可自由组合成16进8出/12进8出/12进12出； ▲具备独立路由AEC处理≥16路，AEC模块不少于3种处理尾长可选（100ms、200ms、512ms）； ▲可添加拖拽式DSP处理模块≥1000个，系统设备可由一个界面统一管理；可添加独立反馈抑制器模块≥144个 硬件端口：≥16个GPIO通道，1个RS-485接口和1个RS-232接口； ▲安全机制：支持双主机备份、双机镜像、双电源备份；双网络热备份 2个USB音频接口，USB通道：≥8路； 内置≥16轨音频播放器，支持TF存储； 用户界面：可自定义房间模型界面，并和房间保持比例尺寸，按房间布局进行添加至管理软件进行控制管理，按需求编辑的图形化中文用户界面； 支持在软件端或Web端进行音频控制，图形化用户控制界面兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统； 支持矩阵进行每一路模块的大小调节 拖拽式编程架构，系统设备由一个界面统一管理； 支持参量均衡处理、图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC（自动增益）、混音器、路由矩阵、内置播放器、存储、LUA脚本等处理模块； （提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章）。 | 4 | 台 |
| 8 | 音频辅助处理器A | 无源话筒分配器系统为灵活改变话筒的音频系统而设计；2*12路输入，3*12路输出，NEUTRIK卡侬接口。该系列分配器系统的每通道设有三组输出：两组变压器输出、一组直接输出。变压器输出分别设有地线隔离开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于 Lift 位置表示地线浮空；反之地线接通。 该系列分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达 17dBu 的音频信号,三路同时供电（Direct Out,Out A,Out B）, 广播级标准,模块化设计,可组合出多路话筒分配器系列产品. | 2 | 台 |
| 9 | 音频辅助处理器B | 16路线路混音器，无需电源即可工作,每一路可使 2 个平衡的线路电平音源，以隔离方式混合到 1 路平衡音频输出。 输入电路是线路电平，并且以音频变压器做相互隔离，不会出现信号相互干扰的情况。 专业级线路混音器，是以最高质量的音频规格来设计的，适合高音质表现的环境使用。 广播级音频质量 , 高集成度设计,音频变压器隔离输出, 坚固耐用的全金属机体.频率响应20Hz-20kHz(±1.5dB) ,最大输入电平 +18 dBu(1% 50Hz) +28 dBu(0.01% 1kHz) ,损耗衰减 -2.5dB 于 600 <0.1dB 于 5000 欧姆负载 , | 2 | 台 |
| 10 | 话筒幻像供电器 | 这款幻象供电器可同时给12路电容话筒供电，每路单独设有控制开关和通断指示灯；输出电路采用优质电容，保证音频信号高品质传输，同时能避免48V损坏外部设备；直流电压纹波系数高，能大大提高声音品质。 其输入输出接口采用三芯凤凰接口 | 2 | 台 |
| 11 | 交换机 | 24个以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款。 | 1 | 台 |
| 12 | 2楼图像控制室 |  |  |  |
| 13 | 数字音频媒体矩阵 | 设备类型：自定义通道音频处理服务器 ★标准Dante网络音频通道：≥256路，支持流数量≥128×128； 具备≥1个通道拓展卡槽，可自定义输入或输出，可自由组合成16进8出/12进8出/12进12出； ▲具备独立路由AEC处理≥16路，AEC模块不少于3种处理尾长可选（100ms、200ms、512ms）； ▲可添加拖拽式DSP处理模块≥1000个，系统设备可由一个界面统一管理；可添加独立反馈抑制器模块≥144个 硬件端口：≥16个GPIO通道，1个RS-485接口和1个RS-232接口； ▲安全机制：支持双主机备份、双机镜像、双电源备份；双网络热备份 2个USB音频接口，USB通道：≥8路； 内置≥16轨音频播放器，支持TF存储； 用户界面：可自定义房间模型界面，并和房间保持比例尺寸，按房间布局进行添加至管理软件进行控制管理，按需求编辑的图形化中文用户界面； 支持在软件端或Web端进行音频控制，图形化用户控制界面兼容Windows、Andriond，IOS，macOS，国产麒麟，Linux等操作系统； 支持矩阵进行每一路模块的大小调节 拖拽式编程架构，系统设备由一个界面统一管理； 支持参量均衡处理、图示均衡、延时、压缩器、峰值限幅器、分频、噪声门、AGC（自动增益）、混音器、路由矩阵、内置播放器、存储、LUA脚本等处理模块； （提供CNAS、CMA、CAL出具的产品检测报告并加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |
| 14 | 音频辅助处理器A | 无源话筒分配器系统为灵活改变话筒的音频系统而设计；2*12路输入，3*12路输出，NEUTRIK卡侬接口。该系列分配器系统的每通道设有三组输出：两组变压器输出、一组直接输出。变压器输出分别设有地线隔离开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于 Lift 位置表示地线浮空；反之地线接通。 该系列分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达 17dBu 的音频信号,三路同时供电（Direct Out,Out A,Out B）, 广播级标准,模块化设计,可组合出多路话筒分配器系列产品. | 1 | 台 |
| 15 | 音频辅助处理器B | 16路线路混音器，无需电源即可工作,每一路可使 2 个平衡的线路电平音源，以隔离方式混合到 1 路平衡音频输出。 输入电路是线路电平，并且以音频变压器做相互隔离，不会出现信号相互干扰的情况。 专业级线路混音器，是以最高质量的音频规格来设计的，适合高音质表现的环境使用。 广播级音频质量 , 高集成度设计,音频变压器隔离输出, 坚固耐用的全金属机体.频率响应20Hz-20kHz(±1.5dB) ,最大输入电平 +18 dBu(1% 50Hz) +28 dBu(0.01% 1kHz) ,损耗衰减 -2.5dB 于 600 <0.1dB 于 5000 欧姆负载 , | 1 | 台 |
| 16 | 话筒幻像供电器 | 这款幻象供电器可同时给12路电容话筒供电，每路单独设有控制开关和通断指示灯；输出电路采用优质电容，保证音频信号高品质传输，同时能避免48V损坏外部设备；直流电压纹波系数高，能大大提高声音品质。 其输入输出接口采用三芯凤凰接口 | 1 | 台 |
| 17 | 交换机 | 24个以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款。 | 1 | 台 |
| 18 | 音频线 | 技术参数：音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘；灰色聚氯乙烯护套，护套为绞形，较细，硬线，适合机柜后面使用。 护套外径：4.5mm 2芯加铝箔反包屏蔽 导体截面积：0.37mm2 导体直流电阻：48Ω /km 芯-芯之间的电容：70pF/m 芯-屏蔽之间的电容：120pF/m 使用长度（max）200米 | 600 | 米 |
| 19 | 莲花头 | 锌合金压铸外壳，金属质感强，造型美观 镀镍触点 带弹簧尾的RCA插头，能保护线缆不被磨损，延长使用寿命 | 40 | 个 |
| 20 | 大三芯 | 大三芯插头，金属压铸外壳 灵活的反扭结防护 带尾部弹簧 | 20 | 个 |
| 21 | 小三芯 | 3.5mm立体声插头，镀镍外壳，镀镍插杆和插芯，大出线孔 人体工学的空间节省设计 全金属坚固外壳，质量可靠 产品易于装配，使用简单方便 | 20 | 个 |
| 22 | 小三芯母 | 全金属坚固外壳，质量可靠 产品易于装配，使用简单方便 | 10 | 个 |
| 23 | 卡农公 | 三芯卡侬公头，镀镍金属外壳，镀锡触点 人体工学设计，使用方便 全新无螺钉安装，更加快捷 高品质塑料套圈，拥有独有的夹线套设计 | 80 | 个 |
| 24 | 卡农母 | 三芯卡侬母头，镀镍金属外壳，镀锡触点 人体工学设计，使用方便 全新无螺钉安装，更加快捷 高品质塑料套圈，拥有独有的夹线套设计 | 50 | 个 |
|  | 十三、网络设备运维及云存储扩容音频备份 |  |  |  |
| 1 | OTN（维保） | 英吉沙县SP网光链路网络传输设备及系统续保含跟换OSN8800机架风扇，华为原厂服务，包括：1、远程问题处理；2、在线技术支持；3、软件更新授权；4、故障件先行更换；5、现场工程师故障件更换；6、现场问题处理 | 1 | 年 |
| 十四、数据应用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 16GB服务器内存条 | 1、16G DDR4 3200MHz； 2、内存条容量：≥16G； 3、内存条频率：3200MHz； 4、内存条型号：HMA82GR7DJR8N-XN； 5、内存规格：16G 3200MHz内存条； ★需提供服务器内存无缝兼容性承诺书； | 39 | 条 |
| 2 | 32GB服务器内存条 | 1、32G DDR4 3200MHz； 2、内存条容量：≥32G； 3、内存条频率：3200MHz； 4、内存条型号：M393A4K40EB3-CWE； 5、内存规格：≥32G 3200MHz内存条； ★需提供服务器内存无缝兼容性承诺书； | 32 | 条 |
| 3 | 大数据服务器 | 1、CPU：(24C,2.2GHz)≥2，国产CPU 2、内存≥512GB DDR4 3、硬盘：240G M.2≥1（系统）+480G SSD≥1 + 960G SSD≥6 + 4T 7.2K SATA ≥6；热插拔：支持RAID： 4、硬盘组RAID_4G≥1个；外部接口：万兆光口≥2个+ 千兆电口≥2个；USB≥4个；VGA≥1个； 5、最大支持≥10个PCIE扩展，含2个专用机箱规格≤2U 机架式服务器机箱； 6、电源模块：高效能≥800W铂金1+1 CRPS冗余电源 7、散热模块：≥4个热插拔冗余风扇 8、功耗模块：AC：200-240V±10% 50Hz 9、工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉) 10、储藏温度：储藏-40℃～60℃(-40℉～140℉) 11、工作湿度：35％～80％ RH ★12、需提供无缝对接兼容性承诺书； ▲13、提供质量节能认证证书；环境标志产品证书； | 1 | 台 |
| 4 | 对象云存储(HOS) | 1、处理器：≥2颗国产64位多核处理器； 2、系统内存：≥32GB； 3、系统盘：≥240GB SSD， 4、数据盘：≥3×960GB SSD；存储接口：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，出厂配置≥24块6TB硬盘； 5、网络接口：≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据网口，≥1个千兆管理口 6、其他接口≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI； 7、整机电源功率：≥550W，1+1冗余电源； 8、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 ▲9、对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支持设备为降级状态时可以正常读取对象数据 ▲10、支持对生命周期内的对象文件进行锁定，配置锁定时长，在锁定时间内，文件不会被覆盖；支持单个对象文件的锁定，锁定后无法修改；支持根据锁定状态检索出指定时间段内锁定状态的对象，对锁定状态的对象支持手动和到期自动两种解锁方式； 11、对象存储集群系统支持平台对接；一套对象存储系统支持同时给多个行业业务平台系统提供存储服务，可提供多类型非结构化数据的存储服务，具备容错处理能力，数据可自动恢复 12、支持对象存储集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 ★13、提供对象存储软件著作权登记证书； ▲14、提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的对象存储系统检测报告； 含软件授权，需提供无缝对接兼容性承诺书； 提供质量节能认证证书；环境标志产品证书； | 1 | 台 |
| 5 | ★对象云存储(HOS) | 1.处理器≥2颗国产64位多核处理器，系统内存≥32GB；系统盘≥240GB SSD，数据盘≥3×960GB SSD 2.存储接口≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，出厂配置≥24块8TB硬盘；网络接口≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据网口，≥1个千兆管理口；其他接口≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI 整机电源功率：≥550W，1+1冗余电源； 3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 ▲4.对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支持设备为降级状态时可以正常读取对象数据 ▲5.支持对生命周期内的对象文件进行锁定，配置锁定时长，在锁定时间内，文件不会被覆盖；支持单个对象文件的锁定，锁定后无法修改；支持根据锁定状态检索出指定时间段内锁定状态的对象，对锁定状态的对象支持手动和到期自动两种解锁方式； 6.对象存储集群系统支持平台对接；一套对象存储系统支持同时给多个行业业务平台系统提供存储服务，可提供多类型非结构化数据的存储服务，具备容错处理能力，数据可自动恢复； 7.支持对象存储集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 8.提供对象存储软件著作权登记证书； 9.提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的对象存储系统检测报告； ▲提供质量节能认证证书；环境标志产品证书；含软件授权，需提供无缝对接兼容性承诺书； | 1 | 台 |
| 6 | 服务器 | 1、CPU：配置≥1颗国产处理器，单处理器物理核心数：≥16核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥32MB，线程数≥32线程，热设计功耗：≥135W，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥4，位宽≥64； 2、内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽 3、硬盘：配置≥4块1.2T 10K SAS盘 4、阵列卡：配置≥1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) 5、PCIE扩展：可支持≥6个PCIE扩展槽（含2个专用）； 6、网口：板载≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 接口；≥1个VGA口， 8、电源：配置≥550W（1+1）高效CRPS冗余白金电源 ★需提供无缝对接兼容性承诺书；▲提供质量节能认证证书；环境标志产品证书； | 3 | 台 |
| 7 | 后端产品 | 1.处理器≥2颗国产64位多核处理器，系统盘≥240GB SSD，数据盘≥2个960GB SSD，系统内存≥64GB 2.存储接口≥36个硬盘接口，支持硬盘热插拔，出厂配置≥36块8T企业级硬盘 网络接口≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据光口，≥1个千兆管理口 其他接口≥后置1个VGA，后置≥4个USB，≥1个IPMI，≥1个SAS，1个串口 整机电源≥800W，1+1冗余电源 ▲3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 ▲4.存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务 ▲5.支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率 ▲6.支持存储实时SP、SP片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索SP，检索条件包括前端点位ID、时间段、SP目标类型（包含人、机动车、非机动车等） 注：以上加4个带▲项需提供权威质量检测中心出具的云存储系统检测报告；★同时提供无缝对接兼容性承诺； | 5 | 台 |
| 8 | 后端产品 | 1.处理器≥2颗国产64位多核处理器，系统内存≥32GB ，系统盘≥240GB SSD，数据盘≥3×960GB SSD 2.存储接口≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，出厂配置≥24块8TB硬盘 网络接口≥2个千兆数据网口，≥2个万兆数据网口，≥1个千兆管理口 其他接口≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI 整机电源≥550W，1+1冗余电源 ▲3.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 ▲4.对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支持设备为降级状态时可以正常读取对象数据 ▲5.支持对生命周期内的对象文件进行锁定，配置锁定时长，在锁定时间内，文件不会被覆盖；支持单个对象文件的锁定，锁定后无法修改；支持根据锁定状态检索出指定时间段内锁定状态的对象，对锁定状态的对象支持手动和到期自动两种解锁方式 6.对象存储集群系统支持平台对接；一套对象存储系统支持同时给多个行业业务平台系统提供存储服务，可提供多类型非结构化数据的存储服务，具备容错处理能力，数据可自动恢复 7.支持对象存储集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 ▲8.提供对象存储软件著作权登记证书 ★9.提供“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的对象存储系统检测报告；含软件授权，需提供无缝对接兼容性承诺书； 提供质量节能认证证书；环境标志产品证书； | 8 | 台 |
| 9 | 服务器机柜 | 2U网孔门尺寸：宽≥800*深1000*高2055黑色网络服务器机柜； | 10 | 个 |
| 10 | 机柜工业插头 | 一公一母3芯32A活动插头(MN3301) 220V； | 196 | 对 |
| 十五、数据应用边界 |  |  |  |  |
| 1 | SP接入认证服务器 | 硬件满足国产化要求，搭配国产化操作系统； 功能要求： 1、支持SP信令双向安全传输，SP码流单向安全接入； 2、支持用户名/口令、数字证书等多种认证管理方式，支持基于用户名/密码+指纹数字证书的双因子认证方式； 3、支持使用RTSP、SIP、DB33等标准SP信令的应用接入；支持市面上主流的SP厂家的私有协议应用定制接入；支持海康、大华、宇视、科达 、华为、中星等市面上主流的SP应用直接接入； 4、支持SP码流编码SVAC、H.265、H.264、H.263、MPG4、MPG2等格式码流接入； 5、支持数据安全检查，主要包括：数据源检查、网络包格式检查以及阻止异常UDP分片包； 6、支持对SIP信令的内容过滤，对敏感信息的信令进行拦截阻断，并进行日志报警； 7、支持SP码流编码协议检查，如：H.264、H.263、MPG4、MPG2等SP编码协议进行白名单方式检查，并进行及时阻断和告警； 8、SP控制信令格式检查，支持对SIP信令的识别，支持对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警；如：RTSP、SIP、DB33等SP控制信令格式进行白名单方式检查，并进行及时阻断和告警； 9、服务状态支持在界面上重启后台的认证服务和网关服务，并且审计当前访问用户的登录时间、登录IP、流入与流出数据量、认证方式等，同时可以强迫某些正在访问专网资源的用户下线； 10、在线设备可以查看当前用户正在访问设备的相关信息； 11、用户访问规则可以根据SP接入系统的需要，指定相应的资源访问权限，防止非授权用户访问和越权访问； 12、支持各大厂家的GB35114-2017标准的SP平台级联，包含支持35114标准的硬件加密卡； 13、支持各大厂家的GB28181-2022标准的SP平台级联； ▲14、符合《新疆维吾尔自治区公安信息网络安全边界接入平台技术规范指南（2024版）》，可以和区厅公安网边界接入平台监管中心级联上报，提供证明材料； ★15、符合1788.3公安SP图像信息系统安全技术要求，满足增强Ⅱ级要求； 16、按照大数据安全体系标准要求，实现与地区公安局大数据安全体系对接。 性能要求： 1、通道最大带宽：≥15Gbps； 2、平均丢包率：＜0.5%； 3、平均时延：＜50ms； 4、40G光口：≥2个。 | 1 | 台 |
| 2 | ★SP安全隔离设备 | 1、基于零反馈单向传输硬件实现SP数据单向传输； 2、支持各大厂家的GB35114-2017标准的SP平台级联； 3、支持各大厂家的GB28181-2022标准的SP平台级联； 4、通道最大带宽：≥15Gbps； 5、平均丢包率：＜0.5%； 6、平均时延：＜50ms。 | 1 | 台 |
| 3 | SP用户认证服务器 | 硬件满足国产化要求，搭配国产化操作系统； 功能要求： 1、支持SP信令双向安全传输，SP码流单向安全接入； 2、支持用户名/口令、数字证书等多种认证管理方式，支持基于用户名/密码+指纹数字证书的双因子认证方式，包含两个公安指纹数字证书； 3、支持使用RTSP、SIP、DB33等标准SP信令的应用接入；支持市面上主流的SP厂家的私有协议应用定制接入；支持海康、大华、宇视、科达 、华为、中星等市面上主流的SP应用直接接入； 4、支持SP码流编码SVAC、H.265、H.264、H.263、MPG4、MPG2等格式码流接入； 5、支持数据安全检查，主要包括：数据源检查、网络包格式检查以及阻止异常UDP分片包； 6、支持对SIP信令的内容过滤，对敏感信息的信令进行拦截阻断，并进行日志报警；具有国家级面向重要专网的边界安全防御关键技术及应用； 7、支持SP码流编码协议检查，如：H.264、H.263、MPG4、MPG2等SP编码协议进行白名单方式检查，并进行及时阻断和告警； 8、SP控制信令格式检查，支持对SIP信令的识别，支持对不符合格式的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警；如：RTSP、SIP、DB33等SP控制信令格式进行白名单方式检查，并进行及时阻断和告警； 9、服务状态支持在界面上重启后台的认证服务和网关服务，并且审计当前访问用户的登录时间、登录I1、流入与流出数据量、认证方式等，同时可以强迫某些正在访问专网资源的用户下线； 10、在线设备可以查看当前用户正在访问设备的相关信息； 11、用户访问规则可以根据SP接入系统的需要，指定相应的资源访问权限，防止非授权用户访问和越权访问，提供功能截图； 12、支持各大厂家的GB35114-2017标准的SP平台级联，包含支持35114标准的硬件加密卡； 13、支持各大厂家的GB28181-2022标准的SP平台级联；符合《新疆维吾尔自治区公安信息网络安全边界接入平台技术规范指南（2024版）》，可以和区厅边界接入平台监管中心级联上报，提供证明材料； 15、合规性要求，符合1788.3公安SP图像信息系统安全技术要求，满足增强Ⅱ级要求； 16、按照大数据安全体系标准要求，支持与地区公安局大数据安全体系对接； 性能要求： 1、通道最大带宽：≥15Gbps； 2、平均丢包率：＜0.5%； 3、平均时延：＜50ms。 4、40G光口：≥2个； | 1 | 台 |
| 4 | 集中JK与审计系统探针子系统 | 2U标准机架式设备,硬件满足国产化要求，搭配国产化操作系统； 1、支持多种设备状态信息的采集（被管设备需支持SNMP协议）； 2、支持链路应用流量信息的探测； 3、支持SYSLOG、SNMP2.0/3.0协议（被管设备需支持SNMP协议）； ▲4、每秒可接收日志条数≥1000条。 ▲5、符合《新疆维吾尔自治区公安信息网络安全边界接入平台技术规范指南（2024版）》，可以和区厅边界接入平台监管中心级联上报，提供证明材料； | 1 | 台 |
| 5 | 下一代防火墙 | 1、国产化平台，含交流冗余电源模块,固态硬盘：≥256G，机械硬盘：≥4T，40G光口：≥2个，万兆光口≥4个，千兆电口：≥4个，满配多模光模块；除以上接口所占扩展槽位，额外提供扩展槽位：≥4个接口； 2、网络层吞吐量：≥120G，应用层吞吐量：≥80G，最大并发连接数：≥2000万，新建连接数：≥150万； 3、支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式部署，支持通过ICMP、TCP、UDP协议，完成对目的IP地址可达性的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测； 4、支持对应用平台及应用的识别和控制，支持对应用进行二级分类，类型包括媒体类、协作类、一般网络应用等，子类包括音频流、工业系统、物联网、文件传输、即时通信、图片SP等； 5、支持国产数据库识别，至少支持人大金仓、达梦数据库识别、南大通用数据库； 6、策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整； 7、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑； 8、在防火墙配置为虚拟线模式，上下方产品为均为交换机时，在配置两台设备共同承载流量时，支持选择配置双机聚合模式，两台设备的上下行流量，将在两台设备之间进行动态分配。 | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | 1、千兆电口：≥8个，万兆光口：≥24个（万兆多模光模块≥8个）,≥6个40/100GE QSFP28光口（满配万兆多模光模块）； 2、交换容量：≥4.8T/25.6Tbps； 3、包转发率：≥2000Mpps； | 1 | 台 |
|  | 十六、SP存储 |  |  |  |
| 1 | 存储 | 12-36盘位单控16TB企业级SATA硬盘(容量：16TB接口类型：SATA 尺寸：3.5英寸硬盘类型：企业级盘位数：36盘位及以下转速：7200RPM缓存：≥256MB； | 210 | 块 |

- 商务要求：

- （1）质保期：1年；

- （2）供货期限：合同签订后45天内完成安装、调试、运行。

- （3）需对甲方相关人员进行培训，具体培训内容、课时等由中标供应商与采购人合同约定。

注：本项目需求参数中标注★的参数为核心参数，任意一项不满足则视为投标无效。

包四：机房音频系统及其他配套

| 序号 | 货物名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一、图侦实战中心音SP显示系统搬迁及检修 |  |  |  |  |
| 1 | SP会议终端 | 拆旧清理维修安装调试 | 1 | 套 |
| 2 | 调音台 | 拆旧清理维修安装调试 | 1 | 套 |
| 3 | 音箱 | 拆旧清理维修安装调试 | 1 | 套 |
| 4 | 话筒 | 拆旧清理维修安装调试 | 2 | 套 |
| 图侦实战中心音SP显示系统 |  |  |  |  |
| 十二、图侦实战中心音SP系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★LED显示屏（1.2） | 1、采用COB封装方式，无引线，支持巨量转移技术，点间距1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡，箱体采用压铸铝合金或镁合金材质，材质的力学性质性能满足国家标准GB/T 3880.2-2024中牌号7075要求，符合GB/T 15115-2024《压铸铝合金》标准，抗拉强度≥200Mpa，屈服强度≥140Mpa，硬度≥70HBS。 2、箱体间相对错位值＜0.5mm（光学拼缝＜0.1mm），模组间拼缝＜0.01mm，支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，支持内弧≥15°拼接，可实现真正无缝拼接，具有抗震能力，使用寿命≥10年； 3、显示单元的色彩还原准确性指标Δ值：＜0.1； 4、为保证设备长时间正常运行，设备表面沉金处理，PCB 板表面具备防潮/防尘 /防静电/抗氧化。LED 显示屏所有材料均绿色无害，无有毒有害物质释放， 5、设备可视角满足水平≥175°，垂直≥175°； 6、设备校正后亮度均匀性≥99% ； 7、整屏失控点数：＜1/1000000，连续失控点为0，盲点率＜1/1000000；LED显示单元发光点中心距偏差＜0.02%；静态对比度≥23000：1；动态对比度≥10000000：1； 8、为保证良好的散热，产品符合GB/T 1843-2008标准； 9、通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； 10、LED显示屏模块统一，整屏任意位置可互换，带电情况下也可互换操作；不同接收卡之间画面同步性在1ms以内； 11、为保证屏幕长时间稳定运行，要求产品无故障使用时间≥200000h，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟，系统可用度≥99.9%，LED显示单元连续运行10000小时，亮度衰减＜5%，连续工作7×24小时，画质颜色正常无色衰； 12、为满足后续技术升级，产品符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-OD66的 8K 超高清显示要求，符合《超高清显示认证技术规范》，满足TIRT-GK-JS-29-2013高清、全高清、4K、8K超高清电视/显示器技术规范要求； 13、包含12块≥6网口输出的发送卡； | 24.5 | ㎡ |
| 2 | SP处理器 | ★ 1. 标准机架式设计，机箱高度≤5U，具备≥4英寸显示面板，具有≥10个业务槽位，业务模块支持热插拔，双电源冗余，≥3个10M/100M/1000M自适应以太网口。 ▲ 2. 采用嵌入式架构，无需要操作系统，符合GB/T 28181-2022公共安全SPJK联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 3.支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作，支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、回放等操作。 4.可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用，支持保存3000个场景，场景保存方式支持以布局缩略图方式显示，输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。 5.支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置，支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。 ▲6.至少支持通过PC客户端、移动客户端、网页端进行操作，不同操作方式可实时同步，至少支持IOS、Android、Windows操作系统，界面支持自定义配置，可调整模块界面分布，支持不同风格预设模板。 ▲7.支持通过抓屏软件将远程桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率：≥30fps，支持同时抓取信号上墙显示：≥8个4K，且上墙前后CPU占用率无明显变化，支持在电视墙进行分割显示：≥8画面，支持对远程桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。 ▲8.支持回显功能，支持将电视墙显示画面作为输入信号接入显示器，每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，支持SP信号预监功能。 ▲9.支持将一路输入SP图像发送至多个输出接口进行拼接显示，支持将多路输入SP图像发送至多个输出接口拼接显示，支持拼接不少于64路分辨率为1920×1080的SP图像，拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位，支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的屏，全屏刷新时间：≤20ms。 ▲10.多画面场景切换延时满足≥256路画面场景切换到其他256路画面场景延时≤300ms。 ▲11.支持≥16路信号源输入的SP融合拼接，支持分辨率≥15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms。 ▲12.业务板板卡具有≥4个指示灯，支持显示板卡运行状态包括上电、子板系统异常、网络异常、电源异常等，机箱具备显示屏，可显示机箱温度、子板运行状态、IP地址、版本、日期等信息。支持显示设备的CPU温度，内存使用率，机箱温度，子板信息，电源模块信息，网络使用率，风扇转速等，异常可发出报警提示信号。 ▲13.输入板卡热插拔恢复时间≤2s，输出板卡热插拔恢复时间：≤8s。 ▲14.一路SP输出接口；支持音频混合输出：≥8路，每一路音频都支持静音设置，支持保存设置状态。 ▲15.支持H.265解码格式，整机最大解码能力支持≥512路分辨率为200M的SP，或32路分辨率为3200M的SP，单板最大解码能力支持≥32路分辨率为200兆或2路分辨率为3200兆的SP。 ▲16.输入板卡和输出板卡均支持YUV444，支持自定义分辨率范围不小于宽（1280-8192）、高（720-4320)可设。 17.包含HDMI输入板卡5台，DVI输入板卡2台，HDMI输出板卡2台； （注意：本项中13个带▲标号的参数或功能要求必需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 1 | 台 |
| 3 | LED显示屏配套设备 | 1、采用国标钢材料，包边材料的材质、颜色、光泽度与现场装修协调一致，美观大方；设备安装、调试、培训 2、为保证显示屏安全稳定性，供应商需提供钢结构承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质； | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 功能特点： 1、额定功率：≥20KW； 2、配电柜输入电压为交流380V±10%，50Hz。 3、具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏线缆 | 1、屏体配电柜至屏体分布接入点线缆：≥3*2.5㎡弱电，控制室到屏体信号线，超五类网线（超过100米需用光纤）网线辅材； | 1 | 卷 |
| 6 | 定制JK操作台 | 1、尺寸：≥4400*800*950（桌面到地的距离750，免漆板桌面，烤漆带亚克力灯侧板）整体钢木铝结合材质； 2、箱体为优质冷轧钢板，板材厚度：后背支架：≥2.0MM； 3、箱体框架≥1.2MM；前后门≥1.0MM； 4、经过酸洗磷化防锈处理；25mm免漆板桌面前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边。 5、后背2.0MM黑色氧化铝型材；可安装显示器悬空固定支架，铝型材上面不加亚克力灯。 | 5 | 套 |
| 7 | 调度配套设施 | 国产座椅5GS认证四级安全气杆,灰框灰网,双臂自适应腰托靠背3档升降,6D可调节头枕,3D扶手,坐深调节135大角度可躺。 | 26 | 把 |
| 8 | 调度配套设施 | 国产办公座椅黑色。 | 24 | 把 |
| 9 | 调度配套设施 | ≥4200*1400*750办公会议桌。 | 1 | 套 |
| 10 | 调度配套设施 | ≥4200*1800*750办公会议桌。 | 1 | 套 |
| 11 | 调度配套设施 | 国产办公桌+办公椅子。 | 3 | 套 |
| 12 | 调度配套设施 | 国产显示器支架,气压臂双屏组合多维可调任意悬停。 | 12 | 个 |
| 13 | 调度配套设施 | 1、尺寸：≥5.9*3 2、背景墙木板打底，吸音板面层，10cm钛金包边，pvc雕刻字+金属警徽,隐形门；(背景+隐形门)。 | 1 | 个 |
| 14 | 调度配套设施 | 60*80的pvc+晶片制度牌； | 25 | 个 |
| 15 | 调度配套设施 | 2个单位办公椅+1个3位等候椅+文件柜+办公柜； | 2 | 套 |
| 16 | 调度配套设施 | 长8米，配备30张椅子，饰面材质钢化玻璃，基材材质刨花板(会议桌+椅子) | 1 | 张 |
| 17 | 机房普通空调 | 5匹三级能效三相电380V定频冷暖办公商用立式柜空调 | 2 | 台 |

- 商务要求：

- （1）质保期：1年；

- （2）供货期限：合同签订后45天内完成安装、调试、运行。

- （3）需对甲方相关人员进行培训，具体培训内容、课时等由中标供应商与采购人合同约定。

- 注：本项目需求参数中标注★的参数为核心参数，任意一项不满足则视为投标无效。

# 第六章  评标方法和标准

一、资格审核

1.评标前投标文件的初步审核

1.1初步评审为资格性检查和符合性检查。

1.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。采购人决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

1.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 审核因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明文件（原件或者加盖公章的复印件）； |
|  | 2、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书，自然人响应的无需提供； |
|  | 3、提供投标单位近六个月内（任意一个月）的社保证明（含员工社保明细。注：无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细））； |
|  | 4、近六个月所属期限内（任意一个月）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”； |
|  | 5、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年或者2023年的年度财务审计报告书；新成立不足1年的企业提供银行资信证明）； |
|  | 6、投标单位（供应商）及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《声明》； |
|  | 7、对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |
|  | 8、凡拟参加本次项目的投标人，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）网站上被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询被列入经营异常名录、严重违法失信名单的投标人将被认定为投标无效 |
|  | 9、缴纳投标保证金凭证。 |
| 结论 | 是否通过资格审查，进入下一阶段报价评审。 |

注：投标人应当完整、准确的将资格审查环节所需资料提交至资格审查资料表中，资格审查中表中全部符合，则为有效投标，进入专家评标阶段。如投标人错传、漏传资格审查资料，不接受后续补充。

| 项目 | 审核因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1.投标文件按照按招标文件要求上传、解密、签署电子章的； |
|  | 2.投标文件承诺供货时间、售后服务等满足招标文件要求； |
|  | 3.报价具有唯一性，报价未超过招标文件中规定的预算单价及预算总价； |
|  | 4.满足招标文件实质性要求，投标文件载明的技术规格、技术标准等，符合招标文件要求；标★的关键参数是否响应。 |
|  | 5.投标函，投标有效期不低于采购文件要求。 |
|  | 6.投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |
|  | 7.是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
| 结论 | 是否通过资格审查，进入下一阶段报价评审。 |

1.2 有下列情形之一时，采购人或采购代理机构应予此次招标活动无效，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

1.3公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

1.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、评标程序

2、评标委员会

2.1评标由依法组成的评标委员会负责。

3.评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）招标文件规定的实质性要求。

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台生成的开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标一览表总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3 评分标准：

具体评分细则如下：

注：为方便电子评审，目录需关联至指定信息处，否则视同为未提供。

# 评分标准

包一：移动侦查设备参数

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（30分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(30%)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。注:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术部分（50分） | 动力/底盘/排放系统(17分) 1.发动机排量≥2.0T缸内直喷涡轮增压发动机+前电机:3分(低于2.0T扣 1 分,非缸内直喷扣1分，非前电机扣1分)。扣完为止。 2.最小离地间隙（mm)≥220:2分（每低于5mm扣1分）扣完为止。 3.发动机最大净扭矩(N·m/rpm)360:2分(每低5N`m/rpm扣1分)。扣完为止。 4.电池容量>36kwh且支持快充:2分(每少1kwh扣1分，无快充扣1 分)。扣完为止。 5.综合续航≥850km、纯电续航>100km:2分(每少50km/5km扣1分)。扣完为止。 6.系统综合扭矩(N·m) ≥740:5分(每少10N·m扣1分)扣完为止。 7.排放标准≥国六：1分（国六a得0.5分，国六b得1分）扣完为止。 |
|  | 安全全配置(27分) 1.标配 FCW+RCW+BSD+AEB+LKA+SAS:6分(缺1项扣1分)。 扣完为止。 2.高强度钢近≥65%：5分(每低 5%扣1分）+前排双气囊+前排双侧气囊+侧气帘:6分(每缺1项扣2分)。扣完为止。 3.360全景影像(动态轨迹)得2分+四周影像共4探头2分+前后雷达各6个得2分。无轨迹扣2分，少1探头扣 1分，少1个雷达扣0.5分。扣完为止。 4.户外电控分时四驱（带中央锁止功能）：4分（未带中央锁止功能扣2分）。扣完为止。 |
|  | 空间与舒适性(6分) 1.雨量感应雨刷：1分（未带雨量感应扣1分）扣完为止。 2.扬声器数量≥10:2分（每少一个扣0.5分）。扣完为止。 3.前排座椅加热+前排座椅通风+方向盘加热：3分（每少一项扣1分）。扣完为止。 |
| 商务部分（20分） | 1.交货周期(5分):交货周期每缩短1天加1分，最多5分。 2.售后要求（10分） ：喀什本地有厂家售后维修授权书得5分、销售授权书得5分。 3.质保承诺（5分）：承诺质保期内，车辆出现故障，须在1小时内响应得1分，5小时内到达现场得1分，一般故障8小时内修复得1分，较大故障12小时内解决问题得1分。 |

包二：机房设备及搬迁服务

| 评标项目 | 评审分项 | 评审项目及分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分30分 | 报价得分 （30） | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）； |
| 商务评审 20分 | 业绩 （6分） | 需提供2022年6月1日至今（合同签订时间为准）的类似业绩（机房建设、搬迁类），提供中标通知书及项目合同，提供一份得2分，满分6分。 |
|  | 企业综合实力 （5分） | 为确保项目交付满足相关质量要求及标准保障项目的顺利交付以及考虑到该项目涉及到相关专业技术及专业范畴，投标人应具有以下相关资质或证书： 1、投标人具有承装（修、试）电力设施许可证，得1分； 2、投标人具有电力工程施工总承包资质贰级及以上，得1分； 3、投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护符合性证书）贰级及以上，得1分。 4、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分； 5、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级，得1分。 满分5分。 |
|  | 专业技术 （9分） | 1、项目负责人需具备一级建造师注册证书（通信与广电或机电工程专业）及安全生产考核证B类证书得2分，具备二级建造师注册证书（机电工程专业）及安全生产考核证B类证书得1分； 2、技术负责人具备高级工程师证书（通信或机电工程相关专业）得2分，具备中级工程师证书（通信或机电工程相关专业）得1分； 3、团队成员具备中级工程师（通信、机电、电力相关专业）、网络工程师、安全员、资料员、施工员、质量员证书，每提供一项得1分，同一人具备多个证书按照1个证书计算，满分5分。 上述人员需为投标单位本单位人员，并提供以上人员的相关职称证书复印件、身份证、学历证书、近6个月任意1个月的社保证明等相关材料，并加盖投标人公章。 |
| 技术评审50分 | 技术参数 （25分） | 评标委员会根据各投标人货物参数响应程度进行评审，投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求得18分。 - 一般技术参数出现负偏离的情况，每出现1处，扣0.5分。扣完为止。上限18分。 |
|  |  | - 投标人所投产品带“▲”条款的技术参数，按参数要求提供证明材料，每提供一项证明材料得0.5分。上限7分。相同的检测报告不重复计算。 |
|  | 专业技术服务 （12分） | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细施工方案，内容包括但不限于：①整体实施方案（包含组织架构及人员分布、技术实施方案、进度管理、风险管理、质量控制、文档交付、应急预案等）；②质量保证措施（包含设备搬迁质量证、安装调试质量保证、环境与合格性检查等）；③产品包装运输方案（包含包装分类、包装方式、运输方式等）；④供货、安装及调试服务方案；⑤机房搬迁实施方案；⑥项目安全措施、应急管理方案；方案内容完整且符合项目实际要求的得12分；内容与项目无关不得分，每缺失一项内容扣2分，方案描述不清晰或不完整扣1分。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | - 根据投标人提供的售后服务方案、维修方案、投标产品备品备件3项综合情况进行评分每提供一项得1分，共计3分。 - 2、售后服务网点证明（提供营业执照和网点照片，疆外0.5分、疆内1分、喀什地区2分)。 3、根据承诺接到故障通知后响应时效：能够在2-4小时内到达现场解决问题得3分，能够在5-8小时到达现场解决问题得1分。超过8小时得0分。（结合实际情况评定）满分得3分。 4、质保期在质保基础上增加1年得1分，不增加得0分，最多得2分。 |
|  | 培训方案 （3分） | 提供详细的培训方案，包括：①培训时间及地点；②方式内容（内容含课程设定、培训师资力量及培训老师人数。附：培训老师学历证书及职称资格证书）；③培训课程中含设备发生故障应对措施及应急预案；系统架构；设备原理；设备使用委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分3分。 |

包三：机房核心设备灾备部署系

| 评标项目 | 评审分项 | 评审项目及分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分30分 | 报价得分 （30） | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）； |
| 商务评审 15分 | 业绩 （6分） | 需提供2022年6月1日至今（合同签订时间为准）的同类项目业绩（包含信息化相关业绩），提供中标通知书及项目合同，提供一份得2分，最多得6分。 |
|  | 专业技术 （9分） | 1、项目负责人需具备高级工程师资格证书或信息系统项目管理师高级，得2分；（项目负责人和技术负责人为同一人的只能得1次分）。 2、技术负责人具备高级工程师资格证书或信息系统项目管理师高级，得2分；（项目负责人和技术负责人为同一人的只能得1次分）。 3、团队成员具备中级及以上工程师或系统集成项目管理工程师或网络工程师证书，提供一个证书得1分，同一人具备多个证书按照1个证书计算，满分5分。 上述人员需为投标单位本单位人员，并提供以上人员的相关职称证书复印件、身份证、学历证书、近6个月任意1个月的社保证明等相关材料，并加盖投标人公章。 |
| 技术评审55分 | 技术参数 （35分） | 评标委员会根据各投标人货物参数响应程度进行评审，投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求得20分。 - 一般技术参数出现负偏离的情况，每出现1处，扣0.5分。扣完为止。上限20分。 |
|  |  | - 投标人所投产品带“▲”条款的技术参数，按参数要求提供证明材料，每提供一项证明材料得0.5分。上限15分。相同的检测报告不重复计算。 |
|  | 专业技术服务 （7分） | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案，内容包括但不限于：①配送及交货期运输方案②货物的移交方案③交付进度④ 应急预案⑤安装调试⑥质量控制⑦验收方案等内容；评标委员会根据项目实际情况，方案有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得1分，提供内容不详细、不适合该项目实际情况的不得分，此项满分7分。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | - 1、根据投标人提供的售后服务方案、维修方案、投标产品备品备件3项综合情况进行评分每提供一项得1分，共计3分。 - 2、售后服务网点证明（提供营业执照和网点照片，疆外0.5分、疆内1分、喀什地区2分)。 3、根据承诺接到故障通知后响应时效：能够在2-4小时内到达现场解决问题得3分，能够在5-8小时到达现场解决问题得1分。超过8小时得0分。（结合实际情况评定）满分得3分。 4、质保期在质保基础上增加1年得1分，不增加得0分，最多得2分。 |
|  | 培训方案 （3分） | 提供详细的培训方案，包括：①培训时间及地点；②方式内容（内容含课程设定、培训师资力量及培训老师人数。附：培训老师学历证书及职称资格证书）；③培训课程中含设备发生故障应对措施及应急预案；系统架构；设备原理；设备使用委员会根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分3分。 |

包四：机房音频系统及其他配套

| 评标项目 | 评审分项 | 评审项目及分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分30分 | 报价得分 （30） | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）； |
| 商务评审 15分 | 业绩 （9分） | 需提供2022年6月1日至今（合同签订时间为准）的同类项目业绩（包含大屏相关业绩），提供中标通知书和项目合同，提供一份得3分，最多得9分。 |
|  | 专业技术 （6分） | 本项目主要团队人员： 1、项目负责人需具备高级工程师资格证书（类别包含机电类或通信类），得2分； 2、团队成员具备1名中级及以上工程师（类别包含机电类或通信类）得2分。 3.团队成员具备1名网络工程师，得2分。 上述人员需为投标单位本单位人员，并提供以上人员的相关职称证书复印件、身份证、劳动合同等相关材料，并加盖投标人公章。 |
| 技术评审55分 | 技术参数 （25分） | 评标委员会根据各投标人货物参数响应程度进行评审，投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求得18分。 - 一般技术参数出现负偏离的情况，每出现1处，扣0.5分。扣完为止。上限18分。 |
|  |  | - 投标人所投产品带“▲”条款的技术参数，按参数要求提供证明材料，每提供一项证明材料得0.5分。上限7分。相同的检测报告不重复计算。 |
|  | 专业技术服务 （14分） | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案，内容包括但不限于：①配送及交货期运输方案②货物的移交方案③交付进度④ 应急预案⑤安装调试⑥质量控制⑦验收方案等内容；每提供一项得2分，未提供具体方案或提供的方案不符合项目实际，存在严重缺陷不得分。 (缺陷是指:方案、措施或制度等凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、标的物不一致、内容缺失) |
|  | 售后服务方案 （10分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案、维修方案、投标产品备品备件3项综合情况进行评分每提供一项得1分，共计3分。2、售后服务网点证明（提供营业执照和网点照片，疆外0.5分、疆内1分、喀什地区2分)。 3、根据承诺接到故障通知后响应时效：能够在2-4小时内到达现场解决问题得3分，能够在5-8小时到达现场解决问题得1分。超过8小时得0分。（结合实际情况评定）满分得3分。 4、质保期在质保基础上增加1年得1分，不增加得0分，最多得2分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 提供详细的培训方案，包括：①培训时间及地点；②方式内容（内容含课程设定、培训师资力量及培训老师人数。附：培训老师学历证书及职称资格证书）；③培训课程中含设备发生故障应对措施及应急预案；系统架构；设备原理； 根据项目实际情况，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得2分，提供不全或不提供或不符合项目要求不得分，此项满分6分。 |

5.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

6.推荐中标候选人名单

6.1中标候选人家数：3家。

6.2按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名为中标候选人名单。

7.出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.1评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

7.2评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

8.供应商应当书面澄清、说明或者更正。

8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

10.招标采购单位现场复核评标结果。

10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，提出复核意见。

评标报告签署前，经复核发现存在实质性错误的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

10.2、 废 标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

11、定标

11.1 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

11.2. 定标程序

11.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

11.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

11.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

11.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

11.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

货物类

政府采购公开招标文件

第三册

# 第七章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同草案

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |