2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

采购文件

【公开招标】

项目编号： ZPDL(2022)021号

项 目 名 称：2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

采 购 单 位：泽普县卫生健康委员会

联  系  人：袁明玉

联 系电 话：18152996685

代理机构名称： 新疆咨博项目管理咨询有限公司

联   系   人： 李均睿

联 系 电 话 ：18299036626

2022年6月

2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

采购文件

项目编号： ZPDL(2022)021号

第一册

目  录

第1章   投标人须知	1

一   总  则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	2

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	2

7.投标截止时间的顺延	3

三   投标文件的编制	3

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	3

9.投标文件构成	3

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	3

11.投标报价	3

12.投标保证金	4

13.投标有效期	4

14.投标文件的签署及规定	5

四   投标文件的递交	5

15.投标文件的密封和标记	5

16.投标截止	5

17.投标文件的接收、修改与撤回	5

五   开标及评标	6

18.开标	6

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件的符合性审查与澄清	7

21.投标偏离	8

22.投标无效	8

24.废标	9

25.保密原则	9

六   确定中标	9

26.中标候选人的确定原则及标准	9

27.确定中标候选人和中标人	9

28.采购任务取消	10

29.中标通知书和招标结果通知书	10

30.签订合同	10

31.履约保证金	10

32.中标服务费	10

33.政府采购信用担保	10

34.廉洁自律规定	10

35.人员回避	10

36.质疑与接收	11

附件1：履约保证金保函（格式）	12

附件2：履约担保函格式	13

（采用政府采购信用担保形式时使用）	13

第2章 投标文件格式	15

第一部分 开标一览表及资格证明文件	15

1  开标一览表（投标文件格式一）	16

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	17

3  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	18

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	20

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	.................................21

6  社会保障资金的缴纳记录................................................23

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	21

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	25

9  投标人所投产品按照规定提供制造厂家的授权书（投标文件格式四）....................26

第二部分  商务及技术文件	27

1   投标书（投标文件格式三）	28

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	29

3   投标分项报价表（投标文件格式五）	31

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	32

5、 技术规格偏离表（投标文件格式九）.....................................33

6、 商务条款偏离表（投标文件格式十）....................................34

7-1  中小企业声明函（投标文件格式七）	35

7-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）...................................................37

8   投标人关联单位的说明	38

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件	39

第3章 投标邀请	40

第4章 投标人须知资料表	39

第5章 货物需求一览表及技术规格	46

第6章 评标方法和标准	141

第一部分 合同书.........................................................................................................................152

1.1 合同组成部分	94

1.2 货物	94

1.3 价款	94

1.4 付款方式和发票开具方式	95

1.5 货物交付期限、地点和方式	95

1.6 违约责任	95

1.7 合同争议的解决	96

1.8 合同生效	97

第二部分 合同一般条款.............................................................................................................157

2.1 定义	98

2.2 技术规范	98

2.3 知识产权	98

2.4 包装和装运	99

2.5 履约检查和问题反馈	99

2.6 结算方式和付款条件	99

2.7 技术资料和保密义务	99

2.8 质量保证	100

2.9 货物的风险负担	100

2.10 延迟交货	100

2.11 合同变更	100

2.12 合同转让和分包	101

2.13 不可抗力	101

2.14 税费	101

2.15 乙方破产	101

2.16 合同中止、终止	101

2.17 检验和验收	102

2.18 通知和送达	102

2.19 计量单位	102

2.20 合同使用的文字和适用的法律	102

2.21 履约保证金	103

第三部分  合同专用条款...........................................................................................................163

# 投标人须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分投标文件单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	 投标人应注意采购人如在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件每页（除目录）上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字： |  |

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目现场开标必须提供证件原件：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件；

（2）银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）；

（3）供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件；

（4）法定代表人需提供法定代表人身份证明原件，授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及授权委托人身份证原件，授权委托人必须是本单位正式员工；

（5）在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉；

（6）税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录原件；

（7）法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细原件；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表原件）；

（8）提供上一年度的财务审计报告原件，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明原件；

（9）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书原件；

（10）投标保证金收据原件；

（11）本项目不接受联合体投标；

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列

入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目为公开招标，评标办法采用上述第（2）条

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品按照规定提供制造厂家的授权书（见投标文件格式四）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币元

| 供货名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定单独装订密封。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3.1法定代表人身份证明(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

同志，现任我单位       职务，为法定代表人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。特此证明。

签发日期：

单位：（盖章）

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

## 附：法定代表人身份证正反面

投标人（盖单位章）：

法定代表人(签字或签章)：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 3.2  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

附：法定代表人身份证正反面及法定代表授权委托人身份证正反面

投标人（盖单位章）：

法定代表人(签字或签章)：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9  制造厂家的授权书　（投标文件格式四，）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《中小企业声明函》（投标文件格式十一）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目不适用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  中小企业声明函（投标文件格式十一）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称）， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 7-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

采购文件

项目编号：ZPDL(2022)021号

第二册

# 第三章：投标邀请

# 2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）招标公告

项目概况

2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）潜在的投标供应商在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年7月8日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZPDL(2022)021

项目名称：2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

采购方式：公开招标

预算金额：5853760元（大写：伍佰捌拾伍万叁仟柒佰陆拾元整）

最高限价（元）：

合同履行期限：合同正式签订后20天完成

标项一

标项名称:2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-大型设备

数量:1

预算金额（元）:1986320（大写：壹佰玖拾捌万陆仟叁佰贰拾元整）

采购需求：（备注：技术参数和要求详见招标文件）

标项二

标项名称:2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-中医设备

数量:1

预算金额（元）:1989200 （大写：壹佰玖拾捌万玖仟贰佰元整）

采购需求：（备注：技术参数和要求详见招标文件）

标项三

标项名称:2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-医用设备

数量:1

预算金额（元）:1878240（大写：壹佰捌拾柒万捌仟贰佰肆拾元整）

采购需求：（备注：技术参数和要求详见招标文件）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件；

（2）银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）；

（3）供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件；

（4）法定代表人需提供法定代表人身份证明原件，授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及授权委托人身份证原件，授权委托人必须是本单位正式员工；

（5）在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉；

（6）税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录原件；

（7）法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细原件；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表原件）；

（8）提供上一年度的财务审计报告原件，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明原件；

（9）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书原件；

（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年06月17日至2022年06月24日，每天00:00至12:00，12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点:政采云平台线上获取

方式：供应商登陆政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2022年7月8日11点00分（北京时间）

开标地点： 喀什市东城区西泓世嘉小区7号楼六楼1061室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泽普县卫生健康委员会

地    址：泽普县团结西路118号

联 系 人：袁明玉

联系方式：18152996685

2.采购代理机构信息

名    称：新疆咨博项目管理咨询有限公司

地　　址：喀什市西泓世嘉小区7号楼六层1061室

项目联系人：李均睿

# 电　    话：18299036626

第四章：投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：泽普县卫生健康委员会 地 址：泽普县团结西路118号 联系人及电话： 袁明玉 18152996685 |
| 1.2 | 采购代理机构： 新疆咨博项目管理咨询有限公司 地址： 喀什市东城区西泓世嘉小区7号楼六楼1061室 业务联系人：李均睿 电话：18299036626 电子邮箱：2092178431@qq.com |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件进行资格审查）： （1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件； （2）银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）； （3）供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； （4）法定代表人需提供法定代表人身份证明原件，授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及授权委托人身份证原件，授权委托人必须是本单位正式员工； （5）在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉； （6）税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录原件； （7）法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细原件；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表原件）； （8）提供上一年度的财务审计报告原件，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明原件； （9）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书原件； （10）投标保证金收据原件； （11）本项目不接受联合体投标； |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：标项一：大型设备 预算价：1986320元 （壹佰玖拾捌万陆仟叁佰贰拾元整） 标项二： 中医设备 预算价：1989200元（壹佰玖拾捌万玖仟贰佰元整） 标项三：医用设备 预算价：1878240元（壹佰捌拾柒万捌仟贰佰肆拾元整） |
| 8.1 | 如投标商对多个标段进行投标，可中标 1 个标段，不可兼中兼得 |
| 12.1 | 保证金形式：基本账户形式提交：□保函☑电汇□支票(网银 ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：标项一30000.00元（叁万元整） 标项二30000.00元（叁万元整） 标项三30000.00元（叁万元整） （按照各分包控制金额2%以内计算） 保证金收款人：新疆咨博项目管理咨询有限公司 开 户 行：广发银行股份有限公司喀什分行 账 号：9550880218928200193 联系电话：18299036626 其它信息：投标人请自行查询是否到账,转账汇款时请在汇款备注中标明项目名称及项目编号（可简写），请携带银行电汇凭据原件或网银凭据原件到新疆咨博项目管理咨询有限公司财务室领取投标保证金收款收据，否则不予出具投标保证金收款收据。将保证金收款凭证、银行电汇凭据或网银凭据复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）。到账截止时间：2022年07月07日下午18:00（北京时间）。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份； 第二部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份； 除上述文件外，还须单独密封递交投标文件电子文档壹份。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年07月8日11：00分（北京时间 ） |
| 18.1 | 开标时间： 2022年07月8日11：00分（北京时间） 开标地点：喀什市东城区西泓世嘉小区7号楼六楼1061室； |
| 20.5 | 核心产品： 标项一：12导联心电图、电子阴道镜、麻醉机、心电监护仪、心脏B超机 标项二：OT组合训练车等运动训练设备、冲击波疼痛治疗仪、冲击波疼痛治疗仪、医用妇科臭氧治疗仪、中药熏洗治疗仪、产后盆底治疗仪 标项三：动态心电图监测仪、动态血压监测仪、肢体气压仪、微波治疗仪、空气压力治疗仪 |
| 23.2 | 评标方法： 综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3个 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 合同约定 提交履约保证金的时间：签订合同后 5 日历日 |
| 32 | 中标服务费：采取差额定率累进法计取 ☑由中标单位支付 支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构：（本项目不适用） |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱： 0998—2597000 2597001 （兼传真） |
| 36.3 | 接收部门：新疆咨博项目管理咨询有限公司 联系电话：18299036626 通讯地址：喀什市东城区西泓世嘉小区7号楼六楼1061 |

| 投标人名称 | 审查项目 | 神审查结果 | 标代表确认签字 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本原件； | 银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）； | 供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； | 法定代表人需提供法定代表人身份证明原件，授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及授权委托人身份证原件，授权委托人必须是本单位正式员工； | 在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉； | 税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录原件； | 提供法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细原件；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表原件）； | 提供上一年度的财务审计报告原件，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明原件； | 近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书原件； | 投标保证金收据原件； |  |  |

资格审查表

# 第五章

# 货物需求一览表及技术规格

| 标项一：2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-大型设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 12导联心电图 | 9 | 导 联：标准12导联 采 样 率：1000Hz，12导联能同步采集 工作模式：至少应具有手动、自动、节律分析、存储四种工作模式 回放功能：支持心电图波形回放，并支持修改，分析和打印心电图 辅助分析功能：支持预览心电图参数和分析结果，辅助分析结果 自动模式：能回顾打印前10秒心电图 存储模式：具有存储心电图供回放功能 冻结功能：能冻结前后12秒心电图 ★耐极化电压：≥±500mV（灵敏度变化≤±5%） 时间常数：≥3.2s 液晶显示，7寸彩色TFT，能显示波形和工作状态 能储存至少200个病例档案 |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 1. 重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2. 彩色TFT显示屏≥6.5英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形。 3. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 ★4. 至少具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力具有10种以上选择： 7.支持至少两种尺寸体内除颤电极板。 8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 9. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 10. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 11. 开机时间≤3s，符合临床使用。 12. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 13. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 14. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 15. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 16. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈 17. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 18. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 19. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 20. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 21. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 22. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 23. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 24. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。 25. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 26. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 27. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 28. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |
| 3 | 电解质分析仪 | 1 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.测量技术：离子选择电极法 4.样 品 量: 60ul-150ul 5.测量速度：≤25秒 6.测量范围、分辨率： 项目 测量范围 分辨率 精密度 K 0.50—20.0mmol/L 0.01 ≤1.0% Na 30.0—200mmol/L 0.1 ≤1.0% Cl 30.0—200mmol/L 0.1 ≤1.0% Ca 0.50—5.00mmol/L 0.01 ≤1.0% pH 4.00—9.00 0.1 ≤1.0% 7. 大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。 8．进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。 |
| 4 | 电子阴道镜 | 2 | ★1. 镜头清晰度：≥1/3.5寸彩色CCD ，≥70万像素彩色摄像头；； ★2. 水平分辨率：≥600TVL 3. 放大倍数： ≥22倍光学变焦，≥18倍数字变焦； 4. 聚焦距离：100-1000mm 5. 视野范围：≥2.5mm~20mm~320mm； 6. 光通量F1.4~64mm光学变焦镜头； 7. 聚焦方式：DSP动态自动聚焦系统，配合手动聚焦调整； 8. 镜头白平衡：可自动或手动调节 9. 镜头具有可控制的图像放大、缩小及远近聚焦功能和红色分量增加和减少的功能； 10. 环型多点LED光源，作距离30CM处光源照度≥1600Lux； 11. 镜头光照强度可分级调节； |
| 5 | 高频电刀 | 1 | 主载频率:512KHZ 单极功率:0-350W 双极功率:0-50W 功能:满足各种手术需求，适用于全科室 至少六种工作模式:①单极纯切、②混切1、③混切2、④混切3、⑤单极凝、⑥双极凝 具有两路输出端口:一个手控刀端口，一个脚控刀端口 冷却方式:自然冷却，无风扇 供电电源:单相AC220V±22 V,50Hz±1 Hz，≤3.5A 其他：单极电刀，防水型脚踏开关 |
| 6 | 高频电刀 | 1 | 主载频率:512KHZ 单极功率:0-350W 双极功率:0-50W 功能:满足各种手术需求，适用于全科室 至少六种工作模式:①单极纯切、②混切1、③混切2、④混切3、⑤单极凝、⑥双极凝 具有两路输出端口:一个手控刀端口，一个脚控刀端口 冷却方式:自然冷却，无风扇 供电电源:单相AC220V±22 V,50Hz±1 Hz，≤3.5A 其他：双极电刀，异型电极4支，台车一辆 |
| 7 | 红光治疗仪 | 5 | 红外光波长:0.8um ~ 3um 红外光额定输出功率:16W±2W 红光光谱波长:550nm ~ 3000nm 电极间输出:电压≤38V，电流≤25mA 红光额定输出功率:7W±1.5W 腔内电极电热温度37℃~46℃可调 定时范围:0~60min范围，步长1min，误差±1min 触针式操作:电灼治疗为触针式操作对组织损伤小，可控制治疗范围和深浅，方法简便 铝合金材料:红外光治疗头采用铝合金材料，铝合金材料耐热性、抗磨性好不变形、不易损坏 |
| 8 | 经皮神经电刺激仪， | 1 | 输出通道：至少不低于三组输出； 输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波； 脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为≥20us～500us，允差为±20% 脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：≥2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10% 时间设置：定时装置为≥5min～30min分档可调；允差±5% |
| 9 | 裂隙灯 | 1 | 显微镜类型：双目交角式立体显微镜 目镜：1Ox、16X 总放大倍率：1OX,16X,25X 视场直径：φ8.5,φ14,φ17.5 (mm) 童距可调：55-72mm 屈光度补偿：>主5D 裂隙部分 裂隙宽度：o-14mm连续可调 裂隙长度：1-14mm连续可周或1~8mm连续可调 光玫直径(mm)：φ0.2,φ2,φ3,φ5,φ8,φ10,φ14 裂隙旋车专角度：o-18o~ 裂隙前倾项角度：5,1o°,15°,20 滤光片：鬲热片、减光片、无赤片、钴蓝片 照日月灯泡：12v30W或12V5OW进口卤钨灯泡 固视灯：工色LED 电压：输入电压AC110V/6OHz或AC220V/5OHz 输入功率：80VA |
| 10 | 麻醉机 | 1 | 适用范围：全麻手术中，对5公斤以上患者进行吸入麻醉。 工作模式：气动电控，循环紧闭、半紧闭、半开放。 停电支持功能，交流电断电时，自动转换为备用电，能至少持续工作大于60分钟。 环保机架，结构精密，机型设计精美，具有开机自检功能，传感器自动校正功能。 高精度四管流量计：O2：0.1 ～ 10 L／min，N2O：0.1 ～ 10 L／min。 流量计具有氧气-笑气联动装置，确保氧气输出不小于20%。 快速供氧流量：25～75L/min。 气源压力：O2：0.32MPa～0.6MPa；N2O：0.32MPa～0.6MPa。 潮气量范围：调节范围：50mL～1500mL，显示范围：0mL～1500mL。 呼吸频率：4～40bpm 吸呼比：1：1.5～1：3.0。 吸气触发压：－1.0kPa ～ 1.0kPa 最大安全压力：≤ 12.5kPa。 通气量报警：下限：0～12L/min，上限：18L/min。 挥发器：进口部件组装单罐，氨氟醚和异氟醚任选，具有自动补偿功能。 挥发器的麻醉气体浓度调节范围：0～ 5%。 配备国际先进的旋转一体式钠石灰罐，钠石灰罐可徒手快速更换，并能耐134℃高温。 |
| 11 | 气管插管喉镜 | 1 | 成像:即时影像输出，高清LCD3.0寸直角平面显示器，分辨率达≥1600×1200 结构:结构简单、操作方便、利落，镜头视野≥90°，可清晰显示,准确找到声门,顺利完成插管，护套窥视片自带防雾功能，护套采用，多种镜片可选择 显示器:≥3寸，分辨率:≥1600*1200 |
| 12 | 全自动凝血分析仪 | 2 | 测量原理：凝固法(双磁路磁珠法) 检测项目：PT APTT TTFIB 样本用量：≤200uL 检测试剂用量：50uL-200uL 加样方式：连动加样自启动 通道一致性：4% 准确度：土3% 通道数：1/2/4 预温位：4/6/16 试剂位：2/3/4 选配：微量移液器,外置打印机 |
| 13 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 1.结构形式：独立双通道 豪华柜式一体机。 2.主要功能：至少具有评估功能、治疗功能及训练功能，具有儿童专用治疗模式。 3.显示界面：液晶屏 4.操作方式：一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现 5.输出路数：治疗模式： 2路（8线）；训练模式、评估方式： 2路（4线）。 6.操作控制器：2个 7.电源电压：AC 220V±10%,50Hz±2%。 8.开路输出电压：≤150V。 9.输入功率输入功率≤100VA。 10.有效负载阻抗≤250KΩ。 11.时间选择：1分钟-99分钟。 12.至少具有的工作模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（手控触发脉冲模式+自动触发脉冲模式）、评估模式。 13.成人连续脉冲模式： 脉冲强度：0-30mA可调； 脉冲宽度：100～300µS可调，分11档可调，步距增量为1； 脉冲间隙：100µS； 脉冲频率：20-100HZ可调。 14.评估模式：阈值l:0-30mA可调，步矩增量0.12mA；阈值l:0-30mA可调，步矩增量0.12mA，脉冲宽度：1000ms, 脉冲间隔：1000ms。 15.同时具备双向脉冲波治疗功能和单向脉冲波训练功能。 16.配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识。 17.安全性:仪器通过电磁兼容检测 |
| 14 | 手术床 | 1 | 1.规格：2150*555*（700-1000）mm。 2.功能：床体支持350mm超长平移距离，配合高强度酚醛树脂台面，可适配X光和C型臂使用。 |
| 15 | 手术电刀 | 1 | 一、主要技术参数： 1． 单极电切 ： 切1：300 W 切2：250W 切3：150W 2． 单极电凝： 点 凝：120W 喷射凝：100W 3． 双极电凝： 双极脚控电凝：70W 双极自动电凝：70W 4． 主频：450KHz 5． 额定输入功率：1100VA 二、系统包括： 主机 1台 双键刀柄 2把 刀头 1套 双脚开关 1个 一次性中性极板 10片 中性电极板专用电缆3米 1条 双极镊枪式22cm 1把 双极镊专用电缆3米 1个 电源线3米 1条 三、特征： 1．至少具有单极（纯切、混切 I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）等工作模式。 2．具有双极自动输出功能。 3．具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。 4．具有输出功率300W。 5．具有记忆功能。 6．双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。 7．适合各种内窥镜手术。 8．具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。 9．随机易耗品采用国际通用标准接口，价格便宜。 四．安全性能： 1自动检测吸收高频漏电流。 2中性电极故障声光报警。 3自动保护短路输出。 4中性电极板监测。 5输出功率误差自动检测、补偿。 五．手术器的正常工作条件： 环境温度：540C 相对湿度：80% 大气压强：86.0106.0Kpa 使用电源：22022V，501Hz 六．整机尺寸：长宽高约： 425 mm *400* mm 160mm 重量：10Kg |
| 16 | 手术无影灯 | 2 | 配置：壁挂 光源类型：LED 支臂数量：2臂式 显色指数(CRI)：96 1米照度： 最少:120,000 lx 最多:160,000 lx 色温:最少:3,500 K 最多:4,500K 灯泡寿命:≥60,000 h 照明:1,300 mm (51.2 in) |
| 17 | 手提B超 | 1 | 1. 应用范围：可用于腹部、浅表脏器、外周血管、心脏、泌尿、妇产科检查和矫形外科诊断等 2 系统参数 ： 2.1监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器，角度可调≥20度 2.2 灰阶≥256灰阶 2.3 TGC调节≥8段 2.4成像技术：全数字成像技术 2.5具有组织谐波成像技术 2.6 具有斑点噪声抑制成像技术 2.7具有TSI组织优化成像技术 2.8 iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥12寸 2.12 输出接口：视频打印机接口，双USB接口 3 技术要求： 3.1 显示模式：B、B+B、3B、B+M、M 3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵 3.3 总增益：0－100DB ★3.4扫描深度≥27cm 3.5扫描角度：凸阵≥80°，腔内≥130°,可实时调节改变. 3.6图像调整：左右、上下可调 ★3.7图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB 3.8大凸探头图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥39帧/秒以上 3.9图像后处理效果：5种以上 3.10图像快速调节及多种参数预置功能：8种以上效果可调节 3.11图像放大≥8倍,8级可调,并可实时动态下放大图像,对回放的文件可放大并测量 3.12 体位标记≥100种以上 3.13 凸阵探头：基波4段 2~5Mhz；谐波2段 5-6Mhz |
| 18 | 心电监护仪 | 9 | 技术参数： 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、 1.1.1屏幕尺寸：≥12.1英寸高清液晶显示，标配触屏LED背光，分辨率：800×600 1.1.2具有全参数2000小时趋势数据存储功能 1.1.3840小时脑电波形 存储的历史数据可通过日期快速检索 1.1.3.15导联支持：I，II，III，aVR, aVL, aVF, V 1.1.3.2测量范围：新生儿范围：15 ～ 350 bpm；小儿范围：15 ～ 350 bpm；成人范围：15 ～ 350 bpm 1.1.3.3呼吸监护范围： 0rpm ～120rp 1.1.3.4呼吸测量精度：±2rpm或±2%两者取最大 1.1.3.5袖带充气时间：≤10s（标准成人袖带） 1.1.3.6停止测量放气时间：≤2s（标准成人袖带） 1.1.3.7初始袖带充气压：成人：≤160mmHg；儿童：≤140mmHg(18.0kPa)；新生儿:70 mmH;误差：±5mmHg(0.67 kPa） 1.1.3.1脉搏血氧监护范围：0%～100% 1.1.3.2测量精度：70%～100% ±2%； 1.1.3.3脉率监护范围范围（SpO2）：0bpm～250bpm 1.1.3.4体温测量范围：21.0℃～50.0℃ |
| 19 | 心脏B超机 | 2 | 主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥19寸，可上下、左右旋转 1.2、主机一体化触摸屏≥13寸，触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥3个，全激活，相互通用 1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线，提供图片证明) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） 1.15、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 1.16、自由臂三维成像 1.17、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 1.18、空间复合成像 1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.20、频率复合成像 1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头 1.22、全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式，并提供图片证明或现场演示 1.23、局部放大（支持前端、后端放大） 1.24、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.25、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.26、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.27、原始数据处理，可处理参数≥30项 1.28、造影成像，双计时器，双实时显示组织图像与造影图像 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥72度，最大显示深度≥38cm 2.4、浅表探头：频率范围5.0-10.0MHz 2.5、阴式探头：频率范围5.0-9.0MHz，最大扫描角度≥150° 2.6、心脏探头：频率范围2.0-4.0MHz 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.6、最大显示深度:≥38cm 3.1.7、最大帧率: ≥400帧/秒 3.1.8、TGC: ≥8段 3.1.9、LGC: ≥8段 3.1.10、二维灰阶：≥256 3.1.11、动态范围: 30-240 3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.13、伪彩图谱: ≥25种 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5、支持B/C 同宽 3.2.6、智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 3.3.10、支持频谱自动测量 3.4可支持四维成像 4、检查存储和管理 4.1、检查存储 4.2、内置超声工作站 4.3、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5、 连通性要求 5.1、支持网络连接 5.2、DICOM 3.0基本组件 5.3、视频/音频输入、输出 5.4、主机内置USB接口≥6个 5、安全和认证 四、 外设和附件 1、主机一体式耦合剂加热器 2、专业探头放置架≥6个 3、专业腔内探头放置架 4、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 5、支持脚踏开关 6、支持生理信号：ECG 五、 配置要求： 1、配置工作站 2、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 3、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把 |
| 20 | 超声波治疗仪 | 2 | 1、输入电压：220V±22V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：50VA 4、输出通道：单路输出 5、显示方式：数码管显示 6、超声波频率：1MHZ 7、输出模式：a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s 8、有效声强：（0-1W/CM²） 9、定时范围：0-30分 10、尺寸：440*310*135 11、重量：2.6KG |

| 标项二：2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-中医设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | OT组合训练车等运动训练设备 | 2 | 规格： 操作台128×68×122 cm 站立架102×85×114 cm , 坐椅ф45×5 0cm 椅子ф43×69-78 cm 配置: 1、商用机 双核处理器,2G内存,内置网卡,250G硬盘。 2. ≥17英寸液晶显示器 3. 彩色喷墨打印机 4.专用电脑桌一张,PT凳1张 5.平衡功能检测显示单元1套 6.直立位检测显示单元1套 7.直座位检测显示单元1套 8.手触式检测显示单元1套 9.扶手架1套 |
| 2 | PT床配套PT凳 | 3 | 规格(cm)：191×125×49±2cm 床面尺寸(长×宽)cm：191×125 额定载荷：135.0kg 注，用途：用于PT训练患者床上活动 |
| 3 | TDP治疗仪（单头） | 40 | 产品样式：立式 结构特点：立柱带升降 电源开关 UL认证定时器 计时方式：机械定时（0-60分钟及常通） 辐射板直径166mm 活动臂升缩范围0到500mm 活动臂升降范围0到600mm 升降杆升降范围300mm 仰视角270° 转角360° |
| 4 | 按摩理疗床 | 14 | ★注册适用范围：用于手法治疗时所需体位的诊断摆放 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 ★2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：195kg,允许误差10kg。 |
| 5 | 按摩椅 | 1 | SL太空舱零重力按摩椅，智能匹配体型检测肩宽，采用PU皮革。一体式免安装，开箱即用，内置蓝牙连接音乐，一键启动，可指压、揉捏、拍打、揉拍、敲击等多种按摩手法融合全身，(肩部手部臀部腿部脚部多部立气囊包裹按摩，腰背热敷暖身，腿部伸缩12Cm，脚底双滚轮按摩。可按摩头颈肩腰背臀，加长导轨，一键前移，分体式调节 |
| 6 | 冲击波疼痛治疗仪 | 1 | 1、≥7寸触摸屏显示，操作方便。 ★2、压强调节范围：1×10²kPa～5×10²kPa,步进0.1×10²kPa，最大能量密度为5mJ/mm²。 3、治疗探头频率：1～22Hz，步进0.5Hz，允差±10%。 4、冲击波次数：100-9900次，步进100次。 ★5、传导子：标配6种传导子，包含变频/标准/深层/聚焦/穴位治疗头。 ★6、处方：具有处方200个。 7、治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。 8、内置空气压缩机，静音小，后期无需经常保养维护。 ★9、具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方。 10、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。 11、具有手枪自动识别检测功能。 |
| 7 | 冲击波疼痛治疗仪 | 1 | 1、≥8寸触摸屏显示。 ★2、压强调节范围：1×10²kPa～5×10²kPa,步进0.1×10²kPa，最大能量密度为5mJ/mm²。 ★3、治疗探头频率：1～22Hz，步进0.5Hz，允差±10%。 4、冲击波次数：100-9900次，步进100次。 ★5、传导子：标配6种传导子，包含变频/标准/深层/聚焦/穴位治疗头。 6、处方：具有处方200个。 7、治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。 8、内置空气压缩机，静音小，后期无需经常保养维护。 9、具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方。 10、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示。 11、具有手枪自动识别检测功能。 |
| 8 | 磁控阻尼康复车 | 3 | 1、扶手 2、阻尼调节器 3、鞍座 4、计数器 5、底座 2.2基本参数 a、外形尺寸（长×宽×高）mm：：1420×610×880 b、净重：23.3kg c、使用者最大负荷：100kg d、可调阻力档位：8档 E、电子表主要显示功能：速度、距离、手握心率、时间、 热量、扫描。 |
| 9 | 低频脉冲治疗仪 | 1 | 1、输出通道：采用数码显示，具有6个输出通道 2、治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。 3、治疗仪工作环境 环境温度：+5℃～+40℃； 相对湿度：≤95%； 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 额定电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。 4、额定输入功率：40VA。 ★5、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 6、输出强度 I档0～850V，0～255级可调 II档0～1400V，0～255级可调 III档0～2000V，0～255级可调 IV档0～2800V，0～255级可调 V档0～4000V，0～255级可调 7、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。 自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s； ★8、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s 长浪：6s 8、治疗时间：治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到有蜂鸣音提示。 9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 |
| 10 | 电动妇科检查床 | 4 | 1、整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用国产优质品牌电机，使整机达到噪声低、安全可靠性高。 2、多功能妇科检查床，国产优质电机工作，满足台面电动上下升降，前后倾斜，电动背板上下折。 3、床身采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁，充分满足手术后床台消毒。 4、T型不锈钢分体式底座装置：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。 ★5、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。 ★6、关键刹车部分：手术床设有急刹开关，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。 ★7、标配有可以拆卸式扶手，具有抽拉式污物盆装置。 8、腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。 9、技术指标： 1）手术台总长度1300mm±50mm 2）手术台台面宽度500mm 3）电源电压220V/50Hz 4）功率500VA 5）手术台固定方式：机械定位 6）手术台功能调节范围： ①前后倾斜≥20°（电动） ②背板上折≥75°（电动） ③手术台高度范围（710-910）±50cm（电动） 21、标准配置： 优质304#不锈钢床体 1台 优质动力系统 1套 有线遥控器 1个 托脚板 2件 扶手架 2件 |
| 11 | 电动起立床 | 2 | 1、电源：a.c.220V；频率：50Hz。 2、额定输入功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面高度：550mm，允差±50mm 5、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm ★6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°） ★7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 8、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 9、床面额定载荷：135kg，允差±10kg 10、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 11、配备4个脚轮，可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。 12、配备有手持开关，方便对床面进行升降控制。 13、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 14、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 15、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 |
| 12 | 电针仪 | 20 | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 ★2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％； b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％ 5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％。 6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％。 |
| 13 | 肺膈肌训练机 | 1 | 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz； ★2.脉冲宽度：200us； ★3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟； ★4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； 5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； 6.具有贴片位置提示功能； 7.内置锂电池：充电4小时即可充满，满电后可持续使用8小时； 8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； 9.噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB； 10.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V； 11.电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%； 12.工作模式：连续运行。 |
| 14 | 粉碎机 | 1 | 规格:36X13.5X18.5cm 口径:≥φ21cm 产品净重:≥6.9kg 容量：≥1000克(以大米计算) 电压：220V 额定功率：1600W 负载功率：3200Ww 电机转速：35000r/min 工作时间：8分钟 间隔时间：10-20分钟 开盖方式：防卡死快速开盖 粉碎程度：70-300目 材质：304不锈钢制造 |
| 15 | 妇产康复治疗仪 | 2 | 1、显示方式：≥10寸触摸液晶屏 2、尺寸规格：（长380 宽315 高155）mm，允差±10% 3、输出通道：四通道脉冲输出； ★4、电极片：椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片； 5、多种治疗处方：乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧等； 6、输出强度：电极片输出幅度不大于30V； 7、输出载波频率：800Hz，允差±10%； ★8、调制波频率： 0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz； 9、输出载波波形：方波； 10、输出调制波形：连续波、三角波、梯形波 ； 11、脉冲宽度：300us，允差±10%; 12、治疗时间：1min～99min可调，级差1min，允差±30s； ★13、电极片具有一类医疗器械备案信息； |
| 16 | 妇科臭氧冲洗治疗仪 | 3 | 适用范围：用于念珠菌性阴道炎，细菌性阴道炎的辅助治疗 1、臭氧液浓度：4mg/L-20mg/L。 2、气雾臭氧产生浓度：10mg/min-30mg/min。 3、臭氧水流量：300ml-1000ml/min。 4、臭氧水温度20℃-40℃可监控，偏差±3℃。 5、产品的治疗定时工作范围1min-30min可调，定时偏差≤10%。 6、产品工作时的功耗：≤100VA；（加热时≤2000VA） 7、连续工作时间：≥4h. 基本配置 1、主机 ； 2、一次性治疗头 |
| 17 | 妇科熏蒸仪 | 43 | 产品容量：≥350ML 额定功率：350W 额定电压：220V 开口尺寸：200*120MM 产品规格306*306*370MM 产品材质：ABS耐高温材质 |
| 18 | 妇科治疗仪 | 1 | 1、显示方式：≥10.4寸触摸液晶屏 2、尺寸规格：（长380 宽315 高155）mm，允差±10% 3、输出通道：四通道脉冲输出； ★4、电极片：椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片； 5、多种治疗处方：乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧等； 6、输出强度：电极片输出幅度不大于30V； 7、输出载波频率：800Hz，允差±10%； ★8、调制波频率： 0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz； 9、输出载波波形：方波； 10、输出调制波形：连续波、三角波、梯形波 ； 11、脉冲宽度：300us，允差±10%; 12、治疗时间：1min～99min可调，级差1min，允差±30s； ★13、电极片具有一类医疗器械备案信息； |
| 19 | 脚部按摩床 | 4 | 注册适用范围：用于手法治疗时所需体位的诊断摆放 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 |
| 20 | 颈椎腰椎牵引综合床 | 1 | 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80VA 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 5、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 6、持续牵引时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s 7、间歇时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s 8、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 10、成角动作范围：0～+30°，允差±2° 11、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃ 12、微电脑控制腰椎牵引； ★13、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响； 14、具有8种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能； ★15、20种治疗方案存储并读取； 16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）； |
| 21 | 康复健身器四件组合套 | 1 | [外形尺寸] 152cmX 162cmX 167cm [组件] 1.复式墙拉力器 2.前臂旋转练习器 3.腕关节屈伸训练器 4.肩关节回旋训练器 [用途]组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围 [材质]优质型钢，静电喷塑，不锈钢、塑料、油漆等 |
| 22 | 康复治疗床 | 10 | 注册适用范围：用于手法治疗时所需体位的诊断摆放 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 ★2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 |
| 23 | 蜡疗仪 | 1 | 1、电源：a.c.220V±10% 50±1Hz； 2、设备最大功率：2700VA±10%； 3、熔蜡槽温度范围：关闭60度温度保护58～99℃；打开60度温度保护1～57℃； 4、恒温箱温度范围：46～80℃； 5、温控误差：±2℃； 6、熔蜡槽 容积：140 L； 7、恒温箱 容积：184L； 8、外形尺寸： 1322×700×1157mm±10%； 9、蜡盘尺寸：470×390×21mm，允差±5%； 10、工作环境温度：+5℃～+40℃； 11、消 毒 方式：双重消毒功能，高温及紫外消毒 ； 12、过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目； 13、8寸液晶触摸屏，高清显示 14、饼厚度：a)蜡饼厚度分3级可调。 b）1级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm。 c)2级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm。 d)3级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。； |
| 24 | 盆腔炎治疗仪 | 4 | 1、显示方式：≥10.4寸触摸液晶屏 2、尺寸规格：（长380 宽315 高155）mm，允差±10% 3、输出通道：四通道脉冲输出； ★4、电极片：椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片； 5、多种治疗处方：乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧等； 6、输出强度：电极片输出幅度不大于30V； 7、输出载波频率：800Hz，允差±10%； ★8、调制波频率： 0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz； 9、输出载波波形：方波； 10、输出调制波形：连续波、三角波、梯形波 ； 11、脉冲宽度：300us，允差±10%; 12、治疗时间：1min～99min可调，级差1min，允差±30s； ★13、电极片具有一类医疗器械备案信息； |
| 25 | 平衡杆及附件 | 2 | 规格(cm)：350×116×78~120，矫正板坡度15° 质量：≥138.0kg 杠杆直径(cm)： Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 34～64 额定载荷(kg)： ≥135 矫正板坡度： 15° 注：用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |
| 26 | 全身熏蒸仪 | 4 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：1500W 3、治疗温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度) 4、治疗时间：1～99min 5、最大加液量：5L 6、熏蒸面积：1530mm*340mm，根据人体工程学，11块熏蒸垫可任意组合； ★7、自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定； 8、独特的多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适； 9、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效； ★10、独立的操作控制台，机电分离式设计； 11、具有双重温控保护功能； 12、亚克力材质全身式熏蒸罩； 13、蒸汽凝水回收床体内干爽； 14、亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料； 15、自动上水、自动水位控制，配备无水防干烧装置 16、中药药液雾化功能，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果 |
| 27 | 人体模型 | 1 | 单位重量：10kg 产品体积：10cm * 10cm * 10cm |
| 28 | 上下肢智能康复训练器 | 3 | 1.上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练； 2.上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练； 3.上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练； 4.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾； 5.显示屏：8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便； ★6.四种训练模式：主动模式、被动模式、助力模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求； ★7.主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。 8.助力模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值； ★9.等速运动模式：可做等速圆周运动，根据患者用力情况实时调节阻力大小，最大限度激发患者的残存功能； 10.具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能； 11.肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示； ★12.智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤； 13.痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性； 14.对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性； 15.训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求； 16.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调，被动模式用于肌力较弱无法自主活动的患者，可维持关节活动度，预防关节挛缩，促进肢体功能的恢复； ★17.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调，适用肌力有一定恢复，可自主运动或可减重下活动，根据患者情况调节阻力，通过主动运动达到肌力增强、促进肢体功能恢复的目的，同时可提高心肺功能； 18.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练； 19.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。 |
| 29 | 上肢协调训练器 | 2 | 97×65×87，角度调节范围0～~750输入电压220V 50HZ 功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具,提高上肢的日常活动能力 |
| 30 | 推拿使用床 | 1 | 注册适用范围：用于手法治疗时所需体位的诊断摆放 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 ★2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 |
| 31 | 膝关节治疗仪，和正 | 2 | 1、额定输入功率：30VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长280mm，宽205mm，高80mm。 4、显示方式：数码显示。 5、输出通道：单路中频加透热输出治疗仪。 ★6、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10％； 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 ★8、中频载波波形：双向方波，调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 9、脉宽50us～250us，允差±10％。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ★11、具有35个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 ★16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 |
| 32 | 消毒隔离柜 | 1 | 1、紫外线旋钮定时器：可调节0-90分钟 2、微电脑定时器，可设置定时、循环，全自动消毒 3、商品容量270L |
| 33 | 训练用台阶扶梯 | 2 | 规格cm)：337*83*134-155） 质量：≥120.0kg 扶手杠调节范围（cm）：0～20 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)：135 注：用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 |
| 34 | 哑铃 | 2 | 外形尺寸/cm：81×53×80 （不含哑铃）哑铃规格： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个特点和功能：进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。 材质：优质型钢，静电喷塑 |
| 35 | 盐床 | 4 | 尺寸:2.2*1.2*0.6 电压:220v 功率:1800W 频率:50HZ 床体木材:松木 加热系统:石墨烯加热，有漏电保护 保温材料:航空等级阻燃保温材料 温控系统：具有温控系统 |
| 36 | 医用妇科臭氧治疗仪 | 2 | 适用范围：用于念珠菌性阴道炎，细菌性阴道炎的辅助治疗 1、臭氧液浓度：4mg/L-20mg/L。 2、气雾臭氧产生浓度：10mg/min-30mg/min。 3、臭氧水流量：300ml-1000ml/min。 4、臭氧水温度20℃-40℃可监控，偏差±3℃。 5、产品的治疗定时工作范围1min-30min可调，定时偏差≤10%。 6、产品工作时的功耗：≤100VA；（加热时≤2000VA） 7、连续工作时间：≥4h. 基本配置 1、主机 ； 2、一次性治疗头 |
| 37 | 远红外足疗桶 | 3 | 材质：橡木 规格：70cm*直径42cm 水位40cm |
| 38 | 针灸穴位模型图 | 1 | 针灸穴位人体模型 |
| 39 | 蒸泡两用熏蒸仪 | 1 | 4位数码显示，按开关开机默认：45分钟12档 总共有16或20个档位，最高20档 功率2000瓦 有档位调节和时间调节 盖子材质:PC 白壳材质：PP 304不锈钢内胆 配件有：白色圆形药盒一个、长管短管各一条、塑料接头一个、遥控器一个 |
| 40 | 中药柜 | 2 | 尺寸：0.9米宽40斗120味 材质：木质 |
| 41 | 中药熏洗治疗仪 | 2 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：1500W 3、治疗温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度) 4、治疗时间：1～99min 5、最大加液量：5L 6、熏蒸面积：1530mm*340mm，根据人体工程学，11块熏蒸垫可任意组合； ★7、自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定； 8、独特的多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适； 9、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效； ★10、独立的操作控制台，机电分离式设计； 11、具有双重温控保护功能； 12、亚克力材质全身式熏蒸罩； 13、蒸汽凝水回收床体内干爽； 14、亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料； 15、自动上水、自动水位控制，配备无水防干烧装置 16、中药药液雾化功能，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果 |
| 42 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 外形尺寸：80×60×111.5cm 重锤质量：100g、200g、300g、500g 桌面额定承载：750N 注：功能：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围 |
| 43 | 紫外线治疗仪 | 1 | 1.电源：a.c.220V ,频率：50Hz 额定输入功率：100VA ★2.辐射波长：254nm，允差±3nm。 3.治疗时间:治疗时间最大可调999s，步进1s，允差±2%。 4.体积小、比较便携，主机尺寸：长×宽×高:273mm×202mm×92 mm,允差±5% ★5.输出通道为双通道输出 ★6.具有体腔照射器和体表照射器。 ★7.体腔照射器配有直光导和弯光导。 8.体表照射器紫外辐照强度的均匀性应不大于±25%。 9.紫外辐照强度的稳定性应不大于5%。 |
| 44 | 产后盆底治疗仪 | 2 | 1. 设备通道数量≥4个；生物反馈通道数量≥2个。 2. 具有快速筛查及标准评估模式，快速筛查2分钟；标准评估5分钟。 3. 全面的得分制评估报告和分析功能，对盆底肌进行五阶段评估。 4. 实时腹肌监测与错误动作声音警示提示，提高盆底肌评估的准确性。 5. 可对治疗周期（同一患者多次）评估结果进行康复状态趋势分析。 6.病人档案管理自动存储所有病人的治疗过程，并可回放、数据备份、统计、分析和更新。 7.具有内部5G网络无线模块和内置双天线双频率数据接收和传输，可实现局域内多台盆底康复治疗系统的网络数据同步共享。 8.具有乳腺疏通、子宫复旧、产后镇痛、产后疲劳等产后康复功能。 9.整机一体化结构，≥24寸大屏幕显示， |
| 45 | 自动艾灸仪 | 30 | 1、温控灸头，艾灸更安全，一体式温控系统，不受外界干扰，感温控温更智能，艾灸安全更放心 2、时间调节：1-90min可调 3、触摸操控，360°旋转，自由调节，上下左右 |
| 46 | 足部熏蒸仪 | 8 | 材质：橡木 规格：70cm*直径42cm 水位40cm |
| 47 | 旋磁光子热疗仪 | 2 | 1、额定输入功率：150VA。 2、一路球状辐射器输出。 3、球状辐射器口直径为165mm，允差±5％。 4、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5％。 ★5、球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。 6、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。 7、治疗仪外形尺寸（长×宽×高）：420mm×420mm×820mm，允差±20mm。 8、输出光功率不稳定度±5%。 ★9、采用国际名牌医疗专用光源，照射面大，性能稳定，治疗显著，每次治疗结束后有响声提示； 10、微电脑控制数码显示； |
| 48 | 足疗椅 | 5 | 合金架长65cm 宽77cm沙发总高105cm不带靠背47cm 实木架、透气皮、公仔棉填充、高密度海绵 |

| 标项三：2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）-医用设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 除颤仪 | 1 | ★1.除颤仪配置≥8.4英寸彩色TFT显示屏，界面最多可显示4道监护参数波形。 2.显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。 3.采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 4.支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 5.除颤仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。 6.具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。 ★7.体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥24档，最小为1J，最大为360J。 ★8.病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。 9.除颤仪可选配AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT。 10.除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。 11.除颤仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J 12.除颤仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。 13.可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏。 14.起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。 15.可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。 ★16.可监测心律失常种类≥26种。 17.除颤仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时。 18.电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。 19.除颤仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。 20.实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 21.除颤仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 。 22.除颤仪IP防护等级满足IP44等级要求。 |
| 2 | 床（带床头柜） | 50 | 产品名称：ABS床头双摇全套 起背角度：0~75°任意调节 产品尺寸：2000*900*50OMM 床体材质：加厚钢材/ABS 产品配件：输液/床垫/木质餐桌/护栏/脚轮床头/床尾 |
| 3 | 床头柜 | 2 | 材质：ABS 材质 尺寸：450x420x720mm 规格：上抽下柜，带托盘 |
| 4 | 电动洗胃机 | 2 | 一、设备名称：全自动洗胃机 二、防护类型: Ⅰ类B型 三、主要技术参数： 1.工作压力：‖47Kpa-67Kpa‖，压力误差：≤ ±5kPa 2.流 量：≥ 2.0L/min 3.洗胃周期：＜ 30s 4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次 5.工作噪声：≤ 65dB（A声级） 6.工作电源：AC220V / 50HZ 7.熔断电流：2A ★8.最大功率：≤ 90W 9.环境温度：+5℃ - +40℃ 10.相对湿度：≤ 80% 11.微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制. ★12.LED背光，大字符高亮液晶双显示屏. 13.进、出胃液分离控制结构，有效防止交叉感染. 14.进出胃液平衡控制，使患者治疗时更加安全、舒适. 15.具备“压力设定”功能，进出胃压力数字显示，可设置相对应参数. 16.超强进出胃换向能力及防堵设计. 17.自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量. ★18.具备“应急出胃”功能可强制出胃. ★19.独特的无油真空泵. |
| 5 | 电子体重秤 | 15 | 产品类型：电子体重秤 产品材质：高级钢化玻璃 产品尺寸：270*290*22mm 称重范围：5至150千克 供电方式：锂电池 显示方式：显示数值 |
| 6 | 电子血压计肘壁式 | 15 | 使用温湿度:+5℃-+40℃,15%RH-85% 运行大气压力: 700hPa-1060hPa 型号:HEM-7121 运输和保存大气压力:500hPa-1060hPa 显示方式:数字式显示方式 本体重量:约250g(不包括电池) 测量方式:示波测定法 外形尺寸:约宽103mm×高80mm×原129mm 测量范图:压力:OmmHg-299mmHg(OkPa-(不包括袖带) 39SkPa)脉搏数:40次分-180次分 袖带:约宽145mm×长466mm(重量约130g) 测量精度压力:±3mmHg(土0.4kPa) 空气管长610mm 脉搏数:精度为±5% |
| 7 | 动态心电图监测仪 | 16 | 1、记录器技术参数： 1）导联数目： 12导联记录模式，采用通用型SD闪存卡存储，容量≥4GB，对未分析的数据具有数据保护，防止错误删除病人数据功能。 2）记录器预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号；机身自带1.3寸LCD液晶显示屏，可预览心电图波形，自动检测电池电压电量，保证采集波形完好，支持在记录过程中实时查看心电图波形。 ★3）采样频率每通道最高支持1024点/秒， A/D转换位数最高支持16位。 4）记录器对电池电量、导联线连接、闪存卡进行自动检测，对不能正常工作的部件进行报警，保证记录数据的完整性。 5）记录器采用7号电池供电，支持数据线和USB读卡器两种数据传输模式。 ★6）独立数据传输接口与导联线不共用接口，方便使用。 7）记录器的共模抑制比不小于80dB。 8) 时间常数不小于3.2s。 9) 频率响应为（0.05～60Hz）。 ★10）重量≤50g，非常轻巧 2、分析软件功能： 1） 软件支持3导、12导联心电图同步显示和分析； 2）分析前有心电图波形全程预览功能，可快速回浏览回顾24小时全息心电图；全息心电图回顾包括正常、室早、房早、起搏等模板，保证分析准确、快速； 3） 软件采用多级模板分析技术，提供总模板、二级模板和心搏三级模板分析、编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、起搏、差传、伪差、未知等类型，具有模板叠加与分拆功能。模板编辑提供散点图、直方图、叠加图等批量编辑工具，提供单QRS心搏和心搏片段图两种看图方法，方便医生快速修改查看心电图。 ★4） 软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、SAEG、瀑布图分析（具有PR趋势图功能），频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求。 5） 事件模块中对各种心律失常事件进行分类显示编辑，可快速保存各类心律失常的心电图片段；对ST段抬高/压低趋势图用不同的颜色标志显示，快速辨认ST段的改变情况，同时可对任一导联任何时段ST段的参考点均能重新定标进行可逆分析； ★6） 软件具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend趋势图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告，提供相关散点图分析功能更有效提升分析的效率。 7） 软件自动分析起搏器工作信号并标志起搏钉，提供心房起搏、心室起搏、双腔起搏、起搏融合等起搏分析模板，保证起搏分析准确快捷。 8） 软件自动分析准确性通过MIT-BIH、AHA等国际标准数据库测试，满足YY0885-2013国家强制标准要求。 |
| 8 | 动态血压监测仪 | 19 | 检测原理 示波法 监测时间 大于72小时 加压方式 智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度 测量范围 收缩压：60-280mmHg 舒张压：40-160mmHg 脉率：30-200bpm 压力显示范围：0-299mmHg ★ 测量精度 压力：±2mmHg 脉搏：±5%,提供检测报告。 袖带 袖带可替换。具有医疗器械注册证，可提供证明。可酒精或消毒液清洁 安全系统 超压保护：袖带压力超过299mmHg时，放气阀打开自动放气； 急停保护：测量时，可按下M按钮时快速释放压力； 测量模式 自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表。 自动补测。 支持手动插入测量。 时钟 公历24小时模式时钟 电池 2×LR6（AA）型碱性电池 测量环境 +10℃-+40℃，低于85%RH（室内温度） 储存环境 -20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度） 尺寸 小于等于70（W）×97（D）×26（H）mm 重量 含电池≤180g 数据端口 标准USB2.0数据接口 软件功能 全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。 ★软件安全 设备软件应符合 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》， |
| 9 | 多普勒 | 2 | 性能特点 采用DSP技术、更先进、更精确 高品质大功率输出，声音洪亮、清晰 ★ 宽波束、灵敏度高、采用杂音滤除技术 胎心率超限警示 低声声输出功率、完全放心监听胎心音 ★ 彩色大屏显示、可同时显示瞬时胎心率和平均胎心率 大容量可充电电池 充电指示、充满指示、欠电指示 可自动关机、在不监护后自动关闭背景噪音 可选配不同频率的探头 技术指标 超声工作频率fw：频率2.0MHz-3.0MHz（可选），各工作频率与标准频率的偏差都小于±10% 超声输出强度: <10mW/cm 胎心率测量和显示范围： 65次/min—210次/min 胎心率测量准确度：≤2bpm 电源： 14.4V 镍氢充电电池 连续工作时间： 充电电池≥4小时 工作温度：5℃—40℃ 相对湿度：30%—80% 大气压范围：70kPa—106kPa 1、 主机 一台 2、 探头 一套 3、 充电器 一个 4、 说明书 一份 5、 合格证 一份 |
| 10 | 红外线诊疗仪 | 5 | 功能：定时,红外理疗 控制方式：机械式 |
| 11 | 呼吸机 | 4 | 一、基本特征 1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 ★1.2 采用≥12英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800。 1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 ★1.4 ≥130分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。 1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、呼吸模式及功能 2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV通气模式。 2.2 可选配高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS通气模式。 2.3 具有增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。 ★2.4 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 2.5 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。 ★2.6 具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 ★3.1 潮气量：20ml-2200ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1-1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5-80cmH2O 3.7 压力支持：0-80cmH2O 3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O 3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 4.6 具有吸入氧浓度的监测。 4.7 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 4.8具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 4.9 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测。 五、其他功能 5.1 呼吸机提供锁屏功能。 5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.3 可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。 5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。 5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 5.6 具有护士呼叫接口。 |
| 12 | 检查床 | 6 | 置物架家单杠双加固型 190cm * 70cm * 18cm |
| 13 | 可移动床（带床头柜） | 16 | 产品名称：ABS床头双摇全套 起背角度：0~75°任意调节 产品尺寸：2000*900*50OMM 床体材质：加厚钢材/ABS 产品配件：输液/床垫/木质餐桌/护栏/脚轮床头/床尾 |
| 14 | 可移动式抢救床 | 4 | 规格：1900*720*500/800mm升降行程：300mm三、参数：1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。2、床身镀锌钢管制成，外表粉体喷涂，起背采用优质气压系统，背部起升70°，操作简便，可单手操作；3、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。4、平车底座为1.2mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；5、刹车采用先进的中控刹车系统，防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。6、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。7、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；8、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。基本配置1、床体1套2、床垫1张3、护栏1副4、输液杆架1根5、氧气瓶架1个6、脚轮4个7、摇把1套 |
| 15 | 空气消毒机 | 7 | 外形：移动式 外型尺寸（mm）：（L×W×H）：540*410*900(机器) 574*481*975(包装箱) 重量： 净重21.5 kg 带包装箱重24.8kg 电气参数 输入功率：≤340W 电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 相对湿度：≤ 80%； 大气压力：800hpa～1060hpa。 噪声 ≤55dB(A) 技术参数 消毒方法：紫外线 最大适用体积：≤100 m3 额定循环风量：≥1000 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍） 紫外线灯管寿命≥5000小时 ★紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2 紫外线泄漏量：≤1μW/cm2 动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.019mg/m3 ★负离子发生量：≥3×107个/cm3 ★过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子 安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备 白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供权威机构检测报告。 自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤85cfu/m³）提供权威机构检测报告。 杀菌净化原理 由紫外线灯管产生采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm），通过风机把机体外部的空气吸入到机体内部通过紫外线的照射，使细菌和病毒失活，再把消毒后的空气通过风机排除机体外。从而达到对房间的消毒杀菌作用。 适用范围 适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 性能参数 *采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； ★触感式控制面板，中文背光液晶显示屏 紫外灯管工作寿命计时； 可在有人状态下进行连续动态消毒。 超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； ★实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； ★采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 手动、定时、临时工作模式方便用户操作。 程控数量（定时消毒）6组。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控。 双通道循环出风。 ★内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物； ★内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭； |
| 16 | 尿液分析仪 | 1 | 技术要求： 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 ★3、测定速度：≥502条/h 4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 ★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥8700个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 20、电源：可在100V—240V下工作 |
| 17 | 抢救床 | 2 | 规格：1900*720*500/800mm升降行程：300mm三、参数：1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。2、床身镀锌钢管制成，外表粉体喷涂，起背采用优质气压系统，背部起升70°，操作简便，可单手操作；3、整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。4、平车底座为1.2mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；5、刹车采用先进的中控刹车系统，防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。6、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。7、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；8、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。基本配置1、床体1套2、床垫1张3、护栏1副4、输液杆架1根5、氧气瓶架1个6、脚轮4个7、摇把1套 |
| 18 | 全自动阴道分泌物检测仪 | 1 | ★1．全自动一体机：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求镜检和生化检测部分必须为一体机，无需外置显微镜、显示屏等设备。 2．镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽孢）、滴虫、清洁度等。 3．生化检测项目：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶六联检测。 ★4．独特玻片技术：非流动计数池，采用独特设计的一次性玻片组件，自动涂片盖片，防止镜头交叉污染，保证标本层次分明，避免重叠现象，检测完成后直接废弃，有效避免交叉污染。 ★5．全自动模拟人工镜检技术：实现自动加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。 ★6．全自动镜检技术：内置高端进口显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜（10×，40×），保证对焦景深，全视野高像素镜检，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。 ★7．保持标本原始状态：传统盐水湿片镜检，保持标本最原始状态，低倍镜下拍摄标本全貌，便于全面观察，评价清洁度；对标本活性无影响，视频捕捉滴虫运动轨迹，避免出现漏检误检。 ★8．人工智能大数据识别技术：收集大量临床对比数据建立数据库，提取图像特征，匹配数据库，实现自动判别镜检结果，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。 ★9．全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗、吸样加样装置为一体，避免手工操作和人为误差。 10．检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利。 ★11．加样准确：加样针可根据样本液面高低自动调整，保证样本量。吸样加样装置进行内外清洗，避免了加样的交叉感染，并能防治管道堵塞。 12．检测速度快：一次可进样30个样本，随到随检，批量检测速度60个标本/小时，预留5个急诊位。 ★13．pH结果判读准确：PH孔样本要求在温育之前判定结果，以保证此样本不会因温育而挥发，使PH值读数更准确； 14．精确颜色判读：颜色判读在密封的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确； 15．检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控； 16．自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。 |
| 19 | 乳腺病治疗仪 | 1 | 1推车式设计，方便移动 2、 采用≥7英寸高亮度专业触摸屏，操作更直观。 3、双路输出，可同时治疗两名患者。 4、 治疗头红外波长:0.8um-3um 5、红外光输出功率≤0.1W，强度级别调节范围为:1-18级 6、 输出强度调节范围为:0-64级 7、 定时控制范围1-99分钟任意可调 8、 电脉冲最大输出时，单个脉冲的能量≤300mJ 9、 电脉冲最大输出时，每一个脉冲的电量>7uC 10、治疗仪开路测量时，输出电压峰值≤500V 11、输出功率:0-50W内连续可调;输出功率指示误差≤±10%;12、探头表面温度:≤41℃ 13具有七种不同治疗方案可供选择 14具有三套不同探头可供选择 15、具有红外热辐射，电脉冲刺激，药物离子渗透三种治疗方式 16最大输出幅度有效值频率≤400Hz频率≤1000Hz和>1000Hz电极电 压或电流极限值分别不大于20V(50mA),40v(80mA)80mA 17、连续工作时间:不少于24小时18使用电源:交流220V，50Hz |
| 20 | 输液泵 | 12 | 1、≥4英寸LCD液晶显示屏。 2、输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%。 3、输液模式：流速模式、点滴模式、时间模式。 4、适配输液器类型：所有厂家的输液器。 5、报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错。 6、加热温度可以设置25—40°C。 7、打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作。 8、防水等级：IPX4。 9、外置电源：外置连接12V车载接口，方便救护车使用。 10、机器净重≤1.8KG。 11、双CPU设计，保证输液安全。 12、可以存储≥700条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询。 13、自动检测泵门是否合紧 ★14、采用分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡。 ★15、具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。 16、横向开启泵门，方便操作。 ★17、输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅。 |
| 21 | 糖化血红蛋白仪 | 1 | 1、检测原理： 硼酸亲和层析色谱法 2、检测项目：HbA1c(糖化血红蛋白) 3、检测速度：3分钟/测试 4、一步法操作，无需手动添加试剂 5、单人份包装试剂，即拆即用，无浪费 6、机器小巧便携，重1kg左右；不占用空间，方便临床科室和基层使用 7、高精度方法学，批内精密度：CV<3% 8、两种报告单位：NGSP/IFCC 9、用血量：4ul 10、线性范围：4-15% 11、校准程序：每盒试剂自带RFID卡，含自动校准系数 12、显示屏：3.5英寸 13、重量尺寸：<1kg， 尺寸：192mm*128mm*108mm 14、试剂规格：25人份/盒 |
| 22 | 特定电磁波治疗器 | 15 | 产品净重:约8kg 额定功率:250VA伏安 理疗原理:特定电磁波(TDP) 波长范围:2-25um微米 是否为红外线属于中远红外 是否有可见光无人眼可见光 灯罩直径:≥200mm毫米 元素板直径:≥166mm毫米 元素板寿命:约1000小时 加热器寿命:约2000小时 加热器温度:可超过300°℃ 预热时间:3-5分钟 |
| 23 | 听力筛查 | 1 | 1、瞬态声诱发耳声发射 1.1 评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数。 1.2 刺激声：非线性短声。 1.3 刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异。 1.4 刺激速率：约 60 Hz。 1.5 频率范围：1.5 到 4.5 kHz。 1.6 显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平。 2、畸变产物耳声发射 2.1 评估方法：噪音加权相位统计法。 2.2 刺激声：纯音匹配 f2/f1 = 1.24。 2.3 测试频率范围：f2 为 1 到 6 kHz。 2.4 默认测试频率：f2 = 2、 3、 4 和 5 kHz （4 个频率中有 3 个频率的测试结果 为通过）, 可软件设置修改。 2.5 测试强度：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL。 2.6 显示：畸变产物耳声发射水平、测试进度、噪音水平、DP 听力图。 2.7 结果显示： 测试结果通过/转诊、噪音水平、DP 听力图。 3、显示屏 3.1 类型：彩色液晶电阻式触摸屏。 4、提示音 4.1 内置扬声器，用于击键声和通过/参考提示。 ★5、语言设置 5.1 主机全中文触摸屏操作界面，另有其它≥5 种用户可供选择。 5.2 小键盘：电阻式触摸屏 （可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出 生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题。 ★6、内存 6.1 内存容量： 最多 250 名患者,最少 500 个测试 6.2 1077坞站：个人计算机接口 7、通讯接口 7.1 数据传输:主机与坞站红外连接, 坞站 USB 与计算机 USB 联机，数据双向批量传输。 7.2 标签打印机:RS232 接口。 8、电池 8.1 电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V。 8.2 最大电池功耗：1.5 W。 8.3 电池工作时间：连续使用 8 小时。 8.4 电量指示器：5 级电量指示器。 9、电源适配器 9.1 输入电压/范围：100–240 V 交流电，50–60 Hz。 9.2 输出电压： 5.0 V 直流电。 10、OAE 探头 10.1 探头连接线：柔韧屏蔽电缆 11、连接器 11.1 OAE 探头连接器：14 针，适用于 OAE 探头或 ABR，耳耦合器电缆。 12、实时时钟 12.1 集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计 算机时钟同步。 12.2 精确度：最大偏差为 12 分钟/年。 12.3 备份：从仪器中取下电池后，最少 5 天。 |
| 24 | 微量输液泵 | 4 | ★1.屏幕≥4寸触摸显示屏，全中文显示。 2.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 3.具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS连接。 4.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 5.IP23防水防尘。 ★6.可存储≥2000种药物。 7.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml ★8.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。 9.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 10.预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 11.注射总量显示范围：0-9999.99ml。 ★12.注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 13.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 14.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 15.具有快进功能，快进速率0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 ★16.阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 17.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。 18.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消。 19.事件记录功能：能够存储、回放超过≥1800个事件。 ★20.电池工作时间：≥8h。 21.声音音量0-10级可调。 22.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 |
| 25 | 吸痰机 | 3 | 负压值范围: 20.09MPa(680mmHg) 负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)~0.09MPa(680mmHg) 抽气速率:≥40升/分钟. 工作噪声:≤60dB(A) 贮液瓶:2500mlx2(玻璃瓶) 吸引泵:无油润滑活塞泵 净重: 20公斤 毛重: 22.5公斤 尺寸: 46.5cmx 42.5cmx 92cm 电源: ~220V，50Hz 工作功率: 250VA |
| 26 | 心梗三项快检仪 | 1 | 技术要求： ★1. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与CFDA注册登记表一致。 ★2. 产品适用范围：心血管类、肾功类、糖代谢类、感染类、激素类、胃功类疾病项目定量检测（与CFDA注册登记表一致），满足PCT、CRP、SAA、NT-proBNP、BNP、DD、cTnI、MYO、CK-MB、Lp-PLA2、MPO等配套生产的所有试剂产品。 ★3. 中国人群大样本临床研究：样本总量≥2万。 4．画面显示：＞9英寸彩色液晶显示屏。 5．中文系统：Windows 10操作系统，简单方便。 6．操作方式：触摸操作，也可键盘鼠标操作。 7．仪器体积（cm）：30×31.5×20.5（长×宽×高）。 8. 外接口：三个USB接口，一个以太网接口，一个通信接口。 9．数据传输：可连接LIS系统。 10. 储存空间：可储存≥10000条检测结果（2GB）。 11. 软件升级：可通过互联网或U盘对软件进行更新升级。 12. 打印模式：外接热敏打印机或USB打印机，可自定义打印模板。 13．样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。 14. 测试速度：孵育模式测试速度＞90T/H,符合要求。 15．操作模式：快速检测、孵育检测。 16. 校准模式：自动校准。 17. 试剂卡识别：二维码自动识别。 ★18．检测方法：免疫层析法。 ★19．检测时间：检测快速，5-15分钟内出检测结果，准确率高。 |
| 27 | 血糖仪 | 14 | 10秒出结果， |
| 28 | 治疗车 | 12 | ABS、铝、塑钢 材质 750*480*920mm |
| 29 | 治疗床 | 55 | 置物架家单杠双加固型 190cm * 70cm * 18cm |
| 30 | 电动牵引床 | 1 | 技术特点：1、通过微电脑设置牵引时间、牵引力、旋转角度等治疗参数 2、电机作为动力源，控制牵引、旋转和成角等三维动作，既可水平牵引,也可三维组合牵引 3、数码管显示牵引时间、牵引力、旋转角度和牵引模式 4、电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿 5、具有8种牵引模式，可持续、间歇或阶梯式牵引 6、配有急退键和病人手持急退开关，保障安全 ★7、牵引拖板采用无间隙设计，牵引时平稳无晃动 8、坐式颈椎牵引装置，颈椎牵引和腰椎牵引可以同时进行 9、能提供多角度腰椎牵引治疗 10、病历系统能储存和读取20组病例技术参数：电源220V/50HZ功率360W腰椎牵引力0-99公斤颈椎牵引力0-20公斤牵引总时间0-60分钟持续牵引时间0-9分钟阶梯牵引时间5秒钟 ★11、间歇时间0-90秒钟成角角度上25-下15度旋转角度左30-右30度 ★12、腰椎牵引行程0-250毫米 ★13颈椎牵引行程0-300毫米牵引速度小于15毫米/秒床面高度560毫米体积(长*宽*高)2510*600*2120毫米 |
| 31 | 肢体气压仪 | 6 | 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。 ★3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。 ★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 6、工作腔数：4腔；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作。 7、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 8、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 9、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。 ★11、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 12、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 13、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 14、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 |
| 32 | 微波治疗仪 | 4 | 1.输入电压：220V±15%。 2.2.整机功耗：≤850VA。 3.3.工作频率：2450MHz±50MHz。 4.4.波长：12.2cm。 5.5.工作方式：连续输出。 6.6.治疗时间：理疗模式1-30分钟可调，手术模式1-99秒可调。 ★7.辐射器驻波比：S≤2.0。 ★8.微波输出功率：手术模式：1～120W连续可调。理疗模式：连续1～60W连续可调。 9.辐射器无用辐射：≤2mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)。 ★10.微波机辐射泄漏：≤1mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)。 11.保护功能：具有闭锁保护、过载保护、超温报警、误操作报警、功率自检及功率输出时键盘锁定功能、电压监测功能。 |
| 33 | 空气压力治疗仪 | 4 | 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。 ★3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。 ★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 6、工作腔数：4腔；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作。 7、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 8、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 9、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。 ★11、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 12、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 13、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 14、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 |
| 34 | 电脑疼痛治疗仪 | 1 | 1、适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。 2、主要构成：主要由一台主机和一根4极吸附输出线、一根2极吸附输出线、一根6极自粘输出线组成。 3、结构形式：台式（可配专用台车） ★ 4、显示及按键方式：真彩液晶界面显示配以一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过 对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 5、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。 6、治疗波形：正弦波。 7、输出电压：最大输出峰值电压82-102V。 ★8、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到 依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。 符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。 9、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、 6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。 10、干扰方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。 11、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。 12、治疗时间：1~99min可调。 13、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。 14、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。 15、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。 16、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。 17、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。 18、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg. 19、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。 ★ 20、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。 21、电极监测：具备对电极（吸附及自粘）脱落监测及报警功能。 22、具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。（当实际输出强度稳定后，或强度设定值已达上限时，该强度设定值会被锁定，此后强度设定值只有先减少后，方可增加。） 22.1、电极线短路保护和停止输出功能； 22.2、过电压保护和停止输出功能； 22.3、电极脱落报警和停止输出功能； 22.4、吸附电极吸力保护； 22.5、治疗结束自动提示，输出强度自动归零并有蜂鸣器提示治疗结束。 |
| 35 | 电灼光治疗仪 | 1 | 灸疗时间：1min～99min，调节梯度1min；连续可调。 2、红光与艾灸可同时输出，红光有低、中、高三档可调。 3、额定电压和频率：交流220V 频率50Hz 4、超温保护：加热板温度超过260℃，自动停止加热。 5、出口温度:60±5℃，并显示屏上会显示实时温度。 6、扇风调节：5-20档连续自动调节。 7、双路输出可独立控制，可同时灸两个病人或者一个病人两个部位，支架上下左右可随意调节，灸头可360°旋转。 8、安全类型：Ⅰ类、B型应用部分； 9、运行模式：连续运行；无烟、无名火、安全、环保。 10、红光峰值波长：670nm±20nm。 11、设备和耗材均二类医疗器械供应 12、光功率：单个灸器的总光功率≥3W。 13、红光不稳定度：应不大于±10%。 |
| 36 | 中频治疗仪 | 7 | 1、电源：A.C220V±10%、50HZ±2%； 2、功率：≤100VA 3、脉冲频率：0.5Hz~8000Hz 4、脉冲宽度：20µs-2ms； 5、超大彩屏显示， 6、完善的语音功能：可开启或关闭语音，更好的满足病人的需求； ★7、输出组数：4组输出，分别可电疗、热疗；每路输出单独操作，同异步治疗四位患者或四个部位； 8、调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形。 9、工作时间：10min20min30min；治疗时间到语音提示，并停止输出； ★10、具备定时和部位、处方选择功能； 11、内存：全功能、中频、针灸、按摩等； 12、四种处方设置：每种处方有多种波形循环； 13、功能：红外线热疗功能、药物导入功能、双路脉冲功能、语音功能、屏幕有温度显示功能； 14、远红外热疗温度：40℃、50℃、60℃可选择； ★15、保护装置：内置进口芯片，具有保护系统和附件线路检测功能 16、外部断溶器：F1AL250V; 17、外形尺寸：410mm*360mm*860mm 18、安全类别：II类BF型 19、纳入2011年第一批国家中医药管理局推荐的中医诊疗设备项目 |

二、技术规格及说明

- 供货期：项目签订合同后20个工作日内完成合同全部内容，并安装调试、培训完毕可接受验收。

- 付款方式：货物全部供应完毕，验收合格后，一次性向供应商支付合同价款的80%，审计完成后支付至审计价的100%，另交合同价款的5%作为质量保证金，质保期满无质量问题后付清。

- 履约保证金：签订合同款的5%

- 质保期：1年，维修保养期：3年，除货物需求一览表中参数里特殊规定外；

- 验收方式及标准：按国家相关标准规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。验收合格后出具验收报告书。

- 验收单位：泽普县卫生健康委员会及相关单位；

备注：

投标人报价应包括货物成本费、运输费、装卸费（含装卸人工费、设施费）、安装费、检验费、技术服务费、利润、税费等与本项目相关的一切费用。投标单位要全力做好货物运输途中的人员车辆等安全工作，若发生任何安全事故均由中标供应商负责，与采购单位无关。

第六章、 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除8%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

- 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：

- 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

开标

开标

1、本次招标按招标文件中规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人参加开标会；

2、开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录；

3、开标程序、评标原则在开标会议上宣布。

评标办法

评标委员会

1、招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，评标委员会负责本次招标的评标活动，并负责向招标方推荐中标候选人。

2、评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

3、评标委员会由新疆政府采购网喀什地区政府采购专家库中随机抽取和采购单位熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人；

4、按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从喀什地区政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。

5、评标专家的回避规定

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员

1）与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

3）与投标方有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有本文件第二十六项第5条款规定情形之一的，应当主动提出回避。

6、评标委员会成员应当熟悉并认真研究本文件，至少应了解和熟悉以下内容：

1）招标目的；

2）招标项目的范围、性质；

3）本文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

4）本文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

7、招标人应当向评标委员会提供本文件。

8、评标委员会应当根据本文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。本文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

9、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标方或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标方、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

10、评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件；

2、开标后招标代理将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

3、在对投标文件进行详细评估前，招标代理将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和供货能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

4、招标代理将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，反对票机构组建的评标委员会将对认为需要询标（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录，并对重要内容作出书面答复。

2、重要澄清的答复应是书面的，但不是对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法人代表或法人代表授权人签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会首先按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：投标文件中所报交货期及付款方式；货物的技术水平、性能和供货能力；货物的质量和适用性；配套产品的安全性、先进性；投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；零备件、专用工具及相关服务的费用；招标文件中所要求的有关服务费用；发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

评标的保密性

1、开标后，直到授予投标商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何项目的评标。

2、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次项目中有关规定的活动，将被取消中标资格。

初步评审

评标委员会应当对供应商提交的投标文件进行初步审查。初审分为资格性检查和符合性检查

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格性审查

（1）供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，能合法提供与采购内容相符的设备及相应的服务。

（2）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本原件、税务登记证原件（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；

（3）银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）；

（4）供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件；

（5）法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证及授权委托人身份证，授权委托人必须是本单位正式员工；

（6）在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉；

（7）税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录；

（8）法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表）；

（9）提供上一年度的财务审计报告，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；

（10）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书；

（11）投标保证金收据原件；

（12）本项目不接受联合体投标；

以上2―11资格证明文件要求提供原件供专家评标时备查，以上为开标时资格审查的必备条件。

投标文件的符合性审查

投标文件是否实质性响应招标文件要求由评标委员会依据招标文件规定认定。评标委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（1）未按规定由投标供应商的法定代表人或投标供应商代表签字，或未加盖投标供应商公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）投标供应商提交的投标报价高于最高投标限价的；

（4）投标文件付款方式不能满足招标文件要求的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目出现两个或多个报价。

（8）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

详细评审

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据本文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

定标

定标

1.定标标准

（一）原则：本项目根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）程序

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

根据采购人确定的中标人，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标人发出中标通知书。

4、采购单位不退回供应商投标文件和其他资料。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本 |  |  |  |
| 2 | 银行开户许可证原件（如投标单位有无法提供开户许可证的情况，需提供基本账户开户银行的基本账户信息原件及当地不办理银行开户许可证的证明文件）； |  |  |  |
| 3 | 供应商须提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； |  |  |  |
| 4 | 法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证及授权委托人身份证，授权委托人必须是本单位正式员工 |  |  |  |
| 5 | 在本公告发布之日起，如在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉， |  |  |  |
| 6 | 税务局开具的依法缴纳近三个月税收证明的良好记录 |  |  |  |
| 7 | 法定代表人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的近3个月社保证明缴费凭证及明细；被委托人需提供社保部门出具的供应商单位缴纳的社保证明（供应商单位近3个月内的社保缴费凭证及个人明细表） |  |  |  |
| 8 | 提供上一年度的财务审计报告，2021年以后成立公司提供有效期内银行出具的资信证明 |  |  |  |
| 9 | 近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书 |  |  |  |
| 10 | 提供投标保证金收据原件。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 未按规定由投标供应商的法定代表人或投标供应商代表签字，或未加盖投标供应商公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的 |  |
| 2 | 投标有效期不满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标供应商提交的投标报价高于最高投标限价的； |  |
| 4 | 投标文件付款方式不能满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； |  |
| 6 | 投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足招标文件要求的； |  |
| 7 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目出现两个或多个报价 |  |
| 8 | 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

| 商务符合性审查表 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称及审查情况 |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起60 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

| 技术符合性审查 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 产品名称 | 招标文件要求 | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

详细评分标准

| 序号 | 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 投标报价（30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低价格，有效投标报价等于基准价的得满分,投标报价得分=(评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术标评审（44分） | 货物参数响应（40分） | 1．供应商所投设备一般技术参数每项负偏离（低于）1项，扣2分； 2．供应商所投设备重要技术参数“▲”每负偏离（低于）1项，扣4分； 备注：当得分≤0时，取0； |
|  | 功能指标响应（4分） | 提供核心产品具备检测资质的第三方检测机构出具的正规检测报告，提供一个得1分，最高得4分，不提供不得分；满分4分。 |
| 商务评审（26分） | 类似货物业绩（4分） | 制造商或供应商类似业绩,每提供一项业绩证明材料(中标通知书及合同)的得2分；满分4分。 |
|  | 移交验收方案（6分） | 设备运输装卸方案、现场临时放置保护方案、安装调试方案、安装时院方人员培训方案、试运行及验收方案、安装资料整理移交方案，以上方案，一般满足得0-2，良得2-4，优得4-6；满分6分。 |
|  | 专业人员服务（3分） | 培训人员方案(含安装验收阶段及售后检修维护阶段人员数量及专业技术能力)、质保期内日常维护维修人员方案等专业技术人员方案,1-3人得1-3分，满分3分。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 项目售后服务方案、缺陷设备更换方案、应急处置方案、维修维护方案、故障响应与处置方案；一般得0-2分，优得3-4分；在本地有售后服务网点的（需提供证明文件）得3分；满分7分。 |
|  | 优惠服务方案（4分） | 满足采购文件得1-2分，优于采购文件3-4分；满分4分。 |
|  | 投标文件制作（2分） | 投标文件目录与页码对应准确，评审内容便于查询得2分，否则不得分。满分2分 |

2022年泽普县公共卫生能力建设项目（乡镇卫生院专科建设设备采购）

设备采购项目

采购文件

项目编号：ZPDL(2022)021号

第三册

政府采购合同参考范本（可修改）

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 |  |
| 第5.1条 | 履行合同的时间 |  |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 |  |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 |  |
| 第14.2(5) 款 | 伴随服务 |  |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 |  |
|  | 履约保证金 |  |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 |  |
|  | 供货要求 |  |
|  | 中标单位应在供货时提供以下证件，否则业主单位有权拒绝接收中标单位所供的货物。 |  |