疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)

公开招标文件

（ 项目编号：SLGYY（GK）XJHZEC2023-10号）

第一册

采  购 单 位：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

采购代理机构：新疆禾正工程项目管理有限公司

发  出 日 期：2023年07月

目  录

第1章 投标人须知	5

一   总  则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	7

二   招标文件	7

5.招标文件构成	7

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	8

三   投标文件的编制	8

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

9.投标文件构成	8

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	9

11.投标报价	9

12.投标保证金	9

13.投标有效期	10

14.投标文件的签署及规定	11

四   投标文件的递交	11

15.投标文件的密封和标记	11

16.投标截止	11

17.投标文件的接收、修改与撤回	12

五   开标及评标	12

18.开标	12

19.资格审查及组建评标委员会	13

20.投标文件的符合性审查与澄清	14

21.投标偏离	14

22.投标无效	15

24.废标	16

25.保密原则	16

六   确定中标	16

26.中标候选人的确定原则及标准	16

27.确定中标候选人和中标人	17

28.采购任务取消	17

29.中标通知书和招标结果通知书	17

30.签订合同	17

31.履约保证金	18

32.中标服务费	18

33.政府采购信用担保	18

34.廉洁自律规定	18

35.人员回避	19

36.质疑与接收	19

质疑函范本	22

一、质疑供应商基本信息	22

二、质疑项目基本情况	23

三、质疑事项具体内容	23

四、与质疑事项相关的质疑请求	23

附件1：履约保证金保函（格式）	24

附件2：履约担保函格式	25

（采用政府采购信用担保形式时使用）	25

第2章  投标文件格式	27

第一部分 开标一览表及资格证明文件	27

1、开标一览表；	27

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;	27

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；	27

4、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；	27

5、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；	27

6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；	27

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》	27

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	27

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；	27

10、缴纳投标保证金有效凭证；	27

11、本项目不接受联合体投标。	27

第二部分  商务及技术文件	34

1   投标书（投标文件格式五）	35

2   投标保证金缴纳凭证复印件	36

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	39

4   货物需求一览表（投标文件格式八）	40

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	41

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	42

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	43

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	44

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	45

8   投标人关联单位的说明	45

9   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件	45

第3章 投标邀请	47

第4章  投标人须知资料表	50

第5章   项 目 需 求	错误！未定义书签。

第6章  评标方法和标准	53

第7章  政府采购合同	98

喀什地区政府采购合同	98

第一部分 合同书	98

1.1 合同组成部分	99

1.2 标的	99

1.3 价款	99

1.4 付款方式和发票开具方式	100

1.5 履行期限、地点和方式	100

1.6 违约责任	100

1.7 合同争议的解决	101

1.8 合同生效	102

第二部分 合同一般条款	103

2.1 定义	103

2.2 技术规范	103

2.3 知识产权	103

2.4 履约检查和问题反馈	104

2.5 技术资料和保密义务	104

2.6 质量保证	104

2.7 延迟履行	105

2.8 合同变更	105

2.9 合同转让和分包	105

2.10 不可抗力	105

2.11 税费	106

2.12 乙方破产	106

2.13 合同中止、终止	106

2.14 检验和验收	106

2.15 通知和送达	107

2.16 合同使用的文字和适用的法律	107

2.17 履约保证金	107

2.18 合同份数	108

# 投标人须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

3.1 投标人应承担其参加本公开活动自身所发生的费用。招标文件所提供的

资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.2 投标人应保证并在响应文件中明确：在中华人民共和国境内使用投标成果、

服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权

而引起的法律和经济纠纷；如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包

括合法获取该知识产权的相关费用；如因此导致采购人损失的，投标人须承担

全部赔偿责任。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人

民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本

级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章　投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1    为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代      理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

由中标人支付，招标代理服务费支付金额按《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》 ( 发改价格【2015】299)计取。支付时间：中标人在领取中标通知书时一次性全额支付。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，

质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表；

- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

- 3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

- 4、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

- 5、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

- 6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

- 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

- 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 10、缴纳投标保证金有效凭证；

- 11、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 分包号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 法定代表人（或企业负责人）授权委托书(投标文件格式二)

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：              　　　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：              　　　　　　　（签字或盖章）

年    月    日

4.提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

- 投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

- 说明：复印件上应加盖本单位章。

6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

说明 ：1）“投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

### 8. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

### 缴纳投标保证金（电汇或转账或银行保函）凭证复印件加盖公章；

11.投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物需求一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的公开保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

投标人应将本项目投标保证金支付的银行汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；如使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函复印件，装订在本部分正本中。

银行汇款凭证复印件或银行保函复印件

政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳公开保证金，且可以投标担保函的形式交纳公开保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下公开保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的公开保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付公开保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人公开保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种服务填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果公开报价表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以公开报价表（报价表）内容为准。

## 4   货物需求一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    项目编号:

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                  项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                项目编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：

日  期：

## 8  投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)

公开招标文件

（ 项目编号：SLGYY（GK）XJHZEC2023-10号）

第二册

# 第3章 投标邀请

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)招标公告

项目概况

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年07月26日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SLGYY（GK）XJHZEC2023-10号

2.项目名称：疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（元）：10000000.00

5.最高限价（元）：10000000.00

6.采购需求：

标项一

标项名称:疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)

数量:1批

预算金额（元）:10000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防救援车辆及其他车辆。详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2023年07月04日至2023年07月10日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取

方式：线上下载（供应商登陆政采云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，通过后可下载招标文件）

售价：0.00元

- 响应文件提交

- 截止时间：2023年07月26日11时00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线提交

- 响应文件开启

- 截止时间：2023年07月26日11时00分（北京时间）

地点：https://www.zcygov.cn不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器兼容版或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

地 址：疏勒县

联系方式：陈伟

联系电话：18160331099

2.采购代理机构信息

名 称：新疆禾正工程项目管理有限公司

地 址：新疆喀什地区喀什市经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦20层2005-5/2006-5号房

项目联系人：魏凯

联系方式：18799559891

# 第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 地 址：疏勒县 联系方式：陈伟 联系电话：18160331099 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆禾正工程项目管理有限公司 地址：新疆喀什地区喀什市经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦20层2005-5/2006-5号房 联系人：魏凯 电话：18799559891 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 1、开标一览表； 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件; 3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书； 4、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 5、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据； 6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明； 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）； 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10、缴纳投标保证金有效凭证； |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购： 否（是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目最高限价1000万元；超过最高限价投标报价为无效投标。 |
| 8.1 | 本项目不分包。 |
| 12 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑ 企业账户网银汇款（企业基本帐户操作） 保证金数额：200000.00元（贰拾万元整）； 账户名称：新疆禾正工程项目管理有限公司 开户银行：工行喀什解放南路支行 账号：3012341519200136322 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（可简写）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 2、若采用银行保函方式缴纳时，注明所投项目名称（可简写），银行保函有效期不得低于投标有效期。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 8.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 11.投标人须提供备份的投标文件。 12.中标单位需提供纸质版投标文件一正肆副（胶装）+电子文件（优质U盘，提供不加密的最终电子版标书）。(公示期满邮寄或送达至招标代理公司) |
| 16．1 | 投标截止时间：2023年07月26日11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 中标候选供应商： 3 |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：银行保函或银行汇款 提交履约保证金的时间：签订合同 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 中标服务费：由中标人支付，招标代理服务费支付金额按《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》 ( 发改价格【2015】299)计取。支付时间：中标人在领取中标通知书时一次性全额支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6572160 |
| 36.3 | 联系部门：新疆禾正工程项目管理有限公司 联系地址：新疆喀什地区喀什市经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦20层2005-5/2006-5号房 联系电话：18799559891 |
| 招标文件澄清或修改发出的形式：在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告， 供应商在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清 或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。 |  |

# 第五章  采 购 需 求

16吨泡沫消防车

|  | 标的名称 | 购置单位 | 载水量（吨） | 载泡沫量（吨） | 预算单价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泡沫消防车（国产底盘） |  | 14 | 2 |  | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘 | 1、国产底盘，比功率≥8；驱动形式：6*4 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、发动机功率≥340kw；上车脚踏板全部采用新型不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、尾气排放满足国六及以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 | 1、原装驾驶室，座位是≥2+4 |  |  |  |  |
|  |  | 2、电源总开关安装在驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥1000W的逆变器（12V、24V、220v)。3、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。4、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； |  |  |  |  |
|  |  | 3、配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统配套使用。 |  |  |  |  |
| 3 | 取力器 | 1、类 型：全功率取力器；电磁阀、气动控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、冷却方式：强制水冷； |  |  |  |  |
|  |  | 3、控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯。 |  |  |  |  |
| 4 | 水液罐 | ★1、载水量≥14吨，载B类泡沫≥2；罐体材质使用316不锈钢板或PP高分子材质罐体； |  |  |  |  |
|  |  | 2、水罐、泡沫罐上方设有人孔，并带有快速锁紧和开启装置，内设纵、横防荡板；水罐设有溢水口及带单向阀的补水口；设有排污口及不锈钢球阀；设有数字液位指示器。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、水罐的补水口设计在车身两侧，口径为80MM。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、车辆后尾部设有铝合金爬梯。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防泵 | 1、国际知名品牌消防泵，流量：≥100L／s 额定压力≥1.0Mpa，7m吸深引水时间≤50s，自动泡沫比例混合系统可在1-10%无级自动调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、泵室加装燃油式暖风机，暖风机功率≥5kw，燃油通过车辆底盘油箱供给，可在驾驶室操作控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、泵室设置电脑控制面板，防护等级IP68，配备PTO油门控制系统，并设中文讲解说明，同时在控制面板上设置取力器、后启动按键。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车出水口设置泵室左右两侧≥4个。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防炮 | 1、国际知名品牌消防炮，射水射程≥80米，泡沫液射程≥70米，射水流量≥80L/S。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、操控方式：无线遥控控制，无线遥控距离≥150m，可对炮的仰俯、左右角度、射流形式进行调整，水炮左右旋转180°，俯仰角度： -30°—85°。 |  |  |  |  |
| 7 | 器材箱 | ★1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料）外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用铝合金一体拉至成型，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 |  |  |  |  |
| 8 | 电气系统 | 1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥500W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |  |  |  |  |
| 9 | 随车资料 | 1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、消防泵、消防炮使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 |  |  |  |  |
| 10 | 总体要求 | 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； |  |  |  |  |
|  |  | 2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定；液罐质量符合应急管理部GA39.4-92的规定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车质保期5年，水罐质保10年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日。（需提供制造商质保承诺）） |  |  |  |  |
|  |  | 5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 |  |  |  |  |

| 随车器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 空气泡沫枪 | 规格型号：QP8/0.7Z | 1支 |
|  | 空气泡沫枪 | 规格型号：QP4/0.7Z | 1支 |
|  | 吸液管总成 | / | 1根 |
|  | 软管总成 | / | 1根 |
|  | 吸水管扳手 | / | 2把 |
|  | 直流开关水枪 | 规格型号：QZG3.5/7.5、卡式接口 | 1支 |
|  | 开花水枪 | 规格型号：QZK3.5/7.5、卡式接口 | 1支 |
|  | 水带总成 | 规格型号：16-65-20、卡式接口 | 8盘 |
|  | 水带总成 | 规格型号：16-80-20、卡式接口 | 4盘 |
|  | 吸水管总成 | 规格型号：DN150×2000mm、内扣式接口 | 4根 |
|  | 地上消火栓扳手 | 规格型号：FB450 | 1把 |
|  | 地下消火栓扳手 | 规格型号：FB800 | 1把 |
|  | 三分水器 | 规格型号：FFS80、80×65mm、卡式接口 | 1支 |
|  | 水带挂钩 | 规格型号：FG600 | 4个 |
|  | 护带桥 | 规格型号：FH80 | 2件 |
|  | 滤水器 | 规格型号：DN150、内扣式接口 | 1个 |
|  | 水带包布 | 规格型号：FP470 | 4个 |
|  | 吸水管扳手 | 规格型号：FS150 | 2把 |
|  | 异径接口 | 规格型号：KJ65/80、DN65内扣转DN80内扣 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：KJK65/80Z、DN65雌接口转DN80雄接口 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：KJK80/65Z、DN80雌接口转DN65雄接口 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：KY150/100、DN150内扣式转DN100螺纹式 | 1个 |
|  | 异型接口 | 规格型号：DN65内扣转DN65雌接口 | 2个 |
|  | 异型接口 | 规格型号：DN80内扣转DN80雌接口 | 2个 |
|  | 铁锹 | / | 1把 |
|  | 尖斧 | 规格型号：GFJ815 | 1把 |
|  | 铁铤 | 规格型号：GT1 | 1支 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 规格型号：2kg | 1具 |
|  | 水桶 | / | 2个 |
|  | 原车工具 | / | 1套 |
|  | 车用三角警告牌 | 规格型号：GB19151-2003 | 1个 |
|  | 消防头盔 | ★满足XF44-2015标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书，标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》； 一、颜色 1、盔壳：黄色，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级； 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级； 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)； 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成； 2、盔壳：耐高温阻燃材质； 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质； 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色； 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度； 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫：插扣为快脱插扣； 7、面罩：耐高温阻燃材质； 8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装； 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条； 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9cm、宽5.7cm； 2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列； 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 | 30顶 |
|  | 消防员灭火防护服 | ★满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用三层结构； 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应≥200mm； 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料； 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄； 4、裤子裆部采用一体式设计； 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸； 6、上衣前门襟拉链≥ 8 号； 7、背部设有风琴褶。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔； 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，并配备19 消防员软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴，并配消防指战员胸部标识； 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布； 4、上衣门襟：上衣门襟魔术贴为贯通式； 5、上衣下摆：上衣舒适层下摆设置止水布； 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边； 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗； 8、左右肩部设有两个挂袢； 9、背部设有救生拖拉带，展开时间≤10S，可以拖动80kg假人10米以上。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数≤7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 | 50套 |
|  | 消防手套 | ★1、满足XF7-2004标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告告和认证证书； 2、手套外层采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性； 3、应采用反光标志带，具有耐火性； 4、隔热层应为芳纶水刺毡； 5、五分钟浸水测试，不渗透； 6、手腕部位具有可调节松紧尼龙粘胶，穿脱时内外层不得脱离； 7、型号分为大、中、小三个型号 8、颜色为藏蓝色。 | 60副 |
|  | 消防安全腰带 | 符合XF494-2004标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告告和认证证书；标识符合《17式消防安全腰带款式标识统型要求》： 一、颜1、织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》）； 2、带扣、D型环：铝本色； 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色； 4、缝线：颜色为灰色； 二、款式（插扦改良式） ★1、织带：尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型； 2、带扣：一体热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm； 3、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配； 4、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节； 5、扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列； 6、移动板：尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm； 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm； 8、缝线：尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹； 9、型号：分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 三、标志带 永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧； ★四、性能 1、腰带质量：≤0.9kg，正立方向静拉力：≥13KN。腰带的带扣的边角半径应≥6mm，拉环强度≥15KN； 2、安全腰带的拉环不允许焊接。 3、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象； 4、金属零件的耐腐蚀性能：经盐雾试验后，应无明显的锈蚀现象。 | 30根 |
|  | 消防员灭火防护靴 | ★满足XF6-2004标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书，标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构；靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构；靴头部位设有保护包头；靴帮顶部设有便于穿戴的一体成型提手； 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条； 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶； 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉； 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料； 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料； 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能； 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫； 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料； 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 三、标志 ★1、“执行标准:XF6-2004”； 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记。 四、总质量≤3kg。 | 50双 |
|  | 6.8L正压式消防空气呼吸器 | ★1、符合国家XF124-2013标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书，电气元件的防爆性能应符合GB 3836.1—2010、GB 3836.4—2010中Ex ia IIC T3级的规定（提供国家级权威认证机构颁发的防爆合格证书）； ★2、全套空气呼吸器由全面罩、抬头显示、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、拉杆箱、托垫及6.8L碳纤维复合气瓶，佩戴质量≤12Kg，每具空气呼吸器配备1个他救面罩，每20具空气呼吸器配置1套快速充气装置； 3、背架总成：背板采用复合材质制作，背带采用高性能本质阻燃材料制作，肩带设有弹性衬垫；腰带和肩带均为耐磨、防滑、防火、防滑材料，且肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； ★4、气瓶总成：符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告，工作压力30MPa,气瓶容积6.8L；气瓶阀配置压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；气瓶阀带自锁功能，避免气瓶阀意外关闭；全缠绕式碳纤维复合材料，瓶体内层缠绕环形标识；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料；配套具有防火性能，印有“新疆消防”字样的气瓶保护套。 5、面罩总成：球形大视野面屏全面罩，总视野率≥78% ，双目视野率≥65%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，具有防雾功能，头网采用阻燃材质具有多点收紧结构；口鼻罩采用硅橡胶材料，头罩采用网状高性能阻燃材料制成。配备具有阻燃性能的保护套。 ★6、供气阀总成：供气阀具有紧急供气、面罩强制去雾，配备永久除雾、排放余气等功能；中压管与供气阀为活动式（360 °旋转）连接；支持快速插拔功能；具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构；供气流量≥500L/min。 ★7、减压阀总成：恒压式结构设计，当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压。 ★8、报警哨及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部；报警压力5.5± 0.5MPa，具有高分贝声音报警功能，报警发声≥90dB，报警哨平均耗气量≤3.5L/min。 9、抬头显示HUD:配有HUD压力平视显示装置，固定在供气阀上，不影响头部摆动；采用无线或有线传输方式，信号具有唯一性；当压力值≤6MPa，报警哨报警。 | 30具 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | ★满足国家GB 30734-2014标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告和防爆认证证书，标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》： 一、主体结构 17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具重量≤110g，夹具重量≤40g。 ★1、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 2、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm。 3、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。 4、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx。 二、附属结构 1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm。当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。 2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为35°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为30±1mm。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。 3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构。 4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm。 5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位。 6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13±0.5mm，位于外壳尾端正中位置。 7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m。 8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具（夹具使用金属材质），上下可调节。 三、电池 1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。 四、标志 灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志。 鼓励配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。 | 50个 |
|  | 消防员呼救器 | ★1、符合现行GB27900《消防员呼救器》标准的要求，防爆性能符合GB3836标准的要求，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告告和认证证书； 2、由单元线路板、压电晶体蜂鸣片、发音腔、壳体、防爆电池组、按键组成（防水、防爆、耐挤压、耐高温）； 3、静止至预警时间：30s±2s；（30s±1s） 4、预报警时间：15s±2s（15s±1s）； 5、预报警声级强度：≥80dB；报警声级强度：≥100dB；低电压告警声级强度：≥65dB； 6、连续开机时间：≥24h； 7、连续报警时间：≥4h； 8、质量：≤250g（含电池）电池电压：7.5V±0.2V（充电后电压）电池防爆，防短路，防过充电) 9、防爆等级：不低于Exib ⅡC T4Gb，在气爆和尘爆场所均可使用； 10、防护等级：不低于IP67。 | 40个 |
|  | 方位灯 | 1.适用于消防、公安、交警、油田、石化、煤矿等易燃易爆场所和特殊场所作及各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信号联络用。 2.体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑等多种携带方式。 3.额定电压：≥DC3V。 4.放电时间：≥100h。 | 50个 |
|  | 消防轻型安全绳 | ★1、满足XF494-2004标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书书； 2、主承重部分应由连续纤维制成，表面无任何机械损伤现象，应为连续结构，整绳粗细均匀、结构一致； 3、绳索外层无明显破损、高温灼伤，无化学品浸蚀，心芯无明显变形； 4、应采用夹芯绳结构，直径10.5±0.5mm； 5、内芯采用对位芳纶长丝制成； 6、每根绳长度20m，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容； 7、最小破断强度≥20kN，当承重达到最小破断强度的10％，1％≤延伸率≤10％； 8、并配有绳包1个，绳包能与消防员安全腰带配套使用； | 20套 |
|  | 消防腰斧 | ★1、满足XF630-2006《消防腰斧》标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告告和认证证书； 2、由斧、刀锯、斧套组成；刀锯安装处配有防脱落保护壳； ★3、质量≤1kg，腰斧全长305mm，斧头长165mm； 4、消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤6.3μm； 5、消防腰斧的金属表面应平整光洁，不有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不有流痕、气泡等缺陷； 6、橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰； 7、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料铸成； 8、消防腰斧刃口应锋利，其截面呈弧形； 9、消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上，各部分应对称于该平面； 10、橡胶斧柄套应热压在斧柄上，粘结应牢靠、不松动； 11、橡胶斧柄套设计应便于安全、舒适抓握； 12、硬度：消防腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应≥50HRC，刃部热处理长度应≥20mm 且≤40mm，撬口热处理长度应≥5mm 且≤10mm； 13、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg 的重锤冲击后，不有裂纹、变形等损伤； 14、平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤； 15、尖刃和柄刃凿击性能：消防腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A 钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 | 40把 |
|  | 消防员灭火防护头套 | ★1、满足XF869-2010标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书； 2、采用优质阻燃材料；原材料采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象；头套应有弹性，隔热透气，贴合面部，佩带舒适； 3、颜色为黑色； 4、续燃时间：≤2S；损毁长度：≤100mm；且不应有熔融，滴落现象； 5、甲醛含量≤70mg/kg； 6、质量≤300g。 | 50个 |
|  | 防静电内衣 | ★1、提供第三方检测机构出具的检测报告； 2、由纯棉织物并经过防静电处理而成，由100%纯棉织物并经过防静电处理而成； 3、采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线； 4、手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形； 5、密度（根/10㎝）：经≥650，纬≥350； 6、断裂强力≥390N，撕破强力≥10N；染色牢度级：耐洗、变色≥4；起毛起球级≥4； 7、颜色：黑色或灰色 | 30件 |

20米举高喷射消防车

|  | 标的名称 | 购置单位 | 载液量（吨） | 举升高度 | 预算价格（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 举高喷射类消防车（国产底盘） |  | ≥20 | ≥20米 |  | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘 | 1、国产底盘，比功率≥10；驱动形式：8*4； |  |  |  |  |
|  |  | ★2、发动机功率≥340kw；上车脚踏板全部采用新型不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、尾气排放满足国六及以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 | ★1、原装驾驶室，座位是≥2+4； |  |  |  |  |
|  |  | 2、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥1000W的逆变器（12V、24V、220v)； |  |  |  |  |
|  |  | 3、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存； |  |  |  |  |
|  |  | 4、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； |  |  |  |  |
|  |  | 5、配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统配套使用。 |  |  |  |  |
| 3 | 取力器 | 1、类 型：全功率取力器；电磁阀、气动控制； |  |  |  |  |
|  |  | 2、冷却方式：强制水冷； |  |  |  |  |
|  |  | 3、控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯。 |  |  |  |  |
| 4 | 水液罐 | ★1、载水量≥18吨，载B类泡沫≥2；罐体材质使用316不锈钢板； |  |  |  |  |
|  |  | 2、水罐、泡沫罐上方设有人孔，并带有快速锁紧和开启装置，内设纵、横防荡板；水罐设有溢水口及带单向阀的补水口；设有排污口及不锈钢球阀；设有数字液位指示器。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能； |  |  |  |  |
|  |  | 4、水罐的补水口设计在车身两侧，口径为80MM； |  |  |  |  |
|  |  | 5、车辆后尾部设有铝合金爬梯。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防泵 | 1、国际知名品牌消防泵，流量：≥100L／s 额定压力≥1.0Mpa，7m吸深引水时间≤50s，自动泡沫比例混合系统可在1-10%无级自动调节； |  |  |  |  |
|  |  | 2、泵室加装燃油式暖风机，暖风机功率≥5kw，燃油通过车辆底盘油箱供给，可在驾驶室操作控制； |  |  |  |  |
|  |  | 3、泵室设置电脑控制面板，防护等级IP68，配备PTO油门控制系统，并设中文讲解说明，同时在控制面板上设置取力器、后启动按键； |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车出水口设置泵室左右两侧≥4个。 |  |  |  |  |
| 6 | 喷射臂 | ★1、采用折叠臂，最大工作高度≥20m，最大工作幅度≥7m，臂架360°回转。 |  |  |  |  |
| 7 | 支腿设置 | 1、带软腿报警装置和一键回收及展开装置； 2、上下车互锁保护装置； 3、配备臂架自动对中装置及“一键式”支腿自动调平模式； 4、不小于两种以上应急回收装置，其中液压泵应急回收装置为内燃机动力。 |  |  |  |  |
| 8 | 消防炮 | 1、国际知名品牌消防炮，射水射程≥80米，泡沫液射程≥70米，射水流量≥80L/S； |  |  |  |  |
|  |  | 2、操控方式：无线遥控控制，无线遥控距离≥150m，可对炮的仰俯、左右角度、射流形式进行调整，水炮左右旋转180°，俯仰角度： -30°—85°。 |  |  |  |  |
| 9 | 器材箱 | ★1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料）外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关； |  |  |  |  |
|  |  | 3、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用机械弹簧加隐藏式锁销，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 |  |  |  |  |
| 10 | 电气系统 | 1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥200W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内； |  |  |  |  |
|  |  | 2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识； |  |  |  |  |
|  |  | 3、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |  |  |  |  |
| 11 | 液压系统 | 1、液压系统均采用国际知名品牌液压泵、电控比例阀、平衡阀、多路阀、负载敏感控制阀、密封元件，控制元件、液压锁液压硬管采用高精镀锌无缝钢管制作； |  |  |  |  |
|  |  | 2、液压油箱设置有滤油器，液位液温计，方便液压油检查和更换。 |  |  |  |  |
| 12 | 油箱 | 1、配有油箱及管路加热保温系统。 |  |  |  |  |
| 13 | 随车资料 | 1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、消防泵、消防炮使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 |  |  |  |  |
| 14 | 总体要求 | 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； |  |  |  |  |
|  |  | 2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定；液罐质量符合应急管理部GA39.4-92的规定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态； |  |  |  |  |
|  |  | ★4、整车质保期5年，水罐质保10年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日；（需提供制造商质保承诺）） |  |  |  |  |
|  |  | 5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等； |  |  |  |  |
|  |  | 6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 |  |  |  |  |

| 随车器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 消防水带20型 | 20-80-20 (接口快慢速与车上水口相匹配) | 10盘 |
|  | 消防水带20型 | 20-65-20 (接口快慢速与车上水口相匹配) | 4盘 |
|  | 干粉灭火器 | 8Kg，ABC类灭火器 | 1具 |
|  | 二集水器 | JⅡ150/80×2 | 1件 |
|  | 滤水器 | (接口快慢速与吸水管相匹配) | 1件 |
|  | 吸水管DN150(两米/根) | 总长8米(接口快慢速与车上吸水口相匹配) | 4根 |
|  | 吸泡沫液管DN50 | 内扣式接口，总长3.5米 | 1套 |
|  | 异径接口 | 80/65 | 2个 |
|  | 水带护桥 | 橡胶 | 2副 |
|  | 水带包布 | / | 8件 |
|  | ABC扳手 | / | 1个 |
|  | 吸水管扳手 | 吸水管接口为内扣式(慢速)时配备 | 2个 |
|  | 泡沫吸液管扳手 | / | 1个 |
|  | 气阀应急手动扳手 | / | 1个 |
|  | 地上消火栓扳手 | / | 1个 |
|  | 地下消火栓扳手 | / | 1个 |
|  | 内六角扳手 | (适用随车器材配套) | 1套 |
|  | 橡皮锤 | (有吸水管时配备) | 1个 |
|  | 可充电式手提照明灯 | / | 2只 |
|  | 支腿垫板 | / | 4块 |
|  | 泡沫炮头(发泡筒) | 与臂架主炮型号相匹配(原装低倍数发泡筒) | 1件 |
|  | 随车工具 | 底盘自带 | 1套 |
|  | 备胎 | 底盘自带 | 1只 |
|  | 车轮制动挡块 | 底盘自带 | 2块 |
|  | 液压系统易损件 | / | 1套 |
|  | 有毒气体探测仪 | ★1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告； 2、便携智能式，可检测氧气、可燃气（LEL）、氯气，硫化氢等多种气体，泵吸式采样； 3、CO：检测范围≥0-500PPM；H2S：检测范围≥0-100ppm；O2检测范围≥0-30%VOL；LEL：检测范围≥0-100LEL； 4、响应时间≤30s； 5、具有防震、防爆、防冲击、防火外壳，防爆合格认证，不受无线电频率及电磁的干扰，防爆等级满足ExiaⅡCT4； 6、工作温度：-20至50℃； 7、防护等级≥IP66； 8、显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；可充电锂离子电池，工作时间≥10小时。 | 1台 |
|  | 可燃气体探测仪 | 1、探测范围：可燃气。 2、采样方式： 扩散和泵吸双结合采样方式。 3、显示方式：TFT彩色液晶屏显示。 4、测量范围：可燃气：0-100%LEL。 5、报警方式：声光报警，震动报警，声音≥75dB@25cm。 ★6、防爆标志：≥ Ex ib IIBT3 Gb。 7、防护等级：≥IP65。 8、工作时间： 电池容量≥4500毫安；连续工作时间≥8H。 ★9、提供产品防爆合格证，CE认证证书，软件著作权证书。 | 1台 |
|  | 消防用红外热像仪 | ★1 、总体性能符合市场准入标准的要求，国家级检测机构（第三方）出具的检验报告； 2 、热像仪尺寸：≤300mm*150mm*100mm； 3 、重量≤800 g（含充电电池）电池：需标配不少于两块 专业消防用磷酸铁锂充电电池，充电次数≥2000 次，每块电池使用时间≥3h，电池电量需在屏幕中显示。 4 、屏幕：LCD 屏幕≥2.7 英寸，分辨率≥384 x 288 阵列， 探测器刷新率≥60Hz; 屏幕刷新率≥30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5 、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度 NETD<50mK(0.05℃)； 6 、屏幕色彩模式≥6种，分别提供火场、人员搜救、预估、 检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用; 7 、热像仪防护等级需≥IP67。 8 、在≥-20℃至 85℃之间可持续工作，在 150℃环境下工作≥15 min，在 260℃环境下工作≥7 min。 9 、直接温度测量范围≥-40—1000℃，并具有温度变化指针显示功能,符合 XF/T635-2006消防用红外热像仪标准测温范围-20~+150℃(低温档),0~+410℃(中温档),+300~+2000℃(高温档)； 10、 配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪 ★11 、需提供拍照及视频纪录功能，能拍摄≥2000 张照片和录制≥15h视频，读卡器x1SDx1（32G）。 12 、全套装备应包括：热像仪主机、充电座、快速入门指 南、两块充电电池、USB 连接线、可伸缩挂绳、车充固定台 支架、电源套件、口袋夹。 13 、提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 1台 |
|  | 测温仪 | ★1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告； 2、可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能； 3、镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能； 4、能够摄氏/华氏温度单位转换； 5、测温范围≥-20℃-700℃； 6、测量距离≥100米； 7、电池使用时间≥12小时；可设置声音报警。 | 2台 |
|  | 各类警示牌 | 1、易燃、有毒、危险、泄漏、爆炸五种标志； 2、用于危险场所或环境警示。规格为三角形状，金属制成，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。 | 2套 |
|  | 闪光警示灯 | ★1、用于道路或特定场所警示，灯光颜色为黄色； 2、有二个调节档位（常亮、频闪）； 3、采用可拆卸式电池供电； 4、手持式，长度≤0.4m。 | 3个 |
|  | 隔离警示带 | ★1、用于灾害或事故现场的警戒； 2、为卷状，塑料加工而成； 3、长度≥100m，宽≥5cm,双面反光，可反复使用。 | 10盘 |
|  | 救生缓降器 | ★1、满足GB21976.2-2012标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告； 2、 缓降器金属件的外表面应光滑，无锈烛、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎； 3、钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm，材质应符合YB/T5197的要求； 4、绳芯应采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm,材质应符合YB/T5197的要求。外层材质应为棉纱或合成纤维材料，全绳应结构一致； 5、编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象； 6、安全带材质应为棉纱或合成纤维材料，带宽40mm〜80mm，带厚1mm〜3mm,带长1000mm〜1800mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环； 7、安全钩应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠； 8、绳索卷盘应由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成； 9、缓降器经跌落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s〜1.5m/s； 10、缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索等部件应无明显变形、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s〜1.5m/s； 11、运送形式往返式，绳索长度≥30m，安全负载：≥220Kg； 12、配备便携箱。 | 4套 |
|  | 气动起重气垫 | ★1、提供国家级（第三方）检测机构出具的检测报告； 2、球形，气垫可通过金属连接板连接使用，可将多个气垫固定联接成为一个整体，增加顶升高度。具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化、阻燃等性能； 3、额定工作压力：≥0.8Mpa，充气时间：≤40s； 4、配有不同规格起重气垫≥3只，起重重量满足1-140T等不同规格； 5、气垫链接使用，最大撑顶高度≥1.8m 6、控制器为双控型，具双通双控等多种操作方式； 7、可单独接一个气源或同时并联两个气源；当压力超过工作压力时，安全阀自动打开； 8、充气管≥4根（长度≥10m）。 | 1套 |
|  | 多功能担架 | ★1、提供第三方检测机构出具的检测报告； 2、整套设备包括担架1副、水平吊带1根、专用挂钩1个和携行包1个，内置人员固定捆扎带； 3、采用高密度聚乙烯材料制成，尺寸（长×宽）≥2.4m×0.9m，材料厚度≥5mm，可垂直或水平吊运，水平抬运，也可在光滑地面拖拉； 4、承重≥120kg，净重≤15kg。 | 1副 |
|  | 救援支架 | 1、提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、高强度（铝合金）金属材质，配手摇式绞盘，腿脚长度可调节，三脚架设环形保护链，最大工作高度≥3m,重量≤16kg； 3、绞盘带有超速制动系统，带上升、下降自锁装置，最大承载≥250kg，（阻断力：≥20kN） 钢丝绳索长度≥30m，重量≤11kg； 4、整套含铁链附件1套、组装工具（含可拆卸式双滑轮、挂钩等）1套及包装便携箱1个 | 1套 |
|  | 救生照明线 | ★1、满足GB 26783-2011标准，提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、配备多功能移动电源（≥3Kw、≥13A）连续工作时间：常亮型≥8h，闪烁型≥16h，可外接220v电源供电，采用一体化绝缘结构设计，便于救援现场的逃生指示和移动使用，线体防尘防水； 3、照明线具有导向功能，有清晰可见方向标志，具有快闪、慢闪、渐变、SOS等功能； 4、技术性能：线体长度≥100m，发光亮度≥50cd/㎡，绝缘电阻≥50（MΩ），最高表面温度≤60℃，整体重量≤15kg； 5、携行箱:拉杆式，可容纳整套装备。 | 2盘 |
|  | 医药急救箱 | ★1、用于放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等； 2、含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）≥1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签≥2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板≥1包（内含4块）、颈托等。 3、尺寸：≥350*230*230mm。 4、提供医疗用品中文详细使用说明书（含主要参数）。 | 2个 |
|  | 木制堵漏楔 | ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业; 3、由红松材质的圆锥形、方楔形和棱台形等类木楔（不少于25种）组成; 4、适用温度范围≥-70℃～100℃，压力≥0.1Mpa～0.8Mpa，配备携行箱。 | 1套 |
|  | 金属堵漏套管 | ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、用于管道孔、洞、裂缝的密封堵漏； 3、套管≥10套（尺寸分别为：13,19,25,32,38,51,64,76,89,102mm等），适用管径范围≥12-100mm，最大封堵压力≥1.6Mpa； 4、配备1套无火花专用快速扳手。 | 1套 |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 1、整体要求 ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告；。 2、性能要求 2.1封堵压力≤1.2MPa，修复后可承受压力≤1.2MPa。 2.2快速堵漏胶可应付水蒸气、氮气、煤气、液化气、汽油、柴油、酸、碱、酯、醇、苯等各种介质泄漏，适合温度范围约-30℃～120℃（修复后可承受260℃）。 2.3配备：钢带捆扎器1个，管道环状堵漏器2个、槽形压板1个、3m不锈钢扎带1条，钢带扣4个，T形螺钉、安装螺钉、各种形状的仿形钢板若干，内六角扳手1个，快速堵漏胶棒2根，铝合金工具箱1个。 | 1套 |
|  | 注入式堵漏工具 | ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、配备；手动高压油泵，专用高压油管（附快速接头），堵漏胶（每套含2种以上规格）≥5套，高压注胶枪、旋塞阀、注射弯头、角向接头（45°、90°）、注胶螺母(材质合金钢)，注胶螺杆(材质不锈钢)，专用无火花扳手； 3、适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封; 4、适用介质温度在-200～750℃、压力≥20Mpa的泄漏; 5、手动高压泵最高压力为≥60Mpa。 | 1套 |
|  | 电磁式堵漏工具 | ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、组成：磁压器、防爆铜片、堵漏胶≥5组、不干胶、铝合金携行箱等； 3、用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业，适用压力≥1.8Mpa，温度使用范围≤80℃，耐介质性能：各种水、油、气、酸、碱、弱酸、盐等 ； 4、磁压式堵漏器最大吸附力≥300Kg，内压≤1.8Kg，需配合堵漏胶使用。 | 1套 |
|  | 无火花工具 | ★1、提供国家级（第三方）检验机构出具的检测报告； 2、易爆、易燃、强磁及腐蚀性事故现场的手动作业； 3、材质采用高强度铜合金材质，主要包括奶头锤、管钳、双头梅花扳手、双头呆扳手、活扳手、F扳手、橡皮锤、扁铲、顶尖、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、鲤鱼钳和工具箱等（总件数不少于20件套）； 4、携行箱：内设每件工具固定槽。 | 1套 |
|  | 移动式排烟机 | ★1、满足GB 27901-2011标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告； 2、汽油驱动，配有相应口径的风管（长度≥7m），排烟量≥12000m³/h； 3、配备可折叠手柄和半自动聚氨酯轮胎，脚轮方便移动且有锁止功能，全焊接钢架结构，脚踏式角度调节系统； 4、整机质量≤40kg，机器可连续运行时间≥1h。 | 1台 |
|  | 移动照明灯组 | ★1、满足GB26755-2011标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、用静音数码发电机，额定电压220V ，发电机功率≥2kw； 3、采用LED灯，两灯头设计，照明灯功率≥400w,发电机与照明灯一体设计； 4、可拉杆拖拽、手提或背负移动，重量≤35kg，连续工作时间≥5h； 5、箱体和灯头防护等级≥IP65，具有防爆功能。 | 1台 |
|  | 移动发电机 | ★1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告； 2、采用静音数码发电机，额定电压220V ，发电机功率≥4kw，启动方式：手/电启动； 3、工作时间：满燃油≥5h，整套设备重量≤50kg； 4、配备维修工具1套 | 1台 |

25吨重型消防车（3吨泡沫，22吨水）

|  | 标的名称 | 购置单位 | 载水量（吨） | 载泡沫量（吨） | 预算单价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水罐消防车（国产底盘） |  | ≥22 | ≥3 |  | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘 | 1、国产底盘，比功率≥8；驱动形式：8×4 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、发动机功率≥340kw；上车脚踏板全部采用新型不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、尾气排放满足国六及以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 | 1、原装驾驶室，座位是≥2. |  |  |  |  |
|  |  | 2、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥1000W的逆变器（12V、24V、220v)。3、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。3、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； |  |  |  |  |
|  |  | 3、配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统配套使用。 |  |  |  |  |
| 3 | 取力器 | 1、类 型：全功率取力器；电磁阀、气动控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、冷却方式：强制水冷； |  |  |  |  |
|  |  | 3、控制方式：驾驶室设有控制开关及工作指示灯。 |  |  |  |  |
| 4 | 水液罐 | ★1、载水量≥25吨；罐体材质使用316不锈钢板或PP高分子复合材料； |  |  |  |  |
|  |  | 2、水罐上方设有人孔，并带有快速锁紧和开启装置，内设纵、横防荡板；水罐设有溢水口及带单向阀的补水口；设有排污口及不锈钢球阀；设有数字液位指示器。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、水罐的补水口设计在车身两侧，口径为80MM。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、车辆后尾部设有铝合金爬梯。 |  |  |  |  |
| 5 | 消防泵 | 1、国际知名品牌消防泵，流量：≥160L／s 额定压力≥1.0Mpa，7m吸深引水时间≤100s。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、泵室加装燃油式暖风机，暖风机功率≥5kw，燃油通过车辆底盘油箱供给，可在驾驶室操作控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、泵室设置电脑控制面板，防护等级IP68，配备PTO油门控制系统，并设中文讲解说明，同时在控制面板上设置取力器、后启动按键。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车出水口设置泵室左右两侧≥4个。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防炮 | 1、国际知名品牌消防炮，射水射程≥90米，射水流量≥100L/S。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、操控方式：无线遥控控制，无线遥控距离≥150m，可对炮的仰俯、左右角度、射流形式进行调整，水炮左右旋转180°，俯仰角度： -30°—85°。 |  |  |  |  |
| 7 | 器材箱 | ★1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料）外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用铝合金一体拉至成型，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 |  |  |  |  |
| 8 | 电气系统 | 1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥200W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |  |  |  |  |
| 9 | 随车资料 | 1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、消防泵、消防炮使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 |  |  |  |  |
| 10 | 总体要求 | 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； |  |  |  |  |
|  |  | 2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定；液罐质量符合应急管理部GA39.4-92的规定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车质保期5年，水罐质保10年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日。（需提供制造商质保承诺）） |  |  |  |  |
|  |  | 5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 |  |  |  |  |

| 随车器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 直流开关水枪 | 规格型号：QZG3.5/7.5、卡式接口 | 1支 |
|  | 开花水枪 | 规格型号：QZK3.5/7.5、卡式接口 | 1支 |
|  | 消防水带 | 规格型号：16-65-20、卡式接口 | 8盘 |
|  | 消防水带 | 规格型号：16-80-20、卡式接口 | 4盘 |
|  | 吸水管 | 规格型号：DN150×2000mm、内扣式接口 | 4根 |
|  | 地上消火栓扳手 | 规格型号：FB450 | 1把 |
|  | 地下消火栓扳手 | 规格型号：FB800 | 1把 |
|  | 三分水器 | 规格型号：FFS80、80×65mm、卡式接口 | 1支 |
|  | 水带挂钩 | 规格型号：FG600 | 4个 |
|  | 护带桥 | 规格型号：FH80 | 2件 |
|  | 滤水器 | 规格型号：DN150、内扣式接口 | 1个 |
|  | 水带包布 | 规格型号：FP470 | 4个 |
|  | 吸水管扳手 | 规格型号：FS150 | 2把 |
|  | 异径接口 | 规格型号：DN65内扣转DN80内扣 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：DN65雌接口转DN80雄接口 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：DN80雌接口转DN65雄接口 | 2个 |
|  | 异径接口 | 规格型号：DN150内扣式转DN100螺纹式 | 1个 |
|  | 异型接口 | 规格型号：DN65内扣转DN65雌接口 | 2个 |
|  | 异型接口 | 规格型号：DN80内扣转DN80雌接口 | 2个 |
|  | 铁锹 | / | 1把 |
|  | 尖斧 | 规格型号：GFJ815 | 1把 |
|  | 铁铤 | 规格型号：GT1 | 1支 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 规格型号：2kg | 1具 |
|  | 水桶 | / | 2个 |
|  | 原车工具 | / | 1套 |
|  | 车用三角警告牌 | 规格型号：GB19151-2003 | 1个 |
|  | 机动消防泵（手 抬泵） | 1、符合《消防泵》（GB 6245-2006）标准； 2、发动机功率：≥15Hp；单缸、四冲程、风冷； 3、启动方式：手、电一体双启动； 4、引水方式：真空泵引水，最大吸深7米； 5、吸水口径、出水口径均为65mm； ★6、额定压力：≥0.55Mpa； ★7、额定流量：≥12.5L/S； 8、外形尺寸：≤570*510*560； 9、其它要求：出水口180度可旋转，无阻碍； 10、自动充电装置、无机油自动停机保护装置； 11、360度可旋转铝合金手抬架手柄； ★提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书。 | 1台 |
|  | 移动式消防炮 （手动炮、遥控炮、自摆炮等）遥控炮 | 1.技术性能符合GB19156- 2003《消防炮通用技术条件》GB19157-2003《远程消防炮系统通用技术条件》。 2.遥控炮启动至消防炮动作的响应时间：≤1S。 3.无线遥控距离：≥150m。 4.喷射压力：≤1.0MPa。 5.流量（L/S)：≥39.8。 6.最大喷雾角度：≧110 °。 7.俯仰角度：+ 30°～+70°。 8.水平回转角度：≧90 °。 9.射程（m）：≧61m。 10.进水口连接方式：80mm快速接口。 ★提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书。 | 2台 |
|  | 泡沫比例混合器 、泡沫液桶、泡沫枪 | 该型号产品是用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。它的结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。按结构型势及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。 使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型 | 2套 |
|  | 二节拉梯 | ★1、满足XF137-2007标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、竹质材质，工作长度6m； 3、整梯重量≤30KG； 4、梯宽度400mm，梯蹬间距300mm。 | 2个 |
|  | 三节拉梯 | ★1.满足XF137-2007标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； ★2. 工作长度：15000±300mm，最小梯宽350±4mm，梯蹬间距300±2mm。 3. 水平弯曲残余变形比值：≤0.2%、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.2%。 ★4. 整梯重量：≤62kg。 | 1个 |
|  | 挂钩梯 | ★1、满足XF137-2007标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、优质竹材，工作长度4m； 3、整梯质量≤12KG； 4、宽度250mm，梯蹬间距340mm。 | 2个 |
|  | 65水带 | ★满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有国家级第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书， 1、有衬里消防水带织物层选用高强度合成纤维（优质涤纶长丝）编织而成，内衬采用聚氨酯薄膜； 2、内扣式接口表面无结疤、裂痕、砂眼；锻压式一体铝镁合金材质，长度结合需求更改； ★3、水带工作压力不低于2.0Mpa；口径65mm； ★4、单位长度质量≤330g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按盘报价） | 3000米 |
|  | 80水带 | ★满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有国家级第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书， 1、有衬里消防水带织物层选用高强度合成纤维（优质涤纶长丝）编织而成，内衬采用聚氨酯薄膜； 2、接口表面无结疤、裂痕、砂眼；内扣式锻压式一体铝镁合金材质，长度结合需求更改； 3、工作压力不低于2Mpa；口径：80mm。 4、单位长度质量≤400g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按盘报价）。 | 1000米 |
|  | 水幕水带 | ★1、提供国家级检测机构（第三方）的检测报告； 2、衬里采用聚氨酯材料，长度可结合需求更改，按米报价； 3、水带工作压力≥1.6Mpa； 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，内扣式接口，铝合金材质，口径65mm。 | 300米 |
|  | 空气充填泵 | ★1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告； 2、压缩机功率≥4kW，电压380v，压缩机排量≥300L/min，额定工作压力≥330bar，最高工作压力≥350bar； 3、可同时充填2个气瓶，单瓶充气时间≤10min； 4、压缩级数≥3级，冷却风量≥2000m³/h，重量≤160kg，噪音≤85db； 5、安全阀：≥2个级间安全阀，≥1个末级安全阀； 6、配备充气接头、充气管、维修工具、空气滤芯、活性碳滤芯、压缩机体原装润滑油（≥5L）,气瓶口转换头等附件； 7、含充气防爆箱（同时容纳≥2个气瓶）1台。 | 1台 |
|  | 多功能消防水枪 | 1、满足GB8181-2005《消防水枪》标准； 2、枪体印有流量刻度值：2.5/5/6.5/8； 3、射程:≥32m； 4、喷射压力：0.6MPa； 5、操作力矩：≤6.8N.m； 6、65mm快速式接口。 | 9支 |
|  | 直流水枪 | 1、技术性能符合《消防水枪》GB8181-2005的标准要求； 2、直流水枪是消防队员在灭火时用的主要器材，它可以把水带内的高压水流转化成水枪的高速射流，并把这种射流喷到火场的物体上，达到灭火的目的。65mm快速式接口。 3、带开关。 | 15支 |
|  | 抢险救援防护服（冬款） | ★满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带； 一、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构 1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带 （二）附属结构 1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。 5、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 6、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长×高为 53.5mm×55mm。 7、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长×宽×厚为1300mm×50mm×2.8mm。 8、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 9、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 （一）背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 四、性能 1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤65。 纬向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤52。 2.表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4 3.断裂强度：经向（N）≥970 纬向（N）：≥1015 4.撕破强力：经向（N）≥205 纬向（N）：≥230 5.接缝断裂强力：经向（N）：≥930 纬向（N）：≥960 6.舒适层面料：断裂强力：经向（N）≥505，纬向（N）：≥480，阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤38，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤43 7.加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤50，纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤45，且以上均不应有熔融、滴落现象。 8.质量（kg）：≤1.85 ★9、保温层采用羽绒材质（羽绒保暖部分可拆卸），满足-20℃以下的保暖需求； | 30套 |
|  | 抢险救援靴（冬款） | ★满足XF633-2006标准，鞋内设置棉绒等保暖材质，整双救援靴重量≤1.5KG，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》。 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≤3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。 2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）。 4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 5、靴内怀设有拉链。 6、靴帮内脚踝处设有护踝片。 7、后靴筒荧光黄色反光标志。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。 2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。 3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）。 4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）。 5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 7、靴筒后部设带反光标志带的提手。 8、每双鞋另附2双鞋带。 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。 2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 | 30双 |

抢险救援消防车

|  | 标的名称 | 购置单位 | 载水量（吨） | 载泡沫量（吨） | 预算价格（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抢险救援消防车 （国产） |  | \ | \ |  | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘 | 1、国产底盘，比功率≥12；驱动形式4×2 |  |  |  |  |
|  |  | ★2、发动机功率≥250kw；上车脚踏板全部采用新型不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、尾气排放满足国六及以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 | 1、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥1000W的逆变器（12V、24V、220v)。2、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。3、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； |  |  |  |  |
|  |  | 4、原装驾驶室为四门双排，座位是≥2+4；所有座椅靠背内嵌6.8L空气呼吸器支架≥4个，乘员室内有足够的空间保证消防员乘坐及移动，座椅采用软质材料，配备安全带； |  |  |  |  |
|  |  | 5、配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统配套使用。 |  |  |  |  |
| 3 | 牵引装置 | ★1、车头加装国际知名品牌液压绞盘，与底盘大梁硬连接，牵引力≥5t，总牵引长度≥30m，配备遥控器，配备绞盘滚轮导口，配有金属材质绞盘保护箱，建议安装位置大于车辆最小接近角,优先安装在两个大灯中间。 |  |  |  |  |
| 4 | 吊臂系统 | ★1、配备国际知名品牌吊臂，最大起重重量≥8T，支腿为后置液压式，并配备垫木；使用符合高寒区工作要求的液压油，工作环境温度-45—70℃。 |  |  |  |  |
| 5 | 器材箱 | ★1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料）外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识； |  |  |  |  |
|  |  | 2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能； |  |  |  |  |
|  |  | 5、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用铝合金一体拉至成型，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统 | 1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥200W，车辆两侧及后方，加装后部遥控照明灯，灯源为LED。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车顶加装单独照明升降系统，灯杆收缩复位后固定牢靠，照明灯工作高度≥7m，单个照明灯功率≥100W,灯组≥4个，灯头具有防水功能，灯组左右360°旋转，上下仰俯角≥60°。照明灯采用LED光源；数码静音式发电机（220V、380V），两种启动方式，功率≥10KW； |  |  |  |  |
|  |  | 4、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |  |  |  |  |
| 7 | 随车资料 | 1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、吊臂使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 |  |  |  |  |
| 8 | 总体要求 | 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； |  |  |  |  |
|  |  | 2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定； |  |  |  |  |
|  |  | 3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态； |  |  |  |  |
|  |  | 4、整车质保期5年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日；（需提供制造商质保承诺） |  |  |  |  |
|  |  | 5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等； |  |  |  |  |
|  |  | 6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 |  |  |  |  |

| 随车器材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
|  | 车轮制动块 | / | 2个 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 规格型号：2kg | 1具 |
|  | 水桶 | / | 2个 |
|  | 原车工具 | / | 1套 |
|  | 车用三角警告牌 | 规格型号：GB19151-2003 | 1个 |
|  | 消防护目镜 | ★1、满足XF 1273-2015标准，提供第三方检测机构的检测报告； 2、聚碳酸脂树脂材质，整体质量≤150g； 3、镜面承受压力≥100kg； 4、能够与抢险救援头盔配合使用，具有良好的防雾功能，需提供样品进行测试。 | 40个 |
|  | 抢险救援头盔 | 满足XF633-2006标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告；标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》； 一、颜色 1、盔壳：红色潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级。 2、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡) 。 3、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、结构 ★1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成； 2、盔壳：耐高温阻燃材质。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质； 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色； 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度； 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，帽箍应操作便捷、结构可靠，对调节旋钮施加5kg旋紧力并转动500次不应出现卡滞、打滑现象；系带可调节佩戴松 紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣； 7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm； 8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料； 9、配一体式、可拆卸护目镜，聚碳酸脂树脂材质，镜面承受压力≥100kg； 10、半盔式设计，采取多功能模块化滑轨设计； 11、整体重量≤850g。 | 30顶 |
|  | 抢险救援手套 | 满足XF633-2006标准，抢险救援作业时的手部保护，使用杜邦面料，耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能，设置挂环。颜色为橘红色。便于救援抢险作业 | 60副 |
|  | 抢险救援防护服(夏款) | ★满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带； 夏款消防员抢险救援防护服符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》，主要性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护。具备阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强、颜色及标识醒目等性能。抢险救援服是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服。 1、结构：单层设计，具有阻燃、耐磨、轻便、柔软，舒适、抗拉力强、吸汗快干等性能。 2、款式：上下分体式结构，衬衫式设计，脚口和袖口设有魔术贴，易于收紧，整体协调，便于靴子和手套穿脱；肩、肘、臀、膝盖、裆部外贴外层面料衬芳纶毡，加厚处理增加耐磨性；小立领设计，拉链可拉至领口上方，外加门排和护领，保证颈部防护的同时，穿着舒适，不影响头部活动；前胸反光标志带上方左胸为电台挂袢，右胸可用魔术贴粘贴标记，反光标志带下方两个有盖贴袋，可放置轻便工具；后背折裥设计，增加手臂伸展活动量，穿着舒适；腋下为褶皱式透气口；膝盖两侧收折裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学；裤腰设置防滑腰衬，两侧装橡筋收紧，裤门襟用裤钩和拉链闭合。裤腰下两个斜插袋，放置轻便物品，腰两侧调节扣设计，不穿腰带也可方便地调节腰部大小，且美观大方。 3、技术参数： （1）色牢度级：耐洗（变色、沾色）：原样变色4-5，涤布沾色：4-5，棉布沾色：4-5。 | 30套 |
|  | 抢险救援靴（夏款） | ★满足XF633-2006标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》； 满足XF633-2006标准，整双救援靴重量≤1.5KG，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书，标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》。 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色，潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≤3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。 2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）。 4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 5、靴内怀设有拉链。 6、靴帮内脚踝处设有护踝片。 7、后靴筒荧光黄色反光标志。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。 2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。 3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）。 4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）。 5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 7、靴筒后部设带具有反光标志的提手。 8、每双鞋另附1副鞋垫、鞋带。 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。 2、布标。离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号、检验号、生产日期及承制单位名称，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 | 30双 |
|  | 液压破拆工具组 | ★1、满足GB/T17906标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、整套液压破拆工具组由液压机动泵、液压手动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩钳、液压撑顶器等组成； 3、手控阀为安全性高的星状手柄，可单指操作，单接口，可带压插拔，配备2条≥10m液压油管，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； 4、液压机动泵：可同时连接两件工具使用，四冲程汽油机，发动机功率≥2KW，额定工作压力≥70MPa，额定输出流量≥0.5L/min，具有高低压自动转换功能，低压工作压力≥10MPa，低压输出流量≥2.0L/min，液压油箱容积≥3L，重量≤30Kg； 5、液压手动泵：额定工作压力≥70MPa，高压输出流量≥1.5ml/次，具有高低压自动调节功能，低压输出流量≥15ml/次，液压油箱容量≥2.0L，重量≤10kg； 6、液压扩张器：额定工作压力≥70MPa，最大扩张力≥80kN，最大扩张距离≥600mm，最大牵引力≥40KN，最大牵引距离≥400mm，重量≤14kg； 7、液压剪切器：额定工作压力≥70MPa，最大剪切力≥600KN，剪切圆钢直径≥35mm，开口距离≥160mm，重量≤15kg； 8、液压剪扩器：额定工作压力≥70Mpa，剪切圆钢直径≥30mm，最大扩张力≥60kN，最大扩张距离≥360mm，牵拉距离≥380mm，最大牵拉力≥60KN，重量≤15kg； 9、液压撑顶器：额定工作压力≥70Mpa，二级液压撑顶总行程≥560mm，一级行程≥290mm，一级撑顶力≥260kN，二级行程≥270mm，二级撑顶力≥130kN，伸出后最大长度≥1065mm，回缩后长度≤460mm，重量≤16kg | 1套 |
|  | 机动链锯 | ★1、满足GB32460-2015标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、汽油机动力，功率≥4Kw； 3、质量（不含链条）≤7Kg； 4、配维修工具1套，链条油1瓶，链条5条，比例壶1个 | 2台 |
|  | 无齿锯 | ★1、满足GB32460-2015标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、汽油机动力，功率≥4.8Kw； 3、锯片直径≥350mm，最大切割深度≥125/145mm； 4、质量（不含锯片和燃油）≤15Kg； 5、镁合金锯片保护罩具备有无极调节； 6、每套无齿锯配备维修工具1套和金属磨砂锯片2片，锯片直径350mm）。 | 2台 |
|  | 手动破拆工具组 | ▲★1、满足GB32459-2015标准，提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、整套设备由伸缩冲击臂、宽錾刀、窄錾刀、尖凿、撬皮器、破锁拔钉器、十字头、接杆、携行箱等组成，两端可由连接杆自由进行连接组合 | 1套 |
|  | 多功能挠钩 | ★1、提供国家级（第三方）检测机构的检测报告； 2、由10件杆头、2根杆柄及缩节、采用铝合金箱等组成； 3、杆头分别为六齿耙、镰刀、木锤、剪刀组件、双钩、钢叉、单钩枪、双钩枪、劈刀、钢锹； 4、杆柄为高强度的绝缘材料，采用多节组合式，杆柄、杆头、缩节可自由组合； 5、杆头杆柄连接紧密，连接后无晃动。 | 2套 |
|  | 绝缘剪断钳 | ★1、提供第三方检验机构出具的检验报告； 2、用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，可剪断16mm以下电线、钢筋，安全操作电压≥1000V、耐电压≥3000V。 | 4把 |
|  | 便携式防盗门破拆 | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器升限不低于530mm，挺举力不低于60kN。扩张器分离距离≥150mm。开门器分离力≥60 KN，闭合长度≥330mm,工作范围mm：0～530 mm,活塞行程：≥200mm,质量≤3.5Kg。扩张器分离力≥40KN 质量≤3.6Kg。撬棍可用于撬多种结构的门和锁。长度≤457mm,重量≤1.8kg。 | 2套 |
|  | 毁锁器 | ★1、总体性能符合市场准入标准的要求，提供第三方检验机构出具的检测报告； 2、配置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池x2、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等； 3、充电式电钻：最大钻距≥45N/m，钻夹头尺寸约13（±0.5）mm，钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14（±0.5）mm，重量（不含电池组）≤1.8kg； 4、电池组：电压≥14V，容量≥2.0AH，重量≤0.8kg； 5、充电器：充电电池≥14V DC；电网电压≥230VAC/50Hz，充电时间大约60min，重量≤0.5kg； 6、外包装尺寸约660*500*210（±5）mm，毛重：≤10kg。 | 1套 |

# 9吨水罐车（数量：2辆）

| 设备名称 | 9吨水罐车 |
| --- | --- |
| 底盘要求 | 国产品牌或同级别底盘 |
| 排放标准 | 国VI |
| 发动机额定功率 | ≥110kw |
| 变速器型号 | 五档手动（或优于） |
| 轮胎 | 8.25R20钢丝胎（或优于） |
| 外形尺寸（长×宽×高） | ≥7000×2200×2600mm |
| 轴距 | ≥3800mm |
| 最大总质量 | ≥11990kg |
| 整车整备质量 | ≥4600kg |
| 额定载质量 | ≥7100kg |
| 接近角/离去角 | ≥18°/12° |
| 前悬后悬 | ≥1100/2000mm |
| 最高车速 | ≥100km/h |
| 水泵型式 | 离心式 |
| 扬程 | ≧9m |
| 额定流量 | ≥60L/min |
| 洒水宽度 | ≥14m |
| 水炮射程 | ≥36m |
| 罐体最大容积 | ≥9m³ |

其它要求：

1、罐体采用加厚优质钢板制作（罐体≥5mm，封头≥5mm）；

2、后工作平台采用防滑铁花纹板；

3、国内知名品牌离心泵，有底盘发动机取力传动；

4、前冲圆锥喷嘴，自动控制出水；后洒圆柱喷嘴；后侧喷（花洒）；

360°旋转的后置水炮，可设置成柱状或雾状出水；

- 5、配消防接口，自流阀，滤网，自吸自排；

- 6、罐体为方圆形，采用武钢优质碳钢板制成，罐体仓内1.5米一道隔板，具有防波防荡作用。

# 指挥车1辆

1、能源类型:插电式混合动力；

2、车身结构:5门5座SUV；

3、整车保修期限:6年或15万公里。

注：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、成交通知书发出后尽快签订政府采购合同，若第一中标人拒绝签订政府采购合同，将取消中标资格，应当承担相应的法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3、交货期：签订合同后90天内完成供货。

4、售后服务：在货物交付使用后，乙方应对货物质量保证及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响甲方使用，乙方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。乙方在本地区应设有或指派的法定售后服务机构。

5、配送要求：中标单位须按照采购人提供的配送数据，将中标货物配送至采购人指定地点，经相关管理人员验收安装合格，经甲方验收合格后，方为配送完成。若未通过验收者、必须重新配送，不得以任何借口推诿。

6、付款方式：签订合同后付合同款30%为预付款；竣工验收合格后付剩余款项。具体以签订的合同为准。

7、招标价格含:投标报价包含与本项目相关的一切费用。

8、验收单位：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

9、验收标准：参数满足质量、安全、技术规格、物理特性国家相关标准、行业标准、地方标准并且满足一级消防站验收标准要求，出具相关证书、合格证件等相关文件。

- 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件 |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近3个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动； |  |  |  |  |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 投标报价高于预算金额； |  |
| 2 | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |
| 3 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标文件上法定代表人或授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定； |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |
| 7 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |
| 9 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形. |  |

- 综合评分法评分标准

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分（30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 |  |  |
| 技术部分 | 配置及性能指标（40分） | 配置及性能指标：根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得40分。每有一项带“★”指标低于要求的扣2分，此项最高得40分，最低的0分。 |  |
|  | 报告 （2分） | 报告：车辆投标人须提供工信部车型公告及检测报告、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的得2分；提供不全的得1分；没有的不得分。 |  |
|  | 投标报价文件编制（1分） | 投标报价文件编制：投标文件有目录和页码、响应招标文件制作要求的得1分；投标文件无目录、无页码或目录、页码编号不符合档案管理要求的得0分。 |  |
|  | 培训计划 （2分） | 培训计划：按投标人的培训计划承诺培训档次高，优惠条件好，完全满足要求，得2分；基本满足培训要求，得1分；无培训或培训水平低，得0分。 |  |
| 商务部分 | 业绩 （6分） | 业绩：近3年有销售类似业绩成功案例每有一个得3分，最高得6分。（有完整合同、中标通知书、发票及客户验收单的为有效案例）。注：制造厂或授权经销商提供均可。 |  |
|  | 质保期 （2分） | 质保期：生产厂方产品出具5年承诺函得2分。 |  |
|  | 制造厂商授权（3分） | 制造厂商授权：全部有车辆制造厂商授权的得3分；主要设备和金额大的设备，有授权的得1分；没有的不得分。 |  |
|  | 售后服务（8分） | 投标人针对本项目提供的方案进行评审。 - 拟投入售后服务人员配置情况；2分 - 应急方案及应急保障措施；2分 - 备品备件计划措施：包括常用备品备件清单、备品备件库存情况、备品备件价格优惠说明；2分 - 在疆内设有售后服务网点并提供相关证明材料，得2分；（提供相应的证明材料，不提供不得分）。 |  |
|  | 服务响应时效 （6分） | 1.供应商可在2小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得6分； 2.供应商可在6小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得3分； 3.供应商可在12小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得1分； 4.其他不得分。 注：提供相关证明材料及技术人员到场方案。 |  |

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目—消防站救援物资采购项目(二次)

公开招标文件

（项目编号：SLGYY（GK）XJHZEC2023-10号）

第三册

# 第7章  政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

- 喀什地区政府采购合同

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，     以公开招标方式  对   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：

1.2.2 标的数量：按招标文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按招标文件要求和投标文件的实际填写。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：详见招标文件要求。

1.4.2 发票开具方式：乙方提供发票

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：  按投标文件要求

1.5.2 履行地点：采购人指定地点

1.5.3 履行方式：现场验收。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.14 检验和验收

2.14.1 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见公开文件及投标文件要求。

- 2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的    计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购人交纳履约保证金；

2.17.2 履约保证金在项目安装调试完成试运行3个月验收收合格后5个工作日内，将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18 合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。