2025年度济宁市对口支援英吉沙县“健康英吉沙建设项目”英吉沙县紧密型县域医共体建设项目竞争性谈判文件

项目编号：XJDK(GK)2025-05-01

采 购 人： 新疆喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

联 系 人： 汪女士

联系电话：18299870130

代理机构：  新疆大喀建设项目咨询集团有限公司

联 系 人：      李林聪、陈燕

联系电话：          17690105572

日期：2025年7月

目录

第1章 供应商须知	3

第2章  响应文件格式	24

第一部分 报价一览表及资格证明文件	24

第二部分  商务及技术文件	29

第 二 册	41

第3章  谈判公告	42

第4章  供应商须知资料表	46

第5章 货物需求及技术规格	51

第6章  评审方法和标准	61

第 三 册	68

第7章  政府采购合同	69

# 供应商须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.3.6  若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其谈判资格将被认定为无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体参加，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同参加谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参加谈判协议连同作为响应文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，共同谈判协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同谈判协议报价总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关谈判资格将被认定为无效。

1.4.8   对联合体参加谈判的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判资格将被认定为无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其谈判资格将被认定为无效。

1.7	供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效。

### 3.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》-74号令本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   谈判文件

### 5.谈判文件构成

5.1	谈判文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 响应文件格式

第二册

- 谈判公告

- 供应商须知资料表

- 货物需求及技术规格

- 评审方法和标准

第三册

- 第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应文件将被认定为无效。

### 6.谈判文件的澄清与修改

6.1    为了保证对谈判文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在递交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改谈判文件，澄清或修改内容作为谈判文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买谈判文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.上传响应文件截止时间的顺延

为使供应商准备谈判时有足够的时间对谈判文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延上传响应文件截止时间。

## 三   响应文件的编制

### 8.	谈判报价范围及响应文件成交准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对谈判文件其中某一个或几个分包货物进行响应，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包谈判文件中“货物需求”所列的所有内容进行报价，如仅响应某一包中的部分内容，其该包将被认定为无效。

8.3    除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     响应文件构成

9.1    供应商应完整的按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明报价标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其谈判报价内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 谈判报价

11.1	所有谈判报价均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效。

11.2	供应商应在标的分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	标的分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.4	供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，其报价将被认定为无效。

11.5	每种货物只能有一个谈判报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.    谈判保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的谈判保证金，并作为其谈判响应的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，谈判保证金不予退还：

（1）在谈判有效期内，撤销响应文件的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购谈判担保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交谈判保证金的，其谈判资格将被认定为无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保谈判保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致谈判保证金不能按时进入指定账户的，将按照谈判文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	谈判保证金的退还

12.6.1  成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金无息退还手续。

12.6.2  未成交供应商的谈判保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还谈判保证金手续。

12.6.3  政府采购谈判担保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.    谈判有效期

13.1	谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的供应商，其响应文件将被认定为无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关谈判保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，其谈判保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 14.响应文件的签署及规定（全面电子标）

## 14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子响应文件。

## 14.2	所有响应文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

## 14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清或未按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

## 四   响应文件的递交

- 15.  响应文件的密封和标记（全面电子标）

15.1 为方便评审及进行资格审查，响应单位应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 响应单位须在截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。响应单位的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在截止时间(即谈判时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2    供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

15.3   电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

- 16.响应截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的谈判截止时间前，将响应文件上传到谈判公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为响应无效。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟响应截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后上传的响应文件。

- 17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1	在响应截止时间后上传的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

173	在响应截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

- 五   竞争性谈判及评审

- 18.谈判开启

18.1采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的谈判时间和地点组织谈判并邀请所有供应商代表参加。

18.2谈判前，工作人员收走所有参会人员的手机，主持人宣布谈判纪律。

18.3采购代理机构在政采云平台上进行标书解密，然后开启标书信息。

18.4采购人或采购代理机构将对谈判过程进行记录，由参加谈判的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

- 19.   资格审查及组建谈判小组

19.1  谈判小组依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商及其货物的资格进行审查。

本项目资格审查资料须附在响应文件中：

- 1.具有有效的营业执照；

- 2.法定代表人身份证明和身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

3.提供2024年的财务审计报告，成立不满一年的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

4.提供依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险证明（法定代表人或授权委托人本单位社保缴纳证明）；

5.提供依法缴纳近6个月任意1个月的完税证明（非社保类）；

6.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动（须提供查询截图并加盖公章）

7.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

8.所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；

9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10.投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近6个月内任意一个月的完税证明（非社保类）”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。

未通过资格审查的供应商不进入评审。

19.2  采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止后查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判资格将被认定为无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）

以联合体形式参加谈判的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判资格将被认定为无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本谈判文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》-74号令及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取3名，组成谈判小组负责评审工作，并推选1名组长。

- 20.响应文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1  在评审期间，谈判小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  投供应商的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3  响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判资格将被认定为无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件中评审办法规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判资格将被认定为无效。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

### 21.响应偏离

本项目不接受偏离

### 22.谈判无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离，将被认定为响应无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应。

谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其谈判资格将被认定为无效：

- 未按谈判文件规定的形式和金额提交谈判保证金的；

- 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通参加谈判，或者与采购人串通参加谈判的；

- 属于谈判文件规定的其他谈判资格无效情形；

- 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

- 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据谈判文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列评审方法，详细评审标准见谈判文件第六章：

（1）最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

本项目采用最低评标价法。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和货物相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

23.3 本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目作废：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评审将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定成交

### 26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应谈判文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的响应报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见谈判文件第6章。

本项目采用最低评标价法。

### 27.确定成交候选人和成交供应商

谈判小组将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交供应商。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 29.成交通知书和采购结果通知书

29.1	在谈判有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交通知书公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

29.2	成交通知书是合同的组成部分。

29.3    采购结果通知书和成交通知书同时发出。采购结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

### 30.签订合同

30.1	成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交通知书无效或成交通知书结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交通知书资格，成交供应商的谈判保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 32.成交通知书服务费

成交供应商须按照须知资料表规定，向采购代理机构支付成交通知书服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用谈判担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的谈判担保函和履约担保函应符合本谈判文件的规定。

33.2.2 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  供应商认为谈判文件、谈判过程和成交通知书结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则不予受理。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  供应商在法定质疑期内只能一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第2章  响应文件格式

## 第一部分 报价一览表及资格证明文件

1.报价一览表;

2.具有有效的营业执照；

3.法定代表人身份证明和身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

4.提供2024年的财务审计报告，成立不满一年的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

5.提供依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险证明（法定代表人或授权委托人本单位社保缴纳证明）；

6.提供依法缴纳近6个月任意1个月的完税证明（非社保类）；

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动（须提供查询截图并加盖公章）

8.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

9.所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；

10.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11.投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近6个月内任意一个月的完税证明（非社保类）”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。

## 1.报价一览表

项目名称：　                       项目编号：

报价单位：人民币      元

| 项目名称 | 报价 | 谈判保证金 | 供货期 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

注1、此表中，标的总价应和标的分项报价表的总价相一致。

- 2、此报价包含与本项目有关的所有费用。

- 2.具有有效的营业执照

- 法定代表人身份证明和身份证或法定代表人授权委托书和

- 委托代理人身份证；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、提供身份证正反面。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体谈判应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法人身份证及授权委托人身份证复印件正反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：             身份证号码：_______________

委托代理人（签字或签章）：             身份证号码：_______________

详细通讯地址：

电　　　　话：

年   月   日

- 4.提供2024年的财务审计报告，成立不满一年的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

- 5.提供依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险证明（法定代表人或授权委托人本单位社保缴纳证明）；

- 6.提供依法缴纳近6个月任意1个月的完税证明（非社保类）；；

- 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动（须提供查询截图并加盖公章）

- 8.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 9.所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；

- 10.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 11.投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

## 第二部分  商务及技术文件

- 1.谈判报价书

- 2.分项报价表

- 3、货物说明一览表

- 4、货物要求偏离表

- 5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函（货物）（如有）

6-2 残疾人福利性单位声明函

- 7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

- 8.其他有利于谈判的技术条件

- 9.响应文件格式范本

## 1.谈判报价书

致：

根据贵方(项目名称)项目的谈判邀请(项目编号),签/章代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传下述电子响应文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的谈判保证金。

据此，签/章代表宣布同意如下：

（1）附标的价格表中规定的应提供货物的标的总价详见报价一览表。

（2）本谈判有效期为自递交响应文件截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部谈判文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的谈判报价开启时间后，遵守谈判文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按谈判文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

（9）按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。

与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人（签/章）

供应商名称(公章)

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

## 2.分项报价表

项目名称:                      项目编号:                          　 　          报价单位：                     人民币元：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

注:

1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如果报价一览表（报价表）内容与谈判文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。

5供应商的报价金额高于预算金额为无效响应。

- 货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 供货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签/章）:

供应商(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 4、技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签/章）:

供应商(公章):

## 5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:

| 序号 | 谈判文件条款号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签/章）:

供应商(公章):

## 6-1  中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目属于 工业。

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）潜在供应商属于中小微企业的，请在谈判文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，供应商将承担由此造成的一切不利后果。

小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供的相关资料：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.进口产品不享受中小企业评审优惠。

未按上述要求填写并提供证明材料的，评审时不予以考虑。

工信部联企业〔2011〕300号文件<<关于印发中小企业划型标准规定的通知>>

中小企业划型标准规定

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8.供应商提供有利于谈判的资料

- 9.响应文件格式范本

（正本和副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 响 应 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址：

谈判文件

项目编号：XJDK(GK)2025-05-01

- 第 二 册

# 第3章  谈判公告

# 2025年度济宁市对口支援英吉沙县“健康英吉沙建设项目”英吉沙县紧密型县域医共体建设项目竞争性谈判公告

项目概况

2025年度济宁市对口支援英吉沙县“健康英吉沙建设项目”英吉沙县紧密型县域医共体建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年07月11日12点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJDK(GK)2025-05-01

项目名称：2025年度济宁市对口支援英吉沙县“健康英吉沙建设项目”英吉沙县紧密型县域医共体建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1214000

最高限价（元）：1214000

采购需求：对4个卫生院接种门诊进行全面改造，采购一批仪器设备及配套软件系统实现智慧化接种门诊一条龙服务。（具体内容详见竞争性谈判文件）
    数量： 1 
    单位： 批 
    简要规格描述： 对4个卫生院接种门诊进行全面改造，采购一批仪器设备及配套软件系统实现智慧化接种门诊一条龙服务。（具体内容详见竞争性谈判文件）

合同履约期限：具体内容详见竞争性谈判文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业。

- 本项目的特定资格要求：所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》；三、获取采购文件

时间：2025年07月5日至2025年07月9日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采

购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年07月11日12点00分（北京时间）

地    点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

- 五、开启

时    间：2025年07月11日12点00分（北京时间）

地    点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事项

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。
7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：新疆喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心

地    址：新城区英吉沙县

联系方式：18299870130

- 2.采购代理机构信息

名    称：新疆大喀建设项目咨询集团有限公司

地　　址：喀什市深喀大道川渝大厦24楼

联 系 人：李林聪、陈燕

联系方式：17690105572

- 第4章  供应商须知资料表

本表是本次谈判项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：新疆喀什地区英吉沙县疾病预防控制中心 联系电话：18299870130 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆大喀建设项目咨询集团有限公司 地址：喀什市深喀大道川渝大厦24楼 联 系 人：李林聪、陈燕 联系方式：17690105572 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（须将以下资格证明材料附在响应文件中） （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人身份证明和身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证； （3）提供2024年的财务审计报告（成立不满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； （4）依法缴纳近6个月内任意一个月的社会保险证明（法定代表人或授权委托人本单位社保缴纳证明）； （5）依法缴纳近6个月内任意一个月的完税证明（非社保类）； （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动（须提供查询截图并加盖公章）； （7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》； （9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （10）投标保证金缴纳凭证或投标担保函； 各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近6个月内任意一个月的完税证明（非社保类）”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体参加谈判的： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目最高限价：1214000元 |
| 12.1 | 谈判保证金形式：☑银行转账 ☑保函 ☑支票 ☑电汇 ☑本票 投标保证金金额：20000元（大写：贰万元整） （按照预算金额2%以内的整数计算） - 名称：新疆大喀建设项目咨询集团有限公司 - 开户行地址：中国农业银行喀什健康路（兵团）支行 - 账号：30783601040006254 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称、标段号，并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金。） - 保证金缴纳要求：保证金须在开标前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。若没有在规定时间内汇入指定账户，视为自动放弃本项目投标。打款时注明投标保证金项目名称。投标人未按本条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。 保证金的退还：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，①未中标供应商的保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还；②中标供应商的保证金在供应商与采购人采购合同签订后5个工作日内退还. |
| 13.1 | 谈判有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自 主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原 有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采 云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须 提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前 将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名 称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 7. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮 助 中 心 常 见 问 题 解 答 和 操 作 流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群， 无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括 “报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs 格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.须供应商提供备份的投标文件 11.本项目有谈判环节，①请各供应商调试好电脑或笔记本电脑，须上线视频谈判，注意视频是能看到人像和声音的（实际情况根据现场需要）；②谈判结束后，还须上传二轮报价表，请各供应商提前调试好系统驱动，确保能在规定时间内提交，规定提交时间为30分钟。 12.解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效响应处理。 |
| 16.1 | 上传响应文件截止时间：2025年07月11日12点00分（北京时间） 谈判地点：（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 18.1 | 谈判报价开启时间：2025年07月11日12点00分（北京时间） 谈判报价开启地点：（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评审方法：根据质量和货物均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 27 | 推荐成交候选供应商的数量：3家。 |
| 27 | 采购人是否委托谈判小组直接确定成交供应商： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5% 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前 |
| 32 | 招标代理服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%，按实际中标价差额累计计取。由中标人支付中标单位在领取中标（成交）通知书前向代理机构一次性支付该费用。 支付形式： 对公转账 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 是 （是、否） |
| 备注 | 为有利于本项目顺利完成，避免投标单位恶意低价成交，特此说明：1. 在评审过程中，评标委员会一致认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约因素的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 |

- 第5章 货物需求及技术规格

一、货物需求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★智慧疫苗接种箱 | 1、有效容积≥96L；（须提供产品医疗器械注册证及厂家出具的产品彩页并加盖投标人公章） 2、外部尺寸：595*610*1005mm； 3、内部尺寸：503*434*678mm 4、配备 10.1 寸触屏，仓储管理，出入库管理简洁 5、多门多抽屉设计，8 个抽屉可分类储存疫苗，抽屉可按系统指令自动弹出，实现指定抽屉自动 开门；线性滑轨，抽屉弹出关闭更加顺畅； 6、箱体采用一体式 LBA 发泡技术，配有双 EBM 风机，保温效果好，温度更均匀； 7、电控锁外锁柜设计，配有机械门锁，既可电控操作，又可特殊情况下手工操作； 8、箱体和内胆为喷涂钢板材质，注塑抽屉、镀锌钢板抽屉滑轨，既防腐抗菌，又耐磨耐用； 9、制冷系统：风冷系统，配有微通道冷凝器保证箱内任意点的温度为设定温度±2℃内，箱内配 有高效静音的EBM 离心风机，同时微通道冷凝器还配有盒式轴流风机，使得温度更均匀，制冷效 率更加高效 ; 10、温度控制： 电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1℃ ; 11、安全保护：密码保护参数不能随意更改；输入密码才能进入系统查看并更改参数 ; 12、报警：高低温报警、传感器故障报警、异常开门报警、远程报警、通讯故障报警等多种报警 方式 ; 13、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、与自治区 疾控中心系统无缝对接 14、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险 15、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯 16、带有条码扫描台，条码扫描台可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快 17、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理 18、通过触摸屏的操作实现叫号管理 19、多种联网方式，带有 WIFI、RS485、SIM 卡等多种联网方式 | 台 | 8 |
|  | ★疫苗保存冷藏箱 | 1.容积≥500L 2.采用风幕匀冷技术，开门时气流会阻隔外部热空气，有效阻隔外部热空气进入间室，使温度波 动改善40%，可以保证箱内温度波动性≤1℃。 3.出风口微小圆孔布局，箱内风向平稳有序，可以保证箱内均匀性≤2℃ , 让箱内物品存储环境 更加安全。 4.嵌入式风道配合超薄涡流风机顶部设计，使产品的容积有效使用率提高 10%。 5.降温速度快，冷藏箱从环温降到 6℃时间＜80min。 6.压缩机，翅片式冷凝器，制冷效率高，产品性能更加稳定可靠。 7.微通道冷凝器，压缩机散热优化设计，冷凝器外流场优化热设计，合理布局散热结构，适应各 种使用环境，有效提升核心部件使用寿命，冷凝器散热能力更强，换热能力提升 20%以上，整机 可靠性更高。 8.具备多重报警系统，采用声光两种报警方式：断电报警、高低温报警、传感器故障报警、环温 报警、开门报警，可选配远程报警，确保存储物品的安全。 9. ※采用温度湿度双显示控制器，高亮度 LED 数字显示。 10.标配 USB 数据存储模块，实现数据的实时记录及导出，可记录 10 年以上 11.标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于 24 小时报警功能，并实时显示箱内温度变化；同时 可为 USB 端口供电。 12.标配 RS-485 接口。 13.选配打印机，可打印温度数据。 14. ※标配 6 路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器（2 个）、内部温度主控传感器、 箱内温度显示传感器、湿度传感器 15.多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等 多重保护功能，确保设备的安全稳定。 16. ※使用具有技术专利的 LBA 绿色环保发泡剂，发泡层厚度45mm，保温效果更好，产品更节能， 发泡层设计更合理，空间利用率更高。 17.标配电加热玻璃门体，可自动去除门体凝露，保证视线清晰。 18.箱内标配 5W 白色照明灯，箱内存储一目了然。 19.额定功率：260W19.额定电流：1.4 20.耗电量≤3.5kWh/24h 21.噪音≤55 | 台 | 4 |
|  | 取号机 | 1.操作系统：Android 系统； 2.处理器：四核 CPU； 3.内存：2G 内存； 4.硬盘：8G 固态硬盘； 5.声卡、显卡：集成声卡网卡显卡； 6.液晶触摸屏尺寸：21.5 英寸，分辨率：1920*1080； 7.号票打印机：58mm 高速热敏加密打印机； 8.喇叭：防磁防腐高保真 3W*2 音箱喇叭； 9.设备尺寸：长 65.04cm*宽 38.12cm*厚 6.82cm (±3cm）； 10.连接方式：支持 WiFi、HDMI 接入； 11.安装方式：支持壁挂和落地安装； 12.其他要求：（1）支持一维码、二维码扫描仪； （2）预装数字化门诊系统软件，与新疆维吾尔自治区计免平台无缝对接。 | 台 | 4 |
|  | 留观机 | 1.操作系统：Android 系统； 2.处理器：四核 CPU； 3.内存：2G 内存； 4.硬盘：8G 固态硬盘； 5.声卡、显卡：集成声卡网卡显卡； 6.液晶触摸屏尺寸：21.5 英寸，分辨率：1920*1080： 7.喇叭：防磁防腐高保真 3W*2 音箱喇叭； 8.设备尺寸：长 65.04cm*宽 38.12cm*厚 6.82cm (±3cm）； 9.连接方式：支持 WiFi、HDMI 接入； 10.其他要求： （1）支持一维码、二维码扫描仪； （2）支持壁挂和落地安装； （3）预装数字化门诊系统软件，必须保证连接到新疆维吾尔自治区免疫规划信息平台（开设独立端口）。 | 台 | 4 |
|  | 签核验证一体机 | 1.处理器：处理器四核主频 1.8GHz； 2.操作系统：Android7.1； 3.存储：存储器 2G+16G，支持扩展最大 64GTF 卡； 4.屏幕：10.1 英寸液晶屏，分辨率 1280*800，支持多点触控； 5.其他要求：支持WiFi、蓝牙 4.0、以太网，支持摄像头，指纹采集，外部接口支持 USB。 | 台 | 8 |
|  | 交换机 | 交换容量：256GBP5 包转发率：108MPPS 管理端口：1 个 CONSOLE 口 固定端口：48 个 10/700/1000BASE-T 电口+4 个 1000BASE-XSFP 光口 电口属性：支持半双工、全双工、 自协商工作模式支持 MDI/MDI-X IPV4：ARP、DHCPCLIENT 组播：支持 IGMPVI/V2/V3SNOOPING 支持快速离开机制 网管和监控：WEB 页面配置 FTP、TFTP、XMODEM 文件上下载管理防雷等级：6KV 设备功耗：23W 温度：工作温度:-5~45 °C 外形尺寸(长 X 宽 X 高)：440x160x43.6 系统管理： 支持 FTP、TFTP、XMODEM、SFTP 文件上下就管理 支持 SNMPVIV2C/V3 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 支持集群管理 | 台 | 4 |
|  | 登记扫码器 | 扫描模式：台式影像式光源 触发方式： 自动感应识别 读取速度： ≤15 解码次数： ≥150 次/秒 扫描角度： ±360 ° , ±45 °（旋转左右上下） 识别精度： ≤8mil 提示方式：蜂鸣器，LED 指示灯外形尺寸：84mm*93mm*70mm 供电电压：5V/500mA 读卡距离： ≤3cm 对接平台：XP/VISTA/WIN7/8/10 二代身份证阅读器（符合公安 GA450 标准），二维码(符合电子 社会保障卡， 电子居民健康卡，中国银联，支付宝，微信标准），支持语音播报 | 台 | 8 |
|  | 路由器 | 产品类型智能无线路由器 网络标准 IEEE802.11.ac 网络协议 TCP/IP 协议 最高传输速率 1200Mbps 纠错 2.4GHz 传输速率 300Mbps 5GHz 传输速率 867Mbps 室外覆盖范围 300m 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1 个 10/100/1000MbpsWAN 口，4 个 10/100/1000MbpsLAN 口 USB 接口 1xUSB3.0 无线安全防 PIN 码漏洞，防 ARP 攻击，防 DNS 劫持，防蹭网，防病毒 支持：qos、WPS 电源电压 DC12V,2A 尺寸 190×190×25mm 重量 500g 其它性能新路由APP 远程管理，凝胶背板均热散热 | 台 | 4 |
|  | 液晶控制盒 | - 处理器：双核 1.6GHzCPU； - 2.内存：DDR31G 内存； 3.硬盘：8G 固态硬盘； 4.Wifi：支持 2.4GWiFi； 5.电源：DC5V/2A 电源； 6.输出方式：支持 HDMI 输出； 7.其他要求：支持软件开机自启。 | 台 | 24 |
|  | 数字化接种门诊软件 | 1.能与链接新疆维吾尔自治区免疫规划信息平台（开设独立端口），全流程质量管理控制，对全流程的数字化门诊数据 进行交换、加密、解密、传输； 2.能记录积累并分析电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析评价，为预防接种门诊 资源最优配置方案提供参考，排队管理控制； 3.配套服务：勘察、测量现场后出布线图，现场实施硬件、操作系统的安装、调试。 | 套 | 4 |
|  | VIMS 软件 | 1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、 批次、效期等进行管理； 2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险； 3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心 系统无缝对接； 4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯； 5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快； 6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理 7、可实现疫苗接种的叫号管理； 8、多种联网方式，带有 WIFI、RS485、SIM 卡等多种联网方式； 9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警； 10、疫苗接种管理：扫描儿童信息自动弹出接种疫苗；扫描疫苗码自动核 11 对疫苗信息；有效减少接种取苗差错 | 套 | 4 |

二、项目要求：

1、所招产品的质量要求

（1）投标报价包含产品、包装、送检、运输、卸货、搬运、摆放之施工现场指 定位置、成品保护、税金、管理费、利润及其他与货物发生关联的所有费用在内。

（2）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商可以根据技术要求 及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

2、项目的交货期和质保期

1）供货期：自合同签订之日起 30 天内供货、安装、调试、培训完毕（具体 以合同签订为准）

2）质保期：所有软件及硬件质保期 1 年（含软件终身免费升级）

3、付款方式及交货地点

1）付款方式：合同签订后支付合同总额 25%，所有设备（含配套配件）， 安装调试、人员培训，验收至合格后，支付合同总额剩余资金 75%。具体以签订合同为准。

2）供货地点：喀什地区英吉沙县。

4、售后服务：

①卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正 常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、 任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期  内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，6 小时内必须赶到现场解决故障， 保证仪器设备正常运行。

②为保证设备正常运行，供应商须有正规完善的维修服务机构，具有备件库， 维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。

③在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员 进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。巡检次数：一 年 4 次。

④供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员 在使用现场提供全套技术指导及培训。

⑤供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关 问题。

⑥售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实 可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补 偿。

⑦如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买 方有权利退回所购买产品。

5、实施方案及培训方案 实施方案：

①设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实 际要求；

②项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求；

③有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项 目实际，具有操作性。

设备管理及维护：

①设备管理方案；②设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内 容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

①方针、 目标；②安全管理机构；③安全措施；③安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供

应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含： 人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责， 对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质 量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合 格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行， 供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

（2）针对本单位实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人  员正常操作设备的各种功能（工程师驻场培训、网络在线培训、内地交流培训）。 在质保期内为采购人提供至少四人的培训服务，确保用户方至少四名操作人员可 熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 3 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服 务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提 供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标 报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维 保进行阐述。

6、验收：

（1）验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。 货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸 货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须 在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确 认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

（2）验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

（3）验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应 当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应 当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验 收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收 双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件 挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7、其他事项

（1）所投产品必须严格按照挂网招标参数提交，如不能满足，甲方有权取消其 中标资格。

（2）中标供应商不符合任意一项招标参数或不执行招标参数设备供应的，依据 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，恶意报价或虚假应标将会被列 入黑名单提交监管机构严格处理。

（3）承诺书：提供《智慧门诊管理系统》（数理化门诊全流程管理系统、电子签核）与必须保证连接到新疆维吾尔自治区免疫规划信息平台（开设独立端口）的承诺书。

第6章  评审方法和标准

本项目将按照谈判文件第一章供应商须知中“五 谈判开启及评审”、“六 确定成交”及本章的规定评审。

注：1.谈判无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关谈判将被认定为谈判无效。

（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其谈判将被认定为谈判无效。

供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为谈判无效。

（3）供应商报价超过谈判文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其谈判将被认定为谈判无效。

（4）供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其谈判将被认定为谈判无效。

（5）供应商应当对所投分包谈判文件中“货物需求”所列的所有内容进行谈判，如仅响应某一包中的部分内容，其该包谈判将被认定为谈判无效。

（6）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交谈判保证金的，其谈判资格将被认定为谈判无效。

（7）所有谈判均以人民币报价。供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其谈判将被认定为谈判无效。

（8）供应商所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（9）谈判应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。谈判有效期不满足要求的谈判，其谈判将被认定为谈判无效。

（10）采购人或采购代理机构将在谈判开启后查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判将被认定为谈判无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判将被认定为谈判无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的谈判。对关键条款的偏离，将被认定为谈判无效。

（13）如发现下列情况之一的，其谈判将被认定为谈判无效：

未按谈判文件规定的形式和金额提交谈判保证金的；未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；未满足谈判文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通谈判，或者与采购人串通谈判；属于谈判文件规定的其他谈判无效情形；谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2、本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供货物在谈判中伴随谈判的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

6.谈判：

（1）采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的谈判时间和地点组织谈判并邀请所有供应商代表参加。

（2）谈判前，工作人员收走所有参会人员的手机，主持人宣布谈判纪律。

（3）采购代理机构在政采云平台上进行标书解密，然后开启标书信息。

（4）采购人或采购代理机构将对谈判过程进行记录，由参加谈判的相关人员签字确认，并存档备查。

7.评审：

（1）在政采云平台上随机抽取3名，组成谈判小组负责评审工作，并推选1名组长.

（2）谈判小组应当按照谈判文件中规定的评审方法和标准，对所有响应文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

（3）若对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）共有两次报价，二次报价为最终报价，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）采用最低评标价法的，评审结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

（7）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

8.定标：

（1）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人不委托评审委员会直接确定成交人。谈判小组推荐成交候选供应商的数量为3家。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人按照谈判文件规定的方式确定成交人。

（3）成交候选人并列式时的处理方式：评审结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

（4）采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

附表一     响应文件—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明和身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证； |  |  |  |
| 3 | 提供2024年的财务审计报告，成立不满一年的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； |  |  |  |
| 4 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险证明（法定代表人或授权委托人本单位社保缴纳证明）； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月的完税证明（非社保类）； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动（须提供查询截图并加盖公章） |  |  |  |
| 7 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； |  |  |  |
| 8 | 所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》； |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证或投标担保函； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；谈判小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有谈判小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

附表二     响应文件—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 投标报价高于预算金额； |  |
| 2 | 供应商之间或者供应商与采购人串通投标的； |  |
| 3 | 以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 评标委员会共同确定有实质上不响应谈判文件要求的； |  |
| 5 | 响应文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的； |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限超过谈判文件规定期限的； |  |
| 7 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |  |
| 8 | 响应文件附有采购人不能接受条件的； |  |
| 9 | 不满足谈判文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；谈判小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有谈判小组的评审意见中少数服从多数为原则。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 磋商文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 供应商对所投分包磋商文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 磋商保证金（12.1） | 符合磋商文件要求 |  |  |  |
| 磋商有效期满足要求（13.1） | 自提交响应文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 响应文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4） | 按照磋商文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 响应文件报价出现前后不一致的，应按照磋商文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |  |  |

★备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以废标处理。

- 谈判文件

- 项目编号：XJDK(GK)2025-05-01

- 第 三 册

- 第7章  政府采购合同

政府采购合同

（货物类合同范本）

合同编号:

甲方∶***（填写采购单位名称）

地址∶***（填写详细地址）

乙方∶***（填写中标、成交供应商名称）

地址:***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及        项目（填写项目名称及政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下∶

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间∶

（二）交付地点:                   （填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量∶                  。

（四）乙方交付货物代表及联系电话∶           （填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话∶           （填写姓名和联系电话）

注∶货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等.

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后  日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物  日内，如发现质量问题，甲方应在  日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在   日内负责解决处理.

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任.

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为        元（小写）          （大写）。

- 付款时间、条件及付款方式

（一）付款时间及方式。

甲乙双方确认本合同约定费用按照分期付款方式予以结算。乙方缴纳合同总价5%的履约保证金，验收合格后30日内甲方退还乙方，采购清单货物进场清点核实后5个工作日内，乙方按照甲方付款资料程序提供对应数额增值税发票、资料申请报告等资料后甲方支付乙方至合同价款的50%，安装调试完成接电后甲方支付乙方至合同价款的100%（具体时间以签订合同为准）。

（二）乙方账户信息

乙方名称:

开户银行:

银行账号:

甲方支付上述款项前，乙方应当开具符合甲方要求的发票。

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

- 违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方期支付金额       的  承担违约责任。延期达到  日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注∶可以根据情况进行细化）;违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的承担违约责任。延期达到  日，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付的全部款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额    %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额  %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失

（六）乙方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任（注∶ 可以根据情况进行细化）;违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履覆行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列第2种方式解决。

（一）提交        /      仲裁委员会仲裁。

（二）向 甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式  份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执  份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称:（章）            乙方名称:（章）

甲方法定代表人             乙方法定代表人

或负责人:（签字）          或负责人:（签字）

年  月  日                   年  月  日