喀什地区公共资源交易中心

喀什地区智能粮库升级改造项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-03）

第一册

采 购 人：喀什地区粮食和物资储备局

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2023年2月

目  录

第1章 投标人须知	4

一   总  则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	7

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	7

11.投标报价	8

12.投标保证金	8

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	10

四   投标文件的递交	10

15.投标文件的密封和标记	10

16.投标截止	11

17.投标文件的接收、修改与撤回	11

五   开标及评标	12

18.开标	12

19.资格审查及组建评标委员会	12

20.投标文件的符合性审查与澄清	14

21.投标偏离	15

22.投标无效	15

23.比较与评价	16

24.废标	16

25.保密原则	17

六   确定中标	17

26.中标候选人的确定原则及标准	17

27.确定中标候选人和中标人	17

28.采购任务取消	17

29.中标通知书和招标结果通知书	17

30.签订合同	18

31.履约保证金	18

32.中标服务费	18

33.政府采购信用担保	18

34.廉洁自律规定	19

35.人员回避	19

36.质疑与接收	19

附件1：履约保证金保函（格式）	20

附件2：履约担保函格式	22

（采用政府采购信用担保形式时使用）	22

第2章  投标文件格式	25

第一部分 开标一览表及资格证明文件	25

1   投标书（投标文件格式三）	31

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	33

3   第一包投标分项报价表（投标文件格式五）	35

4 技术规格偏离表（投标文件格式六）	37

5   商务条款偏离表（投标文件格式七）	38

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）	39

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）	40

第3章  投标邀请	43

第4章  投标人须知资料表	46

第5章  项目服务及建设需求	49

第6章  评标方法和标准	85

第7章  政府采购合同	95

# 投标人须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章　投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代      理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

- 1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

- 2.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

- 3.  近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

- 4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

- 5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

- 6.  根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

- 7.  参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- 8.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 9.  缴纳投标保证金有效凭证；

- 10. 本项目不接受联合体投标。

- 注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

- 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会成员5名。

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

# 23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

- 3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 分包号：

报价单位：人民币元

| 服务名称 | 投标总价 | 投标保证金缴纳方式 | 履约期限及履约地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

3、法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

### 法定代表人（或企业负责人）授权委托书(投标文件格式二)

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

### 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

- 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

- 说明：复印件上应加盖本单位章。

- 6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明 ：1）“投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

- 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

### 8. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

### 缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

本项目无需换取保证金收据。

11.投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式三）

2、投标分项报价表（投标文件格式五）

3、技术规格偏离表（投标文件格式六）

4、商务条款偏离表（投标文件格式七）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1 投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）

5-2《中小企业声明函》（投标文件格式九）

5-3《制造商投标人企业类型声明函》（投标文件格式十）

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

7、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式三）

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：-------------------------

日期：------------------------------

## 2   投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:                 招标编号:             分包号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3 技术规格偏离表（投标文件格式六）

项目名称:                       招标编号:            分包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 4   商务条款偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:             分包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 5  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

## 5-1    中小企业声明函（投标文件格式九）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	 万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为 	  万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 5-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式九）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

6   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

7   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件

喀什地区智能粮库升级改造项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-03）

第二册

采 购 人：喀什地区粮食和物资储备局

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2023年2月

# 第3章 投标邀请

- 喀什地区智能粮库升级改造项目招标公告

项目概况

喀什地区智能粮库升级改造招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年3月 1 日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： KSDQZFCG（GK）2023-03

2.项目名称：喀什地区智能粮库升级改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：538.697万元，

5.最高限价（万元）：538.697

6.采购需求：本项目不分包。喀什地区智能粮库升级改造项目主要内容为建设粮库业务管理系统、智能出入库、智能安防、粮情测控系统、机房系统、地区粮食调度监管系统。详细采购内容详见招标文件

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

获取时间：2023年2月9日至20223年2月 28 日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 3 月 1日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年 3 月 1日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

#### 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什地区粮食和物资储备局

地    址：喀什市解放南路261号

联 系 人：艾科拜尔·艾合麦提

联 系 电 话：0998-2305834 13657509554

采购机构： 喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联 系 人：杨红  周宣  朱文财

联 系 电 话： 0998-5885138

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

# 第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区粮食和物资储备局 地 址：喀什市解放南路261号 电 话： 0998-2305834 13657509554 |
| 1.2 | 采购代理机构： 喀什地区公共资源交易中心 地址： 喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼 业务联系人： 杨红 周宣 朱文财 电话：0998-5885138 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； - 3.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； - 4.近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； - 5.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； - 6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； - 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）； - 8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； - 9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； - 10.缴纳投标保证金有效凭证； - 11.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的2022年任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购： 否（是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：538.697万元 |
| 8.1 | 本项目不分包。 |
| 12 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：100000元（拾万圆整） 投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-000003 行 号：105894200029 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 11.投标人须提供备份的投标文件。 |
| 16．1 | 投标截止时间：2023年3月 1日11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023年3月 1 日11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5% 计算向下取整至万元（不得超过政府采购合同金额的10%）。 履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款。 提交履约保证金的时间： 签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 履约保证金收款人：喀什地区粮食和物资储备局 |
| 32 | 本项目无中标服务费 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱： 0998-2597200 2597000 |
| 36.3 | 联系部门：喀什地区粮食和物资储备局或地区公共资源交易中心 联系电话：0998-2305834 0998-5885138 |

# 资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 合法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | - 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动； |  |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

# 第5章   项目服务及建设需求

一、项目建设清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智能出入库系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 主流品牌；配置不低于：处理器:Intel Core i5、内存:8G、硬盘:1T、显示器:21.5英寸宽屏液晶显示器。 | 台 | 40 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 二代身份证件读取； 读卡距离0-5cm；读卡时间：≤0.5S； 接口:USB2.0； 工作频率：13.56MHz（fc）； 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准，内置公安部定制的专用的安全模块；支持VC/JAVA/ DEPHI/VB/PB等开发平台，支持 Windows/Linux 操作系统；可通过网页控件实现读取身份证信息；具有电源短路，过载自动保护设计。 | 台 | 20 |
| 3 | 智能卡读写器 | 工作频率：13.56MHZ；可读写14443 A/B卡，USB接口，供电方式 USB接口 读卡距离：大于50mm 读卡时间：小于200ms | 台 | 40 |
| 4 | 智能粮库卡 | 存储容量32Kb，16扇区，工作频率13.56MHZ，读写距2.5-10CM，工作温度：-30-70℃，可擦写次数大于100000次。 | 张 | 2000 |
| 5 | 银行卡读写器 | 采用USB通讯方式，可读取磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡。使用环境：工作温度：-10~55℃，相对湿度：≤ 90%，大气压力：86kPa~106kPa。 | 台 | 10 |
| 6 | 条码打印机 | 打印方法：热敏或热转印；分辨率：不低于203 dpi ；打印宽度：最宽104 毫米；打印速度：不低于4 英寸/秒；条码符号：支持一维、二维条码打印；通信接口功能：串行 RS-232 (DB9)、USB。 | 台 | 10 |
| 7 | 票据打印机 | 票据针式打印机（82列），USB接口，1+6层复写能力。 | 台 | 20 |
| 8 | 条码扫描枪 | 扫描成像：640*480、抗跌落，兼容各种二维码、一维码，接口：USB或键盘口、RS-232。 | 台 | 10 |
| 9 | 称重显示屏 | 尺寸：1000×600mm（长×宽），像素点间距：10mm，像素密度： 10000点/㎡ | 套 | 10 |
| 10 | 室外语音提示喇叭 | 配置不低于：60W 、室外防水、防雷、铝合金护罩。 | 个 | 10 |
| 11 | 红外球机 | 200万像素7寸23倍全彩轻智能网络高清球机 高效红外阵列，照射距离最远可达150m 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 防护: IP66 | 台 | 10 |
| 12 | 检斤过程监测摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器，枪型摄像机； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于30米。 | 台 | 20 |
| 13 | 汽车衡两端立柱 | 6米立柱，含横臂。 | 套 | 30 |
| 14 | 电脑摄像头 | 桌面式，usb接口。800万像素 | 台 | 10 |
| 15 | 设备实施及辅材 | 各类辅材（网线、屏弊信号线、电源线等） | 批 | 1 |
| （二）智能安防系统 |  |  |  |  |
| 16 | 红外枪机 | 具有200万像素 CMOS传感器，枪型摄像机； 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能； 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005 lx； 红外补光距离不小于30米。 | 台 | 30 |
| 17 | 仓内防熏蒸白光球机 | 像素：200万，白光补光距离可达100米；支持20倍光学变焦；镜头最大焦距不小于135mm。 | 台 | 12 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | 机架式IP存储，支持32路高清，最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘。 | 台 | 10 |
| 19 | 监控专用硬盘 | 容量:8T；尺寸: 3.5inch 接口: SATA | 块 | 32 |
| 20 | 防雷模块 | （网络+电源）二合一浪涌保护器，监控组合式，网络、电源组合浪涌保护器。支持电源220V以下交防雷（AC220V）。 | 个 | 22 |
| 21 | 视频箱 | 材质：304不锈钢；钢板厚度≥1.2mm。 | 个 | 22 |
| 22 | 光交换机 | 8个千兆电口;负20~60℃宽温设计；功率≤6W；100V-240V AC。 | 台 | 22 |
| 23 | 光纤收发器 | 1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口。单模单纤传输，最远传输距离3公里。 | 对 | 22 |
| 24 | 光纤熔接及配件 | 包含耦合器、终端盒、尾纤、跳线、光纤熔接。 | 批 | 1 |
| 25 | 网线 | 超五类 | 米 | 4200 |
| 26 | 光纤 | 4芯单模 | 米 | 4000 |
| 27 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 3200 |
| 28 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 4200 |
| 29 | PVC管 | PVC管，φ32，明敷 | 米 | 7400 |
| 30 | 镀锌钢管 | φ32镀锌钢管 | 米 | 1400 |
| 31 | 硬路面开挖及回填 | 1.回填后使用水泥固化，基层回填并夯。破路宽度为40cm，最小埋深≥50cm。 | 米 | 1000 |
| 32 | 设备实施辅材 | 工程施工辅材 | 批 | 1 |
| （三）粮情测控系统 |  |  |  |  |
| 33 | 测控主机 | 系统容量：粮温检测点数量≥10000点；湿度检测点数量≥500点。 | 台 | 10 |
| 34 | 测控分机 | 系统容量：2100个测温点、30个湿度点，工作环境温度：-40℃—+85℃，工作环境湿度：0%Rh-99%Rh，防护等级：IP65。 | 台 | 12 |
| 35 | 温湿度传感器 | 数字温度传感器采用不低于18B20的数字式温度传感器，湿度传感器采用进口湿度传感器，检测范围：温度：-40℃～+60℃ ；湿度：10%RH～99%RH；检测误差：温度≤±0.5℃；湿度≤±3%RH；温湿度传感器可采用无线模块通讯、电池供电，通讯距离≥500米. | 只 | 22 |
| 36 | 测温电缆 | 1）6米4点。采用先进的两线制；采用18B20温度传感器，检测范围：-40℃～+60℃;检测误差：温度≤±0.5℃； 2）测温电缆具备防腐蚀，防熏蒸，耐热耐寒，线缆最小破断拉力≥1.9KN，镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温，高压聚乙烯护套。电缆所用的分支均为防熏蒸连接器，防护等级要求IP66以上。 | 根 | 632 |
| 37 | 通讯电缆 | RVV5*0.5 | 米 | 832 |
| 38 | 粮情电脑 | 处理器:Intel Core i5、内存:8G、硬盘:1T、显示器:21.5英寸宽屏液晶显示器。 | 台 | 10 |
| 39 | 设备实施及辅材 | 各类辅材（网线、屏弊信号线、电源线等） | 批 | 1 |
| （四）机房系统 |  |  |  |  |
| 40 | 服务器 | ntel Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz) *2/16G*2/4*2T SATA/独立八通道SAS RAID卡-2G缓存/1000M*2/DVDRW/2012正版系统/550W冗余电源。 | 台 | 10 |
| 41 | 核心交换机 | 机架式设备，交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps；千兆光口≥24个、千兆电口≥12个；支持IPv4、IPv6静态路由及各类常用动态路由。 | 台 | 10 |
| 42 | 网络交换机 | 机架式设备，以太网交换机主机，交换容量≥300Gbps，包转发率≥80Mpps；千兆电口≥24个、千兆光口≥4个；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP。 | 台 | 10 |
| 43 | 前置机 | 定制，实现与省平台互联互通（省平台华粮HL—2000）。 | 台 | 10 |
| 44 | 流媒体服务器 | 2224/16G/2T SATA*2/单电源/键鼠 | 台 | 10 |
| 45 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 10 |
| 46 | 设备设施及辅材 | 各类辅材（网线、屏弊信号线、电源线等） | 批 | 1 |
| （五）粮库业务管理系统 |  |  |  |  |
| 47 | 基础数据管理 | 对粮库信息化系统的基础数据进行维护，实现对其它业务模块的数据支撑。 | 套 | 10 |
| 48 | 综合安防管理平台 | 集成化综合管理软件平台，可以对接入的视频监控点集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 套 | 10 |
| 49 | 来文管理 | 接收上级单位下达的各类储粮来文信息供储粮出入库业务引用。1、支持与省级平台系统对接，接收上级单位下达的来文信息。2、支持文件附件上传、在线查看。 | 套 | 10 |
| 50 | 计划管理 | 对粮库的计划任务进行信息化管理，实现对库点收购计划、销售计划、轮换计划的编制、分解与进度查询。1、系统支持粮库每年度根据企业储粮规模数、经营情况以及上级单位要求制定年度计划。2、可在系统中制定本年度各类业务的计划完成量，在具体执行时，年度计划需被分解到各个月份。3、系统支持计划的生效与执行完成，支持每份计划的详细信息查看，能够依据出入库作业数据及时体现计划的进展情况。 | 套 | 10 |
| 51 | 客户管理 | 对与库点发生购销往来业务的客户档案进行管理，并和智能出入库等模块联动，在检验和计量环节对黑名单客户要明示。1、支持对客户不良记录的维护和管理，并可以将发生过不良记录的客户设置为黑名单。2、支持为往来客户设置信誉额度，在信誉额度范围内支持超提或预提货物。3、支持维护客户银行账号信息，为未来在线支付预留信息。 | 套 | 10 |
| 52 | 合同管理 | 对与库点粮油购销合同进行管理。包括合同的录入、中止、变更和审批。1、支持合同附件上传和自定义审批流程。2、动态掌握合同执行进度，精确统计每份合同的真实执行情况，包括：实际执行量、结算情况、付款情况、开票情况等。3、支持按照采购时间设置分段价格。4、包括采购合同、销售合同、运输合同、装卸作业合同等。 | 套 | 10 |
| 53 | 采购管理 | 对粮库粮食采购入库过程进行管理，包括根据粮库轮换计划执行开具入库通知单、对客户来粮预告管理。1、支持入库通知单开具以及多级流程审批，审批通过后通知各相关部门。2、实现对客户来粮预告信息导入，超过预告时间或即将到达预告日期时支持提醒业务人员。 | 套 | 10 |
| 54 | 销售管理 | 对粮库粮食采购出库过程进行管理，包括根据粮库轮换计划执行开具出库通知单、根据客户付款情况开具提货单。1、支持出库通知单开具以及多级流程审批，审批通过后通知各相关部门。2、根据客户付款情况开具提货单，支持提货单多级流程审批。3、严格控制实际提货数量不能超过提货单中预提数量，若超过 现需要客户付款并开具提货单。 | 套 | 10 |
| 55 | 结算管理 | 对粮食收购、销售业务进行最后的结算确认，形成收购、销售结算单，支持结算单打印、结算数据汇总查询等，购销结算单作为粮款支付和销售收款的往来凭据。1、根据和客户或者供应商签订的合同条款结合合同在结算周期内执行量等信息自动生成结算清单；2、支持发票开具、用款申请、实际收款等功能；3、支持与粮库的财务系统进行对接集成，将业务系统的数据传输给财务软件自动生成记账凭证，同步财务软件中收付款记录，统计合同收付款情况。 | 套 | 10 |
| 56 | 规模数管理 | 支持维护粮库不同粮食类别经营存储规模数信息维护，对增储或者减储进行管理。为架空期预警或者储粮架空计算统计提供基础的数据。1、包括规模数维护、规模数增减功能。2、支持将规模数量维护细化到具体廒间。 | 套 | 10 |
| 57 | 粮食质量安全追溯 | 粮食满仓验收后，生成粮食库存识别代码。能够实现对该货位粮食的来源、保管期间的粮情检查记录、质检记录、保管作业记录以及出库质检记录进行跟踪，实现从粮食入库到出库的全生命周期质量安全追溯。 | 套 | 10 |
| 58 | 库存管理 | 通过系统可以实时动态掌握粮食库存规模、品种结构与分布，可按仓房、货位、品种、属性、等级、收获年份、入库时间、存储年限等多口径查询汇总，也可以反向追溯钻取明细数据等。1、支持按品种、库存性质等维度来统计汇总粮库的储备粮库存。2、可以钻取追溯到具体的仓房、货位、等级、年份等库存明细数据，以及出入库业务单据。3、支持查看对应车辆出入库过程各环节的图像，视频、文件等信息。 | 套 | 10 |
| 59 | 仓储管理 | 仓储管理主要包含：仓房货位信息、保管员信息、仓储设施信息、仓储作业、仓储库存帐、粮油库存货位卡、储粮档案等内容。 | 套 | 10 |
| 60 | 粮食统计查询 | 实现对库点粮食购销、保管各业务数据的统计查询分析。 | 套 | 10 |
| 61 | 出入库登记 | 登记管理包含入门登记管理和出门放行管理。入门登记时进行人证核查，承运人信息登记，发放身份凭证（一张智能卡（M1卡13.56MHZ）、一张身份证或一张二维码），出门时回收智能卡（若以智能卡作为身份凭证），车辆放行。1、支持车牌识别。2、通过身份证阅读器读取承运人身份信息。3、支持多种身份凭证发放方式，用户可自行选择参数。4、支持与粮库业务系统结合使用，通过参数参数进行设置。 | 套 | 10 |
| 62 | 扦样管理 | 扫描身份凭证后获取车辆信息，通过手机车牌识别或人工识别的确认车牌号无误，然后开展扦样作业，并打印条形码/二维码。 | 套 | 10 |
| 63 | 检验管理 | 通过扫描样品的条形码/二维码获取单据信息，完成检验结果录入，并将结果推送至展示系统公示。1、支持盲检，检验人员是否能查看运粮车辆信息可进行参数。2、填写质检值信息后自动根据检验依据判定质检结果。3、支持感官质检作业。 | 套 | 10 |
| 64 | 称重 | 实现对车辆毛重、皮重信息从地磅的自动采集，并自动完成粮食的增扣量计算，得出粮食净重。控制车辆引导模块上下秤。支持车牌识别、道闸控制、图像抓拍、视频记录、语音播报等功能。 | 套 | 10 |
| 65 | 出入仓确认 | 通过移动终端（若使用智能卡作为身份凭证则手机需要具备NFC读写功能）实现身份凭证信息读取，获取车牌号、检验结果、计划卸粮仓房货位，保管员对车牌号和检验结果复核，核对无误后开展卸粮，并完成实际卸粮仓房货位确认。1、支持维护包装数量。2、支持维护填写每车的装卸作业。3、支持保管员核对仓库货位信息并进行修改。4、通过移动终端记录值仓过程图片及视频记录。 | 套 | 10 |
| 66 | 结算 | 按客户或按车辆进行自动计算，实现银行卡信息采集、售粮人照片采集、打印结算单。 | 套 | 10 |
| 67 | 作业过程查询 | 提供对出入库作业过程应提供相应的查询功能，包括当前库内各环节车辆作业状态，环节中录像和图像以及作业过程中的关键操作记录进行留痕备查。1、支持图形化的出入库流程显示；2、在图形显示的每个流程节点上显示时间等相关的作业信息； | 套 | 10 |
| 68 | 粮情检查 | 保管员按照库点管理要求，针对各个仓房开展的保管巡查，记录了检查时的天气、温湿度、虫害、霉变、卫生等关键信息，为储粮保管作业提供决策依据。1、检查数据能够自动获取的则一定要自动获取，减少手工输入，保证检查的准确性与客观性；2、能记录可疑点温度与可疑点部位等；3、能记录事故原因、粮情分析；4、能写明处理措施；5、能记录处理意见与科室意见等 | 套 | 10 |
| 69 | 粮情检测 | 利用温度传感器、湿度传感器、气体传感器、害虫传感器、小型气象站等设备，实现对仓内粮食的温湿度、气体、害虫及仓内外大气温湿度、风雪雨的数据按策略的远程采集、三维分析、故障自诊断与报警功能。1、能够图形化显示每个点温度，每一层的最高粮温、最低粮温和平均粮温；2、能够显示整仓的最高温、最低温、平均温度以及仓温、仓湿及外温、外湿等；3、能够快速调出该仓的粮情监测报告；4、能够快速查看历史监测信息，在时间上可按最近一周、最近一个月、最近3个月、最近一年或自定时间段查看。在展现形式上可按三维检测图、三维数字、表格、三温曲线图、平均粮温直方图、高低温占比饼图等形式展现； | 套 | 10 |
| 70 | 库区视频监控 | 结合库区视频监控系统，在库区二维平面图上设置相对应位置的视频摄像头数据点位，将实时视频监控图像以弹出窗口的模式播放。 | 套 | 10 |
| 71 | 仓内视频监控 | 通过仓内安防设备，实时监控仓内粮堆情况，建模预警、支持遮挡报警、移动侦测报警、视频丢失报警等相关的报警信息； | 套 | 10 |
| 72 | 基于事件的视频信息库 | 为安防监控管理、粮库业务管理系统、智能仓储保管系统提供统一的视频播放、事件录像截取、截图的获取、压缩、存储、检索等服务。 | 套 | 10 |
| 73 | 综合展示 | 在各类储备库建设综合展示子系统，与粮库业务管理、智能出入库、智能仓储保管、智能安防系统、三维可视化紧密结合，展示智能粮库管理系统的建设成果。 | 套 | 10 |
| 74 | 综合分析 | 对粮油库存、计划、价格、出入库、质量、结算等信息进行统计分析与图形化展示；准确掌握粮食的各性质、品种、年度的库存规模、出入库计划执行进度、质量状况、轮换进度、价格走势等，为经营决策提供更直观的数据支持和分析手段。 | 套 | 10 |
| 75 | 预警报警 | 针对各类储粮安全管理业务建立预警预报机制，基于科学储粮规范、储粮保管经验及储粮保管要求提炼预警预报的模型，为监测预警提供可靠的阈值与依据，自动监控各类焦点事件的发展状态，进行自动预警报警。 | 套 | 10 |
| 76 | 粮库业务管理 | 将储粮出入库作业、保管作业过程纳入到移动业务平台，实现储粮管理移动作业办公，为业务人员、保管员、质检员等岗位在大面积库区作业提供优质解决方案，提高整体作业效率。 | 套 | 10 |
| 77 | 智能出入库 | 支持储粮出入库移动式作业管理，为门卫、质检员、司磅员等进行户外储粮出入库作业的岗位人员提供移动作业方案。主要功能包括进门登记、出库放行、扦样登记、检验单、出入库值仓。1、支持Android系统，可在移动数据流量及wifi环境下使用。2、支持语音识别或图像识别功能识别车牌号。3、支持在各移动作业环节拍摄作业过程图片、视频等，为该作业环节留存辅助信息。 | 套 | 10 |
| 78 | 智能仓储保管 | 智能仓储保管主要实现通过移动智能手机（Android系统）远程控制智能化设备，要覆盖PC版智能仓储系统远程控制所有功能，如远程手动控制通风窗打开、关闭，手机上设定任务定时开关设备，远程查看日志等。 | 套 | 10 |
| 79 | 省级平台接口 | 按《地方粮库信息化建设技术指引（试行）》中的粮库系统服务接口要求提供。 | 套 | 10 |
| （六）地区粮食和物资储备局会议系统需求 |  |  |  |  |
| 80 | 键盘 | 128×64点阵屏 四维大偏角霍尔控制摇杆 支持1000台设备、2000个通道控制 支持web配置,支持借助办公软件批量编辑监控点 支持网络或串口方式接入海康的DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备。 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持U盘升级及导入、导出配置文件 支持抓图功能，文件保存至U盘 两级用户权限，支持16个用户，1个admin管理员用户和15个操作员用户 | 台 | 1 |
| 81 | 高清MCU多点控制单元 | 配套 | 台 | 1 |
| 82 | 操作笔记本 | AMD R5处理器、16G内存、256G固态硬盘 | 台 | 1 |
| 83 | 视频会议终端 | 终端要求采用嵌入式架构，分体结构、协议支持：支持标准H.323以及SIP协议；接口：（1）支持至少4个高清视频输入接口和4个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口；（2）支持至少3个音频输入接口和2个音频输出接口，其中包含数字音频输入和输出接口；视频：（1）视频编解码算法应符合国际标准ITU H.261、H.263、H.264、H.264High Profile、H.264 SVC协议；（2）视频图像格式应支持1080P60Fps，并向下兼容主要分辨率； （3）须支持512Kbps速率即可实现720P30Fps视频分辨率；1024Kbps速率即可实现1080P30Fps视频分辨率， 1.7Mbps速率即可实现1080P60Fps视频分辨率 | 台 | 1 |
| 84 | 高清摄像机 | 1080P高清摄像头 | 台 | 1 |
| 85 | 全向麦克风 | 360度全向数字麦克风，支持回声消除、反馈抑制、自动增益 | 台 | 1 |
| 86 | 机柜、机架 | 42U | 台 | 1 |
| 87 | LED显示单元 | 像素间距1.667mm | ㎡ | 4.8 |
| 88 | LED显示单元 | LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，6路网口输出带载分辨率1920x1200 | 台 | 1 |
| 89 | 落地式支架 | 定制 | ㎡ | 4.8 |
| 90 | 显示设备 | 支持7路高标清信号的处理，包括1路DVI，2路VGA，1路HDMI，3路CVBS支持拼接、复制和监视三种模式 | 台 | 1 |
| 91 | 大屏线缆 | 7米DVI线缆 | 条 | 1 |
| 92 | 大屏控制设备 | 支持单个输出口 1/4/9/16 画面分割，子窗口全屏切换。 支支持图层叠加，最大支持 6 个图层，其中包括一个虚拟 LED 图层和一个底图图层，虚拟 LED 字体大小及背景颜色可调，可选择 LED 滚动方式，底图分辨率可高达 16384 *8192； 用户管理支持信号源与电视墙区域操作权限设置； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示。 支持信号开窗、漫游。 | 台 | 1 |
| 93 | 音箱 | 低音单元：20cm PP mica cone 高音单元：2.5cm液态冷却 soft dome，swivel 频率响应：50Hz-28kHz 输入功率：140W 灵敏度：90dB，2.83V/1m | 只 | 6 |
| 94 | 前级效果器 | 额定电源电压:AC220V/50Hz 频率响应:线路 20Hz~20KHz -3dB~ +1 dB 话筒 60Hz~16KHz -3dB~ +7 dB 输入灵敏度:线路 200mV 话筒 15mV | 台 | 1 |
| 95 | 功放 | 额定电源电压:AC220V/50Hz 频率响应:线路 20Hz~20KHz -3dB~ +1 dB 话筒 60Hz~16KHz -3dB~ +7 dB 输入灵敏度:线路 200mV 话筒 15mV | 台 | 1 |
| 96 | 无线话筒 | 无线 | 套 | 2 |
| 97 | 线材 | 音响线材信号线材卡龙头插头配件 | 盘 | 1 |

- 二、本次建设项目实施地点为地区本级、喀什市、疏勒县、莎车县、泽普县、叶城县。详细清单如下：

| 设备名称 |  | 合计 |  | 地区本级 | 喀什市 |  | 疏勒县 |  | 莎车县 |  |  | 泽普县 |  | 叶城县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 佰什克然木粮站 | 浩罕乡粮站 | 塔孜洪粮站 | 艾尔木东粮站 | 巴格阿瓦提乡粮站 | 塔尕其乡粮站 | 阿拉买提粮站 | 依玛乡粮站 | 呼其乡粮站 | 伯西热克乡粮站 |
| （一）智能出入库系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 1 | 电脑 | 40 | 台 | － | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 20 | 台 | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 智能卡读写器 | 40 | 台 | － | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 智能粮库卡 | 2000 | 张 | － | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | 银行卡读写器 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 条码打印机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 票据打印机 | 20 | 台 | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 条码扫描枪 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 称重显示屏 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 室外语音提示喇叭 | 10 | 个 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 红外球机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 检斤过程监测摄像机 | 20 | 台 | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 汽车衡两端立柱 | 30 | 套 | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 电脑摄像头 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 设备实施及辅材 | 1 | 批 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （二）智能安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 16 | 红外枪机 | 30 | 台 | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 仓内防熏蒸白光球机 | 12 | 台 | － | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 监控专用硬盘 | 32 | 块 | － | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 防雷模块 | 22 | 个 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 视频箱 | 22 | 个 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 光交换机 | 22 | 台 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 光纤收发器 | 22 | 对 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 光纤熔接及配件 | 10 | 项 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 网线 | 4200 | 米 | － | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26 | 光纤 | 4000 | 米 | － | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27 | 电源线 | 3200 | 米 | － | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28 | 电源线 | 4200 | 米 | － | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 | PVC管 | 7400 | 米 | － | 900 | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 30 | 镀锌钢管 | 1400 | 米 | － | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 硬路面开挖及回填 | 1000 | 米 | － | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 设备实施辅材 | 1 | 批 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （三）粮情测控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 33 | 测控主机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 测控分机 | 12 | 台 | － | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 温湿度传感器 | 22 | 只 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 测温电缆 | 632 | 根 | － | 68 | 48 | 96 | 48 | 40 | 120 | 48 | 68 | 48 | 48 |
| 37 | 通讯电缆 | 832 | 米 | － | 91 | 65 | 130 | 65 | 52 | 143 | 65 | 91 | 65 | 65 |
| 38 | 粮情电脑 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 设备实施及辅材 | 1 | 批 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （四）机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 40 | 服务器 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 核心交换机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 网络交换机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 前置机 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 流媒体服务器 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 机柜 | 10 | 台 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 设备设施及辅材 | 1 | 批 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （五）粮库业务管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 47 | 基础数据管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 综合安防管理平台 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 来文管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 计划管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 客户管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 合同管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 采购管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 销售管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 结算管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 规模数管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 粮食质量安全追溯 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 库存管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 仓储管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 粮食统计查询 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 出入库登记 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 扦样管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 检验管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 称重 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 出入仓确认 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 结算 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 作业过程查询 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 粮情检查 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 粮情检测 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 库区视频监控 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 仓内视频监控 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 基于事件的视频信息库 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 综合展示 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 综合分析 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 预警报警 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 粮库业务管理 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 智能出入库 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 智能仓储保管 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 省级平台接口 | 10 | 套 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （六）地区粮食和物资储备局会议系统需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 80 | 键盘 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 81 | 高清MCU多点控制单元 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 82 | 操作笔记本 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 83 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 84 | 高清摄像机 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 85 | 全向麦克风 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 86 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 87 | LED显示单元 | 4.8 | ㎡ | 4.8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 88 | LED显示单元 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 89 | 落地式支架 | 4.8 | ㎡ | 4.8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 90 | 显示设备 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 91 | 大屏线缆 | 1 | 条 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 92 | 大屏控制设备 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 93 | 音箱 | 6 | 只 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 94 | 前级效果器 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 95 | 功放 | 1 | 台 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 96 | 无线话筒 | 2 | 套 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 97 | 线材 | 1 | 盘 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

- 项目建设要求

- （一）本项目不分包。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号，技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数进行简单复制粘贴，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）所投项目清单中要求的技术参数性能指标为最低满足项，不得低于要求的参数；设备参数中要求提供的相关佐证材料必须满足和提供，如出现不满足或不提供的按照招标文件要求扣分。

（三）本次建设项目是喀什地区本级及各县市相关库点的智能粮库升级改造建设。投标人需承诺本次部署的软、硬件需同自治区粮食和物资储备局现有的业务系统做到无缝对接，接口费用包含在项目总体报价中，采购人不需额外支付该费用。

（四）投标人应具备较强的行业经验、信息系统集成能力和质量管理体系，同时需要根据项目建设内容和进度需要，投标人应配备一支具有一定服务能力的管理团队，项目负责人需具备中级（含）以上工程师证书，小组成员需合理调配各岗位人员，保障服务工作相关岗位人员需要，须提供小组成员的相关资格证书。投标人须提供详细可行的实施方案，方案包括但不限于项目团队人员安排、项目进度安排、项目重难点分析和措施、项目安全控制计划与方案等，以确保项目顺利实施。

（五）培训要求

1.在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

2.培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各级用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。

3.投标人须提供详细可行的培训计划，计划包括培训项目、讲授人资质能力证明等、培训地点设置等详细内容。培训地点应按照项目实施库点就近原则设置。

（六）质保及售后服务

1.质保期：所有软、硬件设施质保期从项目验收合格之日起不低于3年，投标人要指定至少1名专人常驻喀什地区负责维护工作；质保期满后投标人需承诺继续提供售后维护服务不低于3年，费用由建设单位和使用单位在项目质保期满后协商。

2.质保期内，提供7*24小时电话技术支持服务，内容包括根据项目建设库点提供免费送货、安装、测试服务，远程技术咨询及赶赴现场处理故障服务，提供专业的售后服务。

3.在质保期内，提供免费的维修零配件，若设备发生故障，在接到使用单位通知后1小时内维修响应，4小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕。如在到位检修后24小时内未处理完毕，需在接到故障通知之日起48小时内提供相同档次设备或软件临时使用或采取应急措施解决。

4.投标人须提供详细可行的售后服务方案及应急预案。

（七）档案资料交付

投标人须将项目各个阶段产生的各种文档资料，整理后交付给采购人，并提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合项目建设的相关要求。

（八）验收标准

1.投标人应按照采购人的要求，如期将软硬件送达指定的使用单位和场地进行安装调试并培训有关人员。

2.项目完成安装调试完毕并试运行1个月试用后，提交有关产品文件材料，可向采购人书面申请验收，采购人应接到中标人书面验收申请7个工作日内应组织进行验收确认，投标人须指定专人陪同验收，验收工作结束并符合项目要求方为验收合格。

3.采购人应组织其各使用单位与管理单位责任人及时配合投标人对项目进行安装调试培训与验收工作。验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

（九）付款方式

合同签订前需缴纳5%履约保证金，合同签订后支付总金额的40%作为预付款，项目完成、交货验收合格后支付合同总金额的60%。待项目完成并运行6个月后无质量问题退还履约保证金。

（十）交货期及交货地点

交货期：签订合同后3个月内完成到货安装、系统研发、培训、数据准备和系统上线等工作。

地点：采购人指定地点（喀什地区本级及喀什市、疏勒县、莎车县、泽普县、叶城县）

（十一）项目建设行业标准

- (1)LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范

- (2)LS/T 1805-2016 粮食数据采集技术规范政策性粮食收购

- (3)LS/T 1806-2017 粮食信息系统网络设计规范

- (4)LS/T 1807-2017 粮食信息安全技术规范

- (5)LS/T 1802-2016 粮食仓储业务数据元

- (6)LS/T 1801-2016 粮食信息术语 仓储

- (7)LS/T 1701-1712粮食信息分类与编码

- (8)LS/T 1713-2015库存粮食识别代码

- (9)GB/T 29890-2013 粮油储藏技术规范

- (10)LS/T 1809-2017粮油储藏 粮情测控通用技术要求

- (11)LS/T 1810-2017 粮油储藏 粮情测控分机技术要求

- (12)LS/T 1811-2017 粮油储藏 粮情测控软件技术要求

- (13)LS/T 1812-2017 粮油储藏 粮情测控信息交换接口协议技术要求

- (14)LS/T 1813-2017 粮油储藏 粮情测控数字测温电缆技术要求

- (15)粮食仓库建设标准-建标-172-2016

- (16)LS/T 1202-2002 储粮机械通风技术规程

- (17)GB/T 26881-2011 粮油储藏 通风自动控制系统基本要求

- (18)LS/T 1201-2002 磷化氢环流熏蒸技术规程

- (19)LS/T 1204-2002 谷物冷却机低温储粮技术规程

- (20)GB	 1350-2009稻谷

- (21)GB 1351-2008小麦

- (22)GB 1353-2009玉米

- (23)GB 2887-2011 计算机场地通用规范

- (24)GB 50174-2017 数据中心设计规范

- (25)GB 9361-2011计算站场地安全要求

- (26)JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范

- (27)GB 50054-2011 低压配电设计规范

- (28) GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

- (29)GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范

- (30)GB 50016-2014 建筑设计防火规范

- (31)GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

- (32)GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

- (33)GB 50189-2015 公共建筑节能设计标准

- (34)GB 50034-2013 建筑照明设计标准

- (35)EIA/TIA 568-A/B 商业建筑布线标准

- (36)GB/T 50311-2007 综合布线系统工程设计规范

- (37)GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准

- (38)JG J71-90 洁净室施工及验收规范

- (39)EIA/TIA 607 民用建筑通信接地标准

- (40)IEC 801 电磁兼容性标准

- (41)GB 6650-86 计算机机房用活动地板的技术要求

- (42)GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范

- (43)GB/T 50312-2007 综合布线系统工程验收规范

- (44)GB 50243-2016 通风与空调工程施工及验收规范

- (45)GB 50210-2010 建筑装饰装修工程质量验收规范

- (46)GB 50166-2007 火灾及自动报警系统施工及验收规范

- (47)GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

- (48)GB/T 20269-2006信息安全技术信息系统安全管理要求

- (49)GB/T 24364-2009信息安全技术信息安全风险管理指南

- (50)GB/T 20282-2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求

- (51)GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求

- (52)GB/T 25070-2010信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求

- (53)GB/T 24294-2009信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南

- (54)《电子政务信息安全等级保护实施指南》

- (55)GB 50348-2004 安全防范工程技术规范

- (56)GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

- (57)GA/T 644电子巡查系统技术要求

- (58)电子行业标准软件研发成本度量规范 (SJ/T11463-2013)

- (59)中国软件行业行业基准数据2017（CSBMK-201710）

- (60)软件测试成本度量规范 GB/T32911-2016

- 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.5） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未参与其他服务 （1.6） | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.7） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.2） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.3） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

- 综合评分法评分标准

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（60分） | 配置性能指标（15分） | 配置性能指标（15分）：根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得10分；指标高于招标需求的加1分，最高得5分。每有一项指标未满足招标参数的扣1分。投标人应该根据自身产品情况，对所投产品进行描述。投标人如对参数进行简单的复制粘贴，该项得分为0； |  |
|  | 软件设计方案（15分） | 软件设计方案（15分）：软件设计方案达到以下标准的，得11-15分：软件功能完全满足采购人使用，思路清晰，软件功能全面符合采购人实际情况且满足扩展要求的； 软件设计方案达到以下标准的，得6-10分：软件功能基本满足采购人使用，思路一般，软件功能符合采购人实际情况且满足扩展要求的； 软件设计方案达到以下标准的，得0-5分：软件功能一般性满足采购人使用，思路混乱，软件功能符合采购人实际情况且满足扩展要求的。 |  |
|  | 项目服务实施方案的合理性（10分) | 项目服务实施方案（10分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：1.技术方案设计中应该制定详细的项目实施计划、项目实施管理、项目进度表等内容 ； 2.提供详细的维保服务方案。3.提供详细的信息安全风险评估方案，包含项目质量控制、安全风险的管理、保证项目人员的稳定及信息资源的安全。评标委员会根据各投标人纵向横向对比，方案满足项目需要，方案符合服务要求，服务方案设计清晰、明确、可行得7-10分，一般得4-6分，较差得1-3分；没有不得分。 |  |
|  | 售后服务方案及应急预案（12分) | 售后服务方案及应急预案（12分)：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案和应急预案，至少安排1名专人常驻喀什地区负责维护工作，根据综合评比： 售后服务方案完善且优于招标文件要求的得6-8，一般得3-5分，较差的1-2；不提供不得分； 应急预案完善的得3-4分，一般得2分，较差得1分，不提供不得分。 |  |
|  | 培训计划（3分） | 培训计划（3分）：根据项目情况制定详细明确的培训方案，培训内容包括提供相关的培训课程，运行与维护管理培训和用户使用培训等。培训计划优于需求的得3分，内容不够详细但能满足需求的得2分，较差得1分，不提供不得分。 |  |
|  | 项目投入人员情况（5分） | 项目投入人员情况（5分）：由投标人针对本项目提供项目实施团队情况（需提供人员证件、近期社保缴纳证明）进行评价，1.项目负责人具有中级（含）以上工程师证书（须提供证书扫描件），提供得2分，不提供不得分，2.项目小组成员具有相关资格证书，有1个得1分，最高得3分；若无不得分。 |  |
| 商务部分（10分） | 业绩（5分） | 同类案例证明（5分）：有同类项目（2019年以来）成功案例相关证明1个加2.5分，满分为5分。（如中标通知书、履约验收报告、合同等相关资料。） |  |
|  | 质保期（5分） | - 质保期（5分）：质保期满足招标文件要求得3分，每增加一年加1分，最多加2分。 |  |
| 最后得分 |  |  |  |

喀什地区智能粮库升级改造项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-03）

第三册

采 购 人：喀什地区粮食和物资储备局

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2023年2月

# 第7章  政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

- 喀什地区政府采购合同

- 第一部分 合同书

项目名称： 喀什地区智能粮库升级改造项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  喀什地区粮食和物资储备局  以公开招标方式  对喀什地区智能粮库升级改造项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：喀什地区智能粮库升级改造项目（详见清单）

1.2.2 标的数量：按招标文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按招标文件要求和投标文件的实际填写。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：详见招标文件要求。

1.4.2 发票开具方式：乙方提供发票

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：  按投标文件要求

1.5.2 履行地点：采购人指定地点

1.5.3 履行方式：现场验收。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

- 甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.14 检验和验收

2.14.1 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见磋商文件及投标文件要求。

- 2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的5%计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购人交纳履约保证金；

2.17.2 履约保证金在项目安装调试完成试运行3个月验收收合格后5个工作日内，将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18 合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。