策勒县工业园区附属设施配套建设项目

招

标

文

件

项 目 编 号：CLX-2022-065号

采  购 人：策勒县商务和工业信息化局

采购代理机构：新疆广阔源建设工程项目管理有限公司

项目名称：策勒县工业园区附属设施配套建设项目

采  购 人：策勒县商务和工业信息化局

联  系  人：张振江

电      话：0903-6712094

采购代理机构：新疆广阔源建设工程项目管理有限公司

联 系 人：李江

电    话：0903-2026288

联系地址：和田市屯垦西路138号龙煤大厦719室

二〇二二年八月

政府采购管理机构备案登记栏：

本文件已报备 项目名称：策勒县工业园区附属设施配套建设项目 备案人：李江 备案日期：2022年8月

策勒县政府采购办公室

- 目录

第一章 招 标 公 告	5

策勒县工业园区附属设施配套建设项目的公开招标公告	5

第二章 投标须知	8

第三章 评标方法	30

第四章 采购需求及技术参数	33

一、采购需求	72

第五章  通用合同条款及前附表	73

1．定义	73

3.1 交付设备的规格应与中标通知书规定的规格相一致。	74

8.1供应商要履行下列全部服务：	74

9.1 按合同交付的设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。	74

10.1供应商应按照中标（成交）合同中采购人规定的时间，运送、安装设备并提供伴随服务。	75

第六章  投标文件参考格式	88

__________________________________工程	88

投 标 文 件	88

招   标   人:	88

投   标   人（章）:	88

法定代表人或其委托代理人（签章）:	88

日期：__________年__________月____________日	88

一、投标函	89

二、开标一览表	90

三、投标承诺书	92

四、 授 权 委 托 书	93

五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件	95

项目负责人简历表（根据自身情况编写）	96

拟投入本项目的人员及设备一览表	97

七、供应商类似项目业绩一览表	98

八、中小企业声明函（如是）	99

九、残疾人福利性单位声明函	100

十、监狱企业的证明文件（如有）	101

十一、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明	101

十二、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书	102

十三、诚 信 声 明	103

十四、技术规格参数、功能要求偏离表	104

十五、商务条款偏离表	105

十六、网站截图	106

十七、供应商认为有必要提交的其他资料。	106

技术标包括但不限于以下内容：	107

1）施工方案	107

2）质量保证措施和体系	107

3）进度保证措施和体系	107

4）安全保证措施和体系	107

5）质保承诺、售后服务体系及服务情况	107

6）供应商认为有必要提供的其他资料	107

# 招 标 公 告

# 策勒县工业园区附属设施配套建设项目的公开招标公告

项目概况

策勒县工业园区附属设施配套建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取下载招标文件，并于2022年09月20日11：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CLX-2022-065号

项目名称：策勒县工业园区附属设施配套建设项目

采购方式：公开招标

预算单价合计：11780027.23元

最高单价合计限价：11780027.23元

采购需求：安装9台箱变（其中：1250KVA4台、800KVA3台，630KVA2台，箱变基础及护栏）。高低压电力电缆铺设（原路面破除与恢复、电缆管沟、电缆排管，电缆井）。（具体采购需求详见招标文件）

合同履行期限：10天

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

（2）需提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（6、7、8月）的资信证明）和健全的财务会计制度；

（3）需提供近3个月（6、7、8月）缴纳社会保障资金的证明，法人或委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（4、5、6月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标。

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(6)投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级（含）以上资质及有效的安全生产许可证，外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程能力。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

新疆政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

三、获取采购文件

时间：2022年08月30日至2022年09月6日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

- 方式：投标企业自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)，首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载招标文件，附件处下载《策勒县政府采购报名表》；并将《策勒县政府采购报名表》及相关报名材料如实填写后加盖鲜红公章以PDF格式制成压缩包形式于2022年08月30日至2022年09月6日23:59分发送至504152186@qq.com邮箱，邮件标题格式为“××公司xx项目xx联系人xx联系电话”，逾期发送的将拒绝投标，联系人及联系电话：阿米娜0903-6712345。

- 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月20日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年09月20日 11:00（北京时间）

开标地点：策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2022]19号)，第三条款：采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。本项目响应该条款要求，对符合规定的中小微企业报价给予10%的价格扣除。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：策勒县商务和工业信息化局

地 址：策勒县商务和工业信息化局

联系人：张振江

联系方式：0903-6712094

2.采购代理机构信息

名 称：新疆广阔源建设工程项目管理有限公司

地 址：和田市屯垦西路138号龙煤大厦719室

联系人：李江

联系方式：0903-2026288

3.同级政府采购监督管理部门

名称：策勒县政府采购办公室

联系人：阿米娜

监督投诉电话：0903-6712345

# 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 策勒县工业园区附属设施配套建设项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：策勒县商务和工业信息化局 地址：策勒县 联系人及电话：张振江 0903-6712094 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆广阔源建设工程项目管理有限公司 地 址：和田市屯垦西路138号龙煤大厦719室 联 系 人：李江 0903-2026288 |
| 4 | 项目概况 | 项目名称：策勒县工业园区附属设施配套建设项目 项目编号：CLX-2022-065号 资金来源：中央预算内资金 采购内容：安装9台箱变（其中：1250KVA4台、800KVA3台，630KVA2台，箱变基础及护栏）。高低压电力电缆铺设（原路面破除与恢复、电缆管沟、电缆排管，电缆井）； 供货期：10日历日 |
| 5 | 采购预算 | 11780027.23元 |
|  | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价为：11780027.23元，各供应商的报价超出此范围将作废标处理。 |
| 6 | 报价方式 | 总价报价 |
| 7 | 质量要求 | 质保期1年，质量达到合格 |
| 8 | 交货/服务地点 | 甲方指定地点。 |
| 9 | 供应商资格 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照； （2）需提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（6、7、8月）的资信证明）和健全的财务会计制度； （3）需提供近3个月（6、7、8月）缴纳社会保障资金的证明，法人或委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（4、5、6月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）； （4）凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标。 （5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (6)标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级（含）以上资质及有效的安全生产许可证，外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程能力。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 新疆政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。本项目对符合规定的中小微企业报价给予10%的价格扣除； |
| 10 | 低价认定 | 根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 |
| 11 | 投标文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2022年9月20日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年9月20日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 开标时间和递交方式 | 时间：2022年09月20日上午11:00（北京时间） 递交方式：投标人应于2022年9月20日 11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 13 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自 行承担投标一切费用。2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔 自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因 未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后 果由供应商自行承担。3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加 密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证 书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务 通 ;APP 自 行 进 行 申 领 。 如 需 咨 询 ， 请 联 系 新 疆 CA 服 务 热 线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投 标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采 购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采 云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 14 | 投标文件的签署 | 必须按招标文件第二章“投标须知正文”投标文件的编制第19项的规定签署投标文件（正本、副本及各附件），并在投标文件封面上加盖供应商单位公章。 |
| 15 | 投标文件的装订 | 一律胶装成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，单独密封装袋，电子版、开标一览表单独密封。 |
| 16 | 投标文件外层 密封袋的标注（密封要求） | 项目名称： 项目编号： 投标供应商名称（盖公章）： 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 供应商地址： 联系人及联系电话： |
| 17 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 评 标 方 法 | R 最低评标价法 最低评标价法。是指评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。 |
| 19 | 评标委员的组建 | 5人或5人以上单数组成，采购人专家1人；评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 20 | 履约保证金 | 1、成交人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供不超过合同总金额5％的履约保证金。（具体以甲方约定为准） 2、采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。 3、履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。 注：履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账或保函，否则不予认可。成交人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金，其投标保证金将被没收，并给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。 |
| 21 | 付款方式 | 具体以签订合同为准 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金金额：110000.00元整，大写：壹拾壹万元整 缴纳方式：银行电汇、银行转账 投标保证金的缴纳形式：投标人基本账户转出 开户名称：策勒县公共资源交易中心 开户账号：881010012010102633101 开户银行：策勒县农村信用合作社联合社 （注意：投标保证金缴纳的截止时间为2022年09月20日11：00（北京时间），必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称。在投标截止时间前将投标保证金以银行电汇、银行转账的方式到指定账户，须公对公账户，不接受个人打款，以个人名义打款将视为无效。无需到换取投标保证金收据，开标时现场查验投标保证金到账情况。 退保证金说明：为了方便各企业投标保证金能在公示期后及时退回，请在开标结束后向策勒县公共资源交易中心提供以下材料： 1、开户许可证复印件或账户基本信息（与缴纳投标保证金账户一致）; 2、法人身份证复印件或办理退付手续委托书原件； 3、该公司缴纳投标保证金回单； 4、该公司所开具的收据。 5、中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供；甲方单位关于退付投标保证金证明原件、中标通知书和合同复印件（合同第一部分及质保约定部分）、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）； 6、所有复印件上必须加盖公司公章。 |
| 23 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 24 | 是否允许联合体投标 | ☑否 |
| 25 | 是否允许投报进口产品 | ☑否 |
| 26 | 政府采购政策支持 | (1)新疆政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号； (2)价格扣除幅度：中小企业价格给予10%的扣除。 |
| 27 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在《新疆政府采购网》予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 28 | 代理服务费 | ☑缴纳 缴纳时间：招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时一次性付清）。 缴纳金额：100 万以下按 1.5%计取、100-500 万按 1.1% 计取、500-1000 万按 0.8%计取，1000-5000 万按 0.5%计取，按差额定率累进法计算； |
| 29 | 其他说明 | 特别提醒： 所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 6、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 ### 7.投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 |
| 注：如招标文件中前后不一致时，请以投标须知前附表为准。 |  |  |

投标须知正文

一、总   则

### 1．定   义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

1.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

1.3 “招标采购单位”系指采购人和采购代理机构统称。

1.4 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.5 “货物”系指供应商按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.6 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

### 2. 适用范围

2.1 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

2.2 采购人、供应商及各方当事人适用本须知。

### 3．应遵循的原则

3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.2 坚持质量优先、价格合理。

3.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

### 4．采购人及资金来源

4.1 采购人：策勒县商务和工业信息化局

### 4.2 资金来源：中央预算内资金

4.3供货期：10天，为保证工期，供应商需提供能按时完工的承诺书，未提供者按否决投标处理，承诺书格式自拟。

### 5. 合格的供应商

5.1供应商参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：

5.1.1具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人；

5.1.2能提供长期良好的服务支持；

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.1.4各供应商应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；

5.1.5凡两家或以上公司为同一法定代表人或同一股东控股的或其中一家公司为其他公司最大股东的，不能同时参与同一采购项目采购活动，一经发现，将视同串标处理；

5.1.6法律、法规规定的其他条件。

5.2供应商应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

5.3本项目不接受联合体投标。

二、招 标 文 件

### 7. 招标文件的组成

7.1 招标文件由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

招标文件包括：

1）招标公告；

2）投标须知；

3）评标方法；

4）采购需求及技术参数；

5）通用合同条款及前附表；

6）投标文件及参考格式；

7.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件做出实质性响应，由此造成的后果由供应商负责。

### 8.招标文件的提供期限

8.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于5个工作日。采购代理机构应在招标公告和招标文件前附表中规定招标文件的具体提供期限。

8.2供应商应持招标文件前附表规定的资料购买招标文件。

### 9.偏离

9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

9.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

9.3“招标文件前附表”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

### 10.招标文件的澄清

10.1 供应商对采购文件有疑问的，应在招标文件前附表规定的时间前以书面形式向招标采购单位提出询问，要求招标采购单位对招标文件予以澄清。

10.2 招标文件的澄清以书面形式通知所有招标文件收受人，同时在财政部门指定的媒体上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距招标文件前附表规定的投标截止时间不足十五天，将相应延长投标截止时间。

10.3 供应商收到澄清后，应在2天内以书面形式向采购代理机构确认。

### 11.招标文件的修改

11.1 采购代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有招标文件收受人，同时在财政部门指定的媒体上发布。如果修改招标文件的时间距本章第10.2项规定的投标截止时间不足十五天，将相应延长投标截止时间。

11.2 供应商收到修改内容后，应在二天内以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

### 12. 投标语言和计量单位

12.1投标文件和来往函件应用中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

12.2除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该供应商不利的折算或量化，供应商不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

### 13.投标文件的构成

13.1投标文件内容（详见第六章“投标文件及参考格式”）

14.投标文件格式

供应商需按上述投标文件构成顺序胶装订成册，并按招标文件中提供的附件格式填写投标函、授权委托书、开标一览表等材料。为方便评审，请供应商编制投标文件的目录及页码。投标书中内容需独立并清晰可分辨，详见第六章“投标文件及参考格式”。

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

### 15．投标文件的编写

15.1. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件规定及要求的内容和格式编写，必须对采购文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

15.2. 供应商可以对采购货物中的各包进行选择投标。

15.3. 供应商须对本项目以包为单位整体投标，任何只对某包其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

### 16.投标报价

16.1 供应商应按招标文件中规定的供货和责任范围以及合同条件以人民币进行报价。

16.2 供应商应按《开标一览表》和《分项报价明细表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项单价和总单价。

16.3报价范围：

项目报价采用人民币报价，投标供应商应严格按照“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。分项报价符合市场价格，低于成本价格，其报价将被拒绝，由投标人承担后果。

投标报价应包括：本项目所需货物采购、包装费、运输费、技术服务、售后服务等的报价。综合单价包括了货物采购、易损件的采购、运输、检验试验，因质量问题引起的更换、成品保护、投标人的利润、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。

16.4供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

16.5投标总单价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总单价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时其投标将视为无效投标。

16.6供应商对每种货物只允许有一个报价，不接受有任何选择的报价。

16.7采购项目的预算额已公布，供应商的投标报价不得高于采购预算，否则在评标时将其视为无效投标。

16.8 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.9投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法《中国人民共和国财政部令》第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.投标人应于2022年9月20日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标文件应由供应商的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。

### 18. 投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，在本须知前附表规定的投标有效期内有效。

18.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可在征得供应商同意后适当延长投标有效期。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

19. 投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任

19.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

19.3各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

19.4本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

19.5供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

19.6开标时间后60分钟内（2022年9月20日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年9月20日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

### 四、投标保证金

★20.1供应商必须按投标须知前附表的要求缴纳投标保证金。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

★20.2投标保证金以人民币提交，并可用下列任何一种方式提交：

银行电汇、银行转账、银行保函：

20.3投标保证金的退还条件：

（1）未中标的供应商保证金，在该采购项目的中标通知书发出后5个工作日内，投标保证金退回供应商。

（2）中标的供应商，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人按规定交付履约保证金并和采购人签订采购合同之日起5个工作日内，退还投标保证金。

20.4下列情况投标保证金将会被没收：

（1）供应商在参与采购活动期间，违反有关法律法规和采购管理部门规定的；

（2）供应商在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或提交履约保证金的；

（3）供应商在投标截止后撤回其投标的；

（4）供应商在中标后未按规定缴交采购代理服务费的。

五、开标、评标程序

### 21.开标

21.1本次采用不见面方式网上开标。

21.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

21.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 21.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

### 22.评标委员会

22.1 评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成。评标委员会由5人组成。评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。评标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。

22.2评标小组根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评标结果，并向采购人推荐中标候选人，最终由采购人确定中标人。

### 23.评标

★评标委员会按照第三章“评标方法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审，得出评标结果，并向采购人推荐三名中标候选人，最终由采购人确定中标人。

- 定标

采用最低评标价法的采购项目，最低评标价法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标人的评标方法。

七、废标条款

24.废标条款

24.1供应商不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

24.2供应商未按招标文件要求提交投标保证金的；

24.3投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

24.4投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的；

24.5其他评标小组认为有必要取消的投标的；

24.6符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.7出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.8供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

24.9因重大变故，采购任务取消的。

24.10不满足招标文件要求的其他情形。

24.11法律、法规规定的其它情况。

25.供应商不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

在评标期间，出现符合条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。

26.取消中标候选人资格条款

26.1提供虚假材料谋取中标的；

26.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

26.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

26.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

26.6有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）法律、行政法规规定的其他串通行为。

26.7法律、法规规定的其它情况。

八、中标及合同签订

### 27.授予合同

27.1授予合同的准则

采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的供应商。

采购人从评标小组推荐的第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人中依法确定中标人。

★在合同签订之前，采购人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，在投标有效期内另行评定中标人。

### 28.中标通知

28.1评标结束并确定中标人后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》。

28.2采购人对未中标的供应商不承担任何解释义务。

28.3中标人如在收到采购中标通知书后7日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格。

### 29.签署合同

29.1中标人在收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按放弃中标权处理。

29.2中标合同既不得转让，也不得分包。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.3如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标总金额的1%的违约金。

29.4采购人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并组织中标人和采购人签订合同。

29.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。采购人保留以书面形式要求和中标人对其所投标产品的配置、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标人必须在接到采购人的变更指示后七日内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

### 30.履约保证金

30.1 中标人应在领取《中标通知书》后的七日内将履约保证金缴纳至指定账户，金额为不超过合同总价的5%（具体与甲方协商为准），否则采购人可取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。

30.2  如果中标人没有按照上述规定执行，采购人有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予第二中标候选人或重新采购。

### 31.中标服务费

详见投标须知前附表

九、质疑与投诉

### 32.质疑的提出

32.1本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日

32.3对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方

可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其組成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）

32.4对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节

32.5提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件

32.6提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其子以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料

32.7质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期；

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件：质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责入签字并加盖公章，并附有效身份证明文件

32.9质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

### 33.质疑的审查和受理

33．1采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理

33．2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不子受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

### 34.质疑的处理和答复

34．1采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑入，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料

34．2对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面査清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

34．3对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

34．4质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

34．5质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34．6采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34．7采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34．8采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容，事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

34．9质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动

（一）捏造事实；

（二）提供虚假村料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

## 附件：

## 政府采购投诉书（范本）

投诉人：                               法定代表人：

地址：                                 电      话：

委托代理人姓名：                       职      务：

住址：                                  联 系 电话：

被投诉人：                            法定代表人：

地址：                              电      话：

我公司参加了      年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月   日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事项及事实依据；

质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

提起投诉诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合本办法的规定；

在投诉有效期内提起投诉；

属于本级财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非

法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为

记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                    包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 评标方法

本项目评审方法见招标文件第二章“投标须知前附表”中第17项的规定。采用最低评标价法，评分细则如下：

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |
|  |  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |
|  |  | （六）法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
|  | 2 | - 是否提供经年审合格的“三证合一”的营业执照、资质证书、安全生产许可证； |  |  |
|  | 3 | 是否提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（5、6、7月）的资信证明）和健全的财务会计制度 |  |  |
|  | 4 | 是否提供近3个月（5、6、7月）缴纳社会保障资金的证明，法人或委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（4、5、6月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）； |  |  |
|  | 5 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标 |  |  |
|  | 6 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 |  |  |
|  | 7 | 是否按照采购文件要求足额缴纳保证金。 |  |  |
| 符合性评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标企业的公章。 |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力。 |  |  |
|  | 3 | 投标报价是否不高于采购预算额度 |  |  |
|  | 4 | 技术规格明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |  |  |
|  | 5 | 交货/服务期是否满足招标文件规定的交货/服务期限； |  |  |
|  | 6 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |
|  | 7 | 是否承诺招标文件规定的投标有效期。 |  |  |
|  | 8 | 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的； |  |  |
|  | 9 | 商务条款是否有偏离情况的； |  |  |
|  | 10 | 其他不满足招标文件要求的其他情形 |  |  |
| 有一项不通过，否决投标文件 |  |  |  |  |

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由业主监督人在专家库中抽取评审专家5人组成，专家由招标代理机在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

- 评标程序

- 资格评审

评标委员会对投标人提交的资格文件进行评审。

2.符合性评审

评标委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人与投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算，由指定专人进行计算复核。

（4）工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐排名前三中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分评标办法及评分标准》。最低评标价是指评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 第四章 采购需求及技术参数

策勒县工业园区附属设施配套建设项目10KVA配电---土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m | 45 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 21.3 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:5km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 23.7 |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.14 |
| 5 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 19.56 |
| 6 | 040205001001 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.材料品种:混凝土砌块电缆井 转角井 2000mm*2000mm*1900mm 2.规格尺寸:M10水泥砂浆砌C30混凝土砌块砌筑 井盖板采用C30砼,压顶及底板采用C25砼,垫层采用C15砼。壁及底4厚SBS防水卷材两层 井内外壁抹1:2水泥砂浆加5%防水粉抹灰 见设计图 3.盖板材质、规格:铸铁井盖板选用S147 P15(汽-20),需有醒目电力标志。 4.基础、垫层：材料品种、厚度:见设计图 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝（抹面） 4.井盖安装 | 座 | 2 |
| 7 | 040205012001 | 隔离护栏 | [项目特征] 1.类型:围栏材料:立柱为Φ80钢管或70×70方钢,其余为Φ32钢管或30×30方钢,所有材料间连接均为焊接,焊缝高度不小于6mm。围栏锁鼻等大样做法参见图集XGJ878第20-25页。基础材料:砼C30。所有铁件均刷防锈漆一道,油漆两道,颜色甲方自定。 2.规格、型号:高度1.8m 3.基础、垫层：材料品种、厚度:砼600*600*800 预埋件 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.制作、安装 | m | 24 |
| 8 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 分线箱基础 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 44.8 |
| 9 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 27 |
| 10 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 9 |

### 策勒县工业园区附属设施配套建设项目10KVA配电安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | [项目特征] 1.名称:10KV分线箱 1进5出 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 | 台 | 6 |
| 2 | 030410001001 | 电杆组立 | [项目特征] 1.名称:电杆 见设计图 2.材质:混凝土杆 3.规格:12米 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土（石）方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 | 根 | 2 |
| 3 | 030410004001 | 杆上设备 | [项目特征] 1.名称:杆上安装,含补偿箱、低压配电箱等全套设备) 2.型号:见设计图 3.规格:隔离开关 真空开关 避雷器 接地线 接地环 故障指示仪 横担 绝缘子等杆上所有设备 4.电压等级（kV):10KVA 5.接地要求:扁铁 角钢 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地 | 组 | 1 |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:高压电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:-3*240 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:地埋穿管敷设 6.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 60 |
| 5 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:高压电力电缆终端头 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:-3*240 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管（通信管） 2.材质:塑料管 U-PVC 3.规格:七孔梅花管 4.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 60 |
| 7 | 040803003001 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:Φ167 3.材质:塑料管 PVC-C 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:管枕固定 5.排管排列形式:2*2 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 60 |
| 8 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 电缆排管堵头 深入400mm 2.材质:有机防火堵料 [工作内容] 1.安装 | kg | 10 |
| 9 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征]1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-50*5 4.安装部位:电缆井设置 开关站、高低压排管沟全线敷设 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 | m | 50 |
| 10 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地装置 2.材质:钢管 3.规格:Φ50mm*5mm*2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 | 根 | 10 |
| 11 | 080802013001 | 标识牌 | [项目特征] 1.名称:电缆标识贴 2.规格:见设计图 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 6 |
| 12 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | [项目特征] 1.名称:电缆标志桩 砼100*100*高400 [工作内容] 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 根 | 2 |
| 13 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | [项目特征] 1.规格:警示带 见设计图 [工作内容] 1.铺设 | m | 45 |
| 14 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |
| 15 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 2.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |
| 16 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 2.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |
| 17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园一区）室外电力---低压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:砼路面破除 | m3 | 366.9 |
| 2 | 040701002001 | 垃圾清运 | [项目特征] 1.运距:垃圾场 25Km | m3 | 366.9 |
| 3 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 2017.95 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1773.14 |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 244.61 |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 79.5 |
| 7 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 165.11 |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪（恢复） | [项目特征] 1.地坪厚度:150mm砼 随打随抹 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 1834.5 |
| 9 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | [项目特征] 1.种类:电缆砼保护板 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板(砖） | m | 1223 |
| 10 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | [项目特征] 1.名称:砼电缆井 2.规格:1.方形电缆井2000*2000*1800mm 2、井壁采用C30砼浇筑。 3、井盖板采用C30砼,底板采用C20砼。 4、井筒采用C20砼浇筑。 5、井外壁防腐采用环氧煤沥青漆三道。 6、井盖选用S147 P15(汽-20),需用醒目电力标志。 [工作内容] 1.砌筑 | 个 | 27 |
| 11 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 733.8 |
| 12 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 244.6 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园一区）室外电力---低压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 3196 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 1356 |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 584 |
| 4 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 | m | 300 |
| 5 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*240+1*120 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18 |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*185+1*95 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |
| 7 | 030408006004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*50+1*25 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容]1.系统调试 | 系统 | 3 |
| 9 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 [工作内容]1.试验 | 根 | 13 |
| 10 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容]1.试验 | 根 | 13 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园一区）室外电力---高压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:1#箱变 全铜 2.容量（kV·A):1250 KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:6台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402018005 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:1#箱变 全铜 2.容量（kV·A):1250 KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402018004 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:3#箱变 高压 全铜 2.容量（kV·A):800KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 4 | 040803001002 | 电缆 | [项目特征] 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15- 2.规格:3×240mm² 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外穿管敷设 5.电压（kV):10KV [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 50 |
| 5 | 040803001001 | 电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15- 3.规格:3×120mm² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:室外穿管敷设 6.电压（kV):10KV [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 346 |
| 6 | 030408006006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:240mm2以下 3.材质、类型:铜芯 终端头 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 7 | 030408006007 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 终端头 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 8 | 030410002001 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:验电接地环（3只/组） 2.型号:BYD-1(50~240) [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 3 |
| 9 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5*2500 -40*4 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 | 根 | 18 |
| 10 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 | m | 154.08 |
| 11 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 12 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 13 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):1250KVA [工作内容] | 系统 | 2 |
| 14 | 030414001003 | 电力变压器系统 | 1.系统调试 [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):800KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 15 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 3 |
| 16 | 030414015003 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 17 | 030414015004 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统（断路器） | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 3 |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园一区）室外电力---高压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 544.5 |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 465.3 |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 79.2 |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土2.混凝土强度等级:C10 [工作内容]1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 25.74 |
| 5 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 53.46 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ8 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.355 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ12 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.799 |
|  |  | 箱变基础 |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.7m [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 326.4 |
| 2 | 010103001004 | 回填方（设备基础） | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 266.4 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置（设备基础） | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.9 |
| 4 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 36.76 |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.31 |
| 6 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼斜坡 2.面层厚度:120~200 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 59.14 |
| 7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:500*200百叶窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 1.6 |
| 8 | 010607002001 | 栅栏 | [项目特征] 1.材料品种、规格:箱变防护栏 高度1.7m 型钢 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱 | m2 | 161.28 |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:80槽钢置中平放与基础表面一圈,槽钢与基础表面必须平整 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.469 |
| 10 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 198.72 |
| 11 | 011702001004 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 17.44 |
| 12 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 120 |
| 13 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 40 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园二区）室外电力---低压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:砼路面破除 | m3 | 387.9 |
| 2 | 040701002001 | 垃圾清运 | [项目特征] 1.运距:垃圾场 25Km | m3 | 387.9 |
| 3 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 2133.45 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1874.84 |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 258.61 |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 84.05 |
| 7 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 174.56 |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪（恢复） | [项目特征] 1.地坪厚度:150mm砼 随打随抹 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 1939.5 |
| 9 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | [项目特征] 1.种类:电缆砼保护板 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板(砖） | m | 1293 |
| 10 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | [项目特征] 1.名称:砼电缆井 2.规格:1.方形电缆井2000*2000*1800mm 2、井壁采用C30砼浇筑。 3、井盖板采用C30砼,底板采用C20砼。 4、井筒采用C20砼浇筑。 5、井外壁防腐采用环氧煤沥青漆三道。 6、井盖选用S147 P15(汽-20),需用醒目电力标志。 [工作内容] 1.砌筑 | 个 | 36 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 775.8 |
| 2 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 258.6 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园二区）室外电力---低压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 2631 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 170 |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 1472 |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*240+1*120 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 5 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*185+1*95 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |
| 6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 4 |
| 7 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 7 |
| 8 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容] 1.试验 | 根 | 7 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园二区）室外电力---高压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 275 |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 235 |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 40 |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 13 |
| 5 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 27 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ8 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装3.焊接(绑扎） | t | 0.474 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ12 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.066 |
|  |  | 箱变基础 |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.7m [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 326.4 |
| 2 | 010103001004 | 回填方（设备基础） | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 9 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置（设备基础） | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 39 |
| 4 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 36.76 |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.31 |
| 6 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼斜坡 2.面层厚度:120~200 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 59.14 |
| 7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:500*200百叶窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 1.6 |
| 8 | 010607002001 | 栅栏 | [项目特征] 1.材料品种、规格:箱变防护栏 高度1.7m 型钢 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱 | m2 | 161.28 |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:80槽钢置中平放与基础表面一圈,槽钢与基础表面必 须平整 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.469 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 198.72 |
| 2 | 011702001004 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 17.44 |
| 3 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 120 |
| 4 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 40 |

策勒县工业园区（纺织基材产业园二区）室外电力--高压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:1#箱变 全铜 2.容量（kV·A):1250 KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402018003 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:2#箱变 高压 全铜 2.容量（kV·A):630KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402018004 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:3#箱变 高压 全铜 2.容量（kV·A):800KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装4.补刷（喷)油漆5.接地 | 台 | 2 |
| 4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:3*120mm2 3.材质: 4.电压等级(kV):10KV以内 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.其它：含电缆防火处理等 | m | 200 |
| 5 | 030408006006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |
| 6 | 030410002001 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:验电接地环（3只/组） 2.型号:BYD-1(50~240) [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 4 |
| 7 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5*2500 -40*4 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 | 根 | 24 |
| 8 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装2.补刷（喷)油漆 | m | 205.44 |
| 9 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 10 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 3 |
| 11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):1250KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 12 | 030414001003 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):800KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |
| 13 | 030414001004 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):630KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 14 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 4 |
| 15 | 030414015003 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 4 |
| 16 | 030414015004 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试[工作内容] 1.试验 | 根 | 4 |
| 17 | 030414002001 | 送配电装置系统（断路器） | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 4 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

工程名称：策勒县工业园区（电子产业园C区）室外电力--低压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:砼路面破除 | m3 | 318 |
| 2 | 040701002001 | 垃圾清运 | [项目特征] 1.运距:垃圾场 25Km | m3 | 318 |
| 3 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 1749 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1537 |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 212 |
| 6 | 010507002001 | 室外地坪（恢复） | [项目特征] 1.地坪厚度:150mm砼 随打随抹 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 1590 |
| 7 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板( 砖） | [项目特征] 1.种类:电缆砼保护板 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板(砖） | m | 1060 |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 68.9 |
| 9 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 143.1 |
| 10 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | [项目特征] 1.名称:砼电缆井 2.规格:1.方形电缆井2000*2000*1800mm 2、井壁采用C30砼浇筑。 3、井盖板采用C30砼,底板采用C20砼。 4、井筒采用C20砼浇筑。 5、井外壁防腐采用环氧煤沥青漆三道。 6、井盖选用S147 P15(汽-20),需用醒目电力标志。 [工作内容] 1.砌筑 | 个 | 16 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 636 |
| 2 | 011702001004 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 212 |

策勒县工业园区（电子产业园C区）室外电力---低压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040803003001 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.型号:MPP 3.规格:DN100 4.材质:塑料管 PVC-C 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:管枕固定 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 1619 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22- 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 814.5 |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电终端端头 2.型号:YJV22 3.规格:-4*240+1*120 4.材质、类型:铜质 5.安装部位:户外 6.电压等级（kV):1KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 11 |
| 4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |
| 5 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验[工作内容] 1.试验 | 根 | 11 |
| 6 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容] 1.试验 | 根 | 11 |

策勒县工业园区（电子产业园C区）室外电力---高压部分土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管沟 |  |  |  |
| 1 | 010101007001 | 管沟土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖沟深度:2.0m 内 3.回填要求:夯填 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 68.75 |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:沟槽底部1/3处采用人工回填 3.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 58.75 |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:3km以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 10 |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.25 |
| 5 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.规格:300*450 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 6.75 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ8 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.237 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ12 一级钢 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.533 |
|  |  | 箱变基础 |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.7m [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 244.8 |
| 2 | 010103001004 | 回填方（设备基础） | [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 199.88 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置（设备基础） | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 44.92 |
| 4 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 27.57 |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.48 |
| 6 | 010507001001 | 散水、坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:砼斜坡 2.面层厚度:120~200 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 44.35 |
| 7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:500*200百叶窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 1.2 |
| 8 | 010607002001 | 栅栏 | [项目特征] 1.材料品种、规格:箱变防护栏 高度1.7m 型钢 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱 | m2 | 120.96 |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:80槽钢置中平放与基础表面一圈,槽钢与基础表面必 须平整 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.352 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 198.72 |
| 2 | 011702001004 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 17.44 |
| 3 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 30 |
| 4 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:管砼包封垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 10 |

策勒县工业园区（电子产业园C区）室外电力---高压部分安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:1#箱变 全铜 2.容量（kV·A):1250 KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:6台高压柜 4台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆5.接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:2#箱变 高压 全铜 2.容量（kV·A):630KVA 10/0.4KV 3.电压（kV):10KV 4.组合形式:4台高压柜 3台低压柜 5.基础规格、浇筑材质:砼基础 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |
| 3 | 040803001002 | 电缆 | [项目特征] 1.型号:ZC-YJV22-8.7/15- 2.规格:3×150mm² 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外穿管敷设 5.电压（kV):10KV [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 50 |
| 4 | 040803001001 | 电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV22-8.7/15- 3.规格:3×70mm² 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:室外穿管敷设 6.电压（kV):10KV [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 | m | 10 |
| 5 | 030408006006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:150mm2以下 3.材质、类型:铜芯 终端头 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 6 | 030408006007 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 终端头 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |
| 7 | 030410002001 | 金具组装 | [项目特征] 1.名称:验电接地环（3只/组） 2.型号:BYD-1(50~240) [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2 |
| 8 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5*2500 -40*4 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 | 根 | 12 |
| 9 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 | m | 102.72 |
| 10 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 2 |
| 11 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.试验 | 根 | 2 |
| 12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):1250KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |
| 13 | 030414001003 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 带电接火 2.容量(kV·A):800KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 14 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 2 |
| 15 | 030414015003 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 泄漏 试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 2 |
| 16 | 030414015004 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 故障点测试 [工作内容] 1.试验 | 根 | 2 |
| 17 | 030414002001 | 送配电装置系统（断路器） | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

# 一、采购需求

### 备注：1、招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。供应商在响应中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求。

2、以上包含所有运输、人工、相关辅材、税金、相关设备接入口对接链接费用等费用，为交钥匙工程。

3、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

6、采购清单中1250KVA、800KVA，630KVA变压器、3*120mm㎡、4*240+1*120、4*185+1*95电缆需提供该产品的质检报告。否则按否决投标处理。
 7、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位概不负责。

- 第五章  通用合同条款及前附表

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

一、通用合同条款前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 详见采购需求及技术参数。 |
| 2 | 结算价格 | 采购人以中标价格结算货款。 |
| 3 | 结算方式 | 由采购人直接同中标人结算货款。 |
| 4 | 交货时间 | 详见采购需求及技术参数。 |

二、 通用合同条款

第一部分

- 1．定义

本合同下列术语应解释为:

1.1“合同”，是指采购人和供应商按照该项目购销合同格式签署的协议，内容包括：

1.1.1供应商提交的投标函和投标一览表；

1.1.2资格文件声明函；

1.1.3 中标通知书；

1.1.4本项目购销合同和采购项目一览表；

1.1.5其他相关投标文件。

1.2 “合同签订金额”，是指供应商完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格，也可解释为供应商对采购人的实际供应价。

1.3 “伴随服务”，是指根据合同规定供应商承担的供货有关的辅助服务和合同中规定供应商应承担的其它义务。

1.4 “采购人” 是指本次公开招标采购活动的单位。与公开采购的“采购人”同义。

1.5 “供应商”，是指为本次采购人提供设备及服务的生产企业和经营企业或安装企业。

1.6 “采购代理机构”, 是指中华人民共和国财政部授予的甲级政府采购代理机构，专业从事政府采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件特指新疆广阔源建设工程项目管理有限公司。

2．产地

“产地”，是设备生产企业所在地。

3．规格

- 3.1 交付设备的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

3.2 计量单位应该使用公制。

4．专利权

供应商应保证采购人在使用该中标设备时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

5．包装

5.1 除非对包装另有规定，供应商提供的设备均应按标准保护措施进行包装，以防止设备在转运中损坏，确保设备安全无损运抵指定地点。包装质量要求不得低于投标时提交包装质量标准。包装规格与中标时包装规格一致，不得更改。

5.2 每套设备应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括采购人后来提出的特殊要求。

6．付款

6.1 本合同条款前附表规定的时间内，采购人应付清全部款项。

6.2 采购人按照中标设备购销合同规定的方式，同供应商结算货款。

6.3 供应商应向采购人提出付款要求，并提交已交易设备的发票和有关单证以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

7．价格

在合同有效期内供应商在本合同项下提供的设备和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

8．伴随服务

- 8.1供应商要履行下列全部服务：

8.1.1 设备的运输及安装调试；

8.1.2 提供设备开箱或分装的用具；

8.1.3 对开箱时发现破损的设备或其他不合格包装设备及时更换；

8.1.4 在采购人指定地点为所供设备的临床应用进行现场讲解或培训；

8.1.5 其他供应商应提供的相关服务项目。

8.2 如果供应商对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注明。

9．质量保证及检验

- 9.1 按合同交付的设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。

9.2 如果采购人确认需要对设备进行质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知供应商。如果供应商同意进行设备质量检验，或者通过检验证明设备存在质量问题，则进行设备质量检验的费用由供应商承担。检验在交货地进行。

9.3 采购人在接收设备时,应对设备进行验货确认,对不符合合同要求或质量要求的, 采购人有权拒绝接受。供应商应及时更换被拒绝的设备,不得影响采购人的使用。

9.4采购人如果发现设备存在质量问题（有相关检验部门的检验报告），有权在其它中标候选人中选择替代。上述决定应在7日内报相关行政部门备案。

10．供应商履约延误

- 10.1供应商应按照中标（成交）合同中采购人规定的时间，运送、安装设备并提供伴随服务。

10.2 在履行合同的过程中，如果供应商遇到妨碍按时运送、安装设备和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行核实，并由采购人确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

10.3 如供应商无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和或终止合同。

11．误期赔偿

11.1除本合同条款第10条规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间运送、安装设备并提供伴随服务，采购人应从货款中扣除违约金而不影响本合同项下的其它补救办法。除不可抗拒因素外，每迟交1天供应商向采购人缴纳货款总额3‰的违约金，迟交20天采购人有权终止供应商部分或所有中标设备的供货权，并取消供应商今后投标机会，如影响采购人的正常运作将追究供应商连带责任。

11.2供应商在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

12．采购人履约义务

12.1 采购人将根据中标结果履行中标设备的合同采购。

12.2 如采购人不履行上述合同义务，将支付法定滞纳金或终止合同。

13．不可抗力

13.1 供应商因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。所谓不可抗力是指那些供应商无法控制、不可预见的事件，但不包括供应商的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

13.2 在不可抗力事件发生后，供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人。除采购人另行要求外，供应商应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、招标代理服务费

中标人应按照本采购文件确定的标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

15．争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

16．违约终止合同

16.1 在采购人对中标人因违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标人发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。

16.1.1如果中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部设备。

16.1.2 如果中标人未能履行合同规定的其它任何义务。

16.1.3 如果采购人认定中标人在本合同的实施过程中有严重违法行为。

16.2如果采购人根据上述规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买其它中标候选人的设备，并在7日内通知采购代理机构并报行政部门。供应商应对购买替代设备所超出的那部分费用负责。

16.3 如采购人未依照中标合同的规定按时结算货款，供应商有权要求采购人支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

17．破产终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

18．转让和分包

除非采购人事先书面同意，并得到相关部门的许可，供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19．适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

20．合同生效

本合同条款在双方签字后生效。

21．主导语言

本合同以中文书写。

22．合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

第二部分  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

一、合同格式：

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需          (项目名称)经{同供应商须知前附表第3项}以              （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（同招标文件及投标文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：

七、交付日期、地点

1、交付日期：

2、交付地点：

八、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《项目验收单》和资金往来收款收据交采购人后20个工作日内退还。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

十、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，交易中心一份，甲方同级财政部门一份，采购代理一份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由{同供应商须知前附表第3项}在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（同招标文件及投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第26项的规定。

4、付款方式：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第27项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第28项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第29项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第30项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第31项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，政府采购中心备案后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力。

- 第六章  投标文件参考格式

- __________________________________工程

- 投 标 文 件

- 招   标   人:

- 投   标   人（章）:

- 法定代表人或其委托代理人（签章）:

- 日期：__________年__________月____________日

- 一、投标函

致    （招标单位）：

收到你们的             （招标文件编号）               （项目名称），经认真研究，我们决定参加投标。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的货物的采购、供应、运输装卸费、保险费、税费和相关售后服务等费用。投标报价     元，明细见投标报价表。

- 如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

- 我们同意按招标文件的规定，本标书的有效期为开标后    天。

- 我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 我们愿意按合同履行自己的全部责任。

- 我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

- 该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

- 我们同意按招标文件规定，缴纳         元投标保证金。

10我们保证投标文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位(盖章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

- 二、开标一览表

|  | 内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注：

1、本表价格为供应商根据投标方案估算的费用。风险费应由供应商自行考虑在各个项目的报价中。

2、本表应包含完成本工程招标范围工作内容所需的全部费用。

3、本表后需附工程报价书(需分类别、分专业)、工程量清单报价、综合单价分析表及主要材料、设备价格表（包括品牌、型号、规格、数量、单价）。

4、没有明确材料品牌的，由投标单位自行按所考虑的方案或按照市场上常用的中档及以上产品报价，但报价时必须注明所用材料的品牌、型号、规格，如不注明，发包人有权按照投标报价采用相应价格的材料来替换。采购单位对部分材料保留变更的权利。

（一）投标分项报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

由各投标单位根据设计方案采用清单模式自主进行报价。

- 三、投标承诺书

致 （采购单位）  ：

本供应商已详细阅读了   （项目名称）  工程招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购单位郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、自治区有关招标投标的法律、法规的相关规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、服从招标安排，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

5、保证未经采购单位同意不变更主要设计人员，如有违反，同意接受采购单位对本投标违诺处罚并被没收履约保证金。

6、保证中标之后按投标文件承诺在施工各个阶段向招标项目派驻技术人员协助建设单位工作，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

7、保证中标之后不转包设计和施工、不挂靠设计和施工，若分包将征得采购单位同意并遵守相关法律法规的规定。

8、保证中标之后密切配合建设单位和监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表的监督管理。

9、保证按招标文件及设计合同约定原则处理因采购单位原因增加或调整的工作量及其它事宜。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- 授 权 委 托 书

## 法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （公章）

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件背面

日期：   年  月  日

注：投标人的法定代表人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供委托人近三个月的社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细；

法定代表人授权委托书（格式）

采购单位    ：

（投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名（签字）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

需附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法人身份证复印件正面

被委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件背面

被委托人身份证复印件背面

附：投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供委托人近三个月的社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

### 五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力（注：公司的营业执照、法人身份证复印件）

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注：提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（5、6、7月）的资信证明）和健全的财务会计制度）

- （三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（注：书面承诺）

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：提供近3个月（4、5、6月）缴纳社会保障资金的证明，法人或委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（4、5、6月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

- （五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件（注：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明）

（包括健全的财务会计制度、依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保障资金证明等）；

六、 项目班子组织机构

- 项目负责人简历表（根据自身情况编写）

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

备注：项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同、身份证、近三个月社保缴纳明细，类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。【备注：详见招标文件评标办法要求】。

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

填报日期：   年  月   日

- 拟投入本项目的人员及设备一览表

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

填报日期：   年  月   日

- 七、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 完成时间 | 建设单位 | 采购人联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：详见招标文件评标办法要求。

供应商（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年   月   日

- 八、中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.本单位依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.本单位为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加 项目（项目编号： ）采购活

动时提供的是本单位的产品（包括由本单位承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他残疾人福利性单位制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：近三个月依法为安置残疾人缴纳社会保障资金的证明文件

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 十、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

- 十一、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人）：

我方在此声明，所递交的（项目名称）          （项目编号）              的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 十二、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称（盖章）：

法人代表签字或盖章：

授权代表签字：

日期：年   月   日

- 十三、诚 信 声 明

采购项目名称：

致： （采购人/采购代理机构）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。申明内容如有不实，我方愿意承担全部责任，自觉接受相关处罚。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格供应商，其投标无效。

参加采购会的法定代表人或授权代理人应随身携带第二代居民身份证原件备查，提供其他身份证明的，其投标无效。

所有复印件应加盖供应商公章。其原件随身携带备查。如不能出示原件或所出示的原件与复印件不符的，其投标无效。

## 十四、技术规格参数、功能要求偏离表

供应商名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规格性能 | 投标文件的规格性能 | 偏离情况（是否偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（代表人）签字或盖章：

日期：年   月   日

注：1、对应招标文件第四章“采购需求及技术参数”逐条应答并填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

## 十五、商务条款偏离表

供应商名称：                         项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（是否偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（代表人）签字或盖章：

日期：年   月   日

注：1、对应招标文件第二章“投标须知前附表”内容应答并填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

### 十六、网站截图

### 投标人须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标

- 十七、供应商认为有必要提交的其他资料。

- 技术标包括但不限于以下内容：

- 1）施工方案

- 2）质量保证措施和体系

- 3）进度保证措施和体系

- 4）安全保证措施和体系

- 5）质保承诺、售后服务体系及服务情况

- 6）供应商认为有必要提供的其他资料