# 新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购)

# 公开招标文件

项目编号：KLZYZC-HTGX-06

项目名称：新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购)

采购内容：医疗器械、护理教学实训设备一批；

采购人： 新疆维吾尔医学专科学校

联系人：李老师

联系电话：0903-7823045

采购代理机构：新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：罗松

联系电话：0903-2512368

2023年11月

目 录

招标公告 	4

第一章 供应商须知 	7

第二章 投标须知 	14

第三章 采购需求 	 错误！未定义书签。

第四章 合同条款(仅供参考) 	49

第五章 投标文件格式 	61

## 招标公告

# 新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购)公开招标公告

项目概况 关于新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购)的潜在供应商应在新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 线上获取下载招标文件，并于 2023 年 12 月 04 日 17:00分(北京时间) 前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：KLZYZC-HTGX-06

项目名称：新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购)

采购方式：公开招标

预算金额 ：1265.83万元

最高限价 ：1265.83万元

采购内容：医疗器械、护理教学实训设备一批 (具体参数详见招标文件)

数量：1 批

合同履约期限：中标结果公示期后 3 个日历日内与甲方签订合同，60 个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成，则需承担相应的违约责任。

本项目不接受联合体投标。

# 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部 、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法> 的通知》(新财库〔2022〕 22 号)；(2)根据财政部发布的《关于政 府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定；(3)根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定；(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)。

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

3.投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》(所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

4.投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

5.具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照 (原件) ；委托代理人应携带身份证原件及《法定代表人授权委托书》原件；法定代表人投标的应携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件；

6.提供税务部门出具近三个月 (近三个月是指 2023 年 8 月-10 月) 依法缴纳税收的完税证明 (需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明) ，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

7.依法缴纳社保证明，提供本单位 2023 年度 8 月份至 2023 年度 10 月份的社保缴纳证明 (新成立不足三个月的按实际缴纳) ；

8.提供 2022 年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明(2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ；

9.凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息，将拒绝其参加本次政府采购活动 (开标现场查询) ；

10.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

11.特定资格要求：

(1)投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》(所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

（2）投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

（3）本项目不接受联合体投标。

# 三、获取采购文件

时间：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 01 日，（线上获取，法定节假日均可)

地点：新疆政府采购云平台 https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件) 。

售价(元) ：0

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023 年 12 月 04 日17:00分 (北京时间)

投标地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

开标时间：2023 年 12 月 04 日 17:00分(北京时间)

# 五、公告期限

本项目公告期限为 5 个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标采购文件之日(发售截止日之后收到招标采购文件的，以发售截止日为准) 或者招标采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的 答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书 (符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 (64 位)及 以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://ccgp-bingtuan.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的 (如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等) ，采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (使用谷歌浏览器) ，并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁。

5.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由 中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其 中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留 部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20% (工 程项目为6%~10%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程 建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报 价进行评分的基础上增加其价格得分的 10%~20%作为其价格分。

3、不接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家 小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占 到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价 给予4%~6% (工程项目为 2%~4%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法 的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时 应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

# 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔医学专科学校

地 址：和田市北京西路370号

联系人：李老师

联系方式：0903-7823045

2.采购代理机构信息

名 称：新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆和田地区和田市努尔巴格街道和平社区敬老路51号

项目联系人：轩工

联系方式：0903-2512368

# 第一章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：新疆维吾尔医学专科学校 地 址：和田市北京西路370号 联系人：李老师 联系电话:0903-7823045 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构:新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司 联系人：轩工 联系电话：0903-2512368 联系地址：新疆和田地区和田市努尔巴格街道和平社区敬老路51号 |
| 3 | 采购项目名称 | 新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购) |
|  | 标项名称 | 新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购) |
| 4 | 采购内容 | 标项名称：新疆维吾尔医学专科学校技术装备改造工程项目(护理教学实训设备采购) 数量：1 批 预算金额 ：1265.83万元 采购内容：医疗器械、护理教学实训设备一批 (具体参数详见招标文件第三章采购需求) |
| 5 | 采购项目编号 | KLZYZC-HTGX-06 |
| 6 | 资金来源 | / |
| 7 | 采购预算额度 | 采购预算价：1265.83万元 (此采购预算为最高限价、如超过预算 价的报价为无效报价) 。 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要 求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。敬请投标人注意！ |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 供货期及交货地点 | 供货期：中标结果公示期后 3 个日历日内中标单位与甲方签订合同，60 个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。 交货地点：最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 11 | 质量标准 | 合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。 |
| 12 | 质保期 | 质保3年 (包含所有零配件) |
| 13 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 14 | 询问和质疑 | 联 系 人：轩工 联系电话：0903-2512368 邮箱地址：1963024077@qq.com 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、评标过程及评标结果的范围及时效限制。 |
| 15 | 供应商对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的5个工作日内。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2023年12月04日17:00分 (北京时间) |
| 18 | 投标有效期 | 120日历天 (从投标截止之日算起) |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 120000.00元 (大写：壹拾贰万元整) ； 投标保证金缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户支出，可以 自主选择以电汇、保函或网银转账方式缴纳。 收款账户：新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司和田玉都支行 银行帐号：65050172864100002682 注：(1) 投标保证金请于 2023 年 12 月 04 日17:00分之前 (北 京时间) 缴入指定账户，各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存、汇款方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标 (以到账时间为准) ；(2) 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，保函办理成功后将保函以及企业账户转账支付凭证放入投标文件中。未按规定时间缴纳保证金的投标商不得参加本次投标。保证金缴纳说明应当注明投保的标项名称、用途。（3）投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及项目编号。 （4）办理退投标保证金时，请各投标人提供加盖公章的银行开户许可证复印件、投标人出具的收到我公司（新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司 ）退还该项目名称投标保证金的收据（盖公章或财务章）。联系人：轩工 联系电话：0903-2512368 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 递交投标文件的地点 及方式 | 投标人应于 2023 年 12 月 04 日17:00分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| # 22 | 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： (1)根据财政部 、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进 中小企业发展管理办法>的通知》(新财库〔2022〕22 号)；(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定；(3) 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库2017]141 号)的规定；(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 。 |
|  |  | 2.1 中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 3、本项目的特定资格要求： （1）投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供); （2）投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供); # (3) 本项目不接受联合体投标。 |
| 23 | 资格审查要求 | # 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； # 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部 、工业和息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法> 的通知》(新财库〔2022〕 22 号)；(2)根据财政部发布的《关于政 府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定；(3)根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定；(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019 9 号) 2.1 中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 3.投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》(所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供); 4.投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供); 5.具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照 (原件) ；委托代理人应携带身份证原件及《法定代表人授权委托书》原件；法定代表人 投标的应携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件； 6.提供税务部门出具近三个月 (近三个月是指 2023 年 8 月-10 月) 依法缴纳税收的完税证明 (需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明) ，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明； 7.依法缴纳社保证明，提供本单位 2023 年度 8 月份至 2023 年度 10月份的社保缴纳证明(新成立不足三个月的按实际缴纳)； 8.提供 2022 年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明 (2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ； # 9.凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息，将拒绝其参加本次政府采购活动 (开标现场查询) ； # 10.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； |
| 24 | 投标文件解密时间 | 开标时间后 30 分钟内 (2023 年 12 月 04 日 17：00-17:30分) 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进 行解密投标文件。若供应商在规定时间内 (2023 年 12 月 04 日17:30分前) 未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 25 | 考察现场 | 由供应商自行组织 |
| 26 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：7人组成，其中业主代表 2 人，政采云专家 5 人。评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时内在政采云专家中随机抽取此次评标专家。 |
| 27 | 开标时间 | 开标时间：2023 年 12月 04 日 17:00 分 (北京时间) |
| 28 | 代理服务费方式 | 1、收取方式：现金或银行转账。 2、收取标准：以项目预算金额为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格［2011］534号]规定的服务类招标代理服务收费标准计取采购代理服务费。经协商本次招标代理费由中标人领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 29 | 不予退还保证金的情 形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： (1) 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； (2) 供应商在投标文件中提供虚假材料的； (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采 购人签订合同的； (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； (5) 招标文件规定的其他情形。 |
| 30 | 履约保证金 | 合同总价的 10% 履约保证金形式:支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(履约赔付地点为项目所在地) 提交履约保证金的时间：签订合同后 3 日历日 |
| 31 | 验收方式 | 采购人委托第三方按货物标准和技术要求及国家、行业的相关规定及采购文件和合同要求进行验收。 |
| 32 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价 (即作否决投 标处理) 。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选 人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废(如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等) ；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 6、投标供应商制作投标文件的CA 锁必须和开标解密的 CA 锁为同一把锁，在解密过程中因为 CA 锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 |
| 注：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务 (包括部分使用) 时，不会产生因第三方提出 侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。 |  |  |

# 本表的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第二章 投标须知

1   总  则

1、适用范围：本招标文件仅适于本次招标公告中所述的采购及服务。

2、合格的供应商

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(新 财库〔2022〕 22 号)；(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 的规定；(3) 根据《财政部、 民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财 库[2017]141 号)的规定；(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总 局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕 9 号) 。

2.3 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

2.4 特定资格要求：

（1）投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

（2）投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

(3) 本项目不接受联合体投标。

2.5 其他资格要求

(1) 具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照 (原件) ；委托代理人应携带身份证原件及《法定代表人授权委托书》原件；法定代表人投标的应携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件；

(2) 提供税务部门出具近三个月 (近三个月是指 2023 年 8 月-10月) 依法缴纳税收的完税证明 (需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明) ，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明;

(3)依法缴纳社保证明，提供本单位 2023 年度 8 月份至 2023 年度 10 月份的社保缴纳证明 (新成立不足三个月的按实际缴纳) ；

(4)提供 2022 年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明 (2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ；

(5)凡拟参加本次招标项目的投标人 ，近三年内如在“信用中国网 www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息，将拒绝其参加本次政府采购活动(开标现场查询) ；

(6) 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3. 投标费用

3.1、无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。                                                                                         3.2、供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4、定义

4.1“采购人”为新疆维吾尔医学专科学校。

4.2“供应商”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。

4.3“招标机构”为新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司。

4.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切采购货物及其它技术资料和材料。

4.5“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.6“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训、质保、技术协助和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。                                                                                   4.7“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

4.8“买方”系指购买货物的单位。

4.9 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

4.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品 ，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库 [2007]119 号)。

4.12 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

4.13 “标段/标项 (包) ”系指一个完整独立的投标项目。

## 二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标书；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

(1) 投标书；

(2) 法定代表人授权委托书；

(3) 报价一览表；

(4) 技术规格偏离表；

(5) 合同条款偏离表；

5.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的响应性文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的供应商，均应在投标截止日期 5 天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的供应商。供应商不得与采购人私下就设备采购的有关实质性的问题进行谈判。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 24 小时以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

7.2《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使供应商在编制响应性文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、投标的语言

9.1供应商的投标文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1 供应商应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2 如供应商认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，供应商可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标人的投标文件应包括以下部分。

11.1 投标函；

11.2 报价一览表 (报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不自行增减内容) ；

11.3 分项报价明细表及货物说明一览表；

11.4 投标方的资格声明；

11.5 投标单位简介；

11.6 资格、资信证明文件；

11.7 法定代表人证明书 (格式见附件) ；

11.8 法定代表人授权委托书 (格式见附件) ；

11.9 投标保证金缴纳凭证或保函 (如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件) ；

11.10 开户银行资信证明(如有) ；

11、11 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

11.12 投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

11.13 提供2022年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明(2023年1月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ；

11.14 提供2023年税务机关出具的近三个月的完税证明，2023年1月份后新成立的公司按实际发生提供 (近三个月是指2023年8月-2023年10月) ；

11.15 投标人提供在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚 在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息查询结果并加盖鲜公章；

11.16 近三年类似项目情况表；

11.17 售后服务承诺书；

11.18 质量保证措施；

11.19 投标单位 (供应商) 反商业贿赂承诺书；

11.20 诚信承诺函；

11.21 无围标、串标等违法违规行为承诺书

11.22 项目团队人员；

11.23投标人企业信誉证明文件；

11.24 资格认证证书；

11.25 投标企业认为有必要提供的声明及文件资料 (投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等) 。

11.26 商务条款偏离表；

11.27 技术参数、功能偏离表；

11.28 中小企业声明函 (如是) ；

11.29节能、环保产品证明 (如有)；

11.30残疾人福利性单位声明函 (如有)；

★注：1.电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审、详细评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

2.在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

3.供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

12、投标报价：

12.1 供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。(一) 投标文件中开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性询价报价。

12.2 除非合同中另有规定，供应商对《投标报价表》中的全部服务的报价应包括所投本项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3 供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6 投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改。

12.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

(2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

12.8 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

12.8.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

12.8.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

(1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；

(2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

(3) 一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

12.8.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.8.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品 (无厂址,无商标,无合格证) 。

12.8.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

12.8.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.8.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

13、供应商应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。 投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

14.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1 投标人应于 2023 年 12 月 04 日17:00 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题 ，可致电政采云平台技术支持热线咨询 ，联系方式：400-881-7190。

15.2 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

15.8 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及 以上操作系统 。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

16.投标保证金

16.1 投标保证金数额详见供应商须知前附表第 19 条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因供应商违规、违约而产生的风险。

16.3 供应商必须于投标截止时间之前 ( 详见供应商须知前附表第 19

条规定) 按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行转账汇款方式提交。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金被没收：

16.6.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未按本章第 29条规定签定合同；

16.6.3 供应商在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

16.7 投标保证金的退还时间：

16.7.1 在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

## 四、投标文件的递交

## 17.投标文件的准备和解密

## 17.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站   	(https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。 如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

17.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

17.5 开标时间后 30 分钟内 (2023 年 12 月 04 日 17:00-17：30分前) 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内(2023 年 12 月 04 日 17:30分前) 未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.6 因系统 (非投标供应商行为) 的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.7 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

18.投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

18.3 若供应商在规定的时间内 ( “投标人须知前附表”的中规定) 未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

19.投标无效的情形

19.1 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正 (可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章) 。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

## 五、开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标， 届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 本次采用不见面方式网上开标。

20.3 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.4 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

20.5 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

20.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.7 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

## 六、评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组

21.1.1 评标委员会或评标小组 (以下简称评标委员会) 的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2 评标委员会构成：参照供应商须知前附表第26条

21.1.3 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.1.4.4 参与评标报告的起草；

21.1.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2 按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的依次排序，作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分因素的主要因素为实施方案、价格、企业综合实力、信誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。(总分 100 分：其中商务技术部分占 70 分，投标报价部分占 30 分) ,最终合计得分【为所有评委评分总和的算术平均值】，按得分高低排序,确定中标候选人；

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

(一) 投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

(二) 投标文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字(章) 和加盖投标单位公章的；

(三)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

(四) 商务条款有偏离情况的；

(五) 投标附有采购人不能接受的条件；

(六) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求;

(七) 投标报价不符合招标文件规定的要求;

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3 采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.5 投标评审标准：

附表 1、  供应商资格审查

附表 2、  投标文件评审表

附表 3、  详细评审表

附表...1

## 资格审查表

| 序号 | 投标单位 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 |
| 2 | 是否提供合格的法人营业执照 |
| 3 | 是否提供法人证明或法人授权委托书；是否提供需提供法人近三个月的社保缴费证明，成立时间少于三 个月的公司，按实际发生提供 (近三个月是指 2023 年 8 月-2023 年 10 月) ； |
| 4 | 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供); |
| 5 | 投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供); |
| 6 | 是否提供 2022 年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明 (2023 年 1 月份后新成立 的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ； |
| 7 | 是否提供税务部门出具近三个月 (近三个月是指 2023 年 8 月-10月) 依法缴纳税收的完税证明 (需含增 值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明) ，新成立公司按实际发生提 供税务机关出具的无欠税证明； |
| 8 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信 被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚 期内的) ；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名 录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单) 信息，将拒绝其参加本次政府采购活动 (开标现场查询)； |
| 9 | 单位负责人不能为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 结论 (通过〝 √ 〞，不通过〝 ×〞) (以上评审有任意一项不通过，则不进入下一环节) |  |
| 评标委员会成员签字： |  |

附表...2

符合性审查表

| 序号 | 投标单位 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 需要提交的证明文件不全，或者不符合招标文件标明的证明文件要求的； |
| 2 | 响应文件无法定代表人签字或盖章和加盖了投标企业的公章；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的； |
| 3 | 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； |
| 4 | 响应文件不齐全或者内容虚假的； |
| 5 | 是否提供投标保证金缴纳或保函； |
| 6 | 是否满足采购人的其他条件； |
| 7 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |
| 8 | 投标报价不高于采购预算价； |
| 9 | 投标有效期、服务期限等相关条款是否能满足招标文件要求； |
| 10 | 是否实质性响应招标文件要求或者响应文件没有招标方不能接受的附加条件的； |
| 11 | 响应文件标明的响应或偏离没有与事实不符或没有伪造证明文件等虚假投标的； |
| 12 | 提供不参与围标串标承诺书； |
| 注：通过的打“ √ ”；未通过的打“ × ” |  |
| 评标委员会成员签名： |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招 标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

附表 3、

详细评审表

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 技术部分 （45分） | 技术指标（20分） | 1.供应商须对照招标文件-[采购需求]全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“说明”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，视为未响应，全部响应得满分。 2.对[采购需求]中带“★”条款，每出现一条负偏离内容扣 3 分。扣完为止 3.[采购需求]中除上述条款以外的其他条款（未标有“★”的技术参数条款），每出现一条负偏离扣1分。扣完为止 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）未提供或未按要求提供或不符合要求的，视为不响应该条款技术参数。 | 20 |
|  | 产品演示（15分） | - 以下功能要求投标人提供软件截图或软件视频，★项，每项1分，完全满足得1分，一条参数不满足扣0.5分扣完为止。 - 注射泵（提供第三方检测报告） - 1、★注射速度范围：0.01-2400ml/h，最小步进为 0.01ml/h。（提供第三方检测报告） - 2、★各个规格注射器流速范围：（提供第三方检测报告） - 3、a) 使用 5/6ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～300）ml/h。 - 4、b) 使用 10/12ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～600） ml/h。 - 5、c) 使用 20ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1200）ml/h。 - 6、d) 使用 30/35ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1800） ml/h。 - 7、e）使用 50/60ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～2400） ml/h。 - 8、★输注精度：输注精度≤±1.8%。（提供第三方检测报告） - 9、★工作模式：具有简易速度模式、时间容量模式、体重剂量模式、梯度模 式、首剂量模式、序列模式、TIVA 模式、微量推注模式、间断给药模式≥9 种。 10、★防护等级：IP44，I 类 CF 型，连续运行设备。（提供第三方检测报告） 11、★符合救护车转运标准 EN1789（提供第三方检测报告） 输液泵 - 12、★防护等级：IP44，I 类 CF 型，连续运行设备。（提供第三方检测报告） - 13、★单个气泡≥10 个等级可选；累计气泡：50～1000ul/15 min 可调。（提供第三方检测报告) - 14、★电源：输入电压 100-240VAC，输入频率 50/60Hz；内部电池：内置 11.1V 可充电锂电池组，两种容量可选，新电池充满电后，可供输液泵以 25ml/h 速率连续工作 10h（2600mAh）或 12h（3350mAh）以上。（提供第三方检 测报告) - 15、符合救护车转运标准 EN1789（提供第三方检测报告）。 护理综合模型人 16、★模拟人支持在其手臂上进行超声引导下外周静脉PICC置管穿刺及护理操作；（需提供超声引导下找到血管并穿刺成功后回血的视频） - 17、★本系统生命体征页面布局有多种选择配置方案，如：急诊室、手术室、麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整；用户也可设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音； 18、★系统支持用户在运行病例时使用检查表同时对多名学员进行操作评估，并可在病例结束时回顾查看，如：导尿时学生是否确认患者身份信息、是否征得患者许可、洗手、戴口罩、消毒等； 19、★用户可根据需要自行添加病例，丰富教学内容，如：学习目标、表现评估、问题准备、设备、Debriefing关键点、模拟病人信息（姓名、头像、性别、年龄、体重和身高等）、模拟病人基本参数（心血管系统、呼吸系统、神经系统、体液系统）及不同状态等，状态之间支持跳转，跳转条件如：生命体征参数达到某既定数值、状态时间和病例模拟时间等；（提供软件截图佐证） 20、★系统支持编辑病例时设置患者生命体征基线，即运行病例时患者初始状态的生命体征情况；（提供软件截图佐证）自救互救模拟人。 21、★可模拟爆炸造成的断肢新鲜创面出血，可见腿部创伤应激反应，发生不自觉的运动，可通过遥控器控制断肢腿部活动，可实现断肢腿部因条件反射下造成的断肢不自主的强烈运动及模拟动脉射血，并可同步匹配模拟伤员的呼痛语音，使创伤救护场景更加真实。通过止血带加压可达到止血效果。 | 15 |
|  | 实施方案（5分） | - 实施方案：投标人需结合采购需求充分了解本项目的要求及目标，提供实施方案，实施方案内容包括但不限于: - A.供货实施方案； - B.相应项目进度计划、质量保证措施； - C.人员管理制度； - D.应急响应计划及故障处理方案、处理时效； - E.定期巡检服务计划； - 评审专家根据提供的实施方案内容进行评审。 - 1.实施方案内容完善、全面、具有可实施性、针对性,思路清晰新颖，有具体的实施流程（程序），具有可执行性；有项目重点难点分析及建议，其中重点难点分析透彻详细有相应的解决方案，建议点能够贴切本项目采购需求且契合度较高，并能够结合实际情况提供建设性意见，得5分； - 2.实施方案内容较为简单，具有可实施性、不具有针对性,内容阐述简略，逻辑性较差；有项目重点难点分析及建议，其中重点难点分析简单不够深入透彻，相应的解决方案和建议点较为简单与本项目采购需求契合度较低，未能够结合实际情况提供建设性意见，得3分； - 3.实施方案不具有可实施性、不具有针对性,内容混乱无逻辑，无连续性；有项目重点难点分析及建议，其中重点难点分析叙述简略，无相应的解决方案，建议点不切实际；未提供建设性意见，得1分； - 注：方案内容不完整、缺少[A/B/C/D/E]任意1项内容不得分。 | 5 |
|  | 产品培训方案（5分） | - 产品培训方案：投标人需提供产品培训方案，方案内容包括但不限于： - A.培训目标； - B.培训时间安排； - C.培训组织方式、人员人数、培训次数； - D.培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）等。 - 评审专家根据提供的产品培训方案内容进行评审。 - 1.产品培训方案内容完整包函上述4项内容，但内容详细清晰，具有连续性；培训目标能够满足日常操作及维护；培训时间、参与培训人员、培训次数、培训组织方式科学合理并有明确说明；培训课程介绍详细并且清晰，有具体的授课老师简介，得5分； - 2.产品培训方案内容完整包函上述4项内容，但内容阐述简略，具有连续性；培训目标阐述较为简单；培训时间、参与培训人员、培训次数、培训组织方式有明确说明但较为简略；培训课程介绍简略，得3分； - 3.产品培训方案内容完整包函上述4项内容，但内容阐述混乱，无连续性；培训目标阐述不够具体明确；培训时间、参与培训人员、培训次数、培训组织方式不合理或无阐述；培训课程介绍混乱，得1分； - 注：方案内容不完整、缺少[A/B/C/D]任意1项内容不得分。 | 5 |
| 商务部分（25分） | 售后服务方案（8分） | - 售后服务方案：投标人需提供售后服务方案，方案内容包括但不限于： - A.售后服务内容； - B.服务方式； - C.售后人员配备及相对应的保障措施等. - 评审专家根据提供的售后服务方案内容进行评审。 - 1.售后服务方案内容完整，内容阐述详尽细致，思路清晰，保障措施可行性强，在项目所在地具有售后服务机构或承诺中标后10日内成立售后服务机构，遇到问题时能极速响应并解决，至少能够提供售后服务中类似问题处理方法5项参考案例，参考案例需有实际性与采购内容具有关联性，得6分； - 2.售后服务方案内容完整，内容阐述过于简略，售后服务内容不够科学合理，保障措施阐述过于简略，遇到问题时能迅速响应并解决，至少能够提供售后服务中类似问题处理方法3项参考案例，参考案例需有实际性与采购内容具有关联性，得3分； - 3.售后服务方案内容完整，内容阐述混乱，无条理性、无逻辑性，不够清晰，无售后服务重点内容，保障措施阐述过于简略，遇到问题时能快速响应并解决，至少能够提供售后服务中类似问题处理方法1项参考案例，参考案例需有实际性与采购内容具有关联性，得1分； - 注：方案内容不完整、缺少[A/B/C]任意1项内容不得分； - 4、质保期结束后，针对本项目提供软件永久免费升级服务承诺（需制造商提供承诺函加盖公章），得2分； | 8 |
|  | 企业综合实力（8分） | - 所投产品生产厂家具有“高新技术企业证书”得1分，不提供者不得分。 | 1 |
|  |  | - 所投产品生产厂家具有与国家级中高职及本科院校医学技能大赛支持经验并提供相关证书1份，得1分，最高得3分 | 3 |
|  |  | 提供所投产品由提供省、部级颁发的《知识产权创造贡献奖》证书，得1分。 | 1 |
|  |  | 提供所投产品由国家科技部、商务部、环境保护总局、国家质检总局联合颁发的《国家重点新产品证书》得3分，未提供则不得分。 | 3 |
|  | 项目人员配置（4分） | - 根据项目需求，所投产品生产厂家需具有PMP（项目管理师），每提供1名具有相应证书的人员得2分，最高得4分. - 注：需提供人员相应证书扫描件，无证明材料则不得分。 | 4 |
|  | 业绩（5分） | 提供投标人或产品制造商2020年9月1日（以合同签订时间为准）以来提供一个同类项目业绩得1分，每增加一个同类项目业绩加1分，满分5分，未提供或提供内容不全则不得分。（提供中标通知书和采购合同） 注：包括同类项目业绩合同关键页。 1. 同类项目业绩合同关键页须能体现合同名称、合同当事人名称、标的、金额、签字或盖章、签订日期等信息。 2.合同实际签订时间应在2020年9月1日至本项目公告发布之日之间。 | 5 |
| 合 计 |  |  | 100 |

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合 同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人 因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能

力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位 提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1 中标公示期：1 个工作日。

26.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

## 七、签定合同

28、签定合同

28.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起 30 日内，依据《中 华人民共和国民法典》和有关法规及招、投标文件签定合同。

28.2 中标合同不得转让。如中标后要进行劳务分包，需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

28.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

28.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29、合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按业主要求提交履约保证金 (合同总价的10%）

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务期限供货的，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田地区所有政府采购招投标活动。

31.3 履约保证金 (无息) 将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

## 八、质疑及答复

32、质疑的提出

32.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

32.2.1 供应商应知其权益受到损害之日是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件 (包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等) 。

32.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

32.5 提出质疑应当符合下列条件：

(一) 质疑主体应当符合有关规定；

(二) 在质疑法定期限内提出；

(三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

(四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

32.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

32.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

(一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 质疑事项；

(四) 事实依据和证明材料；

(五) 法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

32.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

32.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

33、质疑的审查和受理

33.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

33.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

(一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

(二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

(三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

(四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

(五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

(六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

34、质疑的处理和答复

34.1 按照《政府采购质疑和投诉办法 (财政部 94 号令) 》处理及答复质疑。

34.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

34.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

34.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

34.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

34.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

(一) 质疑人名称；

(二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

(四) 告知质疑人依法投诉的权利；

(五) 质疑答复日期。

34.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

(一) 受理后发现投诉不符合法定受理条件；

(二) 投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

(三) 投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

(四) 投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

(五) 法律法规规定的其他违法情形。

# 质疑函

致：

依据政府采购相关法规，我公司对             的项目 (项目编号： ) 评审活动存在疑问，特提出质疑 (详见下表) 。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人 (签字并盖名章) ：

固话：

手机：

本项目授权委托人 (签字并盖名章) ：    固话：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人 (公章)

身份证号码：

传真：

身份证号码：

传真：

# 年   月  日

质疑内容

项目名称：

项目编号：

| 具体 内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函(无需填写授 权委托人) 的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书加盖质疑 人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权 委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页 (A4) ，但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

# 5、质疑函一式三份。

九、法律责任

35.法律责任

35.1 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一) 提供虚假材料谋取中标的；

(二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三) 与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

(四) 向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

(五) 在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、 投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第 (一) 至 (五) 项情形之一的，中标无效。

35.2 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(一) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目转包给他人的；

(三) 拒绝履行合同义务的。

十、特别提示

36、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的采购需求和合同条款后编制投标文件。

37、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

38、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

39、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

40、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 	(https://www.xjca.com.cn/) 或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。 如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

41、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号 密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建 议 使 用 WIN7 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网 	(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

42、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》规定编制的，解释权属新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司

## 十一、招标失败条件

## 43.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 44.因重大变故，采购任务取消的；

## 45.招标响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

## 46.最终报价均超过采购预算的；

## 47.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

## 十二、其他事项

(1) 招标代理服务费

(2) 中标单位必须在招标工作结束后向新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司一次付清招标代理服务费(即中标人在领取中标通知书时支付)。

(3) 招标代理服务费按新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司与甲方签订合同的约定执行。

注：本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》规定编制的，解释权属新疆昆仑之约工程项目管理咨询有限公司。

- 采购需求

- 货物清单：医疗器械、护理教学实训设备一批

| 护理教学实训一体化平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| HL01 | ICU 1和2 |  |  |  |
| 1 | 心电图机（十二导联） | 1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集； 2.导联选择：手动/自动可选； 3.输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）； 4.频率响应：0.01Hz ~ 300Hz； 5.★耐极化电压：±900mV（±5%）； 6.共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）； 7.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； 8.A/D转换：24bit； 9.采样率：≥32kHz，每导联 ； 10.★灵敏度选择：1.25.2.5.5.10.20.10/5.自动（AGC）mm/mV ±5%； 11.抗干扰滤波：具有交流滤波.肌电滤波.基线漂移滤波.低通滤波功能； 12.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能； 13.存储病历：≥800例； 14.接口：支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间； 15.液晶显示屏：≥7英寸彩色，倾斜角设计，支持显示背景网格； 16.显示信息：同屏显示12导同步心电波形； 17.走纸速度：5.6.25.10.12.5.25.50 mm/s （±3%）； 18.记录通道：3×4.3×4+1R.3×4+3R.6×2.6×2+1R.12×1； 19.★可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告； 20.具备在无网格纸上打印网格功能； 21.拥有自动测量功能和自动诊断功能； 22.自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输； 23.支持实时采样.触发采样.周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告； 24.周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟； 25.具有长时间波形冻结功能； 26.外部隐藏式提手可方便机器移动； 27.直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时。 | 个 | 6 |
| 2 | 心电监护仪 | 1.一体化多参数监护仪，具备心电.呼吸.无创血压.血氧饱和度.脉率和体温监测功能； 2.≥12英寸彩色显示屏，支持同屏显示≥10道波形以同时观察丰富的信息； 3.支持待机模式.夜间模式.演示模式.隐私模式.插管模式.NFC模式等； 4.主机配备一个VGA或HDMI接口以及≥2个USB口； 5.主机重量≤3.8kg； 6.在任何滤波模式下均可监测ST值； 7.在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护.手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比； 8.≥支持26种心律失常分析，包括房颤分析.肢体低电压，满足心电监护临床应用； 9.具有成人.小儿.新生儿三种模式可供选择； 10.无创血压提供手动.自动.连续.序列四种测量模式； 11.具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性； 12.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警； 13.屏幕与物理按键上下分布； 14.内置可拆卸充电锂电池，使用时间≥4小时； 15.电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电。 | 个 | 6 |
| 3 | 血氧仪 | 1.无指状态自动关机。 2.高清OLED显示屏。 3.血氧饱和度显示范围：0%-100%。 4.脉率显示范围为：25-250BPM±1% 5.工作电流：≤30mA | 个 | 6 |
| 4 | 吊桥 | 1.工作电源： AC220V.50HZ； 2.横梁长2700-3300mm（实际尺寸以用户现场实测为准）； 照明灯1个； 3.可选配置刹车制动装置，设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 4.吊架式干段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： (1)仪器平台：2层（高度可调）可选550×450 (2)气体终端标准配置： （2个氧气，2个吸引.2个空气）可根据医院配置 a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b.插拔次数2万次以上； c.采用二次密封，带三状态（通.断.拔），可带气维修； (3)多功能电源插座：8个.220V (4)接地端子：2个； (5)网络接口：1个；电话接口：1个 (6)抽屉1个; (7不锈钢可调输液杆架1个； (8)可旋转：0～340°； (9)干段塔净载重量≥80kg； (10)所有气体终端.电源接口.弱电接口置于终端箱上，电.气分离， 电源和气源分别安装在塔体的铝合金立柱上。 5.吊柱式湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： (1)气体终端标准配置：（2个氧气，2个吸引）可根据医院配置 a.具有防接错功能；b.插拔次数2万次以上； c.采用二次密封，带三状态（通.断.拔），可带气维修； (2)多功能电源插座：8个.220V； (3)接地端子1个； (4)不锈钢可调输液杆架1个； (5)储物篓1个； (6)可旋转：0～340°； (8)电源.气源接口在塔体的两侧，充分实现电.气分离，确保设备使用安全 6.主体材料采用高强度铝合金型材； 7.表面处理采用静电喷涂。 | 个 | 8 |
| 5 | 电动监护床 | 1.规格：≥2200*1060*(560-830)mm； 2.背部转折角度：0-75°±5°； 3.正反倾斜0-10°； 4.腿部转折角度：0-45°±5°； 5.整体升降：560-830mm； 6.床头一侧的左右两个护栏配有嵌入式触摸键盘，使病人能自由调节床体姿态，并且可以对系统进行加锁以确保安全； 7.四块欧式PP护栏.收放有气弹簧缓冲； 8.可拆卸ABS床头板，美观大方； 9.四个6寸中控轮.电控刹车，稳定可靠； 10.四个输液架插孔，四个引流挂钩； 11.床体可承重200kg； 12.床面板配有软连接，床位变换位置时，床面板呈自然弧度，不会使病人感到不适。 | 张 | 4 |
| 6 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm； 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚； 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 12 |
| 7 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。高承重，加厚型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 8 |
| 8 | 抢救车 | 1.抢救车车整车采用钢塑结合结构设计，坚固耐用，钢体外用工程塑料ABS板外装，四柱由ABS柱内有钢骨架构成。 2.整车由上下主板.立柱.抽屉（4种规格）.不锈钢护栏.副工作台.豪华脚轮（两个带刹车装置）及防撞缓冲结构设计。 3.配有不锈钢护栏可防止物品滑落。 4.ABS工作台面及副工作台面结构均采用白色ABS材质，美观靓丽。 5.抽屉分深.浅，中，加深4种，可自由组合，内置隔栏，可自由分割。 6.抽屉可取出，便于换药时交换。侧面可配杂物箱或利器盒.资料袋等。 7.中控锁防止药品丢失，，可满足各类抢救药品的存放。 8.后板装单支可升降输液架，心肺复苏板，氧气瓶托架，上板装除颤平台，转动灵活。副工作台可以增加使用面积。 9.外型尺寸：≥630mm（宽）*475mm（长）*930mm（高）。 10.注：高度不含输液支架。 11.最大承载：150kg。 12.脚轮配置：四个Ø100mm高强度静音脚轮，其中两只带刹车。 | 个 | 4 |
| 9 | 输液天轨 | 1.规格：≥1800*800mm； 2.材质:铝合金； 3.结构：U型； 4.配件:吊杆1个，滑道吊轮，堵头2个。 | 个 | 4 |
| 10 | 创伤护理模拟人 | 1.模拟了一全身多发性损伤的成人，配有三个急救头部和一套创伤模块，可模拟各种紧急环境下的创伤情况； 2.综合创伤头部：①眉骨擦伤；②瞳孔放大；③鼻道溢血；④嘴角淤青；⑤气管喉结移位；⑥鼻骨骨折；⑦颧骨骨折；⑧颊部楔形伤口；⑨颅骨骨折；⑩耳道溢血；颈部锐器伤,颈椎骨折；下颌骨骨折有伤口。 3.创伤插管头部：撕裂的耳朵.割裂的眼睛.唇.颈和头皮, 不等大的瞳孔和流血的鼻子, 脸颊刺穿物，断裂的牙齿，脸部挫伤；可进行插管操作； 4.标准插管头部：瞳孔观察示教（正常瞳孔和瞳孔散大）；头发护理，脸部清洁；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口.鼻.气管套管进行吸痰操作训练；模拟颈动脉搏动； 5.创伤模块包括：腹部切开缝合展示；腹部切开引流；腹部纵行锐器伤；结肠造瘘腹壁；髋部压疮；臀部压疮；膝部以下截肢；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧纵行锐器伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足；着装式压疮模块；创伤脚；肠外漏；乳腺切除术后及开胸术后切口模块；右侧大腿金属异物刺伤模块；左侧股骨开放性骨折；卡介苗接种后正常反应；卡介苗接种后异常反应；前臂Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ度烧伤；上臂肱骨开放性骨折；安全带伤及锁骨开放性骨折；胸腔外伤开放性气胸及Ⅰ.浅Ⅱ.深Ⅱ烧伤；面部烧伤前额撕裂伤.下颌骨骨折；右手撕裂伤。 6.其他护理操作包括： 1)血压测量操作训练（见BPSim模块）； 2)三角肌注射.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定；臀部肌肉注射操作训练；股外侧肌注射操作训练；空肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；引流术后护理模块:胸腔闭式引流术后护理.心包腔引流术后护理.T管引流术后护理.腹腔引流术后护理，气胸穿刺术后护理；可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈六十度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂.尿道口及阴道入口，阴道可以使用阴道窥器；着装式压疮模块。 7.BPSim模块： 1)在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量；具有korotkoff Gap音； 2)压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱；可设定收缩压.舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；音量大小可根据具体情况调节；收缩压.舒张压.音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示.可直观地表示袖带压力的变化过程；自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上。 8.系统具有随时考个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 个 | 4 |
| 11 | 注射泵 | 1.★自动识别注射器规格：支持 5/6ml.10/12ml.20ml.30/35ml.50/60ml 规格注射器。（提供证明材料） 2.★注射速度范围：0.01-2400ml/h，最小步进为 0.01ml/h。（提供第三方检测报告） 3.★各个规格注射器流速范围：（提供第三方检测报告） a) 使用 5/6ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～300）ml/h。 b) 使用 10/12ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～600） ml/h。 c) 使用 20ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1200）ml/h。 d) 使用 30/35ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～1800） ml/h。 e）使用 50/60ml 注射器时，注射泵的流速设定范围应为（0.01～2400） ml/h。 4.预置量设置范围：0-9999.99ml。 5.★体重设置范围：（0.01～500.00）kg。（提供证明材料） 6.剂量速度单位： ≥100 种可选。 7.★输注精度：输注精度≤±1.8%。（提供第三方检测报告） 8.KVO：a) KVO 设定范围应为（0.01～30.00）ml/h。b) KVO 设置可设置 为关闭，并且有手动和自动模式。 9.累计量：（0.00-9999.99)ml，四种累计量管理模式：24h 累计量.最近 累计量.定时间隔累计量.自定义时段累计量。（提供证明材料） 10.★工作模式：具有速度模式.时间容量模式.体重剂量模式.梯度模 式.首剂量模式.序列模式.TIVA 模式.微量推注模式.间断给药模式≥9 种。（提供第三方检测报告） 11.历史治疗方案记录功能：能记录最近 50 条治疗方案，并能将任一历史 治疗方案设为当前治疗方案。 12.★历史记录功能：支持操作.报警.修改.运行等记录，最多可保存 50000 条。（提供证明材料） 13.药物库功能：具有药物库功能，至少应能存储 6000 种药物。 14.音量大小： ≥13 挡可调。 15.亮度大小： ≥20 挡可调。 16.自动锁屏时长：00：00：01-99：59：59 (hh:mm:ss)可选。 17.遗忘操作报警时间：1-10min 共 10 档可调。 18.★内部电池供电时间：内置 11.1V 可充电锂电池组，两种容量可选，新电 池充满电后，可供注射泵以 5ml/h 速率连续工作 10h（2600mAh）或 13h （3350mAh）以上。（提供证明文件） 19.分低级.中级.高级三级报警，具体报警信息：接近排空报警.注射 器排空报警.预置量注射完成报警.预置量接近完成报警.延长管脱落报警 （选配）.KVO 完成报警.注射阻塞预报警（选配）.待机任务完成报警. 注射阻塞报警.注射器脱落报警.注射器未正确安装报警.遗忘操作报警. 电池电量不足报警.电池电量空报警.运行异常报警.设备故障报警.系统 掉电报警.电池未连接报警.通讯中断报警等。提示功能：参数超限.注射 开始.交流电源已拔出.速度超限.注射器未校准.药物收藏数量已达上限. 泵呼叫等。 20.★阻塞报警等级： ≥13 级可调 ，MPa.kPa.mmHg.inH2O.psi.mbar6 种阻塞压力可选。（提供证明材料） 21.屏幕及操作方式： ≥3.5 英寸，全中文显示，触摸+按键双控，便捷的 人机操作界面。 22.★防护等级：IP44，I 类 CF 型，连续运行设备。（提供第三方检测报告） 23.★其他功能：动态压力监测.Anti-Bolus 功能.锁屏功能.休眠功能. 待机功能.药物收藏功能.护士呼叫功能（选配）.有线联网功能（选配）. 人声语音报警功能.品牌收藏/编辑功能.电源线防脱落设计等。（提供证明材料） 24.具有注射器安装指引标识，用于快速指引用户正确安装注射器。 25.可搭配输液推车升级床旁工作站，实现电源集成管理。 26.★符合救护车转运标准 EN1789（提供第三方检测报告）。 | 个 | 4 |
| 12 | 输液泵 | 1.蠕动式输液泵（竖式泵）。 2.★显示：≥3.5 英寸触摸彩屏+按键操作，背光亮度≥20 档可调。（提供证明材料） 3.★防护等级：IP44，I 类 CF 型，连续运行设备。（提供第三方检测报告） 4.流速（ml/h）的精确度：流速≧1ml/h：精度误差≦±3%（经过校准）流速<1ml/h：精度误差≦±5%（经过校准）；流速（d/min）的精确度：≤±3%（经过校准）。 5.输液速度：0.1～2000ml/h，最小步进：0.01ml/h。 6.具备快排功能：0.1～2000ml/h。 7.BOLUS 速率：0.1～2000ml/h，手动和自动模式可选。 8.KVO 速度：0.1～30ml/h，最小步进：0.01ml/h；KVO 可设置为关闭， 并且具有手动. 自动模式。 9.★动态压力检测，报警压力等级： ≥13 档可调，压力单位：MPa.kPa. mmHg.inH2O.psi.mbar。（提供证明材料） 10.预置量设置范围:0.1～9999.99ml。 11.累计输液量范围：0～9999.99ml；4 种累计量功能：最近累计量. 自 定义时段累计量.24h 累计量.定时间隔累计量。 12.具备双气泡检测功能，可探测≥25ul 的单个气泡。 13.★单个气泡≥10 个等级可选；累计气泡：50～1000ul/15 min 可调。（提供第三方检测报告) 14.★自动锁屏时长：00：00：01-99：59：59 hh:mm:ss 可选。（提供证明材料） 15. 日夜模式设置： 日夜间的音量/屏幕亮度可灵活设置并自动切换，有利于患者夜间休息。 16.具备泵体防水膜：保护管路维持输液精度.防水防液.便于清洁防止 交叉感染。 17.★药库功能：至少可存储 6000 种以上的药物。（提供证明材料） 18.支持药物色彩标识，用不同颜色标识不同药物等级，可将药物库中的 药物收藏到药物收藏夹，方便用户快速选择药物。 19.★历史治疗方案记录功能：能记录最近不少于 50 条治疗方案，并能将 任一历史治疗方案设为当前治疗方案。（提供证明材料） 20.★历史记录存储功能：至少可存储 50000 条记录。（提供证明材料） 21.输液模式：定速模式.滴数模式.时间容量模式.体重剂量 模式.序列模式.微量推注模式.间断给药模式.梯度模式.首剂量模式. TIVA 模式≥10 种。 22.★序列模式下可设置不少于 20 个序列。（提供证明材料） 23.★体重设置范围：0.01～500kg。（提供证明材料） 24.高科技智能报警系统：智能动画报警操作引导，独特的人声语音报警 播报，报警音≥13 档可调节。 25.分低级.中级.高级三级报警，具体报警信息：接近完成报警.输液 完成报警.待机任务完成报警.压力阻塞报警（包含上阻塞和下阻塞压力报警）.KVO 完成报警.门开报警.管内有气泡报警.遗忘操作报警.电 池电量低报警.电池电量空报警.运行异常报警.设备故障报警.系统掉 电报警.滴数感应器已拔出报警.管路更换到期报警.输液器不匹配报警. 空瓶报警.电池未连接报警.通讯中断报警等；提示功能：参数超限.输 液开始.交流电源已拔出.速度超限.输液器未正确安装.输液器未校准. 预置量超限.泵呼叫等。 26.★其他功能：设备保养周期提醒功能.管路更换提醒功能.管路破损检 测功能.具备休眠功能.开机自检.管路照明.压力释放(Anti-Bolus 功 能).品牌收藏/编辑功能.电源线防脱落设计等。（提供证明材料） 27.★电源：输入电压 100-240VAC，输入频率 50/60Hz；内部电池：内置 11.1V 可充电锂电池组，两种容量可选，新电池充满电后，可供输液泵以 25ml/h 速率连续工作 10h（2600mAh）或 12h（3350mAh）以上。（提供第三方检 测报告) 28.可搭配输液推车升级床旁工作站，实现电源集成管理。 29.★符合救护车转运标准 EN1789（提供第三方检测报告）。 | 个 | 4 |
| 13 | 移动交互式洗胃模型 | 1.移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，可以进行洗胃的软件交互式训练和模型的实训； 2.模拟了一成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔.口腔.牙.舌.悬雍垂.会厌.气管.支气管.双肺.食管.胃； 3.模型可与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩； 4.交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核，软件上有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构。实时显示扣分情况； 5.可在模型上进行真实操作，可自动检测正确进入食道口.贲门和误入气管，检测结果自动上传至移动端； 6.具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； 7.有电源和锂电两种供电方式，操作方便灵活。 | 个 | 3 |
| 14 | 呼吸机 | 1.屏幕显示：7英寸液晶彩屏+触摸屏，可同屏显示：监测参数和压力.流量.容量波形曲线。 2.治疗波形曲线：压力.容量.流量波形曲线在主动触发和强制触发下显示不同的颜色。 3.触摸屏+三个按键和一个旋钮可进行双操作模式，具有自动锁屏功能，可防止误操作改动参数：5分钟无操作，屏幕自动上锁不能进行参数设置。 4.吸气/呼气压力：4cmH2O～30cmH2O，调节步进0.2cmH2O。 5.压力上升/下降时间：设置范围100ms～900ms，调节步进50ms。 6.备份频率：5～60bpm，步进1bpm，误差±1bpm。 7.吸气/呼气灵敏度：≥五档，步进1档。 8.★具备容量保证功能，TVV-ST和TVV-APCV模式可设置目标潮气量，设置范围200～1200ml，调节步进10ml，显示范围：0～1500ml，分辨率：1ml。 9.吸气时间：设置范围0.1～4s,调节步进0.1s。 10.吸气最小/最大时间设置范围0.1～4s,调节步进0.1s。 11.延时升压设置范围0-60min,调节步进1min，CPAP模式压力从4cmH2O上升到设定压力，其他模式压力从4cmH2O上升到呼气压力。 12.屏幕亮度设置范围10%～100%，调节步进10%。 13.背光时间设置范围1～60min，调节步进1min。 14.监测参数：漏气量，分钟通气量，呼吸频率，潮气量，吸气时长；呼气时长；实时工作压力压力。 15.最大流量可达190L/min,自动进行漏气补偿，最大漏气补偿可达120L/min。 16.★工作模式：CPAP，S，T，ST，APCV，TVV-ST，TVV-APCV。 17.数据存储：8G TF卡。 18.电池：内置锂电池，锂电池装入机器内部，单独使用电池时：运行时间大于等于8小时。具备电池电量低报警和电池电量耗尽报警。 19.整机重量轻，便于搬运，带电池整机重量小于3Kg。 20.配台车和吊臂。 | 个 | 3 |
| 15 | 全胸振荡排痰机 | 1.设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2.电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：240VA； 3.适用人群:成人.儿童； 4.时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调； 5.压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调； 6.频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调； 7.★显示方式：全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观； 8.★七种工作模式：满足成人.儿童不同情况的患者； 一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz； 三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）.（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）.（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min； 三种循环模式：（9Hz-15Hz）.（7Hz-13Hz）.（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 9.保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 10.自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压.欠压及时补偿； 11.工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A); 12.提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 13.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 14.排痰配件：全胸充气背心3件.半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒.清洁； 15.★通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证，有效性.安全性临床实验报告； 16.外观尺寸：长：372mm，宽：341mm，高：240mm，主机重量：18.5Kg; 17.ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观； 18.推车1台，带静音脚轮； | 个 | 3 |
| 16 | 医用降温毯 | 1.设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者； 2.★控温方式：半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟.无制冷剂，零污染，两套独立的控温模块，降温/升温速度快； 3.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：600VA； 4.输出结构：单路输出，连接1个控温配件； 5.显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观； 6.循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃； 7.循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃； 8.体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃； 9.体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃； 10.体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃； 11.自动模式：设备将患者体温控制在设定值； 12.手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值； 13.快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅； 14.开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用； 15.制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min； 16.制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min； 17.负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h； 18.循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音； 19.水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音； 20.体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音； 21.设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示； 22.连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致； 23.体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作； 24.工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)； 25.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 26.密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象； 27.蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌.抗老化.柔软.耐用，具有防褥疮功能； 28.承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg； 29.控温配件：毯子.软帽； 30.外观尺寸： 台式360*320*280，外观精美小巧； | 个 | 3 |
| 17 | 电动吸痰器 | 1.电机功率：120VA 2.抽气速率：>20L/min 3.极限负压值：>0.08Map 4.负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值 5.吸引泵：活塞泵 6.噪声：<60dB | 个 | 3 |
| 18 | 气管插管训练模型 | 1.本模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻.口.牙.舌.咽.喉.会厌.声带.环状软骨.气管.支气管.肺.食管； 2.本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰.肺部充气练习及评价； 3.可以手动模拟颈动脉搏动； 4.可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。 | 个 | 4 |
| 19 | 喉镜 | 1.全钢喉镜片采用医用钛合钢制成； 2.更轻的叶片使医生操作更轻松； 3.超强的硬度使叶片更耐用； 4.采用超高亮度LED发光体顶端扇形体超高亮度可达17000MCD，超过目前所有麻醉喉镜的照亮亮度，能够为操作者提供更清晰的视野； 5.超亮LED属冷光源，可以防止灯泡过热烧伤口腔黏膜。 | 个 | 4 |
| 20 | 电除颤仪（模拟） | 一.概述 模拟除颤训练器旨在营造一个安全.可重复的高仿真训练情境，让医学生.护生及其他初级医务工作者可以进行手动体外除颤.AED.起搏治疗和监护等训练。训练器由模拟除颤仪.可穿戴式除颤背心.控制系统组成。 二.模拟除颤仪硬件功能： 1.模拟除颤仪与真实除颤设备外观高度一致，尺寸为300*210*292mm。 ★2.高精度7寸液晶屏，800*480高分辨率，清晰显示波形和参数。触控式显示屏，可快速点击进行设置和参数调节。 ★3.模拟除颤仪依据功能划分，排布不同的旋钮和按键。其中4个功能按键与屏幕上的热键一一对应，且在不同模式下同一按键的功能不同。 4.旋钮.按键与真实除颤仪功能相同，可选择不同模式，实体按键可进行能量调节和充电.放电，操作过程中设备无高压电流，可安全使用。 4.1模式选择旋钮可以选择进入监护工作模式.AED工作模式.手动除颤工作模式.起搏工作模式或关机。 ★4.2功能旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转来移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮可以确定并执行某项操作。 ★4.3能量调节按键包括“＋”.“－”两个按键，支持进行手动除颤能量选择，能量调节变化为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360J。 4.4具有充电按键，支持进行除颤充电操作，模拟除颤仪可像真实除颤仪一样发出充电音效。 4.5具有报警暂停按键，监护模式下使用此按键，可以对监护仪所有当前正在发生的参数报警进行静音，报警的灯光及报警音效关闭，但屏幕中参数仍存在报警闪动。 4.6具有菜单键按键，监护模式下点击此按键可进行报警设置.NIBP设置。 ★5.当监护参数超出报警设置阈值.致命性心律失常，顶部报警灯和底部扬声器可发出报警灯效及报警音。 6.具有外观仿真的多功能电极片和电极板，电极片和电极板手柄处提示胸骨.心尖放置位置。 6.1 电极板采用与真实除颤仪相同的金属材质，电极板上有能量调节.充电.电击按键，可进行快捷操作。 ★6.2系统可自动检测电极板位置正确性，若放置位置正确，放电过程除颤手柄有震动反馈；若颠倒放置.放置位置有误，手柄均无响应。 ★6.3除颤电极板可通过按动电极板侧面的闩锁进行手动拆卸，由成人电极板转换为儿童电极板。 6.4 AED模式下系统可自动检测电极片是否脱落，电极片脱落时除颤仪提示“请连接好电极片！”。 7.配备导联线.血氧探头.袖带.体温探头.CO2采样管等附件，接口连接除颤仪方式与真实除颤仪连接方式相同。 ★7.1配备真实的5导联线，采用圆形六针.扣式5导联线，与除颤背心心电电极按扣连接后，导联脱落可检测。 ★7.2配备模拟脉搏血氧探头，使用数字芯片，能快速识别指夹是否脱落。 ★7.3配备模拟NIBP袖带，额定电压下最大压力400mmHg，血压测量时可真实充气/放气，并可闻及气泵充气和阀门打开放气的声音。 7.4配备真实设备的体温探头和CO2采样管，CO2采样管可连接呼吸机管道。 8.模拟除颤仪有外接220V交流电源和内部电池供电两种模式。内置电池可充电使用，无外接电源时支持不低于4小时正常使用。 9.具有电源指示灯可提示用户主机当前用电状态，顶部把手设计方便拿取，背部散热窗有利于整体机器散热。 10.除颤仪侧面标有手动除颤.AED.ECG监护等使用流程说明。 三.除颤背心 1.配有可穿戴式除颤背心，可穿在真人或任意模拟人上使用。 2.除颤背心左锁骨下.左下腹.右锁骨下.右下腹.胸壁位置置有心电电极按扣，按扣可与模拟除颤仪的5导联线相连生成心电数据，支持5导联线脱落检测。 3.除颤背心胸骨右缘第二肋间及左腋中线第4肋间有除颤电极金属片，除颤电极金属片可与除颤电极板/电极片接触而完成除颤放电。支持除颤手柄位置检测。 四.控制系统功能 1.模拟真实除颤监护设备，包含除颤.监护.AED.无创起搏等训练模式。各个模式下可显示当前模拟患者姓名.性别.体重等信息。 2.监护模式下可监测心电（ECG）.脉搏波（Pleth）等波形以及心率（HR）.呼吸频率（RR）.血氧饱和度（SpO2）.无创血压（NIBP）等监护数据。 ★2.1心电导联和增益可调节，增益范围为×1/2.×1.×2。调节心电导联后显示对应导联的心电波形，调节增益后显示对应的电压标尺变化。 2.2可点击NIBP测量按钮进行手动NIBP测量，或设置自动NIBP测量。 2.3监护模式界面带有冻结和数据回顾功能，可查看不同窗口时间的趋势图及NIBP监测数值。可调节显示1分钟.5分钟.15分钟.30分钟.1小时数据的趋势。 2.4监护模式下可使用暂停报警键，报警静音时间2分钟，超过2分钟后报警自动开启。 2.5可进行报警设置，当参数超过报警范围后自动生成报警日志，当有多条信息时状态栏循环显示。 3.手动除颤模式可模拟能量调节.充电.放电的过程。 3.1显示当前除颤能量，可进行除颤能量调节，进入模式后默认非同步除颤，除颤能量200J。 3.2选择进入同步电复律模式后在界面上显示同步标识。 3.3除颤成功后心电波形产生相应的变化。 4.AED模式可进行AED训练的完整流程。具有完整的AED语音引导功能，根据提示音显示操作的虚拟示意图。 4.1支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。 4.2开始CPR时可开启节拍器按节奏进行按压，CPR模式和时间可调节。 5.无创起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，设置成功后显示起搏心电波形。起搏速率范围为40-170 ppm，起搏电流范围为0-200 mA。 6.状态栏电池图标可显示当前电量状态。 ★7.具有教师端软件，软件无需预先安装，可使用手机扫描模拟除颤仪开机二维码，即可连接控制模拟除颤仪。 7.1内置不少于6种除颤及起搏训练病例，除颤包括成人及儿童病例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南中成人与儿童复苏流程。 ★7.2可模拟不同情景的急救现场情况，病例包含：简单或复杂室颤.简单或复杂房颤.简单或复杂停搏等。教师软件可显示病例流程，手动控制病例转归。 7.3病例运行过程中可使用“应用复苏药物”对患者进行抢救，丰富急救流程。 7.4教师软件可查看病例不同状态的生命体征数据，包括心电.心率.呼末二氧化碳.呼吸频率等。 7.5标准化病人的指脉氧.心电导联脱落等事件自动生成操作日志在教师软件显示。 7.6运行结束后界面显示病例训练结果为复苏成功或死亡。 | 个 | 4 |
| 21 | 移动一体机 | 一.产品特性: 1.4K超清分辨率，采用AG防眩光屏幕，莫氏7级硬度，画面柔和清晰； 2.全金属材质超窄边框设计，外观简约，前附双磁吸笔，使用前后取放方便； 3.电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置，便于维护； 3.内置800W摄像头+阵列麦克风； 4.Android/Windows双系统支持，一键切换，兼容更多软件，满足更多需求； 5.电子白板：顺滑书写，支持20点触控，批注.绘画.擦除.图像放大缩小和旋转，并支持手机扫码一键保存白板内容； 6.无线投屏：支持无线投屏，同屏多分屏功能（支持Android.Windows.IOS.Mac/OS），支持4个设备同时同屏； 7.远程视频：支持远程视频会议，多方异地会议，远程PPT演讲，远程桌面共享，支持流畅，标清，高清多种模式； 8.会议预约软件：会议云端提前发起，并提醒参会人员时间地点信息，现场刷脸进入会议，实现高效会议； 9.会议培训：内置office,看图，视频播放器等办公实用工具，内置无线WIFI，网卡，支持无线上网，支持将手机.平板.Pad等设备画面同步传送到平板上，支持异地多方远程会议，远程PPT演讲， 远程桌面共享； 10.商业展示：自定义开机画面.主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求；内置专业多媒体播放软件，播放软件支持分屏播放（一分屏，二分屏，三分屏）；内置平台化多媒体播放软件，该多媒体播放软件平台必须拥有5000台以上在线设备，拥有大数据平台展示模块可展示实时在线设备数据。多媒体播放软件权限分配管理，分级审核管理。； 11.可选互动触摸查询系统，政务查询，企业介绍，文化宣传，业务介绍，让会议机变身自助查询机；侧边栏按钮.手势唤出方式和触摸控制开关自由切换； 12.自带签名软件；可后台查看签名，可留言，可导出留言信息生成文档； 二.硬件技术采参数： 1.显示技术：A规LED液晶触摸屏； 2.显示比例：16:9 ； 3.显示尺寸：≥86英寸； 4.显示区域：全屏显示； 5.显示分辨率: 3840x2160 4K； 6.可视角度：89/89/89/89 （Min.）（CR≥10）； 7.亮度：≥400nits； 8.对比度：2000：1； 前置端口+按键：TOUCH*1.HDMI*1.PC USB*1.TV USB*1+一键按键，方便教学使用 9.机器接口：POWER*1,音频接口：MIC*1,AUDIO*1,视频接口HDMI*1/VGA*1，USB3.0*2，USB2.0*4; 触摸输出接口*1，TVUSB2.0*1,视频输入接口：HDMI*1/VGA*1，PC音频输入，AV*1 ,TV信号输入。1，路LINE输出.支持wifi 802.11b/g/n； 10.视频制式： PAL/NTSC/SECAM； 11.产品支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1.2.3.4，RMVB，MP3等； 12.内置扬声器：2×8Ω/10W（内置）； 13.电源：AC100-240V~（+/-10%）,50/60Hz； 14.整机功耗 ≤280W； 15.待机功率≤1W； 16.书写面材质：4mm全钢化高防爆防玻璃，防划防撞； 17一键黑屏功能：一键关闭液晶屏背光（屏幕全黑），黑屏后功耗可降低超过85%； 18.前附双磁吸笔，触摸笔使用前后取放更方便。 三.结构要求： 1.整机触摸.电脑.显示一体式设计，除电源线外，外部无任何连接线，不接受任何形式的外挂触摸屏； 2.材质：前框采用铝合金材质，后壳为全金属材质,防火防毒坚固耐用，四角采用圆弧设计全铝合金材质,防止学生意外碰撞受伤. 3.触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动，无需校准； 4.喇叭：喇叭原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播和完全满足教室视听效果。 四.触控屏要求 1.触摸感应方式：采用嵌入式红外触摸技术（非外挂）； 2.红外触控技术：真多点触控，≥10点触摸；可以二十人同时手势书写及擦除功能，互不干扰； 3.红外触摸系统通讯端口：USB； 4.书写方式：手指或专用笔； 5.输出形式：HID标准 6.响应速度：<15ms； 7.定位精度：90%以上的触摸区域为±2mm； 8.耐久性：无限次触摸点数； 9.运行系统：WindowsXP/ Windows7/ Windows8。 五.一体机内置电脑要求 1.电脑和电视组合化设计，电脑主机采用插针式OPS结构，无任何外接电源线和信号线。电脑主机可直接从电视机身的侧面抽拉式取出，方便升级维护,外部无任何可见连接线； 2.CPU：Intel Core H310-I5 8400； 3.内存：DDR4 8G内存； 4.硬盘：256G固态； 5.内置无线WiFi； 6.4组以上USB输入； 7.1组1000M RJ45网络接口； 8.接口：HDMI.VGA*1同步输出/USB2.0*2/RJ45*1/耳机音频输出 9.采用OPS工业主板。 六.配套电子白板软件 1.编辑模式工具栏自定义：可随意调节工具栏.资源库的位置和顺序； 2.全屏模式工具栏:支持工具栏竖排； 3.透明标注模式快捷键自定义：支持在透明页面下，快捷键自定义； 4.软件界面换肤功能：包含至少5种主题皮肤（灰白.淡蓝.粉红.黑色.橙色.淡绿）； 5.页面功能：新建白板页.新建图片背景页.新建屏幕页.上一页.下一页.首页.最后一页.页面放大.页面缩小.页面回放.撤销.重做； 6.画笔功能：马克笔，可选择颜色，粗细，笔迹等； 7.橡皮擦功能：包含至少5种擦除功能（对象擦.位图擦（可精确擦除画线边角）.图片擦.清除页面和手势擦除）； 8.图形功能：包含至少13种图形应用（三角形.矩形.四边形.椭圆.圆.五边形.五角星.六边形.立方体.圆柱体.圆锥.三菱锥.四菱锥等）； 9.线条功能：有直线.虚线.箭头.图形等； 10.插入功能：包含至少9种插入格式（文字.富文本文字.图片.flash.视频.表格.ppt.pptx.doc.docx音频.图窗）； 11.屏幕录制功能：可在白板软件中全屏幕或任意选择区域录制； 12.文件功能：打开文件.新建文件.保存文件.文件另存为.导入.导出； 13.文件导入格式：支持不少于7种格式导入（jpg.png.bmp.ppt.pptx.doc.docx）； 14.视频批注：支持插入多个视频对象，视频对象旋转，在视频动态状态下，支持画笔.图形.图片.文字等对象标注； 15.网页格式插入：可从白板软件中直接访问网页，支持从网页上直接拖载图片或文本格式到白板软件，并可对其进行旋转.批注等功能操作； | 个 | 2 |
| 22 | 交互式气管切开吸痰训练系统 | 1.运用虚拟现实.动画.互动程序开发等技术，将经气管切开吸痰法操作流程.技术知识要点融入其中。 2.三维仿真气管切开病人.器械及动画，展现真实的操作环境.吸痰手法及过程。 3.立体感解剖剖面展示鼻.咽.食管.气道的毗邻关系，方便学生理解操作。 4.设置电动负压吸引器使用训练，点击虚拟面板画面进行调节，系统自动判断操作正误。 5.展现无菌观念，设置选择容器冲洗吸痰管流程。 6.软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 7.设置计时系统，实时显示操作时间。 8.运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 9.操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 | 套 | 2 |
| 23 | 移动交互式气管插管训练及考核系统 | 1.移动平板控制，产品由模型和平板电脑组成，可以进行气管插管的软件交互式训练和模型的实训； 2.模拟一成人头颈部，标准的气管插管体位；解剖标志明显，结构真实，有牙.舌.悬雍垂.声门.会厌.喉.气管等解剖结构； 3.可进行经口气管插管； 4.模型可与移动端平板无线连通，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩； 5.交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核，软件上有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构，显示操作时间，实时显示扣分情况； 6.可在模型上进行真实操作，可自动检测正确到达的位置，也可以检测误入食道和一侧支气管，检测结果自动上传至移动端； 7.具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； 8.有电源和锂电两种供电方式，操作方便灵活。 | 套 | 2 |
| 24 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | 模型特点： 1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.可通过口对口.复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。 4.模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 5.模型具有自动的双侧颈动脉搏动.自主呼吸.瞳孔对光反射等生命体征反馈。 6.模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 7.模型可监测心肺复苏按压位置.按压深度.按压频率.通气速度.通气量.气道打开.瞳孔对光反射.意识判断等操作。 8.模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测.反馈和成绩评估。 9.模型支持模拟除颤（需另外购买模拟除颤仪），进行模拟抢救流程操作。 软件功能特点 1.软件可在手机.平板.PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS.Android.Windows.MacOS.Linux等主流操作系统。 2.提供以下功能： 1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 2)支持学员进行按压.通气.按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 3)可自定义时长的学员自我测试训练。 4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度.按压频率.按压位置.通气量.通气时长.气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型.时间及人员，可分类排序.查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩.总时长.循环组数；按压成绩.平均按压深度.平均按压频率.按压位置正确率.胸廓完全回弹率；通气成绩.平均通气量.平均通气时长.气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比.最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出打印功能。 9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 产品性能 1.按压机械寿命大于100万次。 2.全无线设计。 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机.平板电脑.笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows.OSX.Android和iOS等。 产品配置 1.心肺复苏模拟人 * 1台 2.模拟人充电器 * 1个 3.产品登录标识 * 1个（固定于模拟人体侧位置） 4.产品使用说明 * 1份 5.CPR衬垫/背包 * 1套 6.模拟人服装 * 1套 7.控制端笔记本电脑 * 1台 | 套 | 2 |
| 25 | 交互式电除颤训练系统 | 1.本软件采用虚拟现实.动画.互动程序开发等技术，将电除颤操作流程.技术知识要点融入其中，形成了一套交互式软件。 2.模拟除颤仪面板，系统自动判断操作正误。 3.考核电极片放置位置。 4.软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 5.运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 6.操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 | 套 | 2 |
| HL02 | 儿科护理 | （儿科护理实训室2间3-2-20，65.15㎡；3-2-21，65.15㎡）学院楼 |  |  |
| 26 | 婴儿床 | 1.气控升降装置可以调节高度方便母婴交流。 2.不锈钢高级静电喷塑，磷化工艺，整体设计合理，美观大方。 3.婴儿盆采用健康环保的树脂透明材料，通气性和韧性非常好。 4.一端倾斜功能，采用气动升降方式，气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现溢奶呕吐现象。 5.底部设计有储物篮，可摆放洗浴用品或其它用品。 6.配备厚度为3.5cm的高泡海绵床垫。 7.脚轮为直径125mm聚氨酯豪华静音轮，，四轮刹车设计，平稳无噪音。 8.规格：860*460*880mm（可选白色.黄色.绿色） | 个 | 2 |
| 27 | 婴儿保暖箱 | 1.工作电源：AC220V/ 50HZ； 2.输入功率：≤850VA； 3.控温方式：箱温控制； 4.控温范围：25℃～37℃； 5.箱温显示温度范围：5～65℃； 6.升温时间：≤30min； 7.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃； 8.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃； 9.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃； 10.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃； 11.设置温度与箱内温度分屏显示； 12.独立的超温保护系统； 13.自然风道加湿； 14.婴儿床倾斜角度无级可调功能； 15.产品具有自检功能，多种故障报警提示：断电.传感器.偏差.超温.风机.系统等； 16.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 17.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 18.前面板具有温度校正功能； ★19.具有数据储存功能；（提供证明材料） ★20.具有正门独立锁定装置；（提供证明材料） 21.具有RS-232接口； 22.具有氧气输入接口； ★23.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）；（提供证明材料） 24.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm² (光源为灯管)； 25.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² (光源为灯管)； 26.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4； 27.光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分。 | 个 | 2 |
| 28 | 婴儿秤（兼有测量身长功能） | 1.高度测量≥700mm； 2.称重50g-100kg； 3.USB/干电池两种通电方式； 4.显示方式LED。 | 个 | 2 |
| 29 | 婴儿沐浴池 | 1.亚克力材料双层保温恒温池体； 2.不锈钢钢架； 3.彩色裙边亚克力板； 4.合金下水 ，无缝拼接工艺，进水：冷热水管，排水：弹跳排水阀，花洒：高级抽拉升降花洒； 5.尺寸：≥100*60*80cm。 | 个 | 5 |
| 30 | 胎儿血液循环模型 | 1.尺寸：放大； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：模型由足月胎儿.内脏器官.胎盘.脐带等6个部件组成。显示胎儿的血液循环器官结构等； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 个 | 2 |
| 31 | 护理床 | 1．产品规格：≥2130*900*500mm(含床头)； 2．升降：背部升降0-80±5º，腿部升降0-40±5º，整体升降300mm； 3．床架：采用型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方； 4．床板：采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁； 5．床头.床尾：采用ABS工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 6．脚轮：采用台湾施可瑞中控轮，无噪音，便于移动，四轮同步刹车系统，锁定稳固； 7．护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计； 8．摇手：ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护； 9.配备：床垫.床单.被套.被子.枕头.枕套。 | 张 | 2 |
| 32 | 输液架子 | 1.材质：不锈钢； 2.结构：伸缩可调，顶部四钩，五角支架并配有脚轮。 | 个 | 2 |
| 33 | ABS床头柜 | 1.尺寸:≥480*480*760mm 2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，抗冲击性.耐热性.耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良。 3.整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 | 个 | 2 |
| 34 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径38mm，壁厚1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm。 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚。 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 4 |
| 35 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。高承重，加厚型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 2 |
| 36 | 婴儿床 | 1.气控升降装置可以调节高度方便母婴交流。 2.不锈钢高级静电喷塑，磷化工艺，整体设计合理，美观大方。 3.婴儿盆采用健康环保的树脂透明材料，通气性和韧性非常好。 4.一端倾斜功能，采用气动升降方式，气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现溢奶呕吐现象。 5.底部设计有储物篮，可摆放洗浴用品或其它用品。 6.配备厚度为3.5cm的高泡海绵床垫。 7.脚轮为直径125mm聚氨酯豪华静音轮，四轮刹车设计，平稳无噪音。 8.规格：≥860*460*880mm（可选白色.黄色.绿色） | 个 | 8 |
| 37 | 婴儿车 | 1.规格：910*560*800mm（可选粉色.蓝色.绿色） 2.气控升降装置可以调节高度方便母婴交流。 3.特别设计的一端倾斜功能，采用气动升降方式，气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现呕吐现象。 4.多种颜色供选择。 | 个 | 2 |
| 38 | 辐射台 | 1.工作电源：AC220V/ 50HZ 2.输入功率：≤600VA 3.具有预热.手控.肤温三种温度控制模式； 4.设置温度与皮肤温度分屏显示； 5.独立的超温保护系统； 6.婴儿床倾斜角度：三档可调，辐射箱水平角度：0°～90°双向转动，婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； ★7.产品具有自检功能，多种故障报警提示：断电.传感器.偏差.超温.设置.检查和系统等；（提供证明材料） 8.前面板具有温度校正功能； 9.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 10.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ★11.具有数据储存功能；（提供证明材料） 12.具有APGAR评分计时功能：运行至50″～1′.4′50″～5′.9′50″～10′时发出声光提示； 13.具有RS-232接口； 14.肤温控温范围：32℃～37.5℃； ★15.肤温显示范围：5℃～65℃；（提供证明材料） 16.控温精度：≤0.5℃； ★17.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；（提供证明材料） 18.床面温度均匀性：≤2℃。 | 个 | 2 |
| 39 | 婴儿呼吸机 | 1.★主机.医用电热湿化器.机械手.呼吸回路等所有构件都为同一自主品牌； 2.系统结构紧密，主机.医用电热湿化器.医用空气压缩机（选配）一体化设计，最有效节约空间； 3.内置式空氧混合器，氧浓度连续可调，无需计算或者参照对照表； 4.流量和氧浓度分开独立调节，互不影响； 5实时监测氧浓度，双重保证用氧安全； 6.★CPAP压力调节为机械调节，不用水封瓶式的物理调节CPAP压力，故精确度高，结合系统压力监测和安全阀更充分保证了患者的安全； 7.★主机为无源产品，无需电源，在停电期间，依然不影响使用。配置万向机械吊臂； 8. 配备电控加温湿化器，保证系统的最佳湿化状态；轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头.面部的压迫和鼻中隔的损伤； 9.无需耗材，配备硅胶重复使用呼吸回路2套，及两套大中小不同型号食用硅胶横式鼻塞。 10．鼻塞为横式双孔鼻塞，配置轻质硅胶软管，比爪式鼻塞舒适度更好，波纹管与硅胶软管连接，减少了对患者头.面部的压迫和鼻中隔的损伤； 11.适用于儿科PIICU.NICU.PICU及急救室。 12．通气模式：CPAP模式 13．氧浓度调节：21%~100% 14．流量调节：0~18 LPM 15.持续气道正压调节（CPAP调节）：0~1.0kPa (0~10cmH2O) 16.压力监测：0~2.5kPa (0~25cmH2O) 17.氧浓度调节：21%~100% 18.压力安全阀：设备管路中压力超过调节参数1.5倍时，安全阀自动开启。 19.差压报警：供气压力差在0.05MPa~0.12MPa,声音报警； 20.电池低电压报警：当电压降至3.2V±0.2V，LCD显示“LOWBAT”报警 21.主机尺寸：W*H*D 250×255×210mm 22.主机重量：约6KG 23.气源提供：0.3MPa~0.4MPa | 个 | 1 |
| 40 | 婴儿抚触台 | 1.尺寸：≥1000*800*900mm； 2.材质：台面柔软海绵，柜体实木； 3.结构：柜体有储物柜。 | 个 | 10 |
| 41 | 医用操作台 | 1.规格：≥1500*750*800mm； 2.材质：底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥0.8mm；柜体为碳钢喷塑，板材厚度大于等于≥0.6mm，表面经多次处理后静电喷塑，抗污防腐； 3.结构：带抽屉.柜子。 | 个 | 4 |
| 42 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 一.模型功能： 1.根据婴儿真实人体数据设计，具有真实的解剖结构，可触及胸骨柄.剑突等骨性标志。 2.模拟人颈部和四肢关节可活动，四肢触感柔软。 ★3.可采用仰头举颏法.托颌法等方式打开气道，可检测气道是否打开。 4.可通过口对口.复苏气囊对口等方式完成人工通气，可检测人工通气潮气量，并自动判断潮气量是否正确。 5.可根据两乳头连线定位胸外按压位置，按压力度接近真人，手感真实。 6.可练习CPR操作，实时回传按压数据，检测按压深度.按压次数.按压位置是否正确等。按压机械寿命大于等于8万次。 7.可手动模拟肱动脉搏动。 ★8.可使用真实骨穿针进行胫骨穿刺建立骨髓通路，可抽出或输注液体，胫骨穿刺部位可承受至少10次穿刺，胫骨穿刺部位可2分钟内快速更换。 ★9.可进行海姆立克急救法训练，可检测拍背与腹部按压操作，并可自动记录操作组数。 10.内置锂电池，可连续工作不低于3小时。 11.全无线设计，模拟人与控制软件无线通讯，模拟人外部无任何线缆。 二.软件功能 1.软件采用B/S架构，可适配手机.平板.台式电脑等硬件设备，可适配主流操作系统，包括：Windows.Android等，无需预先安装软件，使用方便快捷。 2.提供学员和导师两种使用模式： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，提供训练过程实时指导和客观评估。 2.2支持学员进行单独按压.单独通气.按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 2.3学员自我测试训练可自定义时长。 2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可实时查看训练详情并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA心肺复苏评判标准，支持对评判标准进行编辑。 4.支持单人心肺复苏和双人心肺复苏，可切换30:2和15:2两种按压通气比。 5.以即时反馈的图形化方式直观展示训练过程中的实时数据如按压深度.按压频率.按压位置.气道打开等，方便学生训练中即时纠错。 6.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型.时间及人员，可分类排序.查看。 ★7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩.总时长.循环组数.按压成绩；通气成绩.平均通气量.平均通气时长.气道开放正确率等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点自动生成评语供学生参考。 8.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 9.提供成绩导出功能。 10.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 三.产品配置 1.心肺复苏模拟婴儿 1套 2.电源适配器 1套 3.完整左腿替换件 1套 4.按压力度切换组件 1套 5.平板电脑 1台 | 个 | 2 |
| 43 | 男性新生儿护理模型 | 1.为一男性新生儿全身模型，外形可爱，头部.四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3.可进行新生儿抱持.包裹.擦浴.穿衣.换尿布.喂奶.清洁眼.耳.鼻等基础护理操作，可测量身长.体重.胸围.腹围.头围； 4.皮肤护理，佩戴腕带。 | 个 | 10 |
| 44 | 女性新生儿护理模型 | 1.为一女性新生儿全身模型，外形可爱，头部.四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3.可进行新生儿抱持.包裹.擦浴.穿衣.换尿布.喂奶.清洁眼.耳.鼻等基础护理操作，可测量身长.体重.胸围.腹围.头围； 4.皮肤护理，佩戴腕带。 | 个 | 10 |
| 45 | 新生儿脐带护理模型 | 1.新生儿全身模型，头部.四肢均可活动； 2.脐带外型逼真，柔软而富有弹性，内有脐静脉和脐动脉，可注入模拟血； 3.可进行新生儿脐带结扎处理及护理操作训练；结扎.断脐手感真实，如误用丝线结扎可产生切割现象而损伤新生儿脐带，可练习使用棉线.橡胶圈.脐带夹等方式结扎脐带； 4.脐带有一定长度可连续使用多次，备有多根脐带用于更换； 5.同时可进行新生儿擦浴.穿衣.换尿布等基础护理操作。 | 个 | 10 |
| 46 | 幼儿静脉注射手臂 | 1.模拟一幼儿左臂； 2.外型逼真，皮肤纹理清晰，材质柔软并有富有弹性； 3.解剖结构精确，具有完整的幼儿手臂静脉系统； 4.可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练，穿刺有真实的落空感并可见回血； 5.皮肤.血管均可更换，带有备用的皮肤及血管。 | 个 | 15 |
| 47 | 婴儿头皮穿刺模型 | 1.用于临床医学儿科.护理人员婴儿头皮穿刺的示教.培训.考核； 2.模型仿真9-10月患儿头部至上腹部； 3.模型高≥360mm； 4.模型具有柔软富有弹性人造皮肤； 5.模型头部可左右转动60，±10。； 6.左.右两侧均有血管可以进行穿刺； 7.同一位置可进行多次穿刺； 8.可单独更换模拟血管其中一根血管； 9.可外接输液袋，穿刺成功后可模拟穿刺回血的场景； 10.可外接容器，穿刺成功后，可输入液体。 | 个 | 15 |
| 48 | 早产儿生长指标评定模型 | 1.本模型为一男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性，外形逼真可爱； 2.可进行早产儿的包裹练习； 3.本模型头部可触摸前.后囟门； 4.可进行皮肤护理； 5.可测量身长.体重.坐高.测量胸围.腹围； 6.同时可进行早产儿擦浴.穿衣.换尿布等基础护理操作。 | 个 | 6 |
| 49 | 足月儿生长指标评定模型 | 1.本模型为一男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性； 2.头部可触摸前囟门； 3.头部可触摸后囟门； 4.头部随重力弯曲，模拟婴儿颈部柔软，可训练新生儿抱持手法； 5.可进行新生儿拍背练习； 6.可进行新生儿的包裹练习； 7.进行皮肤护理； 8.可测量身长.体重.坐高.测量胸围.腹围； 9.同时可进行新生儿擦浴.穿衣.换尿布等基础护理操。 | 个 | 6 |
| 50 | 医疗器械柜 | 1.规格：≥900*400*1750mm； 2.材质：不锈钢，板材厚度为0.8mm；电镀环保喷漆； 3.结构：双开玻璃门，带锁，内分五层。 | 个 | 2 |
| 51 | 婴儿沐浴池 | 1.浴盆材质：A亚克力板； 2.柜体材质：PVC塑钢型材； 3.尺寸：≥960*580*800（长*宽*高）mm。 | 个 | 5 |
| HL03 | 妇产科护理实训室 | （妇产科护理实训室3间，3-2-16，65.15㎡；3-2-17，65.15㎡；3-2-18，133.29）学院楼 |  |  |
| 52 | 孕妇模型 | 1.模拟了一成年孕妇躯干结构，仰卧位；包括：乳房.耻骨联合.盆腔.胎儿等； 2.可进行四步触诊法.骨盆外测量.乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位.臀位.横位）以供触诊练习； 3.可进行胎心音听诊训练： 1) 胎心范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化； 2) 提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 3) 可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音； 4.带有独立控制盒，轻便稳固易于摆放。 | 个 | 4 |
| 53 | 月经周期示教模型 | 1.型为专为演示女性排卵周期示教所用； 2.周期实质上就是下丘脑-垂体-卵巢性腺轴的周期性功能变化的一种外在表现； 3.分别表现了下丘脑垂体.表现了卵泡不同时期的表现形态.还表现了子宫内壁在月经期，排卵前期以及排卵后期的形态变化。 | 个 | 4 |
| 54 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1.模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真； 2.解剖结构包括阴阜.大小阴唇.阴蒂.肛门口.尿道口.阴道口.阴道内壁.子宫颈.宫颈口（经产）.后穹窿等结构； 3.阴道可放入大号窥器观察宫颈及阴道情况； 4.宫颈后唇可使用宫颈钳进行钳夹，并完全咬合 ； 5.可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感； 6.后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血； 7.误穿入直肠可以抽到模拟粪便； 8.模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊； 9.单个穿刺液囊储水量可供连续操作几十次。 | 个 | 2 |
| 55 | 高级分娩综合技能训练模型 | 1.模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位； 2.分娩模型包括：腹壁.外阴.耻骨联合.脊柱.盆腔等； 3.带有两个胎儿，男女各一； 4.可实现的操作：胎位的触诊.头先露演示.正常阴道分娩.单臀先露.单足先露分娩手法训练.外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位.头臀位.臀头位.双臀位；脐带脱垂，正中.部分和边缘性前置胎盘救治.胎儿吸引术.胎盘和脐带的处理.新生儿护理等； 5.配有透明腹壁盖，便于演示； 6.外阴.脐带.腹壁均可更换。 | 个 | 2 |
| 56 | 骨盆测量模型 | 1.本模型为成年女性，全身关节灵活，满足骨盆测量时的各种体位； 2.解剖标志明显，便于操作定位； 3.下腹部设有透明视窗，观察骨盆内测量操作全过程； 4.骨盆内测量。 | 个 | 2 |
| 57 | 电动产床 | 1.床面长度及宽度：≥长2100mm ×宽600mm 2.床面最低及最高高度：≥670mm-920mm 3.床面前后倾角度：前倾≥15°后倾≥25° 4.背板折转角度：上折≥75°下折≥10° 5.背板(mm)：≥750×600 6.座板(mm)：≥390×600 7.辅助台面尺寸：长度900mm×宽度600mm 8.床的体位变换采用新型气弹簧一操作简便，灵活可靠。身床的升降用脚踏液压泵加横向阀独特组合减轻医护人员工作强度。控制腿床台面高度调节采用机械传动结构，并配有临床多种功能的附件，是一台多功能产床。 配置清单： 拉手柄 2件.托腿架 2件.污物罐 1件.托手板 2件.油壶（带油）1只.床体 1只.麻醉架 1件.滑块 6只 | 张 | 2 |
| 58 | 高智能数字化分娩与母子急救模拟人 | 软件系统： 1.友好的操作界面：软件操作简单，易学，可以模拟多种患病场景，训练学生的综合急救能力和临床诊断思维开放式系统构架：用户可以自行编写病例，以满足不同培训和考核的需要容易编写：提供多种趋势，流程图表，事件记录使编写，运行变的更加容易全面兼容windows系统：可同时进行其他办公软件的操作，与其他软件不冲突。 孕妇分娩模拟人主要功能： 2.急救技术： 2.1标准的气道管理功能，可进行经口气管插管，插管位置在电脑上实时显示。 2.2静脉穿刺：手臂静脉输液，三角肌部位皮下注射，大腿外侧，三角肌肌肉注射。 2.3模拟药物治疗系统，可选择多种给药方式，可自定义添加，修改药物，能保存药物列表，药物存在各种药效生理反应。 2.4CPR:吹气时胸部有起伏，计算机监测按压位置及深度，计算机监测吹气量大小，实时数据图形显示，操作结束后有统计报告，能进行单人或多人训练考核，全程中文语音提示。 ★2.5模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪的操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。能选择除顏能量，最大除颤能量达到360J。 3.生命体征模拟： 3.1实时监测宫缩曲线及FHR曲线变化。 3.2模拟产妇的的各种主诉，呻吟.咳嗽.呕吐等声音，真实再现产房的实际情景。 3.3B超检查：提供几十种临床B超影像，通过B超检查，观察胎儿生理活动情况，判断胎盘是否正常。 3.4颈动脉搏动。 3.5胎心音听诊。 3.6配有高度仿真宫颈。 ★3.7模拟心电监护：使用指夹式血氧探头，监测血氧，可与模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护。多参数模拟监护仪LCD屏幕提供12导联心电图.血氧饱和度.呼吸.二氧化碳.血压（动脉血压.中心静脉压.肺动脉压.无创血压）.心输出量等。 4.模拟从待产到生产，以及产后护理的整个过程： 4.1分娩：可自行进行枕左前位分娩机制的演示，并伴有自动的宫缩.衔接.下降.俯屈.内旋转.仰伸.复位及外旋转.胎肩及胎儿的娩出，分娩速度可根据教学要求而调节。模拟宫缩，由气泵模拟不同强度，持续时间的宫缩。模拟分娩机转，在第一产程期间，缩复现象。下降是间段进行的，宫缩时胎儿头下降，间隔时略回缩，到宫口完全张开后（第二产程开始）。 4.2软件控制胎头下降的位置，配合产前宫颈变化与产道关系变化模块，测量胎头的下降和宫口开大情况。 4.3模拟正常分娩.臀位分娩.肩难产。 4.4可在模拟人上练习四种常用手法解决肩难产；McRobert's手法.耻骨上加压法.旋肩法.膝肘卧位法，或练习使用几种手法。 4.5配有“利奥波德手法练习用提升软垫”，可进行利奥波德手法练习。 4.6配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练。 阶段一：宫颈口没有扩张.宫颈管没有消失.胎头与坐骨棘平面位置关系为-5 阶段二：宫颈口扩张2cm.宫颈管消失50%.胎头与坐骨棘平面位置关系为-4 阶段三；宫颈口扩张4cm.宫颈管完全消失.胎头与坐骨棘平面位置关系为-3 阶段四：宫颈口扩张5cm.宫颈管完全消失.月台头与坐骨棘平面位置关系为0 阶段五：宫颈口扩张7cm.宫颈管完全消失.胎头与坐骨棘平面位置关系为+2 阶段六：宫颈口扩张10cm.宫颈管完全消失.胎头与坐骨棘平面位置关系为+5 4.7模拟多种胎盘位置，胎盘碎片残留。 4.8可进行剖腹产。 4.9外阴缝合练习模块，分左下.正中.右下三个切口位置。 4.10产后48小时子宫按摩，产后大出血。 4.11产妇护理（包扎.梳头，全身擦洗等）。 4.12随机考评系统具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式并导出。支持考官手写签名。 新生儿功能： 1.静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺.手臂静脉穿刺, 静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。 2.护理功能：眼清洗滴药.可进行新生儿清洗.包扎。 3.可进行新生儿心肺复苏训练。 4.可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰.洗胃。 5.可进行婴儿脐带护理。 6.支持口对口.口对鼻.呼吸器对口等多种通气方式。 7.可进行人工呼吸。 8.可进行心外按压。 系统组成： 1.孕妇模拟人（分娩与成人急救用） 2.新生儿模拟人（急救与护理用） 3.胎儿模拟人（分娩用） 4.模拟宫颈口 5.产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段） 6.产后48小时子宫 7.用于产后会阴切开缝合的模块 8.模拟胎盘/脐带 9.利奥波德练习提升“软垫” 10.其他功能辅助用具 | 个 | 2 |
| 59 | 透明刮宫演示模型（前倾子宫） | 1.本模型具有透明的外壳，结实.美观，可以看到内部结构，清晰的观察刮宫的全过程； 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇.小阴唇.尿道.阴道结构正确； 3.内部具有形态逼真的解剖结构：前倾子宫/水平子宫/后倾子宫（三个任选其一).子宫角，输卵管.卵巢.膀胱.输尿管等； ★4.阴道弹性良好，可以插入大号窥器； 5.可向子宫内放入模拟妊娠6－7周左右的妊娠囊； ★6.可进行模拟刮宫训练：宫口可以插入扩宫器.刮匙；宫内避孕器的置入和取出操作； ★7.宫颈钳可钳夹宫颈，并完全咬合； ★8.宫腔透明可见，并且柔软有弹性； 9.可以进行阴道灌洗操作演示； 10.模型还可训练导尿术.留置尿管和膀胱冲洗。 | 个 | 4 |
| 60 | 人工流产模拟子宫 | 1.本模型是为临床实习过程中学习人工流产刮宫技术而设计的。它既可以让初学者学习妇产科相关解剖知识，练习扩宫.刮宫等相关操作，又有助于教师在课堂上示教讲解使用； 2.包括三个模块：水平位子宫.孕6-7周前倾.孕6-7周后倾子宫； 3.子宫材料柔软有弹性，外形真实； 4.三个早孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊；宫口可以插入扩宫器.刮匙模拟刮宫操作； 5.可进行宫内节育器放置术训练； 6.带有底托使子宫可以固定在正确位置。 | 个 | 6 |
| 61 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 1.模拟了产前6个不同阶段宫颈口的变化情况； 2.解剖结构包括大小阴唇.阴蒂.阴道.宫颈.胎头； 3.模型的阴道内壁质地.组织密度及解剖结构十分形象逼真； 4.可进行产前宫颈口变化的检查和评估： 阶段一 宫颈口没有扩张，宫颈管没有消失； 阶段二 宫颈口扩张2CM，宫颈管消失50%； 阶段三 宫颈口扩张2CM，宫颈管完全消失； 阶段四 宫颈口扩张5CM，宫颈管完全消失； 阶段五 宫颈口扩张7CM，宫颈管完全消失； 阶段六 宫颈口扩张9CM，宫颈管完全消失。 | 个 | 4 |
| 62 | 子宫底检查评定模型 | 1.包括有成人局部躯干.模拟腹壁.外阴及内部可更换的子宫；髋关节可以活动以摆出正确的体位； 2.解剖结构包括耻骨联合.脐.大小阴唇.阴蒂.阴道.肛门.子宫； 3.可进行子宫底检查评定和分娩后宫底按摩训练，有两个子宫可相互更换：硬的收缩良好的子宫；软的收缩不良的子宫； 4.材质柔软，触感逼真。 | 个 | 2 |
| 63 | 乳房检查模型 | 1.本模型翻制于成人女性，手感真实； 2.可以进行乳房的触诊训练； 3.可进行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练； 4.模型右侧的外上象限及外下象限分别有一良性肿物； 5.模型的左侧乳房可以模拟乳头溢血的病理表现； 6.模型左侧乳房外上象限有一恶性肿物； 7.左侧腋窝有两个恶性肿物.左侧锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷； 8.皮肤橘皮样改变。 | 个 | 2 |
| 64 | 女性内外生殖器官模型 | 1.尺寸：自然大； 2.功能：显示了生殖系统的子宫.子宫附件（输卵管.卵巢.输卵管伞卵巢系膜.子宫园韧带卵巢主韧带.阴道及外生殖器的形态结构，为了直观示教，卵巢.输卵管及阴道.子宫一侧均作有剖面，形态逼真，模型系统完整） 3.材质：PVC。 | 个 | 6 |
| 65 | 骨盆测量模型 | 1.本模型为成年女性，全身关节灵活，满足骨盆测量时的各种体位； 2.解剖标志明显，便于操作定位； 3.下腹部设有透明视窗，观察骨盆内测量操作全过程； 4.骨盆内测量； 5.骨盆外测量。 | 个 | 2 |
| 66 | 带有胎儿头的骨盆模型 | 1.模型由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成； 2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，一个为早产儿； 3.胎儿头颅可清晰及每个颅缝和前后囟门； 4.胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆； 5.可观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系； 6.可直观的演示衔接.下降.俯屈.内旋转.仰伸.复位及外旋转.胎儿娩出等整个分娩过程； 7.可以用来演示分娩时产钳.胎儿吸引器的使用。 | 个 | 2 |
| 67 | 高级手摇分娩机制示教模型 | 1.模型具有与真实尺寸一致的骨盆，带有耻骨联合.髂嵴.外阴等主要的解剖结构； 2.柔软的外阴（可以嵌入模型内）供外阴切开术的训练； 3.模型配有一个手动摇杆，可以模拟正常生产过程中的六种动作，生产的速度及幅度大小都可控； 4.可以配合教师的教学，将每一个生产过程分别讲解，既直观又真实； 5.模型无论是在分娩技巧的教学上还是对病人的护理上都是一款有价值的教学工具。是产科必不可缺少的教学设备。 | 个 | 4 |
| 68 | 护理床 | 1．产品规格：≥2130*900*500mm(含床头)； 2．升降：背部升降0-80±5º，腿部升降0-40±5º，整体升降300mm； 3．床架：采用型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方； 4．床板：采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁； 5．床头.床尾：采用ABS工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 6．脚轮：采用台湾施可瑞中控轮，无噪音，便于移动，四轮同步刹车系统，锁定稳固； 7．护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计； 8．摇手：ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护； 9.配备：床垫.床单.被套.被子.枕头.枕套。 | 张 | 2 |
| 69 | ABS床头柜 | 1.尺寸:≥480*480*760mm 2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗.擦拭，美观大方，抗冲击性.耐热性.耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良。 3.整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 | 个 | 4 |
| 70 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm. 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚。 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 8 |
| 71 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。高承重，加厚型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 4 |
| 72 | 医用器械柜 | 1.规格：≥900*400*1750mm； 2.材质：不锈钢，板材厚度为≥0.8mm；电镀环保喷漆； 3.结构：双开玻璃门，带锁，内分五层。 | 个 | 2 |
| 73 | 医用操作台 | 1.规格：≥1500*750*800mm； 2.材质：底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥0.8mm；柜体为碳钢喷塑，板材厚度大于等于≥0.6mm，表面经多次处理后静电喷塑，抗污防腐； 3.结构：带抽屉.柜子。 | 个 | 4 |
| HL04 | 基础护理1.2.3 | （基础护理实训室3间，3-1-1，133.29㎡；3-1-2，66.83㎡；3-1-3，65.24㎡）学院楼 |  |  |
| 74 | 医用器械柜 | 1.规格：≥900*400*1750mm； 2.材质：不锈钢，板材厚度为≥0.8mm；电镀环保喷漆； 3.结构：双开玻璃门，带锁，内分五层。 | 个 | 6 |
| 75 | 高级电动脉搏式手臂动脉及静脉穿刺练习模型 | 1.模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹.桡骨茎突等。 ★2.模型可自动产生桡动脉搏动，搏动档位1-3档可调，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。 ★3.可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起。 4.支持在桡动脉采集动脉血标本。 5.穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次穿刺。 6.穿刺位置为耗材式设计，更换方便。 7.肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。 ★8.内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。 | 个 | 36 |
| 76 | 成人牙模型总汇（32颗牙） | 1.成人牙模型总汇模型上下颌牙齿模型平放在基板上，显示成人牙列，切牙，尖牙，前磨牙和磨牙的形态及构造，共计32颗牙齿。 2.上下颌每侧半各包括中切牙，侧切牙，尖牙，第一前磨牙，第二前磨牙，第一磨牙，第二磨牙和第三磨牙共计8颗牙齿。 3.材质：PVC材料 4.尺寸：自然大 | 个 | 36 |
| 77 | 高级褥疮护理模型 | 1.由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示； 2.显示错综复杂的褥疮类型：窦.瘘.腐痂.褥疮感染.骨头暴露.焦痂.缝合的伤口.疮疹和念珠菌感染； 3.学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可对伤口的长度.深度进行测量。 | 个 | 6 |
| 78 | 护理床 | 1．产品规格：≥2130*900*500mm(含床头)； 2．升降：背部升降0-80±5º，腿部升降0-40±5º，整体升降300mm； 3．床架：采用型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方； 4．床板：采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁； 5．床头.床尾：采用ABS工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 6．脚轮：采用台湾施可瑞中控轮，无噪音，便于移动，四轮同步刹车系统，锁定稳固； 7．护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计； 8．摇手：ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护； 9.配备：床垫.床单.被套.被子.枕头.枕套。 | 张 | 36 |
| 79 | ABS床头柜 | 1.尺寸:≥480*480*760mm 2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗.擦拭，美观大方，抗冲击性.耐热性.耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良。 3.整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 | 个 | 36 |
| 80 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm； 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚。 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 72 |
| 81 | 高级透明女性导尿模型 | 1.模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2.解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂.尿道口；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆.膀胱.输尿管等结构； 3.采用高强度透明材料和PC制成，坚固耐用且手感真实； 4.可行导尿.留置尿管和膀胱冲洗，尤其适合于教师演示讲解： 5.常规的导尿练习，并有模拟尿液导出； 6.采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中可连续示教和回示；可使用临床标准双腔管或三腔管； | 个 | 12 |
| 82 | 高级透明男性导尿模型 | 1.模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈膝外展； 2.解剖结构包括模拟输尿管.膀胱.尿道.外生殖器；可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构. 3.采用PC和弹性材料制成，坚固耐用且手感真实； 4.可行导尿.留置尿管和膀胱冲洗操作训练： 5.常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；阴茎与腹壁可成60°角，使导管顺利插入；导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 6.采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中连续示教和回示；可使用临床标准导尿管； | 个 | 12 |
| 83 | 灌肠操作模型 | 1.标准的灌肠体位（左侧卧位），外形逼真，手感真实； 2.具有肛门.可触摸的肛周褶皱.肛管.直肠结构； 3.★肛门自然状态下呈闭合状态；需要通过手指分开或灌肠管的插入才能撑开肛门； 4.可进行大量.少量.保留.不保留灌肠操作，模型内部可储存保留灌肠灌入的液体； 5.插管操作有逼真的阻滞感，能真实灌入液体，肛周不会渗出液体，带有防返流机制，拔管后液体不会逆流； 6.可根据灌肠方法不同，实现灌肠管置入不同深度，进管深度达到20cm，满足临床训练要求； 7.模型功能模块拆卸方便，可将功能模块抽出进行清洗及更换； 8.★模型内部有储液囊，超出容积的液体可由出水口排出，实现大量灌肠，或课堂上反复多次灌肠时，不间断训练的需求； 9.产品尺寸：350mm×330mm×310mm。 | 个 | 13 |
| 84 | 输液架子 | 1.材质：不锈钢； 2.结构：伸缩可调，顶部四钩，五角支架并配有脚轮。 | 个 | 36 |
| 85 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。高承重，加厚型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 36 |
| 86 | 医用操作台 | 1.规格：≥1500*750*800mm； 2.材质：底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度0.8mm；柜体为碳钢喷塑，板材厚度大于等于≥0.6mm，表面经多次处理后静电喷塑，抗污防腐； 3.结构：带抽屉.柜子。 | 个 | 12 |
| 87 | 设备带 | 一.空气终端： 1.规格：国标，圆弧压盖 2.普通病房终端压力0.35～0.55MPa（可调）.普通终端流量：≥10L/min。 3.具有防错插结构 4.带自封闭装置，可带气检修 5.终端有通.断.拔.原位待机四种状态 6.终端采用分体式结构，由阀座部件和底座部件两部分组成，方便维护保养，可实现不拆卸设备带面板维修终端 二.铝合金设备带 1.尺寸：≥200×55mm 2.铝合金材质，强电.弱电.医用气体管道三腔分离 3.病房通长布置 4.设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理 5.色泽均匀.耐腐蚀.抗老化.不褪色.颜色多样6.面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便 三.铝合金装饰带 1.规格：≥33×55mm 2.不露明管，美化病房环境 3.管路均采采用铝合金装饰罩罩扣 四.五孔电源插座 1.规格：一开5孔 2.安装高度：装于设备带上 3.符合国际标准 五.床头灯及灯具 1.名称：LED床头灯 2.规格：T54W 3.符合国际标准 六.漏电保护开关 1.规格：10A 2.符合国际标准 七.电源线 1.规格：≥2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 八.空气减压箱 输出压力：0.2～0.5MPa 边角采用圆弧结构 满足GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求 九.报警装置 1.规格：氧气.吸引.空气 2.压力监视≥1.0级3.数字显示4.标准MODBUSRTU通讯协5.采用数字采样处理技术及SMT工艺6.工作环境温度：-20ºC～50ºC 十.空气水平管道 1.规格：φ≥16×1mm 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 十一.空气支管道 1.规格：φ≥8×1mm 2.材质：紫铜 3.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 4.焊接方式：气焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 套 | 36 |
| 88 | 高级全功能护理训练模拟人（男性） | 1.可进行的护理操作：瞳孔观察示教；头发护理；脸部清洁；口腔护理操作训练；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练； 经口.鼻.气管套管吸痰操作训练；心音.呼吸音.肠鸣音的听诊训练；血压测量操作训练； 2.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定； 3.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； 4.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂.尿道口及阴道口； 5.着装式压疮护理：可进行伤口清洗.分类.评估.长度测量，手感逼真接近真人；更换卧位.搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：擦浴.穿换衣裤.冷热疗法； 6.模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位；全身关节包括：躯干－旋前.旋后.屈伸；颈部－旋前.旋后.屈伸；肩关节－外展.内收.旋内.旋外.屈伸；肘关节－屈伸.旋内.旋外；腕关节－屈伸.展收.旋内.旋外；髋关节－外展.内收.旋内.旋外.屈伸； 膝关节－屈伸.旋内.旋外；踝关节－背屈.跖屈.内收.外展.旋内.旋外； 7.护理情景仿真系统 7.1BPSim模块： 1.在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2.具有korotkoff Gap音； 3.压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg； 4.可设定收缩压.舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 5.音量大小可根据具体情况调节； 6.收缩压.舒张压.音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示.可直观地表示袖带压力的变化过程； 7.自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； 7.2AUDSim模块： 1.共54种声音，语音21种（如：咳嗽.呕吐.喷嚏等）.心音14种（如：正常心音.窦性心动过缓.收缩期杂音等）.呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音.中水泡音.粗湿罗音等）.腹音6种（如：正常肠鸣音.肠鸣音减弱.胎心音等）； 2.图形化的操作界面形象直观，操作简便； 3.五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节； 4.中英文双语界面，大屏幕液晶显示； 5.可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放； 6.5V直流电源供电 | 个 | 20 |
| 89 | 高级全功能护理训练模拟人（女性） | 1.可进行的护理操作：瞳孔观察示教；头发护理；脸部清洁；口腔护理操作训练；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练； 经口.鼻.气管套管吸痰操作训练；心音.呼吸音.肠鸣音的听诊训练；血压测量操作训练； 2.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定； 3.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； 4.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂.尿道口及阴道口； 5.着装式压疮护理：可进行伤口清洗.分类.评估.长度测量，手感逼真接近真人；更换卧位.搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：擦浴.穿换衣裤.冷热疗法； 6.模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位；全身关节包括：躯干－旋前.旋后.屈伸；颈部－旋前.旋后.屈伸；肩关节－外展.内收.旋内.旋外.屈伸；肘关节－屈伸.旋内.旋外；腕关节－屈伸.展收.旋内.旋外；髋关节－外展.内收.旋内.旋外.屈伸； 膝关节－屈伸.旋内.旋外；踝关节－背屈.跖屈.内收.外展.旋内.旋外； 7.护理情景仿真系统 7.1BPSim模块： 1.在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2.具有korotkoff Gap音； 3.压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg； 4.可设定收缩压.舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 5.音量大小可根据具体情况调节； 6.收缩压.舒张压.音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示.可直观地表示袖带压力的变化过程； 7.自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； 7.2AUDSim模块： 1.共54种声音，语音21种（如：咳嗽.呕吐.喷嚏等）.心音14种（如：正常心音.窦性心动过缓.收缩期杂音等）.呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音.中水泡音.粗湿罗音等）.腹音6种（如：正常肠鸣音.肠鸣音减弱.胎心音等）； 2.图形化的操作界面形象直观，操作简便； 3.五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节； 4.中英文双语界面，大屏幕液晶显示； 5.可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放； 6.5V直流电源供电 | 个 | 20 |
| 90 | 护理综合模型人 | 功能概述： 1．系统由全身无线模拟人.控制平板.无线触控式病人监护仪以及多种创伤模块组成； 2．★模拟人既可模拟男性，也可模拟女性。在模拟男性患者以及女性患者时，需具备完整的男女性别特征，如男性平坦的胸部和女性乳房特征.男女性生殖器特征等； 3．★模拟人全身关节灵活，可以摆放不同的体位，且无需辅助设备可以独立保持自主坐位； 4．模拟人需配备多种常见创伤模块，至少包含以下配件：大腿填塞和冲洗.大腿缝合.腹侧臀部褥疮.背侧臀部褥疮 5．★系统软件内置不少于10个具备完整教学病案文档的模拟教学病例； 功能详解： 1.硬件功能 1.1模拟人支持洗头护理操作； 1.2★模拟人双眼支持冲洗护理操作； 1.3模拟人双耳支持冲洗护理操作； 1.4★模拟人双侧鼻孔支持鼻腔填塞和鼻胃管置入护理操作，也可实现洗胃和鼻饲等护理操作； 1.5模拟人下排牙齿可取下，支持义齿护理； 1.6模拟人支持鼻咽通气道和口咽通气道等多种通气方式，同时可使用临床真实器械操作； 1.7模拟人支持球囊面罩（BMV）通气； 1.8★模拟人颈部支持气管切开护理，可置入气管切开套管及吸痰操作，吸痰时可见模拟痰液吸出； 1.9支持球囊面罩为模拟人进行辅助通气； 1.10支持手动模拟双侧颈动脉搏动； 1.11模拟人支持模拟心电监护； 1.12模拟人支持锁骨下静脉导管护理； 1.13★模拟人支持在其手臂上进行超声引导下外周静脉PICC置管穿刺及护理操作；（需提供超声引导下找到血管并穿刺成功后回血的视频） 1.14模拟人支持胸腔引流护理； 1.15模拟人支持心音.呼吸音.肠鸣音听诊，同时可模拟多种语音； 1.16模拟人支持造口护理和冲洗，分别为：结肠造口.回肠造口和膀胱造口； 1.17模拟人手臂支持静脉输液； 1.18模拟人支持肌肉注射，注射点为单侧臀大肌.臀中肌.双侧股外侧肌和双侧三角肌； 1.19模拟人支持无创血压测量，并支持Korotkoff音听诊，肱动脉和桡动脉搏动可触及； 1.20★模拟人支持左侧全乳房切除术后护理，如伤口换药护理和引流管护理等； 2.软件功能 2.1用户可根据个人偏好设置计量单位，如：公制和英制，mmHg和kPa等； 2.2用户可在无病例运行的情况下进入控制界面，手动调节心血管系统.呼吸系统.神经系统和体液系统参数，如：心率.呼吸频率.血压.血氧饱和度等； 2.3系统教师工作站可显示运行病例的患者信息，如：姓名.性别.年龄.体重等； 2.4模拟人生命体征可用数值和波形两种形式显示，某一项生命体征异常时，该项生命体征数值闪烁提示，并有提示音，用户可手动开启/关闭提示音； 2.5系统内的生命体征参数通过点击即可更改，生命体征更改过程中和更改后均在界面有提示； 2.6★本系统生命体征页面布局有多种选择配置方案，如：急诊室.手术室.麻醉科常用布局，并可根据需求自行调整；用户也可设置所选生命体征参数的阈值以设置系统“警报”提示音；（提供软件截图佐证） 2.7★系统支持用户在运行病例时使用检查表同时对多名学员进行操作评估，并可在病例结束时回顾查看，如：导尿时学生是否确认患者身份信息.是否征得患者许可.洗手.戴口罩.消毒等；（提供软件截图佐证） 2.8系统运行病例过程中均可实时添加标记，记录操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点； 2.9系统内置病例支持搜索和分类，用户可查看最近运行病例.自行创建的病例和系统内所有病例； 2.10★用户可根据需要自行添加病例，丰富教学内容，如：学习目标.表现评估.问题准备.设备.Debriefing关键点.模拟病人信息（姓名.头像.性别.年龄.体重和身高等）.模拟病人基本参数（心血管系统.呼吸系统.神经系统.体液系统）及不同状态等，状态之间支持跳转，跳转条件如：生命体征参数达到某既定数值.状态时间和病例模拟时间等；（提供软件截图佐证） 2.11★系统支持编辑病例时设置患者生命体征基线，即运行病例时患者初始状态的生命体征情况；（提供软件截图佐证） 2.12系统支持添加模拟患者详细信息，如：影像数据.音/视频文件等，并可展示在模拟监护仪上，丰富教学内容； 3.视觉追踪播放系统模块 3.1界面系统：通过眼球与屏幕互动，眼控屏幕。视控系统采用可独立定制界面系统，系统采用分离式界面设计单元架构，可根据具体使用环境对界面进行独立设计。界面设计编辑器采用无极页面跳转方式，可以任意设定界面的链接层级和连接方式，支持网状架构.树状架构.多联复合架构。页面设计系统兼容多种主流操作系统，设计后的页面采用SD卡自动升级安装模式，可实现单机部署到多机部署。 3.2视觉跟踪光学系统：视觉跟踪系统，采用矩阵编码光源与高速全局快门结合的光学系统架构，实现大光场范围环境下使用的眼动跟踪系统，系统可在1Lux的微光下工作，也可在8000lux下的阳光直射环境工作，还能够耐受急救场景下的红蓝纯色闪烁光环境下。 3.3视觉跟踪计算系统：跟踪系统采用可变算力智能计算架构，在不同硬件装机环境下可实现分级算力适应。该技术可以实现性能与能耗的优化平衡，对散热系统动态负载峰值的控制起到关键作用，可有效降低散热系统噪音水平。显示系统：采用医疗级正屏模块。 硬件配置： 1)带有关节的全身模拟人 1个 2)静脉输液臂 1个 3)无创血压臂 1个 4)性别转换包 1套 5)装有控制软件的手持平板 1个 6)无线触控式病人监护仪 1台 7)配套模块： 基础创伤模块 1套 乳房切除术后模块 1套 超声介入训练PICC置管模块 1套 | 个 | 2 |
| 91 | 带警示上臂肌肉注射训练及对比模型 | 1.模拟了一成年人上半身结构，上至颈部，下至腰部；采取上臂肌肉注射时的标准体位； 2.包括操作侧和对照侧：操作侧肩峰.三角肌等体表标志明显,可通过触摸判断正确注射点；对照侧上臂和胸背部透明,可以观察到内部的神经.血管.骨骼等结构,包括：颈椎.胸椎.腰椎.臂从.肩胛上下神经.腋神经.正中神经.尺神经.桡神经.上腔静脉.颈内静脉.锁骨下静脉.腋静脉.肘正中静脉.贵要静脉.头静脉.主动脉.椎动脉.腋动脉等； 3.模型采用高级材料制成，真实美观，结实耐用，皮肤质感逼真； 4.可进行的操作有： 肌肉注射（如果注射正确,绿色指示灯提示；如果注射位置错误或者过深，红色指示灯提示，同时声音报警）； 皮下注射（如果注射正确,绿色指示灯提示；如果注射位置错误或者过深，红色指示灯提示，同时声音报警）； 5.若误伤神经，透明对照侧的相应神经上的指示灯亮起； 6.可注入真实液体，练习结束后可将液体引流出模型； | 个 | 36 |
| 92 | 带警示臀部肌肉注射训练及对比模型 | 1.模拟了一成年人下半身，半边透明结构设计精确展示臀部内部解剖结构； 2.解剖结构包括：骨盆.腰椎.骶骨.尾骨.耻骨联合.臀部的肌肉.股骨.坐骨神经.臀上神经.动脉.静脉； 3.可进行臀大肌.臀中肌.臀小肌肌肉注射训练；注射部位正确，绿色指示灯提示；注射位置错误红色指示灯亮起及透明侧被损伤的神经.血管的指示灯也亮，并有警报声提示注射错误； 4.可注入真实液体，有储液囊收集液体，并由引流管引出体外； 5.皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，采用微发泡技术，注射后不会留下针眼，经久耐用。 | 个 | 36 |
| HL05 | 基础护理4（模拟病房） | （基础护理实训室4，3-1-5，134.82㎡）学院楼 |  |  |
| 93 | 护理床 | 1．产品规格：≥2130*900*500mm(含床头)； 2．升降：背部升降0-80±5º，腿部升降0-40±5º，整体升降300mm； 3．床架：采用型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方； 4．床板：采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁； 5．床头.床尾：采用ABS工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 6．脚轮：采用台湾施可瑞中控轮，无噪音，便于移动，四轮同步刹车系统，锁定稳固； 7．护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计； 8．摇手：ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护； 9.配备：床垫.床单.被套.被子.枕头.枕套。 | 张 | 12 |
| 94 | ABS床头柜 | 1.尺寸:≥480*480*760mm 2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗.擦拭，美观大方，抗冲击性.耐热性.耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良。 3.整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 | 个 | 12 |
| 95 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm。 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚。4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 24 |
| 96 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 12 |
| 97 | 输液天轨 | 1.规格：≥1800*800mm； 2.材质:铝合金； 3.结构：U型； 4.配件:吊杆1个，滑道吊轮，堵头2个。 | 个 | 12 |
| HL06 | 基础护理5（老年护理） | （1+X老年护理实训室3-4-24，120.52㎡）学院楼 |  |  |
| 98 | 手动轮椅 | 1.规格：≥1100×700×880mm； 2.材质：铝合金材质外包耐磨布料； 3.具体尺寸：折叠宽度 30cm，靠背高度 41cm，座位深度 44cm，座位宽度 46cm；座位离地面高度 49cm，前轮 8寸，后轮 24寸； 4.车架：选用高强度铝合金材料，管径为Ø22mm，厚度2.0mm；表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理；固定扶手，固定脚托，整车可折叠； 5.前轮：8寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；金属前轮叉一体压铸成型； 6.后轮：24寸充气轮，轮辐钢制，配有尼龙防滑手圈； 7.刹车：金属手动驻刹； 8.座靠垫：面料选用高强度防水牛津布，垫芯选用高回弹海绵，复合木板； 9.扶手：配置ABS扶手垫； 10.护板：选用ABS环保塑料护板； 11.脚托：脚踏板高度可调，并有重力自锁安全装置； 12.最大载荷≥100kg； 13.净重量 ≤16kg； 用途：下肢障碍患者移动用具。 | 个 | 6 |
| 99 | 适老化护理床 | 1.规格：2080×1000×820mm；床面宽度：840mm;床面高度：400～670mm.功能：后背升降调节范围：0-80度,腿部升降调节范围：0-30度,整床高度可调270mm。 2.床头，尾板：实木油漆面，颜色：可选色。 3.电机，台湾MOTECK电机，国内JIECANG电机，国内Richmat电机。 4.木制全封闭护栏，中匠福标准色。 5.脚轮：静音面包轮. 6.床板：采用1.2mm冷轧钢板，一次模压成型；背部增加钢管加固结构，受力均衡，抗压力强，永不变形；并带透气孔，兼防滑功能；钣金生产技术整体模压成型，四角平滑完整加固结构，增强抗压，带模压带井字凹槽和透气孔；对金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油.除锈.磷化等工艺外,进行静电粉末喷涂烤漆处理。 7.主架：横管采用30*40厚度1.2mm.纵梁管采用60*40*厚度1.2mm.加强管采用40*40*厚度1.5mm。 8.床垫：尺寸：1.92m×0.83m×0.70mm，材质：内垫为海绵加棕，厚度70㎜，20mm棕垫，50mm海绵垫，厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮，海绵密度为21，硬度35。外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。 9.配置.四个点滴架插座.2个引流挂钩.木质床头尾板，木护栏，医用床垫。 10.适老化特点：防撞护角： (1)床体四角外型设计圆滑平顺，减缓人与床碰撞造成伤害。 （2）经统计，长者跌倒发生率最高的是床边跌倒，早上起床和午睡后起床这个时间发生率最高，主要是起床时没有可以连续借力稳定身体的地方，床尾板设计了隐型扶手，便于长者早上起床或者中午午睡后起床时可以连续借力扶着稳定身体，预防起床时跌倒。也方便长者平时在房间里走动时借力，我们隐型的设计去医疗化，增加居家风格，在小细节上关心长者的生活，尊重长者的生活，提高长者的生活质量和幸福指数。 | 张 | 12 |
| 100 | 适老化床头柜 | 1.板材：E1级实木颗粒板： 2.贴面：三聚氰胺； 3.五金：国产五金 4.圆角设计，防止老人磕碰； 5.柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落； 6.双抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全； 7.平拉手设计，方便老人抽拉同时，不会磕伤老人； | 个 | 12 |
| 101 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm； 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm； 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚； 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 12 |
| 102 | 输液架子 | 1.材质：不锈钢； 2.结构：伸缩可调，顶部四钩，五角支架并配有脚轮。 | 个 | 12 |
| 103 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。高承重，加厚型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 12 |
| 104 | 手推车置物架 | 1.规格尺寸：≥750*450*910mm； 2.材质：全不锈钢材质，管材为≥Φ25*1.2不锈钢管，面板采用≥δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3.脚轮采用≥φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4.结构：上下层均为三面护栏；两层台面都有直径为≥12mm.5mm不锈钢棒加工而成，防止物体滑落； 5.可根据用户需要选择大.中.小规格尺寸；可选配盆架.桶架； 6.本车全部采用不锈钢精工制作，具有防腐.防锈.易清洗等优点。外形美观.设计合理.使用更方便.灵活。 | 个 | 12 |
| 105 | 老年关爱护理模型人（男性） | 1.可进行操作：洗头发.洗脸，瞳孔观察：正常.散大.缩小直观对比，眼耳清洗滴药，助听器取出和插入，口腔护理.假牙护理，气管切开护理，吸痰法，氧气吸入法，口鼻饲法，洗胃法，手臂静脉穿刺.注射.输液（血），三角肌皮下注射，股外侧肌内注射，胸腔.腰椎穿刺，灌肠法，男/女性导尿术，男/女性膀胱冲洗，造瘘引流术，结肠造瘘术，臀部肌肉注射，大面积骶骨位置溃烂，皮摺对比； 2.整体护理：擦洗.穿换衣服.冷热疗法； 3.四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅； 4.可活动部位： 躯干-旋转，曲伸，颈部-旋转，曲伸，侧弯，肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸，肘部-旋内，旋外，膝部-旋内，旋外，腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲， 踝部-内翻，外翻，内收，外展； 4.可进行血压测量。 | 个 | 8 |
| 106 | 老年关爱护理模型人（女性） | 1.可进行操作：洗头发.洗脸，瞳孔观察：正常.散大.缩小直观对比，眼耳清洗滴药，助听器取出和插入，口腔护理.假牙护理，气管切开护理，吸痰法，氧气吸入法，口鼻饲法，洗胃法，手臂静脉穿刺.注射.输液（血），三角肌皮下注射，股外侧肌内注射，胸腔.腰椎穿刺，灌肠法，男/女性导尿术，男/女性膀胱冲洗，造瘘引流术，结肠造瘘术，臀部肌肉注射，大面积骶骨位置溃烂，皮摺对比； 2.整体护理：擦洗.穿换衣服.冷热疗法； 3.四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅； 4.可活动部位： 躯干-旋转，曲伸，颈部-旋转，曲伸，侧弯，肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸，肘部-旋内，旋外，膝部-旋内，旋外，腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲， 踝部-内翻，外翻，内收，外展； 4.可进行血压测量。 | 个 | 8 |
| 107 | 着装式偏瘫护理模拟装置 | 1.本模拟装置依据正常成人体型设计。 2.能够体验左右偏瘫。 3.当限制装置固定后，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘帖带可调整松紧度以模拟不同程度的关节僵硬。 4.配有拐杖，使练习者可体验特定状态下拐杖对于运动的重要性。 5.本模型的鞋是为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。 轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。 | 套 | 12 |
| 108 | 医用器械柜 | 1.规格：≥900*400*1750mm； 2.材质：不锈钢，板材厚度为≥0.8mm；电镀环保喷漆； 3.结构：双开玻璃门，带锁，内分五层。 | 个 | 4 |
| 109 | 电动移位机 | 1.电池：锂电池； 2.外形尺寸：≥1200×630×1250mm； 3.基座展开宽度：900mm； 4.升降范围：95m-1950mm； 5.空载升降速度：8mm/s； 6.输入电源：DC24V； 7.噪音：≤65dB； 8.用途：电动移位机实现了瘫痪.腿脚受伤的病人或老年人在床.轮椅.座椅.坐便器之间的安全转移，大大减轻了护理人员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。用于医疗机构运送.移动患者用。 | 个 | 1 |
| HL09 | 外科护理 | （外科护理实训室2间3-3-22，99.24㎡；3-3-23，86.64㎡）学院楼 |  |  |
| 110 | 高级男性导尿示教模型 | 1. 模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 外生殖器和会阴均模仿真实成年男性大小及质地，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入。导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 3. 采用材料制成，坚固耐用且手感真实； 4. 可进行导尿.留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6. ★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 | 个 | 20 |
| 111 | 高级女性导尿示教模型 | 1. 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 2. 外生殖器和会阴均模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂.尿道口； 3. 采用材料制成，坚固耐用且手感真实； 4. 可进行导尿.留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液； 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液，以在教学过程中实现连续示教和回示； 6. ★模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成； 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管； 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 | 个 | 20 |
| 112 | 治疗车 | 1.规格：≥539*366*860mm 2.两层台面，一次性成型。 3.左侧配有扶手，方便推拉。 4.4根立柱，两个抽屉。 5.配有4个静音脚轮（二个带刹，二个不带刹）。 6.可配置水桶和利器盒。 | 个 | 8 |
| 113 | 医用器械柜 | 1.规格：≥900*400*1750mm； 2.材质：不锈钢，板材厚度为≥0.8mm；电镀环保喷漆； 3.结构：双开玻璃门，带锁，内分五层。 | 个 | 2 |
| 114 | 打结训练模型 | 1.本产品是一款用于练习各种打结技术的模型，可挑战高难度的在局限空间内操作的灵活性。可练习打结与血管钳夹.结扎。以透明的圆柱模拟打结空间，便于观察与评估。 2.本品由两部分组成： 1)打结训练系统：可进行单手打结.器械打结.外科结打结.假结和滑结的辨认.小空间打结.大垂直空间打结.大倾斜空间打结及剪线训练； 2)血管结扎模型：血管钳夹.结扎和切开训练； 2.独特的磁力系统模拟组织拉力； 3.2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结； 4.圆柱体由透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； 5.平行的模拟血管富有弹性，非常逼真； 6.体积小巧，拆装方便，便于携带； | 个 | 26 |
| 115 | 缝合练习训练模型 | 1.解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤.皮下和模拟肌肉组织； 2.可行切开.缝合.打结.剪线.拆线.包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织； 3.采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； 4.可进行多部位的切开缝合练习； 5.缝合手术器械一套。 | 个 | 26 |
| 116 | 低位包扎模型 | 1.模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐.髂前上棘.外生殖器.臀裂； 2.右肢为从膝以下截断的截肢；左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形.斜形.螺旋形包扎.螺旋形反折.8字.回返包扎；可进行腹部多头带包扎。 | 个 | 18 |
| 117 | 高位包扎模型 | 1.模拟了成年女性上半身结构； 2.皮肤光滑平整.五官精致，有明确的体表结构； 3.右臂为全肢，肩.肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习右手食指截指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。 4.可进行锁骨.前臂.肱骨骨折的固定操作。 5.在此模型的各个部位上可完成各种绷带包扎：环形.斜形 .螺旋形包扎.螺旋形反折.8字.回返包扎；可完成头.颈.眼.耳.下颌.乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎。 | 个 | 18 |
| 118 | 血管分离结扎训练模型 | 1.该产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实； 2.可进行皮肤切开外科操作训练； 3.可进行血管分离外科操作训练； 4.可进行钝性分离外科操作训练； 5.可进行打结.结扎.止血.缝合.拆线等外科操作训练； 6.可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，可做失血计量，考核学生结扎止血的速度与质量； 7.血液收集盒：模拟血管流出的液体直接汇集到血液收集盒，可方便收集模拟血液.计量与清洁； 8.用于医学示教.训练.考核； 9.模型易于收纳，可更换模块。 | 个 | 10 |
| 119 | 三腔二囊管训练模型 | 1.模拟成人上半身，可实现30°仰卧位.端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°.前屈.后仰体位。 2.模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3.模型内有牙.舌.悬雍垂.声门.会厌.喉等解剖结构；胸部外形用高强度透明材料制成，有食道.胃.气管支气管结构；胸部具有左右肺脏.膈.肝脏.脾.胰腺以及小肠.结肠等解剖剖面或结构。 4.可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 5.模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 6.置管过程中可通过半透的食道/气道观察到管子置入的位置。 7.可进行经口.经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲.洗胃.胃肠减压术.胃液采取术.十二指肠引流术。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机.吸引器等洗胃装置。 8.带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。 9.可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口.经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。 10.可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 可训练氧气吸入.口腔护理.经口/鼻吸痰术。 | 个 | 10 |
| 120 | 胸腔闭式引流护理模型 | 1.模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腰部，双肩上举状； 2.解剖结构真实，体表解剖标志明显，包括：胸骨.锁骨.肋骨，具有胸膜腔结构，右侧的开放式窗口展示了胸壁和胸膜腔的层次结构以及肌肉神经血管走行和相互关系； 3.可进行气胸穿刺操作和胸腔闭式引流操作：气胸穿刺（左侧锁骨中线第二肋间）；胸腔闭式引流（左侧腋中线第六肋间）； 4.可以置入胸腔闭式引流管，有液体流出；可以气胸穿刺，有高压气体排出（可将注射器顶起）； 5.可进行引流管的术后护理练习； 6.穿刺部位皮肤模块可更换； | 个 | 10 |
| 121 | 护理床 | 1．产品规格：≥2130*900*500mm(含床头)； 2．升降：背部升降0-80±5º，腿部升降0-40±5º，整体升降300mm； 3．床架：采用型钢焊接成型，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方； 4．床板：采用冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁； 5．床头.床尾：采用ABS工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸； 6．脚轮：采用台湾施可瑞中控轮，无噪音，便于移动，四轮同步刹车系统，锁定稳固； 7．护栏：铝合金护栏，轻便耐用，防夹手设计； 8．摇手：ABS隐藏式手摇柄，双向极限保护； 9.配备：床垫.床单.被套.被子.枕头.枕套。 | 张 | 8 |
| 122 | ABS床头柜 | 1.尺寸:≥480*480*760mm 2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗.擦拭，美观大方，抗冲击性.耐热性.耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良。 3.整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用。 | 个 | 8 |
| 123 | 床边椅 | 1.规格：≥810*620*940mm展开1850*620*400mm; 2.主框架采用冷轧钢管直径≥38mm，壁厚≥1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm. 3.靠背和座垫采用蓝色PU皮革，带6个高级静音轮，背板带加强脚。 4.椅面折叠后为椅子，打开后为陪伴床。 | 个 | 16 |
| 124 | 医用操作台 | 1.规格：≥1500*750*800mm； 2.材质：底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥0.8mm；柜体为碳钢喷塑，板材厚度大于等于≥0.6mm，表面经多次处理后静电喷塑，抗污防腐； 3.结构：带抽屉.柜子。 | 个 | 6 |
| HL10 | 院前急救1和2 | （急救实训室2-3-2，71.24㎡） |  |  |
| 125 | 涉水救援模拟训练系统 | 模型特点： 1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.IP68级全防水设计，可浸泡在水中，离水后可马上进行心肺复苏，无须等待设备晾干。 3.可无线遥控模拟人呈现沉水和溺水漂浮状态，呈现逼真的溺水现象，可满足溺水后捞救训练使用。 4.带有水上浮标，模拟人沉水后可指示其下沉位置。 5.上下肢及颈部关节可自由活动，可活动关节包括：颈部关节.肩关节.肘关节.腕关节.髋关节.膝关节.踝关节，可摆放多种姿势。 6.多种通气方式，可通过口对口.复苏气囊对口等方式完成人工通气，成功通气时可见胸廓起伏，可检测人工通气潮气量。 7.可通过仰头举颌发和托颌法进行气道打开操作，气道打开操作可检测。 8.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。可检测按压深度，按压频率。 9.可练习腹部冲击技能操作，用于模拟清除气道异物阻塞和气道排水，腹部冲击操作可检测。 10.模拟人内置微型电脑，软件采用B/S架构，可适配手机.平板电脑，PC等主流设备。 软件功能特点 1.无需预先安装软件，通过浏览器即可控制模拟人，实现无线连接和数据通讯。 2.提供以下功能： 2.1支持涉水救援全流程训练，包括水面及水下捞救，通气，心肺复苏，腹部冲击等，实现过程实时指导和监督。 2.2支持学员进行按压.通气.按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 2.3可自定义时长的学员自我测试训练。 2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度.按压频率.按压位置.通气量.通气时长.气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型.时间及人员，可分类排序.查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩.总时长.循环组数；按压成绩.平均按压深度.平均按压频率.按压位置正确率.胸廓完全回弹率；通气成绩.平均通气量.平均通气时长.气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比.最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出功能。 9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 10.系统具有随时考个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 产品性能 1.按压机械寿命大于10万次。 2.全无线设计。 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机.平板电脑.笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows.MACOSX.Android和iOS等。 产品配置 1.涉水救援训练模拟人 * 1台 2.模拟人充电器 * 1个 3.专用浮潜遥控器 * 1 个 4.平板电脑 * 1 个 5.产品登录标识 * 1个（固定于模拟人体侧位置） 6.产品使用说明 * 1份 7.模拟人服装 * 1套 | 套 | 2 |
| 126 | 全身烧伤伤情评估模拟人 | 1. 全身模拟人，四肢完整，男性，与真人1:1比例，体内带有全身仿生骨骼结构，骨骼各连接部位为韧性材质，确保牢固耐用； 2. 进行现场严重烧烫伤救治训练和考核，包括现场处置.固定.搬运等技能； 3. 颈部.双侧肩关节.肘关节.腕关节.髋关节.膝关节可活动； 3.模型自带仿真烧烫伤伤情展示，包括：I度.浅II度.深II度.III度烧伤的效果展现； 4. 体现各部位真实的骨性标志，可用于评估烧伤面积； 5.可进行全身烧伤处置，如消毒.敷药.换药.削痂等操作； 6.全身材料仿真程度高，手感真实柔软； 7. 支持在模型的各个部位上完成各种绷带包扎； 8.本模型外观仿真，集多种训练技能于一身，可为战现场救治提供方便.经济.好用的解决方案。 9.系统具有随时考个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 个 | 2 |
| 127 | 心肺复苏模拟人 | 模型特点： 1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。 2.可通过口对口.复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。 3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。 4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。 软件功能特点 1.软件可在手机.平板.PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。 2.提供以下功能： 2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 2.2支持学员进行按压.通气.按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 2.3可自定义时长的学员自我测试训练。 2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4.将训练过程中的实时数据如按压深度.按压频率.按压位置.通气量.通气时长.气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型.时间及人员，可分类排序.查看。 6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩.总时长.循环组数；按压成绩.平均按压深度.平均按压频率.按压位置正确率.胸廓完全回弹率；通气成绩.平均通气量.平均通气时长.气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比.最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8.提供成绩导出功能。 9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 产品性能 1.按压机械寿命大于10万次。 2.全无线设计。 3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。 4.软件可自动适配主流设备，包括：手机.平板电脑.笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows.OSX.Android和iOS等。 产品配置 1.心肺复苏模拟人 * 1台 2.模拟人充电器 * 1个 3.产品登录标识 * 1个（固定于模拟人体侧位置） 4.产品使用说明 * 1份 5.CPR衬垫/背包 * 1套 6.模拟人服装 * 1套 | 个 | 12 |
| 128 | 担架 | 1.产品框架部分主要采用高强度铝合金制成，具有重量轻.体积小.携带方便.使用安全等特点。 2.产品担架面采用军绿色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适。 3.产品具有四个支撑脚，在凹凸不平的场地也可对病人进行救援。 4.产品把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全。 5.产品配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全。 6.产品可四折叠收纳放入手提箱，节省空间，方便携带。 7.要适用于医院.门诊部.救护车.消防及部队战地运送伤病员或是企事业单位.乡村卫生室.敬老院及旅游景区配备应急使用。 | 个 | 8 |
| 129 | 模拟AED | 1.内置十二个病例场景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。 2.故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其他接触病人身体，电极松动故障.无需除颤.需要除颤.机器故障.电池电量低。 3.电量管理功能，系统自动侦测电池电量.当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示。 4.配套无线遥控器，可选择病例场景.故障模拟选项.运行.暂停.停止.复位.音量调节.CPR操作节拍音.中英文切换。 5.打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。 6.模拟急救现场的AED操作流程，但无高压电击除颤。该设备仅限培训使用。 7.全程语音提示AED操作流程。 8.液晶屏同步显示病例场景.AED操作流程.故障模拟.音量等信息。 9.中英文语音可自由切换，音量可调节。 10.有CPR操作节拍提示语音，可选择关闭。 11.可与任何厂家.任何型号模拟人配套使用。 | 个 | 10 |
| 130 | 全功能创伤护理模型人 | 1.模拟了一全身多发性损伤的成人，配有三个急救头部和一套创伤模块，可模拟各种紧急环境下的创伤情况； 2.综合创伤头部：①眉骨擦伤；②瞳孔放大；③鼻道溢血；④嘴角淤青；⑤气管喉结移位；⑥鼻骨骨折；⑦颧骨骨折；⑧颊部楔形伤口；⑨颅骨骨折；⑩耳道溢血；颈部锐器伤,颈椎骨折；下颌骨骨折有伤口。 3.创伤插管头部：撕裂的耳朵.割裂的眼睛.唇.颈和头皮, 不等大的瞳孔和流血的鼻子, 脸颊刺穿物，断裂的牙齿，脸部挫伤；可进行插管操作； 4.标准插管头部：瞳孔观察示教（正常瞳孔和瞳孔散大）；头发护理，脸部清洁；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口.鼻.气管套管进行吸痰操作训练；模拟颈动脉搏动； 5.创伤模块包括：腹部切开缝合展示；腹部切开引流；腹部纵行锐器伤；结肠造瘘腹壁；髋部压疮；臀部压疮；膝部以下截肢；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧纵行锐器伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足；着装式压疮模块；创伤脚；肠外漏；乳腺切除术后及开胸术后切口模块；右侧大腿金属异物刺伤模块；左侧股骨开放性骨折；卡介苗接种后正常反应；卡介苗接种后异常反应；前臂Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ度烧伤；上臂肱骨开放性骨折；安全带伤及锁骨开放性骨折；胸腔外伤开放性气胸及Ⅰ.浅Ⅱ.深Ⅱ烧伤；面部烧伤前额撕裂伤.下颌骨骨折；右手撕裂伤。 6.其他护理操作包括： 1)血压测量操作训练（见BPSim模块）； 2)三角肌注射.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定；臀部肌肉注射操作训练；股外侧肌注射操作训练；空肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；引流术后护理模块:胸腔闭式引流术后护理.心包腔引流术后护理.T管引流术后护理.腹腔引流术后护理，气胸穿刺术后护理；可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈六十度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂.尿道口及阴道入口，阴道可以使用阴道窥器；着装式压疮模块。 7.BPSim模块： 1)在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量；具有korotkoff Gap音； 2)压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱；可设定收缩压.舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；音量大小可根据具体情况调节；收缩压.舒张压.音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示.可直观地表示袖带压力的变化过程；自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上。 8.系统具有随时考个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 2 |
| 131 | 循环可视化心肺复苏评估系统 | 1.提供成年男性头部及上半身躯干，具有乳头.剑突.可按压的胸部及可通气的口鼻腔结构。 2.可进行胸外按压操作，具备高仿真的胸廓，胸外按压及胸廓回弹手感真实； 3.提供正常循环指示灯，当按压深度和按压频率正确，胸外按压深度5-6cm.按压频率100-120次/分且胸廓充分回弹时。可见头部指示灯亮起，血流到达头部，指示灯亮度可随按压深度实时变化； 4.提供血液循环指示灯，可实时查看胸外按压过程中，心脏到大脑的血液循环情况，用户的按压深度和按压频率可实时影响血液通向大脑的循环速度； 5.提供按压深度指示灯，按压深度可通过按压指示灯实时对比提示； 6.具备可替换的面皮，可进行人工通气练习，练习口对口人工呼吸及球囊面罩通气练习，可实时观察模型胸廓起伏情况，提供一次性口对口呼吸面罩，减少交叉感染可能性； 7.可采取至少两种手法打开气道，未成功打开气道则通气不成功，胸廓无起伏； 8.可开启声音提示功能，按压深度正确可闻及与按压频率一致的按压正确提示音； 9.CPR标准遵照最新AHA2015指南进行评估； 10.两种供电方式可选：电池供电及AC电源供电； 11.模型具备智能节电功能，待机时间超过30分钟无操作时，模型会自动关闭以减少电量消耗。 12.使用电池供电时，模型提供低电量提示功能。 | 套 | 4 |
| 132 | 自救互救模拟人 | 1.全身模拟人，四肢完整，男性，与真人1:1比例，体内带有全身仿生骨骼结构，体现各部位真实的骨性标志，骨骼各连接部位为全钢材质，确保牢固耐用。 2.颈部.双侧肩关节.肘关节.腕关节.髋关节.膝关节.踝关节可以活动，实现多种体位变换。 3.模型的下肢连接部位可徒手安装.拆卸，非常简单方便，不用借助其他工具。 4.可模拟多部位.多致伤因素导致的伤情，可真实流血，可远程控制出血部位。 4.1模型多部位带有仿真伤情，可以出血的部位有：面部出血.头皮撕脱伤.颈部出血.肩部出血.前臂出血.手掌部出血.腹部出血伴肠管外漏.小腿出血.足背出血，大腿断肢出血等。 4.2出血部位近心端可触摸到动脉搏动，可用压迫方式实现止血，在压力达到设定范围时出血自动停止。可通过按压面动脉.颞浅动脉.锁骨下动脉.颈总动脉.肱动脉.尺桡动脉.胫前动脉.足背动脉。 ★4.3可模拟爆炸造成的断肢新鲜创面出血，可见腿部创伤应激反应，发生不自觉的运动，可通过遥控器控制断肢腿部活动，可实现断肢腿部因条件反射下造成的断肢不自主的强烈运动及模拟动脉射血，并可同步匹配模拟伤员的呼痛语音，使创伤救护场景更加真实。通过止血带加压可达到止血效果。 4.4可模拟交接部位爆炸伤.枪伤造成的出血，腹部爆炸伤出血，通过填塞方式可达到止血效果。 4.5可表现动脉脉冲式出血效果，出血速度可控，脉率可调范围40-120次/分。 4.6内置出血控制系统，最大出血量不小于1.5L。 5.模型颈部可使用颈托固定。 6.可模拟长骨骨折，上肢的肱骨干骨折.前臂尺桡骨远端骨折，下肢的股骨骨折.胫腓骨骨折，可以摸到骨折断端，可感受骨擦感。 7.可进行骨折复位训练，复位后可进行夹板固定。 8.支持在模型的各个部位上完成各种绷带包扎：环形.斜形 .螺旋形包扎.螺旋形反折.8字.回返包扎；可完成头.颈.眼.耳.下颌.胸部.腹部.腋窝.腹股沟.手臂.大腿断肢.小腿等部位的包扎；可进行胸部多头带包扎。 9.可模拟脊髓损伤后的固定和搬运技巧，颈部固定不当，向前后.左右移动超过30°可有报警提示。 10.模型具备完整.逼真的气道解剖结构，具有完整且可密闭的口腔.鼻腔.咽部.气管.左右主支气管；牙齿.舌.腭舌弓.腭咽弓.扁桃体.声门.会厌.悬雍垂等。 11.可使用不同通气工具开放气道，包含口咽/鼻咽通气道，气管导管，喉罩，气管-食管联合导管，双腔支气管导管，可应用喉镜等插管辅助工具。 12.颈部可触摸到环状软骨.甲状软骨结构，可做环甲膜穿刺.环甲膜切开.气管切开训练，模块可以更换。 13.可训练面罩通气.LMA置入.口咽导管.鼻咽导管.气管插管等ALS气道管理技术以及口对口.呼吸器对口.呼吸机对口等多种通气方式，通气可见胸廓起伏。 14.插管误入食道，通气时可出现腹部膨隆。 15.可模拟张力性气胸，在双侧锁骨中线第二肋间可以穿刺，穿刺成功可以体会到突破感，回抽注射器可见活塞被自动气流顶起。 16.气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于400次穿刺次数，并保证使用过程中不漏气。 17.可使用仰头抬颈法.双手托颌法打开气道。对可疑有颈椎损伤的伤病员应当使用双手托颌法。 胸部可进行胸外按压操作，当按压深度大于5cm时，有声音提示。 | 个 | 2 |
| 133 | 佩戴式创伤模拟组件 | 1.包含一系列战伤相关伤情膜片，可的贴敷/捆绑于模型或真人身上，在特定/任意部位模拟开放性伤口的动静脉出血； 2.可连接自动出血装置（选配），模拟动静脉出血，可真实的流出血液，可控制改变血流的速度，以进行加压包扎止血操作，达到止血的目的。 可进行枪伤/炮弹伤/锐器伤/化学伤/烫伤等多种伤情，不少于50个膜片的伤情评估。 | 个 | 2 |
| 134 | 高级佩戴式烧伤模拟套装 | 1.可以穿戴于高级战创伤模型人或真人身上，以增加模拟场景的真实情境。 2.具有柔软的触感和逼真的视觉刺激，可进行烧伤分度和烧伤面积评估。 3.伤情包括面部.胸部.腹部.臀部（包括生殖器周围）和四肢，含I度.浅II度.深II度.III度的烧伤表现，可见不同深度创面，皮肤红肿，水疱，红白相间，焦黄及碳化等各种表现。 4.系统具有随时考个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证.在线评分.离线上传.评分分享微信及邮箱.成绩统计下载等功能。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 套 | 1 |
| 135 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 1.本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定.脊髓损伤搬运等急救训练； 2.模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 3.模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感； 4.可以配套使用所有的骨折支具； 5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； 6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警； 7.此模型可以广泛用于各种急救教学及实践操作时使用。 | 套 | 2 |
|  | 合计 | 1265.83万元 |  |  |
| 注 | 服务费： | 本项目方案论证及项目验收服务费，此项含在总价中不单独报价; |  |  |

### 特别提示:★1、上述除设备或产品费用外，应包括设备或产品的运输费、各种保险费用、包装费用、装卸(包括达到目的地后的卸车、运输)、保管费用、安装、调试、试验或检验及验装卸(包括达到目的地后的卸车、运输)、保管费用、安装、调试、试验或检验及验收费用、移交前的维护、移交等及各种税费等一切费用。

- ★2、除上述费用外还应包含项目前期方案论证、供货完毕后的整体验收等服务费用。

- ★3、供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、辅助配套设备、设施等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的设备或产品，其价格除主体外，还应包括其足够安装母体和链接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

### 备注：

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与其他系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》(或备案证明)(含附页、附表) ，产品检测报告，彩图。

8、所投产品如属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

9、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

10、本项目为交钥匙工程。

11、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

### 12、投标人的投标报价不得超过最高限价；

13、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

## 商务要求

1、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

2、供货期：中标结果公示期后 3 个日历日内与甲方签订合同，60 个日历日内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成，则需承担相应的违约责任。

3、交货地点：最终按甲方指定地点验收、交货。

4、质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

5、验收标准：按新疆维吾尔医学专科学校验收标准规定的程序及要求组织实施验收。货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准, 确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

6、包装和运输：供应商应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

7、售后服务要求：应具有相应售后服务能力，发现产品质量问题时能够在24 小时内无条件进行调换服务。

8、培训服务要求：供应商负责对采购方维修人员和使用人员进行培训。每套设备所需相关人员：操作人员 2 名，维修工程师 2 名。培训地点：院内。 使采购方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项操作。

设备生产厂家或代理商在培训使用科室相关医师或操作人员时,须到 医疗器械中心登记备案，包括培训时间、地点、内容以及培训结束后取得的相关技术证明文件。否则医学专科学校将视为无效培训。

第四章    合同条款 (仅供参考)

# 请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

(以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考)

(设备名称)

合  同

买方 (甲方) ：                            卖方 (乙方) ：                            合 同 编 号：

年   月   日

合 同

甲方 (买方) ：

地址：

乙方 (卖方) ：

地址：

双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》，本着平等、 自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物 名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异 议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招、投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书 面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。

二、合同总额

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。本合同总金额 (暂定) 为      元，大写人民币        上述合同总额包括全部设备价、税费、包装费、运输、保修 费、保险、调试 (简单安装) 必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；乙方应保证甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

三、质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损 等均由供方承担责任；货物交货后，除货物本身质量问题外供方概不负责。

3、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的 “质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格 和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为    年，质保期自甲方书面验收合格后， 乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【   小时】内到场进维修。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过   个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货 (或安装) 时间、地点

1、乙方于     年    月    日前将货物送达 (并安装调试完毕) 至以下指定地点：     ，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位 (或接货人)      。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：      ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员 (包 括甲方的其他任何工作人员) 签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须对货物进行消杀并向甲方提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维 修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由 此发生的全部费用。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的检测报告及合格证。检测报告及合格证将作为申请付款单据的必要条件。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试当日，双方应对货物的型号、 技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，初验完成后交给技术监督检测机构验收，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收，并出具验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。

3、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。

4、 自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退回货款。

6、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后                     ； 免费更换配件 (人为因素除外) 时间为交货并验收合格后          ； 乙方售后服务联系人                         ；联系电话                       ；

八、货款的支付

1、本合同为          ，合同         甲方实际采购并验收合格的数量确定总价进行支付;

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。 乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前 7 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1) 乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收的 (因疫情等特殊原因无法抗力等因素外) ，甲方逾期验收承担违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1) 乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货 (因疫情等特殊原因无法抗力的原因，经甲方书面同意可除外) ，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔 (包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅 费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用) 。

2) 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。 甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于 7 日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3) 乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4) 乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款 20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔 (包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用) 。

5) 乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的 30%的数额向甲方承担违约金。

6) 本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价 20%的违约金。

十、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、 自然灾害、 战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

(以下无正文，为本合同签署页)

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

- 投标文件格式

# 正本

# （项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字、盖章）

# 年        月        日

目    录

1、投标函；

2、报价一览表 (报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不自行增减内容) ；

3、分项报价明细表及货物说明一览表；

4、投标方的资格声明；

5、投标单位简介；

6、资格、资信证明文件；

7、法定代表人证明书 (格式见附件) ；

8、法定代表人授权委托书 (格式见附件) ；

9、投标保证金缴纳凭证或保函 (如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件) ；

10、开户银行资信证明(如有) ；

11、投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

12.投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

13、提供2022年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资信证明(2023年1月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供银行出具的近三个月的资信证明原件) ；

14、提供2023年税务机关出具的近三个月的完税证明，2023年1月份后新成立的公司按实际发生提供 (近三个月是指2023年8月-2023年10月)；

15、投标人提供在“信用中国网www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚 在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息查询结果并加盖鲜公章；

16、近三年类似项目情况表；

17、售后服务承诺书；

18、质量保证措施；

19、投标单位 (供应商) 反商业贿赂承诺书；

20、诚信承诺函

21、无围标、串标等违法违规行为承诺书

22、项目团队人员；

23、投标人企业信誉证明文件；

24、资格认证证书；

25、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料 (投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等) 。

26、商务条款偏离表

27、技术参数、功能偏离表；

28、中小企业声明函 (如是) ；

29、节能、环保产品证明 (如有)

30、残疾人福利性单位声明函 (如有)

# 1 、投   标   函

招标人：              ：

收到贵单位组织的           （项目编号）             （项目名称）招标文件，经认真研究，我们决定参 加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币                元 (用阿拉伯数字书写) ，明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后      天；

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                          (公章)

法定代表人(签字或盖章) ：

地  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

联 系 人：

年  月  日

# 2、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注:

1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

2、此表需单独提供一份，报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

3、分项报价明细表

项目名称

## 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及型 号 | 单位 | 数量 | 综合单 价 (元) | 总价 (元) | 品牌 及 产地 | 制造 商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 (大写) ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (此表可延长，未填写的按废标处理)

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、 数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及 其它必需服务的报价。

3.1 货物说明一览表

项目名称

## 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及 型号 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单 价 (元) | 总价 (元) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 (大写) ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (此表可延长，未填写的按废标处理)

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、 数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及 其它必需服务的报价。

## 备品备件价格清单表

| 免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

## 4、投标方的资格声明

招标人：             ：

关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的 说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：                              (公章)             法定代表人或授权代表人 (签字或盖章) ：

地址：

传真：

电话：

日期：    年   月   日

5、投标单位简介

投标人自行编制

6、资格、资信证明文件

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件；

说明：1、提供有效的营业执照证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

- 2、投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

7、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：      年龄：       职务：             系                        的法定代表人。

投标单位名称：                         (公章)

法人身份证复印件 (正面)       法人身份证复印件 (反面)

日期：    年  月  日

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

## 后附：需提供近法人三个月社保缴纳个人明细。

被委托人身份证复印件

8、法定代表人授权委托书

招标人：             ：

(投标单位名称) 法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

本授权书于            年      月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件

法人身份证复印件 (反面)

被委托人身份证复印件 (反

面)

投标单位名称：                     (公章)

法定代表人签字或盖章：

日期：        年   月    日

被授权人姓名：

职    务 ：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真 ：

电    话 ：

## 注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

## 后附：需提供授权委托人近三个月社保缴纳个人明细。

9、投标保证金缴纳凭证或保函 (如是保函，还需提供由企业账户转账支付凭证复印件) ；

10、开户银行资信证明(如有) ；

11、投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》 (所投产品属于第二类、第三类医疗器械的必须提供，属于第一类医疗器械的仅提供医疗器械生产备案凭证或按照国家医疗器械生产监督管理办法规定无需备案的可不提供);

12、投标人为经销商的，须具有《医疗器械经营企业许可证》(所投产品属于第三类医疗器械的必须提供:属于第一类、第二类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供);

13、提供 2022 年度的财务审计报告或开标前三个月内基本户银行资 信证明 (2023 年 1 月份后新成立的公司可不提供审计报告但需提供 银行出具的近三个月的资信证明原件) ；

14、是否提供税务部门出具近三个月 (近三个月是指 2023 年 8月-10月) 依法缴纳税收的完税证明 (需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明) ，新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

15、投标人提供在“信用中国网 www.creditchina.gov.cn”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单 (尚在处罚期内的) ；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (尚在处罚期内的) ；在“国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) ”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息查询结果并加盖鲜公章；

16、近三年类似项目情况表

项目名称 ：

| 市 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联 系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:2020 年 9 月 1 日以来完成的类似项目 (在投标文件中提供无遮挡的合同和中标通知书复印件并加盖投标人公章,以合同签订时间为准) 。

投标单位：                 ( 公章)

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

17、售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字) ：

日期：    年   月   日

18、质量保证书

要求：

保证在服务过程中不发生服务质量问题。

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字) ：               日期：    年   月   日

19、投标单位 (供应商) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                              公开招标活动 中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂 (包括送礼金 礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、 宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等) ，如有 上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不 正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                          (公章)

投标人法定代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

20、诚信承诺函

我公司承诺，所递交的（项目名称）          （项目编号）              的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标单位：                          (公章)

投标人法定代表人 (签字或盖章) ：

日期：    年   月   日

21、无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为 (单位名称)                     的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

## 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

投标人单位名称：

投标人法定代表人 (签字或盖章) ：

日期：      年     月

22、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机 构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资格证书复印件。

本项目一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字) ：

日期：    年   月   日

23、投标人企业信誉证明文件 (如有，提供复印件) ；

24、资格认证证书 (如有) ；

25、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料 (投标人按招标文件 要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、质量保 证措施、进度安排、研究方案及对项目的认知等) 。

26、商务条款偏离表

项目名称                               项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务 条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投 标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。

3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字) ：

日期：    年   月   日

27、技术参数、功能偏离表

项目名称                           招标编号：

| 序 号 | 招标文件规 格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。完全复制粘贴，视为不响应。

投标单位：                          (公章)

法定代表人或授权代表人 (签字) ：

日期：    年   月   日

# 28、中小企业声明函

中小企业声明函 (货物)

中小企业声明函 (货物) 格式

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》  (财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名 称)的(项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 	(企业名称) ，从业人员______人 ，营业收入为______万元 ， 资产总额为 ______万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 	(企业名称) ，从业人员______人 ，营业收入为______万元 ， 资产总额为 ______万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：________

日期：________   注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 (若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。)

# 29、节能、环保产品证明 (如有)

致：                   (采购人名称) ：

现附上                  (节能、环保产品产品目录)                  证明文件(可在网站名称网站进行查询)复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容 (未提供查询网站，或在其提供的 查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可) ，由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人 (加盖公章) ：

投标人代表 (签字) ：

日期：     年    月   日

30、残疾人福利性单位声明函 (如有)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ 单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (加盖公章) ：

投标人代表 (签字) ：

日期：     年    月   日

### 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》  (工信部联企业〔2011〕300 号) 规定中小企业划

型标准如表所示：

| 农、林、牧、 渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500 万元-20000 万元 |
|  | 小型 | 50 万元-500 万元 |
|  | 微型 | 50 万元以下 |
| 工业 (包括采矿业， 制造业， 电力、 热力、燃气及水 生产和供应业) | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1000 人，且营业收入 2000 万元一 40000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 300 万元一 2000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入 6000 万元一 80000 万元，且资产总额 5000 万元一 80000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300 万元一 6000 万元，且资产总额 300 万一 5000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下 |
| 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 20 人一 200 人，且营业收入 5000 万元一 40000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 5 人一 20 人，且营业收入 1000 万元一 5000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下 |
| 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 20000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 50 人，且营业收入 100 万元一 500 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 交通运输业 (不 含铁路运输业) | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1000 人，且营业收入 3000 万元一 30000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 200 万元一 3000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 200 人，且营业收入 1000 万元一 30000 万元 |

|  |  | 小型 | 从业人员 20 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1000 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 邮政业 |  | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  |  | 中型 | 从业人员 300 人一 1000 人，且营业收入 2000 万元一 30000 万元 |
|  |  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 100 万元一 2000 万元 |
|  |  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 2000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100—300 人，且营业收入 2000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 信息传输业 (包 括电信、互联网 和相关服务) | 从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 2000 人，且营业收入 1000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 软件和信息技 术服务业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100—300 人，且营业收入 1000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 50 万元一 1000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下 |
| 房 地 产 开 发 经 营 | 营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 营业收入 1000 万元一 200000 万元，且资产总额 5000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 |  | 营业收入 100 万元一 1000 万元，且资产总额 2000 万元一 5000 万元 |
|  | 微型 |  | 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 300 人一 1000 人，且营业收入 1000 万元一 5000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 1000 万元 |

|  | 微型 | 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下 |
| --- | --- | --- |
| 租赁和商务 服务业 | 从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业 人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 300 人，且资产总额 8000 万元一 120000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且资产总额 100 万元一 8000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下 |
| 其他未列明行 业 | 从业人员 300 人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100—300 人 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下 |