霍城县第一人民医院感染科配套设备

采购项目

公开招标文件

文件编号：XJDB-2021GK-151号

采购人：霍城县第一人民医院

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

编制日期：2021年11月26日

目  录

第1章   投标人须知	3

一   总 则	3

二   招标文件	5

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	15

第2章 投标文件格式	20

第3章 投标人须知资料表	37

第4章 货物需求及技术规格	40

第5章 评标方法和标准 	57

第6章 合同模板	59

# 第1章投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

- 1.2采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

- 1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1招标文件分为6章，内容如下：

- 第1章投标人须知

- 第2章投标文件格式

- 第3章投标人须知资料表

- 第4章货物需求及技术规格

- 第5章评标方法和标准

- 第6章合同模板

5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有分标段的，投标人可对招标文件其中某一个或几个标段货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2投标人应当对所投项目招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其该项目投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件第4章货物需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的印章后，投标响应文件方为有效。投标响应文件的页面必须用A4纸印刷体双面打印，胶粘装订。

8.2 所有投标文件必须提交开标一览表1份、正本1套和副本4套，和PDF电子版投标文件 1 份（U盘）并在封面上标记“正本”、“副本”和电子版投标文件。 投标文件的正本、副本与电子版投标文件内容应当完全一致。当正本、副本与电子版投标文件之间出现差异时，以正本为准。电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

### 9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 11.投标保证金

11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

11.3投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

11.4投标保证金采用银行转账或网银转账。

11.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

11.6投标保证金的退还

11.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

11.6.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

11.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 12.投标有效期

12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标文件的密封和标记

13.1投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务技术文件正本、副本。

13.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。法定代表人须持有书面的“法定代表人证明书”（投标文件格式），委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

13.4投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

13.5所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或招标文件中指明的项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人、单位公章、“正本”或“副本”字样、投标人地址、联系电话和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。投标文件袋上应写明：

项目名称：

项目编号：

采购人：

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

投标人名称：       　　　       （盖章）

联系人：

地址：

电话：

注明“开标时才能启封”字样等

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

13.6如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

13.7资格证明文件原件为审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 14.投标截止

14.1投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点，并在《投标供应商登记表》上进行登记，在开标时间之前不做登记的，视为自动放弃投标。

14.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14.3采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 15.投标文件的接收、修改与撤回

15.1在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

15.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

15.3在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

15.4采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 16.开标

16.1（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加，由采购代理机构项目负责人主持，投标人的授权代表参加开标会，评标委员会成员不参加开标活动。

（2）开标时，由采购人代表、监督人、投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并在确认无误后由采购人或采购代理机构当众拆封《开标一览表》唱标，该报价以《开标一览表》为准，任何有选择性的报价将不予接受。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认

（3）开标和启封的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

（4）开标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

16.2采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

16.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 17.资格审查及组建评标委员会

17.1资质审查

（1）投标人投标资格审查由采购代理机构组织，采购人在监督人的现场监督下逐一审查投标人资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可准予投标。

（2）投标人应该按照招标文件规定的时间和地点送审资格证明文件。

### 17.2 组建评标委员会

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政采云平台专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关此次项目方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，项目采购人代表1人，专家4人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8  如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。

### 18.投标文件符合性审查与澄清

18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.5如一个项目（标段）内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第18.4条规定处理。

18.6投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 20.投标无效

20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

20.2有下列情况之一的投标应作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（7）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的附加条件的；

（11）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（12）符合性审查未通过的。

### 21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

（注：如供应商是中小微企业，须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站中查询的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图；供应商为代理商的，其代理产品的制造商好也必须为小型、微型企业，需同时提供其国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）网络截图。如未附明确的小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）网络截图，将不按小型、微型企业处理。如已附网络截图但有虚假，将按无效标处理。如供应商不是中小微企业，无需附声明函。）

### 22.废标

22.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

22.2有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

### 23.保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1除第25条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

### 24.2确定中标候选人和中标人

### （1）招标方在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《中标确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者招标方自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

### 27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 28.履约保证金

28.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 29.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 31.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 32.质疑与接收

32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

33.质疑答复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

33.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

34组织验收

34.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

34.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

34.3货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕10日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

34.4验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.5 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第2章 投标文件格式

## 第一部分 投标文件的编写

投标文件的组成和编制顺序：

请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。

- 1.投标函【见投标文件格式】

- 2.投标声明函【见投标文件格式】

- 3.法人代表授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）【见投标文件格式】

- 4.开标一览表【一式两份，一份小信封单独密封供唱标时用，另一份装订于标书中，见投标文件格式】

- 5.投标报价明细表（设备、材料、系统费用及其他费用）【见投标文件格式】

- 6.技术参数、功能偏离表【见投标文件格式】

- 7.所供产品宣传彩页和产品说明书等；

- 8.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表【见投标文件格式】

- 9.本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）

- 10.本次项目售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺书。

- 11.近三年的类似业绩（必须附中标通知书或合同复印件加盖企业公章）。【见投标文件格式】

- 12.投标资质(3)-(10)项资料复印件加盖公章

- 13.中小企业声明函声明函（若有请如实填写）【见投标文件格式】

- 14.制造商企业（单位）类型声明函（若有请如实填写）【见投标文件格式】

- 15.残疾人福利性单位声明函（若有如实填写）【见投标文件格式】

- 16.其它有利于投标的资料

第二部分 投标响应文件格式

- （一）投 标 函

致                     :

根据贵方组织招标的　　　（项目名称）    项目招标文号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本1份、副本4份。

- 投标声明函

- 法人授权委托书/法定代表人身份证明书

- 开标一览表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式，金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　年　   月   　日

（二）投标声明函

致           :

关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号）关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：　供应商名称　　　　　　　签字人职务：

地址：　　　　　　　　　　　　 　 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：　　　　　　  　邮编：

盖章：　　　　　　　　　　　　　  电话：

- 20　年　月　日

## （三）1.法定代表人身份证明书

致          ：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

法人代表签字：　　　　　　　　  联系电话：

投标人（盖公章）：

日期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- （三）2.法人代表授权书

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）             （供应商名称）                                 的法定代表人，现授权（姓名）       为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称、标段号）               （文件编号）【XJDB-2021GK- 号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：

公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

- 被授权人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

- （四）开标一览表

项目名称：　                         项目编号：

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价总说明： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字、盖章）：

日期：20　　年　　月　　日

注:1、此表一式两份，一份单独密封，一份装订在投标文件里。

2、“交货期”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

3、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

### （五）投标报价明细表（设备、材料、系统费用及其他费用）

项目名称：                      项目编号：XJDB-2021GK-

| 序号 | （设备、材料、系统及其他） | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

日期：20　　年　　月　　日

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

5.上述报价包含一切由供方承担的费用。

## （六）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：        项目编号：XJDB-2021GK-0 号

| 序号 | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写（产品宣传彩图），若复制粘贴招标参数，按无效标处理。此表可延伸。

法定代表人或被委托授权代表（签字）：

日期：20　　年　　月　　日

（七）所供产品宣传彩页和产品说明书等；

- （八）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：                              项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

- 日期：        年    月    日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

（九）本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）

（十）本次项目售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺书。

- （十一）投标人近三年类似业绩表

投标人名称（公章）：                项目编号：XJDB-2021GK-  号

| 用户名称 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 验收结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |

此表可向下延伸。

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“中标金额”需提供中标通知书或成交合同复印件；

### （十二）投标资质(3)-(10)项资料复印件加盖公章

（十三）中小企业声明函声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；投标企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）：

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（十四）制造商企业（单位）类型声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

（十五）残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：___________________________________

（十六）其它有利于投标的资料

附表一、采购项目验收单

| 项目名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标(成交)供应商 |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同完 成时间 |  |  |  |  |  | 项目验 收时间 |  |  |
| 中标(成交)设备 |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| 序号 | 设备 名称 |  | 制造商 | 数量 | 规格参数 |  |  | 是否合格 |
| 详见《中标（成交）通知书》采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 采购人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术或 使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目验收意见 |  |  | （是否合格） |  |  |  |  |
| 供应商意见：（是否属实） 供应商代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见: (是否合格) 采购人公章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应缴请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。

- 附表二、采购履约保证金退付申请单

：

我公司已按合同规定对（单位）               （项目名称、标段号 ）XJDB-2021GK -  )履约完毕（采购验收单附后），本项目中标（成交）金额                元,已交纳履约保证金                元，现申请退付履约保证金,请按有关规定给予办理。

收 款  单 位：

银 行  账 号：

开户银行全称:

退付金额(大写)：

法定代表授权人：联系电话：

中标（成交）供应商公章

年  月  日

项目负责人签字： 年 月 日

履约保证金收款收据原件的粘贴处

附表三、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投标文件标书封皮格式

正（副）本

****        项目

（项目编号）

投 标 文 件

采购人：

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

投标人名称：

法定代表/被授权人：

联系电话：

地址：

- 第3章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标项目:霍城县第一人民医院感染科配套设备采购项目 编 号：XJDB-2021GK-151号 |
| 2 | 采购人：霍城县第一人民医院 联系人：王秀明 电 话：18040722328 |
| 3 | 采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司 地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室 业务联系人：潘永华 电话：13394996638 、0999-8355211 |
| 4 | 招标内容：1.高性能多层螺旋CT系统（国产1套） - 注射泵（国产）10台 - 3.输液泵（国产）10台 - 4.有创呼吸机（进口）4台 - 5.无创呼吸机（国产）2台 - 6.84寸LED并轨影像会诊系统（国产）2套 |
| 5 | 合格投标人的资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）法定代表人授权委托书原件【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。 （2）被授权人《居民身份证》原件；【法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件】。 （3）投标人有效期内工商营业执照副本原件或复印件加盖公章。 （4）新疆鼎标招投标代理有限公司开具的投标保证金收据原件。 （5）社保机构出具的投标企业缴纳被授权人参加本次采购活动前3个月的社会保障资金证明原件（法定代表人参加也须提供此项）。 （6）税务机关出具的参加本次采购活动前3个月报价人依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。 （7）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》原件（或复印件加盖公章）；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》原件（或复印件加盖公章）或者《医疗器械经营备案凭证》原件（或复印件加盖公章）【投国产产品提供】。 （8）进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的公章）、进口产品中国区代理给投标人授权证明原件（或扫描件）【投进口产品提供】。 （9）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》原件或扫描件，所有证件均应在有效期内。 （10）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。 说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。其中（1）-（10）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。 |
| 6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 7 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 9 | 项目预算金额：627万元 |
| 10 | 招标文件发放日期：2021年12月6日京时10:00至2021年12月10日京时19:00 |
| 11 | 保证金形式：网银转账或银行转账 保证金数额：100000元 （按照预算金额2%以内的整数计算） 递交时间：在2021年12月24日19：00点前到账（以到账时间为准） 账户信息： 开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司解放西路支行 银行账号：812020112010108965773 银行行号：402898000197 投标人的投标保证金，须在汇款/转账凭单附注说明中写明项目编号。 投标人递交保证金后，需至新疆鼎标招投标代理有限公司领取投标保证金收据。 招标结束后，投标人持《投标保证金收据》到采购代理机构直接退还。 |
| 12 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 13 | 投标文件组成：《开标一览表》1份、正本 1 份、副本4份、PDF电子版投标文件1份（U盘） |
| 14 | 投标截止时间：2021年12月27日11：00（北京时间） |
| 15 | 开标时间：2021年12月27日11：00（北京时间） 开标地点： |
| 16 | 评标方法：适用综合评分法（其中技术和商务分70分，报价分30分） |
| 17 | 推荐中标候选供应商的数量 1家 |
| 18 | 履约保证金金额：中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购方交纳履约保证金。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。履约保证金待货到验收合格后无息退还，只退投标公司账户，不退个人账户。未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。 |
| 19 | 公告发布媒体《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) |
| 20 | 招标文件售价:200元（售后不退） |
| 21 | 交货安装完工期限:30个日历日内。 |
| 22 | 质保期、维保期：2年 |
| 23 | 签订合同时间:中标通知书发出之日起30日内。 |

# 第4章 货物需求及技术规格

- 采购技术参数要求

### 1、高性能多层螺旋CT系统（国产1套）

| 序号 | 主要技术规格及配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：高性能多层螺旋CT系统 |  |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用 |  |  |
| 二 | 探测器及扫描架系统 | 要求 | 响应 |
| 2.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
| 2.2 | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
| ★2.3 | 扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
| 2.4 | 机架系统可遥控 | 具备 |  |
| 2.5 | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
| 2.6 | 机架冷却方式 | 风冷 |  |
| 2.7 | 机架按键预设扫描协议功能 | ≥2组 |  |
| 2.8 | 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
| 2.9 | 具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 | 具备 |  |
| 2.10 | 具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置 | 具备 |  |
| 2.11 | 探测器类型： | 各家提供新型探测器，必须与同品牌最高端机型一致，并注明技术名称。 |  |
| ★2.12 | 探测器Z轴物理排数 | ≥32排 |  |
| ★2.13 | 探测器单元Z轴最小物理切割尺寸 | ≤0.6mm |  |
| ★2.14 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥22mm |  |
| ★2.15 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥860个 |  |
| ★2.16 | 探测器物理单元总数 | ≥34000个 |  |
| 2.17 | 探测器采样率 | ≥4800views/圈 |  |
| 三 | 扫描参数 |  |  |
| ★3.1 | 最快扫描时间/3600 | ≤0.5s/360° |  |
| 3.2 | 单圈扫描层数 | ≥32层 |  |
| 3.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.6mm |  |
| 3.4 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.6mm |  |
| 3.5 | 扫描视野 | ≥50cm |  |
| 3.6 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |  |
| 3.7 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥170cm |  |
| 3.8 | 定位像长度 | ≥170cm |  |
| 3.9 | 最大螺距 | ≥2.0 |  |
| ★3.10 | 最小螺距 | ≤0.1 |  |
| 3.11 | 螺距自由选择 | 具备 |  |
| 3.12 | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |  |
| 3.13 | 自动螺旋 | 具备 |  |
| 3.14 | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准 | 具备 |  |
| 四 | 球管及高压系统 |  |  |
| ★4.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念） | ≥5MHU |  |
| ★4.2 | 球管阳极实际冷却率（不含等效概念） | ≥815KHU/min |  |
| 4.3 | 最大球管电压 | ≥140kV |  |
| 4.4 | 最小球管电压 | ≤70kV |  |
| ★4.5 | 球管电压可调档位 | 70KV、80KV、100KV、120KV、140KV |  |
| 4.6 | 最大输出管电流 | ≥420mA |  |
| 4.7 | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |
| 4.8 | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
| ★4.9 | 球管小焦点（IEC 60336/2005） | ≤0.5mm×1.0mm |  |
| 4.10 | 球管大焦点（IEC 60336/2005） | ≤1.0mm×1.0mm |  |
| ★4.11 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥50KW |  |
| 五 | 扫描床 |  |  |
| 5.1 | 最大移动范围 | ≥2150mm |  |
| 5.2 | 可扫描范围 | ≥1700mm |  |
| 5.3 | 床升降最高高度 | ≥950mm |  |
| 5.4 | 床升降最低高度 | ≤500mm |  |
| 5.5 | 最大纵向进床速度 | ≥200mm/s |  |
| 5.6 | 最小纵向进床速度 | ≤2mm/s |  |
| 5.7 | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |
| 5.8 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |
| 六 | 人工智能技术（AI技术） |  |  |
| 6.1 | 具备人工智能摄像采集系统 | 具备 |  |
| 6.2 | 具备人工智能扫描方案 | 具备 |  |
| 6.2.1 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |
| 6.2.2 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |  |
| 6.2.3 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |  |
| 6.2.4 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；患者位置发生变化时，自动更新定位 | 具备 |  |
| 6.2.5 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |  |
| 6.2.6 | 人工智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 | 具备 |  |
| 6.2.7 | 人工智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间 | 具备 |  |
| 6.2.8 | 人工智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流 | 具备 |  |
| 6.2.9 | 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床 | 具备 |  |
| 七 | 图像质量 |  |  |
| ★7.1 | 空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF | ≥20LP/CM |  |
| 7.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥20LP/CM |  |
| ★7.3 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
| 7.4 | CT值范围 | -1000HU ~ +8000HU |  |
| 7.5 | 低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同) | 具备 |  |
| ★7.6 | 最大图像重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| ★7.7 | 轴向扫描探测器Z轴亚毫米覆盖范围 | ≥22mm |  |
| ★7.8 | 螺旋扫描探测器Z轴亚毫米覆盖范围 | ≥22mm |  |
| 八 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 8.1 | 内存 | ≥32GB |  |
| 8.2 | 硬盘 | ≥3TB |  |
| 8.3 | 图像存储量(512矩阵不压缩图像) | ≥900,000幅 |  |
| 8.4 | 主频 | ≥2.2GHz |  |
| 8.5 | CPU内核数目 | ≥10核 |  |
| 8.6 | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |
| 8.7 | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
| 8.8 | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 8.9 | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
| 8.10 | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 8.11 | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
| 8.12 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
| 8.13 | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
| 8.14 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
| ★九 | 原厂原装同品牌独立后处理工作站 |  |  |
| 9.1 | 内存 | ≥24G |  |
| 9.2 | 硬盘 | ≥1TB |  |
| 9.3 | 主频 | ≥3.5GHz |  |
| 9.4 | 主频CPU数目 | ≥4个 |  |
| 9.5 | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |
| 9.6 | 显示器逐行扫描 | 具备 |  |
| 9.7 | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 9.8 | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |
| 9.9 | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 9.10 | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |
| 9.11 | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |
| 十 | 主要应用软件 |  |  |
| 10.1 | 自适应滤波条状伪影消除技术 | 具备 |  |
| 10.2 | 图像减影功能 | 具备 |  |
| 10.3 | 专业的去金属伪影软件（非CT值扩展） | 具备 |  |
| 10.4 | CT电影功能 | 具备 |  |
| 10.5 | 管电流自动调节功能 | 具备 |  |
| 10.6 | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |
| 10.7 | 组织裁剪 | 具备 |  |
| 10.8 | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |
| 10.9 | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |  |
| 10.10 | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |
| 10.11 | CT血管造影 | 具备 |  |
| 10.12 | 一键式容积重建 | 具备 |  |
| 10.13 | 仿真内窥镜 | 具备 |  |
| 10.14 | 一键式去骨功能 | 具备 |  |
| 10.15 | 造影剂自动跟踪技术 | 具备 |  |
| 10.16 | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |
| 10.17 | 高级三维肺小结节分析评估软件 | 具备 |  |
| 10.18 | 高级三维肺气肿分析评估软件 | 具备 |  |
| 十一 | 低剂量平台 |  |  |
| 11.1 | 提供70KV超低电压超高对比度成像技术 | 提供 |  |
| 11.2 | 提供10mA肺部扫描技术 | 提供 |  |
| 11.3 | 提供智能mA调节技术 | 提供 |  |

| ### 2、注射泵（国产） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 注射泵（国产） | 1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器。 ★2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式。 2.1序列模式可设置10组序列。 ★3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）。 4.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）。 ★5.注射总量显示范围：0-99999.99ml。 6.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%。 7.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 。 8.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态。 ★9.3.5寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 10.更改速度时完全不需要中断输液。 ★11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。 12.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器。 13.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全。 14. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作。 15.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。 16.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。 17.内置≥2000种药物。 ★18．具有EN1785救护车认证。 19.声音音量等级：可调10级报警音量。 20.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 ★21.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站。 22.可与静脉输注中央站实现语音通话功能。 23.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能。 24.I类，CF型；IP24。 25.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时。 26.重量：约1.8kg（包含标配电池）。 | 10台 |
| - 3、输液泵（国产） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 输液泵（国产） | 1.适用符合标准的各品牌20d/mL、60d/mL输液器。 ★2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式。 3．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h。 ★4.彩色触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 5.预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量0.01）。 6.输液总量显示范围：0-99999.99mL。 7.输液精度±5% 。 8.具有排气功能。 9.具有快进功能。 ★10.KVO速度0.1-5.0mL/h。 11.气泡传感器：灵敏度：检测气泡≥0.025ml。 12.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出。 ★13.输液泵有电动止液夹控制。 ★14.输液泵有电动泵门控制。 15.阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择。 16.动态显示管路的压力状态。 17.更改速速时完全不需要中断输液。 18.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器。 19.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。 ★20.具有EN1789救护车认证。 21.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。 22.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。 ★23.声音音量等级：可调11级报警音量。 24.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电。 25.可支持升级为条码扫描：患者信息通过条码扫描输入。 ★26.可支持升级为无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、输液泵信息联网。 - 27.内置锂电池。 - 28.在25ml/h运行状态下标配电池工作时间不小于5小时。 29.分类：I类，CF型；IPX2。 30.外形尺寸：100(W) ×230 (H) ×190(D)mm。 31.重量：约1.2kg（含电池）。 | 10台 |
| 4、有创呼吸机（进口） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 有创呼吸机（进口） | 一、概述： 1.1整机原装进口，除具备基本通气模式之外，还具备其他先进的通气模式； 1.2大尺寸(≥12寸)彩色触摸显示控制屏，中文界面，操作简； ★1.3一体化内置压缩机，提供最大流速及持续流速≥250L/min，具备强大补偿能力的涡轮机； 二、通气模式 2.1间歇指令正压通气 VC-CMV； 2.2辅助间歇指令正压通气 VC-AC； 2.3同步间歇指令通气 VC-SIMV； 2.4同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS； 2.5持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS ； ★2.6压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以压力上限为送气压力以压控方式输送设置潮气量PLV； 2.7叹息Sigh； 2.8窒息通气Apnea V ； 2.9双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV+，全程支持自主呼吸； 2.10无创通气NIV。 三、技术指标 3.1潮气量：50-2000ml； 3.2呼吸频率：2-80bmp； 3.3吸气时间：0.2-10s； ★3.4吸气流速：0-196L/min； 3.5吸气压力：1-99mbar； ★3.6呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar； 3.7压力支持Psupp：0-50mbar； 3.8吸入氧浓度：21-100%； 3.9吸气触发灵敏度：1-15Lpm； 3.10吸气终止灵敏度：5－75％PIF； ★3.11具备漏气补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下最高补偿250L/min。 四、监测 ★4.1热丝式（非压差式或超声式流量传感器），触发灵敏，精确度高，可消毒； 4.2可监测参数：吸入氧浓度、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、总呼吸频率、自主呼吸频率、流量、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平台压、平台时间、平均压、呼气末正压PEEP、浅频呼吸指数RSB等； 4.3呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。 五、报警 5.1智能三级声光报警系统； 5.2人机对话功能，提供中文报警文字信息； 5.3报警来源：气源报警、气道压力（高/低）报警、呼吸频率（高/低）报警、 吸入潮气量过高报警、分钟通气量（高/低）报警、窒息报警、吸入氧浓度（高/低）报警等。 六、特殊功能 6.1一体化雾化功能； ★6.2智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟； 6.3吸气保持功能； 6.4参数调节防错功能； 6.5波形冻结功能； 6.6开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿； 6.7屏幕锁定功能； 6.8漏气测定及自动补偿功能。 | 4台 |
| - 5、无创呼吸机（国产） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 无创呼吸机（国产） | - 1.国产品牌。 - 2.入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》，提供证明材料。 - 3.通气模式：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式。 - 4.具备自动同步技术。 - ★5.具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。 - 6.具备容量保证功能。 - ★7.目标潮气量设置范围值：30ml~2500ml。 - ★8.配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。 - 9.具备压力释放技术，舒适度三档可调。 - ★10.吸气时间：0.2s~4.0s。 - ★11.后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。 - ★12.屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥4.9英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。 - 13.治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 - 14.压力范围： 吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O 持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O 15.升压档设置范围：1-6档可调。 - 16.最大流速可达180L/min。 - 17.爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。 - ★18.爬坡时间设置范围：0-60min可调。 - 19.外接测压软管，可采集面罩端压力。 - 20.报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 - 21.实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。 - 22.具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。 - ★23.机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。 - 24.屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。 - 25.具备治疗计时功能。 - 26.具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。 - 27.窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。 - 28.管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。 - 29.配备一体式移动台车。 - 30.配备独立专业医用湿化器。 - 31.呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.55kg，方便手提移动。 - 32.采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。 - 33.支持1键旋钮、4按键操纵全功能。 | 2台 |
| 6、84寸LED并轨影像会诊系统（国产） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 84寸LED并轨影像会诊系统 | ★1.专业显示器， 提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书，提供近两年由省级质量管理协会出具的该显示器制造商的用户满意调查评价报告； - 2.显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供“具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器证明材料； - 3.分辨率≧3840×2160； 40尺寸≧84英寸； 50点距≦0.4845×0.4845mm； ★6.显示器内置DICOM曲线，可以在200-400cd/m2固定亮度下动态调节,另外还内置GAMMA 2.2,GAMMA 2.4,JUSHA CGA,CT/MRI校正曲线，提供“一种动态生成LUT表的医用显示器系统及方法”证明材料； 7.全屏幕亮度均衡系统，并提供“基于等高圆近似的亮度均匀性调节）； ★8.色彩≧48bit(灰度等级≧16bit)，提供“医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法”证明材料； ★9.Single-link DVI×1;Dual-link DVI-D×1;DP1.2×1; HDMI×1; ★10.支持DP环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证最大分辨率不低于3840×2160； - 11.最大亮度≧500cd/m²； - 12.对比度≧1400：1； ★13.CGA彩色灰阶自适应校正技术，提供“一种对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准的方法”证明材料； 14.响应时间≦12ms； 15.可视角度H≧178°, V≧178°； 16.触摸原理：红外触摸； 17.触摸方式：手套、手指、笔或其他棒状物品； 18.多点触控：10点； 19.点击力度：无需力度； 20.触摸反应速度：50ms以内； 21.触摸耐久性：无限（高耐久、长寿命）； ★22.可通过显示器菜单或者遥控器打开激光笔功能，可指示讲解内容，提供“一种基于串口的标注图形跟随显示的方法证明材料； ★23.可通过显示器菜单或者遥控器打开聚光灯功能，可以鼠标位置为中心，突出显示病灶，提供“一种控制显示器突出区域显示的实现方法证明材料； - 24.环境光侦测系统，自动检测环境光数据，根据环境光对显示效果的影响，对DICOM进行校正，更符合人眼观察能力展现图像，并提供“具有环境光自适应功能的显示器及其工作流程； - 25.两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，提供“图像无缝显示方法及装置； ★26.支持升降功能，整机最高高度≥2300mm,整机最低高度≤1900mm； 27.具有遥控功能，支持无线远距控制显示状态，如信号切换，开关机，曲线切换等； 28.显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485,ISO14001，SGS，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证； 29.产品获得CCC认证（电磁兼容标准GB/T9254-2008非A级，提供CCC证书复印件备查），获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015）认证，产品进入最新一期（第24期）政府优先采购节能产品清单，CE,EN ISO 14971:2012，EN 1041:2008，EN60601-1：2006+A1:2013,EN60601-1-2:2015。 | 2套 |

- 商务要求

1.付款方式：项目验收合格后付40%，剩余60%的按照医院的付款计划2年内付清。

付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

2.质量保证期

2.1质保期：自验收合格之日起保质保修2年（含2年）以上（包含人工和配件），终生免费维修维护。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于2年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

3、售后服务要求

3.1 在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

3.2 不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

3.3 供应商为制造商的，在本地范围内拥有厂家自己的办事处和售后服务体系，供应商为经销商的，在本地范围内应有固定售后服务机构，能够保证24小时内响应，在售后服务机构要常备本次项目采购的设备备品备件。本地企业提供售后服务承诺书，外地企业提供与本地售后服务机构签订的协议原件。

3.4 设备出现故障要在1小时内响应，2小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。

注：材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

# 第5章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评审办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  6   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如业绩、服务期、质保期、售后服务等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

三、评分标准

1.评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为70分，报价分30分。

2.同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得成交人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得成交人推荐资格。其他同品牌投标人不作为成交候选人。

3.成交候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得成交人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得成交人推荐资格。

综合评估法

| 分项 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 报价分 | 30 | 投标报价采用低价优先法计算而得，即满足采购文件要求且以最低的（最终）报价为基准价，其报价为满分。其他人的报价得分=（基准价/最终报价）×价格权值×100% |
| 技术部分 | 投标产品性能和质量 | 30 | 所投产品性能指标完全满足采购文件指标得30分；所投产品性能指标低于要求出现负偏离的一项指标扣 3分，产品技术参数带“★”的出现负偏离一项扣5分，扣完为止。 （说明：以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；根据以上提供相关证明材料为依据进行评分） |
|  | 产品设备符合性 | 10 | 投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整个系统进行兼容得1-5 分 。 |
|  |  |  | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的需求。根据提供产品的档次情况进行综合对比打分，1-5分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 措施具体、完善计4-5分；措施可行计2-3分；措施一般计 0-1分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 为使用单位培训操作维护人员，并保证使用单位能熟练操作维护和正常使用投标产品：培训方案完善可行，得4-5分；培训方案一般，得2-3分；培训方案较差，得0分。 |
| 商务要求 | 质保承诺、售后服务及维修体系 | 12 | 售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺完善、明确、可行性强计9-12分；服务措施一般、可行计4-8分；服务措施有，但不完善计 0-3分。 |
|  | 近三年类似业绩 | 5 | 近三年（2019年1月至今）类似项目中标业绩（附合同或中标通知书复印件)每项1分，最高不超过5分。 |
|  | 投标函质量 | 2 | 投标文件符合招标文件的内容要求，没有遗漏，叙述清晰，数据详实，资料充盈；投标文件章节编排有序，体系完整，归类汇总合理，易读易懂，说服力强。横向比对投标人的投标文件进行打分，0-2分。 |
|  | 其 它 有 利 投 标 资料 | 1 | 其它有利投标资料1分。 |

- 第6章 合同模板

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |