窗体顶端

新疆维吾尔自治区2023年全国农作物病虫疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目

（第三包）

采购文件

招标编号：XJRBZB-CG01-2023033

名称：新疆维吾尔自治区植物保护站

地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路149号新疆维吾尔自治区植物保护站

联系人：刘先生

联系方式：0991-5856474

名 称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路领世华府2-2202

联系人：马耀邦

联系方式：15739569256

时间：2023年10月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章  评标办法（综合评分法）	23

第四章 合同条款及格式	34

第五章 采购需求	41

第六章 投标文件格式	59

- 第一章 招标公告

项目概况 新疆维吾尔自治区2023年全国农作物病虫疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目（第三包）的潜在投标人应在政采云平台2023年11月20日11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJRBZB-CG01-2023033

项目名称：新疆维吾尔自治区2023年全国农作物病虫疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目（第三包）

采购方式：公开招标

预算金额：616.8万元

最高限价：616.8万元

采购需求：第三包：田间安装工程、田间监测设备采购（伽师县、巴楚县、奇台县）。

合同履行期限：合同签订后于2024年6月30日前完成全部工作内容并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：第三包：本项目不专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年10月30日至2023年11月6日

地点：政采云平台线上获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月20日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标大厅开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

6、本公告在新疆政府采购网发布。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区植物保护站

地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路149号新疆维吾尔自治区植物保护站

联系人：刘先生

联系方式：0991-5856474

2、采购代理机构信息

名 称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路领世华府2-2202

联系人：马耀邦

联系方式：15739569256

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区2023年全国农作物病虫疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目（第三包） 项目编号：XJRBZB-CG01-2023033 |
|  | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区植物保护站 地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路149号新疆维吾尔自治区植物保护站 联系人：刘先生 联系方式：0991-5856474 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司 地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路领世华府2-2202 联系人：马耀邦 联系方式：15739569256 |
|  | 采购预算 | 本项目预算金额：616.8万元 供应商不得超过此最高限价，否则按无效标处理。 |
|  | 资金来源及构成 | 财政拨款 |
|  | 招标范围 | 田间安装工程、田间监测设备采购、采购文件要求全部内容。 |
| 2 | 合同履行期限 | 合同签订后于2024年6月30日前完成全部工作内容并通过验收。 |
|  | 交货地点 | 伽师县、巴楚县、奇台县 |
|  | 质保期 | 所有设备质保期五年，含五年通讯流量费，自竣工验收合格之日起计算； |
|  | 付款方式 | 付款方式： 1、付款币种：人民币支付。 2、付款方式 签订合同后15日内支付合同金额的50%，设备安装完成后，满足采购需求且正常使用，经甲方验收合格后支付合同价款的50%。付款前，中标供应商须提供合法的当届结算金额且采购人认可的增值税发票并经采购人财务审核后方可付款。 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法，详见第三章。 |
| 5 | 定标方式 | 采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 6 | 供应商资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购项目 3.本项目的特定资格要求：无 资格审查（不提供视为无效投标文件）： （1）法定代表人或委托代理人应提供本人身份证，法定代表人应还提供《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还提供《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》； （2）营业执照副本或事业单位法人证书； （3）提交投标保证金缴纳证明材料； 备注：采购文件涉及要求的审查资料，请供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
|  | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 履约保证金 | 是否提交履约保证金：是 履约保证金：中标方将中标金额的3%作为履约保证金。中标方收到中标通知书起15个日历日内将履约保证金汇至采购人指定账号，在该项目运行验收通过后退回。中标方没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其成交资格。若中标方未能按照招投标文件及合同要求履行的或存在违约的，履约保证金将用于赔偿采购人的经济损失，不予退回。 履约保证金的退还：合同履约完成，项目运行验收合格后，采购人无息退还履约保证金。中标方未按照合同、法律法规、采购文件文件等相关规定履行责任，招标方有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标方自行承担。 提交履约保证金的时间：收到中标通知书后15日历日 |
| 9 | 招标答疑会 招标澄清答疑要求 | 招标答疑会时间：（北京时间） 招标答疑会地点： 资格后审不得组织招标答疑会 采购文件答疑要求：供应商领取采购文件后，若有疑问需要澄清的，于投标截止时间10天前以纸质形式递交至新疆润标工程勘察设计研究院有限公司，否则采购人不作任何解释。采购人将于投标截止时间7天前（北京时间)将答疑补充文件通知至所有供应商。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：80000.00元 投标保证金形式：自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 收款单位全称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司 银行账号：65050110601500000137 开户银行：中国建设银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行 税号：91650100MA780REH9A 请各供应商将投标保证金于开标截至时间前汇入； 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从供应商基本账户以银行电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等的形式汇至或递交至采购代理机构账户，各供应商缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 11 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书（“.jmbs”格式） |
| 12 | 核心产品 | 害虫性诱智能测报系统 |
| 13 | 低于成本不正当竞争预防措施 | 低于成本不正当竞争预防措施： 在评标过程中，供应商报价低于其他有效供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由法定代表人或者委托代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 14 | 政府采购政策 | 政府采购政策支持：所属行业工业 本项目为专门面向中小企业采购项目（中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业），还包括监狱企业或残疾人福利性单位。 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 15 | 特别说明 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 (3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （4）各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （5）采购文件中除（技术参数外）部分加标“▲”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。 （7）采购文件如出现不一致情况，以前附表为准。 （8）供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。“技术参数中如出现品牌，型号等指向性内容，仅作为参考”。供应商在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人，采购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。 |
| 16 | 投标文件递交 | 截止时间：2023年11月20日11:00（北京时间)之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内（2023年11月20日上午10:30-11：00前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年11月20日上午11:00前）未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 17 | 开标时间：2023年11月20日11:00（北京时间) 之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内（2023年11月20日上午10:30-11：00前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年11月20日上午11:00前）未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |  |
| 18 | 评标委员会 | 评标委员会组成：7人，其中采购人代表2人,专家5人；其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会的抽取：政采云专家库随机抽取。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历日 |
| 20 | 本项目共分为四个标包，各供应商可兼投多个标包，但不可兼中，本项目开标顺序为一、二、三、四包。前一标包的第一中标候选人不得参于后续标包的评审。 |  |
| 21 | 1、本招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定取费标准支付代理服务费、专家评审费由中标单位支付，供应商在投标报价时应充分考虑以上费用。 2、供应商存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定的资格要求的； （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |  |
| 备注 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 8.投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 9.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 10.供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 11.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |  |

## 供应商须知

一、总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法进行招投标活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3 供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织。潜在供应商：以采购文件规定的方式获取本项目采购文件的法人、非法人组织。

1.3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2	 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

1.3.3	 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

1.3.4	 以采购文件规定的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.5	 符合投标须知前附表中规定的合格供应商的其他资格要求。

1.3.6	 投标须知前附表中已写明如允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.5	为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3.投标费用

3.1 不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

4.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规及本项目本级和上级财政部门有关规定的约束和保护。

二、采购文件

5.采购文件构成

5.1	采购文件共7章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  评标办法（综合评分法）

第四章  合同条款及格式

第五章  采购需求

第六章  投标文件格式

5.2	采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3	供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4	现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5	原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.采购文件的澄清与修改

6.1	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改采购文件，澄清或修改内容作为采购文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。供应商未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在供应商原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

7.1	为使供应商有足够的时间对采购文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	无论采购文件中是否要求，供应商所投服务或工程均应符合国家强制性标准。

8.2	除采购文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件组成

9.1	供应商应完整地按照采购文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中符合性审查和响应性评审涉及的事项不满足采购文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2	上述文件应按照采购文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合采购文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括以下：

10.2.1	主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	对照采购文件技术规格，逐条说明所提供服务已对采购文件的商务技术做出了实质性的响应，或申明与商务技术规格条文的偏差和例外。

10.2.3本条所指证明文件不包括对采购文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1	供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（如有进口产品包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金

12.1、供应商在领取磋商文件时，应提供不少于供应商须知前附表第10项规定数额的投标保证金。

12.2、供应商有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

12.2.1、供应商在投标有效期内撤回其投标文件；

12.2.2、供应商不接受按采购文件规定对其投标报价进行修正的；

12.2.3、中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

12.2.4、供应商超过投标截止时间送达响应性文件的。

12.3、未中标人在接到通知后7日内，将无息退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

12.4、中标人的投标保证金将在合同签订后30日内缴纳足额招标代理费后返还。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3	投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购人支付本项目违约赔偿金。

14.投标文件的制作

14.1	供应商应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。

14.2	投标文件由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按采购文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按采购文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3	投标文件应按照采购文件编写制作。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1	投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式加密上传。供应商应承担失误何后果。

16.投标截止

16.1电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。

a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.3 出现因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按采购文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2  递交投标文件以后，如果供应商要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至政采云，供应商对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、标记。

递交投标文件以后，如果供应商要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至政采云。

17.3	在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

18.开标

采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不予开标。

开标时，经记录后，由采购代理机构当众解密投标文件，对于供应商在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各相关工作人员签字确认，并存档备查。

供应商未派代表参加开标的，视同供应商认可开标结果。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。各供应商如对本次开标过程存有疑义，应及时提出以便进行现场答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，将不予采信。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1	采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商及的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

19.2	采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

19.2.1	供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3	按照《中华人民共和政府采购法》有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1	符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1	在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2	供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4	如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.1	如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

21.投标偏离

21.1	投标文件中存在对采购文件（除技术参数外）的实质性要求和条件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.投标无效

22.1	在比较与评价之前，根据采购文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了采购文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于采购文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2	评标严格按照采购文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见采购文件第5章：

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3	落实其他政策条款。具体办法详见采购文件。

24.废标

24.1	出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

26.1	除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应采购文件的供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人。

26.2	采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见采购文件。

27.确定中标候选人和中标供应商

27.1根据评委会推荐的中标候选人名单，采购人确定中标人。

28.发出中标通知书

28.1	在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

29.1	在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3	如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4	当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	本项目履约保证金按照投标须知前附表规定执行。

32.招标代理费

32.1	本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。未按规定缴纳招标代理费的，保证金不予退还。

33.廉洁自律规定

33.1	采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

33.2	采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

33.3	为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34.人员回避

34.1	潜在供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35.质疑的提出与接收

35.1	质疑的提出

35.1.1	质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

35.1.2	对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得采购文件后，可对采购文件提出质疑；未报名及未取得采购文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或评审委员会小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

35.1.3	对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。

35.1.4	提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

35.1.5	质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

35.1.6	质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

35.1.7	佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

35.1.8  对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

35.1.9  对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向标代理机构提出并抄送标代理机构，并有代理机构确认后反馈于采购人。

35.2	受理和处理

35.2.1	《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

35.2.2	对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

35.2.3	对于不符合所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

35.2.4	在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

35.2.5	采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

35.2.6	对采购文件（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照采购文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈管理部门，视情对当事人进行处理。

35.2.7	质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3	质疑无效的处理

35.3.1	质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

35.3.2	对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

35.3.3	质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

35.3.4	对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

35.3.5	质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向管理部门进行投诉。

35.3.6	超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

附表一

质疑函

：

依据招投标相关法规，我公司对        项目的（项目编号：        ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：        手机：

本项目授权代理人（签字）：

身份证号码：

固话：        传真：        手机：

公司地址：        邮编：

（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章；

质疑人（公章）：

年   月   日

附表二

质疑内容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

- 第三章  评标办法（综合评分法）

# 评标办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | （1）技术、商务评审部分权重Q1:70.00% （2）投标报价权重Q2:30.00% |
| 2 | 符合性审查 | 详见符合性审查标准 |
| 3 | 响应性评审 | 详见响应性评审标准 |
| 4 | 技术、商务详细评审 | 详见技术、商务详细评审标准 |
| 5 | 投标报价得分计算方法 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 本项目的价格权重为30%。 注：在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计。 *采购项目需要落实的政府采购政策: 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 (财库[2011]181号)和工信部联企业[2011]300号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准; 2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准； |

## 评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

2. 评审标准

2.1 符合性审查标准：评审因素和评审标准见附表《符合性审查》。

2.2 响应性评审标准：评审因素和评审标准见附表《响应性评审》。

2.3 详细评审标准：

2.3.1 技术、商务详细评审标准：评审因素和评审标准见附表《技术、商务详细评审标准》。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备

（2）符合性审查

（3）响应性评审

（4）详细评审

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到及签署声明

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书。声明本人不符合“供应商须知”第6.1.2条中约定的应当回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习采购文件；

（2）所评审货物采购较复杂或者供应商较多时，合理安排评标委员会成员的分工；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（4）组织评标委员会对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（5）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（6）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（7）组织对评标结论进行复核确认；

（8）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究采购文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、采购清单和要求、质量标准和服务周期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）采购文件及其澄清修改等采购文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3 符合性审查

评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的资料进行评审。审查有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4 响应性评审

3.4.1 评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的投标文件进行响应性评审。响应性评审有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 响应性评审条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5 详细评审

3.5.1.只有通过了符合性审查、响应性评审的供应商，评标委员会才进行详细评审。

3.5.2 澄清答疑：在不改变供应商投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。评标委员会针对需要供应商进行书面澄清、说明或补正的，可向供应商发出书面澄清通知。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。供应商接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。

3.5.3 技术、商务详细评审：见附表《技术、商务详细评审标准》。

3.5.4 算术错误修正：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.5 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.6 投标报价评分：对经过上述评审的有效投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.5.7 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.8 详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高到低的次序对供应商进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低者优先。

3.6 澄清、说明或补正

3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2 澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.7 推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列，并按照供应商须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的供应商推荐为中标候选人。

3.7.2 有效供应商数量少于三个或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告包括以下内容：

（1）封面

（2）目录

（3）基本情况一览表

（4）评标委员会成员名单

（5）开标记录

（6）否决投标情况说明

（7）评标过程

（8）评标结果

（9）澄清、说明、补正事项纪要

（10）附表：开标记录表

3.8 特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

资格审查

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 供应商证照 | 提供有效的企业法人营业执照副本 |
|  | 法定代表人投标时 | 提供有效的法定代表人身份证明书及法定代表人身份证； |
|  | 委托代理人投标时 | 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证； |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”规定，提供有效的投标保证金缴纳凭据； |
|  | 中小企业声明函 | 本项目为专门面向小企业，须按采购文件规定格式提供《中小企业声明函》 |

符合性审查：

| 序号 | 审查因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价 | 其报价未超过采购预算金额 |
| 2 | 商务资信 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、信用查询 3、投标文件签署 4、法定代表人身份证明及授权委托书 5、合同履行期限 6、投标有效期 7、投标保证金 8、投标文件的格式 | 1、（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单以及未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 3、提交的投标文件“格式、内容、标识、签字、盖章”等符合招标文件要求；投标文件上法定代表人的签章、其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 4、法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式并按招标文件的要求签字和盖章。 5、合同履行期限满足招标文件要求。 6、投标有效期满足招标文件规定。 7、按时、足额缴纳投标保证金。 8、投标文件按招标文件规定格式完整提供。 |
| 3 | 技术 | 1、响应方案 2、服务范围 3、技术方案 4、其他 | 1、只能有一个方案响应。 2、对招标文件规定的服务范围全部作出响应。 3、满足招标文件要求。 4、投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；满足“投标须知”规定的实质性要求。 |
| 4 | 其他 | 定标原则 | 本项目共分为四个标包，各供应商可兼投多个标包，但不可兼中，本项目开标顺序为一、二、三、四包。前一标包的第一中标候选人不得参于后续标包的评审。 |
| 结论：是否通过符合性审查（符合性审查合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 审查因素 |  | 评标标准 |
| 1 | 报价 | 报价 | 其报价未超过采购预算金额 |
| 2 | 商务资信 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、信用查询 3、投标文件签署 4、法定代表人身份证明及授权委托书 5、合同履约期 6、投标有效期 7、投标保证金 8、投标文件的格式 | 1、（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单以及未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 3、提交的投标文件“格式、内容、标识、签字、盖章”等符合招标文件要求；投标文件上法定代表人的签章、其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 4、法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式并按招标文件的要求签字和盖章。 5、合同履约期满足招标文件要求。 6、投标有效期满足招标文件规定。 7、按时、足额缴纳投标保证金。 8、投标文件按招标文件规定格式完整提供。 |
| 3 | 技术 | 1、响应方案 2、服务范围 3、技术方案 4、其他 | 1、只能有一个方案响应。 2、对招标文件规定的服务范围全部作出响应。 3、满足招标文件要求。 4、投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；满足“投标须知”规定的实质性要求。 |
| 4 | 其他 | 定标原则 | 本项目共分为四个标包，各供应商可兼投多个标包，但不可兼中，本项目开标顺序为一、二、三、四包。前一标包的第一中标候选人不得参于后续标包的评审。 |
| 结论：是否通过符合性审查（符合性审查合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |

技术、商务详细评审标准

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 价格部分 （30） | 投标报价 | 30 | 1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策)：如整包投标，整包某一品目为中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，只对其品目中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品报价进行折扣，再合计到投标报价总价中。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分为30分。其它投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入 *采购项目需要落实的政府采购政策: 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 (财库[2011]181号)和工信部联企业[2011]300号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准; 2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准； |
| 技术部分 （45） | 技术指标 | 26 | 所投产品配置完全满足招标文件技术参数要求的，计26分 技术参数条款配置不详、参数不清、缺漏项、或没有按要求提供相关证明材料的每一项扣1分，扣完为止，（其中带“▲”条款，需要按照参数要求提供证明材料） |
|  | 产品先进性与适用性 | 6 | 1、害虫性诱自动诱捕器具有国家农业技术部门组织的不少于连续四年试验示范证明，每提供1年份得1分，最多得4分。 2、物联网虫情测报系统具有包括玉米螟、草地贪夜蛾在内的图像识别与人工鉴别对比试验报告，且自动识别率达85%以上，需提供植保部门近两年的试验报告，每提供1份得1分，最多得2分。 |
|  | 项目实施方案 | 13 | （1）投标人根据采购需求、项目实际情况和特点提供项目实施方案，包括但不限于①人员配备、②项目进度、③质量保障、④安全文明施工、⑤安装调试与技术服务等。整体方案内容完整，人员安排充足、进度合理，质量保障措施有力，施工安全文明措施合理，技术服务周到、具体的计10分，不合理或不具操作性的每条扣2分，扣完为止；未提供实施方案的计0分。 （2）参与项目人员具有农业或生物领域高级工程师证书的得2分，具有中级工程师证书得1分，本项最高得3分。需提供证书持有人在投标人企业缴纳社保凭证。 |
| 商务部分 （25） | 业绩 | 10 | 投标人提供2018年1月1日至今具有类似仪器设备业绩（至少包括核心产品），须提供项目合同复印件、中标（成交）通知书（合同复印件至少包括首页、合同金额、货物名称及规格型号、数量及双方盖章复印件，否则不予认可），提供一份有效业绩得0.5分，最高得10分 |
|  | 售后服务方案 | 15 | 1、投标人根据采购需求、项目实际情况和特点提供售后服务方案，包括但不限于 ①售后服务规范、计划及人员配备； ②售后服务响应时间及方式； ③售后应急措施，备件供应准备及质量； ④培训计划、目标和培训课程内容； ⑤质保期后的维修方案。 ⑥具有所投产品的厂家授权书及售后服务承诺书 方案完全满足采购需求，内容合理，可操作性强的计15分；不合理或不具操作性的每条扣3分，扣完为止；未提供方案的计0分。 |

- 第四章 合同条款及格式

（具体事宜以甲乙双方签订的最终合同为准！）

甲方合同编号：

乙方合同编号：

政府采购合同

甲    方：

乙    方：

签订日期：          年       月

甲   方：新疆维吾尔自治区植物保护站

乙   方：

按照20  年  月   日组织的采购文件编号为             的     项目，经评定，乙方              为           中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

## 货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田间安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围栏 | 延米 | 408 |  |  |  |
| 2 | 专线 | 条 | 3 |  |  |  |
| 3 | 物联网卡 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 基础安装.预埋件 | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 硬化铺装 | m2 | 186 |  |  |  |
| 6 | 标识牌 | 套 | 15 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 田间监测点仪器设备购置 | 套 | 117 |  |  |  |  |  |
| （一） | 重点监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农作物病虫害自动测控系统物联网设备（农业重大病虫害田间监测物联网系统） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 频振式物联网太阳能测报灯 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 迁飞性害虫探测系统 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 病虫害调查工具箱 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 性诱监测设备 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 害虫性诱自动诱捕器 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小麦流行病害监测仪（白粉病） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 小麦流行病害监测仪（白粉病.赤霉病） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| （二） | 一般监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 农境生态系统 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 性诱监测设备 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 害虫性诱智能测报系统 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 鼠害云智能采集系统 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

## 三、付款方式

1、付款币种：人民币支付。

2、付款方式：签订合同后15日内支付合同金额的50%，设备安装完成后，满足采购需求且正常使用，经甲方验收合格后支付合同价款的50%。付款前，中标供应商须提供合法的当届结算金额且采购人认可的增值税发票并经采购人财务审核后方可付款。

付款前，中标供应商须提供合法的当届结算金额且采购人认可的增值税发票并经采购人财务审核后方可付款。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

## 四、交货地点、时间

甲方指定的地点：         具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

## 五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足采购文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

## 六、质量保证期

1、所有设备质保期五年，含五年通讯流量费，自竣工验收合格之日起计算；在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

## 七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

## 八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

4、货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

## 九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

## 十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【15】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

5、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

6、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

7、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。

11、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

甲方：	                      	     	乙方:

单位名称：	   	               			单位名称:

公章：										公章:

法定代表人或授权代理人签字：			法定代表人或授权代理人签字：

电话：		                          	电话:

传真：		                          	传真:

联系人：   	                        	联系人:

通讯地址:                             	通讯地址:

开户银行:	                         	开户银行:

帐号：             	           		帐号：

注：具体以正式签订合同为准

- 第五章 采购需求

采购需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田间安装工程 |  |  |
| 1 | 围栏 | 延米 | 408 |
| 2 | 专线 | 条 | 3 |
| 3 | 物联网卡 | 个 | 12 |
| 4 | 基础安装.预埋件 | 套 | 15 |
| 5 | 硬化铺装 | m2 | 186 |
| 6 | 标识牌 | 套 | 15 |
| 二 | 田间监测点仪器设备购置 |  |  |
| （一） | 重点监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 54 |
| 1 | 农作物病虫害自动测控系统物联网设备（农业重大病虫害田间监测物联网系统） | 套 | 3 |
| 2 | 频振式物联网太阳能测报灯 | 套 | 30 |
| 3 | 迁飞性害虫探测系统 | 套 | 3 |
| 4 | 病虫害调查工具箱 | 套 | 3 |
| 5 | 性诱监测设备 | 套 | 12 |
| 5.1 | 害虫性诱自动诱捕器 | 套 | 10 |
| 5.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 2 |
| 6 | 小麦流行病害监测仪（白粉病） | 套 | 2 |
| 7 | 小麦流行病害监测仪（白粉病.赤霉病） | 套 | 1 |
| （二） | 一般监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 63 |
| 1 | 物联网虫情测报系统 | 套 | 12 |
| 2 | 生境远程实时监测系统 | 套 | 12 |
| 3 | 性诱监测设备 | 套 | 36 |
| 3.1 | 害虫性诱智能测报系统 | 套 | 30 |
| 3.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 6 |
| 4 | 鼠害云智能采集系统 | 套 | 3 |

采购需求技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一.田间安装工程 |  |  |
| 1 | 围栏 | 通透围栏材料用镀锌管，护栏高度1.5m，立柱高度1.8m（预埋基础0.3 m），两立柱间距2.5 m。围栏立柱采用80×80 mm方管，横杆采用40×40 mm方管，竖杆采用25×25 mm方管。围栏立柱和横杆刷蓝色防腐漆，竖杆为白色防腐漆。围栏设置1.0m宽双开门。通透围栏高度为1.5米，重点站点单个围栏长度40延米，共3个计120米，一般监测站点单个24米，共16个监测站点计288米，建设围栏合计408延米。 |
| 2 | 专线 | 重点监测站点互联网专线5年租赁费。 |
| 3 | 物联网卡 | 一般监测站点物联网卡及5年物联网数据传输流量费。 |
| 4 | 基础安装.预埋件 | 基础采用C25混凝土基座，基础埋深400mm，高出地面不少于100mm，总厚度不少于500mm，基座内预埋铁件。 |
| 5 | 硬化铺装 | 重点站点单个硬化铺装面积14m2，3个站点计42 m2，一般监测站点单个硬化铺装面积12 m2，12个站点计144 m2，总面积合计186m2。80mm混凝土面砖.30mm M10水泥砂浆.120mm级配碎石.素土夯实。 |
| 6 | 标识牌 | 尺寸60×80cm或定制，厚度0.7mm，折边厚度2.2cm，不锈钢/钛金，安装于通透围栏上，户外防腐蚀。 |
| 二.田间监测点仪器设备购置 |  |  |
| （一）重点监测点监测设备及配套硬件设备 |  |  |
| 1 | 农作物病虫害自动测控系统物联网设备（农业重大病虫害田间监测物联网系统） | 农业重大病虫害田间监测物联网系统 ▲具有病虫害物联网分析系统或监测预警系统软件检测报告（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲具有病虫害物联网分析系统或监测预警系统软件测试报告（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲具有病虫害物联网分析系统或监测预警系统软件著作权登记证书（复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 1.由物联网虫情灯诱测报系统、田间全自动小气候采集系统、田间生态远程实时监控系、物联网孢子捕捉系统统组成。 2.实现信息传输和贮存的自动化、智能化、信息化。 3.完成国家、省、市、县站点网络信息的信息收集处理、储存、传输。 4.可与虫情、病情、气候、生境、孢子等设备同时使用，自动收集并分析数据，图像、数据上传至服务器，可以进行远程诊断，从而为农业生产、综合防控决策提供科学依据和精准的数据信息服务。 （二）田间生境远程实时监控系统 ▲符合 GB/T 24689.5 -2009 符合国家标准安 全、技术性能要求（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 1、农田生境高清图像网络球式采集器，球机不小于200万像素，内置云台。 ▲2、转角测量：云台水平转角和摄像装置相对于云台的水平自转角均不小于350°，垂直转角不小于90°（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 3、工业级产品，适合-45 ℃～ +70 ℃、湿度≤ 95% 的环境下工作，365天*24小时长时间工作。 4、供电方式：太阳能直流供电系统配置：太阳能板功率200W，胶体蓄电池容量100Ah； ▲5、分辨能力：20m距离10*10mm清晰辨别，8m距离1*1mm清晰辨别，夜间10m距离10*10mm清晰辨别。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 6、绝缘电阻：≥2.5 7、可通过网页端、 PC 客户端和手机 APP 端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、管理、分析、展示。三端数据共享。 （三）田间全自动小气候采集系统 由气候数据采集传感系统、数据传输系统和终端生成软件分析系统组成。 气候数据采集传感系统： 1. CAN接口：具有CAN2.0A/B通信接口。 2.主机支持可扩展储存接口，可拓展标准容量≥8GB储存卡，可至少储存十万条数据。 3.终端配置：包含远程传输系统一套，空气温湿度传感器一套，超声波风向风速一体化传感器一套，雨量传感器一套，光照传感器一套，大气压传感器一套。 4.主机在输入电压为6Vdc-16Vdc时能正常工作；输入电压为12Vdc，输入电流不超过40mA。 5.工作温度：-40℃～80℃。 6.定位防盗系统：气象设备内置GPS定位器，设备实时经纬度地理位置信息可通过GPRS发送到后台服务器，当设备发生振动、移除等外力操作时，设备立即自动发送报警短信到指定手机号。 7.防护等级：不低于IP67。 8.整机功能：自动找北、自动归零、自动水平校正。 9.数据采集传感器参数及精度：大气压力测量范围：0kpa-110kpa，分辨率：0.1kpa，测量精度：±0.5kpa。空气湿度测量范围：0～99%RH，分辨率：1%RH，测量精度：±3%RH。空气温度测量范围：-40～65℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.5℃。降雨测量范围：0～9999mm，分辨率：0.2mm，测量精度：±4%。风速测量范围：1～67m/s，分辨率：0.1m/s，测量精度：±0.3m/s 。风向测量范围：0～360°，分辨率：1°，测量精度：±3°。光照度测量范围：0~65535LUX，精度±7%。 数据传输系统：内置数据无限传输模块，支持4G传输、网关传输等多种模式。 软件分析系统： 1.由监测点信息管理及自动监测数据管理两大模块组成。 2.测报数据查询：要求网络能提取数据，用户可通过任何一台可上网的电脑或者手机查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。 3.数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 4.数据地图显示：平台在地图上显示各个监测点的地理位置。 5.数据实时显示：平台实时显示各个监测点数据；曲线图形显示：平台以曲线形式显示各个参数变化规律，显示间隔可设置；也可以以柱形图等直观的方式呈现。 6.列表显示数据下载：按照天、小时、10分钟三种间隔列表显示数据，用户可下载数据，保存为excel数据。 7.支持单要素统计功能：可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。 8.预警功能：系统软件平台能设置单要素采集因子触发预警值。 （四）物联网虫情灯诱测报系统 1、主要设备虫情信息采集以下主要指标符合GB/T 4689.1-2009标准。 2、触摸屏显示：≥10寸电容触摸屏，支持多点触摸，实时显示设备运行状况，包括设备电压、电流、各个电机、诱虫灯、摄像头等参数。 3、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 4、电压：220V、功率≤450W。 5、灯管启动时间：≤5s。 6、撞击屏：单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚≥5mm。 7、光传感器：按外界光线，自动控制、外界强光瞬间照射不改变工作状态。 8、处理仓温度：灯管启动15min后，红外处理仓温度在80℃-90℃。 9、虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 10、雨传感器：按外界雨量变化自动控制。 11、避雷功能：可加装避雷装置。 12、定位传感器：应能够控制集虫器准确定位。 13、排水装置：应能有效将雨、虫分离，箱内无明显积水。 14、雨虫分离系统：雨水感应系统+双通道旋转互换式雨虫分离系统。反应时间≤1s，雨虫通道转换时间≤3s，转动角度≥120º。保证雨水不进入机体，保持机体内电子元器件及图片采集平台干燥 15、虫体定量输送系统：内置硬传动式（如齿轮式、推杆式等）虫体定量输送批处理系统，以固定频率输送，虫体不堆叠、不重复。系统可通过远程控制虫体降落频率，可远程调控虫体降落最大极限数量，从而保证即使引诱虫量较大的情况出现时，图像采集平台上的虫体仍能实现单层不堆积。系统旋转频率0-10转/min，同步带速率0-10m/min。 16、图像采集系统：内置≥2000万像素摄像头，摄像头以可调节频率拍摄进入采集平台的虫体。可实现远程调节图像采集频率，图像采集频率6s-24h/张，图片格式支持：jpg、jpeg、bmp等。 17、数据传输系统：可通过3G、4G、RJ45、WIFI、Bluetooth、lora网关等多种方式实现数据接入服务器。 18、能够准确识别常见重大害虫、一、二类农作物害虫名录中趋光性害虫以及常见农作物害虫；包含：二化螟、稻纵卷叶螟、大螟、褐飞虱、草地贪夜蛾、金鱼子、玉米螟、蝼蛄、白背飞虱、地老虎、斜纹夜蛾、烟青虫等大于等于180种害虫，害虫识别准确率不小于85%。仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥0.90。 19、安全标志：应有符合GB-10396的安全标志。 20、无线传输、无流量费用，与监测预警系统兼容。 21、供电方式：优先交流电源。 22、可远程设定工作参数；定时开关、时间设置、故障排查、红外虫体处理时间等。 23、接虫盘具备判断虫体大小的参考标线，或图像具有电子标尺，可以通过其辅助判断虫体尺寸。 24、必须联通农业农村部政务信息管理系统、省病虫疫情信息调度指挥中心、病虫害物联网数据分析系统（县级）对接上述平台实现数据共享。。 27、能识别本省主要害虫不少于20种。 （五）物联网孢子捕捉培养分析系统 1、符合GB/T 24689.3 2009植物保护器械 孢子捕捉仪（器）标准。 2、绝缘电阻：≥2.5 MΩ，实际检测>500MΩ，电压为1500V耐电压试验，历时1min无击穿； 3、有避雷装置，有接地装置和标志，有符合GB1039610396规定的安全标志； 4、工作环境：温度≤70℃，湿度≤95%雨水RH； 5、电源电压：AC 220V或DC 12V，直流最低工作电压23V； 6、功率：≤180W； 7、工作方式：按不同的工作环境调整工作方式，连续、断续和定时； 8、集风口风速：0.3-5m/s； |
| 2 | 频振式物联网太阳能测报灯 | 1.频振式测报灯 1.1灯体高度：2.5米，灯杆材质不锈钢； 1.2供电方式：太阳能 40W，蓄电池 24Ah； 1.3连接病虫害自动测控系统，按受信息控制中心发出的工作指令； 1.4安全保护措施，确保人机安全； 2.远程控制无线传输系统 2.1无线传输方式 2.2工作方式：全天候无人值守自动工作 2.3防护：IP65 3.终端控制系统功能 3.1功能有：设备控制（远程控制灯的工作状态）.设备详情（能对控制区域内没有正常工作的设备进行排查）.击虫次数.温度湿度显示.定位等功能。 3.2设备详情界面显示控制区域内每台设备的编号.工作状态.光控状态.雨控状态.倾倒状态.定时时长.充电压压等，方便远程控制管理； 3.3控制和显示方式有电脑端和手机APP端。 |
| 3 | 迁飞性害虫探测系统 | ▲1.整体结构：符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯技术标准；主体结构采用GB32080-92不锈钢，符合GB/T4237标准，灯箱材料采用GB3280-80不锈钢。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 2. 灯管功率: 240瓦 3. 诱集光源:金属卤化物灯管，光源主波波长450-650nm 4. 光柱形状:光柱呈倒圆锥状向空中照射 5. 灯光垂直高度:大于等于100米 6. 顶端半径:大于等于150米 ▲7. 杀虫功能:能杀虫和虫体烘干，高精度雨水感应系统+DCRI双通道旋转互换式雨虫分离系统。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲8.昆虫处理能力:虫子致死率大于等于98%，虫体完整率大于等于95%（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 9. 储虫功能:集虫箱体积不小于0.1立方米，灯具内置排水装置，有效将雨、虫分离；在无人清理状态下正常工作时间不低于3天； 10.防护等级:IP65 11. 灯管启动时间:≤5s ▲12.加热仓温度:工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调，具备加热仓温度监控功能；根据进虫量大小加热仓温度30～150℃可调，正常杀虫温度30-90℃可调，高效杀虫温度85-150℃可调 （提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 13.控制功能:按设定规定时间自动开灯、自动关灯，雨天正常工作；可远程开关机功能，同时支持温控、光控、雨控 14.太阳能功率800,800ah 15.绝缘电阻:≥2.5MΩ；安装牢固、满足当地抗风要求，防雷击，具漏电保护装置； 16.外观与内饰:不锈钢材质灯体，表面平整、无裂痕，电线布置齐整17. 额定功率:小于等于200W；待机模式: 小于10w ；节能模式功率:小于100W；正常模式功率:小于110W ；高效模式功率:小于120W 18: 灯具工作（夜间开灯10小时）。正常使用寿命不低于3年 19. 工作环境:相对湿度：5%～95%R.H.，环境温度：-10～50°C； 20. 防雷设置:配置有效壁雷设置 21. 屏幕显示:≥10.1寸高清电容触摸屏，设备运行指标数据实时显示，状态实时控制。 22.大漏斗内径不小于950±5mm，漏虫口内径不小于80±5mm，雨水口内径不小于100±5mm; ▲23. 软件系统:支持手机APP、web网页远程控制设备，能够实现远程监测设备的工作状态，通讯不受距离限制通讯卡有效时间；远程设置光控.雨控.休眠模式；（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲24.迁飞性害虫探测系统应该获得省级或以上科技部门出具的产品认定或评价证书（复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） |
| 4 | 病虫害调查工具箱 | 1.病虫调查装置，进行病虫的检查。 2.配备便携式水桶.指南针.签字笔.检疫手套.检疫口罩.不锈钢水杯.多用小刀.油性记号笔.解剖刀.昆虫针钳.医用剪刀.解剖刀.昆虫钳.拉拔式袖珍捕虫网.照明电光放大镜.毒瓶(带药剂)折叠锯.折叠板凳.活虫采集养虫管.昆虫采集记录本.小型叶笼.昆虫针.尖嘴钳子.枝条养虫笼.充电式手电.吸虫管.试管.注射器.标本瓶.卷尺.三角纸袋.弯解剖针.直解剖针.直医用镊子.弯医用镊子.样品采集器.手动计数器.养虫盒.望远镜.微型显微镜.水果刀.小铲.多用斧头.10米围尺等。 |
| 5 | 性诱监测设备 |  |
| 5.1 | 害虫性诱自动诱捕器 | 1．相关硬件技术要求 （1）太阳能电池板功率≥75W；锂电池容量≥60Ah。 （2）额定电压：≤12V （3）额定电流：≤0.4A （4）额定功率：≤5W （5）温度范围：-40到80℃ （6）温度精度：±0.3℃ （7）湿度范围：0~99.9%RH （8）湿度精度：±2%RH 2. 设备主体结构技术要求 （1）主体机柜：304不锈钢材质，防水防锈，机柜前后均支持开门，便于狭小空间设备维护，内部包括自动集虫拍照系统和智能控制系统； （2）支架：不锈钢支架，防水防锈，通用高不低于2米，其他高度可定制； （3）诱捕器：能针对靶标害虫选择不同的性诱剂和诱捕器，诱捕器可选择：蛀干类害虫诱捕器，黑色十字型，采用PP实心；蛾类桶型诱捕器，采用PP材质，含倒漏斗防逃逸结构。实现一机多用。 （4）集虫箱：集虫装置，具备防虫逃逸功能。 3.主要功能模块技术要求 （1）害虫自动感应计数模块：至少支持生物感应和高速红外光幕传感双层传感，害虫自动感应检测系统功率不大于30W，转速0-3000转/分钟可调。高速红外光幕传感器感应最小虫体大小0.3mm，最高检测频率2KHz. （2）设备拍照模块：由摄像头和拍照平台组成。摄像头像素不低于800万，最大分辨率不低于3264*2448。拍照平台支持远程控制翻板定时清理虫体。图片定时上传，上传时间支持远程设置； （3）智能控制模块：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数据远程自动报传功能，数据涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。 （4）害虫机器识别模块：应具备机电感应、红外计数、拍照识别等多种计数方式，计数与人工鉴定数据吻合率不低于95%。 |
| 5.2 | 物联网远程测报系统 | 硬件部分： 1.采用太阳能板太阳能电池板≥功率30W .电压17.5V .电流1.14A； 2.测报系统整体高2.3米，进虫孔高度1.3-2米范围内任意调节高度。 3.运用昆虫性诱剂吸引害虫，通过进虫孔进入诱捕容器内利用三重电网阻击害虫，双通道红外脉冲监测，数量统计准确率大于95%，可远程控制高压电网开关，可根据害虫种类替换相对应的昆虫性诱剂和进虫孔形状。进虫孔单孔大小为65mm*25mm，分上下2层，阵列270°分布，总共6孔，进虫孔顶上有上下2层防雨屋檐状设计。 4.锂电池容量≥20Ah阴雨天可持续工作5-7天，主板配有备用电池。 5.防盗措施：结构上设置防拆卸螺丝.倾倒报警.电子围栏（预留手机号可收到告警短讯提示）。 6.具备风向.风力.温度.湿度.光照度.及雨感功能传感 7.安装方案：配备预制水泥底座，方便安装.水泥基座采用上小下大台阶设计，整体尺寸为：500mm*500mm*180mm,上台阶尺寸：350mm*350mm*100mm，下台阶尺寸：500mm*500mm*80mm，中间一个直径200mm的通孔，上部预埋4个M12的螺栓（260MM*260mm间距分布），下部浇筑有4个直径16的通孔来固定钢钉用。水泥基座采用内预埋螺栓和加强钢筋整体浇筑完成，整体重量60-65KG。 8.含1.5m*1.5m设备围栏。 二.软件部分： 1. 测报对象，草地贪夜蛾.棉铃虫.玉米螟.苹果蠹蛾.桔小实蝇.美国白蛾等。大数据云端服务器储存，显示风向.风力.温度.湿度.光照度.及雨感环境监测检测数据，根据需求导出实时相关气象数据。害虫数量统计能按照时.日.月.年统计形成曲线图，数据并且能在线导出； 2.数据平台能同时关联多台测报设备，显示设备总数.自动计算害虫数量平均值，在地图上可查看关联设备地理位置，选中后能查看单台设备详情。 3.内置设备云协议，支持远程升级服务。 4.时段控制：根据靶向害虫的生活习性规律，自定义电网的工作时间。 5.设备自诊断与告警输出。 6.GPS实时定位，无线数据传输。 7.支持多频段网络传输。电子围栏，客户手机能收取设备防盗短讯。2.多频段网络包括：移动.电信.联通信号都可用。 8.支持本地串口调试。 9.控制器：雨控.时控.充放电自动保护，对插式防水插头，工作环境温度：（-20℃）-（+70℃）。 10.账户分级管理。 11.技术服务要求：含5年免费售后，5年数据传输费，含免费安装调试。 |
| 6 | 小麦流行病害监测仪（白粉病） | 数据自动采集，自动上传到远端的病虫害物联网监测管理平台；自动分析白粉病侵染数据，做到随时随地监测和掌握发生情况；自动绘制小麦白粉病侵染曲线和小气候环境数据曲线；数据采集存储模块：要求按可设定的间隔每小时存储，储存容量为至少3个月的小时数据；采用低功耗全网通无线通讯模块，兼容4G/3G/GPRS通讯，自动将数据上传到服务器；整机采用太阳能供电，野外太阳能供电系统包括单晶硅太阳能板、充电控制器、12v蓄电池；监测传感器参数包括：空气温度、相对湿度、雨量、风速、风向、气压6个气象要素；空气温度：测量范围-40～+65℃，分辨率0.1℃，精度+0.5℃；相对湿度：测量范围1～100%，分辨率1%，精度+3～4%；雨量：日/暴雨测量范围0～9999mm，月/年测量范围0～19999mm，分辨率0.2mm，精度+4%；风速：测量范围1～67m/s，分辨率0.1 m/s，精度+5%；风向：测量范围0～360°，分辨率1°，精度+7°；气压：测量范围880～1080hPa，分辨率0.1hPa，精度+1.0hPa；露点温度：测量范围-76～+54℃，分辨率1℃，精度+1.5℃箱体结构喷塑处理，部件连接完整，工艺美观，防水防锈。 |
| 7 | 小麦流行病害监测仪（白粉病、赤霉病） | 数据自动采集，自动上传到远端的病虫害物联网监测管理平台；自动分析赤霉病、白粉病侵染数据，做到随时随地监测和掌握小麦赤霉病的发生情况；自动绘制小麦赤霉病、白粉病侵染曲线和小气候环境数据曲线；数据采集存储模块：要求按可设定的间隔每小时存储，储存容量为至少3个月的小时数据；采用低功耗全网通无线通讯模块，兼容4G/3G/GPRS通讯，自动将数据上传到服务器；整机采用太阳能供电，野外太阳能供电系统包括单晶硅太阳能板、充电控制器、12v蓄电池；监测传感器参数包括：空气温度、相对湿度、雨量、风速、风向、气压6个气象要素；空气温度：测量范围-40～+65℃，分辨率0.1℃，精度+0.5℃；相对湿度：测量范围1～100%，分辨率1%，精度+3～4%；雨量：日/暴雨测量范围0～9999mm，月/年测量范围0～19999mm，分辨率0.2mm，精度+4%；风速：测量范围1～67m/s，分辨率0.1 m/s，精度+5%；风向：测量范围0～360°，分辨率1°，精度+7°；气压：测量范围880～1080hPa，分辨率0.1hPa，精度+1.0hPa；露点温度：测量范围-76～+54℃，分辨率1℃，精度+1.5℃箱体结构喷塑处理，部件连接完整，工艺美观，防水防锈。 |
| （二） | 一般监测点监测设备及配套硬件设备 |  |
| 1 | 物联网虫情测报系统 | ▲1、主要设备虫情信息采集以下主要指标符合GB/T 4689.1-2009标准。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 2、触摸屏显示：≥10寸电容触摸屏，支持多点触摸，实时显示设备运行状况，包括设备电压、电流、各个电机、诱虫灯、摄像头等参数。 3、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 4、电压：220V、功率≤450W。 5、灯管启动时间：≤5s。 6、撞击屏：单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚≥5mm。 7、光传感器：按外界光线，自动控制、外界强光瞬间照射不改变工作状态。 8、处理仓温度：灯管启动15min后，红外处理仓温度在80℃-90℃。 9、虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 10、雨传感器：按外界雨量变化自动控制。 11、避雷功能：可加装避雷装置。 12、定位传感器：应能够控制集虫器准确定位。 13、排水装置：应能有效将雨、虫分离，箱内无明显积水。 ▲14、雨虫分离系统：雨水感应系统+双通道旋转互换式雨虫分离系统。反应时间≤1s，雨虫通道转换时间≤3s，转动角度≥120º。保证雨水不进入机体，保持机体内电子元器件及图片采集平台干燥（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲15、虫体定量输送系统：内置硬传动式（如齿轮式、推杆式等）虫体定量输送批处理系统，以固定频率输送，虫体不堆叠、不重复。系统可通过远程控制虫体降落频率，可远程调控虫体降落最大极限数量，从而保证即使引诱虫量较大的情况出现时，图像采集平台上的虫体仍能实现单层不堆积。系统旋转频率0-10转/min，同步带速率0-10m/min。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲16、图像采集系统：内置≥1300万像素摄像头，摄像头以可调节频率拍摄进入采集平台的虫体。可实现远程调节图像采集频率，图像采集频率6s-24h/张，图片格式支持：jpg、jpeg、bmp等。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲17、数据传输系统：可通过3G、4G、RJ45、WIFI、Bluetooth、lora网关等多种方式实现数据接入服务器。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲18、能够准确识别常见重大害虫、一、二类农作物害虫名录中趋光性害虫以及常见农作物害虫；包含：二化螟、稻纵卷叶螟、大螟、褐飞虱、草地贪夜蛾、金鱼子、玉米螟、蝼蛄、白背飞虱、地老虎、斜纹夜蛾、烟青虫等大于等于180种害虫，害虫识别准确率不小于85%。仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥0.90。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 19、安全标志：应有符合GB-10396的安全标志。 20、无线传输、无流量费用，与监测预警系统兼容。 21、供电方式：优先交流电源。 22、可远程设定工作参数；定时开关、时间设置、故障排查、红外虫体处理时间等。 23、接虫盘具备判断虫体大小的参考标线，或图像具有电子标尺，可以通过其辅助判断虫体尺寸。 24、能识别本省主要害虫不少于20种。 ▲25物联网虫情测报系统获应得省级或以上科技部门出具的产品认定或评价证书（复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） |
| 2 | 生境远程实时监测系统 | 1.生境高清图像网络球式采集器，800 万像素可选， 内置云台， 可远程控制球机左右 360 度， 上下 90 度旋转。 2.焦距 5.62-208mm，水平视场角 60.4-2.4 近焦到远焦。 3. 33 倍（800 万像素）光学变焦，图像 5-150 米拉远拉近。 4.支持水平方向 360°连续旋转，垂直方向 -20 °~ 90 °自动翻转 180 °后连续监 视，无盲区。 5.工业级产品， 适合-45 ℃~ +70 ℃、湿度 ≤ 95% 的环境下工作， 365 天*24 小时长时 间工作。 6.超强夜视功能，红外夜视 150 米。高清视 频采集， H.264 压缩， IP66/IP67 全防水外壳 设计，手机或电脑远程视频监控。 7.配备 4G 路由器，同时支持以太网接入； 8.支持最大 256g 内存卡， 交流配置支持外接 硬盘录像机。 9.根据硬件配置，支持录像回放下载；10.1 年免费包换机芯； 11.太阳能直流供电系统配置： 太阳能板功率 150W，胶体蓄电池容量 100Ah； 12.支持瞬连模式， 系统下线后球机进入低功 率待机状态； 13.支架高度 5 米，球机高度 5 米。 14.软件系统具有网页端视频直播， 球机上下 左右旋转控制、焦距控制、近焦远焦调节等 功能。 15.可通过网页端、 PC 客户端和手机 APP 端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情 信息进行查看、管理、分析、展示。三端数 据共享。 16.软件功能：也能通过软件实现远程控制， 画面分割，切换处理，保存。 17.采集信息清晰度：监测半径为 20 米时， 应能清晰辨别 10mm*10mm 的实物，采集焦距 为 8m 时，应能清晰辨别 1mm*1mm 的实物， 采 集焦距为 10 米时，应能在夜间清晰辨别10mm*10mm 的实物。 |
| 3 | 性诱监测设备 |  |
| 3.1 | 害虫性诱智能测报系统 | 1．相关硬件技术要求 （1）太阳能电池板功率≥75W；锂电池容量≥60Ah。 （2）额定电压：≤12V （3）额定电流：≤0.4A （4）额定功率：≤5W （5）温度范围：-40到80℃ （6）温度精度：±0.3℃ （7）湿度范围：0~99.9%RH （8）湿度精度：±2%RH 2. 设备主体结构技术要求 （1）主体机柜：304不锈钢材质，防水防锈，机柜前后均支持开门，便于狭小空间设备维护，内部包括自动集虫拍照系统和智能控制系统； （2）支架：不锈钢支架，防水防锈，通用高不低于2米，其他高度可定制； （3）诱捕器：能针对靶标害虫选择不同的性诱剂和诱捕器，诱捕器可选择：蛀干类害虫诱捕器，黑色十字型，采用PP实心；蛾类桶型诱捕器，采用PP材质，含倒漏斗防逃逸结构。实现一机多用。 （4）集虫箱：集虫装置，具备防虫逃逸功能。 3.主要功能模块技术要求 ▲（1）害虫自动感应计数模块：至少支持生物感应和高速红外光幕传感双层传感，害虫自动感应检测系统功率不大于30W，转速0-3000转/分钟可调。高速红外光幕传感器感应最小虫体大小0.3mm，最高检测频率2KHz. （提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲（2）设备拍照模块：由摄像头和拍照平台组成。摄像头像素不低于800万，最大分辨率不低于3264*2448。拍照平台支持远程控制翻板定时清理虫体。图片定时上传，上传时间支持远程设置；（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲（3）智能控制模块：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数据远程自动报传功能，数据涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） ▲（4）害虫机器识别模块：应具备机电感应、红外计数、拍照识别等多种计数方式，计数与人工鉴定数据吻合率不低于95%。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告以及植保部门近两年的试验报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 4．系统服务平台软件 （1）系统服务平台软件具备数据查看，地图查看，图表自动生成功能，包括设备维护及安装，诱芯更换提醒等。 （2）系统服务平台软件可分级管理，根据不同的权限管理不同的设备。 （3）数据列表查看功能支持不同设备之间、不同区域之间的监测数据一键对比分析 ▲害虫性诱自动诱捕器应获得省级或以上科技部门出具的产品认定或评价证书（复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） |
| 3.2 | 物联网远程测报系统 | 硬件部分： 1.采用太阳能板太阳能电池板≥功率30W .电压17.5V .电流1.14A； 2.测报系统整体高2.3米，进虫孔高度1.3-2米范围内任意调节高度。 3.运用昆虫性诱剂吸引害虫，通过进虫孔进入诱捕容器内利用三重电网阻击害虫，双通道红外脉冲监测，数量统计准确率大于95%，可远程控制高压电网开关，可根据害虫种类替换相对应的昆虫性诱剂和进虫孔形状。进虫孔单孔大小为65mm*25mm，分上下2层，阵列270°分布，总共6孔，进虫孔顶上有上下2层防雨屋檐状设计。 4.锂电池容量≥20Ah阴雨天可持续工作5-7天，主板配有备用电池。 5.防盗措施：结构上设置防拆卸螺丝.倾倒报警.电子围栏（预留手机号可收到告警短讯提示）。 6.具备风向.风力.温度.湿度.光照度.及雨感功能传感 7.安装方案：配备预制水泥底座，方便安装.水泥基座采用上小下大台阶设计，整体尺寸为：500mm*500mm*180mm,上台阶尺寸：350mm*350mm*100mm，下台阶尺寸：500mm*500mm*80mm，中间一个直径200mm的通孔，上部预埋4个M12的螺栓（260MM*260mm间距分布），下部浇筑有4个直径16的通孔来固定钢钉用。水泥基座采用内预埋螺栓和加强钢筋整体浇筑完成，整体重量60-65KG。 8.含1.5m*1.5m设备围栏。 二.软件部分： 1. 测报对象，草地贪夜蛾.棉铃虫.玉米螟.苹果蠹蛾.桔小实蝇.美国白蛾等。大数据云端服务器储存，显示风向.风力.温度.湿度.光照度.及雨感环境监测检测数据，根据需求导出实时相关气象数据。害虫数量统计能按照时.日.月.年统计形成曲线图，数据并且能在线导出； 2.数据平台能同时关联多台测报设备，显示设备总数.自动计算害虫数量平均值，在地图上可查看关联设备地理位置，选中后能查看单台设备详情。 3.内置设备云协议，支持远程升级服务。 4.时段控制：根据靶向害虫的生活习性规律，自定义电网的工作时间。 5.设备自诊断与告警输出。 6.GPS实时定位，无线数据传输。 7.支持多频段网络传输。电子围栏，客户手机能收取设备防盗短讯。2.多频段网络包括：移动.电信.联通信号都可用。 8.支持本地串口调试。 9.控制器：雨控.时控.充放电自动保护，对插式防水插头，工作环境温度：（-20℃）-（+70℃）。 10.账户分级管理。 11.技术服务要求：含5年免费售后，5年数据传输费，含免费安装调试。 |
| 4 | 鼠害云智能采集系统 | 一.设备参数 1.八寸彩色触摸屏幕，智能操作系统，屏幕显示设备运行状态，可语音播放设备工作状态。 2.本机密码识别，预防非管理人员误操作； ▲3.通过北斗卫星定位经纬度.海拔。（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 4.配备高清500万像素，485板载双摄像头，结构紧凑，红外摄影。 5.诱鼠捕鼠：通过诱鼠剂诱捕老鼠，可有效记录老鼠进入诱捕器数量.时间，自动上报；定期清理捕鼠箱，识别老鼠种类，更换诱鼠剂。 6.内置锂电池.配备太阳能供电系统。 7.红外预警，感知人员接触设备，保障设备安全； 8.配备超声波一体式气象传感器，随时监测站点的风速.风向.降雨量.空气温湿度.土壤温湿度，监测属地环境变化，分析鼠类活动规律。 二.系统参数 1.可定时自动拍照.远程直接拍照.红外自动启动拍照.短视频（15秒）等，直接上传系统平台，拍照补光灯进行拍照补光，供管理人员做出鼠类数量.品种详细分析，能有效做出预警措施。 2.采用可视化编程语言设计界面友好的监测与管理系统，实现对被监测环境的远程监测。通过监测平台可以通过图表查看设备电压.环境参数数据.异常报警状态.设定工作时间.地理位置信息.图表.导出工作数据和控制等信息； 3.可自由设置上下限数值。通过短信等方式报警。软件平台可远程实时监控各传感器数据，支持手机APP.计算机上随时查看各个参数的实时数据和历史数据； 4.完善的数据管理功能，支持数据库管理及拍照.数据查询.导出.打印.统计分析.图表分析等各项数据处； 5.通过曲线走势或立柱式统计，更能直观形象的查看某一时间段内的数据最高值.最低值和平均值； 6.可通过查询日期的方式快速查找.下载所需的数据，并且可将照片和视频导出到TF卡； ▲7.配备新疆本地老鼠种类数据库，识别准确率≥95%；（提供具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，中标后核验原件） 8.可与用户自有软件平台对接互联。 |

合同履行期限：合同履行期限：合同签订后于2024年6月30日前完成全部工作内容并通过验收。

质保期：所有设备质保期五年，含五年通讯流量费，自竣工验收合格之日起计算；

实施地点：伽师县、巴楚县、奇台县三个点

备注：投标人在投标时应答的▲号条款指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，采购人有权取消其中标资格，并按合同条款进行处罚，由此产生的仪器损失和费用由投标方承担。

- 第六章 投标文件格式

投标文件封面示例

正本

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系地址：

联系人：

联系电话：

年  月  日

## 目录

一、投标函

二、投标报价明细表

三、技术条款偏离表

四、商务条款偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、供应商资格声明

7-1、供应商基本情况表

7-2、近年财务状况表

7-3、近年类似服务项目情况表

八、服务承诺书

九、服务方案说明书

十、其他相关资料

## 一、投标函

致采购人:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已详细审阅全部采购文件(包括采购文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

3.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

4.接受采购文件中全部合同条款，且无任何异议；我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照采购文件的要求向采购代理机构足额交纳招标代理服务费。

5.完全满足和响应采购文件中的各项商务技术和服务要求。若有偏差，已在投标文件中明确说明，并足额向采购代理机构缴纳中标服务费。

6.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

7.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认资料真实准确无误。对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

8.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

供应商代表签章：

供应商名称：　　　　　　　　　　（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 开标一览表

采购项目名称：                          供应商名称：

项目编号：

| 投标内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称（加盖公章）：

授权代表签章：

日期：       年     月    日

注：本表格式及内容不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

## 投标报价明细表

采购项目名称：              项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 田间安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围栏 | 延米 | 408 |  |  |  |
| 2 | 专线 | 条 | 3 |  |  |  |
| 3 | 物联网卡 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 基础安装.预埋件 | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 硬化铺装 | m2 | 186 |  |  |  |
| 6 | 标识牌 | 套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 田间监测点仪器设备购置 | 套 | 117 |  |  |  |  |  |
| （一） | 重点监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农作物病虫害自动测控系统物联网设备（农业重大病虫害田间监测物联网系统） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 频振式物联网太阳能测报灯 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 迁飞性害虫探测系统 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 病虫害调查工具箱 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 性诱监测设备 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 害虫性诱自动诱捕器 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小麦流行病害监测仪（白粉病） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 小麦流行病害监测仪（白粉病.赤霉病） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| （二） | 一般监测点监测设备及配套硬件设备 | 套 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能虫情测报灯 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 农境生态系统 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 性诱监测设备 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 害虫性诱智能测报系统 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 物联网远程测报系统 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 鼠害云智能采集系统 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商签字：                          日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、供应商应根据服务内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。供应商按照服务内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用（包括项目实施的所有费用）采购文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

## 三、技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件要求（甲方指采购人、乙方指供应商） | 投标响应内容 | 偏离 | 说明（须提供相关证明材料，并说明材料所在的页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

备注：供应商应根据其提供的货物或服务，对照采购文件中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供  应  商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

供  应  商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

## 五、法定代表人身份证明书

供  应  商：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓    名：         性     别：

年    龄：         职     务：              系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

供应商：                    （盖章）

日期：     年    月   日

## 六、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位      （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就        （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：        性别：       年龄：

单  位：        部门：        职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：授权委托人身份证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

投 标 人：            （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 七、供应商资格声明（供应商提供）

致：           （采购人名称）

为响应                      （招标项目标段名称）采购文件的要求，我方作为本次投标服务的供应商，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

1、供应商基本情况表；

2、近年财务状况表；

3、近年类似服务项目情况表。

供应商：           （盖章）

日期：     年    月    日

7-1 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  | 供应商类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 账号 |  |
| 员工总人数 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附页法人营业执照及其他相关材料。

拟投本项目人员名单

供应商名称（公章）：　　　　　         招标编号：

标项序号/名称：

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职 称 | 现场承担工作 | 资历及近年参加类似项目的个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：20年　月　日

7-2 近年财务状况表

7-3 近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同价 | 日期 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本表后须附类似业绩的证明资料（提供合同复印件、中标（成交）通知书（合同复印件至少包括首页、合同金额、货物名称及规格型号、数量及双方盖章复印件并加盖投标人公章）

2.具体年份要求：2018年1月1日-至今

## 八、承诺书

提供承诺书：

1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：（采购人名称）

我公司参与（项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

我方承诺：

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到二百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签章或签名）：

日    期：年月日

说明：投标人应按照相关法规规定如实作出说明。按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.政府采购供应商信用承诺函

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章)：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)：

日期： 年 月 日

3.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。

- 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)，大 型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函“注释”：

1、《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具；组成联合体的，由联合体的一方或者各方共同出具；合同分包的，由参加政府采购活动的供应商（主承包商）出具。

2、相关企业的具体情况：提供的货物、承建工程、承接服务的中小企业的具体情况（包括联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）。

（1）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接；供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（2）要求或接受联合体形式，或者要求或允许合同分包的，还应当提供联合体协议或者合同分包意向协议，该协议应标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）“相关企业”信息为上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

新成立的企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断，认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定出具的《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

（4）如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当按采购文件规定逐一填写所有采购标的对应的相关企业具体情况，并判断该企业类型。

（5）采购文件规定：采购项目属性、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。按照《中小企业划分标准规定》（工信部联合企业〔2011〕300号）中十六个行业对应。

4.本项目采购文件对供应商各项要求做出的针对性承诺。（格式自拟）

- 九、服务方案

供应商须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由供应商根据本项目的具体情况自行拟定，但应包含以下内容：项目整体服务方案、项目交付实施方案、售后服务等。

1、服务描述

供应商详细描述本次投标服务的参数、性能、可靠性等信息，并说明规定的质量要求、使用标准和服务要求的满足程度。

2、服务计划

供应商详细描述中标后具体履行合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中服务周期的承诺，并说明规定的满足程度。

3、服务承诺

供应商详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明规定的各项服务要求的满足程度。

## 十、其它相关资料

1、供应商提供产品技术参数证明材料（检测报告或产品彩页等）

2.仅限于（但不包括）以上内容，供应商认为需要提供的其他资料也可提供。