乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目的竞争性谈判招标文件

项目名称：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目

- 采购编号：：WSZFCG(JZ)2023-008

- 采购单位:  乌苏市新市区街道办事处

- 代理机构: 乌苏市政务服务中心

- 代理机构地址:乌苏市温州路248号（乌苏市政务服务中心三楼）

- 编制日期：二0二三年十一月

# 目 录

1、竞争性谈判公告

- 第一章 竞争性谈判须知

3、第二章 供应商投标须知

- 4、第三章 采购需求

- 5、第四章 招标的非技术性要求

- 6  第五章 评审方法

- 7、第六章 违约责任

- 8、第七章 谈判响应文件格式

# 乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目

# 竞争性谈判公告

一、采购名称：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目

二、采购项目编号：WSZFCG(JZ)2023-008

三、采购单位：乌苏市新市区街道办事处

四、本项目最高限价：人民币194万元

五、采购内容：智慧社区建设（一期）采购

包一：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目(盛世名门、汇福园、汇宇、汇茗、湖畔世家、明盛嘉苑小区）51.888万元；

包二：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文林小区、热电嘉苑小区、彩虹城、莲花公馆、颐和小区、颐惠小区、御景湾小区、锦泰嘉阳）61.856万元  ；

包三：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文泽苑、文景苑、广隅新城、四季花城、瑞邦丽景、翰林苑一期、翰林苑二期）80.256万元

六、投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定;

2、供应商必须是中华人民共和国境内注册的；

3、有效的营业执照或加盖公章的复印件；

4、被授权人提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件及复印件；法定代表人提供法定代表人身份证明书及身份证原件及复印件；

5、具有独立承担民事责任的能力及健全的财务会计制度;具有良好的商业信誉和售后服务能力。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；

8、不接受任何形式的联合体投标。

9、符合国家有关法律法规的规定。

10、供应商需提供厂家授权相关文件。

11.投标的企业必须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及“信用中 国”网站(www.creditchina.gov.cn )平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、获取文件时间：2023年11月10日至2023年11月14日每天00:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

获取文件地址：政采云平台https://zcygov.cn/

获取文件方式：供应商登录政采云平台https://zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

八、磋商文件售价：0

九、响应文件递交截止时间及磋商时间：2023年11月15日11:00时00分（北京时间）

十、磋商地点: 政采云平台https://zcygov.cn/

十一、采 购 人：乌苏市新市区街道办事处

联系人：宋飞

联系电话：13364953344

采购人地址：乌苏市新市区街道办事处

十二、采购代理机构：

乌苏市政务服务中心

联 系 人：米格娜依

联系电话：0992-8507872

乌苏市政务服务中心

2023年11月10日

第一章  竞争性谈判须知

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 采 购 人： 乌苏市新市区街道办事处 联系人： 宋飞 联系电话：13364953344 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：乌苏市政务服务中心 地址： 乌苏市温州路248号 业务联系人： 米格娜依 电话： 0992-8507872 |
| 3 | 项目名称 | 乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目，其中： 包一：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目(盛世名门、汇福园、汇宇、汇茗、湖畔世家、明盛嘉苑小区）； 包二：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文林小区、热电嘉苑小区、彩虹城、莲花公馆、颐和小区、颐惠小区、御景湾小区、锦泰嘉阳）； 包三：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文泽苑、文景苑、广隅新城、四季花城、瑞邦丽景、翰林苑一期、翰林苑二期）。 |
| 4 | 投标人资格 | 合格投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定; 2、供应商必须是中华人民共和国境内注册的； 3、有效的营业执照或加盖公章的复印件； 4、被授权人提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件及复印件；法定代表人提供法定代表人身份证明书及身份证原件及复印件； 5、具有独立承担民事责任的能力及健全的财务会计制度;具有良好的商业信誉和售后服务能力。 6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录； 8、不接受任何形式的联合体投标。 9、符合国家有关法律法规的规定。 10、供应商需提供厂家授权相关文件。 11、投标的企业必须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及“信用中 国”网站(www.creditchina.gov.cn )平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 5 | 最高限价 | 项目最高限价： 194万元，其中 包一最高限价： 51.888万元； 包二最高限价： 61.856 万元 包三最高限价： 80.256 万元 |
| 6 | 产品产地 | 不允许投报进口产品 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判，谈判小组3人组成。 谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式构成：3人（其中业主专家1名，专家库随机抽取专家2名）。 |
| 8 | 评标方法 | 评标方法：最低评标价法 ， |
| 9 | 投标报价 | 本项目有二次报价，须以清单方式提交。二次报价为最终报价。报价时长为30分钟，如未在规定时间内按规定方式提交，视同弃标。 注意事项：在评标过程中供应商报价明显低于经谈判小组审核的其他有效供应商报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提供相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理. |
| 10 | 采购需求 | 采购需求见招标文件 |
| 11 | 保证金缴纳 | 保证金：无 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期： 60日历日 |
| 13 | 交货时间 | 合同签订后30日内交货 |
| 14 | 交付地点 | 交付地点：甲方指定地点 |
| 15 | 响应文件递交截止时间 | 投标截止时间：2023年11月15日 11:00分（北京时间） |
| 16 | 响应文件开启时间 | 开标时间：2023年11月15日 11:00分（北京时间） 开标地点： 政府采购云平台（新疆政府采购网） |
| 17 | 投标文件递交及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟。 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端依照招标文件具体要求进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。电子版投标文件封面无需标明“正本”或“副本”字样。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章、签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 响应性文件份数与密封性 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 注：中标单位需在开标结束后7天内提供纸质二套投标文件，其中：正本一套并封面标明“正本”字样。副本一套并封面标明“副本”字样。邮寄至新疆乌苏市温州路248号乌苏市政务服务中心米格娜依0992-8507872 |
| 19 | 投标文件签章 | 响应文件格式文件要求盖单位章、签章的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和法定代表人的个人电子签名。 |
| 20 | 政府采购政策功能 | 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标供应商如提供货物符合中小企业政策要求的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准

备注：此项目分包一、包二、包三，投标供应商可兼报兼投，但不可兼中兼得。

第二章供应商投标须知

一、总则

1、适用范围

（1）本招标文件仅适用于本次招标活动。

（2）邀请符合招标公告所规定条件的投标单位参与投标。

（3）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（4）本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

2、投标商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定;

2、供应商必须是中华人民共和国境内注册的；

3、有效的营业执照或加盖公章的复印件；

4、被授权人提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件及复印件；法定代表人提供法定代表人身份证明书及身份证原件及复印件；

5、具有独立承担民事责任的能力及健全的财务会计制度;具有良好的商业信誉和售后服务能力。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；

8、不接受任何形式的联合体投标。

9、符合国家有关法律法规的规定。

10、供应商需提供厂家授权相关文件。

11、投标的企业必须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及“信用中 国”网站(www.creditchina.gov.cn )平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、响应性文件组成

响应性文件主要有以下几个部分组成：

1、 投标资格证明（第二章竞争性谈判须知里1.3.4条款的全部内容）

1）投标方企业营业执照（正本或副本、须经年审合格）

2）法人身份证明

3）法定代表人的授权书（委托人身份证、姓名必须同委托书上的姓名相符）（法定代表人本人参加投标时无需提供）

4）开户许可证（基本账户信息）

2、投标承诺书

3、投标报价

4、产品详细参数。投标人应提供产品的详细技术要求规格，具体内容可按照项目上的要求注明。

5、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似项目情况等）

6、投标方认为需要的其他资料

三、投标文件的要求、签署及份数：

1、 投标文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

2、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

3、纸质投标文件的页面必须用印刷体打印纸质投标文件的正本与副本应当完全一致。投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。纸质投标文件必须提交正本壹套和副本壹套。并在封面 标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。（中标企业提供）。

四、关于联合投标：

本次招标不接受任何形式的联合投标。

五、 投标日期：

投标人应按照本次招标活动的日程安排表规定的投标时间在指定地点进行投标，逾期不予受理。

六、响应性文件的递交

本项目采用电子开评标，投标企业须使用 CA 数字证书登录政采云平台 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传加密版投标文件。并应于投标截止时间之前上传加密版投标文件，开标时须携带制作投标文件的 CA 锁参加开标会。

七、谈判

1、以下内容为资格审查时必备条件，谈判时如果审查缺项，则视同

无效，不予参加谈判。

① 企业营业执照原件

② 法定代表人身份证明及法人身份证或法定代表授权人身份证及法定代表人授权委托书（原件）

③ 开户许可证（基本账户信息）（原件或加盖公章清晰复印件）

④ 未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单页面截图（如为个体经营者须自行承诺）

符合上述条件并能提交以上有关资质证明原件的企业，均具备参加本次谈判的谈判资格。以上原件拿在手中以备资格审查。

2、本采购项目于（投标须知第8条规定的时间）在https://www.zcygov.cn不见面开标。

3、开标会议由采购代理机构组织并主持。

4、投标人如有下列情况之一，该投标文件宣布作废：

a、投标文件未按规定标志密封；

b、投标文件未按规定的时间送达；

c、投标文件未按规定盖章；

d、未按规定的格式、要求填写、标识，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或法定代表人委托的代理人印签或签字的；

e、投标人法人代表或委托代理人未参加开标会议；

f、投标人所持的有效证件不全。

八、评标、定标

1 、为防止哄抬标价，此项目招标控制价上限为人民币 194万元，其中:

包一：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目(盛世名门、汇福园、汇宇、汇茗、湖畔世家、明盛嘉苑小区）,包一采购最高限价：人民币51.888万元；

包二：乌苏市新市区街道办事处智慧社区建设（一期）采购项目（文林小区、热电嘉苑小区、彩虹城、莲花公馆、颐和小区、颐惠小区、御景湾小区、锦泰嘉阳）,包二采购最高限价：人民币 61.856 万元

包三：乌苏市新市区街道办事处智慧社区建设（一期）采购项目（文泽苑、文景苑、广隅新城、四季花城、瑞邦丽景、翰林苑一期、翰林苑二期）,包三采购最高限价：人民币 80.256 万元。

超出最高限价的投标文件，视为超出招标人的支付能力，按废标处理。

2 、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式评标委员会构成：3人（其中业主专家1名，专家库随机抽取专家2名）。

3、报价：本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供应投标单位成交。

3.1报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、货物运输指定交货地点的费用以及供方所需交纳的各项税金。（报价采取二次报价，由 供 应 商 携 带 CA 证 书 登 录 新 疆 政 府 采 购（

http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）参与二次报价。

3.2报价一览表应写明投标货物的单价和总价，投标文件其它部分出现的投标报价如与开标一览表不符，以开标一览表为准。如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准（明显小数点错位除外）。

4.投标文件的签署及密封

4.1本项目采用电子开评标，投标企业须使用 CA 数字证书登录政采云平台 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传加密版投标文件。并应于投标截止时间之前上传加密版投标文件，开标时须携带制作投标文件的 CA 锁参加开标会。

4.2投标文件需由企业法定代表人或企业法定代表人授权的委托代理人签字并加盖公章。

5.企业如有下列情况之一者，该投标文件宣布作废：

5.1投标文件未按规定的时间递交；

5.2弄虚作假、隐瞒真实情况的；

5.3投标文件未对谈判文件技术、商务等方面要求做出实质响应的；技术指标出现重大偏离的；

5.4未按规定的格式、要求填写、盖章签字，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或授权代表印章的；

5.5企业法人代表或委托代理人未参加谈判会议；

5.6所持的有效证件不全。

6.谈判程序

6.1谈判小组

招标代理机构根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组根据谈判文件对投标文件进行审查、质疑、评估、比较，评审的依据为谈判文件、投标文件和谈判记录。

6.2对投标文件的审查

报价后，谈判小组将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否按要求提供了相关证明资料及资质文件。

6.3谈判

6.3.1在资格审查后，招标代理机构在规定的时间和地点组织谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6.3.2谈判主要针对报价、服务承诺及服务体系、技术性能质量。

6.3.3谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

6.3.4定标：经初审合格的投标方，谈判小组应当根据谈判文件确定的标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

7.谈判注意事项

在谈判期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

7.1 评标委员会不向落标的企业解释落标原因。

7.2在谈判过程中，如有企业联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判方有权中止谈判。

7.3如果某项目报价或高于采购预算或明显高于用户了解的市场价格，则此项谈判活动无效，谈判方有权做是否废标的权力。

7.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目；不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别转让他人。

九、成交通知书的发放

1、中标单位确定后，由招标人（招标代理机构）签发成交通知书。

2、中标单位确定后，甲乙双方按要求签订供货合同。

十、合同授予

采购代理机构向成交投标单位发出成交通知书，成交通知书将是合同的组成部分。

成交投标单位应按成交通知书规定的时间、地点签订采购合同。

十一、质疑和投诉

投标单位认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。招标代理机构遵循“过错责任原则”，有过错的一方承担调查论证费用。

十二、中小微企业划型标准

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章采购需求：

乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目：

1.设备及系统对接要求：提供专网链路，可对接智慧乌苏政务平台。投标人为招标人提供的专线电路全部由投标人自建传输网，提供的专线电路传输质量应符合信息产业部的有关标准或规定，按照信息产业部颁布的电信服务标准规定的电路质量要求提供服务。智慧社区安装的设备通过专网链路实现物业端和智慧乌苏政务平台系统互通，带宽50M以上，按年提供专线业务接入服务。

- 2.响应服务：设备需提供5年质保，投标方负责对所提供的专线链路或网络提供日常维护，投标方须提供联系人电话，且此人员能随时处理发生的问题。每周7*24小时受理链路故障，发生故障需2小时内赶赴现场进行排障处理。

包一：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目(盛世名门、汇福园、汇宇、汇茗、湖畔世家、明盛嘉苑小区）最高限价

序号; 名称; 产品类别; 商品名称; 单价（万）; 盛世名门; 汇福园; 汇宇; 汇茗; 湖畔世家; 明盛嘉苑; 实际安装数量; 最高限价金额（万元）. 1; 门禁设备; 人脸门禁一体机; 身份信息识别产品; 0.3; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 4.8. 2; 门禁设备; 遮阳罩; 门禁产品安装配件; 0.006; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 0.096. 3; 门禁设备; 门禁开关电源; 门禁备用电源箱; 0.08; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 1.28. 4; 门禁设备; 尾插; 门禁产品安装配件; 0.5; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 8. 5; 门禁设备; 门禁-开门按钮; 门禁与报警产品; 0.03; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 0.48. 6; 人员通道; 平开门; 人员通道; 0.8; 1; 2; 2; 3; 2.4. 7; 门禁设备; 磁力锁; 电子锁; 0.09; 2; 5; 3; 3; 2; 1; 16; 1.44. 8; 门禁设备; 磁力锁配件; 电子锁附件; 0.03; 2; 5; 3; 3; 2; 2; 17; 0.51. 9; 门禁设备; 智能摄像机; 网络摄像机; 0.3; 2; 5; 3; 3; 2; 2; 17; 5.1. 10; 门禁设备; 支架; 摄像机支架; 0.006; 2; 5; 3; 3; 2; 2; 17; 0.102. 11; 门禁设备; 服务器; 边缘智能分析服务器; 0.9; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 6; 5.4. 12; 车禁设备; 出入口抓拍机; 出入口视频单元; 0.9; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 12; 10.8. 13; 车禁设备; 立柱; 立柱; 0.03; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0.03. 14; 车禁设备; WINDOWS终端; 出入口控制终端; 1.6; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 6; 9.6. 15; 高空抛物监测; 高空抛物专用摄像机; 高空抛物专用摄像机; 0.9; 1; 1; 0.9. 16; 消防通道占用; 全彩网络摄像机; 全彩网络摄像机; 0.3; 2; 2; 0.6. 17; 电动车入梯告警; 高清预警网络摄像机; 高清预警网络摄像机; 0.25; 1; 1; 0.25. 18; 电动车入梯告警; 无线网桥; 无线网桥; 0.1; 1; 1; 0.1. 合计; 29; 49; 31; 33; 22; 16; 180; 51.888.

| 包一：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目(盛世名门、汇福园、汇宇、汇茗、湖畔世家、明盛嘉苑小区）参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 （开票名称） | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 门禁设备 | 人脸门禁一体机 | 身份信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式， 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、 开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 16 |
| 2 | 门禁设备 | 遮阳罩 | 门禁产品安装配件 | 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 16 |
| 3 | 门禁设备 | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； | 16 |
| 4 | 门禁设备 | 尾插 | 门禁产品安装配件 | 模块功能：支持拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能; 模块尺寸：与人脸门禁一体机无缝式连接; 物理接口：Type C*1 | 16 |
| 5 | 门禁设备 | 门禁-开门按钮 | 门禁与报警产品 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 16 |
| 6 | 人员通道 | 平开门 | 人员通道 | 1、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 2、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 3、开合方向可控制，开合方式可遥控，（带两遥控器）4、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 | 3 |
| 7 | 门禁设备 | 磁力锁 | 电子锁 | 最大拉力：350kg静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 使用环境：室内外； 工作电压：12V/480mA ； 适用门型：木门、金属门、防火门。 | 16 |
| 8 | 门禁设备 | 磁力锁配件 | 电子锁附件 | 350KG防水磁力锁LZ支架 | 17 |

| 9 | 门禁设备 | 智能摄像机 | 网络摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图; 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式; 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警， b)异常行行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警， c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示; 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放， Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳; 内置2个麦克风，内置1个扬声器; 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口; 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库; 支持三码流技术，支持同时20路取流; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 防护等级：IP67; 宽动态：120 dB； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠； 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线； 电源输出：DC12 V，100 mA ； 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，1.13 A，最大功耗：13.5 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：15.7 W； 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； PoE：802.3at，Type 2，Class 4； 电源接口类型：3芯接口； 防护等级：IP67 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 门禁设备 | 支架 | 摄像机支架 | 匹配第9项智能摄像机安装条件； | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门禁设备 | 服务器 | 边缘智能分析服务器 | 系统参数 - IP通道接入:4路; 2.盘位:内置1块SATA硬盘; - 3.录像分辨:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 视音频输入输出接口 1.视频输出:1路HDMI，1路VGA; 2.音频输出:2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）; 3.语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）; 智能分析 1.人脸库:支持16个人脸名单库，总容量10万张人脸图片（30KB/张）; 路人库支持1万张人脸图片; 抓拍库支持100万张人脸图片; 2.人脸比对: 最大支持4路图片流或4路视频流（1080P）; 最大支持8路图片流或8路视频流（1080P）; 3.人脸检索:支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索、按事件检索; 外部接口 1.网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;2.报警输入输出:4进1出;3.串行接口:1个，标准RS-232串行接口; 4.USB接口:2个，1个USB 3.0，1个USB 2.0; 电源 :DC12V，40W。 | 6 |

| 12 | 车禁设备 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，采用3.1-6mm电动变焦镜头， 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 识别车牌种类多：能够识别民用车牌，新能源车牌，警（军）用车牌 智能识别算法：深度智能识别算法，支持多种车型、车身颜色、车标等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发模式；捕获率高，纯视频识别，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机： 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)； 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 自动光圈：DC驱动； ICR切换：支持; 镜头：电动镜头3.1-6mm； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 数字降噪：3D数字降噪； 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200)； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 图像格式：JPEG； 最大图像尺寸：1920*1200； 存储功能：支持SD/SDHC； 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口； 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入； 2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G； 音频输出：1路音频输入输出； 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换； 防护等级：IP67； 电源供应：AC100V~240V | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 车禁设备 | 立柱 | 立柱 | 立柱高度≥1.3米； 立柱直径≥60mm； 顶部底座安装出入口抓拍机 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 车禁设备 | WINDOWS终端 | 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【固态硬盘】【含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强； 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠； 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 接口参数： RS232接口：1路； 网络接口：千兆RJ45； RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；VGA接口：1路VGA；一般规范；通信方式：RJ45 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 高空抛物监测 | 高空抛物专用摄像机 | 高空抛物专用摄像机 | 支持高空抛物事件智能检测；支持4个算法屏蔽区域设置；支持抛物轨迹记录;设备自带雨量感应器;采用包围式遮光罩设计;设备具有自清洁功能；支持镜头视窗玻璃加热；专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;支持宽动态120 dB; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181;支持双码流技术，支持同时20路取流;；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 宽动态：120 dB； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ；焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°；8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° ；最大图像尺寸：3840 × 2160；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG ；网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 支持复位、 雨刷； 支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 | 1 |
| 16 | 消防通道占用 | 全彩网络摄像机 | 全彩网络摄像机 | 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 2688 × 1520；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有RS-485; 支持复位; 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 2 |

| 17 | 电动车入梯告警 | 高清预警网络摄像机 | 高清预警网络摄像机 | 支持智能侦测；遮挡检测；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾; 支持萤石云、海康互联平台接入; 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线; IK08防暴等级；支持PoE供电; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° ；焦距&视场角：2 mm，水平视场角：132.8°，垂直视场角：77.6°，对角视场角：152.5°；2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7° ； 红外灯，最远可达10 m， 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm ，最大图像尺寸：1920 × 1080， 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置；MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线， 支持复位； | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 电动车入梯告警 | 无线网桥 | 无线网桥 | (1)IP55级防尘放水；(2)支持工作温度-30℃~70℃；(3)支持Passive PoE供电；(4)支持AP/Client模式切换。 | 1 |

| 包二：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文林小区、热电嘉苑小区、彩虹城、 莲花公馆、颐和小区、颐惠小区、御景湾小区、锦泰嘉阳） 乌苏市新市区街道智慧社区建设采购 包二. 序号; 名称; 产品类别; 商品名称; 单价; 文林小区; 热电嘉苑小区; 彩虹城; 莲花公馆; 颐和小区; 颐惠小区; 御景湾小区; 锦泰嘉阳; 实际安装数量; 合计金额. 1; 门禁设备; 人脸门禁一体机; 身份信息识别产品; 0.3; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 11; 3.3. 2; 门禁设备; 遮阳罩; 门禁产品安装配件; 0.006; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 11; 0.066. 3; 门禁设备; 门禁开关电源; 门禁备用电源箱; 0.08; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 11; 0.88. 4; 门禁设备; 尾插; 门禁产品安装配件; 0.5; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 11; 5.5. 5; 门禁设备; 门禁-开门按钮; 门禁与报警产品; 0.03; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 11; 0.33. 6; 人员通道; 平开门; 人员通道; 0.8; 1; 0; 2; 1; 1; 1; 6; 4.8. 7; 门禁设备; 磁力锁; 电子锁; 0.09; 1; 0; 2; 1; 1; 1; 1; 7; 0.63. 8; 门禁设备; 磁力锁配件; 电子锁附件; 0.03; 1; 0; 2; 1; 1; 1; 1; 7; 0.21. 9; 门禁设备; 智能摄像机; 网络摄像机; 0.3; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 10; 3. 10; 门禁设备; 支架; 摄像机支架; 0.006; 2; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 10; 0.06. 11; 门禁设备; 服务器; 边缘智能分析服务器; 0.9; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 8; 7.2. 12; 车禁设备; 出入口抓拍机; 出入口视频单元; 0.9; 4; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 18; 16.2. 13; 车禁设备; 立柱; 立柱; 0.03; 0; 1; 1; 0.03. 14; 车禁设备; WINDOWS终端; 出入口控制终端; 1.6; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 9; 14.4. 15; 高空抛物监测; 高空抛物专用摄像机; 高空抛物专用摄像机; 0.9; 4; 4; 3.6. 16; 消防通道占用; 全彩网络摄像机; 全彩网络摄像机; 0.3; 1; 1; 0.3. 17; 电动车入梯告警; 高清预警网络摄像机; 高清预警网络摄像机; 0.25; 1; 1; 0.25. 18; 电动车入梯告警; 无线网桥; 无线网桥; 0.1; 1; 1; 0.1. 19; 人脸识别摄像机; 人脸识别摄像机; 人脸识别摄像机; 0.2; 5; 5; 1. 合计; 24; 11; 24; 14; 13; 14; 31; 12; 143; 61.856. |  |
| --- | --- |

| 包二：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文林小区、热电嘉苑小区、彩虹城、莲花公馆、颐和小区、颐惠小区、御景湾小区、锦泰嘉阳）参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 （开票名称） | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 门禁设备 | 人脸门禁一体机 | 身份信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式， 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、 开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 11 |
| 2 | 门禁设备 | 遮阳罩 | 门禁产品安装配件 | 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 11 |
| 3 | 门禁设备 | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； | 11 |
| 4 | 门禁设备 | 尾插 | 门禁产品安装配件 | 模块功能：支持拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能; 模块尺寸：与人脸门禁一体机无缝式连接; 物理接口：Type C*1 | 11 |
| 5 | 门禁设备 | 门禁-开门按钮 | 门禁与报警产品 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 11 |
| 6 | 人员通道 | 平开门 | 人员通道 | 1、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 2、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 3、开合方向可控制，开合方式可遥控，（带两遥控器）4、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 | 6 |
| 7 | 门禁设备 | 磁力锁 | 电子锁 | 最大拉力：350kg静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 使用环境：室内外； 工作电压：12V/480mA ； 适用门型：木门、金属门、防火门。 | 7 |
| 8 | 门禁设备 | 磁力锁配件 | 电子锁附件 | 350KG防水磁力锁LZ支架 | 7 |

| 9 | 门禁设备 | 智能摄像机 | 网络摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图; 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式; 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警， b)异常行行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警， c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示; 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放， Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳; 内置2个麦克风，内置1个扬声器; 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口; 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库; 支持三码流技术，支持同时20路取流; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 防护等级：IP67; 宽动态：120 dB； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠； 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线； 电源输出：DC12 V，100 mA ； 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，1.13 A，最大功耗：13.5 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：15.7 W； 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； PoE：802.3at，Type 2，Class 4； 电源接口类型：3芯接口； 防护等级：IP67 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 门禁设备 | 支架 | 摄像机支架 | 匹配第9项智能摄像机安装条件； | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门禁设备 | 服务器 | 边缘智能分析服务器 | 系统参数 - IP通道接入:4路; 2.盘位:内置1块SATA硬盘; - 3.录像分辨:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 视音频输入输出接口 1.视频输出:1路HDMI，1路VGA; 2.音频输出:2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）; 3.语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）; 智能分析 1.人脸库:支持16个人脸名单库，总容量10万张人脸图片（30KB/张）; 路人库支持1万张人脸图片; 抓拍库支持100万张人脸图片; 2.人脸比对: 最大支持4路图片流或4路视频流（1080P）; 最大支持8路图片流或8路视频流（1080P）; 3.人脸检索:支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索、按事件检索; 外部接口 1.网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;2.报警输入输出:4进1出;3.串行接口:1个，标准RS-232串行接口; 4.USB接口:2个，1个USB 3.0，1个USB 2.0; 电源 :DC12V，40W。 | 8 |
| 12 | 车禁设备 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，采用3.1-6mm电动变焦镜头， 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 识别车牌种类多：能够识别民用车牌，新能源车牌，警（军）用车牌 智能识别算法：深度智能识别算法，支持多种车型、车身颜色、车标等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发模式；捕获率高，纯视频识别，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机： 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)； 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 自动光圈：DC驱动； ICR切换：支持; 镜头：电动镜头3.1-6mm； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 数字降噪：3D数字降噪； 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200)； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 图像格式：JPEG； 最大图像尺寸：1920*1200； 存储功能：支持SD/SDHC； 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口； 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入； 2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G； 音频输出：1路音频输入输出； 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换； 防护等级：IP67； 电源供应：AC100V~240V | 18 |

| 13 | 车禁设备 | 立柱 | 立柱 | 立柱高度≥1.3米； 立柱直径≥60mm； 顶部底座安装出入口抓拍机 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 车禁设备 | WINDOWS终端 | 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【固态硬盘】【含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强； 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠； 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 接口参数： RS232接口：1路； 网络接口：千兆RJ45； RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；VGA接口：1路VGA；一般规范；通信方式：RJ45 | 9 |
| 15 | 高空抛物监测 | 高空抛物专用摄像机 | 高空抛物专用摄像机 | 支持高空抛物事件智能检测；支持4个算法屏蔽区域设置；支持抛物轨迹记录;设备自带雨量感应器;采用包围式遮光罩设计;设备具有自清洁功能；支持镜头视窗玻璃加热；专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;支持宽动态120 dB; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181;支持双码流技术，支持同时20路取流;；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 宽动态：120 dB； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ；焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°；8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° ；最大图像尺寸：3840 × 2160；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG ；网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 支持复位、 雨刷； 支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 | 4 |
| 16 | 消防通道占用 | 全彩网络摄像机 | 全彩网络摄像机 | 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 2688 × 1520；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有RS-485; 支持复位; 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 1 |
| 17 | 电动车入梯告警 | 高清预警网络摄像机 | 高清预警网络摄像机 | 支持智能侦测；遮挡检测；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm; 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾; 支持萤石云、海康互联平台接入; 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储; 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线; IK08防暴等级；支持PoE供电; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° ；焦距&视场角：2 mm，水平视场角：132.8°，垂直视场角：77.6°，对角视场角：152.5°；2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7° ； 红外灯，最远可达10 m， 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm ，最大图像尺寸：1920 × 1080， 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置；MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线， 支持复位； | 1 |

| 18 | 电动车入梯告警 | 无线网桥 | 无线网桥 | (1)IP55级防尘放水；(2)支持工作温度-30℃~70℃；(3)支持Passive PoE供电；(4)支持AP/Client模式切换。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 人脸识别摄像机 | 人脸识别摄像机 | 人脸识别摄像机 | 400万像素轻智能全彩，摄像机传感器类型1/1.8" Progressive Scan CMOSzui；低照度彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控图像图像增强 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪接口音频-S型号支持：1路输入（Line in）（3.5 mm）（zui大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡）1路输出（3.5 mm）（zui大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡）2个内置麦克风（拾音范围zui远5 m），1个内置扬声器（覆盖范围zui大100 ㎡）非-S型号支持：2个内置麦克风（拾音范围zui远5 m），1个内置扬声器（覆盖范围zui大100 ㎡）报警 -S型号支持：2路输入，2路输出（报警输出zui大支持AC/DC24V 1A）智能（深度学习算法）智能警戒支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测功能，支持过滤如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报一般规范产品尺寸 203.4 × 107.7 × 107 mm包装尺寸 386 × 156 × 155 mm设备重量 1200 g认证防护 IP66 | 5 |

| 包三：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文泽苑、文景苑、广隅新城、四季花城、瑞邦丽景、翰林苑一期、翰林苑二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 | 单价 | 文泽苑 | 文景苑 | 广隅新城 | 四季花城 | 瑞邦丽景 | 翰林苑一期 | 翰林苑二期 | 实际安装数量 | 最高限价金额（万元 |
| 1 | 门禁设备 | 人脸门禁一体机 | 身份信息识别产品 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5.1 |
| 2 | 门禁设备 | 遮阳罩 | 门禁产品安装配件 | 0.006 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0.102 |
| 3 | 门禁设备 | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 | 0.08 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1.36 |
| 4 | 门禁设备 | 尾插 | 门禁产品安装配件 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8.5 |
| 5 | 门禁设备 | 门禁-开门按钮 | 门禁与报警产品 | 0.03 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0.51 |
| 6 | 人员通道 | 平开门 | 人员通道 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 15.2 |
| 7 | 门禁设备 | 磁力锁 | 电子锁 | 0.09 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1.71 |
| 8 | 门禁设备 | 磁力锁配件 | 电子锁附件 | 0.03 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 0.57 |
| 9 | 门禁设备 | 智能摄像机 | 网络摄像机 | 0.3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 25 | 7.5 |
| 10 | 门禁设备 | 支架 | 摄像机支架 | 0.006 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 34 | 0.204 |
| 11 | 门禁设备 | 服务器 | 边缘智能分析服务器 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.3 |
| 12 | 车禁设备 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 | 0.9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19.8 |
| 13 | 车禁设备 | 立柱 | 立柱 | 0.03 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0.6 |
| 14 | 车禁设备 | WINDOWS终端 | 出入口控制终端 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.8 |
| 合计 |  |  |  |  | 34 | 25 | 31 | 58 | 51 | 43 | 16 | 258 | 80.256 |

| 包三：乌苏市新市区街道智慧社区建设（一期）采购项目（文泽苑、文景苑、广隅新城、四季花城、瑞邦丽景、翰林苑一期、翰林苑二期）参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品类别 | 商品名称 （开票名称） | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 门禁设备 | 人脸门禁一体机 | 身份信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式， 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假； 1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、 开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 17 |
| 2 | 门禁设备 | 遮阳罩 | 门禁产品安装配件 | 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 17 |
| 3 | 门禁设备 | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； | 17 |
| 4 | 门禁设备 | 尾插 | 门禁产品安装配件 | 模块功能：支持拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能; 模块尺寸：与人脸门禁一体机无缝式连接; 物理接口：Type C*1 | 17 |
| 5 | 门禁设备 | 门禁-开门按钮 | 门禁与报警产品 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 17 |
| 6 | 人员通道 | 平开门 | 人员通道 | 1、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 2、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 3、开合方向可控制，开合方式可遥控，（带两遥控器）4、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 | 19 |
| 7 | 门禁设备 | 磁力锁 | 电子锁 | 最大拉力：350kg静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 使用环境：室内外； 工作电压：12V/480mA ； 适用门型：木门、金属门、防火门。 | 19 |
| 8 | 门禁设备 | 磁力锁配件 | 电子锁附件 | 350KG防水磁力锁LZ支架 | 19 |

| 9 | 门禁设备 | 智能摄像机 | 网络摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图; 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式; 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警， b)异常行行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警， c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示; 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放， Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳; 内置2个麦克风，内置1个扬声器; 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口; 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库; 支持三码流技术，支持同时20路取流; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 防护等级：IP67; 宽动态：120 dB； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9°~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7° 补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠； 补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线； 电源输出：DC12 V，100 mA ； 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，1.13 A，最大功耗：13.5 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：15.7 W； 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； PoE：802.3at，Type 2，Class 4； 电源接口类型：3芯接口； 防护等级：IP67 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 门禁设备 | 支架 | 摄像机支架 | 匹配第9项智能摄像机安装条件； | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门禁设备 | 服务器 | 边缘智能分析服务器 | 系统参数 - IP通道接入:4路; 2.盘位:内置1块SATA硬盘; - 3.录像分辨:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 视音频输入输出接口 1.视频输出:1路HDMI，1路VGA; 2.音频输出:2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）; 3.语音对讲输入:1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）; 智能分析 1.人脸库:支持16个人脸名单库，总容量10万张人脸图片（30KB/张）; 路人库支持1万张人脸图片; 抓拍库支持100万张人脸图片; 2.人脸比对: 最大支持4路图片流或4路视频流（1080P）; 最大支持8路图片流或8路视频流（1080P）; 3.人脸检索:支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索、按事件检索; 外部接口 1.网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;2.报警输入输出:4进1出;3.串行接口:1个，标准RS-232串行接口; 4.USB接口:2个，1个USB 3.0，1个USB 2.0; 电源 :DC12V，40W。 | 7 |

| 12 | 车禁设备 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，采用3.1-6mm电动变焦镜头， 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 识别车牌种类多：能够识别民用车牌，新能源车牌，警（军）用车牌 智能识别算法：深度智能识别算法，支持多种车型、车身颜色、车标等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发模式；捕获率高，纯视频识别，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机： 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)； 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 自动光圈：DC驱动； ICR切换：支持; 镜头：电动镜头3.1-6mm； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 数字降噪：3D数字降噪； 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200)； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 图像格式：JPEG； 最大图像尺寸：1920*1200； 存储功能：支持SD/SDHC； 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片； 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口； 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入； 2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G； 音频输出：1路音频输入输出； 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换； 防护等级：IP67； 电源供应：AC100V~240V | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 车禁设备 | 立柱 | 立柱 | 立柱高度≥1.3米； 立柱直径≥60mm； 顶部底座安装出入口抓拍机 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 车禁设备 | WINDOWS终端 | 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【固态硬盘】【含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强； 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠； 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 接口参数： RS232接口：1路； 网络接口：千兆RJ45； RS485接口：1路；USB接口：4个USB接口；VGA接口：1路VGA；一般规范；通信方式：RJ45 | 8 |

第四章招标的非技术性要求：

1、检验

1.1供货商提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

1.2具体的国际或国内检验标准按供货商在投标文件中承诺的并经招标方确认的规定执行。

2、供货

2.1供货商必须在合同签订后将需招标方配合的事项以书面方式通知招标方；

2.2供货商免费负责送货到招标方现场，招标方协助开展工作；

2.3供货商专业技术人员应及时到达施工现场，直至施工结束、通过验收；

2.4供货商负责错发或运输中可能损坏的货物的准备，招标方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

2.5上述完成后，招标方按相应的供货商在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

2.6供货商如不能按时完成项目，应赔偿由此给招标方造成的所有损失；

2.7　最终的施工验收报告由双方代表签字认可后生效。

3、质量保证

3.1　因供货商原因不能按时完成供货时，供货商应根据合同规定向招标方做出赔偿；

3.2 供货商对合同项下采购项目提供为期5年售后维护。质保期自验收合格双方签字时算起。在质保期内，供货商需随时更换不合格产品。

4、售后服务

4.1提供给供货商详细的产品清单；

4.2投标方须提供联系人电话，且此人员能随时处理发生的问题；

交货后，供货商应对质保期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响招标方使用时，供货商应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。

三、报价

1.投标报价应包括产品的价格、包装费、运杂费（运抵买方现场）、税费及投标人认为需要的其他费用等。

1.1项目报价，以人民币元为单位报价。

1.2项目报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价。

1.3交付时间：合同签订后30日内供货。

1.4合同签订后，供货商接招标方书面通知30日内，在买方供货现场供货结束，验收合格，交付招标方使用。如遇招标方特殊情况需要延期供货商不得以任何理由收取一切费用。

- 三、付款方式： 自行约定，以采购方要求为准。

- 四、项目实施地点：甲方指定地点

第五章 评审方法

一、评审

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

资格审查标准

| 1 | 供应商必须是中华人民共和国境内注册的； |
| --- | --- |
| 2 | 有效的营业执照或加盖公章的复印件； |
| 3 | 被授权人提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件及复印件；法定代表人提供法定代表人身份证明书及身份证原件及复印件； |
| 4 | 具有独立承担民事责任的能力及健全的财务会计制度;具有良好的商业信誉和售后服务能力。 |
| 5 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 6 | 供应商需提供厂家授权相关文件。 |
| 7 | 投标的企业必须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及“信用中 国”网站(www.creditchina.gov.cn )平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录； |

符合性审查标准

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |
| 2 | 按规定的格式填写，没有内容不全的； |
| 3 | 投标报价未超过最高限价的； |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 5 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |
| 6 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |
| 8 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |

第六章 违约责任

一、供方违约责任：

1、中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的。

2、供货商不能交货（逾期3个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响招标方正常使用的，应向招标方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，招标方有权要求供货商补足。

3、供货商逾期交货的，应在交货前与需方以及有关方面协商，招标方仍需求的，供货商应立即交货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担招标方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择排名居其后的中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

4、在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并另行决定排名居其后的中标候选人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

第七章 谈判响应文件格式（参考）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

投标单位：(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:     年   月    日

目     录

一、营业执照、开户许可证（基本账户信息）

二、投标书

## 三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权书

五、报价单

六、主要材料明细表

七、投标廉政承诺书

八、响应供应商认为需提供的证明文件及其它资料

九、中小企业声明函

### 上传营业执照、开户许可证（基本账户信息） 或加盖公章复印件 扫描件

投   标   书

致：

根据已收到的                                项目的招标文件，我单位经考察现场并充分研究贵方的招标文件，我方提出以下承诺：

1、我方愿以  投标报价单所报的投标价格及投标附录(附表一)的承诺承包本招标文件所述范围内的全部内容；

2、一旦我方中标，我方保证按照所报的项目管理班子承包上述项目；

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的供货通知后立即开始供货，并在      日（日历日）内完成供货。

4、如果我方中标，我方保证按照          的质量等级交付全部货物，维护期为1年。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

投  标  人：                  （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：       性别：    年龄：      职务：

系                      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：               	（盖单位章）

年      月      日

投标人法定代表人授权书

：

X    X        X系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授权  X X X  代表我公司全权办理针对    X X X     项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证                      授权人身份证

正反面复印                          正反面复印

被授权人签名（投标代表）：          授权人签名（法人代表）：

职        务：                     职      务：

联 系 电 话：                      投标人公章：

日    期：   年   月   日

注：法定代表人本人参加投标时可不提供

报   价   单

| 投 标 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 法人委托代理人 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 单 位 地 址 |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 |  |  |  |  |
| 投标工程名称 |  |  |  |  |
| 投标报价（元）：人民币 |  | 小写： 大写： |  |  |
| 简要说明： |  |  |  |  |

投  标  人：                     （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

主要材料明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数和主要配置 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：              （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

投标廉政承诺书

：

我单位办理了　　　　　　　项目政府采购申请。为确保项目质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不以任何形式向采购方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请采购方人员参与高档娱乐活动；不串通报名参与谈判，不弄虚作假，不拉拢评标小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受财政部门和监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字或盖章）：

承诺单位：                            （盖章）

日期：______年____月____日

响应供应商认为需提供的证明文件及其它资料

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业 制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企 业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：