政  府  采  购

招　标　文　件

招标代理：新疆天勤工程管理有限公司

- 2020年1月

招标文件

项目名称：皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次）

招 标 人（盖章）：皮山县卫生健康委员会

联 系 人：买买提明

电    话：18509032200

详细地址：皮山县

招标代理机构（盖章）：新疆天勤工程管理有限公司

项目负责人：刘艳敏

电 话：15199758584

详细地址：和田市北京工业园区滨河8号

采购办备案登记栏

本招标文件已报备 项目名称：皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） 备案日期：2020年1月6日

目　　录

第一部分　采购公告

第二部分　投标须知

A　说明及注意事项

1．适用范围

2．定义

3．合格的投标人

4．联合体投标

5．投标保证金

6．投标有效期

7．招标文件的澄清

8．招标文件的澄清

9．投标费用

B　投标文件的编写

10．一般要求

11．投标文件由以下部分构成

12．报价

13．投标文件的签署及规定

C　投标文件的递交

14．投标文件的密封和标记

15．投标文件的递交

16．投标文件的修改

17．投标文件的撤回、修改、补充

18．迟到的投标文件

D　开标和评标

19．开标

20．评标委员会组成及职责

21．评标委员会履行的义务

22．评标工作程序

23．评标过程的保密性

E　评标文件及标准

24．评标方法

25．授受和拒绝任何或所有投标的权力

F　中标及合同签订

26．中标通知

27．合同签订

G　法律责任

28．法律责任

H　验收

29．货物验收

I　质疑与投诉

30．质疑

31．投诉

第三部分　货物采购要求、技术参数、规格及需求表

第四部分　采购合同（范本）

第五部分　投标文件内容及格式

一、投标书

二、投标一览表

三、 投标货物报价表

四、技术规格功能要求偏离表

五、商务条款偏离表

六、银行转账回执单复印件

七、投标方的资格声明

八、法人营业执照

九、法定代表人证明书

十、法定代表人授权书，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少提供近一个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）

十一、人员配置表

十二、质量保证书

十三、售后服务承诺书

十四、项目实施方案

十五、售后方案

十六、投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

十七、投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

十八、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十九、经年审合格的上年度会计报表（2018年）

二十、其它必须的资料及有利于投标的资料

第一部分   采购公告

皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次）

公开招标公告

一、招标项目编号： PSXZC2019-142号

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） | 1830.00万元 | - 信息化建设相关硬件、软件、设备、售后服务等投资1530万元； - 2、全民健康体检平台硬件、软件、设备（含体检车）、医疗耗材、体检人员信息上传等，60元/人，预估体检5万人/年，合计300万元。 | 具体参数详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求:

1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件；

2、报名需提供经年审合格（三证合一）的营业执照；

3、投标企业须提供医疗器械经营许可证；

4、近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，以上网站页面截图并加盖单位鲜公章；

- 5、投标企业对该项目自行踏勘现场，对勘察记录及在勘察时所发现问题形成勘察报告。

6、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

7、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2020-1-7至2020-1-16

上午：10:00-14:00 下午：15:30-19:30

2．报名（发售／获取）地址： 在新疆政府采购网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载。

3．标书售价(元)：200/份（开标现场缴纳招标文件费）。

4.投标人购买标书时应提交的资料：无，在开标时一并进行资格审核

六、投标截止时间：2020-2-4  11:00:00

七、投标地址：皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经2路南端）

八、开标时间：2020-2-4 11:00:00

九、开标地址：皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经2路南端）

十、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） | 360000 | 新疆皮山县农村信用合作联社 | 878010012010101011990 | 1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账； 2、投标保证金需在2020年2月3日20：00前到账，超过时间则不予认可； 3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号； 4、账户名称：皮山县政府投资交易中心，行号：402896400017 | 投标保证金通过基本账户一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计 |

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（一）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆天勤工程管理有限公司

联系人：刘艳敏        联系电话：15199758584

邮箱：3013936188@qq.com

地址：和田市北京工业园区滨河路8号

2、采购人名称：皮山县卫生健康委员会

联系人：买买提明                 联系电话：18509032200

3、同级政府采购监督管理部门名称：皮山县政府采购办

联系人：张勇                   监督投诉电话：0903-7864616 ​

皮山县卫生健康委员会                            新疆天勤工程管理有限公司

2020年1月6日                                   2020年1月6日

特别提醒：

- 投标企业请认真核实营业执照经营范围，开标时监督小组将严格按照营业执照经营范围核实，无经营范围的企业一切责任将由贵公司自行承担。

- 由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2020年2月3日20：00前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

- 投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止10日前按招标文件中载明的邮箱：3013936188@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

4、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至皮山县政府投资交易中心财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

第二部分  投标须知前附表

| 序号 |  | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人 | 名 称：皮山县卫生健康委员会 联系人: 买买提明 电 话：18509032200 |
| 2 |  | 代理机构 | 名 称：新疆天勤工程管理有限公司 地 址：和田市北京工业园区滨河路8号 联系人：刘艳敏 电 话：15199758584 |
| 3 |  | 采购项目名称 | 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） |
| 4 |  | 采购内容 | 皮山县卫生系统信息化平台及全民健康体检服务、设备和系统软件 |
| 5 |  | 资金来源 | 安徽援建资金（自筹资金）及全民健康体检经费 |
| 6 |  | 采购概算价 | 1830万元（此采购金额为最高限价，如超过预算价的报价为无效报价且每个分项不得超过每项单价的限价，详见采购清单） |
| 7 |  | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 |  | 交货地点 | 业主指定地点（皮山县卫生健康委员会指定） |
| 10 |  | 质量要求 | 合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准。 |
| 11 |  | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 |  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内 |
| 13 |  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 14 |  | 投标截止时间 | 2020年2月4日11：00（北京时间） |
| 15 |  | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 |  | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、汇款 投标保证金的金额：360000.00元整（叁拾陆万元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县政府投资交易中心 帐号：8780 1001 2010 1010 11990 开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社 行号：402896400017 注：1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账； 2、投标保证金需在2020年2月3日20：00前到账，超过时间则不予认可； 3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号； |
| 17 |  | 备选投标方案和报价 | 报价应包括采购、运输、装卸、安装、验收、税费、开具发票和相关售后等服务；不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 18 |  | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的字 可用具有法定效力的签字章） |
| 19 |  | 投标文件份数 | - 投标文件：正本壹份加电子版（电子版投标文件为PDF格式）（密封）； - 副本肆份（密封） - 各类证件原件及复印件含： - 经年审合格（三证合一）的营业执照（原件）； - 被委托人必须是投标单位的正式员工，需提供社保部门出具最少提供近一个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表； - 3、提供医疗器械经营许可证（原件） - 4、投标企业对该项目自行踏勘现场，对勘察记录及在勘察时所发现问题形成勘察报告； - 5、手持法定代表人为投标人的需提交法人身份证和法定代表人身份证明；授权委托人作为投标人需提交法定代表人授权委托书及身份证并签字加盖公章（原件） - 6、以上1至4项密封递交，1到5项须与投标文件中所提供的一致。 - 四、投标文件份数为投标企业递交投标文件时由招标代理查验份数，未按照此项提供投标文件份数的将拒绝接受投标文件； |
| 20 |  | 投标文件的装订 | 正本、副本分别装订。不得采用活页装订，否则按废标处理。 |
| 21 |  | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、 分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标“正 本”和“副本”字样，并加盖单位公章。 |
| 22 |  | 投标文件外层密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年 月 日 |
| 23 |  | 递交投标文件的地点 | 皮山县政府投资交易中心四楼开标二室（新城区东经二路南端） |
| 24 |  | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：7人或7人以上单数组成，业主专家1人；评标专 家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆维吾尔自治区政府 采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 25 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年2月4日11:00（北京时间） 开标地点：皮山县政府投资交易中心四楼开标二室 （新城区东经二路南端） |
| 26 |  | 关于操作说明 | 投标单位所提供关于设备的操作说明如果是英文必须附翻译后中文 说明 |
| 27 |  | 关于运距补充说明 | 业主指定地点或合同中指定地点 |
| 28 |  | 履约保证金 | 合同签订前缴纳中标价的10%履约保证金。 |
| 29 |  | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投 标处理）。 2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显 低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标 人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供 相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标， 其投标视为无效标处理。 |
| 30 | 补充说明 |  | 采购项目需要落实的政府采购政策：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 |
| 注：本项目售后服务期限为6年。 |  |  |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提 出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权 或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项 目供货。 |  |  |  |

注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

A   说明及注意事项

1．	适用范围

1.1	本招标文件仅适用于本招标公告中所述的招标项目。

2．	定义

2.1	“招标人”系指皮山县卫生健康委员会

2.2	“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供应商；

2.3	“采购人”系指实际购买使用标的物的单位即皮山县卫生健康委员会

2.4   “采购项目”“皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次）”

2.5	  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

2.6   投标人需在合同签订后在合同约定期限内将所有货物送至招标人指定地点且安装完成。

3．	合格的投标人

3.1	具有独立法人资格，且有独立承担民事责任的能力，有相关的经营范围。

3.2	遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3.3	承诺履行中华人民共和国政府采购有关规定；

3.4	具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，及履行合同所必需的设备和专业技术能力

3.5	良好的资金、财务状况健全的财务会计制度

3.6	生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

3.7	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.8	满足本招标文件规定的要求。

3.9	财政部及省级人民政府规定的其它条件。

4.	联合体投标

4.1	两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

4.2	以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十三条规定的条件和前面第3条的内容。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体应符合采购人规定的特定条件。

4.3	联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4.4   本项目不接受联合投标体。

5．	投标保证金

5.1	投标保证金的形式：转账

投标保证金的金额：360000.00元整（叁拾陆万元整）

投标保证金缴纳账户：

账户名称：皮山县政府投资交易中心

帐号：8780 1001 2010 1010 11990

行号：402896400017

开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社

注：投标保证金在下载招标文件后的第二日，由投标单位的基本账户转至皮山县政府采购办指定账户，保证金到账截至时间为2020年2月3日北京时间20：00之前。

5.2	  招标人不接受非银行款项以外的有价证券抵押、货物抵押、存单抵押、往来款项抵押等形式作为投标保证金；

5.3	中标人的投标保证金，在签订采购合同后，7个工作日内无息退还。

6．	投标有效期

6.1	从投标截止起，投标报价的有效期为30天；

6.2	特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

7．	招标文件的澄清

7.1	澄清是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明；

7.2	投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止10日前按招标文件中载明的邮箱：3013936188qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。

8．	招标文件的修改

8.1	在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

8.2	招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。如有修改文件，招标人应当在提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（包括信函、传真）告知所有招标文件的收受人。投标人则应以传真、信函等书面形式确认已收到修改文件；

8.3	为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，但至少应当在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9．	投标费用

9.1	投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用

9.2   本项目招标文件每份售价人民币200.00元/份 （贰佰元整）（开标现场缴纳招标文件费）。

9.3  本项目招标代理费与采购人签订合同约定。

9.4  应招标人要求不组织踏勘项目现场。

9.5  本项目采购概算价为：1830.00万元（此采购金额为最高限价，如超过预算价的报价为无效报价且每个分项不得超过每项单价的限价，详见采购清单）

B   投标文件的编写

10．	一般要求

10.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

10.2	投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

10.3	投标文件的书面内容不得有模糊不清、加行、涂抹或改写；

10.4	投标文件采用书面方式，采用电子投标文件，如U盘等形式，须同时提供书面投标文件；使用电话投标一概不予接受。

11．	投标文件由以下部分构成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成主要包括：投标书、投标一览表、 投标货物报价表、技术规格功能要求偏离表、商务条款偏离表、投标方的资格声明、法人营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权书，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少提供近一个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）、质量保证书、售后服务承诺书、投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件、投标人证明货物合格的相关证件证明复印件、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、经年审计的上年度会计报表以及投标人认为需要加以说明的其他内容等。详见本招标文件第五部分投标文件的内容及格式。签字盖章后，将投标文件采用死页胶装方式装订成册,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按无效标处理。

12．	报价

12.1	除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

12.2	投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

12.3	投标报价为本次招标的设备，从采购、运输、卸货至指定地点、安装、验收合格、交付使用及售后服务等的人民币报价。综合单价包括了设备采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、现场施工、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。以及根据所提供图纸、资料结合现场踏勘情况，投标人认为施工现场现有预留、预埋需要增加工作内容的，本次报价必须考虑。

12.4	投标人对每一标的只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；

12.5	除非本招标文件约定，对同一标的项目允许提供备选方案而出现二个或以上的报价外，投标人对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。

13．	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应印制投标文件正本壹份、副本肆份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。若正本与副本有差异，以正本为准。

13.2	投标人如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，其投标将被拒绝。

13.3	投标文件正本和副本须由投标人法人代表或由法人代表正式授权的投标人代表签字，按规定必须逐页盖章。否则将被视为无效投标。

C   投标文件的递交

14．	投标文件的密封和标记

14.1		投标人应将投标文件“正本”、” 副本”、“各类证件原件及复印件”分别密封，在密封袋上注明项目名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话及正本”、” 副本”、“各类证件原件及复印件”等字样，密封袋须加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章，并应确保密封完好，加盖骑缝章。

14.2  缴纳投标保证金的银行转账凭证应与原件一起密封，不准夹在正本和副本密封袋内。缴纳投标保证金的银行转账凭证复印件装订在投标文件内。

14.3	每一密封袋上注明“于2020年2月4日11：00开标之前不准启封”字样。

15．	投标文件的递交

15.1	投标文件应派专人在招标文件中规定的截止时间前送达招标人，由招标人工作人员签收保存。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人不予受理。

15.2	任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

16．	投标文件的修改

16.1	投标人递交投标文件后，可以修改投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，用书面形式将修改文本送交招标人。修改文本同样用密封袋密封，注明“修改文件”字样，并按第13.3条和第14.1条以及第14.3条要求签署盖章。修改文件是投标文件的组成部分。

17．	投标文件的撤回、修改、补充

17.1	投标人递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

17.2	投标人撤回、修改、补充投标文件时，须向招标人出示加盖有单位公章的公函，或由法人代表本人（出示法人代表证明）、法人代表授权人（出示法人代表授权证明）签字；

17.3	投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面形式通知放弃投标的投标文件除外。

18．	迟到的投标文件

18.1	招标人将拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。

D   开标和评标

19．	开标

19.1	招标人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。投标人必须由法人代表或法人代表授权人1名参加开标会。

19.2  投标人当众查验投标文件的密封状况，经监委、投标人确认无误后，由

招标工作人员根据递交标书的正顺序依次当众拆封，宣读投标人名称，

投标价格、招标文件不允许提供的备选投标方案。

19.3	开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.4  开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

19.5  开、评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。

19.7	有下列情形之一的，视为无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

19.8	有下列情形之一的，作废标处理：

(一) 出现10条、11条、13.3条、19.6条第(二)款情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

20．	评标委员会组成及职责

20.1	评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上（含7人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

20.2	评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（三）推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21．	评标委员会履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

22．	评标工作程序

评标应当遵循下列工作程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2、响应性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以采用书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

23.	评标过程的保密性

23.1	在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

23.2	有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

23.3	投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

E   评标方法及标准

24．	评标方法（综合评分法）

24.1按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，采用综合评分法，是最低报价不是中标的唯一条件，综合评分因素的主要因素为质量、价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占60分，投标报价占40分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。最中得分相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员 会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.2	评标标准

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  | 通过 | 不通过 |
|  | 1 | 是否提供合格的企业法人营业执照（或三证合一）； |  |  |
|  | 2 | 投标文件是否按照规定进行胶装、标记的； |  |  |
|  | 3 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |
|  |  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |
|  | 4 | 是否在规定日期内缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 5 | 是否提供有效的医疗器械经营许可证 |  |  |
|  | 6 | 是否提供投标企业对该项目自行踏勘现场，对勘察记录及在勘察时所发现问题形成勘察报告； |  |  |
| 响应性 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |
|  | 3 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |  |
|  | 4 | 货物到货地点是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 5 | 项目实施计划、方案的编制是否具体详细； |  |  |
|  | 6 | 售后服务最短时间是否满足招标文件要求； |  |  |
|  | 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |

评分细则：

| 投标报价 | 40分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| --- | --- | --- |
| 人员配置情况 | 3分 | 投标人需书面承诺，自签订合同之日起至竣工验收前，项目实施人员（包括厂家驻场工程师）配备具备医疗信息化项目经验的项目工程师（所有费用均由投标人承担），以满足整个项目实施的要求，并提供书面材料证明，根据投标人响应的工程师数量及所具备的医疗信息化项目经验年限进行评价：对比最优：得3分；良：得2分；中：得1分，差：得0分。 |
| 投标企业硬件厂家支持 | 7分 | 为保证产品兼容性和施工速度，方便后期管理及维护所投超融合产品、安全产品、交换等设备的制造商如能一家全部提供得7分；部分提供：得3分；不能满足得0分。 |
| 整体评价 性能参数 | 6 | 根据投标产品实力、投标产品的先进性、可靠性、影响力及偏离情况进行整体比较，评价较优的得3-6分；评价一般的得1-3分。 |
| 系统对接 | 15 | 满足对皮山县人民医院的病案系统、HIS、电子病历、PACS、LIS、远程系统完整集成；对集成接口方案进行说明，每个方案依据情况记2.5分，最高15分。 |
| 实施方案 | 8 | 根据投标人提供的项目服务方案进行评审： 1、服务方案完善科学、可行性高、能优于响应采购人需求，配套措施完善合理的，得8分； 2、服务方案完善、可行性较好、能及时响应采购人需求，配套措施较合理的，得6分； 3、服务方案一般、可行性一般、能及时响应采购人需求，配套措施一般的，得4分； 4、服务方案不完善、可行性差、能及时响应采购人需求，配套措施不齐全的，得2分； 5、服务方案不完善、不能及时响应采购人需求，配套措施不完善的，得0分； 6、没有提供服务实施方案的不得分 |
| 售后方案 | 10 | 针对投标人提供的售后服务方案及质保承诺进行比较评审： 优：售后服务承诺全面、应急措施完善、实施周期科学、售后服务方案合理的，得10分； 中：售后服务承诺不全面、应急措施不完善、实施周期欠缺、售后服务方案不合理的，得4分； 差：售后服务承诺差、应急措施差、实施周期差、售后服务方案差的，得3分； 没有提供的不得分。 |
| 质量保证措施 | 3分 | 针对本项目制定完善、合理的质量保证措施，拥有完整的质量管理体系及保密管理措施和质量保证措施的得3分，有缺漏项，欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 财务状况 | 1分 | 根据投标人出具的近一年度经审计的财务报告评审；财务报表未经审计或未提供不得分。 |
| 紧急服务方案 | 7分 | 紧急服务，维护方案详细，完备，有可行性，方案描述详细可行性符合客观实际得4分；方案描述简单可行性一般得2分，无方案不得分。 4小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得3分，8小时响应并安排相关设备、人员到场解决处理问题得2分，8小时以上不得分。 |

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1	因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。

25.2	招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

F   中标及合同签订

26．	中标通知

26.1	评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在“新疆维吾尔自治区政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

26.2	公告期满后，招标人将签发《中标通知书》给中标人；

26.3	招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件；

26.4	投标人对评标结果有异议的，按本招标文件第30、31条办理。

27．	合同签订

27.1	中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个工作日内；

27.2	采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

27.3	招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；

27.4	招标人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；

27.5	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

27.6	中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

G   法律责任

28．	法律责任

28.1	投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

28.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

H   验收

29．	货物验收

29.1	验收按本招标文件《采购合同》范本一般条款第2.17条的规定执行。

29.2	验收过程中，采购人将委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收。

29.3	一次性验收合格的项目(另有规定除外)；因为验收不合格而影响《采购合同》的正常履行，由违约方承担违约责任。

I   质疑与投诉

30．	质疑

30.1	投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章；

30.2	招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复，但涉及商业秘密内容的除外；

30.3	投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

31．	投诉

31.1	质疑供应商对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.2	处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

- 货物采购要求、技术参数、规格及需求表

- 一、采购需求

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） | 信息化平台建设1530万元； | 信息化建设相关硬件、软件、设备、售后服务 | 售后服务6年 |
|  |  | 全民健康体检服务费60元/人 | 全民健康体检平台硬件、软件、设备（含体检车）、医疗耗材、体检人员信息上传。预估体检5万人 | 售后服务6年 |

全民健康体检及信息平台服务项目软件（系统）清单

| 序号 | 分类 | 项目 |  | 数量 | 单位 | 单价\万元 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医共体服务信息平台 | 医共体服务平台 | 医共体数据资源中心 | 1 | 套 | 157 | 157 |  |
| 2 |  |  | 平台基础功能服务中心 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 平台业务服务组件中心 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 数据共享交换系统中心 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 平台外部接口 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 平台基础管理 | 平台首页管理 | 1 | 套 | 150 | 150 |  |
| 7 |  |  | EMR管理 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 预约服务管理 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 医师执业管理 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 药品统一管理 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 卫材统一管理 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 诊疗路径管理 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 区域协同管理 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 基于平台的业务功能应用 | 电子病历浏览器 | 1 | 套 | 35 | 35 |  |
| 15 |  |  | 基于诊疗路径的双向转诊 |  |  | 35 | 35 |  |
| 16 |  |  | 区域检验中心系统 |  |  | 60 | 60 |  |
| 17 |  |  | 区域影像中心系统 |  |  | 60 | 60 |  |
| 18 |  |  | 协同医疗监管 |  |  | 25 | 25 |  |
| 19 |  | 综合业务查询与监管 | 医疗服务查询监管 | 1 | 套 | 30 | 30 |  |
| 20 |  |  | 基本药物查询与监管 |  |  | 30 | 30 |  |
| 21 |  |  | 综合查询与决策支持 |  |  | 20 | 20 |  |
| 22 |  |  | 卫生计生资源管理系统 |  |  | 15 | 15 |  |
| 23 | 病人服务平台系统 | 居民医共体健康数据查询门户系统 |  | 1 | 套 | 10 | 10 |  |
| 24 |  | 居民医共体健康数据自助查询系统 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 25 |  | 预约挂号 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 26 |  | 检验、检查报告推送 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 27 |  | 处方记录查询 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 28 |  | 住院服务 |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 29 |  | 危急值报告 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 30 |  | 双向转诊 |  |  |  | 15 | 15 |  |
| 31 | 基层医疗卫生服务机构综合信息系统 | 基本医疗服务系统 | 门急诊医疗服务 | 18 | 套 | 15 | 270 |  |
| 32 |  |  | 住院医疗服务 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 医学影像系统（PACS） |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 实验室信息管理系统(LIS) |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 电子病历管理 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 药品管理系统 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 病案管理系统 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 物资设备管理系统 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 医保接口 |  |  |  |  |  |
| 40 | 村卫生室综合管理系统 | 医生主页管理 |  | 160 | 套 | 0.3 | 48 |  |
| 41 |  | 医疗服务 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 药品管理 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 医保接口 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 全民体检信息系统 |  |  | 18 | 套 | 7 | 126 |  |
| 45 | 远程会诊系统 |  |  | 1 | 套 | 40 | 40 |  |
| 46 | 硬件设备 |  |  | 1 | 套 | 380 | 380 |  |
| 47 | 健康体检 | 含检化验类试剂耗材及配备体检车一辆 |  | 1 | 人份 | 60元每人份 | 300 | 预估体检5万人 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1830 |  |

# 一、招标内容

- 1.1技术要求

- 1.1.1 总体技术方案选型参考国家卫健委《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案》和《卫生综合管理信息平台建设指南》等指导文件，本着适用性、可靠性、安全性的原则，同时考虑经济性和先进性，采用业界成熟的主流技术框架。平台建设要求采用成熟、先进的新一代信息技术，如云计算虚拟化技术、分布式计算、SOA架构、云计算、大数据、物联网、移动计算技术等，实现标准化的数据协议和通讯接口、集中式的数据索引和分布存储、个性化的信息集成展示界面、统一的安全管理，实现医疗卫生信息共享和综合利用。通过采用成熟先进技术来降低建设成本、改善系统性能、减轻用户负担、提高系统运行效率。根据这些技术趋势和发展成熟度，本项目中系统的技术架构具备如下特点：

- 基于云架构，具备高度的可伸缩性和业务适应性；

- 各个服务功能分别独立，具备良好的可维护性；

- 各个服务具备良好的通用性；

- 具备良好的可适应性，服务可以根据需求组合利用；

- 服务调用具备可监控性；

- 满足医共体服务体系中不同应用系统对于信息交换的需求。

- 1.1.2 县乡一体化信息平台采用.NET、JAVA等企业级应用开发技术，支持桌面计算、移动计算，支持Windows、Linux、Unix操作系统，支持iOS、Android、Windows Phone等移动计算平台，支持PC服务器集群，支持Tomcat、Jboss、WebLogic、Webspere等中间件，支持Oracle、SQL Server、MySQL等数据库操作系统。各应用系统支持高可用性，易于恢复，必要时可在网络异常时支持离线应用模式；在停电、断网等情况下，支持手工应急流程下的数据补录功能。

- 1.1.3 标准体系：统一标准是医共体信息平台建设的基础工作，也是进行信息交换与共享的基本前提。在医共体信息平台建设中，必须强调“统一规范、统一编码、统一接口”。平台建设需要规范各卫生计生领域信息化建设的基本功能、业务流程、数据模型和数据编码等信息标准，逐步满足信息化建设的需要。其中，信息标准化规范是确保网络互联互通、资源共享的核心内容。本项目建设按以下原则开展标准依从性：

- 有国家（行业）标准的，优先遵循国家（行业）标准；

- 即将形成国家（行业）标准的，争取在标准基本成熟时，将该标准率先引入试用；

- 无国家（行业）标准，等效采用或约束使用国际标准；

- 有省、市推荐的地方标准标准的，参考使用相应地方标准；

- 无参照标准，按标准制定规范研制新的标准，并推动成为国家或地方标准。

- 1.1.4 系统部署：本方案中的全部软件系统未来三年内要求部署在云端（阿里云、移动云或联通云等），包括医共体一体化智慧云信息平台、医疗卫生综合监管平台、基层医疗机构信息系统、分级诊疗系统、医共体人财物管理系统等。

- 1.1.5 系统安全体系要求：

- ◇ 保证系统的整体安全性：针对系统的各层次进行整体的安全保护，严格杜绝外部的侵入，并进行有效的管理和身份认证，保证整个系统的安全可靠，避免系统运行受到影响。

- ◇ 力求减少对性能的影响：系统的安全体系既要保证系统的整体安全性，又要维持整个系统有关应用业务的畅通，满足其对网络速度的要求，不影响系统的正常运行。

- ◇ 充分考虑实用性：安全解决方案中应充分考虑可实施性，安全措施应有效，但又不能过于复杂，以免由于人为操作不符合要求等原因，降低系统的安全性。在保证系统安全的前提下，寻求最佳的性能价格比。

- ◇ 全面的系统安全预警和记录：在广域网接口、敏感信息等部位，对访问等操作进行审计，并记录到文件中以便随时查询。对于敏感的信息，应严密跟踪操作者的任何动作，对于任何入侵行为或威胁系统安全的行为迅速给出报警信号，以便及时采取措施进行制止，达到主动防范的目的。

- ◇ 便于扩展和升级：系统的安全性不应由于技术的迅速发展和更新而有减弱，这不但要求选用当前业界的先进可靠、功能全面的安全产品，而且要有良好的可扩展性，便于针对新的系统攻击技术加强防护功能。

## 1.2 核心指标

★所有软件模块均须和皮山县人民医院信息系统无缝对接，不需要二次录入。

★所有上线软件要达到国家互联互通标准要求，整体上线后，皮山县医共体信息化整体现行软件至少达到互联互通应用水平四级的标准要求，并提供后续升级服务。

★与区域内各医疗机构的数据对接和信息采集是本项目的重要基础，应具备数据对接、采集类系统的软件著作权登记证书，证书软件名称或简称中包含“医疗”以及“数据对接（或信息采集）”视为符合要求

### 1.2.1本项目所涉及到的规范和标准

### 国家政策与行业标准

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》

原国家卫计委《关于印发省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引的通知》

原国家卫计委《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》

原国家卫计委《国家医疗健康信息区域（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2017年版）》

原国家卫计委《人口健康信息平台互联互通技术方案》

《居民健康卡技术规范》（WS/T 543.1—2017——WS/T 543.6—2017）

《医学数字影像中文封装与通信规范》（WS/T 544—2017）

《远程医疗信息系统技术规范》（WS/T 545—2017）

《远程医疗信息系统与统一通信平台交互规范》（WS/T 546—2017）

《医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范》（WS/T 548—2017）

《医学数字影像通信基本数据集》（WS 538—2017）

《居民健康卡数据集》（WS 537—2017）

《电子病历共享文档规范》（WS/T 500.1-2016——WS/T 500.12-2016）

《健康档案共享文档规范》（WS/T 483.1-2016——WS/T 483.20-2016）

《妇女保健基本数据集》（WS377.1-2013——WS377.7-2013）

《基于居民健康档案的医联体服务信息平台技术规范》（WST 448-2014）

《电子病历基本数据集》（WS 445.1-2014——WS 445.17-2014）

《基于健康档案的医联体服务信息平台技术解决方案（试行）》2009年12月

《卫生信息数据元目录》（WS363.1-2011——WS363.17-2011）

《卫生信息数据元值域代码》（WS364.1-2011——WS364.17-2011）

《城乡居民健康档案基本数据集》（WS365-2011）

《卫生信息数据集分类与编码规则》（WST306-2009）

《卫生信息数据元标准化规则》（WST303-2009）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号）

《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2010）

卫生部临床检验项目分类与代码标准（WS/T102-1998）

医药行业标准化学药品(原料、制剂)分类与代码（YY0252-1997）

《卫生机构（组织）分类与代码》（WS218-2002）

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-1999）

《全国组织机构代码编制规则》（GB/T11414-1997）

《经济类型分类与代码》（GB/T12404-2000）

《单位隶属关系代码》（GB/T12404-1997）

《婚姻状况代码》（GB/T4766-1984）

《家庭关系代码》（GB/T4761-1984）

《健康状况代码》（GB/T4764-1984）

《职业分类与代码》（GB/T6565-1999）

《专业技术职务与代码》（GB/T8561-1998）

GB/T 15237-1994  术语学基本词汇

GB9361-88  计算机站场地安全要求

GB50174－93  电子计算机房设计规范

BMZZ1-2000涉及国家秘密的计算机系统安全技术要求

GB/T 18336-2001信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则

GB/T 8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南

GB/T 11457-1995软件工程术语

……

#### 国际标准和国外标准

HL7（美国医疗健康信息传输与交换标准）3.0/2.4版；

SNOMED《国际系统医学术语全集》3.5版；

ICPC（国际初级保健信息标准）；

CPT（美国医院临床操作服务分类编码和术语标准）；

X12N（美国医疗保险业电子数据交换标准）；

LOINC；

DICOM等标准。

本项目建设的标准和规范的具体内容包括：

### 1.2.2 应用系统规范

应用系统规范的主要目的是确定业务的基本规范。对于业务基本规范的确立，主要包含：业务的数据项、业务代码、业务信息分类、业务信息的内容结构、业务服务及业务流程。

应用支撑规范

应用支撑规范一方面为解决系统间信息资源整合，另一方面为业务标准中的业务知识表示提供支撑。主要包括：资源数据类标准、资源整合标准以及信息基础设施规范。

数据类标准

数据类的标准确定了信息系统中的数据规范，涵盖的范围包括：数据元目录、代码目录、分类目录和数据类资源目录。

信息交换标准

通过统一的信息交换标准制定，实现区域内各应用系统及外部接口等的信息交换共享，主要包括电子健康档案的数据存储标准及信息交换标准、电子病历的数据存储标准及信息交换标准。

实时转换数据集

应制定实时转换公卫数据集（针对公卫库、妇幼库、疾控库、出生证库表结构分析、转换规则定义以及数据实时转换）和实时转换医疗数据集（针对基层医疗卫生机构和本级管辖医院表结构分析、转换规则定义以及数据实时转换）

# 二、详细参数要求

# 1、医共体服务信息平台

## 1.1医共体数据资源中心

### 电子病历信息库

电子病历信息库主要存放医共体内患者的电子病历信息，以及用于支撑平台之间数据共享、业务协同和电子病历定位的数据源、地址等索引信息。电子病历库涵盖电子病历所有指标，存储医共体内所有医院电子病历基本信息病程记录和相关的检查影像信息等数据。

医生信息资源库

医生信息资源库主要储存区域内所有已经注册的执业医生相关信息，统一管理，方便对医生相关医疗行为进行监管，对绩效进行考核，同时为医生多点执业的探索提供信息化支持。

### 平台基础功能服务

平台基础管理主要是对平台的各种资源和基础信息进行综合管理、配置和监控。主要包括标准管理、安全管理、服务管理、监控管理、配置管理等。

### 平台业务服务组件

平台业务服务组件是医共体服务信息平台的业务服务层，在平台资源数据库的基础上支持各种基础的业务数据读写组件服务，通过各种组件服务支持以电子健康档案为中心的信息共享和业务协同等服务。业务服务组件可以形成接口服务支持给外部系统调用。

### 数据共享交换系统

平台数据中心的建设依赖于基于统一的数据采集和交换平台，在数据采集和交换平台中，技术实现上主要包括信息资源集成、应用服务集成、业务流程集成和应用门户集成，从而构筑起一个全面多方位的数据采集和交换平台，平台数据中心的交换数据的范围需要考虑，包括上级平台、下级平台、本级卫生计生信息系统、本级其它信息系统、毗邻平台等。

通过统一数据采集和交换平台实现平台与业务系统之间数据的灵活交换，自动完成各类卫生计生业务信息系统中异构医疗数据的标准化转换，消除数据在各个业务系统中由于分散存储而造成的不一致、不完整，实现数据的共享。

### 平台外部接口（集成）

指医共体内医疗卫生计生机构，主要包括二、三级综合医院的接入，基层医疗卫生机构的接入。

区域医共体服务信息平台的建立和应用是建立在各医疗机构完善的数字化系统基础之上的，因此根据总体要求制定统一规范和标准。各医疗机构（包括三级医院、二级医院、基层医院）、医共体需要根据全民信息平台的接口标准进行系统改造，实现各机构间系统的互联互通。

## 医共体平台基础管理

### 平台首页管理

#### 用户权限

通过机构/用户管理可以规范管理者、医疗卫生计生业务工作者、服务对象及公众等不同类用户对区域平台的使用行为，可以根据用户的组织机构设置相应的用户组和对应的用户。用户管理应该能够对用户进行全面的管理，包括用户组的增加、修改和删除；用户的增加、修改和删除；用户与用户组之间的对应；以及其余角色的权限管理和安全可靠的密码管理功能。

#### 节点管理

节点管理实现通过配置各个节点的参数和属性，构建整个数据交换环境。在监控端，以图形方式显示所有的网络段和节点并自动检测各个节点的状态。

对接入平台的各机构接入节点进行基本信息、配置参数、运行状态的监控。

#### 监控管理

- 、运行环境监管

集成网络监管系统的信息，具体的监管和展现由专门的监管系统完成，本功能要求支持一个统一的视图进行展现。

- 、数据交换监控

(1)数据交换监控（接入端和中心端的数据交换）的维护机制；

(2)各医疗卫生机构数据质量评估结果定期在内部发布、可以调阅展示；

(3)当数据质量出现严重问题时，通过通信平台自动通知该机构责任人。

- 、数据质量监控

为提高数据的采集质量，在平台中建立一整套完整的接口数据质量评估体系，同时建立完善的数据监控机制，对联网的医疗卫生机构数据上传的情况进行发布展示，以指导各联网医疗卫生机构应用系统的改造与接口开发。

#### 服务管理

支持对服务层的各种组件服务的管理与配置。包括支持对新的服务进行注册的功能；支持对已经注册的服务进行信息修改的功能；支持对已经注册的服务进行禁用的功能；支持服务查询的功能，查询条件应该包括发布人、发布机构、服务名称、服务类型等功能；支持进行服务审核的功能。

#### 日志管理

支持基于平台系统及应用的日志管理功能，对系统运行状况和性能、系统接入交换情况、用户使用操作、数据库访问操作等等进行跟踪记录，并支持异常告警提示和日志分类归档功能，方便对系统的调试维护和操作追查。

#### 安全审计

应用审计负责应用级行为的记录、分析和管理，它可以使系统管理员更好、更准确地了解和掌握应用系统运行情况，及时发现并解决出现的异常情况。应用审计是在应用层次上的安全审计，它对应用级行为进行收集、统计、分析，对出现的或可能出现的安全问题进行告警，并为事后的责任追究或原因分析支持支持。

#### 配置管理

配置管理把平台各个独立部分行为参数的配置和管理统一集中起来，配置的信息包括平台各个组件的运行参数、各个组件间交换的参数以及除术语外业务系统中使用的字典数据的维护。字典数据管理维护的数据包括字典分类及字典项，支持版本控制及多级字典维护。

#### 资源目录

参照国家卫计委标准对数据元、数据集、数据字典进行统一管理，对数据元、数据集、数据字典进行注册、修改、查询、搜索和发布等管理。

支持已有标准的入库管理，对国家和省、市已发布的卫生信息标准，以及各区县制订的相关共享与交换数据集标准和规范，进行分类和结构化入库，实现高效的检索、查询、下载。

#### 应用集成门户管理

通过平台统一门户实现各应用的集成管理。平台首页提供区域重点指标信息展示，同时支持自定义首页集合，方便对平台进行整体管理。

（1）统一用户及权限管理。

（2）应用开发与集成：应用的权限、菜单、功能、角色等信息由统一用户及权限平台进行定义配置，实现平台及相关应用系统单点登录。

（3）应用资源整合展现：基于数据采集和交换平台，通过传递消息、Web服务调用等技术手段整合业务应用系统，提取相关业务系统的部分功能或业务数据到区域信息平台集中展示，并分应用对象建立不同的信息调阅统一视图。

（4）系统管理：对系统的日常运行情况进行监控和管理。

### EMR管理

EMR文档目录

EMR文档包含各类临床活动描述的信息与数据，其信息与内容的描述形式总的来说可以分为结构化、非结构化、多媒体（含扫描病历）或这三种形式的混合体。

EMR文档目录管理支持自定义EMR文档目录结构、内容。

EMR文档原型

系统针对不同科室、类型的病历提供多种EMR文档原型模板，支持自定义设计。

脱敏管理

系统对于传染病患者的EMR文档提供脱敏管理。

### 预约服务管理

统一对医共体平台各类预约服务进行管理配置，包括病人预约和机构、科室间预约。能够请求和修改跨越大量服务点的操作预约、会诊预约和其他医疗就诊预约。

### 医师执业管理

为促进医共体诊疗同质化，方便医师在医共体内部的便利执业，平台提供统一的医师执业管理功能。医共体内各机构执业医师可以在医共体服务信息平台统一注册进行管理，在有条件的地区为有多点执业资格的医师提供更加便利的信息化管理；同时也便于对医疗行为的统一监管和相关考核。

### 药品统一管理

药品字典管理

药品大类（西药、中成药、中草药）、药物分类（抗凝溶栓及抗血小板药）、单位、剂型、厂家。

药品目录

药品目录需要区分品种和规格。{还需要列出品种属性、品规属性}

库存监控

库存提取。库存查询。警戒线维护。贵重/麻精药品管理。

采购管理

供应商维护、采购计划。

可以根据警戒线最高库存和最低库存来提取数据生成采购计划，也可以手工选择。提取的低于最低库存的数据补充到最高库存。分两种策略补充库存，一种策略是低于最高库存的全部补充到最高库存。另一种策略是低于最低库存的补充到最高库存。比如阿莫西林胶囊（盒），最低库存是100盒，最高库存是200盒，现有库存80盒，按照两种策略需要补充120盒；如果现有库存110盒，按照策略一需要补充90盒，按照策略二不需要补充。

采购计划制定后，经过审批就可以形成订单。采购计划可以生成多张订单。

订单管理

生成的订单可以作废、通知、催单、到货。通过下单时间与到货时间的时间差可以评估供货公司的供货效率。

### 卫材统一管理

卫材字典管理

卫材大类、如单位、剂型、厂家等。

卫材目录

卫材目录需要区分品种和规格。{还需要列出品种属性、品规属性}

库存监控

库存提取。库存查询。警戒线维护。

采购管理

供应商维护、采购计划。

可以根据警戒线最高库存和最低库存来提取数据生成采购计划，也可以手工选择。提取的低于最低库存的数据补充到最高库存。分两种策略补充库存，一种策略是低于最高库存的全部补充到最高库存。另一种策略是低于最低库存的补充到最高库存。

采购计划制定后，经过审批就可以形成订单。采购计划可以生成多张订单。

订单管理

生成的订单可以作废、通知、催单、到货。通过下单时间与到货时间的时间差可以评估供货公司的供货效率。

### 诊疗路径管理

为保证医共体各机构的诊疗同质化，平台提供诊疗路径管理功能。支持对特定疾病自定义诊疗路径，并对相关检查治疗方案进行固化。

### 区域协同管理

对医共体服务信息平台中涉及机构间协同的业务进行统一管理，包括区域临检、区域影像、消毒供应、区域心电、病理协同、双向转诊、远程会诊等。

具体管理功能有字典维护、项目机构维护、数据配置、号码管理、基础数据历史操作、申请审核管理、通知配置、报告模板管理、系统日志等。

## 基于平台的业务功能应用

### 电子病历浏览器

信息互通是医共体畅通运转的基石，而电子病历共享则是病人能在医共体得到连续、有效医疗服务的保证。医共体服务信息平台通过数据中心和数据共享交换系统保证电子病历在医共体的实时共享，同时基于平台提供电子病历浏览器方便相关人员随时调阅电子病历。

电子病历浏览器（即EMR浏览器）是为终端用户提供的访问个人电子健康记录的应用程序，提供电子病历的展现，采用Web方式实现。电子病历浏览器的目标是建立一个用户友好的环境，在该环境下被授权的医护专业人员或患者可以方便的访问电子病历中保存的相关数据。电子病历信息主要由临床信息组成，电子病历浏览器可以根据使用者的特定需求提供不同医疗卫生领域的调阅展示服务。实现在权限管理下快速调阅医共体内病人的电子病历信息，提供电子病历聚合，电子病历数据展示，按照文件类型， 按照时间与事件、指标等展示。

- 权限控制

电子病历涉及了大量病人个人隐私信息，为了有效隐私保护，电子病历浏览器采用手机验证的方式，医生通过浏览器调阅医共体平台内共享的病人电子病历时，需要病人同意并提供手机验证码（本次诊疗记录无需授权，可即时查看），且调阅权限有时效性，超过时间需重新获取病人授权。

- 门诊视图

电子病历浏览器提供门诊视图模式，可按就诊时间、医院查询病人的病历、处方、检验检查报告等信息。

- 住院视图

电子病历浏览器提供住院视图模式，可按就诊时间、医院查询病人包括住院费用、检验检查记录、病程记录、体温单、住院医嘱等信息。

### 基于诊疗路径的双向转诊

通过建立转诊知识库，以疾病类型和相关指标为依据固化转诊标准，构建一套基于诊疗路径的双向转诊。系统提供由医共体内专家先根据学科特色选定几类疾病并确定其对应的转诊标准，然后将这一系列标准配置到系统内形成转诊知识库的雏形，系统会自动抓取病人相关信息与知识库中标准进行比对分析，按照疾病类型以及轻重缓急进行转诊提示，比如肿瘤疾病会建议转到医共体内的肿瘤专科医院，又比如需要转诊但却不急迫的会有转诊提示，而危急重症患者会强制转诊。

双向转诊系统包含卫健委或人民医院对双向转诊的监管以及病人从基层医院向区域中心医院转诊和从区域中心医院转诊病人到基层医院的双向过程。该系统解决转诊过程的业务管理问题，包括上转下、下转上等的业务，以及与医院信息系统和社区信息系统的出入院业务相衔接。同时可对转诊医院资源查询，转诊数量统计，转诊机构的管理。

双向转诊是区域医疗业务协同的核心业务，也是保障“首诊下沉，分级医疗”的核心。

### 协同医疗监管

- 大屏展示

能够大屏实时监控医共体的业务数据，包括双向转诊业务量，疾病诊断排行，电子病历共享患者和医生查阅情况，协同业务（区域影像、区域临检、区域心电、区域病理、消毒供应）工作量及协同业务实时情况。

- 协同医疗情况

    - 双向转诊情况查询：查询区域内各机构开展双向转诊业务情况,转诊数量统计。

    - 区域影像情况查询：查询区域内各机构开展区域影像业务情况，代理检查和远程阅片的数量和收入统计。

    - 区域临检情况查询：查询区域内各机构开展区域临检业务情况，代理检验各项目的数量和收入的统计

    - 区域心电情况查询：查询区域内各机构开展区域心电业务情况，远程协助诊断项目数量和收入的统计

    - 区域病理情况查询：查询区域内各机构开展病理诊断业务情况，病理诊断项目数量和收入的统计

    - 消毒供应情况查询：查询区域内各机构一次性物品、无菌物品、手术器械的发放和回收情况统计

## 综合业务查询与监管

### 基本药物查询与监管

- 基药采购情况查询

基药供应企业查询：查询辖区内所有基药供应企业的详细信息，包括企业基本信息，累计供应批次，供应品种数，金额，平均时间、最高时间、最短时间。

基本药物列表（综合目录）查询：掌握某一类基药基础信息查询，包括规格、剂型、产地以及申购、配送、库存情况。

医疗机构综合使用情况：可按基药分类综合统计辖区医疗机构的基药使用（包括入库、销售两个维度的数据统计）情况。

- 采购、配送与入库

基药采购排名：按照品规数量、金额等对辖区内不同层级机构内的各单位基药采购情况进行排名查询。

基药采购（入库）分析查询：统计辖区医疗机构在查询时间范围内基药的采购（主要是以入库为标准）数量、金额情况。对不同的药品分类（西药、中成药）做对比分析。

基药入库情况查询：基本药物的入库明细信息。包括入库单号、配送企业、单价、数量等。

- 使用与库存

基药使用品种统计查询：查询辖区医疗机构基本药物使用（销售）的品种（规）数量情况。

基药销售(使用)品种明细查询：查询辖区机构详细的基药使用（销售）明细查询，包括规格、产地、剂型、单位、数量、销售金额等。

基药销售金额统计查询：查询辖区医疗机构基本药物使用（销售）的金额情况。分别对国家、省级以及地方增补的药品做分类统计。

基药使用金额占比分析：基本药物使用（销售）金额比例情况，包括西药、中成药比例分析，门诊、住院使用金额的分析以及与往年同期数据对比增长情况。动态掌握基药销售涨幅情况。

基药使用排名：辖区内不同层级机构单位可通过多种口径查询下级单位的基药使用排名。

基药库存占比分析查询：辖区内根据不同层级机构单位可查询下属机构中基药占医院总药品的占比等情况。

基药库存情况分析查询：统计当前辖区内各医疗机构实际各类基药的库存情况。

基药库存明细与分布：统计目前基本药物的库存分布情况。

### 医疗服务查询监管

- 基本服务情况

- 辖区医疗机构档案查询：查询辖区内不同层级机构单位基础档案、服务全貌。

- 辖区医护人员档案查询：查询辖区内不同层级机构单位内医护人员档案、历史执业记录。

- 辖区检查检验设备查询：查询辖区内不同层级机构单位检查检验设备基础档案、厂商、购买时间、使用时间等。

- 门急诊人次查询：查询辖区内不同层级机构单位门急诊人次，可查询到病人和当次诊疗记录。

- 门诊流量时段查询：按2小时为时段监控门诊流量，分析业务高峰。

- 住院例次查询：根据辖区内不同层级机构，按照时间、机构、科室查询入出院例次等。

- 门诊次均医疗费用查询：根据辖区内不同层级机构，分析统计门诊次均费用及各自构成。

- 住院例均医疗费用查询：根据辖区内不同层级机构，分析统计住院例均医疗费用及药品、检查诊疗费各自比例等。

- 协同医疗情况

    - 双向转诊情况查询：查询区域内各机构开展双向转诊业务情况,转诊数量统计。

    - 区域影像情况查询：查询区域内各机构开展区域影像业务情况，代理检查和远程阅片的数量和收入统计。

    - 区域临检情况查询：查询区域内各机构开展区域临检业务情况，代理检验各项目的数量和收入的统计

    - 区域心电情况查询：查询区域内各机构开展区域心电业务情况，远程协助诊断项目数量和收入的统计

- 收入情况查询

- 业务收入汇总查询：根据辖区内不同层级机构，查询辖区机构、科室的业务收入及各自构成等汇总信息。

- 收入明细查询：根据辖区内不同层级机构，查询收入明细，可查询到每笔业务收入。

- 医疗收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询机构、科室的医疗收入汇总和明细。

- 药品收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询药品收入及中成药、西药等分别构成等。

- 门（急）诊收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询机构、科室和区县的门诊收入汇总及明细。

- 住院收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询机构、科室和区县的住院收入汇总及明细。

- 检查收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询机构、科室和区县的检查收入汇总及明细。

- 检验收入查询：根据辖区内不同层级机构，查询机构、科室和区县的检验收入汇总及明细。

- 收入排名查询：根据辖区内不同层级机构，按照多个口径进行收入排名。

- 业务收入图表分析：根据辖区内不同层级机构，对收入情况进行分析。

- 医疗行为查询

- 医生医疗行为综合查询：根据辖区内不同层级机构，查询医生在查询时段的所有工作量，包含开单、检查检验、服务病人明细等。

- 处方查询：根据辖区内不同层级机构，可按照病人身份标识、群体标识等多条件查询单张处方及当初明细。

- 大处方查询：根据辖区内不同层级机构，可按照金额进行大处方监管。

- 抗生素使用查询：根据辖区内不同层级机构，可按照抗生素使用组合进行耐用抗生素查询，最后查询到处方、病人分析等。

- 检查开单查询：根据辖区内不同层级机构，按照开单的价格等因素查询大检查单开单。

- 检验开单查询：根据辖区内不同层级机构，按照开单的价格等因素查询大检验单开单。

- 门诊输液处方查询：根据辖区内不同层级机构，重点查询输液处方。

- 病人情况查询

- 临床疾病（医生诊断）顺位分析：根据医生诊断和门诊、住院等多个要素查询当前临床疾病诊断，用于监测流行疾病（非传染病）。

- 临床疾病（医生诊断）明细查询：根据辖区内不同层级机构，查询诊断明细，最终查询到个人、区域、单位以及职业病等。

- 病人基本信息查询：根据辖区内不同层级机构，查询门诊、住院病人的基本特诊。

- 病人平均医疗费用分析：根据辖区内不同层级机构，按医院、科室、医生等条件查询平均医疗费用。

- 病人单次医疗费用综合查询：根据辖区内不同层级机构，以病人为中心查询分析病人医疗费用，包含单次门诊费用清单、住院费用清单等。

- 病人医疗费用明细查询：根据辖区内不同层级机构，分析查询病人医疗费用的构成。

### 综合管理与决策支持

- 综合监管与预警

- 预警主页：可图形、线条等多方式对设定的日常监测指标进行时刻监控和预警，并可通过短信、邮件等多种方式给予提醒。

- 预警设置：对预警进行逻辑设置，可设置公卫、医疗、药品三大业务体系指标的警报数据。

- 指标设置：对指标进行辑设置，可设置公卫、医疗、药品三大业务体系指标。

- 数据管理：对指标的数据进行来源管理、口径管理等。

- 综合统计报表

- 基药统计报表：

基药采购情况报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

基药申购配送情况报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

基药使用品种占比报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

基药使用金额占比报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

基本药物零差率销售实施情况报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

基药库存情况报表（自动生成、修改、保存、打印导出）。

- 公卫统计报表

卫统36-46报表。

自定义日常工作报表。

- 医疗服务报表卫统报表。

- 自定义日常工作报表。

# 病人服务平台

## 居民医共体健康数据查询门户系统

支持居民针对本人进行完整的健康信息查询，包含基本信息、门急诊及住院就诊信息、疾病信息、用药信息、接受健康教育、预防接种、健康体检、疾病管理、检验及检查及相关信息的查询。健康档案查询可支持按时间、按疾病类别、按服务机构等不同的检索方式。应能够与健康档案管理协作，通过健康档案查询获取个人健康信息。与健康教育协作获取与健康档案健康问题相关的健康指导，包括疾病问题健康指导、儿童预防接种程序、健康服务提醒等。

## 预约挂号

支持包括预约医院查询、预约专家查询、预约科室查询、预约排班医生查询、预约挂号操作、实时信息查询等，并可根据查询结果，提供同类信息资源推荐功能。同时提供门诊挂号、复诊预约、健康体检预约以及住院预约等。

支持提供与医院预约挂号相关的实时信息查询，如医院门诊挂号信息、医院住院床位信息、医疗费用价格信息、近期医院放号信息排行、未来七天医院预约数量排行等信息查询；

支持病人账户管理功能，包括黑名单、账户锁定等，可以有效防止病人账户盗用。

## 检验及检查报告推送

支持检验及检查报告在相关医疗机构审核发布后的诊断报告发布在系统中供居民电子查阅。包括检验、检查、心电等相关辅检结果。

## 处方记录查询

支持居民在相关医疗机构由医生开具的相关电子处方数据，用药记录，通过系统供居民查阅。

## 门诊、住院服务

支持居民通过服务系统在结束门诊、住院诊疗服务后，供居民在系统中查阅门诊诊疗记录、住院记录，包括医嘱、电子病历、相关辅检信息等。同时按照时间、就诊机构以及与之关联的数据树形结构展现。

## 危急值报告

支持通过服务平台，针对危急值信息自动推送及记录，通过消息、短信等模式。同时针对处理记录留有痕迹，例如上报人、上报时间、上报机构、接收人、接收时间、处理措施、处理结果等。

## 双向转诊

支持平台统一管理及转诊申请及记录，并且针对转诊记录通过病人服务平台推送与之相关人、医疗机构及其相关部门。所有转诊记录患者可以通过门户网站查询时可见。

## 出院病人回访系统

支持出院患者随访功能，满足住院患者出院随访相关需求及功能。如自动生成随访计划、随访规则自定义、随访内容自定义、随访内容记录，数据分析、工作量分析、绩效联动等。

# 基层医疗卫生服务机构综合信息系统

## 门急诊医疗服务

### 3.1.1门急诊挂号收费

须满足日常挂号业务、支持多种一卡通类型、提供灵活报表功能、基于挂号业务的查询功能、针对不同形式的灵活维护、集成内置报表、有效发票管理机制等。

实现门诊整个收费管理标准化、正规化，并将收费、退费、发票等实现统一管理。包括门诊划价收费、退药退费、发票重打、药房发药、药房退药、综合查询与各种统计报表等功能。

### 3.1.2 门诊（全科）医生站

门诊诊断：对病人进行诊断并开具诊断信息，支持《国家基本公共卫生服务规范》对各种法定报告传染病以及高血压、糠尿病等慢病患者的诊断提示，快速链接到相关的报病系统。

门诊处方：支持使用处方模块、历史处方开具西药、中药处方及检查项目申请单。开立处方要有库存不足、药物配伍禁忌与过敏提示、毒麻药权限控制、抗菌药物分级管理；查询已开具处方，作废有问题的处方，并可打印正常处方。

检验、检查申请：开检验申请单、检查申请单、治疗处置单和入院通知单等并支持对应申请单打印。

门诊病历：为完成就诊流程后的患者打印门诊病历、处方，建立门诊病历，包括初诊记录、复诊记录；支持灵活配置门诊处方；支持调用模板书写病历，支持录入检验检查结果，并能进行结果展现，以便比较。

辅检结果查阅：支持检验、检查结果、检查图像的直接查阅。

EHR查看：直接调用EHR，支持按生命阶段、健康和疾病问题、卫生服务活动三种维度展现门诊、住院（EMR）、公共卫生的相关信息。

公共卫生服务执行：支持全科医生直接执行公共卫生服务。

转诊、预约管理：提供科室内的转诊。提供复诊预约、住院预约登记。

### 3.1.3 门诊护士工作站

门诊护士于计算机进行控制就诊管理，利用计算机直接控制叫号系统、显示系统、语音系统及号票打印系统等，可同步显示当前系统工作状况；可独立运行，提供注射、输液管理并执行记录情况，也能与医院的HIS系统无缝链接。

### 3.1.4 门诊药房管理

完成门诊中西药房的药品申领、划价、配药、发药、退药，以及药品的大处方审查、工作量统计、盘点等业务的管理系统

- 提供收费后自动发药、收费与发药分离等多种方式。

- 支持对申领或调拨的药品进行入库确认。

- 提供药品盘点、报损、调换和退库功能。

- 支持根据普通、儿科、急诊、精神、麻醉药品类别自动显示相应处方颜色，提醒药剂师。

- 药品发药支持“候机式”发药方式，可以使药房配药人员在病人来到药房发药窗口之前将病人的药品配好，消除病人排队等候现象。

- 支持对处方中部分或全部药品退药。

- 支持发药窗口排队叫号接口管理。

- 为门诊收费设置包装数、低限报警值、控制药品以及药品别名等功能。

- 可自动打印配药单、处方签、发药清单、退药通知单等相关单据。

- 可随时查询任意时间段、任意药品的入、出、存明细账。

- 具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上账功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

- 可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。支持储备限量管理，并根据低于下限的药品生成申领单。

- 提供对门诊收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

- 提供药房工作人员的工作量统计。

- 具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计账及实物账的平衡关系。

## 住院医疗服务

### 3.2.1 出入院管理

须包括入院登记、病人转科、病人出院、病人招回、病人换票、中途结转、预交款处理、手工记帐、催拖欠款、病人待结帐、出入院人数日报表、综合查询等功能。

	入院登记：提供普通病人和医保病人的入院信息登记。支持入院登记撤销，支持入院预约登记，支持直接收取预交款。

	医保结报：支持医保即时减免、结报，打印收费凭据。

	入、转科管理：实现病人的入科、转科、换床及修改病人的责任医生、责任护士等信息。支持所有变更的撤销。

	出院登记：提供病人预出院、出院登记。支持所有操作的撤销。

	病人管理：查询在院、出院病人信息及预约住院患者信息，并可修改基本信息和入院信息。

	床位维护：维护病区内床位，支持同一病区对应多科室的床位。

### 3.2.2 住院费用管理

	提供住院记账和预交金管理；

	固定费用每天自动记账；

	提供灵活的费用查询功能；

### 3.2.3 住院医生站

须实现对住院病人各种常规处理，形成电子诊疗记录。包括四大块内容：新病人的处理、出院病人的处理、住院医嘱的处理、住院病历处理等功能等。其他还包括检查、检验、会诊、转科申请和出院申请，查询生命体征、病区护理、医技报告、药典查询、病人门诊病历、病人过敏情况、病人帐户以及病人的护理记录。

	医嘱下达：实现病人长期医嘱和临时医嘱的录入和维护，可对长期医嘱执行暂停、启用、停止操作。

	用药控制与配伍禁忌管理：提供药物配伍禁忌提示和毒麻药权限、抗菌药物分级管理控制。

	医嘱成套：提供根据常用医嘱自定义的成套方案。

	病历书写：实现入院记录、首次病程记录、输液记录、会诊记录、手术记录、麻醉记录、出院记录、死亡记录，以及知情同意书等病历书写和管理。支持调用病历书写模板和检验检查结果查看；支持调阅患者检验检查结果和健康档案资料，支持《国家基本公共卫生服务规范》对法定报告传染病以及高血压、糖尿病等慢病患者的诊断提示，快速链接到相关的报病系统。

	护理信息查阅：提供体温单、护理单的信息查阅

	辅检结果查阅：支持检验检查结果、检查图像的直接查阅。

	会诊：提供科室的会诊申请及会诊处理。

### 3.2.4 住院护士站

提供病人住院医嘱处理与执行、床位管理、手术、护理、检查申请和零星费用记帐等功能，提供查询和打印病区欠费病人清单、病人费用清单功能。

	可进行动态床位管理。

	记录病人体温情况，生成体温图，将床位信息、主治医师、体温图等信息传递到医生工作站。

	执行医嘱，解决了护士只管执行，不管记帐的问题；解决了单日执行、三日执行等不按日连续执行医嘱的执行问题。

	每条医嘱可附带医材录入，附带的医材可由护士录入或维护新附属医嘱来自动录入。解决了医嘱执行时药品在药房进行复核的问题。当护士工作站对病人医嘱进行执行时，并不给病人进行记帐，给药房提供各病人的药品信息，方便药房药剂师对药品进行复核。

	可显示该科室当日需执行长期或临时医嘱但未执行的所有病人列表。

	停止医嘱。对不需要再执行的医嘱进行停止操作。

	能够区分每天已执行的长期医嘱，防止一条医嘱在一天中被执行多次。

	可方便单独执行当日新录入医嘱。

	长期医嘱、临时医嘱可按科室一次全部执行。执行长期医嘱时可弹出该科室所有病人住院号、科床号等信息，由护士进行选择，被选中的病人的医嘱可一次同时执行。

	杂费记帐，对医材、临时用药进行录入。要有一天领多日药品的功能，已解决药房集中领药问题。

	催缴欠款。根据病人余额情况打印催款单。

	病人转科：给新入院的病人进行床位安排或者给病人进行转科操作。

	护理记录单：护士根据病人每天的护理记录进行登记，之后可以打印浏览查阅。

	打印一日清单。可按科室、指定住院号进行打印。

	领药单：根据医院的摆药流程，有三种领药方式可供选择：请领药单（长期、临时和精麻毒）、请领药单（口服和非口服）、请领药单（汇总）

### 3.2.5 住院药房管理

完成住院中西药房的药品申领、配药、发药、退药，以及药房工作量统计、盘点等业务的管理系统

	支持对申领或调拨的药品进行入库确认。

	提供药品盘点、报损、调换和退库功能。

	提供分别按病人的临时医嘱和长期医嘱执行确认上账功能，并自动生成各类药品的摆药单和汇总清单。

	支持对处方中部分或全部药品退药。

	支持发药窗口排队叫号接口管理。

	可自动打印配药单、处方签、发药清单、退药通知单等相关单据。

	可随时查询任意时间段、任意药品的入、出、存明细账。

	具有分别按患者的临时医嘱和长期医嘱执行确认上账功能，并自动生成针剂、片剂、输液、毒麻和其它等类型的摆药单和统领单，同时追踪各药品的库存及患者的押金等，打印中草药处方单，并实现对特殊医嘱、隔日医嘱等的处理。

	可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。支持储备限量管理，并根据低于下限的药品生成申领单。

	提供对住院收费的药品明细执行发药核对确认，消减库存的功能，并统计日处方量和各类别的处方量。

	提供药房工作人员的工作量统计。

	具有药房药品的日结、月结和年结算功能，并自动比较会计账及实物账的平衡关系。

## 医学影像系统（PACS）

### 3.3.1 影像医技工作站（静态观片）

检查申请：支持直接在工作站申请；通过医嘱申请。

图像采集：支持DICOM数字图像采集，DICOM打印接收图像，以及胶片扫描数字化。

图像操作：支持医生后期对病人图像进行窗宽窗位调节等基本操作，实现全方面多角度的观片效果。

图像处理：为了得到更佳的观察效果、突出病灶位置，提供了图像拼接等图像处理功能。

诊断报告：支持图文报告编辑，审核和打印功能，报告结果可在医生站直接调阅。

### 3.3.2 影像采集工作站（动态影像采集）

检查申请：支持直接在工作站申请；通过医嘱申请。

影像采集：支持超声、内窥镜等动态影像的实时采集，支持图像导入

影像处理：根据工作需要提供各种图像处理功能，窗宽窗位、缩放、旋转、锐度调整、标注等功能。

诊断报告：支持图文报告编辑，审核和打印功能，报告结果可在医生站直接调阅。

## 实验室信息管理（LIS）

完成对标本的采集、核收以及数据接收、报告填写等检验工作。

### 3.4.1 标本采集站

检验申请：医生下达医嘱时支持检验申请，同时支持标本采集站直接申请。

标本采集：采样人根据检验申请单的检验项目，采集标本；记录采样人和采样时间；

检验条码：支持检验全条码管理，包括院内及区域申请检验条码唯一，生成并打印条码、扫描条码。

### 3.4.2 技师工作站

标本核收：支持根据检验仪器分别进行核收；通过病人信息、标本容器条码来查找待核收的检验申请；

检查结果填写：同时支持自动接收和手动填写两种方式，

标本审核：支持采集标本的单个审核和批量审核。

历次结果对比：可对本次检验结果和前几次检验结果进行对比，并支持图形显示。

费用管理：可查询本次检验的收费情况，对于未收费的可进行补充收费。

报告打印：已审核的检验报告提供打印/批量打印功能，报告结果可在医生站直接调阅。

设备接口：支持检验系统与检验设备数据通过COM口、网线等方式实现数据直传回检验系统。

报表功能：可以根据需求提供各种报表统计。

## 电子病历(EMR)管理

### 3.5.1 病历编辑功能

- 分科定制病历书写要求及模板：根据不同医院或科室的病历书写规范，确定各科室或全院公共的病历书写格式要求；支持病历模板分全院、科室、个人三级保存。

- 结构化录入与存储：按结构化方式组织并管理病历文件，支持自定义每一种病历文件的组成结构，并根据结构提供输入指引；病历内容以数据库的方式进行保存，为后续临床医疗研究提供检索及研究提供便利。

- 内容示范/导入功能词句示范功能：在书写病历的过程中，提供经常使用的词句。

- 全文示范功能：基于一份完整病历的示范，在病历编辑过程中，可引用一份完整的全文示范，在此基础上修改形成新的病人病历。

- 导入诊断功能：提供直接导入病人已有诊断或新增诊断。

- 疾病参考功能：支持通过标准疾病编码（ICD）、疾病诊断目录等方式下达疾病诊断，并提供基于诊断的疾病参考功能。

- 签名/审定功能：多级医师签名的管理需求，支持上级医生审定功能。

- 修改痕迹保留：修订文本以红色进行区分，删除文本加以删除线，修改痕迹一目了然。

- 导入导出/打印功能：支持导入或导出电子病历，病历打印，支持病历的续打功能。

- 检验结果引入：支持检验系统结果一键引入电子病历系统，方便医生快速书写病历

- 检查结果：支持检查结果一键引入电子病历系统，方便医生快速书写病历

- 心电结果：支持心电系统诊断结果一键引入电子病历系统，方便医生快速书写病历

- 医嘱记录：支持医生站开具西药、中药、草药医嘱一键引入电子病历系统，方便医生快速书写病历。

### 3.5.2病历质控功能

- 事前质控：书写病历种类、时限和内容组成的规则；病历模板、范文及使用规则。

- 事中质控：提供全文和段落、词句等不同级别的范文参照，在不影响医生主观能动性的同时提高病历书写的规范性；完成时限控制：根据已经定义的病历书写时限控制病历书写时效。

## 药品管理服务

药品管理系统：具体可分为中西药房管理子系统和中西药库管理子系统两大部分：对中西药库房药品的入库、出库进行及时登记；对药品诸如使用期限、毒麻标志、自费标志、各种价格等属性进行维护；对药库库存数量进行实时管理；对各种临缺药品提示报警，并自动编制进药计划。

### 药房管理系统

管理门诊、住院处方及住院医嘱的药品发放，进行药品的配药、发药、退药、汇总发药、拒发药操作，以及药品的大处方审查、药品申领、协定药品入库等功能。

- 可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、领药人、开方医生和门诊患者等药品基本信息。

- 实现对门诊患者处方执行划价功能。

- 可实现为住院患者划价、记账和按医嘱执行发药。

- 可定期清除未收费划价单。

- 提供校验发药人功能

- 部分退药功能。

- 提供大金额处方审核功能。

- 可自动生成药品进药计划申请单，并发往药库。

- 实现对药库发到本药房的药品的出库单进行入库确认。

- 实现本药房药品的调拨、盘点、报损、调换和退药功能。

### 药库管理系统

提供药品卫材的入库、出库、调拨、领用、盘点、结存等管理功能，以及相应的审核、冲销等功能。

- 提供灵活的药品、入库核查方式

- 支持多种入库方式（外购入库、调拨入库、捐赠入库等）

- 支持库房之间的药品库存互转

- 支持多种出库方式（调拨出库、报损出库、报废出库）；

- 支持部门提交请领单，根据请领单生成领用单

- 支持药品分类（西药，中成药，草药），基药分类（国家，省，市）盘点，盘点后生成盘盈盘亏记录并具有盈亏标志。

- 药品盘点记录单功能，方便盘点

- 查询任意某一药品的入、出、存明细帐；

- 查询某个库房的入出总账；支持失效药品预警管理。

- 支持药品结存

### 药品会计

提供药品库存查询、药品业务数据统计、药品计划管理及质量管理等功能。

- 帐单联查功能，查帐方便快捷

- 药品效期报警功能

- 多种药品计划模型

- 药品库存条件查询功能

## 全民体检健康管理系统

无缝对接自治区、地区各级平台，建立数据中心，互联互通全县各级医疗机构，包含体检业务管理、体检预约登记、体检中心管理、追踪随访登记、体检统计分析等。创建区域统一、规范的居民健康档案；准确有效的上报健康体检人数和疾病情况；实现区域居民健康档案在区域范围内数据的交换、共享及隐私保护；加强管理机构对基层医疗机构全民健康体检工作的监控管理；实现区域居民健康体检信息总体的监控与上报；实现区域居民疾病分布情况的监控；实行全流程信息化，档案电子化。

要求系统与基层医疗机构综合管理系统基本医疗和基本公共卫生系统一体化设计，系统采用大集中方式部署，和基层医疗机构系统共用数据库服务器。系统支持国家基本公共卫生的体检包括儿童体检、孕产妇保健体检、老年人体检等，同时也支持自费商业体检，包括个人体检和团体体检。系统主要功能如下:

### 体检基础数据管理

- 体检参数设置要求：需支持设置和调整各基层机构体检管理系统的相关系统参数。

- 体检类型设置要求：需支持建立和维护各基层机构体检类型的基本资料及其其他相关资料。

- 体检指标设置要求：需支持建立和维护各基层机构体检指标项目的基本资料及其他相关资料。

- 体检项目设置要求：需支持建立和维护各基层机构体检项目的基本资料及其他相关资料。

- 体检套餐设置要求：需支持建立和维护各基层机构体检套餐项目的基本资料及其他相关资料。

### 体检业务管理

- 体检预约登记：

支持各基层机构进行个人及团体体检任务的预约登记和确认，预约登记信息包括个人及团队成员基本资料和相应的体检项目信息。

支持直接从公卫系统获取个人可以免费享受的公卫体检信息；

支持批量导入团体人员；

受检者信息登记支持二代身份证、条码卡、磁卡、IC卡等多种介质。

- 体检中心管理：

支持对基层机构进入体检的受检客户进行报到和完成状态控制，对体检进度进行观察。可随时了解团体成员报到情况、体检进展情况以及团队成员的体检费用情况；丰富的“人员体检记录”信息，查看某体检人员的项目报告、项目费用、总检报告；支持多格式“体检指引单”、“体检申请单”的同时输出。

- 体检分科执行：

支持体检的具体执行科室使用，包括检查报告填写、完成检查等功能。

- 体检结果登记：支持体检中心的人员对体检结果进行集中填写。体检中心的人员针对于多个体检指标对体检结果进行集中登记；支持对体检指标的结果进行缺省填写，指标结果将提取出体检指标所设置的默认值；支持根据体检指标的结果，依照诊断参考建议中设置的诊断规则，对体检指标的结果进行评估；

支持根据体检指标的结果评估，可以自动生成体检诊断建议。

支持检验体检结果从LIS、PACS、心电系统接口获取

- 体检总检登记：

支持负责正在体检病人的总检报告填写或生成。完成受检客户的最后总检报告的填写。

支持填写总检报告时，提供方便快速的病人体检项目的结果报告及其小结，以方便医生总检；可对‘体检结论’进行设置，设置‘复查时间’及‘随访期限’，设置‘总检医生’。

体检结果支持上传至基本公共卫生系统居民个人健康档案中。

- 体检费用管理：

对具体单独开设体检收费的基层机构，系统提供收费管理程序，可对团体和个人费用进行结算，并打印结帐收据，对团体支持部份人员及部份项目结算；

对不具备单独开设体检收费窗口的基层机构，系统支持打印费用申请单，由居民凭费用申请单到收费窗口划价收费。

### 体检统计分析

系统需支持以下统计分析：

- 科室工作量统计：能够统计各基层机构一段时间内体检科室体检工作量的情况。如应检人数、实检人数、未检人数等相关数据。

- 医生工作量统计：能够统计各基层机构一段时间内体检医生体检工作量的情况。如某个医生或岗位，某段时间实际检查人数、项目数等

- 体检人数统计：能够统计一段时间内各基层机构各个团体体检人数情况。

- 复查人员统计：能够统计一段时间内各基层机构需要复查的人员。

- 体检项目汇总：能够按受检单位及体检项目统计金额及附加金额。

- 团体体检分析：能够统计一段体检时间范围内团体体检结果分析统计情况。

### 体检接口

健康体检系统需与基层系统一体化设计，和PACS、LIS、心电系统进行接口对接，实现体检登记及预约数据直接在相关系统中生成电子申请，完成检查并审核后，诊断结果直接回传全民健康体检系统

实现全民健康体检系统与公卫平台对接，全民健康体检数据直接电子化上报回传，无需手工。

实现全民健康体检系统与医共体平台对接，医共体内部医疗机构，包括人民医院、妇幼、维吾尔医院、个基层乡镇卫生院、村医等，在具备权限调阅的情况下，可以一键调阅居民的历次健康体检数据。

## 病案管理系统

病案管理主要为医务科病案管理人员提供集病历质控，病历封存、解封，ICD编码管理、病案管理、病历借阅管理、医疗统计于一体的病案管理系统。要求病案系统与基层医疗信息系统一体化设计。

- 系统维护功能

系统提供单独用户的独立账户及权限，并提供数据字典维护功能。

- 病人信息自动提取

系统支持床位信息，病人入出院信息，费用信息，病人信息，病区医嘱信息，诊断信息及手速麻醉信息等的自动提取。

- 病案首页管理

系统支持医生站录入最新版电子病案首页，自动提取电子病案首页信息且支持病案人员录入功能。包含病人基本信息、住院、诊断、手术、过敏、费用、治疗结果等内容，并支持根据规则对内容进行检查、质控。

- 病历管理

系统提供全面的病历归档\迟交\封锁\借阅功能，支持病历自动打印，复印登记和病历审批。

- 病案检索管理

系统支持按多种方式检索病案，包括住院号、病案号、姓名等关键字模糊查询，同时支持自定义条件组合查询。

- 报表及数据分析

1.	日报表录入

系统支持自动提取基层HIS数据生成门诊日报\住院日报。

2.	报表操作管理

系统内置相关卫统报表，并可根据用户自定义需求增加报表，提供独特的报表预览及打印功能。

3.	数据处理分析

系统支持按照病种等多种方式提供多层次的疾病分析功能。

## 物资设备管理系统

获取现有物资设备的清单，支持按《医用设备调查表》(卫统3表)和卫生部《物资管理分系统》《设备管理分系统》要求采集物资、设备信息，包括设备维修及完好情况的信息。提供生成或录入采购计划单功能，提供接受请领单，办理入库、出库、调价、报损、升贬值的功能；生成入库明细、出库明细、盘点明细、报损明细等账薄及汇总数据。提供特殊物资的有效期管理及自动报警功能、设备维修及完好情况。提供服务提示、综合查询、统计报表功能；自动与医生工作站、护士工作站、药品管理模块进行关联。

基本功能:

1．主设备购增录入、编辑、查询功能；

2．主设备增值情况录入、编辑、查询功能；

3．附件购置录入、编辑、查询功能；

4．设备入库批量处理功能；

5．分期付款情况录入、编辑、查询功能；

6．进口设备购入有关资料录入编辑、查询功能；

7．设备出库单录入、编辑、查询功能；

8．设备调配单录人、编辑、查询功能；

9．设备销减管理功能、设备转移管理功能；

10．设备增值管理功能；

11．附件耗用管理功能；

12．库存盘亏处理功能；

13．设备维修情况记录和维修费用管理功能；

14．设备完好情况和使用情况登记管理功能；

15．设备入出总帐检索查询和打印功能；

16．固定资产明细帐检索查询和打印功能；

17．设备折旧汇总统计打印功能；

18．设备购置分类检索查询、统计、汇总打印功能；

19．设备附件购置分类检索查询、统计、汇总打印功能；

20．卫生部、地方卫生行政部门统一报表汇总打印功能；

21．设备管理字典维护功能；

22．系统初始化管理功能；

23．用户权限管理功能。

24.采购计划单自动获取或录入、采购计划单编辑查询功能；

25.专购品请购单自动获取或录入、专购品请购单编辑查询功能；

26.入库单自动获取或录入、入库单编辑查询功能；

27.出库单自动获取或录入、出库单编辑查询功能；

28.调拨单自动获取或录入、调拨单编辑查询功能；

29.库存量查询打印功能；

30.移库功能；

31.库存管理舍人误差处理功能；

32.库存分类汇总打印功能；

33.科室领用汇总打印功能；

34.出入库情况汇总打印功能；

35.采购结算统计打印功能；

36.物资管理月报、年报报表打印功能；

37.物资管理字典维护功能；

38.系统初始化管理功能；

39.用户权限管理功能；

40.支持物资材料的效期管理，支持物资材料的效期管理；

41.提供多级计量单位管理功能。

## 医保接口

医保结算及相关凭据查询：可接入不同类型医保接口，连接医保接口进行就诊结算。同时统计查询相关凭证及其打印。

# 村卫生室综合管理系统

村卫生室综合信息管理系统，为了方便工作人员操作及维护，要求采用B/S结构，服务端设在医共体服务平台，村卫生站只需通过浏览器访问村医系统，使用服务。村卫生室综合信息管理系统是基于居民电子健康档案，集基本医疗（处方管理、收费管理、发药管理等）、公共卫生服务（健康档案管理、慢病管理、妇女保健、儿童保健、传染病管理、健康教育等）、广义电子健康档案查询、医疗保险、药品管理等为一体的村卫生室综合信息管理系统业务平台。

## 医生主页管理

对村医日常事务进行管理，包括对辖区卫生概况的统计展示，工作事务提醒，以及快速服务。

## 公共卫生服务

要求满足《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关要求，为辖区居民提供居民健康档案服务，包括档案的增删改查、迁入迁出、以及业务统计查询等功能；按照规范对辖区村民进行管理，针对重点人群进行访视、随访、体检等服务。包括但不限于产后访视、新生儿家庭防视、慢病随访、重性精神病人随访等国家基本公共卫生服务。

## 医疗服务

要求提供村医工作站满足村医医疗服务工作需要，工作站需要提供门诊诊疗、收费、就诊记录查询、就诊单据打印等功能。

## 门诊诊疗

包括下诊断、开医嘱、导入村民历史就诊遗嘱、成套方案等。同时针对35岁以上村民进行首诊测血压、针对传染病人书写传染病报告卡。书写病历、打印处方等操作。同时列出居民可做服务，在就诊的同时可开展公共卫生服务。

## 门诊收费

根据就诊单据结算（可连接医保结算，实时医保补偿）、发药等操作。可根据实际情况，修改未结算单据进行结算，或者退费、作废等操作。

## 就诊记录查询

根据居民信息、就诊时间、结算与否等信息查询历史就诊记录。

## 就诊单据打印

根据就诊记录，提供查看和打印包括中西药处方、病历文书和门诊日报等单据的功能。

## 药品管理

提供药品管理功能对村卫生室药品进行申领、移库、入库、出库、盘点等操作。

药品管理需提供的功能包括但不限于：药品目录管理、药品申领管理、移库接收管理、外购入库管理、其他入库管理、出库管理、库存盘点管理、库存查询。

## 医保接口

医保结算及相关凭据查询：可接入不同类型医保接口，连接医保接口进行就诊结算。同时统计查询相关凭证及其打印。

# 接口对接

接口开发与系统集成，涵盖人民医院与县域内全部乡镇卫生院，包括以下系统的接口开发和系统集成：

- 信息平台与县医院信息系统接口开发与集成：信息平台与县医院HIS、EMR、PACS、LIS进行接口开发和系统集成，实现数据双向交换。（包括县域内妇幼保健院等其它医疗机构的接入）

- 信息平台与基层医疗机构信息系统接口开发与集成：信息平台与基层医疗机构HIS、EMR、PACS、LIS进行接口开发和系统集成，实现数据双向交换和业务互动。

- 乡镇卫生院PACS设备接口开发实现数字影像传输。

- 基层医疗机构信息系统与医保系统接口开发与集成：实现医保实时结算。

- 信息平台与家庭医生签约管理系统接口开发与集成：实现数据双向交换。

- 信息平台与自治区要求的各类信息平台系统接口开发与集成：实现数据双向交换。

- 信息平台与分级诊疗系统接口开发与集成：实现数据双向交换和业务互动。

- 信息平台与区域影像系统接口开发与集成：实现数据双向交换和业务互动。

- 信息平台与区域心电系统接口开发与集成：实现数据双向交换和业务互动。

- 信息平台与区域检验系统接口开发与集成：实现数据双向交换和业务互动。

- 与自治区、地区、县级要求的其他系统接口开发与集成：实现数据双向交换和业务互动。

# 远程会诊系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊数据交互系统 | - ．主索引管理功能 主索引服务用于处理来源于不同医院、不同业务系统的临床数据的定位和管理相关的复杂任务，包括相关的索引信息。索引服务分析来自外部资源的信息，并保存这些数据到存储库中。 - ．数据通讯交换 包含通讯总线服务和平台公共服务两部分。通信总线服务支持数据存储服务、业务管理、辅助决策以及与基本业务系统和健康档案浏览器之间的底层通信。平台公共服务主要是应用软件系统管理所包含的上下文管理、应用审计、安全管理、隐私保护等服务。 - . 临床诊疗数据获取和管理 支持通过HL7或非HL7方式与HIS等临床系统通信，获取诊疗数据。支持自定义策略对临床诊疗数据进行生命周期管理。 - ．影像、心电、超声、病理数据获取和管理。 支持从上述各类设备或PACS/ECG等系统中获取DICOM图像、ECG波形数据、超声DICOM MF或视频动态图像，并存储为DICOM、SCP-ECG-XML格式。 遵循DICOM标准，支持DICOM影像的获取与动态传送，包括CT、MR、CR、DR、DSA、ECT、心电、病理、口腔、乳腺、数字胃肠、超声等影像数据。 支持自定义策略对DICOM影像数据生命周期进行自动管理；支持数据删除/恢复功能。 - ．权限安全策略和隐私保护功能 包括：用户权限安全、应用系统安全、数据安全、网络安全、患者隐私保护等 |
| 2 | 分级诊疗远程医学平台 | 总体要求： B/S 构架，所有子系统整合为一个界面，一个用户名、密码即可完成所有服务登录；统一的远程医学平台，统一的用户管理体系，统一的登录界面，统一的远程医学管理流程，统一的财务管理体系；统一的质评管理体系等；功能设计遵循安全、实用、先进、易维护、可扩展等原则；系统的业务数据库支持ORACLE 和服务器操作系统支持LINUX，保证安全性；可以实现与新疆医科大学第一、第二、第三附属医院会诊平台现有运行的远程医学系统无缝对接集成；同时也可以作为会诊分中心独立运行。 远程会诊管理系统要求： 用户管理：医院管理、科室管理、专家管理等； 权限管理：权限管理和角色管理，同时可细分又可配置； 会诊类型：普通会诊、点名会诊、 急诊会诊、急诊点名会诊、远程监护、离线式会诊等； 远程专科诊断：病理会诊、影像会诊、心电诊断等；同时可随时增加其他会诊类型； 会诊流程管理：会诊申请列表；会诊处理列表；会诊完成列表；会诊转院列表； 转诊管理：转院申请，转院受理，住院安排，住院登记等流程； 财务管理：医院账户列表；汇款管理列表；汇款审核列表；医院额度列表；医院余额列表；会诊费用记录；汇款数据统计；会诊余额调整记录列表； 双向转诊管理：转院申请，转院受理，住院安排，住院登记等流程； 会诊质评管理：上下级医院相互对会诊给予评价建议； 统计检索查询等功能模块：可根据时间、患者姓名、医院、科室、专家等各种属性进行检索统计，生成统计图，打印制表； 支持省级远程医学管理中心职能： 支持所有用户查询、统计功能； 支持会诊分诊、联合会诊等管理功能； 支持扩展支持建立：省级医院远程医学分中心、市级医院远程医学分中心、县级医院远程医学分中心； 支持接受网络医院独立会诊和联合会诊请求； 支持独立处理会诊流程管理、财务管理等功能模块； 支持分层次远程医疗服务管理； 支持接受各种类型会诊请求； 支持接受独立会诊申请和联合会诊申请； 支持进行独立财务结算； 支持拓展支持其他跨区域省部级医院联网远程医学管理功能； 支持各专业诊断级远程医学系统的集成； 支持病历资料提交的保存修改有严格的权限控制，符合法律要求，保证病历资料的安全性和合法性； |

# 硬件清单

| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主数据库服务器（超融合一体机） | 处理器：≥2颗Intel CPU Gold 5118（12核/2.3GHz/25M缓存）； 内存：256 GB DDR4 2666 内存，≥24条扩展插槽； 硬盘：2块后置热插拔2.5寸盘位，12个3.5寸热插拔盘位扩展，可定制支持PCIe SSD硬盘；本次配置≥1*128G SSD系统盘，≥4*480G SSD缓存盘，≥4*6T SATA数据盘 RAID功能：RAID卡(LSI-3008-8I),支持0,1,10,等RAID级别； 接口: 千兆以太网电口6个,4个万兆光口（配置万兆多模光模块），console口1个，USB口≥2个； 电源：电源输出功率550W电源，支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：2条3C电源线，机架安装滑动导轨； 冷却系统：支持1+1冗余热插拔系统风扇； 故障定位：标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。（详情见附件一） | 台 | 113000 | 5 | 565000 |  |
| 2 | 虚拟化软件 | 企业级云平台软件-服务器虚拟化，虚拟机生命周期管理，VMware异构管理，HA高可用，虚拟机备份，一键故障检测。提供3年软件升级。 企业级云平台软件-网络虚拟化，所画即所得的快速网络部署，虚拟交换机，虚拟路由器，分布式防火墙，应用监控。提供3年软件升级。 企业级云平台软件-存储虚拟化，存储多副本，高性能读写缓存，存储弹性扩展，数据故障切换，磁盘故障告警。提供3年软件升级。（详情见附件一） | 台 | 37300 | 1 | 37300 |  |
| 3 | 虚拟化防护 | 要求虚拟防火墙系统部署于超融合虚拟化平台当中，虚拟防火墙的性能可通过云平台License授权动态修改。（提供产品截图，并加盖厂家公章） 支持DDoS攻击防护、Web应用安全防护、入侵防护功能、支持URL过滤和文件过滤功能、僵尸主机检测、病毒防护、网页篡改防护等功能，保障业务的高安全性。 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（提供产品界面截图）； 为满足等级保护要求中漏洞管理要求，需要配套提供漏洞管理工具，能够对操作系统和Web漏洞进行检测；（提供产品界面截图） 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能。 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的威胁进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置。上述整个流程从风险评估到动态保护，检测与分析，响应处置可提供管理员一键评估，自动化展示最终的风险（提供产品界面截图） 支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证。 为保证虚拟防护墙系统的技术领先型和产品稳定性，要求云平台虚拟防火墙厂商为公安部第二代防火墙标准的制定单位之一 ,符合国家信息安全规范要求， 本次提供20个服务器端授权 支持以安全策略模板方式对指定终端/终端组快速部署安全策略，安全策略支持缺省默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、WebShell检测的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁★处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置； （提供界面截图并加盖厂商公章） 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； ★支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M； （提供界面截图并加盖厂商公章） 支持微隔离功能主界面图形化显示业务系统、服务器及流量详情； 业务系统详情支持展示流量分布Top5、业务流量排行Top5(发送，接收)、业务访问趋势（发送流速、接收流速和用户数）； 服务器详情支持展示服务器的资源状态（CPU占有率、内存占有率和磁盘率）、流量分布Top5、该服务器开发的服务； 流量线详情支持展示该流量线对应的微隔离策略； ★支持图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等； （提供界面截图并加盖厂商公章） 支持将Agent检测出来的恶意文件事件、WebShell事件、暴力破解事件、微隔离事件的日志上报到同厂商安全态势感知平台，安全态势感知平台进行分析和展示；（详情见附件一） | 套 | 29000 | 1 | 29000 |  |
| 4 | 数据实时备份 | 云平台要求内置数据持续保护CDP模块，通过云平台License授权动态修改，为保证CDP与云平台的统一管理和兼容性，要求数据持续保护系统基于无代理的模式，与云平台同一品牌，可提供CDP系统软件著作权。并满足以下技术要求： 1.持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 2.持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 3.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 4.支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 5.本次配置不少于10个虚拟机数据保护授权（详情见附件一） | 套 | 80000 | 1 | 80000 |  |
| 5 | 存储交换机 | （详情见附件一） | 台 | 14000 | 2 | 28000 |  |
| 6 | 业务交换机 | （详情见附件一） | 台 | 5000 | 2 | 10000 |  |
| 7 | 核心交换机 | 框式核心交换机，支持10个总槽位（8个业务槽位，2个主控槽位）；2个电源槽位，标配不含电源；默认含满配1个风扇盘）。 - 交换容量≥30.84Tbps/126Tbps、包转发率≥3000Mpps/26000Mpps； 2、支持横向N:1虚拟化（N≥2）； 3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由 4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术 本次实配主控板*2，电源模块*2,24端口千兆以太网电接口板*1,24端口万兆光口板*1,24端口千兆光口板*1.4根万兆堆叠线缆，8个千兆单模光模块，6个万兆多模光模块；包含三年质保 | 台 | 160000 | 2 | 320000 |  |
| 8 | 防火墙系统 | 详情见附件二 | 台 | 180000 | 2 | 360000 |  |
| 9 | 安全管理平台 | 详情见附件二 | 台 | 460000 | 1 | 460000 |  |
| 10 | 安全隔离与信息交换系统 | 国产知名品牌，2U机架式设备；三机架构设备（内端机/外端机/仲裁机）；内网千兆电口≥4个，USB口≥2个，扩展槽≥1个；外网千兆电口≥4个，USB口≥2个，扩展槽≥1个；内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程；网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换；采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等；提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议；提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议，支持对传输文件的类型过滤非后缀；对FTP传输协议的指令进行过滤，对FTP传输文件的关键字进行过滤；网络吞吐量≥600Mbps，系统整体时延≤10ms，并发连接数≥12000；提供设备厂商3年免费质保服务； | 台 | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 11 | 乡镇卫生院防火墙 | 推荐VPN加密性能40Mbps，支持双WAN口，支持用户审计数60人，防火墙性能150Mbps； 硬件指标：小1U，单电源，5个千兆电口 | 台 | 9500 | 16 | 152000 |  |
| 12 | 乡镇卫生院交换机 | 可网管三层交换机；24个千兆电口+4个千兆光口。 | 台 | 6800 | 16 | 108800 |  |
| 13 | KVM | 1U四合一伸缩控制台（≥17寸真彩LCD显示液晶显示器、键盘、鼠标等可折叠放入机柜，8路KVM视频切换机，视频切换线缆等） | 台 | 2300 | 1 | 2300 |  |
| 14 | 机柜 | 42U标准服务器机柜 | 台 | 13000 | 2 | 26000 |  |
| 15 | 不间断电源 | 国内知名品牌10千瓦不间断电源3C10KS；额定电压:12V,容量:150AH.UPS不间断电源专用电池，16块，含电池柜，三年质保。 | 套 | 42000 | 1 | 42000 |  |
| 16 | 三合一读卡器 | 16个乡镇，每家4台 | 台 | 1800 | 64 | 115200 |  |
| 17 | 扫描枪 | 16个乡镇，每家5台 | 台 | 230 | 80 | 18400 |  |
| 18 | 条码打印机 | 16个乡镇，每家4台 | 台 | 1900 | 64 | 121600 |  |
| 19 | 电脑一体机 | 16个乡镇，每家10台 | 台 | 4900 | 160 | 784000 |  |
| 20 | 打印机 | 16个乡镇，每家4台 | 台 | 1300 | 64 | 83200 |  |
| 21 | 远程会诊工作站 | 全向麦 分布式回音消除，USB接口免驱，全双工 | 台 | 1600 | 16 | 25600 |  |
| 22 |  | 髙拍仪 USB 2.0接口 A4幅面 1000万像素 | 台 | 650 | 16 | 10400 |  |
| 23 |  | 打印机 A4幅面激光打印机 | 台 | 1600 | 16 | 25600 |  |
| 24 |  | 摄像头 USB接口 自带云台 1080P 自动对焦 | 台 | 5200 | 16 | 83200 |  |
| 25 | 液晶电视 | 55寸高清 | 台 | 4200 | 16 | 67200 |  |
| 26 | 液晶电视 | 75寸高清 | 台 | 5500 | 2 | 11000 |  |
| 27 | 电视架 | 定制 | 套 | 2000 | 1 | 2000 |  |
| 28 | 挂架及相关线材 | 挂墙挂架，高清视频线等 | 套 | 1100 | 16 | 17600 |  |
| 29 | 桌面摄像头 | USB 高清摄像头 | 台 | 380 | 170 | 64600 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3800000 |  |

### 7.1附件清单：

## 7.1.1 超融合及相关软件技术参数要求

### 超融合一体机（5台）

| 类别 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 处理器：≥2颗Intel CPU Gold 5118（12核/2.3GHz/25M缓存）； 内存：256 GB DDR4 2666 内存，≥24条扩展插槽； 硬盘：2块后置热插拔2.5寸盘位，12个3.5寸热插拔盘位扩展，可定制支持PCIe SSD硬盘；本次配置≥1*128G SSD系统盘，≥4*480G SSD缓存盘，≥4*6T SATA数据盘 RAID功能：RAID卡(LSI-3008-8I),支持0,1,10,等RAID级别； 接口: 千兆以太网电口6个,2个万兆光口（配置万兆多模光模块），console口1个，USB口≥2个； 电源：电源输出功率550W电源，支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：2条3C电源线，机架安装滑动导轨； 冷却系统：支持1+1冗余热插拔系统风扇； 故障定位：标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。 |

### 超融合虚拟化软件技术参数要求（10C）

| 产品 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★至少包含10颗物理CPU的虚拟化授权，包含服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、数据持续保护CDP系统、虚拟下一代防火墙系统，以上组件均通过在云平台上使用License激活的方式即可开通使用，管理方便。 |
| 服务器虚拟化 | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 |
|  | 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 |
|  | 虚拟化内核基于KVM底层开发 |
|  | ★支持平台中的集群资源环境一键检测，对资源池健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 虚拟机、虚拟存储、虚拟网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等分配、回收、利用率监控，简化运维管理 |
|  | 支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 |
|  | 支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 |
|  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等（需提供包括以上操作系统列表的产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★虚拟化的管理平台，可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟SSLVPN、虚拟数据库审计、虚拟上网行为管理等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能的截图，并加盖厂商公章） |
| 存储虚拟化 | 要求平台具备存储虚拟化功能，为实现统一管理，要求在一个管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，无需安装额外的软件，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。 |
|  | 采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 |
|  | 支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  | 支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 |
|  | 在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 |
|  | 支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 |
|  | 支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护。（提供虚拟机重要标记的功能截图证明，并加盖厂商公章） |
|  | ★为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
| 网络虚拟化 | 分布式防火墙基于监测虚机IP地址、MAC地址和端口进行东西向流量隔离控制，并提供实时拦截日志，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题。 |
|  | ★通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。 |
|  | 支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供相应的产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，提升运维管理的工作效率。(提供产品功能界面截图) |
| 数据持续保护系统 | ★云平台要求内置数据持续保护CDP模块，通过云平台License授权动态修改，为保证CDP与云平台的统一管理和兼容性，要求数据持续保护系统基于无代理的模式，与云平台同一品牌，可提供CDP系统软件著作权。并满足以下技术要求： 1.持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 2.持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 3.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 4.支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 5.本次配置不少于10个虚拟机数据保护授权。 |
| 虚拟防火墙系统 | ★支持虚拟化平台内部集成虚拟下一代防火墙系统，通过云平台License授权动态修改；（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 支持DDoS攻击防护、Web应用安全防护、入侵防护功能、支持URL过滤和文件过滤功能、僵尸主机检测、病毒防护、网页篡改防护等功能，保障业务的高安全性。 支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；为满足等级保护要求中漏洞管理要求，需要配套提供漏洞管理工具，能够对操作系统和Web漏洞进行检测；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 |
| 其他要求 | 本项目要求所有组件提供3年原厂服务，并且所投超融合产品厂商在本省有分公司/办事处，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务，投标时提供厂商官网查询链接、截图及售后服务ISO9001资质证书。 为保证云产品的成熟度和先进性，要求超融合产品厂商具备CMMI 5级资质。 提供超融合软件系统和数据持续保护系统的产品著作权。 |

### 终端安全处置系统

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能参数要求 | ★支持管理员在虚拟防火墙界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置；下发一键隔离指令，对对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散（需提供产品截图证明） 管理平台采用软件包方式提供安装，安装后平台提供以下安全防护功能：终端病毒查杀、文件实时监控防护、设备联动响应、一键文件和终端隔离、全网终端资产管理、Agent性能实时监测、主机安全基线合规审查、多维度的日志报表、主机东西向访问控制微隔离、WebShell实时防御、暴力破解实时防御、WebShell扫描检测、全网威胁定位、设备联动响应。 基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。 支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法、攻击内容、攻击历史； 支持图形化显示虚拟机间流量关系，包括访问详情、流量趋势等； |
| 厂商资质 | ★为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商鲜章； |

### 存储交换机（2台）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 15个万兆SFP+光口、8个千兆电口、1个千兆光口；1个Console口，1个Manage口；交换性能：1.28Tbps；包转发率：420Mpps。配置6个万兆多模光模块；提供5年硬件质保； |
| 接入方式 | 为实现智能化管理，要求交换机可根据需要支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，两种模式可在控制器平台灵活的进行切换。 |
| 基础功能 | 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 流量整形：支持基于交换机端口出方向和入方向进行报文转发速率设置； 支持流量端口镜像及重定向功能； 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 为实现故障快速响应，要求交换机故障后能够支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明； |
| ★厂商资质 | 为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商鲜章； |

### 业务交换机（2台）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 15个万兆SFP+光口、8个千兆电口、1个千兆光口；1个Console口，1个Manage口；交换性能：1.28Tbps；包转发率：420Mpps。配置6个万兆多模光模块；提供5年硬件质保； |
| 接入方式 | 为实现智能化管理，要求交换机可根据需要支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，两种模式可在控制器平台灵活的进行切换。 |
| 基础功能 | 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 流量整形：支持基于交换机端口出方向和入方向进行报文转发速率设置； 支持流量端口镜像及重定向功能； 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 为实现故障快速响应，要求交换机故障后能够支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明； |

### 7.1.2 安全产品参数

### 防火墙参数

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 网络层吞吐量:9G;应用层吞吐量:2G;并发连接数:20000000;新建连接数（CPS）:120000;SSL VPN最大接入数:1000;SSL最大加密流量:3000M;IPSec VPN最大接入数:1000;IPSec VPN加密速度:400M;电源:单电源;尺寸:1U;接口:6电4光; |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； 支持链路聚合功能； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由； 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； 支持多播路由协议； 支持路由异常告警功能； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 基础功能 | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； 访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 访问控制规则支持分组管理； 支持根据国家/地区来进行地域访问控制；（需提供相关功能截图证明）； 能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； |
| 内容安全 | 内置病毒样本数量超过200万； 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；（需提供相关功能截图证明） |
| DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 入侵防护功能 | ★设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明） 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明） |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上；（需提供相关功能截图证明） ★支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明） ★对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告 ★支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； |
| 安全可视化 | ★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别；（需提供相关功能截图证明） ★支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明）★支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证 |
| 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署； 支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持双机心跳线冗余； |
| 厂商资质 | 厂商具备CMMI L5认证证书 网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）； 厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位； |
| 产品资质 | 要求所投防火墙产品符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求，并提供公安部颁发的第二代防火墙销售许可证； 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； 信息技术产品安全测评证书（EAL3+）； |
| 产品成熟度要求 | 要求所投防火墙产品经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告并加盖厂商公章） |

### 安全管理平台

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 内存：48G 硬盘：128G SSD 系统盘 +4T HDD 数据盘 网口：≥1个管理电口、≥4个千兆电口、≥4个千兆光口 2U，双电源。 |
| 产品形态 | 产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式 |
| 部署模式 | 支持网桥、路由、旁路模式部署（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
| 平台要求 | 平台包含下数据库审计组件、运维审计组件、日志审计组件、网管中心等安全功能组件 |
|  | ★平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务和用户遭受的安全风险、待处理的系统事件等相关安全信息； |
|  | 平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持内置的安全市场，可根据业务需要灵活选择所需要的安全产品，且安全市场产品至少提供内置的3个月测试授权使用期限； |
|  | 支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行； |
|  | 为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 至少支持业务维度与攻击维度的大屏展示功能（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持双因素认证功能，用户需在登录时进行双重认证，以此提高用户的安全性。 |
|  | ★支持禁用默认超级管理员账号，防止特权账号被滥用。（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
| 集中管控 | ★支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★支持对一体化平台上的虚拟安全组件和外部接入安全硬件的统一管理（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
| 数据库审计功能要求 | 采用B/S管理方式； |
|  | 支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库； |
|  | ★支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件；（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | ★支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间；（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询； 可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威； |
| 运维审计功能要求 | ★内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；（提供界面截图证明并加盖厂商公章）； |
|  | 针对RDP、VNC、X11等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录发生时间、发生地址、服务端IP、客户端IP、操作指令、返回信息、操作备注、客户端端口、服务器端口、运维用户帐号、运维用户姓名、审批用户帐号、审批用户姓名、服务器用户名等信息； |
|  | 能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； |
| 日志审计功能要求 | 系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段 |
|  | ★对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义（提供界面截图证明并加盖厂商公章） |
|  | 系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。 |
| 漏洞扫描功能要求 | 主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等 |
|  | 网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等， |
|  | 数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer |
|  | 支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描 |
| 主机杀毒功能要求 | 支持多语言安装方式，支持远程安装控制台和客户端； |
|  | 支持多级系统中心，并能够对每级系统中心及所属客户端进行统一升级、统一管理； |
|  | 支持全网统一自动升级，不需要人为干涉，支持病毒库无缝主动式智能升级，增量升级，以减少升级时带来的网络流量； |
|  | 支持多种病毒报警方式，包括发送到管理控制台、声音报警、发送邮件、显示消息框、报告给上级系统中心等； |
| ★网管中心功能要求 | 支持对采用SNMP V1、V2、V3和ICMP等网络管理协议的主流品牌网络设备的监控。应包括深信服、Cisco、F5、华为、H3C、中兴、Juniper、FortiGate、SecGate、A10、锐捷、天融信等厂家的路由器、交换机、防火墙等。主要参数为接口流量、CPU负载、内存使用量等性能参数的。对接口的监控包括每秒非广播包数量、广播包数量、丢包数、错误包数、未知协议包数等参数。接口流量可设定高流量阀值和低流量阀值。对支持的产品可监控设备温度、电源状态、风扇等物理部件状态。（提供界面截图证明并加盖厂商公章）； |
|  | 可自动扫描支持CISCO、HUAWEI、H3C、深信服等品牌的无线AC、AP,对连接数、在线用户数、上下行吞吐量等无线AC/AP设备实时数据 |
|  | 支持使用IPMI协议对服务器的硬件状态的监控。主要参数为服务器内部温度、CPU温度、电源状态和电压、风扇转速等服务器IPMI功能支持的任意参数。支持授权状态下，对服务关机以及重启。支持DELL IDRAC、IBM IMM的SNMP监控，并实现图形化展示。 |
|  | 支持对Window、Linux、Sun Solaris、IBM AIX、HP-UX等UNIX操作系统监控，可提供第三方客户端支持对WINDOWS SNMP V3的支持，主要参数为CPU/内存/磁盘空间/IO读写/网口状态和流量等。可根据进程运行的路径、所附带的运行参数进行监控进程的选择。支持进程启动、停止、僵死等状态告警。 |
|  | 可自动扫描发现针对MYSQL、ORACLE系统，可提供提供的信息，自动扫描数据库模板文件，无需添加自动生成图形化展示，自动生成数据库概览、SGA、PGA、表空间、数据文件、会话、日志、缓存数据、锁队列等重要性能指标。 |
| 资质要求 | 提供《计算机软件著作权》及测试报告，提供复印件并加盖厂商公章； 提供安全管理平台产品《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供复印件并加盖厂商公章； ★所投厂商具备软件开发成熟度CMMI 5级认证，提供证书复印件并加盖厂商公章； ★所投厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件并加盖厂商公章； |

注：

★保证全民健康体检和信息化系统必需与各乡镇卫生院现有设备数据连接畅通；

★全民健康体检系统需对接公共卫生平台；信息化系统数据完全对接皮山县人民医院现有信息化系统；

★投标方要提交皮山县基层医疗机构调研报告（含存在问题及处理意见，处理意见相关费用包含在投标方报价内。如调研报告没有包含存在问题，招标方视为招标文件相关参数内容完整无误，后期不可预算的全部费用由投标方承担）。

★投标方投标报价包含县、乡、村内部网络互联互通相关费用。

第四部分  采购合同(范本)

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格及参数：

| 序号 | 名称 | 安装（交付）地点 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 产地 | 交货期 | 质保期 | 备注 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分  投标文件内容及格式

# 一、投标文件格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月      日

- 投标书编制顺序

投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

目   录

一、投标书

二、投标一览表

三、 投标货物报价表

四、技术规格功能要求偏离表

五、商务条款偏离表

六、银行转账回执单复印件

七、投标方的资格声明

八、法人营业执照

九、法定代表人证明书

十、法定代表人授权书，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少提供近一个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）

十一、人员配置表

十二、质量保证书

十三、售后服务承诺书

十四、项目实施方案

十五、售后方案

十六、投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

十七、投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

十八、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十九、经年审合格的上年度会计报表（2018年）

二十、其它必须的资料及有利于投标的资料

注：1、投标人应按本目录以A4纸提供相应材

2、投标文件必须制作有目录和页码

投标文件未按要求制作将作为废标处

## 投 标 书

致    （招标单位）：

收到你们的        （项目名称）招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的货物、运输、装卸、验收、开具发票和相关售后等服务。总价为￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币大写           ，明细见投标报价表。

- 如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

- 我们同意按招标文件的规定，本标书的有效期为开标后    天。

- 我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 我们愿意按合同履行自己的全部责任。

- 我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

- 该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

- 我们同意按招标文件规定，缴纳         元投标保证金。

10我们保证投标文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位(盖章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

## 投标一览表

投标人名称：

项目名称：                           招标编号：

| 货物名称 | 规格型号 | 投标报价 （单价） | 数量 | 总价 （元） | 交付使用时间 （日历天） | 备注(品牌名称、产品参数、产地) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | （人民币小写） |  |  |  |  |  |
|  | （人民币大写） |  |  |  |  |  |

注：1. 报价货币为人民币。

- 投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

- 以上报价含一切费用,是指货物经验收交付采购人使用的价格。

- 此表需密封后单独提交。

- 各投标企业每个分项不得超过每个分项的招标控制价，超过本项目分项招标控制价的视为无效报价，做否决投标处理。

- 各投标企业总投标报价不得高于本项目招标控制价，超过本项目招标控制价的视为无效报价，做否决投标处理。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次）报价单

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 项目内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次） | 信息化平台建设1530万元； | 信息化建设相关硬件、软件、设备、售后服务 | 万元 | 售后服务6年 |
|  |  | 全民健康体检服务费60元/人 | 全民健康体检平台硬件、软件、设备（含体检车）、医疗耗材、体检人员信息上传。预估体检5万人 | 元/人 | 售后服务6年 |

## 投标货物报价表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.货物详细技术性能应另页描述。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

## 技术规格功能要求偏离表

投标人名称：                       招标编号：

| 序号 | 招标文件规格功能要求条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

## 商务条款偏离表

投标人名称：                      招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求逐条对应填写，如投标企业填写无偏离或此表空白，则视为完全响应招标文件。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 银行转账单复印件

缴纳投标保证金账单复印件

投标人名称：                                   （盖单位鲜红章）

法定代表人：                                   （签字）

委托代理人：                                   （签字）

地    址：

《政府采购法》第二十二条规定

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

投标方的资格声明

：

关于贵方        年      月      日发出的                  项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本投标方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

## 法人营业执照函

：

现附上由                               （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

注：在此页附上营业执照

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

投标单位名称：                                     （单位公章）

日期：  年   月   日

## 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

：

(投标单位名称)法定代表人授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的              项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

日  期：       年       月       日

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

法定代表人身份证正面

被委托人身份证正面

法定代表人身份证背面

被委托人身份证背面

投标企业（盖章）：

日期：  年   月   日

说明：本授权委托书用于供应商法定代表人授权委托人出席开标会，并须按此格式提供。

注：被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具最少提供近一个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

## 人员配备表

### （投标企业自行编制人员配备表）

## 质量保证书

要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故；

2、保证产品不发生质量问题等。

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：

## 售后服务承诺书

### 售后服务承诺书由投标单位自行编制

- 项目实施方案

- 售后方案

- 投标人证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

十

投标人证明货物合格的相关证件证明复印件

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日  期：   年   月   日

经年审合格的上年度会计报表（2018年）（新成立公司可不提供）

- 二十、其它必须的资料及有利于投标的资料

注：

- 近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，以上网站页面截图并加盖单位公章；

- 需提供针对该项目现场踏勘证明，包含调研所发现问题及整改措施。

- 在本地区有完善的售后服务机构(提供机构营业执照、售后服务协议等加盖售后服务机构鲜公章）能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务

- 注意事项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

| 附表一： 皮山县“互联网+医疗健康”信息化平台建设项目(二次）现场勘探联系人花名册 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇卫生院 | 联系人 | 联系人电话 | 备注 |
| 1 | 固玛镇卫生院 | 麦麦提江 | 15999382881 |  |
| 2 | 科克铁热克乡卫生院 | 买买提江 | 18999431900 |  |
| 3 | 皮西那乡卫生院 | 玉苏普江 | 13999435017 |  |
| 4 | 巴士兰干乡卫生院 | 阿布拉江 | 18799585253 |  |
| 5 | 克里阳乡卫生院 | 阿布力米提 | 13999055457 |  |
| 6 | 阔什塔格镇卫生院 | 艾力扎提 | 15809037772 |  |
| 7 | 木奎拉乡卫生院 | 艾孜则江 | 18999658128 |  |
| 8 | 乔达乡卫生院 | 买买提艾力 | 13899471951 |  |
| 9 | 木吉镇卫生院 | 艾山江 | 13070082793 |  |
| 10 | 桑株镇卫生院 | 阿卜力克木 | 13899459252 |  |
| 11 | 康克尔乡卫生院 | 阿布都卡迪尔 | 13899473576 |  |
| 12 | 藏桂乡卫生院 | 艾萨 | 13809987457 |  |
| 13 | 杜瓦镇卫生院 | 左热古丽 | 15209030303 |  |
| 14 | 皮亚勒玛乡卫生院 | 阿布力孜 | 13899455597 |  |
| 15 | 垴阿巴提乡卫生院 | 阿依吐汗 | 18799581845 |  |

附表二：

皮山县“互联网+医疗健康”系信息化平台建设项目现场勘探记录单

| 勘探时间： |  |
| --- | --- |
| 兹有 公司， 年 月 日，在我乡（镇） 卫生院， 进行现场勘探，情况属实。 |  |
| 勘探单位意见： 现场勘探签字： （加盖公章）： 年 月 日 | 被勘探单位（乡镇卫生院）意见： 法人签字（加盖公章）： 年 月 日 |

注明：

1、勘探人员在以上表格上详细填写勘探乡镇及行政村名字。

2、勘探单位和被勘探单位签字盖章后有效。

3、勘探单位需勘探本次项目所有乡镇及辖区内所有行政村。

4、一张表只能填写一个乡镇及本乡镇辖区内所有行政村。

附表三：

皮山县“互联网+医疗健康”系信息化平台建设项目体检车辆现场堪检记录单

| 勘探时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 兹有 公司， 年 月 日，在我皮山县卫健委进行现场勘检体检车辆，情况属实。 |  |  |  |
| 序号 | 堪检内容 | 堪检情况 |  |
| 1 | 车辆情况 | 一般 □ 良好 □ |  |
| 2 | 检验设备配备 | 一般 □ 良好 □ |  |
| 3 | 试剂配备情况 | 一般 □ 良好 □ |  |
| 被勘探单位意见： 现场勘探签字： （加盖公章）： 年 月 日 |  |  | 勘探单位（皮山县卫健委） 法人签字 （加盖公章）： 年 月 日 |

注：

1.投标企业需将体检车辆开至皮山县卫生健康委员会进行现场勘检。

2.为保证全民健康体检顺利进行，体检车辆使用前需严格消毒。