**吉木乃县牧办10千伏供电工程**

**竞争性谈判公告**

项目概况

吉木乃县牧办10千伏供电工程的潜在投标人应在阿勒泰市南区万驰广场七楼获取采购文件，并于2022年07月28日12点00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：ZFCGHY2022027

项目名称：吉木乃县牧办10千伏供电工程

预算金额：326.6100万元（人民币）

最高限价（如有）：248.173253万元（人民币）

采购需求：新建10千伏架空线路5.2千米，导线选用JKLGYJ--10-70型绝缘导线；新建12米电杆87基；新建10千伏电缆线路2.65千米，电缆采用YJV22-8.7/15-3\*95型电缆，敷设方式采用穿管直埋，穿管采用单孔Φ150型PE软管；新建200千伏安变压器1台，400千伏安变压器2台，新建12米电杆6基；新建双杆永磁断路器及计量装置3套，新建12米电杆2基。（详见谈判文件）

合同履行期限：详见谈判文件

本项目( 不接受 )联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号；

2）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；符合条件的依据规定给予评审优惠。（注：1、以上政策不重复享受。2、如属于上述企业需按招标文件中供应商须知前附表提供相关资料）。

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人具有独立的法人资格和有效的营业执照，须具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；具备有效安全生产许可证及承装（修、试）电力设施许可证四级（含四级）以上资质；项目负责人须具有机电工程二级建造师及以上注册资格，具有有效的安全生产考核合格证且无其他在建业绩。（2）投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）疆外企业已办理进疆手续信息报送，（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**三、获取采购文件**

时间：2022年07月22日至2022年07月26日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼

方式：线下获取

售价：￥300.0 元（人民币）

1. **响应文件提交**

截止时间：2022年07月28日 12点00分（北京时间）

地点：新疆恒跃工程项目管理有限公司会议室（阿勒泰市万驰广场七楼）

**五、开启**

时间：2022年07月28日 12点00分（北京时间）

地点：新疆恒跃工程项目管理有限公司会议室（阿勒泰市万驰广场七楼）

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

获取文件时携带：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或授权代表身份证、被委托人近期社保证明、营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装(修、试)电力设施许可证、建造师证件和安全生产考核合格证、中小企业声明函。“信用中国”网站信用报告下载和中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的截图（查询时间不早于本公告发布之日），外省企业需提供进疆备案推送手续；以上均为原件，同时提供复印件加盖公章三份。

**八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：吉木乃县农业农村局

地址：吉木乃县

联系方式：何明 0906-6181725

2.采购代理机构信息

名 称：新疆恒跃工程项目管理有限公司

地　址：阿勒泰市南区万驰广场写字楼七楼

联系方式：王飞18999798079

3.项目联系方式

项目联系人：王飞

电　话：18999798079