- 自治区电子政务外网运维服务政府采购项目

- 竞争性磋商文件

项目编号：DX2025-KJXY-08

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区数据资源和政务服务中心

代理机构（盖章）：东信工程项目管理有限公司

日  期：2025年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  政府采购合同格式条款

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  竞争性磋商公告

自治区电子政务外网运维服务政府采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

自治区电子政务外网运维服务政府采购项目的潜在供应商应在（政采云平台线上(https://www.zcygov.cn/)）获取采购文件，并于 2025年7月7日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号:DX2025-KJXY-08

项目名称：自治区电子政务外网运维服务政府采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1908000元

最高限价：1908000元

采购需求：自治区电子政务外网驻场运维服务、自治区电子政务外网设备维保服务、自治区电子政务网云平台维保服务、机房动力环境维保服务、域名维保服务。本项目要求现场踏勘，具体内容详见磋商文件。

合同履行期限：半年（根据财政部(财库〔2014〕37号)、（财库〔2017〕210号）相关规定，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，如果中标人本年度的服务充分得到采购人认可，依据履约服务的评价结果，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同）。

本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：2025年6月27日至2025年7月4 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元/套

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年7月7日11时 00 分（北京时间）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、开启

时间：2025年7月7日11时 00 分（北京时间）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）/不见面开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件；
2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区数据资源和政务服务中心

地 址：乌鲁木齐市

联系方式：15099362065

2.采购代理机构信息

名 称：东信工程项目管理有限公司

地 址：哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期 F2 栋 1-3 层01 号

联系方式：18082886755

第二章 竞争性磋商须知

须知前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 采购项目 | 自治区电子政务外网运维服务政府采购项目 |
| 项目属性 | 服务类 |
| 采购人 | 新疆维吾尔自治区数据资源和政务服务中心 |
| 采购代理机构 | 东信工程项目管理有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 评审方法 | 综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 服务内容 | 详见第四章采购需求 |
| 履约期限及地点 | 履约期限：半年（根据财政部(财库〔2014〕37号)、（财库〔2017〕210号）相关规定，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，如果中标人本年度的服务充分得到采购人认可，依据履约服务的评价结果，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同）。 履约地点：乌鲁木齐市或采购单位指定地点 |
| 供应商资质条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应文件递交截止时间近半年任意三月的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料复印件（供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年或2024年的经审计财务会计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、现金流量表或财务状况变动表，新成立不满一年的公司不需提供） 5.具有履行合同所必须的设备和专业的技术能力：提供声明函来证明具有履行合同所需的专业设备和技术能力； 6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大的违法记录的声明书； 7.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 踏勘要求 | 踏勘时间为2025年7月5日16:00--18:00（北京时间） 踏勘地点：乌鲁木齐市人民路325号通宝大厦7楼 踏勘联系人及电话：别小非 13899898386 现场踏勘须填写踏勘确认函，踏勘单位在制作响应文件时，需将踏勘确认函放入响应文件中。 未进行现场踏勘的，后期出现任何问题由投标人自行承担。 |
| 联合体形式 | 否 |
| 对联合体各方的要求 | 否 |
| 偏离 | £允许 R不允许：不允许负偏离 |
| 二、竞争性磋商文件 |  |
| 提交响应文件的截止时间 | 2025年7月7日11时 00 分（北京时间） |
| 磋商会时间及地点 | ☑采用不见面开标： 磋商会时间：2025年7月7日11时 00 分（北京时间） 磋商会地点：https：//www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长： 30分钟 |
| 磋商小组的组建 | 本项目采用远程异地评审；磋商小组成员构成：3人，评审专家从乌鲁木齐政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 三、响应文件的编写 |  |
| 采购项目预算 | 190.8万元 |
| 最高限价 （控制价） | 本项目预算（控制价）1908000元 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 响应文件有效期 | 自提交响应文件截止之日起60个日历日 |
| 磋商保证金 | 本项目供应商须提交磋商保证金 保证金数额：¥19000元（壹万玖仟元整） 保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 提交保证金的开户银行及账号如下： 开户名称：东信工程项目管理有限公司乌鲁木齐分公司 开户银行：乌鲁木齐银行乌鲁木齐水磨沟区支行 账 号：0000020080110048918456 注：1）保证金必须于2025年7月7日11时 00 分之前交纳，以到账时间为准，逾期不交者视为自动放弃，逾期交纳者视为无效； 2）转账时须注明转账项目名称及用途（可简写）； 3）在规定的磋商保证金交纳日期之后提交磋商保证金的为无效响应。 4）供应商应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，以确保其在截止时间之前到达指定账户，否则后果自负。 5）保函有效期不得少于响应文件有效期，担保金额不得少于磋商保证金金额。 |
| 四、响应文件的提交 |  |
| 响应文件的提交地点 | 政采云线上平台 |
| 响应文件签章 | 响应文件应由法定代表人或授权代表在规定的签章处签字或盖章的，应逐一签字或盖章；在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按竞争性磋商文件要求签字盖章的，作无效响应处理。 |
| 五、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |
| 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 推荐的成交候选人数量 | 不少于3个 |
| 六、其他规定 |  |
| 采购代理服务费 | 服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准由成交单位支付。 |
| 注：本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准 |  |

# 竞争性磋商须知正文

# 第一章  总 则

- 1、适用范围

1.1  本竞争性磋商文件仅适用于本项目中所叙的政府采购服务项目。

- 2、有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为新疆维吾尔自治区数据资源和政务服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是东信工程项目管理有限公司。

2.3 “报名供应商”系指报名成功拟参加竞争性磋商向采购人提供相应服务的供应商。

2.4 “成交供应商”系指经磋商小组评审后得分最高并由磋商小组推荐的供应商。

2.5“成果”系指竞争性磋商文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

- 3、竞争性磋商方式

3.1由采购代理机构组织有关评审专家和采购人代表组成的磋商小组全体向单一供应商按照竞争性磋商文件要求分别进行磋商，并根据评审因素进行综合打分。

3.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，依据最终评审得分由高至低向采购人推荐成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 4、响应费用

4.1 无论响应结果如何，与参与磋商活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。

- 5、服务成果要求

报名供应商应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如果报名供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包含合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报名供应商承担。

- 6、支付费用

6.1 成交供应商须在成交通知书发出时向采购代理机构支付本项目代理服务费。

- 第二章  竞争性磋商文件的构成

磋商文件是供应商准备磋商和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。本项目磋商文件包括以下内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  政府采购合同格式条款

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

- 第三章   竞争性磋商文件的发布和修改

1.竞争性磋商文件发出之日起至报名供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

2.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构工作人员可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改 ，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构工作人员应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5 日的，采购人、采购代理机构工作人员应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在磋商文件指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。潜在供应商在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或采购代理机构回复确认。

3.磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

4.供应商应认真阅读并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝或被确定为响应无效。

- 第四章 竞争性磋商文件的约束力

1.报名供应商一旦参加竞争性磋商会议，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

2.报名供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出。否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

- 3.本竞争性磋商文件由东信工程项目管理有限公司负责解释。

响 应 说 明

- 第一章  对供应商的资质要求

1、供应商资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应文件递交截止时间近半年任意三月的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料复印件（供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年或2024年的经审计财务会计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、现金流量表或财务状况变动表，新成立不满一年的公司不需提供）

5.具有履行合同所必须的设备和专业的技术能力：提供声明函来证明具有履行合同所需的专业设备和技术能力；

6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大的违法记录的声明书；

7.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

第二章  响应文件的编写及编制顺序

- 2、要求

2.1 报名供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求上传响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其将视为无效响应。

- 3、响应文件语言和度量单位

3.1竞争性磋商文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

- 4、响应文件的构成

4.1响应文件应包括以下内容：详见“第五章 响应文件组成”

4.2报名供应商应按竞争性磋商文件提供的格式编写响应文件。竞争性磋商文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

- 5、响应文件格式

5.1 报名供应商应按竞争性磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。如竞争性磋商文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

5.2报名供应商应将响应文件按规定的顺序编排，并应编制目录、逐页标注连续页码。

- 6、磋商响应报价

6.1 所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。供应商的报价均不得超过采购项目预算，否则其报价将被认定为无效响应被予以拒绝。

6.2 供应商应按磋商文件“报价一览表（格式）”填写所报服务的总价。磋商文件对每种服务只允许有一个报价，磋商小组不接受有任何选择性的报价。

6.3 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报服务相关的所有税费。

6.4 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

6.5 供应商按 10.2 款要求填写报价供磋商小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权利。

6.6 供应商应对磋商文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

6.7 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商应合理报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他提交最后报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，将被作为无效响应处理。

- 7、磋商响应报价的货币单位

7.1 响应报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

- 8、响应文件的有效期

8.1响应文件从竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止之日起，响应文件有效期60个日历日（如不满足将导致无效响应）。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

- 9、响应文件的签署规定

9.1响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的授权代表或法定代表人签字或盖章。

9.2响应文件应由法定代表人或授权代表在规定的签章处签字或盖章的，应逐一签字或盖章；在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按竞争性磋商文件要求签字盖章的，作无效响应处理。

- 10、磋商保证金

10.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因报名供应商的行为而蒙受损失。采购人在因报名供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收报名供应商的磋商保证金作为所受损害的补偿。

10.2磋商保证金的币种必须是人民币。应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，报名供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

10.3报名供应商提交磋商保证金，应于首次提交响应文件截止时间之前到达东信工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如磋商保证金为汇款形式的，汇款时汇款单填写内容须备注企业名称、项目名称及项目编号。

10.3.1 金融机构、担保机构出具的保函必须注明项目名称及单位名称，保函的有效期不得少于响应有效期，且必须包含以下内容：在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向担保机构提起索赔:【1】在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的响应有效期终止之前，供应商要求撤销、修改、补充或替代响应文件的；【2】中标通知书发出后，中标人放弃中标项标的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；【3】供应商在投标活动中串通投标、弄虚作假的；【4】法律法规规定不予退还的其他情形。【5】后期如无故不与采购人签订合同或违约。

10.3.2 如从政采云平台开具的保函以系统格式为准。

在磋商时，对于未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商小组将视为非实质性响应而被拒绝，响应无效。

10.4 未成交供应商的磋商保证金, 采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。

10.5成交供应商的磋商保证金，采购代理机构将在成交供应商领取成交通知书且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。成交供应商在退还磋商保证金的同时，须提供本项目采购合同的复印件。

10.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

上述不予退还磋商保证金的情况并给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章  响应文件的提交

11、响应文件的密封和标记

11.1报名供应商应通过电子报名文件制作工具严格按照竞争性磋商文件要求制作响应文件，在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行修改并重新上传，但以竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

11.2竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

12、响应文件的提交

12.1 供应商应在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。

12.2供应商提交响应文件的地点：详见须知前附表。

12.3 本项目采用不见面开标。只需将加密电子报名文件在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人或采购代理机构不予受理。

13、响应文件的修改和撤回

13.1报名供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件提交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件提交截止时间之后，报名供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

- 第四章 磋商会与评审

- 14、资格性审查

14.1采购人依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料详见资格性审查表）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。法律、法规有特殊规定情形的除外。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查项 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录 | 提供响应文件递交截止时间近半年任意三月的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上年度（2023年度或2024年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）/企业财务报表/基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明。（格式自拟） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。（格式自拟） |
| 6 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标单位截止到响应文件递交截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标资格将被拒绝。 |
| 7 | 投标单位必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人存在直接控股、管理关系的不同投标单位或为同一人的，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。（投标时提交承诺函。（格式自拟） |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 备注 | 再次重申：投标单位请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

资格性审查不通过，不进行符合性审查。

15、符合性审查

15.1符合性检查是指磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。报名供应商应按照相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的报名供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。法律、法规有特殊规定情形的除外。

符合性审查表

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章。 |
| 2 | 投标文件组成是否齐全完整，内容是否均按规定填写；投标文件的关键内容是否无字迹模糊、无法辨认情况。 |
| 3 | 投标文件是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应的投标应与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离。 |
| 4 | 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，是否未提交选择性的报价。 |
| 5 | 投标单位的投标报价是否未超出采购预算金额（招标控制价）。 |
| 6 | 投标文件载明的服务期限是否满足招标文件规定的期限。 |
| 7 | 投标单位是否未提出不同的验收、计量、支付办法。 |
| 8 | 投标文件是否未附有采购单位不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 如果评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位应能证明其报价合理性。 |
| 10 | 是否未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 保证金缴纳凭证：投标单位可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、保证金收据或电子保函的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。 |

响应文件符合性审查中未通过的供应商，将作无效响应处理。

- 16、磋商原则

16.1 磋商将根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 以及相关配套的法律法规和政策规定进行。磋商小组将按照磋商文件规定的程序与各供应商单独进行磋商（磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会）。

16.2严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、政策，维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的报名供应商或候选报名供应商。

16.3按照磋商文件要求，磋商小组组织报名供应商逐一进行第二轮的磋商。报名供应商凭CA锁登陆会员系统进行磋商。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报名供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的报名供应商，并给予所有参加磋商的报名供应商平等的磋商机会。不应谈及与报名供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的问题。

16.4在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报名供应商。

16.5磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分。

16.6 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

16.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与上轮报价一致。

16.8 采购代理机构工作人员对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

16.9 最后报价。 磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

17、 评审方法

17.1 本项目采用综合评分法。磋商小组对资格性、符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评审，如有多个包组则按各包组的自然顺序进行评审。磋商小组的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务得分、技术得分。各评委的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分；然后评出磋商报价得分；最后将商务得分、技术得分和磋商报价得分汇总得出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

综合得分＝商务得分+技术得分+磋商报价得分

17.2  磋商小组对供应商的商务、技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务、技术分。

17.3 磋商报价评分采用低价优先法的原则计算， 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，该供应商的价格分为满分，落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/供应商最后报价)×价格权重×100

17.4磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤及标准，对响应文件进行评审并出具书面评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

评分标准：报价权重10%、商务权重15%、技术权重75%，共计100%

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 10 |
| 商务部分（15分） | 企业资质 | 1.投标人提供信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）得2分；未提供不得分。 2.投标人提供信息安全管理体系认证证书（ISO27001）证书得2分；未提供不得分。 3.投标人提供信息安全服务资质证书（CCRC)能力一级，得3分，二级或三级得2分，未提供不得分。 4.投标人提供信息技术服务标准符合性证书（ITSS）二级及以上等级，得3分；三级或四级，得1分，未提供不得分。 以上文件须提供原件扫描件或截图并加盖投标人公章，不提供或已失效或撤销的，得0分。 | 10 |
|  | 企业业绩 | 自2022年1月1日以来，承担过类似运维项目案例，每提供一个有效案例得1分，满分5分； （注：1.业绩证明材料须提供合同首页和关键页复印件或中标通知书复印件加盖公章；2.复印件要求清晰可见，案例时间以合同签订日期为准，不满足要求的视同为无效业绩。） | 5 |
| 服务部分 （75分） | 参数响应 | 投标人针对“第四章项目需求 2.1.2.2硬件设备服务参数中每有一项▲参数不满足扣1分，非▲参数每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 （注：“▲”的技术参数需提供有效佐证材料，包括但不限于国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件、技术白皮书；未按要求提供的视为负偏离）。 | 10 |
|  | 网络运维及设备维保服务方案 | 投标人针对“第四章项目需求2.1自治区电子政务外网网络及设备维保服务”中的①驻场人员；②设备维保；③网络运维；④巡检服务；⑤值班服务；⑥综合布线和设备维护；⑦故障响应处理等内容进行方案阐述： 1.方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，针对性强、思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 2.方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得7分； 3.方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得4分； 4.方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 5.方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 | 10 |
|  | 云平台维保服务方案 | 投标人针对“第四章项目需求2.2自治区电子政务网云平台维保服务”中①驻场人员；②云平台硬件维保；③云平台软件维保；④服务方式；⑤服务成果；⑥备品备件服务等内容进行方案阐述： 1.方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，针对性强、思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 2.方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得7分； 3.方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得4分； 4.方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 5.方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 | 10 |
|  | 机房动力环境维保服务方案 | 投标人针对“第四章项目需求2.3机房动力环境维保服务”中①驻场人员；②供电系统维保；③UPS维保；④空调制冷系统维保；⑤机房保洁服务等内容进行方案阐述： 1.方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，针对性强、思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 2.方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得6分； 3.方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得3分； 4.方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 5.方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 | 10 |
|  | 自治区电子政务外网网站及域名维保服务 | 投标人针对“第四章项目需求2.4自治区电子政务外网网站及域名维保服务”中①平台升级服务；②巡检服务；③技术支持服务；④局部内容调整服务；⑤域名管理服务；⑥域名续费服务；⑦HTTPS证书服务等内容进行方案阐述： 1.方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，针对性强、思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得6分； 2.方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得4分； 3.方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得2分； 4.方案的应答仅部分满足招标要求，得1分； 5.方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 | 6 |
|  | 人员配置 | 1.项目经理 （1）投标人针对“第四章项目需求 2.1.1 驻场人员”内容要求，配备项目经理1名，具备职称主管部门颁发的信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书，中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS（信息技术服务标准）IT服务项目经理证书，一人多证不重复计算，提供以上任一证书得2分。 （2）提供项目经理自2019年1月1日以来实施类似项目的业绩证明材料（需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.项目经理任命书复印件；2.工作履历证明材料；3.其他能够证明从事类似项目的证明材料），每提供一类似项目得0.5分，最高得2分。 2.项目团队（除项目经理） （1）投标人针对“第四章项目需求 2.1.1 驻场人员”内容要求，配备驻场网络工程师2名，具备职称主管部门颁发的网络规划师证书或网络工程师证书，或HCIE认证证书，且具有中大型复杂网络运维服务经验（提供工作简历加盖公章），每有一人满足得1分，最高得2分。一人多证不重复计算。 （2）投标人针对“第四章项目需求 2.1.1 驻场人员”内容要求，配备驻场网络安全工程师2名，具备职称主管部门的信息安全工程师证书、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书或中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）证书,且具有网络安全产品实施和运维服务经验（提供工作简历加盖公章），每有一人满足得1分，最高得2分。一人多证不重复计算。 （3）投标人针对“第四章项目需求 2.2.1 驻场人员”内容要求，配备驻场云平台运维工程师2名，具备HCIP-S或HCIE-S数据存储认证证书,且具有云平台实施和运维服务经验（提供工作简历加盖公章），每有一人满足得1分，最高得2分。一人多证不重复计算。 （4）投标人针对“第四章项目需求 2.3.1 驻场人员”内容要求，配备驻场机房动力环境工程师1名，具备电工证,且具有相关服务经验（提供工作简历加盖公章），得1分。 (注；提供上述人员身份证、有效期内的相关资质认证证书复印件，提供上述人员本单位工作证明并加盖公章，以上不同类别驻场人员不得复用，不提供或少提供得0分） | 11 |
|  | 人员管理方案 | 提供人员管理方案： ①投标人驻场人员内部培训，包括人员岗前培训、保密培训、安全生产培训、绩效考核、人员变更、离岗离职管理等方面的内容；②绩效考核；③对运维服务人员管理制度规定。 1.方案合理、可执行性强、与实际结合度高，5分； 2.方案合理、具有可执行性、与实际结合度一般，3分； 3.方案简单、可执行性一般、与实际结合度较差，1分； 4.未提供得0分。 | 5 |
|  | 应急处置方案 | 提供应急处置方案（方案包括但不限于以下内容）： ①应急组织机构、人员配备和责任分工；②应急保障措施；③应急预案； 1.方案合理、可执行性强、与实际结合度高，5分； 2.方案合理、具有可执行性、与实际结合度一般，3分； 3.方案简单、可执行性一般、与实际结合度较差，1分； 4.未提供得0分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 投标人提供面向采购人培训方案（方案包括但不限于以下内容）： ①培训目标；②培训对象；③培训内容；④培训方式方法；⑤培训预期效果 1.方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，针对性强、思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得3分； 2.方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得2分； 3.方案满足招标要求，但仅为对招标需求的简单复制，未进行进一步的详细阐述，得1分； 4.方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 | 3 |
|  | 服务承诺 | 投标人针对“第四章项目需求”内容，提供承诺函，包括①过保网络和安全设备维保承诺函；②硬件设备服务承诺函（自签订合同起一年）；③提供互联网区防火墙原厂售后服务承诺函；④云平台维保承诺函；⑤平台短信服务费用承诺函； 投标人每提供一份承诺函得1分，最高得5分；未提供不得分。 | 5 |

- 18、推荐成交供应商

18.1磋商小组应当从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照经磋商后的最后评审得分由高到低的顺序提出不少于3名的成交候选人并编写评审报告。

19、确定成交供应商

19.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分由高到低的原则确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20、磋商会终止

20.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本项目采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21、重新评审

20.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超过评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

22、保密及串通行为

21.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

21.2报名供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

21.3依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有第一至五项情形之一的，成交无效。

- 第五章 成交结果信息公布与授予合同

23、成交信息的公布

成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在须知前附表指定的媒体上公布。

24、询问及质疑

24.1报名供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

24.2报名供应商若认为竞争性磋商文件、评审和磋商过程以及成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部门相关规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.3报名供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则属于无效质疑，采购人或采购代理机构将不予接收。

25、成交通知

25.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将通过“政采云”平台向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

26、签订合同

26.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

26.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

26.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

26.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

第六章 其他规定

27、采购代理服务费

成交供应商应按须知前附表规定交纳采购代理服务费。

28、 其他规定

竞争性磋商文件的其他规定见须知前附表。

- 第三章   政府采购合同格式条款

服务合同

（仅供参考以实际签订为准）

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签约时间：

合  同  协  议  书

甲方：

乙方：

XXX（以下简称为甲方）与XXX（以下简称为乙方）经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，经政府采购招投标程序确定，由乙方中标               项目研究咨询服务事宜，达成以下合同条款：

1．研究内容及成果要求

乙方承担       项目研究咨询服务工作，编制并提交                           报告。乙方向甲方提交全套报告电子文档和印刷件。最终成果需上评审会验收且乙方应按评审意见修改完善至满足甲方要求，具体组织形式经由甲方批准后实施，评审会产生的相关费用包含在合同总价款内。

2．项目进度时间要求

本项目自双方签订合同之日起开始实施，                       。

3．费用及支付方法

3.1经政府采购招投标结果确定本项目研究咨询费用为人民币   （￥  .00元），全部经费由甲方承担，乙方须分阶段向甲方提供正式增值税税务发票。

3.2 上述咨询费用已包括乙方为履行本合同规定及完成本项目所需的前期调研、文稿修改，专家座谈、论证、数据资料费用、差旅食宿费用、交通及通讯费用、快递服务和复制费用、专家评审费用、终稿印刷、各项税费等乙方为完成本合同项下内容所需的全部费用。

3.3 费用其他说明

甲方因自身原因不能履行本合同单方解除合同的，应按照合同向乙方付清已完成阶段咨询任务对应的咨询费，由乙方列出清单并经甲方审查同意后，再行支付。

3.4 支付方式按如下步骤进行：

3.4.1 甲乙双方签订合同后，甲方将本次咨询服务项目经费总额的   %，即人民币      元整（￥     ,000.00），划入乙方指定的账户；

3.4.2 乙方向甲方提交本合同中要求的              报告送审稿并正式提交      后，甲方将本次咨询服务项目经费总额的    %，即人民币      元整（￥     ,000.00），划入乙方指定的账户；

3.4.3 项目验收通过后，甲方将本次咨询服务项目经费总额的     %，即人民币      元整（￥      ,000.00），划入乙方指定的账户；

3.5 乙方账户资料

户  名：

开户行：

账  号：

在甲方支付相关费用前，乙方应当先向甲方提供等额合格发票，否则甲方有权拒绝付款。如因政府资金计划改变、审批流程延误等特殊原因导致付款延误时，甲方不支付延期应付款项的利息，亦不承担违约责任，乙方应按合同约定继续履行相关义务，甲方与乙方应友好协商确定延期付款方案。

4．双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

4.1.1有权利要求乙方在规定的时间完成咨询报告；

4.1.2有权利要求乙方对项目的内容进行保密处理；

4.1.3有权利对乙方撰写的报告等提出修改意见，并且乙方须经甲方书面许可后方得使用甲方所提供的数据；

4.1.4有义务向乙方提供咨询所需要的真实资料；

4.1.5有义务向乙方赴相关单位调研提供安排与帮助；

4.1.6有义务向乙方依照合同按时支付所承担的咨询费用；

4.1.7有义务积极配合乙方的报告编制工作；

4.2乙方的权利与义务：

4.2.1有权利要求甲方提供课题研究所需要的真实资料；

4.2.2有权利要求甲方协助召开相关的调研会议；

4.2.3有权利要求甲方按时支付咨询费；

4.2.4有义务按甲方的要求对研究报告进行保密工作；

4.2.5有义务按照合同规定的进度完成项目成果的提交；

4.2.6有义务按照甲方意见和要求的修改意见，完善研究报告，不另行增加费用；

4.2.7须配合甲方向各级政府汇报，提供相关后续服务，不另行增加费用；

4.2.8乙方应严格按照国家及地方相关法规、标准及甲方提出的要求提供咨询服务。

5．知识产权

5.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，版权及相关知识产权均归甲方所有。

5.2本协议项下服务成果的著作权及其他相关知识产权（若有）归甲方所有。本协议履行过程中乙方不得在未经甲方书面同意的情况下私自将服务成果向任何第三方公开或在学术杂志上发表或用于商业用途。

6．保密条款

6.1除严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》及相关政府机关保密要求等外，法律规定的商业秘密，以及提供方要求保密或标注“保密”、“秘密”字样的信息资料，亦构成本协议项下的保密信息。双方均应对签订和履行本协议而获知的对方保密信息承担保密义务，未经保密信息提供方许可，不得擅自使用或对外披露、传播或用于商业用途，但行政司法程序要求者除外。

6.2 涉密人员范围：双方为履行本合同而指派的人员及其他可能了解相关技术信息及经营管理信息的人员。

6.3 保密期限：保密条款长期有效，各方的保密义务应至相关保密信息可被公众依法通过公开渠道知悉之日止，但不包括双方未对外公布的信息。

7．违约责任

7.1双方须严格遵守上述各项约定条款，合同一经生效，双方必须严格遵守，如有违反，

违约方应向守约方承担由此引起的一切经济损失和全部违约责任。

7.2如乙方未能按照本合同之规定完成工作，甲方有权减付或拒付咨询费。具体减付或拒付办法，双方另行协商确定。乙方同时有责任按照甲方要求返工直至达到本合同之要求，返工期间发生的费用由乙方自行承担。

7.3如甲方因乙方过错以外的原因对项目研究范围作重大调整，导致咨询服务成果返工、重新研究或提供本合同约定服务范围以外的咨询服务等，甲方除正常向乙方支付本合同规定的咨询费外，对因此造成的项目履行期限相应顺序。

7.4如果乙方因疏忽、过失、故意，或乙方违反相关保密条款将保密信息用以商业目的，造成包括甲方直接、间接损失或使甲方承担法律责任，则乙方应赔偿甲方一切损失。

7.5乙方在从事合同范围研究所涉及的与其他方之间的知识产权责任由乙方自行承担，并负责使甲方的利益不受损害，乙方由此引起的各项法律诉讼及费用与甲方无关。

8．通知、管辖与争议解决

8.1本合同项下的所有通知均以书面形式，用传真或邮寄方式送达，任何通知一经送达即为生效。

8.2本合同受中华人民共和国有关法律、法规、条例、规则的管辖和保护。

8.3本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，合同双方首先应通过友好协商解决；协商不成，任何一方可将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

9．合同生效与修改

9.1本合同自双方签署盖章之日起生效。

9.2只有通过甲乙双方的书面同意，才可修改本合同；其他方式的修改为无效。

10．双方联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，联系电话为：        ，电子邮件：         ；乙方指定    为乙方项目联系人，联系电话为：       ，电子邮件：         。项目联系人作为双方单位代表负责内部资源的协调组织，全权负责合作合同的执行。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

11．合同期限

合同有效期自本合同甲乙双方签署之日起至乙方向甲方提交全部的工作项目成果并经甲方验收完毕，且甲方向乙方支付完毕全部款项止。

12．其它

12.1本合同未尽事宜，双方通过磋商解决，并可对协议进行补充。

12.2本合同一式六份，甲、乙方各执三份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文，为《XX项目》项目之签署页）

甲方：                              乙方：

法定代表人或授权代表（签字）:       法定代表人或授权代表（签字）:

年   月   日                        年   月   日

### 采购需求

1.自治区电子政务外网驻场运维服务

提供共5人的专业化驻场运维团队负责自治区电子政务外网驻场运维（包括区本级和地县级）、技术支撑、数据配置、故障处理、设备巡检、网络优化、综合布线、资产管理、机房管理、应急响应、7x24小时值班、培训服务等；负责全疆14个地州、96个县市和全疆所有乡镇街道电子政务外网节点的技术支持、数据配置、故障处理、巡检服务、培训服务等；负责20个电子政务外网村级试点节点网络运维服务，具体需求如下：

驻场项目经理1名，本科及以上学历，具备5年以上电子政务外网运维项目管理经验，在采购方指定办公场所提供驻场服务。驻场项目经理负责自治区电子政务外网整体运维服务项目管理和运维团队人员管理，做好运维热线电话管理工作，协调并妥善解决全疆电子政务外网各类技术问题并及时反馈，负责做好运维团队人员工作分配和绩效考核，协助采购方完成全疆电子政务外网数据配置、设备巡检、网络优化、综合布线、资产管理、云平台运维等服务，建立并完善电子政务外网运维服务资料文档，协调驻场运维团队做好自治区电子政务外网5×8小时驻场7×24小时值班以及全天候现场应急响应等服务，协助采购方完成电子政务外网培训及其他运维工作。

驻场网络工程师2名，具备中级及以上网络工程师资质，具有3年以上中大型复杂网络运维服务经验，在采购方指定办公场所提供驻场服务，负责做好自治区电子政务外网区本级驻场运维、全疆电子政务外网技术支撑、网络优化、数据配置、故障处理、设备巡检、综合布线、应急响应等服务，做好机房内设备资产管理、局域网管理、运维终端及办公设备的维保服务（设备维保服务产生的费用由中标方承担）；负责全疆各地（州、市）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）电子政务外网技术支撑、网络优化、数据配置、故障处理、设备巡检、应急响应等服务。

驻场网络安全工程师2名，具备中级及以上信息安全工程师资质，具有3年以上网络安全产品实施和安全保障运维服务经验，负责做好全疆电子政务外网网络安全事件分析、隐患排查、事件处置、应急响应及特殊时期重保等网络安全运维服务。

驻场人员工作期间应根据甲方要求，按时限完成区本级电子政务外网城域网所有接入单位技术咨询、故障处理、现场支持、业务上线和相关数据配置等，相关事件处置完毕后要及时向采购方用户反馈处置情况，按照采购方要求提交《区本级运维服务单》《区本级运维服务周报》等；按要求完成全疆14个地州、96个县市和所有乡镇街道电子政务外网节点技术咨询、故障处理、业务上线和相关数据配置等服务，配合各级政务部门及电子政务外网管理单位做好网络调整和业务割接工作，按照采购方要求提交《地县运维服务单》《地县运维服务周报》；提供20个电子政务外网村级试点节点网络运维服务（含相关网络链路及运行维护费用）。

驻场工程师每周进行1次区本级接入单位主备链路和电子政务外网城域网网络设备巡检，及时处理巡检过程中发现的故障问题，并按照采购方要求提交《区本级巡检周报》。

驻场工程师每周进行1次地县电子政务外网广域网主辅链路和设备远程巡检，及时处理巡检过程中发现的故障问题，并按照采购方要求提交《地县巡检周报》。

驻场工程师需按照采购方要求，于当年11月底前完成每年2次全疆电子政务外网节点现场巡检工作，每次巡检范围覆盖14个地州、96个县市和不少于2个地州所辖乡镇节点（由采购方指定，现场巡检服务使用驻场工程师不得超过4人），由中标方承担现场巡检产生的全部费用，并按照采购方要求提交当地外网管理单位签字盖章的《现场巡检报告》。

驻场工程师工作期间应根据采购方要求，提供7*24小时现场技术值班服务（每天不少于1人，由驻场运维人员承担），值班期间协助采购方处理各类突发网络故障和机房故障，并按照采购方要求提交《月度值班表》《值班记录表》和《故障处理报告》。

驻场工程师负责维护区本级电子政务外网机房综合布线工作，按采购方要求规范和优化机房综合布线（光纤、网线和电源线等）、规范张贴设备及线缆标签、优化调整设备位置、拆除废弃线缆、梳理线缆使用情况、整理线缆备品备件等。承担综合布线所需的耗材、配件和人工费用，并按照采购方要求提交《机房综合布线端口配置表》。

驻场工程师负责现有机房和库房内所有设备的登记造册，记录设备类型、品牌型号、重量、功率等信息，按照采购方要求提交《机房设备资产表》《库房设备资产表》，及时更新机柜的上架示意图，记录设备类型、品牌型号、重量、功率等信息，按照采购方要求提交《机柜设备上架示意图》。按采购方要求做好信息展板更新。

驻场工程师需提供运维座机号码或手机号码等相关通讯方式，方便电子政务外网用户单位进行技术咨询、故障处理。运维人员处置故障问题时，应做到立即响应，实行首问负责制，驻场项目经理做好沟通协调，制定并完善的故障处置流程，及时向采购方用户汇报故障处置情况，形成闭环。

驻场工程师需对区本级电子政务外网及14个地州、96个县市和所有乡镇节点进行远程技术支持和现场故障处理。出现现场处理故障情况，200公里内的节点，工程师4小时内到达现场，并完成故障处理工作；超过200公里的节点，工程师10小时内到达现场，并完成故障处理工作。非现场故障处理情况，一般故障处理及恢复时间不得超过15分钟，重大或紧急故障处理及恢复时间不得超过30分钟。远程技术支持和现场故障处理须提供相关运维服务单作为过程记录，含用户签字确认，采购方将不定期对运维服务情况进行回访。

2.自治区电子政务外网设备维保服务

提供自治区电子政务外网部分过保设备维保服务（详见自治区电子政务外网过保设备清单）和相关硬件设备服务。

2.1过保设备维保服务

中标方承担《自治区电子政务外网过保设备清单》中所有设备故障维修、设备更换、设备升级等所产生费用（提供“过保网络和安全设备维保承诺函”）。

自治区电子政务外网过保设备清单

| 区域 | 设备名称 | 品牌及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区本级 | 负载均衡 | 深信服AD7.0.7R2 BUILD20190606 | 2 |  |
|  | 核心交换机 | 华为CE12808 | 2 |  |
|  | 云平台业务交换机 | 华为CE5850-48T4S2Q-HI | 8 |  |
|  | 城域网核心路由器 | 华为NE40E-X8A | 2 | 须适配现网NE40E-X8A路由器并提供万兆光接口板（带母板） |
|  | 城域网汇聚路由器 | 华为NE20E | 2 |  |
|  | 公共区防火墙 | 山石防火墙SG-6000-E5560 | 2 |  |
|  | 互联网区防火墙 | 华为 USG 9560 | 2 |  |
|  | 等保工具检查箱 | 安恒 | 1 |  |
|  | 通用交换机 | 万兆、千兆端口 | 1 | 不少于10台 |
|  | 耗材 | 光纤跳线、网络跳线、标签纸、光模块 | 1 |  |

2.2硬件设备服务

提供硬件设备服务，硬件服务需求详见《自治区电子政务外网硬件设备服务清单》。投标方须提供所投硬件设备符合《自治区电子政务外网硬件设备服务清单》中设备参数指标的“硬件设备服务承诺函”。

| 自治区电子政务外网硬件设备服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 服务期限（年） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | DNS硬件设备服务 | 1、提供的硬件设备必须为全新设备； 2、DNS威胁事件统计，威胁事件分类等技术支持服务； 3、DNS攻击威胁识别、分析、处置服务； 4、提供丰富的安全统计报表服务； ▲5、提供国产化专用DDI设备服务：2U机架式设备；国产CPU；内存：≥16G；磁盘空间≥4TB；支持Raid；配置≥5个1000M电口，配置千兆光板卡并配置接口模块（并可扩展万兆光板卡）；提供冗余电源，更换支持热插拔；具备系统级、软件功能级冗余备份能力，支持HA部署； ▲6、支持DDI(DNS/DHCP/IPAM) license，10万QPS,800LPS。 7、系统自带DNS可视化日志分析功能，包括但不限于权威、递归 的数据分析、系统硬件资源监控、源IP地区分析等; 8、支持与DNS所有设备节点的统一集中管理，通过统一的管理平台完成所有服务的配置下发，数据监控等操作； 9、支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order和No的转发方式；支持对Forward服务器进行健康检查。 10、提供原产质保运维，运维服务期与合同服务期相同，服务期满后，在征得采购方书面同意后，才能下架硬件设备。 | 0.5 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电子政务外网互联网区负载均衡设备服务 | 1、提供的硬件设备必须为全新设备； ▲2、性能参数：4层吞吐量≥160G，四层并发连接数≥16000万，4层新建连接数CPS≥200万，7层新建连接数RPS≥260万。 ▲3、硬件规格：2U，冗余电源，≥2个4万兆光口，≥8个40G光口。 4、包含多线路功能模块，多租户虚拟化软件功能，流量智能管理软件功能，单边加速功能模块。 5、支持大屏展示，展示链路的健康状态、上下行带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量等，业务的健康状态、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；服务器支持支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等；支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT、PTR、SRV、DS、CAA、HINFO和NAPTR等；支持DNS缓存，可配置全局缓存最小时间和最大时间，并可设置MSG缓存大小、RR缓存大小、密钥缓存大小、否定记录缓存大小和否定记录最大缓存时间；支持IPv4/IPv6协转，能够解决天窗问题，支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问。 6、提供原产质保运维，运维服务期与合同服务期相同，服务期满后，在征得采购方书面同意后，才能下架硬件设备。 | 0.5 | 2 | 台 |  |
| 3 | 电子政务外网互联网区防火墙 | 1、提供的硬件设备必须为全新设备； ▲2、国产品牌，自主可控，CPU芯片为国产芯片，提供权威第三方测试报告并加盖厂商公章； ▲3、防火墙吞吐量≥580Gbps，后续整机可平滑扩展至≥870Gbps；最大并发连接数≥2亿，后续整机最大并发连接可扩展到≥3亿；每秒新建连接数≥220万 ，后续整机每秒新建连接数可扩展到≥330万；虚拟防火墙数量≥500，最大支持虚拟防火墙数≥2000；IPS吞吐量≥90Gbps，IPSec VPN吞吐量≥100Gbps， 4、硬件规格：主控板、接口板和业务板物理分离，双主控，备具备可插拔冗余电源模块，电源模块≥2，可插拔冗余风扇模块，风扇模块≥2，支持单电源、单风扇模块运行。整机业务扩展插槽≥2，交换网板≥2，风扇和风扇框都需要采用冗余设计，电源、风扇 、主控板、接口板、业务板支持热插拔； 5、路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；支持对源IP/目的IP，用户/安全组，服务类型，应用类型，入接口匹配策略路由； 6、IPv6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；支持IPv6 over IPv4 隧道； 7、NAT：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能；支持源NAT地址池使用率超限告警； 8、VPN：支持IPSec、GRE VPN，能够对相应VPN隧道报文进行监控统计；支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断；支持IPsec智能选路，可根据链路质量参数设置链路切换阈值； 9、策略管理：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址；支持策略的模糊查询，方便策略的管理及运维； 10、加密流量防护：支持SSL加密流量开启入侵防御功能、病毒过滤功能，支持对https加密流量进行URL过滤、应用识别； ▲11、综合安全能力：支持URL识别能力和URL地址识别库，支持千万级URL特征库，提供云端情报中心覆盖变种病毒及URL识别；可识别应用层协议数量≥6000种；设备支持防病毒检测功能，支持对IPv4、IPv6的报文进行病毒检测并输出日志；设备本地支持病毒特征库数量≥600万种；支持多层的病毒压缩文件检测；具备≥12000种攻击特征库，具备≥4000种HTTP特征库，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 12、运维管理：支持中设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 13、DDos防护：支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 14、可靠性：具备BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动，实现快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响；双机主备模式故障切换时间<1秒； 15、实配：双主控，双电源，10GE光口≥40个，100GE光口（兼容40G）≥8个，≥4个40GE多模光模块，≥40个万兆多模光模块，≥4个100GE多模光模块，3年IPS+AV+URL特征库，内容安全功能授权； 16、资质：提供原厂授权及售后服务承诺函； 17、提供原产质保运维，运维服务期与合同服务期相同，服务期满后，在征得采购方书面同意后，才能下架硬件设备。 | 0.5 | 2 | 台 |  |

3.自治区电子政务网云平台维保服务

为自治区电子政务外网政务云平台提供专业的维保技术服务，内容覆盖运维服务的规划、设计、技术咨询、运行和安全整改等各个环节，维护内容主要由硬件维护部分、软件维护部分构成。

3.1驻场人员

提供驻场云平台运维工程师2名，提供5×8小时驻场服务和7×24小时的技术支持响应服务，运维服务工程师具备超过2年相关工作经验，运维工程师故障处理时间≤30分钟，投标方1年内不得更换运维服务工程师。

3.2云平台硬件维保

对电子政务外网云平台的服务器系统、存储系统、存储网络系统的运行状态进行日常监控、例行巡检、定期维护;对硬件(高性能服务器、存储、光纤交换机)出现的问题，给予及时诊断，并提出合理解决方案或进行维修及更换:对于采购方的硬件规划和购置给予合理化建议，维护采购方服务器、存储等过保设备（详见自治区电子政务外网云平台维保服务硬件清单），保障设备硬件的正常运行，预防硬件故障；采购部分设备的备品备件（详见备品备件清单）。

自治区电子政务外网云平台维保服务硬件清单

| 序号 | 主机型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 OceanStor S5600T存储 | 华为 | 3 |
| 2 | 华为 RH8100V3 | 华为 | 7 |
| 3 | 华为 SNS2124 | 华为 | 2 |
| 4 | 华为 RH5885HV3 | 华为 | 5 |
| 5 | 华为 OceanStor 5500V3 | 华为 | 8 |
| 6 | 曙光A620R-J | 曙光 | 1 |
| 7 | 华为 RH5885H | 华为 | 2 |
| 8 | 华为 RH8100V3 | 华为 | 14台 |
| 9 | 华为 OceanStor 5500V3 | 华为 | 6套:控制框和硬盘框合计共18台 |
| 10 | 华为 OceanStor 5500V5 | 华为 | 14套:控制框和硬盘框合计共56台 |

中标方承担《自治区电子政务外网云平台维保服务硬件清单》中所有设备故障维修、设备更换、设备升级等所产生费用（提供“云平台维保承诺函”）。

| 备件名称 | 品牌型号参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器硬盘 | 同维保设备原品牌型号相同 | 块 | 8 |
| 存储硬盘 | 同维保设备原品牌型号相同 | 块 | 8 |
| 服务器电源 | 同维保设备原品牌型号相同 | 块 | 4 |
| 注：备品备件对应3.2章节中云平台硬件维保《自治区电子政务外网云平台维保服务硬件清单》内容。 |  |  |  |

3.3云平台软件维保

对电子政务外网云平台的计算资源池、存储资源池、网络资源池的运行状况、变化趋势及其指标进行全面系统监控、常规巡检，并出具相关《运维巡检报告》；对云平台各种故障和采购方提出的服务要求做出及时响应并提供相关服务；通过对云平台的运行记录、运行趋势进行分析，根据平台的特点和运行需求，提出物理计算设备、虚拟机监控器、虚拟计算资源池、虚拟机的优化改进建议和方案。做好云平台资源备份，确保云平台虚拟资源、数据不丢失，做好虚拟计算资源池和存储资源池的紧急迁移、扩容、故障处理、优化完善等服务,保障用户业务正常使用，数据安全，预防业务中断；对安全检测中发现的云平台软件风险隐患，应落实软件版本升级、漏洞修复、策略优化等整改措施，确保网络数据安全可控。

中标方全额承担云平台短信服务费用，提供“云平台短信服务费用承诺函”（短信不少于60万条）。做好云平台信息资产管理服务，同步建立信息资产台账，提供系统的运行维护服务，包括：梳理硬件设备型号、数量、版本、质保年限、位置等信息记录；软件产品型号、版本和补丁等信息记录；系统拓扑结构图的绘制；设备维护保养记录和故障维修记录；替换故障设备登记等。

运维期内运维人员按照采购方要求完成其他运维工作。

3.4服务方式规划

| 服务方式 | 服务方式 | 服务人员 |
| --- | --- | --- |
| 技术支持 | 现场技术支持 | 驻场运维工程师 |
| 日常巡检 | 每日现场日常巡检 | 驻场运维工程师 |
| 定期巡检 | 每周五现场深度巡检 | 驻场运维工程师、技术支持工程师 |
| 故障维修 | 故障发生 | 驻场运维工程师、原厂工程师 |
| 应急响应 | 满足应急启动条件 | 项目经理、驻场运维工程师 |
| 升级、改造 | 应客户需求 | 驻场运维工程师、技术支持工程师 |
| 培训服务 | 应客户需求 | 技术支持工程师 |

3.5服务成果规划

| 服务成果清单 | 提交频次 | 提交人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检周报 | 每周 | 专业运维工程师 | 需采购方相关人员签字 |
| 满意度报告 | 月度 | 服务经理 | 需采购方相关人员签字 |
| 年度服务报告 | 每年 | 专业运维工程师 |  |
| 服务工作单 | 每次故障处理完毕 | 运维工程师 | 需采购方相关人员签字 |
| 应急响应预案 | 合同签订后1个月内 | 服务经理 | 需采购方相关人员签字 |
| 应急响应总结报告 | 应急响应处置完毕 | 服务经理 |  |
| 培训记录表 | 每次培训完毕后 | 运维工程师 |  |
| 其它报告或资料 | 按需 | 运维工程师 |  |

4.机房动力环境维保服务

提供自治区电子政务外网机房动力环境驻场运维及相关系统设备维保。对自治区机房动力环境系统、UPS系统、供配电系统、空调制冷系统、门禁系统、防静电地板、机房保洁等进行维保；负责动力环境系统的日常维护、问题处理、平台对接、开发对接、平台升级等工作；机房动力环境系统告警通知方式应至少包含短信通知或其他通讯告警方式，中标方承担短信服务、系统维护等相关费用。

4.1驻场人员

提供驻场机房动力环境工程师1名，工程师应具有电工证和3年以上机房动力环境维保服务经验，负责做好电子政务外网机房强电维修、UPS、动环系统和空调系统维护工作。

4.2供电系统维保

确保机房供电系统正常，按运维服务实际需求提供维护配件，中标方承担维护过程中产生的配件、耗材、材料的维修更换及人工服务等相关费用。每月1次全面电力巡检，检查配电柜各指标、各电气元件及线路是否良好，并提交《机房电力巡检报告》。

4.3 UPS维保

每月对机房UPS系统、电池等部件进行巡检，检查易损件是否正常，并提交《机房UPS巡检报告》；负责UPS电池的日常维护、故障处理与动环平台对接工作，对故障UPS电池进行免费更换，提供UPS软硬件故障工程师到场服务（1小时内到场，2小时内解决故障）。

4.4空调制冷系统维保

提供所有精密空调及普通空调维保服务，每周对机房所有精密空调设备进行系统巡检，提交《机房空调巡检报告》。

如遇空调故障问题应及时处置，提供7*24小时工程师到场故障处置（1小时内到场，2小时内解决故障），中标方承担维护期间所需的配件、耗材、材料和人工费用，空调故障处理完毕需提交《运维服务单》。

4.5机房保洁服务

每月对自治区电子政务外网机房、监控室等办公场所进行一次专业保洁服务，驻场工程师不得担任保洁工作，并提交《运维服务单》。

5.域名维保服务

提供自治区电子政务外网公网域名运维管理服务（详见《自治区电子政务外网网站及域名维保服务清单》）。中标方提供7x24小时故障受理处置服务，在接到故障申告后，保证按采购方要求在1小时内对网站故障完成修复。中标方应按采购方要求对电子政务外网公网域名进行续费，做好域名管理相关服务。相关运维服务需提交《运维服务单》。

自治区电子政务外网网站及域名维保服务清单

| 序号 | 服务内容 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区电子政务外网站群系统、门户网站系统的技术支持和改造服务 | 1、平台升级服务：对政务外网两套站群平台升级更新一次、升级后的技术培训、漏洞安全检测服务、漏洞安全修复服务等。 2、巡检服务：提供对网站系统运行情况的定期检查、优化服务；协助用户对网络设备的配置、操作系统、应用程序、重要数据进行备份；维护站点的建设和完善；提供月度、季度和年度巡检服务报告。 3、技术支持服务：站群所用应用服务器和数据库服务器漏洞修复、主机安全加固等。对电子政务外网门户和电子政务网门户提供站群后台服务支持。 4、局部内容调整服务：对自治区电子政务外网门户、新疆信息网等自治区信息中心负责管理维护的网站系统进行局部内容调整，根据需要每个网站开发一个不超过五个栏目的专题。 |
| 2 | 域名管理及续费服务 | 1.域名管理服务：包括域名注册、域名转移、域名修改等服务。 2.域名续费服务：对xjtzx.gov.cn、xj.gov.cn、creditxj.gov.cn、xjdrc.gov.cn、toxj.cn、xjin.com.cn、yakxi.com.cn、toxj.com.cn、yakxi.cn 9个英文域名进行续费服务。 |
| 3 | HTTPS证书服务 | 提供国内权威机构颁发的OV通配符HTTPS证书（4个主域名），由用户指定证书绑定主域名。 |

6.维保服务规范

驻场运维服务人员要严格遵守采购方的规章制度，要做到每事有记录、每事有反馈，重大问题故障及时反馈及时汇报，严格遵守工作纪律，按照服务工作流程操作处理问题，由于玩忽职守或不当操作导致的事故问题的，驻场人员应承担相应的责任，造成重大故障导致恶劣影响的，采购方有权追究其法律责任。

7.保密要求

中标方签署项目合同后，应按采购方要求签署保密协议，所有驻场人员及服务人员需提供保密承诺书，并严格遵守。

8.现场探勘

采购方将统一组织踏勘现场，请投标人下载招标文件后与采购方联系确认现场勘查时间，现场勘查联系人：别小非 0991-2821603，现勘地址：乌鲁木齐市天山区人民路325号通宝大厦7楼进行现场踏勘，勘察结束后，经确认通过勘察的，由采购方出具统一的现场勘察确认单。采购方在踏勘现场中介绍的项目现场和相关情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购方不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人的报价被认为是已包含了在现场现状基础上的为完成承包范围内的所有工作。

9.付款方式：

由于本项目使用财政资金，采购方分两次向中标方付款，中标方可在下列付款条件达成之日起7个工作日内向采购方提出申请，如财政资金拨付采购方，由采购方在相应财政资金到位后向中标方支付。

第一次付款：合同签订后7个工作日内，中标方出具全额发票，即人民币1908000元（大写：壹佰玖拾万捌仟元整）。采购方向中标方支付人民币1526400元（大写：壹佰伍拾贰万陆仟肆佰元整），即合同总额的80%，中标方出具等额收据。

第二次付款：驻场人员全部到场且硬件设备安装调试工作完成后，中标方向采购方提出确认申请，采购方出具书面确认后7个工作日内，采购方向中标方支付人民币381600元（大写：叁拾捌万壹仟陆佰元整），即合同总金额的20%，中标方出具等额收据。

履行期限：半年（根据财政部(财库〔2014〕37号)、（财库〔2017〕210号）相关规定，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，如果中标人本年度的服务充分得到采购人认可，依据履约服务的评价结果，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同）。

### 第五章 响应文件组成

（一）承诺函

（二）报价一览表

（三）资格证明文件

（四）中小企业声明函

（五）业绩案例一览表

（六）实施团队成员

（七）采购需求偏离一览表

（八）项目实施方案

（九）反商业贿赂承诺书

（十）其他需要提交材料

正本

项目名称

响应文件

项目编号：

单位名称（盖章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：

请根据评分表内容编制。

| 评审项目 | 评审内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：磋商响应文件编制可适当按需求扩展，但应按竞争性磋商文件要求的内容编制，请勿多余编制与本项目无关的内容或多余放置与本项目实质内容无关的以影响专家评审。

- （一）承诺函

（采购人）：

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交响应文件：政采云平台https：//www.zcygov.cn/（供应商网上使用CA锁远程操作开标。我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及磋商文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照磋商文件及响应文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

5、一旦我方中标，我方愿意按磋商文件要求承担成交服务费。

6、贵方的成交通知书和本磋商文件将构成约束双方的合同。

7、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

8、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（二）报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

（二次）报价函

致：(采购人）

根据贵方   （采购项目名称）   ，供应商代表   （姓名）   经正式授权并代表供应商   （供应商名称）   提交（二次）报价函。

完全理解采购文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目采购文件规定的供应商须满足的特定条件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和费用标准。

3、我方提交和交付的服务最终报价为：

| 最终报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |

4.保证忠实地执行买卖双方所签署的协议及合同，并承担协议及合同规定的责任义务。

5.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我方已仔细研究并完全理解了全部采购文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对采购文件存在误解、不明为由，向采购人及行使任何法律上的抗辩权。

7、我方保证遵守磋商文件的全部规定，承诺所提交的磋商响应文件中（所有材料）所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何虚假信息及误导性。由于我方提供的资料不实而导致成交结果无效，给采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

8、我方承诺如果我方为最终成交单位，我单位将按照本磋商文件中第四章采购需求提供相应服务。

9、其他事项

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。2、供应商公章必须是经公安部门备案的印章。3、应按规定签字，否则磋商响应文件无效。

- （三）供应商资质证明文件

- 3.1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书（复印件须加盖供应商公章）

1、供应商名称：

2、供应商地址：

3、经营范围：

4、供应商自我介绍：

5、附企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书（复印件须加盖供应商公章）。

- 3.2.1法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：            年龄：

职务：

系        （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

日  期：        年        月        日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

- 3.2.2法定代表人授权书格式

本授权委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法人代表人，现授权委托   （供应商名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的 项目名称  、项目编号  的投标活动。代理人在参加整个项目招标活动、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我单位均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：

单  位：              部门：         职务：

联系电话：            邮箱：

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

被授权人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（正反面）。

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上年度（2023年度或2024年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）/企业财务报表/基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供声明函来证明具有履行合同所需的专业设备和技术能力

- 3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供响应文件递交截止时间近半年任意三月的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠

- 3.6 供应商声明函

至：（采购人）

在参加本次项目磋商中，我单位承诺：

- 我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去关本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

- 3.7 信用查询

“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），以网页截图（需显示查询时间）加盖供应商公章为准；

- 3.8 保证金缴纳凭证

供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。

- （四）中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《分包意向协议》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- （五）业绩案列一览表

| 序号 | 合同名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料，证明材料以评分表要求为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

## （六）实施团队成员

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 团队角色 | 年龄 | 学历 | 身份证号码 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目实施人员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员，且不存在兼职情况；人员信息及相关材料均为真实有效的，否则采购人有权按照合同约定处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

项目人员简历（所有成员均须提供）

| 简历表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 照片 |  |
| 手机号 |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 专业 |  | 学位 | （大专、大学、研究生） | 团队角色 |  |
| 工作年限 | 年 | 本公司 工作年限 |  | 本专业年限 | 年 |
| 技术认证 | （技术认证类、考试证书） |  |  |  |  |
| 经验案例 |  |  |  |  |  |

- （七）采购需求偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

（八）项目实施方案

格式自拟

根据评审内容进行响应。

- （九）反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合本项目的工作，供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购人和代理机构人员借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人和代理机构人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人有权利将其列入采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与采购人采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- （十）其他需要提交的资料

供应商应提交的其它资料应包括：

（1）评分细则提及或供应商认为需要提供的其他说明和资料；

（2）磋商文件要求提供的其它资料等；

（3）...