新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（机械工程学院）第二标段

招  标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2021-05015（02）

招标人（盖章）：新疆大学

联系人：郭建伟

联系电话：0991-8587525

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：孙榕、王燕莉

联系电话：0991-2308213、0991-2308167

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

二〇二一年十一月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	1

第三部分  合同（参考）	1

第四部分  采购设备清单及技术参数	1

第五部分  投标文件格式	1

# 第一部分  招标公告

项目概况

新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（机械工程学院）的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108获取招标文件，并于2021年11月19日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNSXXJ-2021-05015

项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（机械工程学院）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1900000

最高限价（元）：1000000,900000

采购需求：

标项一

标项名称:新疆大学驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统、边缘计算系统平台、Demo呈现系统

数量:不限

预算金额（元）:1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：驱控一体开放式可重组六自由度机器人（20kg）及装夹系统、自动引导小车系统、边缘计算系统平台、Demo呈现系统

备注：

标项二

标项名称:新疆大学机械臂抓取作业机器人平台、管网检测全地形机器人、复合式钛板盐雾试验系统、电化学综合测试系统

数量:不限

预算金额（元）:900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：机械臂抓取作业机器人平台、管网检测全地形机器人、复合式钛板盐雾试验系统、电化学综合测试系统

备注：

合同履约期限：标项 1、2，合同签订后90日（日历日）内交付

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

3.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；

5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

6.本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间：2021年11月23日至2021年11月30日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

方式：线下获取

售价（元）：200元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月14日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

开标时间：2021年12月14日11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，营业执照（或三证合一）、组织机构代码证、税务登记证，以上资料复印件一份加盖公章装订成册。证件及资料提供不齐全者，否则将不予接受。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆大学

联系方式：0991-8587525

2.采购代理机构信息

名 称：湖南三湘工程管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

联系方式：0991-2308213、0991-2308167

3.项目联系方式

项目联系人：孙榕、王燕莉

电 话：0991-2308213、0991-2308167

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆大学 联系人：郭建伟 联系电话：0991-8587525 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：孙榕、王燕莉 联系电话：0991-2308213、0991-2308167 |
| 3 | - 项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（机械工程学院）第二标段 （2）项目编号：HNSXXJ-2021-05015（02） （3）招标内容：机械臂抓取作业机器人平台、管网检测全地形机器人、复合式钛板盐雾试验系统、电化学综合测试系统（供货、运输、安装、调试、验收、质保及售后等）。具体详见招标文件第四部分采购设备清单及技术参数。 （4）项目预算金额： 90万元（投标人投标报价不得高于项目预算金额，高于项目预算金额作废标处理） |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 投标人资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动； 5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； 6.本项目不接受联合体投标 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：新疆银行股份有限公司 银行账号：0801230000003449 行号：313881088887 金额：18000元（壹万捌仟元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：①未中标人开标结束五个工作日之后携带投标保证金收据原件以及投标人对开的收据办理退保证金事宜②中标人签订合同之后携带投标保证金收据原件、投标人对开的收据、加盖公章的合同复印件、中标服务费汇款凭证办理退保证金事宜。 |
| 7 | 招标文件费用：200元/本，售后不退。 |
| 8 | 到货及安装地址：新疆大学指定位置 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份(均双面打印），报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下原件资料： （1）投标文件； （2）营业执照 (三证合一)、税务登记证、组织机构代码证； （3）投标保证金收据原件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （6）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件正本必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2021年12月14日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2021年12月14日11：00（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 16 | 交货期：合同签订后90日（日历日）内交付 |
| 17 | 付款方式：中标单位在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在规定时间内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款。剩余的合同总金额5%的货款作为质量保证金，质保期满经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的设备清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现（包含设备成本、运输费用、安装费用、测试费用、培训费用等，招标人不再另行支付其它任何费用）。 |
| 19 | 质保期：详见技术要求。（免费维保期自通过甲方验收合格之日起计）。 |
| 20 | 现 场 踏 勘：不组织现场踏勘。 |
| 21 | 政府政策：响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业生产或销售的产品或服务的政府采购政策。 （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 （2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 （3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，评标时若货物由中小企业制造，对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 |
| 22 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 23 | 中标服务费：中标供应商应向招标代理机构交纳中标服务费，由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构缴纳。根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%。 |
| 24 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 25 | 履约保证金： 类别; 合同金额（万元）; 履约保证金比例. 货物类; 不限; 合同金额*2%. 服务类; 不限; 合同金额*2%. 履约保证金递交：中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳 履约保证金形式：转账 中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息： 单位名称:新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话：0991-8588550 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 账号：30704301040002348 行号：103881070432 统一社会信用代码：12650000457601471G 履约保证金的退还：合同履约完成，项目验收合格后，招标人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，招标人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 26 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 (3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 （4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （5）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

## 一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，

本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 采购设备清单及技术参数；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

1. 商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明书及授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）2018年1月1日至今以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）项目负责人简历；（附件七）

（9）团队实施人员一览表；

（10）售后服务及优惠条件承诺书；（附件十）

（11）企业实力（认证证书、荣誉奖项）

（12）产品检测报告；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（15）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（16）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；（附件十二）

（17）商务偏差表（附件八）；

（18）反商业贿赂承诺书（附件十一）；

（19）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）设备说明；

（2）核心技术说明；

（3）设备认可程度；

（4）设备质量；

（5）实施方案；

（6）备品备件；

（7）培训方案；

（8）售后服务方案

（9）额外增值服务承诺

（10）打分项技术偏离表（只罗列与参数打分相关偏离情况）

（11）技术偏差表（参数响应程度）（附件九）；

（12）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

4. 投标报价

4.1投标报价为“设备采购清单及技术参数”内的总报价。

4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.3投标人的报价明细应列明软件的品牌、型号等详细参数。

4.4投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.5投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

4.6报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本壹份，副本肆份(均双面打印），报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

## 四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

## 五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

## 六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

（3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按实质性满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。得分相同，报价相同的，按照技术评分高者为中标人。

6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

#### 初步评审表

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1 | 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效； |
|  | 2 | 是否提供合格的营业执照（三证合一）、组织机构代码证、税务登记证等相关证明文件 ； |
|  | 3 | 投标保证金是否足额缴纳； |
|  | 4 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；有以上记录者，投标将被拒绝，现场查询； |
|  | 5 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，现场查询； |
| 符合性审查 | 1 | 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算； |
|  | 2 | 投标文件是否按要求加盖公章，需要加盖法定代表人章处或被授权人签字处加盖了法定代表人章或被授权人已签字； |
|  | 3 | 交货期是否符合招标文件要求； |
|  | 4 | 带★技术要求是否满足招标文件要求 |
|  | 5 | 投标文件技术参数是否照抄招标文件技术参数，如投标人照抄技术参数作废标处理； |
|  | 6 | 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； |
|  | 7 | 投标文件是否含有采购人不能接受的条件； |
|  | 8 | 是否按招标文件规定的格式编制投标文件； |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

#### 评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 （10分） | 企业类似业绩 | 10 | 1、供应商提供（2018年1月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分； 注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2、服务评价：上述业绩能同时提供客户服务评价（优秀、优、满意）的，得2分。注：须提供相关证明材料。原件核查，不提供不全或未提供不得分。 |
| 技术 评审 （50分） | 参数响应程度 | 30 | 所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得基本分25分，每正偏离1项加1分，最多加5分。本项最多得30分。 注：供应商需提供技术参数中所要求的相关证明材料及设备实物照片等。 |
|  | 项目实施、供货及安装计划 | 8 | 根据投标方所提供项目整体实施方案和安装计划评审：对产品供货安装计划与调试是否有及时可靠的供应保障方案，安全保证措施、质量保证措施方案是否切实可行。 得0-8分，未提供本项得0分。 提供实施准备计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供总体布置及工期安排计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供实施过程中的协调沟通，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供实施进度计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供管理工作程序符合国家相关规定得1分，符合本项目特点，否则不得分 提供管理方案，符合本项目特点得1分，，否则不得分 提供现场管理及协调，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供产品供货安装计划与调试，符合本项目特点得1分，否则不得分 |
|  | 备品、备件 | 4 | 提供《备品备件服务供应方案》，针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种数量进行综合比较评审，保证所设备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求的得0-2分；未按使用单位要求提供备品备件更换的得0分；保质保量完成本项目的供货及维护保障设备，提供证明材料得2分，未提供的不得分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 1、售后服务方案：供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。包括故障响应时间、维修处理措施、质保期内服务方式、质保期外服务方式。优（4分），良（3分），中（2分），差（1分），未提供本项得0分。 2、供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书得0-2分，未提供本项得0分。 |
|  | 履约能力 | 2 | 1、能提供项目所在地的履约能力的得2分，提供相应证明材料； 注：提供公司或分公司营业执照或本地办事处（机构）备案证书或提供房屋租赁合同或单位自有房产提供房产证复印件加盖投标供应商公章； |
| 经济 评审 （40分） | 投标报价 | 40 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，其价格分为满分40分： 有效评标价为满足采购文件要求且符合相应财政政策的扣除折扣后的报价。 评标基准价为投标价格最低的有效评标价， 投标报价得分=评标基准价/投标报价*40 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计，如果得分为负分时，按零分计。 供应商的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |

七、成交及合同签订

1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

## 八、验收及付款

1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

## 九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

- 十、质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

2.7.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、 质疑函一式三份。

# 第三部分  授予合同

政府采购合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：合同生效后30天内交货、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： | 0991-8587525 | 电话: |  |
| 传真： | 0991-8585368 | 传真: |  |
| 联系人： | 郭建伟 | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 帐 号： | 30704301040002348 | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

以上为合同模板，具体以甲方提供模板为准。

附件：开票信息

详细参数

# 第四部分   设备采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | ★★★★ 备注（进口、国产） | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂抓取作业机器人平台 | 参见详细技术参数 | 1 | 1年 | 合同签订后90日 | 国产 |  |
| 2 | 管网检测全地形机器人 | 参见详细技术参数 | 1 | 一年 | 合同签订后90日 | 国产 |  |
| 3 | 复合式钛板盐雾试验系统 | 参见详细技术参数 | 1套 | 2年 | 合同签订后90日 | 国产 |  |
| 4 | 电化学综合测试系统 | 参见详细技术参数 | 1套 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 国产 |  |

详细技术参数

- 1、品目名称：机械臂抓取作业机器人平台（国产）

- 规格:ROCR6

- 详细参数

一、平台基本要求

1.平台由六轴机械臂、视觉模块、执行末端、视觉控制器组成；

2.同时支持工业级的视觉应用系统和开源的视觉研究系统；

3.支持二次开发，通信接口、电源接口全部开放；

4.可以方便的接入ROS系统以完成机器人视觉系统的搭建和集成。；

二．主要性能参数指标

（一）六轴机械臂

1.机械臂本体

（1）供电电压和功耗：直流48V供电，运行时功率小于150W；

（2）重量：16.2kg；

（3）湿度：90%相对湿度（非冷凝）；

（4）高度：805mm；

（5）工作半径：614mm；

（6）重复定位精度：±0.02mm；

（7）自由度：6个旋转关节（自由度）；

（8）末端负载：3kg；

（9）防护等级：IP54；

（10）噪声：小于60dB；

（11）安装位置：任意角度；

（12）基座（1轴）：（工作范围）±179°（最大速度）148°/s；

（13）肩部（2轴）：（工作范围）±146°（最大速度）148°/s；

（14）肘部（3轴）：（工作范围）±146°（最大速度）148°/s；

（15）腕部1（4轴）：（工作范围）±179°（最大速度）148°/s；

（16）腕部2（5轴）：（工作范围）±179°（最大速度）148°/s；

（17）腕部3（6轴）：（工作范围）±179°（最大速度）148°/s；

（18）材质：铝和钢；

2.一体化关节模组

（1）14关节模组

重量：1.75kg；直径：90mm；高度：100mm；长度：128mm；减速器速比：101；转动精度：2arcmin；许用负载转矩：28Nm；平均负载转矩：13.5Nm；最大瞬时转矩：54Nm；额定转速：30rpm；最大转速：35prm；

内置无框力矩电机

极对数：6；额定功率：117W；额定电压：48V；额定电流：4.5A；额定转速：3500rpm；电机额定转矩:0.32Nm；电机转矩常数：0.069Nm/A；反电动势系数：4.3V/krpm；

（2）20关节模组

重量：2.92kg；直径：100mm；高度114mm；长度：144mm；减速器速比：101；转动精度：2arcmin；许用负载转矩：82Nm；平均负载转矩：49Nm；最大瞬时转矩：147Nm；额定转速：30rpm；最大转速：35prm；

内置无框力矩电机

极对数：101；额定功率：204W；额定电压：48V；额定电流：7A；额定转速3000rpm；电机额定转矩：0.65Nm；电机转矩常数：0.1Nm/A；反电动势系数：6.26V/krpm。

（3）双编码器指标：反馈方式有单圈17位绝对式磁编码器、20000线增量式光电编码器和HALL。其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议。

（4）驱动系统

1）处理器：TI TMS320F28069 DSP及以上型号芯片；

2）供电电压：24-56VDC （开关电源或电池供电）；

3）输出电流：14关节模组驱动器持续电流4A，峰值 6A；20关节模组驱动器持续电流10A，峰值 14A；

4）控制方式：串口、CAN总线；

5）异常保护程序：具备欠压、过压、过流、堵转、Hall 或编码器异常保护功能及故障报警输出(需要Simulink软件模块截图证明)；

6）双编码器：反馈方式有单圈17位绝对式磁编码器、20000线增量式光电编码器和HALL传感器，其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议；

7）冷却方式：自然冷却；

8）位置误差控制精度：±20Pulse（80000个脉冲一圈）；

9）速度控制精度：±5 rpm@1000RPM（速度闭环模式）；

10）使用场合：尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体；

11）工作温度：-10℃~50℃；

12）保存温度：-20℃~+80℃；

13）工作湿度：40~90%RH；

14）伺服驱动硬件要求：

处理器：TMS320F28069 DSP；

1路增量式编码器eQEP模块，计数频率大于5MHz；

1路绝对式磁编码器BISS模块接口；

1路增强型控制器局域网络eCAN模块；

1路插销式电磁阀接口，机械抱闸电路含有热敏电阻，能在有故障情况下，不会烧毁抱闸线圈；

1路HALL接口；

JTAG仿真器接口；

采用ACS711电流传感器；

采用IRS2103功率管驱动芯片；

采用NCEP0160G功率管，贴片式结构；

15）伺服驱动软件要求：

软件支持串口，能通过串口实现对驱动器的控制；

具备SVPWM软件模块；

具备FOC磁场定向控制算法软件模块；

具备PID算法和电流、速度、位置三闭环算法软件模块；

具备速度规划运动控制算法软件模块；

软件支持电流环、速度环、位置环的工作模式，采用PI三闭环算法，其中电流环的控制频率大于15Khz,速度环的控制频率大于5KHz，位置环的控制精度能达到±2个脉冲；

位置环需要有电流前馈控制的接口；

角度编码器能处理Z相信号，不会产生累积误差；

软件需要在MATLAB 2017 或以上版本中的Simulink进行开发；

具有TI CCS 6.2或以上开发环境的C语言源代码；

具备监控软件，能在线显示至少4通道的波形；

底层的PI参数能在线调节和修改，并实时观测控制效果；

异常保护程序需要有欠压、过压、短路、过流、堵转、Hall 或编码器故障软件模块，其中短路保护，能通过短路电流的硬件的保护引脚的电平直接关闭PWM输出，及时响应，增加系统稳定性能；

具备BISS绝对值编码器的软件模块。

（二）机械臂控制系统

1.硬件要求

（1）处理器：采用TI TMS320F28335 及以上型号芯片；

（2）JTAG接口：DSP仿真器连接接口，可进行在线仿真和烧写程序；

（3）SCI接口：1组，其中有1组232接口，可以与上位机进行串行通信；

（4）GPIO接口：3通道，输入输出可配置；

（5）CAN接口: 2组，用于CAN总线控制；

（6）485接口：可以控制末端夹爪；

（7）供电电压：48V。

2.软件要求

（1）为了方便教学和科研，必须采用先进的MBD的开发方式；

（2）运行于Windows的操作系统之上，系统支持MATLAB/Simulink软件和软件工具箱；

（3）IO模块库：集成于MATLAB/Simulink环境中，提供IO模块的配置；

（4）实时代码生成组件TI Target：集成于MATLAB/Simulink环境中，实现由MATLAB/Simulink模型自动生成TI DSP目标代码；

（5）提供CAN、IO、SCI、485等接口的Simulink模块；

（6）监控软件：

可采集Simulink程序中任意的变量数据，每关节3路共18路数据，并用波形显示，波形横轴长度可调节，波形数据可保存、可回放；

可控制机械臂的关节角度、末端坐标以及关节和坐标的步进控制，可显示机械臂的关节角度、末端坐标；

可以设定99个点进行示教，然后可重复运动到这些点；

可以控制夹爪6种不同程度的夹持力，可以对直线导轨进行位置和速度的设定；

（7）提供包含各个模块的C代码工程软件包：sci_echoback，spi_loopback，xintf_run_from，gpio_toggle，eqep_freqcal，epwm_up_aq，ecap_apwm，ecan_a_to_b_xmit，adc_soc，cpu_timer，fpu_software，i2c_eeprom，watchdog（截图证明）。

（三）执行末端

1.有效行程：20mm（可调）；

2.夹持力：80N（可调）；

3.尺寸：44*30*124.7mm；

4.重量：458g；

5.电机：伺服电机；

6.输入电压：DC24V；

7.控制方式：逻辑电平控制开合，脉冲控制行程。

（四）支持实验内容

机械臂运动学控制实验：

1.机器人机械结构认知实验

2.驱动和控制系统认知实验

3.运动学基本知识实验

4.坐标系和DH参数设定

5.正运动学控制实验

6.逆运动学控制实验

7.关节空间轨迹规划控制实验

8.笛卡尔空间轨迹规划控制实验

机械臂动力学控制实验

1.单关节PID算法正弦曲线跟踪实验

2.双关节PID算法正弦曲线跟踪实验

3.单关节自适应控制算法正弦曲线跟踪实验

4.单关节零力拖动实验

5.双关节零力拖动实验

机械臂伺服电机和驱动器实验

1.CAN总线通讯实验

2.单关节转矩控制实验

3.单关节PTP控制实验

4.单关节PT控制实验

传统图像处理算法实验

1.机器视觉认知实验

2.常见的图像几何变换

3.Canny边缘检测

4.Hough线段检测

5.Contour轮廓检测

6.Haar + AdaBoost目标检测

7.人脸检测

机器学习实验

1.线性回归

2.逻辑回归

3.KNN分类

4.SVM分类

深度学习实验

1.神经网络基础xor

2.VGG卷积神经网络对图像进行分类

3.单阶段目标检测

三.其它关键要求

1.平台必须支持平台设备必须支持多种开发语言接口，包括C++、Python、Matlab等主流编程语言，可以生成在DSP上可直接执行的C语言代码，用户可自由修改C代码，提供实例程序；

2.提供以上实验的源码；

3.为了更好适应工程教学，要求关节模组可以打开，可以进行拆装，可以自由组合，需要提供关节模组打开的内部结构图片并能清晰看到驱动器、编码器。

4.提供制造厂家授权书复印件，原件备查；提供原厂彩页资料；提供相关实验的实验指导书

- 服务要求

提供培训，为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，供方采用多种途径对用户进行培训：

1、现场授课：由专业的售后服务人员，在现场对用户进行培训。通常由设备的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。

2、现场指导：在项目执行过程中，供方的工程时在实际操作中，会详细讲解操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。

- 质保要求

（1）保修期内的维修

自供方技术人员对该设备安装调试完毕验收合格之日算起，所有产品提供一年的保修期，保修内对于非人为损坏的硬件进行免费维修，同时提供一年内售后工程师随叫随到的现场维修、保养等服务。

（2）保修期外的维修

供方收取必要的零部件费，差旅及工时费按供方有关规定。设备出现故障，在接到单位的报修要求后，在2小时内响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场维修）。

- 2、品目名称：管网检测全地形机器人

- 规格

CCTV管道检测全地形机器人（爬行器、线缆车、控制终端）；

- 详细参数

(1)机器人本体1     一套

[1]尺寸760*460*325mm

[2]重量≤12.5kg

[3]适用管径≥DN600

[4]防护等级IP68，防爆

[5]最大转速262rpm

[6]静水速度≥0.3m/s

[7]适用逆水速度≤0.2m/s

[8]前向大灯9w

[9]前侧向大灯6w

[10]后向大灯9w

[11]高度测量激光测距范围0.1-12m，精度±1%

[12]前置摄像头200万

[13]后置摄像头200万

[14]转向原地360°

(2) 视觉传感器     一套

[1]水平旋转角度0-359°

[2]俯仰角度0-90°

[3]图像传感器1/2.8"Progressive Scan CMOS

[4]最低照度彩色0.05Lux@(F2.0,AGC ON)

[5]分辨率不低于1920*1080p

[6]像素200万

[7]焦距2.8-12mm

[8]变倍4倍光学

[9]水平视角105-33°

（3）电池      两块

[1]容量10.5Ah

[2]标称电压22.2v

[3]续航时间不小于2小时

（4）线缆车    一套

[1]尺寸450*510*235mm

[2]重量≤20kg

[3]检测距离≥300米

[4]线缆抗拉能力≥50kg

[5]收线方式电动

[6]内置电池14.5Ah

[7]续航时间不小于6小时

[8]无线通信wifi

[9]充电时间≤3.5小时

[10]线缆材质浮力光纤线缆

（5）控制终端       一套

[1]尺寸248*173*7.8mm

[2]重量≤500g

[3]存储不小于64G

[4]续航时间不小于8h

[5]接口Type-C

（6）充电器     一套

[1]输入电源AC Input 200-240V，50-60Hz

[2]输出电压DC Output 25.2V

[3]充电电流3A

（7）机器人本体2    一套

[1]尺寸：≥27.2*18.1*11cm

[2]抗风浪等级: 2级

[3]续航时间：≥2h

[4]电池：≥2600mAh，锂电池

[5]最大侧倾角度：15°含俯仰侧倾装置

[6]最大下潜深度：30米

[7]最大运动速度: ≥0.5m/s

[8]推进器：仿生推进，黑色软硅胶，内置合金结构件

[9]照明系统：防水LED灯，亮度2w，数量*2

[10]图像采集： 30万像素摄像头，配置防抖动云台

[11]数据提取：通过Wi-Fi传输，有效传输距离≥5m

[12]外壳材质：PC+ABS材料

[13]存储：自带内存8G，可扩展至32G

（8）机器人本体2配套传感器    一套

[1]红外避障传感器：有效检测距离7-40cm

[2]压力传感器精度：≤±1cm

[3]九轴姿态传感器

（9）水声控制器      一套

[1]有效控制距离：水下5m

[2]功能键：按键8个，能加速、减速、左转、右转、上浮、下潜

[3]重量：≥65g

（10）自主开发系统    一套

[1]控制系统：基于Qt的可编辑界面，可支持设定深度、航向运动

[2]开发平台：基于Visual Studio的软件编译平台，支持通过开源API函数库进行二次开发

- 服务要求

供应商提供管网检测全地形机器人设备操作培训；

- 质保要求

质保期限为一年。

- 3、品目名称：复合式钛板盐雾试验系统（国产）

- 规格：

- 详细参数：

（1）设备组成及重要参数

[1]盐雾腐蚀单元

- 工作室尺寸：不大于0.35m3

- 试验箱主要功能：

乙酸盐雾试验(ASS)、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)、干燥试验、温湿度试验

- 盐雾沉淀量：盐雾沉降量：(1~5)ml/80C㎡/h	(可调）

- 中性试验(ASS)

实验室温度：35℃；实验室温度均匀度：2.0℃；实验室温度偏差：±1.0℃

饱和桶温度：47℃

盐雾沉降量：(1~5)ml/80C㎡/h	(可调）

- 酸性试验(CASS)

实验室温度：50℃；实验室温度均匀度：2.0℃；实验室温度偏差：±1.0℃

饱和桶温度：63℃

盐雾沉降量：(1~5)ml/80C㎡/h	(可调）

- 干燥试验

温度范围：20℃～150℃（任意可调）

温度波动度：±0.5℃；

温度偏差度：±2℃

- 温湿度试验范围：

温度范围：15℃～85℃（任意可调）；温度均匀度：≤2℃

湿度范围：30%～98%RH（与温度组合试验）；湿度均匀性：≤3%RH；

- 喷雾方式：连续、周期(可同时满足)

- 样品架材质；耐腐蚀玻璃纤维材质固定架，耐用，承重力强

- 内箱材质；钛板

[2]快速变温单元

- 工作室尺寸：不大于0.15m3

温度范围：-20℃～150℃；温度波动度±0.5℃；温度均匀度≤1.0℃；温度偏差2.0℃

- 升温速率：-20℃→150℃/约34min（非线性5℃/min）

降温速率：150℃→-20℃/约42min（非线性4℃/min）

- 10.制冷方式：风冷

3)服务要求：

1、产品交货及安装：合同签订后90日历日内交货，现场安装

2、现场设备安装、调试完毕，派专业工程师进行培训，包括操作、维护保养和安全知识培训，确保买方人员能够独立进行操作和日常维护保养。

4)质保要求：

所有产品保质期2年，有效期内所提供的所有产品提供正常工作日全天侯维修服务

- 4、品目名称：电化学综合测试系统（国产）

- 规格

- 详细参数

电化学综合测试系统一共包括三个模块：电化学测试模块、硬度测试模块及真空热处理模块。

1.电化学测试模块

(1)主要技术指标：

[1]测量通道：                            一套

A.4个（可实现四个通道独立测量），含四个阻抗测试模块；

B.通道绝缘电阻：>100M；

C.恒电位控制范围：±10V；

D.恒电流控制范围：±500mA；

E.电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV；

F.电流控制精度：0.1%×满量程读数；

G.电流量程：2A～2nA，共10档；

H.最大输出电流：500mA；

I.通讯方式：网口通讯；

J.阻抗频率响应：10Hz～1MHz；

K.电流与电位量程：自动设置；

L.低通滤波器：8段可编程；

M.软件集成极化曲线拟合、交流阻抗拟合功能；

N.软件可以序列化编程，实现无人值守顺序测试；

[2]软件测试功能：                        一套

A.稳态极化：开路电位测量（OCP）、恒电位极化（i-t 曲线）、恒电流极化、动电位扫描（TAFEL 曲线）、动电流扫描（DGP）

B.暂态极化：任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃（VSTEP）、恒电流阶跃（ISTEP）

C.计时分析：计时电位法（CP）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）

D.伏安分析：线性扫描伏安法（LSV）、线性循环伏安法（CV）

E.电池测量：电池充放电测试、恒电流充放电、恒电压充放电、恒电流间歇滴定技术（GITT）、恒电位间歇滴定技术（PITT）

F.阻抗功能：电化学阻抗（EIS）～频率扫描、电化学阻抗（EIS）～时间扫描、电化学阻抗（EIS）～电位扫描（Mott-Schottky曲线）

(2)仪器配置

[1]仪器主机                               一台

[2]测试与分析软件                         一套

[3]模拟电解池                             四个

[4]电源线                                 一条

[5]网线                                   一条

[6]电极电缆线                             四条

[7]电池测试线                             四条

[8]电化学实验配件

A.两套常用电解池

B.四支汞-氧化汞参比电极

C.四支银-氯化银参比电极

D.四支饱和甘汞参比电极

E.四支铂片电极

[9]数据采集设备                           一套

A.控制系统和数据分析软件： 酷睿八核i7-10700 8G 512G SSD Win10

B.数据显示仪； 27英寸/2K Type-C 40W快充 IPS屏 10Bit HDR

2.硬度测试模块

(1)主要技术指标

[1]显微维氏硬度仪                         一台

A.试验力：10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)

B.执行标准：GBT4340.1，GBT4340.2，ASTM_E92

C.最小测试单位：0.5µm

D.数据输出：LCD显示读出

E.试件最大高度：80mm

F.压头中心到外壁距离：95mm

G.X-Y试台 尺寸：100*100mm  最大移动：25*25mm

H.转换标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T

I.硬度测试范围：8~2900HV

J.试验力施加方法：自动（加荷、保荷、卸荷）

K.测试显微镜放大倍率  400X(测试)   100X（观察）

L.试验力保荷时间：0~60s

(2)配置要求

[1]仪器主机；                              一台

[2]砝码轴 1根，砝码6个

[3]十字试台                                一个

[4]薄片夹持台                              一个

[5]平口夹持台                              一个

[6]细丝夹持台                              一个

[7]螺丝刀 2把，调节螺钉 4支

[8]小水平仪                                一个

[9]10X测试目镜                             一个

[10]显微维氏硬度块（高块、低块）          各一块

[11]备用保险丝（2A）                       二根

[12]电源线                                 一根

[13]数据采集设备                           一台

A.四核处理器

B.4G内存

C.1TB硬盘

[14]数据显示仪：                           一个

[15]打印机                                 一台

3.热处理模块

(1)主要技术指标

[1]单温区管式炉                            一套

A.炉管规格 	外径: ﹥﹦100 ×内径: ﹥﹦94×长: ﹥﹦1000 mm

B.工作电压	单相 AC 208 - 240V

C.最大功率	3KW

D.加热原件	Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo

E.工作温度	最高温度: 不少于1200℃ (使用时必须通入惰性气体以防止炉管发生形变)

F.工作温度: 不少于1100℃

G.推荐升温速率:≤ 20℃ /min

H.加热区	加热区长度: 400mm

I.恒温区长度: 140mm

J.控制方式	模糊PID控制和自整定调节功能

K.智能化30段可编程控制

L.具有超温及断偶报警功能

M.控温精度: ±1 ℃

N.K型热电偶

O.密封系统	炉管两端配有不锈钢密封法兰

P.真空度	双极旋片机械泵：10^-2 torr

Q.泄漏率<5 mtorr / min

[2]真空系统                         一套

A.带有4个滑动轮

B.电压/频率	：220 V / 50Hz

C.抽气速率：3L/ S

D.最大压力：4x10-1 pa

E.功率： 550W

F.油箱容积 (ml)：1000

G.电阻真空计 测量原理：根据电阻(皮拉尼)的热传导物理性能

H.测量范围：5×10-2~ 1.0×105Pa（仅适应于空气，氧气，一氧化碳，氮气）

I.准确度（氮气）

1×10-1 ~5.0×103Pa          读数的±30%

5×10-2 ~ 1×10-1Pa          读数的±50%

5×103 ~ 1×105 Pa           读数的±50%

重复性：1×10-1 ~5×103Pa    读数的5%

[3]供气系统                         一套

A.量程：100sccm、200sccm

B.工作电压：185-245V/50HZ

C.工作温度：5-45℃

D.工作压强：3×106Pa

E.最大输出功率：18W

F.准确度：±1.5%FS（ 精度为满量程刻度的1.5%）

G.线性：±0.5～1.5%

H.重复精度：±0.2%FS

I.响应时间：气特性：1～4 Sec，电特性：10 Sec

J.工作压差范围：0.1～0.5 MPa

K.量程范围:-0.1~0.15 MPa (0.01 MPa/grid)

L.针阀	316不锈钢

M.管件	不锈钢1/4〞

N.尼龙管L12〞 ID 1/4〞

O.气体混料罐  Φ80×140mm

P.截止阀	316不锈钢针阀Φ1/4〞

(2)配置要求

[1]真空管式炉                              一套

A.高温炉1台

B.热电偶K型1根

C.高温手套1副

D.炉管Φ100×1000 1根

E.管堵 4个

F.炉钩 L=1000mm 1根

G.内六角扳手 M3 、M5各1把

H.法兰Φ100 1套

I.密封圈Φ98 8个

[2]真空系统真空泵                         一套

A.卡箍KF-25 3个

B.波纹管KF-25x1200mm 1根

C.手动挡板阀 KF-25 1个

D.法兰支架Φ25 1个

E.内六角扳手 M2.5、M3各1把

[3]供气系统                               一套

A.电源线3m 1根

B.聚四氟管Φ6.35mm 13米

C.外螺纹卡套接头Φ6.35mm 3个

- 服务要求

1.供应商提供电化学综合测试系统设备操作培训

2.支持每年免费升级一次新版本软件

- 质保要求

电化学综合测试系统

1.电化测试学模块：3年

2.硬度测试模块：3年

3.热处理模块：1年

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

#### 目 录

1. 商务文件

（1）投标函 ；

（2）法定代表人身份证明书及授权委托书 ；

（3）报价一览表 ；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）2018年1月1日至今以来类似项目业绩一览表；

（8）履约能力（附相应证明材料）

（9） 售后服务及优惠条件承诺书；

（10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（11）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（12）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

（13）商务偏差表 ；

（14）反商业贿赂承诺书 ；

（15）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）项目实施、供货及安装计划

（2）备品、备件

（3）技术偏差表（参数响应程度）后附相应证明材料；

（4）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

#### 目录索引

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 （10分） | 企业类似业绩 | 10 | 1、供应商提供（2018年1月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分； 注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2、服务评价：上述业绩能同时提供客户服务评价（优秀、优、满意）的，得2分。注：须提供相关证明材料。原件核查，不提供不全或未提供不得分。 |  |
| 技术 评审 （50分） | 参数响应程度 | 30 | 所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得基本分25分，每正偏离1项加1分，最多加5分。本项最多得30分。 注：供应商需提供技术参数中所要求的相关证明材料及设备实物照片等。 |  |
|  | 项目实施、供货及安装计划 | 8 | 根据投标方所提供项目整体实施方案和安装计划评审：对产品供货安装计划与调试是否有及时可靠的供应保障方案，安全保证措施、质量保证措施方案是否切实可行。 得0-8分，未提供本项得0分。 提供实施准备计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供总体布置及工期安排计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供实施过程中的协调沟通，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供实施进度计划，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供管理工作程序符合国家相关规定得1分，符合本项目特点，否则不得分 提供管理方案，符合本项目特点得1分，，否则不得分 提供现场管理及协调，符合本项目特点得1分，否则不得分 提供产品供货安装计划与调试，符合本项目特点得1分，否则不得分 |  |
|  | 备品、备件 | 4 | 提供《备品备件服务供应方案》，针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种数量进行综合比较评审，保证所设备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求的得0-2分；未按使用单位要求提供备品备件更换的得0分；保质保量完成本项目的供货及维护保障设备，提供证明材料得2分，未提供的不得分。 |  |
|  | 售后服务 | 6 | 1、售后服务方案：供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。包括故障响应时间、维修处理措施、质保期内服务方式、质保期外服务方式。优（4分），良（3分），中（2分），差（1分），未提供本项得0分。 2、供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书得0-2分，未提供本项得0分。 |  |
|  | 履约能力 | 2 | 1、能提供项目所在地的履约能力的得2分，提供相应证明材料； 注：提供公司或分公司营业执照或本地办事处（机构）备案证书或提供房屋租赁合同或单位自有房产提供房产证复印件加盖投标供应商公章； |  |
| 经济 评审 （40分） | 投标报价 | 40 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，其价格分为满分40分： 有效评标价为满足采购文件要求且符合相应财政政策的扣除折扣后的报价。 评标基准价为投标价格最低的有效评标价， 投标报价得分=评标基准价/投标报价*40 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计，如果得分为负分时，按零分计。 供应商的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |  |

### 商务文件

#### 投标函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，交货期  ：

二、完全响应招标文件中所有条款。

三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家最新规定的标准。

五、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

六、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，施工质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

七、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

八、到货地点：新疆大学

九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期：

#### 法定代表人身份证明书及授权委托书；

#### 法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

#### 法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

#### 报价一览表；

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

#### （4）明细报价表；

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 产地及品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用包含：设备名称、品牌、型号、主要设备费、备品、备件费、运输包装装卸费、安装调试费、保险费、伴随服务费、税费、数量、投标单价等合计，本次项目所涉及所有工作内容的费用，采购人不再支付其它任何费用。）

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

#### （5）投标人概况；（附营业执照等证明材料）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

#### （6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

#### （7）2018年1月1日至今以来类似项目业绩一览表；

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料按照评分标准提供。

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

#### （8）履约能力（附相应证明材料）

#### （9）售后服务及优惠条件承诺书；

格式自拟

#### （10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

#### （11）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

#### （12）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### （13）商务偏差表；

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

#### （14）反商业贿赂承诺书；

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区采购办反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日

#### （15）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

### 2.技术文件

#### （1）项目实施、供货及安装计划

#### （2）备品、备件

#### （3）技术偏差表（参数响应程度）；

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

#### （4）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）