招　标　文　件

（综合评分法）

项目编号：YTZFCGDL-GK-2020-169

项目名称：于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目

采购内容: 新建菌棒生产车间设备，设备包括净化、制冷等相关设备；

采 购 人：          于田县阿热勒乡人民政府       (盖章)

招标代理机构：    中睿智工程管理有限公司   (盖章)

联   系   人：     刘康               联系电话：18197847025

2020年12月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目 备案人：

于田县人民政府采购办公室

目    录

- 招标公告

- 投标须知前附表及总则

- 评标办法及定标原则

第四章  采购货物清单及规格参数

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

# 于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目

# 公开招标公告

于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目的潜在投标人应在 新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 获取招标文件，并于 2021 年1月 7日15时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 项目基本情况

项目编号：YTZFCGDL-GK-2020-169

项目名称：于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目

预算金额：1000万元

最高限价（如有）：1000万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目 | 1 | 批 | 10000000.00 | 新建菌棒生产车间设备，设备包括净化、制冷等相关设备 | 具体参数详见招标文件 |

合同履行期限：按合同签订为准

本项目（否）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标企业须具备独立法人资格，并具有相应经营范围的采购内容，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 2、凡拟参加本次招标项目的供应商应提供经年审合格的企业营业执照、法人需携带法定代表人身份证明或委托代理人须携带法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及委托人近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表（社会保障基金划缴凭证）；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动，将拒绝其参加本次政府采购活动；（开标现场查询）

- 3、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

- 三、获取招标文件

- 时间：线上获取，法定节假日均可

- 地点：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件，标书售后不退

- 方式：线上自行下载

- 售价：200元 （开标现场收取）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年1 月7日15点30分（北京时间）

地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 投标保证金：200000.00元；开户名称：于田县公共资源交易中心，开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社，账号：882010212010106202100。【投标保证金缴纳的截止时间为2021年1月7日15：30（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，按废标处理。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至于田县公共资源交易中心财务室。

- 特别提醒： 有意参加本次招标项目的投标人，因疫情期间人员流动性较大需提供于田县政府采购报名表，2020年12月14日至2021年1月3日上传至招标代理（1053310402@qq.com）邮箱进行报名（注:填写于田县政府采购报名表盖章扫描后上传至邮箱）如没有及时报送的企业导致无法投标的，视为自动放弃本项目。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：于田县阿热勒乡人民政府

地    址：和田地区于田县

联 系 人：涂明

联系方式：13364893203

2.采购代理机构信息

名    称：中睿智工程管理有限公司

地　　址：和田市龙煤大厦12楼

联系方式：18197847025

3.项目联系方式

项目联系人：刘康

电　话：18197847025

第二章   投标须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：于田县阿热勒乡人民政府 地 址：于田县阿热勒乡 联系人：涂明 电 话：13364893203 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：中睿智工程管理有限公司 地 址：和田市龙煤大厦12楼 联系人：刘康 电 话：18197847025 |
| 3 | 工程名称 | 于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目 |
| 4 | 供货地点 | 业主指定地点 |
| 5 | 采购内容 | 新建菌棒生产车间设备，设备包括净化、制冷等相关设备 |
| 6 | 采购范围 | 所有采购货物的供应、运输、安装、验收及售后服务等 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 招标范围 | 详见第四章采购货物清单及规格参数 |
| 9 | 供货期限 | 按合同签订为准；采购合同签订后，供应商应及时供货，并必须保证在规定时间内完成全部采购产品的到场及、验收、移交，保证采购产品按期投入使用（投标文件中的交货期必须按本要求填报，若出现其它交货期的，将拒绝其投标！） |
| 10 | 资金来源及到位 | 脱贫攻坚补短板综合财力补助资金；已到位 |
| 11 | 资格要求 | 资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标企业须具备独立法人资格，具有所投项目的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； - 2、凡拟参加本次招标项目的供应商应提供经年审合格的企业营业执照、具有所投项目的经营范围、法人需携带法定代表人身份证明或委托代理人须携带法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及委托人近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表（社会保障基金划缴凭证）；如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动，将拒绝其参加本次政府采购活动；疆外投标企业还需提供进疆备案手续； - 3、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效； |
| 12 | 投标有效期 | 为 30 日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 投标保证金 | 投标企业保证金为：￥200000.00元整（贰拾万元整） 开户名称：于田县公共资源交易中心 开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社 账号：882010212010106202100 备注： 1、项目名称：“于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目” 2、用途：投标保证金。 3、投标保证金必须从总公司基本账户转出,不得以分公司名义缴纳。投标保证金缴纳时间为自领取招标文件之日起至2021年1月7日15：30分前到达指定账户，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目编号及用途，投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间，投标保证金以其进账时间确定其有效性，如在规定时间内未进到指定账户，则按否决投标处理。无须到于田县公共资源交易中心换取收据,开标时需携带投标保证金电子回单。开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至于田县公共资源交易中心财务室。 |
| 14 | 封套上写明 | 采购人名称：于田县阿热勒乡人民政府 - 项目名称：于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目 项目编号： 投标人名称： 投标人联系方式： 投标人地址： 投标文件：在 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 分前不得开启 |
| 15 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 16 | 投标文件份数及密封要求 | 投标文件：正本一份、副本三份（含投标文件电子版U盘），一并装入封袋内； 开标一览表：一份（单独密封）； 各类证书原件：一份。投标人需持有应经年审合格的企业营业执照原件、法人身份证原件及法定代表人身份证明或委托代理人须携带法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）和委托代理人的身份证原件、投标保证金汇款凭证及委托人近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表（社会保障基金划缴凭证）。 备注： 1、投标人应将“投标文件”、“开标一览表”分别密封在封袋中，在封套正面注明：“投标文件”、“开标一览表”的投标字样。封袋上加贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位鲜红公章和法定代表人签字或盖章。 2、投标文件的封套上应写明采购人名称、项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址、投标人联系方式、投标文件：在 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 分前不得开启。投标文件外封套须加盖投标人单位鲜红公章和法定代表人签字或盖章并应确保密封完好。 3、如投标单位投标文件未按上述内容填写（或有缺项），招标代理公司有权拒绝接收投标文件。 |
| 17 | 投标文件的装订 | 投标文件采用死页胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 18 | 投标文件递交地点 及截止时间 | 地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）。 截止时间： 2021 年1月7日15时30分前（北京时间） |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表 1 人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家6人；不分组 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 20 | 开 标 | 地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）。 开标时间： 2021 年1月7日15时30分（北京时间） |
| 21 | 开标程序 | (1)按照招标文件中规定的“投标文件递交截止时间前”收取各投标人的投标文件及法定代表人证明书或法定代表人授权委托书； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； (3)宣布开标纪律及注意事项； (4)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）监督人查验各投标人的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及有效身份证件； （6）监督人按照招标文件密封要求检查各投标人的投标文件密封情况； (7)监督人查验各投标人的各类证书原件； (8)唱标人按送达时间逆顺序启封“开标一览表”，宣布开标一览表中的供货期限、质量、报价，并由投标人当场签字确认； (9)宣布最高投标限价上限； (10)投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认 ； (11)宣布投标人退场进入评标阶段； (12)开标结束。 |
| 22 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法； |
| 23 | 中标通知书 发出时间 | 中标公示期结束后一个工作日 |
| 24 | 最高投标限价 | （1）本项目的采购预算价（最高投标限价）：￥10000000元； （2）投标人的投标报价超过采购人预算价（最高投标限价）的按否决投标处理。 |
| 25 | 售后服务 | 在产品试用期间做一次全面技术培训，在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用，当甲方需投标人提供售后服务时，投标人需在4小时内响应并到达现场。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。 |
| 26 | 签订合同期限 | 中标单位须在发放中标通知书之日起30日内与采购单位签订合同，逾期（无正当理由不与采购单位签订合同）将视为弃权，业主有权选择其他参加投标的企业为中标者，且不退投标保证金。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，参考计价格【1980】号文收取 |
| 28 | 履约保证金 | 中标价的10% |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

一、总则

根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，中睿智工程管理有限公司受于田县阿热勒乡人民政府的委托，拟就于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目进行公开招标。

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1 适用范围：本招标文件仅适用于招标文件中所叙述项目的招标。

1.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

2、定义

2.1 “招标代理人”系指组织本次招标活动的招标代理机构。

2.2 “采购人”系指于田县阿热勒乡人民政府。

2.3 “潜在投标人”系指购买了本招标文件的投标人。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

2.5 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

3、合格的投标人

（1）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标企业须具备独立法人资格，并具有所投项目的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）、凡拟参加本次招标项目的供应商应提供经年审合格的企业营业执照、法人需携带法定代表人身份证明或委托代理人须携带法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及委托人近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表（社会保障基金划缴凭证）；如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动，将拒绝其参加本次政府采购活动；疆外投标企业还需提供进疆备案手续；

（3）、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

4、投标费用

4.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理（包括招标代理费及应有投标人承担的一切费用）。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标公告

5.2 投标须知前附表及总则

5.3 评标办法及定标原则

5.4 采购货物清单及规格参数

5.5 合同主要条款

5.6 投标文件格式

6、招标文件的澄清及修改

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

6.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

6.4在投标截止时间7天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

6.5投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

三、投标文件

7、投标文件

7.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并对投标文件的正确性和真实性负责。

7.2 不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

7.3 投标有效期为30日历天(从投标截止之日算起)

8、投标文件组成

8.1   投标函

8.2   法定代表人身份证明（另需单独提交）

8.3   法定代表人的授权委托书（另需单独提交）

8.4   投标保证金（投标保证金汇款凭证）

8.5   关于资格的声明函

8.6   开标一览表

8.7   报价明细表

8.8   设备简要说明一览表

8.9   备品、备件清单

8.10  规格、技术参数偏离表

8.11  商务条款偏离表

8.12  需提供近三年（2017年、2018年、2019年）财务审计报告（经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表）

8.13  近三个月缴纳税收证明

8.14  近三年（2017.11-2020.11）类似项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）8.15  投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

8.16  节能、环保产品证明（若有）

8.17  质量保证、技术及售后服务承诺书(并提供售后服务体系与维保方案）

8.18  能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料并提供产品出厂标准和质量检测报告等

8.19  技术服务、技术培训的内容和措施

8.20  优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

8.21  中小企业声明函（若有）

8.22  残疾人福利性单位声明函（若有）

8.23  其他资料（企业相关证件及证明文件等）

9、  投标报价

9.1 投标报价超预算金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

9.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。如综合单价和总价不符，以综合单价累计为准；综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改综合单价；小写和大写不符，以大写为准；投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

9.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

9.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

9.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

9.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。

10、 投标报价的货币单位

10.1 投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

11、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

11.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

11.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

12、 投标文件签署及份数

12.1 “投标文件”正本一份, 副本三份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的副本不得采用正本的复印件。

12.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人和其委托代理人签字并加盖单位鲜红公章，投标文件中法人或委托人签字与开标现场字迹必须为同一人，当字迹不一致时按否决投标处理。投标文件内容应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位鲜红公章和投标人的法定代表人签字或盖章确认。投标文件封面均应加盖单位鲜红公章并经法定代表人签字或盖章。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

13、  投标文件的密封和标记

13.1 投标人应将“投标文件”、“开标一览表”分别密封在封袋中，在封套正面注明：“投标文件”、“开标一览表”的投标字样。封袋上加贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位鲜红公章和法定代表人签字或盖章。

13.2 投标文件的封套上应写明采购人名称、项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址、投标人联系方式，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。投标文件外封套须加盖投标人单位鲜红公章和法定代表人签字或盖章并应确保密封完好。

13.3 未按招标文件要求密封和加写标记的投标文件采购人不予受理。

13.4 电子版投标文件刻录在U盘上并封装入“投标文件”封袋内，未响应招标文件要求的按否决投标处理。

14、 投标文件的递交

14.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

14.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件采购人不予受理。

15、 投标文件的修改与撤回

15.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

15.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

15.3 对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

15.4 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

16、 开标和评标过程中，投标人或投标文件有下列情形之一的，投标无效：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件要求密封、包装的投标文件及投标文件正、副本份数不符合招标文件的要求的；

3）由于包装不妥严重破损或失散的投标文件；

4）投标人未提交或提交的证件不能证明其达到投标资格要求的；

5）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；

6）未按投标文件规定提供投标保证金的投标文件；

7）投标人未参加开标会议的；

8）投标报价未按规定报价的；

9）投标文件正、副本未按招标文件要求签字、盖章的；

10）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

11）投标文件不符合招标文件规定的实质性要求的；

12）评标委员会在评标过程中发现投标人以他人的名义投标，串通投标或故意抬标，以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

13）法律、法规、规章应当作为废标处理的其他情形。

17、资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格审查时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本次项目的资质条件、能力和信誉。

各类证书原件含：投标人需持有经年审合格的企业营业执照、投标保证金汇款凭证、法定代表人身份证原件及法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件及委托人近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表（社会保障基金划缴凭证）以备现场查验。

18、 投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 30 天（如不满足将导致废标）。

18.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期

四  开标、评标和定标

19、开标：

19.1 开标时间： XX  年  XX  月 XX  日 XX  时；

19.2 开标地点：    XXXX             ；

19.3 参加开标会的必须是法定代表人或委托代理人。

20、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)按照招标文件中规定的“投标文件递交截止时间前”收取各投标人的投标文件；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标纪律及注意事项；

(4)宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（5）监督人查验各投标人的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及有效身份证件、投标保证金收据及各投标人的各类证件原件；

（6）监督人及个投标人按照招标文件密封要求检查各投标人的投标文件密封情况；

(7)唱标人按送达时间逆顺序启封“开标一览表”，宣布开标一览表中的供货期、质量、报价，并由投标人当场签字确认

(8)宣布最高投标限价；

(9)投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(10)宣布投标人退场进入评标阶段。

21、 评标：

21.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

21.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

21.3 评标原则：评标遵循公平、公正、科学、择优的原则；

21.4 评标方法：综合评分法；

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，在全部满足招标文件实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审依据得分由高到低的顺序依次确定中标候选人。

21.5 评标程序：初步评审、详细评审、推荐中标候选人；

22. 初步评审

22.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中明细报价表的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准。

22.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

22.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

22.4 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

22.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

22.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

22.8 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

22.9 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.10 下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）未按投标文件份数要求提交投标文件的；

（4）投标有效期不足的；

（5）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（6）报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

（7）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（8）供应商名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（10）投标文件正、副本未按招标文件要求签字、盖章的；

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

22.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在符合性检查时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

22.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

22.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

（6）响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步符合性检查阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

23、定标

23.1采购人授权评标委员会按照招标文件、评标细则采取综合评分，按照得分高低排序，向采购人推荐第一为首选中标候选人。

23.2  采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

24、中标通知

在本章第18.1条规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

25、 签订合同

25.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

25.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

26、 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后通过的投标单位数量少于3家的。

27、 纪律和监督

27.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

27.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

27.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

27.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

28、 需要补充的其他内容

28.1 中标公示

中标公示期：中标结果公示一个工作日。

28.2 重新招标的其他情形

除投标人须知正文第26条规定的情形外，除非已经产生中标侯选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

28.3 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有关监督部门依法实施的监督。

28.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

28.5 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿（包含购买招标文件费用，售后不退）。招标代理费按照计价格【1980】号文，以差额累计收取。

第三章  评标办法及定标原则

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规，为维护政府采购项目招标、评标、定标工作的公正性、科学性，使评标、定标工作规范化，更具有透明度和可操作性，现制定本评标细则。

- 评分项目：

1.2 评标办法如下：

| 项目 |  | 评分内容及评分方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步 评审 |  | 1 | 投标文件是否按照本章规定进行胶装、密封、标记的； |
|  |  | 2 | 相关证件是否齐全（营业执照、参加投标的人需提供近三个月的公司社保缴纳凭证及个人明细表）； |
|  |  | 3 | 投标人是否只有一个有效报价，未提交选择性报价； |
|  |  | 4 | 投标文件签字处是否按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或需加盖鲜红公章处是否加盖投标人鲜红公章的；或签字人是否经法定代表人有效授权委托的； |
|  |  | 5 | 技术性能、技术参数、使用时限是否满足招标文件要求； |
|  |  | 6 | 是否按规定提交投标保证金的； |
|  |  | 7 | 供货期限、供货地点等是否满足招标文件要求； |
|  |  | 8 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |
|  |  | 9 | 投标报价是否未超过预算金额； |
|  |  | 10 | 投标人应具有相应技术支持和后续售后服务能力 |
|  |  | 11 | 投标企业未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）网页材料； |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |  |
| 商务部分（30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价等于基准价得30分；投标报价高于基准价的，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30(百分点保留2位小数点，得分保留2位小数,第3位四舍五入)。 |  |  |
| 技术部分（70分） | 详见评审内容 |  |  |
|  | 说明对投标文件进行综合计分评审，满分100分其中：商务部分占30分、技术部分占70分。 |  |  |

1、本招标评标办法方案采用综合评审，由评审组将以招标文件中的各项要求作为对方案、技术配置、报价等方面进行全面评价的依据，采用百分制评标法决定中标候选人；开标后，对所有投标文件进行初步审查，按招标文件第三章初步审查条款审查是否有废标，只有通过初审的投标文件才能进入详细评审。

2、本评标办法总分100分，分值保留小数点后两位。得分最高的投标人将被推荐为第一中标候选人。

三、评分标准与评分办法

评委会从投标报价、投标综合实力、财务状况、产品质量及性能、货物的质保、验收及售后服务、业绩、标函质量等方面，对投标文件进行综合计分评审。满分100分，由评委独立赋分，所有评委赋分的算术平均值为每个投标人的最终得分。

1、商务评审（30分）

以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价等于基准价得30分；投标报价高于基准价的，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30(百分点保留2位小数点，得分保留2位小数,第3位四舍五入)。

2、技术标标准（70分）

附表一

- 初步评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评 审 意 见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 | 1 | 投标文件是否按照本章规定进行胶装、密封、标记的； |  |
|  | 2 | 相关证件是否齐全； |  |
|  | 3 | 投标人是否只有一个有效报价，未提交选择性报价； |  |
|  | 4 | 投标文件签字处是否按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或需加盖鲜红公章处是否加盖投标人鲜红公章的；或签字人是否经法定代表人有效授权委托的； |  |
|  | 5 | 技术性能、技术参数、使用时限是否满足招标文件要求； |  |
|  | 6 | 是否按规定提交投标保证金的（是否按招标文件要求缴纳）； |  |
|  | 7 | 供货期限、供货地点等是否满足招标文件要求； |  |
|  | 8 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |  |
|  | 9 | 投标报价是否未超过预算金额； |  |
|  | 10 | 投标人应具有相应技术支持和后续售后服务能力 |  |
|  | 11 | 投标企业未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）网页材料； |  |
|  | 评审结论 |  |  |

注：1、通过打“√”   2、未通过打“×” 3、一项未通过者不参加下阶段评审；

- 附表二

- 技术评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力（19分） | 10 | 1、近三年完成过同类工程的得2分，最多计10分； |
|  | 6 | ①投标企业所投产品生产厂家通过质量管理体系认证得2分；②投标企业获得环境管理体系认证的得2分；③投标企业获得职业健康认证证书的得2分。 |
|  | 3 | ①投标企业财务状况（3分），投标企业须提供（2017年-2019年经审计的财务报告，不提供材料不得分）； |
| ### 产品质量性能 ### （20分） | 20 | ①产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高、技术应答无偏离，返修率低；（12-20分） ②产品质量、性能基本满足招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离，返修率低；（6-12分） ### ③产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离，返修率高。（0-6分） |
| ### 管理水平、技术力量配备 ### （10分） | 10 | ①技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证；（6-10分） ②技术力量一般，装备齐全，设备配置较合理，通过技术质量认证；（3-6分） ③技术力量较弱，装备较差；设备配置不合理；（0-3分） |
| ### 技术方案、项目实施方案 （8分） | 8 | 项目安装、验收、设备维护等技术方案完备性，实施方案设计合理性及可行性；优得（5-8分），一般得（1-4分）； |
| ### 质量保证措施 （5分） | 5 | 针对本项目制定完善、合理的质量保证措施，拥有完整的质量管理体系及保密管理措施和质量保证措施的优得（5分），一般得（1-4分）； |
| 标函质量 （8分） | 8 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。优得（8分），良得（4-7分），一般得（1-3分）； |

中标价、合同价的确定

1、采购人授权评标委员会按照招标文件、评标办法采取综合评审，按照得分由高到低的排序向采购人推荐第一中标候选人为首选中标候选人。

2、合同价为中标人的投标报价。

五、特殊事项的处理办法

1、若此招标项目在评标过程中有效标出现两个或两个以上单位分值并列最高时则以报价最低者为第一中标候选单位，若报价也相等则由采购人抽签确定中标单位。

2、若排名第一的中标候选人放弃中标，采购人将按排名第二的中标候选人为中标人(排名第二的中标候选人中标价与第一中标候选人的中标价相比，取低价为中标价) 依次类推。

六、附则

1、对投标单位所提供的有关证件资料必须真实有效，若发现有弄虚作假行为，投标人在招投标过程有欺诈行为，一经查实，按法律、法规追究法律责任，罚没投标保证金，并取消中标资格。

2、答疑文件和补充通知均具有与招标文件同等效力。

3、本招标文件的解释权归采购人。

- 采购货物清单及规格参数

于田县阿热勒乡菌棒生产车间（净化、制冷设备）采购项目货物清单

| 新疆于田香菇菌棒厂设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷主机设备及末端产品报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 商用冷暖两用空调 | 1.制冷压缩机采用全封闭涡旋系列压缩机，涡旋压缩机采用双柔性设计确保涡旋盘的密封，更高的寿命和可靠性；高能效比；更低的噪音和振动水平，冷却方式为风冷，可制冷制热，压缩机功率5KW；制冷量：15KW. | 台 | 208 |  |  |  |
| 2 | 控制箱 | 外形尺寸300mm*400mm*200mm,空开D63带漏电，正泰接触器18-10，热保护11-15，温控器精创EK-3010 | 个 | 90 |  |  |  |
| 3 | 冷媒 | R22 | KG | 1620 |  |  |  |
| 4 | 复合冷凝水管 | 支管 | m | 1900 |  |  |  |
| 5 | 复合冷凝水管 | 主管 | m | 2388 |  |  |  |
| 7 | 冷冻油、氮气、氧气、丝杆、管件等 | 采用通过国家标准认证产品 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 辅助设备电线 | 采用国标ф4㎡*5芯铜线 | m | 5867 |  |  |  |
| 8 | PVC线管 | / | m | 5867 |  |  |  |
| 9 | 膨胀阀 | / | 个 | 208 |  |  |  |
| 10 | 辅助设备电缆 | 采用国标ф6㎡*5/ф4㎡*5铜线 | 套 | 208 |  |  |  |
| 11 | 辅助设备铜管 | 铜管及保温棉匀采用通过国家标准认证产品，铜管排气管采用19厘主管，，供液管采用12厘。）（含辅材） | m | 3120 |  |  |  |
| 12 | 外机机组基础 | / | 个 | 208 |  |  |  |
| 13 | 设备运输，吊装费 | / | 项 | 76 |  |  |  |
|  | 制冷主机设备及末端产品部分小计A1 |  |  |  |  |  |  |
| 车间恒温、消杀设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1200mm*1000mm | 套 | 76 |  |  |  |
| 2 | 电线 | 采用国标ф4㎡*5芯铜线 | m | 1520 |  |  |  |
| 3 | 臭氧消毒机 | 1臭氧发生器放电式技术采用石英玻璃管放电式，采用双间隙放电技术，高品质玻璃介质，高均匀性、超高透射率、介电常数高，耐击穿，耐高压。长时间工作下防止热量过高导致短路，具有防尘作用。2、匹配专用电源，充分发挥电晕放电产生臭氧的效率，保证大产量、高浓度、低能耗。3、微电脑控制系统，多时段定时控制，无人值守，不同工作环境轻松应对。4不锈钢304机箱，防潮、防腐、抗高温、整机寿命超长。5、设备尺寸：400mm*300mm*600mm;输入电压：220v50hz臭氧发生器功率：550W | 台 | 16 |  |  |  |
| 4 | 单人双吹风淋室 | 1. 材质:冷轧钢板烤漆，内胆304不锈钢，外尺寸W1200*L1000*H2080，不锈钢喷嘴，电子联锁门、智能控制、液晶面板自动调节，喷口风速19-21m/s）（含设备基础及辅材） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 运费 | / | 车 | 1 |  |  |  |
|  | 车间恒温、消杀设施部分小计A2 |  |  |  |  |  |  |
| 车间配电柜改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 三线四相漏电空开 | 250A | 个 | 40 | 550 | 22000 |  |
| 2 | 辅材 | / | 项 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 3 | 车间配电柜改造部分小计A3 |  |  |  |  |  |  |
| 车间新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 车间新风换气机组 | 1. 3000m3/h,外尺寸：1400*1100*500mm,电机功率：550W*2)（含设备基础及辅材） | 台 | 60 |  |  |  |
| 2 | 过道新风换气扇 | ∮1000*1000mm | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 阻燃PVC管(含管件) | φ400mm，壁厚8mm | 米 | 2150 |  |  |  |
| 4 | 管道口防水 | -25摄氏度沥青油毡 | 个 | 298 |  |  |  |
| 5 | 百叶窗 | 400*400mm | 个 | 120 |  |  |  |
| 6 | 百叶窗 | 500*1000mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 7 | 风管止回阀 | ∮400mm | 个 | 298 |  |  |  |
| 8 | 镀锌通风管道 | 1. 材质:国标镀锌钢板板厚度:1.2mm， 形状:矩形） | 平米 | 600 |  |  |  |
| 9 | 运输费 | 含辅料 | 车 | 3 |  |  |  |
| 10 | 末端高效出风口 | 1. 材质:冷轧钢板烤漆，外尺寸W610*L610*H550，含箱体，高效有隔板过滤器，散流板调节阀和法兰等5件套）（含辅材） | 套 | 48 |  |  |  |
| 11 | 百级超净输送线设备 | 1. 材质：210不锈钢线体，设备长8.5m*宽0.55m*高0.67m百级净化FFU过滤器12套，需要保持百级正压的风压在Pa15-Pa18之间，鲜风量是30%）（含设备基础及辅材） | 套 | 8 |  |  |  |
| 12 | 中效送风系统 | 18000风量 | 套 | 8 |  |  |  |
| 新风、部分小计A4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价含货款、运输装卸费、安装费、税费等其他相关一切费用,是指标的货物经验收，交付采购人使用的价格。

2、投标商需在报价中注明所投货物种类、规格及参数要求，并承诺所投货物完全满足招标需求，否则视为无效投标。

3、推荐三名中标候选人，第一中标候选人不能按期按要求供货，则有第二中标候选人供货，以此类推。

4、业主单位按照实际情况，对配送的产品随机抽取送检，如发现与供货单位提供的检验报告、招标文件不符者，视为违约，招标文件、合同书等追究责任，进行赔偿，有权终止供货合同。

第五章  合同主要条款

一、合同协议书（格式）

（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款，但不得与招标文件、响应文件的实质性内容相背离。）

采购方作为本合同的需方，中标人是本合同的供方，按合同相关条款履行其义务。双方宗旨是严格履行合同。根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、响应文件及相关文件的有关条款为基础，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写） （¥： ） （合同总金额包含备品、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以        方式向乙方一次性支付    %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

4.2现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

（1）金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

（2）制造厂家出具的货物质量合格证书。

（3）甲方已收讫货物的验收凭证。

（4）甲方签发的验收合格文件。

4.3分期支付货款的，余下的货款应于             （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按国家或行业颁布的最新规范、规程或标准和招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按国家或行业颁布的最新规范、规程或标准和招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型货物可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在合同条款中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内货物运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对货物进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间内足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期内足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达   天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期    个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间内提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的    日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指人为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括（但不限于）：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本招标项目的招标文件、中标人的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲    方：                                  乙    方：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

签订地点：                                  签订日期：          年    月     日

二、通用合同条款

1、定义

1.1合同：系指供方（中标人）与需方（采购人）双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括附件、附录和上述所提到的构成合同的所有文件。

1.2合同价：指根据合同写明的（中标价）、由供货人正确地、完全履行合同义务后采购人应支付给承包人的款额。

1.3合同货物：合同范围内规定的供货人提供给采购人的所有货物、器械、仪器仪表、备品备件、工具、材料，以及所有合同货物的设计、装配、检验、工厂和现场检验、组装、安装调试指导、试运行、维修等有关技术文件。

1.4技术文件：根据合同，由供需双方确认的用来解释所有货物或货物的某一部分的一切图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册、程序、报告、详细说明、目录和其他递交的资料。

1.5服务：根据合同规定供方应承担的所有合同货物的组装、安装调试指导、试验、试运行的监督指导、技术协助、工厂检验、培训的技术服务、售后服务和合同中规定供方应承担的其他责任和义务。

1.6通用条款：指本合同条款。

1.7专用条款：指第二节专用合同条款。

1.8项目现场：合同货物最终交货的地点。

1.9日：指日历天数。

1.10来源地：指货物生产地或提供服务的来源地。

1.11货物：指经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品。

2、合同适用性

2.1本通用合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围，已被合同所取代或覆盖部分按合同约定的条款执行。

3、标准

3.1合同项下交付货物的技术规格标准见招标文件技术条款。如果没有提及适用标准，则应符合货物适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。或货物能满足设计要求的技术性能和质量标准和货物投入正常运行后发挥预期的作用。

4、知识产权

4.1	承包人保证，采购人在项目现场使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，供方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

5、履约保证金

5.1	如需方要求供方提供履约保证金的，应在合同中约定（如需方有要求执行以下条款）。

5.2	履约保证金应用本合同货币：人民币。

5.3履约保证金应为合同价的 10 %。

5.3	除非专用条款另有规定，在供方完成规定的质保期后    日内，采购人将履约保证金退还承包人。

6、检验和测试

6.1需方或其代表有权要求检验和测试货物，以确认货物能符合合同的要求，且并不承担额外的费用。需方要求进行的检验和测试的内容和地点应在合同中说明。

6.2检验和测试应在供方交货地点、或货物的最终目的地进行。如果在供方的工厂进行，需方检测人员应能得到必要的检测设施和手段，采购人不承担任何费用。

6.3供方有责任对合同货物按合同要求自行进行检验、测试等工作，检验、测试合格报告由供方提交给采购人，这些文件将被视为合同货物的质量保证资料。

6.4如果所检验的货物不能满足合同的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。

6.5	供方应在进行检验和测试前    日通知采购人检验和测试货物的相关内容，以便采购人能安排人员参加。采购人将及时以书面形式把参加检验和测试的代表身份情况通知供方。

6.6	供方有义务提供有关资料和必要的协助，包括合理地中止工作以便需方或其代表在加工过程中对货物的某一部分或元件进行检测。

6.7本章规定在任何情况下都不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7、包装

7.1	承包人应提供合同货物运至合同规定的目的地所需要的包装，以防止合同货物在转运中损坏或变质，这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、气候和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.2	包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及采购人后来发出的指示。

8、交货和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运任务。供方应提供的装运细节和单据在专用条款中有具体规定。

9、保险

9.1	本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中丢失或损坏按专用条款规定的方式，对货物进行全面保险。

10、备品、备件

10.1在合同货物供货后2年内，承包人应以优惠价格向采购人提供合同货物维修和维护所需要的备品、备件。如果承包人在上述期限前停止生产合同货物，则应事先通知采购人，以便采购人采购足够的备品、备件。在停止生产后，如果采购人要求，供方应免费向采购人提供备品、备件的图纸和规格。

11、保证

11.1供方应保证合同货物是崭新的、未使用和启封的货物，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。供方应保证合同货物不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

11.2供方应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。技术文件如有不准确或不完整，供方应在接到采购人通知后15日内进行更改或重新提供。

11.3供方应保证合同货物在接收试运时各项技术参数满足合同要求。如在合同货物安装、调试、接收、试运期间，如发现因供方原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供方应尽快免费更换和修复并补偿由此给采购人带来的一切直接损失。供方应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。

11.4质量保证期（简称质保期）为业主签发接收通知书之日起算。

11.5在质保期间，如果因供方原因造成合同货物有缺陷或不能满足合同规定，采购人有权提出索赔。

11.6在采购人提出索赔之后，承包人应尽快对合同货物进行修复并承担全部费用。

11.7如果供方对索赔有异议，应在收到采购人索赔    日之内提出，双方进行协商。如供方在此期限之前没有答复则被视为接受索赔要求。

11.8供方应在接到索赔要求后   日内对合同货物进行修复或替换。替换和修复工作的期限，除采购人同意的期限外，不得超过   个月。对于小的缺陷，在供方同意的情况下，可以由需方有关技术人员进行修复，费用由供方承担。

11.9如因供方原因在质保期内因合同货物维修而停止使用，则相应合同货物质保期应根据货物停运时间延长。对于维修量大或重新更换的合同货物，质保期应重新计算，为需方验收接受维修或更换合同货物后原质量保证期。

12、环境、职业健康和安全

12.1供方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证安装现场环境、职业健康和安全符合国家法律政策要求。所提供的货物应保证符合国家法律政策对使用人员在使用过程中关于职业健康的要求。

12.2需方检验员在供方制造场所进行检验时，供方有责任提供给需方检验员一个安全的工作环境，并且告知其潜在的危险。如果检验员认为工作环境不安全，检验员可以不履行其工作。

12.3供方工作人员在需方安装现场进行服务时，应该遵守需方安装现场的“安全/环境管理规定”，服从需方安装现场安全人员的指挥。

12.4供方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。

13、索赔

13.1在合同货物验收、安装、调试、型式接收试验及质保期内，如因供方原因合同货物在数量、质量、设计、技术参数、型式和技术运行等方面不符合合同的要求，需方有权提出索赔。供方应按下列一种方式或几种方式结合与需方达成协议。

（1）同意退货并赔偿需方相应损失，供方赔偿额为相应合同货物价格和已发生的银行利息、手续费用、运输费用、保险费、现场存放费、装卸费、验收费用、已发生的合同货物保管等费用。

（2）根据合同货物缺陷程度、损坏程度和损失金额，经双方同意对货物进行折价。

（3）用符合本合同技术要求的新的零、部件对有缺陷或损坏的零、部件进行更换对缺少的货物进行补充，由此产生的全部费用包括需方的直接损失均由供方承担，更换后的货物质保期按11条的要求相应顺延。

13.2如果供方在接到需方索赔通知单后    日内没有答复，则视为承包人接受索赔。

13.3如果供方不能按13.1（3）款完成合同货物的更换、修复或补充发货，供方应按合同有关条款的规定负担迟交货罚款。

13.4因供方原因而更换急需的合同货物，供方应在需方要求的时间内尽快运到目的现场，费用由承包人负担。

14、付款

14.1本合同付款条件在专用条款中规定。

14.2承包人应书面向采购人提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行服务的发票和通用条款第8条规定的单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

15、价格

15.1供方在合同项下提交货物和履行服务收取的价格是招标文件中列明的各货物由投标人在响应文件列明的价格，在合同履行期的固定、不变价，包括供方货物的制造、货物的材料费、运输费用、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车）保管费用、试验或检验费用、验收、移交、人员培训（现场免费培训）、损耗及各种税费等一切费用。双方不得以任何理由要求对合同中列明的各货物的价格进行调价。需方在本合同工程实施过程中也不会考虑给予供方无论因物价波动、货物按规定运送至需方指定目的地不变但实际运距与供方自行测定的运距发生变化等调整价格的任何因素。

16、变更指令和合同修改

16.1采购人可以在任何时候书面向承包人发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）运输或包装的方法、货物数量；

（2）交货地点和/或；

（3）承包人提供的服务。其条件是：

16.2任何对合同条件的变更或修改均需双方同意并签订书面的修改书。

17、转让

16.1除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。

18、履约延误和罚款

18.1在履行合同过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.2如供方未能按本合同规定按时交货和提供服务，需方有权从合同价中扣除误期赔偿费。罚款应从付款中扣除。罚款比例见专用合同条款规定。承包人支付违约金并不排除承包人继续发货和提供服务的责任。一旦达到罚款的最高限额，供方可考虑按通用条款第19条规定终止合同。

19、终止合同

19.1供方违约终止合同：在供方违约的情况下，需方可向供方发出书面违约的通知书，提出终止部分或全部合同。供方应承担购买类似货物所超出的那部分费用。同时，供方应继续执行合同中未终止部分。

19.2供方破产终止合同：如果供方因破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面方式通知供方，提出终止合同而不给需方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

19.3不可抗力终止合同：如果第20条所述的不可抗力事故发生时间超过    日，采购人有权终止合同。

20、不可抗力

20.1双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件或双方同意

的任何一方都无法控制事件以及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事故影响的时间。

20.2受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面方式通知另一方，并在   日内以特快专递方式将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如果不可抗力事故影响本合同执行超过    日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议。

21、争议的解决

21.1双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。

21.2如从该协商开始后    日内供方和需方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任何一方可向需方所在地法院起诉。

21.3在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

22、税费

22.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费由供方承担。

22.2.本合同价格为含税价。供方提供的货物、技术资料、服务（包括运输）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方承担。

23、适用法律

23.1本合同适用中华人民共和国法律。

24、通知

24.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送达到合同规定的对方的地址。

三、专用合同条款

（专用合同条款是对通用合同条款的补充和解释，应互为使用）

1、定义

1.1、补充以下条款：

（1）使用范围：仅适用于本招标文件中所叙述项目的货物采购及服务。

（2）定义：招标文件中下列术语应解释为：

“采购人”系指 阿热勒乡人民政府。

“投标人”系指向采购人提交响应文件的制造商或供货商。

“货物”系指供方按合同要求，须向采购人提供的货物、材料、备品备件、工具、成套技术资料及手册等。

“服务”系指合同规定供方必须承担的货物设计、安装、调试、技术指导及培训、售后服务以及其他类似的承诺义务。

“采购人或需方”系指在合同的采购人（甲方）项下签字的法人单位，即：采购人。

“承包人或供方”系指被采购人确定为中标人并提供合同货物及服务的投标人。

5、履约保证金

5.4	如需方与供方在合同中约定要求供方提供履约担保的，履约保证金的金额为人民币合同额的 10 %。

5.5	履约保证金将以现金、银行（现金汇票/支票）的方式提交。

7、包装

7.3 供方交付运输的所有合同货物应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同货物的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同货物不受损坏。因包装不良引起合同货物生锈、损坏或丢失，供方应负全部责任。

7.5	对松散的附件，包装或捆装时承包人应注明合同号、主货物名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备品、备件和工具除上述内容外还应注明备品、备件或工具。

7.6	以上提到内容对裸装合同货物承包人应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木，并应满足国家或行业对运输大件物品的要求。

7.7	供方应将下列文件随同合同货物在包装箱内一起交付：

（1）详细货物清单；（2）质量合格证书

7.8	供方每箱中应附有一份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨、防腐蚀等保护措施，保证技术文件完好完整的提供需方。

7.9 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及与需方签约后发出的指示。

8、交货和单据

8.1供方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同货物及技术文件发运、装卸任务。

8.2供方负责安排合同货物从供方厂家至目的地的运输工作、包括特殊安装工具、安装材料、和随机备品配件。

8.3供方应根据本合同规定的交货日期，提前    日通过传真方式或电子邮件通知供方计划发运日期、计划到达日期、目的地、货物名称、数量和其它事项。

8.5	如果包装箱重量超过 （交通运管部门的规定）   吨、或长度超过 （交通运管部门的规定）   米，或宽度超过 （交通运管部门的规定）   米， 或高度超过 （交通运管部门的规定）   米，或特殊形状的包装，承包人有责任提前   日给需方及随车提供一份该货物包装的详细尺寸图，注明重心和起吊点，以便供在合同货物到达后安排货物的卸车和存放，其费用由供方承担。

8.6	如果合同货物中有易燃品或危险品，承包人应提前    日通知需方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

8.7	供方有责任发运全部生效合同货物，包括特殊安装工具、安装材料和随机备品配件。

8.8	如因供方原因，合同货物需要补充或更换，供方有责任将所需货物发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

8.9	在合同货物运输过程中，由于供方原因引起合同货物丢失或损坏，由供方向有关保险部门要求保险赔偿。供方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同货物，因此发生的费用由承包人负担。

8.10技术文件到达的日期以需方签收的日期为准。

8.11如技术文件有缺少、丢失或损坏，供方接采购人通知后    日内补发，费用由承包人负担。

8.12承包人提供的技术文件应是中文，单位为公制。

11、保证

11.1供方应保证提供的货物：

（1）符合国家有关部门规定的产品正常使用条件（环境温度、相对湿度、材料的物理力学性能）等。

14、付款

增加以下条款：

14.3需方负责根据13.4项付款比例和条件将合同总价款项通过银行电汇或需方与供方在合同中约定的方式支付供方。

14.4付款方式：供方与中标单位签订合同，经批准合同生效后，在供方向需方提出支付申请的    日内向供方支付合同总金额的    %，并在全部货物调试完毕，经现场确认验收后对再支付合同总金额的    %，余款3 %为质量保证金。

上述付款方式及额度需方与供方在合同中另行约定的，则从其约定。

14.5由于供方原因发生的银行费用全部由供方承担，由于需方发生的银行费用全部由需方承担。

18、履约延误和罚款

18.2 供方有责任并保证按合同规定的货物交货期如期交货，如果因为供方原因使合同货物不能按期交货，承包人应按下列比例和数额支付采购人违约金。

（1）每延期7天违约金额为应发运合同货物价格的     %。

（2）从第21天起算，每延期7天违约金额为应发运合同货物价格的     %。

（3）从第28天起算，每延期7天违约金额为应发运合同货物价格的     %。

根据以上计算方法，如不足七日按7天计。

18.3供方支付违约金并不排除供方继续供货的责任。如果合同货物延期超过30天，采购人可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的货物或零部件。因此发生的费用和责任由供方承担，同时供方应继续执行没有终止的合同部分。

18.4供需双方对履约延误的赔偿和罚款在合同中另行约定的，则从其约定。

18.5供方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计不得不超过合同总价的     %。

四、质量保证、技术及售后服务承诺书（格式）

（投标人可根据所投设备或产品进行进一步说明、补充）

1．技术文件

1.1为确保供货设备（或产品）的验收、安装、运行及维护，我方提供所有设备设计、制造的图纸、文件和使用说明手册，并对其所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

1.2我方提供的文件和资料能满足购方进行设备（或产品）的操作、维护和运行等的需要。我方将按购方要求提供所有技术文件及配套资料。

1.3我方将在合同签订、收到采购人要求供货文件后的       天内向购方提供所有采购设备或产品的全套图纸和技术资料。资料包括：

（1）               （由承包人填写）                   ；

（2）               （由承包人填写）                   ；

（3）               （由承包人填写）                   ；

……

1.4随机资料将随设备或产品装箱随机发运（包括装箱清单等）。

2.培训

2.1我方将对采购人提供技术培训，购方技术人员在             的各方面将受到培训，使他们掌握             的安装、调试、运行、检查、修理和维护技能。

2.2采购人可派       名具有一定工作能力的专业技术人员（或操作、维护人员）或到我方（或现场）接受培训，其培训费用由我方承担。培训中，购方技术人员能直接参与与提供设备操作、运行等工作，掌握我方设备（或产品）的技术。

3．技术服务

3.1现场服务

3.1.1为了便于合同设备的安装、调试和投运，我方派出专业技术人员到合同现场进行技术服务。由我方技术人员对设备的正确安装和试验给予技术指导。

3.1.2 我方派专业技术安装队伍到工程现场，负责完成安装调试工作。安装调试工作保证设备正常投运，全部实现采购人技术要求的各项功能。

3.1.3我方履行下列现场服务：

（1）检验和评价由我方所提供设备的安装情况。在检验和评价过程中，采购人可邀请有关方面的专家或第三方检测机构参加。

（2）参与验收实验、启动和设备投运。

（3）负责指导采购人技术人员进行现场调试，并与其他配套设备的同步进行安装和调试。完成采购设备或产品的在线调试工作，全部实现设备或产品的功能，解决设备投运时合同设备出现的问题，保证设备的正常按期投运。

3.1.4安装调试工作试验的维护工具和测试仪器由我方提供使用。

3.1.5 我方技术人员除了解答由购方在合同范围内所提出的问题外，还详细的解释技术要求、图纸、运行、设备性能以及注意事项。

3.1.6为了保证上述工作的正确实施，我方技术人员提供给购方完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示。

3.2售后服务承诺

（投标人）    为保证中标设备的质量作以下售后服务承诺：

3.2.1提供优质、快捷的技术服务

（1）为了确保设备正常运行及时解答采购提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的维护和技术咨询服务。

（2）保证在接到请求技术服务   小时内予以响应，在   小时内赶赴现场解决问题。

（3）在质保期内进行免费维修、提供技术服务。

3.2.2  随时满足采购人的需求、提供最满意的产品

（1）及时向采购人提供按合同规定的全部技术资料及图纸。

（2）严格执行供需双方应有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

（3）采购人对设备进行改进等不同要求，我发将及时准确地予以满足。在保修期内将派出1-2名技术人员对出现任何质量问题，随时由我公司免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

3.2.3终身维护，保证购方利益。

3.2.4负责对采购人       人进行技术培训，并在运行   年内，将以合理的价格提供备品、备件，如购方需要进行系统改进或更新，我公司将以优惠的价格提供技术升级服务及所需设备（或产品）。

3.2.7设备保修期为     年。

4. 产品质量承诺

我方将严格控制采购、检验、生产、包装、安装调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

4.1严格按照ISO9001：2000质量保证体系标准提供制造产品。

4.2认真与采购人配合，严格按照合同要求，确保产品符合购方要求。

4.3严格控制原材料、原器件、配套件的进厂质量，保证所供设备加工工艺完善，检测手段完备，产品绝不带缺陷出厂。

4.4对涉及分包商的供货、质量、设备、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求。

4.5为所供的设备制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按购方要求对所供设备进行免费更换、修理、直到满意为止。

4.6在开箱或交验过程中过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任。

4.7若中标，本承诺将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，我们将更进一步严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

5.优惠条件

5.1备品备件优惠     %；

说明：

1、属于投标人承诺部分的内容由各投标人可根据实际需要进行填写（减少或增加内容），但至少应包括招标文件要求的内容的响应文件。

2、保修期应明确；技术培训应明确受训人数、时间以及培训内容等。

3、技术支持单位的情况需予以详细说明，包括人员情况、技术能力、联系方式等等。

4、其他的技术及售后方面的承诺参照以上进行，应详细、可操作。

第六章 投标文件格式

正/副本

项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

投  标 人 地  址  ：

联   系   方   式 ：

日             期 ：

目录

8.1   投标函

8.2   法定代表人身份证明（另需单独提交）

8.3   法定代表人的授权委托书（另需单独提交）

8.4   投标保证金（投标保证金汇款凭证）

8.5   关于资格的声明函

8.6   开标一览表

8.7   报价明细表

8.8   设备简要说明一览表

8.9   备品、备件清单

8.10  规格、技术参数偏离表

8.11  商务条款偏离表

8.12  需提供近三年（2017年、2018年、2019年）财务审计报告（经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表）

8.13  近三个月缴纳税收证明

8.14  近三年（2017.11-2020.11）类似项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）

8.15  投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

8.16  节能、环保产品证明（若有）

8.17  质量保证、技术及售后服务承诺书(并提供售后服务体系与维保方案）

8.18  能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料并提供产品出厂标准和质量检测报告等

8.19  技术服务、技术培训的内容和措施

8.20  优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

8.21 中小企业声明函（若有）

8.22  残疾人福利性单位声明函（若有）

8.23  其他资料（企业相关证件及证明文件等）

附　件

1、投 标 函

致：采购人

根据贵方为                  项目招标的投标  项目编号   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价），供货期限           日历天，按合同约定实施和完成货物供应，修补货物运输过程中的任何缺陷，供应货物的质量达到            。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 三十日内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本三份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　    　   　 邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　        传真：

投 标 人 名 称：

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2、法定代表人身份证明（另需单独提交）

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年         月         日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

3、法定代表人的授权委托书（另需单独提交）

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权

附：法定代表人及委托代理人的身份证明

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

被委托人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件正面

投标人：                                    （盖单位鲜红章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

日期：      年      月     日

4、投标保证金（投标保证金汇款凭证）

附：投标保证金汇款凭证

投标保证金汇款凭证

投标人名称：                                   （盖单位鲜红章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

委托代理人：                                   （签字）

地    址：

日期：      年      月     日

5、关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方第  项目编号 招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  项目名称 项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

6、开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期限 |  |
| 货物质量 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

7、报价明细表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如表格不够，投标单位可自行添加，但不得修改表格内容。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

8、设备简要说明一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种货物。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

9、备品、备件清单

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

10、规格、技术参数偏离表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

11、商务条款偏离表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

- 12、需提供近三年（2017年、2018年、2019年）财务审计报告（经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表）

13、近三个月缴纳税收证明

14、近三年（2017.11-2020.11）类似项目业绩（以中标通知书或合同复印件为准）

项目名称：                                   项目编号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同复印件。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

15、投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

在          号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

- 16、节能、环保产品证明（若有）

致：         采购人名称          ：

我方所供的    货物或产品名称      为在节能、环保产品， 现附上由         （“财政部或国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”）         的证明文件复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”，并提供相关证明材料，由供应商加盖公章并注明“与原件一致”。

盖单位鲜红公章

年    月    日

17、质量保证、技术及售后服务承诺书

(并提供售后服务体系与维保方案）

售后服务：具有完善的售后服务体系，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、供货及安装等方案计划（内容包含：供货的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务及联系方式：               （后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

投标人：                 （盖单位鲜红公章）

法定代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）:

日期：      年      月     日

- 18、能说明投标产品规格型号、性能参数的资料并提供产品出厂标准和质量检测报告等

- 19、技术服务、技术培训的内容和措施

- 20、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

21、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖鲜红公章）：

日   期：

（中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行 ）

22、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

23、其他资料（企业相关证件及证明文件等）