新疆医科大学第二附属医院麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目竞争性磋商文件

项目编号：XJTZY2021-1-C0009

项目名称：新疆医科大学第二附属医院麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目

招标人：新疆医科大学第二附属医院

招标代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司

2021年4月

目    录

磋商须知前附表	1

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章  磋 商 须 知	9

第三章 磋商内容及技术要求	31

第四章  合同主要条款	37

附件：（响应书格式）

# 附件一 响应书

# 附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

# 附件三 关于响应文件的声明函

# 附件四 供应商磋商承诺书

# 附件五 供应商反商业贿赂承诺书

# 附件六 响应一览表

# 附件七 响应产品名称、数量、规格及报价明细表

# 附件八 其他应提供资料

# 附件九 设备零配件报价表

# 附件十 质保期结束后设备年维保费用报价表

# 附件十一 易损件价格报价表

# 附件十二 一次性耗材价格报价表

# 附件十三 技术规格偏离表

# 附件十四 商务条款偏离表

# 附件十五 近三年所投相同产品业绩表

磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第二附属医院麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目 项目编号：XJTZY2021-1-C0009采购内容： 标项序号 标项名称 数量 预算单价(元) 预算总价(元) 备注 XJTZY2021-1-C0009-01 麻醉机内管路消毒机 1台 80000 80000 国产 XJTZY2021-1-C0009-02 多波段光谱治疗仪 4 42500 170000 国产 XJTZY2021-1-C0009-03 | 双门干燥柜 1 140000 140000 国产 |
| 2 | 项目采购预算： 第一包：80000元（捌万元） 第二包：170000元（壹拾柒万元） 第三包：140000元（壹拾肆万元） 投标人投标报价不得高于设备的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆医科大学第二附属医院 联系人：胡老师 张老师 联系电话：0991-4609126 4609101 监督电话：4609121 |
| 4 | 采购代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼。 |
| 5 | 磋商保证金金额： 第一包：1600元 第二包：3400元 第三包：2800元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2021年4月26日16:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件； 3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人必须是供应商单位法人或正式员工，需提供该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。 4、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、本项目不接受联合体投标； 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。供应商近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；供应商必须提供无行贿犯罪记录证明。（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间须在投标截止时间内） |
| 7 | 响应文件有效期：供应商同意响应书在竞争性磋商文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，响应有效期截至磋商日后90日历天。 |
| 8 | 响应报价：供应商应在响应一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 磋商截止时间：2021年4月26日16:00时 （北京时间） |
| 10 | 响应文件的数目： 响应文件：正本壹份、副本肆份 响应一览表：1份（单独密封） 响应文件电子版：1份（U盘介质，密封在响应一览表封袋中） |
| 11 | 响应文件递交至：新疆乌鲁木齐市新疆医科大学第二附属医院新楼24楼西侧会议室 |
| 12 | 磋商日期：2021年4月26日16:00时 （北京时间） |
| 13 | 磋商地点：新疆乌鲁木齐市新疆医科大学第二附属医院新楼24楼西侧会议室 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章磋商须知第31条。 |
| 15 | 交货期：签订合同后,30天内交到指定地点 |
| 16 | 付款方式：货到验收合格后付80 %款，第二年支付 10%款,剩余10%尾款质保期满后一次付清(不计息)。 |
| 17 | 质保期：整机免费保修3年 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 资格证明文件：磋商时，供应商应在密封的响应文件之外随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证复印件、营业执照原件、所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证原件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证原件）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证原件（或医疗器械经营许可证原件），或者针对以上证件开具的公证书原件，以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章和文件8.1.1所列，以备采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 开户行名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 账 号：991902337110201 |

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

新疆医科大学第二附属麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目的潜在供应商应在www.zcygov.cn获取竞争性磋商文件，并于2021年4月26日16:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTZY2021-1-C0009

项目名称：新疆医科大学第二附属麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：390000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一 ：

标项名称：麻醉机内管路消毒机

数量：1台

预算金额（元）：80000

简要规格描述：具体采购要求详见竞争性磋商文件

备注：

标项二 ：

标项名称：多波段光谱治疗仪

数量：4台

预算金额（元）：170000

简要规格描述：具体采购要求详见竞争性磋商文件

备注：

标项三 ：

标项名称：双门干燥柜

数量：1台

预算金额（元）：140000

简要规格描述：具体采购要求详见竞争性磋商文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

4、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）；供应商近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；供应商必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；

三、获取采购文件

1.时间：2021年4月14日至2021年4月20日，每天上午10:00至13:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼招标一部

3.方式：线下获取

4.售价（元）：200

5．供应商购买磋商文件时应提交的资料（复印件加盖公章一份，原件备查）：

（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）营业执照；

（3）网页查询截图。查询方法：①“信用中国”网站查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询、②“中国政府采购网”网站查询截图：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；③“中国裁判文书网”网页查询截图（“中国裁判文书网”网站查询方法：刑事案件-案由-刑事案由-贪污贿赂-行贿-搜索栏输入单位全称-查询）。

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

提交响应文件截止时间：2021年4月26日 16:00（北京时间）

磋商时间：2021年4月26日 16:00（北京时间）

磋商地点：新疆乌鲁木齐市新疆医科大学第二附属医院新楼24楼西侧会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

账户名称：新疆天之源项目管理集团有限公司

开户行名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行

账      号：991902337110201

七、凡对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第二附属医院

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

联系方式：0991-4609126  4609101

监督电话：4609121

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天之源项目管理集团有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

项目联系人：张凯强

联系方式：15909006146

第二章  磋 商 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（经营范围需包含本次招标的内容）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行竞争性磋商文件中的各项规定者，均可参加磋商。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本竞争性磋商文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆天之源项目管理集团有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交磋商文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次磋商指有关成交人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次磋商的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 磋 商 文 件

4. 磋商文件

4.1 磋商文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 磋商邀请

4.1.2 磋商须知前附表

4.1.3 磋商书

4.1.4 磋商须知

4.1.5 磋商内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（响应文件格式）

# 附件一 响应书

# 附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

# 附件三 关于响应文件的声明函

# 附件四 供应商磋商承诺书

# 附件五 供应商反商业贿赂承诺书

# 附件六 响应一览表

# 附件七 响应产品名称、数量、规格及报价明细表

# 附件八 其他应提供资料

# 附件九 设备零配件报价表

# 附件十 质保期结束后设备年维保费用报价表

# 附件十一 易损件价格报价表

# 附件十二 一次性耗材价格报价表

# 附件十三 技术规格偏离表

# 附件十四 商务条款偏离表

# 附件十五 近三年所投相同产品业绩表

4.2  供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件截止时间五日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读磋商文件,了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3)磋商代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询网页截屏打印件并加盖供应商公章、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）供应商无行贿犯罪记录证明查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(5)磋商保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证或电汇凭证）。

(6)进口产品制造商需出具针对本项目所采购设备的唯一授权。

(7)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 响应书

(2) 响应一览表

(3) 响应货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 响应产品近三年相同产品业绩表（附合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 其他应提供资料

(8) 设备零配件报价表

(9) 质保期结束后设备年维保费用报价表

(10) 易损件价格报价表

(11) 一次性耗材价格报价表

(12) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(13) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术响应书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

- 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致响应无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商响应按未满足磋商文件实质性要求处理。

9. 响应书格式

9.1 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 响应报价

10.1 供应商应按磋商文件所附的《响应一览表》和《响应产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本次磋商只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《响应一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按磋商文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。响应报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 响应文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

10.4 本项目的响应报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价或二次以上报价。最后报价单填写好后，在规定的时间内递交给监标人，等所有最后报价单收齐后，由监标人按原次序依次开启最后报价单。

11. 响应货币

11.1 本次响应货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其响应被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交磋商文件要求的货物及其服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为响应文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性或服务和符合磋商文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 响应货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 响应文件的有效期

14.1 响应文件从实际磋商之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期届满之前，采购代理机构可与采购人协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。

15. 响应文件的书写要求、签署及份数。

15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 响应文件的份数：详见《磋商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据磋商货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入响应书中。

15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应书一律视同活页装订），活页方式装订视为响应无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 磋商保证金

16.1 磋商保证金金额：

第一包：1600元

第二包：3400元

第三包：2800元，须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出。

16.2 磋商保证金用于保护本次磋商免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 磋商保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，磋商保证金须于响应截止时间前，交到新疆天之源项目管理集团有限公司指定的帐户。对未按要求提交磋商保证金的，其响应无效。

16.4 磋商保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆天之源项目管理集团有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

16.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的响应一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“响应一览表”字样，作为响应文件的一部分。

17.4 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆天之源项目管理集团有限公司

⑵项目名称：

⑶项目编号：

⑷磋商企业名称和地址：

⑸注明“磋商前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.5 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 响应文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

18.2 超过磋商文件规定的响应截止时间送达的响应文件将不予接受。

19. 响应文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其响应文件进行的修改或撤回应以书面形式并在磋商文件规定的截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对响应文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 磋商截止时间以后，不允许对响应文件进行修改。

19.4 供应商不得在磋商截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、磋商

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本磋商文件《磋商须知前附表》中规定的时间和地点磋商。

21.2 磋商时，供应商须在密封的响应文件之外随身携带《磋商须知前附表》第22条要求的证件，以备磋商时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其响应无效。

21.3 磋商时唱《响应一览表》的内容，供应商名称、数量和响应价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《响应一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表和监标人员签字，作为各供应商响应文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 磋商开始时，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评审。

七、评审和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 磋商小组会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评审人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 磋商方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的评审小组。评审小组成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评审的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，评审小组不以任何外部证据作为其评审的依据或标准。

24.3 评审过程将严格保密。磋商后直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评审资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评审的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其响应被拒绝，或者被取消成交资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评审。评审分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按磋商文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 响应文件的有效期不满足磋商文件的规定；

24.6.3 磋商代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 响应文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合磋商文件关于对磋商货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 响应文件载明的交货期超过磋商文件规定的期限；

24.6.8 响应文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应磋商文件（商务条款）规定的；

24.6.12 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的响应文件，磋商小组将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表为准；

24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其响应无效。

24.7.6 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 磋商小组将拒绝被定为实质上非响应性的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性磋商。

24.7.8 磋商小组将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 磋商小组对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

24.8.2 磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分（40分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 （10分） | 付款方式1分 | 满足磋商文件要求得0.5分，优于得1分； |
|  | 交货期1分 | 满足磋商文件要求得0.5分，优于得1分； |
|  | 业绩8分 | 每提供1份业绩得1分，满分8分。以供应商提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 技术参数满足磋商文件要求得30分，技术条款*每偏离一条扣除2分，普通参数每偏离一条扣1分，最低得0分，最高得30分。 |
| 技术支持资料 | 10分 | 有技术支持资料的得10分，否则不得分。 |
| 授权文件 | 5分 | 有针对本项目有效的磋商授权书得5分，否则不得分。 |
| 投标产品、设备的可操作、可维护性 | 5分 | 可操作性、可维护性最匹配磋商文件要求的得5分，一般的得1-2分，差的得0分。 |
| 投标产品、设备的可靠性、稳定性 | 5分 | 可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得5分，一般的得1-2分，差的得0分。 |
| 故障响应 | 3分 | 根据故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容酌情打分。 |
| 售后服务 | 2分 | 在当地有良好的售后服务体系，提供证明资料。 提供证明资料的得2分，未提供证明资料或不完整的的，不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（响应报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足响应文件要求且响应价格最低的报价为响应基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(响应基准价／响应价格)×30%×100

响应价格=供应商的响应报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其响应价格=供应商响应报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商响应报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其响应价格=响应报价。

24.8.2.2  在价格评审中，磋商小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑响应产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/响应报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/响应报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/响应报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/响应报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于响应产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于响应产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所响应产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在响应文件报价部分中“响应分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所响应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各磋商小组成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商小组将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商人参加同一合同项下评审的，按一家磋商人计算，按照磋商文件规定的评分方式先期进行评审，评审后得分最高的同品牌（或核心产品）磋商人获得推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个磋商人获得推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定。

24.8.5  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明，未在磋商文件中确定核心产品的，按照普通产品对待。多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.8.6  最低报价不作为磋商的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.7  经磋商小组评议，认为响应报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交人，重新组织磋商。

25. 响应文件的澄清

25.1 磋商小组在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4  响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。

26．成交人的确定

26.1  磋商小组按照磋商文件的磋商办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。

26.2  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向成交人发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未成交人的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交人的磋商保证金。对于所有供应商的磋商文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有磋商的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 成交人收到《成交通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交人的磋商保证金。

29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交人的资格。

29.4 如成交人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交人，并组织成交人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 磋商文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 成交人的响应文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 成交通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 成交服务费

32.1 成交人应按本磋商文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准的执行。

32.2 成交服务费的计算基数是成交人响应报价的总金额，即成交通知书中载明的成交金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆天之源项目管理集团有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商小组在评审过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼

邮    编：830000

联 系 人：张凯强

电    话：15909006146

第三章 磋商内容及技术要求

货物需求一览表

麻醉机内管路消毒机

国别：国产；

数量：1台

麻醉机内管路消毒机技术参数：

1.杀菌因子：臭氧、过氧化氢。

2.杀菌机理：利用臭氧、过氧化氢的强氧化性消毒杀菌。

3.杀菌因子残留量：操作程序结束30分钟后管路中臭氧残留量≤0.16mg/m³，过氧化氢残留量≤1mg/m³。

4.载体定量试验时，每次试验对各类微生物的杀灭对数值≥3，对照组微生物数在国家规范的范围内。

5. 模拟现场试验时，每次试验对试验微生物的杀灭对数值≥3，对照组微生物数量在国家规范的范围内。

7.现场试验时，对消毒对象上自然菌的平均杀灭对数值≥3。

8.具有增湿功能，在干燥地区和季节也可使用。

9.具有气泵，可将医用管路中剩余的臭氧气体和过氧化氢气体排出；

10.具有解析装置解析还原的功能。

11.具有管路干燥装置功能；

12.可手动加药、微电脑自动校准加药，并具有储药瓶、补液报警功能。

13.工作流程可预先设置，具有微电脑自动校准加药（也可手动应急加药）、雾化增湿、过氧化氢雾化、充入臭氧气体和过氧化氢气体、消毒、解析残余臭氧和过氧化氢、干燥等自动程序。

14.对操作人员安全可靠，符合环保国家规范要求。

15.可单独使用臭氧消毒，也可同时使用过氧化氢进行联合消毒。

16.具有两种模式选择（用户可根据自身情况设置为：呼吸机消毒模式和麻醉机消毒模式；也可设置为：冬天消毒模式和夏天消毒模式）。

17.可选配嵌入式打印机（操作者可实时查询并打印运行数据），可选配无线联网功能（运行数据上传到管路者电脑，管理者能够进行批量管理，运行数据实时查询并联网打印）。

18.不锈钢搪瓷臭氧管使用寿命长≥15000小时。

19.彩色中英文双语触摸屏操作，运行监控系统、机壳组成。

便携式多波段光谱治疗仪技术参数

一.国别：国产

二.设备数量：4台

三.主要技术要求

3.1峰值波长（nm）及精度：（305～315）±3  、630 ±5、940 ±5

3.2单翼辐照强度及误差（μW/cm2）：100±20%

3.3单颗光功率（mW）：≥0.7、   ≥0.56

3.4灯距⼈体的距离(mm)： ≤5

3.5照射⾯积(mm)²：≥108×66×3

3.6照射头侧板向内折角度：≥0～90°，误差≤±3°

3.7照射头表⾯面温度：≤41℃

3.8可定制模式操作、工作时间，有蜂鸣报警提示，治疗完毕后自动停止工作。

3.9安全类型：Ⅰ类B型

双门医用干燥柜技术要求

数量：1台

国别：国产

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一：设备参数及配置 |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1.1 | 外观要求： | 整体不锈钢外观，带侧面热风风循环；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，符合人体工程学的要求（提供证明材料）。 |
| 1.1.1.2 | 材质要求： | 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢板，板材厚度≥1.2mm。 |
| 1.1.1.3 | 舱体结构： | 舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。 |
| 1.1.1.4 | 地脚要求： | 采用进口多功能移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 |
| 1.2 | 门 |
| 1.2.1 | 密封门、维修门 |
| 1.2.1.1 | 密封门材质要求： | 采用优质SUS304不锈钢板，板材厚度≥2mm。 |
| 1.2.1.2 | 密封门结构要求： | 门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；双门对开结构。 |
| 1.2.1.3 | ★门密封要求： | 手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，保证与舱体贴合性更好。 |
| 1.2.1.4 | ★密封门转轴要求： | 密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞。 |
| 1.2.1.5 | 维修门要求： | 采用优质SUS304不锈钢板；上下双磁吸闭合方式，方便开关；底部开散热孔，满足侧风机散热要求，避免局部高温。 |
| 1.3 | 进风加热系统 |
| 1.3.1 | 风机要求： | 采用知名品牌交流离心风机，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。 |
| 1.3.2 | ★风压开关： | 要求使用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声光报警显示，故障排除后，方可继续正常运行程序。（提供报关单材料） |
| 1.3.3 | 过热保护： | 具备加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 1.3.4 | 过滤器要求： | 高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，符合高效过滤器的安装各项国家标准要求。 |
| 1.3.5 | 加热箱要求： | 电加热方式，箱体盘型结构，加热管数量≥3根，整体加热功率≥9kVA，有温度探头，具有过热保护功能。加热箱外部具有隔热保温层。 |
| 1.3.6 | 侧加热箱要求： | 电加热方式：整体式加热箱，密闭、保温好，集成过热保护警报功能，电热管数量≥3根。 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | ★控制器要求： | 要求采用一体化控制器，主芯片进口，数字模块与处理单元的输入端之间设置光电隔离器，A/D输入模块：≥8路12位精度。OLED显示屏，可视性强；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。（提供报关单材料） |
| 1.5 | 配件 |
| 1.5.1 | 导管干燥架： | 要求适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。（提供证明材料） |
| 1.5.2 | 湿化瓶干燥架： | 适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。设置U形中空弯管，可干燥瓶类物品。（提供证明材料） |
| 1.6 | 整体参数 |
| 1.6.1 | 舱体尺寸 | ≥600（宽）×1600（高）×370（深）mm |
| 1.6.2 | 容积 | ≥360L |
| 1.6.3 | 装载容量 | 可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥26个湿化瓶 |
| 1.6.4 | 电源要求 | AC380V，50Hz |

商务要求：

1.	投标时提供近三年投标产品的用户名单(以中标通知书或合同为准)

2.新疆有厂方维修工程师，并提供工程师联系电话。在新疆有办事处及配件库，提供社保证明材料。

3. 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。提供医院技术人员培训2人次（维修、使用）时间至少一周。

4.设备生产厂家的维修部门负责人到招标现场，确认售后服务内容

和相关事项，同时提供招标产品的技术白皮书(或检测报告)。

5.依据合同逐项验收,如有不符合项即作为不合格产品,卖方承担一

切责任。

6. 验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合

合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要买方代表和有

关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。

7.货物抵达使用单位后，卖方应在三日内派工程技术人员到达现场，

在买方技术人员和使用科室人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬

运，安装调试均由卖方负责，买方协助，卖方承担所有费用。

8.质量保证期：整机免费保修 3年

9.交货期:签订合同后,30天内交到指定地点.

12付款方法和条件：货到验收合格后付80 %款，第二年支付 10%款,剩余10%尾款质保期满后一次付清(不计息)。

第四章  合同主要条款

（以最终签署合同为准）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：新疆医科大学第二附属医院指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。响应文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到磋商文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

4.3.2 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：合同签订后30天

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8. 技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障.须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.2 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.3 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11. 质保

11.1质保期：3年

11.2质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

# 附件：响应书格式

项目

响应书

招 标 项 目 名 称：

供 应 商 名 称：

供应商名称全权代表：

年      月      日

# 附件一

新疆天之源项目管理集团有限公司：

我们收到你们              号磋商文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照磋商文件中的一切要求，提供磋商货物、安装及技术服务，响应总价                        元（人民币大写）￥：         元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见磋商产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应书被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按磋商文件的规定，本响应书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何供应商成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及磋商文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项投标在磋商结束后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按磋商文件规定，交纳             元的磋商保证金。并同意在确定最终成交人、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的磋商保证金。（如因特殊原因，在磋商有效期之后确定成交人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关响应书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

响应单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

# 附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次磋商的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

# 附件三

关于响应文件的声明函

致：新疆天之源项目管理集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供磋商文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有   份正本，   份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

# 附件四

供应商磋商承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者磋商小组成员行贿以牟取中标；

六、如在磋商过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次磋商保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

# 附件五

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                   （项目名称、项目编号）磋商活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日      期：

供应商公章：

年  月  日

# 附件六

响   应   一   览   表（供应商按所投包段号填写）

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：新疆医科大学第二附属医院麻醉机内管路消毒机、多波段光谱治疗仪、双门干燥柜采购项目                  编号：XJTZY2021-1-C0007/   包

| 磋商内容 | 数量 | 磋商报价（元） | 交货期 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价(大写) |  |

磋商单位授权代表签字：                                            磋商单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用，投标单价为含税、含运费等一切费用在内的价格。

3、在响应一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其磋商将被拒绝。

4、详细清单参照附件七自制。

# 附件七

响应产品名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                           编号：XJTZY2021-1-C0007/   包

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 品牌及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

4、投标人投标报价不得高于设备、材料的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。

5、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价，如果不提供详细分项报价视为未实质性响应磋商文件。

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件八

其他应提供资料

（格式、内容投标人自行编制）

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件九

设备零配件报价表

（格式、内容投标人自行编制）

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件十

质保期结束后设备年维保费用报价表

（格式、内容投标人自行编制）

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件十一

易损件价格报价表

（格式、内容投标人自行编制）

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件十二

一次性耗材价格报价表

（格式、内容投标人自行编制）

磋商单位授权代表人签字：                                           磋商单位公章：

# 附件十三

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：XJTZY2021-1-C0007/   包                                                    年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

磋商单位授权代表人签字：                                                 磋商单位公章：

附件十四

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：XJTZY2021-1-C0007/   包                                                     年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商单位授权代表人签字：                                                 磋商单位公章：

# 附件十五

# 近三年所投相同产品业绩表

项目编号：XJTZY2021-1-C0007/   包                                                    年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

磋商单位授权代表人签字：                                                            磋商单位公章：