招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学生物饲料研发创新平台仪器设备采购项目三标段

采购人(盖章)：新疆农业大学

法定代表人 (盖章)：

联系人：刘孟健

电话：19999119118

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

法定代表人 (盖章)：

联系人：马丹阳

电话：0991-4661782

详细地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

投标人须知前附表	1

第一章投标人须知	4

1．总则	4

2．招标文件	6

3．投标文件	7

4．投标	9

5．开标	10

6．评标	10

7．定标及合同授予	11

8．纪律和监督	12

第二章评标办法	13

评审办法前附表	13

1. 评标方法	15

2. 评审标准	15

3. 评标程序	16

第三章合同条款	20

第四章技术标准和要求	22

第五章投标文件格式	31

目录	32

一、投标函	33

二、投标价格明细表	34

三、中小微企业投标价格统计表	35

四、技术条款偏离表	36

五、商务条款偏离表	37

六、法定代表人身份证明书	38

七、法定代表人授权委托书	39

八、投标人资格条件证明材料	40

九、投标人近年类似项目情况表	48

十、售后服务承诺书	49

十一、技术方案	50

十二、其它需要提交的资料	50

第六章补充条款	51

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学生物饲料研发创新平台仪器设备采购项目三标段 |
|  | 项目编号 | xsj20230901-03 |
|  | 采购人 | 新疆农业大学 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 中央引导地方科技发展专项资金 |
|  | 采购预算金额 | 126.67万元 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品为：多功能质构仪 |
|  | 供货周期 | 自合同签订之日起30个日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点 |
|  | 质保期 | 壹年 |
| 2 | 采购范围 | 新疆农业大学生物饲料研发创新平台仪器设备采购项目三标段范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人资格条件和能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 3、本项目不接受联合体。 4、其它说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 6 | 文件费 | 0元 |
| 7 | 投标保证金 | 壹万贰仟陆佰元整（详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间6日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：马丹阳；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。 |
| 10 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2023年09月25日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 12 | 开标 | 时间：2023年09月25日11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 响应有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 14 | 公告发布媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网 |
| 15 | 履约保证金 | / |
| 16 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、本项目中小企业扶持政策：①、符合政府采购优先(节约能源、保护环境) 采购政策及促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位) 发展政策的，依据规定给予评审优惠。②、因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 8、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 |
| 17 | 说明 | 本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

# 第一章 投标人须知

## 1．总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.9供货周期：见投标人须知前附表。

1.1.10供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.11质保期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人资格条件和能力要求

1.5.1投标人应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标。

1.5.3投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交投标人支付。

1.7投标保证金：见投标人须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑

1.9.1投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.10投标文件：见投标人须知前附表。

1.11投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12开标：见投标人须知前附表。

1.13响应有效期：见投标人须知前附表。

1.14公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.17保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.18语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.19计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.20偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）投标文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.4款和第2.5款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）、投标函

（2）、投标价格明细表

（3）、中小微企业投标价格统计表

（4）、技术条款偏离表

（5）、商务条款偏离表

（6）、法定代表人身份证明书

（7）、法定代表人授权委托书

（8）、投标人资格条件证明材料

（9）、投标人近年类似项目情况表

（10）、售后服务承诺书

（11）、技术方案

（12）、其他需要提交的资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

## 4．投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未按本章第4.2.1款要求加密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

## 6．评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分70分 2.投标报价30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌 | 详见《投标品牌统计》 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；④、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 3 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按照招标文件规定要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章。 | / |
| 2 | 投标价格明细表和中小微企业投标价格统计表必须完整填写。 | / |
| 3 | 售后服务承诺必须提供。 | / |
| 4 | 投标价格不得超过投标人须知前附表中的采购预算金额。 | / |
| 5 | 供货周期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《投标品牌统计》

| 序号 | 统计内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人所报品牌（核心产品为：多功能质构仪） |
| 备注：如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年类似业绩 | 2 | 投标人近三年(2020年1月1日-至今)完成的类似业绩，一项计1分，最多计2项；(须提供中标通知书和合同)。 |
| 2 | 产品性能技术指标 | 30 | 产品性能技术指标满足招标文件技术要求，科学合理，技术要求无偏离，全部满足以上要求最高得30分，标“★”参数缺一项或不满足的项扣2分；非标“★”参数缺一项或不满足的项扣1分；扣完为止。 |
| 3 | 实施方案 | 8 | 实施方案内容包含：①供货计划、②安装调试措施、③应急预案、④故障维修处理方案等4部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 4 | 质量保证方案 | 8 | 质量保证方案包含：①质量检测措施、②质量管理制度等2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 5 | 培训方案 | 6 | 培训方案内容包含：①培训计划、②培训内容等2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 6 | 售后服务方案 | 16 | 售后服务方案内容包含：①售后服务保障措施、②备品备件、③服务支持能力、④增值服务等4部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得16分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 70 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见《投标品牌统计》。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.2.3澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.4评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.5评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同条款

合同编号：_____________ ___

出卖人：________________              签订地点：________________

买受人：________________              签订时间：_____年_____月_____日
第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准：

第三条 出卖人对质量负责的条件期限：______________________

第四条 包装标准、包装物的供应回收：______________________

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应法：______________________

第六条 合理损耗标准及计算方法：______________________

第七条 标的物的所有权自______________________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______________________所有。

第八条 交（提）货方式及地点：______________________

第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：______________________

第十条 检验标准、方法、地点及期限：______________________

第十一条 成套设备的安装与调试：______________________

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：______________________

第十四条 本合同解除的条件：______________________

第十五条 违约责任：______________________

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决；

（一）提交______________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自______________________生效。

第十八条 其它约定事项______________________

出卖人：	                           买受人：

出卖人（章）： 	                    买受人（章）：

住所：	                           住所：

法定代表人：	                    法定代表人：

委托代理人：	                    委托代理人：

电话：	                           电话：

传真：	                           传真：

开户银行：	                       开户银行：

账号：	                           账号：

邮政编码：	                       邮政编码：

备注：本合同为示范文本（供参考），具体内容以甲乙双方签订的为准。

# 第四章 技术标准和要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧工作站 | 功能：精准控制氧气、二氧化碳、温度、湿度，模拟不同生理环境，支持厌氧、低氧、高氧、间歇性气体控制多种模型，满足微生物或细胞领域多种研究需求； 技术参数： 容量及尺寸 1.操作仓内部尺寸：宽938mm×深508m×高591mm， 2.可轻松放置600-900个直径90mm平皿，可内置各种小型设备； 结构部分 3.整体符合人体工程学设计，透明亚克力前面板，搭配裸手操作，视线广阔、操作灵活舒适； 4.操作仓主体采用食品级安全无毒的板材，采用主动密封，气密性更优，使用及维护更便捷； 5.掀盖式前面板，双气压支撑杆，易于开启和关闭，方便将设备或大量样品转入/转出操作仓，或者对设备深度清洁维护或检修； 6. 10.1英寸彩色电容触摸屏，，实时监控和记录培养参数，操作方便； 7.转移仓内外门互锁联动机制，确保内外门无法同时打开，保证快速安全传递； 8.裸手操作系统，可通过脚踏开关或屏幕控制，进行抽气/充气等操作； 9.27L大容量转移仓，一次可转移80个直径90mm的培养皿，可转大部分厌氧罐，可在屏幕上设置转移仓氮气吹扫时间（0-999秒）、真空置换次数（0-99次）及真空度（0-65%）等参数； 控制部分 10.一键式参数控制，通过触摸屏上的按键，一键即可完成氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、压力、风机、照明灯等项目的开启和关闭，主界面点击【一键停止】，可关闭所有控制； 11.★氧气控制范围：0~99.9%，氧气小于90%时精度±0.1%，氧气大于90%时精度±0.2%；支持百分数和绝对氧分压（mmHg）两种形式显示；氧气传感器零点和标气一键校准功能；氧气探头定时提醒校正功能，定时天数1-999天。 12.★二氧化碳控制范围：0.1%~30%，精度±0.1%。可自校准； 13.可选氢气控制模块，控制范围0-5%，精度±0.1%，可自校准； 14.操作仓温度控制范围：环境温度+3℃~45℃，精度±0.1℃； 15.配半导体冷阱降湿装置，可控湿度不超过85%RH； 功能及配置部分 16.★间歇性气体控制：可进行氧气、二氧化碳浓度的间歇性控制，可对氧气、二氧化碳、时间及循环次数等参数的自主设定，梯度段数可设置10段，循环次数可设置有限循环（1-999次）和无限循环，可设置维持段浓度，并以图表方式显示，可查历史数据，以曲线方式显示； 17.具有预约功能，可以预约氧气、二氧化碳、温度、湿度、照明灯、紫外灯、净化等类目的开/关，可预约时长0-10080分钟，并实时显示预约剩余时间； 18.含内置电源插座3个，方便使用电动移液器及长移液管，方便内置掌上离心机、小显微镜等小仪器，使用方便安全； 19.★含HEPA 14级过滤系统，洁净度达到ISO Class 3级别，保护样品免受污染； 20.★标配两支紫外灯，可对HEPA及操作仓内气体进行消毒处理，紫外灯消毒时间自主调节，最高可设定10080分钟； 21. 含LED灯照明，亮度5级可调； 22. 含单皿传递系统，适合传递单个培养皿/瓶； 23. 含第三方电缆或探头接口，可用于温度校验或气体校验等； 24. 含钯催化剂，用于催化除氧； 25. 含脱毒剂，去除挥发性不饱和脂肪酸和硫化氢等气体； 26.操作仓内可配置独立20L以下小培养箱，小培养箱带疏水膜，内部湿度可高达90-95%RH，适用于高湿度要求的微生物或细胞的培养； 权限管理、数据记录及安全管理部分 27.具有三级权限密码登录控制，设备管理安全高效； 28.★曲线显示，可查看氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度和操作仓压力等参数的实时曲线和历史曲线； 29.数据导出功能，历史数据可自主查询并导出； 30.日志查询功能，查看用户操作日志，包括操作时间、用户及操作内容； 31.历史报警信息查询功能，保存时间180天，可查询当前报警及历史报警信息，自主选择目标时间段，可查看该段时间内的报警详情，并可将报警信息导出； 32.显示制造商和代理商信息，包括电话、传真、网址、地址等，遇到使用疑问或故障，可直接通过官方渠道咨询； 33.中文操作系统，更符合中国用户的操作和使用； 34.安全及警报功能：氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、操作仓压力等超限均会保护并报警，在历史报警功能中可查询。 |  | 1 |
| 2 | 手动单道移液器 | 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1.设计进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.2.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5.重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损 2.6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.8.量程范围: 100-1000 ul 2.9.描述: 单道 2.10容量: 100 ul,500 ul,1,000 ul 2.11不准确度: ±3.0%,±1.0%,±0.6% 2.12不精确度: ≤0.6%,≤0.2%,≤0.2% | 支 | 5 |
| 3 | 手动单道移液器 | 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1.设计进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.2.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5.重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损 2.6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.8.量程范围: 20-200 ul 2.9.描述: 单道 2.10容量: 20 ul,100 ul,200 ul 2.11不准确度: ±2.5%,±1.0%,±0.6% 2.12不精确度: ≤0.7%,≤0.3%,≤0.2% | 支 | 5 |
| 4 | 手动单道移液器 | 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1.设计进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.2.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5.重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损 2.6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.8.量程范围: 500-5000 ul 2.9.描述: 单道 2.10容量: 500 ul,2,500 l,5,000 ul 2.11不准确度: ±2.4%,±1.2%,±0.6% 2.12不精确度: ≤0.6%,≤0.25%,≤0.15% | 支 | 5 |
| 5 | 全自动纤维仪 | 1.用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素和其它相关参数测试，其结果符合GB/T5515、GB/T6434 的规定。 2.工作条件： 2.1 工作环境温度：10℃～40℃ ； 2.2 存储温度：10℃～50℃ ； 2.3 相对湿度：0～90% 不结露 ； 2.4 工作电压：AC220V±10%，50～60Hz。 3. 功能参数 3.1 取样量：0.5-1g 3.2纤维测试范围：0-100%； 3.3每阶段消煮时间设置：0-999min； 3.4样品批处理量：1-24个； 3.5日处理量：≥4批（96个）； 3.6重复性：≤0.5%； 3.7控温精度：±0.1℃ ★3.8 全自动加液、全自动消煮、全自动清洗，整个过程无需人员值守； 3.9 采用7寸彩色触摸屏，人性化界面，操作简单 3.10采用高分子滤袋技术，适用于 CF、NDF、ADF、ADL 方法的纤维分析； 3.11内置 CF、NDF、ADF 、自定义实验模式方法库，便于各种不同测试方法的使用； ★3.12仪器可内置1000种实验方案，可根据实际实验自行编辑各种不同的试验方案，便于各种不同样品的测试； ★3.13一体式反应装置，可耐受高温、高压和化学腐蚀；一体式搅拌，无连接缝隙，避免试剂外漏。 3.14 仪器具有清洗功能，可快速对管路进行清洗，便于不同指标实验中的试剂更换； ★3,15 仪器内置预热水箱，具有自动补水、预热等功能，为实验过程提供洗涤所需热水； 3.16 仪器溶剂桶独立放置，取用方便，并且避免溶剂渗漏对仪器腐蚀； 3.17 消煮罐盖具有安全锁设置，实验过程防止误操作； 3.18采用两种以上安全防护设置，具有超温、超压报警装置； 3.19 仪器具有分级管理功能，用户可根据需求设置独立账户设置，保障实验过程可追溯性。 3.20 缺液报警功能，规定时间内溶液为加至固定水位，仪器自动报警，并停止运行 4.售后服务 4.1 有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训； 4.2质保期：质量保证期一年，终身维修； 4.3故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修； 配置清单： - 全自动纤维测定仪主机 1套 - 盒装滤袋 5盒（200个/盒） - 封口机 1台 - 试剂桶组合 1套 - 排液杯组件 1套 - 钢珠快卸销 1只 | 台 | 1 |
| 6 | 真菌毒素荧光定量快速检测仪 | 1.:仪器尺寸：≥249mm(长)×244.2mm(宽)×152.9mm（高），触摸屏尺寸：7.0英寸，整机重量：轻巧便携，外观优雅美观，既适合实验室检测，也适合现场操作； 2.激发光源采用LED，激发光谱波长λ0=365nm，接收光谱波长λ1=610nm；并且具有时间分辨荧光功能，读数时间为200us-600us，提高检测的准确度； 3.仪器精密度：台内精密度CV≤1%；台间精密度CV≤1.5%； 4.:★仪器内置4G GPRS无线模块，实现操作系统和标准曲线的远程自动下载和更新，同时检测结果和数据可实时上传数据云平台，实现仪器端、手机端和电脑端数据的同步； 5.仪器采用模块化设计，除检测真菌毒素类项目外，可根据需要升级添加重金属离子、农药残留、转基因等检测项目，并可持续升级； 6.:★仪器具有微动功能，将待测检测卡插到底后无需按键即可自动检测； 7.内置标准曲线，通过ID卡导入标准曲线，无需现场定标，无需计算，直接读取样品定量检测结果； 8.通过扫描二维码或客户端数据管理软件输入样本名称、样品来源、操作人员等样品信息；可通过客户端数据管理软件修改样品的阴阳性判断值（参考浓度）； 9.:★检测项目真菌毒素类包括黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、伏马菌素、T-2毒素等真菌毒素类；重金属离子包括铅离子、镉离子等；转基因项目包括CP4、Bt、PAT等；农药残留项目包括多菌灵、啶虫脒、甲霜灵、吡虫啉、甲萘威等； 10.配套的检测卡为独立包装，封闭式定量检测卡； 11.仪器配附有配套校准仪器的定量检测卡，确保仪器处于在控状态； 12.检测响应时间约5秒，检测结果和图谱显示于液晶屏上，内容包括项目名称、检测浓度、阴阳性判断，参考值、检测人员、检测时间、样本名称、样品来源等信息，可通过内置热敏打印机打印； 13.检测结果可保存于仪器中，储存数量10000条；也可通过U盘导出或USB接口传输到电脑，使用配套的客户端数据管理软件对检测数据进行保存和分析数据；可根据日期、检测项目、检验结果等多种参数进行检索，并通过excel导出检测数据； 14.★检测结果还可通过仪器内置4G模块自动上传至数据管理云平台（此功能可自主选择打开或关闭），实现检测数据和信息的溯源管理及大数据分析；还可以开放仪器的数据端口，将检测结果接入客户的数据管理平台； 检测卡恒温孵育器 1.仪器尺寸(mm)：280×180×60，净重：1.5kg； 2.恒温孵育器可同时孵育12个检测卡，温度可调范围：室温+5℃~60℃，使用时设置温度为恒温37℃，自带温度提示功能； 3.具有自动倒计时，孵育结束后，自动蜂鸣报警； 4.时间设置：最长99h59min，升温时间：≤5min (从室温25℃升至37℃) 5.温度均一性：模块内@37℃：±0.2℃ 6.显示精度：±0.1℃ 粉碎机 转速：28000转/分-38000转/分 漩涡振荡器 转速4000rpm 掌上离心机 转速6000 rpm 电子天平 称量范围：0-200g，分量0.01g 单道移液器 量程：20-200ul 量程：100-1000ul 检测箱 尺寸（mm）：500*460*310，铝合金箱体，箱体带拉杆和万向轮，方便携带； 呕吐毒素、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、伏马菌素、T2毒素6种毒素荧光定量快速检测卡 1、呕吐毒素荧光定量快速检测卡灵敏度：25 μg/kg，定量范围：100-5000 μg/kg 2、黄曲霉毒素B1荧光定量快速检测卡灵敏度：0.5 μg/kg，定量范围：1-75 μg/kg 3、玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测卡灵敏度：2.5 μg/kg，定量范围：10-500 μg/kg 4、赭曲霉素A荧光定量快速检测卡灵敏度：0.25 μg/kg，定量范围：1-100 μg/kg 5、伏马菌素荧光定量快速检测卡灵敏度：50 μg/kg，定量范围：250-10000 μg/kg 6、T-2毒素荧光定量快速检测卡灵敏度：2.5 μg/kg，定量范围：10-500 μg/kg | 台 | 1 |
| 7 | 真彩触摸二叠加摇床 | 控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 面板显示方式：≥5寸真彩触摸式大屏幕显示屏 ★九段十八步可编程功能，可实现反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定 多单元叠加。一台摇床可获得2台的工作空间 对流方式：强制对流式 振荡方式：回旋振荡式， 环境温度要求（℃）： 10～35 温度控制范围（℃）：4～80， 温度分辨精度（℃）： 0.1 温度波动度（℃）±0.5（37℃时）， 温度均匀度（℃）±1（37℃时） 回旋频率范围（r/min）： 30～300、 频率精度（r/min）：±1 ★振荡幅度（mm）：Φ0～50（无极可调） 安全功能：上、下限超温报警、上、下限超速报警、传感器故障报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器（可调）、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。 附属功能：自动停机、自动开机、温度表示校正、监视计时器、来电恢复、参数记忆 ★打印功能：嵌入式.微型.内置式打印机 制冷功能：空冷式. R134.a 功率可控式制冷. 无霜运行 搁板数量（块）： 1 摇板尺寸（mm）:≥800*430 ； 容积（L）/单元： ≥192； 配置:500ml*30支 内胆尺寸（mm）/层：≥ 920*532*393 外型尺寸（mm）≥：1300*950*1310 功率（W）： 2400 电源： AC 220V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 8 | 多功能质构仪 | 一、主要用途 用于样品的物性测定，测定硬度、粘性、弹性、咀嚼性等物性指标，可用于食品、生鲜、果蔬、肉制品、水产品、粮油制品、功能性食品、糖果凝胶、保健制品、调味制品、农产品加工等领域。 二、技术参数 1、力量感应元：50kg；可选择不同量程使用 2、力量感应元显示精度：优于0.01 g（精度同时同步到软件显示上）。误差小于0.01%； 3、力量感应元校准：可以通过国际标准砝码进行验证和校正； 4、力量感应元保护：标准砝码的超标预警在软件内自定义设置。具有力量感应元超负荷保护功能。同时软件里可以设置力量感应元的保护范围； 5、位移精度：0.01mm； 升降臂全距：0-350mm； 6、升降臂移动速度：0.01-25mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-350 mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定； 7、软件数据采集率：不低于300组/秒。每组4个通道同时读取； ★8、仪器操作：可单机独立操作，自带7寸嵌入式触屏，无需连接电脑，无需编程或下载程序，通过触屏可实现实验操作；也可外联电脑进行软件控制操作，触摸屏截图显示。 ★9、测试方法：软件内含多种测试方法，直显至少5种实验模式，同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行。（需提供截图证明） 10、测试显示：软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，距离，样品高度在测试过程中同步显示到的软件。（需提供截图证明文件） 11、数据分析：软件页面中英文可调，操作简单容易上手，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片；（投标文件中提供直接勾选参数＞50项功能截图，至少包含正大力，屈服力，屈服位移，弹性模量，正峰斜率，样品分离距离，线性距离，正峰数量，拉伸屈服应力，拉伸屈服应变，表观模量，保持残余力等）。 ★12、软件技术支持功能：自带不少于300种应用方法库，测试方法可一键读取直接调用；软件自带不少于十种动画视频，适合操作者自行学习； 测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。方法包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，测试后如何分析结果； 以上提供软件界面截图。 ★13、软件自带不少于十种动画视频，至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等，适合操作者自行学习；（提供软件截图） ★14、软件带有中华人民共和国版权软件著作权登记证书（提供加盖公章复印件）；软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用；（提供截图证明） ★15、软件自带数据算法，如PCA（二维和三维）、LDA、LLE、LE、PLSR、SVM、BP神经网络、KNN、TSNE、ISOMAP、DBSCAN、K-Means、Intensity、concentration等不少于24种算法，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。（提供截图证明） ★16、曲线具有回放和调色功能；（提供软件截图） ★17、配置清单：质构仪主机1套（主机面板含7英寸嵌入式触摸屏，可直接完成操作实验，显示测试结果）； 50kg力量感应元1个；专用数据分析软件1套（软件有软件著作权，软件自带物性教学视频10组以上，物性专业术语；测试指标曲线示意解读）；实验平台1个、肉制品探头包、备配件包、纸质版300种食品质构测试案例解析1本、操作手册等。 ★18、扩充性：音频、视频等说明材料。（投标文件中提供证明材料） ★19、溶剂封闭产品具有有机溶剂密封安全认证，保证产品成分中无高度有害物质，检测结果符合有机溶剂密封安全认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，须提供检测报告复印件； 21.售后服务要求: 仪器免费保修1年，双方在现场核对验收;免费安装调试，免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训，直至能熟练独立操作，终身维护。 | 台 | 1 |
| 9 | 乳酸分析仪 | 1、主要功能 主要应用范围包括运动医学，生化研究，新陈代谢，食品药品饮料等领域乳酸分析等。 2、技术参数 2.1、测量的方法采用的酶促氧反应速率的方法 2.2、*生物传感器采用氧电极传感器，测量结果精确和准确。 2.3、简单的YES和NO操作程序 2.4、可以完全便携 2.5、彻底消毒的液体通路 2.6、小样品量2.5ul-10ul 2.7、20秒内打印分析结果 2.8、乳酸分析仪是微处理器控制的单通道的台式分析仪。 2.9、恒温反应系统包括恒温控制模块，小样室，以及三个端口构成。三个端口分别具有清空，填充以及测量液体位置的功能。 2.10、小样品室反应恒定的温度为30℃ 2.11、液体运输系统包括：三缸往复泵以及试剂瓶和废液瓶。 2.12、极化电压范围：630mv 2.13、结果显示 :32 字母背光液晶显示器 2.14、统计数据可以计算平均值，S.D以及C.V 2.15、串联端口，打印机16列点阵，速度 1行/秒 | 台 | 1 |
| 10 | 实验室超纯水机台上式 | 一、工作环境 1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W 二、技术参数 1.制水量: ≥10-15升/小时（水温25℃时） 2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配30L具有ULUPURE液位传感控制系统的(提供证明材料）带空气过滤器PE水箱，防止系统漏水,水箱可取水，方便清洗。 ★3. 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，配置中间水箱较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃ ★4.超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺（提供证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），重金属离子≤0.1ppb 微颗粒物≤1个/ml,RNA 酶< 0.01 ng/ml,DNA酶< 4 pg/ul,细菌<0.1cfu/ ml. 5.主机参数 尺寸: ≥360*520*565mm(高*宽*深) 重量:35Kg 功率: 150W 三、功能特点及设备配置： 1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； 2、仪表状态的智能诊断功能； 3、一键快速定量取水功能； 4、专用耗材识别功能； 5、TOC在线显示； 6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。 7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）； 8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效； 9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟 11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 12.一机两用，双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上； 13. 触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 14. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 15.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”提供证明材料；； 16.具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。 17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”提供证明材料，保证水质稳定。 19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”提供证明材料，方便用户自动清洗超纯水器。 20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”提供证明材料稳定给压，延长耗材使用寿命。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字粘度计 | 实时时钟功能。 - 外接半导体，温度探头，温度范围-50-99摄氏度。 - 便携式设计，支持在线移动检测。 - 测量范围广泛：（0.1-1×105mPa.s） 6、转子转速(转/分)：6/12/30/60 7、外型尺寸(长*宽*高)：≥470*235*390 8、转子规格：0，1，2，3，4 9、测量误差：±2%F.S 9、显示LCD液晶显示（中英文） 10、数据输出：EXCEL/TXT文件输出或者连接打印机 11、工作环境：温度5-35摄氏度，相对湿度不大于75% | 台 | 1 |
| 12 | 卤素水分快速测定仪 | 测量范围0-100%，水分测量精度±0.01-0.02%，精度级别II级。 | 台 | 2 |
| 13 | 秸秆水分测定仪 | 秸秆、青贮（1-99.9%），测量误差1%，探针长度50-80cm | 台 | 2 |
| 14 | 实验室喷雾造粒机 | ★1、一台设备必须能完成喷雾干燥功能，流化床干燥功能，喷雾造粒和包衣功能，造粒包衣物料处理量:最高1000克/次，喷雾干燥处理量 1500ML/H，造粒颗粒最大5毫米 ★2、喷雾干燥进风温度：105 ℃ ～200℃ ，适用于中药的喷雾干燥 3、流化空气进风温度：40 ℃ ～150℃ 4、蠕动泵的流量：可调节，最大1500ml/h 5、喷雾雾化的空气压力:0.15-4BAR 6、膨胀室体积：10升 7、风机功率1.5KW 8、加热功率3KW ★9、膨胀室材料：高硼硅玻璃以及不锈钢 10、最高进气速度可达：150M3/H 11、压缩空气压力：0.15Mpa～0.6Mpa，压缩空气耗量: ≤4M3/H 12、彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/物料温度/风机频率 13、流化空气进气速度：最大150立方/小时 14、电压：220V/50Hz，5KW ★15、必须是正规生产厂家产品（提供环保局环保审批合格文件并提供国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn环保行政许可页面截图证明） | 台 | 1 |
| 15 | 数字切片扫描与应用系统 | 一、主要功能： 将传统切片数字化，进行储存管理，建立数字切片库，利于检索与教学管理，同时兼顾科研，通过校园网或internet可进行远程教学、对比交流、科研、在职培训和远程会诊等。 二、主要技术指标： 1．全自动显微扫描主机、扫描控制软件1.1全自动显微扫描主机 ★1.1.1一体化全自动显微扫描平台；与成像系统、控制软件、网络浏览软件无缝对接； ★1.1.2 1片切片夹； ★1.1.3复消色差大数值孔径物镜：APO 20X/N.A 0.75 ；10X/N.A 0.3 ；3孔电动物镜转换器； ★1.1.4 对焦技术：实时硬件自动对焦技术；采用一个单独的硬件对焦装置，使对焦速度更快，可以对每个视场先对焦再拍照即实时对焦，确保每个视场的图像清晰。 1.1.5 扫描过程：宏观相机拍摄全幅切片，可以对每个视场先对焦再拍照即时对焦； ★1.1.6 成像系统：3部摄像头的成像系统；扫描摄像头：≥500万像素（2/3英寸高速芯片）；宏观摄像头：≥300万像素； 1.1.7扫描分辨率：20X:≤0.52um/像素、40X：≤0.26um/像素； ★1.1.8扫描模式： 1.1.8.1标准：实时自动对焦； 1.1.8.2高精度：高精度自动对焦； 1.1.8.3 EDF景深扩展：多层图像融合； 1.1.8.4 Z-层叠：Z方向多层扫描； 1.1.9光源：10W LED(寿命≥25,000小时)； 1.1.10扫描时间约30秒-160秒，（15mm*15mm）； ★1.1.11 数据接口：通用的USB3.0标准接口； ★1.1.12高倍率扫描后1张数字切片存储容量在100M-500M之间（15mm*15mm）； ★*1.1.13《虚拟显微镜系统软件》须为正版软件； ★1.1.14为了配套使用，需与现有数码显微互动实验室兼容。 1.2 扫描控制软件 ★1.2.1可选择全切片（高精度、标准、高速）和ROI（感兴趣的区域）等多种扫描方式； 1.2.2自动提取切片轮廓，自动识别有效区域，对无效区域直接忽略，节约扫描时间； 1.2.3自动识别条型号（包括一维与二维码），并且可以以条形码信息自动命名； ★1.2.4提供一键扫描功能； ★1.2.5 可将数字切片文件导出成全画幅图片，支持jpg等常见格式； ★1.2.6 控制系统扫描完成的数字切片通过网络后台直接上传到数字切片教学浏览服务器，无需再单独拷贝到服务器上； ★1.2.7 软件可直观用明暗区分来显示某张数字切片的已观察和未观察区域； 1.2.8 以上1.2.1—1.2.7这七条指标均需要提供软件截图来证明可以实现相关功能。 2．扫描计算机 2.1 商用计算机 2.2 CPU：≥Intel Core i7-7700； 2.3 内存：≥16G； 2.4 硬盘：≥512G SSD & 1T SATA； 2.5显示器：4K分辨率23.8英寸LED屏幕； 2.6 操作系统：Windows 专业版，64位； 2.7 配套：无线键盘鼠标。 三、配置 1、全自动数字切片扫描平台、扫描控制软件1套； 2、扫描计算机1套； | 台 | 1 |

说明：

1、上述参数为参考值（最低标准），投标人所提供的产品必须能够满足采购人的使用需求。

2、投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺和材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性。任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

一、投标函

二、投标价格明细表

三、中小微企业投标价格统计表

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人资格条件证明材料

九、投标人近年类似项目情况表

十、售后服务承诺书

十一、技术方案

十二、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币     元（大写   ） ，供货周期为自合同签订之日起    日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.质保期：本项目货物质保期为       年内免费维护，自甲方及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。

4.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8. 如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 二、投标价格明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、货物名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 三、中小微企业投标价格统计表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 制造商企业规模 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ①制造商（大型企业）投标价格小计 |  |  |  |  | 制造商（小微企业）投标价格占总投标价格 %（③+④/（①+②+③+④）） |
| ②制造商（中型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| ③制造商（小型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| ④制造商（微型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| 合计（①+②+③+④） |  |  |  |  |  |

备注：

1、制造商企业规模分为：大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。

2、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

3、货物名称必须与投标价格明细表中一致。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 四、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：授权委托人身份证明。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 八、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 职务及职称 |  |  | 年 龄 | 专 业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（2021年度或2022年度），包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。

要求3、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、投标人所投货物制造商如为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

附表一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  /   人，营业收入为  /  万元，资产总额为  /  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  /   人，营业收入为  /  万元，资产总额为   / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 九、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（须提供中标通知书和合同）。

2、具体年份要求：2020年01月01日---至今 。

## 十、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十一、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十二、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

# 第六章 补充条款