目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	4

第二章  投 标 须 知	8

第三章  招标内容及技术要求	29

第四章  合同主要条款	95

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备） 项目编号：2041xzj084 招标内容： 第一包 注气泵、注水泵(奥林巴斯290胃镜配套用)(进口)各1套、一拖五气泵(口腔科牙椅用)2台、输尿管镜(大人、儿童)(进口)各1条、腹腔镜(5mm、30º)度(进口)1条、胆道镜(进口)1条 第二包 显微外科手术器械(配硅胶消毒盒)2套、外科手术显微镜(4目、对面)(进口)1套 第三包 短波理疗仪(国产、皮肤科用)1套、黑光治疗仪(全仓、国产、皮肤科用)1套、通风柜(病理用)1套、SCT全自动液基细胞制片工作站(病理用)1套、院感监测系统1套 第四包 二氧化碳点阵激光治疗仪(全仓、国产、皮肤科用)1套 |
| 2 | 项目采购预算： 第一包：130.6万元；第二包：179万元；第三包：140.4万元；第四包：150万元。 |
| 3 | 采购人名称：哈密市伊州区卫生健康委员会 联系人：扈义强 联系电话：0902--2230764 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额（人民币）： 第一包：26000元；第二包：35000元；第三包：28000元；第四包：29000元。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2020年8月11日11:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2、具有有效的营业执照。 3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。 4、进口设备投标人，须携带投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证原件、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须提供制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须提供制造或生产商出具的针对本次投标的有效的唯一投标授权书原件。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、本项目不接受联合体投标。 7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2020年8月11日11:00时（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目：正本壹份、副本肆份。 |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼2号会议室。 |
| 12 | 开标日期：2020年8月11日11:00时 （北京时间） |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼2号会议室。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：2个月；如不满足此项要求，将视为重大偏离。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后后支付合同款的35%；验收合格后支付合同款的60%，余款作为质保金，质保期结束支付。 |
| 17 | 质保期：2年。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

一、招标项目编号：2041xzj084

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 一拖五气泵(口腔科牙椅用) | 2 | 10 | 台 | 一拖五气泵(口腔科牙椅用) |  |
|  | 注气泵、注水泵(奥林巴斯290胃镜配套用) | 1 | 22 | 套 | 注气泵、注水泵(奥林巴斯290胃镜配套用) | 进口、各1套 |
|  | 输尿管镜(大人、儿童) | 1 | 35.6 | 条 | 输尿管镜(大人、儿童) | 进口、各1条 |
|  | 腹腔镜(5mm、30º) | 1 | 8 | 条 | 腹腔镜(5mm、30º) | 进口 |
|  | 胆道镜 | 1 | 55 | 条 | 胆道镜 | 进口 |
| 第2包 | 显微外科手术器械(配硅胶消毒盒) | 2 | 100 | 套 | 显微外科手术器械(配硅胶消毒盒) |  |
|  | 外科手术显微镜(4目、对面) | 1 | 79 | 套 | 外科手术显微镜(4目、对面) | 进口 |
| 第3包 | 短波理疗仪 | 1 | 49.7 | 套 | 短波理疗仪 | 国产、皮肤科用 |
|  | 黑光治疗仪 | 1 | 39.7 | 套 | 黑光治疗仪 | 全仓、国产、皮肤科用 |
|  | 通风柜(病理用) | 1 | 5 | 套 | 通风柜(病理用) |  |
|  | SCT全自动液基细胞制片工作站(病理用) | 1 | 16 | 套 | SCT全自动液基细胞制片工作站(病理用) |  |
|  | 院感监测系统 | 1 | 30 | 套 | 院感监测系统 |  |
| 第4包 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 150 | 套 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 全仓、国产、皮肤科用 |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2、具有有效的营业执照。

3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。

4、进口设备投标人，须携带投标人营业执照原件、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证原件、被授权人身份证原件，由投标产品的制造或生产商投标的，须提供制造或生产商提供的介绍信或授权书原件；由代理商投标且领购招标文件的，须提供制造或生产商出具的针对本次投标的有效的唯一投标授权书原件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2020-7-21 至 2020-7-28

上午：10:00-13:00，下午：15:30-19:00

2．报名（发售／获取）地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务三部。

3．标书售价(元)：200元/包

4．投标人购买标书时应提交的资料： 供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照。所有报名的供应商需提供上述资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。 进口产品的供应商须提供本公告“投标供应商资格要求：第4项”要求的资料原件，并提供加盖投标人公章的复印件一套交招标代理机构存档。

注：由于疫情影响，无法到现场报名的单位，可将上述报名资料的扫描件发送至邮箱xzjgczx@126.com，邮件标题应注明报名资料相应的项目名称、包号。收到回信确认后，电汇标书款并将汇款回单扫描件/截图及开票信息发送至上述邮箱，方视为报名成功。

六、投标截止时间：2020-8-11 11:00

七、投标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼2号会议室。

八、开标时间：2020-8-11 11:00

九、开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼2号会议室。

十、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第一包） | 26000 | 中国银行乌鲁木齐市青年路支行 | 107673584569 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |
| 2 | 哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第二包） | 35000 | 中国银行乌鲁木齐市青年路支行 | 107673584569 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |
| 3 | 哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第三包） | 28000 | 中国银行乌鲁木齐市青年路支行 | 107673584569 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |
| 4 | 哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第四包） | 29000 | 中国银行乌鲁木齐市青年路支行 | 107673584569 | 网银、电汇 | 请备注项目简称及包号 |

十一、采购项目需要落实的政府采购政策

1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件) 。

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆新之建工程咨询有限公司。

联系人：沈洁

联系电话：0991-8852232

传真：0991-8852230

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

2、采购人名称：哈密市伊州区卫生健康委员会

联系人：扈义强

联系电话：0902--2230764

地址：哈密市伊州区爱民路2号卫生计生大厦6楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：哈密市伊州区采购办公室

联系人：阿也提

监督投诉电话：0902-225010

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 投标邀请

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2)医疗器械经营（生产）许可证（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(3) 商务条款偏离表

(4) 近三年同类产品销售业绩（附合同或者中标通知书复印件）

(5) 售后服务承诺书及培训计划

(6) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告和对外印刷的宣传彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(5)项、第8.1.3条中第(2)(3)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：详见“投标须知前附表”。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，投标保证金须于2020年8月11日11:00前，交到新疆新之建工程咨询有限公司指定的帐户，公示期结束后予以退还。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）(第  包）

⑶招标编号：2041xzj084/   ；

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分

|  | 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
|  | 商务条件 | 付款方式 | 1分 | 鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。由专家根据优先次序，酌情打分。 |
|  |  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  |  | 业绩 | 5分 | 投标企业近三年的同类产品销售业绩，每提供1项业绩得0.5分，满分5分。以投标人提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 企业信誉 | 1分 | 企业信用等级、商业信誉、用户履约评价及生产企业具有国际、国内质量体系认证，以此推断投标人的企业信誉，并能提供真实证明文件的得1分。 |
|  |  | 标函质量 | 2分 | 投标文件制作的完整性等编排规范的得0-2分。 |

- 技术部分

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分60分 | 技术参数响应 | 30分 | 技术参数满足招标文件要求得30分；技术参数不满足*号条款的每偏离一条扣除3分；其他技术条款每偏离一条扣除1分，最低得0分。 |
|  | 技术支持资料 | 6分 | 技术支持资料由专家按资料的完整度酌情打分，核心设备有技术支持资料的得6分，无技术支持资料的不得分。 |
|  | 投标产品技术先进性、实用性 | 10分 | 产品性能综合评价优秀的7-10，综合评价良4-6分，综合评价一般0-3分。 |
|  | 故障响应 | 2分 | 故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容符合招标文件要求得1分。 |
|  | 辅件 | 2分 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要，并在投标文件中提供耐用性测试有效证明文件。 |
|  | 售后服务 | 10分 | 售后服务内容及机构设置、人员是否充分满足用户需求。 售后服务方案综合评价，优秀的4-5，综合评价良2-3分，综合评价一般0-1分。 制造商在自治区至少有3名及以上的工程师身份证、在职证明（相关驻场证明文件）。满足要求的2分，每增加1人得1分，加分最多不超过3分，不满足要求的不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

① 《中小企业声明函》。

② 供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③ 供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④ 供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830002

联 系 人：楼谦  沈洁

电    话：0991-8852232

传    真：0991-8852230

第三章  招标内容及技术要求

需求一览表

| 包号 | 标项名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 一拖五气泵(口腔科牙椅用) | 2 | 台 |
|  | 注气泵、注水泵(奥林巴斯290胃镜配套用) | 1 | 套 |
|  | 输尿管镜(大人、儿童) | 1 | 条 |
|  | 腹腔镜(5mm、30º)度 | 1 | 条 |
|  | 胆道镜 | 1 | 条 |
| 第二包 | 显微外科手术器械(配硅胶消毒盒) | 2 | 套 |
|  | 外科手术显微镜(4目、对面) | 1 | 套 |
| 第三包 | 短波理疗仪 | 1 | 套 |
|  | 黑光治疗仪 | 1 | 套 |
|  | 通风柜(病理用) | 1 | 套 |
|  | SCT全自动液基细胞制片工作站(病理用) | 1 | 套 |
|  | 院感监测系统 | 1 | 套 |
| 第五包 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 套 |

第一包 技术要求

品目一：一拖五气泵

一、设备名称：一拖五气泵(口腔科牙椅用)

二、数量：2台

三、交货期：二个月

四、用途：适用于外科手术

五、主要技术规格及系统概述：

1 功率:1.5KW

2 泵头数:3个

3 气罐容量:90L

4 压力:500-800kPa

5 排气量:210L/min

6 噪音:72dB

7 电源:220V/50Hz

8 驱动牙椅数:≤5台

品目二：注气泵、注水泵

一、设备名称：注水泵(奥林巴斯290胃镜配套用)(进口)

二、数量：各1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 二氧化碳送气装置

1.1 具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示，自动送气的计时功能

1.2 使用相应的送气管可实现三种流量的气流调节功能

1.3 医用气体：二氧化碳

1.4 送气压力：最大45kPa

1.5 可与气体钢瓶或整体送气管道连接

1.6 电源要求

电压：100~240V

频率：50/60Hz

输入：40VA

2 内镜用送水泵

2.1 泵体工作方式：蠕动式

2.2 操作方式：脚踏开关及遥控按钮

2.3 泵头可自由折卸，实现轻松连接与操作

2.4 开启20秒后，自动停止

2.5 灭菌方式：管件及水瓶可高温高压灭菌

2.6 流量：

钳子管道最大750ml/min

副送水管道：230ml/min

2.7 钳子管道、副送水管道：均可送水

品目二：输尿管镜

一、设备名称：输尿管镜(大人、儿童)(进口）

二、数量：各1条

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 成人输尿管硬镜

1.1 工作长度430mm

1.2 视野方向7°，改进器械可见度

*1.3 器械管道6.4Fr，良好的灌流保证视野清晰，插入双器械依然能保证良好灌流

*1.4 外径8.6/9.8Fr，插入部纤细，插入顺畅，尿道扩张柔和

*1.5 50000条导像纤维，图像更清晰，无颗粒感

1.6 防损伤先端设计

1.7 使用高耐用性防化学腐蚀的不锈钢制造

1.8 可高温高压灭菌、低温等离子灭菌，节约成本

1.9 自动闭合式密封帽

2 小儿输尿管硬镜技术参数

2.1 工作长度430mm

2.2 视野方向7°，改进器械可见度

*2.3 器械管道4.2Fr，良好的灌流保证视野清晰，插入双器械依然能保证良好灌流

*2.4 外径6.4/7.8Fr，插入部纤细，插入顺畅，尿道扩张柔和

2.5 防损伤先端设计

2.6 图像清晰，无颗粒感

2.7 使用高耐用性防化学腐蚀的不锈钢制造

2.8 可高温高压灭菌、低温等离子灭菌，节约成本

2.9 自动闭合式密封帽

2.10 图像画面增大25%，更大观察范围

品目二：腹腔镜

一、设备名称：腹腔镜(5mm、30º)度(进口)

二、数量：1条

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 30°斜视镜，广角，5.4mm

2 可高温高压/低温等离子灭菌，亮度集成光纤传输。

品目二：胆道镜

一、设备名称：电子胆道镜(进口)

二、数量：1条

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

*1 采用同步扫描彩色CCD,使所成图像色彩一致且无摩尔纹；

2 可进行低温等离子灭菌、环氧乙烷。

*3 大景深使无需在术中进行调焦操作；

*4 具有窄带成像技术，提高了内镜观察的鉴别能力。

5 景深3～50mm

6 视野角度≥115°（直视）

7 先端部外径≤5.0mm

8 弯曲角度上≥155°、下≥125°

9 插入管外径≤5.3mm

10 有效长度≥350mm

11 钳子管道内径≥2.0mm

第二包 技术要求

品目一：外科手术器械一批

一、设备名称：外科手术器械一批（允许进口产品投标）

二、数量：一批

三、交货期：二个月

四、用途：适用于外科手术

五、主要技术规格及系统概述：

| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | 15cm平台头宽0.4带定位 | 把 | 8 | 断指再植 |
| 2 | 显微镊 | 15cm平台头宽0.3圆尾带定位 | 把 | 4 | 断指再植 |
| 3 | 显微持针钳 | 14cm头宽0.4 | 把 | 2 | 断指再植 |
| 4 | 显微持针钳 | 14cm弯头宽0.4 | 把 | 2 | 断指再植 |
| 5 | 显微剪 | 15cm直刃长10刃口开齿 | 把 | 2 | 断指再植 |
| 6 | 显微剪 | 15cm弯刃长10刃口开齿 | 把 | 2 | 断指再植 |
| 7 | 显微止血夹 | 止血方尾直L15 | 只 | 20 | 断指再植 |
| 8 | 显微止血夹 | 止血圆尾直L16 | 只 | 20 | 断指再植 |
| 9 | 显微冲洗针 | 6.5cm弯形φ2.5 | 把 | 1 | 断指再植 |
| 10 | 显微止血夹 | 合拢方尾直L20 | 只 | 6 | 断指再植 |
| 11 | 显微外科器械消毒盒 | 265×162×28M0101 | 只 | 2 | 眼科 |
| 12 | SZY—CBM19眼科手术器械包 | 59009 | 套 | 2 | 眼科 |
| 13 | 人工晶体白内障显微手术器械包 | 59010 | 套 | 2 | 眼科 |
| 14 | SZY—CBM21眼科手术器械包 | 59011 | 套 | 2 | 眼科 |
| 15 | SYX24斜视手术器械包 | 59015 | 套 | 2 | 眼科 |
| 16 | 椎板咬骨钳 | 250mm130°刃宽1 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 17 | 椎板咬骨钳 | 250mm130°刃宽2 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 18 | 椎板咬骨钳 | 250mm130°刃宽3 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 19 | 椎板咬骨钳 | 250mm130°刃宽4 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 20 | 椎板咬骨钳 | 250mm130°刃宽5 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 21 | 髓核钳 | 200mm刃宽3 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 22 | 髓核钳 | 200mm刃宽4 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 23 | 咬骨钳 | 双关节23cm角弯15°刃宽8 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 24 | 骨凿 | 28cm直双斜平刃刃宽6 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 25 | 骨凿 | 28cm直双斜平刃刃宽8 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 26 | 骨凿 | 28cm直双斜平刃刃宽10 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 27 | 骨刮匙 | 28cm弯匙形10°头宽3 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 28 | 骨刮匙 | 28cm弯匙形10°头宽4 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 29 | 咬骨钳 | 24cm双关节角弯30°刃2双角柄 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 30 | 吸引管 | 26cm直φ3 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 31 | 鼻剥离器 | 20cm弯长圆形头宽4/5 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 32 | 骨膜剥离器 | 28cm直圆刃重切削型刃宽20 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 33 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃重切削型刃宽16 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 34 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃重切削型刃宽20 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 35 | 椎板牵开器 | 17cm固定式单钩直角弯H60 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 36 | 椎板牵开器 | 30cm活动式5×5钩直钝 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 37 | 植骨器 | 4×10 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 38 | 植骨器 | 6×15 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 39 | 骨撬 | 24cm弯尖头宽10髋关节 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 40 | 骨撬 | 24cm弯尖头宽15髋关节 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 41 | 骨撬 | 24cm弯尖头宽20髋关节 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 42 | 骨撬 | 24cm弯尖头宽25髋关节 | 把 | 2 | 脊柱 |
| 43 | 骨科复位钳 | 20cm锁牙指圈式弯 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 44 | 骨科复位钳 | 17cm齿条钳柄式弯带齿 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 45 | 持骨钳 | 19cm弯形调节锁 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 46 | 持骨钳 | 24cm弯形调节锁 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 47 | 骨钩 | 22cm钩式H30六角柄 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 48 | 骨折固定夹 | 成人200 | 把 | 4 | 骨科常用 |
| 49 | 骨折固定夹 | 成人180 | 把 | 4 | 骨科常用 |
| 50 | 骨刮匙 | 17cm直匙形头宽2 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 51 | 骨克丝钳 | 18cm钳式 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 52 | 咬骨钳 | 18cm双关节直刃2无角柄 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 53 | 咬骨钳 | 20cm双关节直刃3无角柄 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 54 | 咬骨钳 | 22cm双关节直刃2双角柄 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 55 | 钢丝剪 | 14cm指圈式角弯尖头 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 56 | 钢丝剪 | 24cm双关节圆头 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 57 | 钢丝剪 | 47cm双关节圆头 | 把 | 3 | 骨科常用 |
| 58 | 骨锉 | 18cm直形节距0.5双面齿 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 59 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃刃宽12 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 60 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃刃宽16 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 61 | 骨膜剥离器 | 23cm弯圆刃刃宽20 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 62 | 骨科复位钳 | 14cm锁牙指圈式角弯 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 63 | 骨科复位钳 | 20cm锁牙指圈式弯 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 64 | 骨科复位钳 | 22cm锁牙指圈式弯 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 65 | 骨科复位钳 | 14cm锁牙指圈式角弯带齿 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 66 | 骨科复位钳 | 17cm齿条钳柄式弯带齿 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 67 | 骨科复位钳 | 23cm齿条钳柄式弯带齿 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 68 | 医用电动锯、钻 | YDJZ-Ⅱ-Ⅲ（空心钻） | 台 | 1 | 骨科常用 |
| 69 | 骨刮匙 | 25cm直匙形头宽4 | 把 | 1 | 骨科常用 |
| 70 | 骨刮匙 | 25cm直匙形头宽5 | 把 | 1 | 骨科常用 |
| 71 | 骨刮匙 | 25cm直匙形头宽6 | 把 | 1 | 骨科常用 |
| 72 | 骨刮匙 | 25cm直匙形头宽8 | 把 | 1 | 骨科常用 |
| 73 | 骨锉 | 25cm枪形节距1.5尖头 | 把 | 2 | 骨科常用 |
| 74 | 组织剪 | 解剖剪12.5cm直尖 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 75 | 组织剪 | 解剖剪12.5cm弯尖 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 76 | 组织剪 | 解剖剪12.5cm直圆 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 77 | 组织剪 | 解剖剪12.5cm弯圆 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 78 | 组织剪 | 解剖剪13.5cm直圆 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 79 | 组织剪 | 解剖剪13.5cm弯圆 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 80 | 持针钳 | 13cm镶片0.2 | 把 | 4 | 四肢整形 |
| 81 | 持针钳 | 15cm镶片0.2 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 82 | 骨剪 | 14cm单关节直 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 83 | 骨剪 | 14cm单关节弯 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 84 | 组织镊 | 12cm1×2钩 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 85 | 组织镊 | 12cm1×2钩平台 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 86 | 组织镊 | 12cm1×2齿 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 87 | 组织镊 | 15cm2×3钩镶片 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 88 | 肌腱穿刺钳 | 14cm直 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 89 | 肌腱穿刺钳 | 14cm弯 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 90 | 肌腱夹持钳 | 15cm | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 91 | 整形肌腱剥离器 | 16cm双头 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 92 | 整形肌腱剥离器 | 18cm单头左 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 93 | 整形肌腱剥离器 | 18cm单头右 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 94 | 皮肤拉钩 | 16cm双爪钝圆柄 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 95 | 皮肤拉钩 | 16cm四爪钝圆柄 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 96 | 皮肤拉钩 | 15cm单爪锐方柄 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 97 | 皮肤拉钩 | 15cm双爪锐方柄 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 98 | 鼻骨凿 | 16cm直形直平刃宽2 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 99 | 鼻骨凿 | 16cm直形直平刃宽3 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 100 | 鼻骨凿 | 18cm直形弯斜刃宽3.5右保护 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 101 | 鼻骨凿 | 18cm直形弯斜刃宽3.5左保护 | 把 | 2 | 四肢整形 |
| 102 | 皮肤拉钩 | 16cm双爪钝圆柄 | 把 | 4 | 肌腱修复 |
| 103 | 皮肤拉钩 | 16cm钩叶6×15 | 把 | 4 | 肌腱修复 |
| 104 | 肌腱穿刺钳 | 14cm弯 | 把 | 2 | 肌腱修复 |
| 105 | 肌腱夹持钳 | 15cm | 把 | 2 | 肌腱修复 |
| 106 | 整形肌腱剥离器 | 18cm单头左 | 把 | 2 | 肌腱修复 |
| 107 | 整形肌腱剥离器 | 18cm单头右 | 把 | 2 | 肌腱修复 |
| 108 | 肌腱套取器 | 25cmφ5.5 | 把 | 2 | 肌腱修复 |

六、要求原装进口器械

| 名称 | 数量 | 型号说明 |
| --- | --- | --- |
| 钳嘴 | 3 | 5×330mm,多功能剪刀，适用于所有腹腔镜下手术 |
| 套杆 | 3 |  |
| 手柄 | 3 |  |
| 线剪 | 2 | 5×330mm,多功能剪刀，适用于所有腹腔镜下手术 |
| 组织剪 | 2 | 5×330mm,多功能剪刀，适用于所有腹腔镜下手术 |
| 电钩 | 4 | 5×330mm,单极钩型电极 |
| 吸引管，按钮型 | 2 | 5.3×360mm，吸引/灌流管，先端带孔，单极 |
| 手柄，套装 | 2 |  |
| 钳嘴 | 2 | 5×330mm,用于抓取大型易伤组织（如肠、胃等），适用于所有腹腔镜下手术 |
| 套杆 | 2 |  |
| 手柄 | 2 |  |
| 钳嘴 | 2 | A型把持型持针器（左弯型） |
| 手柄 | 2 |  |
| 钳嘴 | 2 | 5×330mm,用于抓取大型易伤组织（如肠、胃等），适用于所有腹腔镜下手术 |
| 套杆 | 3 |  |
| 手柄 | 2 |  |
| 钳嘴 | 2 | 5×330mm,无创式抓取钳，用于抓取大型易伤组织（如肠、管状组织等），适用于所有腹腔镜下手术 |
| 套杆 | 2 |  |
| 手柄 | 2 |  |
| 吸引管 | 2 | 大直径吸引/灌流管，先端带孔，带安全框 |
| 手柄，套装 | 2 |  |
| 钳嘴 | 2 | 特殊钳齿设计可实现对胆囊等光滑组织的无创牢固抓取，适用于胆囊切除术 |
| 套杆 | 2 |  |
| 手柄 | 2 |  |
| 单极线 | 3 | 高频电缆线,单极,4m,UES-30/-40,Erbeintl.和Valleylab（新）高频主机与电切镜 |
| 气腹管 | 2 |  |

品目二：外科手术显微镜

一、设备名称：外科手术显微镜(4目、对面)（允许进口产品投标）

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 工作条件：交流220V±1050±1Hz

*2 基本要求:用于显微外科，骨科，手足外科手术，整机原装进口，1个主刀镜1个对手镜，双人四目配置。

3 光学镜头：高分辨率，复消色差光学物镜

4、放大倍率：6:1

5、放大范围：1.2~12倍(配10倍目镜)，电动连续调节，并有手动变倍系统（应急状态下）

*6 工作距离（焦距）：单一可变物镜，无需更换物镜，通过电动连续调焦，工作距离必须同时满足最小≤210mm，最大≥450mm。需要彩页资料证明

7 景深范围：≥18cm

8 视野直径：16.5~180毫米（10倍目镜下），电动连续调节

9 前端保护镜：灭菌保护透镜，玻璃材质，可反复消毒使用，防止污染镜头

10 光学系统旋转范围：500度，电动调节镜头平衡

11 主刀镜：35~145°可调

12 对手镜：35~145°可调。

*13 主光源：内置180W氙气灯，备用光源：180W氙气灯，可快速切换到备用光源

*14 照明光栅直径：自动连续可调，随变倍增加光栅自动缩小，避免避免灼伤患者的组织，避免无用光干扰术者，必须有彩页资料证明，否则视为负偏离

*15 光强度保护：随变倍增加焦距减小时光强度自动保护，避免灼伤患者的组织，必须有彩页资料证明，否则视为负偏离

16 系统平衡：悬浮式指控太空平衡支架系统调节，支架过头设计，无需升降立柱高度即可满足特殊体位的手术，如：正座位、颈椎、后颅窝操作等。

17多功能手柄：可控制变焦、变倍、光亮度等

18支架设计紧凑，流线型设计，节省空间，外观整齐大方，有过头设计，方便体位摆放，使操作者容易操作

19 支架最大高度≥1918mm。

20 最大伸展范围：≥1692mm

*21 可存储10组医生的资料，方便医生手术，必须提供彩页资料证明

22 开放式的导航系统架构，带有计算机RS232接口，可接任何品牌导航

23 技术文件：投标时提供用户手册或检测报告证明厂家所投标参数。

24 设备保修一年，终身维修（提供生产厂家的售后服务承诺）

第三包 技术要求

品目一：短波理疗仪

一、设备名称：短波理疗仪(皮肤科用)

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 功效:治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复

2 输出工作频率:27MHz±2.7MHz

3 输出治疗头:

3.1 材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板。

3.2 工作模式：水电离器脱敏治疗头

3.3 治疗头数量：1个

3.4 治疗头的尺寸：¤46

4 制氧机:氧气浓度不低于90%（V/V）

5 聚焦深度:2/3/4mm

6 加热方式:电容电场和交变电场加热

7 治疗模式:分层聚焦、分层治疗

品目二：黑光治疗仪

一、设备名称：黑光治疗仪(全仓、皮肤科用)

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、用途：适用于全身泛发性银屑病、白癜风、湿疹、玫瑰糠疹等皮肤病患者的紫外线辅助治疗。

五、主要技术规格及系统概述：

1 进口特种紫外线灯管，光谱分布稳定，可以方便地瞬时启停无需预热；

2 六边形舱体设计

3 辐照强度实时监测，可自动微调照射时间

4 辐照过程中，控制器以操作人员设定的辐照剂量（或时间）值为基数做递减计数并在显示器上显示余值，运行结束时蜂鸣器响，并自动关闭灯管；

5 舱内通风系统，照射舱通风顺畅、温度适宜；

6 舱内手拉开关/舱外紧急停止开关/门锁开关

7 光疗辅助软件，可帮助医生整理与分析患者的诊疗信息

8 低压启动电路

9 观察窗：用于观察治疗舱中患者的状况。

10 输入电压/频率：220V±10%/50Hz

11 输入功率：≤6000VA

12 辐照面积：(1690×440mm2)×4+(1690×640mm2)×2

13 灯管类型：UVB 311-313nm

14 灯管配置：42支UVB

品目三：通风柜

一、设备名称：通风柜(病理用)

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

(一)、技术参数

1、通风柜基本参数：

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1547×800×2450mm；

1.2 内部尺寸≥（L×D×H）1287×570×700mm。

1.3 台面板到地面高度：820mm；

1.4 吸入口风速：0.3～0.8m/s；

1.5 系统排风量：920m³/h；

1.6 额定功率：360W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

1.7 噪音等级：≤68dB（A）；

1.8 照度：≥400lx；

1.9 前窗玻璃开口高度：740mm；

1.10 LED日光灯功率：30W；

1.11 风机参数：300W

1.12 使用人数：2—3人；

(二)、结构功能特点

1 柜体采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击瓷白色PP板承制，厚度8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生绣。

2 台面为理化板。

3 左右侧面板、上挡板向内倾斜30°角设计，分别与左右侧板一体成型，方便操作，可设水、气、电开关及插座、液晶屏并预留升级位置；上侧面板开设辅助进气口，可于调节门关闭时提供补风，以降低下方进气口开口激流；

4 内衬用8mm厚PP板制做，一体焊接工艺，内衬间有优良的气密性；导流板具有三级排风设计，保证在不同实验时产生的有害气体比重不同时，确保有害气体完全排放；

5 视窗及视窗采用5mm厚钢化玻璃，安全防爆；视窗四周边框及调节门左右两侧滑动轨道采用PVC材质，模具成型，在关键部位采用钢制扣件固定补强以加强其稳固性，使调节门上下滑动轻快，噪音小，并确保边框不脱轨。

6 柜内没有任何金属配件，连接处均一体焊接工艺连接

7 配控制面板，柜内照明系统、电路系统、风量调节系统均能在控制面板操作。

8 采用实验室专用10A或16A三极多功能插座，具有防尘、防酸碱、防水设计；

品目四：全自动液基细胞制片工作站

一、设备名称：全自动液基细胞制片工作站(病理用)

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 微电脑控制，中文界面，彩色液晶显示，触摸屏操作，简捷、直观、方便。

2 需要人机配合的注意事项，界面自动中文提示。

- 运行故障，机器自动报警并中文提示。

4 全程电脑自动控制，无需人工干预。自动梯度离心浓缩标本，自动抽取标本瓶废液，自动转移标本，自动制片，自动滴染色（含盐酸酒精分化）。

5 单次制片染色1-24任意数值只标本；1-24只标本制片染色时间约22-63分钟其中：梯度离心5分钟，自然沉降7分钟，制片75秒/片，染色24片/21分钟妇科、非妇科两种工作模式；巴氏、HE两种染色方式。

6 每张标本独立梯度离心浓缩，独立抽取废液，独立转移并沉降制片、独立滴染色、独立倾倒废液，绝无标本间交叉污染。

7 一次性移液针筒抽取染色液、盐酸酒精，因此，无堵塞管道风险，无染色液浪费。

8 制片染色要完美：有效细胞单层平铺到载玻片直径16mm圆形区域上，制成细胞成分丰富、背景清晰、颜色鲜艳、形态完整、平铺均匀的细胞学涂片。

9 成分丰富：上皮细胞、化生细胞、颈管细胞及微生物等清晰，即可直接查癌及癌前病变，也可查炎症，HPV感染、滴虫、霉菌等微生物。

10 配净化排气装置，环保密封罩活性炭过滤，吸附有害气体，保证仪器内外空气洁净，保护操作者健康。

11 液晶屏：7英寸彩色液晶屏。

12 电源：功率<800W，电压AC220±22V，频率50±5Hz。

品目五：院感监测系统

一、设备名称：院感监测系统

二、数量：1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：根据《WS/T547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》、《WS/T312-2009医院感染监测规范》、《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2016版）》、《医院感染信息化监测现场检查量表2017版》制定本功能列表。《WS/T547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》

1. 数据采集功能

1.1 住院患者医院感染相关临床数据

1.1.1 住院患者的基本信息

1.1.1.1 院感系统支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师

1.1.1.2 院感系统支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间

1.1.2住院患者诊疗相关数据

1.1.2.1 院感系统支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间

1.1.2.2 院感系统支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记、备注

1.1.2.3 院感系统支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果

1.1.2.4 院感系统支持采集住院患者的生命体征信息：日期、发热体温

1.1.2.5 院感系统支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常

1.1.2.6 院感系统支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象

1.1.2.7 院感系统支持采集住院患者使用抗菌药物的通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称

1.1.2.8 院感系统支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、美国麻醉师协会（ASA）评分、急诊手术、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间

1.1.2.9 院感系统支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录

1.1.3 医院感染判读类数据

1.1.3.1 院感系统支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等

1.2自动采集要求

1.2.1 通过数据访问中间件，院感系统支持每天定时自动采集HIS,RIS,LIS，PACS、EMR、手术麻醉系统等医疗机构已有业务系统中存储的住院患者感染相关临床数据

2 综合性监测（全院医院感染病例监测、自动筛查形成每日工作队列）

2.1每日自动筛查向医院感染监测人员提供医院感染病例工作列表

2.1.1 院感系统支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警

2.1.2 院感系统支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员

2.1.3 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组

2.1.4 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组

2.1.5 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失

2.1.6 院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失

2.1.7 院感系统支持根据每日新采集的住院患者新冠病毒相关临床数据自动生成住院患者的新冠病毒感染病例预警

2.1.8 院感系统支持将新冠病毒的预警提醒给院感科；

2.1.9 院感系统支持展示新冠病毒的送检信息、检出结果、持续时间等关键信息；

*2.2每日自动筛查向临床医师提供医院感染病例工作列表

2.2.1 院感系统支持无需医院感染监测人员操作疑似医院感染病例预警自动以任务列表的形式展现给临床医生

2.2.2 院感系统支持疑似医院感染病例预警列表临床医生只需要确认或者排除

2.2.3 院感系统支持展示在院患者的疑似医院感染病例预警情况给临床医师

2.2.4 院感系统支持展示出院患者疑似医院感染病例预警情况给临床医师

2.2.5 院感系统支持将新冠病毒的预警提醒给临床医生；

*2.3增量式预警

2.3.1 院感系统支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警

2.3.2 院感系统支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警

3 预警功能（医院感染病例聚集情况的发现）

*3.1高风险因素相关医院感染聚集

3.1.1 院感系统支持展示任意日期基于危险因素的预警：群体性发热预警、群体便常规送检预警、群体性使用呼吸机预警、群体性使用中心静脉插管预警、群体性使用泌尿道插管预警、重点菌检出预警、同种微生物群体性检出预警

3.1.2 院感系统支持展示发热阈值、便常规送检阈值、呼吸机使用阈值、中心静脉插管阈值、泌尿道插管阈值、菌检出阈值调整功能

3.1.3 院感系统支持展示的预警设置参数有时间范围和最小次数范围

3.1.4 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区

3.1.5 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值

*3.2指定日期在床患者相关医院感染聚集

3.2.1 院感系统支持监测任意日期所有病区的现患情况

3.2.2 院感系统支持对各病区现患情况分别设定基准感染率阈值

3.2.3 院感系统支持展示对任意日期超出阈值的病区自动标红显示

3.2.4 院感系统支持可以根据现患率对各病区进行排序

3.3医院感染散发病例时间、空间分布

3.3.1 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况

3.3.2 院感系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况

4 疑似医院感染病例辅助诊断

*4.1疑似医院感染病例预警列表展示

4.1.1 院感系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能

4.1.2 院感系统支持展示在院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能

4.1.3 院感系统支持展示出院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警列表中患者预警工作列表的浏览、导出功能

4.1.4 院感系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能

4.2 疑似医院感染病例信息内容展示

4.2.1 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位

4.2.2 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染日期

4.2.3 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况

4.2.4 院感系统支持疑似感染病例预警信息中自动设置感染所在病区

4.2.5 院感系统支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型

4.2.6 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数

4.2.7 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段

4.2.8 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的天数

4.2.9 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中发热次数

4.2.10 院感系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中送检血常规的次数以及血常规异常次数

4.2.11 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数

4.2.12 院感系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的预警持续的时间段中置管天数

*4.3 感染要素时序图

4.3.1 院感系统支持展示感染要素时序图，以天为单位图形化展示患者入院到出院整个住院过程中感染相关危险因素的变化情况

4.3.2 院感系统支持以天为单位图形化展示患者住院过程中三大管使用情况

4.3.3 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中发热情况及发热值

4.3.4 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中血常规、尿常规、粪常规、其他常规异常情况、送检培养情况及细菌检出情况

4.3.5 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中手术基本信息

4.3.6 院感系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中使用抗菌药物情况

4.3.7 院感系统支持点击感染要素时序图的任意一天后以两周为单位展示患者感染相关明细数据

4.4 感染相关诊疗数据展示

4.4.1 院感系统支持展示患者住院过程中的转病区记录

4.4.2 院感系统支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，院感系统提供病程记录中感染关键词标注功能

4.4.3 院感系统支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，院感系统支持展示一个住院患者例次住院过程中影像检查报告浏览功能

4.4.4 院感系统支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式

4.4.5 院感系统支持展示患者细菌培养原始数据展现功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性

4.4.6 院感系统支持展示患者手术原始数据展现功能，包括手术时所在病区、手术名、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术小时

4.4.7 院感系统支持展示患者常规检验数据展现功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值

4.4.8 院感系统支持展示患者医嘱中插管相关原始数据展现功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数

4.4.9 院感系统支持展示患者异常体温数据展现功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温

4.5 医院感染病例预警处理操作

4.5.1 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息

4.5.2 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”疑似感染功能

4.5.3 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除”疑似感染功能

4.5.4 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“排除全部疑似诊断”疑似感染功能

4.5.5 院感系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认全部疑似诊断”疑似感染功能

4.5.6 院感系统支持向医院感染监测人员提供添加感染部位的功能

4.5.7 院感系统支持向医院感染监测人员提供编辑感染部位的功能

4.5.8 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染的功能

4.5.9 院感系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为医院感染的功能

4.5.10 院感系统支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能

4.6 医院感染病例处理工作辅助

4.6.1 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供浏览病例收藏夹的功能

4.6.2 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供最近访问患者列表的功能

4.6.3 院感系统支持向医院感染监测人员展示支持导出病例数据和病例情况表的功能

4.6.4 院感系统支持向医院感染监测人员展示提供患者ID、姓名模糊查询的功能

4.6.5 院感系统支持向医院感染监测人员提供记事本的功能

4.7 暴发预警辅助诊断

4.7.1 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图

4.7.2 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能

4.7.3 院感系统支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值

4.7.4 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图

4.7.5 院感系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能

4.7.6 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图

4.7.7 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图

4.7.8 院感系统支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图

4.7.9 院感系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能

4.7.10 院感系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能

5 干预和反馈功能

5.1 医院感染监测专业人员与临床医师交流

5.1.1 院感系统支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能

5.1.2 院感系统支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能

5.1.3 院感系统支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师

5.1.4 院感系统支持发送消息可以选择模板

5.1.5 院感系统支持可以自动发送多重耐药菌该月消息

5.1.6 院感系统支持提供未读消息提醒功能

5.1.7 院感系统支持以患者为单位显示所有交流信息

5.1.8 院感系统支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号

5.1.9 院感系统支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号

5.1.10 院感系统支持提供消息内容模糊查询功能

5.1.11 院感系统支持提供医院感染监测人员干预院感管理功能

5.2 干预推送

5.2.1 院感系统支持具备干预措施推送功能

5.2.2 院感系统支持将病例诊断建议

5.2.3 院感系统支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预

5.3 临床医生反馈

5.3.1 院感系统支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员

5.3.2 院感系统支持临床医师确认的功能

5.3.3 院感系统支持临床医师排除的功能

5.3.4 院感系统支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能

5.3.5 院感系统支持临床医师编辑的功能

5.3.6 院感系统支持临床医师移动的功能

5.3.7 院感系统支持临床医师主动上报的功能

5.3.8 院感系统支持临床医师全部确认的功能

5.4 医院感染知识学习

5.4.1 院感系统支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库

5.4.2 院感系统支持临床医生可以学习感染知识

5.4.3 院感系统支持提供医院感染学习知识访问量统计功能

6 统计分析功能

6.1 组织机构三级及以上汇总功能

院感系统支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。以医院感染率统计为例，统计2019年10月数据，系统应提供每个病区单独的感染统计数据、内科/外科的汇总统计数据以及全院整体的汇总统计数据。

6.2 按用户权限统计功能

院感系统支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。以ICU的三管监测为例，如医院区分多个ICU科室，则ICU总负责人应该可以看到所有ICU和ICU汇总的三管使用情况和三管感染情况，但是不应看到其他非ICU病区的情况。

*6.3 实时预测统计结束时间功能

用户需要对全院范围、长时间段的住院患者的各种感染危险因素进行分析统计，会面临几万或几十万的住院患者的长时间数据分析，用户需要提前获知预计完成的时间，及时掌握统计进度。当涉及海量的数据计算时，系统应可以按组计算，并根据实际情况提供患者计算数量、分组数量、预计耗时、实际耗时、剩余耗时、每组平均耗时，让用户能够直观评估统计的整体进度。例如在统计100000人的数据信息时，应提供分组的组别信息、预计耗时、预计完成时间、当前计算组别、已耗时、剩余耗时以及平均耗时。

6.4 统计单位自定义排序功能

院感系统支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。院感系统支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。以医院感染率统计为例，用户选择将内科系统或者指定院区的病区集中起来进行展示统计，对应的病区统计顺序应与用户指定的统计顺序相同。

6.5 计算规则展示功能

院感系统支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。院感系统支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。以医院感染人数为例，用户可以查看医院感染人数的统计逻辑，根据医院感染人数的计算逻辑判断计算结果的正确与否。

6.6 统计结果钻取明细功能

院感系统支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次)率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。

6.7 计算过程展示功能

在院感系统支持展示一个患者在当前口径下的统计结果值的功能的基础上，点击一个患者的“结果值”会展示该患者在特定统计口径下计算该结果值的计算过程，包括所有逻辑环节，每个逻辑环节的输入输出展示，便于感控人员了解统计规则，快速定位统计bug。比如一个患者住院过程中发生三个例次的感染，并且发生过病区转移，从A病区转移到B病区，在A病区有两个例次的医院感染，计算过程展示功能向专职人员展示该患者统计在A病区新发感染例次时计算结果为2，点击2之后展示该患者的三个感染例次中的到底哪两个进行了计算。

*6.8 报表快照功能

院感系统支持对一次统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据拍照片的功能：报表快照功能。把感控科操作时统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据存储下来。有了报表快照功能，感控科老师可以（无需计算、极高效的）浏览过去统计的数据，无需每次把统计的结果保存到Excel才能知道上次统计的结果是什么。

*6.9 快照对比功能

院感系统提供快照对比功能。患者的数据随着时间的变化会变化，这样的情况下虽然口径相同，但是统计的结果仍然会变化，感控科老师需要知道两次统计之间到底哪些患者的数据发生了变化，发生了什么变化，对结果造成了什么影响。还提供了两个快照比较功能，当老师发现同一统计口径下结果有变化的时候，直接拍照，系统支持对两张照片对比，有差异的结果直接标红，点击差异的结果，直接把原始数据差异也显示出来。这样变化的原因一目了然。

6.10 统计图片一键保存的功能

院感系统支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。例如医院感染率，用户应该可以选择下载医院感染率的分布图表，且图表上标识具体的计数信息。

6.11 自定义表格导出样式的功能

院感系统支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。例如医院感染率导出统计结果，内容包括医院名称、报表标题、统计时间。

6.12 明细数据表格模板导出功能

院感系统支持导出指定表头的明细excel文件。针对感染信息需要留存明细数据存档的情况，院感系统支持明细数据按照用户表头信息进行导出，减少用户再编辑的工作量。以医院感染明细为例，用户可以导出具有医院标题的明细数据，明细内容包括患者住院标识号、姓名、感染时间、感染部位、感染病原体、感染类型、转归时间、转归情况。

6.13 任意时间段统计功能

院感系统支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2019年10月08日到2019年10月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。

6.14 指定病区统计功能

院感系统支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。以医院感染率统计为例，2019年09月，用户选择统计神经内科一病区、神经内科二病区的医院感染率，对应的统计内容应包括神经内科一病区、神经内科二病区以及神经内科的汇总统计。统计信息包括住院人数、医院感染人数、医院感染率、医院感染例次、医院感染例次率。

6.15 统计指标变化趋势功能

院感系统支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。以现患率趋势为例，统计2019年10月30往前间隔为3天的现患率趋势，系统应提供以10月30日为最近日期间隔3天的现患率趋势统计数据。

6.16 趋势统计钻取明细功能

院感系统支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。例如按照月份统计2019年每月的感染人数，系统应提供出对应每个月份的感染人数以及钻取对应的患者计数结果值，钻取明细内容包括住院标识号、患者姓名、患者入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、感染时间、感染科室、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间信息。

6.17 按需隐藏全为零值的行与列功能

院感系统支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。以I类切口手术部位感染率为例，统计2019年9月份数据，神经内科的手术例次为0，对应统计的数据信息应该显示神经内科I类切口手术例次为0。

6.18 指定患者集合统计功能

院感系统支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，院感系统支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。以医院感染率为例，如用户需要将ICU的3-10床超长住院时长的患者单独进行数据统计，则可以指定标识3-10床的住院过程标识号进行单独的感染率统计。

6.19 自定义比率位数

院感系统支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。例如呼吸机相关肺炎感染千日发生率，在要求千日率位数为3位小数时，对应的统计率结果小数精度应该满足千分率后三位的情况。

*6.20 疑似感染暴发预警提醒

院感系统支持提供疑似现患暴发、疑似感染暴发、疑似发热暴发的感染预警提醒，用于提醒用户关注感染率超过正常阈值的病区，及时提供干预和控制措施，以减少感染暴发的可能性。例如现患暴发预警，系统能够提醒出超过阈值的病区、对应超过感染阈值的现患日期、超过阈值的现患率结果。

*6.21 醒目展示超标数值的功能

院感系统支持统计结果按照用户自定义阈值进行标识。统计数据涉及数据信息较多的情况下，需要特别关注的信息被大量其他信息掩盖，系统应该支持对超过阈值的信息进行标识，用于提醒用户对超标病区及时进行干预处理。以抗菌药物送检率为例，在病区送检率低于30%的情况下，用户需要推动对应病区提高送检意识增加送检行为。

6.22 医院感染基础数据统计指标-无需医院感染病例识别的指标

6.22.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院人数

6.22.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院天数

6.22.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院人数

6.22.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率

6.22.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率

6.22.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率

6.22.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术人数

6.22.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出数

6.22.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物使用人数

6.23 医院感染发病率、患病率等需要医院感染判读的指标

6.23.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的在每日新发医院感染病例得到确认的基础上，根据预设的标准算法

6.23.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的统计任意时段全院及各病区的医院感染（例次）发病率

6.23.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率

6.23.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染现患（例次）率

6.23.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率

6.23.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率

6.23.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率

6.23.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率

6.23.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率

6.23.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率

6.23.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率

6.24 手术相关统计指标

6.24.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率

6.24.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率

6.24.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率

6.24.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率

6.24.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数

6.24.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率

6.25 器械使用率、器械相关感染发病率指标

6.25.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的尿道插管千日使用率

6.25.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率

6.25.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率

6.25.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率

6.25.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率

6.25.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率

6.26 抗菌药物相关指标

6.26.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率

6.26.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率

6.26.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比

6.26.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比

6.26.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数

6.26.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数

6.26.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率

6.26.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率

6.26.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率

6.26.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率

6.26.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率

6.26.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率

6.26.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数

6.26.14 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率

6.27 细菌耐药指标

6.27.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率

6.27.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数

6.27.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率

6.27.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率

6.27.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率

6.27.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率

6.27.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比

6.27.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率

*6.28新冠状病毒指标

6.28.1 院感系统支持统计任意时段内新冠病毒的检出情况，帮助院感科做好相关监测；

7 数据上报功能

7.1临床医师主动上报医院感染病例

7.1.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的设置临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报

7.1.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报

*7.2 医疗机构上报院感过程数据到自治区区域化、信息化平台

7.3.1自治区院感数据上报平台符合国家质控中心规定的按照过程类数据上报的要求

7.3.2 医疗机构无缝对接自治区上报平台，满足过程类数据上报的标准要求

8 医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求

8.1 院感系统支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等

8.2 院感系统支持提供录入功能

8.3 院感系统支持提供保护医务人员隐私的保密功能

8.4 院感系统支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能

8.5 院感系统支持提供统计分析功能

8.6 院感系统支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查

8.7 院感系统支持提供提供对针刺伤医护人员随访功能

8.8 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记搜索功能

8.9 院感系统支持提供提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计）

10 消毒灭菌效果监测功能要求

10.1 院感系统支持提供监测数据的手工录入功能

10.2 院感系统支持提供自动判断监测结果是否合格

10.3 院感系统支持提供空气、物表、手监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.4 院感系统支持提供一次性无菌物品监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.5 院感系统支持提供手术器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.6 院感系统支持提供口腔诊疗器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.7 院感系统支持提供灭菌器生物学监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.8 院感系统支持提供一般医疗用品报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.9 院感系统支持提供呼吸机管路报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.10 院感系统支持提供床单位报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.11 院感系统支持提供清洗质量监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.12 院感系统支持提供软式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.13 院感系统支持提供硬式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.14 院感系统支持提供手术房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.15 院感系统支持提供移植病房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.16 院感系统支持提供监护室浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.17 院感系统支持提供配液间浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.18 院感系统支持提供实验室报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.19 院感系统支持提供透析液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.20 院感系统支持提供置换液浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.21 院感系统支持提供反渗水浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.22 院感系统支持提供A液报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.23 院感系统支持提供内毒素报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.24 院感系统支持提供消毒剂浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.25 院感系统支持提供灭菌剂报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.26 院感系统支持提供紫外线灯强度监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.27 院感系统支持提供被服监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.28 院感系统支持提供食品卫生监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

10.29 院感系统支持提供致病菌定性监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能

11 手术相关统计指标

11.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率

11.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者术后肺部感染发病率

11.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的择期手术患者医院感染发生率

11.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按ICD-9编码的手术部位感染发病率

11.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术甲级愈合率

11.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术手术部位感染率

11.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率

11.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数

11.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率

11.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术术中抗菌药物追加执行率

11.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率

11.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率

11.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师按不同危险指数感染发病专率

11.14 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的平均危险指数

11.15 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医师调整感染发病专率

12 重症监护室（ICU）感染监测

12.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的医院感染（例次）发病率

12.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日医院感染（例次）发病率

12.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管千日使用率

12.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管千日使用率

12.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机千日使用率

12.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率

12.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的中央血管导管相关血流感染发病率

12.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率

13 新生儿医院感染监测

13.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各新生儿病区的新生儿患者医院感染发生率

13.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿千日感染发病率

13.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染例次发病率

13.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率

13.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率

13.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率

13.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率

13.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管使用率

13.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管使用率

13.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管使用率

13.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管使用率

13.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机使用率

13.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿呼吸机使用率

13.14 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机使用率

13.15 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机使用率

13.16 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的自动统计任意时段各新生儿病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率

13.17 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率

13.18 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率

13.19 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率

13.20 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率

13.21 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿中央血管导管相关血流感染发病率

13.22 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿呼吸机相关肺炎发病率

13.23 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的v1001~1500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率

13.24 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率

13.25 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g新生儿呼吸机相关肺炎发病率

14 抗菌药物监测

14.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率

14.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率

14.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比

14.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的治疗使用抗菌药物构成比

14.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者人均使用抗菌药物品种数

14.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者人均使用抗菌药物天数

14.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者使用抗菌药物病原学送检率

14.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率

14.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率

14.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率

14.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率

14.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率

14.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数

14.14 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～2h给药百分率

14.15 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率

14.16 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率

14.17 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率

14.18 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率

14.19 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率

14.20 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术预防使用抗菌药物天数

14.21 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率

14.22 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率

14.23 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率

14.24 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动按季度统计全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类

15 细菌耐药指标

15.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率

15.2 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌分离绝对数

15.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率

15.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染（例次）发生率

15.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染例次千日发生率

15.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌定植例次千日发生率

15.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比

15.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率

15.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)检出率

15.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)检出率

15.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)检出率

15.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)检出率

15.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)检出率

15.14 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)检出率

15.15 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)检出率

15.16 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)检出率

15.17 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率

15.18 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染发生率

15.19 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染发生率

15.20 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染发生率

15.21 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染发生率

15.22 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率

15.23 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染发生率

15.24 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染发生率

15.25 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染发生率

15.26 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染发生率

15.27 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率

15.28 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率

15.29 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率

15.30 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率

15.31 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率

15.32 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率

15.33 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率

15.34 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率

15.35 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率

15.36 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)医院感染例次发生率

15.37 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)医院感染例次发生率

15.38 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)医院感染例次发生率

15.39 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)医院感染例次发生率

15.40 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率

15.41 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)医院感染例次发生率

15.42 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)医院感染例次发生率

15.43 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)医院感染例次发生率

15.44 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)医院感染例次发生率

15.45 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)定植例次发生率

15.46 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的粪肠球菌)定植例次发生率

15.47 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐万古霉素的屎肠球菌)定植例次发生率

15.48 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌)定植例次发生率

15.49 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率

15.50 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的大肠埃希菌)定植例次发生率

15.51 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌)定植例次发生率

15.52 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌)定植例次发生率

15.53 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)定植例次发生率

15.54 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比

15.55 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比。

15.56 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率。

16 医院感染管理质量控制指标（2015年版）（国卫办医函〔2015〕252号）

16.1 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染发病（例次）率

16.2 院感系统支持提供统计任意时段、任意时点全院及各病区的医院感染现患（例次）率

16.3 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染病例漏报率

16.4 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染发现率

16.5 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染检出率

16.6 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医务人员手卫生依从率

16.7 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率

16.8 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物治疗前病原学送检率

16.9 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术部位感染率

16.10 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率

16.11 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的血管内导管相关血流感染发病率

16.12 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率

16.13 院感系统支持提供统计任意时段全院及各病区的导尿管相关泌尿系感染发病率

第四包 技术要求

一、设备名称：二氧化碳点阵激光治疗仪(全仓、皮肤科用)

二、数量：各1套

三、交货期：二个月

四、主要技术规格及系统概述：

1 波长：10600nm

2 激光管介质：二氧化碳

*3 激光模式：点阵激光，非像束激光

*4 每个点的峰值功率：≥200W

*5 每个点的平均功率≥40W

6 脉宽：≥300ms

7 最大重复频率：≥400Hz

8 穿透深度：≥1000um

9 光斑直径：大光斑≥1.3mm，小光斑≥0.12mm

10 作用方式：具有表皮气化的即刻紧肤作用和刺激真皮乳头层胶原新生的长期作用效果

11 点阵扫描图形大小：不少于5种可选，正方形最大≥10×10mm

12 点阵扫描图形形状：形状不少于5种可选

13 点阵扫描图形密度：密度不少于2种可选

*14 主机能量可调：大光斑≥170mJ，小光斑≥30mJ

*15 光斑密度：点阵模式5%-60%范围内可任意调节

16 每个点微孔扫描频率：≥400HZ

17 点阵模式下激光发射持续时间为0.01Sec~1.00Sec，且持续时间必须可调

18 激光发射时间间隔为0.01Sec~1.00Sec，且时间间隔必须可调

*19 点阵激光工作模式:超脉冲(SuperPulse)模式、连续(CW)模式、点阵模式、切割模式

20 光斑扫描方式:具备顺序螺旋式扫描方式，以降低热损伤

*21 应具备Superficial表层模式技术、Deep深层模式技术、Combo全层模式技术、StretchTouch妊娠纹模式技术、FineTouch色素模式技术。

22 全面部换肤功能：具有

23 具备聚焦式准直切割功能手具

24 点阵AcuScan120微扫描手具功能;可提供十种以上治疗模式，满足全身治疗。

25 FDA许可的临床适应症＞100项

26 FDA许可的美容适应症＞34项

五、售后服务

1 主机免费保修壹年，终身维修，免人工费，保修期后按成本价提供维修零配件，并提供零配件维修价格。

2 免费对用户提供现场培训，维修培训，保养培训，提供中英文操作手册。

第四章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：买方指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订后后支付合同款的35%；验收合格后支付合同款的60%，余款作为质保金，质保期结束支付。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：2个月。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：2年

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

投   标   单   位：

投标单位全权代表：

年      月      日

附件一

## 投标书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

附件五

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第__包）    编号：2041xzj084/__

| 投标内容 | 设备价 | 安装调试费 | 运杂费 | 交货期 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈密市伊州区卫生健康委员会医疗设备采购项目（区医院传染病区设备）（第__包） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件四自制。

附件七

投标产品名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：2041xzj084/__

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2041xzj084/__                                             年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件九

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2041xzj084/__                                                  年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十

近三年同类产品销售业绩表

项目编号：2041xzj084/                                                          年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：