塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目标项三 进口设备采购

公开招标文件

采购人：塔里木大学

项目编号：XJBTBJ[2023]538号-03

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2023年04月26日

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知正文部分	15

一、总则	15

二、招标文件	17

三、投标文件	18

四、投标保证金	21

五、投标文件的递交	22

六、开标	22

七、评标步骤和要求	23

八、履约保证金	26

九、代理服务费	26

十、签订、审核合同	26

十一、处罚、询问和质疑	27

十二、保密和披露	28

第三部分  采购需求	29

第四部分  评审方法（综合评分法）	60

第五部分  政府采购合同	69

第六部分  投标文件格式	86

一、投标文件格式	88

（一）投标文件封面	89

评审索引	90

二、资格审查材料	92

（一）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	93

（二）★法定代表人身份证明及授权委托书	94

（三）★供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料	96

（四）★供应商经审计的上一年度的财务报告	97

（五）★供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	98

（六）★投标保证金缴纳凭证	99

三、商务文件	100

（一）★投标承诺书	101

（三）★开标一览表	104

（四）★投标报价明细表	105

（五）★售后服务承诺书	106

（六）★若供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。	107

（七）供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩	108

（八）供应商认为有必要提供的其他资料	110

四、技术文件	119

（一）★技术服务条款偏离表	120

（二）★产品详细配置清单及参数说明	121

（三）★供应商所投产品的技术指标支持资料	122

（四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料	123

第七部分  节能、环保产品相关文件	127

# 第一部分  招标公告

项目概况

塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目标项三进口设备采购的潜在供应商应登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取（下载）获取采购文件，并于2023年05月18日11时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJBTBJ[2023]538号-03

项目名称：塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 10760000

最高限价（元）： 10760000

采购需求：

标项名称:塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目标项三 进口设备采购

数量: 不限

预算金额（元）:10760000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购稳定同位素比质谱仪1台（进口）等一批进口设备。详见本项目招标文件第三部分采购需求。

备注：

合同履约期限：合同签订后180日历日完成货物进场及安装调试。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.采购项目需要落实的政府采购政策:

2.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）；

2.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）;

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

2.5财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(兵财库(2021) 7号)；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号文）；新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）；

2.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

2.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

2.8财政部《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

3.本项目的其他资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.2不接受联合体投标。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、管理关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2023年04月27日至2023年05月08日，每天上午10:00至12:00，下午12:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

售价（元）：政采云平台免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年05月18日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2023年05月18日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼1号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、本项目采用不见面开标，供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（推荐使用Chrome浏览器，提前做好环境测试），开标时须使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

5、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：塔里木大学

地    址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号

项目联系人：张鹏彦

项目联系方式：0997-4680383

2.采购代理机构信息

名    称：新疆新之建工程咨询有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：楼谦、倪敏

项目联系方式：0991-8852232

# 第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：塔里木大学 地址：新疆阿拉尔市虹桥南路705号 项目联系人：张鹏彦 项目联系方式：0997-4680383 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 项目联系人：楼谦、倪敏 项目联系方式：0991-8852232 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：兵团财政局 |
| ★5 | 项目预算（同最高限价） | 标项三：总预算1076万元，预算同最高限价。 供应商投标总报价包括全部产品的供应、运输、安装调试、培训、维护与技术支持、备品备件、税金等所有费用。 供应商本标项的投标总报价不得超过本标项的总最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 采购内容 | 1、高光谱激光雷达及红外成像一体化测量系统（进口）1套； 2、便携式光合-荧光全自动测量系统（进口）1套； 3、稳定同位素比质谱仪（进口）（核心产品）1台； 4、连续光源原子吸收光谱仪（进口）1台； 5、离子色谱分析仪（进口）1台； 6、总有机碳分析仪（进口）1台； 7、气相色谱仪（进口）1台； 8、元素分析仪（进口）1台； 9、超高效液相色谱仪（进口）1台； 10、倒置荧光显微镜（进口）1台； 11、台式扫描电镜能谱一体机（进口）1台； 12、X射线衍射仪（进口）1台； 13、电化学工作站（进口）1台。 详见本项目招标文件第三部分采购需求。 |
| ★7 | 投标人资格要求 | 7.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 7.2.本项目的特定资格要求： 7.2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 7.2.2不接受联合体投标。 7.2.3供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、管理关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 8 | 信息公告媒体 | 新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，证件原件的扫描件。 ★(2)法定代表人资格证明书和法定代表人身份证，均为原件的扫描件 ★(3)法定代表人授权委托书及被授权人身份证，均为原件的扫描件 ★(4)供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，扫描件加盖公章 ★(5)供应商经审计的上一年度的财务报告，扫描件加盖公章。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近1个月的银行出具的资信证明。） ★(6)供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件 ★(7)投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件或电子投标保函相关资料） (8)信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形 开标结束后，采购人或采购代理机构对上述文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。 |
|  |  | 商务文件 | ★(1)投标承诺书 ★(2)《实质性响应一览表》（格式及内容见本招标文件第四部分 评审方法实质性响应一览表） ★(3)开标一览表 ★(4)投标报价明细表（投标人须严格按照第三部分采购需求中内容、顺序进行填报，不接受缺漏项，不接受顺序更改，表中已给定内容不得更改） ★(5)售后服务承诺书 ★(6)供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。 (7)供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩，中标或成交通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等。 (8)供应商认为有必要提供的声明及文件资料 |
|  |  | 技术文件 | ★(1)技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第三部分《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第三部分《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）。 ★(2)产品详细配置清单及参数说明 ★(3)若供应商所投产品为国产设备，应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据或鉴定证书或说明书或其他技术证明资料作为其技术指标的支持资料。 若供应商所投产品为进口设备，应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的印刷版彩页或鉴定证书，进口设备还应提供出厂原始数据（datesheet技术白皮书）作为技术支持资料。 (4)投标人认为有必要提供的声明及文件资料 |
| 说明：投标人须按上述第9项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件，其中加★项目若有缺失或不符合要求，将导致投标无效且不允许在开标后补正。具体每项资料应当以何种格式提供等详细要求请见第六部分相应内容。 |
| 10 | 是否允许联合体投标 | □是 ☑否 |
| 11 | 是否允许投报进口产品 | □是 ☑否 |
| 12 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 答疑接受时间 | 2023年05月17日17：00（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：倪敏 联系电话：0991-8852232 提交方式：投标人将纸质版文件加盖公章送至新疆新之建工程咨询有限公司。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件。 |
| ★15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间（开标时间） | 截止时间：2023年05月18日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件的份数 | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆兵团政府采购网政采云平台指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆兵团政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 3、开标结束后2日内，中标人须向招标代理机构递交纸质投标文件3份（正本一份，副本二份）、未加密的电子投标文件三份（光盘介质的三份） 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。 因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年05月18日11:00（北京时间）；若逾期，其投标将被拒绝。 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 19 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表人1人 评标委员会确定方式：政采云系统随机抽取4人相关专业的专家。 |
| ★20 | 投标保证金 | 缴纳方式：供应商应于2023年05月18日11:00时（北京时间）前，将投标保证金以非现金形式的电汇或网银或电子保函等支付方式缴纳。 |
|  |  | 投标保证缴纳金额：105219.00元（大写：壹拾万伍仟贰佰壹拾玖元整） 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账号：107673584569 行号：104881006022 注： 1、投标保证金以电汇或网银转账形式递交的必须由投标供应商的账户汇出（个体工商户、自然人除外），缴纳至采购代理机构指定账户。 2、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 兵团政府采购电子保函操作流程详见：http://ccgp-bingtuan.gov.cn/luban/detail?parentId=189170&articleId=21703191&utm=luban.luban-PC-4838.876-pc-websitegroup-normalnotice-any-same-component-front.6.450b00607e9111eda4564f66045b249d 3、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 4、打款时须注明项目编号 |
|  |  | 到账截止时间：同投标截止时间（北京时间） |
| 21 | 节能、环保要求（如涉及） | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 （3）如果投标产品即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。 （4）同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见技术评审表。供应商须按照招标文件格式要求在《环保产品明细清单》、《节能产品明细清单》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 22 | 中小微型企业 有关政策 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文），本次采购标的所属行业为工业（制造业），符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。（1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 | (否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 | ☑资格后审 ☑综合评分法 注： 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| ★25 | 履约保证金 | 是否提交履约保证金: 是 |
|  |  | 履约保证金缴纳形式: 政采云保函 |
|  |  | 交纳金额：合同总价的 10% |
|  |  | 提交履约保证金的时间及时效:乙方收到中标通知书之日起5日内，合同签订之前通过政采云系统向甲方提交履约保函，合同履行期满后自动失效。 |
| 26 | 代理服务费 | 交纳时间：领取中标通知书前交纳。 交纳金额：参考计价格[2002]1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》及发改办价格[2003]857号文件《关于招标代理服务收费有关问题的通知》计算的招标代理服务收费标准下浮20%，中标服务费由中标人向采购代理机构支付。 收款单位：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账号：107673584569 行号：104881006022 |
| ★27 | 付款方式 | 采购人应在合同生效后支付给中标单位合同中进口设备（货物）价款的 30% 作为合同预付款，中标单位应当在收到预付款7个工作日内依法开具相应的收据并交付给采购人；合同履行并经双方验收合格后，由中标单位向采购人提供本合同总金额全额的增值税专用发票，采购人见票支付合同剩余70%货款，履约保函自动失效。 |
| ★28 | 交货期 | 合同签订后180日历日完成货物进场及安装调试。 |
| ★29 | 质保期 | 3年（自项目验收合格之日起）。 |
| ★30 | 交货地点 | 塔里木大学（具体为买方指定地点） |
| 31 | 争议的解决 | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 32 | 是否需要 提交样品 | ☑不需要 □需要 |
| 33 | 现场陈述 | ☑不需要。 □需要 |
| 34 | 知识产权要求 | 1、投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 2、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 35 | 其他 | 35.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应按上述包装要求执行。 35.2各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 35.3当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 35.4 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆兵团政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 35.5供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 35.6 各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 35.7 公证费： 金额：500元/标项 中标人于获取中标通知书前向公证处缴纳 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 注意事项 | 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人按时足额交纳投标保证金。

3.6本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见第二部分“投标人须知前附表”第14项规定，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.1.2质疑项目的名称、编号；

10.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.1.4事实依据；

10.1.5必要的法律依据；

10.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

10.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1.投标文件的页面必须用印刷体打印（如需递交纸质版投标文件）。

12.2.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.2.3 投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.2.4所有投标文件必须提交正本和副本，并在封面上标记“正本”和“副本”。具体份数详见投标人须知前附表。

12.2.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

12.2.6电报、电话、传真、电子邮件等形式递交的投标文件概不接受。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第11项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第12项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第15项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：无。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第20项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.4.1 加盖公章的账户信息（行名、行号、户名、账号）及加盖供应商财务公章的第二联复写收据原件（收据中需写明项目名称及项目编号）,供应商可先提供上述两项资料的电子版扫描件，用于申退，后续补齐纸质资料。我单位在收到上述正确资料后五个工作日内退还。

16.4.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆兵团政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

18.2是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆兵团政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

19.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.1开标结束后，采购人按照《投标人须知前附表》9条资格审查材料要求的内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标人须知前附表》第7.2.1项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

23.符合性审查

23.1评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.7评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第25项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 十一、处罚、询问和质疑

34.处罚

34.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

36.8供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.9供应商在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三部分  采购需求

标项二 进口设备

一、技术需求

（1）釆购明细名称、数量

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高光谱激光雷达及红外成像一体化测量系统（进口） | 1 | 套 |  |
| 2 | 便携式光合-荧光全自动测量系统（进口） | 1 | 套 |  |
| 3 | 稳定同位素比质谱仪（进口）（核心产品） | 1 | 台 |  |
| 4 | 连续光源原子吸收光谱仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 5 | 离子色谱分析仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 6 | 总有机碳分析仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 7 | 气相色谱仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 8 | 元素分析仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 9 | 超高效液相色谱仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 10 | 倒置荧光显微镜（进口） | 1 | 台 |  |
| 11 | 台式扫描电镜能谱一体机（进口） | 1 | 台 |  |
| 12 | X射线衍射仪（进口） | 1 | 台 |  |
| 13 | 电化学工作站（进口） | 1 | 台 |  |

（2）拟购仪器设备类明细表

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高光谱激光雷达及红外成像一体化测量系统 | 1.1、主要用途： 1.1.1、基于无人机遥感平台，将高光谱成像、红外热成像与激光雷达三种技术有机结合，实现单次飞行作业即可同步获取地物“图谱合一”的高光谱立方、高清彩色影像、地物表层温度及具备地理参考的高密度点云等信息，同时获取地物如土壤、建筑、森林植被、植物冠层水平光谱反射的高分辨率数据，广泛用于大尺度快速无损、高通量原位大田农业研究、作物表型分析、干旱胁迫、抗性筛查、森林资源调查、遥感监测、三维重建等领域。 1.2、技术参数： 1.2.1、无人机系统 ★1.2.1.1、无人机结构：共轴双桨结构，8个无刷电机，有效载荷：≥20kg，最大起飞重量：≥40kg（需提供相关证明文件） 1.2.1.2、垂直起降，同时搭载高光谱成像、激光雷达、红外热成像3种单元模块，任意扩展集成多光谱相机、高清RGB相机、环境实时监测等专业传感器，实现一机多用 1.2.1.3、对称电机轴距：≥1200mm 1.2.1.4、飞控系统：自主双机热备份飞控 1.2.1.5、遥控器工作频率，最大通信距离（无干扰）≥15km 1.2.1.6、协同功能，支持多机互联 1.2.1.7、一站式智能地面站软件系统，具备飞行监控、参数设置、语音报读功能，内嵌地形地貌数据，全自动规划航线，全自主飞行模式，支持一键返航 1.2.1.8、空载续航时间：≥40min；同时搭载高光谱、激光雷达及红外热成像，可飞行作业20min以上 1.2.1.9、悬停精度（GPS模式）优于：垂直:±0.2m；水平:±0.5m 1.2.1.10、最大水平飞行速度：≥18m/s（无风环境） 1.2.1.11、抗风能力：10m/s（5级风可安全飞行）、瞬间可承受13m/s (6级风) 1.2.1.12、动力系统：同时支持“双电池”“四电池”两种供电模式，低电压自动返航 1.2、VNIR可见光-近红外高光谱成像 1.2.1、相机类型：线阵推扫式相机 1.2.2、光谱范围：VNIR 400-1000nm 1.2.3、光谱分辨率FWHM：≤5.5nm 1.2.4、光谱采样：≥2.68nm 1.2.5、空间像素：≥1024 1.2.6、地面采样间隔GSD：3.5cm@50m ★1.2.7、F值：≥F/1.7（需提供相关证明文件） 1.2.8、光谱波段：≥448 1.2.9、信噪比（峰值）≥400:1，能够在较短的积分时间内提供良好的信号 1.2.10、视场角≥38°，畸变校正，提供用于数据处理的精确参数 ★1.2.11、采集速率高，全波段采集时帧率≥330FPS，具备MROI功能，可自由选择采集波段及波段组合，单波段采集时帧率≥9900FPS，能够在高速下提供更高的测量精度（需提供相关证明文件） 1.2.12、相机校准：出厂已经过全方位校准，提供校准文件 1.2.13、嵌入式集成GNSS/IMU+DPU处理单元，集成WebUI用户界面，无需额外软件，全自动数据采集，配备减震缓冲快拆组件，无需云台使用，易于安装和操作 1.2.14、高精度定位定姿系统（GNSS/IMU）：采用PPK后处理技术，定位精度：0.02m，速度0.015m/s，横滚&俯仰≤0.025°，机头朝向≤0.08° 1.2.15、功耗：≤17W 1.3、机载双光红外热成像 1.3.1、红外影像分辨率：≥640×512像素，红外超分辨率可达≥1280×1024像素，一次拍摄可得到1.3M的红外影像 1.3.2、测温精度：优于±2%或±2℃ 1.3.3、探测器类型：7.5-13.5μm非制冷VOx微辐射探测器 1.3.4、镜头：经过多点黑体校准，出厂前已校准，带校准证书 1.3.5、数码RGB成像：1920×1080像素全高清画质，1/3″传感器，自动白平衡，宽动态范围，背光补偿，曝光和Gamma控制，自动对焦与直接变焦同步，具备10倍光学减震变焦和3D降噪。超变焦6.9°至超宽58.2°视野 1.3.6、存储:内置128GB高速SSD，可存储影像和视频记录；可扩展连接微型SD卡和U盘，用于影像存储 1.3.7、支持19种调色板，具备Above、below、between、above & below四种预警模式，多相机模式：全屏、仅红外、仅可见光、画中画模式 1.3.8、磁编码自稳云台，每秒调整300次，实时调整相机姿态，减小飞行引起的畸变，确保获取高质量影像数据 1.4、激光雷达模块 1.4.1、激光波长：905nm 1.4.2、视场角：≥81° 1.4.3、数据采集速率：≥240kHz 1.4.4、回波次数：不低于2次回波 1.4.5、系统相对精度：≤2cm @ 70m AGL 1.4.6、系统绝对精度：≤3cm @ 70m AGL 1.4.7、内置高精度定位定姿子系统（GNSS/IMU）：可获取高精度点云数据。PPK后处理技术，定位精度：≤0.02m，速度≤0.015m/s，横滚&俯仰≤0.025°，机头朝向≤0.08° 1.4.8、一键启停开关，仅需按下开关即可开始/停止采集数据，操作简单便携，无需额外的工具 1.4.9、内置可插拔式电池，独立供电，无需无人机供电，每块电池供电时间：≥50分钟 1.5、数据处理分析软件 1.5.1、光谱数据预处理模块：支持高光谱数据单航带辐射校准、地理校准、视轴角检较计算、正射数据批处理 1.5.2、POS数据解算模块： 1.5.2.1、提供多种定位定姿数据解算处理算法：单基站、虚拟参考站、航迹线数据解算、RTX后处理的紧组合解算，精密单点定位等松散式解算，满足不同作业条件下航迹线解算处理 1.5.2.2、支持数据导入时对原始数据（航迹线数据GNSS/IMU、基站数据等）进行质量检查 1.5.2.3、支持对解算前后的定位定姿数据全面统计分析和浏览查看（分析结果以图、表等多种形式显示） 1.5.2.4、支持原始航迹线数据、解算处理后最佳平滑航迹线数据以ASCII文本、DXF、SHP、Google KML、Trimble APX Google KMZ、自定义文本等多种格式输出 1.5.2.5、支持坐标系统转换，用户可自定义选择大地水准面模型与投影 1.5.3、点云数据处理功能： 1.5.3.1、支持自动或人工自定义选择航迹线进行不同航带点云校正配准 1.5.3.2、支持对选定的航迹线的点云数据，实现一键式航带点云校正，也支持基于地面控制点对航带点云进行精确校正 1.5.3.3、提供可视化工具，能将点云以高程、强度、回波次数等进行二三维显示 1.5.3.4、提供测量工具，支持点间距量测、单点的坐标信息显示 1.5.3.5、支持工程基础参数设置，如坐标系统，激光雷达配置文件，角度，范围等 1.5.3.6、支持将配准好的点云数据以las、laz或binary格式导出。 1.6、工作站 1.6.1、移动式工作站 1.6.1.1、复合材质机身，防尘防水，坚固可靠 1.6.1.2、CPU：Intel ≥I5，2.4GH主频 1.6.1.3、内存：≥16G 1.6.1.4、存储：≥512G 固态硬盘 1.6.2、台式工作站： 1.6.2.1、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 1.6.2.2、内存：≥16G 1.6.2.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 1.6.2.4、高清显示屏，滤蓝光 1.7、仪器配置清单： 1.7.1、八桨无人机1台 1.7.2、VNIR可见光近红外高光谱成像单元（内置机载DPU模块）1台 1.7.3、机载激光雷达单元 1套 1.7.4、机载双光红外热成像单元 1套 1.7.5、高精度地面基站 1套 1.7.6、高精度GNSS/IMU天线 1组 1.7.7、数传模块 1套 1.7.8、图传模块 1套 1.7.9、高光谱校准板 1件 1.7.10、POS数据解算软件 1套 1.7.11、高光谱预处理软件1套 1.7.12、点云数据处理软件 1套 1.7.13、无人机系统高能动力电池 4块 1.7.14、动力电池充电器 1套 1.7.15、备用螺旋桨 1套 1.7.16、台式工作站 1台 1.7.17、移动式工作站1台 1.7.18、相机运输箱1组 1.7.19、无人机航空运输箱1个 1.7.20、电池航空运输箱1个 1.7.21、用户手册 1份 1.8配件、备件： 1.8.1、备用螺旋桨 1.8.2、无人机系统高能动力电池 1.8.3、安装工具 | 1 | 套 |
| 2 | 便携式光合-荧光全自动测量系统 | 2.1、用途： 利用气体交换技术测量植物叶片光合速率、蒸腾速率、呼吸速率、CO2响应曲线、光响应曲线、温度响应曲线、湿度响应曲线等，结合荧光附件同步测量气体交换和叶绿素荧光； 2.2、技术指标 2.2.1、主机系统：4通道绝对开路式非扩散红外CO2/H2O分析器，为减少环境对分析器的有干扰，要求分析器位于主机内部 2.2.2、CO2测量：测量范围0-5000ppm，分辨率：0.01ppm 2.2.3、H2O测量：范围0-75000ppm，分辨率：1ppm 2.2.、4精度≤：CO2：±0.5 ppm，H2O：±150ppm（±0.15mmol/mol）； 2.2.5、H2O控制：控制范围：0-100%RH 2.2.6、CO2控制：小钢瓶CO2注入系统（控制CO2浓度），控制范围：0-2000ppm 2.2.7、温度控制：叶室头具有温度探头：≥4个；实现≥4种控温模式 2.2.8、叶室控温范围：低于环境温度10℃ ~ +50℃ 2.2.9、光强测量与控制：光量子探头3个分别测量叶室外环境、叶片正面、叶片背面光强。实现≥5种控制模式 2.2.10、控光单元：LED光源,红蓝光比例及强度可调；可控光强范围：0-3000μmol m-2S-1 2.2.11、光源控制特点:叶室上部、下部均可提供照光，并且同一光源适用于圆形、狭长、方形等多种叶室 2.2.12、叶室流量:范围：0-1500 μmol s-1，精度：±1% 2.2.13、同步测量模式：叶绿素荧光模块必须兼容所有叶室，实现气体交换与叶绿素荧光的同步测量 2.2.14、荧光测量光源：测量光光源：蓝色LED；光化光光源：LED,最大连续光强3000 μmol m-2 s-1；饱和脉冲光光源：LED；最大闪光强度12000 μmol m-2 s-1；远红光：发射峰值740 nm 2.2.15、叶绿素荧光模块测量参数：Fo, Fo’, Fm, F, Fm', Fv/Fm, Y(II)=ΔF/Fm', qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR, PAR 等。 2.3、仪器配置： 2.3.1、主机 ×1套 2.3.2、宽叶室; 窄叶室; 圆形叶室；针叶叶室 四种规格测量室 ×1套 2.3.3、叶绿素荧光模块（含LED光源） ×1个 2.3.4、叶温热电偶 ×4个； 2.3.5、PAR传感器 ×3个 2.3.6、充电电池 ×4个 2.3.7、充电器 ×1个 2.3.8、小苏打 ×1瓶 2.3.9、干燥剂 ×1瓶 2.3.10、CO2小钢瓶 ×100个 | 1 | 套 |
| 3 | 稳定同位素比质谱仪（核心产品） | 3.1、稳定同位素比质谱仪 3.1.1、稳定同位素比质谱仪主机主要由利用电子轰击离子源、电磁铁和法拉第接收器组组成，可实现13C、15N、34S、18O和2H的稳定同位素比分析。 3.1.2、离子光学系统呈水平布置，便于对离子源和法拉第接收器进行维护，其中法拉第接收器，可随时根据应用扩展，最多可扩展至10杯）。 3.1.3、标配100V放大器，实现宽范围样品检测，提供制造商出具的盖章证明文件。 3.1.4、台式机，节省实验室空间，且利于对仪器各部分进行维护，提供设备的现场效果图，并加盖制造商公章。 3.1.5、离子源系统：含钍涂层抗氧化铱灯丝的高灵敏度电子轰击源，真空焊接的全316L不锈钢材质真空室，可实现最高的真空度和最快的真空抽气速率，无需任何额外的内部加热器的前提下，m/z18 H2O背景值可在6小时内达到5×10-11A以下（捕获电流200uA）。 3.1.6、多元素多用途接收器：标配法拉第接收器即可实现CO2/N2O（44, 45, 46）, O2（32, 33, 34）, N2、CO（28, 29, 30），NO（30，31，32)，SO2（64, 66）、H2（2/3）同位素比分析，无需额外配置H/D接收器。 3.1.7、真空系统：仅由一个分子涡轮泵和一个前级真空泵的自动真空系统，无需差分泵，真空系统可高达10-8 mbar。 3.1.8、采用静电过滤器消除氦气对2H的干扰，静电过滤器可由仪器软件控制。 ★3.1.9、多功能稀释器和参考气连续流万用接口内置于稳定同位素比质谱仪主机内部，节省空间，提供设备示意图。（需提供相关证明文件） 3.1.10、同时连接6路参考气：可以满足C、N、S、O、H的5种参考气体的连续测定，不需要交换气路，方便操作，节约气体；同时提供一个备用气接口，满足用户特殊需求。 3.1.11、多功能稀释器不使用固定档位切换的限流器，而是使用高稳定的电子质量流量控制器来实现氦气对样品峰的稀释。 3.1.12、参考气处理系统对SO2无记忆效应，无需通过加热或其他方式消除残留SO2。 3.1.13、质量数范围：1~96道尔顿，加速电压＞5KV；分辨率： m/Δm≥110(10%峰谷)；灵敏度：850 分子/离子 ★3.1.14、H3+因子：<6ppm/nA, 稳定性好于0.03ppm/nA/h。（需提供相关证明文件） ★3.1.15、放大器动态输出范围：0-100V。（需提供相关证明文件） 3.1.16、质谱仪机器噪音小于45dB。 3.2、工作站软件 3.2.1、专用于稳定同位素比质谱仪的仪器控制、数据采集和数据处理软件。 3.2.2、能够实现稳定同位素比质谱仪实验室日常步骤自动化，包括系统稳定性、线性和质谱调谐等步骤的自动化，操作者无需在仪器前观察调试结果，仪器可根据内置的判别标准，自动判断上述调试步骤是否合格完成。 3.2.3、软件具备“休眠”和“唤醒”两种模式，在仪器闲置时，可最大程度节约电力和气体，降低实验室成本。 3.2.4、允许自定义同位素标准品库，可用于执行自动多点同位素校准。校准曲线实时体现，单点/两点/多点对照可选，可以建立国际标准物质的证书比值数据库，根据具体实验选择标准物质，并在软件中根据选择自动绘图，实时观测待测样品在校准曲线中的位置。 3.2.5、可扩展稳定同位素分析数据库软件 3.2.5.1、稳定同位素建模识别数据库系统，由稳定同位素比质谱厂家开发，可直接导入稳定同位素测定数据，同时兼容其他质谱、色谱数据，并可通过内置的分析模型对数据进行统计分析。 3.2.5.2、软件具有地理位置识别功能，可进行农产品、食品、中药材等产品的产地溯源及真伪识别研究，也可对各地土壤样本进行归类分析。 3.2.5.3、对数据进行快速处理、过滤、分析和可视化，数据可显示在用户自定义的地图文件中，并以不同颜色表示结果。 3.2.5.4、软件集成全球降水同位素组成数据库快照，数据点超过125000个。 3.2.5.5、可与云端数据合作者合作，建立共同数据库。 3.3、配置 3.3.1、稳定同位素比质谱仪1套（稀释器及参考气接口均内置于主机内，法拉第杯； 3.3.2、工作站软件1套，并提供永久免费升级服务； 3.3.3、台式工作站1台： 3.3.3.1、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 3.3.3.2、内存：≥16G 3.3.3.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 3.3.3.4、高清显示屏，滤蓝光 3.3.4、数据库统计学软件1套 3.3.5、实验室所需气体带气瓶（如氦气、氧气40L；二氧化碳、氮气、氢气、一氧化碳用8L）、减压阀、气路1套。 | 1 | 台 |
| 4 | 连续光源原子吸收光谱仪 | 4.技术指标要求 4.1、仪器系统 连续光源火焰-石墨炉原子吸收光谱仪（CS AAS）一体机，火焰-石墨炉通过软件全自动切换，不需要移动任何外部机械部件。用一个连续光源覆盖从紫外到近红外的全部光谱范围，不需要任何空心阴极灯进行快速原子吸收分析。 采用高分辨率（200nm处0.002nm）的中阶梯光栅双单色器分光系统， 具备同时背景校正和扣除特征光谱干扰的能力， 真正实现在原子吸收中不需多个不同光源来完成顺序多元素分析。可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析。仪器由外接计算机进行全自动控制和数据处理。 4.2、操作环境 电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz 环境温度：10-35(C 环境湿度：20% - 80% 4.3、主要技术指标 4.3.1、主机：连续光源火焰-石墨炉原子吸收光谱仪（CS AAS）一体机，火焰-石墨炉通过软件全自动切换，不需要移动任何外部机械部件和自动进样器。 4.3.2、连续光源 4.3.2.1、一个高聚焦短弧氙灯 4.3.2.2、功率 300W; 电流 15A; 工作电压 20V; 发光点直径：200μm; 发光点温度 10,000K 4.3.2.3、可任意选择原子吸收的任何一条谱线波长进行测定 4.3.2.4、开机预热时间：( 5分钟 4.3.3、光学系统： 4.3.3.1、高分辨率的中阶梯光栅光谱仪, 双单色器 4.3.3.2、分辨率: (0.002nm(200nm处), 总分辨率：ג( ∆ג > 100 000 4.3.3.3、波长范围：185-900nm 连续覆盖； 4.3.3.4、一个元素可同时选择多条谱线一次完成测定 4.3.3.5、光学系统经过特殊化密封：防油、防尘、防潮、防透气，可选择净化空气或者氩气吹扫光室改善紫外区的光通量，避免来自实验室空气的污染，并且耐受恶劣环境。 4.3.3.6、波长设定：全自动检索，自动波长设定和自动校正 4.3.5.7、检测器：紫外高灵敏度CCD线阵检测器，(512 线列点阵。 ★4.3.4、背景校正技术，不需要任何附加装置，既可同时进行背景校正和扣除特征光谱干扰（需提供相关证明文件） 4.3.5、火焰分析系统 4.3.5.1、燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 4.3.5.2、雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 4.3.5.3、燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 4.3.5.4、气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 4.3.5.5、撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.3.5.6、安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 4.3.5.7、点火方式：自动点火 4.3.5.8、代表元素灵敏度：5ppm Cu 吸光度：(1.2 abs ★4.3.5.9、快速顺序多元素测定：一次进样可得到所有元素/谱线（数量不限）的分析结果，分析速度：每分钟 (10个元素，优于或相当于扫描ICP的分析速度（需提供相关证明文件） ★4.3.6、石墨炉分析系统，石墨炉加热方式：横向加热方式，石墨炉工作温度：室温…3000(C，石墨炉加热速度：最高3000(C/秒，连续可调（需提供相关证明文件） 4.3.6.4、加热控温方式：全自动，自动温度校正 4.3.6.5、升温方式：阶梯升温、斜坡升温 4.3.6.6、石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选 4.3.6.7、测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.3.6.8、气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制，另有辅助气接口。 4.3.6.9、操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度。 4.3.6.10、可配置直接固体进样附件 4.3.6.11、原装进口石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40(C，由软件全自动控制 4.3.7、直接固体进样的原子吸收光谱仪: 无需样品消解,无记忆效应, 无样品的交叉污染, 不改变原始样品,节省分析时间, 取得极好的检出限 – 达pg和fg级。 4.3.8、石墨炉自动进样器 4.3.7.1、样品位数：( 108个 4.3.7.2、进样精度：优于 +/- 0.2(l 4.3.7.3、除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染， 4.3.7.4、稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：( 600倍 4.3.7.5、有热注射功能 4.4.4、计算机控制和数据处理系统 4.4.4.1、台式工作站1台： 4.4.4.1.1、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 4.4.4.1.2、内存：≥16G 4.4.4.1.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 4.4.4.1.4、高清显示屏，滤蓝光 4.4.4.2、激光打印机 4.4.4.3、软件 4.4.4.3.1、全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰操作参数，可显示吸收轮廓谱图以及信号-时间-波长三维谱图，包含QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。软件需符合FDA CFR PART 11. 4.4.5、零配件及易耗品 4.4.5.1、静音空气压缩机 4.4.5.2、进样毛细管：PTFE, d=0.5, 1套 4.4.5.3、撞击球：耐酸、耐碱、耐氢氟酸1个 4.4.5.4、通丝：5根 4.4.5.5、虹吸和废液桶连接管：1套 4.4.5.6、原装进口热解涂层石墨管：10根 4.4.5.7、全自动固体直接进样分析单元：1套 | 1 | 台 |
| 5 | 离子色谱分析仪 | 5.1、系统要求 5.1.1、仪器组成：电子六通道进样阀、电导检测器、高压泵、抑制器、阴离子分析柱及保护柱、阳离子分析柱及保护柱、原装蠕动泵、工作站、自动进样器、电脑及打印机。 5.1.2、离子色谱流路均采用原厂PEEK/PTFE材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。 5.1.3、高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 5.1.4、可扩展兼容电化学检测器（脉冲安培检测器）。（为确保后期扩展功能，该项技术要求必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明文件或官网可供下载的具有该参数的说明或主机说明书） 5.1.5、整套系统无需使用任何辅助气体。 5.2、工作环境 5.2.1、工作电压：AC 220V±10％， 50Hz 5.2.2、环境温度： +5 ~ +45℃ 5.2.3、环境湿度：20%~80% 5.3、高压泵 5.3.1、采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路 5.3.2、流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-20.000mL/min，为确保系统稳定性，要求为标准配置，无需要更换泵头，必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明 5.3.3、耐压范围：最大耐压50Mpa 5.3.4、不更换泵头情况下，流速最小分度值0.001mL/min 5.3.5、重现性：﹤0.1%与设定值偏差 5.3.6、需配备智能芯片，能进行流量智能优化，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 5.3.7、需具备高压泵维护记录追踪功能 5.3.8、需具备高压泵维护定时提醒功能 5.4、电导检测器 5.4.1、类型：数字信号控制处理器，全量程检测； 5.4.2、检测范围：0—15000μS/cm； 5.4.3、线性偏差：﹤0.1% 5.4.4、温度补偿： 0-5%/K，可任意调节 5.4.5、电子噪音：＜0.1ns/cm(0—15000μS/cm) 5.4.6、基线噪音：﹤0.2ns/cm（使用化学抑制器时，必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明或需提供仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的说明或主机说明书。） 5.4.7、电导池体积：＜1µL 5.4.8、温度稳定性：≤0.001℃（为确保系统稳定性，必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明） 5.4.9、需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训 5.5、抑制器 5.5.1、自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 5.5.2、长寿命，8年以上保用保换（提供厂商用户承诺书加盖公章）；膜型抑制器至少提供6套以上备用（需在配置清单中体现，包括货号，单价等信息）。 5.5.3、耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； 5.5.4、耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属； 5.5.5、非膜结构，抑制过程不使用电解方式,避免电解噪音的产生，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 5.6、原装蠕动泵 5.6.1、数量：1套 5.6.2、类型：双通道 5.6.3、旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟 5.7、色谱分析柱 5.7.1、阴离子分离柱及保护柱1套，一次进样完成BrO3¯、F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO3¯,PO43-等阴离子分析。 5.7.2、阳离子分离柱1套及保护柱1套，完成Na+、K+、Ca2+、Mg2+、NH4+、等阳离子的分析。 5.7.3、必须含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息。 5.7.4、需和非膜抑制器联用，具有低噪声和稳定的基线，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 5.8、自动进样器 5.8.1、样品位：不小于35位 5.8.2、最大提升负载：30N 5.8.3、提升速率：5-25mm/秒，可调节 5.8.4、每次最大进样量：≥10ml，可满足在线样品预处理要求 5.8.5、进样方式：原装进口蠕动泵进样 5.8.6、蠕动泵转速：6-90转/分 5.8.7、自动进样器针头材质必须为PEEK材料，避免引入其他离子污染。 5.9、在线样品前处理模块 5.9.1、可以实现农产品、水样、河水、地表水、饮用水、污水等样品的直接进样分析（投标时提供完整的技术方案，包括流路图，工作流程介绍，实物照片，配置清单及其他可以证明技术成熟型的技术资料，并加盖制造商印章） 5.9.2、超滤池池体积: ≥240μL 5.9.3、处理膜孔径：≤0.2μm 5.9.4、必须采用螺旋式样品通道，避免堵塞过滤膜 5.9.5、配备处理30,000个样品所需消耗品；如采用滤头等一次性过滤方式，需要提供对应的30,000个滤头 5.10、智能化色谱工作站 5.10.1、功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。 5.10.2、必须具有原版中文和英文软件 5.10.3、软件提供免费升级服务 5.2、配置要求： 5.2.1、离子色谱仪主机1台 5.2.2、阴离子柱及阴离子保护柱2根 5.2.3、阳离子柱及阳离子保护柱2根 5.2.4、在线样品前处理超滤模块1套 5.2.5、自动进样器36位1台 5.2.6、定量环20µl，250µl1套 5.2.7、超滤膜片，50片/包4包 5.2.8、阴离子测试混标标样2盒 5.2.9、抑制器及附件1套 5.2.10、预处理柱（去除氯离子）500根 5.2.11、工具箱1套 5.2.12、中文控制软件1套 5.2.13、电脑及打印机（台式工作站1台： 5.2.13.1、 CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 5.2.13.2、内存：≥16G 5.2.13.3、存储：≥512GB固态硬盘+2TB机械硬盘 5.2.13.4、高清显示屏，滤蓝光 5.2.13.5、激光打印机黑白、激光、A41套 | 1 | 台 |
| 6 | 总有机碳分析仪 | 6.1、工作条件 6.1.1、电源：AC 220V +/- 10%， 50/60Hz 环境温度：10-35(C 环境湿度：<85% 6.2、技术要求 6.2.1、分析系统应包括下列单元：液体高温催化燃烧单元，液体自动进样，固体分析模块及自动进样器，NDIR检测器，ECD检测器，气路控制系统，软件及计算机控制系统等。要求该仪器必须能够进行总有机碳定量分析，并符合ISO 8245 、EPA415.1、ISO10694、EN1484、ENV12260 等国际标准。 6.2.2、高温催化燃烧单元 6.2.2.1、采用全直流加热系统，燃烧炉温度800-1200℃可调； 6.2.2.3、石英燃气管易于更换，无需冷却即可进行常规维护； 6.2.2.4、样品最高允许含盐量不低于85g/L； ★6.2.2.5、采用灰分坩埚设计，样品液体与燃烧管、填料不直接接触，从而避免燃烧管被腐蚀或堵塞，且燃烧灰分可以被请以去除；（需提供相关证明文件） 6.2.2.6、样品中允许最大颗粒物：小于500um的颗粒物可直接进样分析； 6.2.2.7、液体进样体积：0.02mL-2mL； 6.2.2.8、管路连接采取球夹连接，密封性能优良并且利于安装和维护； 6.2.2.9、催化剂：Pt复合催化剂； 6.2.2.10、整台仪器包括燃烧炉工作电压不高于50V，保护操作人员安全； 6.2.3、检测器 6.2.3.1、TOC检测采用多通道宽量程非色散红外检测器（NDIR），具有抗SO2干扰功能；TN检测采用化学发光检测器（CLD）； 6.2.3.2、测量范围:：TOC：0 – 100,000 ppm CO2 (非稀释状态) ；TN: 0 – 1,000 ppm (非稀释状态) 6.2.3.3、检测限：TOC：不高于30 ppb；TN：不高于5 ppb 6.2.3.4、分辨率：小数点后第四位数 6.2.3.5、重现性： TOC: < 1.0%（10ppm KHP） 6.2.4、载气要求 6.2.4.1、载气及助燃气: 合成空气，压力 2-4 bar 6.2.5、液体自动进样器 6.2.5.1、要求至少有60个样品位，每位最大体积不小于40ml； 6.2.5.2、要求所有样品位具有磁性搅拌功能，可以使含有悬浮颗粒的液体被均质化； 6.2.5.3、自动进样器具备自动酸化功能； 6.2.6、软件系统 6.2.6.1、Windows® XP professional或更高版本下运行； 6.2.6.2、软件含有完整维护和诊断软件：自动检漏，唤醒/睡眠功能，LIMS连接，数据直接输出到Excel； 6.2.6.3、校准方式：可选多种不同校准方式，除了常规的1-10点标准曲线校正方法外，还可以对取自同一标准溶液进行不同注射量校准，无须稀释； 6.2.6.4、自动维护提醒功能, 每测500个样品, 仪器自动提示； 6.2.6.5、配套诊断软件含有仪器的电子化流程图：仪器的每个部件都对应的出现在电子图上，只需在软件窗口上点击，仪器每个零部件都会作出相应的响应，即可完成仪器的日常自诊断工作，确保正常工作； 6.2.7、固体分析附件及自动进样器 6.2.7.1、使用全直流加热系统，燃烧炉温度：800～1200℃； 6.2.7.2、可提供不低于1500℃的燃烧温度； 6.2.7.3、固体样品最高允许进样量不小于1000 mg 6.2.7.4、测量时间 TC：2分钟/样品 6.2.7.5、重现性：TC: ≤5%（ 在大于时10mg C） 6.2.7.6、进样方式：锡囊包裹，球阀垂直自动进样； 6.2.7.7、固体全自动进样器：不少于60位 6.3、必备的附件、零备件、专门工具及其他补充装备 6.3.1、随机配备不少于1000次液体分析和1000次固体分析的消耗品： 6.3.1.1、2支高温燃烧管 6.3.1.2、2瓶铂催化剂 6.3.1.3、1瓶高氯酸镁 6.3.1.4、2袋石英棉 6.3.1.5、4瓶氧化铜 ★6.3.1.6、2个灰分坩埚（需提供相关证明文件） 6.3.2、台式工作站1台： 6.3.2.1、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 6.3.2.2、内存：≥16G 6.3.2.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 6.3.2.4、高清显示屏，滤蓝光 6.3.3、40升高纯合成空气瓶和高精度二级减压表 | 1 | 台 |
| 7 | 气相色谱仪 | 该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。在同一台仪器上至少可以同时安装三个进样口、四个检测器。 配有微机工作站用于色谱仪的控制和色谱数据的处理。 7.1、快速加热和冷却的柱温箱 7.1.1、柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）； 7.1.2、程序升温：27阶28平台； 7.1.3、可设定升温速率： 180℃/min，支持程序降温； 7.1.4、温度设定精度：0.1℃； 7.1.5、控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 7.1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 7.1.7、冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 7.1.8、最大运行时间：9000分钟； 7.1.9、气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明； 7.1.10、柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明； 7.1.11、具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供“一键设置柱温箱降温速率”的主机触摸屏界面截图证明； 7.1.12、柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。须提供安装智能灯的柱箱内部图片证明； 7.2、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC），可实现“2个SPL+1个PTV”或“2个PTV+1个SPL”等的进样口组合模式。 7.2.1、分流/不分流进样口 7.2.1.1、最高温度：430℃； 7.2.1.2、配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用恒线速度分析样品的应用文章证明。 7.2.1.3、标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； 7.2.1.4、进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。须提供“智能锁”技术的图片和视频证明材料； 7.2.1.5、压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）； 7.2.1.6、压力控制精度：0.001psi； 7.2.1.7、压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 7.2.1.8、压力程序：6阶； 7.2.1.9、分流比设定范围：0 ～ 9000； 7.2.1.10、流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2 7.2.1.11、进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。 7.2.1.12、仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。须提供“同时安装3个SPL进样口的安装位置图示”的证明材料。 7.2.1.13、可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。 7.3、检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。 7.3.1、氢火焰离子化检测器（FID） 7.3.1.1、最高使用温度：450℃ 7.3.1.2、自动点火功能 7.3.1.3、检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 7.3.1.4、动态范围：107 7.3.1.5、数据采集速率：≦400Hz 7.3.2、电子捕获检测器（ECD） 7.3.2.1、最高使用温度：400°C 7.3.2.2、检测限：4.2 fg/s (γ-BHC) 7.3.2.3、动态范围：8x104 7.3.2.4、数据采集速率：≦400Hz 7.3.3、填充柱型热导检测器（Packed-TCD） 7.3.3.1、最高使用温度：350°C 7.3.3.2、灵敏度：40000mv.mL/mg (癸烷) 7.3.3.3、动态范围：≦ 105 7.3.3.4、数据采集速率：≦400Hz 7.4、主机和电子流量控制器单元 7.4.1、色谱柱和主机功能 7.4.1.1、可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱; 7.4.1.2、支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制; 7.4.1.3、具有专为色谱柱安装设计的 “智能规”组件——进样口/检测器量具的多合一。通过智能规和智能扣的使用，实现快速的色谱柱安装和维护体验。须提供“智能规”图片及安装色谱柱的视频证明材料。 7.4.1.4、支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。须提供反吹软件图示化界面的截图。 7.4.1.5、主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。须提供“Eco模式和自动开始/关闭功能设置”的主机触摸屏界面截图。 7.4.1.6、主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。须提供“参数锁定功能”和“显示屏锁定功能”的主机触摸屏界面截图。 7.4.1.7、主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。 7.4.1.8、主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。须提供主机触摸屏界面显示“3条流路通道”的截图。 7.4.2、电子流量控制单元 7.4.2.1、具有大气压力补偿和温度补偿功能； 7.4.2.2、压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用； 7.4.2.3、压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 7.4.2.4、压力控制精度：0.001psi； 7.4.2.5、压力程序阶数：6阶； 7.4.2.6、压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 7.4.2.7、压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 7.4.2.8、温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 7.4.2.9、压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； 7.4.2.10、支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气；须提供主机触摸屏显示“4种载气类型可选界面”的截图。 7.5、数据处理系统 7.5.1、数据采集和数据解析:采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。须提供样品瓶架图形化显示的界面截图。 7.5.2、报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 7.5.3、质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 7.5.4、网络化控制及信号传送 7.5.4.1、可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 7.5.4.2、具有远程访问功能，允许直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机。须提供“手机和IPAD上GC操控软件界面”截图证明。 7.5.4.3、主机可选择使用USB接口、LAN接口或RS-232C接口传输数据，须提供主机触摸屏界面上显示“这三种数据传输方式的选择界面”截图证明。 7.5.5、法规符合性：LabSolutions LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GLP/GMP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 7.6、基本配置： 7.6.1、气相色谱主机1 台 7.6.2 分流不分流进样口1个 7.6.3、氢火焰离子化检测器（FID）、电子捕获检测器(ECD) 、热导检测器（TCD）各1个 7.6.4、甲烷转化炉一套 7.6.5、自动十通阀两套 7.6.6、自动六通阀一个带阀箱； 7.6.7、用户指定毛细管柱6根； 7.6.8、专用工具一套 7.6.9、激光打印机一套 7.6.10、工作站软件1套，并提供永久免费升级服务； 7.6.11、台式工作站1台： 7.6.11.1、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 7.6.11.2、内存：≥16G 7.6.11.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 7.6.11.4、高清显示屏，滤蓝光 7.6.12、高纯氮气氢气，空气钢瓶及阀一套 7.6.13、高纯Ar/CH4=95:5混合气含钢瓶及阀一套 | 1 | 台 |
| 8 | 元素分析仪 | 8.1、功能描述：功能描述：该元素分析仪元素分析模式下用于C、H、N、O（有机物的测定）、S的测定，与稳定同位素比质谱仪联用，精确测定样品中的CHONS同位素比值。 ★8.2、CHNS模式：C、H、N、S元素：通过燃烧、吸附-解析分离，采用热导检测器进行测试；与稳定同位素比质谱仪联用单次进样，同时测出 C、H、N、S四个元素的含量及同位素比值。（需提供相关证明文件） 8.3、O模式：通过吸附-解析分离，采用热导检测器进行检测。 8.4、进样量： 0~1g。 8.5、元素分析模式下测定范围： C： 0-20mg abs(or 100%) S： 0-3mg abs (or 100%) N： 0-15mg abs(or 100%) H： 0-3mg abs (or 100%) O： 0-6mg abs (or 100%) 测定结果精密度要求：<0.1% SD.abs 8.6、进样器：不低于80位非叠加式自动进样器。 8.7、与稳定同位素比质谱仪联用外精度： 13C：≤0.10‰；15N：≤0.15‰；34S: ≤0.20‰；18O：≤0.30‰；2H：≤3‰ 8.8、无工具维护：管路均采用不锈钢球夹连接，维修保养无需任何维护工具。 8.9、进样球阀：配备进样球阀一套，实现零空白进样。 8.10、加氧方式：垂直设计的陶瓷加氧管长度≥6cm。将氧气直接注入样品燃烧区域，保证样品实现完全燃烧，且需氧量少，并减少还原铜的消耗； 8.11、分离效果：能够对高达9000:1的碳氮比和9000:1的碳硫比的样品实现完美的基线分离，并且CNS三个同位素的分析时间小于12分钟。 ★8.12、碳柱、硫柱、氢柱：采用程序升温吸附-解吸原理，3根独立的选择性吸附柱。（需提供相关证明文件） 8.13、燃烧炉：双燃烧管系统，容纳内径为28mm的石英或钢制反应管； 无需移除仪器的进样器，燃烧炉即可整体滑出,使得维护仪器和更换耗材方便，可提供不低于加热温度1200°C和高达1800°C燃烧温度，常规维护无需降温，整个仪器包括炉体采用48伏特安全设计。 ★8.14、可直接与稳定同位素比质谱仪主机联用，无需通过外置参考气盒子。（需提供相关证明文件） 8.15、TCD检测器检测限：＜40ppm 8.16、验收标准：CHNS采用磺胺嘧啶为样品，连续做样10次（单次上样10mg），绝对标准偏差< 0.1% abs 8.17、测量值输出：PC 机屏幕显示, 打印机打印出完整的元素的百分含量, 可接入 LIMS 系统. 8.18、数据接口：V24/R232C 标准接口。 8.19、配置要求 8.19.1、主机1套（含≦80位非叠加式自动进样器1套） 8.19.2、CHNSO/CHN 5000 次消耗品 8.19.3、专用球阀1套 8.19.4、工作站软件，提供免费升级服务； 8.19.5、标准附件及工具（由原生产厂家提供） 8.19.6、全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各 1 份 | 1 | 台 |
| 9 | 超高效液相色谱仪 | 9.1、操作环境 9.1.1、工作电压：220V ±10%，单相 9.1.2、工作温度：4-35℃ 9.1.3、相对湿度：小于80% 9.2、系统控制器 9.2.1、可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个 9.2.2、最多可连接单元：8（可扩展到12） 9.2.3、操作温度范围：4~35℃ 9.2.4、电源：AC100-240V 50VA 50/60Hz 9.2.5、控制方式：工作站控制； 9.3、输液泵 9.3.1、泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL) 9.3.2、物理双泵头：减低故障率，便于维护 9.3.3、流速范围：0.0001-10.0000mL/min 9.3.4、耐压：≦42Mpa 9.3.5、流速精确度：≤0.062％RSD 9.3.6、混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合 9.3.7、梯度类型：四元低压梯度； 9.3.8、浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进) 9.3.9、自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。 9.3.10、智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。 9.3.11、梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护 9.3.12、pH范围：1–14 9.4、脱气机 9.4.1、流路数目：≥5路 9.4.2、脱气流路体积：400µL/每流路 9.5、流动相精灵 9.5.1、流动相精灵：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测余量并可推送提醒信息至智能终端 9.5.2、可监测流动相数量：≥2 9.6、自动进样器 9.6.1、线性：>0.9999% 9.6.2、耐压：42Mpa 9.6.3、进样周期：≦6.7秒 9.6.4、进样速度：≦ 4秒 9.6.5、样品数量：160位(1.5mL/2mL样品瓶) 9.6.6、样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品 9.6.7、交叉污染： <0.0005% 9.6.8、针外润洗和进样口冲洗：标配 9.6.9、针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液 9.6.10、针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 9.6.11、双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析 9.6.12、支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等 样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度； 9.6.13、智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。 9.6.14、pH值范围：1–14 9.7、柱温箱 9.7.1、温度控制类型：强制空气循环 9.7.2、温度控制范围：室温以下-5℃~95℃ 9.7.3、双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 9.7.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根； 9.7.5、内置混合器：支持 9.8、紫外检测器 9.8.1、光源：氘灯； 9.8.2、波长范围：190~700nm 9.8.3、双波长功能：支持 9.8.4、漂移：＜0.1×10-3AU/h 9.8.5、噪音：＜5.0×10-6AU 9.8.6、线性范围：＞2.5AU 9.8.7、温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)， 9.8.8、标准池：光程：10mm，池体积：12μL、耐压：12Mpa 9.8.9、流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 9.8.10、流通池温控：可调节 9.8.11、控温单元：标配光路系统和流通池(部分选配流通池除外) 9.8.12、流通池温控范围：9~50℃，步进1℃ 9.8.13、双波长模式：支持 9.8.14、比例色谱功能：支持 9.8.15、波长扫描功能：支持 9.8.16、波长时间程序：支持 9.9、荧光检测器RF-20A/RF-20Axs 9.9.1、光源：氙灯 9.9.2、波长范围：200~600nm 9.9.3、光谱带宽：20nm 9.9.4、波长准确度：±2nm 9.9.5、波长精度：±0.2nm 9.9.6、S/N：RF-20A：水的拉曼峰＞S/N1200，暗背景下＞S/N8000 9.9.7、池温控制范围：无 9.9.8、检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa 9.9.9、操作温度范围：4~35℃ 9.9.10、电源：AC100-240V、400VA、50/60Hz 9.10、色谱工作站 9.10.1、可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能(i-PeakFinder)、智能峰解卷积功能（i-PDeA）、动态范围扩展功能(i-DReC)、以及自动IQ OQ功能 9.11、技术资料 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 9.12、配置要求 液相色谱仪包括以下配置：四元低压泵，自动进样器，柱温箱，脱气机、紫外检测器，高灵敏度荧光检测器，中文原厂原装工作站软件，色谱柱及保护柱规格（4.6mmx250mmC18）2根，流路过滤器 4个，泵单元自动清洗组件一套，溶剂过滤器及超声装置各一台，工作站软件1套和激光打印机，并提供永久免费升级服务。9.13、工作站配置如下： 9.13.1、台式工作站1台： 9.13.2、CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 9.13.3、内存：≥16G 9.13.4、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 9.13.5、高清显示屏，滤蓝光 | 1 | 台 |
| 10 | 倒置荧光显微镜 | 用途：可观察细胞培养，用于研究工作。 10.1、工作条件 10.1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 10.1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 10.2、主要技术指标 10.2.1、研究级倒置显微镜 10.2.1.1、显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台 10.2.1.2、物镜转换器：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动 设置相应的标尺 10.2.1.3、聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行 程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 10.2.1.4、激发块转盘：编码型8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，软件可以自动识别激发块位置，内置电动光闸，防水设计 10.2.1.5、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 10.2.2、透射光照明： 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 10.2.3、观察镜筒：人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22 10.2.4、平板载物台；控制手柄扭力可调；尺寸约为：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm； 10.2.5、聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。可以安装DIC、相称等配件 10.2.6、物镜 10.2.6.1、万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 10.2.6.2、万能平场半复消色差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. 10mm） 10.2.6.3、高分辨率长工作距离平场半复消色差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥0.8-1.8mm） 10.2.6.4、长工作距离平场半复消色差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥2.7-4.0mm） 10.2.7、滤色镜：日光平衡滤色片 10.2.8、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22 10.2.9、反射荧光系统 10.2.9.1、荧光滤色镜盒：可装入≥8个滤色镜，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计； 10.2.9.2、荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U） 10.2.9.3、光源：100W复眼照明、复消色差汞灯灯室,不需要调节汞灯居中 10.2.2、高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机 10.2.2.1、相机类型：单芯片彩色CMOS（像素位移） 制冷系统：Peltier制冷 10.2.2.2、1/1.2 英寸235万像素彩色CMOS全局快门 10.2.2.3、最大图像分辨率：≥2070万，5760 × 3600 (像素位移, 3-CMOS 模式) 10.2.2.4、感光灵敏度：0.5X/1X/2X/4X/8X/16X (ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 相当于)A/D: 12位 10.2.2.5、像素混合：提供2 X 2像素混合（binning） 10.2.2.6、图像速度：15 幅/秒@1600 x 1200，27幅/秒@800 X 600 (2 X2) 10.2.2.7、图像传输速度：4s（最高分辨率4800 X 3600） 10.2.2.8、测光方式：全幅，30% ，1%，0.1% 10.2.2.9、测光模式：模式：自动，SFL自动，手动 调节：±2.0 EV ；步进: 1/3 EV 时间：39 μs to 60 s 10.2.2.10、动态范围：14bit 10.2.2.11、数据接口：PCI Express 10.2.2.12、光学接口：C型接口 10.2.2.13、成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像 10.2.2.14、光漂白校准功能 10.2.3、显微图像控制及分析软件 10.2.3.1、采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 10.2.3.2、对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 10.2.3.3、在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 10.2.3.4、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 10.2.3.5、对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 10.2.3.6、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 10.2.3.7、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 10.2.3.8、可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 10.2.3.9、可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 10.2.3.10、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 10.2.3.11、可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 10.2.3.12、用于图像分析软件的计数测量模块。此模块可对图像自动测量分析，并根据结果进行筛选和分组。 10.2.3.13、台式工作站1台： 10.2.3.13.1 CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 10.2.3.13.2 内存：≥16G 10.2.3.13.3 存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 10.2.3.13.4 高清显示屏，滤蓝光 | 1 | 台 |
| 11 | 一体化扫描电子显微镜 | 11.1、主要用途：扫描电镜 (SEM)主要用于进行材料的微观形貌、成分分析。作为最新一代机型，对安装环境要求大大降低，摆脱了对附属设备如空压机、氮气、循环水的依赖，有电源即可安装，因此可以直接布置到现场，无需专业实验室。 11.2、设备要求及技术规格 11.2.1、工作条件 11.2.1.1、电源：能在 220V±10 ％，50Hz，32A，10欧姆独立电线供电条件下连续工作。 11.2.1.2、环境：能在15 ～ 25 ℃，相对湿度小于60％环境下运行。 11.2.1.3、安装环境磁场：＜0.3μT 11.2.2、设备组成 11.2.2.1、扫描电镜主机主要构成: 11.2.2.1.1、扫描电镜基本单元 11.2.2.1.2、二次电子探测器 11.2.2.1.3、背散射电子探测器 11.2.2.1.4、一体化光学CMOS相机 11.2.2.1.5、计算机控制单元 11.2.2.1.6、≥24寸LCD 触控显示器 11.2.2.1.7、一体化大面积X射线能谱仪 11.2.2.2、自动稳压电源:1套 11.2.2.3、全自动离子溅射仪：1台 11.2.2.4、扫描电镜备品备件及标准工具：1套 11.2.3、指标要求 11.2.3.1、分辨率 ★11.2.3.1.1、高真空模式分辨率：3nm (30kV),15nm (1kV)（需提供相关证明文件） 11.2.3.1.2、低真空模式分辨率：4nm(30KV) 11.2.3.1.3、放大倍率：放大倍率：光镜模式：1-20X;电镜模式：5X-300,000X[以128mm×96mm作为显示尺寸计算]或14X-839,000X[以358mm×269mm作为显示尺寸计算]，也可以在软件界面自定义输出显示尺寸，自由切换放大倍率数值。具有光镜电镜无缝转换(Zero Mag) 功能 11.2.3.2、真空系统 11.2.3.2.1、全自动电磁阀门，无须空气压缩机 11.2.3.2.2、采用二级真空系统：机械泵、分子泵 11.2.3.2.3、高低真空模式软件切换：可在60s内完成 11.2.3.2.4、高真空模式真空度：好于10-4Pa 11.2.3.2.5、低真空模式真空度：10-100Pa可调 11.2.3.2.6、样品更换典型时间：180s内完成 11.2.3.2.7、配有UPS，断电可延迟1小时 11.2.3.3、电子光学系统 11.2.3.3.1、电子枪:工厂预对中设计，灯丝更换只需2个组件，无需对中圈调节，采用无缝自给偏压技术 11.2.3.3.2、电子枪自动功能：具有自动加热、自动对中、自动饱和度调整功能 11.2.3.3.3、聚光镜 采用自动可变焦聚光镜 11.2.3.3.4、图像电位移 ±50µm 11.2.3.4、样品室和样品台 11.2.3.4.1、样品尺寸：直径最大150mm，高度最大48mm 11.2.3.4.2、样品交换方式：抽屉式 11.2.3.4.3、样品台：优中心全对中样品台,具有三轴(XYZ)马达驱动功能 11.2.3.4.4、样品台行程：X轴80mm,Y轴:40mm,Z轴：48mm;T轴:-10~+90°R轴:360° 11.2.3.4.5、具有超规格样品限位功能 11.2.3.4.6、样品室具有6个附件接口 11.2.3.5、探测器及成像系统 11.2.3.5.1、二次电子探测器: 可形成高真空二次电子像 11.2.3.5.2、多分割背散射电子探测器:可形成成分像、形貌像和阴影像 11.2.3.5.3、一体化可变焦光学CMOS相机，像素：不低于500万像素, 放入样品后，可自动拍摄样品台的整体图像，该图像会被作为到大视野光学导航窗口，用户可迅速锁定或者切换要观察的位置。 11.2.3.5.4、成像模式：同时得到二次电子像、背散射电子像、光学显微镜图像，两者任意比例混合像、画中画功能。 11.2.3.5.5、智能扫描：具有Charge Free跨行积分扫描模式，可将样品受到电子束的损伤和电荷积累降到最低 11.2.3.6、数字图像记录系统 11.2.3.6.1、图像处理：最大5120 x 3840像素，使用蒙太奇功能时，可拓展至无限。 11.2.3.6.2、图像显示：单幅图像显示或2幅图像同时显示 (双活动窗口) 11.2.3.6.3、图像记录: TIFF，BMP，JPEG或者AVI 11.2.3.7、大面积一体化能谱仪 ★11.2.3.7.1、实时(Live) EDS模式：直接在电镜界面下显示电子束驻留位置上的元素信息，同时高亮显示未知元素或者用户自定义的感兴趣元素。能谱分析系统与扫描电镜软件整合，一体化操作。可在同一屏幕和软件窗口下显示电镜图像和分析谱图，与电镜共用一个计算机。（需提供相关证明文件） 11.2.3.7.2、能量分辨率： Mn-Ka优于130eV 11.2.3.7.3、检测面积：晶体有效探测面积不低于25mm2 11.2.3.7.4、元素分析范围：B5-U92 11.2.3.7.5、探测器：硅漂移晶体，氮化硅窗口耐高温高压，完全独立真空，无需液氮 11.2.3.7.6、具备全谱面分布和全谱线扫描分析功能。一次面分布分析即可存储样品每一扫描位置(x,y)的所有元素的信息,用户随后可以在离线状态下从图像上的任何位置重建谱图和面分布图 11.2.3.7.7、可以某一视野范围为中心做微区分析,可选择点,矩形,任意不规则区域进行分析。并且可提前设定任意多点或区域，能谱可依次进行自动分析 11.2.3.7.8、配有重叠峰剥离软件(Visual Peak ID): 根据定性分析结果获得的元素强度，可以从标准谱图创建合成谱图，并能直接观察确认谱峰鉴别是否正确 11.2.3.7.9、配有漂移校正软件(Probe-Tracking):通过电子束追踪检测马达驱动样品台在移动视野时产生的微小图像偏移，并自动再现精确的分析位置 11.2.3.7.10、配有实时过滤器软件(Real Time Filter)：能在采集元素面分布图过程中进行图像处理，并显示去除噪音的面分布图。 11.2.3.7.11、配有实时净计数面分布图／定量线面分布图：在强度面分布图中通过显示净计数面分布图，可以确认重叠峰元素原有的分布 11.2.3.8、软件及计算机控制系统 11.2.3.8.1、配有≥24英寸触控显示器，通过点击显示器即可操作电镜 11.2.3.8.2、计算机采用市场主流配置（随供货时间变化），win10 64系统。不低于如下配置： 11.2.3.8.2.1、CPU：Intel ≥I5 11.2.3.8.2.2、内存：≥16G 11.2.3.8.2.3、存储：≥1TB SSD硬盘 11.2.3.8.3、应具有样品台实时图像导航功能 11.2.3.8.4、具有自动图像拼接功能，在一体化光镜下完成电镜模式的超大视野的自动拼接 11.2.3.8.5、应具备数据显示（加速电压、放大倍数、微标尺、工作距离、日期、时间、探头种类） 11.2.3.8.6、应具有测量功能，能测量试件的长宽高、直径、周长、面积等，可实时测量。 11.2.3.8.7、应提供内嵌式的实时导航(Recipe)功能，可告知操作员用户下一步的操作并根据不同样品类型自动推荐操作条件。 ★11.2.3.8.8、应具有中英文操作界面（需提供相关证明文件） 11.2.3.9、自动离子溅射仪1套 11.2.3.9.1、工作压力：好于20Pa； 11.2.3.9.2、溅射电流：10,20,30,40mA； 11.2.3.9.3、溅射靶：白金(Pt)，提供1块白金靶； 11.2.3.9.4、溅射时间：1-300s可调 11.2.3.9.5、抽速:100L/min 11.2.3.9.6、真空室：120mm(D)×100mm(H) 11.2.3.10、备件：随机提供标准附件及工具和消耗品1套（包括预对中备用钨灯丝24支、导电胶带2卷、平面及截面样品托共40个、机械泵油2桶，放大倍率矫正标样、转椅1把等）。 | 1 | 台 |
| 12 | X射线衍射仪 | 功能用途：主要用于进行物相分析，定性分析，定量分析应用于粘土矿物、水泥建材、环境粉尘、化工制品、药品、石棉、岩矿、聚合物等研究领域。 12.1、X射线光源 12.1.1、采用高频Cockcroft Walton 12.1.1.1、最大功率≥600W（满功率运行） 12.1.1.2、稳定性：≤0.05% （外部电压波动10%） 12.1.1.3、靶材：Cu靶，最输出功率≥1KW。 12.1.1.4、安全性防护机箱，带门连锁装置。防护罩的挡蔽泄漏射线剂量≤0.2 µSv/h。 12.1.2、测角仪 12.1.2.1、高分辨测角仪半径≥150mm 12.1.2.2、狭缝系统：包括发散狭缝（DS）、防散射狭缝（SS）及接收狭缝（RS）。可以拔插更换不同狭缝，以满足更多工作需求。 12.1.2.3、转动方式：(/2( 模式，提高强度，2θ角度扫描范围：-3° < 2θ ≤ 145° 12.1.3、高分辨探测器 12.1.3.1、高速探测器 12.1.3.2、本底噪声：<0.1 cps。 12.1.3.3、动态范围1 x 108cps或以上。 12.1.3.4、线性范围：1 x 108cps或以上 12.1.3.5、微量测试系统，子探测器个数≥65536个，探测器有效面积≥12.8x20mm2 12.1.4、制冷系统：内部制冷，连续工作稳定性能好，满足发生器要求，具有过热保护系统。 12.1.5、软件：软件通过自动流程条提示从设置、测量到分析和报告生成的必要步骤，软件可进行设备控制，数据采集；能进行下列图形处理方式：峰形拟合功能；合并、加减、移位任何数量的扫描数据；三种背景确定，剥离Kα2；快速傅立叶变换或平滑多项式平滑处理，含原始数据直接检索功能. 12.1.6、可用于可用于粘土矿物物相 定性定量：[S（蒙皂石），I/S（混层伊利石/蒙皂石），It（伊利石），Kao（高岭石），C（绿泥石），C/S（混层绿泥石/蒙皂石）的各种组合都能进行定量分析与混层I/S与C/S混层比计算；还能对坡缕石进行定量分析； 12.1.7、工作站电脑配置： 12.1.7.1 CPU：Intel ≥I5 12.1.7.2 内存：≥8G 12.1.7.3 存储：≥1TB 12.1.7.4 高清显示屏，滤蓝光 12.1.8培训、安装、技术文件：免费国内培训用户操作人员2 人，免费安装调试及现场培训、同时提供有关的全套技术文件； | 1 | 台 |
| 13 | 电化学工作站 | 13.1.用途：用于钢筋混凝土耐腐蚀测试、锂电池燃料电池电化学性能测试，含循环伏安，交流阻抗，线性扫描，电池充放电循环等多种常规电化学测试方法，可自动批量拟合等效电路。 13.2.技术参数 13.2.1、ADC分辨率：≥32 bit 13.2.2、电极链接：2、3、4电极体系 13.2.3、浮地功能：接地、浮地可切换 13.2.4、施加、测量电位范围：≥±14V 13.2.5、施加、测量电位最小分辨率：≤±10nV 13.2.6、施加电位精度：≤±600µV±10ppm of reading 13.2.7、测量电位精度：≤±300µV±10ppm of reading 13.2.8、施加、测量电流量程档：不低于±1nA--±2A 共12档 13.2.9、测量电流分辨率：≤±10 aA 13.2.10、交流阻抗测量频率范围：不低于10μHz-5MHz 13.2.11、交流信号幅值：不低于0-2A 13.2.12、可以进行非线性频响分析NFRA，可以记录交流阻抗的2-8次谐波数据 13.2.13、阻抗测试精度： 1mΩ~10MΩ ≤ 0.2% ,10μΩ~1GΩ≤2% 13.2.14、软件含恒电位交流阻抗、恒电流交流阻抗、恒电位下的交流阻抗随时间变化曲线、恒电流下的交流阻抗随时间变化曲线，Mott-Schottky技术，NFRA非线性交流阻抗频响分析 13.2.15、含有Z-HIT交流阻抗数据重建工具，可以根据相位角数据重建模值数据，提供可靠的方法来判断测试系统的稳定性并对非稳态数据进行重建，并根据重建数据进行等效电路拟合。 13.2.16、含线性扫描、循环伏安、多重循环伏安、阶梯伏安、线性极化曲线、阳极极化曲线、塔菲尔曲线、动电位极化曲线、循环极化、腐蚀电位随时间的变化曲线等测试方法 13.2.17、含差分脉冲伏安、线性扫描、溶出伏安法，含电池充放电和电容充放电软件工具包，含GITT/PITT测试软件 13.2.18、可自动批量拟合等效电路 13.3、配置 13.3.1、电化学工作站主机1台 13.3.2、电极引线1套 13.3.3、模拟电化学池1个 13.3.4、使用说明书1套 13.3.5、电化学采集分析软件1套 13.3.5.1、台式工作站1台： 13.3.5.1.1、 CPU：Intel ≥I7，12核，2.1GH主频 13.3.5.1.2、内存：≥16G 13.3.5.1.3、存储：≥512GB固态硬盘+≥2TB机械硬盘 13.3.5.1.4、高清显示屏，滤蓝光 | 1 | 台 |

二、验收标准

1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2）仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

3）仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

三、质保期：

1）为保证产品质量及售后服务，本项目产品需要提供制造厂商或中国区总部针对本项目出具的唯一授权书和售后服务承诺书。质保期：三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2）安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。由专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止，所有培训费由中标人承担。

3）中标人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人依据招标文件要求及投标文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

四、售后服务：

售后服务：质保期内中标公司负责维护，提供 7×24 小时售后响应服务。售后服务从货物终验通过之日起计算。乙方提供3年免费质保及售后服务，并提供终身定期维护保养服务，质保期内出现三次以上质量问题，免费更换同型号或质量更好的同类产品。保质期结束后，中标公司及时联系生产厂家提供维修服务。

# 第四部分  评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定。

1 本招标项目评标办法为：综合评分法

2 审查

2.1 资格审查

2.2 投标文件符合性审查

2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

3 评标的具体评审办法和标准

| 项目 | 评 审 内 容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，证件原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证，均为原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书及被授权人身份证，均为原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，扫描件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商经审计的上一年度的财务报告，扫描件加盖公章。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近1个月的银行出具的资信证明。） |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,原件的扫描件 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件或电子投标保函相关资料） |  |  |  |  |
|  | 8 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |
| 项目 | 评 审 内 容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件中资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件均按照《招标文件》“二、投标须知前附表”第9项要求提供必备项内容 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标文件按照招标文件第六章格式要求在所有要求签章处逐一签署及加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 4 | 对本符合性审查表后附的《实质性响应一览表》所有内容全部逐条响应且无负偏离 |  |  |  |  |
|  | 5 | 评审期间,供应商未出现不按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容 |  |  |  |  |
|  | 6 | 评审期间，未发现投标文件存在提供虚假材料情形 |  |  |  |  |
|  | 7 | 评审期间，供应商未出现对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形 |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |

实质性响应一览表

（供应商须对本附表所有内容逐条响应，否则，投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 | 供应商投标响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商每个标项的投标总报价不得超过每个标项的总最高限价 | 标项三总预算：1076万元 标项三总最高限价：1076万元 | （请于此处分别填写具体报价） |  |
| 2 | 投标有效期满足本《招标文件》前附表第15项要求 | 投标有效期：投标截止后 90 天（日历日） |  |  |
| 3 | 供应商投标保证金应按本《招标文件》前附表第20项要求缴纳 | 投标保证金金额：105219.00元（大写：壹拾万伍仟贰佰壹拾玖元整） 缴纳时间：2023年05月18日11:00时（北京时间）前； 缴纳方式：以非现金形式的电汇或网银或电子保函等支付方式缴纳。 |  |  |
| 5 | 供应商履约期限及履约地点应满足《招标文件》前附表第25项要求 | 是否提交履约保证金: 是 履约保证金缴纳形式: 政采云保函。 履约保证金金额:合同总价的 10% 。 提交履约保证金的时间及时效:乙方收到中标通知书之日起5日内，合同签订之前通过政采云系统向甲方提交履约保函，合同履行期满后自动失效。 |  |  |
| 6 | 付款方式满足本《招标文件》前附表第27项要求 | 采购人应在合同生效后支付给中标单位合同中进口设备（货物）价款的 30% 作为合同预付款，中标单位应当在收到预付款7个工作日内依法开具相应的收据并交付给采购人；合同履行并经双方验收合格后，由中标单位向采购人提供本合同总金额全额的增值税专用发票，采购人见票支付合同剩余70%货款，履约保函自动失效。 |  |  |
| 7 | 交货期满足本《招标文件》前附表第28项要求 | 合同签订后180日历日完成货物进场及安装调试 |  |  |
| 8 | 质保期满足本《招标文件》前附表第29项要求 | 3年（自项目验收合格之日起）。 |  |  |
| 9 | 交货地点满足本《招标文件》前附表第30项要求 | 塔里木大学（具体为买方指定地点） |  |  |
| 10 | 投标文件组成及格式 | 投标文件组成分为资格、商务、技术部分，内容完整；招标文件给定格式的按照格式编制 |  |  |
| 11 | 商务响应文件必备项 | 商务响应文件中： (1)投标承诺书 (2)《实质性响应一览表》 (3)开标一览表 (4)投标报价明细表（投标人须严格按照第三部分采购需求中内容、顺序进行填报，不接受缺漏项，不接受顺序更改，表中已给定内容不得更改） (5)售后服务承诺书 (6) 供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。 |  | （请注明本项内容在投标文件的具体页码） |
| 12 | 技术响应文件必备项 | 技术响应文件中： (1) 技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第三部分《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第三部分《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）； (2)产品详细配置清单及参数说明 (3)若供应商所投产品为国产设备，应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据或鉴定证书或说明书或其他技术证明资料作为其技术指标的支持资料。 若供应商所投产品为进口设备，应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的印刷版彩页或鉴定证书，进口设备还应提供出厂原始数据（datesheet技术白皮书）作为技术支持资料。 |  | （请注明本项内容在投标文件的具体页码） |
| 13 | 对第三部分《采购需求》加注★号条款的响应 | ★1.2.1.1、无人机结构：共轴双桨结构，8个无刷电机，有效载荷：≥20kg，最大起飞重量：≥40kg（需提供相关证明文件） |  | （须注明第三部分《采购需求》每个“★”条款资料在投标文件的具体页码） |
|  |  | ★1.2.7、F值：≥F/1.7（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★1.2.11、采集速率高，全波段采集时帧率≥330FPS，具备MROI功能，可自由选择采集波段及波段组合，单波段采集时帧率≥9900FPS，能够在高速下提供更高的测量精度（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★3.1.9、多功能稀释器和参考气连续流万用接口内置于稳定同位素比质谱仪主机内部，节省空间，提供设备示意图。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★3.1.14、H3+因子：<6ppm/nA, 稳定性好于0.03ppm/nA/h。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★3.1.15、放大器动态输出范围：0-100V。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★4.3.4、背景校正技术，不需要任何附加装置，既可同时进行背景校正和扣除特征光谱干扰（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★4.3.5.9、快速顺序多元素测定：一次进样可得到所有元素/谱线（数量不限）的分析结果，分析速度：每分钟 ³10个元素，优于或相当于扫描ICP的分析速度（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★4.3.6、石墨炉分析系统，石墨炉加热方式：横向加热方式，石墨炉工作温度：室温…3000°C，石墨炉加热速度：最高3000°C/秒，连续可调（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★6.2.2.5、采用灰分坩埚设计，样品液体与燃烧管、填料不直接接触，从而避免燃烧管被腐蚀或堵塞，且燃烧灰分可以被请以去除；（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★6.3.1.6、2个灰分坩埚（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★8.2、CHNS模式：C、H、N、S元素：通过燃烧、吸附-解析分离，采用热导检测器进行测试；与稳定同位素比质谱仪联用单次进样，同时测出 C、H、N、S四个元素的含量及同位素比值。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★8.12、碳柱、硫柱、氢柱：采用程序升温吸附-解吸原理，3根独立的选择性吸附柱。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★8.14、可直接与稳定同位素比质谱仪主机联用，无需通过外置参考气盒子。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★11.2.3.1.1、高真空模式分辨率：3nm (30kV),15nm (1kV)（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★11.2.3.7.1、实时(Live) EDS模式：直接在电镜界面下显示电子束驻留位置上的元素信息，同时高亮显示未知元素或者用户自定义的感兴趣元素。能谱分析系统与扫描电镜软件整合，一体化操作。可在同一屏幕和软件窗口下显示电镜图像和分析谱图，与电镜共用一个计算机。（需提供相关证明文件） |  |  |
|  |  | ★11.2.3.8.8、应具有中英文操作界面（需提供相关证明文件） |  |  |

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细 评审 | 价格评审 （40分） | 投标报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 | 40分 |
|  | 商务标评审（10分） | 业绩 （2分） | 供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩，至少提供3个不同产品的有效业绩，得基本分1分，每增加一项有效业绩加0.5分，最多得2分。须提供业绩证明资料（中标或成交通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等），未提供业绩证明资料的不计分，有效业绩日期以中标或成交通知书上载明的日期、或合同签订日期为准。 | 10分 |
|  |  | 售后服务 （6分） | 1）售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得2分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 2）提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得2分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 3）供应商或设备生产厂家须具有售后服务保障能力：疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）； 4）疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则，不计分。） |  |
|  |  | 非强制节能环保产品政策功能评分（2分） | 供应商所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高2分。 |  |
|  | 技术标评审（50分） | 技术参数响应程度（50分） | 供应商所投产品须对照第三章《采购需求》对应产品的所有技术参数条款逐条列出是否响应及响应内容。 1）标注★号的条款为关键技术参数，对关键技术参数出现负偏离，投标无效；对关键技术参数供应商须提供相关证明材料，并在技术服务条款偏离表备注栏中注明证明材料在响应文件的具体页码，并在技术支持资料中做出明确标识，否则视为投标无效。 2）除★号条款以外的为一般技术参数，对一般技术参数每出现一条负偏离，扣2分；一般技术参数中要求提供截图、证书、或其他证明资料的，应当在技术条款偏离表备注栏中注明证明材料在投标文件的具体页码，否则视为负偏离，扣至0分为止。 满分50分。 | 50分 |
|  | 合计 | 100分 |
|  | 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |
| 废标条款 | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五部分  政府采购合同

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方:   塔里木大学

乙方:

塔里木大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同打印纸张不低于75g、A3双面打印、骑马装订。

3.合同签订需要双方法人或委托授权人代表签字盖章，公章（合同专用章）加盖骑缝章。

政府采购合同

合同编号：

项目编号：

采购人（全称）：塔里木大学  （甲方）

投标人（全称）：            （乙方）

塔里木大学（甲方）所需塔里木大学学南疆水土工程研究中心建设项目(项目名称)经新疆新之建工程咨询有限公司（招标代理机构名称）以            （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定       （乙方）为中标人。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同通用条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
|  | 货物费用小计：（大写： ） |  |

合同总价包括货物费、运费、安装调试费、培训费、维护与技术支持、备品备件费用税金等所有费用。

四、合同金额

合同金额为人民币：        元，大写：              （分项价格详见合同货物清单）。

五、付款途径：财政性资金

甲方应按合同约定的付款期限，财务部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

采购人应在合同生效后支付给中标单位合同中进口设备（货物）价款的 30% 作为合同预付款，中标单位应当在收到预付款7个工作日内依法开具相应的收据并交付给采购人；合同履行并经双方验收合格后，由中标单位向采购人提供本合同总金额全额的增值税专用发票，采购人见票支付合同剩余70%货款，履约保函自动失效。

七、交付日期、地点

1．交付日期：

合同签订后180日历日完成货物进场及安装调试。

2．交付地点：

塔里木大学（具体为买方指定地点）。

- 质量保证及售后服务

1.质保期：

1）为保证产品质量及售后服务，本项目产品需要提供制造厂商的项目授权书（若所投产品为进口设备须提供）和售后服务承诺书，质保期：三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2）安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。由专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止，所有培训费由中标人承担。

3）中标人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人依据招标文件要求及投标文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

2.售后服务：

售后服务：质保期内中标公司负责维护，提供 7×24 小时售后响应服务。售后服务从货物终验通过之日起计算。乙方提供3年免费质保及售后服务，并提供终身定期维护保养服务，质保期内出现三次以上质量问题，免费更换同型号或质量更好的同类产品。保质期结束后，中标公司及时联系生产厂家提供维修服务。

3.其它服务条款见乙方投标文件

九、违约责任

甲方为解决因履行本合同项下各条款产生的纠纷（乙方原因）而支出的各项费用包括但不限于诉讼费（仲裁费）、保全费、公证费、律师代理费、交通费等全部由乙方承担，乙方对此没有异议（具体违约责任事项详见合同通用条款）。

十、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

- 合同保存

- 本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理一份。

| 甲方：（盖章） | 塔里木大学 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： | 0997-4680626 | 电 话： |  |
| 单位地址： | 新疆阿拉尔市虹桥南路705号 | 开户银行： |  |
|  |  | 账 号： |  |
|  |  | 单位地址： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 | 签订日期： | 年 月 日 |

合同通用条款

甲方在本项目中所需货物和服务在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“质保期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：电汇。

4、付款方式：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第27项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第28项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第30项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的质保期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第29项的规定。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其质保期。(在本次招标文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费质保期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。若乙方逾期交付时间超过30日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，不再向乙方支付任何费用，同时乙方交付的履约保证金将全部扣除作为违约赔偿。

若乙方未按照本合同约定向甲方驻派工程师的，视为乙方违约，乙方应按照驻派工程的时间每缺席一日向甲方支付违约金合同总额0.3‰，若因乙方工程师不到位导致设备未及时得到维修的，一切损失由乙方负责，同时甲方有权聘请第三方进行维修，因此而产生的费用由乙方承担。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成根本违约时，守约方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第31项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字或盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

附件：项目技术参数要求：

说明：（下列技术参数仅列设备部分参数，项目详细技术参数及需实现的各项功能要求以招标文件、乙方投标文件为准）

# 第六部分  投标文件格式

目   录

一、投标文件封面

二、资格审查材料

（一）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（二）★法定代表人资格证明书和法定代表人身份证

（三）★法定代表人授权委托书及被授权人身份证

（四）★供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

（五）★供应商经审计的上一年度的财务报告

（六）★供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（七）★投标保证金缴纳凭证

（八）信用查询记录未出现《投标须知前附表》第7.2.1项所述违法或失信情形

三、商务文件

（一）★投标承诺书

（二）★《实质性响应一览表》（格式及内容见本招标文件第四部分 评审方法实质性响应一览表）

（三）★开标一览表

（四）★投标报价明细表

（五）★售后服务承诺书

（六）★若供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。

（七）供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩，中标或成交通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等

（八）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

四、技术文件

（一）★技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第三部分《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第三部分《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）；

（二）★产品详细配置清单及参数说明

（三）★若供应商所投产品为国产设备，应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据或鉴定证书或说明书或其他技术证明资料作为其技术指标的支持资料。

若供应商所投产品为进口设备，应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的印刷版彩页或鉴定证书；进口设备还应提供出厂原始数据（datesheet技术白皮书）作为技术支持资料。技术支持资料应对招标文件标注 “★”号的条款，提供相应内容的中文翻译。

（四）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

## 一、投标文件格式

## （一）投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）

法定代表人

日期                   （年/月/日）

## 评审索引

| 评分因素 | 评分点 | 投标文件对应内容页码 |
| --- | --- | --- |
| 资格检查 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，证件原件的扫描件 |  |
|  | 法定代表人资格证明书及法定代表人身份证 |  |
|  | 法定代表人授权委托书及授权代表身份证 |  |
|  | 供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料 |  |
|  | 供应商经审计的上一年度的财务报告 |  |
|  | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 投标保证金缴纳凭证 |  |
| 符合性检查 | 具体内容详见招标文件《符合性检查表》 |  |
| 商务标评审 | 投标承诺书 |  |
|  | 实质性响应一览表（具体内容详见招标文件《实质性响应一览表》） |  |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 投标报价明细表 |  |
|  | 售后服务承诺书 |  |
|  | 若供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件 |  |
|  | 供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩，中标或成交通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等 |  |
|  | 供应商认为有必要提供的其他资料 |  |
| 技术标评审 | 技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第三部分《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第三部分《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效） |  |
|  | 产品详细配置清单及参数说明 |  |
|  | 若供应商所投产品为国产设备，应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据或鉴定证书或说明书或其他技术证明资料作为其技术指标的支持资料。 若供应商所投产品为进口设备，应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的印刷版彩页或鉴定证书；进口设备还应提供出厂原始数据（datesheet技术白皮书）作为技术支持资料。技术支持资料应对招标文件标注 “★”号的条款，提供相应内容的中文翻译。 |  |
|  | 供应商认为有必要提供的声明及文件资料 |  |

## 二、资格审查材料

### （一）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”原件的扫描件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”原件的扫描件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”原件的扫描件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”原件的扫描件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明原件的扫描件。

### （二）★法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明及授权委托书，原件扫描件

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### （三）★供应商2022年或2023年度内任意三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附：

①供应商2022年或2023年度内任意三个月公司缴纳税收的凭据或证明材料扫描件加盖公章；

②供应商2022年或2023年度内任意三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料扫描件加盖公章；

### （四）★供应商经审计的上一年度的财务报告

此处请附：供应商经审计的上一年度的财务报告，扫描件加盖公章。财务审计报告必须为第三方提供并加盖第三方公章，企业自身报告无效。（供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近1个月的银行出具的资信证明。）

### （五）★供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月 日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### （六）★投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

③电子投标保函相关资料

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月 日

## 三、商务文件

### （一）★投标承诺书

投标承诺书

：

(投标供应商名称)授权                    (投标供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期      天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：          年      月     日

（二）《实质性响应一览表》

注：格式及内容见本招标文件《第四部分 评审方法（综合评分法）》实质性响应一览表。

### （三）★开标一览表

开标一览表

项目名称：塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目

项目编号：XJBTBJ[2023]538号-03                        价格单位：元

| 标项号 | 标项名称 | 本标项所投全部产品设备投标总报价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 塔里木大学南疆水土工程研究中心建设项目标项三进口设备采购 |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) | （小写） 元（人民币） （大写） 元（人民币） |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、投标供应商的报价应包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：   年      月     日

### （四）★投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价 | 生产厂家 | 品牌 | 产地 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （本标项所投的全部设备内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |
| 7 | 专用工具 |  |
|  | … |  |
| 合计总价（万元） |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分 采购需求》“（2）拟购仪器设备类明细表”的内容、顺序进行填报；

2、不接受供货范围不符、不接受缺漏项，不接受数量负偏离，否则将导致投标被拒绝。

3.如果不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：   年      月     日

### （五）★售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的制造厂商或中国区总部的售后服务承诺书，包括售后服务方案、维保服务计划；

2、质保期内和质保期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、提供技术/维修工程师的人员名单及其职称;

6、其他供应商认为必要的承诺内容包括但不限于以下内容：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### （六）★若供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。

此处请附：若供应商所投产品为进口产品，须提供进口货物的制造或生产商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书，原件的扫描件。

### （七）供应商2020年1月1日至今销售同类产品业绩

类似项目业绩汇总

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：本汇总表须与类似项目业绩表项目一一对应。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料（中标或成交通知书或合同（均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等），未提供的证明材料的评审时将不予计分。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

### （八）供应商认为有必要提供的其他资料

附1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

2、如供应商属于监狱企业，需按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、如供应商属于残疾人福利性单位，需按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）内容的要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

5、后附中小企业划型标准的部分内容。

附：中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件2）

监狱企业声明函

（格式自拟）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件2）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

附3）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

附4）其他供应商认为有必要提供的声明及文件资料

格式自拟

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

## 四、技术文件

### （一）★技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商须对照本项目招标文件第三部分《采购需求》“（2）拟购仪器设备类明细表”所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第三部分《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）；

2、对第三部分《采购需求》中标注★号的条款为关键技术参数，对关键技术参数出现负偏离，投标无效；对关键技术参数供应商须提供相关证明材料，并在技术服务条款偏离表“备注”栏中注明证明材料在《投标文件》的具体页码，并在技术支持资料中做出明确标识，否则视为投标无效。

3、第三部分《采购需求》除★号条款以外的为一般技术参数，对一般技术参数中要求提供截图、证明、证书、照片、检测报告等各类证明资料的，在“备注”栏说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码，否则视为负偏离。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

### （二）★产品详细配置清单及参数说明

格式自拟

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

### （三）★供应商所投产品的技术指标支持资料

此处请附：

若供应商所投产品为国产设备，应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据或鉴定证书或说明书或其他技术证明资料作为其技术指标的支持资料。

若供应商所投产品为进口设备，应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要技术参数内容，扫描件）或对外公开发行的印刷版彩页或鉴定证书；进口设备还应提供出厂原始数据（datesheet技术白皮书）作为技术支持资料。

格式自拟

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

### （四）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

1、整体方案

2、供货、包装、运输、验收方案

格式自拟

项目名称：

项目编号：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

3、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

1  节能、环境标志产品明细表

(若有，请如实填写)

供应商名称（公章）：                 项目编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

（2）环保产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

2  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖供应商公章。

投标保证金退还申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 递交保证金金额 |  |
| 缴纳保证金日期 | 年 月 日 | 开票信息 |  |
| 退还保证金 单位名称 |  |
| 开户行 |  |
| 行 号 |  |
| 账 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 备 注 | 供应商申退投标保证金请提供加盖公章的本表及加盖供应商财务公章的第二联复写收据原件（收据中需写明项目名称及项目编号）。 供应商可先提供本表及上述收据原件的电子版扫描件，发送至346226091@qq.com，用于申退保证金流程，后续补齐纸质资料。 我单位在收到上述正确资料后五个工作日内退还。 |

说明:请将本表附在投标文件最后一页

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

# 第七部分  节能、环保产品相关文件

附件1：《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委
2019年4月2日

附件 ：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577） ，《低环境温度 空气源热泵（冷水） 机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地） 源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机组(制冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵） 机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） 《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵） 机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器） 能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） ， |
|  |  |  |  | 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至2019年 6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）.pdf

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附 件

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 |
| 6 | A020210 文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车(含自卸汽车) |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 (轿车) | A02030501 轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车(轿车) |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | AO2052301 制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照明设 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
|  | 备 |  |  |  |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001普通电视设备(电视 机 ) |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605拒类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101 复印纸 (包括再生复印 纸 ) |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉 盒 ) |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 (地板) |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | Al0030102 水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶 瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 拓质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑防 水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷(片) 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | Al00399 其他非 金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料(建 筑涂料除外) |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注:环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 | 二级目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

（以下无正文）

# Text boxes

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

代理人身份证原件扫描件

（人像面）

代理人身份证原件扫描件

（国徽面）