目    录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标须知前附表及投标须知	- 5 -

一、投标须知前附表	- 5 -

二、投标须知	- 10 -

第三章  合同条款	- 29 -

第四章  采购需求	- 33 -

第五章  投标文件格式	- 36 -

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2020xzj5-070

项目名称：克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目彩色多普勒超声诊断设备采购

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 超高端彩色多普勒超声波诊断仪（介入版） | 1 | 345.00 | 345.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 超高端彩色多普勒超声波诊断仪（导航版） | 1 | 345.00 | 345.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 采购预算合计 |  | 690.00 | 690.00 |  |  |
| 标项二 | 超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 310.00 | 310.00 | 详见招标文件 | 进口 |
| 标项三 | 超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 300.00 | 300.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 超高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 300.00 | 300.00 | 详见招标文件 | 进口 |
|  | 采购预算合计 |  | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 标项四 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 4 | 260.00 | 260.00 | 详见招标文件 | 国产 |

合同履约期限：自合同签订之日起至设备质保期结束

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）。

2.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.5财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号文）。

2.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

2.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.8扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的营业执照；

3.2 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

3.3 供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

3.4 标项一、标项二、标项三的供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项四招标为国产设备的，不允许进口产品投标）。

3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4.供应商不得存在下列情形之一：

4.1与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

4.2与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

三、获取招标文件

时间：2020年10月16日至2020年10月22日，每天上午 10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼业务五部

方式：线下获取

售价（元）：200.00

供应商获取招标文件时需提供以下资料：①法定代表人授权委托书原件；②加盖公章的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）复印件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月07日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

开标时间：2020年11月07日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼二号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：克拉玛依市卫生健康委员会

地 址：克拉玛依市胜利路33号

项目联系人：杨咏吟

项目联系方式：15026125261

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑大厦七楼业务五部

项目联系人：徐艺玮、龚慧婷、唐江邻

项目联系方式：0991-8852780

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 克拉玛依市医学基地中心医院改造迁建项目彩色多普勒超声诊断设备采购 |
|  | 项目编号 | 2020xjz5-070 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 标项一：超高端彩色多普勒超声诊断仪2台（进口）（详见第四章《采购需求》） 标项二：超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪1台（进口）（详见第四章《采购需求》） 标项三：超高端彩色多普勒超声诊断仪2台（进口）（详见第四章《采购需求》） 标项四：便携式彩色多普勒超声系统4台（详见第四章《采购需求》） 注：供应商须按照标项分别制作投标文件。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 标项一采购预算： 690.00 万元，最高限价： 690.00 万元； 标项二采购预算： 310.00 万元，最高限价： 310.00 万元； 标项三采购预算： 600.00 万元，最高限价： 600.00 万元； 标项四采购预算： 260.00 万元，最高限价： 260.00 万元； 注：供应商投标报价若超过本标项采购预算（最高限价）以及单项设备超过采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2.供应商须具有有效的营业执照； 3.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证； 4.供应商所投医疗产品须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）； 5. 标项一、标项二、标项三的供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项四招标为国产设备的，不允许进口产品投标）。 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 7.本次招标接受不联合体投标。 8.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本 1 份，副本 6 份；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件 1份（单独密封）。 说明：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件1份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交） 供应商未按上述要求提供投标文件的，将可能导致投标无效。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2020年11月07日11：00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2020年11月07日11：00时（北京时间） 开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号（工人文化宫旁）文苑综合楼七楼会议室。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 标项一投标保证金金额：130000.00元（壹拾叁万元整） 标项二投标保证金金额：60000.00元（陆万元整） 标项三投标保证金金额：120000.00元（壹拾贰万元整） 标项四投标保证金金额：50000.00元（伍万元整） 供应商应于2020年11月07日11：00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账号：107673584569 行号：104881006022 注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3.供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称的简称及所投标项。 |
| 12 | 招标文件售价 | 招标文件售价 200.00 元/份。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式（详见 投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司 ④联系电话：0991-8852780 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 业务五部 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 交货期 | 标项一、标项二、标项三：国产设备自合同签订起30天交货，进口设备自合同签订起90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 标项四：设备自合同签订起30天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 对此项要求如有负偏离，则投标无效。 |
|  | 交货地点 | 克拉玛依市 |
| 16 | 付款方式 | 合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。 |
| 17 | 质保期 | 二年 |
| 18 | 政府采购政策 | 一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商所投产品如有小型、微型企业生产的，须按照招标文件格式要求在《小、微企业产品明细表》中列明，否则，不予扣除。 3）供应商是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体 2 %（2%-3%）的价格扣除。 4）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 19 | 其他说明 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证 | 公证费：500元/标项，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、法定代表人授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人资格证明书放入投标文件即可）、营业执照原件（或复印件加盖公章并有二维码可供查询）、医疗器械经营许可证原件（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件复印件加盖供应商公章）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。 |  |
| 23 | 中标服务费：由中标人支付，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。 |  |

- 二、投标须知

- （一）总则

- 1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为克拉玛依市卫生健康委员会，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3交货期符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

- 2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

- 3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

- 4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

- 5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

- 6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

- 7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

- 8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

- 10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2查询截止时间：2020年11月07日11:00时（北京时间）。

11.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4信用信息查询由代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （二）招标文件

- 12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

- 13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,须经采购代理机构审核通过后获取。

- 14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

- 15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括：

价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。

15.3.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.3供应商应在《开标一览表》标明供应商报价；在《投标货物名称、数量、规格及报价明细表》提供明细服务报价。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 投标保证金不接受银行保函，具体提交要求见投标须知前附表。凡未按招标文件要求提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

16.4招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.6 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1供应商给采购代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

- 17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

- 18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

- 19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

- 20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖供应商企业公章的营业执照复印件（原件或者加盖公章且二维码清晰可查的复印件资格审查时携带备查）；

(2) 法定代表人资格证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标及资格审查时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章；

(3) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(4) 不参与围标串标承诺书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)；

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；

(6) “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图；

21.2商务部分主要包括但不限于以下内容：

(1) 投标函

(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）

(3）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(4）标项一、标项二、标项三供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（原件装订入正本，复印件装订入副本）。（标项四本次招标为国产设备，不允许进口产品投标）

(5) 开标一览表

(6) 报价明细表

(7) 商务条款偏离表

(8) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(9) 信誉证明文件

(10) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(11) 节能、环保产品明细表（如有）

(12) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

21.3技术部分主要包括但不限于以下内容：

(1)技术条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》，对所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况）；

(2)产品详细配置清单；

(3)供应商所投产品技术支持资料（供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口产品须提供设备出厂原始数据（datesheet技术白皮书））。

(4) 供应商认为有必要的其他技术资料

21.4 其他资料

- 22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（6）、第21.2（1）—（8）、第21.3（1）-（3）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为非实质响应招标文件。

22.4 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.5 招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。具体要求如下：

纸质版投标文件正本  1  份，副本  6  份，《开标一览表》1份（除投标文件外单独密封）；

电子版投标文件U盘  1  份（单独密封）

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

- 24. 投标文件的封装与标记

24.1纸质版投标文件封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3电子版投标文件：供应商递交纸质版投标文件时，还需同步提交电子版投标文件一份（u盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件；电子版文件按招标文件中密封要求单独密封提交）。

24.4 密封件外层正面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、授权代表姓名及联系电话”等字样，并标注“ 年 月 日 时 分（开标时间）开标前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

24.5供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

- 25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

- 26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

- 27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

- 33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.3.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

33.2.7.1分值汇总计算错误的；

33.2.7.2分项评分超出评分标准范围的；

33.2.7.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

33.2.7.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

- 28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

- 29. 开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标；

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

29.2.5由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.6 唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；

29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

- 30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照34.3.1条规定的资格证明文件内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

- 31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由 7人组成，其中：专家库中随机抽取专家5人,采购人代表2人。

31.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

- 32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

- 34. 评审方法和标准

34.1 资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见34.4.1资格审查表。

34.2 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评标，本招标项目评标办法为综合评分法。评标分为符合性审查和详细评审两个阶段。

34.2.1 投标文件符合性审查

评标委员会应当通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。具体评审内容详见34.3.2符合性审查表。

34.2.2 投标文件详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见34.3.3详细评审表。

34.3 评审办法和标准

34.3.1资格审查表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  | 供应商的法定代表人授权委托书及被授权人身份证 | 是否具备有效的供应商授权代表的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。授权委托书应由法定代表签名或盖章并加盖企业公章 |  |  |
|  | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 是否按招标文件要求提供不参与围标串标承诺书 |  |  |
|  | 信用查询 | 是否附有“信用中国”网站信用查询网页截图 |  |  |
|  | 无重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 备注： 1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。 2.合格供应商不足三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查表

| 符合性审查 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |  |
|  | 医疗器械经营（生产）许可证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；具备医疗器械生产许可证（若供应商为货物制造商）； |  |  |
|  | 制造商授权委托书 | 供应商所投设备为进口设备提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项四不适用） |  |  |
|  | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标规定 |  |  |
|  | 响投标文件份数 | 投标文件份数符合招标文件要求 |  |  |
|  | 递交的投标文件 | 供应商递交的投标文件按照招标文件要求提供。 |  |  |
|  | 投标报价 | 投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标报价未超过项目采购预算或最高限价的； |  |  |
|  | 供货范围 | 响应文件载明的供货范围符合招标文件的要求 |  |  |
|  | 交货期 | 投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 质保期 | 投标文件载明的质保期满足招标文件规定的期限 |  |  |
|  | 投标有效期 | 投标文件载明的投标有效期未超过招标文件规定 |  |  |
|  | 其他要求 | 不满足招标文件的其他实质性要求 |  |  |
|  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

34.3.3详细评审表

报价评审表

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） 注：对小微企业价格优惠计算方法按“本须知前附表”18项执行。 |

商务评审表

| 商务部分（20分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 | 0-12 | 供应商近三年（2017年10月01日至今）的所投产品销售业绩，每提供1项业绩得3分，满分12分。以供应商提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  | 企业信誉 | 0-3 | 供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件得1分；供应商经营状况良好，供应商未出现连续亏损加1分，近三年均盈利加1分；没有提供证明材料不得分。满分3分。 |
|  | 质保期 | 0-3 | 在满足招标文件的前提下，质保期每延长一年的加1分，满分3分。 |
|  | 付款方式 | 0-1 | 符合招标文件要求得0.5分、优于招标文件要求得1分、低于招标文件要求不得分。 |
|  | 政策功能 | 0-1 | 供应商所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品或环境标志产品认证证书得1分，未提供证明文件的不得分。 |

技术评审表

| 技术部分（50分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应 | 0-25 | 投标产品技术参数须对第三章所有技术参数条款逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止；(2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣1分，扣至0分为止。满分25分 |
|  | 技术水平 | 0-5 | 技术水平程度满足使用要求得3分；产品采用新技术、新工艺、新材料，节能环保情况加0-2分；满分5分 |
|  | 功能 | 0-4 | 产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得2分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加0-2分。满分4分。 |
|  | 软硬件 | 0-4 | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得2分；软、硬件配置内容及功能要求满足采购人的实际需求加0-2分，满分4分 |
|  | 故障响应 | 0-5 | 有故障响应时间、维修处理措施的承诺得3分；承诺内容完整、服务措施全面可行、且承诺具体的响应时间、满足采购人实际需求加0-2分，满分5分。 |
|  | 辅件 | 0-2 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。 |
|  | 售后服务及培训 | 0-5 | 有售后服务承诺得1分；售后机构设置合理，售后服务承诺内容全面，合理、可操作性强加1分；有培训计划加1分；培训计划方案合理，培训人员及时间满足采购人实际需求加2分；满分5分。 |

- 35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

- 37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

- 38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

- 39. 中标通知书

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

41.1质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、质疑函的必备内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

- 42. 履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

- 42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

- 42.1.2 履约保证金：无

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.中标服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

- 44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

- 45. 附件

第三章  合同条款

医疗设备采购合同

签定日期：    年   月    日                           合同编号：

甲方：克拉玛依市卫生健康委员会
乙方：

甲乙双方根据相关法律、法规，订立本合同，供双方共同遵守：

一、 甲方采购的设备内容和成交价格：(金额单位：人民币元)

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 总金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  | 合计： |  |

本合同总价包括本合同第一条及附件中约定的全部设备及配件的包装、运输、保险、装卸、安装调试、验收、培训及保修期内售后服务等全部费用。除此之外，乙方不得再向甲方主张任何费用。

二、设备的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
    1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的国家标准、部门标准、行业标准及招标文件、乙方投标文件所要求的技术标准执行。
    2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理，由此产生的费用由乙方承担。
    3、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务。本次采购设备质保期为整机免费质保      年，终身维护，免人工费，免费系统升级。质保期自货到买方指定地点、安装调试完毕并验收合格之日开始计算。

4、乙方售后服务响应时间：自甲方电话通知后  1  小时响应，12小时内到达现场，24小时内提供解决方案，2个工作日排除故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担；售后服务电话：           ，联系人：       。售后服务电话打三次不接，视为乙方违约放弃维修，甲方可自行采取措施，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中直接扣除。
    5、如因乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

6、设备在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方应无条件更换同类新的设备，产生的费用由乙方承担。

7、乙方负责设备的终身维护并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并负责设备相关的系统升级，保修期满后，以最低价供应维修零配件及提供升级服务。
    三、 交付和验收
    1、交付时间：国产设备自合同签订起30天内交货，进口设备自合同签订起90天内交货，具体交付时间按照采购方要求执行。

2、交付地点：克拉玛依市

3、验收时间：工程完工后，甲、乙双方共同验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
    4、验收标准：
    1）单证齐全：应有产品合格证（品质证书）、注册证、装箱单、保修证明、使用说明书、使用手册、发票、其它应具有的单证。
    2）质量符合国家法律法规规定的标准及招标文件、投标文件的要求。

3）乙方负责设备的免费运送、安装、调试，负责免费培训甲方操作人员等工作，直至该设备可以正常使用并且操作人员能熟练操作；负责提供进口设备的中英文说明书、中英文使用手册、中英文维修手册及电路原理图，并承担上述全部费用。
    四、结算方式：

1、甲、乙双方通过银行结算，不得以现金方式结算。
    2、乙方凭采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告与甲方进行结算。
    3、合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，设备到达克拉玛依市采购人向中标人支付合同金额的30%，设备安装调试完毕验收合格后支付合同金额的10%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，设备无故障运行，无质量问题一次性付清。

五、 乙方的违约责任：
    1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付总货款的20％的违约金；
    2、乙方所交设备品种、数量、规格、质量，不符合国家法律、法规规定及甲方要求的，由乙方负责退换、补足、维修，产生的全部费用由乙方自行承担，同时乙方向甲方支付总货款10%的违约金；并甲方有权解除合同。
    3、乙方逾期交货的，按成套设备货款计算，向甲方支付每日千分之五的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付总货款20%的违约金。
    六、甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，每日按当期应付款的千分之五向乙方支付逾期付款违约金。

七、乙方须提供的法律证明文件：

1、乙方必须提供本公司的营业执照、医疗设备、器械经营许可证、所售设备的医疗器械注册证及登记表，并保证提供材料的真实性。

2、乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书、知识产权相关授权。

3、乙方必须保证设备是原产地生产的原装设备，原厂包装完好，并提供设备合格证。进口设备须提供设备的报关单据与商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可拒收，同时乙方须承担迟延交付的违约责任。

4、凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。

5、凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书并加施认证标志。

6、其它甲方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

八、 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为巴州和静县。
    九、 监督和管理
    1、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
    十、 附则
    1、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日生效。

3、本合同附件是本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

合同附件：1）设备的配置清单；

- 技术标准、投标文件的技术响应、设备技术说明；

- 投标文件、招标文件。

甲方：                          乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电话 ：                          电话：

第四章  采购需求

一、设备需求一览表

| 标项 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 超高端彩色多普勒超声波诊断仪（介入版） | 进口 | 1 | 国产设备自合同签订后30天交货，进口设备自合同签订后90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。 | 克拉玛依市 |  |
|  | 超高端彩色多普勒超声波诊断仪（导航版） | 进口 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
| 标项二 | 超高端实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 1 |  |  |  |
| 标项三 | 超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 1 |  |  | 本标项核心产品 |
|  | 超高端彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 1 |  |  |  |
| 标项四 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 国产 | 4 |  |  |  |

二、技术要求

标项一  超高档彩色多普勒超声波诊断仪技术要求和规格

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪（介入版）

二、数    量：1台

三、*设备用途：科研型专业彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、浅表小器官、儿科、肌骨神经、介入、妇产科、泌尿科临床应用及科研等，整机原装进口，必须提供厂家的最高型号和最新版本；

四、主要技术规格及系统概述：

4.1  主机系统性能概括：

4.1.1  ≥22英寸OLED有机自发光液晶监视器（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

4.1.2  液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示超声实时图像（附图），支持滑动翻页功能

4.1.3  触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置（附图）

4.1.4  操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘（键盘附图）

4.1.5  二维灰阶成像单元

4.1.6  彩色多普勒成像单元

4.1.7  频谱多普勒显示和分析单元

4.1.8  能量多普勒成像单元

4.1.9  组织多普勒成像和分析单元

4.1.10  M型成像单元

4.1.11  组织谐波成像, 可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示（附图）

4.1.12  宽频可变频成像技术，灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调（附图）

4.1.13  系统动态范围≥290dB

4.1.14  空间复合成像技术

1）  支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数（附图）

2）  具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节（附图）

*3）  可支持应变弹性和剪切波弹性成像（附图）

4.1.18  斑点噪声抑制技术，支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.1.19  组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图）

4.1.20  高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系（附图）

4.1.21  原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节

4.1.22  主机一体化耦合剂加热装置，温度可调（附图）

4.2 先进成像技术

4.2.1  穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益（附图），不影响背景图像质量，多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率

4.2.2  血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间

4.2.3  二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图）、不降低帧频、无角度依赖，可支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等

4.2.4  宽景成像技术，扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，自动检测扫描方向，支持旋转及测量

4.2.7  智能多普勒技术，能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度

4.3  高级成像技术

4.3.1  造影成像技术

1）  造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等，≥15把探头

*2）  B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图）

*3）  2个独立造影计时器（附图）

- 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析

*5）  具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）

*6）  造影采集时间一次性存储≥10分钟（附图证明）

4.3.2  应变式弹性成像

1）  具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作

2）  可支持凸阵、线阵、腔内、面阵探头等≥8支探头（提供白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头的应变式弹性成像图）

3）  具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

4.3.3  剪切波弹性成像

1）  实时二维剪切波弹性成像技术，通过多组声辐射脉冲技术产生剪切波，直接获得组织弹性模量值，并以彩色编码方式实时显示组织的声阻抗差

3）  可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

4）  可在小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

*5）  剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率（附图）

6）  成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量

4.3.4  超微细血流成像技术，采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等

4.3.5  实时4D成像技术

1）  用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像，具备多种渲染模式：骨骼模式、透明模式、最大投照、最小投照等

2）  支持多切面成像，对于同一病灶进行连续的平行切面成像。最多可支持19个连续层面，同时每个层面支持容积对比成像功能，层厚可在0.5-40mm间调整

3）  具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。厚度在2-20mm区间，分级可调

4）  3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

5）  具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像（附图）

6）  支持智能不规则容积测量功能，快速测量不规则体积的一系列参数（附图）

4.3.7  智能终端互联，设备可与手机或平板电脑等移动终端相连接

1）  移动控制：借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）

2）  即时影像捕获：借助连接的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，图片可单独或与超声影像同屏显示（附图）

4.3.8  智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等负责到当前正在进行的扫描，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息

*4.3.9  多普勒血流定量分析，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。反映组织内血流的多少，可用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估

4.4  测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.4.1  一般测量

4.4.2  妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.4.3  多普勒血流测量与分析

4.4.4  外周血管测量与分析

4.4.5  泌尿科测量与分析

4.4.6  多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.5  图像存储与(电影)回放重现单元

4.6  输入/输出信号：HDMI、USB等

4.7  连通性：

医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)

4.8  图像管理与记录装置

4.8.1  超声图像存档与病案管理系统

4.8.2  具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB

4.8.3 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.8.4  以往图像与当前图像同屏对比显示

4.8.5  USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。

五、技术参数要求

5.1  系统通用功能：

5.1.1  监视器≥22英寸高分辨率有机自发光OLED监视器,全方位关节臂旋转

5.1.3  激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，所有接口均为先进的无针触点式接口，触点个数＞400

5.1.4  具有独立触摸操作屏

5.1.5  操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作

5.2  探头规格

5.2.1  频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

5.2.2  支持探头的频带范围1-18MHz

5.2.3  具备多种类型探头，包括凸阵、线阵、微凸阵、微凸介入、微凸腔内、容积、术中、内置感应器导航探头等。

5.2.4  阵元：标配凸阵、线阵探头≥192阵元，小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

5.2.5  穿刺导向：标配探头可配穿刺导向装置

5.2.6  配备探头规格：

5.2.6.1  电子凸阵探头：频率1.0-6.0 MHz

5.2.6.2  小器官线阵探头：频率6.0-15.0MHz

5.2.6.3  电子腔内探头：频率5.0-9.0 MHz

5.2.6.4  心脏相控阵探头：频率1.0-5.0 MHz

5.3  二维灰阶显示主要参数

5.3.1  回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.3.2  预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件，减少调节

5.3.3  增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

5.3.4  成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥630

5.3.5  扫描深度≥46cm（提供原厂白皮书，附图）

5.4  频谱多普勒

5.4.1  方式：PW，CW，HPRF

5.4.2  多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.4.3  PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

5.4.4  最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

5.4.5  PW取样容积范围：0.05cm-2cm

5.4.6  电影回放：≥60秒

5.4.7  零位移动：≥10级

5.5  彩色多普勒

5.5.1  显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

5.5.2  彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

5.5.3  具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

5.5.4  成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17

5.5.5  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

5.6  超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

六、备件、专用工具、资料及其它

6.1  备件

6.1.1  如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

*6.1.2  为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.2  专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

6.3  资料：

6.3.1  卖方须向买方提供操作手册一套。

6.3.2  卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

6.4  技术服务

6.4.1  在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

6.4.2  设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

6.4.3  在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构

*6.4.4  提供远程应用技术支持: 可通过智能终端把用户彩超与厂家应用支持中心进行无线网络连接，厂家应用医生可以远程看到用户设备屏幕上的图像并且与用户进行直接视频对话，无需应用医生到场就能及时解决用户的应用问题

6.4.5  投标人应对所提供的货物提供2年的免费维修服务。

七、技术培训要求

7.1  现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

7.2  网络培训：

厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版本。（附图）

7.3  附件要求

随机配置与设备配套的一体化超声工作站：配套计算机一套（品牌电脑），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，超声操作椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个，手动图像采集器一个，金属穿刺架。

超高档彩色多普勒超声波诊断仪技术要求和规格（本标项核心产品）

一、设备名称：超高端彩色多普勒超声波诊断仪（导航版）

二、数    量：1台

三、*设备用途：科研型专业彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、浅表小器官、儿科、肌骨神经、介入、妇产科、泌尿科临床应用及科研等，整机原装进口，必须提供厂家的最高型号和最新版本；

四、主要技术规格及系统概述：

4.1  主机系统性能概括

4.1.1  ≥22英寸OLED有机自发光液晶监视器（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

4.1.2  液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示超声实时图像（附图），支持滑动翻页功能

4.1.3  触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置（附图）

4.1.4  操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘（键盘附图）

4.1.5  二维灰阶成像单元

4.1.6  彩色多普勒成像单元

4.1.7  频谱多普勒显示和分析单元

4.1.8  能量多普勒成像单元

4.1.9  组织多普勒成像和分析单元

4.1.10  M型成像单元

4.1.11  组织谐波成像, 可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示（附图）

4.1.12  宽频可变频成像技术，灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调（附图）

4.1.13  系统动态范围≥290dB

4.1.14  空间复合成像技术

1）  支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数（附图）

2）  具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节（附图）

*3）  可支持应变弹性和剪切波弹性成像（附图）

4.1.18  斑点噪声抑制技术，支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.1.19  组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图）

4.1.20  高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系（附图）

4.1.21  原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节

4.1.22  主机一体化耦合剂加热装置，温度可调（附图）

4.2  先进成像技术

4.2.1  穿刺针增强显示功能，可独立调整穿刺针的显示增益（附图），不影响背景图像质量，多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率

4.2.2  血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间

*4.2.3  二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图）、不降低帧频、无角度依赖，可支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等

4.2.4  宽景成像技术，扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，自动检测扫描方向，支持旋转及测量

4.2.7  智能多普勒技术，能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度

4.3  高级成像技术

4.3.1  造影成像技术

1）  造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等，≥15把探头

*2）  B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图）

*3）  2个独立造影计时器（附图）

4）  具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析

*5）  具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）

*6）  造影采集时间一次性存储≥10分钟（附图证明）

4.3.2  应变式弹性成像

1）  具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作

2）  可支持凸阵、线阵、腔内、面阵探头等≥8支探头（提供白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头的应变式弹性成像图）

*3）  可以与融合成像、定位导航功能结合使用

4）  具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

4.3.3  剪切波弹性成像

1）  实时二维剪切波弹性成像技术，通过多组声辐射脉冲技术产生剪切波，直接获得组织弹性模量值，并以彩色编码方式实时显示组织的声阻抗差

3）  可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

4）  可在小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

*5）  剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率（附图）

6）  成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量

4.3.4  超微细血流成像技术，采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等

4.3.5  实时4D成像技术

1）  用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像，具备多种渲染模式：骨骼模式、透明模式、最大投照、最小投照等

2）  支持多切面成像，对于同一病灶进行连续的平行切面成像。最多可支持19个连续层面，同时每个层面支持容积对比成像功能，层厚可在0.5-40mm间调整

3）  具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。厚度在2-20mm区间，分级可调

4）  3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

5）  具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像（附图）

6）  支持智能不规则容积测量功能，快速测量不规则体积的一系列参数（附图）

4.3.7  智能终端互联，设备可与手机或平板电脑等移动终端相连接

1）  移动控制：借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）

2）  即时影像捕获：借助连接的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可瞬时上传至超声设备，图片可单独或与超声影像同屏显示（附图）

4.3.8  智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等负责到当前正在进行的扫描，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息

*4.3.9  多普勒血流定量分析，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。反映组织内血流的多少，可用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估

4.3.10  容积导航

1）  具备一体化系统内置的超声容积导航功能，可将超声、CT\MRI\PET\PET-CT\SPETCT图像与实时超声图像融合，可提供实时定位导航及引导功能、穿刺针虚拟追踪导航功能

2）  支持实时超声与超声融合、可与超声弹性成像和超声造影成像共同使用（附图）

3）  支持定位导航多病灶实时追踪定位功能

4）  支持穿刺针针尖及针尾追踪导航功能

5）  支持自动跟踪融合技术，CT和MR图像与超声自动融合及自动跟踪功能

6）  超声容积导航功能支持腹部凸阵、微凸阵、腔内微凸阵、高频线阵、相控阵探头

7）  可选择传感器及数据线内置式探头，使用方便、不影响穿刺操作

4.4  测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.4.1  一般测量

4.4.2  妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.4.3  多普勒血流测量与分析

4.4.4  外周血管测量与分析

4.4.5  泌尿科测量与分析

4.4.6  多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.5  图像存储与(电影)回放重现单元

4.6  输入/输出信号：HDMI、USB等输出方式

4.7  连通性

医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)

4.8  图像管理与记录装置

4.8.1  超声图像存档与病案管理系统

4.8.2  具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB

4.8.3  一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.8.4  以往图像与当前图像同屏对比显示

4.8.5  USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。

五、技术参数要求

5.1  系统通用功能

5.1.1  监视器≥22英寸高分辨率有机自发光OLED监视器,全方位关节臂旋转

5.1.3   激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，所有接口均为先进的无针触点式接口，触点个数＞400

5.1.4  具有独立触摸操作屏

5.1.5  操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作

5.2  探头规格

5.2.1  频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

5.2.2  支持探头的频带范围1-18MHz

5.2.3  具备多种类型探头，包括凸阵、线阵、微凸阵、微凸介入、微凸腔内、容积、术中、内置感应器导航探头等。

5.2.4  阵元：标配凸阵、线阵探头≥192阵元，小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

5.2.5  穿刺导向：标配探头可配穿刺导向装置

5.2.6  配备探头频率：

5.2.6.1  电子凸阵探头：频率1.0-6.0 MHz

5.2.6.2  小器官线阵探头：频率2.0-9.0MHz

5.2.6.3  电子腔内探头：频率5.0-9.0 MHz

5.2.6.4  心脏相控阵探头：频率1.0-5.0 MHz

5.3  二维灰阶显示主要参数

5.3.1  回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.3.2  预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件，减少调节

5.3.3  增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

5.3.4  成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63

5.3.5  扫描深度≥46cm（提供原厂白皮书，附图）

5.4  频谱多普勒

5.4.1  方式：PW，CW，HPRF

5.4.2  多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.4.3  PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

5.4.4  最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

5.4.5  PW取样容积范围：0.05cm-2cm

5.4.6  电影回放：≥60秒

5.4.7  零位移动：≥10级

5.5  彩色多普勒

5.5.1  显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

5.5.2  彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

5.5.3  具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

5.5.4  成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17

5.5.5  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°—  +20°

5.6  超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

六、备件、专用工具、资料及其它

6.1  备件

6.1.1  如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

*6.1.2  为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.2  专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

6.3  资料

6.3.1  卖方须向买方提供操作手册一套。

6.3.2  卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

6.4  技术服务

6.4.1  在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

6.4.2  设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

6.4.3  在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构

6.4.4  提供远程应用技术支持: 可通过智能终端把用户彩超与厂家应用支持中心进行无线网络连接，厂家应用医生可以远程看到用户设备屏幕上的图像并且与用户进行直接视频对话，无需应用医生到场就能及时解决用户的应用问题

6.4.5  投标人应对所提供的货物提供2年的免费维修服务。

七、技术培训要求

7.1  现场培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

7.2  网络培训

厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版本。（附图）

7.3  附件要求

随机配置与设备配套的一体化超声工作站：配套计算机一套（品牌电脑），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，超声操作椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个，手动图像采集器一个，金属穿刺架。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为超高端彩色多普勒超声波诊断仪（导航版）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第一部分供应商须知前附表第19条进行评审。

标项二  技术要求和规格

一、设备名称：超高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪

二、数    量：一套

*三、设备用途说明：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家的最高型号和最新版本；整机原装进口；具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

四、主要规格及系统概述：

4.1  彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1  全数字化彩色超声诊断系统主机

*4.1.2  主机支持高清液晶显示器   ≥23英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转（附白皮书证明）

*4.1.3  操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能（附图）

4.1.4  具有全数字波束形成器

4.1.5  具有数字化二维灰阶成像单元

4.1.6  具有数字化彩色多普勒单元

4.1.7  具有数字化能量多普勒成像单元

4.1.8  具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头

*4.1.9  具有二维灰阶血流成像，采用非多普勒原理，对血流进行显示，无彩色取样框（附图）

*4.1.10  具备二维立体血流成像，能支持电子曲面矩阵容积探头、二维凸阵探头、二维经胸相控阵探头及二维腔内探头（说明探头型号），并可以联合超低速血流技术成像（附图）

4.1.11  具有脉冲波多普勒

4.1.12  具有可偏转连续波多普勒，支持二维凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量（附图）

4.1.13  具有组织多普勒成像技术

4.1.14  具有数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.15  组织二次谐波成像支持所有探头

4.1.16  具有实时三同步能力

4.1.17  具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

4.1.18  具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

4.1.19  具有编码激励技术

4.1.20  频率焦点复合成像技术

4.1.21  具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调，支持所有成像探头

4.1.22  具有实时空间复合成像技术，兼容于除相控阵以外的所有探头

4.1.23  具有组织特异性自动优化技术

4.1.24  具有支持弹性成像和弹性分析功能。

4.1.25  具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能

*4.1.26  具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长（附图）；颈后透明层、颅内透明层等（附图）

4.1.27  具有扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM,   AIUM,   ACR,   ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制

4.1.28  具有实时三维扫描成像组件

4.1.29  具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率（附图）

4.1.30  具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度（附图）

4.1.31  具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

4.1.32  具有反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合不规则体积测量技术可对低回声区域的不规则体积进行测量

4.1.33  2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图

4.1.34  具有容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

4.1.35  对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除

4.1.36  3D/4D曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

4.1.37  具有容积成像和虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可结合透明成像技术，实现表面成像和透视剪影成像，观察组织的内部轮廓和囊性结构，透明度可进行任意调节；兼容于彩色多普勒模式，实现三维立体血流容积表面成像和透视剪影成像，提高彩色的空间分辨率及血流敏感度（附图）

4.1.38  具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式。

4.1.39  具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率（附图）。

4.1.40  具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法

4.1.41  具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮（附图）。

*4.1.42  具有时间空间相关成像技术，可应用于   4D   胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内和凸阵曲面电子矩阵探头（附图）。

4.1.43  计算机辅助胎儿心脏切面显示，显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面（附图）。

4.1.44  容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求

4.1.44.1  具有自动盆底测量软件包，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离（附图），

4.1.45  具有实时4D穿刺引导功能

4.1.46  具有对比谐波造影功能，支持线阵探头和经阴道容积容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性。

4.1.47  具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵、曲面电子矩阵等类型容积探头

4.1.48  系统支持多语言操作界面（包括中文）

4.1.49  设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本

4.1.50  具备胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持,可自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量并标注相关生物指标。

4.1.51  具备IETA（国际子宫内膜肿瘤分析组织）专家共识的子宫内膜肿瘤评估报告系统，帮助使用者根据子宫内膜肿瘤的超声特征进行全面评估（附图）

4.1.52  具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附图）

4.1.53  具备超声数据安全信息管理功能，包括系统授权管理、硬盘加密、数据流通管理等功能，帮助使用者有效保护患者隐私和数据安全。（原厂技术白皮书证明）

*4.1.54  具备计算机辅助的产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（原厂技术白皮书证明）。

4.1.55  具备子宫内膜自动成像功能，可直接通过手势划线在触摸屏上对子宫长轴切面进行描记，自动生成子宫内膜冠状面，并与容积对比成像结合使用；同时可直接链接到内置的子宫形态分类指引。（附图）

4.1.56  支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其锁定到系统中，将在扫描时提供活动警报。（附图）

4.2  测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.2.1  一般测量

4.2.2  妇产科测量

4.2.3  心脏功能测量

4.2.4  多普勒血流测量与分析

4.2.5  外周血管测量与分析

4.3  图像存储与(电影)回放重现单元

4.3.1  超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

4.3.2  可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

4.3.3  一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.4  输入/输出信号：

4.4.1  输入：USB或其他视频端子

4.4.2  输出：S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI

4.4.3  DICOM 3.0接口

4.5  图像管理与记录装置：

4.5.1  超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC   机上直接观看图像）

*4.5.2  离线3D/4D容积数据处理软件包，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求（附单独注册证）

4.5.3  内置双硬盘：机械硬盘≥1T,动静态图像储存≥900GB；固态硬盘≥64G

4.5.4  CD－RW/DVD-RW刻录机，DVR刻录机

4.5.5  USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能

4.5.6  支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式（附图及原厂技术白皮书证明）

五、技术参数及要求：

5.1  系统通用功能：

5.1.1  监视器：≥23英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转

5.1.2  扫描方式：逐行扫描

5.1.3  操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.1.4  探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.1.5  ≥12英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。（附图）

- 5.2  探头规格

5.2.1  频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

5.2.2   B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD,      B/CWD

5.2.3具有实时三维成像探头

- 5.3  二维灰阶显像主要参数：

5.3.1  探头频率：

腹部容积探头：超声频率2.0   —   7.0   MHz

腔内容积探头：超声频率4.0   —   9.0   MHz

电子凸阵探头：超声频率2.0   —   5.0   MHz

电子线阵探头：超声频率4.0   —   10.0   MHz

5.3.2  扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，≥30帧/秒；容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒。

5.3.3  扫描线：每帧线密度≥230超声线

5.3.4  腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度（附图）

5.3.5  发射声束聚焦：发射≥5段

5.3.6  接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥280dB

5.3.7  数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12   Bits

5.3.8  谐波成像基波频率个数≥3

5.3.9  回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥600秒；4D图像回放400容积

5.310  预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

5.3.11  增益调节：B/M可独立调节

5.3.12  数字集成化TGC分段≥8，无实体按键

5.3.13  放大功能：实时任意区域局部高分辨率放大功能，满足细微结构如NT的测量要求

5.3.14  系统最大扫查深度≥40cm(附技术白皮书证明）

5.3.15  空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

- 5.4  频谱多普勒：

5.4.1  方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD

5.4.2  多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

5.4.3  最大测量速度：PWD：血流速度最大16m/s；CWD，血流速度最大为23m/s

5.4.4  最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

5.4.5  显示方式：B、B/D、B/M、B＋B

5.4.6  电影回放：≥600秒

5.4.7  零位移动：≥6级

5.4.8  取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级

5.4.9  显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

- 5.5  彩色多普勒

5.5.1  显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

5.5.2  二维凸阵探头扫描角度≥110°   （附图）

5.5.3  彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/S；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，彩色显示帧频≥9帧/秒

5.5.4  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

5.5.5  显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.6  彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

5.5.7  彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

- 5.6  超声功率输出调节：

5.6.1  B/M、PWD、ColorDoppler输出功率可调

六．技术培训要求：

6.1  现场培训：

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

6.2  网络培训：

厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版本。（附图）

6.3  附件要求

随机配置与设备配套的一体化超声工作站：配套计算机一套（品牌电脑），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，超声操作椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个，手动图像采集器一个。

6.4  投标人应对所提供的货物提供2年的免费维修服务。

标项三  技术要求和规格

超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪技术要求（本标项核心产品）

一、设备名称：超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、*设备用途：

超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。原装进口。

四、交 货 期：国产设备自合同签订起30天交货，进口设备自合同签订起90天交货，具体交付时间按照采购方要求执行。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1  主机系统性能概括

5.1.1  高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸， 自发光OLED显示器，分辨率1920*1080P，

*5.1.2  操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度

5.1.3  全数字化彩色超声诊断系统主机

5.1.4  宽频可变频成像技术

*5.1.5  全聚焦成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件

5.1.6  具有自动余辉调节技术，随检查需要自动调整，无需手动调节

5.1.7  具有自动闪烁伪像抑制技术，自动消除运动造成的彩色伪像，提高彩色显示分辨率

5.1.8  M型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）

5.1.9  数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式

5.1.10  自动频谱优化技术，冻结时即可自动优化 频谱为最佳，无需特别按钮

5.1.11  彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图

5.1.12  具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式

5.1.13  具备电影回放及剪辑功能

5.1.14  具备高分辨率局部图像放大功能

5.1.15  具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

5.1.16  高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容

5.1.17  智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头

5.1.18  多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率。

5.1.19  具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持多级可调（附图证明）。

5.1.20  主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式，加热更均匀；

2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

5.1.21  具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。

5.1.22  探头手柄部分内置感应装置，连续敲击2次，即可切换探头，无需在触摸屏上切换，方便使用；

5.1.23  要求所投机型为2019年以后推出最新机型（以CFDA首次注册证书为准。）

5.2  先进成像技术

5.2.1 超宽视野成像技术：扩展成像视野，角度可达360度，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，支持旋转、缩放及平移功能

*5.2.2  超声造影成像技术：具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式，实时超声造影及爆破成像技术，造影剂有效显示时间≥8分钟，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头应用

5.2.3  提供助力式弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。并具有半定量技术

*5.2.4  具有点式剪切波成像技术，定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，测量结果以M/S、KPa值两种显示参数。有效检查深度≥14cm。（提供图片证明）。支持相控阵、凸阵、线阵探头。

5.2.5  具备二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量等多种质控模式，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。

5.3  测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

5.3.1   一般测量：距离、面积、周长、角度等；

5.3.2产科测量：可自动测量头臀径、双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等多个胎儿生长发育指标；

5.3.3  成人心脏及胎儿心脏测量功能；

5.3.4  外周血管、颅脑血管及腹部血管测量与分析；

5.3.5  多普勒血流测量与分析（包含自动多普勒频谱分析计算功能）；

5.4  图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

5.4.1  超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。

5.4.2  硬盘容量≥1TB

5.4.5 USB接口≥6个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输；

5.4.5 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换；

5.5  输入/输出信号

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

5.5.2 输出： DP 高清输出

5.6  连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

六、技术参数及要求：

6.1  系统通用功能

6.1.1  高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸OLED自发光显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

6.1.2  操作面板具备液晶触摸屏≥14英寸，触摸屏角度可调，以适应不同光线。可调角度≥20度

6.1.3  操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转。高度可调范围≥22cm，左右旋转角度≥90度。

6.1.4  探头接口选择≥4种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术

6.1.5  腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm（提供图像说明）

6.1.6  针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.1.7  安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

6.2  探头规格

6.2.1  频率：宽频、多频可变频成像探头，频率范围可调

6.2.2  二维、彩色、频谱多普勒及谐波可独立调节

6.2.3  探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头

6.2.4  相控阵穿刺探头具有全模式：二维、彩色及多普勒，支持穿刺引导线功能，且支持弹性、造影功能

6.2.4 探头共配置5把：

腹部凸阵探头：1.0-5.0 MHz

高频线阵探头：3.0-9.0 MHz

超高频线阵探头：6.0-18.0MHz

相控阵心脏探头：1.0-4.0 MHz

腔内探头：3.0-9.0 MHz

6.2.6 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

6.2.7  穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

6.3  二维灰阶显像主要参数

6.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

6.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D ≥14 bit。

6.3.3  增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

6.3.4  二维图像增益调节 -20—+20 dB

6.3.5  可视动态范围：10-80 dB

6.3.6  回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，30秒，并能进行测量和计算

6.3.7 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频

6.4  频谱多普勒

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

6.4.3  频谱多普勒：可选中心频率≥3个

6.4.4  显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW

6.4.5  频谱多普勒取样容积：0.1- 2.0cm，多级可调

6.4.6  最大测量速度：

PWD正或反向血流速度 ≥7.5 m/s

CWD血流速度 ≥ 10 m/s

6.4.7  最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

6.4.8  零位移动≥8级

6.4.9  显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

6.4.10  实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5彩色多普勒

6.5.1  显示方式：能量显示（CDE）、速度显示（CDV）、方差显示、速度方差显示

6.5.2  彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

6.5.3  具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

6.5.4  彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5  显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6  显示角度调整：-20°— +20°（线阵探头）

6.6超声功率输出调节

6.6.1  B/M、PWD、D

6.6.2  输出功率选择分级可调

6.7记录装置

6.7.1  内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

6.7.2  主机硬盘容量≥1T

6.7.3  USB接口≥6个

6.8  技术手册：中文操作手册

七、售后服务要求：

7.1  投标人应对所提供的货物提供2年的免费维修服务。

7.2  开机率≥98 %，仪器故障要求2小时内应答，12小时形成解决方案。

7.3  投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

7.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供800全国免费电话。

7.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

7.6 附件要求： 随机配置与设备配套的一体化超声工作站：配套计算机一套（品牌电脑），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，超声操作椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个，手动图像采集器一个。

超高端彩色多普勒超声诊断仪技术要求和规格

一、设备名称：超高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、*设备用途：

主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。原装进口。

四、交 货 期：自甲方通知之日起三个月内

五、主要技术规格及系统概述：

5.1  主机成像系统：

5.1.1  医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥24寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

*5.1.2  操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

5.1.3  全新集束精准发射技术，

5.1.4  脉冲优化处理技术

5.1.5  海量并行处理技术

5.1.6  自适应增益补偿技术

5.1.7  数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

5.1.8  解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.9  脉冲反向谐波成像单元；

5.1.10  彩色多普勒成像技术；

5.1.11  彩色多普勒能量图技术；

5.1.12  方向性能量图技术

5.1.13  数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.14  动态范围≥320dB

*5.1.15  数字化通道≥7,071,744

5.1.16  智能全程聚焦技术；

5.1.17  智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.18  空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

*5.1.19  自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.20  内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

5.1.21  内有一体化超声工作站；

5.1.22  要求所投机型为投标商最新机型，具备持续升级能力；

5.2  先进成像技术：

*5.2.1  具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥24寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）

5.2.2  超宽视野成像扫描技术

1)测量功能,电影回放功能

2)线阵、凸阵及容积探头具备

3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

5.2.3  超声声速自动校正技术

1)针对肥胖及困难病人

2)可用于乳腺检查，并可调整级别

3)专门的预置条件

5.2.4  扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

5.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

*5.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

5.2.8 造影成像技术

1)造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

2)可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

3)*具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量

4)*具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术

5) 具有二维及三维造影技术（附图说明）

6)*具有矩阵容积造影成像技术（附图说明）

7)*造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵,矩阵探头，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科以及三维成像的需求

8)具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

9)实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

10)*组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调

11) 在机及离机造影时间强度曲线定量分析

12)具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。

13)双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。

5.2.9  弹性成像技术

1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

2)*具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

3)*具备浅表及腔内弹性成像

4)*主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

*5.2.10  肝脏剪切波定量技术

1)是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

2)*具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

3)*测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

4)*具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印

5)*测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差

6)*可在1秒内快速获取剪切波数值。

7)*可提供CFDA认证

*5.2.11  实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

1)支持腹部及浅表探头。

2)具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

3)取样框ROI可调节大小

4)具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

5)具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

6)*测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

*5.2.12  具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明）

5.2.13  血管中内膜自动测量与分析

1)要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

2)*计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

3)脱机数据可输出

*5.2.14  具备智能多普勒血管检查技术

1)单键优化二维、多普勒图像质量

2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

*5.2.15  脑卒中疾病诊断相关技术

1)可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

2)自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

3)计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

5.3  测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1  一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2  产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3  外周血管测量和计算功能；

5.3.4  多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5  心脏功能测量；

5.4  图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1  数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

5.4.2  硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

5.4.3  具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4  病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5  可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5  输入/输出信号：

5.5.1  输入：DICOM DATA

5.5.2  输出：S-视频、DP高清数字化输出

5.6  连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1  系统通用功能：

6.1.1  医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥24寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

6.1.2  操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

6.1.3  探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头

6.1.4  预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.5  安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2  探头规格

6.2.1  频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz

6.2.2  二维、彩色多普勒均可独立变频；

6.2.3  类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

6.2.4  纯净波探头≥6把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道全面纯净波单晶体探头支持

6.2.5  腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）、相控阵探头（1.0-5.0MHz）、浅表高频探头（4.0-18.0MHz）、腔内微凸探头（3.0-10.0MHz）、单晶体微凸探头（3.0-12.0MHz）、6.2.6 扫描深度≥40cm

6.3  二维显像主要参数：

6.3.1  成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒，凸阵探头,85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒，扫描线：每帧线密度≥320超声线

*6.3.2  增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

6.3.3  高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.3  声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.4  接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.5  接收超声信号系统动态范围≥320 dB

6.4  频谱多普勒：

6.4.1  显示模式：

脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒 （CW）；

6.4.2  发射频率:

电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

6.4.3  显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4  最大测量速度：

PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s

*6.4.5  最低测量速度：≤ 0.25 mm/s (非噪音信号)；

6.4.6  Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7  滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*6.4.8  取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.9  零位移动： 9 级；

6.4.10  显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

6.4.11  实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5  彩色多普勒：

6.5.1  显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2  彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.3  具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.4  彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5  显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6  超声功率输出调节：

6.6.1  B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2  输出功率选择分级可调

6.7  记录装置：

6.7.1  内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2  主机硬盘容量≥1T（1024GB）

6.7.3  DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4  USB接口≥5个，用于图像传输

6.8  技术手册：中文操作手册

七、售后服务要求:

7.1  投标人应对所提供的货物提供2年的免费维修服务。

7.2  开机率≥98 %，仪器故障要求2小时内应答，12小时形成解决方案。

7.3  投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

7.4  为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供800全国免费电话。

7.5  现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。

7.6  附件要求： 随机配置与设备配套的一体化超声工作站：配套计算机一套（品牌电脑），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，超声操作椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个，手动图像采集器一个。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第一部分供应商须知前附表第19条进行评审。

标项四  高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、产品用途说明：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

二、所投产品为该品牌的最高端机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

三、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.1≥15寸高清晰彩色液晶显示屏，≥13寸触摸屏。

3.2数字波束增强器：

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 回波增强技术

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 配备造影定量分析软件

  - 标配实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

  - 独立角度偏转（要求提供图片证明）

  - 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

  - 一键实现全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 二维和彩色多谱勒双幅显示

  - 可选配自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 支持DICOM 3.0

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 标配穿刺针增强显示

四、测量和分析:

1.常规测量

2.距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4.全科测量包，自动生成报告

5.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

7.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

8.支持用户自定义测量项目以及公式编辑

五、电影回放及原始数据处理

1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

2.支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

4.支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5.支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

六、检查存储和管理（内置超声工作站）

1.检查存储

2.硬盘为固态硬盘，容量≥500G

3.内置超声工作站

4.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

七、技术参数及要求

7.1系统通用功能

- 监视器≥15寸高清晰彩色液晶显示屏，≥13寸触摸屏

- 主机探头接口≥1个，可扩展到3个

- 安全标准：符合商品安全质量要求

- 整机重量≤6KG

- 支持用户自定义按键数量≥4个

- 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

- 标配凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度

- 标配线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

- 穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置

- 二维灰阶模式

- 数字化声束形成器

- 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

- 扫描线：每帧线密度≥512超声线

- 发射声束聚焦：发射≥8段

- 电子凸阵：超声频率	1.0- 5.0 MHz

- 电子相控阵：超声频率1.0- 5.0MHz

- 电子线阵：超声频率	4.0-12.0MHz

- 电子凸阵经阴道：2.6-12.8 MHz

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- 最大显示深度:≥38cm

- 最大帧率: ≥999 帧/秒

- TGC: ≥8段

- LGC: ≥4段

- 二维灰阶：≥256

- 动态范围: 30-185dB

- 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

- 伪彩图谱: ≥8种

- 体位标记：≥120种，可以自定义注释

- 扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

- 彩色多普勒成像

- 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

- 最大帧率: ≥244 帧/秒

- 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

- 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

- 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- 最大速度: ≥17m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

- 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 取样容积: 0.5-20mm

- 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

- 零位移动：≥8 级

- 快速角度校正

- 支持频谱自动测量

- 可选配组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

八、连通性

- 参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

- 输入/输出信号:

- 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

- 输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

- 支持数据无线传输

- 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

- 支持DICOM

- 可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报

- USB3.0接口

- 外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

- 音频接口

- 可升降多功能专用台车

- 支持机器防盗锁控制

- 支持扩展USB接口

- 可装卸探头扩展槽

- 储物设备

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

九、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1.本地化服务：制造商在新疆有售后服务机构及配件库。

2.制造商在新疆有专职售后服务工程师，并提供近三月内的工程师联系方式及养老保险缴费证明，客户服务响应:2小时内，12小时内到位；

3.质保期：设备自安装验收正常使用之日起，主机和标配探头提供2年的免费维修服务。

第五章  投标文件格式

目   录

一、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（四）不参与围标串标承诺书

（五）投标保证金

（六）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

二、商务文件

(一)投标函

(二)供应商医疗器械经营许可证

(三）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（国产设备生产厂家须提供，复印件）

(四）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（标项四不适用）

(五) 开标一览表

(六) 报价明细表

(七) 商务条款偏离表

(八) 供应商近三年（2017年10月01日至今）所投产品销售业绩

(九) 信誉证明文件

(十)中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(十一)节能、环保产品明细表（如有）

(十二) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术文件

(一)技术条款偏离表

(二)产品详细配置清单；

(三)供应商所投产品技术支持资料。

(三)售后服务承诺

(四)供应商认为有必要的其他技术资料

四、其他资料

# 一、资格证明文件

（一）营业执照

提供加盖供应商企业公章的企业营业执照复印件

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（三）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

内容为：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商盖章

年   月   日

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

法定代表人（签字或盖章）

供应商（盖公章）：

（五） 投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询企业信用信息截图

（须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内从网站中打印。）

# 二、商务文件

（一）投标函

投 标 函

（采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价       元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见明细报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

3.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

5.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

6.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

7.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

8.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

9.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

10.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

11.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

12.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

13.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二○年   月    日

（一）供应商医疗器械经营许可证

供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件

(二）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；若供应商为货物制造商须提供医疗器械生产许可证复印件（国产设备生产厂家须提供，复印件）；

(三）供应商所投产品是进口设备的，须提供进口货物制造商或中国总代理商针对本项目出具的授权书（国产设备除外，标项四不适用）

（四）开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：2020xzj5-070/标项一                                          单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单价 | 运杂费 | 安装调试费 | 交货期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                        供应商（盖公章）：

注：1、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、项目编号按照标项划分依次为2020xzj5-070/标项一、2020xzj5-070/标项二、2020xzj5-070/标项三、2020xzj5-070/标项四。

(五) 报价明细表

投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表由各供应商按照每包招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表人签字：                           供应商（盖公章）：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                           项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（七） 供应商近三年（2017年10月01日至今）类似项目业绩所投产品销售业绩

供应商近三年类似项目业绩表

| 序号 | 设备名称 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：每项业绩须附证明资料如中标或成交通知书或合同，复印件加盖公章，未提供的证明材料的评审时不予计分。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（八）信誉证明文件

供应商信誉、履约能力（包括近三年的财务运营状况、审计报告）等情况提供相关证明文件，新成立企业须提供相关证明文件。

（九）中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供。如为中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业须提供下列资料，非上述企业可不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：  年  月  日

（注：供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：

1、小、微型企业产品价格需扣除的须提供；

2、如所投货物为小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）

环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                                 价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表

项目编号、包号：                    价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

（十一）供应商认为有必要提供的其他商务资料

# 三、技术部分

（一）技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 技术支持资料所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、对外公开发行的印刷版彩页；进口设备还应提供设备出厂原始数据date sheet(技术白皮书)等资料。

（四）售后服务承诺

售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容

（五）投标人认为有必要的其他技术资料

# 四、其他资料

此部分填报：

1.招标文件未提供格式的内容

2.供应商认为有必要的其他资料