木垒县人民医院能力提升项目医疗设备第二十五包采购

招标文件

招标代理编号：TC229H0F6

招  标  人：木垒县人民医院

招标代理人：中招国际招标有限公司

2022年6月

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知正文部分	18

第三部分  采购需求	37

第四部分   评审方法（综合评分法）	62

第五部分   政府采购合同	67

第六部分   投标文件格式	74

投标文件封面	74

一、 投标函	75

一、投标函	76

投标函	76

二、资格证明文件	79

（一）☆营业执照、特定资质	79

（二）☆具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	81

（三）☆有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	82

（四） ☆具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	83

（五）☆参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：	84

（六）☆供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	85

（七）联合投标协议书	86

(八)☆磋商保证金	87

（九）其他声明及文件材料	88

三、商务文件	92

（一）☆法定代表人身份证明及授权委托书	92

（二）、☆开标一览表	94

☆投标报价明细表	95

（三）合同、商务条款偏离说明表	96

（四）、公司资质	97

(五)、项目负责人信息表项目组成人员信息	98

（六）、近年同类项目业绩	99

（七）、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）	100

（八）、节能、环保产品明细表（如有）	103

（九）、☆售后服务承诺书	104

（十）投标人认为有必要提供的其他商务资料	105

四、技术文件	0

（一）、投标人自行编写的服务方案及相关文件	0

（二）、技术规范偏离表；	2

（三）、投标人认为应该提供的有利于招标人的其他技术内容（如有）	3

五、服务文件	4

- 第一部分  招标公告

项目概况

木垒县人民医院能力提升项目医疗设备第二十五包采购 招标项目的潜在投标人应在政采云平台报名成功后下载获取招标文件，并于2022年7月13日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

项目编号：TC229H0F6

项目名称：木垒县人民医院能力提升项目医疗设备第二十五包采购

预算金额：9800000.00

最高限价：9800000.00

采购需求：磁共振设备1套，具体参数详见招标文件采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起三个月内所购设备运至甲方指定位置并安装验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人如符合以下政府采购政策的则可享受价格评审优惠：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（8）财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库〔2016〕125号）；

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）5.1所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；5.2投标供应商所投产品须具备医疗器械注册证；

## 三、获取招标文件

时间：2022年6月22日至 2021年6月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午　13:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台报名成功后下载

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：人民币0元，文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月13日 11:00（北京时间）

投标地点：供应商应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台；纸质投标文件在投标截止时间前以密封形式现场递交至：中招国际招标有限公司新疆分公司会议室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦8楼），电子版应与纸质版文件完全一致，不一致时以电子版投标文件为准，纸质版仅供存档使用，评审时以电子投标文件为准。

开标时间：2022年7 月13日 11:00

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦8楼

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：木垒县人民医院

地址：木垒县科教西路150号

联系方式：0994-4831777

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：中招国际招标有限公司

地　址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦

新疆分公司地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦8楼

联系方式：13699387229

3.项目联系方式

项目联系人：师翠婷、陈海云

电　话：13699387229

户  名：中招国际招标有限公司新疆分公司

开户行：中国光大银行乌鲁木齐民主路支行

账  号：5084 0188 0000 0014 6

- 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 木垒县人民医院能力提升项目医疗设备第二十五包采购 资金来源：地方政府债券 |
| 2 | - 采购人 |  | 名 称： 木垒县人民医院 地 址：木垒县科教西路150号 联 系人：刘东亮 联系电话：0994-4831777 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：中招国际招标有限公司 地 址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦；新疆分公司地址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦8楼 联 系人：师翠婷、陈海云 联系电话： 13699387229 传 真： 0991-6172473 电子邮件： shicuiting@cntcitc.com.cn |
| 4 | 采购内容 |  | 详见招标文件第三部分 采购需求； |
| 5 | 投标人资格要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 2、本项目不接受联合体投标； 3、本项目特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库〔2016〕125号）； （4）本项目不接受联合体投标。 （5）5.1所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；5.2投标供应商所投产品须具备医疗器械注册证； |
| 6 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | （一）☆具有独立承担民事责任的能力（营业执照）、特定资质 （二）☆具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （三）☆有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （四）☆具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （五）☆参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （六）☆供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 （七）联合体 （八）☆投标保证金 （九）其他声明及文件材料 |
|  |  | 商务文件 | (一)☆法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书 (二)☆开标一览表及报价明细表 (三)☆ 合同、商务条款偏离说明表 (四)公司资质 （五）项目负责人基本情况及项目组成人员 （六）近年同类项目业绩 （七）中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有） (八)节能、环保产品明细表（如有） （九）☆售后服务承诺书 (十)投标人认为有必要提供的其他商务资料 |
|  |  | 技 术 文 件 | 投标人自行编写的技术文件： ①货物主要技术指标和运行性能： <1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； <2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）； <3>☆货物技术规范偏离表； ②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单； ③货物安装方案及验收标准； ④质量保证措施和保证交货期措施； 其他： / |
|  |  | 服务文件 | 投标人自行编写的服务文件： - 货物售后服务： <1>货物的质保期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。 其他： / |
| 7 | 是否允许联合体投标 |  | □是。 应满足要求：/ 否。 |
| 8 | 是否允许投报进口产品 |  | □是。 否。 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | 否。 □是。 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / |
| 10 | 踏勘现场 |  | □统一组织 □自行踏勘 不组织 |
| 11 | 答疑接受时间 |  | 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 联系人： 师翠婷 联系电话： 15699108282、18009961126 、 0991-2316201 提交方式：纸质版盖章询问函递交至招标代理公司。 注：①澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。②采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 ③供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 12 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 13 | 投标截止时间（开标时间） |  | 截止时间： 2022年7月13日11:00（北京时间） |
| 14 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第15项） |
| 15 | 投标文件份数 |  | 1．本项目采用远程不见面交易的模式，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，纸质文件需在投标文件递交截止时间前递交至招标代理机构（地址同公告），以供存档使用。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 不见面开标默认解密时长：30分钟（由于供应商自身原因导致无法按时解密，后果由供应商自行承担） 。 |
| 16 | 开标时间及地点 |  | 采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：中招国际招标有限公司新疆分公司会议室（新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦8楼） 开标现场： 。 采用不见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/） 不见面开标默认解密时长： 30分钟 关于能否延长解密时间的约定：由采购人代表现场决定。 |
| 17 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 5 人 评委确定方式：从新疆政府采购网专家库中随机抽取确定。 |
| 18 | 投标保证金 |  | 保证金形式：电汇 保证金数额：90000.00元（大写：玖万元整） 保证金收款人：中招国际招标有限公司新疆分公司 户 名：中招国际招标有限公司新疆分公司 开户行：中国光大银行乌鲁木齐民主路支行 账 号：5084 0188 0000 0014 6 （1）请供应商在汇款时务必注明【木垒县医疗设备保证金】，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担； （2）各供应商应在响应文件提交截止前确保投标保证金到帐。 |
| 19 | 节能、环保要求 |  | （1）政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内标记★符号的产品。属于强制性采购节能产品必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，如未提供按否决投标处理。 （2）政府采购优先采购：非标记★符号的节能产品和环境标志产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的产品： 响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中非标记★符号的产品，提供属于品目清单内产品的证明资料（提供相关品目清单，提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章），未提供证明资料的不给予加分。 采用综合评分法，加分幅度：见评标办法 |
| 20 | 中小微型企业 有关政策 |  | （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行； （2）价格扣除幅度：价格给予 10% 的扣除。 （3）依据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明材料；依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策；供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明材料、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： 采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型 企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。 （5）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。 |
| 21 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | 否。 □是。 |
| 22 | 评审方法 |  | 资格后审 资格预审 综合评分法 最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 23 | 履约保证金 |  | / |
| 24 | 代理服务费 |  | 交纳时间：成交后5个工作日内 交纳金额：以成交价为计费依据，参照下表按照差额定率累进法计算后再下浮20%，由中标人支付。 例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 计算区间（万元人民币）; 收费标准. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100~500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500~1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000~5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000~10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000~100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 100 万元×1.00%= 1 万元 （500-100）万元×0.70%=2.8万元 （1000-500）万元×0.55%=2.75万元 （5000-1000）万元×0.35%=14万元 （6000-5000）万元×0.20%=2万元 合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*（1-20%）=18.04（万元） |
| 25 | 场地服务费 |  | 不交纳。 □交纳。 |
| 26 | 公证费 |  | 不交纳。 R交纳。 |
| 27 | 付款途径 |  | 银行转账 |
| 28 | 付款方式 |  | 合同签订后付合同价款30%的预付款，设备到现场安装调试合格后付合同价款的30%，设备验收合格人员培训完成后付合同价款的30%，剩余合同价款的10%作为质保金、质保期满后一次性付清。 |
| 29 | 交付使用期 |  | 合同签订之日起三个月安装、调试、试运行、验收完成。 |
| 30 | 交付地点 |  | 木垒县人民医院 |
| 31 | 质保期 |  | 生产厂家免费保修1年，终身维护（自验收合格之日起计算），其中国家规定高于一年的，按国家规定执行。 |
| 32 | 争议的解决 |  | 若采购人、中标人双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购人所在地法院提起诉讼。 |
| 34 | 是否需要 提交样品 |  | 不需要 □需要，提供样品展示、要求如下：/ |
| 35 | 现场陈述 |  | 不需要。 □需要，陈述要求如下： 陈述要求如下： 1、陈述内容： / 2、陈述人员： / 3、陈述时限： / 分钟。 4、陈述形式： / 5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。 |
| 36 | 项目预算和最高限价 |  | 本项目预算为 9800000.00元（玖佰捌拾万元整） 最高限价为 9800000.00元（玖佰捌拾万元整） 投标人投标报价超过项目预算和最高限价的均按无效投标处理。 |
| 37 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3、投标人必须严格遵守，如有违反，将按相关规定予以处理。 4、投标人投报多包的，必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件必须满足相关要求，如有违反，将按相关规定予以处理。 5、如招标文件明确规定允许法人的分支机构参加投标，当分支机构参加投标时，招标文件中所述法定代表人均指投标人的负责人。 6、最低报价不作为中标的唯一依据。 |
| 38 | 招标人补充的其他内容 |  | - 投标人有必要提供的证明材料需在投标文件中响应。 - 解释权:构成招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标代理机构和招标人负责解释。 - 投标人所提供货物包装应执行财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件相关规定。 |
| 注意事项1 | 注：1、无论何种原因，未在投标文件中提供与证书材料的原件内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |  |
| 注意事项2 | 1、电子标书加盖法人章的两种方式:一种为法人电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 2、潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA证书办理可通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。 3、投标人操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南 系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。政采云投标人钉钉群32393760 |  |  |

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人在须知前附表中提到的平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法解密或无法导入电子辅助评审系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第18项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1供应商在响应文件递交截至时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.2如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将密封的纸质版投标文件密封送达指定开标地点，以供存档使用。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子响应文件，将修改好的电子响应文件在响应文件递交截止时间前重新上传到政采云平台的制定位置。

- 六、开标

20.开标

采用不见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/磋商。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标/磋商现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的”政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标/磋商会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子招投标的应急措施

27.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 九、代理服务费、公证费

31.代理服务费、公证费

31.1代理服务费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项和第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第23、24、26条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门及相关单位审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到相关部门进行备案留存。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

本采购需求中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》财库〔2020〕46号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具该文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

- 三、商务条款：

3.1 采购标的的数量和基本技术要求

磁共振设备，数量：一套

注：非单一产品采购项目时，将在“货物需求一览表”中标明其核心产品，不标明核心产品的产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2  付款方式

3.2.1 付款方式：合同签订后付合同价款30%的预付款，设备到现场安装调试合格后付合同价款的30%，设备验收合格人员培训完成后付合同价款的30%，剩余合同价款的10%作为质保金、质保期满后一次性付清。

3.2.2 报价要求：项目所需合理的运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等均包含在单台（套）货物（设备）的报价中。

3.3售后服务要求

验收合格后整机及第三方产品均为生产厂家免费保修1年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知4小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。提供全套的操作手册及维修手册，免费培训操作及维修人员。

- 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

磁共振技术规格要求

1.总体要求

投标机型为各公司已获得NMPA的最高档磁共振机型

2. 磁体系统

2.1	磁体类型	超导磁体

2.2磁场强度	≥1.5T

2.3屏蔽方式：主动屏蔽

2.4具备抗外界电磁干扰屏蔽技术

2.5匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场

2.6具备三维动态匀场

2.7 5高斯线范围	≤2.5×2.5×4.0 m

2.8磁场均匀度(V-RMS，典型值)

2.8.1  10 cm DSV ≤0.007ppm

2.8.2	20 cm DSV ≤0.035ppm

2.8.3	30 cm DSV ≤0.1ppm

2.8.4	40 cm DSV ≤0.4ppm

2.8.5	45 cm DSV ≤1.05ppm

2.8.6	50 cm DSV	≤2.5ppm

2.9液氦消耗量	：零消耗（正常使用状态）

2.10磁体长度（不含外壳）≥160cm

★2.11病人检查通道最窄孔径	≥60 cm

2.12液氦腔容量≤1500L

2.13 磁体重量（含液氦）≤4吨

3.梯度系统

★3.1最大单轴梯度场强(非有效值)	≥33mT/m

3.2最大单轴梯度切换率(非有效值)	≥120T/m/s

3.3满足最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到

3.4最大X、Y、Z轴扫描FOV	≥50 cm

3.5梯度工作方式：非共振式

3.6具备软件降噪技术

3.7具备硬件降噪技术

3.8梯度线圈冷却	水冷

3.9梯度放大器冷却	水冷

3.10梯度控制技术	全数字实时发射接收

3.11工作周期	100%

4.射频系统

4.1	射频系统	光纤射频系统，模数转换器内置于磁体

4.2	射频放大器	固态前放

★4.3	射频发射功率≥15kW

★4.4相控阵射频同时并行终端传输通道数≥32通道

4.5各通道接收带宽≥1MHz

4.6射频接收采样率(Sampling Rate)≥80MHz

4.7射频线圈扫描自动调谐技术	具备

5.射频接收线圈

5.1	采用全身一体化扫描线圈，各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列；

大体线圈	     具备

头颈联合线圈     具备，≥20单元

腹部相控阵线圈   具备， ≥20单元

全脊柱线圈       具备， ≥18单元

柔性线圈         具备， ≥8单元

膝关节专用线圈及软件≥8单元

肩关节专用线圈及软件≥3单元

乳腺专用线圈及软件≥8单元

踝关节专用线圈及软件≥8单元

6.计算机系统

6.1主计算机CPU	≥四核

6.2CPU个数	≥4个

6.3CPU位数	≥64位

6.4主频大小	≥3.5GHz

6.5内存大小	≥32GB

6.6计算机显示器	≥24英寸彩色LCD

6.7显示器分辨率	≥1920×1200

6.8硬盘容量	≥1TB

6.9数据存储形式	CD/DVD

6.10阵列处理器主频	≥2.1GB

6.11阵列处理器内存	≥64GB

6.12阵列处理器硬盘	≥480GB

★6.13图像重建速度(256X256, 100% FOV)	≥50000幅/秒

6.14 超快速计算机处理技术，同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能）	具备

6.15具备DICOM3.0接口

7.系统后处理功能

7.1 3D后处理	具备

7.2 MPR后处理	具备

7.3 SSD后处理	具备

7.4 MIP后处理	具备

7.5图像回放软件	具备

7.6图像评价软件	具备

7.7实时互动重建	具备

7.8t-test定量分析	具备

7.9ADC-map	具备

7.10T1，T2值计算	具备

7.11时间信号曲线	具备

7.12图像减影、叠加	具备

8. 检查环境

8.1扫描床最大承重（垂直运动状态下）≥200Kg

8.2扫描床移动精度	≤1mm

8.3床旁控制系统	双侧

8.4最低床位	≤52cm

8.5检查床最大床速 ≥10cm/s

8.6检查床最大水平移动范围	≥240cm

8.7自动步进扫描床 	具备

8.8生理信号显示	具备

8.9紧急制动系统	具备

8.10VCG心电门控	具备

8.11呼吸门控	具备

8.12流程优化技术		具备

8.12.1头部流程优化技术	具备

8.12.2腹部流程优化技术	具备

8.12.3智能一键后处理技术	具备

9.后处理接口具备

9.1软件控制照相	具备

9.2激光相机接口	具备

9.3远程维修遥控	具备

9.4DICOM发送/接收	具备

9.5DICOM查询/检索	具备

9.6DICOM基本打印	具备

9.7图像传输速度	1GB/秒

10扫描参数

10.1最小二维层厚	≤0.1mm

10.2最小三维层厚	≤0.05mm

10.3最大采集矩阵	≥1024×1024

10.4弥散加权B值	≥10000

10.5EPI 最短TR(128x128)	≤5ms

10.6EPI 最短TE (128x128)≤1.3 ms

10.7EPI 最短TR(256x256)	≤5 ms

10.8EPI 最短TE (256x256)≤1.6 ms

10.9最大扫描视野	≥50cm

10.10最小扫描视野	≤5mm

10.11FSE最大回波链长度	≥480

10.12EPI最大因子	≥256

11.扫描序列具备

11.1零TE扫描序列		具备

11.2自旋回波(SE)		具备

11.2.1自旋回波序列		具备

11.2.22D/3D FSE		具备

11.2.3FSE回波分享		具备

11.2.4三维FSE序列		具备

11.2.5单次激发FSE	具备

11.2.6脂肪抑制序列	具备

11.2.7频率脂肪抑制	具备

11.2.8水抑制序列	具备

11.3反转恢复（IR）		具备

11.3.1常规IR序列	具备

11.3.2快速IR 序列 (水/脂抑制技术)	具备

11.3.3水抑制( FLAIR)	具备

11.3.4单次激发快速反转恢复序列	具备

11.4梯度回波(GRE)

11.4.1多层面梯度回波	具备

11.4.23D梯度回波	具备

11.4.3亚秒T1加权(2D/3D)	具备

11.4.4亚秒T2加权(2D/3D)	具备

11.4.5去除剩余磁化梯度回波技术	具备

11.4.6利用剩余磁化梯度回波技术	具备

11.4.7重T2 加权高对比序列	具备

11.5平面回波(EPI)

11.5.1单次激发EPI	具备

11.5.2自旋回波EPI	具备

11.5.3梯度回波EPI 	具备

11.5.4反转EPI	具备

12.高级临床应用技术

12.1全身铁脂双定量成像

12.1.1独立FDA认证	具备

12.1.26脂肪峰模型	具备

12.1.3脂肪分量图及R2*弛豫率图	具备

12.2零TE 三维T1WI成像	具备

12.3体部成像

具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）

具备实时ADC-map图

具备高清弥散可应用于头部

具备高清弥散可应用于乳腺

具备高清弥散可应用于盆腔

12.3.1肝脏动态增强	具备

12.3.2k空间共享成像腹部动态T1成像	具备

12.3.3全身弥散成像软件包	具备

12.3.4同相位/去相位水脂分离技术	具备

12.3.5呼吸导航技术	具备

12.3.6磁共振胰胆管造影	具备

12.3.7磁共振尿路造影	具备

12.3.8磁共振椎管造影	具备

12.4神经成像

12.4.1无造影剂全脑容积灌注成像	具备

12.4.1.1独立FDA认证	具备

12.4.1.2Spiral K空间填充	具备

12.4.1.3连续性RF脉冲标记	具备

12.4.1.4ASL定量后处理分析软件	具备

12.4.2高分辨率颈髓成像	具备

12.4.3高分辨率内耳三维成像	具备

12.4.4全脊柱成像	具备

12.4.5全中枢神经系统成像	具备，使用一体化线圈或专用线圈

12.5弥散成像

12.5.1各向同性采集	具备

12.5.2各向异性采集	具备

12.5.3ADC值测量	具备

12.5.4ADC-map彩图	具备

12.5.5体部脏器弥散	具备

12.6灌注成像

12.6.1灌注成像技术	具备

12.6.2rCBV分析	具备

12.6.3TTP分析	具备

12.6.4MTT分析	具备

12.6.5负积分图	具备

12.6.6检索图	具备

12.6.7时间信号曲线	具备

12.6.8彩色显示	具备

12.7	血管成像

12.7.1	2D/3D TOF法技术	具备

12.7.2连续多层3D时飞法(TOF)技术	具备

12.7.3门控2D血管	具备

12.7.42D/3D相位对比法技术	具备

12.7.5增强对比MRA	具备

12.7.6智能造影剂跟踪技术	具备

12.7.7门静脉成像技术	具备

12.7.8自动移床MRA	具备

12.7.9磁化转移(MTC)	具备

12.7.10动静脉分离技术	具备

12.7.11最大强度投影	具备

12.7.12多层面重建	具备

12.7.13曲面重建	具备

12.7.14电影回放	具备

12.8心脏成像

12.8.1常规形态学成像	具备

12.8.2快速梯度回波/快速心脏采集	具备

12.8.3黑血技术，包括脂肪抑制黑血技	具备

12.8.4亮血技术	具备

12.8.5心电触发	具备

12.8.6二维/三维多相位成像	具备

12.8.7快速心脏电影	具备

12.9肿瘤成像

12.9.1专用肿瘤检测序列	具备

12.9.2类PET成像功能	具备

13.压缩感知技术

13.1压缩感知技术	具备

14.并行采集技术

14.1基于图像算法	具备，mSENSE或ASSET或SENSE

14.2并行采集加速因子	≥4

14.3自动校准技术	具备

15. 伪影校正技术

15.1流体补偿	具备

15.2呼吸补偿	具备

15.3卷积伪影去除	具备

15.4前瞻性运动伪影校正	具备

15.5回顾性运动伪影校正	具备

16.其他技术参数要求

16.1	自动和手动滤波	具备

16.2	实时交互式成像	具备

16.3	三维定位系统	具备

16.4	频率编码方向扩大采集	具备

16.5	相位编码方向扩大采集	具备

16.6	预饱和技术	具备

16.7	饱和带数目	≥6

16.8	脂肪饱和技术	具备

16.9	水饱和技术	具备

16.10水激发技术	具备

16.11偏中心扫描技术	具备

16.12扫描暂停技术	具备

16.13可变带宽技术	具备

16.14可变k空间填充	具备

16.15非/对称回波	具备

16.16信噪比指示器	具备

16.17优化反转角技术	具备

16.18线圈灵敏度校正	具备

16.19神经高分辨成像	具备

16.20磁共振实时定位	具备

16.21磁共振实时透视	具备

16.22交互式参数改变	具备

16.23扫描参数顾问	具备

16.24恒定信号技术	具备

17.具备体部成像技术：多期动态扫描层面精准对位技术

18.具备体部成像技术：全身弥散成像软件包，REVEAL或DWIBS

19.具备体部成像技术：同相位/去相位水脂分离技术，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON

20.具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)

21.具备MR结肠造影技术 （亮、暗腔）

22.具备呼吸导航技术

23.具备单次激发 2D/3D水成像

24.具备动态肾脏灌注成像技术

25具备自由呼吸 3D水成像

26.具备MR脊髓造影技术（2D/3D）

27.具备MR尿路造影技术（2D/3D

28.乳腺成像：并行采集兼容

29.乳腺成像：硅特异性成像

30.乳腺成像：快速动态成像

31.乳腺成像：实时流入流出图

32.乳腺成像：实时阳性增强积分图(PEI)

33.乳腺成像：自动后处理

34.乳腺成像：实时时间峰值图实时处理(TTP)

35.乳腺成像：双侧乳腺同时增强矢状面成像, Syngo VIEWS 或VIBRANT-XV或BLISS

36.关节软骨成像：3D各向同性容积成像序列，SPACE 或CUBE 或VISTA

37.关节软骨成像：高分辨率颈髓成像，MEDIC 或 MERGE或m-FFE

38.高分辨率内耳三维成像，CISS或FIESTA-C

39.具备全脊柱成像

40.具备关节软骨解剖成像，3D DESS或CartiGram

41.具备图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting

42.具备关节软骨生化成像，Maplt

43.神经成像软件包

44.DTI 具备

45. 3D-ASL 具备

46.DKI 具备

47. BOLD 具备

48.肿瘤成像软件包 具备

49.波谱成像（MRS）： 具备

50.单体素波谱成像：具备

51.多体素波谱成像：具备

52.头颅波谱成像：具备

53.前列腺波谱成像：具备

54. Maps (T2*, R2*)定量成像 具备

55.运动伪影校正技术 具备

56. 脂肪定量成像技术 具备

57. 脑灌注PWI高级后处理 具备

58.单、多体素波谱高级后处理 具备

59.磁敏感加权成像：可兼容并行采集

60.磁敏感加权成像：SWI原始图像成像技术

61.磁敏感加权成像：SWI实时相位图成像技术

62.磁敏感加权成像：SWI实时磁矩图成像技术

63.磁敏感加权成像：mMIP图像成像技术

64.具备自由呼吸心脏动态成像加速引擎

65.具备头部高分辨率三维容积成像

66.具备生命矩阵匀场平台-被动匀场及主动匀场

67.具备生命矩阵逐层匀场

68.具备智能靶向匀场

69.具备头部高分辨率三维容积定量成像技术

70.具备1D/2D前瞻性运动伪影校正技术

71.具备实时造影触发技术

72.具备速刀锋成像

73.具备倍速水脂分离成像

74.伪影校正技术：去金属伪影技术

75.伪影校正技术：头部伪影矫正

76.伪影校正技术：消除磁敏感伪影

77.伪影校正技术：卷积伪影去除

78.伪影校正技术：流体补偿

79.伪影校正技术：呼抑制腹部运动伪影吸补偿

80.伪影校正技术：抑制颈部运动伪影

81.伪影校正技术：前瞻性运动伪影校正

82.伪影校正技术：抑制关节运动伪影

83.伪影校正技术：抑制头部运动伪影

84.伪影校正技术：回顾性运动伪影校正

85.伪影校正技术：可应用于T1像

86.伪影校正技术：可应用于T2像

87.伪影校正技术：可应用于矢状位

88.伪影校正技术：可应用于黑水像

89.伪影校正技术：可应用于冠状位

90.并行及其它采集技术:基于图像算法

91.并行及其它采集技术:基于k-空间算法

92.病人检查环境 具备

93.双向病人通话系统 具备

94.提供防磁耳机 具备

95.磁体内可调试病人通风系统 具备

96.可调试磁孔内病人照明系统 具备

97.磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 具备

98.病人监视系统 具备

99.患者紧急呼叫装置 具备

100.同步扫描重建功能 具备

101.集成式软件操作系统 具备

102.软件控制照相技术 具备

103.DICOM 3.0 接口及与 PACS 网络连接（包括打印，传输， 接收，查询,Worklist ,MPPS 等功能） 具备

104.标准激光相机数字接口 具备

105.具备主计算机不间断电源UPS

106.具备UPS电缆

107.具备线圈整理柜

108.操作间工作环境

109.具备后处理工作站

110.具备压力检测系统

111.具备校正用标准水模

112.配置第三方核磁专用水冷机核磁共振专用设备一套。需具备：

112.1	制冷量	≥40kw

112.2	额定输入功率	≥16.8kw

112.3	供电电压	380V

112..4	最大输入电流	≥29.9A

112.5	压缩机数量	≥2

112..6	风机	≥2

113.技师一名，培训3个月；医师两名，疆外三甲医院为期6个月的专业培训；维修工程师2名到厂家培训机构进行为期1个月维修保养专业培训；以上所有培训期间的所有费用由中标商承担

114.其它服务要求：

115.招标要求参数内配置都是标配。

116.此项目为交钥匙工程，中标方承担所有与此项目相关所产生的所有费用，达到国家验收标准，出具计量院检测合格报告，由医院验收合格后方可付款。

117.机房改造、机房屏蔽间、安装通道改造等费用由中标商承担。

118.机器安装所需电缆由中标商承担。

119.所有网络接口费由中标商承担。

120.相关核磁EMC测试等检测报告由中标商提供。

121.由中标商负责办理配置许可证相关事宜。

122.高压注射器：磁共振专用

123.3M医用显示屏及电脑主机：4套

124.便携式辐射检测仪：1个

125.彩色激光打印复印一体机：1个

126.电脑桌椅：6套

127.专用核磁精密空调1台

128.核磁专用空气消毒机：1台

129.满足科室需求的线圈专用柜 1套

130.最新版本高端笔记本电脑1台

131.高端移动投影仪一套

132.立式空调3匹：2台

133.无碳刷380V交流稳压电源。

134.综合楼负一楼所有房间、过道地面用环保塑胶材料处理，费用由中标商承担。

135.售后服务要求：

验收合格后整机及第三方产品均为生产厂家免费保修1年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知4小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。提供全套的操作手册及维修手册，免费培训操作及维修人员。

- 五、交付使用期及交货地点

- 1、交付使用期

自合同签订之日起三个月安装、调试、试运行、验收完成。

- 2、交货地点

木垒县人民医院指定地点。

中标人的所有设备必须送至采购人指定地点并负责安装，未经允许将货物直接送至最终用户，采购人将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标人负责。

- 六、检验与验收

- 1、验收方法

1.1在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量的检验不应视为最终验收。

1.2货物运抵现场后7日内，中标人与采购人双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

1.3如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

1.4采购人有权在货物制造过程中派员监造，中标人有义务配合采购人监造人员行使该权利。

1.5运行验收：中标人应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，中标人报告采购人，并由采购人组织对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、初验；如采购人有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为采购人拒收货物。

1.6经双方清点、查验后，如果货物及其安装、调试、检测、运行符合本合同约定，采购人应当在5个工作日内向中标人签发《安装验收报告》。《安装验收报告》的出具，必须以本合同项下的全部货物验收合格为条件。对于分批或分项或分期履行交货的，可以进行分批、分项、分期验收；采购人应出具相应的分批、分项、分期初步验收合格或不合格的书面文件，此种情形下的《安装验收报告》的签发时间应为最后一批（项或期）货物验收合格之时，并据此作为全部货物的试用期的起算时间。

1.7部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，采购人应及时向中标人提出异议，中标人应立即采取补救措施；有关《安装验收报告》的出具和试用期的起算均应作相应顺延。中标人需给予采购人30个工作日的“货物能否正常使用”的试用期，试用期自签发《安装验收报告》的当天起算。对“正常使用”的认定，应以中标人未收到来自采购人的修理、修复、复检、重新安装、重新调试等请求和质量瑕疵异议为标准，但不包括采购人提出的技术咨询、指导或培训的请求。

1.8试用期内如果货物存在非采购人故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被中标人完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系采购人故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

1.9试用期满且货物符合正常使用标准的，中标人应当提请并会同采购人在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格并正式进入质量保证期。

1.10如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由责任方承担。

- 2、验收标准

2.1验收原则：国家标准、省部标准、厂标及招标文件的规定（执行就高原则）。

2.2验收规范：依据“一、应执行的标准及规范”以及政府部门关于环保、消防、卫生防疫等方面的法规和规定。

- 3、竣工验收资料

竣工验收完毕后，在设备移交前，需按有关规定进行编制并提供装成册的竣工资料（份数按要求），内容包括：

3.1竣工验收报告；

3.2交付使用接管确认书；

3.3随机专用工器具和备品备件移交清单；

3.4设备开箱检验单；

3.5整机和重要部件原产地证书和产品合格证书；

3.6安装竣工图（即加盖竣工图章的安装布置图）；

3.7使用维护说明书。

- 七、质量保证

1、本项目中涉及的产品自验收合格应符合国家和/或行业相关标准。

2、质保期：生产厂家免费保修1年，终身维护（自验收合格之日起计算），其中国家规定高于一年的，按国家规定执行。由设备安装完成及验收合格移交日起开始计算。

2．如果提供的设备有缺陷：

2.1直到更换的设备安装到位，采购人应可以完全使用该设备。

2.2保修服务期应包括所有安装、调试及维护。对设备系统的定期检查、调效等。详细的保养程序表和保养工作内容须在投标文件中明确。

3、3、质保期内，如设备出现故障，在接到采购人报修通知后24小时内出发，赶赴现场。外购设备当日不能排除故障须提供不低于同等档次的备用设备，以保障正常使用。由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人除负责免费维修或更换外，质保期双方协商。

- 八、售后服务要求

1、投标人应提供售后服务整体方案，包括培训、人员配置及维修计划等；

2、投标人应做到即时响应，设置24小时服务固定热线电话；

3、投标人应提供定期巡检服务；明确做出免费运输服务承诺；并按采购人要求摆放在指定位置。

4、投标人可提供免费驻场、免费设备维护维修服务期限及内容（如有）。

5、3年内提供免费软件升级服务。成交供应商还应保证在订货合同执行完毕后继续提供有关设备技术升级(软件免费升级)和换型的所有资料。

6、中标人必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

- 九、付款方式

合同签订后付合同价款30%的预付款，设备到现场安装调试合格后付合同价款的30%，设备验收合格人员培训完成后付合同价款的30%，剩余合同价款的10%作为质保金、质保期满后一次性付清。

- 十、相关说明

1、投标人必须依据现行国家和/或行业标准进行货物的生产制造。除特殊规定外，所有货物均应符合相关标准和规范的最新并已经实施的版本。

2、本项目如涉及《节能产品政府采购品目清单》类产品需符合国家强制性节能标准。

- 本项目不接受进口产品。依据财政局关于采购进口产品的有关规定，采购人采购进口产品须履行相关程序，本项采购未履行采购进口产品相关程序，故投标人所提供的货物是仅限产自中国境内的产品；否则，视为无效响应。

4、本项目中所涉及的所有货物及服务均包含在总报价中。

5、投标人应随时备足各种备品备件，且保证是原装原产全新。

- 十一、其他

1、提供所有产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同（包）项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格得分最高的获得中标人推荐资格；价格得分相同时，技术得分最高的获得中标人推荐资格；技术得分也相同时，采购人委托评标委员会采用随机抽取的方式推荐一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。采购人确定本项目的核心产品见采购需求中货物需求一览表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3、经评审委员会认定技术规格复制招标文件内容的，按无效投标处理。

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第二部分《投标人须知前附表》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库﹝2019﹞9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、 水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构）复印件（加盖供应商公章），否则响应投标无效。

6.其他说明

（1）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（2）为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

（3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

（4）如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |  |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明；法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效）；法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；投标人是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 |  |  |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |  |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（营业执照三证合一或五证合一，不需提供本项）。2、依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。3、投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；（营业执照五证合一，不需提供本项） 4、投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。5、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |
|  |  | 6.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | “信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：1、未被列入失信被执行人；2、不是重大税收违法案件当事人名单的投标人；3、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  | 特定资质 | 1.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；2.投标供应商所投产品须具备医疗器械注册证； |  |  |
|  |  | 7.法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
|  | 符合性检查 | 1.投标人名称 | 是否与营业执照、资质证书一致或事业单位法人证书一致。 |  |  |
|  |  | 2.投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写。 |  |  |
|  |  | 3.投标有效期、交付使用期、交付地点、质保期 | 投标文件承诺投标有效期、交付使用期、交付地点、质保期满足招标文件要求。 |  |  |
|  |  | 4.法人和授权代表资格 | 投标文件提供法定代表人身份证明，是授权代表的还需提供法定代表人授权委托书。 |  |  |
|  |  | 5.投标保证金 | 按招标文件的规定提交投标保证金。 |  |  |
|  |  | 6.投标文件签署 | 按招标文件要求在投标文件上相应位置上加盖单位公章、法定代表人或其授权代理人签字 |  |  |
|  |  | 7.报价有效性 | 投标报价唯一且未超过招标文件中规定的最高限价。 |  |  |
|  |  | 8.采购范围 | 投标文件载明的采购范围是否符合招标文件的要求，无重大偏离或保留。 |  |  |
|  |  | 9.其他 | 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |  |
| 详细评审 | 价格评审（ 30 分） | 1.投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算：评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。 | 30% |  |
|  | 商务标评审（ 18分） | - 业绩（10分) | 2019年1月1日至今所投产品的销售业绩，每提供一份得2分。（同时提供①合同、②验收单扫描件或验收评价报告扫描件，上述材料缺一不可，资料中未盖章或盖章不清晰、总金额或数量不清晰的证明材料无效，未同时提供上述材料不得分） | 18% |  |
|  |  | - 培训计划 - （4分） | - 提供本次项目的培训计划，培训计划内容充分，详细具体，内容包括：设备的操作使用；设备的日常保养；设备安全注意事项；设备简易故障排除等，方案完全满足要求的得4分；每出现一项缺失（或不合理、无针对性、有瑕疵）的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | - 服务体系（1分） | - 投标文件中有明确售后服务体系，可以为本项目提供稳定的售后服务。（需提供场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件），提供资料齐全的得1分，未提供的本项不得分。 |  |  |
|  |  | - 交货期（2分） | - 根据投标人承诺的交货期评分，每提前1天，加0.1分，满分2分； |  |  |
|  |  | - 质保期（1分） | - 根据投标人承诺的质保期评分。 - 质保期实质性优于招标文件要求的，每延长一年加 1分，满分 1分。 |  |  |
|  | 技术标评审（52 分） | 对招标文件技术参数的响应程度 （45分） | 1、供应商须对照《采购需求》全部内容逐条在《技术服务需求偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供，将导致投标无效： 2、对《采购需求》中带“★”条款，每出现一条负偏离扣5分，扣完为止。 3、《采购需求》中其他条款（未标有 “★”的技术参数条款），每出现一条负偏离扣3分，扣完为止。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数证明材料。参数证明材料包括同投标货物型号一致的《医疗器械注册证》（含附页、附表）数据、产品手册、彩页、产品说明书、检测报告等材料，证明其符合技术参数要求。 漏报技术条款视为负偏离。 | 52% |  |
|  |  | 售后服务 （6分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容充分，详细具体，内容包括：1、服务方案承诺；2、响应时间；3、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）4、应急预案；5、备品备件及退、换货方案；6、售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录），方案完全满足要求的得6分；每出现一项缺失（或不合理、无针对性、有瑕疵）的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 实施方案 （1分） | 供货、安装调试方案科学合理，进度计划及质量保证措施合理可行的得1分。方案不完善，欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 合计 | 100% |  |  |  |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分   政府采购合同

一、合同格式：

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

备注：

1.1.根据项目具体要求可以增加相应条款，本合同经供参考，具体以实际签订为准

2.招标编号 合同编号：（为项目采购立项编号，批复编号或询价编号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 及单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

如有备件、专用工具，应当以附件形式列明名称、规格、数量、质量标准和相关信息，如果有指定的品牌或者生产厂家的，乙方应当提供与招标文件相符的品牌或者厂家产品，并约定乙方对备件亦应承担质量保证责任；如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条 交付和验收

1、交货时间：                  、地点：                          。

2、验收标准：                                                   。

3、验收方式：                                                   。

3、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，并有权要解除合同并要求乙方承担货物总价款的30%的违约金。

4、不需要安装调试的货物，甲方应当在货到甲方指定地点进行现场验收，乙方在交付时提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。逾期每日按合同总价的0.3%计算，超过30天，甲方有权解除合同。

5、如需要安装、调试的，甲方应当在货到甲方指定地点交付甲方后7个工作日内开始组织进行验收或者乙方书面通知甲方安装调试完成后7个工作日内开始进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份；如果需要由包含学校组织机构在内的第三方进行验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、即使甲方或者相关部门验收合格，乙方仍应当对货物承担瑕疵担保责任。

8、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。5日内无法解决的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款总额的20%向甲方支付违约金，如给甲方或者第三方造成其他经济损失的，乙方还应当赔偿相应全部经济损失。

第六条 安装、调试和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训，乙方负责安装。

培训时间、地点、次数：                        。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：    验收合格当日算起质保          年   （如果项目中货物质保期不一样需在供货一览表的备注中体现） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项见合同附件。

第八条 付款方式和期限

1、资金性质：                       。

2、付款方式： 合同签订后付合同价款30%的预付款，设备到现场安装调试合格后付合同价款的30%，设备验收合格人员培训完成后付合同价款的30%，剩余合同价款的10%作为质保金、质保期满后一次性付清。

第九条 履约、质量保证金

1、乙方应当在本合同签订之日向甲方给付相当于本合同合计价款总额       % 的履约保证金。履约保证金在甲方验收合格后可转为质量保证金，质保期内没有发生质量问题的，甲方应当在质保期满后      个工作日内将质量保证金全额无息退还给乙方。

第十条 合同的变更、解除与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除。

8、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，甲方有权选择以下三种情况的（    ）要求乙方承担其违约责任 。

（1）、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定的，乙方应当在收到甲方书面更换货物的通知之日起7日内更换为符合约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款20% 的违约金。（具体内容和比例可以根据具体情况确定，下同）

（2）、因乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，甲方不同意接收的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方给付合同总价款20% 的违约金。

（3）、特殊情况下，乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、质量等不符合招标文件和本合同约定，但是甲方同意接收的，甲方有权扣减最多相当于本合同总价款50%的货款。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，乙方应当在收到甲方书面通知之日起7日内更换为符合招标文件和本合同约定的货物并交付给甲方；乙方未在约定期限内更换为符合约定的货物并交付给甲方的，每迟延一日，须向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总价款3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价款30%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 30%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方根据具体情况负责免费修理、更换、重做，甲方有权扣除质保金作为乙方违约的违约金；如给甲方造成其它经济损失，乙方还应当另行向甲方赔偿全部经济损失。

7、其它违约行为按合同总价款30%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同的签订、履行发生的争议，可首先由双方协商解决。双方不能协商或者协商未能达成一致的，可由一方向本合同签订地市人民法院提起民事诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 第六部分   投标文件格式

- 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或电子签章）

年 	月 	日

- 投标函

二、资格证明文件

（一）☆具有独立承担民事责任的能力（营业执照）

（二）☆具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）☆有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（四）☆具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（五）☆参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（六）☆供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（七）联合体

（八）☆投标保证金

（九）其他声明及文件材料

三、商务文件

(一)☆法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

(二)☆开标一览表及报价明细表

(三)☆ 合同、商务条款偏离说明表

(四)公司资质

（五）项目负责人基本情况及项目组成人员

（六）近年同类项目业绩

（七）中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(八)节能、环保产品明细表（如有）

（九）☆售后服务承诺书

(十)投标人认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

（一）、投标人自行编写的服务方案及相关文件

（二）、技术规范偏离表

（三）、投标人认为应该提供的有利于招标人的其他技术内容

五、服务文件

（一）货物售后服务：

（二）售后服务网点明细表

（三）服务项目偏离表。

- 一、投标函

- 投标函

（招标人名称）  ：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在平台上传加密电子投标文件一份，提交未加密电子投标文件有效光盘。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及兵团政采云平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人，e-mail：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人公章：

日　 期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 二、资格证明文件

- （一）☆营业执照、特定资质

说明：①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（三证或五证合一）；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

②1.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证，经营范围需包含本次项目的内容；2.投标供应商所投产品须具备医疗器械注册证；

供应商基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |
| 供应商从业人员数量 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： | 电话： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： | 电话： |
| 联系方式 | 联系人： 电 话： 传 真： 邮 箱： |  |
| 基本账户 | 名 称： | 账号： |
| 供应商关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： |  |
|  | □无； |  |
|  | □有： 。 |  |
|  | 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： |  |
|  | □无； |  |
|  | □有： 。 |  |
|  | 备注： |  |
|  | 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表 |  |
|  | 单位行使职权的主要负责人。 |  |
|  | 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不 |  |
|  | 包括间接的控股或管理关系。 |  |

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：

日期：

- （二）☆具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

供应商是法人的，应提供本单位近年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表及其附注），或银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

- （三）☆有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

2、依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。

3、供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

4、供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

- ☆具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

有专职的技术人员，具有履行合同所必需的专业技术能力，熟悉生物多样性调查、监测相关政策要求与技术规范，具备开展项目的基本条件和能力，对所从事的技术工作承担法律责任、遵守保密规定要求。须附相关证明材料或声明：

格式自拟：

- （五）☆参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- （六）☆供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

“信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：

①未被列入失信被执行人；

②不是重大税收违法案件当事人名单的供应商；

③未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （七）联合投标协议书

联合投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业工程；（成员一名称）承担    专业工程；……。

5.投标工作和联合体在中标后项目服务过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

年      月    日

- (八)☆磋商保证金

说明：电汇、转账形式，附投磋商证金汇款底单复印件（要求复印件内容清晰，能看清采购代理机构、响应人的名称、账号、金额等）

- （九）其他声明及文件材料

政府采购履约担保函（成交后提供）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于  年   月   日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 三、商务文件

- （一）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章） ：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- （二）、☆开标一览表

项目编号、包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价（元） | 小写： 大写： |
| 交货地点 |  |
| 交货期 |  |
| 付款方式 |  |
| 备注： |  |

说明：

1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效处理。

4、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和报价表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：         年    月   日

- ☆投标报价明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |
|  | 备品备件费用 |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

年   月   日

- （三）合同、商务条款偏离说明表

合同、商务响应偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- （四）、公司资质

建议按照评审标准提供相应资料

- (五)、项目负责人信息表项目组成人员信息

人员基本信息、资质证书、社保情况、人员业绩等，格式自拟（建议按照评审标准提供相应资料）。

- （六）、近年同类项目业绩

附：类似项目业绩表（建议按照评审标准提供相应资料）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：会展服务等；

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- （七）、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

3、监狱企业证明材料

1.如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

- （八）、节能、环保产品明细表（如有）

格式自拟

- （九）、☆售后服务承诺书

说明：此处附售后服务承诺书。

- （十）投标人认为有必要提供的其他商务资料

格式自拟

- 四、技术文件

- （一）、投标人自行编写的服务方案及相关文件

- 货物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1.投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

年  月  日

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

年  月  日

②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

③货物安装方案及验收标准；

④质量保证措施和保证交货期措施；

- （二）、技术规范偏离表；

项目编号、包号：

| 序号 | 服务名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规范偏离表》。

年  月  日

- （三）、投标人认为应该提供的有利于招标人的其他技术内容（如有）

格式内容自拟

- 五、服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>安装、调试、培训、验收的方案和措施。

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |

③服务项目偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年  月  日