招  标  文  件

项目编号：0634-2040XZ1Z0318

项目名称：第一批医疗设备采购项目

委托单位：新疆医科大学第六附属医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	8

B  招标文件	8

C  投标文件的编写	9

D  投标文件的递交	12

E  评标程序	13

F  授予合同	15

G  招标失败条件	16

H 招标纪律要求	16

第三部分  货物需求及技术要求	18

第一包	18

第二包	23

第六包	26

第三包	28

第四包	30

第五包	32

第四部分  合同一般条款	39

第五部分  合同特殊条款	45

1.	检验	45

2.	安装调试	45

3.	培训	45

4.	售后服务	45

5.	报价要求	46

6.	付款方式	46

7.	交货地点及交货期	46

第六部分　范本格式	47

# 第一部分 投标邀请

项目编号：0634-2040XZ1Z0318

1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第六附属医院的委托，对该院第一批医疗设备采购项目（预算总额330.3万元）下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双通道注射泵 | 18 | 14.76 |  |
|  | 单通道注射泵 | 7 | 3.5 |  |
|  | 输液泵 | 10 | 8 |  |
|  | 胰岛素泵 | 10 | 25 |  |
|  | 多功能综合监护仪（有创） | 4 | 60 |  |
|  | 多参数监护仪 | 19 | 48.64 |  |
|  | 胎心监护仪 | 1 | 7 |  |
|  | 转运监护仪 | 1 | 3 |  |
|  | 多功能麻醉机(标配呼吸末二氧化碳监测模块) | 3 | 75 |  |
|  | 多功能麻醉机(标配AG麻醉气体监测模块) | 1 | 30 |  |
|  | 自动气压止血仪 | 4 | 5.40 |  |
|  | 高频电刀 | 4 | 18 |  |
|  | 转运车 | 4 | 4 |  |
|  | 铅屏风 | 3 | 6 |  |
|  | 动态血压记录盒 | 10 | 22 |  |

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2020年7月7日至2020年7月14日10：00时~19：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。

购买招标文件前请上传资格证明文件扫描件，包括：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。

4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2020年7月29日11:00时（北京时间）

6、开标地点：新疆招标有限公司开标大厅

地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼

招标人名称：新疆医科大学第六附属医院

招标人地址：乌鲁木齐市天山区五星南路39号

联系人：王穗

联系电话：0991-2635378

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼（招标一部）

电子信箱：64340908@qq.com

联系人：叶哲

电话：0991-4535634，18609881839

传真：0991-4524058

监督电话：0991-4526252

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标商

4.投标商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 项目名称：第一批医疗设备采购项目 项目编号：0634-2040XZ1Z0318 |
| 2 | 招标人名称：新疆医科大学第六附属医院 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号 邮编：830000 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金金额：不少于投标总价的2%（须足额交纳） |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 6 | 投标商资格标准： 6.1具有独立承担民事责任的能力； 6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.6法律、行政法规规定的其他条件； 6.7所投产品须具备以下资格： ①具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； 6.8不允许联合体投标； 6.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 备注：此款为实质性内容，如不符合将视为投标无效。 |
| 7 | 投标保证金形式：电汇 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 账户名称：新疆招标有限公司 人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行 人民币账号：3002013709022305571 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件：一套正本，五套副本 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：开标现场 投标文件递交截止时间：2020年7月29日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2020年7月29日11:00时（北京时间） 开标地点：新疆招标有限公司开标大厅 |
| 授 予 合 同 |
| 适用于本投标商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按照计委（2002）1980号文下浮40%执行。 |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、“招标人”系指新疆医科大学第六附属医院；

2.3 “投标商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标商。

3．合格的投标商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标商；

3.2 投标商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标商资格：(废标因素)

4.1具有独立承担民事责任的能力；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.6法律、行政法规规定的其他条件；

4.7所投产品须具备以下资格：

①具有医疗器械经营资格；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

4.8不允许联合体投标；

4.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标商的证明文件：（随身携带备查）

投标商必须提交以下资格证明文件，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

15.1法人营业执照副本；（原件）

15.2经具备资质的财务审计机构出具的投标企业2019年度的财务审计报告，或者其它能够证明投标企业具有良好商业信誉和健全财务会计制度的证明材料；（复印件加盖企业公章）

15.3企业税收缴纳证明及近三个月的所得税汇算清缴表、税票以及近三个月由社保机构出具的企业职工社保缴纳证明；

15.4 《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录查询的无不良信用记录证明；

15.5与本项目相关的专业资质：

15.5.1医疗器械经营许可证；（原件）

15.5.2所投产品医疗器械产品注册证复印件（提供材料包括证书正文、注册表及其附录）。（复印件加盖生产企业公章原件）

15.6 法人资格证明文件以及投标人代表身份证，投标人代表非法人的，还须提供法人代表授权书原件。

注：（1）除有特别说明外，原则上所有文件必须按照上述要求提供，并随身携带，以备查验；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里；

（2）投标文件中，所有投标商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（3）未按要求提供或提供不全者，均按投标无效处理。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金

19.1金额：不少于投标总价的2%，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标只接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标商应将投标文件正副本合并密封，在密封件的封面上标明投标商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标人名称：

- 项目名称：

- 包号及内容：

- 项目编号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，投标商须将开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，再装入投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2020年7月29日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2 宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，招标机构工作人员将对投标人资格进行审查，以确保投标人是否具备履行合同的资格。对资格审查不合格的，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30×100，如此类推，算出所有投标商的价格得分。

二、技术部分（50分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 （50分） | 技术符合程度（20分）：标注“*”的参数为关键参数，如不满足，按每项5分抵扣，扣完为止；未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项2分抵扣，扣完为止。 |
|  | 技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项1分，加满为止；否则不得分。 |
|  | 产品性能质量及安全可靠性（5分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 配置情况（5分）：以利于临床工作需要为前提，根据配置高于招标要求的程度酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护等方面，酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本（8分）：低：5-8分，中：1-4分，高：不得分。 |
|  | 其它技术因素（2分）：其他有利于临床工作需求的优惠条件，没有不得分。 |

三、商务部分（20分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 商务因素 （20分） | 商务响应程度（2分）：全部符合得分，否则不得分。 |
|  | 品牌市场评价（6分）： 市场占有率（3分），通过所投产品横向比较，优得3分，良得1分； 临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，优得3分，良得1分。 |
|  | 培训（1分）：提供培训方案，内容明确详尽，否则不得分。 |
|  | 售后服务体系（10分）： 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）； 生产厂家在疆设有售后服务机构（2分），在当地工商部门登记注册（2分），拥有完善的售后服务保障体系（2分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）； 附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行，否则不得分。 |

说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标商须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

## H 招标纪律要求

39. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

40. 对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

41 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42 对评标委员会成员要求评标纪律

42.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

42.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

42.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

42.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

# 第三部分  货物需求及技术要求

第一包：

一、双通道注射泵参数

1、注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

2、注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

3、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

4、速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

5、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）。

6、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。

*7、双操作输入模式：按键和穿梭键。

8、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。

9、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

10、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口。

*11、历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录。

12、KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；b）KVO流速误差≤±5%。

13、丸剂量注射速度： 10mL注射器： 200mL/h~420mL/h；20ml注射器： 300mL/h~650mL/h；30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h；50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h，丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减。

14、阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

15、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。

16、存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa。

17、电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V。

18、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

19、安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行。

20、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。

21、适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

22、注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

23、质保要求：要求五年。

二、单通道注射泵参数

1、产品名称：注射泵(可以多台组合使用的注射泵）。

2、注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml。

3、注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）。

4、注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h。

5、快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

6、速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）。

7、注射精度：±2%。

*8、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。

*9、按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户需求。

10、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。

11、报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽。

12、其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能、无线监视功能。

13、KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h。

14、丸剂量：1ml-5ml可调。

15、阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa。

16、使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa。

17、存储环境：温度-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%无凝露，大气压力：700~1060hpa。

18、电源类型：AC220V/50Hz；DC9.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）。

19、安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行。

20、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。

21、质保要求：要求五年。

三、输液泵参数

1、大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示。

*2、数值显示有小数位防错设计 。

3、输液器规格：标准PVC输液器，* 六档位设计。

4、输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减。

5、输液量精度误差：±5%（普通输液器）。

*6、泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

7、输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减。

8、KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

9、报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。

10、具有输液累计量显示功能。

11、具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。

12、具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。

*13、具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

14、具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。

15、具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。

16、具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

17、电源为交流及内部电池。

18、内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上。

四、胰岛素泵参数

*1.适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者（以《中华人民共和国医疗器械注册证》为依据）。

*2.基础率分段：24段和48段。

3.基础设置步进量：0.1/0.05u。

4. 量向导功能：有。

5.方波大剂量功能：有。

*6.大剂量输注速度可调功能：有。

7.用餐提示功能：有。

8.装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量。

*9.大剂量回顾记录：≥50条。

10.基础率回顾记录：≥50条。

11.日总量回顾记录：≥50。

12.排气记录：≥50条。

13.报警记录：≥50条。

*14.电池：1节7号（AAA）电池。

15.防水等级标准：IPX8。

第二包：

一、多功能综合监护仪（有创）参数

1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

*2、>=15英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率达1920 x 1080像素，12通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节（提供证明文件）。

3、采用无风扇设计。

4、标配内置高能锂电池，供电时间>=2小时。

5、配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

6、支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

7、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，配备EtCO2模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。

*8、基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计（提供证明文件）。

9、具备3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料。

10、支持房颤心律失常分析功能，支持不少于24种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料。

11、提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料。

12、监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

13、提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

14、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

15、提供QT和QTc模板显示。

16、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

17、血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

18、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7（提供证明文件）。

*19、支持升级多达8通道有创压监测。

20、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 （提供证明文件）。

21、支持多达8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求（提供证明文件）。

22、CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。

23、CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。

24、支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

25、支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

26、支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

27、支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。

28、支持升级RM呼吸力学监测。

29、当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线。

30、当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

31、支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术。

32、支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

33、支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

*34、支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，与同品牌的除颤仪、输液工作站相连，实现设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。（提供证明文件）

35、大字体界面支持6个参数的设置和显示。

36、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易（提供证明文件）。

37、所有参数报警限自动设置。

38、能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

39、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

40、40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

41、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

42、事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

43、具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能。

44、120小时（分辨率5分钟）ST片段回顾。

45、支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

46、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

47、具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

48、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。（提供证明文件）

*49、可升级具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。（提供证明文件）

50、可升级提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

51、可升级具有早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

52、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

53、支持升级信息化平台，Win 7操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，临床信息系统与监护仪支持同屏显示，不影响监护仪的参数的查看和监护仪的运行。

54、支持升级2.4G/5G wifi无线网卡，支持科室无线通信的需要。

55、整机质保1年，在本地区有厂家注册分公司，在新疆有驻点工程师，提供名单、电话及社保证明，维修4小时到达现场。（提供证明文件）

二、多参数监护仪参数

1：监护仪外形结构：

*1.1：便携插件式监护仪,配置提手,方便移动

*1.2：>=12.1英寸彩色LED背光显示，彩色高分辨率达800*600

1.3：整机无风扇设计，为科室提供更安静的治疗环境，减小临床交叉感染的风险

2：监测参数：

2.1：配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温；支持升级监测有创血压、心排量、呼末二氧化碳、麻醉气体、氧气、呼吸力学、双频指数。

2.2：多导同步心电信号分析心电监测技术 ，避免误报警（提供证明文件）

2.3：心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

2.4：心电增益标尺包括：×0.125，×0.25, ×0.5，×1，×2，×4和自动选项

2.5：ST段测量值单位支持mV和mm两种设置（提供证明文件）

*2.6：提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看（提供证明文件）

2.7：支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用

2.8：支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

*2.9：提供实时QT和QTc监测，适用于成人，小儿和新生儿（提供证明文件）

2.10：支持升级12导静息分析功能，支持12导静息分析报告的记录和打印。

2.11：采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术（提供证明文件）

2.12：提供SpO2,PR和PI参数的实时监测

2.13：支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

*2.14：无创血压提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用

2.15：无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

2.16：提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

2.17：有创压监测适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

2.18：支持升级多达4通道有创血压监测，满足病人不同部位有创压的监测

*2.19：支持升级脉搏压力变异（PPV）参数的测量（提供证明文件）

2.20：支持使用Codman ICP传感器进行ICP的监测

2.21：支持升级旁流，微流和主流三种CO2模块化监测，模块与主机支持即插即用，无需重启主机

2.22：支持升级AG麻醉气体模块监测，通过国家注册认证

*2.23：支持升级BIS监测，通过国家注册认证

*2.24：支持升级呼吸力学监测，通过国家注册认证

3：系统功能：

3.1：支持中/英文字符输入

3.2：提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值

3.3：提供插管模式和体外循环模式，对于患者插管和体外循环临床环境下，减少不必要的报警

3.4：具备48小时全息波形存储与回顾

3.5：支持多通道有创压波形在同一波形区叠加显示，方便临床对于不同监测部位有创压的对比查看

3.6：低功耗，可充电高能锂电池，一块锂电池支持供电不小于4小时，2块锂电池供电不下于8小时。

3.7：电池内置插槽式固定，无螺丝固定，支持徒手快速拆卸维护与更换。

3.8：可选配3通道记录仪，可支持外接打印机A4打印

3.9：具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置

3.10：支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

3.11：支持升级临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）

3.12：具有设备日志存储和导出功能，方便设备科对于设备的维护保养

3.13：提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

4.安全、认证与商务条件

*4.1：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料

4.2：ECG、SpO2、NIBP、Temp、IBP参数监测电击防护等级为CF防除颤型，提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

4.3：整机质保3年，在本地区有厂家注册分公司，在新疆有驻点工程师，提供名单、电话及社保证明，维修4小时到达现场。（提供证明文件）

三、胎心监护仪参数

*1、功能齐全:同时采用有线探头监护及无线探头监护的方式，包括胎心率,宫缩压力,胎动等相关参数。

2、操作界面：友好的全中文操作界面，三种（经典黑、温馨粉、清新绿）多彩可变换的风格主题颜色，满足不同操作人员的操作习惯。

*3、配置双床监护功能：即一台主机，配置两套胎心率、宫缩压力、胎动按钮监护探头（有线和无线探头各一套），单机双床位无障碍监护（即一台机器，可同时监护两个孕妇），节约医疗空间；提高工作效率 。

4、具备正常胎心率范围标识功能，显示并打印胎心率，宫缩压力曲线和数值。

*5、胎心率探头参数：12晶片探头, 超声发射频率:2MHz(提供注册检验报告验证)。

6、胎心率测量范围:30-240BPM。胎心率准确度±1BPM。

*7、宫缩压力测量范围：0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；可任意选择0、5、10、20四档宫压基线。

8、配备专家分析软件：

8.1专业算法更准确地运算出胎动、宫缩、各种加、减速等指标，并清晰地在图谱上进行标记，使Fischer、Krebs、NST、CST等四种评分结果更趋准确；

*8.2具有趋势图分析功能：提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能；

8.3具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据；

*8.4具有面积分析法，自动识别加、减速类型；

9、报警设置：声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

10、档案管理：数据库可永久保存10万个以上档案，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘，可以统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

11、自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好的完成监护过程。

12、支持自动播放CTG；全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印。

13、监护曲线输出：配置无线打印服务器和无线激光打印机，使用A4或B5纸打印，打印速度可调，具备5种以上打印报表格式可选。

14、内置有线、（选配）无线联网模块，能与产科中央监护站联网。

15、可选配双胎。

*16、电脑配置:显示器≥19寸；固态硬盘≥120G，高速可靠。

17、标准配置：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式移动支架 | 1套 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 有线胎心探头 | 1个 |
| 4 | 有线宫压探头 | 1个 |
| 5 | 有线胎动按钮 | 1个 |
| 6 | 无线胎心探头 | 1个 |
| 7 | 无线宫压探头 | 1个 |
| 8 | 无线胎动按钮 | 1个 |
| 6 | 键盘、鼠标 | 1套 |
| 7 | 耦合剂 | 1瓶 |
| 8 | 绑带 | 4条 |
| 9 | 黑白激光打印机（选配） | 1台 |
| 10 | 相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等） | 1套 |

四、转运监护仪参数

1、适用于成人、小儿、新生儿的监测；

2、工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用；

3、转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准；（提供证明文件）

4、>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境；（提供证明文件）

6、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境；（提供证明文件）

7、整机无风扇设计；

8、内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测；（提供证明文件）

9、内置AC电源适配器，可以直接供电；

10、支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温、2通道有创血压。

11、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12、具有多导心电监护算法 ，能够良好抗干扰。

13、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16、提供25种心律失常事件的分析。（提供证明文件）

17、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19、可显示弱灌注指数（PI）。

20、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22、120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

23、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

24、1000条NIBP测量结果回顾。

25、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

26、能作为模块与科室原有监护仪兼容使用。

27、在新疆有注册分公司，有驻点工程师。

第三包：

一、多功能麻醉机(标配呼吸末二氧化碳监测模块)参数

1、操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%。

2、电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)。

3、后备电池使用时间：90分钟 （可选配240分钟）。

4、具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能。

5、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉。

6、适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

7、标配氧气、空气双气源，可选笑气气源。

8、具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%。

9、快速充氧范围25 - 75 l/min。

10、电子显示流量计。

11、具备机械总流量计。

12、标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿（提供证明文件）。

13、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转。

14、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染（提供证明文件）。

15、二氧化碳吸收罐，容积1500ml。

16、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

17、低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

18、可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。

19、具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

20、标配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

21、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

22、具备可视化图形报警功能，具备智能报警功能，报警信息提供图形化指引。

*23、气动电控呼吸机，全中文操作和显示（提供证明文件）。

*24、提供辅助/控制通气，标配通气模式：PCV、VCV、手动通气、电子PEEP。可选配带窒息后备保护通气的PSV、容量控制压力限制模式PCV-VG、SIMV-VC、SIMV-PC。

25、潮气量设置范围：20ml-1500ml。

26、吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O。

27、呼吸频率：4-100 次/分钟。

28、吸呼比：4:1到1:8。

29、压力限制范围：10到 100 cmH2O。

30、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O。

31、吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间。

32、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

33、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

*34、内置基准流量传感器，实时校准位于吸入和呼出端的两个流量传感器，延长传感器的使用寿命，保证输出潮气量的精准（提供证明文件）。

35、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

*36、12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形（提供证明文件）。

37、内置插件槽，可直接热插拔插件。

*38、插件可在监护仪和麻醉机之间通用（提供证明文件）。

39、可选择插件：CO2,AG。

40、标配呼吸末二氧化碳监测模块。

41、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、呼末CO2监测、氧电池吸入氧浓度监测监测；可选配呼吸环（P-V,P-F）、顺应性、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）。

*42同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形）。

43、潮气量监测范围：0 到2500ml。

44、分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min。

45、通过设备集成模块能够将麻醉机与单机监护设备信息集成，使麻醉上的信息在监护仪上显示和进行对比查看，方便医护人员判断病人病情，1个设备集成模块可以集成≥4台设备。

46.整机质保1年，在本地区有厂家注册分公司，在新疆有驻点工程师，提供名单、电话及社保证明，维修4小时到达现场。（提供证明文件）

二、多功能麻醉机(标配AG麻醉气体监测模块)参数

1、货物名称：全能麻醉工作站

2、数量 ： 1台

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

    - 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

    - 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

    - 后备电池使用时间：≥90分钟

    - 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能

    - 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

    - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

3.2 气源

    - 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源

    - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

    - 快速充氧范围25 - 75 l/min

3.3 流量计

3.3.1  电子显示流量计

3.3.2  具备机械总流量计

3.4挥发罐

- 标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿（提供证明文件）

3.5 呼吸回路

    - 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转

    - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染（提供证明文件）

- 二氧化碳吸收罐，容积1500ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 标配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

- 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 具备可视化图形报警功能，具备智能报警功能，报警信息提供图形化指引

3.6 呼吸机

    - *气动电控呼吸机，全中文操作和显示（提供证明文件）

    - *提供辅助/控制通气，标配通气模式：PCV、VCV、手动通气、电子PEEP。可选配带窒息后备保护通气的PSV、容量控制压力限制模式PCV-VG、SIMV-VC、SIMV-PC（提供证明文件）

    - 潮气量设置范围：20ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1到1:8

    - 压力限制范围：10到 100 cmH2O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

    - *内置基准流量传感器，实时校准位于吸入和呼出端的两个流量传感器，延长传感器的使用寿命，保证输出潮气量的精准（提供证明文件）

3.7 数字和波形监测

    - 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

    - 12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形（提供证明文件）

    - 内置插件槽，可直接热插拔插件

    - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用（提供证明文件）

    - 可选择插件：CO2,AG

    - 标配AG麻醉气体监测模块

    - *监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、麻醉气体浓度监测（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）；可选配呼吸环（P-V,P-F）、顺应性、氧电池吸入氧浓度监测、呼末CO2监测

    - *同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形）

    - 潮气量监测范围：0 到2500ml

    - 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

    - 通过设备集成模块能够将麻醉机与单机监护设备信息集成，使麻醉上的信息在监护仪上显示和进行对比查看，方便医护人员判断病人病情，1个设备集成模块可以集成≥4台设备。

    - 整机质保1年，在本地区有厂家注册分公司，在新疆有驻点工程师，提供名单、电话及社保证明，维修4小时到达现场。（提供证明文件）

第四包：

一、自动气压止血仪参数

1、技术参数:

1.1压力范围：0KPa—100Kpa。

1.2稳定精度：≤3Kpa。

1.3时间设定范围：5~120分钟。

1.4初始充气时间：≤60秒。

2、保险功能:

2.1工作时间到自动阶梯放气。

2.2防止患者心、脑突然缺血。

2.3压力超过80Kpa，显示屏闪烁报警。

2.4全数字、电脑控制，压力自动补偿。

2.5仪器拥有自动检测漏气功能。

2.6完全独立的两套系统。

2.7拥有检测元器件故障报警。

3、电源:

AC220V ,50Hz。可在突然断电情况下能始终保持压力。

4、报警:

手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。

5、充、放气功能:

5.1快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

5.2放气：1、采用以3Kpa阶梯的慢放功能。

2、瞬间放气。

6、性能:

6.1术中可随时增减设定值。

6.2可同时做两个不同部位手术、必要时可做局麻手术。

6.3止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。

6.4立式支架：可调高度，占地小，移动方便，便于使用。

7、计时器:

7.1倒计时：手术剩余时间。

7.2可随时增减设定时间。

7.3手术累计时间。

8、记忆功能:

将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。

9、其他：

9.1全铝外壳——牢固、耐用、不易老化、表面喷塑处理。

9.2快速插拔式接口

9.3止血袖带（两种袖带根据要求选配）确保可靠固定所需部位、杜绝袖带侧滑，不含乳胶，抗泄漏、抗爆裂、抗老化。

9.4采用完全独立的两套系统，不影响任何一个通道的使用。

二、高频电刀参数

1、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

2、适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

3、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。

4、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。

5、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

6、单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：50 W（100Ω）。

7、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

8、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

9、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

10、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤

11、允许连续使用，允许长时间开路和短路。

12、冷却方式：自然冷却，无风扇。

13、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

14、可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求，须配置可高温高压消毒的电极板及导线。

15、输出功率稳定（有闭环控制）。

16、安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

17、供电电源：单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。

18、运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

19、具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

三、转运车参数

| 1、尺寸要求： |  |
| --- | --- |
| 1.1全长 | 约2000mm |
| 1.2全宽 | 约660mm |
| 1.3到床板的高度 | 510-850mm |
| 1.4背板的倾斜/角度 | 0°-约70° |
| 2、脚轮： | 脚轮(带制动器) |
| 3、最大使用者体重： | 135kg |
| 4、安全操作载荷： | 153kg(1500N) |
| 5、床垫要求： |  |
| 5.1尺寸 | 1900mm x 530mm X 20mm |
| 5.2表面处理 | 徐纶 |
| 5.3芯材 | 海绵 |
| 6、材质要求： |  |
| 6.1主支架 | 金属 |
| 6.2床板 | 金属或树脂 |
| 6.3护栏 | 金属或树脂 |
| 7、附件： |  |
| 7.1点滴杆 |
| 7.2氧气瓶架 |
| 7.3托盘 |
| 7.4挂勾(4个) |

四、铅屏风参数

1、品名：X射线防护屏

2、规格：1800mm*1000mm

3、主屏：900mm

4、观察窗：800mm*900mm

5、铅当量：≥0.5mmpb

6、材质：铅板+不锈钢

7、功能：X射线防护及其它射线防护

8、类型：X射线防护屏

9、认证：通过ISO9001：2009质量体系认证和欧盟的CE认证。

10、材质：产品由铅板和不锈钢加工而成，医用豪华静音脚轮，移动、带刹车方便移动。

第五包：动态血压记录盒参数

1、测量方式 ： 逐步释压的振荡测量法。

2、血压静态测量误差： 在40mmHg～260mmHg范围内，血压静态测量误差不大于±3mmHg。

3、脉搏率测量误差：在40次/分～175次/分的范围内，脉搏率测量误差不大于±5% 。

4、可显示收缩压范围 ： 70mmHg~260mmHg ；可显示舒张压范围 ： 40mmHg~150mmHg ；可显示脉搏率范围 ： 40次/分~230次/分 。

5、单次测量时间：在30秒～45秒之间 ·监测持续时间：不低于24小时 。

6、过压保护：当臂带内压力在300mmHg～320mmHg范围内时，臂带能够自动释压。

7、掉电释压保护： 臂带加压过程中，取掉电池，臂带能够自动释压 。

8、掉电数据保护： 记录过程中取掉电池，不丢失已经记录的数据。

9、测试数据存储量：最多可以存储320次测量的完整数据。

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、谈判响应文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

4、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。

5、若该设备使用中涉及有关耗材，请提供耗材明细及报价（单价），并注明生产企业及规格，同时提供耗材制造商授权书、生产许可证以及所投产品的医疗器械注册证。

6、所投产品还需提供产品医疗经营许可证、二类备案凭证以及医疗器械注册证，且保证在验收时未超过证书有效期。（废标因素）

# 第四部分  合同一般条款

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、包号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

## 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货物应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书，进口设备还须提供设备的进口报关单及商检证；

1.3 具体的标准应在投标商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

## 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂房标准进行质量验收，公司提供相关文件并承担由此发生的一切费用。

2.6 卖方承担本工程交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用。

2.7在设备安装和调试结束后，由买卖双方共同验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由卖方承担。

## 培训

3.1 卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

## 售后服务

4.1 质保期：2年

4.2 提供终身技术支持服务及维护。

4.3 免费上门安装、调试；

4.4 设备配件供应有保障；

4.5 投标方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。

4.6 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

4.7 提供正规的备品备件价格表。

4.8 对于原装进口品牌产品，投标方必须提供设备的英文原版印刷的设备技术指标参数文件，并提供中文翻译文件；

4.9 投标方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。

4.10 设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

## 报价要求

5.1 人民币报价（进口免税产品除外）

5.2 买方指定交货地、交货价。

5.3 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

## 付款方式

货到验收合格后支付50%，2个月后支付40%，余款10%质保期到了后支付。

## 交货地点及交货期

7.1交货地点：新疆医科大学第六附属医院

7.2交货期：合同签订后30天。

# 第六部分　范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

投标商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 制造商 | 规格型号 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标商代表签字：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

投标商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备及配件。

投标商代表签字：

4、技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，并且不得复制招标文件内容，否则评分时技术符合程度项不得分。

投标商代表签字：

5、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、包号设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（包号、货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

8、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（包号货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

9、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

10、资质证明文件

1、内容见“投标商须知”。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

附表：退投标保证金的函（注单独密封）

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：提供开户银行许可证复印件、开票信息（注明如中标后开具专票或普票）