中睿智工程管理有限公司

公开招标采购文件

项目名称：南宁市青秀区卫生健康局采购医疗设备项目

项目编号：NNZC2020-G1-030156-ZRZG

采购计划文号：QXZC2020-G1-00851-001；

QXZC2020-G1-00851-002；

QXZC2020-G1-00851-003；

采购单位：南宁市青秀区卫生健康局

采购代理机构：中睿智工程管理有限公司

2020年 10月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	8

第三章  投标供应商须知	29

第四章  评标办法及评分标准	45

第五章  合同主要条款格式	49

第六章　投标文件格式	56

# 第一章  公开招标公告

中睿智工程管理有限公司

# 招标公告

项目概况

南宁市青秀区卫生健康局采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-030156-ZRZG

采购计划文号：QXZC2020-G1-00851-001；QXZC2020-G1-00851-002；

QXZC2020-G1-00851-003；

项目名称：南宁市青秀区卫生健康局采购医疗设备项目

预算金额：879万元

最高限价：1分标：260万元；2分标：308万元；3分标：311万元；

采购需求：1分标：双目视力筛查仪、彩色B超、智慧健康监测系统、教学使用模型；2分标：洗胃机、血凝仪、听力筛查仪；3分标：全自动血液细胞分析仪、全自动生化检测系统、除颤监护仪、无创呼吸机、心电监护仪；详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起20日内全部货物安装调试完毕并验收合格

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证（生产商应具有医疗器械生产许可证，供应商应具有经营备案凭证或许可证产品按医疗器械分类管理要求，提供相应产品证明）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

## 本项目不发放纸质文件，潜在投标供应商自行在南宁市公共资源交易平台（www.nnggzy.org.cn）下载电子版招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

年  月  日    点    分（北京时间）

地点：邮寄（详见其他事项）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标文件的有关要求：

疫情防控期间，按照“不见面、少接触”的原则，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式递交，接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午15：00～17:30，供应商应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标人密封性包封破损的，后果由供应商自行承担。

1）投标文件必须在投标递交截止时间前一个工作日送达。采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由供应商自行承担。

2）供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3）供应商在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，附加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（方便代理机构现场完成签到工作），然后再使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、供应商单位名称、联系人、联系电话、有效的电子邮箱信息内容。

4）采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标文件在邮寄包裹上所预留的联系电话告知投标文件收件情况，请供应商务必确保所预留的联系电话真实性，确保电话通畅。

5）投标文件邮寄地址：南宁市青秀区锦春路12号时代康苑三层301号房

收件人：莫工

联系电话：0771-5717698

6）若文中有与本说明相抵触的部分，以本说明为准。

2、关于投标文件澄清的有关要求

（一）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

（1）、“第六章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

（2）、“第六章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

（二）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

（三）如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

3.关于开标会的有关要求：

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要供应商签字确认的表格，取消签字流程，供应商不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，采购人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

4. 本项目在中国政府采购网、广西政府采购网、南宁市政府采购网、南宁市公共资源交易中心网、南宁市青秀区政府采购网发布。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；本项目非专门面向中小微企业采购。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目服务项目，不涉及强制采购节能产品。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购促进残疾人就业政策。

（6）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 名    称：南宁市青秀区卫生健康局

## 地    址：南宁市青秀区悦宾路1号

## 联系方式：班小姐   0771-5826593

## 2.采购代理机构信息

名    称：中睿智工程管理有限公司

地　  址：南宁市青秀区锦春路12号时代康苑三层301号房

联系方式：莫工   0771-5717698

## 3.项目联系方式

项目联系人：莫工

电　  话：0771-5717698

# 第二章  招标项目采购需求

采购需求一览表（1分标）

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标供应商应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

6、本次货物（1分标）采购最高限价为：260万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目视力筛查仪 | 台 | 11 | 1、★视力筛选仪功能：视力筛选仪通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力。它还估测瞳孔大小、瞳孔距离和眼睛凝视偏差。 2、禁忌症：使用此设备无已知的禁忌症 3、★采集数据功能：具有显示受测者双眼屈光、瞳孔大小和斜视的功能 4、屏保功能：视力筛查仪上无活动，60 秒钟后，屏幕将会变暗；5分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒”视力筛查仪。 5、等效球径度：范围：-7.50D至+7.50D，增量为0.25D；准确度：-3.50D至3.50D，± 0.50D -7.50D至< -3.50D，± 1.00D> 3.50D 至 7.50D，± 1.00D 6、柱镜度：范围： 0.00D 至+3.00D，增量为0.25D；准确度：0.00D 至 1.50D，± 0.50D> 1.50D 至 3.00D，± 1.00D 7、柱轴：范围：1至180度，增量为1度；准确度：±5 度（对于柱镜值> 0.5D） 8、单眼模式：在单眼模式下，将为您提供用于选择筛查哪只眼睛的选项。当双眼筛查捕捉不到受测者的瞳孔时，应尝试此模式。 9、矫正：视力筛选仪在制造过程中已进行校准，因此不需要校准。 10、数据转移：可以导入导出测量数据。 11、测试时间：测试时间小于3秒以内。 12、固定三脚架功能：可以将视力筛查仪安装到标准摄影三脚架上。可以使用位于设备底部的 ¼-20 螺纹固定座来连接三脚架。 13、扬声器功能：具有扬声器功能。 14、输入信息功能：可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期和眼镜处方。 15、瞳孔大小：4mm-9mm范围内瞳孔大小均可。 16、低电量提示功能：当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线，否则，设备将会关闭。如果未插入电源线，设备将会因电压过低而自动关闭。 17、无线电发射设备型号核准证：为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证。 18、无线WIFI功能：具有WIFI功能，并且可以选择相应的安全类型：无、WEP或WPA。 19、无线网络接口：IEEE 802.11b/g/n。 20、频率：802.11b/g：2.402 千兆赫至 2.480 千兆赫。 21、灵敏及特异性声明：国内外关于敏感性不低于92.6%，特异性不低于90.6的文献证明。 22、自定义横幅功能：采用激光打印机，提供了向可打印报告的底部添加自定义横幅的功能。 23、更改视力筛选仪正常范围标准：导入并正在使用自定义标准时，屏幕底部还将有一个恢复按钮。使用此按钮后，会提示用户确认是否要恢复到设备随附的默认标准。确认后，会从视力筛查仪中删除自定义标准，并替换为默认标准。 | 1650000 |
| 2 | 彩色B超 | 台 | 1 | 彩色多普勒超声诊断仪技术参数 一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪 二、设备用途说明： 2.1、心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用， 2.2、保证设备的先进性系统需为2018年（首次注册时间为2018年）后推出的全新系统。 三、主要技术及系统概述 3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥17.3英寸 3.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间 3.1.3 数字化二维灰阶成像单元 3.1.4 数字化M型成像单元 3.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元 3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元 3.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图 3.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理 ★3.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、 帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射（附图） 3.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节 ★3.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键 3.1.12 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） 3.1.13 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 3.1.14 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。 3.1.15 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 ★3.1.16 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作 ，可随时调阅 3.1.17 中文操作界面 3.1.18 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 ★3.1.19 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图 与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正 确测量 ★3.20产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果 3.2 技术参数及要求 3.2.1 探头规格 3.2.1.1 激活探头接口≥3个 3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-13 MHz 3.2.1.3 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵探头等 3.2.1.4 穿刺导向：具有穿刺引导线 3.2.1.5 扫描频率： 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz 电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0 MHz 相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz ★3.2.1.6 相控阵探头扫描角度≥120° 3.2.2 B型成像主要参数 3.2.2.1 ≥256灰阶 3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段 3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒 3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用 所需的外部调节及组合调节 3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥6段 3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm 3.2.2.7 系统动态范围≥263 dB 3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧； 相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧 3.2.3 频谱多普勒 3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD 3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调 3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s； 最小测量速度：≤1mm/s ★3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 3.2.3.5 PW取样容积宽度1-16mm 3.2.4 彩色多普勒 3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调 3.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧； 相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； 3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 3.3.1 一般测量 3.3.2 妇产科测量 3.3.3 心功能测量与分析 3.3.4 多普勒血流测量与计算 ★3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 3.3.6 泌尿科测量与分析 3.4 电影回放重现及病案管理单元 3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显 示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节 3.4.3 USB接口≥3个 3.4.4 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动 硬盘中 ★3.4.5 内置固态硬盘≥512GB 3.5 输入、输出信号 3.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、Audio、USB、HDMI等 3.5.2 DICOM3.0接口部件 四、售后培训及技术服务 4.1 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 4.2 整机原厂保修3年 4.3 配备超声工作站一套 五、备件、专用工具、资料及其它 5.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件 5.2 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具 5.3 卖方须向买方提供操作手册一套 5.4 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求 5.5 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，卖方承担因此发生的一切费用 ★5.6 在广西境内有相应的分公司服务机构 | 600000 |
| 3 | 智慧健康监测系统 | 台 | 1 | 主要功能：身高、体重、BMI、血压、血氧、体温。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持第二代身份证或手机号或条码登录。测量完成自动打印全部测量结果。 1、身高检测： 1.1 测量范围;70～205cm 1.2检定精度:±0.5cm 2、体重检测： 2.1测量系统:电阻应变式 2.2测量范围 :5～200kg 2.3检定精度:±0.1kg 2.4.具有计量局批准的型式批准证书。 2.5具有零点去除功能，并提供证明材料。 3、体温检测： 3.1显示精确位数：0.1 ℃ 3.2操作环境温度：10～40℃ 3.3人体测温模式：32.0～42.5℃ 3.4精确度：≤±0.3℃ 3.5测量距离：5-8厘米 3.6自动测量体温系统，测量时无需任何按键操作，提供国家检测机构出具的检测报告。 4、血氧检测： 4.1测量范围：35%～100% 5、血压检测： 5.1测量范围 压力显示范围：0-300mmHg 脉率：40～180次/分 5.2测量精度 压力精度：±2mmHg以内； 脉搏测量精度：±2%以内 5.3臂筒角度调节：自动浮动式臂筒 5.4机身及袖套全部采用抗菌材料 5.5适合臂周：17-42cm 6、测量平台配置： 6.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz 6.2 内存：≥2GB，最高支持4GB 6.3显示屏：≥10.1寸电容触摸屏，分辨率：≥1280ⅹ3（RGB）ⅹ 800 6.4数据输出接口：支持LAN网络接口和WiFi及4G 6.5额定功率/额定电流：≤33W/10A 6.6二代身份证识别器：有 6.7热敏打印机：有 7.为保证产品质量，生产厂家具有有效的医疗器械质量管理体系认证证书（ISO13485） 8. 生产厂家具有有效的医疗器械生产许可证。 9.软件功能：支持身份证或手机号或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。用户可通过移动端查看自己的测量数据。 | 50000 |
| 4 | 教学使用模型 | 套 | 3 | 包括以下11个模型： 一）心肺腹部触诊组合仿真系统。 系统组成： 1. 心肺检查电子标准化病人； 2. 腹部检查电子标准化病人； 3. 网络化交互式教学受控制平台 二）四肢骨折固定模拟人。 1. 模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤 三）心肺复苏按压板。 1. 按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端压低成杯状，能保持病人的头部后仰。 四）导尿灌肠操作模型。 1. 模型采用进口高分子LAP材质，生殖器为超仿真软质高分子材料制成 五）高仿真注射操作手臂模型。 1. 可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 六）综合穿刺模拟人。 1. 该模型为仰卧位、肩枕过伸、头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真 七）拆线换药模拟人。 1. 实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习。 八）正常口腔大小护理操作模型（带脸颊）。 1. 解剖结构精确，包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。 九）心肺复苏训练及考核系统-除颤版。 一、模拟人特点： 1、本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位 ★3、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化。抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。 ★4、可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复。 5、颈动脉搏动与有效按压关联 6、心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 6.1、可行胸外按压 6.2、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 6.3、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 7、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；WIFI 无线通信 8、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习 9、模拟人上臂可练习肌内注射 二、软件功能： ★1、软件形象的展示了心肺复苏急救流程，图文并茂的介绍了急救链中的每项操作要点(WINDOWS特有)。 2、软件具有AHA成人标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度、除颤焦耳量、除颤次数的标准范围。老师也可调节和变更按压、通气和除颤的考核标准值,建立符合当次考核状态的心肺复苏标准。 3、全程电子监测多项指标： 3.1、吹气部分监测潮气次数、潮气量、潮气时间 3.2、按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长 3.3、实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间 3.4、实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况 3.5、实时按压柱状图统计，可直观显示每次按压的起始位置及两次按压间的时间间隔。 ★4、可对模型人进行真实除颤操作，模型人可以检测真实除颤操作的实际焦耳量，并自动做出是否符合设置标准的评价 5、错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。 ★6、独立的心电监护界面，模拟监护仪包括心电图显示、血压曲线、呼吸曲线、呼吸末二氧化碳、血温、血氧饱和度等信息（WINDOWS特有）。 7、全面客观的成绩统计： 7.1、成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示 7.2、提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内 7.3、以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。 7.4、按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上 8、成绩单保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印 9、软件在Windows、IOS、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作。 ★10、软件包客户可在医模云平台自行下载。软件发布新版本后，软件可以自动从医模云平台获取软件升级包，用户接收升级提示后选择安装升级即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 11、软件可自由切换为网络版，只需购买硬件设备，一台电脑即可同时操控多台模型进行培训考核。 十）臀部肌内注射操作模型。 1. 模型可穿戴，体表标志明显，便于操作定位。 十一）成人气管插管模型。 1. 模型形态逼真，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 | 300000 |
| 1分标最高限价合计（元） |  | 2600000.00 |  |  |  |
| 商务条款： |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有产品整机免费质保不少于一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过三年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费安装、调试，厂家技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。接到用户故障通知后2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过24小时，投标时声明有无定期回访、有无其他增值服务等。 2、免费现场培训技术员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。 3、投标供应商提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。 4、中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 5、验收： ①、货物到达采购单位后由中标供应商负责安装调试。 ②、安装调试时双方必须在场。 ③、安装调试完毕后，由采购单位试运行10日，如无问题则由采购单位开出货物验收证明，验收时双方必须在场。 |  |  |  |
| 签订合同时间、交货时间及地点 |  | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 交货期：自合同签订之日起20日内全部货物安装调试完毕并验收合格 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清 合同款。 - ★2、付款方式:供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款。 签订合同前成交供应商先预交合同价的5%作为质量保证金。待质保期满后，无息.退还。 账户名:南宁市青秀区卫生健康局 账号:45001604785052502404 开户行:中国建设银行南宁金湖北路支行 |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  | 核心产品为：双目视力筛查仪、彩色B超、智慧健康监测系统、教学使用模型 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他 |  | 本次采购货物不接受进口产品 |  |  |  |

采购需求一览表（2分标）

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标供应商应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

6、本次货物（2分标）采购最高限价为：308万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗胃机 | 台 | 14 | 一、主要技术参数： 1.工作电源：AC220V / 50HZ 2.工作压力：‖47Kpa-67Kpa‖ 3.压力误差：≤ ±5kPa 4.流 量：≥ 3.0L/min 5.洗胃周期：＜ 30s 6.自控冲液量：≤ 350ml/次 7.自控吸液量：≤ 450ml/次 8.工作噪声：≤ 60dB（A声级） 9.熔断电流：2A 10.最大功率：≤ 90W 11.体 积：420×340×160（mm） 12.环境温度：+5℃ - +40℃ 13.相对湿度：≤ 80% 14.重 量：8.5Kg | 280000 |
| 2 | 血凝仪 | 台 | 5 | 一、主要技术参数： ★1、测试方法：凝固法（或磁珠法）、免疫比浊法、发色底物法（需提供证明文件或原厂彩页） 2、测试项目：常规四项、D-D、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目 3、测试速度：≥320Ts/h ★4、测试位：≥9组 （需提供证明文件或原厂彩页） ★5、采用双方法学测试位 （需提供证明文件或原厂彩页） 6、预温位：≥19个，测试杯37℃恒定预温 7、试剂位：≥54个 ★8、具有倾斜式试剂位 （需提供证明文件或原厂彩页） 9、试剂位具有18℃以下冷藏及冷凝水导流功能 10、可选配条码扫描功能 11、样本位：≥48个 12、样本位具有任意样本位急诊优先设置功能 13、加样系统：采用XYZ 三维加样系统，可高速并行工作 14、加样臂：≥2组； 15、加样针：≥2组； 16、加样器、加样针二合一集成于一体。 17、具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能 18、机械手：1组； 19、测试杯：≥ 1000个 20、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能 21、人性化设计：具有LED照明系统 22、具有自动加样和人工加样双重模式测试功能 23、具有多点定标、质量控制管理功能 24、具有仪器与Lis双工通讯功能及开放式自定义报告单模 | 1000000 |
| 3 | 听力筛查仪 | 台 | 12 | TEOAE 评估方法： 噪音加权平均法，有效信号峰值计数 刺激声： 非线性短声 刺激声强度： 70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 刺激速率： 约 60 Hz 频率范围： 1.5 到 4.5 kHz 显示： 统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平 尺寸 约 202 x 73 x 30 mm (8 x 2.8 x 1.2 in) 重量 约 240 g (8.5 oz)，不包括电池 280 g (9.9 oz)，包括电池 显示屏 ★类型： 彩色液晶中文触摸屏 尺寸： 89.4 mm (3.5 in) 分辨率： 240 x 320 像素 背景光类型： LED，可调 电阻式触摸屏控制键 提示音 内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示 语言设置 ★中文,另有其它 5 种语言可供用户选择 ★可存50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告 运输与存放环境要求 温度范围： -20 – +60°C (-4 – 140 °F) 湿度范围： 20-80 % 相对湿度，不结露 气压： 500 hPa 到 1060 hPa 工作环境要求 温度范围： 10 – 40°C (50 – 104°F) 湿度范围： 30-80 % 相对湿度，不结露 气压： 600 hPa 到 1060 hPa 预热时间 < 20 秒,注意在寒冷环境中存放时应延长预热时间 电池 ★电源电压： 正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh 估计电池寿命： 连续使用 8 小时 电量指示器： 5 级电量指示器 电源适配器 输入电压 / 范围： 100 – 240 V 交流电， 50 – 60 Hz 输出电压： 5.0 V 直流电 OAE 探头 探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm 探头主体： 20 mm Ø x 23 x 11 mm 探针： 3.3 mm Ø x 10 mm 重量: 约 4.5 g | 1800000 |
| 2分标最高限价合计（元） |  | 3080000.00 |  |  |  |
| 商务条款： |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有产品整机免费质保不少于一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过三年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费安装、调试，厂家技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。接到用户故障通知后2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过24小时，投标时声明有无定期回访、有无其他增值服务等。 2、免费现场培训技术员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。 3、投标供应商提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。 4、中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 5、验收： ①、货物到达采购单位后由中标供应商负责安装调试。 ②、安装调试时双方必须在场。 ③、安装调试完毕后，由采购单位试运行10日，如无问题则由采购单位开出货物验收证明，验收时双方必须在场。 |  |  |  |
| 签订合同时间、交货时间及地点 |  | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 交货期：自合同签订之日起20日内全部货物安装调试完毕并验收合格 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清 合同款。 - ★2、付款方式:供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款。 签订合同前成交供应商先预交合同价的5%作为质量保证金。待质保期满后，无息.退还。 账户名:南宁市青秀区卫生健康局 账号:45001604785052502404 |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  | 核心产品为：洗胃机、血凝仪、听力筛查仪 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他 |  | 本次采购货物不接受进口产品 |  |  |  |

采购需求一览表（3分标）

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标供应商应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品(政府采购品目清单内标注“★”的品目)，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

6、本次货物（3分标）采购最高限价为：311万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 2 | 1. 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 2. 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 ★3. 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图） ★4. 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息 5. 进样方式：全自动进样，封闭进样 ★6. 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 7. 样本添加：可随时添加样本 8. 进样器容量：≥40个 9. 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 10. 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl 11. 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 12. 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 13. WBC线性范围：0~400×109/L 14. CRP线性范围：0.3~300mg/L 15. CRP携带污染：≤1.0% 16. 操作系统：全中文操作分析报告软件 17. 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 18. 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 19. 工作电压: (100V-240V～)允差±10% | 500000 |
| 2 | 全自动生化检测系统 | 台 | 1 | 1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 ★2. 分析速度：生化模块最大360T/H 3. 最大可同时分析项目：100个 4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配) 5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目 ★6. 样本位：50个，可选配一个样本盘，拓展至100个样本位 7. 样本量：5uL～45uL， 0.1ul步进。 ★8. 试剂位：50个，可选配一个试剂盘，拓展至100个试剂位 9. 试剂盘制冷温度：2～12℃ 10. 试剂量：10uL～200uL， 0.5ul步进。 11. 搅拌杆：1个 12. 反应体积： 100 uL～300uL； 13. 比色杯清洗：自动8阶温水清洗 14. 光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统 15. 波长：340～800nm ,12个波长 ★16. 可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认证 17.吸光度线性范围：0～3.5 Abs 18.样品携带污染率：不大于0.05% 19.操作系统：全中文操作界面 | 150000 |
| 3 | 除颤监护仪 | 台 | 10 | 便携性、及时性、易用性 1.体积、重量大小适中，设备操作提示良好 1.1尺寸不大于: 100mm (高) × 200 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带 。 1.2重量≤3.0kg（含电极片和电池） 便于公共场所携带使用 1.3为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有闪烁灯提示。 1.4 在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。 2.施救指导、显示 ★2.1 不小于5寸彩屏，分辨率800×480，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 2.2 有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 2.3 智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度 有效性、通用性 3.除颤 ★3.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 3.2 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。 ★3.3 最大除颤能量可达360J，首次除颤能量可设置 3.4 有专用成人/小儿电极片，且模式可一键切换。 3.5 分析时间：≤10秒 3.6 充电时间：充电至200J能量准备放电的时间≤10秒 3.7 最大能量保持时间：≧30秒 3.8 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 简易性、通用性、普适性 4.除颤电极片 4.1 电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率 4.2 备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 4.3 电极片应能感知操作者的每一步操作，并根据实际操作提供清晰的语音提示 4.4 电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。 4.5 电极片出厂有效期≥36个月。 有效性、普适性 5.电源 5.1 采用一次性电池，出厂有效期≥4年。 5.2 大容量一次性电池：可以支持大于等于300次200J放电或大于等于200 次360J放电，或12小时监护。 5.3 内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低 简易性、安全性、通用性 6.操作简单 6.1 操作步骤：1打开机器-2贴上电极片-3除颤，使用简单、快捷。 6.2 默认语言为中文，可一键切换到英文 6.3 标配成人模式和儿童模式，二种模式一键切换，提高抢救效率 6.4 全程具有中文语音提示操作及心肺复苏指导 ★6.5 系统语言，除颤能量，按压比例等默认配置可直接通过机器手动设置，无需连接第三方软件实现。 7.设备自检功能 7.1 自检功能：具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用 7.2 自检内容：除颤电极片状态，内部电子元件，电击按钮和软件 7.3 自检反馈：机器状态异常会有指示灯提示。不开机情况下可提示电池低电量或提示故障 8.数据传输和存储 8.1 数据传输：可存储8小时连续ECG波形，可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件 8.2 内部存储：可以存储100份病人档案，1000条事件记录 ★8.3 具有录音功能，录音时长大于等于180min 9.安全性 9.1 抗振动：通过军标MIL-STD-810G认证检测振动试验514.5Vibration，并提供证明文件 9.2 防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供证明文件。 普适性10. 10.1 操作温度：0～50℃ 10.2 储存温度：-30～65℃ ★10.3 储存湿度：0～95％ | 350000 |
| 4 | 无创呼吸机 | 台 | 13 | 通气模式 ——持续气道正压通气(CPAP) ——自主呼吸模式(S) ——时间控制模式(T) ——自主呼吸/时间控制模式(S/T) ——压力控制通气（PC） 通气参数调节 AVPAS ——调节范围：开/关 ——步进：1 潮气量 ——调节范围： 200mL～1500mL ——步进：10 mL ——允差：＞100 mL 时，± 20 ；≤100 mL 时，± 20 mL。 呼吸频率 ——调节范围：3 bpm～ 40 bpm ——步进：1bpm ——允差：±15 吸气时间 ——调节范围：0.0 s ～ 3.0 s ——步进：0.1 s ——允差：±15 或± 0.3 s 两者取大值 压力限制 ——调节范围：20cmH2O ～ 35 cmH2O ——步进：0.5cmH2O 吸气压力（IPAP） ——调节范围：4 cmH2O ～ 30 cmH2O ——步进：0.5cmH2O ——允差：±（2%满刻度＋8实际读数） 最大吸气压力（IPAPMAX） ——调节范围：4 cmH2O ～ 30 cmH2O ——步进：0.5cmH2O ——允差：±（2%满刻度＋8实际读数） 最小吸气压力（IPAPMIN） ——调节范围：4 cmH2O ～ 30 cmH2O ——步进：0.5cmH2O ——允差：±（2%满刻度＋8实际读数） 呼气压力（EPAP） ——调节范围：4 cmH2O ～ 25 cmH2O ——步进：0.5cmH2O ——允差：±（2%满刻度＋8实际读数） 持续气道正压（CPAP） ——调节范围：4 cmH2O ～ 20 cmH2O ——步进：0.5cmH2O ——允差：±（2%满刻度＋8实际读数） 压力延时上升时间 ——调节范围：0 min ～ 60 min ——步进：1 min ——允差：± 15 压力上升时间 ——调节范围：自动调节,0.1 s～ 0.6 s ——步进：0.1 s ——允差：± 30 吸气灵敏度 ——调节范围：自动调节、1～3 ——步进：1 呼气灵敏度 ——调节范围：自动调节、1～3 ——步进：1 舒适度 ——调节范围：关、1～3 ——步进：1 湿化器 ——调节范围：0～5 ——步进：1 自动功能 ——调节范围：关、开 ——步进：1 | 910000 |
| 5 | 心电监护仪 | 台 | 12 | 监护仪结构： 1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个. 2. ≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节 3. 工作海拔高度≥4500米，满足高原地区 4. 采用无风扇设计 5. 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时 6. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 监测参数： 7. ★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 8. 支持3/5导心电监测 9. 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析 10. 支持≥4通道心电进行多导心电分析 11. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 12. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 13. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 14. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 15. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 16. 提供辅助静脉穿刺功能 17. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg 18. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 19. 提供灌注指数（PI）的监测 20. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 21. 选配双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 22. 有创压适用于成人，小儿和新生儿 23. IBP有创压测量范围：-50~360mmHg 24. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 25. 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 26. 可支持升级选配EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 系统功能： 27. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 28. 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾 29. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 30. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 31. 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾 32. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 33. 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 34. 产品设计使用年限≥8年 | 1200000 |
| 3分标最高限价合计（元） |  | 3110000.00 |  |  |  |
| 商务条款： |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 所有产品整机免费质保不少于一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过三年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费安装、调试，厂家技术人员现场免费培训操作人员，保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。接到用户故障通知后2小时内给予答复，需要到现场解决的，到达时间不得超过24小时，投标时声明有无定期回访、有无其他增值服务等。 2、免费现场培训技术员2名以上，保证熟练掌握全部功能为止。 3、投标供应商提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。 4、中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 5、验收： ①、货物到达采购单位后由中标供应商负责安装调试。 ②、安装调试时双方必须在场。 ③、安装调试完毕后，由采购单位试运行10日，如无问题则由采购单位开出货物验收证明，验收时双方必须在场。 |  |  |  |
| 签订合同时间、交货时间及地点 |  | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 交货期：自合同签订之日起20日内全部货物安装调试完毕并验收合格 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清 合同款。 - ★2、付款方式:供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款。 签订合同前成交供应商先预交合同价的5%作为质量保证金。待质保期满后，无息.退还。 账户名:南宁市青秀区卫生健康局 账号:45001604785052502404 |  |  |  |
| 本项目核心产品 |  | 核心产品为：全自动血液细胞分析仪、全自动生化检测系统、除颤监护仪、无创呼吸机、心电监护仪 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他 |  | 本次采购货物不接受进口产品 |  |  |  |

# 第三章  投标供应商须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁市青秀区卫生健康局采购医疗设备项目 项目编号: NNZC2020-G1-030156-ZRZG |
| 2 | 采购数量及单位：详见《招标项目采购需求》 。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费参考计价格[2002]1980号文件规定收取，向中标供应商收取。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，否则视为认同招标文件内容及要求；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。投标供应商应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标供应商应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在供应商（即在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间以公告形式通知所有潜在供应商，即在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份，副本四份；资格审查文件正本一份，副本三份；投标文件电子版一份（以U盘形式递交）。 |
| 8 | 递交截止时间：2020年 月 日 点 分 递交地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市公共资源交易中心九楼。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：本项目采用综合评分法。 |
| 10 | 公告发布地址：见招标公告 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金 |
| 13 | 付款方式：银行转账 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购 |
| 17 | 其它：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

投标供应商须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于南宁市青秀区卫生健康局采购医疗设备项目南宁市青秀区卫生健康局项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指南宁市青秀区卫生健康局。

2.“采购代理机构”系指中睿智工程管理有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8. “实质性要求条款”系指投“★”条款以及招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的主要技术参数、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等。

- （三）招标方式

公开招标方式

- （四）投标委托

投标供应商代表须携带有效身份证件。如投标供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （五）投标费用

投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- ★（八）特别说明：

1.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一 合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.有下列情形之一的视为投标供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标供应商报名的正地址一致的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- （九）询问、质疑和投诉

1.潜在供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；供应商认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.投标供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

4.递交质疑函的联系事项：

接收部门：中睿智工程管理有限公司

联系电话：0771-5717698

地址：南宁市青秀区锦春路12号时代康苑301号房

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标供应商须知；

3.评标办法及标准；

4.合同主要条款；

5.招标需求；

6.投标文件格式。

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标供应商必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

★投标文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成〔资信及商务、 技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订；资格审查文件独立装订成册，单独包装、单独密封递交，投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，与投标文件电子版包装密封递交〕。

★1、资格审查文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件：

①投标供应商有效的营业执照复印件；（加盖单位公章）

②国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求的有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（3）投标截止之日前一年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（4）投标截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（5）财务状况报告：投标供应商近三年任意一年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件，新成立的公司按实际提供（加盖公章）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效标处理）。

2、资信及商务文件（可选）：

★（1）投标声明书（格式见附件）；

★（2）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 (加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则投标无效。法定代表人授权委托书格式见附件)；

★（3）投标供应商法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复 印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（7）生产厂家证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（9）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（10）投标供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（11）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式可自拟）；

（12）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（13）投标供应商情况介绍（格式可自拟）；

（14）投标供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财 库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

（15）投标供应商符合残疾人就业标准的，按《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）要求，提供有效证明文件。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）投标供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

3、技术文件

技术部分是证明供应商提供的货物及服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与 招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括 但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）设备配置清单（不含报价）；

★（2）技术资料偏离表（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式可自拟）；

（4）投标供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式可自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据，格式可自拟）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式可自拟）；

（7）投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）；

★（8）技术培训、售后服务的内容和措施（售后服务承诺书）（格式可自拟）；

（9）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

（10）优惠条件：投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式可自拟）；

（11）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）；

（12）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

4、报价文件：

★（1）投标函（格式见附件）；

★（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。

5、投标文件的电子版

★投标供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：开标一览表、投标文件。

（2）投标文件电子版份数：不可编辑的PDF扫描件1份（含签字盖章）。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘或光盘方式装载，U盘或光盘上应标记有投标供应商名称，并与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标应以人民币报价。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，包括：包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、保管、安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5. 投标供应商就《招标项目采购需求》中的所有内容作完整唯一报价。投标供应商不得将同一个项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

6. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）（包含但不限于）以下支撑证明材料：（1）近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；（2）提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

2. 投标供应商把资格审查文件单独装订，正本1份，副本4份；商务、技术、报价文件可合订成一册，也可以分册装订，正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名并加盖单位的公章（投标供应商应写全称）。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式由投标供应商本文件中规定制作。

2.投标文件的商务、技术、报价文件正副本全部密封在一个内包封的投标文件袋（盒、 箱〕；《开标一览表》（格式见附件）、资格审查文件均应单独用文件袋（盒、箱）密封单独提交（格式见附件）。投标文件的包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标项目名称、项目编号、分标（如有）及“在X年X月 X日X时X分前不得启封（开标时才能启封字样，并加盖投标供应商公章）（格式见附件）；

3. 投标供应商自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容必须与中睿智工程管理有限公司规定的一致。

4.投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章或盖公章为合格。

5.投标供应商在递交投标文件和开标一览表时未按本须知要求密封、标记的，中睿智工程管理有限公司有权拒收。

6.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

7.投标供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

8.投标供应商已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格、符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章，投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达6项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标供应商未就本项目采购的所有内容作完整唯一报价，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

（5）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

1.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商的法定代表人或其委托代理人（携带法定代表人授权委托书原件及身份证复印件）凭个人有效身份证明原件及营业执照副本复印件签到后递交投标文件，否则投标文件不予接收。

2.采购代理机构应在采购项目开标会现场登陆开标系统并输入供应商全称、社会统一信用代码、联系电话等信息，完成投标签到，投标供应商自行提前准备准确的信息材料（如：有效的营业执照复印件），如因投标供应商提供信息不准确导致信息错误的，供应商后果自负。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标供应商或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按随机顺序打开开标一览表及资格审查文件外包装；

6.唱标：本公司工作人员只唱开标一览表；

7.采购代理机构做开标记录，投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8.开标会议结束。

(三）错误修正：

1.开标时，开标一览表如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标 将作为无效投标处理。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标供应商的投标文件作废标处理。

3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、资格审查

1、资格审查

（1）开标结束后，由采购人代表或采购代理机构工作人员会对投标供应商的资格进行审查，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

（2）投标供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

①不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

②投标供应商为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的

③在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。）

④不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

⑤违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.符合性审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标供应商的报价得分。在评标过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在公告发布地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网、南宁市公共资源交易中心网。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向投标供应商退还投标文件。

- 八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标供应商。

（二）签订合同

（1）投标供应商接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

(三）政府采购合同公告

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.各投标供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

九、项目验收

- 采购人、中标供应商应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采[2015]22号）及采购合同约定各自履行义务。（验收书详见附件格式）

- 十、其他事项

- 本项目代理服务费参考计价格[2002]1980号文件规定收取，向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清中标服务费。

十一、解释权

1.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属中睿智工程管理有限公司。

- 十二、其他

1.投标供应商应保证其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）投标厂商应独立承担相应法律责任。投标供应商应保证采购人在使用其投标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

# 第四章  评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，总成员人数为5人，其中采购人代表1人，其余4人评审专家按规定随机抽取组成。

二、评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）。

三、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

（一）价格分………………………………………………………………………………………………30分

1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》，对评定后符合要求的小微企业生产的产品总值进行相应的价格扣除）。

2.监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.除上述情况外，评标价＝投标报价。

5.价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分=　                            × 30分

某投标人评标价金额

（二）技术分………………………………………………………………………………………………58分

（本项评分由各评委独立进行打分，不提供不得分）

- 产品技术性能分（满分20分）

一档（0分） 投标人所提供带★号条款的产品技术性能参数有任何一项不满足招标文件要求；

二档（10分）：投标人所提供带★号条款的产品技术性能参数满足招标文件要求；

三档（20分）：投标人所提供的产品技术性能参数完全符合招标文件要求，无负偏离；

2、项目实施方案（满分 30分）

一档（7分）：无方案或方案不合理的；

二档（14分）：有服务计划，有进度安排和风险的控制（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），有配送及安装方案；有责任分工、各项制度，实施方案基本可行。基本满足招标文件的要求。

三档（21分）：有详细的服务计划，进度安排较为合理性，风险的控制合理、可行（着重考虑项目执行方案的可行性和实际经验），配送及安装方案描述较全、可行较好；责任分工明确、各项制度基本健全，实施方案可行。满足招标文件的要求。

四档（30分）：投标人实施方案完全满足项目要求，设计细致、合理、可行，有较详细的项目实施和管理措施，配送及安装方案描述详细全面、可行程度高。项目实施团队具有充足的经验，具有充足的项目管理和项目实施经验。完全满足或优于招标文件的要求。

3、服务承诺（满分8分）

（1）售后服务方案（满分6分）

一档（0分）：无方案或方案不合理的；

二档（2分）：有质量保证与售后服务方案。即承诺质保期限、售后响应的时间和提供售后服务内容、售后服务保证方案等一般，基本达到招标文件要求.

三档（4分）：有质量保证与售后服务方案。即承诺质保期限、售后响应的时间和提供售后服务内容、售后服务保证方案等良好，有本项目的重点、难点分析，方案合理。系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在1小时内响应，2小时内解决问题，满足招标文件要求；

四档（6分）：有完整质量保证与售后服务方案。即承诺质保期限、售后响应的时间和提供售后服务内容、售后服务保证方案，对本项目的重点、难点分析等合理、完整。系统如发生故障，接到用户的函、电后，投标人应在立即内响应，1小时内解决问题，完全满足或优于招标文件要求。

（2）维修承诺（满分2分）

评审内容：承诺在服务期内系统及设备发生故障时免费给予维修，服务期内外维修有优惠折扣的；免费维修承诺书内容详细程度、维修折扣力度等。

一档（0分）：无承诺或承诺不合理的；

二档（1分）：承诺简单，基本满足服务需求的，维修折扣为90%的；

三档（2分）：承诺详细，完全满足或超出服务需求的，维修折扣为80%的。

（三）商务分………………………………………………………………………………………………12分

1、投标人2018年以来有同类项目业绩的，每个得2分，满分10分。（投标文件中需提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章）

2、节能产品分（满分1分）

投标产品为政府采购节能产品的，每有一项得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

3、环保标志产品分（满分1分）

投标产品为政府采购环境标志产品的，每有一项得0.1分，满分1分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）

- 投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。（满分1分）

#### (四）诚信分

- （1）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(提供无违约违规情形承诺书，格式自拟，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。

注：此部分为投标人提供给评标委员会进行评审减分，非废标条款。

总得分 =1 + 2 + 3 -4

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，依次按技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款格式

南宁市青秀区政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标供应商：

目录

- 南宁市青秀区政府采购合同书

二、合同附件

1.中标通知书

2.招标文件货物需求一览表

3.招标文件的澄清和修改

4.投标函

5.投标报价表

6.投标产品技术资料表、商务条款偏离表

7.中标供应商澄清函

南宁市青秀区政府采购合同书

合同编号：　　　　　　审批编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据  年   月   日南宁市青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期   年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在        小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书。

（2）招标文件货物需求一览表。

（3）招标文件的澄清和修改。

（4）投标报价表。

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表。

（6）中标供应商澄清函。

（7）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙各执两份，采购代理机构执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第六章　投标文件格式

第一部分  资格审查文件

- 资格审查文件包装封面格式

- （1）资格审查文件的外包装封面格式：(可选用)

（2）招标文件中有要求但无格式提供的则由投标供应商自拟

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资格审查文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标供应商名称：

投标供应商地址：

年  月  日

资格审查文件的组成

★ 资格审查文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件：

①投标供应商有效的营业执照复印件；（加盖单位公章）

②国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求的有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟）

（3）投标截止之日前一年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（格式自拟，复印件）

（4）投标截止之日前一年内任意一季度依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）新成立的公司按实际情况提供；

（5）财务状况报告：投标供应商近三年任意一年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或供应商其基本开户银行出具的资信证明复印件，新成立的公司按实际提供（加盖公章）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效标处理）。

- 投标文件包装封面格式

投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标：(如有请提供)

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标供应商名称：

投标供应商地址：

年  月  日

第二部分   资信及商务文件

一、资信及商务文件：

★（1）投标声明书（格式见附件）；

★（2）投标供应商法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 (加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则投标无效。法定代表人授权委托书格式见附件)；

★（3）投标供应商法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）产品销售许可证复印件；

（6）投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复 印件、用户验收报告、用户评价意见，格式可自拟）；

（7）生产厂家证明文件（格式可自拟）：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（格式可自拟）；

（9）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（10）投标供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（格式可自拟）；

（11）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式可自拟）；

（12）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（13）投标供应商情况介绍（格式可自拟）；

（14）投标供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财 库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。

（15）投标供应商符合残疾人就业标准的，按《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）要求，提供有效证明文件。

（16）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（17）投标供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

二. 部分资信及商务文件格式

附件：

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                              ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年    月生产完工或向　　                （原厂商名称）购进［或需在中标后向                     订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(签字)：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                    法定代表人签名：

所在部门职务：                                              职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                 _

日　      　期：                                  _

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位      单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

日期：   年    月  日

投标供应商的类似成功案例的业绩证明文件：

投标供应商同类项目实施情况一览表格式：（投标供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  | 投标文件 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物(服务)需求一览表中“离务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… | …… |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |
| 投标供应商(盖单位公章)： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注: (1)表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。

(2)投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值,否则按投标无效处理。

(3)当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时,投标供应商应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

第三部分   技术文件

一、技术文件

技术部分是证明供应商提供的货物及服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件， 以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与 招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括 但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

（1）设备配置清单（不含报价）；

★（2）技术资料偏离表（格式见附件）；

（3）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、 性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式可自拟）；

（4）投标供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式可自拟）；

（5）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据，格式可自拟）；

（6）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式可自拟）；

（7）投标供应商建议的安装、调试、验收方法或方案（格式可自拟）；

★（8）技术培训、售后服务的内容和措施（售后服务承诺书）（格式可自拟）；

（9）拟投入本项目实施人员一览表（格式可自拟）；

（10）优惠条件：投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（格式可自拟）；

（11）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式可自拟）；

（12）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

二. 部分技术文件格式

附件：

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

技术响应表格式：

技术资料偏离表

请根据所投产品的实际技术参数,逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 称 号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商(盖单位公章): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: (1)表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理。

(2)投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值,否则按投标无效处理。

(3)当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时,投标供应商应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

售后服务承诺书

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

第四部分  报价文件

一.报价文件目录

★（1）投标函；

★（2）投标报价明细表；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（单独封装）。

二.报价文件格式

投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标供应商              （投标供应商名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个    日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             电子邮箱：                 电话：

传真：                     投标供应商代表姓名                    职务：

开户名称:

开户银行：                                 银行帐号：

授权代表签字:

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年    月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） 投标货物中,属于小微企业生产的产品总值为￥ 元,占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元,占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值￥ 元,占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注:表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按投标无效处理

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标供应商名称：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标一览表格式

开 标 一 览 表

项目名称：                                               项目编号：

投标供应商名称：                                             分标：   (如有请提供)

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价元② | 单项合价③=①x②元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计(包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 （￥ 元） 投标货物中,属于小微企业生产的产品总值为￥ 元,占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元,占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值￥ 元,占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”) |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商(盖单位公章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标供应商名称及“开标一览表”字样。

附件

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（项目名称:     ）政府采购项目中标（或中标）供应商（公司名称:      ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

本验收书一式三份，采购人、中标或者中标供应商、受托采购代理机构各一份。