采购编号：TYHM-2020B-015

哈密国家农业科技园区特色小城镇智慧农业信息设备仪器购置安装项目

招

标

文

件

采购人：哈密国家农业科技园区管委会

代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司

贰零贰零年柒月

- 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  供应商须知	3

第三章  响应文件格式	15

第四章  供应商的资格要求	28

第五章  采购项目采购需求	29

第六章  评标办法	43

第七章  合同主要条款	50

# 第一章  投标邀请

受(采购单位)哈密国家农业科技园区管委会委托，新疆拓源工程管理咨询有限公司对采购编号： TYHM-2020B-015 项目名称：哈密国家农业科技园区特色小城镇智慧农业信息设备仪器购置安装项目进行（采购方式）公开招标，现欢迎合格的供应商前来参投标。

- 项目名称：哈密国家农业科技园区特色小城镇智慧农业信息设备仪器购置安装项目

- 采购编号：TYHM-2020B-015

- 采购内容及要求：

| 项目名称 | 采购内容 | 采购内容描述 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈密国家农业科技园区特色小城镇智慧农业信息设备仪器购置安装项目 | 智慧农业信息平台、设备仪器购置安装 | 详见采购文件 | \ | 12000000 |

- 供应商的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 营业范围包含信息系统集成服务或科技成果开发应用；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的潜在供应商）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他招标活动；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 本项目  不接受 联合体。

- 采购文件领取时间、地点、方式及售价：

- 领取时间：2020年7月9日-- 2020年7月15日（上午10：30～13：30时，下午16：00～20：00时，国家法定节假日除外）；

- 领取时需携带以下资料：授权委托人携带法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照复印件加盖单位公章；法定代表人携带法定代表人身份证明、法定代表人身份证，潜在供应商人携带以上资料不齐全，不予接受。

- 领取地点：新疆哈密市伊州区环城路长荣医院7楼10号

- 采购文件售价：¥200元

- 投标截止时间： 2020  年 7  月 28 日 10  时 00 分(北京时间)，供应商应在此之前将响应文件递交至哈密市伊州区环城路长荣医院1楼开标厅，逾期未递交的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收)。

- 开标时间（响应文件递交截止时间）及地点：

- 开标时间（响应文件递交截止时间）：2020年7月28日10时00分（北京时间）

- 开标（响应文件递交）地点：哈密市伊州区环城路长荣医院1楼开标厅

- 公告期限： 2020  年 7 月 9  日至 2020  年 7  月 15  日

- 发布公告的媒介：新疆政府采购网

- 本项目采购人：哈密国家农业科技园区管委会

地址：哈密国家农业园区

联系人姓名：翟炳杰

联系电话：15389925100

同级政府采购监督管理部门名称：哈密市伊州区政府采购管理办公室

联系人：阿也提

监督投诉电话：18209025081

招标代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司

联系人：丁志新

电话：0902-2222311

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：哈密国家农业科技园区管委会 联系人：翟炳杰 电话：15389925100 地址：哈密国家农业园区 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 联系人： 丁志新 电话： 0902-2222311 地址：新疆哈密市伊州区环城路长荣医院7楼10号 |
| 3 | 项目名称 | 哈密国家农业科技园区特色小城镇智慧农业信息设备仪器购置安装项目项目 |
| 4 | 采购编号 | TYHM-2020B-015 |
| 5 | 资金来源、预算金额及采购最高限价 | 本项目资金来源为：财政资金 预算金额（最高限价）：1200万元 |
| 6 | 采购范围 | 智慧农业信息平台、设备仪器购置安装（详见采购清单） |
| 7 | 标段（包）划分 | 本次采购共1个标段（包） |
| 8 | 服务期限（供货期），质保期 | 服务期限（供货期）：合同生效之日60天完成供货及安装 质保期：验收合格后5年 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明） 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供：①未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的书面声明，；②银行出具的近1年内资信证明或上一年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。） 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【需提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）；②专业人员用工合同（任一人）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。】 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【需提供：①近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供。）】 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【需提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。）】 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。 7.具备法律、行政法规规定的其他条件。 8.本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金金额小写：100000元（ 大写：壹拾万元整） 投标保证金缴纳： 1.投标保证金由投标单位基本账户(必须从总公司账户支出，分公司账户提交的保证金无效）通过银行转账、银行电汇或现金支票方式，在投标截止时间前提交至指定账户； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金递交截止时间：2020年7月27日20时00分（北京时间） 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司哈密市分公司 账号：908010100100088536 开户行名称：哈密市商业银行股份有限公司 行号：3138840024 二、投标保证金退还： 1、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还。 2、中标供应商的投标保证金将在中标供应商与招标人签订采购合同后5个工作日内退还。 3、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与招标人签订合同的； （4）供应商与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形； （6）符合法律、法规规定的其他情形的。 4、投标保证金退还程序 办理投标保证金退还手续的供应商须持： （1）保证金退还收据（加盖供应商财务章）； （2）退款账户信息（与汇出保证金的账户一致）； （3）中标单位还需提供与招标人签订的采购合同（原件一份）。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证复印件需装订在投标文件中。 注：供应商未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，投标无效。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | þ不接受/¨接受 |
| 14 | 分包 | þ不允许/¨允许 |
| 15 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 响应文件递交截止时间及开标时间：2020年7月28日10时00分（北京时间） |
| 16 | 响应文件 | 纸质版：正本1份、副本3份； 电子版：Word或PDF格式1份（U盘）； 单独用于唱标的“开标一览表”1份。 注：响应文件正本与副本不一致时以正本为准，电子版与纸质版不一致时以纸质版为准，用于唱标的“开标一览表”与响应文件中开标一览表不一致时以用于唱标的“开标一览表”为准。 |
| 17 | 投标报价 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，自行承担相关责任。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 供应商提出问题或要求澄清采购文件的截止时间 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 21 | 近年财务状况年份要求 | 2019年度（因疫情原因无法提供2019年度审计报告，则提供2018年审计报告和2019年财务报表） |
| 22 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表/人，经济、技术专家7人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人，采购人确认排名第一的为中标候选人 ¨否，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 履约保证金 | / |
| 27 | 代理服务费 | 采购代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)计算，由中标人支付 |
| 28 | 付款方式 | 合同签订后支付30% ，验收合格后支付65%，剩余5%质保期满后支付。 |
| 29 | 其他 | - 本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布。 - 供应商开标时需提交营业执照原件、授权委托书原件、被授权人身份证（若为法人参与开标只需提供法人身份证）原件、投标保证金交纳凭证以供评标前的资格审查。 3,设备采购包含设备的安装,维护及运营 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是哈密国家农业科技园区。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是 新疆拓源工程管理咨询有限公司哈密分公司 。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

### 3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第四条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了采购文件并登记。

### 4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

## 三、采购文件

### 6．采购文件的构成

6.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）响应文件格式

（4）供应商的资格要求

（5）采购项目采购需求

（6）评标办法

（7）合同主要条款

6.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 7. 采购文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

7.2 采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的响应文件递交截止时间十五日前进行，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.3 供应商对采购文件质疑或要求对采购文件进行澄清的，供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。

7.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 9．响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

详见供应商须知前附表

### 13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。采购文件允许分包的，供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）投标函；

（2）身份证明书及授权书

（3）开标一览表

（4）分项报价明细表

（5）供应商基本情况表

（6）供应商类似项目业绩一览表

（7）技术偏离表

（8）供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

（9）供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

（10）技术方案

### 15．响应文件格式

15.1 供应商应严格按照采购文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 供应商投标时，必须以人民币提交采购文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按采购文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 供应商所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未成交人的投标保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商交纳的投标保证金：

（1）在采购文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（3）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．响应文件的印制和签署

18.1 响应文件份数详见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并按采购文件规定签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

18.4 响应文件正本和副本必须死页左侧胶装成册并编码。

18.5 响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

18.6 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

### 19. 响应文件的密封和标注

19.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 响应文件正本、所有副本和采购文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加贴封条加盖密封章（供应商印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

### 20．响应文件的递交

20.1 供应商应在采购文件规定的投标截止时间前，将响应文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

20.2 供应商开标时需单独提交授权委托书原件、被授权人身份证（若为法人参与开标只需提供法人身份证）原件、投标保证金交纳凭证复印件及采购文件供应商须知前附表第11项“供应商资格要求”中要求递交的资格审查材料复印件以供评标前的资格审查。

20.3 本次采购可接受邮寄的响应文件，供应商自行承担响应文件在邮寄过程中及开标之前由第三方造成的损坏。

### 21．响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

21.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和成交

### 22．开标

22.1 采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织公开开标，邀请供应商参加开标，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构应让供应商对其响应文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查响应文件的密封情况并公证。经确认无误后，由采购工作人员或公证人员将供应商单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照采购文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 响应文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员或公证人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照采购文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员（若有）和主持人、唱标、监标、会议记录等采购工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）采购人或采购代理机构按采购文件第11项“供应商资格要求”进行供应商资格审查。

（4）当众宣布资格审查结果及响应文件的密封情况。

（5）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员或公证人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号（服务内容）、投标总价以及供应商名称进行宣读，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清。

（6）致公证词（若有）。唱标结束后，主持人请公证人员当众致公证词。

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场。

### 24．成交通知书

24.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

24．3成交人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交人响应文件作实质性修改。

25.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 成交人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构。

### 26. 合同分包

26.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 28. 履约保证金

28.1 成交人应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 29. 履行合同

29.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

成交人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 31. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消。

## 八、支付货款

### 32. 申请支付

32.1采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给成交人或者按照有关规定执行。

32.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给成交人。

## 九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

# 第三章  响应文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “         （项目名称、采购编号）”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足采购文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

## 身份证明书及授权书

法定代表人身份证明书（供应商为法人）

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为服务              （采购项目名称），签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                  （公章）

日   期：        年     月    日

附法人身份证扫描件

身份证明书（供应商为自然人）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

地    址：

身份证号码：

为              （采购项目名称）具有签订合同权利的供应商，签署上述项目响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

日   期：        年     月    日

附身份证扫描件

法定代表人授权书（供应商为法人）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、采购编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证正反面

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

授权书（供应商为非法人）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）授权                        （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、采购编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面

授权人签字：

被授权人签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

## 三、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  | 服务期限（供货期） | 报价（万元） |
|  |  |  |  | 人民币大写： 万元（人民币小写： 万元） |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 四、分项报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购品目 | 规格、型号、品牌、厂家、材质、服务标准等描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总 价(元) |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否为联合体 | ¨是 ¨否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 七、技术偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照采购项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

采购编号：

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关证书复印件

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

- 供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

- 技术方案

第四章  供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件要求的供应商资格要求。

2、所投产品技术参数有偏离的，必须如实填写偏离表，由评标委员会认定是否为重大偏离，如果虚假响应提供的技术参数，评分时技术部分将不予给分，情节严重者将取消供应商投标资格。

第五章  采购项目采购需求

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 指标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农耕文化展示馆内设备采购 | 1 | 批 | 1、收购购买农用机具，包括犁、耙、耖、蒲滚、镰刀、锄头、钉耙、铁锹、风车、板捅、箩筐、箩筛、鱼篓、石磨、石夯、石磙、石臼、石碾、衣柜、斗笠、草鞋、油布伞、棕蓑衣、木升子、木笈、纺车，缝纫机、织布机、独轮车、木锨、木刨、曲尺、墨斗、梳子、烟袋、算盘、煤油灯、剃头挑子。 2、泥塑场景制作及布置。 3、文化展示场景布置。 4、投标单位需事先提供该场馆的初步设计方案供专家评审，中标后与业主沟通签字确认设计方案及设计成果，再进行布置。 5、按照设计方案完成农耕文化展示馆的硬装和软装，为农耕文化展示馆定做展柜、展台，具体数量以设计图为准。配套P2.5 LED全彩显示屏，用来播放农耕文化宣传片 |
| 2 | 农产品陈列馆内设备采购 | 1 | 批 | 1、新疆特色农产品展区布置，采购或制作各类农产品模型 2、展柜展台搭建布置。 3、历史文化展区搭建与布置。 4、投标单位需事先提供该场馆的初步设计方案供专家评审，中标后与业主沟通签字确认设计方案及设计成果，再进行布置。 5、按照设计方案完成农产品陈列馆的硬装和软装，为农场品陈列馆定做展柜、展台，具体数量以设计图为准。配套P2.5 LED全彩显示屏，用来展示哈密农产品。 |
| 3 | 智慧农业信息馆内设备采购 | 1 | 批 | 1、手持便携式智能喷码机10套。智能触屏，可喷二维码及条码，采用快干环保油墨、水性油墨、油性油墨。支持USB、DB9、DB15、光电接口，可直接插入U盘导入信息。 2、物联网电子秤30台。电子秤可实现60余种常见农产品智能识别，识别时间控制在毫秒级，智能识别模型具有自主知识产权，联合园区共同申报相关专利，可对模型进行不断升级，识别模型在电子秤端直接对蔬菜进行识别并将重量及价格发送至云服务器。建立同城生鲜线上交易系统，用户通过称端进销存管理系统或微信小程序均可实现线上进货。建立农产品市场行情大数据分析系统，每月和每季度生成农产品市场行情分析报告，供政府主管部门及农业生产合作社决策使用。 3、智能灌溉现地手持控制终端10套。智能灌溉控制手持终端支持WIFI/GPRS/4G等方式接入云平台，并能通过LoRa控制智能阀控器，点对点通讯距离大于7公里，通讯响应时间不超过2秒；手持终端具有800X480分辨率彩色触摸屏，通过按钮和触摸结合的方式直观方便地控制所在地块的阀门，并能实时查看每个出水桩压力和每个阀门的状态，且与云平台状态保持一致；手持终端具备配置和绑定每个阀门控制器的功能，方便安装和维护工作；手持终端具备强制开闭阀门的功能，可在通讯失效的情况下，直接对阀门进行开闭操作，保障生产秩序；手持控制终端可实现阀门的调流功能；需现场演示调流功能。 4、农田“四情”监测预警分析设备1套。提供大田四情分析预警设备一套，通过设备可接收大田四情监测站发送数据，并对数据进行分析，将分析墒情、苗情、大风、高温、寒潮等极端天气向用户发出预警，系统基于Java及Golang业界成熟生态系统构建，采用Java Springboot Cloud，Golang Beego、Gin等知名成熟框架；采用Kafak、RoketMQ等成熟消息服务中间件进行模块间消息传递；采用Zookeeper、Redis、Etcd做服务生产消费注册发现；采用Dubbo、gRPC中间件与模块间交互；采用HTTPS、TLS安全加密措施保障数据通讯安全；关系型数据库采用MySQL，非关系型使用MongoDB NoSQL数据库；采用Redis等内存数据库做数据缓存；分布式场景下日志集中收集、统计、分析能力；采用成熟的CI/CD持续交付部署能力。 5、大田高效节水灌溉水肥一体化自动控制设备1套。提供大田水肥一体化化自动控制设备一套，通过控制设备可实现首部水泵远程启停控制、首部压力智能监测、首部流量智能监测、首部过滤器冲洗预警、水肥一体化自动控制、大田轮灌自动控制、出地桩压力智能监测、阀门远程调流等功能。系统基于Java及Golang业界成熟生态系统构建，采用Java Springboot Cloud，Golang Beego、Gin等知名成熟框架；采用Kafak、RoketMQ等成熟消息服务中间件进行模块间消息传递；采用Zookeeper、Redis、Etcd做服务生产消费注册发现；采用Dubbo、gRPC中间件与模块间交互；采用HTTPS、TLS安全加密措施保障数据通讯安全；关系型数据库采用MySQL，非关系型使用MongoDB NoSQL数据库；采用Redis等内存数据库做数据缓存；分布式场景下日志集中收集、统计、分析能力；采用成熟的CI/CD持续交付部署能力。 6、设施农业物联网一体化控制设备1套。提供设施农业物联网一体化控制设备一套，用户通过控制设备可实现温室内部实时空气温湿度、光照、CO2的监测和3个点位的土壤温湿度监测，用户还可查看每个设备24小时内数据变化曲线，通过每个温室内部的网络摄像头用户还可远程查看温室内部苗情；用户通过控制设备可实现卷帘、卷膜、补光、灌溉、喷淋等的远程自动控制。卷帘、卷膜等的控制全部采用24V弱电控制，以确保人员安全； 技术要求：基于Java及Golang业界成熟生态系统构建，采用Java Springboot Cloud，Golang Beego、Gin等知名成熟框架；采用Kafak、RoketMQ等成熟消息服务中间件进行模块间消息传递；采用Zookeeper、Redis、Etcd做服务生产消费注册发现；采用Dubbo、gRPC中间件与模块间交互；采用HTTPS、TLS安全加密措施保障数据通讯安全；关系型数据库采用MySQL，非关系型使用MongoDB NoSQL数据库；采用Redis等内存数据库做数据缓存；分布式场景下日志集中收集、统计、分析能力；采用成熟的CI/CD持续交付部署能力。 7、农业生产大数据监测设备1套。 提供农业大数据监测设备一套，通过农业大数据监测设备可获取合作社基础数据、农业投入品销售数据、农产品产地准出数据、基层村级协管员日常巡检数据、村级防疫员日常工作数据等进行统计分析并以图表形式进行展示；通过监测设备还可获取智慧农贸系统农产品价格数据、农产品销量等数据进行大数据分析，形成农产品行情月报和季报，为政府部门和农产品生产合作社提供精准数据决策支撑；配套设备需要的电脑、桌椅等设备。 技术要求：基于Java及Golang业界成熟生态系统构建，采用Java Springboot Cloud，Golang Beego、Gin等知名成熟框架；采用Kafak、RoketMQ等成熟消息服务中间件进行模块间消息传递；采用Zookeeper、Redis、Etcd做服务生产消费注册发现；采用Dubbo、gRPC中间件与模块间交互；采用HTTPS、TLS安全加密措施保障数据通讯安全；关系型数据库采用MySQL，非关系型使用MongoDB NoSQL数据库；采用Redis等内存数据库做数据缓存；分布式场景下日志集中收集、统计、分析能力；采用成熟的CI/CD持续交付部署能力。 8、监测站监测分析设备1套。利用GIS技术，将土地、果园、机井、渠道、温室、农机、养殖户、防疫员、气象监测站、墒情监测站、虫情监测站、苗情监测站、网络摄像头等资源数字化并在地图上展示，以直观的可视化图表展示各类监测站监测数据，通过数字农业一张图实现园区资源的整体监测调度。通过单点登录技术，登录一张图后点击泵房、设施、智能监测站等图标后可直接进入对应业务系统进行设备控制操作，解决传统数字农业看的多用的少的问题；根据各智能监测站采集数据，通过一张图对干旱、大风、高温、寒潮等灾害性天气进行预警；技术要求：基于Java及Golang业界成熟生态系统构建，采用Java Springboot Cloud，Golang Beego、Gin等知名成熟框架；采用Kafak、RoketMQ等成熟消息服务中间件进行模块间消息传递；采用Zookeeper、Redis、Etcd做服务生产消费注册发现；采用Dubbo、gRPC中间件与模块间交互；采用HTTPS、TLS安全加密措施保障数据通讯安全；关系型数据库采用MySQL，非关系型使用MongoDB NoSQL数据库；采用Redis等内存数据库做数据缓存；分布式场景下日志集中收集、统计、分析能力；采用成熟的CI/CD持续交付部署能力。 9、包含10年运营维护费用。 10、对该展馆布置布局方案进行初步设计供专家评审，并对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。中标后与业主沟通签字确认设计方案及设计成果，再进行布置安装。包含10年运营维护费用。 11、按照设计方案完成智慧农业信息馆的硬装和软装，为智慧农业信息馆定做展柜、展台，具体数量以设计图为准。配套P2.5 LED全彩显示屏，用来播放哈密农业发展宣传片。 12.提供同时15人开会的组装式椭圆会议桌一套，规格：3.5M*1.6M*0.76M.30张办公座椅，要求实木带扶手，表面皮质。投影仪一台：双HDMI接口，分辨率达到1920*1200，15000:1对比度，水平/垂直自动校正。笔记本电脑四台：内存不低于16G，固态硬盘不小于512G，I5以上处理器。 |
| 4 | 智能水肥一体机 | 10 | 台 | - 最大注肥流量4000升/小时 - 肥通道数量：1路 - 支持三路自动混肥肥路，进口EPDM隔膜阀，耐腐蚀耐酸碱 - 水肥机管路承压1.6MPa以上，全新原材料 - 支持两线制WBUS总线阀门控制，解码器连接的WBUS总线不分正负极，传输距离3公里，无需载波传输，无需太阳能板取电，无需无线传输信号，支持低压24V直流总线，支持超过30个解码器 - 工业9.7寸电阻触摸屏 - 支持分区添加解码器，分区控制，分区设置灌溉制度 - 电源输入为380V三相电，不准使用0线，有效降低故障率 - 支持软件设定EC目标值并根据传感器的EC值进行自动配肥；支持软件设定肥通道比例并根据设定比例进行自动配肥 - 支持缺相断相保护 - 支持肥水泵急停 - 支持外部2台以上主干路水泵控制干节点，自动开启水泵，水泵在注肥或灌溉时自动开启可以软件设定 - 支持以太网联网远程控制轮灌区启停 - 外部主管道流量检测，支持灌溉区流量计量 - 软件支持根据ET值自动灌溉编程设置 - 软件支持64组轮灌区定时设置，每组轮灌区支持三组定时设置 - 软件支持64组轮灌区流量灌溉程序，每组支持三个流量灌溉程序 - 每个电磁阀支持故障报警，运行指示等，每个轮灌区支持故障指示，运行指示 支持手动开关轮灌区按钮，支持手动设置轮灌区时间，支持一键轮灌等功能 - 对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。 |
| 5 | 大田水肥一体化智能控制网关 | 10 | 套 | - 大田水肥一体化控制智能网关采用WIFI /GPRS/4G等方式接入云平台，并能通过LoRa控制智能阀控器，与阀门控制器点对点通讯距离大于7公里，通讯响应时间小于2秒。智能网关具备多任务并行处理能力，实时性高稳定性好。 - 大田水肥一体化控制智能网关具有分辨率为480X272彩色的组态显示屏，可利用组态控件形象直观展示首部管道压力、流量、轮灌时间、轮灌用水量、水泵电压、水泵电流以及智能水肥一体机的各项参数，此外还能展示所控区域每个出地桩的压力、阀门状态、故障种类等信息。 - 大田水肥一体化控制智能网关实时采集首部各项传感器信息，并进行自动诊断，当发生沉淀池水位过低、泵口拥堵、电压不稳、缺相等故障，网关会自动停泵并通过APP向用户推送故障信息。当过滤器前后压差过大，网关会自动推送清洗预警，并尝试自动反冲洗。当管道压力过大，网关会通过APP汇报故障信息并按照策略关泵以避免管网爆裂。 4. 大田水肥一体化控制智能网关支持工业ModBus485总线并能连接最多254个传感器，支持8路工业标准4~20mA 传感器信号采集。具备电机电压测量、电流测量、缺相诊断等功能。具有变频器控制接口，8路预留中间继电器用以控制220VAC或380VAC的其他首部设备的启动和停止。 5. 大田水肥一体化控制智能网关具备自动录像、拍照功能，可实时监测首部内部情况，确保首部安全。 6、通过首部智能控制网关可以计量每个轮灌周期用水量 7、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。按改造5000亩地所需设备计算 |
| 6 | 首部压力、流量智能监测仪表 | 10 | 套 | - 首部压力监测仪表应至少对砂石过滤器前、砂石过滤器后、灌溉主干管道3处进行实时指示。应具有数字显示表头，同时具备工业ModBus485或4~20mA标准信号采集端口。测量范围：0~1.6Mpa，精度:0.03%FS。 2. 首部流量监测仪表采用插入式电磁流量计，管道直径适应300~3000mm，流速范围：0.1~10m/S，精度：±1%FS。通讯采用工业ModBus485或4~20mA标准信号采集端口。 3、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。按改造5000亩地所需设备计算 |
| 7 | ★可调流智能电动柱塞阀 | 1000 | 个 | - 智能电动柱塞阀工作电压3~4VDC，开启压力0.003Mpa，开闭动作周期不超过4秒，出水量不低于100方/小时。阀门具有开、关、锁止、调流状态反馈，具备故障自诊断功能，能精确定位阀门故障类型和位置，方便维护。 2．智能电动柱塞阀具备5级调流能力，可根据出地桩压力调配每个阀门的出水流量，达到压力平衡、高效节水的目的。一个出地桩配备两个电动阀门。 3. 智能电动柱塞阀具备自动反冲洗功能，开闭前自动将流道内部泥沙排除，防止拥堵延长寿命。 4. 智能电动柱塞阀接口支持90mm公制内丝和110mm粗丝，安装方便，密封性好。 5、需提供阀门检测报告并现场演示阀门调流功能 6、对5000亩大田进行自动化改造升级。 |
| 8 | ★太阳能智能阀控器 | 500 | 套 | - 智能阀控器采用低功耗32位微处理器，供电电压不超过3.3VDC，太阳能板功率不超过9V4W，可在没有阴雨天持续工作至少45天。 - 智能阀控器可同时控制2个电动阀门，开闭动作周期小于4秒。可控制准确控制每个阀门的开、关、调流、锁止等状态，调流等级大于5级。必须具备故障自诊断功能，并能对故障类型和位置准确预警。 3、智能阀控器通讯采用LoRa无线传输方式，与首部之间的传输距离大于7公里。具备休眠和自动唤醒功能，以节省电量消耗。 4、智能阀控器可采集每个出地桩压力，并上传云服务器，从而协助用户调整出地桩压力，以达到较高灌溉均匀度的问题。 5、需与手持现地控制终端配合演示阀门调流功能。 6、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。按改造5000亩地所需设备计算，一个出地桩配备一个阀控器，太阳能阀控器兼具自动杀虫功能。 |
| 9 | ★太阳能“四情”智能监测站 | 104 | 套 | - 智能一体式“四情”监测站可根据作物根系深度配置1~4个深度不同的土壤墒情传感器探针，用于监测不同深度土壤墒情。传感器采用ModBus485总线，方便安装和扩展。为灌溉辅助决策模型提供土壤墒情反馈，为高效节水提供数据支持。 - 智能一体式“四情”监测站采用波长为365nm诱虫LED灯珠，寿命大于5万小时。LED开关受用户手机APP或云平台控制，可根据时间、光照强度等策略进行自动控制。内芯电极为不锈钢，电压3500-4500VAC，可瞬间电死田间各类成虫，绿色无污染。监测站内配有200万像素可变焦摄像头，实时拍摄、分析昆虫种类和数量，对虫害进行有效预警。 - 智能一体式“四情”监测站外部装有200万像素可变焦摄像头，周期性采集周围作物长势情况，并实时发送到云平台进行展示、存储、分析，为作物管理、诊断、估产提供数据支持。 4、一体化智能“四情”监测站采用高度模块化设计，叁部分可任意组装，可实现墒情、虫情、苗情的单一采集，也可实现三者或二者的组合采集。一体化智能墒情、虫情、苗情监测站采用太阳能供电，安装方便，无需固定安装，即插即用，一体化监测站配备GPS定位模块，可实现自动定位，根据定位信息设备将数据直接发送至云端并在哈密数字农业一张图上进行展示。 5、一体化智能“四情”监测站采用模块化设计，杀虫部分与太阳能机壳可便捷拆卸组装。 6、智能大型农用气象监测站，支持WIFI、GPRS、4G等方式接入云平台，通讯响应时间小于2秒。具备空气温湿度、大气压力、光照、CO2、光合有效辐射、风速、风向、降雨量、积温等10个核心气象因子的实时采集。传感器采用工业标准的ModBus485总线，能连接最多254个传感器，供电采用12V~24V直流宽电压。预留8路工业标准4~20mA 传感器信号采集接口。 7、传感器精度： 温度测量范围：-40~100摄氏度，精度±0.5度。 湿度测量范围：0~100%RH，精度±5%RH 气压测量范围：10~1100hPa, 精度±1.5hPa 光照测量范围：0~10WLux, 精度±5%FS 二氧化碳范围：400~10000ppm, 精度±3%FS 光合有效辐射：0~2000W/m2 , 精度±5%FS 蒸腾量范围： 0~200mm，精度±2%FS 风速测量范围：0~60m/S，精度±0.2m/S 风向测量范围：0~360度，精度±1度 降雨量范围：0.01~4mm/min，精度±3%FS 8、太阳能板为50~100W单晶硅，蓄电池容量不小于12V14AH确保在无光照环境下可连续工作至少7天以上。 9、气象站具备本地永久存储存储池，可记录至少20万条记录，并能将实时数据和历史数据上传至云端，方便生产环境研究。 10、四情智能监测站招标现场需提供实物展示。 11、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。 |
| 10 | 温室盘穴自动播种覆土机 | 1 | 套 | - 支持辣椒、茄子、黄瓜、甘蓝、西红柿、生菜等蔬菜的自动化播种。 - 支持矮牵牛、石竹、鸡冠花、菊类等花卉的自动播种 - 支持烟草和药材类的自动播种 - 入土、播种、覆土三工位一体，可实现21孔、32孔、50孔、72孔、98孔、105孔、128孔、200孔、288孔育苗盘穴的 - 采用无极调速电机+无极调速气压 - 采用电器一体化设计，按触摸屏上全自动按钮一键启动，盘穴放在传输带上、装土、打孔、播种、覆土一次完成 - 装土机工位采用光电感应做到有盘装土、无盘停止，落土速度可调，料仓容积80L - 播种机工位 采用机械手式播种，种子直接放到穴心，播种定位准确 - 覆土工位采用微动开关控制，做到有盘覆土，无盘停止，料仓容积80L - 操作界面采用高级触摸屏，专用操作界面，可以灵活对各个工位调节，达到满意效果。 - 输入电压：220V AC 50HZ 控制电压：24V DC安全电压，功率：750瓦 12、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。 |
| 11 | 全自动果蔬清洗、包装、变量称重、打码流水线 | 1 | 套 | - 果蔬清洗机。整体落差式梯次双缸设计，无骨架，采用高强度SUS304不锈钢板三维无缝折弯技术。旋流按摩冲洗，360度8次循环翻转彻底清洗；旋流缓冲出菜，无链条、皮带传输，保证有效清洗时间更长，清洗空间更大，同时不留卫生死角；冲孔、波纹形折弯筛体，分级传输，清楚蔬菜附着物，精细过滤毛发、虫糜、蔬菜碎屑，净化水源；二次沉淀过滤水循环系统，高效节能，避免水资源过度浪费。 - 包装打孔机。采用光纤维传感器可自动识别物料长度，物料的长度无需固定（不定长）；可自动检测有无物料，无料停机，防空包防切料；气缸式切刀，采用伺服控制，可控性高，更加精准，操作简易，维修方便；触摸式人机界面，参数设定方便快捷，故障自动诊断，故障显示一目了然；高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更准确；温度独立PID控制，更好适合各种材质包膜；定位停机功能，不粘刀，不费膜 变量称重打码。实现包装好蔬菜的自动称重，并将重量及设定好的产品信息自动打印至包装袋上 3、对该项整体进行描述，说明该项完成后可实现功能，对园区今后的发展可带来哪些作用，以 及目标及意义等，最好能说明运行机制、连接机制及原理，提供详细文字附件进行说明供专家评审。 |
| 12 | 农耕文化展示馆，农产品陈列馆，智慧农业信息馆的中央空调 | 3 | 套 | 一、中央空调主机技术需求：空调应为知名品牌的风冷热泵模块机组及风机盘管； 系统要确保室内温度：夏季室内温度24℃至26℃，冬季室内温度不低于20℃；空调系统的冷媒应使用环保冷媒R410a。整个空调系统应具有自我保护和故障自诊断功能。整个空调系统应具有较强的网络通讯功能。系统的室内机、室外机空调制冷、制热量负偏差均不超过5%,正偏离不超过6%；所投的风冷模块机组需具有节能认证； 空调运转环境温度范围：制冷：15℃～48℃，制热：－15℃～24℃；室内温度控制精度为设定温度的±1.0℃；所有模块的能效比COP标准名义工况下，需满足国家标准二级能效等级；空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料，空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化；机组应具有良好的隔热措施，机组表面及管路不得有露水外滴；保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求；粘贴应平整、牢固；不得有附着不良、剥落和霉烂等现象；软件免费升级。 二。室外机:室外机压缩机均采用全封闭涡旋压缩机；控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行；室外机为模块化设计，能根据系统实际使用负荷轮换设置优先开启的模块机组，平衡每台模块机组的运行时间；机组应维修方便，运行中有良好的润滑保障；室外机组应具有良好的防尘、防雨、防逆风等安全防护性能，外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形；机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象；室外机必须满足快速维修的要求，压缩机可快速更换，保证安装牢固，且不影响建筑物其他功能；机组控制系统应具有自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动合理分配压缩机的运行；机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，室外机噪音应符合国家标准；室外机具有按顺序启动，并轮流工作的功能，并具有一定的优化组合性能；室外机具有后备运转功能； 室外机具有智能除霜功能；采用2级节能产品，在制热和制冷运转时均能保持高COP值，基础模块室外机的能效比（COP):不小于3.35，并须提供国家专业机构出具的检测报告复印件。节流装置采用电子膨胀阀。 三。风机盘管：风机盘管、模块机均应满足制冷量、制热量的要求；所有风机盘管标配接水盘，表面多重防锈处理，排水顺畅；风机盘管标配有线控制器，至少有3档风速可调；风机盘管每台制冷量应满足设计要求；风机盘管的送风方式要与实际室内装饰相配合，招标人有权在优化设计时在某些空调区域决定采用什么形式的室内机，费用以类似报价为准进行核算。 四。本项目的空调产品应具有制造商的《全国工业产品生产许可证》或国家权威检测机构提供的检测报告，并在投标文件中提供相关的证明复印件，否则作为无效标处理。三个场馆场地情况以供应商实际勘察测量。 |

注：

1阐述智慧农业信息馆能否与大田进行有效连接、运用、控制。

2将采购项目与项目整体实现目的及效果进行综合分析，例如智慧农业信息馆作为该项目核心及数字大脑，如何实现与每一个分项进行有效连接、控制、运行。

3以上内容附文字性材料或视频演示等方式由投标单位提供，供专家评审。

4本项目为交钥匙工程，报价包括设备的购置费，运输费、装卸费、安装费、调试费、税金、利润等全部费用。

5为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐产品（或型号）、参考品牌（或型号）等，仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

6投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担，投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标，或中标后无法完工，投标人自行承担一切责任。

# 第六章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

- 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 3. 评标程序

3.1符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 响应文件的份数和标识符合采购文件要求； |  |  |
|  | 2 | 按照采购文件规定和要求密封、装订、签署、盖章； |  |  |
|  | 3 | 按照采购文件规定交纳投标保证金； |  |  |
|  | 4 | 投标报价低于设定的预算金额； |  |  |
|  | 5 | 服务期（供货期）符合采购文件规定期限； |  |  |
|  | 6 | 按照采购文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应采购文件内容； |  |  |
|  | 7 | 响应文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 8 | 响应文件实质性响应采购文件要求。 |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.1.1在响应文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

3.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.4推荐成交候选供应商名单。成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选供应商。

3.4.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和成交候选供应商排序。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过符合性检查的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：投标报价、技术、商务部分及响应文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，响应文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照采购文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未编制目录、页码；

（3）认定的与采购文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性检查的响应文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评标因素权重表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

技术、商务部分评分标准（100分）

| 序号 | 内容 | 分值 （100分） | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的基本概况 | 5分 | 投标人提供财务（2018年或2019年审计报告）的得3分；投标人信誉良好，有相当的技术设备力量的得2分，其余不得分 |
| 2 | 拟投入人员 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目人员配置情况进行评分，优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。提供本单位6名高级工程师或副教授及以上人员的得5分，多于三名少于6名得3分。少于三人的得1分，未提供则本项不得分（以上所有人员须提供近6个月已依法缴纳社会保险的凭据，有社会保险盖章） |
| 3 | 投标人类似业绩 | 6分 | 投标人近三年（2017年1月1日-至今）提供类似业绩每项得1分，最多得6分（须提供中标通知书和采购合同等业绩证明材料）。 |
| 4 | 采购需求响应情况 | 15分 | 供应商设备满足采购需求中的要求得15分；其中第七项第八项，第九项为关键项，每一项满足得2分，其余各项得1分（所有参数是否符合要求以第三方检验检测报告的各项指标为依据，不得提供虚假检验检测报告）。 |
| 5 | 软件著作权及发明专利 | 6分 | 提供涉及农业信息技术软件著作权3项得1分，最多得3分；提供涉及农业物联网或农业信息技术发明专利或实用新型发明专利或外观设计专利3项得1分，最高得3分。 |
| 6 | 技术方案 | 13 | 总体方案科学合理、进度计划满足工期要求，这个设备及设计内容与本项目实际情况相符，并且具有一定的可行性，并且能够解决实际问题的。技术方案优得9-13分，良得5-8分，差得1-4分。 |
| 7 | 布局方案 | 12 | 根据采购需求里的农耕文化展示馆内设备采购和农产品陈列馆内设备采购制定出布局初步方案及设计理念，优得9-12分，良得5-8分，差得1-4分。 |
| 8 | 服务方案、售后服务及其他优惠承诺 | 10分 | 根据服务方案中服务质量保障措施综合评分，投标人对设备的安装，维护及运营都有相对应的措施，方案优得7-10分，良得4-6分，差得1-3分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人售后服务方案及其他优惠承诺进行综合评审，优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。 |
| 9 | 标函质量 | 3分 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨。标书无涂改、错页、漏页现象得3分；标函编制内容不完整、叙述简单。标书有涂改、错页、漏页现象得0-2分。 |
| 10 | 样品演示 | 20分 | 1、智能电动柱塞阀现场演示调流功能； 2、太阳能智能一体式“四情”监测站现场提供实物展示； 3、智能灌溉控制手持终端现场演示阀门控制及调流功能； 专家根据产品演示的使用功能、操作过程、展示情况等进行打分；每项优的得5-7分，一般的得2-4，差的得0-1分，满分20分，未提供样品不得分； |

报价部分评分标准（100分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价部分权重×100 |

4.5.3供应商总分=报价部分得分×权重+技术、商务部分得分×权重，结果保留两位小数。

## 5. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

6.2.4 根据采购人确定的成交人，采购人在采购公告发布的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

6.2.5 采购单位不退回响应文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

# 第七章  合同主要条款

（货物类）

合同一般条款

具体合同条款以双方最终签订为准

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括采购文件、响应文件、采购答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”均系指通过采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体（采购人）。

1.6“乙方”、“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体或自然人。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次采购活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1　合同项下所供货物的技术规格应与采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的所有损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）收货人代号

（4）目的地

（5）货物的名称、品目号、箱号

（6）毛重／净重(公斤)

（7）尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8．卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以书面方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以书面方式通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11．合同价款的支付方式

11.1合同价款根据项目的资金来源支付，国库资金由财政部门直接向卖方支付，自筹资金由采购人支付给卖方。

12．技术资料

12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15．履约保证金

15.1评标结束后，成交人按采购文件要求缴纳履约保证金。

15.2采购机构在收到买方的货物验收合格的相关手续后，采购机构在五个工作日无息（有息）退还履约保证金。

16．检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17．索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18．延期交货与核定损失额

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19．不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快书面通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．适用法律

24.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

25．通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26．合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

26.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

27．合同生效及其他

27.1合同应在采购机构收到卖方的履约保证金后，由买方（采购人）和卖方签字加盖印章后生效。

27.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

27.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

27.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等效力；

（1）采购文件

（2）《成交通知书》

（3）成交人的响应文件及开标过程中的书面答疑记录。

合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1．培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2．检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3．安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此给买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4．质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2卖方对合同项下设备提供为期   年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5．售后服务

5.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3在保修期内，如设备出现故障，必须在3个工作日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

6．其他

6.1投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.2投标货币：人民币

6.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

付款币种及方式

1．付款币种

本次采购所述的项目资金均由人民币支付。

2．付款方式：（此付款方式只供参考，具体实施由采购人和成交人合同约定）

（1）货到安装调试完成后，经项目验收小组终验合格后七日内，支付给卖方合同金额的  %款项，金额为（大写）：         （￥           元）人民币。

（2）留  的质量保证金，金额为（大写）：               （￥         元），再使用  年、无质量问题且经再次验收合格后，七日内将合同总金额  的余款一次付清。