# 莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

# 招标文件

# 【电子评标】

项目编号：    KSDQZH-2023-30

采购单位：   莎车县教育局

联系电话：   13899112713

采购代理机构：新疆西北招标有限公司

联 系 人：        唐娇

联系电话：   19390786811

日期：2023年11月

目录

第一章  投标人须知	1

一   总  则	1

1.    采购人、采购代理机构及投标人	1

2.             资金来源	3

3.     投标费用	3

4.     适用法律	3

二   招标文件	4

5.     招标文件构成	4

6.      招标文件的澄清与修改	5

7.      投标截止时间的顺延	5

三   投标文件的编制	5

8.      投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	5

9.      投标文件构成	6

10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	6

11.     投标报价	7

12.     投标保证金	7

13.     投标有效期	9

14.     投标文件的签署及规定	9

四  投标文件的递交	10

15.    投标文件的密封和标记	10

16.     投标截止	10

17.     投标文件的接收、修改与撤回	10

五  开标及评标	11

18.     开标	11

19.         资格审查及组建评标委员会	12

20.      投标文件的符合性审查与澄清	14

21.     投标偏离	16

22.     投标无效	 16

23.     比较与评价	17

24.      废标	18

25.      保密原则	18

六  确定中标	19

26.      中标候选人的确定原则及标准	19

27.     确定中标候选人和中标人	19

28.     采购任务取消	19

29.      中标通知书和招标结果通知书	19

30.     签订合同	20

31.     履约保证金	20

32.       中标服务费	21

33.     政府采购信用担保	21

34.      廉洁自律规定	21

35.      人员回避	21

36.     质疑与接收	22

第二章  投标文件格式	32

第一部分   开标一览表及资格证明文件	32

第二部分   商务及技术文件	49

第三章 投标邀请	65

第四章 投标人须知资料表	71

第五章 货物服务需求一览表及技术规格	78

第六章  评标方法和标准	174

1.    总则	174

2.    开标程序	174

3.    评标程序	175

4.    定标程序	180

5.    评标细则及标准（综合评分法）	180

6.    投标无效的情形	182

7.    其他政府采购政策要求	184

第七章 政府采购合同	191

政府采购合同参考范本	114

# 第一章   投标人须知

## 一   总  则

- 采购人、采购代理机构及投标人

1.1      采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2     采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业（工程、服务）或所投产品为非中小企业产品（货物），其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7     投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.             资金来源

2.1     本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2     项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3     投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.       投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

5.1     招标文件分为三册共 7章，内容如下：

| 第一册 |  |
| --- | --- |
| 第一章 | 投标人须知 |
| 第二章 | 投标文件格式 |
| 第二册 |  |
| 第三章 | 投标邀请 |
| 第四章 | 投标人须知资料表 |
| 第五章 | 货物服务需求一览表及技术规格 |
| 第六章 | 评标方法和标准 |
| 第三册 |  |
| 第七章 | 政府采购合同格式 |

5.2     如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3     投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.       招标文件的澄清与修改

6.1     为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2     采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3     澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.       投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.      投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1     项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“ 服务需求” 所列的所有货物服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第五章货物服务需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.      投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，（未提供格式的，格式自拟）， 投标文件应包括“ 开标一览表及资格证明文件” 和“ 商务及技术文件” 两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2     上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1    投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2    上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1  货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2   货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3   对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 10.3    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.     投标报价

11.1    所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2    投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3    投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4    投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5    每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.     投标保证金

12.1    投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2    投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）存在其他违法违规行为的。

12.3    政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4    投标人未按本须知第12. 1和 12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第   22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6    投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起 5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2   未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.     投标有效期

13.1    投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的签署及规定

14.1    投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交加密的电子投标文件、投标报价一览表、资格证明文件。

14.2    投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

15.1    为方便评审及进行资格审查，供应商须在响应截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）。投标人应将电子版投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件 ”或“第二部分商务及技术文件 ”字样。

15.2    所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“ 在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

### 16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆维吾尔自治区政府采购网。

16.2    采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3    采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

### 17.     投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。

17.2	上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。

17.3	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

- 开标

- 18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，组织公开开标。

18.2    在线签收投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

18.3    采购代理机构点击“开启解密”后，投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。如出现供应商自身原因造成的无法解密，其投标将被认定为投标无效。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为10分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.       资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目审查内容如下：供应商的资格要求：

（1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证，法人资格证明，法人本人参与投标提供法人身份证；

（3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）；

（4）具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）；

（5）缴纳税收近半年任意连续4个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

（6）在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载截至开标之日时间的网页打印件并加盖公章）；

（7）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

（第二标段需提供）（9）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

提示：通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2    采购人将在投标截止后 1 小时间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）被列入政 府 采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 或 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2   查询及记录方式：采购人将查询结果签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成，随机抽取专家4名，采购人代表1名。

### 20.      投标文件的符合性审查与澄清

20.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2     投标文件的澄清

20.2.1   在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以 及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行（需进行CA签字确认），并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2   投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.4.2   如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6    投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 投标无效

22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文 件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2    如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.       比较与评价

23.1    经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2    评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

# 23.3    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

## 24.      废标

# 出现下列情形之一，将导致项目废标：

# （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

# （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# （3）投标人的报价均超过了采购预算、采购人不能支付的；

# （4）因重大变故采购任务取消的。

## 25.      保密原则

25.1    评标将在严格保密的情况下进行。

25.2    政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.      中标候选人的确定原则及标准

# 除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

# （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第六章。

# （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

### 27.      确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.      中标通知书和招标结果通知书

29.1    在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2    中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.     签订合同

30.1    中标人应当自发出中标通知书之日起 30日内，与采购人签订采购合同。

30.2    招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4    当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.     履约保证金

31.1    中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2    政府采购利用担保试点范围内的项目，除31. 1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3    如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.      中标服务费

本项目不收取任何费用。

- 政府采购信用担保

33.1    本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2    如属于政府采购信用担保试点范围内， 中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2. 1  投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2  中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3   合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.      廉洁自律规定

34.1    采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2    采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商销应当由个人承担的费用。

34.3    为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.      人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 质疑与接收

36.1    投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.2     质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3     采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,  见投标人须知资料表。

36.4     质疑的提出：一次提出全部质疑。

36.5     本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6    供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7    对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8    对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9    提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.      提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1    质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2    质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3    质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4      质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

- （二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6       质疑的处理和答复

37.7     采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8     对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9    对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.     质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1    质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2    采购方将在正式受理质疑后 7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3    采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；

认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动； 对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4    采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

38.5     质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.......................

地址：...................             邮编：................

联系人：................              联系电话：................

授权代表：................

联系电话：................

地址： ................               邮编：................

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：................

质疑项目的编号：................      包号：................

采购人名称：...................

采购文件获取日期：................

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：................

事实依据： ................

..................................

法律依据：................

质疑事项2................

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：................

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的 有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于       年       月      日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

( 出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、 其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量), 即相当于合同价格的      %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简 称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方 式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

## 公章：

附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                     （以下简称供应商）于    年   月   日签定编号为   的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年

月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1 ．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2 ．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的          %数额为 元（大写            ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/ 完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1 ．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2 ． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在      工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1 ．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2 ．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3 ．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4 ．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1 ．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2 ．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3 ．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第二章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）；

2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证，法人资格证明，法人本人参与投标提供法人身份证（投标文件格式二）；

4、法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）；

5、具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）；

6、缴纳税收近半年任意连续4个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

7、在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载截至开标之日时间的网页打印件并加盖公章）；

8、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

（第二标段需提供）（10）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

11、供应商可提供有利于投标的其他证明材料

- 开标一览表（投标文件格式一）

- 开标一览表

项目名称：                    招标编号：                 分包号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 供货期限及供货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 大写： 小写： | 供货期限： 供货地点： |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人(CA签字):

注:此表应按招标文件的规定填写。

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人资格证明书或法人授权委托书及被授权人身份证

(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

3.1法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正反面

供应商（盖章）：

法定代表人(签/章)：

供应商(公章):

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正反面

法人身份证复印件正反面

供应商（盖单位章）;

供应商(公章):

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

- 4  社会保障资金的缴纳记录及依法缴纳税收良好记录证明

- 由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续四个月的社保缴费凭证及个人缴费明细），被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）；

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）；

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

6、  缴纳税收近半年任意连续四个月的完税证明

说明 ：“投标企业提供税务部门出具的连续近四个月的完税证明； ”：① 若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家 税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ” 的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、 工伤保险和生育保险。复印件上应加盖本单位章。

7、在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

8、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9、 针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

10、（第二标段需提供）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

11 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

7-4《中小企业声明函》（投标文件格式十四）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10、投标文件格式范本

1 投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此 ，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中 由小型和微型企业制造产品的价格为          （用文字和数字表示）， 占 投标总价     %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起                  个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间        （存在、不存在）投资关系（如果是 联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后 ，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人 ，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在中标公示期内领取中标通知书。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真	     电话                                 电子函件  	    法定代表人或其委托代理人（电子签章）

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人（盖单位电子章）

日   期

2   投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖单位电子章）

年     月      日

3  投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                                 招标编号:

包号:                                      报价单位：                   人民币   元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（电子签章） :

投标人(盖单位电子章):

注:1.投标人必须详细描述上述内容， 若未描述后果自负。

2.投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.投标人开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

项目名称:

## 4、货物说明一览表（投标文件格式八）

招标编号:                          包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（电子签章） :

投标人(盖单位电子章):

注:各项货物详细技术性能应另页描述。

项目名称:

备品备件分项报价表

招标编号:

包号:

|  | 编号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂 商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期内 免费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： （此价格仅供参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外 设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（电子签章） :

投标人(盖单位电子章):                                                                               日  期 ：

注： 1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料， 但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

5   技术规格偏离表

（投标文件格式九）

项目名称:                招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（电子签章）:                                    投标人(盖单位电子章):

日     期 ：

注： 1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料 ，但不可减少。

2、投标人必须明确写明是否“偏离”字样 ，不得空白 ，否则视为无

效投标。

3、投标人正偏离必须是关键指标且加黑加粗标明提示，并进行详细阐述，否则不作为正偏离。

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（电子签章）:                                    投标人(盖单位电子章):

7-1   投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准 ，本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业             （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱 管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）。本单位             （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商 ，提供其他         （请填写：中型、小型、微 型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用 大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物 ，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为           。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日   期：

7-2     制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为         单位的           项目的设备制造商 ，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定， 作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业             （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为             （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位电子章）：

投标人名称（盖单位电子章）：

日   期：

7-3     残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加           单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位电子章）：

日   期：

7-4《中小企业声明函》（货物）（投标文件格式十四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       （XXX行业）          ；制造企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       （XXX行业）          ；制造企业为（企业名称），从业人员            人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日   期：

8    投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10. 投标文件格式范本

（正本/副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号 ＊＊＊ 包号： 投 标 文 件 投标单位： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： （签字） 电 话： 地 址 ： 注： 在 2023 年 **月 **日 **午**之前不得启封

# 莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

# 招标文件

# 【电子评标】

项目编号：    KSDQZH-2023-30

采购单位：       莎车县教育局

联系电话：       0998-8511397

采购代理机构：   新疆西北招标有限公司

联 系 人：         唐娇

联系电话：        19390786811

日期：2023年11月

# 第三章 投标邀请

# 莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

# 采购项目公开招标公告

新疆西北招标有限公司受莎车县教育局的委托，就莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）采用公开招标的方式，现邀请合格供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：KSDQZH-2023-30

项目名称：莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

采购方式：公开招标

预算总金额（万元）：524.1306万元（大写：伍佰贰拾肆万壹仟叁佰零陆）

最高总限价（万元）：524.1306万元（大写：伍佰贰拾肆万壹仟叁佰零陆）

采购内容：

第一标段408.6042万元：安防及督学，安保，设备一批

第二标段115.5264万元：医务，心理咨询，社团乐器一批

## 二、申请人的资格要求：

1. 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

（1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证，法人资格证明，法人本人参与投标提供法人身份证；

（3）法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）；

（4）具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）；

（5）缴纳税收近半年任意连续4个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）；

（6）在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载截至开标之日时间的网页打印件并加盖公章）；

（7）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

（第二标段需提供）（9）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

## 三、获取采购文件

时间 2023年11月 09日至 2023 年 11月 16 日 每天上午10：00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，节假日除外)；

地点：新疆政府采购网政采云平台线上；网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry
    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申  请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。本次招标不提供纸质版采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交文件截止时间：2023年 11 月 29 日上午11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年11月 29日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台线上

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

采购单位：莎车县教育局

联 系 人：张老师

联系方式：13899112713

### 2.采购代理机构信息

名    称：新疆西北招标有限公司

联 系 人：唐娇

联系方式：19390786811

### 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：莎车县财政局采购监督管理办公室

联 系 人：丁洪

联系方式：0998-8512578，0998-8512619

## 七、其他补充事宜

1、采购文件获取须知：

（1）政采云平台已注册供应商可申请获取采购文件；网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

（2）登陆网址：https://login.zcygov.cn

（3）操作方法：登录政采云平台→【项目采购】→【获取采购文件】→通过项目区划或项目编号搜索项目→申请获取采购文件→进入获取采购文件信息填写页面，按要求规范填写信息（其中带“*”项为必填项）并提交；

（4）如有操作性问题，请咨询政采云在线客服，咨询电话：4008817190

2、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
    5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
    6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
    7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
    8.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、投标人所投货物均应符合国家强制性标准。对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县教育局 地 址：喀什地区莎车县 电 话：13899112713 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆西北招标有限公司 地 址：喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座 联 系 人：唐娇 联系方式：19390786811 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 1.企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； 2.法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； 3.法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）； 4.具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）； 5.缴纳税收近半年任意连续四个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）； 6.在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载网页打印件并加盖公章，下载日期需在投标截止日内）； 7.在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； 8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面申明； （第二标段需提供）9.所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 本项目预算及最高限价：524.1306万元（大写：伍佰贰拾肆万壹仟叁佰零陆） 。供应商的投标报价不得超过最高限价，否则，按无效投标处理。 |
| 8.1 | 本项目分为二个标段： 第一标段408.6042万元：安防及督学，安保，设备一批 第二标段115.5264万元：医务，心理咨询，社团乐器一批 注：本项目不可兼中兼得 |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑ 企业账户网银汇款 保证金数额： 第一标段40000.00元（大写：肆万元整） 第二标段10000.00元（大写：壹万元整） 以上保证金收取按照政府采购法规定1%以内计算 保证金收款单位名称： 投标保证金收款人：新疆西北招标有限公司 开户行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 银行账号：107638779707 行 号：104881007105 注：1.打款时必须注明投标保证金项目名称及项目编号、项目标段（否则视为无效打款），联系电话：19390786811。 2.到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。打款后请联系采购人查询是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，以无效标处理。 3. 退还保证金：开评标结束后，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。（具体以投标人与采购人约定为准）； |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ” 申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新疆 政 府 采 购 网 （ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打 政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电 脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器） ， 以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采 云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询 ， 网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招 投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指 南， 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取 服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618 （如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播 培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件、投标报价一览表、资格证明文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件 ”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件 ”与“ 商务及技术文件 ”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以 PDF 格式上传至政采云开评标平台。 10.解密时长为 30 分钟。 |
| 16 ．1 | 投标截止时间： 2023 年 11 月 29 日上午11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023 年 11月 29 日上午11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台--不见面开标大厅 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 名 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5% （不得超过政府采购合同金额的 10%）。 履约保证金形式：电汇或企业账户网银汇款。 单位名称：莎车县教育局 开户账号：3012372009200015033 开 户 行：工商银行莎车县支行营业部 联系电话：0998-8511397 提交履约保证金的时间：公示期满后3个工作日内 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构： 信用担保专业的担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：郭晓明 联系电话：18997858700 地址：莎车县新城路16号 邮箱：188069076@qq.com 注：“以上担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构由投标单位自己决定，不论选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标。” 注：根据新财购〔2023〕25号《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》相关要求，结合采购单位实际情况，该项目鼓励所有投标商使用电子保函的方式缴纳投标保证金，如有疑问请联系采购单位工作人员，联系电话：13899112713（张老师） |
| 34.3 | 政府采购监管：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-8512578 |
| 36.3 | 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-8512578 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | ①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求。 ②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施：根据“ 财政部 87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》” 第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等 就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供 有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 1、供货期：签订合同 20个日历天内供货完毕。 2、根据财库【2016】205号文相关要求严格规范开展履约验收 (1)采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收。 (2)采购人应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目,可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节;服务类项目,可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核,结合考核情况和服务效果进行验收;工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。 (3)对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。 (4)严格按照采购合同开展履约验收。采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 (5)严格落实履约验收责任。验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。 |

# 资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照 | 法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明 | 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）； | 具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）； | 缴纳税收近半年任意连续四个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明）； | 在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（投标企业自行在网站下载网页打印件并加盖公章，下载日期需在投标截止日内）； | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； | 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明； | （第二标段需提供）.所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） | 审核结果 |

# 第五章  货物服务需求一览表及技术规格

项目名称：莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

项目编号：KSDQZH-2023-30

- 一、预算金额：524.1306万元

二、技术规格及商务要求：

第一标段408.6042万元：安防及督学，安保，设备一批

| 序号 | 产品类别 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED室内显示屏-P0.9 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED室内P0.9-明系列640 | LED显示单元 | 支持横向、纵向的显示画面任意拼接，无缝显示；; 模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；; 支持XYZ三轴调节结构，更好的调节屏体平整度；; 支持亮/暗线快速消除技术，无需专业设备和专业操作；支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；; 支持通过调试网口进行远程配置；支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源，配合发送卡可支持HDMI、DVI或DP信源的切换输入, 网口输出；; 采用Pix Master底层图像处理技术，一键优化低像素源画面，同步提升清晰度、对比度、饱和度；支持通过遥控器控制屏幕菜单，调节亮度、色温、对比度等；（限海康专用遥控，选配）; 搭配发送卡与3D眼镜套装，实现3D视觉效果；; 支持通过平板电脑便捷式远程操作。; 产品类别：小间距LED室内全彩显示屏 像素结构：四合一 封装方式：正装共阴IMD 像素间距：0.9375mm 像素密度：1137777点/㎡ 箱体模组组成：2×4 箱体尺寸：600 (W) mm × 337.5 (H) mm × 50.9 (D) mm 箱体分辨率：640×360 箱体面积：0.2025 ㎡ 箱体重量：5.4kg 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：150*168.75mm 白平衡亮度：600 cd/㎡ 色温：3000-10000K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16 bit 峰值功耗：≤750W/㎡ （600 nits） 平均功耗：≤250 W/㎡ 供电要求：110~220 VAC ± 15％ 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~60% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） | ㎡ | 18.5 |
| 2 |  | LED控制器 | 8个千兆网口输出，最高可支持任意连线带载520W分辨率; 最大支持3840*1080@60hz信源接入，8网口实现点对点显示; 自动信源搜索：支持设备默认开启自动信源搜索功能; 3D同步信号输入、输出接口：发送卡支持处理3D信号; 音频设备接入：发送卡支持音频设备接入，具备音频输入、输出接口; 光感扩展：发送卡具备光感传感器扩展接口，无需增加多功能卡即可实现光感调节功能; 双模式遥控器扩展接口：具备红外及USB射频WIFI扩展接口，双模式支持遥控器远程操作控制; 带载能力强：520万像素; 云升级：系统程序支持远程云端在线升级; 支持遥控控制，屏幕显示遥控UI 菜单; 场景管理：支持场景自定义，多种场景任意切换; 支持8级多设备统一级联管理 ,实现统一操控; 3840 Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅; 产品尺寸：440×200×44.5mm（1U、全宽） 净重：2.4KG 电源：100～240 VAC, 50/60 Hz 整机功耗：≤31W 其他接口：HDMI1.4*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（级联管理使用）、SYNC 3D接口*1、3.5mm IR输入*1、串口*1、光感航空头*1、USB 2.0*2 视频输入极限高度：180~4096 视频输入分辨率：总分辨率不超过 260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入接口：HDMI1.4*1+DVI*1（选通） 视频输入极限宽度：320~4096 视频输出极限高度：270~4320 LED带载输出接口：千兆网口*8 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载520万像素，可自定义分辨率 视频输出极限宽度：480~7680 音频输入接口：HDMI内嵌*1+LINE IN 3.5mm*1 音频输出接口：HDMI环通输出内嵌*1 +LINE OUT 3.5mm*1 | 台 | 15 |
| 3 |  |  | 支持大规模拼接; 全封闭防尘; 前封板后开门; 支持弧形设计; 厚度：600mm 弧度：0° 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 底座高度：600\800\1000\1200mm 后拉杆长度：600-900mm LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 底座高度：可根据需求定制 LOGO：可定制HIKVISION 后拉杆长度：可定制，不宜超过 3m 颜色：71599、 71721、 81390、 81548、 81549 及 81962 | ㎡ | 23 |
| 4 |  | 解码器 | 视频输入; • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频; • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; 视频输出; • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步; • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出; 视频编解码; • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码; • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换; • 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持128路200W视频同时解码上墙; • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示; 电视墙功能; • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组; • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙; • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作; • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作; 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜150 W 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 底图数量：不支持底图，只支持背景色 场景切换延时：3s 解码源上墙延时：120ms 本地源上墙延时：120ms 视频解码通道：128 视频解码能力：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或48路500 W，或64路400 W，或80路300 W，或128路1080P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输出接口类型：16路HDMI 1.4，支持4K 音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：16路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 | 台 | 1 |
| 5 |  | 拼接控制器 | 硬件结构; • 4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱支持部分混插; • 双电源冗余设计、可拓展双主控，智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; • 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护; 视频输入; • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; • 支持复合音频及单独音频输入； ; • 图像采集及输出均支持YUV 444，无损画质; • 支持超高分融合，支持输入OSD叠加，支持输入图像裁剪; 视频输出; • 支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；支持二合一网口输出; • 支持复合音频及单独音频输出; 视频解码; • 解码板支持IPC/NVR等网络源解码，支持H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; • 支持3200W高清视频解码; • 支持码流修改和切换；支持解码异常提示; 电视墙功能 ; • 支持多电视墙，支持4电视墙; • 支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显; • 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割; • 支持8张底图显示，单墙1张，分辨率为8K; • 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加; • 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙; 设备接入和开放; • 支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等; 总线类型：万兆网交换 信号采样质量：YUV444 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数11，混插槽位数10,特殊槽位1（支持资源板和输出板） 业务板槽位数：11 整机拼接能力：40路 机箱屏幕：/ 电视墙数量：4 电视墙规模：40 虚拟分屏：支持 开窗数量：16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 工作湿度：10％--90％ 工作温度：0℃--＋50℃ 产品尺寸（宽×高×深）：442mm（宽）* 207.8mm（高）* 446mm（深） | 台 | 1 |
| 6 |  | 拼接控制器 | 4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入; 支持HDMI音频复合输入; 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI复合音频 | 台 | 6 |
| 7 |  | 拼接控制器 | DVI输出板：单板4路DVI接口，444输出，; 输出分辨率1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，兼容按照带载输出（基准分辨率时序），最大面积长*宽小于260W均可以配置；典型分辨率举例：2048*1152、1536*1536、2560*960、3840*660.; 支持4路音频输出; 视频输出接口类型：DVI-D 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，支持LED屏幕，支持自定义分辨率输出，支持60hz带载输出,260W带载的宽度范围288~4096，高度范围是288~2160 音频输出接口类型：miniDP转4路3.5mm 音频输出接口数：4 | 台 | 4 |
| 8 |  | 显示设备 | 30KW LED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：30KW 输出回路：9个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 主断路器：塑壳断路器*1 控制回路断路器：1P断路器*1 零地排：8位铜排*12 交流接触器：32A交流接触器*3 回路状态监测：三回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 逻辑联动控制：有 壳体尺寸：600*800*200 单位mm 子断路器：1P断路器*9 照明检修插座断路器：漏电保护断路器*1 输出接线端子：火零地接线端子*9组 PLC控制器：PLC控制器*1 PLC控制电源模块：24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 台 | 1 |
| 9 |  | 网络监控键盘 | 全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入iSecure（海豚）平台 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高） 重量：≈1.7KG 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 台 | 1 |
| 10 |  | 视音频线缆 | 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。; 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。; 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。; 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。; 即插即用，无需驱动程序。; 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 根 | 35 |
| 11 |  | 交换机 | 提供8个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 1 |
| 12 |  | 电源线 | 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。; 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。; 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。; 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。; 符合RoHS 2.0 环保认证。; 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。; 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2 | 卷 | 1 |
| 13 |  | 超5类室内非屏蔽双绞线 | 超5类网线 Cat5e非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 项 | 1 |
| 二、校园软件支撑系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台服务器服务器 | 双路服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块480G SSD硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 2 |
| 2 | 超容量存储 | 网络存储设备 | 机架式，4U 900TB，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，冗余电源，2个千兆网口，1个千兆管理口 支持视音频直存，1220Mbps接入带宽，VRAID2.0 网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | 台 | 2 |
| 3 | iSecure Center-Education教育综合安防管理平台 | 基础模块 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括图像、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 九、云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 | 套 | 1 |
| 4 |  | 图像分析 | 开启图像评分算法，检测图像图片以保证符合图像采集图片的质量要求。 | 个 | 1 |
| 5 |  | 事件汇聚分析 | 一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、图像采集事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等"" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 | 套 | 1 |
| 6 |  | 视频管理 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 1000 |
| 7 |  | 入侵报警 | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 路 | 200 |
| 8 |  | 视频网关 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 设备网络管理应用 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 300 |
| 10 |  | 基础包/系统管理（必选） | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括图像、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 九、云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 | 套 | 1 |
| 11 |  | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、图像、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+图像、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 门 | 50 |
| 12 |  | 访客管理 | 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 一、提供访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 二、提供访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记； 4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记； 5、支持访客登记时进行人证比对； 6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、图像布控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1、支持在访客机上人工签离； 2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离； 4、支持签离后回收访客权限； 五、提供短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等； 六、提供访客记录查询应用 1、支持访客预约记录查询； 2、支持访客来访记录查询； 3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、图像抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4、支持异常访客记录查看 | 套 | 1 |
| 13 |  | 紧急报警 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； | 路 | 100 |
| 14 |  | 车辆管理 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 路 | 20 |
| 15 |  | 考勤管理(教师考勤) | 考勤管理提供人员的考勤管理应用，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、以及考勤信息的查询统计应用。默认包含5000人考勤授权数。 一、提供考勤点统一管理应用 1、支持设置门禁点作为考勤点，进行统一管理； 2、支持扩展抓拍机点位、停车场出入口作为考勤点进行图像智能考勤、车辆进出智能考勤； 二、提供排班管理应用 1、支持班组管理，为相同考勤规则的人员或组织设置考勤班组； 2、支持班次管理，包括普通班（适用于有固定上下班时间点的排班，例如朝九晚五、三班倒的考勤形式）、工时班（适用于没有固定上下班时间点的排班，例如按工时统计考勤结果，每天只需要上够多少小时即算正常出勤）、签到班（适用于每天工作地点变化较大的场景，例如销售外出考勤、巡检站点考勤）； 3、支持自定义扩展考勤班次； 4、支持假日管理，节假日期间不考勤； 5、支持普通排班，在指定日期内设置单个班组和班次的排班，也可设置假日； 6、支持高级模式排班，在指定日期内对一个班组按多个班次轮流排班，可设置排班间隔天数和假日； 7、支持考勤结果实时计算或定时计算； 三、提供出勤调整管理应用 1、支持按请假、调休、加班、补卡、调班的类型进行出勤调整； 2、支持调整原因自定义扩展； 3、支持出勤调整单导出； 五、考勤信息查询及统计应用 1、支持考勤结果按不同班次进行查询及导出； 2、支持考勤打卡记录查询及导出； 3、支持个人出勤统计结果查询及导出； 4、支持组织出勤统计结果查询及导出； 5、支持针对异常考勤结果进行重新计算。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 请假管理 | 一）本地化平台 1、支持老师、学生、家长3种场景，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校。 2、支持通过微信公众号或企业微信，来绑定教职工、家长、学生 二）云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 2、支持云眸端请假，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校 | 套 | 1 |
| 17 |  | 学生校门口考勤 | 应用于普教学校，主要用途是给在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。采用明眸通道的配单。 需要依赖请假管理模块 | 套 | 1 |
| 18 |  | 高空抛物监测区位数 | 高空抛物溯源应用提供高层建筑高空抛物行为监管能力，能对高空抛物行为进行实时监测管控，记录物体坠落轨迹以及造成的侵害情况，对侵权对象进行追溯，实现事件完整溯源，有效解决定责难的问题，提升管理方的工作效率。 1、高空抛物实时告警，可对百米高层建筑实现全天候实时监测告警； 2、高空抛物行为回溯，可对事件进行回溯，查看物体掉落轨迹和物体落地影响情况，确认高空抛物行为事发位置，明确具体侵权对象； 3、高空抛物事件查询，实现高空抛物历史事件查询，包括事件记录、图片、录像信息。 4、隐私遮掩，可对高空抛物视频监控画面进行隐私遮掩，防止室内隐私视频泄漏； 高空抛物监测区位（监控点分组）即为高空抛物监控位置区域，因建筑物高低及监控点位安装距离位置限制，每个监控位置区域最多支持设置3个高空抛物监控点形成一个高空抛物监测区位（监控点分组）。 高空抛物溯源应用自带20个高空抛物监测区位（监控点分组），额外超出的监测区位需要额外收费。 | 路 | 10 |
| 19 | 超高清解码器 | 超高清解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备; 支持HDMI 1.4.DB15转BNC输出口解码输出; | 台 | 1 |
| 20 | 操作主机 | 安防配套电脑 | 技术路线:Intel; CPU: i5-12400F; | 台 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、校园硬件支撑系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5口百兆接入交换机 | 百兆交换机 | ·提供5个百兆电口。 ·支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u.IEEE 802.3x. | 台 | 37 |
| 2 | 8口千兆接入交换机 | 干兆交换机 | 提供8个干兆电口。 支持IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. | 台 | 18 |
| 3 | 24口干兆汇聚交换机 | 干兆交换机 | 提供24个千兆电口 交换容量:56 Gbps | 台 | 7 |
| 4 | 48口干兆汇聚交换机 | 干兆交换机 | 提供48个千兆电口、2个干兆上行电口和2个干兆上行光口 交换容量:104 Gbps | 台 | 4 |
| 5 | 核心交换机 | 干兆交换机 | 全网管三层交换机,机架式,48个干兆电口,8个复用的干兆 SFP光口,4个万兆SFP+光口;1个业务扩展槽,2个电源模块槽 | 台 | 2 |
| 6 | 千兆光纤收发器(接) | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器，1光1电 | 台 | 40 |
| 7 | 千兆光纤收发器(发) | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器，1光1电 | 台 | 40 |
| 8 | 机柜 | 机柜 | 标准网络机柜 | 台 | 5 |
| 9 | 监控操作台 | 总控制中心操作台 | 总控制中心操作台 | 套 | 1 |
| 10 | 光缆 | 光缆 | 光缆 | 米 | 8200 |
| 11 | 光缆开挖 | 光缆开挖预理 | 光缆开挖预埋 | 米 | 4500 |
| 12 | 电源线2*6 | 电源线2*6 | 电源线2*6 | 米 | 3500 |
| 13 | 电源线2*2.5 | 电源线2*2.5 |  | 米 | 4600 |
| 14 | 6类网线 | 6类网线 | 6类网线 | 箱 | 24 |
| 15 | 光电收发器 | 光电收发器 | 光电收发器2光4电 | 对 | 80 |
| 16 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 | 个 | 110 |
| 17 | 立杆 | 立杆 | 高度4米立杆 | 根 | 47 |
| 18 | 预理件混凝土制作 | 预埋件混凝土制作 | 预埋件混凝土制作 | 套 | 47 |
| 19 | 围墙横臂加高杆 | 围墙横臂加高杆 | 围墙横臂加高杆 | 套 | 47 |
| 20 | 设备箱 | 设备箱 | 监控箱 | 个 | 120 |
| 21 | 穿线管 | 32PE穿线管 | 32PE穿线管 | 米 | 4500 |
| 22 | 穿线管 | 25PVC穿线管 | 25PVC穿线管 | 米 | 3500 |
| 23 | 光缆熔接 |  | 光缆熔接 | 芯 | 2364 |
| 24 | 尾纤 | 尾纤 | 尾纤 | 条 | 788 |
| 25 | 辅材 | 辅材 | 胶带，连接头，扎带，工具，电源插头，铁丝，穿管器，热缩管等待 | 批 | 1 |
| 四、电子督学系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PTZ小球 | 智能球型摄像机 | 采用大功率玻璃加热自动温控除雾方案，可应用于冷库、高湿等环境; 支持最大1920×1080@25fps高清画面输出; 支持4倍光学变倍; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m; 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; 支持350°水平旋转，垂直方向-5°-90° ; 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 默认支持吸顶安装方式; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 变倍：4倍光学变倍 焦距：2.8~12 mm 视场角：98.2~52.2度（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 水平范围：0°~350° 垂直范围：-5°~90° 垂直速度：0.1°~40°/s，速度可设；垂直预置点速度：15°/s 水平速度：0.1°~45°/s，速度可设；水平预置点速度：20°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 内置麦克风：1个内置麦克风，可清晰接收到半径5 m以内的声音 恢复出厂设置：支持 尺寸：Ø144.4 × 96.5 mm 重量：约600 g 工作温湿度：预览出图：-30~50 °C；电机正常工作：-20~50 °C；湿度小于95% 电源：DC12 V，最大功耗：11.4 W 除雾：支持玻璃加热除雾 防护：IP66，4000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 130 |
| 2 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 摄像机支架 具有高强度和可靠性 适用于室内和室外条件 布线简单方便 材质：塑料 尺寸：149.5 mm × 120 mm × 73.3 mm 重量：约130g 颜色：海康白 | 个 | 130 |
| 3 | 电源适配器 | 电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 个 | 130 |
| 4 | 8K全高清NVR-H系列 | 网络硬盘录像机 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置24块6TB硬盘，总容量144TB 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持36×1080P 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、宿舍管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 1. 电机类型：直流无刷电机 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 3. 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9. 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 11. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 12. 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 13. 工作温度：-30 °C-+70 °C 14. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 15. 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 2 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 工作温度：-30 °C-+70 °C 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 3 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 工作温度：-30 °C-+70 °C 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 4 | 通道图像组件 | 信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持图像、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 图像采集：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N图像采集速度≤0.2s，图像验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张图像、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装（适用于海康人员通道Pg开孔型号）； 工作电压： DC 12V/2A（可从海康人员通道取电）； 产品尺寸：172*155.53*504.8mm； 设备重量：净重 2.4kg 毛重 4.4kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+图像、图像+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（图像、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册图像、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 4 |
| 5 | 宿管信息发布屏 | 信息发布屏 | 【宿管信息发布屏】 业务功能： 1、支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 2、支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 3、支持近7日归寝/签到人数统计； 4、支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 5、支持展示关联考勤点视频画面。 6、支持通过EDU平台配置后，图像采集联动语音播报。 基础规格： 1、显示参数： 55寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 2、系统参数： Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 3、接口参数： LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 4、安装类型： 壁挂（支持横竖挂） 信息发布屏 × 1，电源线 × 1，遥控器 × 1，壁挂板 ×1，膨胀螺栓包 × 1，壁挂螺钉 × 4，电池 × 2，干燥剂 × 1，说明书 × 1 | 台 | 1 |
| 6 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 1. 电机类型：直流无刷电机 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 3. 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9. 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 10. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 11. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 12. 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 13. 工作温度：-30 °C-+70 °C 14. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 15. 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 7 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 工作温度：-30 °C-+70 °C 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 8 | 人员通道 | 人员通道 | 技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 产品尺寸：1200mm*218mm*1023mm 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 工作温度：-30 °C-+70 °C 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 净重：左42.5kg、中52kg、右45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 | 台 | 1 |
| 9 | 通道图像组件 | 信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持图像、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 图像采集：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N图像采集速度≤0.2s，图像验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张图像、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装（适用于海康人员通道Pg开孔型号）； 工作电压： DC 12V/2A（可从海康人员通道取电）； 产品尺寸：172*155.53*504.8mm； 设备重量：净重 2.4kg 毛重 4.4kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+图像、图像+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（图像、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册图像、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 4 |
| 10 | 宿管信息发布屏 | 信息发布屏 | 【宿管信息发布屏】 业务功能： 1、支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 2、支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 3、支持近7日归寝/签到人数统计； 4、支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 5、支持展示关联考勤点视频画面。 6、支持通过EDU平台配置后，图像采集联动语音播报。 基础规格： 1、显示参数： 55寸，3840 × 2160@60Hz，450cd/m2 2、系统参数： Android 8.1，Cortex-A17， 4核，主频1.6 GHz，内存2G，16G EMMC 3、接口参数： LAN × 1，Wi-Fi × 1，USB 2.0 × 2，TF Card × 1，BT 4.0 × 1，AUDIO IN × 1，HDMI × 2，VGA × 1，AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 2 W) × 2 4、安装类型： 壁挂（支持横竖挂） 信息发布屏 × 1，电源线 × 1，遥控器 × 1，壁挂板 ×1，膨胀螺栓包 × 1，壁挂螺钉 × 4，电池 × 2，干燥剂 × 1，说明书 × 1 | 台 | 1 |

2.室外P4-LED显示屏

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩显示屏 | 模组参数 像素结构：表贴三合一 像素间距：4.0 模组尺寸：320×160 模组分辨率：80×40 像素密度：62500 信号接口：HUB 75E 关键材料 显示参数 白平衡亮度：≥4500cd/㎡ 色温：3200-9300K可调 可视角：水平160°，垂直160° 对比度：3000:1 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥97％ 运行环境 工作温度：-10-40℃ 工作湿度：10%~80%RH 存储湿度：10%~85%RH 存储温度：-20~60℃ 处理能力 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60Hz 刷新率：/H:≥3840Hz;/N≥1920Hz 灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 电气参数 平均功耗：＜300W/㎡ 峰值功耗：≤800W/㎡ 电源：110~220VAC±15％ | 平方 | 38.8 |
| 2 | 显示屏专用电源 | 200W电源静音超薄设计，信号及电源双备份 | 台 | 190 |
| 3 | 接收卡 | 75-E接收卡 单卡带载512×512 像素,支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面,集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 | 张 | 45 |
| 4 | 视频处理器 | 二合一发送卡是一款 集视频处理、视频控制功能于一体的 LED 视频控制器。可接收多类视频信号，具备高清图像处理能力，支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示。凭借强大的视频处理和发送能力 | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 大屏专用 | 个 | 1 |
| 6 | 简易箱体 | 960mm*960mm铁制不带门 | 平方 | 38.8 |
| 7 | 接收卡连接网线 | 超五类 | 根 | 45 |
| 8 | 单元板连接长排线 | 16P纯铜 | 根 | 648 |
| 9 | 电源连接线 | 国标纯铜 | 根 | 184 |
| 10 | 控制主机 | I5处理器 独立显卡 | 台 | 1 |
| 11 | 网线 | 国标纯铜 | 项 | 1 |
| 12 | 显示屏结构 | 钢结构及包边 | ㎡ | 41.4 |
| 13 | 散热系统 | 轴流风机 | 台 | 4 |

3安防设施

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路障大理石花岗岩石球 | 直径50cm，杂质0.03%。抗弯强度1600MPa，抗压强度1500MPa，材质花岗岩型号 | 30 | 个 |

4直饮系统设备

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一开五温饮水机 | 出水量：120L，出水水质：净化水，储水量：100L，电压： 380V，电源： 30A，工作原理：反渗透，功率： 6000W，进水压力：0.3，净重： 120，控制方式：自动，类型： 纯水机，冷水温度：常温，滤芯：RO膜，热水温度：＞90，日制水量：2000L，水处理机类别：纯水机，过滤配置：五筒五级，内胆：304#材质。外壳不锈钢面板，温度数码显示。满足200人饮水。中标企业负责安装到位，确保正常使用，三年质保。 | 10 | 台 |

5园林绿化设备

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自走式打药机 | 电动+药桶+打药机，果园打药机，三轮风送高压柴油自走式打药车农药种植果树喷药机 ，15马力800斤不锈钢药桶。 | 1 | 台 |
| 2 | 高空修剪树枝锯 | 电源:锂电池，电压:40V，电池容量:4.0AH，充电时间:2.5H，空载转速:480ORPM，噪音:80dB，链条节数:40节，链条速度:8.8M/S，导板尺寸:305mm(10寸)，切割长度:254MM，切割高度:4M，整机长度:220-308CM，油箱容积:90ML，裸机重量:4KG，整机重量:5.25KG。 | 2 | 台 |
| 3 | 充电修枝剪 | 额定功率 150W 。额定电压 DC14.4V 。最大剪切量 25mm (鲜树枝) 。最大剪切量 15mm(干树枝) 。电池充电时间 2-3h 。电池工作时间 6-8h 。重量(含电池) 1kg 。4.5公分电动剪刀，1.9米加长杆。 | 2 | 把 |
| 4 | 园林修枝剪 | 材质高碳工具钢，总长21cm，剪刀口4.5cm，剪刀直径3cm，重量250g， | 10 | 个 |
| 5 | 伸缩高枝剪 | 剪片 高碳工具钢，表面镀硬铬处理 ，伸缩范围 1.8m-3.0m 1.8m-3.0m 重量 1310g 1300g 剪刃长度 50mm(纯手工测量，略有误差) 50mm 。 | 2 | 把 |
| 6 | 修枝锯 | 锯片: 高碳工具钢表面镀镍处理、 UV齿槽高频脉冲淬火 研磨方式: 曲线研磨， 重量: 185g， 齿距: 3.5mm 齿厚: 1.3mm， 总长: 437mm刃长270mm | 10 | 个 |
| 7 | 背负式电动喷雾器 | 产品类型；电动喷雾器，产品尺寸（长*宽*高）(mm) 380*210*495mmmm，产品材质；塑料 | 4 | 个 |

第二标段115.5264万元：医务，心理咨询，社团乐器一批

采购需求

1医务室设备

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏 | 制冷剂种类:氟利昂 R134a2.温度范围:-18℃至10C。控温方式:数字显示控制温度4.制冷方式:风冷式电源电压:220V/50Hz6.制冷能力:260W。外形尺寸:1125*740*1980。室内灯光:LED灯。箱:钢化玻璃门有效容积 (L)900，结构形式；立式； | 2 | 台 |
| 2 | 担架 | 承重量 (kg)；150公斤。自重(kg)；2。尺寸:展开200*54*18CM，PVC面料尺寸:170*55CM，折叠尺寸:102*31*12CM，4条支架高度:18CM，保险带:2条，材料:加厚铁管喷塑，滚轮:2个，特点:折叠便携，颜色:蓝色，适用范围:医院、学校、救护车、体育场等事故或意外多发场所。 | 4 | 个 |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 灯管长90厘米，支架长93厘米，30W，使用电压为220V，平均寿命为8000小时。 | 2 | 个 |
| 4 | 制氧机 | 1、最大推荐氧流量:5L/min 2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围:l~7L/min 3、最大推荐流量下，施加7kPa的背压,流量变化应在5L/min±10%范围内。 4、出口标称压力为零时的氧流量(在初始开机30min内,达到规定的浓度水平) 氧流量1~5L/min时,氧浓度≥90%(V/) 5、出口标称压力为零时,氧浓度与氧流量的函数图(见下图): 该图是依据样机检测的实验室数据绘制的参考图 6、最大出口压力:额定氧流量下,压力应20kPa~70kPa 7、压缩机安全阀释放压力:250kPa±50kPa 8、最大雾化率:≥0.2mL/min 9、制氧噪声:≤60dB(A)10、额定输入功率:480VA 11、电气分类:I类设备,BF型应用部分12、运行模式:连续运行13、进液防护程度:IPX014、主机净重:约19kg 15、外形尺寸:约320mm(L)X310mm(W)X555mm(H) 16、海拔高度:海平面至1828米时不会降低氧浓度,从1828米至4000米时 效率会低于90%。 17、设备类型:非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧 或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)18、主机有效使用期限:5年(易损易耗品除外) 易损、易耗品:过滤棉、空气过滤器、湿化瓶、湿化管、鼻氧管、吸氧面罩、雾化装置和脚轮。 | 2 | 台 |
| 5 | 听诊器 | 品名:医用听诊器，系列:HM-450，不锈钢耳挂材质:不锈钢，导音管材质:PVC耳塞材质:PVC\硅胶听诊器总长:70cm产品净重:185g听诊面直径:4.6cm管子直径:1.1cm耳挂直径:0.6cm 配件:备用悬浮膜片x1张备用耳塞x2对姓名牌x1个 无尘布x1张 | 2 | 个 |
| 6 | 血压血氧脉率呼吸心率检测仪 | 功能:可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和体温等 屏幕:≥12英寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600 规格:长宽高440*300*380mm电池:内置大容量电池，超强续航能力 心电:支持3/5导心电测量 血氧:0%-100%，精准度±2% 脉率:0bpm-250bpm，精准度±2bpm 心率范围测量:15-300bpm，精准度±1% 呼吸测量范围:0-120rpm，精准度±2rpm 注册证编号:粤械注准20162070714 | 1 | 台 |
| 7 | 人体测温仪 | 精确测量：测量偏差≤±0.3℃。 快速测温：测量时间＜1秒钟。 测量距离：在5-15CM之内都可以适应，无需固定测量距离。 屏幕显示：屏幕液晶显示测量温度。 单位转换：使用摄氏度、华氏度互相转换。 温度报警：自由设定报警温度 存储数据：存储测量数据，便于分析参考对比 非接触性：对人体耳腔、额头测量，不接触人体皮肤 设置修改：可修改、设置参数，适应白、黑、黄、棕色不同肤色人种等 易于使用：多键测量，操作方便 | 5 | 把 |
| 8 | 轮椅 | 1、座位宽度：双大腿与扶手之间应该有2.5—4cm的间隙，即为轮椅应有的坐位宽度。 2、座位深度：坐上轮椅后，坐垫的前缘离腘窝约6.5cm,，即为轮椅应有的坐位深度。 3、扶手高度：双臂内收的情况下，坐位时前臂平放在扶手上，肘关节屈曲约90度为正常。 4、座位与脚踏板的距离：鞋跟至腘窝的距离再加上4cm，脚踏板的板面离地面最少应该有5cm 5、靠背高度：座面至腋窝的距离减10cm。 总宽:66厘米 座宽:43厘米 扶手离座位:26厘米，背高:58厘米 座深:43厘米 座位离地:50厘米 kg，总长:110厘米 净重:25.5公斤 载重:100公斤 | 2 | 个 |
| 9 | 指脉氧检测仪 | 1、显示方式:OLED显示血氧饱和度显示:70~100%，+2%脉率显示:25~ 250 BPM， 士1%或土1BPM，取大者 2、电源:2节AAA 1.5V碱性电池，电压适应范围:2.6 3.6V 3、功耗:小于30mA 4、测量精度:血氧饱和度在70%-99%段为士2%，小于70%无定义，脉率为士1%或土1BPM，取大者 5、弱灌注情况下的测量性能:在脉膊充盈度为0.6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值 6、抗环境光干扰能力:在室内自然光及现有照XX源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于士1% | 4 | 个 |
| 10 | 血糖仪 | 产品由电池电源、外壳、主板、显示部分、按键组成。基本原理：采用葡萄糖氧化酶的电化学法；基本参数：测量范围为1.1mmol/L～33.3mmol/L(20mg/dL～600 mg/dL)；样本要求：毛细血管全血；分析速度：5秒/次；测量重复性：测量浓度＜5.5mol/L(＜100 mg/dL)时，SD＜0.42mmol/L(＜7.7mg/dL),测量浓度≥5.5mmol/Dl(≥100mg/dL)时，CV＜7.5%；准确度：测量浓度≤4.2mmol/L(≤75mg/dL)时，允许偏差不超过±0.83mmol/L(±15mg/dL)，测量浓度＞5.5mmol/L(＞100mg/dL)时,允许偏差不超过±20%。 | 2 | 个 |
| 11 | 彩色B超 | 1、系统通用功能:1.1.≥15英寸高分辨率彩色液晶监视器。1.2.全数字化声束形成技术。1.3.精确超采样技术。1.4.数字化处理通道数≥1024。1.5.系统动态范围≥180 dB。1.6.扫描线:扫描线密度>256超声线.1.7.数字化二维灰阶成像单元。1.8.实时组织弹性成像单元。1.9.频谱多普勒显示及分析系统,1.10.≥4类Y曲线图像后处理，根据使用者要求形状参数随意组合可变。 1.11.两种模式的组织谐波成像技术;宽带脉冲反向和滤波谐波技术，可分别用于腹部、官和心脏、腔内检查。*1.12.组织谐波成像技术，每种探头基波中心频率≥5组，可视可调;谐波成像频率≥*1.12.组织谐波成像技术，每种探头基波中心频率≥5 组，可视可调;谐波成像频率≥5 组(所配探头需提供图片)。1.13.智能化自编程预设置功能:针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件≥15,以减少图像调节所需的时间，用户选择条件，系统可自动切换探头。 1.14.数字化图象局部放大,帧频不降低1.15.主机可实现二维和彩色多普勒双幅实时动态显示功能。1.16.全面的应用软件功能(腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、骨科、泌尿科等测量计算包).1.17.图像存储与(电影)回放重现:全数字化硬盘，硬盘容量≥160GB，DVD-RAM图像存储,电影回放2D或彩色图像重现≥3000帧或多普勒频谱≥500秒。2、技术参数要求:2.1.测量和分析:(B型、M型、D型、彩色模式):2.1.1.一般腹部测量和计算软件。2.1.2.妇产科测量和计算软件:-产科测量项目必须含有胎儿颈项皮肤厚度NT测量:日右胎!林希马款亚仕升比曲处县学有纤白动牛出注马王十龄入粉结吐业儿声心动图分析与计算。2.1.3.胎儿心脏测量和计算软件。2.1.4.心脏功能测量软件。2.1.5.外周血管测量和计算软件.2.1.6.关节计算及报告软件. 2.1.7.术中超声分析软件。2.1.8.用户可建立特殊用途测量软件。2.2.探头规格:2.2.1.超高灵敏度宽频带、多频变频探头技术;探头的频率范围为2.午13.0 MHz。2.2.2.中心频率:可选择22种。*2.2.3.腹部探头显示最大穿透深度≥360mm(提供图片);穿刺导向:凸阵、线阵及腔内探头具有穿刺导向装置。2.2.4.B/D兼用:凸阵:B/PWD、线阵:B/PWD、相控阵:B/PWD、B/CW.2.3.二维显像主要参数:*2.3.1.探头配置:腹部小凸阵一个:频率范围3.0-8.0MHz，支持弹性成像。高频线阵一个:频率范围 5.0-13.0MHz | 2 | 台 |

2心理咨询

| 序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询专用单人沙发 | 沙发：多色可选，实木框架，麻布材质，内填高回弹海绵，尺寸76*72cm，座深47cm，坐高42cm。 三角茶几：多色可选，桌角实木，桌面模压板，尺寸55*60cm。 配置组成：2个个体沙发+一个茶几 | 套 | 2 |
| 2 | 心理书籍 | 心理学方面的书籍、期刊及资料 | 本 | 30 |
| 3 | 心理咨询信箱 | 1.总高33cm 2.底宽20cm 门高16cm 宽23cm.2.材质木制 | 个 | 2 |
| 4 | 无声计时器 | 材质：ABS产地：中国大陆省份：浙江省地市：金华市 颜色分类：珍珠白 石墨黑 少女粉上市年份季节：2022年夏季动力类型：电池 | 个 | 2 |
| 5 | 心理测评系统 | 一、心理测评系统简介 心理测评系统是为满足广大心理学工作者及心理咨询室等对心理咨询和心理测评工作的现实需求而精心研发的一款主要以心理健康评估、测评、在线心理咨询等为主的专业心理测评系统。 二、系统部分功能模块简介 1、多方式安装：系统支持单机、局域网和互联网三种运行模式。 2、分级管理功能：本心理测评系统实现多级管理功能，即超级管理员、管理员、用户。方便心理咨询室的工作开展及高效性。 ★3、内置不少于90职业院校心理测量量表，满足测评的多样化，系统允许管理员可根据自己的需要自行发布所需要测评的量表，可指定测试用户、年龄段或者是次数。测评时可以选择自动跳转下一题或点击下一题上一题按键，能够防止因为自动跳转过快，答错题目。测试时左边会有答题卡，测试过的题目会被点亮，能够防止漏题。 4、自动生成结果；5、自定义添加量表；6、量表权限设置；7、自定义测评问卷模块等功能 | 套 | 1 |
| 6 | 心理自助系统 | 产品型号：RR-XL-Z43 产品描述：心理自助管理平台通过点击查询了解自身心理问题，智能判断心理问题的程度和种类，同时针对来访者表现的心理问题进行调节和治疗，并可以实现情绪管理、缓解压力等心理服务 | 套 | 1 |
| 7 | 心理咨询室音乐放松椅体感按摩生物反馈版沙发椅减压 | 音乐放松椅 RR-TT-Y11 | 台 | 2 |
| 8 | 虚拟现实心理训练实系统 | VR智能心理认知评估训练系统 | 套 | 1 |
| 9 | 饮水机 | 桶装饮水机，制热+制冷，上置水桶 | 台 | 1 |
| 10 | 造型书架 | 塔象设计型号: Z2材质: 木木质材质: 其他图案: 抽象风格: 简约现代流行元素: 其他 原木 做旧 民俗 拼接 罗马柱 大师设计 卯榫颜色分类: 矮款 - 杏色 矮款- 薄荷绿 高款 - 鸢尾黑蓝 高款-杏色肤感版【欧松板】 高款杏色加宽肤感版 【欧松板】 定制详询结构工艺: 木质工艺木质结构工艺: 其他是否可定制: 是隔板形状: 特殊造型 | 个 | 1 |
| 11 | 心理沙盘 | 1、心理沙具3000件：按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它， 2、标准沙盘2个：技术规格：内径72cm*57cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征。 3、团体沙盘3个：技术规格：外径120cm*60cm*7cm，国家级环保材质全实木材质，颜色：外侧木本色，内侧涂蓝色 代表蓝天，底部蓝色代表大海和湖泊，是生命和能量的象征， 4、沙具陈列架5个：国家级环保实木材质，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm），便于来访者清晰地看到全部玩具及取用沙具，同时承重性更强，长久使用稳固不变形； 5、沙盘游戏专用沙60kg：原色海沙，天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6、沙盘游戏指导书籍 1本：提供正式出版的配套指导书籍：提供沙盘游戏整个过程的案例及分析。 7、沙盘游戏视频剪辑1套 8、沙具辅助设备含平沙耙，挖沙铲，清洁刷，玩具筐4件套 1套 | 件 | 2 |
| 12 | 心理宣泄情绪减压击打人发泄套装 | 1.仿真宣泄人是一种高密度发泡海绵，具有良好的弹性和柔软的击感，来访者进行击打宣泄时不会造成伤害。该发泄员按成人比例一对一开模。外层用聚酯布包裹，光滑强度高。穿定制毛衣，衣服上没有硬物。即使不戴护手套，也不会误伤来访者。 【产品特点】 仿真人设计：按照真人比例1:1开模制造，高168、宽58、长60 。 优质选材：外层包裹涤纶材质布料，光滑强度高。着装有定制卫衣，衣物上无任何硬物，即使不戴护手套也不会误伤来访者，并且提升击打手感。 金属铁质底座：宣泄人底座采用了金属材质，罐沙固定。外层喷塑处理，方形设计，大气美观。长：不少于59CM，宽不少于49，高：不少于20CM。 姿势任意调节：宣泄人手臂采用活动设计，拳头为圆球形状 发声功能：可以随机发出多种不同的宣泄语音，使得趣味性提高，来访者再进行体力宣泄时候开怀大笑，使得转移来访者的注意力，将心中的不悦大程度上的释放。 2.立式宣泄球：拳击球材质为PU皮，底座：直径约44cm，高度约12cm的塑胶料底座；高度：产品可调节高度126-150cm； 3.宣泄手套：宣泄手套2副，专业宣泄用,PU革制,内胆高回弹。 4.宣泄棒2根，安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长100CM。 5.宣泄卫衣1件，尼龙材质，真人服装。 6.摔打宣泄球4个，直径：22cm；橡胶材料，弹性好，不易变形。 7.宣泄挂图4张，高清环保相纸，颜色清晰，不易退色，尺寸为40*60。 3、提供中华人民共和国国家版权局统一监制登记的“宣泄人录音发声控制系统”的作品登记证书。 | 套 | 5 |
| 13 | 指压板 | 1.高档EVA发泡材质,运动地垫，尺寸为：100*100*3cm（长*宽*厚）； 2.地板接触面为可摩擦面，增大摩擦，防止室内摔倒，纹路清晰； 3.齿扣设计，易于拼接，直接拼在地面即可； 4.颜色：双面颜色，一面为黄色、一面为绿色； 提供具有CMA、CNAS、ilac.MRA的商品质量监督部门出具的符合GB/T14684-2011检验依据的“宣泄地板”检测报告，检验项目包括“含泥量、泥块含量、云母、轻物质、有机物、氯化物、贝壳、质量损失”等检验符合项。 | 张 | 20 |
| 14 | 宣泄墙 | 1.新型环保EVA采用高级环保PU皮革，高密度高回弹软体材料制造而成； 2.尺寸为：30cmX40cmX3cm（长*宽*厚） 3.主要用于贴在心理宣泄室墙面，可以有效的保护来访者，隔绝噪音，宣泄等作用； 颜色：宣泄墙颜色为蓝色、白色； ★需提供资质： 提供具有CMA、CNAS、ilac.MRA的商品质量监督部门出具的符合GB 6675.4-2014、GB/T3324-2017检验依据的“宣泄墙”检验报告，检验项目包括“汞、铅、砷、钡、铬、锑、镉、硒、标志、使用说明、甲醇释放量”等检验符合项。 | 件 | 50 |
| 15 | 团体活动桌椅 | 一、产品介绍： 团体活动桌在团体活动是建设良好集体的重要组成部分和最重要的内容。团体的共同努力目标要靠团体每个成员参与共同的活动而实现。团体的形成，需要通过一系列教育活动，而团体活动的有效开展，可促使集体目标的实现、集体纪律的增强、集体友谊的发展，因而也在一定程度上标志着集体的形成、发展、巩固。 二、产品参数： 1、尺寸：桌面高度不少于70cm， 组合后桌子外圆直径约160cm，内圆直径约60cm。符合团体辅导活动的专业要求。 2、材质：钢木材质，木质多层双面漆面板，金属支架，桌面支架采用直径约5厘米圆管，桌面材质达到国家达标环保级板材，安全环保。 3、形状：每套环形组合桌可自由拆分，6个扇形桌面，可根据团体活动需要，自由组合圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等多种形状。 4、每套桌子应配6把对应背靠折叠椅，靠背宽度43cm，座面尺寸为38cmX38cm，折叠后高为90cm，展开高度75cm。座面和靠背选环保PP材料，支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计，弧形靠背贴合后背，符合背部形状，背部凹槽设计，有手扣方便叠拿收放；采用加固连接件，连接紧密安全，收放不夹手，贴心防护底脚，对椅腿以及地板进行双向保护。 | 套 | 8 |
| 16 | 挂钟 | 极客库材质: 金属风格: 北欧风格形状: 圆形售后服务: 店铺三包产地: 中国大陆省份: 广东省地市: 东莞市尺寸: 12英寸 14英寸机芯类型: 扫秒机芯适用空间: 客厅颜色分类: 黑色 白色 金色 银色 玫瑰金 胡桃色 原木色 黑色-B款 白色-B款 银色-B款 黑色-B款14英寸 白色-B款14英寸 黑色-数字款-黑秒针 白色-数字款-黑秒针 金色-数字款 黑色-B款数字 白色-B款数字 银色-B款数字 黑色-数字款14英寸 白色-数字款14英寸 胡桃色-数字款14英寸 原木色-数字款14英寸毛重: 1.4kg/1.8kg工艺: 印刷组合形式: 单件镜面材质: 玻璃机芯品牌: 太阳机芯动力类型: 电池是否双面: 否表盘材质: PVC包装体积: 35*35*10cm/42*42*10cm | 个 | 3 |
| 17 | 置物架 | 工厂型号: R1252颜色分类: 法式奶油 红米双拼款式定位: 艺术风格型 | 个 | 3 |
| 18 | 室外团体拓展器械包 | 产品参数】：该套设备由 20 款游戏组成：1、巨人脚步：巨人脚步道具 2、穿越电网：手工编织尼龙绳网、仿木质锁形电网挂架。3、不倒森林：共有不倒森林 20 根。4、摸石过河：3 块砖块（Eva 材质），每块长 30 公分，宽 13 公分。5、绑腿跑：布艺耐力带材质。 6、脚踏实地：趣味大脚板，长 0.3 米，每套为 1 双鞋 4 双底（即 2 只鞋 8 只底）。7、流水作业：1、流水作业（能量传输）杆，每套 10 片（30cm）；接球杯 1 个+高尔夫球 1 个 +弹力球 1 个+能量传输收纳袋（40cm）1 个。8、齐眉棍/同心竿：断节细管 6 根，PPR 材质，每节 40cm。9、同心鼓/击鼓跌球：10 寸同心鼓，直径 330mm*厚 100mm。PVC 排球一个，打气筒一个 10、心心相印：递球 3 个（直径 450mm，瑜伽球 PVC 材质），打气筒 1 个。11、无敌风火轮：牛津布衣轮 1 套，宽 8000mm*长 400mm12、突破雷阵：突破雷阵 1 套，5*4.8 米。13、连体兄弟：高强度 PVC 管长 800mm，φ30mm，3 节 1 根。14、急速传递：直径 2 米的绳圈、1-30 的数字信息卡片 15、神笔马良：笔和绳子等 16、交通阻塞：交通堵塞用地面大图 17、翻叶子：翻叶子专用道具布 18、孤岛求生：孤岛求生专用道具岛 任务卡 眼罩 19、管理金字塔：项目任务卡 20、管理七巧板：5 种颜色的七巧板共 35 块 1-7 组任务书及图形卡 21、素质拓展游戏收纳箱 1 个 | 套 |  |
| 19 | 室内团体活动包 | 包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共 8 大主题 41 种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。【产品配置】：活动指导书籍：本书籍通俗易懂、简洁明了、便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。教学录像：以 U 盘形式发放，以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练；活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中：团体活动包 A 包可做活动游戏有：环境适应篇-我要找到你，沟通交往篇-双人画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，创新实践篇-比比谁高，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记，创新实践篇-畅想拼图，学习管理篇时装秀；团体活动包 B 包可做活动游戏有:环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开“手链”，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1 分钟价值，心灵成长篇- 感恩父母，心灵成长篇-命运之牌，自我意识篇-百花园，创新实践篇-高空飞蛋；团体活动包 C 包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收获“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义，创新实践篇 -平面魔方，学习管理篇-用途无限；（1）.团体活动室外 D 包可做活动游戏有：环境适应 1 套 5500 5500 新疆安乾教育 42 篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟” 行动，竞争合作篇-造“房子”，竞争合作篇-穿越沼泽地，沟通交往篇-风雨同行。《学校团体心理游戏教程与案例》书籍 1 本 | 套 | 1 |
| 20 | 多媒体教学设备 | 1.一体化设计：外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突起；2.电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压输入确保设备运行的稳定性；3.待机功耗：整机待机功耗需≤0.5W；4.防火性：为保证设备使用安全，需使用金属边框，整机采用防火防护外壳设计，为保证设备使用安全，根据 GB4943.1-2011 中防火试验要求，外壳采用 金属材质，符合 V-0 等级,5.防撞击：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.7kg钢球，在高度 2 米位 置进行自由落体撞击实验或用 2.26kg 的钢球在进行自由落体撞击试验6.防静电：设备信号端子口具有抗静电干扰功能，确保外连设备间的信号稳定及设备安全,符合 GB/T 17626.2-2006 的要求。7.防辐射：设备具备低辐射特性，适合室内使用，符合 GB 92542008 的A级要求8.防眩光：屏幕表面采用4mm厚全钢化防眩光玻璃3.0mm防眩钢化玻璃，透光率93%(±3%),雾度 8%外界光线照入时在任意角度观察，无明显光斑。9.防遮挡：红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到10度时，仍然可以实现多点触控；10.抗强光：设备在100KLux强光照射下能正常触控；11.一体机[MTBF认证]：一体机[MTBF认证]：设备无故障运行时间大于15万小时；OPS[MTBF认证],无故障运行时间大于200000小时；12.体感操控：支持体感操作，可通过肢体语言的识别实现软件控制操作；触摸方式：光学红外触控技术，无需安装任何驱动程序。支持WindowXP，WindowVIST，Window7，Window8/8.1，Mac OS，Linux等操作系统；13.支持双系统：支持Window和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行； 14.系统平台：OPS采用Intel标准80PIN电脑接口(拒绝采用厂家自定义接口).15.YPbPr/VGA接入：设备支持同时接入YPbPr、VGA通道信号，在通道选择中可实现YPbPr/VGA通道选择和信号读取16.一体机设备自带ram≥3GB。17.一键滤蓝光：屏体具有物理防蓝光 功能，无需其他操作即可达到蓝 光防护效果，扫描交互设备前面 板二维码可获取产品防蓝光检测证书键,18.整机天线：整机缝隙天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离30米（通信速率大于 10Mbps/sec），AP模式，无干扰环境，通信距离10米（通信速率大于10Mbps/sec）19.定时开关机功能：具备多种开关机模式，定时自动开关机与远程开关机，定时开关机时间可自行设定。20.双WiFi功能：设备支持自身连接网络的同时，产生热点供其它设备接入21.信号源唤醒设备：当外接信号源时，如整机处于关机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。22.双网口功能：设备支持双网口网络交换的功能一根网线实现双系统上网：整机只需一根网线就能实现安卓和Windows系统同时上网23.系统备份还原：设备支持Windows系统自动备份当下系统的配置信息；当系统出现故障导致无法开机的情况，可实现一键还原功能，降低整机故障率24.OPS开关机：不影响其它信号源输入的情况下，设备前置按键可实现一键OPS开关机功能25.智能USB功能：U盘插入设备USB接口，可自动识别读取至当前系统；若选定U盘所在通道，则进行系统切换不影响U盘当前操作26.开机Logo及动画定制功能：设备支持开机logo、开机动画自定义27.标准OPS接口：主板采用Intel标准ops 80针接口，无兼容性问题28.串口控制：设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能29.屏幕类型：86寸LED液晶A规屏；30.显示比例：16：9；31.对比度:≥6000：1；32.可视角度：垂直上下≥178°，水平左右≥178°；33.亮度:≥500cd/m²；34.屏幕分辨率:3840*2160；35.色彩度：10bit，1.07B；36.整机物理按键前置，物理功能按键8个；前置双系统（安卓和Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统；除前置接口外，整机USB接口≥2，安卓系统USB≥1。接口具备中文丝印标识：USB Type-C*1,双通道USB Type-A *2(Windows和Android系统均 能被识别，无需区分),HDMI IN*1高清(以上均为非转接接 口 )37.整机触摸区域无图标按键，防止老师误碰，操作简单快捷；38.三合一摁键：支持电视开关、电脑开关、节能待机键三键合一；39.前置摁键：快捷按键和电源键不少于7个，在不使用遥控器的情况下,通过前置快捷按键可实现一键开启/关闭OPS设备40.一键节能：不借助遥控器，具备一键关闭液晶屏，实现节能80%以上，同时可以一键打开背光；41.支持虚拟触摸旋钮调节：支持在整机任意通道画面中通过虚拟触摸旋钮调节喇叭音量、高音、低音，并可一键切换不同环境声音模式，支持屏幕亮度、对比度、色调、锐度调节，并可一键切换不同屏幕显示模式；42.前置音响15W×2个；43.外部信号输入智能识别功能：当老师外接笔记本时，设备能自动切换至对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，保障老师使用的便捷性；44.书写方式：手指或笔触摸；45.首点响应时间：≤5毫秒，连续响应时间≤3毫秒；46.识别距离：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm，即识别为有效触控；47.触控精度：±0.1mm；48.色彩饱和度：≥92%，光标速度为125点/秒；49.整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小50.书写延时：设备上使用书写类软件时，书写延时低于50ms，笔迹流畅；51.智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能；52.安卓配置要求：Android8.0及以上版本，内存≥3GB；存储空间≥8GB，并可扩充内存和存储。嵌入式操作系统：设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现触控功能、白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览、升级、OFFICE办公、自主APK应用下载安装，可与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。53.U盘文档管理：U盘插入任意一个前置USB接口中即可在安卓系统下实现自动分类管理，支持对USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，提高检索查询效率；54.支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，PNG，BMP，MPEG1、2、3、4，RMVB，MP3，H264等55.软件内置互动式操作说明帮助文档，即点即学；笔锋功能：白板软件实现书写笔锋功能，还原书写真实效果56.整机温控功能：设备实现高温预警功能，智能关闭系统功能57.便签：可以当便捷白板使用，支持50页存储白板形状识别：智能识别画图形状，并显示为规范图形58.白板标尺功能：白板具有标尺工具，实现距离测量等功能59.白板PDF或图片格式存储：白板可实现白板内容、笔迹最终状态以PDF或图片格式保存的功能，以实现页面的存储和分享。60.白板页面分享：白板具备页面以邮件形式、二维码形式分享的功能，以实现页面内容保存61锁屏功能：为防止老师的误操作，及学生的课间的操作，设备可设置锁定屏幕功能，设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键锁定屏幕。数字密码解锁屏幕，解密方式简单易行62.智能U盘锁功能：整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁63.平板管家：实现安卓、windows系统一键自检的功能、提示故障原因，一键优化系统、提高系统运行速率64.投屏功能：通过设备配套的软件实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能65.切换通道：触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态。一键录屏：设备前置物理按键可实现一键录屏功能，可将屏幕中的课件、音频内容与授课老师的声音同步录制。66.物理按键配置：前置物理按键功能可以在系统中进行配置，如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops或对ops一键还原。67.悬浮球功能配置：不受系统影响可手势唤出的悬浮球可在系统中配置用户常用的功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。扩展功能：(1)迎宾辞：实现教室迎宾辞在一体机上的的设计及显示；（2）远程桌面：通过远程桌面功能可以实时的操作这台计算机，在上面安装软件，运行程序等操作；（3）签名墙：一体机外接摄像头可对学生进行人像采集，配合屏上学生的签字批注，把背景图案、人像、签字结合成签名墙；(4)应用商店：支持安卓系统应用的便捷下载、安装；（5）小工具：小工具集（倒计时、秒表）备注：增加1、无线投屏软件是小巧便捷的无线传屏同屏传输软件，帮助用户进行无线数据的传输，屏幕通过无线WiFi网络实时投射到电脑上显示，同时电脑端也可以使用鼠标键盘操作，让PC端、移动端屏幕上的内容同时显示到一体机上无线投屏软件V2.0.1及以上版本。2、移动支架3、智能教学软件1 支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、习题试卷、经典阅读资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能。2 支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、日字格、小方格、五线谱、数学本、坐标系、篮球场、足球场、黑板、白板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能；支持板书内容保存至云端，支持调取二次编辑与分享。3 支持本地或在线播放教学课件，并实现office与WPS文档的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。4 支持终端投屏授课功能，远程授权大屏登录个人账号、远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、移动设备全息投屏、快捷输入课堂教学行为。5 支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写功能，笔迹流畅并自带笔锋。6 不需二次点击、翻页或跳转，在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，教师可对书写后的板书内容进行放大或者缩小，缩放比例在50%-200%之间；支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。7 支持打开新媒体互动式ppt/电子绘本类PPT，基于插件式ppt实现任意拖放、移动，即时判断对错，反馈答题结果。8 提供画笔（两种笔形、四种粗细、自定义颜色）、板擦（区域擦除、撤销、清空）、聚焦、放大、计时、录制、幕布、学习墙、计时器教学工具，支持原笔迹书写、标注与保存功能。9 支持一键调取平台内优质教学资源（本机资源、网盘资源、校本资源、科学可视化资源）。10 提供学科工具，如平面图形、立体图形、尺规、量角器、函数工具、英文词典、数学动图、诗词卡片、仿真实验，其中尺规和平面图形支持角度和长度的数字标注，化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥等，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学。11 支持将个人板书同步保存至云端，并按时间轴、班级、来源条件进行分类，随时随地按需进行再次调取并进行二次编辑（非JPG格式或PDF格式）；支持云端存储的板书内容同步删除或批量导出至本地。12 实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别功能；支持智能工具板内的所有板书记录同步保存至云白板。13 支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词功能。14 支持画圈搜索教师的手写中英文字词，并实时搜索互联网资源的功能。15 支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制功能。16 支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内。17 支持进行课堂实录的功能，教师可在使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、音视频、第三方教学应用时进行课堂录制，录制过程中可随时暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可以根据教师的需要选择视频画质和音频来源；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘，并分享到班级和学生。OPS电脑：（8H）处理器 CPU采用Intel 1.采用80 PIN Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel 11代酷睿处理器，主频不低于3.1GHz；3.内存：8G DDR4；4.硬盘：256G SSD固态硬盘；5.接口：非外扩展具备6个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI，1路DP，1路Type-c；6.整机具备防盗锁孔位，可提高产品安全性；7.电脑内置Win10操作系统及办公软件；，电源 DC12V~19V,>=10A尺寸 180mm（长）x194mm（宽）x42mm（厚度）重量 1.24KG±10G，4K高清USB摄像机支持自动电子增益功能，亮度自适应重量 1.24KG±10G，内置双麦克风，拾音清晰 支持Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用传感器类型: 8MP CMOS分辨率: 3840 (水平) × 2160 (垂直)视频帧率: USB3.0：3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps USB2.0：1920 × 1080 @30 fps/25 fps最低照度: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)镜头: 3.6 mm视场角: 水平：79°，垂直：43°，对角线：92°三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°线缆长度: 2 m视频输出: USB 3.0音频输入: 摄像头内置双mic，工作温度和湿度: 10℃~45℃，湿度小于90%(无凝结)供电方式: DC5V±5%（USB接口）电流及功耗:2.2 W MAX尺寸: 130 mm × 53.2 mm × 56.6 mm重量 ≈140 g | 台 | 1 |
| 21 | 隔断玻璃 | 办公室铝合金百叶玻璃隔断会议室办公室双层玻璃隔断钢化玻璃隔断，其中包含遮挡所使用的百叶窗。用于心理健康服务中心不同区域的隔断。 | 平方 | 180 |
| 22 | 办公地毯 | 地毯商用办公室加厚满铺灰色隔吸静音楼梯工业地垫，用于铺地面。 | 平方 | 150 |

3社团设备

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦丝 | C调天然葫芦，紫竹，吹管长6厘米，主管长50厘米 ，副管分别长33和17厘米 ，在两支副管紧贴主管的一侧，分别留有一条竹片，用线与主管捆扎在一起。 | 100 | 个 |
| 2 | 竹笛E调 | 紫竹材质，音色明亮，表演专用竹笛竹笛E调。长度56-58厘米左右,笛管直径约2.3厘米。 | 100 | 个 |
| 3 | 二胡 | 小叶紫檀铜轴二胡，骨雕款 *二胡全长81厘米。 *琴弓全长76~85厘米。 琴筒长13厘米。 前口直径(对边)8.8厘米。 | 20 | 个 |
| 4 | 扬琴 | 梧桐木雕花402型扬琴，117*51*12cm。 | 5 | 把 |
| 5 | 古筝 | 紫檀木，18kg，A级琴弦，底板泡桐木，全长是163CM，大头宽是33.5CM，小头宽是28.5CM。弧度数2.5CM，筝弦间距，红木的是29CMU，甲板是的28.5CM。 | 20 | 台 |
| 6 | 琵琶 | 紫檀木木，琴弦为尼龙弦，.全长应为120厘米左右; .顶板长度应为35-40厘米; 顶板宽度应为20-25厘米; .颈板长度应为25-30厘米; 颈板宽度应为7-9厘米; 腰鼓部分长度应为25-30厘米; 腰鼓部分宽度应为24-27厘米; 壳体厚度应为3.5-4.5厘米。 | 20 | 个 |
| 7 | 笙 | 多用响铜，材质为紫竹笙长:59.5cm,宽:35cm,高75.5cm 中音键盘笙支架长:65.5cm,宽:37.5cm,高:71cm 支架升起时离地高度为:58.5cm | 5 | 个 |
| 8 | 木鱼 | 对眼水文波，材质为紫檀，长度约10.5厘米，宽度约4.5厘米，厚度约2.5厘米。 | 5 | 个 |
| 9 | 铃鼓 | 鱼皮鼓面，木框采用胡桃木制作，鼓框高4—4.7厘米，鼓框厚1.2—1.3厘米，鼓面直径20—25厘米。 | 20 | 个 |
| 10 | 大鼓 | 鼓身由木材制作，鼓皮由动物皮革，鼓卡采用铝合金，24寸龙鼓扁鼓【80cm*40cm】+鼓棒+鼓架。 | 3 | 台 |
| 11 | 立式钢琴 | 型号为123立式，材质共振类为桐木、结构类为椴木、色木、装饰类为桃花心木、核桃木，155*60*123cm | 2 | 台 |
| 12 | 电钢琴 | 材质为木质模块，实木，配琴架和音踏板．全新的数码钢琴风格，高品质、多种音色、重叠及分割功能，录音及播放功能，节拍器，可调校速度及节奏的节拍器。 数码效果，能加强音色效果，使琴音变得丰富和沉厚。自动伴奏，渐进式的击槌键盘 钢琴内置扬声器、88键、击槌式装置，仅以琴身计重约13.0千克。键盘：88力度键：3级（on/off）重锤：●；复音数：32；音色：8；数码音效：回响（4）合唱（4）；回响（4）合唱（4）；回响（4）合唱（4）节拍器：●； 节奏：120；伴奏音量：可调；曲库：30；录音功能：2轨（5200个音符）；踏板：●调音：●；变调：●；MIDI：16轨GM标准；电源：AD-12；重量：13kg。 | 10 | 个 |
| 13 | 萨克斯 | 金属材质，乐器净重3.5kg，7斤左右，加上箱包大概10kg，20斤左右。包装尺寸为：86*23*36cm。 | 10 | 个 |
| 14 | 单簧管 | 硬质橡胶、ABS塑料，降B调，标准17键参数：14.8mm(.583")，管体材质：非洲黑木，按，按键材质：镀银键拇指键：可调，产地：捷克，无铅焊接， | 10 | 个 |
| 15 | 长笛 | 乌木，长约32cm,口径约2.2cm,孔距约2.8cm。 | 10 | 个 |
| 16 | 长号 | 磷铜，全长约155厘米,铜制,直、长喇叭形。分3节,嘴节长约30厘米,中节长约60厘米,尾节长约65厘米,喇叭口径约20厘米,顶有锅形吹嘴。奏时,唇抵号嘴,双手托管,唇振发音。 | 10 | 个 |
| 17 | 圆号 | 材质为磷铜，四键，长度约6.5cm,上膛外径2.5cm,膛内直径1.5cm | 10 | 个 |
| 18 | 乐谱架子 | 材质为铁，木、加厚加粗、可伸缩，高度可自由调节，低至80cm、高达160cm。三节管径，分别是：19、22、25mm，更稳健、牢固。谱板宽50cm、高35cm左右，可放置大曲谱。 | 50 | 个 |
| 19 | 小提琴 | 面板为云杉木、背板和侧板为枫木，琴弦为尼龙弦，琴体总长 琴颈上厚(净)12mm 拉板下宽42mm 琴身总长355mm 琴颈下厚(净)13mm 弦眼间距 琴身上宽168mm琴颈木桦处宽 (装头样板)马子脚厚 4.5mm 琴身中宽108mm。 | 20 | 个 |
| 20 | 大提琴 | 面板为桦木、枫木，D001四分之四身高1.5米以上，4/4（全尺寸）大提琴， 最宽约500mm，琴身长755mm。 | 10 | 个 |
| 21 | 吉他 | 面板为云杉木，背板和侧板为桃花心木，琴板为胡桃木，传统民谣吉他，长度为40英寸，约101.6厘米。宽度为10.5英寸，约26.67厘米。 | 10 | 个 |
| 22 | 电吉他 | 材质为玫瑰木，品数为22品，单线圈×2，常被称为4/4尺寸,长度约为100厘米(39英寸),适合成人使用。 | 10 | 个 |
| 23 | 架子鼓机械鼓 | 底鼓、落地嗵鼓，嗵嗵鼓、军鼓、嗵鼓支架为CL940LB、鼓腔为赤杨木6寸，地鼓22＇×14＇ 嗵鼓16×16＇ 耳鼓13＇×11＇ 12＇×10＇ 军鼓14＇×6.5＇ 踩镲14＇ 吊镲16＇，单位cm。 | 5 | 个 |
| 24 | 架子鼓电鼓 | 尺寸宽269毫米、高147毫米、深39毫米，鼓及打击乐287、键盘128，鼓组10，节奏30to300BPM。7头鼓的体积大概是2.5x1.5米，5头鼓的体积是2米x1.5米 | 5 | 个 |
| 25 | 都塔尔 | 110cm音色佳成人演奏级中等工艺，共鸣箱、琴头、琴杆、弦轴、琴马和琴弦等部分组成，制作材料多采用经过自然干燥的桑木、杏木，规格尺寸按照男士、女士和儿童的不同分类而定。大的柄上用丝弦缠17个品位，小的有14个品位，适合男女弹奏。 | 10 | 个 |
| 26 | 坦布尔 | 105cm杏木音色佳成人演奏级中等工艺，琴身全长114厘米～141厘米，共鸣箱面宽12.5厘米～14.4厘米，桑木制，蒙以桐木面板，五个T形轴左二正三，张五条钢丝弦。 | 10 | 个 |
| 27 | 热瓦铺 | 130cm杏木音色佳成人演奏级中等工艺，琴杆上缠有二十八个丝弦品位。琴杆与音箱连接处两侧各设一弯角。琴杆、音箱上镶有驼骨、贝壳等装饰。主奏弦和四至六条共鸣弦，均用钢丝弦。新型热瓦普，音箱较大，采用多板拼合，蒙蟒皮，琴杆较短，上黏指板，嵌二十四个铜制品位，按十二平均律排列。 | 10 | 个 |
| 28 | 手鼓 | 木加牛皮成人演奏级中等工艺，10寸 | 10 | 个 |
| 29 | 手风琴 | 48*20*43黑色木质结构 型号 YY-9968琴重8.5千克。长48厘米，宽18.5厘米，高41厘米。 | 10 | 个 |
| 30 | 萨塔尔 | 110cm杏木音色佳成人演奏级中等工艺，通体木制，通长1380 毫米左右，并嵌以骨质花纹装饰。上以丝弦缠就品位十八个，音箱面板上设有 五个高音品位。十至十四个音柱分别置于琴柄正面和左侧面，上拴一根金属主奏弦和九至十 三根金属共鸣弦，码右侧上翘，致使主奏弦远离指板。演奏时竖置琴身于左腿之上，右手持马尾弓擦弦发声，左手按品位改变音高。 | 10 | 个 |
| 31 | 艾吉克 | 100cm杏木音色佳成人演奏级中等工艺，琴长88厘米,形似板胡。 | 10 | 个 |
| 32 | 三角钢琴 | 3A级云杉木音板，9尺三角钢琴尺寸：278*102*155CM。琴弦列：高、中音琴弦由钢丝制成；低音琴弦由钢丝加上紫铜缠丝制成。音板：木质结构。 木材要求质地柔软、有弹性、易传导振动，以白松为最佳。支架：包括铸铁支架和木支架两部分。键盘系统：黑白琴键由象牙制成；音棰常用木制。 踏板机械：金属结构。外壳：漆饰木板结构。乐器特色：音域宽广，音量宏大，音色变化丰富，可以表达各种不同的音乐情绪，或刚或柔，或急或缓 均可恰到好处；高音清脆，中音丰满，低音雄厚。 | 1 | 个 |

备注：具体数量及技术参数详见参数需求(以上产品技术参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品)

商务要求

1、本项目共 2 个标段进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修等一切费用。

2、投标人应保证符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

3、当招标文件中的技术要求以及备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者相关行业标准等为准。

4、付款方式：公示期满后前3个工作日内缴纳中标金额5％的履约保证金或保函，货到甲方指定地点，经验收合格，支付中标价100%。具体以合同签订为准。

5、供货要求：与甲方签订合同后，20个日历日供货完毕，根据甲方实际需求，响应并将所需物资设备等送至甲方指定地点。

6、如核查中发现中标商所供货物与招标文件规定不符，则取消其中标资格， 承担相应的法律后果并赔偿业主方的损失，同时中标商顺延至第二家，以此类推。

7、交货地点：采购单位指定地点。

8、验收要求：

时间：供货完成后由投标企业提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。

验收方式：严格按照招标文件、采购合同以及投标文件开展履约验收。

验收程序：供应商货到采购人指定地点后提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织进行验收并出具验收报告等。

验收内容：数量、质量、技术指标等。

验收标准：验收时供应商必须提供产品检测报告并依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

验收单位：莎车县教育局、本次项目的中标单位及具体使用部门。

9、售后服务要求:

9.1所投产品须是全新产品，各项参数均与招标文件描述一致，如若出现数据偏差要根据甲方实际需求及现场情况进行安装，保证货物能正常使用。

9.2投标人需提供服务联系人；

9.3质保期内，投标人应提供7*24小时的技术支持服务；

9.4在设备交付使用后，中标公司应对设备质保期内及其投标文件中做出的承诺，具有切实可行的措施。供应商维修人员须具有一定专业技术水平的人员，并具有供应商的法人授权委托和有关主管部门颁发的资质证书。

9.5由中标公司或由中标公司授权的安装维保产品，在采购人正常管理使用下，产品质量保修期为质检验收合格之日起1年，接到采购人维修服务通知后在两个小时内到达现场处理故障。质保维保期内不向甲方收取任何维修费用，并确保产品维修后正常运行。

10、设备安装要求：

10.1所有采购设备按投标文件承诺，保证设备软硬件正常运行。

10.2中标人安装完毕后应做相应的调试满足项目要求，如无法满足由中标人负责整改，直至满足招标要求，此工作计入综合报价，不再另行增加费用。

10.2供方应遵守现场的一切规章制度；

10.3无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理废弃物；

其他商务要求

1、乙方需保证所提供的产品是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的协议要求的产品。

2、投标单位投标必须提供分项报价清单，投标单位必须严格按照标的物的品牌，型号，生产厂家，产地，进行投标，以及供货。（如投标单位不按照规定供货，视为虚假投标）

3、所提供货物品种、数量、质量等不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

4、各物资在保修期内除人为因素及不可抗拒因素造成的损坏外，均有乙方负责保修。

5、产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称等。

6、甲乙双方均应当全面履行约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。

7、乙方保证所提供的物品参数规格型号品牌,与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足招标物资试用、性能考核、使用的要求。

8、招标物资到货后,通过甲方组织联合验收组进行最终验收。

9、如验收不合格，甲方将采取中标合同价的5 %的处罚，不予退履约保证金，并保留进一步处理的权利。

10、甲方应严格按照招标物资规格参数品牌和验收报告进行验货，如果乙方所供物资的规格、质量、品牌，性能不符合合同约定、国家标准，将取消乙方供货资格，或乙方提供的售后没有按照招标文件要求执行，乙方须向甲方支付未达标货物价的1%的违约金。

# 第六章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“ 五 开标及评标”、“ 六 确定中标”及本章的规定评标。(内容要包括投标无效界定和详细评标标准)

- 1.    总则

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

    - 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成；

    - 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人；

    - 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1 审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

1.4.2 要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

1.4.3 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

    - 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 开标程序

（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）在线签收投标文件，投标人不足3家的，不得开标。

（4）投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，供应商应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作。

组织评审委员会以不记名投票的形式选定评审委员会主任，并宣读评标会纪律，对评标委员会进行通讯工具管制及宣读相关法律法规。

（5）由采购代理机构工作人员开启报价文件并由供应商代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为10分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

（6）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员CA签字确认，并存档备查。

（7）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

（1）在政采云平台上随机抽取4名评标委员会成员，甲方代表1名，负责评标工作。

（2）评标前，核对评审专家身份和采购人代表授权函，采购人和采购代理机构将对评审专家在政府采购活动中职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（3）通讯工具管理：专家老师将通讯工具调制成静音状态，交予代理机构统一保管。

（4）组织评标委员会推选评标组长，宣布评标委员会成员姓名、工作单位、职称，以不记名投票的形式选取。

（5）采购人和采购代理机构，评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（6）评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；

（7）采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督；

（9）评审委员会要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（10）评审专家如有以下情形，应当回避：

①参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或者实际控制人；

②与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

③与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

②按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认；

③保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况；

④发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止；

⑤发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告；

⑥解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜；

⑦法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

①应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人；

②不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避；有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作) 或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况；

③评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同；

④评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

⑤在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求， 提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任；

⑥法律、法规和规章规定的其他评审工作纪律。

- 澄清和答疑：

①为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、方式指派专人进行答疑和澄清。投标人代表应在评标会结束前保持政采云在线，以便能及时的接受在线询标，询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出在线书面答复。

②重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章后上传或者在线电子签章签字并作为投标文件的组成部分。

③供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

④供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

计算错误的修改：

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- ①用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

- ②单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

- ③单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

①初步评审-符合性审查，符合性检查的内容及标准；

②商务技术符合性审查，符合性检查的内容及标准；

③澄清有关问题；

④比较与评价；

⑤推荐中标供应商名单；

编写评标报告。

  - 定标程序

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）中标候选人并列式时的处理方式：（本项目采用综合评分法）评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

## 5.    评标细则及标准（综合评分法）

5.1   本次综合评分法是：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审要素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

5.2    评委会成员应依据招标文件规定的评审标准和方法独立评审。

5.3    在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1  实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标文件、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标人的投标报价超过了招标文件中规定的预算金额最高限价的；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的附加条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准不符合招标项目的要求的；

（7）售后服务没有完全符合招标文件要求的；

（8）投标产品没有完全符合主要的技术指标、参数；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过复核性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2  非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（6）情形之一的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4   在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5   中标候选人并列时的处理方式：

本项目采用综合评分法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

## 6.   投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“服务内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按投标人须知第12.1规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件需CA证书加密后上传提交，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 7.  其他政府采购政策要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

（2）（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /   %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

（3）投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

（4）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（5）对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无

（6）相同品牌产品处理办法：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理。

如采用最低评标价法，则：详见    五  开标及评标  20.4.1 ；

如采用综合评分法，则：    五  开标及评标  20.4.2。

初步评审- 资格性审查表

| ## 序 号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否 合格 | 是否 合格 | 是否 合格 |
| 1 | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人或被委托人：由社保部门或税务局出具的投标单位缴纳的社保证明和个人缴纳的社保明细表（近半年任意连续4个月的社保缴费凭证及个人缴费明细）；被委托人必须是投标单位正式员工；（新成立公司不足4个月的提供成立至今缴纳证明）； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； |  |  |  |
| 4 | 在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载网页打印件并加盖公章，下载日期需在投标截止日内）； |  |  |  |
| 5 | 具有健全的财务会计制度（2022年度会计师事务所出具的审计报告，2023年新办企业提供银行资信证明）； |  |  |  |
| 6 | 缴纳税收近半年任意连续四个月的完税证明（零申报请出具税务部门加盖公章的证明材料或无欠款税收证明） ； |  |  |  |
| 7 | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面申明； |  |  |  |
| 9 | （第二标段需提供）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“ √ ”表示通过，“ × ”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“ × ”，则结论为“ × ”，表示该投标文件中存在重大偏差， 不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否， 以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

## 初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |
| 4 | 所投产品的货物及数量满足招标文件要求的（可参考投标分项报价表） |  |
| 5 | 供货期满足招标文件规定的； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 9 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 结论：通过评审打“√” , 未通过评审打“ ×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“ √ ”表示合格，“ × ”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“ × ”，则结论为“ × ”，表示该投标文件中存在重大偏差， 不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否， 以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

## 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准(30分) | 投标报价 | 30分 | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务部分(29分) | 服务能力及售后保障 | 16分 | 1、为保证能够及时完成供货并提供质量保证服务，2小时内响应甲方要求安排相关人员到场得4分，4小时内响应甲方要求安排相关人员到场得2分，8小时内响应甲方要求安排相关人员到场得1分， 8小时以上无法到达的不得分。（提供经营场所证明及承诺书） 2、针对此项目安排专业的技术人员，保障设备安装、调试，提供8-10人得8分，提供4-7人得5分，提供3-1人得2分。未提供的不得分。（需提供相关人员具备安装调试能力的证明材料以及劳动合同，不提供不得分。 3.满足文件要求质保1年的基础上，延长1年得1分，最高得4分 | 29分 |
|  |  | 2分 | 在约定的20个日历日供货完毕，每提前一天加0.5分；共计2分。 |  |
|  |  | 3分 | 投标人根据自身情况为满足采购人正常使用提供免费的易损、易耗备品备件承诺函。备品备件及易损零部件的配备清单，清单应当包含名称、数量、品牌、价格能满足采购人质保期内的使用得:3分，不能满足采购人质保期内的使用得:0分。（备品备件需与原厂设备匹配） |  |
|  |  | 3分 | 投标单位根据本项目具有实施项目能力，提供库房及售后服务网点（包括：库房及售后服务网点清晰图片、房屋租赁合同或房产证明三项齐全为一套，缺一不可）最高3分。（不提供此项不得分） |  |
|  |  | 5分 | 在质保期内，每年提供免费的巡检及保养次数，每提供1次得0.5分，最高5分，需单独提供承诺书。 |  |
| 技术部分(41分) | 培训方案 | 3分 | 供应商根据本项目具体特点及实际需求制定详细可行的专业培训方案:方案包含培训时间、地点、计划、培训内容(硬件及软件部分操作过程)、专业的培训人员（提供证明材料）等。（备注：是否具有可行性、专业性由评标委员评审） | 41分 |
|  | 经验 | 3分 | 提供近三年类似业绩证明材料，每提供1个加1.5分，最高3分。（官网中标公告截图、合同及中标通知书缺少一项不得分。） |  |
|  | 项目实施方案 | 5分 | 针对本项目实际情况提供科学、可行、详细的的实施方案。供货方案必须有利于项目实施，评标委员会进行专业评审，符合项目要求得1分，不利于项目实施不得分。安装方案必须有利于项目实施，评标委员会进行专业评审，符合项目要求得1分，不利于项目实施不得分。应急预案必须有利于项目实施，评标委员会进行专业评审，符合项目要求得1分，不利于项目实施不得分。质量保证措施必须有利于项目实施，评标委员会进行专业评审，符合项目要求得1分，不利于项目实施不得分。售后服务方案必须有利于项目实施，评标委员会进行专业评审，符合项目要求得1分，不利于项目实施不得分。最高5分。 |  |
|  | 产品参数 | 30分 | - 根据招标文件的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，对参数中标红处为核心参数，必须实质性响应，核心参数不得存在任何负偏离，如存在负偏离视为无效处理。 - 2.对于非核心参数，根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，完全满足招标要求的得25分； 3.评审专家根据参数正偏离部分的实用性、可靠性、合理性等情况进行打分，每正偏离一项得0.5分，满分5分（须提供投标产品详细的技术参数证明文件（如检测报告或说明书或产品彩页等），如不提供不得分）； 4.技术参数核心参数部分除外，有一项负偏离的，扣1分，直至扣为0分止。 注：根据偏离情况如实填写“技术规格偏离表”，如对采购清单内的产品漏项，将视为对招标文件不实质响应，应视为无效投标。 |  |

# 莎车县教育局教育设施设备提升项目（安防及生活设施设备项目）

# 【电子评标】

项目编号：    KSDQZH-2023-30

采购单位：    莎车县教育局

联系电话：    0998-8511397

采购代理机构：新疆西北招标有限公司

联 系 人：       唐娇

联系电话：    19390786811

日期：2023年11月

# 第七章 政府采购合同

合同编号：

# 政府采购合同参考范本

# （货物类）

# 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：                年       月       日

年      月     日，   （采购人名称）    以   （政府采购方式）   对   （同 前页项目名称）    项目进行了采购。经   （ 相关评定主体名称）    评定，   （中标供应 商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的 事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规 定，按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）    (以下简称：甲方) 和   （中标供应商名称）    (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵 守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文 件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多 个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                  ；

1.2.2 货物数量：                                                  ；

1.2.3 货物质量：                                                 。

## 1.3 价款

本合同总价为： ￥             元（大写：                  元人民币）。 分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                  ；

1.4.2 发票开具方式：                                             。

## 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                  ；

1.5.2 交付地点：                                                  ；

1.5.3 交付方式：                                                 。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那 么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一 日的应交付而未交付货物价格 的      %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述 最高限额之日起， 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求 甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合 同总价的       %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲 方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理 期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方 有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影 响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真 相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知 违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履 行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照 前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要 求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定 的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事 人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济 方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活 动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不 视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、 调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

1.7.1 将争议提交                 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁 决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等 与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）     人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代表（签字）： | 或授权代表（签字） : |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话 : | 电话 : |
| 传真 : | 传真 : |

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

# 第二部分 合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同 ”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括 所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价 ”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支 付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物 ”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的 物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、 手册等其他相关资料。

2.1.4 “ 甲方 ”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其 与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “ 乙方 ”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或 者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为 乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场 ”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话) 及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说 明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其 著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方 须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进 行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包 装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴 装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切 风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查， 以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常 工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以 书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲 方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三 方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料， 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和 方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲

方， 以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和 设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用 条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能 按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方； 甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的， 可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采 购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额 不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式 变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同， 即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当 具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商 就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期 限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内 以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对 方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方 任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支 付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终 止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向 甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织 验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后， 甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测 机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项 技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的           发出的所有通 知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应 于     个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约 定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达； 以电子邮件方式送达的，发出电 子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮 件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式， 以 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者 应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起    个工作日内，甲方应将履 约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履 行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分 的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内

容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |