新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目

(项目编号：2021-XBZB-01020)

招 标 文 件

招  标  人：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 （盖章）

招标代理机构：  新疆西北招标有限公司（盖章）

联  系  人：  刘建新 、陈玉萍

电     话：     0991-5823555

地     址： 乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路  318号江西大厦九楼

目       录

招 标 公 告	3

投标人须知前附表	7

第一章 投标书	9

第二章  投标须知	13

第三章 技术规格	30

第四章  技术规格合同范本	39

第五章  售后服务承诺及技术培训	43

第六章  投标文件格式	44

第七章评分标准及其他要求	52

附件：	59

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目

# 招 标 公 告

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会现就新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目进行国内公开招标。

一、采购人名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

二、采购项目名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目

三、招标编号： 2021-XBZB-01020

四、招标内容及要求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车 | 12 | 720 | 台 | 详见招标文件要求 | 两种车辆各6台 |

2、招标范围：上述车辆的采购及相关服务。

3、交货时间： 合同签订后120个工作日内交货。

4、交货地点：甲方指定交货地点，车辆运输费用由供应方承担。

五、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位必须具备汽车经营资格；

（2）投标单位所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内检测车辆上牌要求；

（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（4、提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（5）本项目不接受联合体投标。

六、其他补充事宜

投标人购买招标文件时应提交的资料：

（1）投标人应出具含有相应经营范围的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》或三证合一的营业执照副本原件。

（2）投标人须为具备销售能力的授权经销商。

（3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件及法人证明书原件；法定代表人授权他人参加投标的，应提供法定代表人授权书（含有法人身份证复印件）及被授权人居民身份证原件。

（4）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（5）提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。

说明：报名时需提供以上资质原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

七、获取（下载）招标文件

时间：2021年4月2日至2021年4月9日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

方式：线下获取（现场、现金购买）、售后不退

售价（元）：200

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年4月22日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

开标时间：2021年4月22日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆西北招标有限公司开标室（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

地  址： 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

联系方式：0991-8568587

2.采购代理机构信息

名  称：新疆西北招标有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

项目联系人： 刘建新

联系人方式：0991-5823555

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目 招标文件编号：2021-XBZB-01020 招标内容：鼠防（柴油）检测车（六台）、捕鼠（獭）工作车采购（六台） 预算金额（元）：7200000.00（柒佰贰拾万元整） |
| 2 | 招标单位名称：新疆西北招标有限公司 招标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼 邮 编：830000 联系电话：0991-5823555 |
| 3 | 1、投标人投标时，按预算金额的2%交纳投标保证金。 2、未中标人的保证金，将于中标通知宣告之日起三日内予以退还，不计利息。 3、中标人在取得中标通知书时，交纳招标代理公司服务费。 4、履约保证金：乙方需在合同签订前向甲方账户交付合同总金额的10%作为合同履约保证金，由甲方无息保管。履约保证金在合同签署前交付，乙方提供相应的打款凭证由甲方给予开具相应收据。在合同第三付款里程点退还。不接受保函。 5、投标人在投标截止前三天将投标保证金以网银或电汇方式交于新疆西北招标有限公司 缴纳保证金：144000.00元 开户名称：新疆西北招标有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 账号：107638779707 |
| 4 | 投标文件有效期：90天 |
| 5 | 投标截止时间：2021年4月22日11:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件的数目：正本 1份、副本 4 份 |
| 7 | 投标文件递交至：新疆西北招标有限公司 |
| 8 | 开标时间：2021年4月22日11:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼 |
| 10 | 中标服务费：由中标企业承担第三方代理服务费，代理服务费按国家标准计取。 |
| 11 | 付款方式：甲方在签署合同中约定 |
| 12 | 资金来源：财政资金 |
| 13 | 供货期：合同签订后120个工作日内交货 |
| 14 | 交货地点：甲方指定交货地点，车辆运输费用由供应方承担。 |
| 15 | 开标现场需投标时须携带资料： （1）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件加盖公章； （2）工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一的营业执照原件； （3）投标保证金收据复印件； （4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图打印件加盖公章； （5）中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录查询截图打印件加盖公章。 投标人应随身携带以上资料，未完整提供以上资料或出现资格审查不合格的投标人，将被认为资格审查不通过。投标人须在规定的时间和地点准时参加投标。 |

# 第一章 投标书

新疆西北招标有限公司受新疆维吾尔自治区卫生健康委员会委托，为其所需的鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车以公开方式进行招标。

一、招标文件编号：2021-XBZB-01020

二、项目名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目

三、简要说明：

1、供货地点：乌鲁木齐市（用户单位指定地址）

2、要求供货期：合同签订后120个工作日内交货

四、招标内容：

鼠防（柴油）检测车，数量6台。

捕鼠（獭）工作车，数量6台。

五、投标人资格要求：

投标人（供应商）应满足《政府采购法》第二十二条要求，同时应该具备以下条件：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位必须具备汽车经营资格；

（2）投标单位所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内检测车辆上牌要求；

（3）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（4）提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（5）本项目不接受联合体投标。

五、特别提示

（一）本项目为公开招标项目。

（二）本项目采用综合评分法：

1、综合得分：技术标得分加商务标得分加经济标得分为投标单位的综合得分。

2、投标报价高于最高限价以废标处理。

3、综合得分最高者为中标单位。

4、出现综合得分相同时，经济标得分高优先，综合得分和经济得分都相同的条件下，技术得分高优先。

（三）最高限价

720万元（柒佰贰拾万元整）

（四）付款方式：甲方在签署合同中约定

六、招标文件将在新疆西北招标有限公司发售，文件售后不予退还。

发售地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

帐    号：107638779707

邮    编：830000

电    话：（0991）5823555

联 系 人： 刘建新

- 招标文件价格： 200  元

- 报名时间：请于2021年4月2日至2021年4月9日（北京时间上午10：30-13:30，下午15:30-18:00，节假日除外）（购买招标文件时，请携带齐全招标公告所要求的证件，证件不全者报名不予接待，售后不退）

九、投标截止日期：2021年4月22日上午11：00前止（北京时间）（过期作废）

十、投标地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）

十一、开标时间：2021年4月22日上午11：00（北京时间）

十二、开标地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）

投标单位（供应商）招标回避申请书

我公司对贵单位                    招标活动中，发现采购人员及其相关人员与其中投标单位（供应商）有利害关系的，请你单位给予核实。

项目授权代表：

年    月    日

# 第二章  投标须知

## 一、总  则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适于本次招标中所述的货物及服务项目。

2、合格的投标人

投标人（供应商）应满足《政府采购法》第二十二条要求，同时应该具备以下条件：

2.1、投标单位必须具备汽车经营资格。

2.2、投标单位所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车辆上牌要求。

2.3、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。

2.4、提供在中国裁判文书网查询的的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。

2.5、本项目不接受联合体投标。

3、定义

3.1“招标人”为新疆维吾尔自治区卫生健康委员会。

3.2“投标人”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。本项目不采用联合体招标。

3.3“招标机构”为新疆西北招标有限公司。

3.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备产品及其它技术资料和材料。

3.5“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7“买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 二、招标文件

5、招标文件

5.1招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1招标书；

5.1.2投标人须知；

5.1.3技术规格要求；

5.1.4合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1）投标书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）技术规格偏离表；

（5）业绩表；

5.2投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期十五天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与招标人私下就设备采购的有关实质性的问题进行磋商。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止三日以前，招标人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

7.2《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编写

8.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、投标的语言

9.1投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列文件：

（1）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件加盖公章；

（2）工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一的营业执照原件或公证件；

（3）投标保证金收据复印件；

（4）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（5）提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。

（6）开标一览表及报价明细表；

（7）投标单位必须具备汽车经营资格；

（8）投标单位所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车辆上牌要求；

（9）投标企业必须提供投标车辆技术规格偏离表、商务条款偏离表、各大总成及主要部件生产厂家、品牌及价格表；

（10）技术规格偏离表；

（11）企业综合实力及财务状况、知识产权、技术保障、质量保证、同类车辆设备销售业绩及用户评价意见；

（12）提供所投车辆的整车外观、结构、工艺、质量、发动机参数、底盘性能、车身、电气、暖气、其它设施、售后服务等的详细参数，并提供所投产品的彩页。

（13）投标方须提供送货方式和质量保证及售后服务承诺书（样式附后）并加盖公章，其他条件基本相同时，送货及时、售后服务可靠，免费保修期限长者优先；

其中（1）-（5）为投标时资格审查必备条件，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

开标现场投标单位须单独提供（1）—（5）项资料监督部门查验资质使用。缺项将导致废标。

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 投标公司名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件加盖公章； |  |
| 2 | 工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一的营业执照原件或公证件； |  |
| 3 | 投标保证金收据复印件 |  |
| 4 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询日期必须是报名时间内，方为有效。 |  |
| 5 | 提供在中国裁判文书网查询的无行贿犯罪记录，提供网站截图复印件加盖公章，查询日期必须是报名时间内，方为有效。 |  |
| 6 | 开标一览表及报价明细表，只能有一个报价，不接受有选择性报价； |  |
| 7 | 投标单位必须具备汽车经营资格； |  |
| 8 | 投标单位所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内检测车辆上牌要求； |  |
| 9 | 投标企业必须提供投标车辆技术规格偏离表、商务条款偏离表、各大总成及主要部件生产厂家、品牌及价格表。 |  |
| 10 | 审查结果 |  |
| 评标委员会全体成员签名： |

11、投标报价：

本项目总价包括：车身价、设备及改装费、安装调试、 车辆运输费、检测验收、培训、质保期保障等费用（但不包括车辆购置税、交强险、财产险、路桥费等用户使用后产生的费用）。

12、投标货币

12.1 投标应以人民币报价。

13、证明投标人合格和资格的文件

13.1按照第10条有关规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦中标则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14 投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应，并认真填写招标文件所附的“合同条款偏离表”、“技术规格偏离表”。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

15.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

参考资料数量不限。

16.2 投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

16.3投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

16.4 投标文件封面左上角必须注明“正本”、“副本”字样。

17、投标保证金

17.1 投标保证金数额为：投标人于投标截止日前3天，按投标限价的2%交纳投标保证金，汇入招标代理公司账户。

17.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

17.3 投标保证金以电汇形式从基本账户转出，按17.1条的要求办理，于开标前三日交至新疆西北招标有限公司并开具收款收据。对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

17.4投标保证金应以电汇方式由投标人的基本账号转出。

17.5未中标人的投标保证金，将在定标结束后3日内退还（不计息）。中标人在取得中标通知书时，由中标企业承担第三方代理服务费，代理服务费按国家标准计取。中标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起将无条件转为履约保证金，中标人与采购方签订购车合同后三日内予以退还，不计利息。

17.6发生以下情况投标保证金可能被没收：

17.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

17.6.2 中标人未能做到：

①按本章第29条规定签定合同；

②按本章第34条交付中标服务费。

## 四、投标文件的递交

18、投标文件的密封与标记

18.1投标人必须将投标文件的“正本”和“副本”分别装袋密封并在信袋上标明“正本”或“副本”字样。在开启处密封并加盖公章（或合同专用章）。

18.2 投标人应将编制的“开标一览表”和“投标保证金收据”同装信袋内并加以密封，在密封压口处加盖公章（或合同专用章），并在信袋上注明“开标”字样，作为投标文件的组成部分。

18.3投标人应将密封好的“正本”、“副本”和“开标一览表、投标保证金收据”三个信袋同装一袋加以密封，并在密封压口处加盖公章。

18.4所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“开标前不准启封”，“正本”，“副本”等字样。

18.5未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件，后果自负。

19、投标文件递交的截止日期

19.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达 开标地点 。

19.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

20、投标文件的修改和撤消

20.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

20.2 投标人对投标文件的修改或撤消应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

## 五、开    标

21、开标

21.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

21.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标文件的密封与标志进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

## 六、评标、定标

22、评标

22.1  评标委员会

评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为5人，其中招标人代表1人，专家库抽取4人。其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

22.2评标方法和标准：本项目采取综合评分法，商务标、技术标70%，经济标30%。（详见附表七）

22.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

22.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

22.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

22.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章

（二）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（三）明显不符合技术规格和技术标准；

（四）投标附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

23、对投标文件的初步审查和响应性确定

23.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

23.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

23.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

24、投标文件的澄清

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

25、定标

25.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

25.2 评标委员会负责评出中标候选人，经招标领导小组审核后确认中标人。

26、中标的标准

26.1 资格审查文件完整无缺；

26.2 已交纳投标保证金；

26.3 产品报价合理，承诺条件优惠；

26.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

26.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩。

26.6 其他。

27、中标通知

27.1 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

27.2 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并于3日内退还投标保证金。无需解释落标原因。

28、拒绝某些或所有投标的权力

28.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

## 七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起10日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人参加。

29.5 合同经招、投标双方签字盖章后即生效。招、投标双方亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 供货合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

## 八、特别提示

31、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

32、如招标文件中提供的各类表格样式不适用，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

33、本章第10.1条所要求的原件，除“法定代表人授权委托书”需做入投标文件正本中外，其余仅供开标时查验用，投标文件中只需提供相应的复印件。

## 九、其他事项

34、中标服务费

34.1中标单位必须在领取中标通知书时向新疆西北招标有限公司一次付清中标服务费。

34.2 中标服务费由中标企业承担，代理服务费为国家标准收取。

35、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆西北招标有限公司。

# 技术规格

鼠防（柴油）检测车参数

一、	资质要求

1、	投标方需具备汽车经营资格；

2、	所投车辆必须符合国家环境保护部国六或以上环保要求，符合新疆范围内检测车辆上牌要求；

3、	本项目不允许联合投标。

二、	釆购要求

（一）	基本要求：

1、	供应商投标时必须提供详细的技术方案及图纸供专家评 审；

2、	本项目总价包括：车身价、设备及改装费、安装调试、 车辆运输费、检测验收、培训、质保期保障等费用（但 不包括车辆购置税、交强险、财产险、路桥费等用户使 用后产生的费用）。

（二）	交货期要求：

1、	合同签订后120个工作日内交货。

2、	甲方指定交货地点，车辆运输费用由供应方承担。

（三）	售后服务要求：

1、	底盘车辆提供不低于两年或五万公里的保修标准（以先 到为准）。

2、	改装部分提供不低于1年的保修服务。保修期内，由非 人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费 提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务, 且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

3、	供应商需按要求提供培训服务，确保用户方操作人员可 熟练使用。

三、	具体技术参数要求

执行标准：

B1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限制》

GB7258-2012《机动车运行安全》

GB9417-88《汽车产品型号编制规则》

GB23254-2009《货车及挂车、车身反光标识》

GB/T17350-2009《专用汽车和装用挂车术语、代号和编制方 法》

GB 11567. 1-2001《汽车和挂车侧面防护要求》

GB 11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》

GB25990-2010《车辆尾部标志板》

GB8108	《车用电子警报器性能要求及试验方法》

GB/T13954《特种车辆标志灯具》

GB/T13493《汽车用底漆》

1、整车基本参数及配置要求

1.1、	功能：主要用于鼠疫病毒样本釆集和检测；

1.2、	运载能力；

乘员人数；N3人；

设置储物柜，根据功能分类布置工作区；

1.3、	整车集成正负压防护、温度调节、对讲、样品传递、 车内消毒等功能，可迅速部署于户外，为拭子釆样、实验；

1.4、	整备质量（kg） >2500；

1.5、	车身尺寸：车长（mm） W6000、车宽（mm） W2400、 车高（mm） W3300；

1.6、	检测舱尺寸：车长（nrn） N4000、车宽（颇）A2000、 车高（nun），1900；

1.7、	额定功率（kW） 385 排量^2900ml

- 8、轴距3360mm；

1.9、变速箱：档位不少于六个；

1. 10、发动机要求：柴油机；

1.11、排放标准：符合国VI；

- 12.应配备2KG干粉式灭火器2个；

1.13、	车身要求：

1.14、	车身整体按照甲方要求车身统一外观标识；

1.15、	在车头引擎盖、左、右驾驶室车门、尾部贴有反光材 质的车身彩条；

1.16、	车身结构：采用二类底盘，厢体用高强度钢制骨架、 轻质厢体蒙皮，隔热；

材料制作；车顶与底盘车融合为一体的流线型外形设计，整 体美观大方；

1.17、	检测舱尾门为轻质单开尾门，含门锁机构及观察窗；

1.18、	应配备无接触防护手套，医务工作人员通过密封的手 套釆集样本以及对样本容器表面进行消杀以及样品整理装 箱，实现了医务人员与受检样本的无接触隔离；

1.19、	设置进入检测室隔离通道，舱内设置隔板和隔离门， 隔离通道内通过设置隔离舱布置静音柴油发电机，灭菌器布 置在隔离舱左侧，方便医务人员在离开实验室时方便对工作 中产生的废弃物进行灭菌处理；

1.20、	车身两侧应设计上掀门舱口，便于对外取样；上掀门 处应配置独立LED照明灯；

1.21、	应配置检测样品传递装置。

2、	电器要求

2.1、	底盘车蓄电池：免维护蓄电池，容量不少于80Ah；

2.2、	应配备220V纯正弦逆变电源系统，输出功率不小于 1600W,可保证检测设备不间断使用的供电需求；

2.3、	应具备220V外接电源电缆，电缆长度不小于30米， 并在车厢外部安装连接器，能够为蓄电池充电，并供其他检 测设备用电，并配备一个最大功率不低于5KVA,连续工作时 间 38H,尺寸：^920X 550 X 750mm, 7 米处噪音:W72dB (A)

的柴油静音发电机，以供野外长时间工作；

2.4、	逆变电源系统应设有独立开关、接地漏电保护装置以 及过载保护装置，为车载检测设备预留至少6个交流插座、 2个直流插座；

- 5、车内需为医务检测人员配备220V电源和USB充电接口， 可以为手机以及笔记本电脑充电。

3、	检测舱

3.1、	根据检测操作要求分别布置消毒通道、样本检测区； 左右两侧应合理布置登记办公桌、釆样工作台(釆样台面上 配备的免洗手消毒液和棉签，且均应有固定卡位)、样品检 测工作台，样品检测区可同时供2人工作；

3.2、	检测舱需配备生物安全柜1个、立式灭菌器1台、冷 冻冰箱1台、恒温培养箱2个、生物显微镜1个、体显显微 镜1个、高速离心机1台、洗手池系统、检测人员旋转座椅; 2把、20L医用污物桶并合理布置；

3.2.1、检测舱需配备A2生物安全柜1个，洁净等级：10级, 过滤器效率399.9%,排风量N450M3/h,照度N1200LX,噪 音 dB (A) W62,功率N1200W；

- 2.2.立式灭菌器1台，设计工作压力3O.22MPa,灭菌温 度N105C,额定功率23kw,容量N80L；

- 2. 3、冷冻冰箱1台,电子温控,LED灯,总有效容积N280L, 冷藏温度2—8°C,冷冻温度-20—30°C,输入功率W350W, 制冷剂：R290；

3.2.4、	恒温培养箱2个，容积'85L,额定功率W350W,温 度控制范围：5—65笆，温度均匀性：＜±2°C,显示触摸屏: N3. 5 寸；

3.2.5、	生物显微镜1个，4X物镜成像清晰圆直径314.8mm, 10X物镜成像清晰圆直径N16mm, 40X物镜成像清晰圆直径 316.8mm, 100X物镜成像清晰圆直径^14. 8mm,粗微调焦范

围：25mni,微调：0. 2mm/转，最小读数：2 Um；

3.2.6、	体显显微镜1个，眼点高度397mm5放大倍率：

7. 5X-45XJX物镜时物方有效工作距离110mm,目镜视场直 径^23mm, tt距调节范围50-75mm,双目视度±5屈光度可 调；

3.2.7、	高速离心机1台,最高转速^17000rpm,最大相对 离心力N19000g,定时范围lmin-90inin，总功率W300W,整 机噪声W65dB (A),采用三层金刚结构，不锈钢离心腔无碳 刷交流变频电机驱动，微电脑控制，大屏多彩LCD液晶屏显 示，40种工作程序选择，可自由编程、调用设定的工作参数;

3.2.8、	洗手池系统、检测人员旋转座椅2把、20L医用污物 桶并合理布置；

3.3、	检测舱内饰；采用高分子复合材料成型工艺，材料美 观整洁，易清洁，耐腐蚀，环保。

3.4、	检测舱地板釆用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料, 便于清洁和整理

3.5、	检测舱需安装1套可定时控制的紫外线消毒灯、安装 LED照明灯，可实现门控功能。

3.6、	检测舱应安装车载独立空调，空调功率能快速降温， 保证车厢内的温度18-26°C,在空调温度设为26C的情况下, 可供空调连续使用12小时左右。空调机组的送排风应设置 初、中、髙效过滤；

3.6.1、	制冷量(W) N 3000；制冷消耗功率(W) 3 1300；

3.6.2、	电源(V/Hz) 220/50；室内循环风量(m3/h) N 800；

3.6.3、	在环境温度40摄氏度时，10分钟内使医疗仓内温度 不高于26摄氏度；

3.6.4、	制热量(W)N 3000；使用环境温度(° C) -30~55；

3.6.5、	在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟 内使车内温度至少达到22摄氏度以上；

3.6.6、	制冷剂 R407c；

3.6.7、	室内噪音 dB (A) W 60；

3.6.8、	提供检测舱设计平面图。

3.7、监控系统

3.7.1、	支持N 8路IPC接入，另可再通过交换机扩展8路 IPC接入的高支持1080P相机接入，使用标准H. 265/H. 264 码流,支持双码流；

3.7.2、	具备1路CVBS视音频输出；

3.7.3、	具备1路VGA视频输出接口的高分辨率可达N

1920*1080；

3.7.4、	全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性， 并支持WEB登录，操作简单便捷；

3. 7.5.能够同时接入2块2. 5英寸HDD/SSD硬盘，接入方 式为可插拔式，并釆用具有新一代自主知识产权的航空气囊 硬盘减振专的利技术；

3.7.6、	硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情 况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键 数据丢失，延长硬盘寿命；

3.7.7、	内置3G/4G或5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的 无线传输方案。通讯模块可插拔，方便网络模块升级；

3.7.8、	硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接 口；

3.7.9、	内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS和北斗定位, 定位信息同步封装入录像码流中；

3.7.10、	具备信息釆集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹 车、倒车等信息；

3.7.11、	主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连 接稳定；

3. 7. 12、具备延时关机(0分钟~6小时)和24小时定时开

关机功能；

3.7.13、	宽幅电源输入(DC +8 ~ +36V),满足汽车电气特 性要求；

3.7.14、	铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；

3.7.15、	支持倒车摄像头左右镜像；

3.7.16、	支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、 配置等功能；

3.7.17、	驾驶室内具备检测仓内的视频监控系统。

3.8、	电动支撑腿

3.8.1、	该控制系统可实现全自动控制，按一个按键可完成 全部伸展、支撑、收起的全部动作，也可独立控制每条支腿 的动作；

3.8.2、	该系统配备无线遥控器，满足可视操作的需求，实 现遥控任何一条或全部支腿的功能；

3.8.3、	电源检测和保护功能，防止电瓶亏电；

3.8.4、	电机有防水功能.有声光报警功能：在支撑腿未收起 的情况下，提醒司机；

3.8.5、	避免误开车而导致的支撑腿或车辆底盘受损；

3.8.6、	带有机械摇臂，可以手动将收起支撑脚；

3.8.7、	支持远程控制功能。

3.9、	检测舱应安装1套可定时控制的臭氧消毒系统；

3.9.1、	输入电压:(DC12V)；

3.9.2、	最大消耗功率：W100W ；

3.9.3、	最大臭氧产量:N3g/h ；

3.9.4、	工作环境温度：W3(TC ；

3.9.5、	工作环境湿度：W80%。

3. 10、防护系统

3.10.1、检测舱应安装正压风机系统和负压风机系统；

3. 10.2.正负压过滤效率达299.97%,过滤空气悬浮粒子直

径WO. 03 卩 m；

3.10.3、	正负压差N20Pa,含控制器，数显表，风机；

3.10.4、	样本处理区应装置排气过滤消毒装置。

3. 11、其他

3. 11. 1、车厢内需有超级测温拦截系统、超级紫外抗菌系统、 超级空气滤净系统，实现车内医护人员交叉感染风险的全面 抑制。

3.11.2、	具有静电吸附作用的空气净化天窗等，来保障车内 流通空气纯净，实现对车内医护人员交叉感染风险的全面控 制。

3.11.3、	医用避光窗帘和独立光源可为医护人员休息区提供 良好的光线条件。在车外两侧加装伸缩式遮阳帘，可为被釆 样人员有效隔绝烈日直晒。

3.11.4、	采样窗口底部需做柔化处理，上半部分用一块玻璃 封住，来减少车辆内外的空气流通，增强空调降温效果，同 时，这块玻璃的下部经过磨砂处理，从而避免割伤手臂；车 窗旁还应该配有日光灯，方便在光线不足时进行采样。

3.11.5定制外置车衣（防风、雨、雪等）N2套。

捕鼠(獭)工作车基本参数及配置要求

1. 1发动机排量N2.0L功率N104KW 扭矩N.m N350 ；

1.2发动机进气方式：涡轮或机械增压；

1. 3外形尺寸：车长(mm) W5375、车宽(mni) W1905、车 高(mm) W1835；

1.4货箱内部尺寸：长(顾)W1475、宽(mm) W1475、高 (mm) W500；

1. 5 轴距：33085mm；

1.6 前轮距/后轮距(mm) : ^1570/1570；

1.7额定载质量Kg： N495；

1.8最小离地间隙(mm) : N230；

1.9变速箱型式：手动(MT)；

1. 10燃油种类/油箱容量(L): '柴油/67；

1. 11排放标准：国VI；

1. 12 轮胎/规格(mm)： N245/70R17；

1.13驱动方式：前置四驱；

1. 14转向助力：液压助力；

1. 15车体结构：非承载式

1.16悬架：前悬：双横臂螺旋弹簧独立悬架后悬：钢板弹 簧非独立悬架；

1.17制动系统：前通风盘式，后盘式；

2 其他配置：

2. 1触控液晶屏、蓝牙/车载电话、定速巡航、倒车影像、 仿皮座椅、中控门锁+遥控钥匙、四门电动门窗、双安全气 囊、自动防眩目内后视镜、LED大灯高度可调、卤素前雾灯、 自动头灯、雨量感应式雨刷、USB接口、四喇叭扬声器

# 第四章  技术规格合同范本

此合同仅供参考，具体以后期签署合同为准

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

一、总则

合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

1、本合同中提到的设备为     ，本合同的设备及实施方案以中标人所提交的经        评标确认的投标书为依据。

2、乙方提供的设备及服务，应满足本合同的各项条款的要求。

3、乙方在合同签订后，须对履行合同的真实性负责。甲方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑。甲方以书面形式提出质疑时，乙方应及时收复。乙方拒绝书面质疑文件时，甲方可以以邮政快件方式邮寄送达书面质疑文件，一经邮寄，即视为乙方签收。甲方提出质疑后，乙方须在两日内做出书面答疑和澄清。如乙方在甲方提出质疑时两日未做出书面答疑和澄清，将承担相应的违约责任。

4、适用法律：《中华人民共和国合同法》的有关规定进行解释。

二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，并按照排列顺序的先后作为法律效力优先的依据：

（1）特殊条款。

（2）招标文件及相关经确认的文件。

（3）经      确认的投标人提交的投标文件、招标答疑文件等相关经确认的文件。

（4）履约保证金收据。

（5）中标通知书。

三、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

四、合同金额

根据        所发的中标通知书的中标内容，单车价格为     万元，合同的总金额为（大写）：       （￥         元）人民币。（车辆价格不含国补）

五、付款方式

本合同的付款方式采用分期支付。

1、合同生效之日起15个工作日内支付给乙方合同金额的 30%款项，金额为（大写）：        （￥        元）人民币。

2、车辆到货后，经设备验收小组验收合格后15个工作日内，支付给乙方合同金额的 30% 款项，金额为（大写）：       （￥         元）人民币。

3、车辆安装、调试完毕后，投入运行期满12个月，系统运行无重大问题，在15个工作日内支付给乙方合同金额的30%款项，金额为（大写）：          （￥        元）人民币。

4、将合同总额的5% 款项，作为系统运行质保金。自项目验收合格之日起，运行期满  36个月，系统运行无重大问题，15个工作日内将合同总金额5%的余款一次付清，金额为（大写）：        （￥      元）人民币。若系统运行出现重大问题，甲方可以将质保金拆抵成损失费（包括直接损失和间接损失）；若质保金不足以折抵损失时甲方有权进一步追偿的权利。

六、交货时间和验收方法

1、交货期：    年    月    日

2、交货地点：乌鲁木齐（按照甲方指定地点）

3、交货方式：由甲方、乙方双方人员进行现场验收、交付。

4、项目验收方式：由甲方车辆采购领导小组及汽车专家组成车辆验收小组，对采购车辆按国家相关标准及招标文件、投标文件、招标答疑文件等相关文件进行验收。

七、人身安全

乙方在履行本合同过程中，不论何时何地，乙方的工作人员（包括但不限于乙方的员工和乙方为履行本合同临时请的雇工或租用运输设备的操作人员等一切与乙方发生关系的人员）发生的伤亡事件，均由乙方自行承担并负责，与甲方无关；若因此造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

八、特殊条款

1、乙方须在    月    日前提供给甲方至少    套合同车辆的设计方案（包括外观、内饰等相关设计图和效果图），由甲方确定最终外观和内饰设计方案。

2、双方约定的供货最后日期为    年    月    日，如果乙方不能够按时全部完成在乌鲁木齐交货，乙方同意甲方扣取全部货款的1%作为对甲方的工作补偿。如果乙方超过双方约定的供货最后期十日后交货，乙方同意甲方扣取全部货款的    作为对甲方的工作补偿。

九、未尽事宜

未尽事宜甲、乙双方协商解决。如因本合同产生的任何争议，需要通过诉讼解决，双方均同意由乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院管辖。

十、合同生效

本合同一式五份，由甲方持三份，乙方持两份。该合同经甲方、乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后开始生效。

十一、合同签订地点：乌鲁木齐市

甲方名称及公章：

甲方法定代表人或委托代理人：

甲方签署日期：    年    月    日

乙方名称及公章：

乙方法定代表人或委托代理人：

乙方签署日期：    年    月    日

# 第五章  售后服务承诺及技术培训

质量保证、售后服务及技术培训承诺书

（承诺书格式投标单位自拟）

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标方名称：

法人或授权代表签字：

日期：

# 第六章  投标文件格式

备注：投标文件必须编制目录，并编写相对应的页码，投标文件必须包含招标文件中对投标所要求的所有资料，否则按废标处理。

附件一

## 投   标   书

新疆西北招标有限公司：

我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标的货物及服务。总价格¥：            万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳          元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

二Ο二一年  月  日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为                的(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字或盖章

投标人公章

附：法定代表人和被授权人《居民身份证》复印件正反面

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

| 被授权人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或公安部门备案的法定代表人印章，不得使用其他印章或电子制版签名。

附件三

## 开标一览表

| 项目名称 （标包） |  |
| --- | --- |
| 设备品牌 |  |
| 投标保证金数额 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 投标保证金形式 |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 交货时间 | 合同签字日后 交货 |

投标人名称:

注：1、请与投标保证金收据复印件装在同一信封内。

2、投标以人民币报价。

附件四

## 主要配件分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人授权代表签字：

投标单位（公章）：

附件五

## 技术规偏离表

| 序号 | 类型 | 基本配置技术要求 | 响应 | 偏离 | 在投标文件中中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  | 第 页 |

投标单位法人授权代表签字：

投标单位（公章）：

附件六

## 近三年同类车型销售业绩表

| 序号 | 项目名称 | 中标金额 | 中标单位 | 合同签订时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

注：附销售合同、中标通知书及用户评价复印件，否则视为无效业绩

投标单位法人授权代表签字：

投标单位（公章）：

附件七

## 项目实施方案

（格式自拟）

附件八

## 项目实施团队成员表

项目实施团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 本项目职责 | 项目负责内容 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目成员 |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |

投标代表签字：

投标单位公章：

日期：  年  月  日

# 第七章评分标准及其他要求

## 一、评分标准

本项目评标方法：综合评分法。

（一）权重取值

| 序号 | 评标内容 | 单项最高得分 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务性、技术性评标 | 100 | K1=0.70 |
| 2 | 经济标（投标报价） | 100 | K3=0.30 |

- 评分办法

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 分值 | 投标单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价， 其价格分为满分 30 分，其它投标人的价格分 统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评 标基准价／投标报价）×30 分，计算结果保留 | 30 |  |
| 2 | 投标产品制 造商生产研发制造能力 | 投标产品制造商有完备、可靠的质量管理体系、有完善的设计、工艺、加工、检验能力， 依据提供的材料或证明综合评判。优计 7-10 分， 良计 4-6 分，一般计 0-3 分。 （材料或证明指国家行业主管部门颁发，具有公信力，材料复印件加盖投标人公章） | 0-10 |  |
| 3 | 投标产品 技术性能 | 由评委依据投标人对投标产品技术参数响应综合评分：主要核心部件及技术指标达到国家相关技术标准的要求、并满足招标文件全部要 求得基本分 25 分；投标产品参数基本满足采 购需求但有偏差的，以 25 分基准值，每一项减 2 分减完为止； | 0-25 |  |
| 4 | 售后服务、维保及保证 | 投标产品制造商在疆内具有售后服务站及配件中心库。具备车辆维保、备件储备、专业 培训等能力的，得6-10 分；投标产品制造商在疆内具有协议售后服务站的得 0-5分，没有的不得 分。（需提供相关证明复印件加盖投标人公章） | 0-10 |  |
|  |  | 投标产品制造商的售后服务方案（包括服务机构网点设置、服务人员配置、供货时间、供货 承诺及有关售后保障措施、延保承诺）综合评判。优计 6-10 分，良计 3-5 分，一般计 0-2 | 0-10 |  |
| 5 | 投标人业绩 | 投标人近一年（2020 年 1月至今），全国范围内供货业绩证明，要求提供合同复印件，1 个 项目业绩得 1 分，本项满分10分。[合同原件 现场备查，未提供不计分] | 0-10 |  |
| 6 | 对招标文件响应情况 | 根据投标文件响应内容和编制情况等对采购文件的响应程度评分，优计 4-5分，良计 2-3 分， 一般计 0-1 分。 | 0-5 |  |
| 合计 | 100分 |  |

（三）经济标评分规则如下：

经济分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%。

（四）说明：

1、综合得分：技术标得分加商务标得分加经济标得分为投标单位的综合得分。

2、投标报价高于最高限价以废标处理。

3、综合得分最高者为中标单位。如评分中出现同一企业中标，根据综合评分得分，分别由该段综合得分次高者为中标单位。以此类推。

4、出现综合得分相同且报价相同，技术标得分高优先。

## 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 三、质疑处理

1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。
3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
4质疑函应当包括下列内容：
4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
4.2具体的质疑事项及明确的请求；
4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
4.4提起质疑的日期；
4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。
6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。
7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
9质疑接受联系人：新疆西北招标有限公司

联系人：刘建新

联系电话：0991-5823555

# 附件九：

退保证金说明

致：新疆西北招标有限公司

我方为：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会鼠防（柴油）检测车、捕鼠（獭）工作车采购项目（项目编号：2021-XBZC-01020）投标所提交的投标保证金：         元，请贵单位退保证金时直接退还到我方以下账户：

| 户名 |  |
| --- | --- |
| 账号 |  |
| 开户银行 |  |
| 行号 |  |
| 税号 |  |
| 地址 |  |
| 联系方式 |  |

（请各投标人在填写账户时务必认真核对账号等内容，必须与缴纳投标保证金账户一致）

投标单位（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

注：“退保证金说明”在开标现场单独提交一份交给新疆西北招标有限公司项目负责人，以便及时办理退保证金事宜。（如采用不见面开标，则将电子版发至邮箱：411019373@qq.com）