项目编号：510101202101066

项目名称：成都市交通运输局信息化专项运维服务项目

磋  商  文 件

采购人：成都市交通运输局信息中心

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

2021年08月

## 目    录

## 第一章  磋商邀请…………………………………………………………3

## 第二章  磋商须知…………………………………………………………6

## 第三章  供应商资格证明材料……………………………………………19

## 第四章  采购项目技术、服务及其他商务要求…………………………20

## 第五章  响应文件格式……………………………………………………62

## 第六章  评审方法…………………………………………………………90

## 第七章  采购合同（草案）…………………………………………100

## 第一章  磋商邀请

中航技国际经贸发展有限公司受成都市交通运输局信息中心（采购人）委托，拟对成都市交通运输局信息化专项运维服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510101202101066

2.项目名称：成都市交通运输局信息化专项运维服务项目

二、资金情况

1.预算金额：01包233.3万元，02包53.4万元。

2.最高限价：01包177.424万元，02包51.6268万元。

3.资金来源：财政资金。

三、采购需求：本项目共2个包，清单见下表，供应商按包参与项目。

| 包号 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 成都市交通运输局运维服务 | 1项 |
| 02 | 成都市公路客运综合监管服务系统运维服务 | 1项 |

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体。

六、磋商文件获取方式、时间、地点：

1.获取磋商文件的时间：2021年08月23日09:00至2021年08月27日17:00。

2.获取磋商文件的地点及方式：凡有意参加本项目者,请登录中航招标网（http://bid.aited.cn）完成注册（无需办理付费会员），然后选择相应的项目报名购买即可。

提示：网站注册咨询电话：4006722788，项目具体事宜请咨询采购代理机构。

3.磋商文件售价：文件售价0元。

七、递交响应文件截止时间：2021年09月03日10:30（北京时间）。

八、递交响应文件地点及开启地点：成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1502

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达规定地点，逾期送达或在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的将被拒收。不接受邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间：2021年09月03日10:30（北京时间）在磋商地点开启。

- 公告期限：本项目公告期限为3个工作日，自发布公告之日起算。

十一、联系方式

采购人：成都市交通运输局信息中心

通讯地址：成都市武侯区交子北二路17号

邮    编：610041

联 系 人：林老师

联系电话：028-61887599

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

通讯地址：成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1508

邮    编：610041

联 系 人：贾静、肖坤良

联系电话：028-86266522/86266520/86246522/83199376-603、630

传    真：028-86266722

# 磋商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购最高限价 （实质性要求） | 01包177.424万元，02包51.6268万元。 说明：报价超过上述对应价格的，其报价将被拒绝。 |
| 2 | 报价货币 （实质性要求） | 本项目采用人民币报价。 |
| 3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 4 | 是否允许合同分包（实质性要求） | 不允许 |
| 5 | 是否需要现场踏勘 | 本项目组织现场踏勘。 踏勘时间：2021年08月31日10:00（北京时间） 踏勘地点：成都市武侯区交子北二路17号 联系人：林老师 028-61887599 |
| 6 | 报价有效期 （实质性要求） | 递交磋商响应文件截止之日起120日历天。 |
| 7 | 供应商应提交的文件（实质性要求） | 1、资格性响应文件正本1份、副本2份； 2、其他响应文件正本1份、副本2份； 3、电子文档1份。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） | 履约保证金缴纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 履约保证金金额：合同金额的5%。 银行账户信息如下： 账户名：成都市交通运输局信息中心 统一社会信用代码：12510100450852155F 账号： 51001446439050690847 开户行：建行成都武侯支行 应注明（项目名称、项目编号、包号）履约保证金。 采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求： （1）成交人名称、项目名称（如有分包，则应当按包件分别出具保函并写明包件号）； （2）保函需明确受益人为“成都市交通运输局信息中心”； （3）保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额； （4）保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限； （5）在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。 履约保证金退还：履约保证金在服务期满，甲乙双方无异议后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在15个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。 递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。 逾期退还履约保证金的责任：因采购人原因未按期退还供应商履约保证金的，将承担相应法律责任。 |
| 10 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应件作为无效处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应件作为无效处理。 |
| 11 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 本项目不专门面向中小企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面中小企业的项目，对满足下述3种情形的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审： 1、服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业划型符合工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的相应标准，按照采购文件的格式要求提供《中小企业声明函》的供应商，将享受上述优惠政策； 2、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策； 3、符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 12 | 扶持不发达地区和少数民族地区的发展 （实质性要求） | 供应商注册地在不发达地区或少数民族地区的，综合得分相同时，排名优先。 |
| 13 | 供应商信用信息查询渠道、截止时点及使用规则 （实质性要求） | 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 截止时点：同资格审查时间。 使用规则：磋商小组将于资格审查时查询供应商信用信息，经查询列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），其响应文件将被拒绝。属于联合体的，其中任意一方的信用信息不满足要求，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 成交结果公告 | 成交结果将在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上发布。 |
| 15 | 磋商文件咨询 | 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 |
| 16 | 成交通知书领取 | 成交结果公告发布后，请成交供应商按照采购代理机构要求（邮件通知）到中航技国际经贸发展有限公司领取成交通知书。 联系人：何女士 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-602 |
| 17 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件技术参数部分的询问由采购人负责答复，其他部分的询问由代理机构负责答复。 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 |
| 18 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件技术参数部分的质疑由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的质疑由代理机构负责答复。 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.供应商质疑须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），并使用财政部下发的《质疑函》范本。 |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局 联系电话：028-61882648 联系地址：成都市锦城大道366号 |
| 20 | 中小企业信用融资 | 根据成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知，供应商自愿选择是否申请“蓉采贷”。有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，可依据政府采购合同向银行提出政府采购信用融资。 |
| 21 | 代理服务费 | 根据成本加合理利润的原则，以成交金额作为计算基数，按照下述收费标准下浮20%收取，由成交人向采购代理机构支付。 缴费账户： 账户名称：中航技国际经贸发展有限公司成都分公司 银行名称：招商银行成都锦官城支行 账号：128903954510601 |

特别说明：如本须知前附表内容与磋商文件其他部分相应内容不一致的，以本须知前附表内容为准。

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都市交通运输局信息中心。

2.2本次磋商的采购代理机构是 中航技国际经贸发展有限公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同一分包的磋商。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

如项目允许联合体的，联合体应符合以下规定：

6.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.2 联合体应向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

6.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.磋商保证金（实质性要求）

如项目要求缴纳磋商保证金的，按以下规定执行：

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金。

7.2 交款方式：详见须知前附表。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）其他情形：

①成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

②由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

③由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

④报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起120日历天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，需在响应文件中说明。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在公告媒介上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，将在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，将顺延递交响应文件的截止时间。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或者召开答疑会。具体情况以须知前附表为准。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

### 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括以下部分：

13.1 资格性响应文件（实质性要求）。磋商小组将按照磋商文件第三章要求对供应商的资格进行审查。

13.2 其他响应文件。

13.2.1技术部分

（1）运维服务方案；

（2）技术/服务应答表；

（3）供应商认为需要提供的文件和资料。

13.2.2其他部分。供应商按照磋商文件的要求提供以下有关文件：

（1）磋商函；

（2）供应商基本情况表；

（3）供应商类似项目业绩一览表；

（4）商务应答表；

（5）供应商投入本项目管理、技术、服务人员情况表；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第五章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 供应商提交的响应文件包括资格性响应文件正本1份副本2份、其他响应文件正本1份副本2份、电子文档（壹份）。（实质性要求）

18.2资格性响应文件和其他响应文件单独装订。

18.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。响应文件的正本、副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章（同一类型文件在文件首页盖章或盖骑缝章视为有效，但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.7资格性响应文件和其他响应文件的正本、副本不得散装或者合页装订，否则供应商自行承担由此造成的后果。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制（图、表及证件等除外），逐页编码。

18.10 电子文档应为正本扫描件和word格式版本各一份。

18.11本磋商文件要求中的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.响应文件的密封和标注

19.1 密封（实质性要求）

供应商应将资格性响应文件（正本壹份，副本贰份）、其他响应文件（正本壹份，副本贰份）、电子文档，分开密封装在单独的信封中，信封上正确标明“资格性响应文件”、“其他响应文件”、“电子文档”字样。

19.2 标注

响应文件外包装信封应注明以下内容：

（1）项 目 编 号 ：

（2）项 目 名 称 ：

（3）分 包 号：（如有分包时填写）

（4）供应商名称：

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封的响应文件，采购代理机构将拒收。（实质性要求）

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。（实质性要求）

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3磋商结束后，供应商按照磋商小组要求在规定时间内填写相关报价表（详见最终报价表）并现场递交，响应文件中不必报价。

（1）供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）供应商的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何可调整的报价将不予接受，并按无效报价处理（实质性要求）。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。（实质性要求）

21.响应文件的修改和撤回（实质性要求）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按磋商文件的相关规定被没收。

21.4 补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理。

## 五、评审

## 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）成交候选供应商提供虚假材料；

## （4）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，重新组织采购。

## 24.行贿犯罪记录

## 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、单位负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

## 25.1采购代理机构将在采购人确定采购结果后及时发布成交结果公告并发放成交通知书。

## 25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

## 26.成交通知书

## 26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.4竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。

27.5 成交人应在合同签订后2个工作日内，将签订的采购合同交采购代理机构，原件和扫描件均可。（扫描件发送至2941741850 @qq.com，邮件命名为“采购合同-项目名称-供应商名称”）

28.合同分包（实质性要求）

若项目允许分包，则按以下要求执行。

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

如项目要求缴纳履约保证金的，应按以下要求执行：

31.1 成交供应商应按照磋商文件须知前附表要求缴纳履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32.合同履行

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规及磋商文件的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交人凭验收合格通知书到采购人指定部门办理相关手续；验收结果不合格且经整改后仍不合格的，将不予支付采购资金，同时报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规的有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.资金支付

采购人将按照本项目磋商文件规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、供应商禁止行为

35.供应商不得具有的情形

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

十、其  他

37.本磋商文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需要在响应文件中提供相应证明材料外，磋商小组在评审时仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

38.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满

后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品或采购服务、工程的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  供应商资格证明材料

- 法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件；

- 法定代表人（单位负责人）授权书原件，或法定代表人（单位负责人）身份证明原件；

- 财务状况证明复印件；

- 社保和纳税证明复印件；

- 承诺函原件（见格式）；

- 单位及其法定代表人（单位负责人）的无行贿犯罪记录的承诺函原件（见格式）；

- 无重大违法记录的承诺函原件（见格式）；

- 如因供应商单位性质无法查询信用信息的，供应商此处应针对单位信用提供承诺函原件。

注：1.以上文件均须加盖供应商单位公章。

2.具体材料要求详见响应文件格式。

第四章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

【01包】

一、项目背景

成都市交通运输局从2002年开始信息化建设，已完成了门户网站、信息和数据报送系统、办公自动化系统、投诉咨询处理系统、廉政风险防控平台、成都市公路客运综合监管服务系统、成都交通运输行政执法系统等信息化系统建设以及与信息化系统正常运行相配套的软件平台、中心机房、传输网络等基础设施建设。

为进一步确保硬件平台和网络环境正常运行、各业务系统有效工作，按照专业化、精细化管理要求，保证大楼内软硬件平台和网络环境正常运行、各业务系统有效工作，拟将大楼内软硬件运维工作交由第三方运维单位承接，服务期为一年，主要包含：IT设备运维、办公区网络线路运维、视频监控系统运维、会议保障、设备维保、安全服务等六项运维内容，另有局内日常办公维护相关运维工作。

二、运维服务范围

本包运维服务范围包括成都市交通运输局硬件系统的日常维护，具体服务内容包括日常巡检、设备维护、故障处理、定期系统运行状况及性能分析、视频会议调试、视频会议维护及登记等，同时定期对硬件设备做好除尘及清洁工作。

维护方需依照国家的相关运维标准、规定以及成都市交通运输局的相应运维管理与技术规范，提供以下运维服务，包括软硬件设备维保服务、现场值守运维服务、设备购置及事故应急响应服务。

2.1 运维服务清单

表1-1 运维服务清单

| 分类 | 分项 |
| --- | --- |
| IT设备维护 | 网络及安全设备维护 |
| 办公区网络线路维护 | 办公区互联网网络线路维护 |
|  | 办公区城域网网络线路维护 |
|  | 办公区专用网网络线路维护 |
| 视频监控系统维护 | 视频联网监控系统维护 |
|  | 省厅视频会议系统 |
|  | 第二应急联动视频会议系统维护 |
| 会议保障 | 会议系统设备调试 |
|  | 重大会议保障 |
|  | 会议系统设备维护 |
| 设备维保 | 网络安全设备 |
|  | 机房内网络设备 |
|  | 楼层弱电井网络设备 |
|  | 政务云设备 |
|  | 无线设备 |
|  | 视频监控设备 |
|  | 大屏会议设备 |
| 安全服务 | 3个网页防篡改服务 |
|  | 100个节点的日志存储服务 |

2.2 运维对象清单

表1-2 运维对象清单

| 分类 | 分项 | 运维对象 |
| --- | --- | --- |
| IT设备维护 | 网络及安全设备维护 | 5台机房内网络安全设备 |
|  |  | 防火墙续保 |
|  |  | 流控墙续保 |
|  |  | 杀毒软件续保 |
|  |  | 26台机房内网络设备 |
|  |  | 53台楼层弱电井网络设备 |
|  |  | 2台政务云网络设备(VPN) |
|  |  | 158台无线AP维护 |
| 办公区网络线路维护 | 互联网网络线路维护 | 电信互联网网络线路 |
|  | 城域网网络线路维护 | 电信、移动城域网专线网络线路 |
|  | 专用网网络线路维护 | 电子政务外网 |
|  |  | 大楼内VPN专网、党政网 |
| 视频监控系统维护 | 视频联网监控系统维护 | 市交通局视频监控平台和已接入市交通局视频监控平台的11个客运车站、5条市管高速公路、7个区县24个码头的视频监控系统及2022年新增出租车、智能交通、省管高速、公交车、地铁、火车站、机场等相关视频监控系统 |
|  | 省厅视频会议系统 | 省厅视频会议系统及相关硬件设备 |
|  | 第二应急联动视频会议系统维护 | 第二应急联动视频会议系统及相关硬件设备 |
| 会议保障 | 会议系统设备调试 | • 1楼应急指挥中心、18楼一会议室、三会议室会议系统及设备； |
|  | 重大会议保障 | 1楼应急指挥中心、18楼一会议室、三会议室 |
|  | 会议系统设备维护 | • 1楼应急指挥中心、18楼一会议室、三会议室会议系统及设备； |
| 维保服务 | 网络安全设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 机房内网络设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 楼层弱电井网络设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 政务云设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 无线设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 视频监控设备 | 提供一年的质保维护服务 |
|  | 大屏会议设备 | 提供一年的质保维护服务 |
| 安全服务 | 政务云增值服务 | 3个网页防篡改服务 100个节点的日志存储服务 |

二、运维服务内容（本项应在技术/服务应答表中应答）

2.1 IT设备维护

（一）机房内网络安全设备

对防火墙、流控墙等5台设备提供专业的日常运行状态监控、故障排查和故障修复等服务。

表1-3 网络安全类设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 深信服 | 台 | 1 | 出外网接口安全防护 |
| 2 | 流控墙 | 深信服上网行为管理器 | 台 | 1 | 交通局大楼上网流量控制 |
| 3 | 防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 城域网防火墙 |
| 4 | 千兆防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 东客站链路防火墙 |
| 5 | 千兆防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 省厅链路防火墙 |

具体维护要求如下：

- 网络设备故障发生后及时分析故障原因，提供发生故障部件的备件更换；

- 设备原厂商质保期外的网络设备故障部件备件替换；

- 定期检查网络设备的指示灯状态，工作温度，电源接入情况等；（日常工作：每天检查设备运行状态，并记录。）

- 定期检查并备份主要网络设备配置；（日常工作：每天检查设备配置并截图记录。）

- 巡检工作：每三个月备份网络交换设备的配置参数，并为每份备份编号存放；

- 定期对未使用的网络端口进行检查，如有损坏记录在案；（巡检工作：每三个月对网络交换设备的各未使用端口进行检查，并填写检查记录表。）

- 配合采购单位规划、配置网络安全策略；

- 定期检查并备份主要网络设备配置

- 交换机、防火墙等网络设备的登陆帐号、密码管理，并定期进行修改。

- 提供全年365天7*24小时系统维护，响应时间：如发生故障在0.5小时内响应。

（二）网络安全设备服务

1、按时对防火墙、流控墙、杀毒软件等购买第三方服务，进行续保，期限一年；

2、为部署在政务云上的业务系统购买3个网页防篡改和100个节点的日志存储服务。

（三）机房内网络设备

对交换机、汇聚交换机、路由器等26台设备提供专业的日常运行状态监控、故障排查和故障修复等服务。

表1-4 网络类设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | Cisco | 台 | 2 | 核心交换机 |
| 2 | 汇聚交换机 | Cisco | 台 | 1 | 汇聚交换机 |
| 3 | 交换机 | Cisco | 台 | 3 | 陆上天网、电子政务外网、门禁及环境监控系统各1台 |
| 4 | 交换机 | Cisco | 台 | 9 | 城域网2台、省厅信息中心2台、海事局1台、运管局1台、大屏控制2台、KVM1台 |
| 5 | 交换机 | Cisco | 台 | 3 | 党政网 |
| 6 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 7 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 8 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 9 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 10 | 交换机 | HUAWEI | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 11 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 12 | 路由器 | H3C | 台 | 2 | 交管局链路 |

具体维护要求如下：

- 网络设备故障发生后及时分析故障原因，提供发生故障部件的备件更换；

- 设备原厂商质保期外的网络设备故障部件备件替换

- 定期检查网络设备的指示灯状态，工作温度，电源接入情况等；（日常工作：每天检查设备运行状态，并记录。）

- 定期检查并备份主要网络设备配置；（日常工作：每天检查设备配置并截图记录。）

- 巡检工作：每三个月备份网络交换设备的配置参数，并为每份备份编号存放；

- 定期对未使用的网络端口进行检查，如有损坏记录在案；（巡检工作：每三个月对网络交换设备的各未使用端口进行检查，并填写检查记录表。）

- 提供全年365天7*24小时系统维护，响应时间：如发生故障在0.5小时内响应。

（四）楼层弱电井网络设备

对楼层弱电井内53台路由器提供专业的日常运行状态监控、维护及维修服务。

表1-5 楼层交换机设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层弱电井交换机 | 中兴 | 台 | 53 |

具体维护要求如下：

- 网络设备故障发生后及时分析故障原因，提供发生故障部件的备件更换；

- 设备原厂商质保期外的网络设备故障部件备件替换

- 定期检查网络设备的指示灯状态，工作温度，电源接入情况等；（日常工作：每天检查设备运行状态，并记录。）

- 定期检查并备份主要网络设备配置；（日常工作：每天检查设备配置并截图记录。）

- 巡检工作：每三个月备份网络交换设备的配置参数，并为每份备份编号存放；

- 定期对未使用的网络端口进行检查，如有损坏记录在案；（巡检工作：每三个月对网络交换设备的各未使用端口进行检查，并填写检查记录表。）

- 提供全年365天7*24小时系统维护，响应时间：如发生故障在0.5小时内响应。

（五）政务云网络设备(VPN)

对2台政务云网络设备(VPN)提供专业的日常运行状态监控、维护及维修服务。

（六）无线AP

对大楼内158台AP和7台POE交换机提供专业的日常运行状态监控、维护及维修服务。

2.2 办公区网络线路运维

（一）互联网网络线路

保障采购单位能够正常使用互联网，维护服务内容如下：

- 确保需使用互联网的信息点、楼层间综合布线等的正常运行；

- 互联网接入设备使用状态检查；

- 定时对互联网数据流量监控；

- 网络行为日常监控、处理；

- 用户端互联网故障处理；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

（二）城域网网络线路

信息中心机房是交通城域网的汇集点，实现了省交通运输厅、省运管局、市交管局、区（市）县交通局运管所、公交集团、城区十一大长途客运站、高速收费站、GPS运营商、执法总队各大队、倍斯特等覆盖全成都的交通城域网。

目前接入办公区的城域网链路总共46条。

图1-1 网络拓扑图

为保障采购单位能够正常使用城域网，维护服务内容如下：

- 网络监控及故障排查；

- 主要监控内容：定期备份主要网络设备的配置参数；对网络流量监控；检查错误日志；针对错误报告作出响应，跟踪、辨认错误，并对错误进行记录备查，现场故障处理并恢复正常；

- 网络相关设备检查及故障处理；

- 主要检查内容：检查各网络设备的运行状态；检查网络设备电源情况，现场故障处理并恢复正常；

- 网络节点现场安装及调试；

- 主要工作内容：现场网络线缆、网络设备的安装；网络设备的配置、调试正常；

- 用户端现场故障处理；

- 准确查找用户端的故障原因，现场故障处理并恢复正常。做好故障处理记录，定期对现场故障处理记录进行归类统计；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

（三）电子政务外网

保障采购单位能够正常使用电子政务外网，维护服务内容如下：

- 确保电子政务外网的信息点、楼层间综合布线等的正常运行；

- 电子政务外网设备使用状态监控；

- 用户端节点现场安装及调试；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

（四）VPN专网、党政网

确保交通局大楼内楼层交换机到各办公室VPN专网、党政网线路连接畅通，使采购单位能够正常使用以上网络，维护服务内容如下：

- 确保党政网的信息点、楼层间综合布线等的正常运行

- VPN设备使用状态检查；

- VPN用户帐号密码管理；

- 定时对VPN接入数量、数据流量监控；

- VPN用户端故障处理；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

2.3 视频监控系统运维

（一）视频联网监控系统

确保市交通局视频监控平台和已接入市交通局视频监控平台的11个客运车站、5条市管高速公路、7个区县24个码头的视频监控系统正常运行，维护服务内容如下：

- 视频服务器运行状态监控及应用系统故障排查；

- 主要监控内容：监控视频服务器电源运行情况；视频服务器硬盘运行情况，包括硬盘健康检查、运行温度、硬盘容量；检查网卡运行情况。

- 根据采购单位需要作系统优化及局部功能扩充；

- 根据采购单位的需求对监控点位的布局进行合理调动，充分避免监控死角的产生。对有特殊安全要求的点位，可以更换高清晰率，高倍数的摄像机，到达采购单位需求。

- 视频服务器硬件故障排查及设备送修；

- 检查服务器硬件使用情况，检查电源供电情况，老化程度，检查视频采集卡的安装情况，是否存在松动。

- 系统巡检/视频接入接口；

- 用户培训；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

（二）省厅视频会议系统维护

省厅视频会议系统主要包括视频会议系统及相关硬件设备。为确保省厅视频会议系统正常运行，并保障采购单位到各区市县视频连接正常，维护服务内容如下：

- 设备运行状态监控及应用系统故障排查；

- 硬件设备巡查；

- 响应时间要求：0.5小时内响应

（三）第二应急联动视频会议系统维护

第二应急联动视频会议系统主要包括视频会议系统及相关硬件设备。为确保第二应急联动视频会议系统正常运行，维护服务内容如下：

- 设备运行状态监控及应用系统故障排查；

- 硬件设备巡查；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

2.4 大屏会议保障

（一）会议系统设备调试

根据以往工作经验，平均每年开展会议次数约为542次，运维单位应按要求对大屏会议设备进行调试，以确保会议顺利开展，维护服务内容如下：

- 1楼应急指挥中心会议系统进行调试；

- 18楼一会议室、三会议室会议系统及设备进行调试。

（二）重大会议保障

根据以往工作经验，平均每年开展重大会议次数约为164次，运维单位应按要求对重大会议进行保障，以确保会议顺利开展，维护服务内容如下：

- 1楼应急指挥中心进行重大会议现场保障；

- 18楼一会议室、三会议室进行重大会议现场保障。

（三）会议系统设备维护

维护服务范围如下：

- 1楼应急指挥中心会议系统及设备进行维护；

- 18楼一会议室、三会议室会议系统及设备进行维护。

具体维护服务内容如下：

- 设备运行状态监控及应用系统故障排查；

- 硬件设备巡查；

- 设备故障发生后的备用设备提供；

- 设备原厂商质保期外的故障部件备件替换，要求提供常用备件清单；（采购人承诺维护期内更换的设备费用不超过21.34万元））；

- 用户操作培训；

- 响应时间要求：0.5小时内响应。

#### 2.5 设备维保

（一）网络安全设备清单

表1-7 网络安全设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 深信服 | 台 | 1 | 出外网接口安全防护 |
| 2 | 流控墙 | 深信服上网行为管理器 | 台 | 1 | 交通局大楼上网流量控制 |
| 3 | 防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 城域网防火墙 |
| 4 | 千兆防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 东客站链路防火墙 |
| 5 | 千兆防火墙 | 天融信 | 台 | 1 | 省厅链路防火墙 |

提供交通局内网络安全设备、机房内网络设备、楼层弱电井网络设备、政务云设备、无线设备、视频监控设备、大屏会议设备的维保服务。

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 机房内网络设备清单

表1-8 机房内网络设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | Cisco | 台 | 2 | 核心交换机 |
| 2 | 汇聚交换机 | Cisco | 台 | 1 | 汇聚交换机 |
| 3 | 交换机 | Cisco | 台 | 3 | 陆上天网、电子政务外网、门禁及环境监控系统各1台 |
| 4 | 交换机 | Cisco | 台 | 9 | 城域网2台、省厅信息中心2台、海事局1台、运管局1台、大屏控制2台、KVM1台 |
| 5 | 交换机 | Cisco | 台 | 3 | 党政网 |
| 6 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 7 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 8 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 9 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 10 | 交换机 | HUAWEI | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 11 | 交换机 | cisco | 台 | 1 | 省厅应急二期链路 |
| 12 | 路由器 | H3C | 台 | 2 | 交管局链路 |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 楼层弱电井网络设备清单

表1-9 楼层弱电井网络设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼层弱电井交换机 | 中兴 | 台 | 53 | 楼层网络 |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 政务云设备

表1-10 政务云设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云网络设备(VPN) | 深信服 | 台 | 2 | VPN |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 无线设备

表1-11 无线设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 信锐 | 台 | 158 | 楼层无线 |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 视频监控设备

表1-12 视频监控设备清单

| 序号 | 项名称/单位 | 点位名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站 | 北门车站 | 套 | 1 |
| 2 |  | 城东客运站 | 套 | 1 |
| 3 |  | 茶店子车站 | 套 | 1 |
| 4 |  | 商贸城车站 | 套 | 1 |
| 5 |  | 机场车站 | 套 | 1 |
| 6 |  | 十陵车站 | 套 | 1 |
| 7 |  | 石羊场车站 | 套 | 1 |
| 8 |  | 成都汽车总站 | 套 | 1 |
| 9 |  | 新南门车站 | 套 | 1 |
| 10 |  | 昭觉寺车站 | 套 | 1 |
| 11 |  | 东站汽车站 | 套 | 1 |
| 12 | 高速 | 成灌高速 | 套 | 1 |
| 13 |  | 成彭高速 | 套 | 1 |
| 14 |  | 成温邛高速 | 套 | 1 |
| 15 |  | 机场高速 | 套 | 1 |
| 16 |  | 成绵高速成都段 | 套 | 1 |
| 17 | 崇州市交通运输局 | 文井江 | 套 | 1 |
| 18 |  | 金阳水库 | 套 | 1 |
| 19 | 大邑县交通运输局 | 烟霞湖 | 套 | 1 |
| 20 | 邛崃市交通运输局 | 平乐码头 | 套 | 1 |
| 21 |  | 竹溪湖 | 套 | 1 |
| 22 | 简阳市交通运输局 | 东方威尼斯 | 套 | 1 |
| 23 |  | 海井渡口 | 套 | 1 |
| 24 |  | 红沙渡口 | 套 | 1 |
| 25 |  | 平泉上渡口 | 套 | 1 |
| 26 |  | 平泉下渡口 | 套 | 1 |
| 27 |  | 幺滩子 | 套 | 1 |
| 28 |  | 文卫花园 | 套 | 1 |
| 29 | 金堂县交通运输局 | 中码头 | 套 | 1 |
| 30 |  | 五凤码头 | 套 | 1 |
| 31 | 蒲江县交通运输局 | 石象湖 | 套 | 1 |
| 32 |  | 长滩湖 | 套 | 1 |
| 33 |  | 昭阳湖 | 套 | 1 |
| 34 | 彭州市交通运输局 | 莲花湖泄洪口 | 套 | 1 |
| 35 |  | 莲花湖雌蜂码头 | 套 | 1 |
| 36 | 东部新区公园城市建设局 | 临仙渡口 | 套 | 1 |
| 37 |  | 养马渡口 | 套 | 1 |
| 38 |  | 大中坝渡口 | 套 | 1 |
| 39 |  | 小中坝渡口 | 套 | 1 |
| 40 |  | 三岔旅游码头 | 套 | 1 |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

- 大屏会议设备

表1-13 大屏会议设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备品牌 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示单元 | 海康威视 | 平方米 | 13 |
| 2 | LED发射卡 | 海康威视 | 张 | 4 |
| 3 | LED前维护按照支架 | 海康威视 | 平方米 | 13 |
| 4 | 视频线缆 | 绿联定制 | 条 | 4 |
| 5 | 专用稳压配电柜 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 6 | 分布式图像处理云节点 | 寰视 | 套 | 8 |
| 7 | 多媒体影像漫游系统 | 寰视 质保服务 | 套 | 8 |
| 8 | 可视化触控软件 | 寰视 质保服务 | 套 | 1 |
| 9 | 图像汇聚数据处理器 | 锐捷 | 台 | 1 |
| 10 | 通信光缆 | 国产定制 | 米 | 300 |
| 11 | 超六类网线 | 国产定制 | 箱 | 1 |
| 12 | 液晶升降器 | 湖山 | 台 | 14 |
| 13 | 视频分配矩阵 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 14 | 无线投屏主机 | 也仁 | 套 | 8 |
| 15 | 无线投屏发射 | 也仁 | 套 | 8 |
| 16 | 高清视频线 | 绿联定制 | 条 | 16 |
| 17 | 投影图像显示设备 | 明基 | 台 | 7 |
| 18 | 专业投影幕布 | 经科 | 台 | 7 |

- 提供一年设备质保服务；

- 硬件设备出现故障，提供必要的技术指导和设备维修。

- 硬件设备出现损坏应及时更换，并提供必要的安装、调试；

#### 2.6 安全服务

购买部署在政务云上的业务系统服务，包含3个网页防篡改和100个节点的日志存储服务。

三、服务要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

##### 3.1 IT设备运维检查及故障处理服务要求

维护方承诺按照合同要求进行对设备的运行状况进行定期的巡查，并形成相关的巡检报告和检查文件。

设备在服务合同期限内出现故障，需提供技术指导和设备维保及维修服务，保证设备及系统的正常使用和良好运行，且性能不得低于维修前。设备维修的往返运费由维护方承担。故障在1个月内仍无法解决的，采购单位有权直接联系厂家购买功能、性能不低于原设备的新设备替换该故障设备，所产生的一切费用由维护方承担，故障设备及新购设备产权均归采购方所有。更换硬件后，维护方应该负责该设备的安装或调试工作。

维护方承诺服务合同期的所有硬件设备均及时获得最新的软件版本，获得最新的产品功能和技术，且采购方无需支付任何费用。

维护方在服务期内至少提供一次所有设备及系统运行巡检服务并出具巡检报告。

##### 3.2办公区网络线路维护服务要求

维护方应保障接入办公区内的互联网链路、城域网链路、电子政务外网、VPN专网、党政网连接正常，若链路发生故障，应积极配合采购单位进行故障处理。

##### 3.3视频监控系统维护服务要求

维护方应确保市交通局视频监控平台和已接入市交通局视频监控平台的11个客运车站、5条市管高速公路、7个区县24个码头的视频监控系统网络正常运行，通过系统用户可实时查看各监控点位图像。

确保中心机房数据展示平台的正常运行和第二应急联动视频会议系统正常运行。

##### 3.4会议系统维护服务要求

维护方做好市交通局内1楼应急指挥中心、18楼一会议室、三会议室会议系统及设备提供调试和维护；对1楼应急指挥中心、18楼一会议室、三会议室提供重大会议保障。

##### 3.5设备维保服务要求

对交通局内网络安全设备、机房内网络设备、楼层弱电井网络设备、政务云设备、无线设备、视频监控设备、大屏会议设备提供一年的维保服务。

##### 3.6安全服务的要求

购买部署在政务云上的业务系统服务，包含3个网页防篡改和100个节点的日志存储服务。

##### 3.7工作报表的要求

维护方应按照采购单位要求定期报送相关报表给采购单位，报表包括但不限于以下内容：

（1）软硬件设备维护、维修记录、设备软件升级记录、设备及系统全面巡检报告；

（2）应急响应记录；

（3）培训记录。

##### 3.8运维例会的要求

为更好地保证系统的运行稳定，确保服务工作得到有效监督和执行，由维护方相关人员和维护方服务工程师每月定期举行运维例会，通报运行状况，针对系统运行中曾出现的故障，给出故障原因、完成结果和预防措施，经采购方审批后组织进行下一步的优化实施。

维护方提供除例会外的其他沟通机制，及时了解采购单位需求，采取针对性措施解决服务执行过程中出现的问题，改进服务流程和管理，不断提高服务水平和质量。

##### 3.9硬件设备的备品备件服务要求

在签订采购合同前，维护方要在成都设立备件库，保证备机、备件的储备能力最大限度满足紧急服务和现场服务中故障处理的需要。

（1）维护方应确保备件随时可用，备件包括但不限于视频会议终端、音视频矩阵等。 维护方应按照响应的备件方案建立采购单位设备的保修档案，对备件与保修设备进行一对一管理；

（2）维护方免费提供保修期内所有要更换的零部件；所有更换的零部件提供一年质保期。如故障在检修48小时后仍无法排除，影响采购方正常业务运行的，维护方应在之后的24 小时内提供功能、性能不低于故障设备的备用整机供采购方使用，并按照原有设备做好软硬件配置，保证视频会议系统正常运行，两周内恢复故障设备使其能正常工作；

*（3）所有设备保修服务方式均为上门服务，即由维护方派员到设备使用现场进行维修或更换。由此产生的一切费用均由维护方承担；

*（4）更换的废、旧硬件设备产权归采购方所有，维护方不能带走；

*（5）维护方所供配件必须通过正当渠道采购，为原厂正品。所有更换的配件应为与原设备或模块的型号匹配，各项性能规格不低于原有设备或模块；

*（6）未停产设备更换的备件须采用全新原厂部件，因设备停产等原因不得不使用非原厂备件或非全新备件的须征得采购方同意后方可更换；

*（7）由于维护方提供的更换备件与所维保的设备不匹配，或备件本身存在质量问题，应由维护方无条件恢复，所有由此造成的损失由维护方承担；

*（8）备品备件到达采购方现场的时间不超过24小时，若无法及时到位，采购方可直接购买配件，所有费用由维护方负责；

*（9）在服务期内维护方保证配件的供应，不能以任何理由拒不提供配件。维护方未及时提供配件，造成采购方的各项损失均由维护方承担。

*四、保密工作要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

（1）做好信息资源保密管理，对涉密信息资源按保密制度进行密级划分并按密级进行管制；

（2）未经批准禁止任何人将信息数据提供给无关人员、外单位人员；未经批准禁止任何人复制、转移、查看、发布、打印涉密信息；

（3）对于以网络通讯、电子邮件、光盘、软盘、移动存储设备等方式向非授权单位提供各种技术类电子数据（包括图纸、数据及其他技术类文档）、《保密制度》规定的“秘密”以上密级的电子文档（数据），需按《电子信息（数据）流出审批表》规定的审批权限履行审批手续，并与《客户签收回执单》一起备案存档。其中《保密制度》规定的秘密级以上（含秘密级）信息流出须经相关领导批准，其他信息流出须经相关负责人批准；

（4）各类计算机、数字存储设备带出前，相关责任人应检查是否存有涉密信息，对存储的涉密信息应进行清除，或按相关保密制度进行报批；

（5）涉密信息应进行访问控制，其存储、传输应进行加密处理，禁止使用明文进行网络传输；

（6）对因管理不善造成涉密信息泄漏的相关单位和责任人，将按相关保密制度追究责任；

（7）签订保密协议，通过严格和有效的管理手段，确保不发生泄密事件。

五、应急响应要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

##### 5.1服务内容要求

编制详细的视频会议应急响应工作预案，并在应急事件发生时严格按照预案组织实施。分析应急事件的类型及产生的原因，进行应急处置，排除隐患，恢复系统正常操作。应急事件处置完毕后3个工作日内提交详细的应急工作报告，并提出整改方案和建议。维护方须提供应急响应服务的服务方案。

##### 5.2响应时间要求

要求维护方提供7×24小时应急服务。若设备本身出现故障，维护方应在0.5小时内响应，6小时内进行恢复，若不能及时解决须说明原因并在服务恢复时限内提供备用设备使采购方业务恢复正常，两周内恢复故障设备使其能正常工作。若不能实现上述要求，则采购方有权直接找厂家快速解决该问题，所产生的一切费用维护方承担。个人电脑的更换配件不能超过5个工作日，超过5个工作日，采购单位有权自行购买配件，费用由维护方承担。

六、运维团队要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

*（一）总体要求

维护方在本地设立常驻机构，本地机构常驻负责本项目的管理及技术人员不少于9人（项目总负责人1人、技术总负责人1人、网络工程师3人、日常运维工程师2人、安全员1人、资料员1人）
    （二）现场值守要求

| 运维地点 | 涉及管理范围 |
| --- | --- |
| 交通局办公楼、客运车站、5条市管高速公路、7个区县24个码头 | IT设备维护、办公区网络线路维护、视频监控系统维护、会议系统维护、办公日常维护 |

交通局现场运维人员不少于8人/天（技术总负责人1人、网络工程师3人、日常运维工程师2人，安全员1人、资料员1人），时间为5×8小时现场值守；若正常工作时间内，如发生人员变动，维护方需提前15天向采购方提出书面申请及后续人员的相关资料，并保证后续人员具有同等或者更高的资质和能力，经采购人同意后方可更换现场运维人员。

如运维单位不能按时完成工作量，采购单位提出增加现场值守人员，运维单位应在2周内安排人员到位。

网络运维工程师需熟悉采购单位涉及的网络设备、网络安全设备、网络线路的状况，能确保楼内各网络能稳定运行；需熟悉会议室多媒体设备和控制软件，有能力独立完成会议技术保障工作。

日常运维工程师需熟悉采购单位日常办公涉及的系统软硬件，能确保系统软硬件的完善部署和稳定运行，同时能胜任全局计算机及周边设备的维护工作。

特殊时期，如重大节日、会议、紧急情况（5×8小时之外）需安排1-2人到现场进行值守。

七、合同内容条款（本项应在商务应答表中进行应答）

（一）服务期限：一年。

（二）服务地点：成都市武侯区交子北二路17号

（三）付款方式：按季度支付，每个季度支付比例为30%、35%、30%、5%

（四）运维服务考核（以下内容供应商仅需应答为“同意按采购人考核标准进行考核”）

4.1 考核时间

每年（周期）合同到期前，将对维护单位的服务质量给予考评。

4.2 考核机制

对于年度维护的考核工作，以季度为时间单位，合计4次季度考核、1次年度考核，采购单位将进行各项指标考核，并根据达标情况支付合同款，评定工作由采购单位技术部门牵头实施。同时，为配合考核工作的落实，在系统维护合同的款额支付上，将采用按季度支付方式。

4.3 考核办法

季度考核结果采用评定得分的方式，满分为100分，评定得分采用四舍五入取整后应用，根据评定结果90分及以上为合格。采购单位将按照90分为基数，对服务费用施行阶梯累加制扣除办法：90分至80分区间，每低1分扣除本期全额服务费1%，最多扣除10%；80分至70分区间，除上一区间费用完全扣除外，本区间内每低1分再行扣除本期全额服务费5%，最多扣除50%；70分以下视为无履约能力，采购方有权提出终止合同，同时服务提供商应需支付采购方自行寻求解决服务问题的所有其他花费，并承担合同约定的其他违约责任。

4.4考核标准

考核单位（盖章） ：                                   20  年第  季度

| 序号 | 考 核 项 目 |  |  | 评 分 标 准 | 标准分值 | 扣 分 理 由 | 扣分分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运维检查、线路维护及故障处理（60分） | IT设备类（22分） | 检查（12分） | 1、每日检查设备的指示灯状态，工作温度，电源接入情况等，并做好记录，有检查记录得4分，无检查记录不的分； | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、每三个月检查并备份主要网络设备配置；有检查记录和备份配置得4分，无检查记录和备份配置不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、每三个月备份网络交换设备的配置参数，并为每份备份编号存放，有备份并编号得4分，无备份不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障处理（10分） | 1、非设备故障，0.5小时内电话响应，8小时内解决故障，得3分，每超过1小时扣1分，扣完3分为止。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、设备故障，0.5小时内电话响应，24小时内解决故障，得7分，每超过1小时扣1分，扣完7分为止。 |  |  |  |  |
|  |  | 办公区网络线路类（8分） | 互联网网络线路 | 1、0.5小时内响应，并联系运营商，运营商网络恢复后，2小时内恢复互连网网络，得2分，未恢复，每超过1小时扣1分，扣完2分为止 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 城域网网络 | 2、0.5小时内响应，并联系运营商，运营商网络恢复后，2小时内恢复互连网网络，得2分，未恢复，每超过1小时扣1分，扣完2分为止 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电子政务外网 | 3、0.5小时内响应，并联系运营商，运营商网络恢复后，2小时内恢复互连网网络，得2分，未恢复，每超过1小时扣1分，扣完2分为止 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | VPN专网、党政网 | 4、0.5小时内响应，并联系运营商，运营商网络恢复后，2小时内恢复互连网网络，得2分，未恢复，每超过1小时扣1分，扣完2分为止 | 2 |  |  |  |
|  |  | 视频监控类（15分） | 巡检（2分） | 每日检查车站、码头等视频信号，并做好记录，有检查记录得2分，无检查记录不的分； | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 配合（3分） | 对监控点位的布局进行合理调动，充分避免监控死角的产生。配合调动，达到使用满意得3分，未配合，未达到满意不得分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障处理（10分） | 1、非设备故障，0.5小时内电话响应，8小时内解决故障，得3分，每超过1小时扣1分，扣完3分为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、设备故障，0.5小时内电话响应，24小时内解决故障，得7分，每超过1小时扣1分，扣完7分为止。 |  |  |  |  |
|  |  | 大屏会议类（15分） | 检查（2分） | 定期检查大屏服务器运行情况，包括硬盘健康检查、运行温度、硬盘容量，检查网卡运行情况等，并做好记录，有检查记录得8分，无检查记录不得分； | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 会议保障（3分） | 配合确保会议（视频会议）顺利开展，有人员配合得3分，无人员配合不得分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障处理（10分） | 1、非设备故障，0.5小时内电话响应，8小时内解决故障，得3分，每超过1小时扣1分，扣完3分为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、设备故障，0.5小时内电话响应，24小时内解决故障，得7分，每超过1小时扣1分，扣完7分为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 部分日常故障及其他服务（30分） | 服务响应时效（6分） | 电话了解故障响应 | 1、故障响应时效及时，申报人满意，得6分； | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、超过响应时效一次扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、相应时效不及时，故障申报人对相应时效不满意，每次扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 故障处理质量（8分） | 电话了解故障处理质量 | 1、故障判断准确、处理方法得当、故障解决快速，得8分； | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、不符合要求每次扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、故障申报人对处理结果不满意，每次扣1分； |  |  |  |  |
|  |  | 故障申报登记记录（6分） | 故障申报系统信息录入 | 1、故障申报信息录入完整准确，得6分； | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、信息未录入每次扣0.5分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、信息录入不完整每次扣0.2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、信息录入不准确每次扣0.2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、信息录入错误每次扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 资料共享（5分） | 提供技术服务相关资料 | 1、每周提供上周故障统计报告，得2分；每季度提供故障汇编，得3分； | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、超过5个工作日未提供故障统计报告，每超过1天扣0.5分；未提供扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、每季度超过5日提供故障汇编，每超过1天扣0.5分；未提供扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 驻场人员（5分） | 投诉情况 | 1、驻场人员无有效投诉，得5分； | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、驻场人员被有效投诉每一次扣1分。 |  |  |  |  |
| 3 | 人员管理（10分） | 人员配备（3分） | 人员配备 | 1、驻场人员配备数量满足要求（至少8人），得3分； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 少配备1人扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、人员变动（辞职、调离）一周内要求补充人员，超过1周每次扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 人员管理（7分） | 请假 | 1、按规定请销假，得3分； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、请假超过1天的告知采购单位，未告知发现1次扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、每天请假人数不超过1人，超过 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 规定有1次扣1分； |  |  |  |  |
|  |  |  | 考勤 | 1、每周抽查一次，无迟到早退，无人在办公室抽烟，得4分； | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、迟到早退扣0.1分/人/次； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、严禁在办公室抽烟，发现一次扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 | 100分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核单位： |  |  |  |  | 20 年 月 日 |  |  |  |

【02包】

一、项目背景

公路客运综合监管服务系统于2011年建设，完成了班线客运监管子系统、站务管理子系统、联网售票接口服务三个子系统的建设；并于2020年完成升级改造，完成了基础数据管理子系统、定制客运监管子系统、包车数据查询子系统的建设并重新规划改版了班线客运监管子系统；2020运维年度过程中建设了成都市客运站站务系统数据采集服务。为保证公路客运综合监管服务系统的正常运行和有效工作，市交通局将通过政府采购的方式将公路客运综合监管服务系统运维工作交由第三方运维单位进行，服务期为一年。

二、服务范围

2.1 服务清单

运维服务清单包括：应用系统的运行维护、系统支撑软件的运行维护、客运站的软硬件运维的技术指导、新建备案管理子系统。

2.2 服务对象清单

表2-1 运维对象清单

| 项目 | 运维对象 |
| --- | --- |
| 应用系统维护 | 基础数据管理子系统 |
|  | 站务管理子系统 |
|  | 班线客运监管子系统 |
|  | 定制客运监管子系统 |
|  | 包车数据查询子系统 |
|  | 联网售票接口服务 |
|  | 成都市客运站站务系统数据采集服务 |
|  | 运政基础数据采集服务 |
|  | GPS信息采集服务 |
|  | 客运站数据同步服务 |
|  | 客运站业务管理功能接口 |
|  | 定制客运平台数据交换接口 |
| 系统支持软件维护 | 24套操作系统 |
|  | 19套数据库 |
|  | 18套中间件软件 |
|  | 3套数据缓存 |
|  | 1套文件存储服务 |
|  | 2套ROSE HA |
| 客运站的软硬件运维的技术指导 | 11个客运站 |
| 新建系统 | 备案管理子系统 |

二、服务内容（本项应在技术/服务应答表中应答）

2.1应用系统维护

2.1.1应用系统运行维护

公路客运综合监管服务系统采集和建设公路客运数据，结合行业管理、站务管理、公众出行需求，建立形成统一的公路客运数据库，为公路客运业务应用提供基础数据支持；构建功能集成化的公路客运行业业务应用管理系统和服务平台，为交通行业业务应用和领导的决策支持提供信息支撑，为交通行业的社会化服务提供应用支撑。

表2-2 系统功能列表

| 序号 | 子系统 | 组成 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据管理子系统 | 系统基础数据管理 | 数据字典管理、数据源管理、车型信息管理 |
| 2 |  | 企业信息管理 | 企业信息管理、车辆管理、驾驶员管理 |
| 3 |  | 账号权限管理 | 用户管理、角色及权限管理、集成成都市政务统一身份认证 |
| 4 |  | GPS信息查询 | 查询指定企业或车辆的GPS信息，并在地图上展示 |
| 5 | 站务管理子系统 | 基础信息管理 | 营运公司管理、站点管理、线路管理、班次管理、票价管理、参数配置、车辆信息管理、驾驶员信息管理、用户管理、角色权限管理等 |
| 6 |  | 售票管理 | 售票（实名制售票）、退票、补票、废票等 |
| 7 |  | 检票管理 | 检票、补检、退检、跨班检票、线路混检、路单打印、应班等 |
| 8 |  | 调度报班管理 | 加班、停/复班、班次管理、报班管理、运力运量监控等 |
| 9 |  | 进站安检管理 | 进站安检管理 |
| 10 |  | 出站安检管理 | 出站安检管理 |
| 11 |  | 财务结算管理 | 车票管理、路单管理、交班结算管理及查询统计、参营公司结算管理及统计等 |
| 12 |  | 查询统计 | 客流营收统计、退票统计、加班统计、实名制售检票统计、进出站安检统计、附搭站点统计等 |
| 13 | 班线客运监管子系统 | 客运站业务管理 | 客运线路查询、附搭站管理、线路班次管理、车辆停复班管理、配载车辆管理、加班线路牌查询 |
| 14 |  | 客运站实时信息 | 客运站实时总体情况、客运站线路情况、客运站班次情况、目的地线路情况、客运站实时车辆状态、车辆实时应班情况 |
| 15 |  | 客运站数据统计 | 客运站发班历史统计、客运站发班线路统计、单车发班统计、目的地统计、线路班次统计、热门线路统计、综合对比统计、重大节日统计 |
| 16 | 定制客运监管子系统 | 基础信息 | 服务平台管理、运输企业查询、车辆信息查询、驾驶员信息查询、线路信息管理、服务区域管理 |
| 17 |  | 运营监管 | 班次监管、定制客运牌电子档案 |
| 18 |  | 运营信息统计 | 企业运营订单统计、车辆运行信息统计、平台市场占有率统计、车辆接单量统计、车辆同比统计、订单同比统计 |
| 19 |  | 服务质量信息统计 | 乘客评价统计驾驶员出发统计 |
| 20 | 包车数据查询子系统 | 包车记录询等 | 首页、包车记录查询 |
| 21 | 联网售票接口服务 |  | 为使用站务管理子系统的客运站提供统一标准的联网售票接口服务 |
| 22 | 成都市客运站站务系统数据采集服务 |  | 客运站按数据采集服务要求将各自站务系统的相关信息接入公路客运综合监管服务系统 |
| 23 | 运政基础数据采集服务 |  | 从市交通运输局TOCC中定时采集线路、线路牌、车辆、从业人员等运政相关基础数据 |
| 24 | GPS信息采集服务 |  | 从市交通运输局TOCC中实时获取车辆GPS信息，并提供接口便于各个子系统调用 |
| 25 | 客运站数据同步服务 |  | 将使用站务管理子系统的客运站的班线客运数据定时同步到公路客运综合监管服务系统数据库中 |
| 26 | 客运站业务管理功能接口 |  | 为使用站务管理子系统的客运站提供统一标准的接口，以实现公路客运综合监管服务系统的客运站业务管理功能 |
| 27 | 定制客运平台数据交换接口 |  | 定制客运企业按接口要求将各自运营平台的相关信息共享接入定制客运监管子系统 |

表2-3 建设及使用情况列表

| 系统使用单位 | 市交通运输局、客运站、运输企业 |
| --- | --- |
| 系统建设时间 | 2011年建设、2020年升级改造 |
| 系统网络状况 | 市交通局局域网、城域网、电子政务外网、政务云网络、TOCC云网络 |

维护服务内容如下：

- 按需对既有功能的修改和调整

- 按需客运站数据采集对接

- 按需站务管理子系统部署实施

- 应用服务运行状态监控

- 应用系统故障报警

- 协助市交通局相关处室分析、提取数据

- 用户培训

- 用户现场故障处理

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7*24小时

2.1.2 备案管理子系统功能

按照采购单位需求及时间安排新增备案管理子系统，其主要实现起讫点变更备案管理、站外停靠点备案管理、途径线路备案管理及统计查询等功能。

表2-4 系统功能列表

| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案管理子系统 | 起讫点变更备案管理 |
| 2 |  | 站外停靠点备案管理 |
| 3 |  | 途径线路备案管理 |
| 4 |  | 统计分析 |

2.2 系统支撑软件维护

2.2.1操作系统维护

公路客运综合监管服务系统涉及的操作系统清单如下：

表2-5 操作系统清单

| 序号 | 名称 | 版本 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows Server | 2012 | 11 |
| 2 | Windows Server | 2016 | 13 |

维护服务内容如下：

- 操作系统运行状态监控

- 操作系统补丁升级

- 定期巡检、配置调优及故障处理

- 查、杀、防病毒软件的工作状态检查及软件和病毒库的升级

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7×24小时

2.2.2 数据库软件维护

公路客运综合监管服务系统涉及的数据库软件清单如下：

表2-6 数据库清单

| 序号 | 名称 | 版本 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQL | 5.7 | 5 | 基础数据管理子系统 班线客运监管子系统 定制客运监管子系统 包车数据查询子系统 成都市客运站站务系统数据采集服务 运政基础数据采集服务 客运站数据同步服务 |
| 2 | MS SQL Server | 2012 | 12 | 联网售票接口服务 站务管理子系统 班线客运监管子系统 |
| 3 | Mongodb | 4.2 | 1 | 定制客运监管子系统 |
| 4 | Replication Server |  | 1 | 班线客运监管子系统 |

维护服务内容如下：

- 数据库软件安装、配置

- 对数据库服务工作状态进行日常检查

- 定期对数据库数据备份，备份数据库日志，备份数据库配置参数

- 定期检测数据库存储设备占用情况

- 根据数据库数据增长情况制定数据存储空间扩展方案

- 配合采购单位对数据库进行优化，性能调整，对硬件设备无法满足数据库要求的情况给采购单位提出合理建议

- 数据库登录安全管理，定期修改数据库密码

- 处理数据库出现的异常情况，出现非正常情况根据故障内容进行及时有效的恢复，同时记录故障现象恢复步骤备查，并填写故障处理单

- 定期巡检、性能调优

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7×24小时

2.2.3 中间件软件维护

公路客运综合监管服务系统涉及的中间件软件清单如下：

表2-7 中间件软件清单

| 序号 | 名称 | 版本 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oracle weblogic Enterprise Edition | 12c | 2 | 联网售票接口服务 |
| 2 | Tomcat | 9 | 13 | 基础数据管理子系统 班线客运监管子系统 客运站数据同步服务 运政基础数据采集服务 GPS信息采集服务 客运站业务管理功能接口 |
| 3 | Nginx | 1.16 | 1 | 定制客运监管子系统 定制客运平台数据交换接口 |
| 4 | Apache | 2.3 | 2 | 成都市客运站站务系统数据采集服务 |

维护服务内容如下：

- 中间件软件日常监控，填写日常监控记录

- 中间件软件及时的故障检查并修复故障，填写故障处理表

- 中间件软件配置及管理

- 中间件软件用户安全配置及管理

- 中间件软件安装、重装

- 定期巡检

- 不可预见事件处理

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7×24小时

2.2.4 其他软件维护

公路客运综合监管服务系统涉及的其他软件清单如下：

表2-8 其他软件清单

| 序号 | 名称 | 版本 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redis | 4 | 3 | 基础数据管理子系统 班线客运监管子系统 定制客运监管子系统 GPS信息采集服务 |
| 2 | Minio |  | 1 | 班线客运监管子系统 定制客运监管子系统 |
| 3 | Rose HA | RoseVM Cluster(Share) 10.0 | 2 | 班线客运监管子系统 联网售票接口服务 |

维护服务内容如下：

- 软件日常监控，填写日常监控记录

- 软件及时的故障检查并修复故障，填写故障处理表

- 软件配置及管理

- 软件安装、重装

- 定期巡检

- 不可预见事件处理

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7×24小时

2.3客运站的软硬件运维的技术指导

对使用站务管理子系统的9家客运站的软硬件维护进行技术指导。

维护服务要求如下：

- 响应时间要求：0.5小时内响应

- 响应时段要求：7×24小时

三、服务要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

3.1软件系统维护要求

包含应用服务运行状态监控；应用系统故障报警；根据采购单位需要完成应用系统优化及局部功能扩充；业务数据维护，包括数据修改、垃圾数据清理等；协助局内各相关处室分析、提取数据；数据备份；用户端系统现场故障处理；用户培训。

市交通局内信息化系统并不是一个个完全孤立的系统，很多信息化系统存在数据交互，在日常工作中存在需要对各信息化系统相关数据进行分析及处理。

3.2工作报表的要求

运维单位应按照采购单位要求定期报送相关报表给采购单位，报表包括但不限于以下内容：

（1）软件升级记录、系统全面巡检报告；

（2）应急响应记录；

（3）培训记录。

3.3运维例会的要求

为更好地保证系统的运行稳定，确保服务工作得到有效监督和执行，由运维单位相关人员和运维单位服务工程师每月定期举行运维例会，通报运行状况，针对系统运行中曾出现的故障，给出故障原因、完成结果和预防措施，经采购方审批后组织进行下一步的优化实施。

运维单位提供除例会外的其他沟通机制，及时了解采购单位需求，采取针对性措施解决服务执行过程中出现的问题，改进服务流程和管理，不断提高服务水平和质量。

3.4对培训服务的要求

提供1次有针对性的培训服务，具体培训内容、时间和人员由采购方提出，运维单位负责制定培训计划并安排人员授课。

3.5对数据灾备的要求

公路客运综合监管服务系统采用成都市政务灾备平台进行数据备份。

3.6对身份认证的要求

公路客运综合监管服务系统采用成都市的统一身份认证系统进行身份认证。

3.7对系统对接的要求

公路客运综合监管服务系统中部分客运站的数据通过TOCC数据中心向成都市共享交换平台共享数据，本期需要将接入公路客运综合监管服务系统中的其他客运站的数据通过TOCC数据中心向成都市共享交换平台共享数据。

*四、保密工作要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

（1）做好信息资源保密管理，对涉密信息资源按保密制度进行密级划分并按密级进行管制；

（2）未经批准禁止任何人将信息数据提供给无关人员、外单位人员；未经批准禁止任何人复制、转移、查看、发布、打印涉密信息；

（3）对于以网络通讯、电子邮件、光盘、软盘、移动存储设备等方式向非授权单位提供各种技术类电子数据（包括图纸、数据及其他技术类文档）、《保密制度》规定的“秘密”以上密级的电子文档（数据），需按《电子信息（数据）流出审批表》规定的审批权限履行审批手续，并与《客户签收回执单》一起备案存档。其中《保密制度》规定的秘密级以上（含秘密级）信息流出须经相关领导批准，其他信息流出须经相关负责人批准；

（4）各类计算机、数字存储设备带出前，相关责任人应检查是否存有涉密信息，对存储的涉密信息应进行清除，或按相关保密制度进行报批；

（5）涉密信息应进行访问控制，其存储、传输应进行加密处理，禁止使用明文进行网络传输；

（6）对因管理不善造成涉密信息泄漏的相关单位和责任人，将按相关保密制度追究责任；

（7）签订保密协议，通过严格和有效的管理手段，确保不发生泄密事件。

五、应急响应要求（本项应在技术/服务应答表中应答）

##### 5.1服务内容要求

编制详细的视频会议应急响应工作预案，并在应急事件发生时严格按照预案组织实施。分析应急事件的类型及产生的原因，进行应急处置，排除隐患，恢复系统正常操作。应急事件处置完毕后3个工作日内提交详细的应急工作报告，并提出整改方案和建议。维护方须提供应急响应服务的服务方案。

##### 5.2响应时间要求

要求维护方提供7×24小时应急服务。若设备本身出现故障，维护方应在0.5小时内响应，6小时内进行恢复，若不能及时解决须说明原因并在服务恢复时限内提供备用设备使采购方业务恢复正常，两周内恢复故障设备使其能正常工作。若不能实现上述要求，则采购方有权直接找厂家快速解决该问题，所产生的一切费用维护方承担。个人电脑的更换配件不能超过5个工作日，超过5个工作日，采购单位有权自行购买配件，费用由维护方承担。

六、运维团队要求（本项应在技术/服务应答表中应答）
    若供应商为本项目配备的人员发生变动，运维单位须提前15天向采购方提出书面申请及后续人员的相关资料，并保证后续人员具有同等或者更高的资质和能力，经采购人同意后方可更换现场运维人员。

如运维单位不能按时完成工作量，采购单位提出增派运维人员，运维单位应在2周内安排人员到位。

软件开发及数据库工程师能及时解决应用系统使用中遇到的软件或系统支撑软件的问题，具有对应用软件功能进行修改和调整的能力，并根据不同的情况对系统进行调优、整合，在系统有较大规模的功能升级需求时，运维单位应保证增派不少于2名软件工程师专项于升级需求的研发。

技术负责人或运维工程师需了解公路客运综合监管服务系统涉及的网络结构、网络线路的状况，能及时判断、查找网络故障，定位网络故障的主要范围，运维工程师具有对客运站的服务器及工作站软硬件维护提供技术指导的能力。

七、合同内容条款（本项应在商务应答表中进行应答）

（一）服务期限：一年。

（二）服务地点：成都市武侯区交子北二路17号

（三）付款方式：按季度支付，每个季度支付比例为30%、35%、30%、5%

注：

- 本章中所有内容均为可能实质性变动的内容。

- 本章标注“*”要求为本项目实质性要求，未经采购人允许，任意一项负偏离将导致其响应文件无效。

第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但应体现格式中的主要内容。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

## 一、资格响应文件（格式）

注：所有资格响应文件均应加盖供应商单位鲜章。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件或扫描件(实质性要求）

注：

(1)营业执照副本复印件/扫描件或事业单位法人证书(注：在有效期内)；

(2)组织机构代码证副本复印件/扫描件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内。)；

(3)税务登记证副本复印件/扫描件(注：在有效期内)；

以上三款要求：已实行三证合一或五证合一的只须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件，即具有以上三点效力。

### 2.法定代表人（单位负责人）授权书(实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为采购单位 “XXXX” 项目（编号：XXXX，包号：XX）磋商活动的合法代表，以采购单位名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（单位负责人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商委托其他人（非法定代表人或单位负责人）参与本项目磋商时适用此格式；

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、应附法定代表人（单位负责人）身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：          职务：        系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明材料复印件

供应商名称：                 （盖单位公章）

日期：         年       月       日

### 注：法定代表人或单位负责人亲自参与本项目磋商时适用此格式。

### 3.财务状况证明(实质性要求）

供应商提供以下证明材料中任一一项均可：

- 2020年度经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

- 供应商2020年财务报表复印件（包含资产负债表、利润表和现金流量表；）

- 2021年基本开户银行出具的资信证明复印件。

注：事业单位及其他组织因经费来源不一样，此处不做统一要求，供应商根据单位实际情况，提供完整的财务状况证明即可。

### 4.社保和纳税证明（实质性要求）

社保证明材料：供应商提供2021年以来任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门或税务部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件；供应商提供为本项目配备的团队人员2021年以来任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门或税务部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件。

纳税证明材料：供应商提供2021年以来任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件。

注：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

### 5.信用信息查询记录和证据（实质性要求）

注：

- 资格审查人员将于资格审查时按照须知前附表要求查询供应商信用信息，并将记录存档。经查询被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），其响应文件将被拒绝。

- 由于供应商单位性质无法按磋商须知前附表进行信用信息查询的，供应商应就单位的信用进行书面承诺，此处提供承诺函原件，格式自拟。

### 6.承诺函(实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、采购单位保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由采购单位承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如采用了采购单位所不拥有的知识产权，则在报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、所提供产品涉及国家规定强制采购范围内的，均符合相关要求。

八、采购单位承诺没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

### 7.无行贿犯罪记录的承诺函(实质性要求）

格式一

中航技国际经贸发展有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

我公司   （公司名称） 及法定代表人  （法定代表人名字） 无行贿犯罪记录。

法定代表人/授权代表签字或者加盖个人名章：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日    期：XXXX。

格式二（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）

中航技国际经贸发展有限公司：

采购单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

采购单位   （单位名称）  及单位负责人  （单位负责人名字） 无行贿犯罪记录。

单位负责人/授权代表签字或者加盖个人名章：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日    期：XXXX。

### 8.无重大违法记录的承诺函（实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

我公司（单位）承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（单位负责人）/授权代表签字或者加盖个人名章：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日期：XXXX。

## 二、其他响应文件（格式）

### 9.磋商函

中航技国际经贸发展有限公司：

采购单位全面研究了 “ XXXXXXXX”项目(项目编号：XXXX，包号：XX)磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。

1、采购单位自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦采购单位成交，采购单位将严格履行合同规定的责任和义务。

3、采购单位为本项目提交的资格性响应文件正本1份、副本2份，其他响应文件正本1份、副本2份，电子文档1份。

4、采购单位承诺，磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起120日历天。

5、采购单位愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证采购单位已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、一旦采购单位被确定为成交人，采购单位同意按磋商文件要求缴纳成交服务费。

磋商供应商名称：        (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

10.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 企业性质 | £国有 £民营 £其他 （在对应类别勾选） |  |  |  |  |  |  |
| 企业规模 | £大型 £中型 £小型 £微型 （在对应类别勾选） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表中“企业性质”和“企业规模”将依照相关要求进行数据采集，供应商应如实勾选，并对其真实性负责。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

- 技术/服务应答表

项目编号：                                                      包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离（正、负） | 正、负偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应按磋商文件第四章的要求进行逐条应答。若供应商的响应内容在服务方案中已涵盖的，本处“响应文件应答”直接列明相应页码即可。

2．偏离部分应明确作出偏离描述。

3．磋商文件中要求对该部分内容提供证明材料的，供应商应按照要求提供相应证明材料，否则不予认可。

4.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

供应商名称：         (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期:

- 12.商务应答表

项目编号：                                             包号：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应按磋商文件第四章要求将相应商务要求列入此表并逐条应答。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：         (盖单位公章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期：

### 13.供应商投入本项目管理、技术服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容；

2.以上人员应按磋商文件要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

### 14.服务方案

### 15.供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容；

2.以上业绩应按磋商文件评审要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

### 16.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（服务内容），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：

1.供应商按所投包号填写服务内容，01包填写成都市交通运输局运维服务，02包填写成都市公路客运综合监管服务系统运维服务；

2.各行业中小企业划型标准详见附件2。

### 监狱企业证明文件

说明：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 残疾人福利性单位声明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

- 17.最终报价表（01包）

| 序号 | 费用名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | IT设备维护 |  |
| 2 | 办公区网络线路维护 |  |
| 3 | 视频监控系统维护 |  |
| 4 | 会议保障 |  |
| 5 | 设备维保 |  |
| 6 | 安全服务 |  |
| 报价合计（小写）： （大写）： |  |  |

注：1、报价金额包括供应商完成本项目所需的一切费用；

2、本最终报价表不需要封装在响应文件中；

3、最终报价表是在通过相关评审后，向磋商小组单独密封递交的文件，需由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字；

4、最终报价表可由供应商的法定代表人（单位负责人）或授权代表在最终报价时手工填写。

供应商全称：      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：　　　年　　　月　　　日

- 最终报价表（02包）

| 序号 | 费用名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统维护 |  |
| 2 | 系统支持软件维护 |  |
| 3 | 客运站的软硬件运维的技术指导 |  |
| 4 | 新建系统 |  |
| 报价合计（小写）： （大写）： |  |  |

注：1、报价金额包括供应商完成本项目所需的一切费用；

2、本最终报价表不需要封装在响应文件中；

3、最终报价表是在通过相关评审后，向磋商小组单独密封递交的文件，需由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字；

4、最终报价表可由供应商的法定代表人（单位负责人）或授权代表在最终报价时手工填写。

供应商全称：      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：　　　年　　　月　　　日

## 第六章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解采购文件；

## （二）审查供应商响应文件等是否满足采购文件要求，并作出评价；

## （三）根据需要要求采购组织单位对采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

## （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 除2.1.2规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。出现应当停止评审情形的，评审委员会应当向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由。采购组织单位认为评审委员会不应当停止评审的，将书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3评审委员会按照磋商文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。

## 2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，将告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充》（财库[2015]124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.2.1响应文件有下列情形之一的，认定为没有实质性响应：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、报价有效期等不符合采购文件的规定，影响谈判小组评判的；

（三）技术、服务应答内容没有完全响应采购文件中的实质性要求的（磋商小组现场变动采购文件实质性要求的除外）；

（四）采购文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（六）其他不满足相关法律法规规定要求的。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的（供应商为少数民族地区或不发达地区的优先），按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构将组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构将根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，将书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素见综合评分明细表。

3.2 评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的报价文件进行独立评分，汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

【01包】

| 序号 | 评分项目 |  |  | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  |  |  | 22 |
| 1 | 供应商综合实力 （22分） |  | 供应商业绩 （16分） | 供应商提供从2018年1月1日（含1日）至今类似维保服务业绩证明，每一个有效业绩计2分，最多得16分； [说明：提供完整合同复印件、所有复印件加盖供应商公章；] | 16 |
|  |  |  | 供应商实力 （6分） | 1、供应商具有质量管理体系认证证书得1分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4、供应商具有CMMI认证等级3级及以上证书得3分； [说明：提供在有效期内的上述证书的复印件，所有复印件加盖供应商公章。] | 6 |
| 二 | 技术部分 |  |  |  | 68 |
| 1 | 服务 方案 （68分） | 实施 方案 （48分） |  | 按照运行维护内容及要求对以下方案进行综合评审 1、 设备维护服务方案：方案应详细描述现有维护设备现状，针对问题提出合理化建议，制定有针对性的维护服务方案。方案详细完善,符合项目需求的得6分，供应商提出的方案内容有缺陷或漏洞的一项扣2分，扣完为止； 2、 应急处置方案：方案应详细描述影响业务使用的常见故障，并针对上述故障制定合理有效的应急处置方案（包括但不限于对故障进行排查和预防的措施、针对故障的解决方式等）。方案详细完善，符合项目需求的得6分，供应商提出的方案内容有缺陷或漏洞的一项扣1分，扣完为止； 3、 对重要时段（如春运、重大节日）、重点场所（机房、视频会议会场）、重大活动（博览会、论坛等）有针对性的提出保障措施。措施详细完善,符合项目需求的得6分，供应商提出的措施内容有缺陷或漏洞的一项扣2分，扣完为止）。 4、 安全管理方案：方案应详细描述项目安全风险，有针对性的提出整改措施。安全风险分析全面，整改措施合理得6分，有缺陷或漏洞的一项扣3分，扣完为止，风险分析不全面的不得分； 5、 维护管理制度：根据本项目特点制定满足本项目维护需求的维护管理制度（包括但不限于人员配备、维护的工作流程、维护服务标准等)。制度完善,目标明确,完全满足项目需求得6分，供应商提出的方案内容有缺陷或漏洞的一项扣2分，扣完为止）； 6、备品备件保障措施：供应商应根据磋商文件提供的设备清单进行故障分析，针对不同设备的故障率提供合理的备件清单及保障措施。措施完善,完全满足项目需求得6分，供应商提出的方案内容有缺陷或漏洞的一项扣2分，扣完为止。另外供应商提供的备品备件项目清单，种类，数量科学合理，能够最大限度满足紧急服务和现场服务中故障处理的需要，方案最优者加3分； 7、运维质量保障方案：包括但不限于维护的方式方法、运维管理工具、工单管理等。方案详细完善,满足项目需求,能够保证项目质量的得6分，方案内容有缺陷或漏洞的一项扣2分，扣完为止。另外运维质量保障方案科学合理，先进高效，方案最优者加3分。 | 48 |
|  |  | 项目组成员（18分） |  | 1、项目负责人具有信息系统集成及服务项目管理高级项目经理证书得4分； 2、技术负责人具有信息系统项目管理师证书得4分； 3、项目团队成员中具有电子技术类、计算机类相关专业高级工程师职称证书，每有1人得2.5分，最多得10分； [说明：提供上述人员相关证书复印件（或网络查询截图），加盖供应商公章] | 18 |
|  |  | 响应文件规范性 （2分） |  | 响应文件制作规范，编制完整，格式规范、装订整齐、按规定编目编码等完全响应的得2分；有细微偏差每一小项扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 2 |
| 三 | 价格部分 |  |  |  | 10 |
| 1 | 价格评审（10分） |  |  | 满足磋商文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他报价得分=(基准价／最终报价)×10。 注：涉及价格扣除的按须知表执行。 | 10 |

【02包】

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价20% | 20分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20%×100； | 涉及价格扣除的按须知表执行。 |
| 二 | 服务 方案 32% | 32分 | （一）运维服务方案(24分) 供应商针对本项目提供的运维服务方案中具有①需求和现状分析、②应用系统运维服务、③系统支撑软件的运维服务、④客运站的软硬件运维的技术指导服务、⑤按照近期主管部门发布的规范对各子系统升级改造、⑥备案管理子系统建设方案等内容。运维服务方案符合实际情况、内容完善详细、可操作性强、描述准确合理、完全响应采购要求的得满分24分，其中每有一项内容存在不足或操作性差、不具有合理性的扣3分，每有一项存在缺项漏项或完全不具有可操作性的扣5分，最终由评委进行综合评判得分。 （二）运维服务保障方案(8分) 供应商针对本项目提供的应急方案中具有①人员配置与分工、②应急保障方案、③重点保障方案、④安全保障方案等内容。运维服务保障方案符合实际情况、内容完善详细、可操作性强、描述准确合理、完全响应采购要求的得满分8分，其中每有一项内容存在不足或操作性差、不具有合理性的扣2分，每有一项存在缺项漏项或完全不具有可操作性的扣4分，最终由评委进行综合评判得分。 注：①内容完善详细是指包括但不限于文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，进行了充分的描述：描述准确合理是指不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等；完全响应采购要求是指需求中的所有事项进行了正面响应，并且不低于要求；②以评审专家结合项目实际情况和响应文件响应综合评定为准。 |  |
| 三 | 综合 实力 46% | 46分 | - 履约经验（24分） 供应商自2017年1月1日(含1日)以来每具有一个信息化技术开发、技术服务类项目履约经验得3分，最多得24分。 注：提供合同复印件及履约验收证明。 （二）供应商实力（13分） 1.供应商具有ISO9001 标准质量管理体系认证证书得4分； 2.供应商具有标准信息安全管理体系认证证书的得4分； 3.供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的得4分； 4.供应商具有CMMI认证等级3级及以上证书得1分。 （三）人员配置（9分） 1.供应商拟派本项目的项目负责人具有PMP项目管理证书或人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（或系统集成项目管理工程师）资格证书的得3分。 2.供应商拟派本项目的技术负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（或系统集成项目管理工程师）资格证书的得3分。3.供应商拟派本项目的项目组成员中每有一人具有高级软件工程师资格证书的得1分，最多得3分。 注：提供企业和人员资格证书复印件。 |  |
| 四 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，编制完整，格式规范、装订整齐、按规定编目编码等完全响应的得2分；有细微偏差每一小项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

注：1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；2.以上要求提供的相关证明材料均须加盖公章，否则评审时不予认定；3.本项目不涉及节能、环境标志、无线局域网产品，故在综合评分明细表中不作体现。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第七章  政府采购合同（草案）

合同主要条款仅供参考；特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

二、合同期限

三、服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

四、服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

五、服务费支付方式：

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

十五、附件

1、项目磋商文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			            乙方：   （盖章）

法定代表人（或负责人）（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			    签约日期：XX年XX月XX日

附件1：

| 各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 |  | 「较大数额罚款」简易标准 |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 |  | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 |  | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 |  | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 |  | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 |  | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 |  | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证：（一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 |  | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 |  | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处罚程序规定》 | 第二十六条 |  | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一)取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果；(四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 |  | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 |  | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 | 第七十六条 |  | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 |  | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 |  | 农业行政处罚机关依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，在作出责令停产停业、吊销许可证件、较大数额罚款、没收较大数额财物等重大行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，农业行政处罚机关应当组织听证。 前款所指的较大数额罚款，县级以上地方人民政府农业农村主管部门按所在省、自治区、直辖市人民代表大会及其常委会或者人民政府规定的标准执行；农业农村部对公民罚款超过三千元、对法人或者其他组织罚款超过三万元属较大数额罚款。 第一款规定的没收较大数额财物，参照第二款的规定执行。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 |  | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 |  | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / |  | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 |  | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 |  | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 （试行）》 | 第三条 |  | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 |  | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 |  | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 |  | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 |  | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 |  | 第六十七条 | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款；银监局作出的100万元以上罚款；银监分局作出的50万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的50万元以上罚款；银监局作出的30万元以上罚款；银监分局作出的10万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收500万元以上违法所得；银监局作出的没收100万元以上违法所得；银监分局作出的没收50万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》 |  | 第四十七条 | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利： （一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以100万元以上的罚款或者对其分支机构处以20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以30万元以上的罚款或者对其分支机构处以10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以100万元以上的罚款； （二）对个人处以5万元以上的罚款； （三）限制业务范围； （四）责令停止接受新业务； （五）责令停业整顿； （六）吊销业务许可证； （七）撤销外国保险机构驻华代表机构； （八）撤销任职资格； （九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表； （十）禁止进入保险业； （十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 |  | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序规定》 |  | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 |  | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 |  | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 |  | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 |  | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 |  | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |  |

| 各行政监管领域“较大数额罚款"标准一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部委 名称 | 规章名称 | 规章条文 |  | 「较大数额罚款」简易标准 |
| 国务院组成部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安部 | 《公安机关办理行政案件程序规定》 | 第一百二十三条 |  | 在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。 前款第三项所称“较大数额罚款”，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。 |
| 2 | 财政部 | 《财政机关行政处罚听证实施办法》 | 第六条 |  | 财政机关在行政处罚案件调查终结后，对公民、法人或者其他组织依法作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）暂停会计师事务所经营业务；（二）暂停注册会计师执行业务；（三）吊销注册会计师证书； （四）吊销会计从业资格证书；（五）撤销会计师事务所；（六）取消政府采购业务代理资格；（七）较大数额罚款；（八）法律、法规和规章规定的其他应当告知听证权利的事项。财政部以及专员办作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准为对公民作出5000元以上罚款，对法人或者其他组织作出5万元以上罚款。地方财政机关作出罚款行政处罚的，其“较大数额罚款”的标准按照各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府的规定执行。 |
| 3 | 教育部 | 《教育行政处罚暂行实施 办法》 | 第二十七条 |  | 教育行政部门在作出本办法第九条第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项之一以及较大数额罚款的处罚决定前，除应当告知作出处罚决定的事实、理由和依据外，还应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。前款所指的较大数额的罚款，标准为：由国务院教育行政部门作出罚款决定的，为五千元以上；由地方人民政府教育行政部门作出罚款决定的，具体标准由省一级人民政府决定。当事人在教育行政部门告知后三日内提出举行听证要求的，教育行政部门应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，组织听证。 |
| 4 | 司法部 | 《司法行政机关行政处罚听证程序规定》 | 第二十条 |  | 司法行政机关在作出下列行政处罚之前，案件调查部门应当告知当事人在三日内有要求举行听证的权利：（一）责令停业；（二）吊销许可证或者执业证书；（三）对个人处以三千元以上罚款，对法人或者其他组织处以二万元以上罚款；（四）法律法规以及规章规定的其他行政处罚。 |
| 5 | 应急管理部 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》 | 第三十二条 |  | 安全监管监察部门作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，安全监管监察部门应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。 前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为1万元以上，对生产经营单位罚款为3万元以上。 |
| 6 | 生态环境部 | 《环境行政处罚听证程序 规定》 | 第五条 |  | 环境保护主管部门在作出以下行政处罚决定之前，应当告知当事人有申请听证的权利；当事人申请听证的，环境保护主管部门应当组织听证：（一）拟对法人、其他组织处以人民币50000元以上或者对公民处以人民币5000元以上罚款的；（二）拟对法人、其他组织处以人民币（或者等值物品价值）50000元以上或者对公民处以人民币（或者等值物品价值）5000元以上的没收违法所得或者没收非法财物的；（三）拟处以暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件的；（四）拟责令停产、停业、关闭的。 |
| 7 | 人力资源与社会保 障部 | 《劳动行政处罚听证程序 规定》 | 第三条 |  | 劳动行政部门作出责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，劳动行政部门应当组织听证。当事人不承担组织听证的费用。 根据国务院的规定，较大数额罚款的听证范围，由省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府确定。 |
| 8 | 工业和信息 化部 | 《通信行政处罚程序规定》 | 第三十条 |  | 通信主管部门拟作出责令停产停业（关闭网站）、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当组织听证。 本条前款所称较大数额，是指对公民罚款１万元以上、对法人或其他组织罚款１０万元以上；地方通信主管部门也可以按照省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的标准执行。 |
| 9 | 自然资源部 | 《测绘行政处罚程序规定》 | 第二十六条 |  | 测绘主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，作出行政处罚决定的测绘主管部门应当依照法律法规的规定组织听证：(一)取消测绘资格；(二)停止测绘活动、停止地图编制活动；(三)没收违法所得、没收测绘成果；(四)对公民处以一千元以上罚款、对法人处以一万元以上罚款，省级人民政府或者省级人民政府法制部门对罚款数额另有规定的，也可以依规定进行。 |
|  |  | 《海洋行政处罚实施办法》 | 第四十一条 |  | 重大海洋违法案件，是指拟作出下列海洋行政处罚的案件：（一）责令停止经批准的海底电缆管道海上作业、责令停止经批准的涉外海洋科学研究活动、责令停止经批准的海洋工程建设项目施工或者生产、使用的以及其他责令停止经批准的作业活动的；（二）吊销废弃物海洋倾倒许可证的；（三）注销海域使用权证书，收回海域使用权的；（四）对个人处以超过五千元罚款、对单位处以超过五万元罚款等海洋行政处罚的。 |
| 10 | 国家卫生健康 委员会 | 《卫生行政处罚程序》 | 第三十条 |  | 卫生行政机关在作出的责令停产停业、吊销许可证或者较大数额罚款等行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，卫生行政机关应当组织听证。听证由卫生机关内部法制机构或主管法制工作的综合机构负责。对较大数额罚款的听证范围依照省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府的具体规定执行。国境卫生检疫机关对二万元以上数额的罚款实行听证。 |
| 11 | 交通运输部 | 《交通远输行政执法程序规定》 | 第七十六条 |  | 执法部门作出下列行政处罚决定之前，应当在送达《违法行为通知书》时告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定的当事人可以要求举行听证的其他情形。前款第（三）项规定的较大数额，地方执法部门按照省级人大常委会或者人民政府规定或者其授权部门规定的标准执行。海事执法部门按照对自然人处1万元以上、对法人或者其他组织10万元以上执行。 |
| 12 | 水利部 | 《水行政处罚实施办法》 | 第三十四条 |  | 水行政处罚机关作出对公民处以超过五千元、对法人或者其他组织处以超过五万元罚款以及吊销许可证等水行政处罚之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，水行政处罚机关应当组织听证。 |
| 13 | 农业农村部 | 《农业行政处罚程序规定》 | 第五十九条 |  | 农业行政处罚机关依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，在作出责令停产停业、吊销许可证件、较大数额罚款、没收较大数额财物等重大行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，农业行政处罚机关应当组织听证。 前款所指的较大数额罚款，县级以上地方人民政府农业农村主管部门按所在省、自治区、直辖市人民代表大会及其常委会或者人民政府规定的标准执行；农业农村部对公民罚款超过三千元、对法人或者其他组织罚款超过三万元属较大数额罚款。 第一款规定的没收较大数额财物，参照第二款的规定执行。 |
| 14 | 商务部 | 《商务部行政处罚实施 办法》 | 第十九条 |  | 法制机构应当按照行政处罚委员会审理会的处理意见制作行政处罚告知书，书面告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。 拟作出3万元以上（不含3万元）罚款或责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚的，应当在行政处罚告知书中告知当事人有要求举行听证的权利。 当事人要求陈述、申辩或者举行听证的，应当在收到行政处罚告知书后3日内向法制机构提出。 法制机构应当充分听取当事人意见，并对有关情况进行复核。 |
| 15 | 国家文化与 旅游部 | 《旅游行政处罚办法》 | 第三十八条 |  | 旅游主管部门作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、取消出国（境）旅游业务经营资格、责令停业整顿、吊销旅行社业务经营许可证、导游证或者领队证等行政处罚决定前，应当以书面形式告知当事人有申请听证的权利。听证告知的内容应当包括，提出听证申请的期限，未如期提出申请的法律后果，以及受理听证申请的旅游主管部门名称、地址等内容。第一款所称较大数额，对公民为1万元人民币以上、对法人或者其他组织为5万元人民币以上；地方人民代表大会及其常务委员会或者地方人民政府另有规定的，从其规定。 |
| 16 | 中国人民银行 | 《关于确定中国人民银行举行听证的较大数额罚款幅度的通知》 | / |  | 为保障中国人民银行听证工作的顺利进行，现规定中国人民银行举行听证的“较大数额的罚款”为：县级支行五万元以上，地（市）级分行二十万元以上，省级分行五十万元以上，总行三百万元以上（均不含本数）。 |
| 国务院直属机构 |  |  |  |  |  |
| 17 | 海关 总署 | 《中华人民共和国海关行政处罚听证 办法》 | 第三条 |  | 海关作出暂停从事有关业务、撤销海关注册登记、对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款、没收有关货物、物品、走私运输工具等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，海关应当组织听证。 |
| 18 | 国家市场监督管理 总局 | 《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 | 第五条 |  | 市场监督管理部门作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）对自然人处以一万元以上、对法人或者其他组织处以十万元以上罚款；（四）对自然人、法人或者其他组织作出没收违法所得和非法财物价值达到第三项所列数额的行政处罚。各省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府对前款第三项、第四项所列罚没数额有具体规定的，可以从其规定。 |
| 19 | 国家税务总局 | 《税务行政处罚听证程序实施办法 （试行）》 | 第三条 |  | 税务机关对公民作出2000元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款或者对法人或者其他组织作出１万元以上（含本数）罚款的行政处罚之前，告知当事人送达《税务行政处罚事项告知书》，告知当事人已经查明的违法事实、证据、行政处罚的法律依据和拟将给予的行政处罚，并告知有要求举行听证的权利。 |
| 20 | 国家版权局 | 《著作权行政处罚实施 办法》 | 第三十三条 |  | 著作权行政管理部门作出较大数额罚款决定或者法律、行政法规规定应当听证的其他行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 前款所称“较大数额罚款”，是指对个人处以两万元以上、对单位处以十万元以上的罚款。地方性法规、规章对听证要求另有规定的，依照地方性法规、规章办理。 |
| 21 | 国家广播电视 总局 | 《广播电影电视行政处罚程序暂行规定》 | 第三十八条 |  | 对较大数额罚款的听证标准，按省、自治区、直辖市人大常委会或人民政府制定的标准执行。 广播电影电视部决定罚款十万元以上（含十万元）的，当事人可以要求听证。 |
| 国务院直事业单位 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中国气象局 | 《气象行政处罚办法》 |  | 第四十六条 | 本办法第三十四条所称“较大数额罚款”，是指对公民处以5000元（不含5000元）以上罚款，对法人或者其他组织处以3万元（不含3万元）以上罚款。 各省、自治区、直辖市通过的地方性法规或者地方政府规章对“较大数额罚款”的限额另有规定的，可以不受上述数额的限制。 |
| 23 | 中国证券监督管理委员会 | 《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》 |  | 第五条 | 中国证监会或其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚的，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》中载明当事人享有要求听证的权利：（一）责令停止发行证券；（二）责令停业整顿；（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；（五）对个人没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计5万元以上；（六）对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计30万元以上；（七）法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。 |
| 24 | 中国银行保险监督管理委 员会 | 《中国银行业监督管理委员会行政处罚 办法》 |  | 第六十七条 | 银监会及其派出机构拟作出以下重大行政处罚决定前，应当在行政处罚意见告知书中告知当事人有要求举行听证的权利:（一）对银行业金融机构和其他单位作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的500万元以上罚款；银监局作出的100万元以上罚款；银监分局作出的50万元以上罚款；（二）对个人作出较大数额的罚款。包括：银监会作出的50万元以上罚款；银监局作出的30万元以上罚款；银监分局作出的10万元以上罚款；（三）没收较大数额的违法所得。包括：银监会作出的没收500万元以上违法所得；银监局作出的没收100万元以上违法所得；银监分局作出的没收50万元以上违法所得；（四）责令停业整顿；（五）吊销金融许可证；（六）取消董（理）事、高级管理人员任职资格；（七）禁止从事银行业工作。未达到听证标准的行政处罚案件，当事人申请听证的，行政处罚委员会办公室认为有必要的，经行政处罚委员会主任委员同意，可以举行听证。 |
|  |  | 《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定》 |  | 第四十七条 | 中国保监会或者派出机构拟依法作出下列行政处罚的，应当在《行政处罚事先告知书》中一并告知当事人有要求举行听证的权利： （一）对保险机构及保险资产管理机构法人处以100万元以上的罚款或者对其分支机构处以20万元以上的罚款；对保险中介机构法人处以30万元以上的罚款或者对其分支机构处以10万元以上的罚款；对其他法人、组织处以100万元以上的罚款； （二）对个人处以5万元以上的罚款； （三）限制业务范围； （四）责令停止接受新业务； （五）责令停业整顿； （六）吊销业务许可证； （七）撤销外国保险机构驻华代表机构； （八）撤销任职资格； （九）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表； （十）禁止进入保险业； （十一）法律、行政法规和中国保监会规章规定可以要求听证的其他处罚。 |
| 国务院部委管理的国家局 |  |  |  |  |  |
| 25 | 国家外汇管 理局 | 《国家外汇管理局行政处罚听证程序》 |  | 第三条 | 外汇局作出下列重大处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）责令暂停或者停止经营结售汇业务；（二）责令暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证；（三）较大数额罚没款；（四）其他法律、行政法规规定应当举行听证的。前款（三）项所称较大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以5万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以100万元人民币以上的罚没款。 |
| 26 | 国家烟草专 卖局 | 《烟草专卖行政处罚程序规定》 |  | 第四十四条 | 烟草专卖行政主管部门在作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利：（一）一万元以上的罚款；（二）没收较大数额的违法所得或者违法烟草专卖品；（三）责令停产、停业，责令关闭；（四）取消从事烟草专卖业务的资格。 省级烟草专卖行政主管部门可以结合本地实际，调整和确定本行政区域内罚款、没收违法所得或者违法烟草专卖品的听证数额标准，报国务院烟草专卖行政主管部门批准后施行。 |
| 27 | 国家林业和草原局 | 《林业行政处罚听证规则》 |  | 第五条 | 林业行政主管部门依法作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等林业行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，并制作林业行政处罚听证权利告知书。 前款所称较大数额的罚款，按照省、自治区、直辖市人大常委会或者省级人民政府的规定执行。 国家林业局依法作出十万元以上(含十万元)罚款决定的，应当告知当事人有要求举行听证的权利。 |
| 28 | 国家铁路局 | 《违反<铁路安全管理条例>行政处罚实施办法》 |  | 第七十六条 | 本办法所称“较大数额罚款”，是指对个人处以1万元以上的罚款，对单位处以10万元以上的罚款。 |
| 29 | 中国民用航 空局 | 《中国民用航空行政处罚实施办法》 |  | 第四十一条 | 民航行政机关法制职能部门收到案件承办部门提出的民用航空行政案件调查报告后，应当进行初步审查。对拟同意进行下列行政处罚的，应当在报民航行政机关作出行政处罚决定之前，按本办法附件七的规定制作《民用航空行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利；当事人要求组织听证的，民航行政机关应当组织听证：（一）不少于人民币30000元的罚款；（二）吊销经营许可证或者执照；（三）责令停产停业。民用航空行政处罚听证告知书应当由当事人或者当事人代表签字或者盖章。该告知书一式两份，一份送达当事人，一份归入民航行政机关案卷。 不属于本条第一款规定情形的，不组织听证，由法制职能部门提出行政处罚意见，报民航行政机关作出行政处罚决定。 |
| 30 | 国家邮政局 | 《邮政行政处罚程序规定》 |  | 第四十二条 | 邮政管理部门作出下列行政处罚之一的，当事人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业的；（二）吊销许可证的；（三）较大数额罚款的；本条第一款所称较大数额，是指对公民罚款五千元以上，对法人或者其他组织罚款超过法定最高罚款数额的百分之五十且在三万元以上的。 |
| 31 | 国家档案局 | 《档案行政处罚程序暂行 规定》 |  | 第二十三条 | 档案行政管理部门作出对单位处以五万元以上罚款，对个人处以三千元以上罚款决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当在被告知后三日内提出，档案行政管理部门应当组织听证。当事人不承担听证的费用。 |
| 《四川省行政处罚听证程序暂行规定》：“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。” |  |  |  |  |  |

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

## 工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。