项目编号：510101202200009

项目名称：直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）

磋  商  文 件

采购人：四川省成都市第七中学

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

2022年01月

## 目    录

## 第一章  磋商邀请…………………………………………………………3

## 第二章  磋商须知…………………………………………………………6

## 第三章  供应商资格证明材料……………………………………………19

## 第四章  采购项目技术、服务及其他商务要求…………………………20

## 第五章  响应文件格式……………………………………………………28

## 第六章  评审方法…………………………………………………………53

## 第七章  采购合同（草案）………………………………………………60

## 第一章  磋商邀请

中航技国际经贸发展有限公司受四川省成都市第七中学委托，拟对直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：510101202200009

2.项目名称：直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）

二、资金情况

1.预算金额：57万元

2.最高限价：57万元

3.资金来源：财政性资金。

三、采购需求：本项目共1个包。采购人拟采购一家供应商提供直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务。

四、供应商邀请方式

本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：具有建筑装饰工程设计专项甲级资质；

3.本项目不接受联合体。

六、磋商文件获取方式、时间、地点：

1.获取磋商文件的时间：2022年01月25日09:00至2022年01月29日17:00。

2.获取磋商文件的地点及方式：凡有意参加本项目者，请在本项目磋商文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取磋商文件，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：（1）供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，责任自负；（2）首次登录政府采购云平台的新用户应先点击“供应商入驻”，入驻成功后再登录。

3.磋商文件售价：文件售价0元。

七、递交响应文件截止时间：2022年02月09日10:00（北京时间）。

八、递交响应文件地点及开启地点：成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1502

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达规定地点，逾期送达或在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的将被拒收。不接受邮寄的响应文件。

九、响应文件开启时间：2022年02月09日10:00（北京时间）在磋商地点开启。

- 公告期限：本项目公告期限为3个工作日，自发布公告之日起算。

十一、联系方式

采购人：四川省成都市第七中学

通讯地址：四川省成都市高新区盛安街666号

联 系 人：陈老师

联系电话：028-84594204

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

通讯地址：成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座1508

邮    编：610041

联 系 人：贾静、肖坤良

联系电话：028-86266522/86266520/86246522/83199376-603、630

传    真：028-86266722

传    真：028-86266722

# 第二章 磋商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价 （实质性要求） | 人民币57万元； 说明：报价超过上述价格的，其报价将被拒绝。 |
| 2 | 报价货币 （实质性要求） | 本项目采用人民币报价。 |
| 3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 4 | 是否允许合同分包（实质性要求） | □允许 ☑不允许 |
| 5 | 是否需要现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘。 |
| 6 | 报价有效期 （实质性要求） | 递交磋商响应文件截止之日起120日历天。 |
| 7 | 供应商应提交的文件（实质性要求） | 1、资格性响应文件正本1份、副本2份； 2、其他响应文件正本1份、副本2份； 3、电子文档1份。 |
| 8 | 磋商保证金 | 本项目不收取。 |
| 9 | 履约保证金 （实质性要求） | 履约保证金缴纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 履约保证金金额：成交合同金额的10% 银行账户信息如下： 账户名：四川省成都市第七中学 账号：4402298009000011694 开户行：中国工商银行股份有限公司成都东大支行 应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。 采用保函形式提交履约保证金的，保函应满足但不限于以下要求： （1）成交人名称、项目名称； （2）保函需明确受益人为“四川省成都市第七中学”； （3）保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额； （4）保函担保的有效期应不短于本项目的履约期限； （5）在收到采购人加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。 履约保证金退还：履约保证金在项目验收合格，甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章无异议后，采用非保函形式缴纳的履约保证金在15个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。 递交和退还保函原件时乙方须到甲方现场提供以下证明材料：①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。 采购人逾期退还履约保证金的承担相应法律责任。 |
| 10 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应件作为无效处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应件作为无效处理。 |
| 11 | 扶持不发达地区和少数民族地区的发展 | 供应商注册地在不发达地区或少数民族地区的，综合得分相同时，排名优先。 |
| 12 | 供应商信用信息查询渠道、截止时点及使用规则 （实质性要求） | 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 截止时点：同资格审查时间。 使用规则：磋商小组将于资格审查时查询供应商信用信息，经查询列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），其响应文件将被拒绝。属于联合体的，其中任意一方的信用信息不满足要求，其响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 成交结果公告 | 成交结果将在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上发布。 |
| 14 | 磋商文件咨询 | 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 |
| 15 | 成交通知书领取 | 成交结果公告发布后，请成交供应商按照采购代理机构要求（邮件通知）到中航技国际经贸发展有限公司领取成交通知书。 联系人：何女士 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-602 |
| 16 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件技术参数部分的询问由采购人负责答复，其他部分的询问由代理机构负责答复。 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 |
| 17 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件技术参数部分的质疑由采购人负责答复（代理机构可转达），其他部分的质疑由代理机构负责答复。 联系人：贾静、肖坤良 联系电话：028-86266522/86266520/86246522-603、630 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.供应商质疑须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），并使用财政部下发的《质疑函》范本。 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市财政局 联系电话：028-61882648； 联系地址：四川省成都市锦城大道366号。 |
| 19 | 代理服务费 | 按照成本+合理利润原则，以成交金额作为计算基数，按1.5%的费率计算，最低收费6000元，由成交供应商向采购代理机构支付。 缴费账户： 账户名称：中航技国际经贸发展有限公司成都分公司 银行名称：招商银行成都锦官城支行 账号：128903954510601 |
| 20 | 中小企业信用融资 | 根据成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知，供应商自愿选择是否申请“蓉采贷”。有融资需求的供应商可根据成都市财政局网站公示的银行及其“蓉采贷”产品，自行选择符合自身情况的“蓉采贷”银行及其产品，可依据政府采购合同向银行提出政府采购信用融资。 |

特别说明：如本须知前附表内容与磋商文件其他部分相应内容不一致的，以本须知前附表内容为准。

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是四川省成都市第七中学  。

2.2本次磋商的采购代理机构是 中航技国际经贸发展有限公司 。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

- 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同一分包的磋商。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

若项目接受联合体，则联合体应符合以下规定：

6.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.2 联合体应向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

6.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.磋商保证金（实质性要求）

若项目要求缴纳磋商保证金的，则按以下规定执行：

7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金。

7.2 交款方式：详见须知前附表。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）其他情形：

①成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

②由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

③由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

④报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起120日历天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，需在响应文件中说明。使用该知识成果后，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在公告媒介上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，将在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，将顺延递交响应文件的截止时间。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或者召开答疑会。具体情况以须知前附表为准。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

### 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括以下部分：

13.1 资格性响应文件（实质性要求）。磋商小组将按照磋商文件第三章要求对供应商的资格进行审查。

13.2 其他响应文件。

13.2.1技术部分

（1）设计服务方案；

（2）服务应答表；

（3）供应商认为需要提供的文件和资料。

13.2.2其他部分。供应商按照磋商文件的要求提供以下有关文件：

（1）磋商函；

（2）供应商基本情况表；

（3）供应商类似项目业绩一览表；

（4）商务应答表；

（5）供应商投入本项目管理、服务人员情况表；

（6）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

### 14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第五章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 供应商提交的响应文件包括资格性响应文件正本1份副本2份、其他响应文件正本1份副本2份、电子文档（壹份）。（实质性要求）

18.2资格性响应文件和其他响应文件单独装订。

18.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。响应文件的正本、副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章（同一类型文件在文件首页盖章或盖骑缝章视为有效，但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.7资格性响应文件和其他响应文件的正本、副本不得散装或者合页装订，否则供应商自行承担由此造成的后果。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制（图、表及证件等除外），逐页编码。

18.10 电子文档应为正本扫描件。

18.11本磋商文件要求中的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.响应文件的密封和标注

19.1 密封（实质性要求）

供应商应将资格性响应文件（正本壹份，副本贰份）、其他响应文件（正本壹份，副本贰份）、电子文档，分开密封装在单独的信封中，信封上正确标明“资格性响应文件”、“其他响应文件”、“电子文档”字样。

19.2 标注

响应文件外包装信封应注明以下内容：

（1）项 目 编 号 ：

（2）项 目 名 称 ：

（3）分 包 号：（如有分包时填写）

（4）供应商名称：

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封的响应文件，采购代理机构将拒收。（实质性要求）

20.响应文件的递交

20.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。（实质性要求）

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3磋商结束后，供应商按照磋商小组要求在规定时间内填写相关报价表并现场递交，响应文件中不必报价。

（1）供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）供应商的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何可调整的报价将不予接受，并按无效报价处理（实质性要求）。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。（实质性要求）

21.响应文件的修改和撤回（实质性要求）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按磋商文件的相关规定被没收。

21.4 补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理。

## 五、评审

## 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

## （3）成交候选供应商提供虚假材料；

## （4）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，重新组织采购。

## 24.行贿犯罪记录

## 成交候选供应商单位及其现任法定代表人、单位负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

## 25.成交结果

## 25.1采购代理机构将在采购人确定采购结果后及时发布成交结果公告并发放成交通知书。

## 25.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

## 26.成交通知书

## 26.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 26.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 七、合同事项

## 27.签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.4竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。

27.5 成交人应在合同签订后2个工作日内，将签订的采购合同交采购代理机构，原件和扫描件均可。（扫描件发送至2941741850 @qq.com，邮件命名为“采购合同-项目名称-供应商名称”）

28.合同分包（实质性要求）

若项目允许分包，则按以下要求执行。

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

若项目要求缴纳履约保证金的，应按以下要求执行：

31.1 成交供应商应按照磋商文件须知前附表要求缴纳履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32.合同履行

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规及磋商文件的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交人凭验收合格通知书到采购人指定部门办理相关手续；验收结果不合格且经整改后仍不合格的，将不予支付采购资金，同时报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规的有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.资金支付

采购人将按照本项目磋商文件规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、供应商禁止行为

35.供应商不得具有的情形

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

十、其  他

37.本磋商文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需要在响应文件中提供相应证明材料外，磋商小组在评审时仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。

38.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满

后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品或采购服务、工程的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  供应商资格证明材料

- 法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件；

- 法定代表人（单位负责人）授权书原件，或法定代表人（单位负责人）身份证明原件；

- 财务状况证明复印件；

- 社保和纳税证明复印件；

- 承诺函原件；（见文件格式）

- 无重大违法记录的承诺函原件；

- 如因供应商单位性质无法查询信用信息的，供应商此处应针对单位信用提供承诺函原件；

- 建筑装饰工程设计专项甲级资质证书复印件。

- 中小企业声明函原件或监狱企业证明材料复印件或残疾人福利单位声明原件。

注：1.以上文件均须加盖供应商单位公章。

2.具体材料要求详见格式。

第四章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、设计服务范围

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 成都七中（高新校区）学生公寓排危修缮项目（预算1316万元） | 高新校区学生公寓含章楼6层楼、毓秀楼6层楼，交流中心学生公寓2、3、8楼，合计732间，框架结构，建筑面积约27600㎡。 |
| 项目二 | 成都七中（高新校区）学生食堂排危修缮项目（预算647.5万元） | 高新校区学生食堂共1栋3层楼，框架结构。建筑面积约8000㎡。 |
| 项目三 | 成都七中（林荫校区）学生公寓修缮项目（预算160万元） | 建筑物7层楼，框架结构，建筑面积约6500 m²；外立面约4000㎡。 |
| 项目四 | 成都七中（林荫校区）运动场维修项目（预算144万元） | 运动场中间草坪及两侧篮球场，周边跑道除外，草坪面积约3500㎡，两边篮球场除标准篮球场外，还有外周扇形维修，约10000㎡。 |
| 项目五 | 成都七中（林荫校区）逸夫楼和格致楼等楼栋防水维修项目（预算81万元） | 逸夫楼3层楼高，楼顶面积（含女儿墙）约1000㎡；格致楼5层楼高，楼顶面（含女儿墙及楼顶电视台）约1400㎡。 |
| 项目六 | 成都七中（林荫校区）食堂修缮项目（二期）（预算79.6万元） | 食堂共两层楼，建筑面积约2500㎡，有砖混和框架两种结构。 |

*二、服务内容及要求（在服务应答表中进行应答）

【项目一】

（一）设计思路

项目实施思路：消除学生公寓的安全隐患，改善学生住宿条件，提升学生住宿环境，优化部分区域使用功能，解决消防安全隐患。

（二）排危

1. 新增疏散通道2处：拆除男生一楼北侧和女生公寓一楼北侧晾衣间窗户，增加逃生通道。

2. 消防排危：单独铺设消防应急疏散指示灯线路，公共区域更换消防设备、管线灯具、增加逃生通道、更换逃生通道门并安装电子门禁，能够在紧急情况下打开，确保学生安全疏散。

3. 防水排危：公共浴室地面和墙面未做防水，旁边是强电井，有安全隐患；部分寝室漏水维修。

4、道路沉降处理，管道沉降处理。

（三）设计要求

3.1.寝室

1）墙面、天棚：清除旧墙面、天棚，涂刷环保涂料。

2）卫生间：更换铝扣板顶棚、顶灯和排风扇。

3）更换寝室门牌：将现有门牌位置和样式更换为寝室门侧面。

4）更换室内开关、插座。

5）洗手台：保护性拆除原有台面，更换钢架、角阀、软管、下水管，增加洗手池和地漏的下水弯管。

6）寝室书柜部分维修。

7）定制更换寝室高低床楼梯防滑垫。

8）部分寝室洗刷间和卫生间重新做防水处理。

3.2 走廊：重新设计、装饰走廊文化

1）走廊吊顶更换。

2）走廊安装瓷砖墙裙顶部不锈钢条。

3）走廊文化打造设计。

4）更换走廊照明。

5）更换走廊疏散指示灯线路。

6）走廊乳胶漆粉刷。

3.3 楼梯间

1）楼梯间增加瓷砖墙裙（高度1.5m），安装不锈钢腰线。

2）墙面：清除旧面层；腻子修补；涂刷环保涂料。

3）翻新楼梯木质扶手，铁栏杆重新翻新刷漆。

3.4 公共浴室

1）更换浴室隔断。

2）拆除地面地砖和墙砖，重新做防水处理。

3）更换浴室接水台面钢架。

4）保护性拆除和恢复浴室热水管道。

3.5 热水锅炉：更换现有锅炉为空气能热力锅炉。

3.6 屋面

1）男女公寓楼顶部分清除旧屋面防水，重新铺装屋面防水。

2）男女生公寓大门屋顶重新铺装屋面防水。

3.7 沉降处理

1）女生公寓中庭、女生公寓南侧楼梯间沉降处理。

2）各层楼连接缝沉降严重，重新更换不锈钢连接缝。

3.8 管道

1）男生公寓南侧至女生公寓大门一段重新开挖铺设污水管道。

2）男女生公寓二楼至污水池重新铺设管道。

3.9 鞋柜

1）每个寝室定制床底不锈钢带轮鞋柜。

3.10 学生公寓小花园改造

1）小花园绿化提升。

2）小花园防腐木凳更新刷漆。

3）地面砖修补。

【项目二】

（一）设计思路

消除安全隐患，提升食堂后厨操作环境，提升学生大厅就餐环境，提升后厨设施设备使用功能。

（二）设计要求

满足学校日常使用需求，满足安全规范，设计点位清楚，功能齐全。

（三）设计要求

3.1 后厨墙面砖

1）墙面瓷砖拆除，重新水泥砂浆找平，贴瓷砖。

3.2 后厨顶棚

1）后厨顶棚拆除。

2）新作铝扣板吊顶。

3.3 后厨灯光

1）后厨灯光更换。

3.4 后厨地沟

1）拆除现有地沟。

2）新做地沟防水。

3）新做不锈钢地沟凹槽。

4）新做不锈钢地沟盖板。

3.5 后厨线路

1）后厨所有线路新做铺设。

2）后厨弱电线路保护利旧。

3）后厨摄像头保护利旧。

4）后厨插座新设计点位及铺设。

3.6 后厨水管管网

1）现有后厨水管管网拆除。

2）后厨水管管网新新设计和铺设点位。

3.7 后厨隔油池

1）三个楼层后厨隔油池清理。

2）三个楼层后厨隔油池漏水维修。

3.8 淋浴室

1）淋浴室新增浴位设计。

2）浴室地面墙面新做防水处理，新做地砖和墙砖。

3.9 更衣室

1）后厨更衣室新做地面和防水处理，新做地砖和墙砖。

2）更衣室新增衣柜设计。

3.10 后厨消防系统

1）现有消防系统拆除。

2）新换消防系统。

3.11  后厨大门

1）后厨防火门更换。

2）后厨门禁系统更换。

3.12 二次更衣间

1）每个楼层新设计二次更衣间。

3.13 大厅顶面

1）拆除现有大厅顶面。

2）新做大厅顶面吊顶设计。

3）新做大厅顶面中央空调点位设计。

4）大厅顶面灯光更换。

5）大厅顶面风扇更换。

3.15 墙面

1）楼梯、通道、大厅等墙面及顶面粉刷。

2）三个楼层大厅文化设计。

3）楼梯间新增瓷砖墙裙（高1.5m）。

3.16 员工宿舍

1）员工宿舍电路更换。

2）员工宿舍墙面及顶面粉刷。

3）员工宿舍床位点位设计。

3.17 大厅地面

1）大厅地面水磨石维修及打磨。

3.18  大厅

1）新增一间办公室。

【项目三】

（一）设计内容

1.1防水：室内卫生间防水维修、两侧楼梯局部防水维修；

1.2地面：楼内水磨石地面维修，（参照医院或者部分食堂）是否可改为地砖或者环保地胶；

1.3外立面：整栋楼的外立面排危、拆除、真石漆喷涂、外立面管道和空调罩规范美化等。

1.4部分设施添置：门、门框等。

（二）设计要求

2.1防水

1）卫生间与室内地面目前存在高差，前期防水存在一定缺陷，需防水维修改造，确保卫生间的水不流到室内地面；

2）两侧梯步楼顶及梯步外侧的防水处置。

2.2地面

1）地面材质确定，经久耐用，环保可靠；

2）地面缝隙维修，不更换现有地面材质前提下进行地面深度打磨和维护。

2.3外立面

1）外立面拆除后按照现有房屋设计标准喷涂真石漆；

2）局部区域的安全鉴定和维修；

3）现有外立面管道的规范和美化；

4）空调外机的规范美化；

5）临街一侧的安防设施建设。

【项目四】

（一）设计内容

1.1草坪区域进行打点，满足升旗、集会、课间操站队要求；

1.2场地需满足10片排球场，1-2片足球场，2片标准篮球场进行综合运用。

1.3场周进行零星修缮，如跳远区域维修，周边跑道排水系统清理等。

（二）设计要求

2.1更换草坪

1）拆除原有草坪后进行新草坪铺设，满足最新运动场建设标准；

2）保障10块排球场，拟增加1-2块5人足球场，与排球场地综合利用；

2.2更换篮球场塑胶

1）拆除篮球场原有塑胶，重新铺设及划线，满足最新篮球场建设标准。

【项目五】

（一）设计内容

1.1防水维修

1.2楼顶花园建设

（二）设计要求

2.1防水

按照防水维修标准楼顶全部防水维修。

2.2花园建设

楼顶花园建设。

【项目六】

（一）设计内容

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量（预估量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂一楼二楼售卖大厅水磨石清洁（打磨）； | ㎡ | 1756 |
| 2 | 食堂消防报警系统安装； | ㎡ | 1015 |
| 3 | 食堂部份区域消防门安装； | 套 | 6 |
| 4 | 食堂二楼操作间隔断内墙加防火材料； | ㎡ | 65 |
| 5 | 食堂疏散指示牌、指示灯安装； | 套 | 1 |
| 6 | 食堂楼梯修缮； | ㎡ | 50 |
| 7 | 食堂一楼蔬菜加工间地面排水系统修缮； | ㎡ | 86.5 |
| 8 | 食堂一楼清洗间（内间）墙面贴砖； | ㎡ | 165 |
| 9 | 食堂一楼切肉间地面排水系统修缮； | ㎡ | 75 |
| 10 | 食堂二楼蔬菜加工间地面排水系统修缮； | ㎡ | 50 |
| 11 | 食堂一楼白案间（内间）墙面贴砖； | ㎡ | 135 |
| 12 | 食堂一楼操作间到售卖间之间门安装； | 套 | 1 |
| 13 | 食堂一楼中间通道与洗碗间交汇处外露空间封闭； | ㎡ | 25 |
| 14 | 食堂一楼三间库房排气扇修缮及窗户安装； | 套 | 6 |
| 15 | 食堂二楼操作间排水沟沟盖板安装； | m | 24.6 |
| 16 | 食堂部份设施设备（煎炸机器1台，压面机1台，破壁机1台，烤箱1台，全自动宰骨头机1台，调料推车8台，不锈钢保洁柜10台，紫外灯等其它小件若干）采购 | 项 | 1 |
| 17 | 食堂墙面封堵（防鼠），部份木制墙裙防白蚁处理 | 项 | 1 |
| 18 | 其它（含食堂员工当浴室修缮及员工宿舍门修缮等） | 项 | 1 |
| 说明 | 以上细项根据实际情况会有微调，每个细项的工程量为预估量，以实际到现场测量数据为准进行设计 |  |  |

（二）设计要求

（1）在现有消防设施设备基础上完善消防系统，确保消防安全。

（2）对食堂一部楼梯修缮，确保上下楼梯安全。

（3）对食堂多个地方地面排水系统修缮（含沟盖板安装），确保排水通通畅。

（4）对食堂部份地面、墙面进行修复（补砖或清洁），确保功能需求。

（5）对食堂部份外露空间密封，完善“三防”设施，确保食品卫生安全。

（6）专间（库房等）通风设备完善，满足库房使用。

（7）其它根据食品卫生安全、消防安全和员工人身安全需要完善的方面。

*三、采购合同内容条款（在商务应答表中进行应答）

1.设计成果交付时间：合同签订后20日历日内，完成设计工作。在项目建设过程中，须全程配合指导服务。

2.付款方式：所有项目设计成果交付后支付合同金额的80%，所有项目竣工验收合格后支付合同金额的20%。采购人原则上自收到供应商发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.设计成果：每个项目须提供六套施工图，并加盖相应合格的资质印章；三套施工图电子文件（光盘）；关键部位的效果图二套。

4.供应商的报价应包含完成本项目设计及全过程技术指导服务工作内容的全部价格体现，包括但不限于：项目方案设计费、补充或修改设计费、全过程技术指导服务费、保险、税费、利润、风险等全部费用。

注：1、本章中服务内容及要求、采购合同内容条款为可能实质性变动的内容；

2、本章标注*的内容为本项目实质性要求，不允许负偏离。

第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但应体现格式中的主要内容。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

## 一、资格响应文件（格式）

注：所有资格响应文件均应加盖供应商单位鲜章。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件或扫描件(实质性要求）

注：

(1)营业执照副本复印件/扫描件或事业单位法人证书(注：在有效期内)；

(2)组织机构代码证副本复印件/扫描件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内。)；

(3)税务登记证副本复印件/扫描件(注：在有效期内)；

以上三款要求：已实行三证合一或五证合一的只须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件，即具有以上三点效力。

### 2.法定代表人（单位负责人）授权书(实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（编号：XXXX）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（单位负责人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商委托其他人（非法定代表人或单位负责人）参与本项目磋商时适用此格式；

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、应附法定代表人（单位负责人）身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：          职务：        系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

供应商名称：                 （盖单位公章）

日期：         年       月       日

### 注：法定代表人或单位负责人亲自参与本项目磋商时适用此格式。

### 3.财务状况证明(实质性要求）

供应商提供以下证明材料中任一一项均可：

- 2020年度经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

- 供应商2020年度财务报表复印件（包含资产负债表、利润表和现金流量表）；

- 递交响应文件截止时间前半年内银行出具的资信证明复印件。

注：事业单位及其他组织因经费来源不一样，此处不做统一要求，供应商根据单位实际情况，提供完整的财务状况证明即可。

### 4.社保和纳税证明（实质性要求）

社保证明材料：供应商提供2021年以来任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门或税务部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件。

纳税证明材料：供应商提供2021年以来任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件。

注：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

### 5.信用信息查询记录和证据（实质性要求）

注：

- 资格审查人员将于资格审查时按照磋商须知前附表要求查询供应商信用信息，并将记录存档。经查询被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），其响应文件将被拒绝。

- 由于供应商单位性质无法按磋商须知前附表进行信用信息查询的，供应商应就单位的信用进行书面承诺，此处提供承诺函原件，格式自拟。

### 6.承诺函(实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、磋商文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如采用了我方所不拥有的知识产权，则在报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、所提供产品涉及国家规定强制采购范围内的，均符合相关要求。

八、我方承诺没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

### 7.无重大违法记录的承诺函（实质性要求）

中航技国际经贸发展有限公司：

我公司（单位）承诺：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（单位负责人）/授权代表签字或者加盖个人名章：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日期：XXXX。

### 8.中小企业声明函（实质性要求）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：各行业中小企业划型标准详见附件。

### 监狱企业证明文件

说明：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 残疾人福利性单位声明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

### 9.其他资格证明材料（实质性要求）

注：提供建筑装饰工程设计专项甲级及以上资质证书复印件。

## 二、其他响应文件（格式）

### 10.磋商函

中航技国际经贸发展有限公司：

我方全面研究了 “ XXXXXXXX”项目(项目编号：XXXX)磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件正本1份、副本2份，其他响应文件正本1份、副本2份，电子文档1份。

4、我方承诺，磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起120日历天。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、一旦我方被确定为成交人，我方同意按磋商文件要求缴纳成交服务费。

磋商供应商名称：        (盖章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

11.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

12.服务应答表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离（正、负） |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应按磋商文件第四章的要求进行逐条应答。

2．偏离部分应明确作出偏离描述。

3．磋商文件中要求对该部分内容提供证明材料的，供应商应按照要求提供相应证明材料，否则不予认可。

4.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：         (盖章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期:

- 13.商务应答表

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应按磋商文件第四章要求将相应商务要求列入此表并逐条应答。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：         (盖章)

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期：

### 14.供应商投入本项目管理、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容；

2.以上人员应按磋商文件要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

### 15.设计服务方案

### 16.供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容；

2.以上业绩应按磋商文件评审要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

- 17.报价表

项目名称：                             项目编号：

| 采购内容 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计） | 小写： 大写： |

注：1、报价金额包括供应商完成本项目所需的一切费用；

2、本报价表不需要封装在响应文件中；

3、报价表在通过相关评审后，向磋商小组单独密封递交；

4、报价表可由供应商的法定代表人（单位负责人）或授权代表在报价时手工填写。

供应商全称：      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：　　　年　　　月　　　日

### 第六章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解采购文件；

## （二）审查供应商响应文件等是否满足采购文件要求，并作出评价；

## （三）根据需要要求采购组织单位对采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

## （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 除2.1.2规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。出现应当停止评审情形的，评审委员会应当向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由。采购组织单位认为评审委员会不应当停止评审的，将书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3评审委员会按照磋商文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。

## 2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，将告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充》（财库[2015]124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价。

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.2.1响应文件有下列情形之一的，认定为没有实质性响应：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、报价有效期等不符合采购文件的规定，影响谈判小组评判的；

（三）技术、服务应答内容没有完全响应采购文件中的实质性要求的（磋商小组现场变动采购文件实质性要求的除外）；

（四）采购文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（六）其他不满足相关法律法规规定要求的。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的（供应商为少数民族地区或不发达地区的优先），按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构将组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构将根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，将书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（财库[2015]124号文件规定的政府购买服务项目除外）

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素见综合评分明细表。

3.2 评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的报价文件进行独立评分，汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  | 17 | 以本次最低有效磋商报价为基准价，磋商报价得分=(基准价／磋商报价)*17 | 四舍五入，保留小数点后两位。 |
| 2 | 业绩 |  | 20 | 2019年至今，供应商每具有一个类似业绩的，得2分，最多得20分。 | 提供服务合同复印件。 |
| 3 | 项目管理机构及拟派人员 |  | 24 | 拟派设计人员（24分） 1、项目负责人：具有一级注册建筑师资格得 3分；同时具有高级工程师及以上职称加1分；本项最高得4分； 2、建筑专业负责人：具有一级注册建筑师得3分，同同时具有建筑专业高级工程师及以上 职称加1分；本项最高得4分； 3、结构专业负责人：具有一级注册结构工程师得3分，同时具有结构专业高级工程师及 以上职称加1分；本项最高得4分； 4、电气专业负责人：具有注册电气工程师（供配电）得3分，同时具有工程师及以上 职称加1分；本项最高得4分； 5、给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得3分，同时具有给排水专业工程师及以上职称加1分；本项最 高得4分； 6、暖通专业负责人：具有注册设备工程师（暖通空调）得3分，同时具有高级工程师 及以上职称加1分；本项最高得4分。 | 提供相应人员证书及劳动关系证明 |
| 4 | 设计服务方案 | 机构设置 | 9 | ①岗位设置清晰合理②工作机制和管理制度完善有效③配置人员充分且具有相关设计经验。以上每项详细完善，符合要求的3分，最多得9分，有缺项或不满足要求的单项不得分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。（缺陷是指不符合本项目情形，有夸大或不完善，逻辑错误等） |  |
|  |  | 作业方案 | 12 | ①设计服务方案明确②流程合理，符合规范③进度控制有效④人员分工合理。以上每项详细完善，符合要求的3分，最多得12分，有缺项或不满足要求的单项不得分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。（缺陷是指不符合本项目情形，有夸大或不完善，逻辑错误等） |  |
|  |  | 服务质量控制措施 | 9 | ①质量控制措施明确、详尽、合理②服务响应及时，措施完善合理③配合施工单位的工作协调安排合理。以上每项详细完善，符合要求的3分，最多得9分，有缺项或不满足要求的单项不得分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。（缺陷是指不符合本项目情形，有夸大或不完善，逻辑错误等） |  |
|  |  | 应急措施 | 9 | 供应商列明项目实施过程中①存在的风险②采取的风险控制措施③应急处理措施。风险识别清晰，控制措施合理，处理措施有效。以上每项详细完善，符合要求的3分，最多得9分，有缺项或不满足要求的单项不得分，有缺陷的每项扣1分，扣完为止。（缺陷是指不符合本项目情形，有夸大或不完善，逻辑错误等） |  |

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第七章  政府采购合同（草案）

注：合同签订不得实质性偏离采购文件和供应商响应文件内容。

一、针对本章所包含的全部内容，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

二、合同草案条款如下：

直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务项目

合同

甲方：四川省成都市第七中学

乙方：

经中航技国际经贸发展有限公司依法组织的xxx，乙方中标承担此项目。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定xxx的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，本项目详细技术说明及其他有关项目的特定信息（由合同附件予以说明），合同附件等均为本合同不可分割的部分，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

- 本合同依据下列法律法规签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 本合同设计项目的内容

2.1项目名称：直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务项目。

2.2项目地点：

成都市 林荫中街 1 号，成都七中（林荫校区）校园内。

成都市 高新区富华北路 1 号，成都七中（高新校区）校园内。

2.3直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务项目，包括：

1、成都七中（高新校区）学生公寓排危修缮项目

2、成都七中（高新校区）学生食堂排危修缮项目

3、成都七中（林荫校区）学生公寓修缮项目

4、成都七中（林荫校区）运动场维修项目

5、成都七中（林荫校区）逸夫楼和格致楼等楼栋防水维修项目

6、成都七中（林荫校区）食堂修缮项目

2.4 本项目设计服务阶段：

第一阶段：初步设计（效果图）；

第二阶段：施工图设计；

第三阶段：施工期间的现场技术指导及配合服务。

2.5设计周期：

初步设计阶段：合同签订后10个日历日完成；

施工图设计阶段：交付最终合格施工图纸文件时间为初步经甲方确认后的10个日历日内。

2.6工作流程：

2.6.1乙方成立专门的团队，按合同约定内容进行工作，并指定团队负责人与甲方联系。

2.6.2乙方进行设计工作的依据为甲方提供的《设计需求》和其它书面文件。

2.6.3乙方进行初步设计调整及施工图设计的依据为甲方对乙方设计的书面回复意见。乙方提交的成果只有在得到甲方正式的书面认可后，才可以进行下阶段设计。

2.6.4乙方在施工期间，须派专人定期赴现场指导施工。

2.7 设计成果：每个项目六套施工图；三套施工图电子文件（光盘）；关键部位的效果图二套。

乙方提供正式施工蓝图，必须有设计师签字和盖有出图资质的技术专用章。

- 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计需求及电子文档 | 1 | 合同签订后5日内 |  |
| 2 | 原建筑设计及项目现状有关图纸和文件 | 1 | 合同签订后5日内 |  |
| 3 | 项目立项批准文件 | 1 | 合同签订后5日内 |  |

- 乙方应向甲方交付的设计资料、文件和交付时间

| 设计阶段 | 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步设计阶段 | 1 | 设计说明 | 2 | 合同签订后 10日内 |  |
|  | 2 | 平面布置图 | 2 |  |  |
|  | 3 | 隔墙定位图 | 2 |  |  |
|  | 4 | 地坪材料图 | 2 |  |  |
|  | 5 | 天花平面图 | 2 |  |  |
|  | 6 | 主要立面图 | 2 |  |  |
|  | 7 | 重点部位效果图 | 2 |  |  |
|  | 8 | 设计概算 | 2 |  |  |
| 施工图阶段 | 1 | 图纸目录 | 6 | 初步设计获甲方书面确认后 10日内 |  |
|  | 2 | 设计说明 | 6 |  |  |
|  | 3 | 材料表 | 6 |  |  |
|  | 4 | 施工技术措施表 | 6 |  |  |
|  | 5 | 房间做法表 | 6 |  |  |
|  | 6 | 原始平面图 | 6 |  |  |
|  | 7 | 平面布置图 | 6 |  |  |
|  | 8 | 平面隔墙图 | 6 |  |  |
|  | 9 | 地面材质铺装图 | 6 |  |  |
|  | 10 | 天花综合布置图 | 6 |  |  |
|  | 11 | 天花造型尺寸图 | 6 |  |  |
|  | 12 | 天花灯具定位尺寸图 | 6 |  |  |
|  | 13 | 门编号及看向索引图 | 6 |  |  |
|  | 14 | 立面图 | 6 |  |  |
|  | 15 | 节点、大样图 | 6 |  |  |
|  | 16 | 照明布线图 | 6 |  |  |
|  | 17 | 插座布置图 | 6 |  |  |
|  | 18 | 空调布置图 | 6 |  |  |
|  | 19 | 新风系统布置图（预留） | 6 |  |  |
|  | 20 | 其他用电布置图 | 6 |  |  |
|  | 21 | 弱电布置图 | 6 |  |  |
|  | 22 | 建筑结构图（梁、柱、板等） | 6 |  |  |
|  | 23 | 消防喷淋布置图 | 6 |  |  |
|  | 24 | 消防疏散指示、照明等图 | 6 |  |  |
|  | 25 | 重点部位效果图 | 2 |  |  |
|  | 26 | 施工图电子文件（光盘） | 3 |  |  |

- 合同价款及付款、履约保证金

5.1 本合同价款为乙方中标价人民币（含税）：       元（大写：  ）

5.2 付款方式：

| 付款次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 80% |  | 所有项目设计成果交付后 |
| 第二次付款 | 20% |  | 所有项目竣工验收合格后 |

说明：

设计人员在参加工程竣工验收工作时，要坚持原则，实事求是，对施工质量未达到设计要求和施工验收规范要求的，特别是对违反工程强制性条文要求之处，应在施工安装评估报告中注明并要求施工单位整改。设计人员参加验收工作签署的有关函件或文本，最终应交项目负责人整理后归档存查。

5.3付款程序：

5.3.1每次付款前，乙方须根据甲方的财务管理规定，出具符合国家规定合法有效的增值税发票，准备规定的付款资料，交甲方审核。

5.3.2甲方审核合格后及时通过银行转账支付乙方。

5.3.3甲方违约的责任：甲方根据协议条款约定的时间、方式支付合同价款。

5.3.4乙方违约的责任：乙方按照甲方的财务管理规定，出具符合国家规定的增值税发票，准备规定的付款资料，交甲方审核合格后及时付款。否则，由乙方承担延期付款的责任。

5.4 本合同设计费包括乙方因完成本合同工作而发生的一切费用：包括但不限于各阶段设计费、顾问服务费、打印费、封样材料费及其它电话、传真、制图、邮寄等相关费用；直接或间接因本工程需要支付的杂项费用，施工过程现场配合费用。

5.5甲方按合同约定支付预付款、设计项目进度款和其他款项时，凭乙方出具的收款发票或收据，将款项直接支付到乙方指定的银行账户。凡是没有乙方出具的收款发票或收据，而直接将款项支付给个人等，均不能作为对乙方设计项目款支付行为，其所付款项均与乙方无关。乙方指定账户信息如下：

Xx

5.6履约保证金

1、本合同按照中标金额的10%收取。

2、收取：在双方签订合同前3个工作日内乙方通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，并作为签订合同的前提条件。

履约保证金指定接收账户：

收款单位: 四川省成都市第七中学

开 户 行：中国工商银行股份有限公司成都东大支行营业室

银行账号: 4402298009000011694

- 扣除：乙方在履行本合同中，如有违反本合同及《安全文明施工合同》、《廉政合同》等约定的，在本合同没有单独约定处罚或承担违约责任情况下，甲方有权扣除乙方缴纳的履约保证金，扣除标准为每次不低于乙方缴纳的履约保证金的2%（但每次扣除金额不应少于2000元），乙方应在履约保证金被扣除后的三日内补足履约保证金，若乙方不补足的则甲方有权加倍扣除履约保证金，由此造成的工期延误的责任由乙方承担，甲方保留追究乙方延误及由此造成的损失的违约责任。

4、退还：工程项目验收合格并出具验收报告经甲方签字确认后10个工作日内，甲方将履约保证金转账退还（无利息，若有扣除的只需退还剩余部分）。

- 甲乙双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签定补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向设计人增付设计费，具体数额双方协商。

6.1.3甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活等方便条件。

6.1.4甲方指定 各项目召集人或负责人或协调人  为本项目的甲方代表，负责确认各分管项目设计成果、重大设计变更、往来文件并按合同确认设计费的支付，乙方所有设计成果需经甲方代表签字认可后才能进行下一阶段的工作。

6.1.5甲方负责以《设计需求》的形式向乙方提供设计的要求及装饰标准。

6.1.6甲方负责对各阶段设计成果和重大设计变更进行确认。甲方督促检查设计进度、设计深度、参与各设计阶段的设计管理。

6.1.7甲方须按合同条件的规定，按期支付设计费。若因甲方原因使乙方提交的设计文件未能通过政府有关机构审核，甲方仍应按合同约定的付费阶段向乙方付款。

6.1.8 甲方负责将施工图送至具备专门资质的图审公司审查并承担其费用。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2乙方采用的主要技术标准是： 国家现行相关规范

6.2.3设计合理使用年限为  10   年。

6.2.4乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。乙方对其设计图纸的准确性全面负责，设计图纸交付时间为图纸到达甲方的时间。图纸等邮寄费用由乙方承担。

6.2.5 乙方的设计方案（图纸）必须严格执行国家现行的安全规范、标准、条例，保证学生安全；保证学校财产安全。如违反上述规定及要求而发生的安全事故乙方应当承担由此给甲方及第三方造成的全部经济损失和法律责任。

6.2.6乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.7设计配合

6.2.7.1乙方负责对合同范围内所提供的设计文件按照甲方或政府相关主管部门的审批要求进行设计修改。

乙方应协助甲方完成工程报批手续。

6.2.7.2乙方应参与甲方跟配套公司之间的技术协调。

6.2.7.3乙方对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项，应在保证设计进度的前提下，及时通知甲方。

6.2.7.4设计成果，乙方应提供本合同所要求的设计图纸及电子文件光盘，主要部位的效果图。

6.2.7.5乙方须按合同规定时限交付阶段性设计成果，并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.7.6乙方指定      为本项目乙方负责人，联系电话:    。

6.2.7.7 乙方有义务在设计中采用有利于绿色、环保、节约的新技术、新工艺、新材料。

- 违约责任

7.1甲乙双方必须保证全面履行本合同，否则视为违约。守约方有权向违约方追究责任和要求赔偿。违约金为设计费的10%。

7.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应按商业银行同期贷款利率承担逾期付款违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

7.4乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向甲方支付赔偿金。

7.5由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。如乙方延迟交付超过30天，甲方有权解除本合同并无需支付设计费，已支付的费用由乙方予以退还。

7.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还已支付的设计费。

7.7 乙方在本合同执行过程中未经甲方书面确认不得更换项目负责人，否则甲方有权追究乙方违约责任。

- 关于知识产权的专门约定

8.1关于著作权：在本项目的合同执行过程中，凡甲方向乙方所提供的一切资料、文件、各专业设计图纸等，其著作权均属甲方所有。乙方只能在本项目中经甲方书面同意后妥善使用，乙方不得擅自在自己的宣传资料或其它项目中使用，不得向第三方披露或转让，否则甲方将追究乙方违约责任。

8.2关于商标权：甲方的专用图样和文字，为甲方所拥有的注册商标。乙方在和甲方合作的过程中，不得以任何方式侵犯甲方所拥有的注册商标专用权。未经甲方书面同意乙方不得以“甲方合作者”的名义进行商业宣传，不得擅自使用甲方的品牌文字和图形。

8.3关于专利权

8.3.1甲乙双方约定，若甲乙双方合作过程中产生发明创造，双方协商由其中一方申请专利，申请后所获得的专利权归申请方所有，专利权获得方向另一方支付一定费用。

8.3.2乙方在本项目设计过程中若需使用甲方专利，需经甲方书面同意。乙方应在甲方同意的范围内以甲方确认的方式合理、谨慎地使用。

8.4关于商业秘密

8.4.1甲乙双方在合作过程中，甲方提交给乙方并经甲方书面确认为商业秘密的公共书面资料、电子文档以及技术和经营信息均为甲方商业秘密。

8.4.2甲方可将其在合作过程中所提供的各类信息作为商业秘密，其所有权归甲方。在甲方未对公众披露前，乙方不得向第三方披露或转让。

8.4.3在甲乙双方合作期间，乙方应采取必要措施维护甲方的商业秘密。

8.4.4除了履行合同所需外，乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使第三方知悉甲方的商业秘密。

8.4.5乙方认可在执行本合同时所需要承担的保密义务。甲方无须另外支付乙方保密费用。

8.5关于涉及第三方知识产权的约定

在甲乙双方合作过程中，若在成果文件中使用了属于第三方的有关图像、文字、技术、资料、信息等，其带来的全部责任由提供方全权负责。

8.6关于本项目设计成果的知识产权

在甲乙双方合作过程中，在甲方未全款付清本合同价款之前，本项目之设计成果的所有权归乙方所有。在甲方全款付清本合同价款之后，本项目的设计成果所有权归甲方所有。

- 争议解决

9.1 本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商解决不成的依法向甲方住所地的成都市武侯区人民法院起诉。

- 其他

10.1甲方要求乙方派专人长期留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签定补充协议或技术咨询服务合同。

10.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

10.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

10.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

10.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

第十一条  不可抗力

11.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应及时协商解决。

第十二条  合同生效

12.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

12.2甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。但关于知识产权的相关权利和义务除外。

12.3本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，有关协议及甲乙双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十三条 附则

13.1本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

13.2 为明确甲乙双方在廉政、安全方面的责任，甲乙双方签订的《廉政合同》、《安全文明合同》与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

住    所:                         住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话:                         电    话：

传    真:                         传    真：

开户银行:                         开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

安全文明合同

甲方：四川省成都市第七中学

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着平等、公平、规范的原则，为明确甲乙双方安全责任，特签订本安全合同，以使双方共同遵守执行。

第1条 项目概况

1、项目名称：直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务项目

2、项目地点：成都市 林荫中街 1 号，成都七中（林荫校区）校园内。

成都市 高新区富华北路 1 号，成都七中（高新校区）校园内。

第2条  甲方职责

1、甲方应及时协调学校内部有关工作，及时通报和告知教师、学生有关工程情况和注意事项。

2、甲方为乙方在办理工程相关手续时提供必要的支持。

3、督促乙方保证学生安全和教学秩序、保障学校财产安全。

4、向乙方明确具体的安全文明要求。

第3条  乙方职责

1、乙方承担本设计项目（设计过程中）的全部安全责任，采取有效措施在项目设计过程中确保设计人员自身安全、确保学生、教职工等在校人员的人身安全、财产安全，确保学校的财产安全。

2、乙方进场工作必须严格执行国家现行的安全规范、标准、条例。如违反上述规定及要求而发生的安全事故均由乙方自行解决，承担相应费用，并承担由此给甲方及第三方造成的经济损失和法律责任。

3、乙方应根据项目需要，遵守学校的安全管理规定，以确保学生安全和学校教学秩序。遵守政府有关部门对环境保护和安全生产等的管理规定，严格按安全标准组织开展工作，采取必要的安全防护措施，如违反，自行承担由此发生的一切费用。

4、乙方应当指定安全文明工作的负责人并悬挂标牌于显著位置。

5、乙方现场工作人员必须具备相关专业知识、购买了社保等。若设计需要专业技术人员（包括但不限于高空作业、带电作业、挖掘机等），则乙方必须安排具有资格证书的人员操作并将相关资质证明文件复印件加盖乙方鲜章后交甲方保存（乙方交复印件留存时应提供原件核查，否则甲方有权拒绝相关人员进入相关区域）。

第4条 安全文明要求

1、保证学校的安全和秩序

（1）必须保证学生、教师的安全；不得与学生、教师发生冲突。

（2）不得影响学校教学秩序，按照甲方要求合理安排时间。

（3）相关人员不得进入除工程设计涉及范围外的校园区域。

2、乙方在工作过程中，必须保证安全文明工作，如有损坏则负责恢复或赔偿。若乙方拒绝恢复或赔偿的，甲方有权自行恢复或聘请第三方恢复，所需费用在正式结算中予以扣除。

3、若主合同约定有缴纳有履约保证金且乙方已经缴纳履约保证金的，则甲方有权按照本合同的规定根据乙方违反安全文明设计的程度扣除乙方缴纳的履约保证金，扣除标准为乙方缴纳的履约保证金的2%（但每次扣款不应低于2000元），乙方应在履约保证金被扣除后的三日内按照主合同的约定补足履约保证金，若乙方不补足的则甲方有权加倍扣除履约保证金，由此造成的工期延误的责任由乙方承担，甲方保留追究乙方延误及由此造成的损失的违约责任。

第5条  违约责任

甲、乙双方必须全面履行本合同的规定，任何一方未履行合同则视为违约。如果发生违约，违约方按照本合同的规定承担全部责任，守约方有权要求违约方按合同总额的20%赔偿。

第6条 其  他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决，达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，依法向项目所在地人民法院起诉。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，至工程结束移交甲方时终止。

4、本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执两份。上述捌份均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

委托代表（签字）：                        委托代表（签字）

签订地点：

签订日期：    年   月   日

廉政合同

甲方：四川省成都市第七中学

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着平等、公平、规范的原则，为明确甲乙双方廉政责任，特签订本廉政合同，以使双方共同遵守执行。

第一条 项目概况

1、项目名称：直属学校（单位）基础条件提升工程项目（01包成都七中两校区工程类建设设计）服务项目

2、项目地点：成都市 林荫中街 1 号，成都七中（林荫校区）校园内。

成都市 高新区富华北路 1 号，成都七中（高新校区）校园内。

第二条 甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应共同遵守国家、省、市政府和成都市教育局关于廉政建设的各项规定。

2、甲、乙双方应认真执行双方签订本工程的合同文件，全面履行合同。

3、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动均应坚持公开、公平、诚实信用的原则，严禁从事损害国家和集体利益，违反廉政建设的政策和规定的不正当交易。

4、甲、乙双方有对所属人员开展廉政教育和职业道德教育的义务。

5、甲、乙双方应加强对本方所属人员廉政监督，建立和健全廉政制度，杜绝所属人员违法违纪行为的发生。

6、甲、乙双方如发现对方所属人员业务活动中有不廉洁行为，有权提醒对方并督促期纠正，或直接向对方法人代表、纪检部门如实反映情况和认真查处所属人员的违纪违法行为。

第三条 甲方廉政建设责任

1、甲方所属人员不得以任何形式向乙方索要或收受回扣。

2、甲方所属人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方所属人员及其亲友不能参加可能对公正履行职责有影响的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方所属人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出省、出国等提供方便。

5、甲方所属人员不得向乙方介绍其家属或亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

6、甲方不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买合同规定外的任何材料和设备等。

7、甲方所属人员不得在家里接待乙方有关事项的询访。

8、甲方所属人员不得滥用职权影响和干扰项目质量、项目进度等。

9、在甲方调查过程中，乙方人员应积极配合调查，提供重要信息，若因乙方行贿等未造成恶劣影响的，可视性质和情节轻重按第五条标准减轻违约责任追究；对属于甲方人员索贿等主动违约行为，在已查实的情况下，可视情节减轻或免于追究乙方违约责任。

第四条 乙方廉政建设责任

1、乙方不得以任何理由向甲方所属人员行贿和馈赠礼品。

2、乙方不得以任何理由或名义向甲方所属人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方所属人员或其亲友吃、喝、玩、娱乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或所属人员购置、提供通讯工具、交通工具、家电和办公用品等。

5、乙方不得以任何理由到甲方所属人员家里询访。

6、对甲方人员索贿等违约行为，乙方应主动举报。

第五条 违约责任

1、甲方违反本合同上述规定，除按甲方单位及其上级党政部门廉政建设管理规定处分外，对当事人给予经济处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

2、乙方违反本合同上述规定，除按乙方单位及其上级党政部门廉政建设管理有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予其项目款总额的20%的廉政违约金。并上报省、市有关管理部门，对构成犯罪的移送司法机关处理。

3、乙方恶意举报的，参照本条第二项约定追究乙方责任，触犯刑法的移交司法机关追究其刑事责任。

第六条 督查单位

本廉政合同的督查单位是市教育局纪检监察处。

第七条 本合同有效期自甲乙双方签署之日起至该项目结束。

第八条 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执两份，与该工程主合同具有同等的法律效力，经甲乙双方签署后生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

委托代表（签字）：                     委托代表（签字）：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

附件1：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

## 工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。