公 开 招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（第一包）

采购人（盖章）：乌鲁木齐市米东区中医医院

法定代表人（盖章）：

联     系     人：孙继刚

联   系  电   话：0991-7892187

详细地址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号

招标代理机构（盖章）：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：刘振雷

联系人：苏燕云、王龙、江海涛

电话：15099052937、18160532849

详细地址：乌市水磨沟区龙盛街2799号金昊•浙商大厦1501室

目 录

第一章  招标公告  ………………………………………………………………第3页

第二章  供应商须知  ……………………………………………………………第7页

第三章  采购需求  ………………………………………………………………第39页

第四章  合同条款及格式  ………………………………………………………第49页

第五章  投标文件格式……………………………………………………………第55页

新疆诚晟源项目管理咨询有限公司关于乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（第一包）的公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（第一包）的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年07月10日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CSY2025-34-2

项目名称：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（第一包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：902810.00

最高限价（元）：902810.00

采购需求：

标项一

标项名称:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（临检手工试剂国产开放）

数量：1

预算金额（元）：696365.00

单位：批

简要规格描述：临检手工试剂国产开放一批，具体采购要求详见采购文件

备注：

标项二

标项名称:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（酶免试剂国产开放）

数量：1

预算金额（元）：73290.00

单位：批

简要规格描述：酶免试剂国产开放一批，具体采购要求详见采购文件

备注：

标项三

标项名称:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（微生物手工试剂国产开放）

数量：1

预算金额（元）：133155.00

单位：批

简要规格描述：微生物手工试剂国产开放一批，具体采购要求详见采购文件

备注：

合同履约期限：1年，中标商承担试剂耗材所使用的设备的维护保养、性能验证及年度计量检定，提供承诺函。(如中标人提供的耗材不适配，采购人无条件退货，终止合同。)

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于药品（药字号）的提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》。

三、获取采购文件

时间：2025年06月19日至2025年06月26日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59，

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/

方式：免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月10日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月10日 11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网-政采云平台（https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，不予受理。

4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

2.特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐市米东区中医医院

地址：乌鲁木齐市米东区

项目联系人：孙继刚

联系方式：0991-7892187

2.采购代理机构信息

名称：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街2799号金昊•浙商大厦1501室

联系方式：15099052937、18160532849

3.项目联系方式

项目联系人：苏燕云、王龙、江海涛

电话：15099052937、18160532849

第二章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（第一包） 项目编号：CSY2025-34-2 |
| 2 | 标项名称 | 标项一:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（临检手工试剂国产开放） 标项二:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（酶免试剂国产开放） 标项三:乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（微生物手工试剂国产开放） |
| 3 | 采购内容 | 临检手工试剂国产开放一批；酶免试剂国产开放一批；微生物手工试剂国产开放一批，详见第三章采购需求 |
| 4 | 项目地点 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 预算金额 | 项目预算金额：902810.00元 标项1：696365.00元； 标项2：73290.00元； 标项3：133155.00元 最高限价：标项1、标项2、标项3详见本项目采购需求，超过任意一项品目最高限价单价的，将按无效投标处理。 如投标人对多个标项进行投标，可以兼投可以兼中。 |
| 7 | 采购人 | 采购人：乌鲁木齐市米东区中医医院 项目联系人：孙继刚 联系方式：0991-7892187 地 址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号 |
| 8 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司 联系人：苏燕云、王龙、江海涛 联系电话：15099052937、18160532849 地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街2799号金昊·浙商大厦1501号 |
| 9 | 供应商资格条件 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于药品（药字号）的提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》。 |
| 10 | 信用情况 | 信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 招标文件发放日期 | 时间：2025年06月19日至2024年06月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云平台http://www.zcygov.cn |
| 13 | 标书售价 | 人民币0元 投标资格不能转让。 |
| 14 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2025年07月10日 11:00（北京时间） |
| 15 | 投标文件递交及开标地点 | 将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） |
| 16 | 投标有效期 | 九十天 |
| 17 | 质保期 | 保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医用耗材的质量和由于医用耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。 |
| 18 | 服务期限 | 1年，中标商承担试剂耗材所使用的设备的维护保养、性能验证及年度计量检定，提供承诺函。(如中标人提供的耗材不适配，采购人无条件退货，终止合同。) |
| 19 | 交货地点 | 乌鲁木齐市米东区中医医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 20 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 21 | 保证金 | 1、标项1：6900.00元；标项2：730.00元；标项3：1300.00元 2、投标保证金的缴纳方式：投标保证金于2025年07月10日 11:00分（北京时间）之前缴纳并到账，必须从供应商基本账户支出，可以采用电汇或网银形式缴纳；保函形式：将政采云电子保函制作到电子投标文件即可。 3、投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖南路支行 行 号：105881001107 账 号：65050161604300000259 注：1、供应商办理保证金时，须注明“项目名称+投标保证金”（如字数超出规定字数可简写项目名称）。 2、若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 3、退还投标保证金：请将单位名称（账户名）、开户银行、行号、账号等信息准确填写至投标文件-投标保证金凭证表格中。 4、保证金退还方式：原账户返还 |
| 22 | 电子投标文件须知 | R采用不见面开标： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标； 4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收； 5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 - 6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 |
| 23 | 投标文件的签署规定 | 1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表盖章或签字。 2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。 |
| 24 | 投标文件格式 | - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 25 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：甲方应当按照实际使用量，与乙方办理结算付款。具体结算付款流程为:甲乙双方每月对实际使用的数量进行书面确认，该书面确认单作为每结算周期内确认实际供货数量的依据;乙方接受乙方供应的产品按照甲方财务结算制度确定结算付款周期为:(月/季度/半年/年);每一结算周期届满后7个工作日内，甲乙双方依据上一结算周期内双方无异议的实际供货数量(书面确认单)结合合同约定单价确认上一周期货款数额，并于货款数额确认后30个工作日内支付至乙方指定账户。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 |
| 27 | 政府采购政策支持 | 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 - 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本次采购标的所属行业为工业。 - （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； - （2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。 - （3）按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 28 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱469510432@qq.com，并且将以上资料原件邮寄或送至代理机构。 接受质疑的单位：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司 联系人：苏燕云 联系电话：0991-4168977 地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街2799号金昊·浙商大厦1501号 注：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 |
| 29 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html |
| 30 | 核心产品 | □本项目 / 为单一产品采购项目。 ☑本项目标项1为非单一产品采购项目，核心产品为：人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体免疫层析法）、肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法）。 ☑标项2为非单一产品采购项目，核心产品为：甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）。 ☑标项3为非单一产品采购项目，核心产品为：哥伦比亚血琼脂培养基（血平板）、中国蓝琼脂平板（玫红酸中国蓝乳糖平板）。 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
| 注：1、招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。 2、招标文件中部分加“★”、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。 4、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 2、服务费由中标单位支付。以中标价格为基数，参照原中华人民共和国国家计划委员会计价格（2002）1980号文执行。 |  |  |

## 三、招 标 说　明

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次采购项目。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆诚晟源项目管理咨询有限公司；

2.2 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

2.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称；

2.4 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；

2.5 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

2.6 “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人；

2.7 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章；

2.8 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件加密标书及与加密标书同时生成的备份标书；

2.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人；

2.10 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

2.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.14  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.16  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3．合格的供应商

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

3.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

4. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

6. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人拒绝修正错误的；

（3）投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（4）投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

7. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

8．投标费用

8.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

9．招标文件构成

9.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知；

⑶招标说明；

⑷投标说明；

⑸采购需求；

⑹合同部分；

⑺投标文件格式（范本格式）。

9.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

10.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11.质疑须知

11.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

11.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

11.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

11.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

11.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.6供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

11.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

11.8投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函格式如下：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 四、投 标 说 明

1. 投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3  所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

2.投标文件的编写

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成及编制

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　报价要求响应文件：

(1)开标一览表

(2)分项价格表

4.1.2　资格响应文件：

(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3　商务技术响应文件：

(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)商务条款偏离表

(3)符合政府采购政策的证明材料

(4)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(5)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(6)技术条款偏离表

(7)投标人售后服务承诺

(8)用于本项目人员简历表

(9)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(10)供应商认为需提供的其他资料

4.2　电子投标文件的编制

4.2.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

4.2.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

4.3　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5．投标文件格式

5.1 供应商应按投标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明最小单位的单价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标人应当以电汇、转账等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人以电汇、转账形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆诚晟源项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版打印件。

11.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2  投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为准。

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五名以上人员组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3电子招投标的应急措施

16.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

16.4　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17. 资格审查

17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |
| 2 | 提供开标前六个月任意一个月财务报表或（2024年）财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，当月新成立公司不需提供）； |
| 3 | 提供开标前六个月任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； |
| 4 | 提供社保缴纳证明（开标前六个月任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）； |
| 5 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |
| 6 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 7 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于药品（药字号）的提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》 |

备注：

1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评审小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |
| 2 | 投标文件按照要求签署、盖章； |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 4 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证； |
| 5 | 每一项投标报价均在采购需求单价以内； |
| 6 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的 |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

- 21.8评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 22. 详细评审

- 22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

- 22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

- 22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.4对于非专门面向中小企业的项目，评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。 （四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

详细评审标准

标项一：

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 技术要求 | 40分 | 1、供应商须对照第三章《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 2、对《采购需求》中参数条款，每出现一条负偏离，按每项1分抵扣，扣完为止。 注：1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术 参数。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 5分 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日至投标截止日止（以合同签订合同时间为准）独立承担的类似项目，每提供 1 份有效的业绩资料得 1 分，满分 5 分。 注：1.须提供业绩合同关键页（含：首页、标的页、合同金额页、签字盖章页）。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
| 4 | 配送和运输 | 8分 | 根据投标人提供的配送方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得 8 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 5 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 2 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 5 | 应急预案 | 5分 | 根据投标人按照上述要求提供的应急预案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得5 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 3 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 1 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 6 | 服务方案 | 9分 | 根据投标人提供的服务团队方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得9分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得6分； 方案简单，部分贴合技术需求得3分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 7 | 售后服务承诺 | 3分 | 投标人售后服务承诺的得3分，否则不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

注：1、各评委应认真了解本采购文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

标项二：

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 技术要求 | 40分 | 1、供应商须对照第三章《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 2、对《采购需求》中参数条款，每出现一条负偏离，按每项2分抵扣，扣完为止。 注：1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术 参数。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 5分 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日至投标截止日止（以合同签订合同时间为准）独立承担的类似项目，每提供 1 份有效的业绩资料得 1 分，满分 5 分。 注：1.须提供业绩合同关键页（含：首页、标的页、合同金额页、签字盖章页）。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
| 4 | 配送和运输 | 8分 | 根据投标人提供的配送方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得 8 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 5 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 2 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 5 | 应急预案 | 5分 | 根据投标人按照上述要求提供的应急预案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得5 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 3 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 1 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 6 | 服务方案 | 9分 | 根据投标人提供的服务团队方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得9分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得6分； 方案简单，部分贴合技术需求得3分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 7 | 售后服务承诺 | 3 分 | 投标人售后服务承诺的得 3 分，否则不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

注：1、各评委应认真了解本采购文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

标项三：

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2 | 技术要求 | 40分 | 1、供应商须对照第三章《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 2、对《采购需求》中参数条款，每出现一条负偏离，按每项1分抵扣，扣完为止。 注：1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术 参数。 |
| 3 | 相关项目业绩 | 5分 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日至投标截止日止（以合同签订合同时间为准）独立承担的类似项目，每提供 1 份有效的业绩资料得 1 分，满分 5 分。 注：1.须提供业绩合同关键页（含：首页、标的页、合同金额页、签字盖章页）。复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
| 4 | 配送和运输 | 8分 | 根据投标人提供的配送方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得 8 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 5 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 2 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 5 | 应急预案 | 5分 | 根据投标人按照上述要求提供的应急预案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得5 分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得 3 分； 方案简单，部分贴合技术需求得 1 分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 6 | 服务方案 | 9分 | 根据投标人提供的服务团队方案进行打分。 方案细致合理，贴合技术需求得9分； 方案较细致合理，基本贴合技术需求得6分； 方案简单，部分贴合技术需求得3分； 未单独提供该方案不得分。 |
| 7 | 售后服务承诺 | 3 分 | 投标人售后服务承诺的得 3 分，否则不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

注：1、各评委应认真了解本采购文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

22.3.1评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人；投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。

22.3.2评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包/标项）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包/标项）评标委员会共（各）推荐 1 名中标候选人。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

23. 合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

23.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

26. 签订合同

26.1 中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27.合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

28.中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

29.中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起3个工作日发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

30.保密和披露

30.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

30.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章  采购需求

一、商务需求：

1、报价以不高于单价限价为准，投标人所报价格为含税、配送费用等的全包价。

2、库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

3、保质期：中标方提供的医用耗材资质齐全，内外包装上均需注明有效期,有效期与投标文件中规定的有效期相一致且不得少于12个月（或耗材实际有效期的80%），包装符合国家、行业标准规定的保护措施。中标方送货至使用方的库存物品接近效期的，中标方有责任进行无条件调换或退货。

4、提供所投试剂及相关设备的彩页、说明书作为技术评分佐证依据。

5、中标方签订合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书，如性能验证不符合质量要求，采购单位有权另行采购。

6、中标方对其所提供的产品质量负责，因其所供试剂仪器所引起的医疗纠纷由中标方负责处理解决。

7、若中标商品有断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前30日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

8、供应期限1年，中标方需具备相关产品的经营资质并提供证明材料。

9、需厂家提供质量保证协议，还有产品每年的性能验证。

- 采购清单（国产）

- 标项1：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（临检手工试剂国产开放）

| 序号 | 货品名称 | 试剂耗材参数 | 最小单位 | 单价（元/最小单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吗啡-甲基苯丙胺-氯胺酮联合检测试剂（胶体金法） | 样本类型：尿液 特异性：对浓度为 300ng/ml 的可待因、海洛因、06.单才酸吗啡结果应为阳性 对浓度为1000ng/ml的甲基苯丙胺检测结果应为阳性。 对浓度为1000ng/ml的氯胺酮检测结果应为阳性。 | 人份 | 17.5 |
| 2 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 用于定性检测女性宫颈和男性尿道拭子样本中的沙眼衣原体抗原，临床辅助诊断沙眼衣原体感染。 | 人份 | 17 |
| 3 | 支原体（Uu/Mh）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | 干粉支原体培养基为黄色粉块状，重量为0.0375g±0.0037g；稀释液为清亮液体，无混浊、无凝块和沉淀，装量4.8±0.4ml；液体支原体培养基为黄色清亮液体，装量3.8±0.4ml；检测卡应透明。 性能指标：对解脲脲原体标准株ATCC27813和人型支原体标准株ATCC14027的分离培养符合率为100%，药敏符合率≥90%；分离培养重复性为100%，药敏重复性≥90%；分析灵敏度为CCU=10-6。 | 人份 | 15 |
| 4 | 潘氏试剂 | 葡萄糖含有醛基，在热碱性溶液中能将高价硫酸铜(蓝色)还原为低价的氧化亚铜(红棕色沉淀)贮存条件:温度2~25℃C，相对湿度40~75%，避光 | 100ml | 30 |
| 5 | 李凡他试剂 | 100ml | 100ml | 30 |
| 6 | 一次性使用吸管 | 0.5ml 2000支/包 | 包 | 175 |
| 7 | 一次性硬试管 | 12*75 | 支 | 0.12 |
| 8 | 一次性使用离心管 | 1.5ml无抗凝 | 支 | 0.09 |
| 9 | 一次性使用离心管 | 0.5ml无抗凝 | 支 | 0.09 |
| 10 | 一次性使用吸头 | 0.5-200ul 白色 | 支 | 0.05 |
| 11 | 一次性使用吸头 | 1000ul 蓝色 | 支 | 0.08 |
| 12 | 一次性使用离心管 | 0.5ml 有抗凝 | 支 | 0.1 |
| 13 | A群轮状病毒检测试剂盒 | 2-30℃干燥处保存，有效期为18个月, 结构及组成/主要组成：检测卡、滴管、干燥剂。 | 人份 | 12.4 |
| 14 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | 包被用抗人血红蛋白抗体、标记用抗人血红蛋白抗体、羊抗鼠多克隆抗体、硝酸纤维素膜、聚酯纤维素膜。 用于定性检测粪便中微量的人血红蛋白。 4-30℃条件下避光干燥保存，有效期24个月。 | 人份 | 2.5 |
| 15 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体免疫层析法） | 适用范围:体外半定量检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素(HCG)的含量。 组成成分 由相应人份的检测试剂、一次性塑料吸管、一次性尿杯和干燥剂。 试纸宽度≥2.5 mm。 液体移行速度≥10 mm/min。 | 人份 | 0.85 |
| 16 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 能检测到低浓度的柯萨奇病毒B组IgM抗体。 与其他病毒抗体及正常人群血清等无明显交叉反应，特异性大于95%。 批内精密度和批间精密度变异系数（CV）一般小于10%。 | 人份 | 6.04 |
| 17 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 包被有腺病毒抗原的微孔板.酶标工作液、底物液、终止液等。阳性对照、阴性对照。能检测到低水平的腺病毒IgM抗体。 对腺病毒IgM抗体具有较高特异性，与其他病毒抗体及正常血清交叉反应率低，一般特异性＞95%。 批内和批间精密度，变异系数（CV）通常＜10%。 | 人份 | 6.04 |
| 18 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 包括包被板、阳性对照、阴性对照、标本稀释液、酶标工作液、浓缩洗涤液（20X）、底物液A、底物液B、终止液、自封袋、封板膜。 用于体外定性检测人血清样品中的人呼吸道合胞病毒IgM（HRSV - IgM）抗体。 | 人份 | 6.04 |
| 19 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 临界值（Cut - off值）计算：通常为阴性对照平均吸光度值加0.15。 样本吸光度值≥Cut - off值为阳性，表明样本中含有肺炎衣原体IgM抗体；样本吸光度值＜Cut - off值为阴性。 能检测到低水平的肺炎衣原体IgM抗体。 对肺炎衣原体IgM抗体具有高度特异性，与其他病原体抗体及正常血清的交叉反应率低，一般特异性大于95%。 批内和批间精密度，变异系数（CV）通常小于10%。 | 人份 | 3.13 |
| 20 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 预期用途：用于体外半定量检测人血清中的肺炎支原体抗体滴度：包括血清稀释液、致敏粒子、未致敏粒子、阳性对照等：能检测到的肺炎支原体抗体最低滴度一般为1∶40。当抗体滴度大于等于1∶40时，可判定为阳性：批内精密度和批间精密度的变异系数（CV）批内CV≤10%，批间CV≤15%。 | 人份 | 32 |
| 21 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 对流感病毒的反应性 ①甲型流感病毒：亚型的H1N1 - 2株、H3N2 - 1株、H5N1 - 1株、H7N9 - 1株。 ②乙型流感病毒：乙型流感病毒2株。 阴性检出率100%，阳性检出率100%，且阳性检测线的显色均一。 | 人份 | 26 |
| 22 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒II型IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 能检测人体血清或血浆中弓形虫、风疹、巨细胞、单纯疱疹II型的IgM抗体。 对相应病原体的IgM抗体具有高度特异性，与其他病原体抗体及血清中常见的蛋白质等物质无交叉反应，特异性大于95%。 批内精密度：结果的变异系数（CV）小于10%。 批间精密度：结果的CV小于15%。 样本类型：静脉血分离的血清或血浆。 | 人份 | 21 |
| 23 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于体外定性检测人血清样本中的甲型肝炎病毒IgM抗体，适用于甲型肝炎病毒急性感染的辅助诊断。 检测卡由塑料板卡、硝酸纤维素膜、吸水纸和载金垫组成，内含胶体金标记的重组甲型肝炎病毒抗原和鼠IgG抗体、抗人IgM单克隆抗体、羊抗鼠IgG抗体；包括样本稀释液。 | 人份 | 6.5 |
| 24 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 定性检测人血清（或血浆）中的戊型肝炎病毒IgM抗体。捕获法及胶体金免疫层析技术，由试纸条、干燥剂和铝箔袋组成 | 人份 | 6.5 |
| 25 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂（胶体金法） | 预期用途 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。 主要组成成分：包被用抗HBsAg抗体、标记用抗HBsAg抗体、羊抗鼠抗体、硝酸纤维素膜、聚酯纤维素膜。包括一次性塑料吸管。 | 人份 | 2.05 |
| 26 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 用于人RhD血型的检测。仅用于临床检测，不用于血源筛查。 主要组成成份：抗D(gM)单克隆抗体细胞(克隆编号RUM-1)培养上清液、磷酸盐、氯化钠、稳定剂、防腐剂。检测原理：采用凝集试验的原理 | 支 | 150 |
| 27 | 血型鉴定和抗体筛查质控品 | / | 盒 | 2000 |
| 28 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 用于ABO血型的反定型，不适用于血源筛查。 主要组成成份：人A1、B、O型红细胞(浓度均为4%)，葡萄糖，磷酸盐，枸橼酸盐，氯化钠，核苷酸，抗生素。检测原理：血凝试验原理。 | 盒 | 150 |
| 29 | 凝聚胺介质试剂 | 用于交叉配血，抗体的筛检及鉴定，仅用于临床检测，不用于血源筛查。 主要组成成分：凝聚胺溶液、低离子介质、再悬液、阳性对照。 | 盒 | 280 |
| 30 | 抗人球蛋白（抗IgG，C3d）检测试剂盒 | 特异性：与被AB血浆致敏条件操作的RhD阳性细胞反应，结果为阴性 与被抗D(IgG)抗体致敏的RhD阳性细胞反应，结果为阳性 | 盒 | 150 |
| 31 | 抗c（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 特异性检定：与RH4 (c)阳性红细胞出现凝集反应 与RH4 (c)阴性红细胞不应出现凝集反应。凝集效价检定：c抗原纯合子(cc)：≥1：18 c抗原杂合子(Cc)：≥1：8。pH测定：pH值应为6.5-8.0 | 盒 | 700 |
| 32 | 抗e（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 特异性检定：与RH5 (e)阳性红细胞出现凝集反应 与RH5 (e)阴性红细胞不应出现凝集反应。凝集效价检定：e抗原纯合子(ee)：≥1：16 e抗原杂合子(Ee)：≥1：8。pH测定：pH值应为6.5-8.0 | 盒 | 600 |
| 33 | 抗C（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 特异性检定：与RH2 (C)阳性红细胞出现凝集反应与RH2 (C)阴性红细胞不应出现凝集反应。凝集效价检定：C抗原纯合子(CC)：≥1：16 C抗原杂合子(Cc)：≥1：8。pH测定：pH值应为6.5-8.0 | 盒 | 650 |
| 34 | 抗E（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 特异性检定：与RH3 （E）阳性红细胞出现凝集反应 与RH3 （E）阴性红细胞不应出现凝集反应。凝集效价检定：E抗原纯合子（EE）：≥1：16；E抗原杂合子（Ee）：≥1：8。pH测定：pH值应为6.5-8.0 | 盒 | 600 |
| 35 | 一次性使用试管（玻璃） | 12*75 | 支 | 0.7 |
| 36 | BA-4017D瑞氏-姬姆萨染色液-B液 | 用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。试剂组成 主要成分：磷酸盐 | 瓶 | 480 |
| 37 | BA-4017C瑞氏-姬姆萨染色液-A液 | 主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。试剂组成 主要成分：瑞氏染料、姬姆萨染料。注：本产品各组分可单独使用，不同批号的各组分产品可互换使用。 | 瓶 | 1080 |
| 38 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 基于荧光定量PCR技术。样本类型：血清或血浆。核酸加样体积：≥20uL。核酸纯化方式：磁珠法或Chelex-100离子树脂煮沸法，去除杂质； 保存于-20±5℃环境下，有效期不低于9个月。 试剂开瓶后室温下稳定性不低于8小时。 | 人份 | 10 |
| 39 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 基于荧光定量PCR技术。采用柱提法进行核酸提取也可采用磁珠法自动化仪器提取。核酸加样体积：≥20uL。 保存于-20±5℃环境下，有效期不低于9个月。 试剂开瓶后室温下稳定性不低于8小时。 | 人份 | 15 |
| 40 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 样本类型：人痰液、咽拭子样本。 | 人份 | 10 |
| 41 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 交叉反应：与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体临床样本无交叉反应。抗干扰性：粘蛋白（2mg/mL）、鼻分泌物（1mg/mL）等内源性物质不干扰试剂盒检测结果 | 人份 | 15 |
| 42 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；能够特异检出H7N9禽流感病毒、甲型流感病毒H1N1(2009)、甲型流感病毒H5N1、甲型流感病毒H3N2、季节性流感病毒H1亚型。 | 人份 | 15 |
| 43 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 灵敏度：1×103 PFU/mL。 | 人份 | 15 |
| 44 | 鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 最低检出限：200 copies/mL。精密度：批内、批间、日内、日间和不同操作者间精密度检测Ct值的变异系数均小于5%。 | 人份 | 15 |
| 45 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 组分：PCR反应液A，PCR反应液B，阴性质控品，阳性质控品； | 人份 | 25 |
| 46 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 双基因靶标扩增。精密度：批内/批间、日内/日间、操作者间、仪器间、地点间精密度检测结果Ct值的变异系数（CV，%）均小于5.0%。 | 人份 | 25 |
| 47 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 组分：PCR反应液A、PCR反应液B，内标溶液，阴性质控品、阳性质控品。 样本类型：鼻咽拭子。精密度：日内、日间、批内、批间、不同操作者间精密度检测Ct值的变异系数（CV）均小于5% | 人份 | 15 |
| 48 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 基于磁珠法技术。样本类型：血清、血浆、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻咽分泌物等。用途。样本处理体积：≥200uL。核酸洗脱量：≥80uL | 反应 | 2.6 |
| 49 | 核酸提取或纯化试剂（离心柱法） | 手工法操作，无需额外配套提取仪。样本类型：血清、血浆、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻咽分泌物等。 | 反应 | 8 |

标项2：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（酶免试剂国产开放）

| 序号 | 货品名称 | 试剂耗材参数 | 最小单位 | 单价（元/最小单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAVIgM质控品2NCU/ml | 可直接使用，无需稀释。 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 2 | HBcAb标准物质2IU/ml | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 3 | HBeAb标准物质8NCU/ml | 直接使用，无需稀释。 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 4 | HBeAg标准物质1NCU/ml | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 5 | HBsAb标准物质30mlU/ml | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 6 | HBsAg标准物质0.2IU/ml | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体0.5NCU/ml（抗HIV-I）血清（液体）标准物质 | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 8 | 抗TP标准物质3mIU(0.5NCU)/ml | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 9 | 丙型肝炎病毒抗体1NCU/ml血清标准物质（抗HCVAb标准物质） | 直接使用，无需稀释 储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年； | 0.5ml/支 | 45 |
| 10 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期不少于（可包含）12 个月 精密度CV（%）不高于15% | 人份 | 1.88 |
| 11 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 检验方法：平板法、试管法 专用于定性鉴定人ABO血型（正定型） 储存条件：2-8℃避光保持 | 盒 | 60 |
| 12 | 吸头 | 最大容量：800ul 耐121℃高温，可伽马射线灭菌 | 1000支/盒 | 390 |

标项3：乌鲁木齐市米东区中医医院检验试剂项目（微生物手工试剂国产开放）

| 序号 | 货品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元/最小单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗酸染色液（荧光金胺O法） | 4*250mL/盒 | 盒 | 460 |
| 2 | 专用油镜油 | 4*20mL/盒 | 盒 | 440 |
| 3 | 快速革兰氏染色液BA4016 | 4*100ml/盒 | 盒 | 280 |
| 4 | 肉汤培养基 A358 | 营养肉汤培养管 9ml*10支 | 盒 | 80 |
| 5 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 阿莫西林/棒酸 20/10ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 6 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 头孢哌酮/舒巴坦 75/30ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 7 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 米诺环素 30ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 8 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 氨苄西林/舒巴坦 10/10ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 9 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（复方新诺明）25ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 10 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 奥扑托新 5ug 20片/瓶 | 瓶 | 50 |
| 11 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 左氧氟沙星 5ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 12 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 头孢呋辛 30ug 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 13 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 氨曲南ATM30 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 14 | 微生物药敏试纸（扩散法K-B法） | 丁胺卡那 AMK30 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 58 |
| 15 | 哥伦比亚血琼脂培养基（血平板） | 7cm/块 | 块 | 4.2 |
| 16 | 中国蓝琼脂平板（玫红酸中国蓝乳糖平板） | 7cm/块 | 块 | 5 |
| 17 | 巧克力色血琼脂平板（含嗜血）（嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基） | 9cm/块 | 块 | 5.5 |
| 18 | 沙保罗琼脂平板（沙保氏琼脂平板） | 7cm/块 | 块 | 4.5 |
| 19 | MH琼脂平板 | 9cm/块 | 块 | 5 |
| 20 | 营养琼脂培养基 | 9cm/块 | 块 | 5 |
| 21 | B群链球菌显色平板（增菌培养基） | 7cm/块 | 块 | 19 |
| 22 | 淋球菌琼脂平板（巧克力琼脂培养基） | 9cm/块 | 块 | 6 |
| 23 | XLD平板/SS平板 | 7cm/块 | 块 | 5 |
| 24 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 7cm/块 | 块 | 5 |
| 25 | 厌氧培养瓶(荧光法) | 25瓶/箱 | 瓶 | 38 |
| 26 | 需氧培养瓶(荧光法) | 25瓶/箱 | 瓶 | 38 |
| 27 | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法） | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 72 |
| 28 | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法） | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 54 |
| 29 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 54 |
| 30 | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法） | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 42 |
| 31 | 头孢吡肟 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 51 |
| 32 | 替考拉宁纸片 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 29 |
| 33 | 氨苄西林/舒巴坦微生物药敏试纸（扩散法（K-B法） | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 29 |
| 34 | 万古霉素纸片 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 35 | 诺氟沙星纸片 | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 26 |
| 36 | 美罗培南微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 42 |
| 37 | 头孢哌酮纸片 | 75μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 38 | 杆菌肽微生物药敏试纸（扩散法（K-B法）） | 0.04μ 20片/瓶 | 瓶 | 51 |
| 39 | 头孢曲松微生物药敏试纸（扩散法（K-B法） | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 40 | 头孢他啶 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 18 |
| 41 | 氯霉素 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 42 | 克林霉素 | 2μg 20片/瓶 | 瓶 | 27 |
| 43 | 红霉素 | 15μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 44 | 头孢噻肟 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 45 | 青霉素 | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 46 | 利奈唑胺 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 72 |
| 47 | 替加环素 | 15μg 20片/瓶 | 瓶 | 51 |
| 48 | 阿奇霉素 | 15μg 20片/瓶 | 瓶 | 51 |
| 49 | 氨苄西林 | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 50 | 四环素 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 51 | 泰利霉素 | 30μg 20片/瓶 | 瓶 | 30 |
| 52 | 阿莫西林 | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 53 | 氧氟沙星 | 5μg 20片/瓶 | 瓶 | 23 |
| 54 | 庆大霉素120 | 120μg 20片/瓶 | 瓶 | 120 |
| 55 | 链霉素300 | 300μg 20片/瓶 | 瓶 | 218 |
| 56 | 妥布霉素 | 10μg 20片/瓶 | 瓶 | 44 |
| 57 | 环丙沙星 | 5μg 20片/瓶 | 瓶 | 38 |
| 58 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 100/10μg20片/瓶 | 瓶 | 33 |
| 59 | 头孢肖噻吩 | 30μg20 片/瓶 | 瓶 | 44 |

# 第四章   合同条款及格式

乌鲁木齐市米东区中医医院购置

- （销售）采 购 合  同

甲方(买方):  乌鲁木齐市米东区中医医院

乙方(卖方):

合 同 编 号 ：

年     月   日

销 售 合 同

甲方：乌鲁木齐市米东区中医医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格(型号)、数量详见下表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 总计： (小写) 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定总价，上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a) 交货期：自合同签订之日起     天内(按合同签订之日算起),将货物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b) 交货地点：甲方指定。

c) 质保期：设备安装验收合格之日起主机    年，提供主机原厂保修服务，承担保修期内主机故障产生的费用（人为损坏除外）。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的     小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过     工作日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方    小时内回应，    小时内到达现场，如    小时内不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次的，乙方应无偿为甲方更换同型号新机，如在甲方提出更换要求后   日未更换的，则甲方可部分解除合同，乙方应退回甲方相应货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修(包括零配件更换)保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在合同尾款  3  %中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为。

七、付款方式：

1、合同签订后，（若为财政资金，结算时间以财政资金实际到账时间为准，资金实际到账后）30日内向乙支付合同价 50%预付款，即(人民币大写：    ，小写：¥    元 )；货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的47%,即(人民币大写：      ，小写：¥   元 ),（如设备验收不合格甲方有权拒绝付款并要求退货）待设备首次验收合格之日起满   年后，且无质量问题质保争议的，无息支付合同总金额的 3 %，即(人民币大写：       ，小写：¥     元 )。

2、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

3、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前 3 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单。

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须   天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、设备正常运行，甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力(如地震、战争等)原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总金额的10%承担违约金。同时，甲方有权解除合同。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之一的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

十六、赔偿、追索权：

本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额20 %款中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：乌鲁木齐市米东区中医医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人(签字)： | 乙方代表(签字)： |
| 实际使用科室：(签字) |  |
| 归口科室： |  |
| 合同专用章： | 合同专用章： |
| 单位地址：乌鲁木齐市米东区府前中路1055号乌鲁木齐市米东区中医医院 | 单位地址： |
| 单位电话： | 联系电话： |
| 合同签订时间 ： 年 月 日 | 合同签订时间 ： 年 月 日 |

第五章　投标文件格式

（一）报价要求响应文件

1 、开标一览表

2 、明细报价表

开标一览表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 标项序号、名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 交货期 |  |

备注：投标报价为各品目最小单位单价合计金额。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

日期：       年     月    日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

### 明细报价表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 货品名称 | 最小单位 | 入库规格 | 单价（元/最小单位） | 入库价格（元/入库规格） | 所属行业 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人(经营者)（盖章）：

注：1.本表应按包分别填写，本表中的序号、品目名称、最小单位与采购需求中的相对应，投标人不得改变、调整。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表，当月新成立公司不需提供）

三、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

四、提供社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

六、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、其他特定资质

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于药品（药字号）的提供《药品经营许可证》或《药品生产许可证》

注：1.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

（三）商务技术响应文件

1、商务技术响应文件封面

商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

年  月

2、商务技术响应文件组成

一、投标函

二、投标人代表身份证明

1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标)

三、投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

四、供应商诚信投标承诺书

五、反商业贿赂承诺书；

六、商务条款偏离表

七、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

八、近三年经营业绩表

九、产品简要说明一览表

十、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

十一、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

十二、规格、技术参数偏离表

十三、售后服务承诺书

十四、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十五、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十六、质量保证承诺书

十七、仓储设施证明材料

十八、其他资料

注：1.投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、商务技术响应文件格式

投标函

致：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人（盖章）：

法定代表人(经营者)（盖章）：

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：               ；地    址：               ；

姓    名：               ；性    别：               ；

年    龄：               ；职    务：               ；

该同志系                 的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人（经营者）身份证复印件（正面）

法定代表人（经营者）身份证复印件（反面）

投标人（盖章）：

日  期：  年  月  日

- 法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（经营者），现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （标项名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

此处附法定代表人身份证复印件正反面：

此处附被授权人身份证复印件正反面：

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法定代表授权委托人（签字）：

日期：    年    月   日

授权委托书 (适用于自然人委托投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（              ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

投标保证金凭证

| 账户名 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 行号 |  |
| 账号 |  |
| 凭证 |  |

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法定代表授权委托人（签字）：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

商务条款偏离表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：20年　月　日

中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

2、若为监狱企业或残疾人企业，须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自

拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

近三年经营业绩表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 地区 |  |
| --- | --- |
| 所投产品 |  |
| 项目名称 |  |
| 采购人 |  |
| 合同金额 |  |
| 日期 |  |
| 备注 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，附合同或中标通知书复印件。

产品简要说明一览表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 填报项目 |  | 填报内容 | 填报要求（ 填报时此列可删除） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 注 册 证 | 产品名称 |  | 与注册证上的内容一致。 | 后附注册证复印件 |
|  | 产品材质 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 产品注册号 |  |  |  |
|  | 产品注册名称 |  |  |  |
|  | 注册证有效期 |  |  |  |
|  | 注册证批准日期 |  |  |  |
|  | 生产地址 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  | 与注册证保持一致 |  |
| 产品认证 |  |  | 与认证证书一致（ 美国FDA认证；欧盟CE认证；FDA和CE认证； 其他） | 后附证书复印件 |
| 产品适用范围 |  |  | 与注册证上产品适用范围一致 |  |
| 产品性能结构及组成 |  |  | 与注册证上产品性能结构及组件一致 |  |
| 技术优势 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 简单介绍产品功能、用途、 使用方法等。 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：20　 年　月　日

注：1、所投每个产品单独填报。如没有产品注册证需附说明。

2、投标人所投产品的各项证明及技术资料， 应按照所投产品在开标一览表填报顺序顺序制作， 编好始末页码且在投标响应文件目录中一一列明并对应。

3、后附有效的检测报告、质量管理体系认证（ 国家法定检测部门出具有效）

规格、技术参数偏离表

招标项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人（盖章）：

法定代表人(经营者)（盖章）：

日期：20　 年　月　日

售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

项目经办人(签字)：

日期：20  年  月  日