招  标  文  件

项目编号：0634--254XZ1ZH0163

项目名称：检验试剂项目

委托单位：乌鲁木齐市口腔医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	10

B  招标文件	11

C  投标文件的编写	12

D  投标文件的递交	14

E  评标程序	15

F  授予合同	18

G  招标失败条件	19

第三部分  货物需求及技术要求	20

第一包	21

第二包	28

第四部分  合同范本	31

第五部分　范本格式	44

1、投 标 书	45

2、开标一览表	46

3、分项报价表	47

4、法定代表人身份证明书	48

5、法人代表授权委托书	49

6、技术参数、功能偏离表	50

7、商务条款偏离表	51

8、关于资格的声明函	52

9、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）	53

10、资格证明文件	53

11、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。	53

12、投标人诚信承诺书	54

13.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。	55

# 第一部分 投标邀请

项目编号：  0634--254XZ1ZH0163

1、新疆招标有限公司受乌鲁木齐市口腔医院的委托，对乌鲁木齐市口腔医院检验试剂项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以电子文件的的形式前来投标。

项目内容：详见第三部分货物需求及技术要求

预算金额：16.1万元

采购需求：本项目分为2个标包

第一包：清洁液等，预算 14.1万元整

第二包：梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶法)等，预算2万元整

2、投标人资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

本项目不专门面向中小企业

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件）

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年企业或者小微企业提供成立之日起至今的财务报表）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟）

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录）

2.5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函格式自拟）

2.9 本项目特殊要求：

2.9.1具有医疗器械经营资格；

2.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；（非医疗器械可不提供）

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2025年6月27日至2025年7月4日每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理，法定节假日除外。

4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2025年7月21日11:00时（北京时间）

6、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

7、开标地址：政采云线上（www.zcygov.cn）

8、联系方式：

8.1采购人名称：乌鲁木齐市口腔医院

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼招标一部

邮    编：830000

电子信箱：64340908@qq.com

联 系 人：叶哲

电话：18199318986

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金（不收取）

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐市口腔医院检验试剂项目 项目编号：0634--254XZ1ZH0163 |
| 2 | 采购人名称：乌鲁木齐市口腔医院 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼招标一部 邮编：830000 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金金额：不收取 |
| 5 | 投标语言：中文 采购方式：公开招标 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标人资格标准：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 本项目不专门面向中小企业 1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年企业或者小微企业提供成立之日起至今的财务报表） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟） 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录） 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 7. 本项目不接受联合体投标。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函格式自拟） 9 本项目特殊要求： 9.1具有医疗器械经营资格； 9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；（非医疗器械可不提供） |
| 7 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5、各投标人须在开标时间30分钟内在政采云平台自行解密文件。 |
| 8 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 交货期：乙方按甲方采购计划和要求及时配送，乙方承诺自接到甲方计划后7天内将产品送至甲方指定地点;急诊、抢救等紧急情况下，甲方随时下达计划，乙方必须保证随时供货，并在4小时内送达。不得因供货不及时影响甲方诊疗工作。 质保期：经甲方验收合格并签收之日至产品说明书标注的有效期内需乙方提供质保服务，植入类耗材终身质保。 付款方式：由甲方通过银行转账、商业汇票、银行承兑、银行保理等方式向乙方结算货款。 |
| 10 | 投标文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年7月21日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2025年7月21日11:00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） 评标地址：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 授 予 合 同 |  |
| 12 | 注：本项目所投货物中小企业制造商行业划分标准所属行业为：制造业。本项目的中小企业，即货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（财库〔2020〕46号） 中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写，否则不享受政策优惠。 |
| 13 | 质疑电话：15099608180 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标人向新疆招标有限公司支付，支付标准参考计委（2002）1980号文（以预计年用量为计算金额）（不含税），如计算后中标服务费金额不足500元，以500元收取（含税）。 支付账户为： 账户名称：新疆招标有限公司 人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行 人民币账号：3002013709022305571 |  |

## A  说　明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2政府采购节能产品、环境标志产品

1.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

1.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指乌鲁木齐市口腔医院；

2.3 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格（废标因素）：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

本项目不专门面向中小企业

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件）

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年企业或者小微企业提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟）

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录）

4.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函格式自拟）

4.9 本项目特殊要求：

4.9.1具有医疗器械经营资格；

4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；（非医疗器械可不提供）

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受投标人的质疑为：投标人在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容（参照第六部分格式内容）：

（1）投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2）资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术/证明资料；

（4）投标保证金（不收取）；

（5）招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

12.2每一包文件单独制作单独上传。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的资格证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

本项目不专门面向中小企业

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照扫描件）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近两年内任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明等；成立不满一年企业或者小微企业提供成立之日起至今的财务报表）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函格式自拟）

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录）

15.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函格式自拟）

15.9 本项目特殊要求：

15.9.1具有医疗器械经营资格；

15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；（非医疗器械可不提供）

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）投标人必须按照资格审核要求提供证明材料，否则资格审核不予通过。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物要部主件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件无须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标投标人法人或授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金不收取

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的标记

20.1投标文件封面应写明：

（1）招标机构：新疆招标有限公司

（2）项目名称：

（3）项目编号：

（4）包号：

（5）投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2025年7月21日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 所有投标文件都必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前上传招标文件至政采云。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，投标人在线参加开标大会（无需到开标现场）。开标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件递交情况，确认无误后开启解密。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对投标人资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于设定的单价最高限价金额。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。 |  |
| 4 | 所投货物不得缺项漏项，不得选择性投标 |  |
| 5 | 交货期、质保期满足招标文件要求。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行线上答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评审内容 | 详细评审 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价得分 (30分) | 对于价格部分的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过符合性评审的供应商报价，计算值保留两位小数。 | 30 |
| 技术部分（40分） | 技术参数符合程度 （35分） | 第一包：针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得35分。一般技术参数每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 第二包：针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得35分。一般技术参数每有一项负偏离扣5分，扣完为止。 （注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准） | 35 |
|  | 投标产品的可靠性（3分） | 所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过不良事件，使用记录良好得3分。（提供承诺函，未提供该项不得分）； | 3 |
|  | 其它技术因素（2分） | 其他有利于临床使用需求的实质性优惠条件。投标人须提供承诺函（格式自拟）评标委员会根据提供的承诺进行判定，实质性有利于临床使用需求的一项得1分，最高得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 商务部分（30分） | 服务方案 （6分） | 根据投标人提供的服务方案进行打分，服务方案须包括：产品质量管理方案、库存管理方案、产品出现问题的补救方案、配送方案。方案内容详实，阐述清晰，能够满足项目得6分，每缺失一项或不详实，阐述不清晰的扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  | 全国性非特定行业业绩 （14分） | 自2022年以来的所投产品的成功案例，需提供所投产品的业绩证明材料，提供一项得2分，最多得14分。业绩认定：业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 14 |
|  | 用户使用评价 （5分） | 由业主出具对投标人所投产品服务的供应评价，每提供一项评价满意或优秀的得1分，满分5分。（须提供加盖业主单位公章的业主评价函） | 5 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据本项目采购需求制定售后服务方案，方案内容须包括：1、售后服务场所设立情况。2、应急配送和节假日配送保障。3、响应时间、到场时间。4、配送流程的可追溯性。5、售后承诺及退换货承诺。提供以上方案且方案内容详实，满足服务得5分，每缺失一项或不详实，阐述不清晰扣1分，扣完为止。 | 5 |

说明：评委对各投标人技术商务内容量化打分时，技术商务主观合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

如投标人所投所有产品为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明文件，对残疾人福利性单位、监狱及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予3%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-3%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价

根据财库【2019】9号文件及财库【2019】19号文件要求，投标人所投的产品中属于政府采购强制采购★号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 公告中标结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，三十日内按规定的地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标商须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

34.投标人在成交后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

34.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  招标失败条件

35.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

38.最终报价均超过采购预算的；

39.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

## 第一包

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 最高限制单价(元/最小单位) | 规格型号 | 适配设备机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁液 | 盒 | 480 | 51、52、53、55系列，不含5310、5390）、50ML/盒 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 2 | 血细胞分析仪用稀释液 | 箱 | 240 | M-5D、20L/箱 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 5088 | 型号:M-53LH包装规格:1LX4 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 4 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体） | 盒 | 576 | 10*4ML | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 5 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸) | 盒 | 676 | 10*4ML | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 6 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(液体型)(凝固法) | 盒 | 628 | 10*5ML | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 7 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型)(凝固法) | 盒 | 1300 | R1:6*5mlR2:1*1ml R3:2*75ml | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 8 | 正常值凝血质控品 | 盒 | 864 | 10*1ml | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 9 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 盒 | 620.8 | 10L | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 10 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 盒 | 816 | 12*15ml | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 11 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 箱 | 12800 | 1000个／盘、5盘/箱 | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 12 | 异常值凝血质控品 | 盒 | 864 | 10*1ml | C-2000A全自动血凝仪 |  |
| 13 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 盒 | 560 | 产品型号:BC-5D;包装规格:3mLx1 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 14 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 1874.25 | 型号:M-53LEO(I)包装规格:4LX1 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 15 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 4240 | 型号:M-53LEO(II)包装规格:400mLX4 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 16 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 4000 | 型号：M-60LH，包装规格：1L×4 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 17 | M-60FN染色液（中文/48mLX1） | 盒 | 5840 | 48mL*1瓶/箱 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 18 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 2670 | M-60LD，包装规格：4L×1 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 19 | M-60FD染色液（中文/48mLX1） | 盒 | 2970 | 48mL*1瓶/箱 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 20 | 血细胞分析用稀释液 | 盒 | 925 | 型号：M-60DR，包装规格：1L×1 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 21 | M-60FR染色液（中文/12mLX1） | 盒 | 3340 | 12mL*1瓶/箱 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 22 | BC-6D质控物(国内/高值/4.5mL×1) | 盒 | 637 | 4.5mL*1 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 23 | BC-6D质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 盒 | 637 | 4.5mL*1 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 24 | SC-CAL PLUS校准物 | 盒 | 1433 | 3mL*2 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 25 | 血细胞分析用稀释液 | 盒 | 300 | 型号：MA-DS 规格：20L×1 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 26 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 盒 | 2160 | 2×100人份 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 27 |  | 盒 | 3450 | 浓度水平I：1.5 mL×6 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 28 | C—反应蛋白质控品 |  |  |  |  |  |
| 29 | MC-LC 溶血剂 | 盒 | 650 | 200mL*1瓶/箱 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 30 | C—反应蛋白校准品 | 盒 | 680 | 浓度水平B：0.5mL×5 | BC-7500CS全自动血液细胞分析仪 |  |
| 31 | 凝血酶原时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 802 | 5.0mlx10 | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 32 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 800 | R1：4mL×10，R2：50mL×1； | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 33 | 凝血酶时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 650 | 5.0mL×10 | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 34 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（液体）（凝固法） | 盒 | 1300 | R1：4mL×5，R2：100mL×1，R3：1mL×1； | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 35 | 清洁液 | 盒 | 1300 | 10*30ml | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 36 | 血凝杯 | 箱 | 1.1 | 2000个/箱 | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 37 | INR质控品 | 盒 | 600 | 1.0m1*10 | RAC-1830全自动血凝仪 |  |
| 38 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 盒 | 175 | 8ml*3支/盒 | URIT-1600全自动尿液分析仪 |  |
| 39 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 筒 | 245 | UC 11FU 100条/筒 | URIT-1600全自动尿液分析仪 |  |
| 40 | 清洗液 | 盒 | 732 | 型号URIT D 21N、500ml/瓶 | URIT-1600全自动尿液分析仪 |  |
| 41 | 清洗液 | 盒 | 638 | 型号：URIT D 22、1L | URIT-1600全自动尿液分析仪 |  |
| 42 | 常规生化复合校准品 | 盒 | 1375 | 10×3 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 43 | 脂类校准品 | 盒 | 1250 | 5×1 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 44 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | 875 | 3×1 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 45 | 生化复合定值质控品 | 盒 | 2500 | 水平1:10x5ml | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 46 | 生化复合定值质控品 | 盒 | 2500 | 水平2:10x5ml | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 47 | 免疫多项复合质控品 | 盒 | 1843 | 低值：1×3mL；高值：1×3mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 48 | 清洗液90ml(国内) | 盒 | 606 | 90ml/瓶 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 49 | ISE清洗液(国内)（1盒） | 盒 | 990 | 2*100ml/盒 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 50 | 样本稀释液 | 盒 | 1100 | 6×8ml/盒、2×30ml/盒 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 51 | ISE血清定标液（1盒） | 盒 | 880 | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 52 | 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装) | 箱 | 2000 | 2L*6瓶/箱 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 53 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 盒 | 200 | 6*55ml/盒 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 54 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 盒 | 200 | 6*55ml/盒 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 55 | 针清洁液（120ml） | 盒 | 150 | 20mL*6 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 56 | ISE试剂 | 盒 | 1477 | 820ml/盒（A液：460ml；B液：360ml） | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 57 | ISE强化清洗液（15mL） | 瓶 | 57 | 15ml/瓶 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 58 | ISE清洗液（50mL） | 瓶 | 205 | 50ml/瓶 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 59 | 尿液分析用稀释液 | 瓶 | 205 | 50ml/瓶 | URIT-1600全自动尿液分析仪 |  |
| 60 | 钠清洗液（15mL） | 瓶 | 57 | 15ml/瓶 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 61 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 盒 | 372 | 准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL，校准品2（C2）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 62 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 盒 | 557 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL，校准品2（C2）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 63 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | 372 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 64 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 盒 | 372 | （C0）：1×1.2 mL，（C1）：1×1.0 mL，（C2）：1×1.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 65 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 盒 | 372 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL。 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 66 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 盒 | 372 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 67 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 盒 | 370 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 68 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 盒 | 481 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL。 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 69 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 盒 | 445 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 70 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 盒 | 518.5 | 阴性3×0.8mL，阳性3×0.8mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 71 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 盒 | 1300 | 3×1.4 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 72 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 盒 | 2593 | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品（阳性）：6×1.4mL，人类免疫缺陷病毒抗体质控品（阳性）：6×1.4mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 73 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 盒 | 300 | 3×0.8 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 74 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 盒 | 300 | 3×0.8 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 75 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 盒 | 300 | 3×0.8 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 76 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 盒 | 300 | 3×0.8 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 77 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 盒 | 300 | 3×0.8mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 78 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 盒 | 300 | 3×0.8 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 79 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 盒 | 300 | 3×0.8mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 80 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 盒 | 300 | 3×0.8mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 81 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 盒 | 481.5 | 阴性质控品：3×0.7 mL，阳性质控品：3×0.7 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 82 | Anti-HBc Q 校准品-即用型 | 盒 | 372 | C0:4×0.3 mL，C1:4×0.3 mL，C2:4×0.3 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 83 | 缓冲液 | 盒 | 450 | 8mL * 3 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 84 | Anti-HBe Q 校准品-即用型 | 盒 | 372 | C0:4×0.3 mL，C1:4×0.3 mL，C2:4×0.3 mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 85 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 箱 | 2500 | 5000个/箱 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 86 | 清洗液 | 箱 | 316 | 10L | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 87 | 针清洗液 | 盒 | 250 | 12瓶/盒 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 88 | 样本稀释液 | 盒 | 465 | 2×30mL | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 89 | 血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法） | 盒 | 1125 | BG4 25 人份/盒 | il5便携式血气分析仪 |  |
| 90 | 血气生化定标液 | 盒 | 250 | i20CP50 50人份/盒 | il5便携式血气分析仪 |  |
| 91 | 质控液 | 盒 | 500 | 5支/盒 | il5便携式血气分析仪 |  |
| 92 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类兔疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品 | 盒 | 3600 | 3.0mLx6瓶/盒 | CL-6000i全自动化学发光仪 |  |
| 93 | 探头清洗液（核心产品） | 瓶 | 88 | 50ml/瓶 | BC-5390全血细胞分析仪 |  |
| 94 | M-53 LEO(I)溶血剂(中文/1L×4) | 箱 | 1874.25 | 1L×4瓶/箱 | BC-5180全血细胞分析仪 |  |
| 95 | M-53LEO(II)溶血剂(中文/1L×4) | 箱 | 4240 | 1L×4瓶/箱 | BC-5180全血细胞分析仪 |  |
| 96 | M-53LH 溶血剂(中文/500mlX4) | 箱 | 5088 | 500ml×4瓶/箱 | BC-5180全血细胞分析仪 |  |
| 97 | M-5D稀释液(中文/20L×1) | 箱 | 240 | 20L×1 | BC-5180全血细胞分析仪 |  |
| 98 | SC-CAL PLUS校准物(国内 3mL*2) | 盒 | 1433 | 3mL*2 | BC-5180全血细胞分析仪 |  |

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证投标人提供的产品技术参数真实性，投标人需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的技术白皮书和完整检测报告等第三方部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第五部分范本格式。

## 第二包

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 最高限制单价(元/最小单位) | 规格型号 | 适配设备机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶法) | 盒 | 140 | 50人份/盒 |  |  |
| 2 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒(乳胶法) | 盒 | 320 | 板型单人份:40人份/盒 |  |  |
| 3 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 90 | 100人份/盒 |  |  |
| 4 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 盒 | 156 | 25人份/盒 |  |  |
| 5 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 盒 | 150 | 50人份/盒 |  |  |
| 6 | 血糖测试条(葡萄糖氧化酶法) | 桶 | 120 | 25人份/桶 |  |  |
| 7 | 抗凝离心管 | 支 | 0.13 | 1.5ml/支 |  |  |
| 8 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 盒 | 65 | 120人份/盒 |  |  |
| 9 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | 盒 | 860 | R1： 4×37 mL，R2：2×16 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 10 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 1750 | 171 mL：R1：3×42 mL，R2：3×15 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 11 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 1690 | 171 mL：R1：3×42 mL，R2：3×15 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 12 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 盒 | 7571 | 216 mL：R1: 4×42 mL + R2: 4×12 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 13 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 盒 | 295 | 438mL:6x57mL+3x32mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 14 | α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 盒 | 2390 | 216 mL R1：4×42 mL，R2：4×12 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 15 | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 盒 | 108 | 4*45 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 16 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 盒 | 136 | 240 mL：R1: 4×44 mL + R2: 4×16 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 17 | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 盒 | 160 | 180 mL：R：4×45 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 18 | 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） | 盒 | 640 | 4*37+2*16+S:1*1.5 | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 19 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品 | 盒 | 2140 | 低值：2 × 1 mL；高值：2 × 1 mL | BS-2800M全自动生化分析仪 |  |
| 20 | 一次性使用动脉采血器 | 盒 | 450 | 1ml/支，50支/盒 |  |  |
| 21 | 加样枪头 | 包 | 160 | 500个/包 |  |  |
| 22 | 日立杯 | 包 | 125 | 500个/包 |  |  |
| 23 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（胶体金） | 盒 | 400 | 50T/盒 |  |  |
| 24 | 一次性使用培养皿（核心产品） | 个 | 1.08 | 9cm/个 |  |  |

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证投标人提供的产品技术参数真实性，投标人需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件，复印件必须与验货时的说明书完全相符；及所投产品的技术白皮书和完整检测报告等第三方部门出具的能够反应参数真实性的文件（加盖生产企业公章原件），并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第五部分范本格式。

# 第四部分  合同范本

合同编号:

医用耗材（试剂）采购合同

甲方：乌鲁木齐市口腔医院

乙方：

签订日期：     年     月     日

甲方(招标用户采购方):乌鲁木齐市口腔医院

乙方(投标中标供应方):

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规，严格执行乌鲁木齐市口腔医院《招标采购管理办法》等规定，为明确甲乙双方关于医用耗材(试剂)采购方面的权利和义务，本着平等、诚实、信用的原则，经双方协商一致，就有关事项达成如下合同，双方共同遵守执行。

1、合同耗材（试剂）

采购品种与数量:耗材（试剂）产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家以乙方中标结果为准，除中标和阳采结果外的，应以耗材管理委员会签字或盖章的附件为准。甲方根据需求分批向乙方下达订单(载明品种、规格和数量)。

2、结算

2.1采购价格:以乙方中标通知书明细附表中的中标单价为准，不得高于此中标单价，该价格包含运输、包装、伴随服务、税费及其他一切附加费用。

2.2 合同期内乙方所提供的所有产品不得上调价格。若经双方协商产品价格下浮，双方签订补充协议确认、执行。

2.3结算数量:以实际供货数量为准。

2.4支付方式:由甲方通过银行转账、商业汇票、银行承兑、银行保理等方式向乙方结算货款。

2.5结算时间: 取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据计划予以支付，付款期限以医院付款周期为准。

3、技术要求

乙方所提供耗材（试剂），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供耗材（试剂）的出厂检测报告。

4、供货方式及时间

4.1 乙方应对所供产品适当备货，确保甲方需求。

4.2 乙方按甲方采购计划和要求及时配送，乙方承诺自接到甲方计划后7天内将产品送至甲方指定地点;急诊、抢救等紧急情况下，甲方随时下达计划，乙方必须保证随时供货，并在4小时内送达。不得因供货不及时影响甲方诊疗工作。

4.3 甲方收货时，应验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、有效期和包装等，如配送的产品与甲方计划及中标(谈判)结果不符或达不到合同规定的标准，乙方应立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响甲方的工作。

4.4供货配送过程中的破损、丢失、污染等损耗由乙方负责。

4.5乙方所供产品必须先送达甲方药剂科办理验收入库手续。 乙方不得在甲方药剂科通知的计划外直接向使用科室送货。违反本约定的，乙方承诺免于收取任何款项，且甲方有权单方解除本合同。

5、合同耗材（试剂）包装、验收

5.1合同耗材（试剂）的包装;

5.1.1耗材（试剂）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.1.2供货期内，乙方配送耗材（试剂）如需冷链运输，须保证按照国家要求及产品要求完成产品冷链配送。

5.2耗材（试剂）的验收:

5.2.1验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的耗材（试剂）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.2.2 如果合同耗材（试剂）运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同耗材（试剂）的成功交货。换货的相关费用由乙方承担。

5.2.3乙方交货前应按出厂规定的检验方法，对耗材（试剂）做出检验，其结果应随耗材（试剂）交甲方，甲方验收合格后方可入库。甲方在接受乙方按要求供货时，不得无故延误入库(2个工作日)。乙方供货出现质量问题或与计划不相符时，甲方有权要求退货。甲方在耗材（试剂）使用过程中，由于耗材（试剂）质量所引起的医患纠纷，乙方承担相应责任并负责解决。

6、资质及质量标准

6.1 乙方应向甲方提供企业及代理人的合法资格、本合同所涉及产品的合法性的相关证明文件或者复印件并加盖乙方公章，包括:

(1)营业执照;

(2)医疗器械生产许可证或者备案凭证;(3)医疗器械经营许可证或者备案凭证;(4)医疗器械注册证或者备案凭证;(5)产品授权文件;

(6)乙方法人身份证复印件、代理人的法人授权委托书、身份证复印件、联系方式;

(7)汇款地址、账号。

6.2 乙方本条第一款所列资质证明文件发生变更、过期等情况应提前90个工作日内书面告知甲方，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。乙方委托代理人发生变更，乙方应提前通知甲方，并更新备案。

6.3 合同期内由于乙方(供应商)代理权限(产品授权)的转移、公司注销、产品变更等实质性原因，合同应终止，甲方(医院)不承担任何责任，同时甲方按医院相关规定重新招标。

6.4 乙方保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

6.5 乙方提供的产品均应按标准包装、贮存及运输，确保产品安全及质量;每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、进口产品报关单、产品合格证，包装、标记和包装箱内外的单据应符合甲方的要求，包括甲方提出的特殊要求;随货同行单上应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、产品的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位/地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

6.6 乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不小于12个月;另对于库房库存效期低于3个月的产品，乙方应积极配合甲方予以免费更换。特殊产品双方另行协商。

6.7 乙方应保证提供给甲方的产品，不存在专利权、商标权、授权或保护期等知识产权方面的争议。与任何第三方产生的争议由乙方自行处理和承担责任。

7、反商业贿赂约定

乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方人员进行商业贿赂。

8、违约责任

8.1不按约定时间配送的，乙方按照每天承担逾期配送产品货款5%的标准向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

8.2 乙方三次不按甲方采购计划配送，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5%向甲方支付违约金。

8.3甲方如发现乙方所提供产品的价格不是全疆最低价，甲方有权终止本合同，对本合同期限内所有产品按全疆最低价执行，已结算供货的差额部分从未结款中扣除，不足部分由乙方另行支付。

8.4产品出现质量问题的，按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规对乙方进行处理。因产品质量问题造成的一切不良后果、经济损失和法律责任均由乙方全部承担。甲方因此而支出任何费用的，乙方均应按照该支出数额的双倍向甲方支付违约金;且乙方按照问题产品数量的双倍向甲方供应产品。

8.5 乙方在合同期内出现任何失信、弄虚作假情况，甲方有权拒绝支付相关的货款，乙方向甲方支付相应货款的300%的违约金。同时，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

8.6 乙方开具虚假发票的，乙方同意甲方对虚假发票所涉及金额货款不予支付，并甲方有权解除合同。

8.7将本合同约定的供货义务转让他人履行的，乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金，且甲方有权解除本合同。

8.8本合同履行期间，若国家政策变化、收费价格下调等情况，相应耗材（试剂）按比例下调、执行最新招标、议价价格或终止合同。若国家、省级联盟、自治区、地州联盟集中带量采购目录出现本合同相关内容，则按国家、省级联盟、自治区、地州联盟要求执行。

8.9本合同到期后，如合同涉及项目未完成招标，则按照本合同价格执行，招标完成后自动终止，原价格执行时间最长不得超过一年。

8.10乙方违反4.5条约定的，甲方对该供货有权不予结算， 同时乙方向甲方支付该供货等值的违约金。

8.11乙方未按照本合同6.2，6.3执行的，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5％向甲方支付违约金，违约金不能补足甲方损失的，不足部分由乙方另行支付。

8.12乙方有商业贿赂等违法行为的，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

8.13本合同履行期间，若医院了解乙方所供应的产品价格存在波动，启动重新招标或阳采，待招标或阳采完成后，按照招标或阳采结果执行，本合同自动终止，甲乙双方互不承担违约责任。

9、其他约定

9.1 甲乙双方已对本合同各条款全面、准确理解，双方对本合同的认识已达成完全的一致。

9.2 甲乙双方对在履行本合同过程中而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于各自提交给对方的合同、价格、文件、资料、数据等，负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密及患者信息披露给任何第三方或不当使用。

9.3 本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于:天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，但应以最大限度减轻给对方造成损失的方式履行合同，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

9.4 本合同的所列附件是本合同不可分割的一部份。

(1)医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同。

(2)法人授权书或法人身份证明书，附法人及授权人身份证复印件(正反面)。

(3)中标通知书及答疑函。

(4)产品清单。

9.5 与合同相关招投标备案资料、供应商承诺、价格谈判、会议纪要等其他附件均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

9.6本合同未尽事宜双方协商解决。因本合同发生纠纷的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、本合同效期为壹年,自2025年1月1日起至2025年12月31日止，自双方签字盖章之日起生效。

11、本合同一式两份，甲方持壹份、乙方持壹份。

12、通知条款

甲方确认通讯地址:

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街777号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区中山路196号

负责人: 汪振华

乙方确认通讯地址:

负责人：

电话传真:

电子邮箱:

12.1双方一致认可，在本合同签订后，双方之间的书面通知等文件通过递送、传真、特快专递、电子邮件等方式发送至合同记载的双方的通讯地址、电子邮箱视为送达，且该通讯地址适用于法院(或仲裁)审理和执行各个诉讼阶段。

12.2如果一方故意拒收、找他人代收、邮件被退回或以其他理由逃避接收文件的，所有文书自发出之日视为送达。

12.3 任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

(以下无正文)

甲方:	(盖章)乌鲁木齐市口腔医院    乙方: (盖章)

法人代表或委托代理人:汪振华	 法人代表或委托代理人:

签约日期:  年   月   日	       签约日期:   年   月   日

乙方账户信息及开户行行号

附件一

| 序号 | 耗材（试剂）名称 | 规格 | 单价(元) | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定         作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》相关规定处理。

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月  日

法定代表人授权书

本授权书声明:注册于                             (公司地址)的                                     (公司名称)的        (法定代表人姓名)代表本公司授权          (被授权人的姓名)为公司的合法代理人，就乌鲁木齐市口腔医院项目的申报、议价及合同的执行、回款和售后服务，以本公司名义全权处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月  日签字生效，     年  月  日失效，特此声明。

授权法定代表人签字或签章:

代理人(被授权人)签字或签章:

公司名称(盖章):

法人及代理人身份证复印件正反面粘贴处

# 第五部分　范本格式

## 1、投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金不收取。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人法人或授权代表：

投标人名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

- 2、开标一览表

投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号/包号：

| 投标单价合计金额 （元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法人或授权代表：

注：折扣条件与折扣声明应在表下注明。

- 3、分项报价表

投标人名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家或品牌 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 单位 | 含税单价 | 包装价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价包含一切由供应商承担的费用，投标价为含税、含运费等一切费用在内的价格。

投标人法人或授权代表签字或盖章：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标人：   （加盖投标人公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

投标人法人或授权代表：

- 7、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法人或授权代表：

- 8、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

本次投标公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

- 9、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）

- 10、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

- 11、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

- 12、投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 13.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。

- 1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：