招  标  文  件

项目编号：0634-254XZ1ZH0244

项目名称：新疆阿勒泰地区人民医院3.0T核磁共振项目

委托单位：新疆阿勒泰地区人民医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	10

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	19

G  招标失败条件	20

第三部分  货物需求及技术要求	21

第四部分  合同条款	34

第五部分　范本格式	45

1、 投 标 书	45

2、开标一览表	46

3、分项报价表	47

4、法定代表人身份证明书	48

5、法人代表授权委托书	49

6、技术参数、功能偏离表	50

7、商务条款偏离表	51

8、备品备件价格明细	52

9、资格证明文件	53

10、供货、安装、调试方案、实施方案、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案、定期巡检维护方案及文件中要求提供得承诺书	53

11、类似业绩	53

12、供应商诚信承诺书	54

13、.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。	55

# 第一部分 招标公告

一、项目基本情况

项目编号： 0634-254XZ1ZH0244

项目名称：核磁共振设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：16000000

最高限价（元）：16000000

采购需求：

标项名称:核磁共振设备采购项目
数量:1套
预算金额（元）: 16000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：核磁共振设备1套，详见招标文件
合同履约期限：标项 1，中标结果发布后30个工作日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

3.本项目的特定资格要求：

3.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

3.3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

3.4..参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

3.5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

3.6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

3.7. 符合国家相关法律法规；（提供承诺函）

3.8. 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函）

3.9. 本项目特殊要求：

3.9.1.供应商具有医疗器械经营资格；

3.9.2.根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案；

三、获取招标文件

时间：2025年07月18日至2025年07月25日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月07日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年08月07日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子招投标，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
  2、采购文件中要求在线投标的项目，必须下载投标客户端进行投标文件的编制。并按照本采购文件和投标客户端的要求编制并加密投标文件在左侧菜单【投标文件上传】页面进行上传。未按规定加密的投标文件，投标文件将被拒收。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆阿勒泰地区人民医院

地 址：阿勒泰市公园路29号

联系方式：0906-2100902

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼

邮    编：830013

电子信箱：64340908@qq.com

联系人：叶哲

电话：18199318986

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（请在汇款单上注明项目编号后7位）

开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行；

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.电子投标文件的递交

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆阿勒泰地区人民医院3.0T核磁共振项目 项目编号： 0634-254XZ1ZH0244 |
| 2 | 采购人名称：新疆阿勒泰地区人民医院 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼 电话：0996-4593700 |
| 4 | 投标保证金金额：30万元（须足额交纳） 投标保证金形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 5 | 投标语言：中文 采购方式：公开招标 |
| 6 | 质保期：免费保修期≥5年，软件终身免费更新。 |
| 7 | 核心产品：磁共振成像设备 |
| 8 | 付款方式：付款方式，合同签定后付30％，货到验收合格正常运行半年后付60％，服务期满后支付剩余10%。 |
| 9 | 交货地点及交货期： 交货地点：新疆阿勒泰地区人民医院 交货期：中标结果发布后30个工作日 |
| 10 | 评标委员会的组成 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人 评委确定方式：开标前于政采云专家库中抽取 |
| 11 | 确定中标供应商的方法： 委托本项目评审小组负责。 |
| 供应商资格要求 |  |
| 12 | 1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表） 3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） 4..参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 7. 符合国家相关法律法规；（提供承诺函） 8. 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函） 9. 本项目特殊要求： 9.1.供应商具有医疗器械经营资格； 9.2.根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案； |
| 13 | 注意事项： 1.本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子响应文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)，凡参加本项目供应商可自主通过CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备（根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，自治区政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商通过新疆政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 |
| 14 | 投标有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 15 | 投标文件：政采云平台电子投标文件 |
| 16 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年08月07日11:00时（北京时间） |
| 17 | 开标日期：2025年08月07日11:00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 18 | 注：本项目所投货物中小企业制造商行业划分标准所属行业为：制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造。本项目的中小企业，即货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。（财库〔2020〕46号） 中小企业声明函须按本项目采购文件中提供的格式如实进行填写，否则不享受政策优惠。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 19 | 未标注允许进口的产品不接受非国产产品投标。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标人向新疆招标有限公司支付，支付标准参考按照计委（2002）1980号文执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指新疆阿勒泰地区人民医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（废标因素）：

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.4..参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

4.5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

4.6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4.7. 符合国家相关法律法规；（提供承诺函）

4.8. 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函）

4.9. 本项目特殊要求：

4.9.1.供应商具有医疗器械经营资格；

4.9.2.根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案；

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求及技术要求；

⑷商务条款；

⑸合同条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间通知所有获取招标文件的供应商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括但不限于下列内容（参照第六部分格式内容）：

- 投标书、开标一览表、分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、商务条款、合同条款中要求提交的文件资料。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.2.4 现有条件下供应商自行考虑并承担设备在采购人指定位置正常运行所需的接电、接水、配电箱等（含施工、材料，须符合施工规范要求，满足设备使用安全及采购人要求）费用。

13.2.5 本项目为“交钥匙工程”各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用及所需缴纳的所有价格、税、费等均应包含在单台设备的报价中不得单列。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以小写表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

15.3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

15.4.如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参本次政府采购活动。

15.5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

15.6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

15.7. 符合国家相关法律法规；（提供承诺函）

15.8. 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函）

15.9. 本项目特殊要求：

15.9.1.供应商具有医疗器械经营资格；

15.9.2.根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案；

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物要部主件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）：同货物型号一致的产品手册、彩页、证书、查询链接、有关检测报告等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、产品手册、产品彩页、技术白皮书、功能截图等。投标人提供虚假材料，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；参加投标的供应商届时将计入不良行为记录名单。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标供应商法人或授权代表签章。

18.2 投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1供应商于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第32条规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 电子投标文件的递交

20.1 供应商须在政采云平台编制并上传电子投标文件。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2025年08月07日11:00时（北京时间）。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，供应商自行在政采云平台撤回上传的电子文件，修改后于投标文件递交截止时间之前重新上传至政采云平台。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标。

23.2 本项目采用网上开标、评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场），开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录《新疆政府采购网》政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

23.3 开标时供应商登录政采云平台，在投标文件开启解密30分钟内用“项目采购----开标评标”功能对电子版投标文件进行解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

23.4 投标文件解密后采购代理机构将在政采云平台开启报价确认，供应商需在政采云平台对投标报价进行确认。

23.5对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财物或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.8.5评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

23.8.5.1参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

23.8.5.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.8.5.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，资格审核小组将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）; |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明） |  |
| 4 | 如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参本次政府采购活动。 |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） |  |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） |  |
| 7 | 符合国家相关法律法规；（提供承诺函） |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函） |  |
| 9 | 本项目特殊要求： 1.供应商具有医疗器械经营资格； 2.根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案； |  |
| 审查结果 |  |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

符合性评审表

| 序号 | 评审内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会未发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于预算金额。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标，该供应商的投标认定为无效投标。 |  |
| 4 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照招标文件要求提供投标担保或投标保证金。 |  |
| 5 | 质保期、交货期满足招标文件要求。 |  |
| 6 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作记录。并在政采云平台对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

评分表

| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分30 分 | 报价得分 （30 分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。（保留小数点后两位）报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100 | 30 |
| 技术部分 52分 | 技术要求符合程度（40 分） | 根据招标文件第三部分需求及技术要求中技术要求的响应程度进行打分，全部满足得40分，“*”号技术参数的每有一项负偏离，按8分抵扣，扣完为止；未标注“*”的为一般参数，每一项负偏离扣2分，扣完为止。（注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准） | 40 |
|  | 配置情况(4 分) | 根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全；②设备操作简便，利于临床使用；③设备维护简便（无需频繁更新配件及耗材）；④产品技术水平先进。以上符合一项得1分，不符合不得分。 | 4 |
|  | 供货、安装、调试方案（2 分） | 投标单位针对本项目提供完整可行的供货、安装、调试方案，方案全面完整无缺漏、供货计划、产品安装、调试运行等内容合理可行得 2 分，方案内容中每存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等） | 2 |
|  | 实施方案（2 分） | 针对本项目所需机房防护装修内容提供实施方案，实施方案内容完整齐全、合理可行得2分，方案内容中每存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） | 2 |
|  | 优惠服务（4分） | 有利于本次投标的其他资料，需提供相关证明材料，提供一项得2分，满分4分（以评标委员会认定为准，提供的优惠服务条款需具备实际意义）。 | 4 |
| 商务部分 18 分 | 业绩（4 分） | 提供投标产品自2022年1月1日以来的类似业绩，每提供 1 个类似业绩证明材料得2分，本项最多得4分。业绩认定：提供类似项目的合同协议书和中标/成交通知书的复印件或扫描件，未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 4 |
|  | 临床评价（4分） | 从产品性能稳定性、故障发生率进行比较，稳定性强（日常无需频繁调试）、故障发生率低（开机率不少于95%）的得4分，一项不满足扣2分扣完为止。（需提供证明材料，如业主评价函并加盖使用单位公章等） | 4 |
|  | 售后服务(10分) | 投标单位针对本项目须提供①完善的售后服务方案②售后服务承诺书，方案及承诺内容完整齐全、合理可行得 4 分，每存在 1 处缺陷扣 1 分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等）； | 4 |
|  |  | 由投标单位根据医院实际情况提供相适应的应急预案、定期巡检维护方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分，内容完整齐全得 2 分，存在一处缺陷扣 0.5 分，扣完为止，方案内容不能满足项目要求或未提供的不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） | 2 |
|  |  | 设备若出现故障，2小时内响应，24小时内解决问题，无偿提供24小时电话指导。满足得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 培训及技术指导方案等需满足招标文件要求，有详细的：产品使用培训方案、用户培训计划及使用过程中的技术指导方案，方案内容完整齐全得 2 分，内容每存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止。方案内容不能满足项目要求或未提供的不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不符合采购需求等） | 2 |

说明：评委对各供应商技术、商务内容量化打分时，技术、商务主观合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

本项目中将对小微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若供应商提供了监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函或小微企业声明函中小微企业证明文件的，则其评标价格=供应商报价×（100%-10%）；否则，其评标价=投标报价。（本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：（二）工业-制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造）

依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据财库【2019】9号文件及财库【2019】19号文件要求，供应商所投的产品中属于政府采购强制采购★号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

提供所投磁共振成像设备产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 公告中标结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

中标人领取中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。在合同签订之前，招标代理机构或招标人有权对中标人的履约能力及中标的产品的质量进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标人按规定签订合同后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，三十日内按规定的地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

32．采购代理服务费

32.1中标人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1中标人须向新疆招标有限公司支付中标服务费，支付标准参考按照计委（2002）1980号文执行（不含税）。

32.1.2 在宣布中标后一周内，中标人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分  货物需求及技术要求

- 规格参数要求：

1	屏蔽方式：主动屏蔽+被动屏蔽

2	抗外界电磁干扰屏蔽技术：具备

3	匀场方式：主动+被动

4	磁场稳定度：<0.1ppm/h

5	三维动态匀场：具备

6	三维匀场容积空间：圆柱形

✱7	匀场通道数：≥8个

8	线性匀场（一阶匀场）通道数：≥3个

9	非线性匀场（高阶匀场）通道数：≥5个

10	磁场均匀度：典型值

11	10cm DSV：≤0.003ppm

12	20cm DSV：≤0.018ppm

13	30cm DSV：≤0.06ppm

14	40cm DSV：≤0.35ppm

15	液氦消耗量(正常使用)：≤0.0 升/年

16	磁体长度（不含外壳）：≥170 cm

17	磁体长度(含外壳)：≤190 cm

✱18	磁体最小孔径：≥70cm

19	五高斯磁力线X,Y轴：≤3.0m

20	五高斯磁力线Z 轴：≤5.0m

21	一高斯磁力线X,Y轴：≤4.0m

22	一高斯磁力线Z 轴：≤7.0m

23	最大视野：≥50cm

24	磁体重量(含液氦)：≤6吨

25	冷头保用时间：与整机一致

26	液氦腔容量：≤1600L

27	射频系统：

28	多通道（源）射频发射技术平台：

29	双通道射频发射技术：具备

30	B1 Filter技术：具备

31	射频类型：全数字实时控制系统

32	射频发射功率：≥35 kW

33	射频发射频率稳定性（5分钟）：≤2x10-10

34	射频噪音水平：≤0.5dB

35	射频发射带宽：≤800kHz

36	最大通道数：≥64个

37	各通道接收带宽：≤1MHz

38	用户可调节接收带宽技术：具备

39	射频线圈扫描自动调谐技术：具备

✱40	射频放大器2个

41	射频发射路径位置：磁体机壳内

42	射频接收路径位置：磁体机壳内

43	ADC模数转换器位置：磁体机壳内（非线圈内）

44	磁体内置一体化数字射频发射系统：具备

45	磁体内置一体化数字射频接收系统：具备

46	线圈总接口数量（需提供技术白皮书datasheet或操作手册截图明确数值佐证）：≥6个

47	可同时连接线圈数：≥4个

48	生命矩阵系统：

49	扫描床自带生命体征传感器：具备

50	即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知）：具备

51	生命体征感知无需额外门控：具备

52	线圈内置匀场线圈：具备

53	线圈内部匀场可以和全身匀场合用：具备

54	逐层调整发射电压：具备

55	逐层调整共振频率：具备

56	逐层调整B0匀场：具备

57	逐层调整B1匀场：具备

58	智能人体解剖模型：具备

59	无需额外定位装置确定人体脏器位置：具备

60	全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用)：

61	头颈联合（神经血管）矩阵线圈：≥16通道

62-1 乳腺线圈：≥8通道

62-2	全脊柱矩阵线圈：≥24通道

63	大号多功能柔性线圈（具备肩/膝/髋等关节检查功能）2套：标配≥4通道

64	小号多功能柔性线圈（具备踝/肘/腕/指等关节检查功能）：≥4通道

65	胸部（心脏）检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)：≥20通道

66	腹部（盆腔）检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)2套：标配≥20通道

67	下肢血管检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)：≥32通道

68	全中枢神经系统检查功能(多线圈组合实现检查功能，支持并行采集)：≥40通道

69	梯度系统：

70	单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）：具备

✱71	梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）：≥45mT/m

✱72	梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）：≥200 T/m/s

73	最大FOV：≥50cm

74	最大场强和最大切换率同时到达：具备

75	工作周期中的最大占空比：1

76	软件降噪技术：具备

77	硬件降噪技术：具备

78	梯度线圈冷却：水冷

79	梯度放大器冷却：水冷

80	梯度控制技术：全数字实时发射接收

81	梯度工作方式：非共振式

82	全静音平台：

83	梯度系统硬件静音技术：提供

84	声阻尼材料技术：提供

85	真空隔绝腔设计的硬件静音技术：提供

86	自动防止梯度线圈共振的序列优化技术：提供

87	人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）：提供

88	全静音平台适用范围：(提供Datasheet证明)

89	全静音平台可用于T1对比：满足

90	全静音平台可用于T2对比

91	全静音平台可用于Darkfluid对比

92	全静音平台可用于SWI对比

93	全静音平台可用于TSE序列

94	全静音平台可用于SE序列

95	全静音平台可用于GRE序列

96	全静音平台可用于DWI序列

97	全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列

98	全静音平台可以应用于神经系统成像

99	全静音平台可以应用于骨关节系统成像

100	全静音平台可以应用于脊柱成像

101	主控计算机系统：

102	主计算机CPU：≥ Intel Xeon（符合国家安全保密要求）

103	CPU核心：≥6个

104	CPU位数：≥64位

105	主频大小：≥3.5GHz

106	内存大小：≥48GB

107	计算机显示器：≥24英寸彩色LCD

108	显示器分辨率：≥1920×1200

109	硬盘容量：≥480GB

110	阵列处理器主频：≥3GHz

111	阵列处理器内存：≥48GB

112	阵列处理器硬盘：≥480GB

113	图像重建速度(256X256, 100% FOV)：≥50000幅/秒

114	DICOM3.0接口

115	系统后处理功能

116	3D后处理

117	实时MPR后处理

118	三维表面重建技术SSD后处理

119	实时MIP后处理

120	电影回放软件

121	图像评价软件

122	实时互动重建

123	ADC-map

124	T1，T2值计算

125	时间信号曲线

126	图像减影、叠加

127	操作台、扫描床及环境调节系统

128	垂直移动时扫描床最大承重：≥250Kg

129	扫描床移动精度：≤0.5mm

130	床旁扫描控制系统

131	病人监视系统

132	照明、通风、通话、背景音乐

133	最低床位：≤52cm

134	最大水平移动范围：≥250cm

135	遥控线圈更换

136	自动步进扫描床

137	患者专用防磁耳机、呼叫按钮

138	特定吸收率SAR实时连续监控显示装置

139	紧急制动系统

140	后处理接口

141	软件控制照相技术

142	具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能

143	具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口

144	远程遥控维修遥控

145	图像网络传输标准：1000M 以太网连接

146	图像网络传输速度：≥150幅/秒

147	全景一体化成像系统

148	一次摆位完成全部线圈扫描

149	线圈组合扫描

150	组合扫描专用线圈控制软件

151	智能定位技术

152	脊柱线圈整合于床面设计

153	线圈接口整合于床面设计

154	矩阵线圈通道选择模式

155	矩阵线圈频谱成像模式

156	实时扫描助手

157	全中枢神经成像无缝连接

158	自动检查计划

159	自动结果生成

160	智能操作平台（智多星 或SmartExam）

161	头部自动定位功能

162	脊柱自动定位功能

163	关节自动定位功能

164	图文引导的实时在线指导功能

165	大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）

166	并行采集拓展功能

167	膈肌导航技术，2D PACE或Body Navigators

168	相位导航技术（肝实质触发采集技术）

169	扫描参数：

170	最小二维层厚：≤0.1mm

171	最小三维层厚：≤0.05mm

172	最大扫描视野：≥50cm

173	最小扫描视野：≤0.5cm

174	TSE最大回波链长度：≥512

175	EPI最大因子：≥256

176	最大采集矩阵：≥1024×1024

177	弥散加权B值：≥10000

178	最短TR时间（128矩阵）：≤1.0ms

179	最短TE时间（128矩阵）：≤0.2ms

180	3D GRE最短TR(256 x256矩阵)：≤1.0ms

181	3D GRE最短TE (256 x256矩阵)：≤0.3ms

182	3D GRE最短TR(128 x128矩阵)：≤0.7ms

183	3D GRE最短TE (128 x128矩阵)：≤0.2ms

184	快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）：≤5.0ms

185	快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）：≤2.0ms

186	快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）：≤5 ms

187	快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）：≤1.5ms

188	快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵）：≤5.0ms

189	快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵）：≤1.5ms

190	TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵)：≤2.0ms

191	EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)：≤0.6ms

192	成像序列和技术：

193	自旋回波（SE）序列

194	2D/3D TSE

195	TSE回波分享技术

196	三维TSE序列

197	单次激发SE

198	脂肪抑制序列

199	频率脂肪抑制

200	水抑制序列

201	反转恢复（IR）序列

202	快速IR(脂肪、 水抑制）

203	快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）

204	STIR短T1压脂序列

205	单次激发快速IR

206	常规反转恢复序列

207	真实影像反转恢复（灰白质强对比）

208	脂肪/水激发技术

209	翻转恢复脂肪抑制序列，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet

210	梯度回波(GRE) 序列

211	2D/3D稳态进动梯度回波

212	in-phase和out-phase成像

213	多回波聚合序列，MEDIC 或 MERGE或m-FFE

214	亚秒T1扫描序列（2D/3D）

215	亚秒T2扫描序列（2D/3D）

216	单次多平面梯度回波序列

217	多回波梯度回波序列

218	除剩余磁化梯度回波

219	利用剩余磁化梯度回波

220	重T2 加权高对比序列，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE

221	平面回波(EPI)序列

222	单次激发EPI

223	多次激发EPI

224	自旋回波EPI

225	梯度回波EPI

226	反转EPI

227	体部成像：

228	肝脏T1加权3D高分辨动态成像，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE

229	多期动态扫描层面精准对位技术，DynaVIBE

230	全身弥散成像软件包，REVEAL或DWIBS

231	同相位/去相位水脂分离技术，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON

232	MR结肠造影技术 （亮、暗腔）

233	MR胰胆管造影技术(2D/3D)

234	单次激发 2D/3D水成像

235	呼吸导航技术

236	自由呼吸 3D水成像

237	动态肾脏灌注成像技术

238	MR尿路造影技术（2D/3D）

239	MR脊髓造影技术（2D/3D）

240	神经系统成像：

241	高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）

242	实时弥散技术

243	各向同性采集

244	各向异性采集

245	ADC值测量

246	ADC-map彩图

247	体部脏器弥散

248	可选优化B值

249	弥散张量成像（DTI）

250	标配DTI弥散张量方向数≥256方向

251	标配白质纤维束成像

252	高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）

253	高清弥散可应用于头部，RESOLVE或MUSE

254	高清弥散可应用于乳腺，RESOLVE或MUSE

255	高清弥散可应用于盆腔，RESOLVE或MUSE

256	逐层匀场弥散成像

257	逐层匀场弥散成像可应用于全身大范围弥散成像

258	逐层匀场弥散成像可应用于小视野（前列腺）弥散成像

259	多B值弥散技术

260	弥散谱成像（DSI）

261	弥散谱成像（DSI）方向数：≥500方向

262	灌注成像

263	2D-EPI灌注成像

264	多层灌注成像

265	rCBV分析

266	TTP分析

267	MTT分析

268	时间信号曲线

269	彩色后处理功能

270	动脉自旋标记成像（3D ASL）

271	磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp)

272	可兼容并行采集

273	SWI实时磁矩图成像技术

274	SWI实时相位图成像技术

275	SWI原始图像成像技术

276	mMIP图像成像技术

277	其他成像：

278	全中枢神经系统成像，使用一体化线圈

279	图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting

280	心血管成像：

281	2D/3D时飞法(TOF)血管成像

282	相位对比(PC)血管成像

283	门控法TOF/PC血管成像

284	3D增强对比CE—MRA技术

285	门静脉成像技术

286	实时成像技术

287	超快速血管造影成像技术

288	磁化转移（MTC）技术

289	造影剂实时跟踪触发技术

290	导航技术

291	下肢血管造影分段跟踪成像技术

292	自动移床MRA

293	电影回放

294	最大强度投影

295	多层面重建

296	曲面重建

297	常规心脏形态学成像

298	心脏回波分享技术

299	快速梯度回波/快速心脏采集

300	黑血技术

301	亮血技术

302	正向心电触发

303	反向心电触发

304	二维/三维多相位成像

305	快速心脏电影

306	一站式心脏成像技术，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart

307	首过法灌注成像

308	自动心肌活性成像（自动选择TI时间），PSIR或PS-MDE

309	放射采集技术

310	双斜位成像

311	波谱成像：

312	自动匀场方式

313	手动匀场方式

314	自动水抑制技术

315	自动频谱分析

316	实时频谱分析及实时显示

317	高级频谱分析后处理软件

318	用户可编辑后处理程序

319	2D和3D频谱成像

320	单体素和多体素频谱成像

321	PRESS技术

322	STEAM技术

323	代谢产物浓度分布彩图

324	代谢产物比例地图

325	外周容积脂肪抑制技术

326	半自动匀场方式

327	快速频谱成像技术

328	三维脑频谱成像

329	化学位移成像(2D/3D CSI)

330	多通道矩阵线圈完成头颅频谱

331	多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱

332	骨关节成像：

333	3D各向同性容积成像序列，SPACE 或CUBE 或VISTA

334	高分辨率颈髓成像，MEDIC 或 MERGE或m-FFE

335	高分辨率内耳三维成像，CISS或FIESTA-C

336	全脊柱成像

337	图像无缝拼接软件包，Composing或MobiView或MR Pasting

338	关节软骨成像，3D DESS或CartiGram

339	关节软骨生化成像，Maplt定量成像

340	图像融合软件包

✱341 磁声强度 3.0T

342 原厂高级后处理工作站2套

- 其他技术性要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥5年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

三、3.0T核磁共振所需第三方配套设施

| 24 | 人工智能AI诊断辅助系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 24.1 | 核磁共振成像AI重建增强平台 |  |
| 24.2 | MR脑小血管病智能分析系统 |  |
| 24.3 | MR脑结构智能分析系统 |  |
| 24.4 | MR脑转移瘤智能分析系统 |  |
| 24.5 | MR前列腺癌智能分析系统 |  |
| 25.6 | MR心脏智能分析系统 |  |
| 25 | 其它要求 |  |
| 25.1 | 磁共振专用精密空调系统（恒温恒湿） | 具备 |
| 25.2 | 磁共振专用精密水冷系统 | 具备 |
| 25.3 | 防磁线圈整理柜 | 具备 |
| 25.4 | 机房屏蔽及装修交钥匙工程 | 具备 |
| 25.5 | 双通道无线蓝牙磁共振专用高压注射器（配针筒100个） | 具备 |
| 25.6 | 智能铁磁探测系统（双立柱） | 具备 |
| 25.7 | 主机算计不间断电源：UPS，UPS电缆 | 具备 |
| 25.8 | 磁共振专用高清监控系统（机房内、外）2套 | 具备 |
| 25.9 | 无磁二氧化碳灭火器8个 | 具备 |
| 25.10 | 医用彩色显示设备20台（10台6M、10台4M） | 具备 |
| 25.11 | 诊断医师工作用可升降医用工作台和医师椅20套 | 具备 |
| 25.12 | 8M医用彩色显示设备（100吋） | 具备 |
| 25.13 | 氦压机监控系统 | 具备 |
| 25.14 | 原厂磁共振操作台桌椅3套 | 具备 |
| 25.15 | 人脸识别储物柜2套（4门） | 具备 |
| 25.16 | 扫描、复印、彩色打印工作站2套 | 具备 |
| 25.17 | 双向医患通话系统、防降噪耳机（能播放音乐）2套 | 具备 |
| 25.18 | 设备接入医院PACS端口费用由厂家承担 | 具备 |
| 25.19 | 出保后每年质保费用不得高于设备成本6% | 具备 |
| 25.20 | 老院区内科楼 CT、DR、乳腺钼靶机、外科楼 CT 及门诊地下室核磁移机及安装 | 具备 |

备注：1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。为保证供应商提供的产品技术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件、技术白皮书、所投产品的检测报告等能够反应参数真实性的文件，并在其中标注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以评标委员会集体认定意见为准。

2、报价格式必须参照第五部分范本格式。

3、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的中标/成交通知书和合同协议书扫描件。

4、如果供应商提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应在供货时提供制造厂家的授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。

# 第四部分  合同条款

（仅供参考，具体内容以实际签订为准）

（一）合同类型

1.包1

买卖合同。

（二）定价方式

1.包1

固定总价，要求：本项目为“交钥匙工程”各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用及所需缴纳的所有价格、税、费等均应包含在单台设备的报价中。

（三）合同文本的主要条款

1.包1

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的工期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由卖方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除谈判文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其谈判报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后36个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长工期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

谈判文件；

成交通知书；

成交人的谈判响应文件及询标中的书面答疑；

履约保证金保函（如需要）；

合同条款及合同特殊条款；

买方：                                              卖方：

代表：                                              代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

附录6  履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：新疆阿勒泰地区人民医院

采购代理机构：新疆招标有限公司

（2）履约验收时间：/

（3）履约验收方式

一次性验收；现场验收。履约验收期间产生的费用均由中标人承担。

（4）履约验收程序

1.采购合同约定的履约验收条件达到时，供应商应当组织内部自验，自验合格后及时向采购人书面提出履约验收申请，自验情况作为相关证明材料。

2.采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起5个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，未达到履约验收条件的，书面告知供应商。

3. 采购人应当成立履约验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。

4.前期参与该项目的采购代理机构工作人员、评审专家以及政府采购回避制度规定的与供应商有利害关系的人员，应当回避。

5.财政部门不得作为履约验收小组成员参与履约验收工作。

6. 履约验收小组应当由采购需求制定人员、实际使用人员等至少3人以上单数组成，并确定一名负责人。参与前期项目评审的采购人代表及评审专家不得作为履约验收小组人员参与履约验收。

技术复杂、专业性较强的采购项目，可以邀请相关专业技术人员参与，专业技术人员可以由采购人从本单位自行选择，也可以邀请相关领域专家参与验收。

7. 根据采购项目特点和实际需要，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者专业机构及专家参与验收，相关意见作为履约验收的参考资料，并作为验收档案管理。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

对履约验收需要采用专业质量检测机构检测的，应当在采购合同中明确，验收时由采购人或第三方机构委托具有资质的专业质量检测机构进行检验检测，供应商自行提供的检验检测报告仅作为参考。第三方机构委托的专业质量检测机构必须经采购人确认同意。

8. 履约验收方式可以根据采购项目特点、市场实际和履约风险控制等情况，本项目采用一次性验收。

9. 实施验收前，采购人应当将招标文件、供应商投标文件、采购合同、封样样品等验收依据进行归集，移交验收小组。

10. 验收小组应当认真履行采购项目验收职责，确保采购项目验收意见客观真实反映合同履行情况。验收小组发现验收方案存在歧义、重大缺陷导致验收工作无法进行，或者验收过程违反有关法律法规规定的，应当停止验收，与采购人沟通并作书面记录。

履约验收应当采用节点建档模式，实现验收工作总体可追溯。验收建档节点包括：确认验收方案、实施验收、出具验收意见。

（一）确认验收方案。根据采购文件和采购合同等对履约验收方案进行确认，验收方案内容应当包括履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。其中，验收内容需包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准需包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。工程类项目的履约验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。

（二）实施验收。验收小组应当根据验收方案和验收依据，对验收内容及标准进行逐项验收。验收小组可以采用现场展示、技术说明、测评测试、音视频、检验检测、专家论证、调研分析及争议纠纷解决、分节点验收、分期验收资料、工作量、问卷调查等多种方法开展验收工作。

（三）出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见报告（附件2），列明验收情况及项目总体评价，并经验收小组全体成员和供应商签字。验收小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。对验收意见报告载明的结论有异议的验收小组成员，应当在验收意见报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见报告。委托第三方机构组织验收的，第三方机构应当自验收小组出具验收意见报告后2个工作日内将验收意见报告和相关证明材料送采购人。

供应商对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在签字前向验收小组说明情况，验收小组应当对有异议的验收事项进行复核。复核后供应商仍不认可验收意见报告结论的，按照采购合同约定的方式解决，采购合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等有关规定执行。

11. 采购人应当对验收小组或第三方机构报送的验收意见报告进行确认。确认验收合格的，采购人应当在验收意见报告签字并加盖公章；验收意见与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收意见并加盖公章；验收意见中存在验收小组成员其他异议意见的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

12. 采购合同没有约定或约定不明确的验收内容和标准，合同当事人可以进行协商达成补充约定；不能协商一致也不能按采购合同相关条款或者交易习惯确定的，按照《中华人民共和国民法典》等有关规定执行。

13. 验收结果与采购合同约定的内容不完全符合，但经验收小组确认，供应商所提供的货物、工程和服务比合同约定内容提高了使用功能、标准或者属于技术更新换代产品的，在不影响、不降低整个采购项目的运行质量和功能以及合同金额不提高的前提下，可以验收通过。

14. 除涉密情形外，采购人应当在履约验收结束后2个工作日内将履约验收结果信息向社会公开，分节点或分期验收的，应当在每次验收结束后向社会公开。

15. 履约验收相关费用支出，包括但不限于委托第三方机构的委托费用、履约验收小组成员劳务报酬、检验检测费用及其他与履约验收有关的费用等。采购合同有约定的按照约定执行，合同未约定或约定不明确的，由供应商协商承担。

由采购人承担履约验收相关费用支出的，因供应商问题导致验收不合格，重新组织项目验收时，由供应商负担重新验收时的履约验收小组成员劳务报酬、检验检测费用及其他与履约验收有关的费用等。

委托第三方机构验收的，委托费用应当在委托协议中明确，委托费用可以根据采购项目复杂程度及验收工作量协商确定。

16. 履约验收不合格的，采购人应当及时根据采购合同约定或有关民事法律规定，要求供应商采取补救措施或要求供应商承担违约责任。要求供应商采取补救措施的，应当向供应商提出书面限期整改意见，供应商整改结束后，应当及时通知采购人重新验收。重新验收仍不合格的，采购人应当依法要求供应商承担违约责任。履约验收过程有关合同履行问题、违约责任认定和争议解决处理按照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定和合同约定执行。

17. 采购人应当根据采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

（5）履约验收内容

卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

1.设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

2.卖方提供的所有货物应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

3.具体的标准应符合国家标准，及招标文件规定要求。

4.以采购需求中的技术参数和相关要求为标准验收。卖必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交买方签收。

（6）履约验收验收标准

1.仪器性能要求：磁共振仪器应具有良好的空间分辨率、时间分辨率和信噪比等性能指标，在成像质量、速度和精度等方面达到国家卫生主管部门或专业技术机构规定的标准。

2.安全性要求：磁共振仪器应符合国家相关安全标准和规定，确保设备的安全性、稳定性和可靠性。特别是对于磁共振扫描的特殊安全要求，设备应具有相应的安全保护措施和警告机制，确保患者和操作人员的安全。

3.操作要求：磁共振仪器的操作应符合国家相关规定和标准，设备应具有简单、方便、快捷的操作界面和操作流程，确保操作人员能够熟练掌握设备的使用方法和技巧，提高成像效果和诊断准确率。

4.质量管理要求：磁共振仪器验收后应建立完善的质量管理体系，包括设备日常检修、维护、保养和定期校准等，确保设备的正常运行和稳定性，及时解决设备故障和问题，确保病患的安全和诊断的准确性。需要注意的是，磁共振仪器验收标准可能会因国家、地区和机构的不同而有所差异，具体的验收标准还需以当地相关规定为准。

以上涉及的具体指标参数根据招标文件及投标文件验收。

（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：1.积极获取政策信息；2.评估政策影响；3.灵活调整战略；4.寻求政策支持。

（2）实施环境变化应对措施：及时沟通，更改合同内容，确保设备到货及安装进度。

（3）重大技术变化应对措施：积极论证，调查技术变化带来的不利影响，调整采购策略，消除影响。

（4）预算项目调整应对措施：根据国家政策及医院实际情况进行处理，保证采购产品质量。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：严格把控招标技术参数及招标文件各项内容，保证流程合规合法，及时解答质疑及投诉。

（6）采购失败应对措施：进行充分市场调研，确保一次性成功。若出现采购失败积极调整策略，重新组织。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：原则必须依法依规签订或者履行合同，严格按照合同内容执行。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：及时发现，及时汇报，杜绝一切损害国家利益和社会公共利益的情形出现。

# 第五部分　范本格式

- 1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 投标保证金，形式（      ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法人或授权代表：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

- 2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　　　　　　　　　　　　项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标报价 （万元） | 数量 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 投标产品注册证编号 | 投标保证金 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表：

注：1、“投标报价”为投标总价。包括设备费、服务费、手续费、税金、运输、安装、调试、培训、检测及不可预见费等全部费用。

2、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按第三章产品按序逐一进行报价，不得更改产品目录顺序。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商法人或授权代表：

- 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

- 5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

- 6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：　　　　　　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第三部分要求逐条对应填写。

供应商法人或授权代表：

- 7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照第四部分商务条款

供应商法人或授权代表：

- 8、备品备件价格明细

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备的易耗损件1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 设备的易耗损件2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 设备的耗材1 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

备注：须列出所投产品详细的备品备件、易耗损件、附属配件、专用工具的清单以及所需的耗材。

供应商法人或授权代表：

- 9、资格证明文件

1、资格要求中要求的证明材料（格式自拟）

- 10、供货、安装、调试方案、实施方案、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案、定期巡检维护方案及文件中要求提供得承诺书

1、方案编制需条理清晰，逻辑通畅。

2、需包含但不限于供货、安装、调试方案、实施方案等。

3、供应商认为为满足采购人实际需要编制的其他内容。

4、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案、定期巡检维护方案等。

- 11、类似业绩

（提供类似业绩，格式自拟）

- 12、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 13、.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （    ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （    ） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附表：退投标保证金的函（此函放置在电子版投标文件最后一页）

新疆招标有限公司（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：              （形式）

投标保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章附在投标文件中，我公司将在中标结果公示期满后3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户。后附开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件及开票信息。

提供银行出具的开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）扫描件和打款记录的截图及开票信息