**磋 商 文 件**

**项目编号：0634-254XZBZZF083**

**项目名称：库尔勒市某单位水电暖维修维护项目**

**委托单位：库尔勒市某单位**

**采购代理：新疆招标有限公司**

|  |
| --- |
|  |

**新疆招标有限公司编制**

**目 录**

[第一部分 磋商邀请 31](#_Toc23583)

[第二部分 供应商须知 33](#_Toc8082)

[供应商须知附表 35](#_Toc29622)

[A 说　明 37](#_Toc2372)

[B 磋商文件 38](#_Toc2651)

[C 磋商响应文件的编写 38](#_Toc6850)

[D 磋商响应文件的递交 41](#_Toc25531)

[E 磋商程序 41](#_Toc15030)

[F 授予合同 46](#_Toc32445)

[G 磋商失败条件 47](#_Toc31663)

[第三部分 服务需求及要求 48](#_Toc32244)

[第四部分 合同条款 64](#_Toc20296)

[第五部分　范本格式 66](#_Toc18582)

[附件一：磋 商 响 应 书 66](#_Toc29628)

[附件二：开标一览表 67](#_Toc20555)

[附件三：分项报价表 68](#_Toc30469)

[附件四：法定代表人身份证明书 69](#_Toc2642)

[附件五：法人代表授权书格式 70](#_Toc17391)

[附件六：服务需求偏离表 71](#_Toc24255)

[附件七：磋商文件要求提供的方案/制度/分析 72](#_Toc4296)

[附件八：供应商概况 73](#_Toc9970)

[附件九：拟派项目负责人简历表 74](#_Toc1175)

[附件十：拟派本项目团队人员情况一览表 75](#_Toc23663)

[附件十一：近三年内全国性非特定行业项目业绩表 75](#_Toc20222)

[附件十二：监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。 76](#_Toc25532)

[附件十三：供应商反商业贿赂承诺书 77](#_Toc4146)

[附件十四：退磋商保证金的函 78](#_Toc31476)

# 第一部分 磋商邀请

项目编号：0634-254XZBZZF083

1. 新疆招标有限公司受库尔勒市某单位的委托，对库尔勒市某单位水电暖维修维护项目下的相关服务组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来响应。

项目内容：库尔勒市某单位水电暖维修维护项目（预算金额：160万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 预算金额（万元） | 备注 |
| 1 | 水电暖维修维护项目标项一 | 80 |  |
| 2 | 水电暖维修维护项目标项二 | 80 |  |

2、供应商资格要求：

2.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照的扫描件）

2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。）

2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）

2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。）

2.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

2.7. 本项目不接受联合体投标。

2.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（提供中小企业声明函）。依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》，供应商为小微企业（提供中小企业声明函）。

3、获取磋商文件的时间期限、方式：

供应商可从2025年7月17日起至2025年7月24日00:00时~23:59时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

5、磋商截止时间及磋商开始时间：2025年7月28日16:30时（北京时间）

6、磋商地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

7、联系方式：

7.1 采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

邮 编：830000

电子信箱：1250940310@qq.com

联 系 人：吴昊然、余勇

电话：0996-2222077、19190429535

帐户名称：新疆招标有限公司巴州分公司

人民币帐号：3010024209200124890（请在汇款单上注明项目编号后7位）

开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行

7.2 采购人名称：库尔勒市某单位

详细地址：库尔勒市团结北路与塔指西路交汇处

联系人：陈先生

联系电话：15739378811

# 第二部分 供应商须知

目 录

1. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.磋商费用

1. 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

1. 磋商响应文件的编写

9.要求

10.磋商语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.磋商报价

14.磋商货币

15.供应商资格的证明文件

16.符合磋商文件规定的技术响应文件

17.磋商响应有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商保证金

1. 磋商响应文件的递交

20.电子磋商响应文件的递交

21.磋商响应截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

1. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评标

27.评标过程的保密性

1. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.采购代理服务费

1. 招标失败条件

## 供应商须知附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 说 明 | |
| 1 | 项目名称：库尔勒市某单位水电暖维修维护项目  项目编号：0634-254XZBZZF083 |
| 2 | 采购人名称：库尔勒市某单位 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司  单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号  电话：0996-2222077 |
| 4 | 磋商保证金金额：标项一：10000元（需足额缴纳）  标项二：12000元（需足额缴纳）  磋商保证金形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。  磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。 |
| 5 | 磋商语言：中文  采购方式：竞争性磋商 |
| 磋 商 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 | |
| 6 | 供应商资格标准：  1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照的扫描件）  2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。）  3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）  4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。）  5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。  6. 法律、行政法规规定的其他条件。  7. 本项目不接受联合体投标。  8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  9. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（提供中小企业声明函）。依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》，供应商为小微企业（提供中小企业声明函） |
| 7 | **注意事项：**  **1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子响应文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作响应文件)，凡参加本项目供应商可自主通过CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备（根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，自治区政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商通过新疆政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书）。若供应商参与投标，自行承担磋商响应一切费用。**  **2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或投标失败等后果由供应商自行承担。**  **3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。**  **4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。** |
| 9 | **磋商响应有效期90天（如不满足将导致废标）** |
| 10 | 磋商响应文件：政采云平台电子磋商响应文件 |
| 11 | 电子磋商响应文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）  磋商响应文件递交截止时间：2025年7月28日16:30时（北京时间） |
| 12 | 磋商日期：2025年7月28日16:30时（北京时间）  磋商地点：政采云线上（www.zcygov.cn）  地址：新疆招标有限公司巴州分公司会议室（库尔勒市萨依巴格辖区梨香路16号豪景大厦5楼505室） |
| 授 予 合 同 | |
| 13 | 质疑电话：0996-2222077 |
| 14 | 磋商轮数和最后报价的其他要求：1、磋商轮数:二次或二次以上；2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后在政采云平台提交 |
| 15 | 本项目专门面向小微企业采购，预算金额为：160万元。  依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：（十四）物业管理 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：采购代理服务费由成交人向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文下浮20%执行（不含税）。 | |

## A 说　明

1. 适用范围

* 1. 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指库尔勒市某单位；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商；

2.4 “成交人”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照的扫描件）

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。）

4.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（提供中小企业声明函）。依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》，供应商为小微企业（提供中小企业声明函）。

5．磋商响应费用

5.1 无论响应过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商响应有关的全部费用。

## B 磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商邀请；

⑵供应商须知；

⑶服务需求及要求；

⑷合同条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向采购机构提出质疑；采购机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

8．磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在磋商响应截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在磋商响应截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长磋商响应截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

## C 磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商响应可能被拒绝。

10．投标语言

10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

1. 磋商响应书、开标一览表、分项报价表；
2. 资格证明文件；
3. 服务方案；
4. 所投服务的相关技术/证明资料；
5. 磋商文件服务需求要求提交的文件资料。

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写磋商响应书、开标一览表、分项报价表。

13．磋商报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的开标一览表格式标明拟提供服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 磋商报价应注意下列要求：

13.2.1磋商报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其磋商担保。

14．磋商货币

14.1人民币报价。

15．**供应商的证明文件：**

**供应商必须提交证明其有资格进行磋商响应和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）**

15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照的扫描件）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。）

15.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（提供中小企业声明函）。依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》，供应商为小微企业（提供中小企业声明函）

**注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；**

**（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将视为未实质性响应磋商文件要求。**

16符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次磋商没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商的有效期

17.1 **磋商响应文件从开标之日起，磋商响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）**

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法人或授权代表签章。

18.2 磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章

18.3 电报、电话、传真形式的磋商相应概不接受。

19．磋商保证金

19.1磋商保证金于磋商响应截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金。

19.2 本次磋商供应商自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交，磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

19.4**未按规定提交磋商保证金的磋商响应，将被视为磋商响应无效。**

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回其磋商；

19.5.2成交人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

## D 磋商响应文件的递交

20. 电子磋商响应文件的递交

20.1 供应商须在政采云平台编制并上传磋商响应文件。

21. 磋商响应截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2025年7月28日16:30时（北京时间）。

电子磋商响应文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）

21.2 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商响应截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，供应商自行在政采云平台撤回上传的电子文件，修改后重新上传至政采云平台。

22.2 磋商响应截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至磋商响应有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

## E 磋商程序

23．磋商

23.1 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行。

23.2本项目采用网上开标、评标系统，供应商在线参加磋商响应（无需到开标现场），磋商响应文件开启前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商响应文件开启时间起至评审结束，供应商须登录《新疆政府采购网》政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

23.3磋商响应文件开启时供应商登录政采云平台，在磋商响应文件开启解密30分钟内用“项目采购----开标评标”功能对电子版磋商响应文件进行解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

23.4磋商响应文件解密后采购代理机构将在政采云平台开启报价确认，供应商需在政采云平台对磋商报价进行确认

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.7 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.8对磋商小组成员要求磋商纪律

23.8.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件没有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.8.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定成交人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.8.5评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

23.8.5.1参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

23.8.5.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.8.5.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或采购代理机构将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

资格审查记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **是否满足** |
| **1** | **具有独立承担民事责任的能力；（营业执照的扫描件）；** |  |
| **2** | **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如近三年任意一年会计师事务所出具的财务审计报告或财务状况报告等，新成立公司自成立之日起提供。）** |  |
| **3** | **具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）** |  |
| **4** | **有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意连续三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司自成立之日起提供。）** |  |
| **5** | **参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准。** |  |
| **6** | **落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购（提供中小企业声明函）。依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》，供应商为小微企业（提供中小企业声明函）** |  |
| **审查结果** | |  |

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一磋商响应是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应是指磋商响应没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

符合性评审表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **是否符合** |
| **1** | **在磋商过程中，磋商小组未发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的磋商报价或优惠方案，其磋商报价视为无效报价。** |  |
| **2** | **磋商报价未高于设定的最高限价单价。** |  |
| **3** | **在磋商过程中，磋商小组未发现供应商以他人名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商响应的，该供应商的磋商响应认定为无效投标。** |  |
| **4** | **磋商保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照磋商文件要求提供磋商担保或磋商保证金。** |  |
| **5** | **服务期满足磋商文件要求。** |  |
| **6** | **磋商响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。** |  |
| **审查结果** | |  |

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并在政采云平台对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行二次或多轮报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

详细评分表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评审内容** | **详细评审** | **分值** |
| 价格部分（30分） | 报价得分(30分) | 满足磋商文件要求且最终投标报价单价合计金额最低的供应商的价格为磋商基准价。基准价为30分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 | 30 |
| 技术部分（48分） | 项目施工方案 | 供应商针对本项目提供项目施工方案，方案内容至少包含：（1）项目部各职能机构设置（2）本项目施工的具体方法与流程（3）施工环节的注意事项及施工现场管控措施（4）施工组织管理体系（5）针对本项目施工过程的重难点分析及应对措施。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得 20 分，每缺一项扣 4 分，每有一处不完整或不符合本项目特点或实际采购需求的扣 2 分，扣完为止。 | 20 |
| 维保方案 | 由供应商根据本项目制定的日常巡检、维修维护、维修进度、质量保障等4项维保方案进行综合评分。维保方案（日常巡检、维修维护、维修进度、质量保障等4项内容）内容全面、切实可行，能够完全满足采购需求每项得5分，4项共计20分；内容中每存在1处缺陷扣1分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。 | 20 |
| 应急预案 | 供应商针对本项目提供应急预案，方案内容至少包含：（1）应急预案的方针与原则（2）应急保证措施（3）应急事故发生处理流程（4）应急设备配置。方案完整包含以上内容且满足本项目要求得 8 分，每缺一项扣2 分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 商务部分（22分） | 项目团队人员 | 提供项目负责人类似业绩证明材料，提供1个得3分。（提供能体现项目负责人姓名的业绩证明材料，例如合同/维修单/验收单等。同时提供劳动合同和近一个月社保记录，否则不予认定） | 3 |
| 本项目团队至少1名电工和1名焊工，提供有效期内电工/焊工证书，齐全得3分，未提供或未按要求提供不得分。 | 3 |
| 规章制度 | 规章制度：1、岗前培训制度；2、安全管理制度；  以上各项内容条理清晰方案合理完全满足项目要求得2分，满分4分，内容每存在1处缺漏扣1分，扣完为止，未提供或不能满足项目要求不得分。 | 4 |
| 设备 | 供应商具备本项目所涉及维修、维护、检测等设施设备，提供设备清单及图片，设施设备齐全，能够满足项目需求的得3分，设施设备缺漏、不能完全满足项目要求得1分，未提供或不能满足项目要求的不得分。 | 3 |
| 业绩 | 供应商自2022年以来的类似项目业绩，每提供1个类似业绩证明材料得3分，本项最多得9分。业绩认定：合同协议书或中标通知书扫描件。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 | 9 |
| 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等 | | | |

**说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项主观合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。**

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成

交人的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

## F 授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，三十天内按规定的地点与买方签订合同。买方和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交人拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交人的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交人须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1成交人须向新疆招标有限公司巴州分公司支付采购代理服务费，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文下浮20%执行（不含税）。

33.1.2 在宣布成交后一周内，成交人须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳磋商代理服务费。

## G 磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

**第三部分 服务需求及要求**

为了保障某单位办公楼的水电暖设施正常运行，确保工作环境，制定了水电暖维修计划。

**一、维修计划目标**

1. 保障办公楼水电暖设施的正常运行，确保各部门用水、用电、取暖的需求得到满足。

2. 提高办公楼水电暖设施的维修效率，降低故障率，确保某单位运行的正常。

**二、维修计划内容**

1. 定期巡查某单位水电暖设施，发现问题及时进行维修，确保设施的正常运行。

2. 对某单位水电暖设施进行定期维护，提高设施的使用寿命和运行效率。

3. 对某单位水电暖设施进行定期检查，确保设施的安全性。

4. 及时处理某单位各部门报修的水电暖问题，提高维修效率。

**三、维修人员要求**

1. 维修人员持证上岗，提高维修人员的服务质量。

2. 对维修人员进行培训，提高维修技能和服务质量。

3. 拟派本项目维修人员种类须包含电工、焊工、普工。

**四、维修配件产品清单**

标项一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号/内容** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **标准** |
|
| 1 | 阀芯 | 15# | 个 | 8 | （全铜杆） |
| 2 | 阀盖 |  | 个 | 8 | （合金） |
| 3 | 推水阀 | 15# | 个 | 14 | （全铜） |
| 4 | 铜球阀门 | 25# | 个 | 27 | （国标） |
| 5 | 铜球阀门 | 32# | 个 | 45 | （国标） |
| 6 | 铜闸阀 | 20# | 个 | 27 | （国标） |
| 7 | 铜闸阀 | 25# | 个 | 38 | （国标） |
| 8 | 蝶阀 | 40# | 个 | 225 | 钢制（国标铸钢） |
| 9 | 蝶阀 | 60# | 个 | 265 | 钢制（国标铸钢） |
| 10 | 蝶阀 | 80# | 个 | 360 | 钢制（国标铸钢） |
| 11 | 蝶阀 | 100# | 个 | 495 | 钢制（国标铸钢） |
| 12 | 蝶阀 | 160# | 个 | 790 | 钢制（国标铸钢） |
| 13 | 蝶阀 | 200# | 个 | 1250 | 钢制（国标铸钢） |
| 14 | 蝶阀 | 350# | 个 | 1450 |  |
| 15 | 蝶阀 | 400# | 个 | 2150 |  |
| 16 | 水龙头把手（快开） | 15# | 个 | 10 | 国标 |
| 17 | 吸水阀 | 40# | 个 | 20 | 国标 |
| 18 | 吸水阀 | 50# | 个 | 20 | 国标 |
| 19 | 自动补水阀 | 50# | 个 | 70 | 国标 |
| 20 | 泄水阀（钢制） | 65# | 个 | 120 | 国标 |
| 21 | PPR双活接球阀 | 25# | 个 | 108.22 | 国标 |
| 22 | PPR活接阀门 | 25# | 个 | 70 | 国标 |
| 23 | PPR双活接球阀 | 32# | 个 | 139.72 | 国标 |
| 24 | 上水软管 | 50㎝ | 个 | 50 | 国标 |
| 25 | 下水软管 | 32# | 个 | 20 | 下水管 |
| 26 | 铝塑管 | 20# | 米 | 5 | 国标 |
| 27 | PE管 | 110# | 米 | 34 | 国标（承压16KG） |
| 28 | PE管 | 160# | 米 | 69 | 国标（承压16KG） |
| 29 | PE管 | 200# | 米 | 115 | 国标（承压16KG） |
| 30 | PVC管 | 40# | 米 | 20 | 国标 |
| 31 | PVC管 | 50# | 米 | 22 | 国标 |
| 32 | PVC管 | 75# | 米 | 36 | 国标 |
| 33 | PVC管 | 100# | 米 | 50 | 国标 |
| 34 | PVC管 | 20# | 米 | 3.5 | 国标 |
| 35 | PVC管 | 25# | 米 | 6 | 国标 |
| 36 | PVC管 | 32# | 米 | 10 | 国标 |
| 37 | 镀锌钢管 | 40# | 米 | 20 | 国标 |
| 38 | 镀锌钢管 | 50# | 米 | 26 | 国标 |
| 39 | 管箍 | 20# | 个 | 1.5 | （国标） |
| 40 | 管箍 | 25# | 个 | 2.5 | （国标） |
| 41 | 管箍 | 32# | 个 | 1 | （国标） |
| 42 | 管箍 | 40# | 个 | 1.5 | （国标） |
| 43 | 管箍 | 50# | 个 | 5 | （国标） |
| 44 | PPR管箍 | 32# | 个 | 3.5 | 国标 |
| 45 | PPR管箍 | 50# | 个 | 8 | 国标 |
| 46 | PPR管箍 | 40# | 个 | 7 | 国标 |
| 47 | PPR管箍 | 20# | 个 | 1.36 | 国标 |
| 48 | PPR管箍 | 25# | 个 | 2.45 | 国标 |
| 49 | PVC管箍 | 20# | 个 | 1.2 | 国标 |
| 50 | PVC管箍 | 25# | 个 | 1.7 | 国标 |
| 51 | PVC管箍 | 32# | 个 | 3.5 | 国标 |
| 52 | PVC管箍 | 40# | 个 | 1.5 | 国标 |
| 53 | PVC管箍 | 50# | 个 | 2 | 国标 |
| 54 | PVC管箍 | 75# | 个 | 2.5 | 国标 |
| 55 | PVC管箍 | 100# | 个 | 5.54 | 国标 |
| 56 | 柔性铸铁管 | 100# | 米 | 45 | 柔性铸铁 |
| 57 | PPR三通 | 40# | 个 | 10.64 | 国标 |
| 58 | PPR三通 | 50# | 个 | 15.27 | 国标 |
| 59 | PPR三通 | 63# | 个 | 28 | 国标 |
| 60 | PPR三通 | 20# | 个 | 2.6 | 国标 |
| 61 | PPR三通 | 25# | 个 | 4.23 | 国标 |
| 62 | PPR三通 | 32# | 个 | 6.66 | 国标 |
| 63 | PVC三通 | 20# | 个 | 1.5 | 国标 |
| 64 | PVC三通 | 75# | 个 | 8.5 | 国标 |
| 65 | PVC三通 | 100# | 个 | 14 | 国标 |
| 66 | PVC三通 | 25# | 个 | 1 | 国标 |
| 67 | PVC三通 | 32# | 个 | 1 | 国标 |
| 68 | PVC三通 | 40# | 个 | 2 | 国标 |
| 69 | PVC三通 | 50# | 个 | 3 | 国标 |
| 70 | 外丝 | 20# | 个 | 21.65 | （国标） |
| 71 | 外丝 | 25# | 个 | 40.5 | （国标） |
| 72 | 外丝 | 32# | 个 | 42.72 | （国标） |
| 73 | 外丝 | 40# | 个 | 44.05 | （国标） |
| 74 | 外丝 | 50# | 个 | 85 | （国标） |
| 75 | 内直 | 20# | 个 | 17.32 | 国标 |
| 76 | 内弯 | 25×20# | 个 | 17.75 | 国标 |
| 77 | 等弯 | 20# | 个 | 19.18 | 国标 |
| 78 | 地暖管 | 32# | 米 | 5 | 国标 |
| 79 | 暖气片(压缩片） | 5.2㎏ | 片 | 25 | 760型 |
| 80 | 暖气片（钢铸片） | 6㎏ | 组 | 280 | 国标 |
| 81 | 活结 | 20# | 个 | 12 | 国标 |
| 82 | 活结 | 25# | 个 | 20 | 国标 |
| 83 | 活结 | 32# | 个 | 7 | 国标 |
| 84 | 活结 | 40# | 个 | 9.5 | 国标 |
| 85 | 活结 | 50# | 个 | 15 | 国标 |
| 86 | 活结 | 80# | 个 | 18 | 国标 |
| 87 | 活结 | 100# | 个 | 20 | 国标 |
| 88 | 生胶带 |  | 卷 | 2.95 |  |
| 89 | 麻绳 | 200克 | 把 | 30 |  |
| 90 | 石棉板 | 0.01㎝/㎏ | 米 | 140 | 国标 |
| 91 | 石棉板 | 0.03㎝/㎏ | 米 | 140 | 国标 |
| 92 | 石棉板 | 0.05㎝/㎏ | 米 | 140 | 国标 |
| 93 | 石棉带 | 卷 | 卷 | 25 | 国标 |
| 94 | PE管箍 | 200 | 个 | 95 | 国标 （承压16KG） |
| 95 | PE管箍 | 160 | 个 | 34.83 | 国标（承压16KG） |
| 96 | PE管箍 | 110 | 个 | 19.56 | 国标（承压16KG） |
| 97 | PE管箍 | 75 | 个 | 18.72 | 国标（承压16KG） |
| 98 | 小便下水软管 | / | 个 | 12 | 国标 |
| 99 | 螺丝全套 | M14\*100 | 个 | 2.5 | 国标 |
| 100 | 螺丝全套 | M18\*120 | 个 | 3 | 国标 |
| 101 | 法兰片 | DN40 | 个 | 18 | 国标 |
| 102 | 法兰片 | DN100 | 个 | 35 | 国标 |
| 103 | 法兰片 | DN150 | 个 | 65 | 国标 |
| 104 | 压力表 | 200\*25Kg | 个 | 140 | 国标 |
| 105 | 压力表 | 150\*16 | 个 | 50 | 国标 |
| 106 | 切割片（铁） | 100 | 个 | 1.5 | 国标 |
| 107 | 尿池感应器 | 干电 | 个 | 120 | 国标 |
| 108 | 环形灯管 | 32W | 个 | 15 |  |
| 109 | U型灯管 | 38W | 个 | 15 |  |
| 110 | LED灯泡 | 5W | 个 | 23 |  |
| 111 | LED灯泡 | 30W | 个 | 45 |  |
| 112 | 白炽灯 | 25W | 个 | 1 |  |
| 113 | 灯架（单） | T5 | 个 | 15 |  |
| 114 | 灯架（单） | T8 | 个 | 15 |  |
| 115 | 灯架（双） | T8 | 个 | 25 |  |
| 116 | 声光控灯头 | 螺口 | 个 | 10 |  |
| 117 | 大灯头（瓷） | 螺口 | 个 | 6 |  |
| 118 | 空开2p | 20A | 个 | 20 |  |
| 119 | 25A | 个 | 20 |  |
| 120 | 15A | 个 | 20 |  |
| 121 | 32A | 个 | 20 |  |
| 122 | 60A | 个 | 26 |  |
| 123 | 40A | 个 | 26 |  |
| 124 | 100A | 个 | 60 |  |
| 125 | 63A | 个 | 28 |  |
| 126 | 空开3p | 20A | 个 | 25 |  |
| 127 | 25A | 个 | 25 |  |
| 128 | 15A | 个 | 25 |  |
| 129 | 32A | 个 | 25 |  |
| 130 | 60A | 个 | 28 |  |
| 131 | 40A | 个 | 28 |  |
| 132 | 100A | 个 | 70 |  |
| 133 | 63A | 个 | 28 |  |
| 134 | 电线 | 1.5㎡ | 卷 | 135 |  |
| 135 | 电缆线(5×10) | 10㎡（铜） | 米 | 43.5 |  |
| 136 | 电缆线(5×25) | 25㎡（铜） | 米 | 105 |  |
| 137 | 电缆线(5×35) | 35㎡（铜） | 米 | 145 |  |
| 138 | 推水阀 | 20# | 个 | 30 | （全铜） |
| 139 | 推水阀 | 25# | 个 | 40 | （全铜） |
| 140 | 混水阀 | 15# | 个 | 45 | （全铜） |
| 141 | 铜球阀门 | 40# | 个 | 65 | （国标） |
| 142 | 铜球阀门 | 50# | 个 | 85 | （国标） |
| 143 | 铜闸阀 | 32# | 个 | 55 | （国标） |
| 144 | 铜闸阀 | 40# | 个 | 75 | （国标） |
| 145 | 角阀 | 15# | 个 | 15 | （全铜） |
| 146 | 角阀 | 20# | 个 | 20 | （全铜） |
| 147 | 铸铁闸阀 | 15# | 个 | 15 | 铜芯 |
| 148 | 铸铁闸阀 | 20# | 个 | 20 | 铜芯 |
| 149 | 铸铁闸阀 | 25# | 个 | 28 | 铜芯 |
| 150 | 铸铁闸阀 | 32# | 个 | 35 | 铜芯 |
| 151 | 水龙头（快开） | 15# | 个 | 25 | （全铜） |
| 152 | 排污阀 | 50# | 个 | 160 | 国标 |
| 153 | 闸板阀 | 50# | 个 | 245 | 国标 |
| 154 | 闸板阀 | 65# | 个 | 345 | 国标 |
| 155 | 电磁阀 | 20# | 个 | 80 | 国标 |
| 156 | 高位水箱洁具 | 50# | 个 | 45 | 国标 |
| 157 | 低位水箱洁具 | 50# | 个 | 10 | 国标 |
| 158 | PPR活接阀门 | 32# | 个 | 171.46 | 国标 |
| 159 | PPR双活接球阀 | 40# | 个 | 277.59 | 国标 |
| 160 | PPR活接阀门 | 40# | 个 | 220 | 国标 |
| 161 | PPR双活接球阀 | 50# | 个 | 417.5 | 国标 |
| 162 | 上水软管 | 100㎝ | 个 | 15 | 国标 |
| 163 | 铝塑管 | 25# | 米 | 10 | 国标 |
| 164 | PPR管 | 50# | 米 | 120 | 国标 |
| 165 | 镀锌钢管 | 20# | 米 | 8.5 | 国标 |
| 166 | 镀锌钢管 | 25# | 米 | 12.5 | 国标 |
| 167 | 镀锌钢管 | 32# | 米 | 18 | 国标 |
| 168 | 柔性铸铁管 | 200# | 米 | 115 | 柔性铸铁 |
| 169 | PPR弯头 | 20# | 个 | 2.14 | 国标 |
| 170 | PPR弯头 | 25# | 个 | 3.3 | 国标 |
| 171 | PPR弯头 | 32# | 个 | 5.11 | 国标 |
| 172 | PPR弯头 | 40# | 个 | 8.42 | 国标 |
| 173 | PPR弯头 | 50# | 个 | 12.46 | 国标 |
| 174 | PPR弯头 | 63# | 个 | 21.26 | 国标 |
| 175 | PVC弯头 | 20# | 个 | 0.5 | 国标 |
| 176 | PVC弯头 | 25# | 个 | 0.8 | 国标 |
| 177 | PVC弯头 | 32# | 个 | 1 | 国标 |
| 178 | PVC弯头 | 40# | 个 | 2 | 国标 |
| 179 | PVC弯头 | 50# | 个 | 2.5 | 国标 |
| 180 | PVC弯头 | 75# | 个 | 5 | 国标 |
| 181 | PVC弯头 | 100# | 个 | 8 | 国标 |
| 182 | 地暖管 | 25# | 米 | 3 | 国标 |
| 183 | 外丝三通（铜） | 32-15# | 个 | 35 | 国标 |
| 184 | 暖气片(压缩片） | 5.2㎏ | 片 | 75 | 760型 |
| 185 | 暖气片（钢铸片） | 6㎏ | 组 | 280 | 国标 |
| 186 | 洗脸池 | 60公分 | 个 | 185 | 国标 |
| 187 | 拖把池 | 480×420 |  | 180 | 国标 |
| 188 | 小便池 | 632\*423 | 个 | 550 | 国标 |
| 189 | 蹲便器 | 540\*430\*240mm | 个 | 150 | 国标 |
| 190 | 花洒（喷头） | 10寸 | 个 | 45 | 国标 |
| 191 | 花洒（喷头） | 4寸 | 个 | 15 | 塑料 |
| 192 | 上水软管 | 80cm | 个 | 15 | 国标 |
| 193 | 159焊管 | 159 | 根 | 480 | 国标 |
| 194 | 110焊管 | 110 | 根 | 310 | 国标 |
| 195 | PPR内丝直接 | 32 | 个 | 32.4 | 国标 |
| 196 | PPR外丝直接 | 32 | 个 | 39.85 | 国标 |
| 197 | PPR内丝直接 | 40 | 个 | 49.32 | 国标 |
| 198 | PPR外丝直接 | 40 | 个 | 45.05 | 国标 |
| 199 | PVC直接 | ￠110 | 个 | 5.54 | 国标 |
| 200 | 沟槽感应器 | 220V(AC) | 个 | 30 | 国标 |
| 201 | 马桶盖 | 钢木 | 个 | 60 | 国标 |
| 202 | 不锈钢螺丝 | ￠16×6cm | 盒 | 75 | 国标 |
| 203 | 钻头 | 6 | 个 | 5 |  |
| 合计： | | | | 16818.02 | |

标项二：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号/内容** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **标准** |
|
| 1 | 钻头 | 8 | 个 | 5 |  |
| 2 | 钻头 | 10 | 个 | 5 |  |
| 3 | 钻头 | 12 | 个 | 5 |  |
| 4 | 钻头 | 14 | 个 | 20 |  |
| 5 | 钻头 | 18 | 个 | 25 |  |
| 6 | 钻头 | 22 | 个 | 25 |  |
| 7 | 切割片（大） | 400 | 个 | 15 |  |
| 8 | 电线 | 2.5㎡ | 卷 | 189 |  |
| 9 | 电缆线(5×25) | 25㎡（铝） | 米 | 16 |  |
| 10 | 五孔插座 |  | 个 | 9 |  |
| 11 | 防水胶布 |  | 卷 | 7 |  |
| 12 | PVC线槽 | 5㎝×10㎝ | 根 | 12 |  |
| 13 | PVC线槽 | 3㎝×5㎝ | 根 | 4 |  |
| 14 | 十五孔插线板 | 3M | 个 | 45 |  |
| 15 | PVC穿线管 | 20# | 根 | 3.5 |  |
| 16 | PVC穿线管 | 25# | 根 | 6 |  |
| 17 | 过滤器 | 150 | 个 | 280 |  |
| 18 | 止回阀 H44H-16C | DN250 | 个 | 2350 |  |
| 19 | 止回阀 H44H-16C | DN200 | 个 | 1620 |  |
| 20 | 自动冲水阀 | 50# | 个 | 100 | （全铜） |
| 21 | 脚踏式冲水阀 | 25# | 个 | 85 | （全铜） |
| 22 | 铜球阀门 | 20# | 个 | 20 | （国标） |
| 23 | 铜闸阀 | 50# | 个 | 110 | （国标） |
| 24 | 截止阀 | 20# | 个 | 28 | 铜芯 |
| 25 | 截止阀 | 25# | 个 | 38 | 铜芯 |
| 26 | 截止阀 | 32# | 个 | 55 | 铜芯 |
| 27 | 截止阀 | 40# | 个 | 65 | 铜芯 |
| 28 | 截止阀 | 50# | 个 | 105 | 铜芯 |
| 29 | 截止阀 | 65# | 个 | 365 | 铜芯 |
| 30 | 铸铁闸阀 | 50# | 个 | 125 | 铜芯 |
| 31 | 铸钢闸阀 | 50# | 个 | 245 | 铜芯 |
| 32 | 铸钢闸阀 | 65# | 个 | 295 | 铜芯 |
| 33 | 铸钢闸阀 | 80# | 个 | 365 | 铜芯 |
| 34 | 铸钢闸阀 | 100# | 个 | 495 |  |
| 35 | 水龙头（洗手池） | 25# | 个 | 125 | （全铜） |
| 36 | 波纹管 | 200# | 米 | 20 | 下水管 |
| 37 | 波纹管 | 250# | 米 | 35 | 下水管 |
| 38 | 波纹管 | 300# | 米 | 40 | 下水管 |
| 39 | 洗脸盆双水混合阀 | 15# | 个 | 125 | 国标 |
| 40 | 实验室双水阀 | 15# | 个 | 135 | 国标 |
| 41 | PPR双活接球阀 | 20# | 个 | 75.99 | 国标 |
| 42 | PPR活接阀门 | 20# | 个 | 345 | 国标 |
| 43 | PPR活接阀门 | 50# | 个 | 345 | 国标 |
| 44 | PPR双活接球阀 | 63# | 个 | 480 | 国标 |
| 45 | PPR活接阀门 | 63# | 个 | 480 | 国标 |
| 46 | 下水软管 | 50# | 个 | 10 | 下水管 |
| 47 | 铝塑管 | 32# | 米 | 15 | 国标 |
| 48 | PPR管 | 20# | 米 | 4.5 | 国标 |
| 49 | PPR管 | 25# | 米 | 7.5 | 国标 |
| 50 | PPR管 | 32# | 米 | 12 | 国标 |
| 51 | PPR管 | 40# | 米 | 20 | 国标 |
| 52 | PPR直接 | 20# | 个 | 0.5 | 国标 |
| 53 | PPR S弯头 | 50# | 个 | 8 | 国标 |
| 54 | PPR S弯头 | 75# | 个 | 15 | 国标 |
| 55 | PPR S弯头 | 100# | 个 | 35 | 国标 |
| 56 | PPR变径 | 25-20# | 个 | 3.59 | 国标 |
| 57 | PPR变径 | 32-25# | 个 | 4.77 | 国标 |
| 58 | PPR变径 | 40-32# | 个 | 7.39 | 国标 |
| 59 | PPR变径 | 50-40# | 个 | 7.99 | 国标 |
| 60 | PVC变径 | 25-20# | 个 | 1 | 国标 |
| 61 | PVC变径 | 32-25# | 个 | 1.5 | 国标 |
| 62 | PVC变径 | 40-32# | 个 | 2 | 国标 |
| 63 | PVC变径 | 50-40# | 个 | 3 | 国标 |
| 64 | 外丝直接（铜） | 32# | 个 | 39.85 | 国标 |
| 65 | 外丝直接（铜） | 25-25# | 个 | 37.63 | 国标 |
| 66 | 外丝直接（铜） | 25-20# | 个 | 24.76 | 国标 |
| 67 | 外丝三通（铜） | 25-15# | 个 | 18.86 | 国标 |
| 68 | 水不漏 | 5㎏ | 袋 | 30 |  |
| 69 | 暖气片(压缩片） | 5.2㎏ | 片 | 75 | 760型 |
| 70 | 暖气片（钢铸片） | 6㎏ | 组 | 280 | 国标 |
| 71 | 球墨铸铁井盖 | 70㎝ | 套 | 210 | 30吨 |
| 72 | 复合井盖 | 70㎝ | 套 | 140 | 5㎝厚 |
| 73 | 雨排水篦子 | 75×45㎝ | 个 | 25 | 柔性铸铁 |
| 74 | 镀锌钢管 | 150# | 根 | 485 | 国标 |
| 75 | 镀锌钢管 | 200# | 根 | 850 | 国标 |
| 76 | 循环泵 | IRG100-160-15KW | 台 | 180 | 国标 |
| 77 | PVC胶 |  | 个 | 15 | 国标 |
| 78 | 水泥钢钉 | 80 | 个 | 5 | 国标 |
| 79 | 坐便器 |  | 个 | 850 | 国标 |
| 80 | 螺丝 | M18\*130 | 个 | 3 | 国标 |
| 81 | 螺丝 | M16\*130 | 个 | 2.5 | 国标 |
| 82 | 螺丝 | M16\*120 | 个 | 2.5 | 国标 |
| 83 | 螺帽 | M16 | 个 | 1 | 国标 |
| 84 | 螺丝全套 | M16\*100 | 个 | 3 | 国标 |
| 85 | 切割片（小） | 105\*16\*（1-6） | 个 | 1.5 |  |
| 86 | 节能灯 | 6W | 个 | 4 |  |
| 87 | 节能灯 | 11W | 个 | 7 |  |
| 88 | 节能灯 | 23W | 个 | 13 |  |
| 89 | 节能灯管 | T5 | 个 | 12 | 一体灯 |
| 90 | 节能灯 | 45W | 个 | 25 |  |
| 91 | 节能灯 | 65W | 个 | 28 |  |
| 92 | 节能灯 | 85W | 个 | 42 |  |
| 93 | 灯头 | 螺口 | 个 | 2.5 |  |
| 94 | 灯头 | 卡扣 | 个 | 2.6 |  |
| 95 | 防爆灯 | 200W | 个 | 25 |  |
| 96 | 电线 | 4㎡ | 卷 | 295 |  |
| 97 | 电线 | 6㎡ | 卷 | 465 |  |
| 98 | 电缆线(5×35) | 35㎡（铝） | 米 | 19 |  |
| 99 | PVC穿线管 | 40# | 根 | 15 |  |
| 100 | PVC穿线管 | 50# | 根 | 20 |  |
| 101 | 穿线管（铁） | 15# | 根 | 6.5 |  |
| 102 | 穿线管（铁） | 20# | 根 | 10 |  |
| 103 | 穿线管（波纹管） | 40# | 根 | 40 |  |
| 104 | 穿线管（波纹管） | 50# | 根 | 50 |  |
| 105 | 明线盒 | 86# | 个 | 2 |  |
| 106 | 伸缩节 | 50 | 个 | 105 |  |
| 107 | 过滤器 | 50 | 个 | 85 |  |
| 108 | 过滤器 | 65 | 个 | 80 |  |
| 109 | 过滤器 | 125 | 个 | 225 |  |
| 110 | 过滤器 | 200 | 个 | 495 |  |
| 111 | 过滤器 | 100 | 个 | 135 |  |
| 112 | 伸缩器 | 100 | 个 | 185 |  |
| 113 | 伸缩器 | 80 | 个 | 155 |  |
| 114 | 伸缩器 | 65 | 个 | 125 |  |
| 115 | 伸缩器 | 125 | 个 | 265 |  |
| 116 | 人工 | 电工 | 天 | 650 |  |
| 117 | 人工 | 焊工 | 天 | 650 |  |
| 118 | 人工 | 普工 | 天 | 550 |  |
| 119 | 墙面处理（刮腻子及刷漆） | 1、打磨原涂料打底找平 | ㎡ | 85 |  |
| 120 |  | 2、立邦乳胶漆面层粉刷两遍 | ㎡ | 35 |  |
| 121 |  | 3、夜间操作 | ㎡ | 35 |  |
| 122 | 铲墙皮 | 铲除原墙面 | ㎡ | 30 |  |
| 123 | 补瓷砖踢脚线 | 人工及材料 | ㎡ | 100 |  |
| 124 | 地砖铺贴 | 沙子、水泥、上料、贴砖工费 | ㎡ | 158 |  |
| 125 | 地砖 | 80\*80抛光砖 | 块 | 40 |  |
| 126 | 拆除墙体 | 只铲除工费 垃圾清运单算 | ㎡ | 95 |  |
| 127 | 地胶铺设 |  | ㎡ | 120 |  |
| 128 | 地面拆除 | 打砸地面人工清运垃圾至垃圾堆放处 | ㎡ | 55 |  |
| 129 | 矿棉板吊顶及安装 |  | ㎡ | 78 |  |
| 130 | 玻璃隔断 | 含中间立柱精木板打底，石膏板饰面， | ㎡ | 420 |  |
| 131 |  | 中间隔音棉，含玻璃人工走楼梯上楼费 | ㎡ | 500 |  |
| 132 | 封门洞 | 1.2米内门洞 | 个 | 300 |  |
| 133 | 封门洞 | 0.9米内门洞 | 个 | 260 |  |
| 134 | 空调面板 | 中央空调面板更换 | 个 | 120 |  |
| 135 | 不锈钢垭口 |  | 米 | 260 |  |
| 136 | 实木复合套装门 | 0.9\*2.1 | 扇 | 1300 |  |
| 137 | 实木复合套装门 | 1.6\*2 | 扇 | 2340 |  |
| 138 | 推拉门 |  | ㎡ | 380 |  |
| 139 | 石膏板新建隔墙 |  | ㎡ | 140 |  |
| 140 | 石膏板吊顶 |  | ㎡ | 150 |  |
| 141 | 指纹锁 |  | 个 | 900 |  |
| 142 | 软包 |  | ㎡ | 260 |  |
| 143 | 背景墙 | 精木板打底装饰板PEt | ㎡ | 90 |  |
| 144 | 丙纶布防水 | 丙纶布防水两边，砂浆抹平，水泥保护层 | ㎡ | 130 |  |
| 145 | 草坪砖 |  | ㎡ | 135 |  |
| 146 | 电焊围栏 | 高度2.5米 | 米 | 260 |  |
| 147 | 配电箱 | 500\*600配电箱 | 个 | 220 |  |
| 148 | 破地坪 |  | ㎡ | 380 |  |
| 149 | 铝合金玻璃门 | 铝合金边框内嵌双层钢化玻璃含阻尼五金及人工安装 | ㎡ | 550 |  |
| 150 | 防盗门锁 | 铜锁芯铁把手 | 套 | 120 |  |
| 151 |  | 拆卸及安装 | 套 | 60 |  |
| 152 | 防火门锁 | 铜锁芯铁把手 | 套 | 120 |  |
| 153 |  | 拆卸及安装 | 套 | 60 |  |
| 154 | 钛合金门锁 | 304不锈钢铜芯锁 | 套 | 120 |  |
| 155 |  | 拆卸安装 | 套 | 60 |  |
| 156 | 古铜挂锁 | 涂刷金属防腐漆 | 把 | 120 |  |
| 157 | 空调检测费 | 1P-5P |  | 80 |  |
| 158 | 空调检测费 | 6P-10P |  | 80 |  |
| 159 | 空调检测费 | 10P-15P |  | 80 |  |
| 160 | 空调检测费 | 20P-60P以上 |  | 100 |  |
| 161 | 空调小修 | 1P-5P |  | 150 |  |
| 162 | 空调小修 | 6P-10P |  | 150 |  |
| 163 | 空调小修 | 10P-15P |  | 150 |  |
| 164 | 空调小修 | 20P-60P以上 |  | 150 |  |
| 165 | 空调中修 | 1P-5P |  | 200 |  |
| 166 | 空调中修 | 6P-10P |  | 200 |  |
| 167 | 空调中修 | 10P-15P |  | 250 |  |
| 168 | 空调中修 | 20P-60P以上 |  | 250 |  |
| 169 | 空调大修 | 1P-5P |  | 450 |  |
| 170 | 空调大修 | 6P-10P |  | 580 |  |
| 171 | 空调大修 | 10P-15P |  | 600 |  |
| 172 | 空调大修 | 20P-60P以上 |  | 700 |  |
| 173 | 空调特大修 | 1P-5P |  | 600 |  |
| 174 | 空调特大修 | 6P-10P |  | 700 |  |
| 175 | 空调特大修 | 10P-15P |  | 900 |  |
| 176 | 空调特大修 | 20P-60P以上 |  | 1100 |  |
| 177 | 空调加长铜管 | 1P加长管线 |  | 100 |  |
| 178 | 空调加长铜管 | 1.2P加长管线 |  | 120 |  |
| 179 | 空调加长铜管 | 2P加长管线 |  | 140 |  |
| 180 | 空调加长铜管 | 3P加长管线 |  | 160 |  |
| 181 | 高空作业 | 4楼以上 |  | 100 |  |
| 182 | 高空作业 | 吊装 |  | 200 |  |
| 183 | 混泥土墙体开洞 |  |  | 100 |  |
| 184 | 40cm以上砖墙 |  |  | 60 |  |
| 185 | 超厚混泥土 |  |  | 150 |  |
| 186 | 开木洞板 |  |  | 50 |  |
| 187 | 开玻璃洞 |  |  | 50 |  |
| 188 | 家用防护栏 |  |  | 80 |  |
| 189 | 3P空调加收空开 |  |  | 100 |  |
| 190 | 支架 | 挂机 |  | 80 |  |
| 191 | 支架 | 2P/3P |  | 150 |  |
| 192 | 支架 | 5P |  | 180 |  |
| 193 | 安装费 | 1P |  | 200 |  |
| 194 | 安装费 | 1.5㎡ |  | 260 |  |
| 195 | 安装费 | 2 |  | 350 |  |
| 196 | 安装费 | 3 |  | 460 |  |
| 197 | 安装费 | 5 |  | 600 |  |
| 198 | 加冷媒 | 机器铭牌标注量：R22 | kg | 40 | 维修中产生 其他材料：扎带、绝缘胶带、卡箍、螺丝、焊条、焊粉、氮气等辅材，需要提供具体使用量实报 |
| 199 | 加冷媒 | R410a | kg | 60 |
| 200 | 加冷媒 | R134a | kg | 50 |
| 201 | 远程费 | 半径在 20km 以内 | kM | 30 |  |
| 202 | 远程费 | 大于20km | km | 3 | 每公里 |
| 合计 | | | | 39499.43元 | |

**备注：**

**1、本章节中的要求只作为参考，但所投服务不得低于上述要求，为保证供应商提供的产品技**

**术参数真实性，供应商需提供投标产品图册、说明书性能参数页复印件或所投产品的完整检测报告，并在其成交注出技术参数符合条款。上述资料均无法证实其真实性的，以磋商小组集体认定意见为准。**

**2、报价格式必须参照第五部分范本格式。**

**3、提供与本项目相关项目业绩,提供合同协议书或中标/成交通知书的复印件或扫描件。**

**4、本项目不允许缺项或漏项，否则视为未实质性响应磋商文件。**

**5、服务期：1年。**

**6、承诺所供产品满足磋商文件要求，成交后若有产品不符合磋商文件要求或提供的产品不能**

**满足采购人实际使用需求，则无条件更换满足实际使用需求的同档次产品，提供承诺函，未**

**提供视为未实质性响应磋商文件。**

1. **付款方式：以实际发生量进行结算，具体以合同签订为准。**

# 第四部分 合同条款

（仅供参考）

合同编号：

采购人：

供应商：

双方根据（项目编号： ）的磋商文件要求及响应文件的相关内容，经双方协商，一致同意签订本合同。

一、服务范围:

服务内容：库尔勒市某单位水电暖维修维护项目

二、服务期限及交付地点

服务期限：1年

服务地点：采购人指定地点

三、服务要求

必须满足或高于磋商文件要求。

供应商提供的服务与磋商文件及磋商响应文件所示内容完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供应商将承担违约责任。

四、违约责任

供应商未能达到约定的服务标准，采购人有权要求供方限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的,供应商应给予需方经济赔偿。

非因法律规定或合同约定,任何一方擅自终止本合同,应当承担违约责任,如最终导致合同不能履行,违约方应当赔偿合同总金额百分之五的违约金给守约方,由此给守约方造成经济损失的,违约方还应负责赔偿。

由于采购人原因,使供应商未完成规定管理目标,供应商有权要求采购人在一定期限内解决,逾期未解决的,供应商有权终止合同；造成供应商经济损失的,采购人应给予供应商经济赔偿。

如因不可抗力事件导致一方不能履行或不能完全履行合同,按照合同法的有关规定执行。

如因遇国家法律、法规、政策的规定与本合同发生冲突的,双方应协商对本合同进行相应调整,使之符合法律规定。

六、争议解决方式

因服务的质量问题发生争议时，采购人与供应商双方协商解决。

因服务的质量问题发生争议且采购人与供应商双方不能协商解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

七、未尽事宜

本合同未尽事宜，双方协商补充。

本合同未作明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

如合同履行过程中产生争议，双方协商解决。不能协商解决时，由合同签订地人民法院诉讼解决。

1. 合同签订地点：采购人指定地点。
2. 其他

本合同双方签字、盖章后生效。本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份。

以下文件为本合同不可分割的一部分，具有与本合同同等的法律效力：

本项目的磋商文件、成交通知书、成交人的磋商响应文件及询标中的书面答疑、有关磋商的澄清资料及承诺书。

采购人（公章）： 供应商（公章）：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

合同签订时间： 年 月 日 合同签订时间： 年 月 日

# 第五部分　范本格式

## 附件一：磋 商 响 应 书

致： 新疆招标有限公司

我们收到 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.所附磋商报价表中规定的应提供服务磋商报价为（注明币种，并用小写和大写表示的磋商报价），服务期限为 。

3.磋商响应有效期自开标之日起 天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商响应有效期内撤回磋商响应或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

4.我方同意按照贵方要求提供与磋商响应有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商： （公章）

供应商法人或授权代表： （签字）

年 月 日

## 附件二：开标一览表

供应商名称(公章)：　　 　　　　　　　　项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **磋 商 报 价（元）** | **磋商保证金** | **服务期** | **备注** |
| … |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表签字：

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“磋商报价”为单价合计金额，以实际发生量进行结算。包括服务费、接口费、手续费、税金及不可预见费等全部费用。

3.磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

## 附件三：分项报价表

供应商名称（公章）： 项目编号/包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号/内容 | 单位 | 单价（元） | 标准 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | | |

供应商法人或授权代表签字：

## 附件四：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系 （申请人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面） |

磋商响应申请人： （加盖申请人单位公章）

年 月 日

## 附件五：法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的磋商响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面） |
| 被授权人的身份证（正反面） |

法人代表签字

被授权人签字

公 章：

注：**提供法人、被授权人身份证复印件**；凡公司法人前来参加磋商的供应商，可以不提供此项证明文件。

## 附件六：服务需求偏离表

供应商名称（公章）： 　　　　　 项目编号/包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规格条目号 | 采购文件服务要求 | 响应服务 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：与磋商文件要求逐条对应填写。**

供应商法人或授权代表签字：

## 

## 附件七：磋商文件要求提供的方案/制度/分析

1、项目施工方案

2、维保方案

3、应急预案

4、规章制度

## 附件八：供应商概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 成立时间 |  | | | | |
| 执业许可证号 |  | | | | |
| 负责人 |  | | 电话 | |  |
| 联系人 |  | | 电话 | |  |
| 传真 |  | | 网址 | |  |
| 开户银行 |  | | 银行帐号 | |  |
| 企业相关概况 |  | | | | |
| 单位负责人 | 姓名 | 职务及职称 | | 年龄 | 专业 |
|  |  | |  |  |
| 经营范围 |  | | | | |

备注：本表后附相关许可证及其他相关材料；

## 附件九：拟派项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 | |  | |
| 职称 |  | | 学历 | |  | |
| 参加工作时间 |  | | 从事本职业年限 | |  | |
| 专业 |  | | 毕业学校 | |  | |
| 身份证号码 |  | | 在单位担任职务 | |  | |
| 固定电话 |  | | 手机号码 | |  | |
| 类似业绩 | 采购单位 | 项目名称 | | 服务内容 | 合同期限 | 备注 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

1、拟派项目负责人应附身份证、学历证书、社保明细及其它一切有利于项目负责人的证明材料（上述材料复印件）。

2、拟派项目负责人自2022年至今的类似业绩，应提供能体现项目负责人姓名的证明材料，例如合同关键信息或项目验收单或其他材料等。

附件十：拟派本项目团队人员情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 从事相关  工作年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。

2、上述人员应附身份证、培训合格证明、学历证书及业绩等及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（上述材料复印件加盖公章）。

## 附件十一：近三年内全国性非特定行业项目业绩表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 服务内容 |  |
| 合同期限 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标（成交）通知书或合同协议书的复印件或扫描件）

2、具体年份要求：2022年-至今

3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。

## 附件十二：监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 附件十三：供应商反商业贿赂承诺书

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在 项目（编号： ）的采购活动中，保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动,保证在本次磋商活动中提交的所有文件均是真实、有效的.
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 如果我公司中标，将严格按磋商文件、磋商响应文件承诺履行合同，保证实施服务与磋商响应服务是一致的，如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4. 若出现上述行为，我公司及参与磋商响应的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

磋商响应供应商：

供应商法人或授权代表：　 　　　（签字）

## 附件十四：退磋商保证金的函

新疆招标有限公司巴州分公司（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税 号：

联系人姓名：

联系电话：

磋商响应项目名称：

磋商响应项目编号：

磋商保证金的形式： （电汇、网银等）

磋商保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章邮件至新疆招标有限公司巴州分公司，邮箱为1376737580@qq.com。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将磋商保证金电汇至磋商响应供应商的基本账户。**后附开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）。**

**开户许可证扫描件或基本存款账户信息（加盖公章）**