新疆生产建设兵团

政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：新疆生产建设兵团第十一师第五中学电子设备采购项目

项目编号：正元招字[2022-151-CG]

采购代理机构：新疆正元工程招标代理有限责任公司

日期：2022年8月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	31

第四章 评审方法	55

第五章 合同格式及合同条款	59

第六章 竞争性磋商响应文件格式	66

# 竞争性磋商公告

项目概况 新疆生产建设兵团第十一师第五中学电子设备采购项目的潜在供应商应在新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn获取采购文件，并于2022年9月1日11:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：正元招字[2022-151-CG]

项目名称：新疆生产建设兵团第十一师第五中学电子设备采购项目

预算金额（元）：1980000.00

最高限价（元）：1980000.00

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍：交互式教学触摸一体机，二维码电子书刊借阅机，基础无人机，科技教室器材配备，电饮水机，小学美术教室与书法教室器材，心理咨询室器材，多媒体教室音响系统，多媒体教室拼接屏，学术报告厅灯光系统，学术报告厅音响，学术报告厅室内全彩显示屏，综合楼网络综合布线，具体详见磋商文件第三章采购需求。

合同履约期限：30天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到合同总金额的 35.35% 以上，其中小微企业合同金额应当达到中小微企业合同金额的 60% 以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业制造，视同符合了资格条件，无需再向小微企业分包，无需提供分包意向协议；

3．本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，不得参与本次政府采购活动；

三、获取采购文件

时间:2022年8月19日至2022年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆兵团政府采购网政采云平台：（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）

方式：新疆兵团政府采购网政采云平台：http://ccgp-bingtuan.gov.cn（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（0元）

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2022年9月1日11:00（北京时间）

磋商地点：新疆兵团政府采购网政采云平台（http://ccgp-bingtuan.gov.cn）

五、响应文件开启

磋商时间：2022年9月1日11:00（北京时间）

磋商地点：新疆兵团政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。磋商当日，供应商无需到达磋商现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息:

名称: 新疆生产建设兵团第十一师第五中学

地址: 乌鲁木齐米东区米东南路584号

联系人：吕永洲

联系方式: 13579969701

2、采购代理机构信息:

名称: 新疆正元工程招标代理有限责任公司

地址: 新疆乌鲁木齐市维泰北路616号建咨大厦12楼

项目联系人: 林扬志

联系方式: 0991-3722207、18690960760

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段名称 | 新疆生产建设兵团第十一师第五中学电子设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆生产建设兵团第十一师第五中学 地 址：乌鲁木齐米东区米东南路584号 联系人：吕永洲 电 话：13579969701 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆正元工程招标代理有限责任公司 地 址：新疆乌鲁木齐市维泰北路616号建咨大厦12楼 联系人：林扬志 电 话：0991-3722207、18690960760 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：新疆生产建设兵团第十一师财政局 地 址：新疆乌鲁木齐市河滩北路1067号 电 话：18160690539 |
| 5 | 项目预算及最高限价 | 预算、最高限价：金额（小写）：1980000.00元 供应商的投标报价高于项目预算及最高投标限价的，评审小组将对该供应商按否决投标处理。 |
| 6 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到合同总金额的 35.35% 以上，其中小微企业合同金额应当达到中小微企业合同金额的 60% 以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业制造，视同符合了资格条件，无需再向小微企业分包，无需提供分包意向协议； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；（2）投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，不得参与本次政府采购活动； |
| 7 | 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 8 | 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 兵团政府采购网 |
| 10 | 响应文件递交截止时间 | 响应文件递交截止：2022年9月1日11:00（北京时间） 备注：磋商文件领取截止时间不得少于5个工作日，公告时间不得少于10日。 |
| 11 | 磋商时间、地点 | 磋商时间：2022年9月1日11:00（北京时间） 磋商地点：不见面开标大厅 |
| 12 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建磋商小组共 3 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 2 人。 小组确定方式：政采云平台专家库中随机抽取 |
| 13 | 磋商保证金 | - 磋商保证金金额（小写）：39000.00元；金额（大写）：叁万玖仟元整。 - 磋商保证金应当以转账的形式由供应商汇出，并汇入指定帐户； 采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名：新疆正元工程招标代理有限责任公司 账 号：991902947010802 开户行：招商银行乌鲁木齐分行 到账截止时间：2022年9月1日11:00(北京时间)（汇款时务必注明项目名称，保证金在开标前打入指定账户，新疆正元工程招标代理有限责任公司开具收据（到账后提供磋商保证金收据扫描件，联系人：林扬志；联系电话：0991-3722207），供应商应充分考虑磋商保证金到账时间、收据开具时间，否决后果自负。 - 磋商保证金还可以采用支票、汇票、本票或保函等形式递交。到账（保函递交）截止时间：2022年9月1日11:00分(北京时间)。支票、汇票、本票、保函递交联系人：林扬志；联系电话：0991-3722207。供应商应充分考虑票据转存时间、到账时间、收据开具时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 - 响应文件中须附磋商保证金收据扫描件（正元招标代理公司开具）或保函扫描件，否则视为未按要求提交投标保证金。 注：供应商应充分考虑磋商保证金到账时间、收据开具时间，磋商保证金建议供应商在磋商保证金到账截止时间3天前汇出。开具银行保函的供应商须在开标截止前将银行保函原件递交至招标代理处，开标时由评审专家查验原件。否则视为未按要求提交投标保证金。 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商有效期 | 90 日（日历日） |
| 16 | 响应文件份数 | □采用见面开标 投标文件包括： 1、加密的电子投标文件（文件格式为.jmbs），在投标截止时间前通过政采云平台上传； 2、 的电子投标文件 3份（光盘介质），做好标示，密封提交； 其中，未加密的电子投标文件光盘应密封。投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。 注：加密的电子投标文件为使用政采云平台提供的电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。未递交加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（光盘3份），将导致投标被拒绝。 ☑ 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（文件格式为.jmbs），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； 解密时长：30分钟。 二次报价（最终报价）时长：30分钟。（二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，投标人自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。） 3. 参与“不见面”开标的招标人或其委托代理机构、投标人等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 4.投标人（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人（供应商）自行承担责任。 5.各投标人（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 6.开标、评标过程中，投标人（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。投标人端口操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 17 | 是否允许投报进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 18 | 踏勘现场 | ☑自行踏勘。 □组织踏勘。 联系人： / 联系电话： / 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ 注：投标人应按要求踏勘现场（踏勘人需携带法定代表人授权委托书），如投标人因未及时踏勘现场而导致的任何情况投标人自行承担一切后果； |
| 19 | 节能、环保要求 | （1）政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内标记★符号的产品。属于强制性采购节能产品必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，如未提供按否决投标处理。 （2）政府采购优先采购：非标记★符号的节能产品和环境标志产品： 采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的产品： 响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中非标记★符号的产品，提供属于品目清单内产品的证明资料（提供相关品目清单，提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章），报价相同等同等条件下优先考虑。 |
| 20 | 代理服务费 | 磋商代理服务费：参照国家计委计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号文执行。本项目约定磋商代理费由成交人支付。 |
| 21 | 中小微型企业 有关政策 | （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行，本次采购项目所属行业为“工业（制造业）”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （二）价格扣除办法： 如大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （三）中小企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 |
|  |  | 交纳时间： / |
|  |  | 交纳金额： / |
|  |  | 收款单位： / 开户银行： / 银行账号： / |
|  |  | 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 23 | 质保期 | 一年 |
| 24 | 交货期 | 合同签订之日起25日内将货物送达采购人指定地点，送达后5日内安装调试完毕，经采购人验收合格。 |
| 25 | 交货地点 | 乌鲁木齐米东区米东南路584号 |
| 26 | 付款方式 | 合同签订后，所有货物到场后安装调试完毕无异常，经采购人验收合格后付款至合同总价款的95%，质保期满一年后，采购人支付剩余合同价款的5%。 |
| 27 | 样品 | ☑不需要 □需要，样品要求如下 |
| 28 | 竞争性磋商文件的澄清或修改 | 供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出： ①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 ②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ③联系部门：新疆正元工程招标有限责任公司 ④联系电话：0991-3722207 在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。 |
| 29 | 二次报价 | 本项目采取二次报价：磋商结束后，参加磋商的竞标人均须根据磋商小组的要求在规定的时间内按本文件要求提交第二次报价。二次报价为最终报价（第二次报价不得高于其第一次报价，且该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价都将被拒绝）。二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，投标人自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。 注：二次报价时需在附件处同时上传二次报价的投标货物报价明细表。 |
| 30 |  | 成交的供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本二份，格式为PDF的电子响应文件二份（U盘存储） |
|  | 注：下载招标文件后，在投标截止时间前如不参加投标须提供书面加盖公章弃标函至招标代理机构，如特殊原因不能递交也可发至代理机构邮箱，如购买招标文件未提供弃标函也未参加投标的，将上报财政局列入不良行为记录名单。邮箱：522896692@qq.com |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项

- 一、 说明

1.1适用范围

1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表.

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.6采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

2.1.磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)采购需求；

(4)评审方法；

(5)合同格式及合同条款；

(6)响应文件格式；

(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，应按照磋商文件第二章“供应商须知前附表”第27项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过兵团政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在兵团政采云平台发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在兵团政采云平台上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4供应商应注意及时兵团政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)资格文件内容（详见第六章资格文件组成）

（2)报价文件内容（详见第六章报价文件组成）

（3)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（4)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

3.3.4电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

3.3.5为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

3.3.6供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.7供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认磋商达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

- 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1 .1响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

4.1.2响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。

4.1.3是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法”。

5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.4违法违规行为

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.10提出成交候选供应商

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

5.7.确定成交单位

5.7.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

- 六、授予合同

6.1 签订合同

6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认磋商备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的PPP项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中协议。6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应 将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

- 七、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

- 八、项目验收

8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

8.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表第19项规定。

- 九、适用法律

9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

- 十、磋商文件的解释权

10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

- 十一、其他注意事项

11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

11.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 第三章 采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交互式教学触摸一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式教学触摸一体机 | 一、整体设计以及功能要求 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度（最宽处）不小于1200mm，副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H，粉笔书写细腻，抗折弯，不掉漆掉色。微瓷镀膜保证副屏硬度的同时提供优秀的书写体验，同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 2、单屏尺寸1980*1171*89，分辨率：3840*2160，屏幕尺寸：86英寸，屏幕分辨率：超高清4K，存储内存：256GB，系统：Windows、Android双系统，WIFI频段：2.4G&5G，运行内存/RAM：4GB，背光方式：直下式/DLED。 3、★采用红外触控技术，支持Windows系统中进行10点或以上触控，2点书写；支持在Android系统中进行10点或以上触控，单点书写。整机Android系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 4、★为保护学生视力，整机具备护眼物理按键，可通过前置物理按键快速开启/关闭护眼功能。 5、★为了方便教师快速录制课堂微课，整机前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。 6、为便于教师授课教学，所有功能菜单符合便利化、个性化设计要求，常用教学功能按钮菜单都使用软中控菜单调出，并可自定义按钮功能。 7、★无需任何外置接线，设备自带500w像素以上内置摄像头和高清拾音麦克风，可进行二维码扫描识别，同时配合集控系统可实现教室远程巡课。 8、★为方便小组探讨及智慧课堂的互动教学，整机自带课堂互动功能，通过二维码扫描即可快速加入课堂，进行单选、多选、抢答、判断等类型的互动答题，还可发送实时弹幕，增加课堂气氛，教师可实时查看作答结果。 9、★为方便教师传输文件，整机具备3路或以上前置USB3.0接口,且所有USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。 10、智能一键式设计：仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。 11、整机内置专业硬件自检维护工具（工具与整机为同一厂家生产开发），可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 12、支持锁定屏幕触摸功能，可通过遥控器、调试菜单实现该功能，可通过U盘钥匙的方式进行解锁，也可通过整机前置物理按键组合的方式进行解锁。 13、Android系统下，支持生成板书二维码，同一局域网环境下，可通过移动端进行扫码获取板书内容。 14、Android系统内具备视频展台应用工具，可将摄像头内整个画面进行截图同时对所截取画面进行批注，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容。 15、为保证设备安全，降低设备维护难度，整机自带U盘一键还原，避免简易及容易误触的传统按钮式或针式还原方式，插入具备还原文件的U盘即可实现将PC还原至出场状态。 16、★为保证信息安全，自带安全管控软件，具备所有盘符冰点还原保护、垃圾清理、无差别广告弹窗拦截等功能，支持教师下课后一键下课，设备自动锁屏。为保证功能稳定性，软件必须与整机为同一生产厂家，软件卸载需要输入管理员密码，并无法在正常安装目录寻找卸载软件卸载。 17、厂家应提供线上学习平台与线上售后渠道保障教师的顺利使用。 二、ops电脑模块 处理器：i5 10代及以上,主频为双核四线程，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥512G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用90pin或以上接口，按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上具备4个USB3.0 接口，1个USB TypeC接口，≥1 路 HDMI ；≥1 路 DP。具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。预装正版Windows 10 64位中文专业版。整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。正版Windows 10 64位中文专业版。 三、白板软件（软件需与设备为同一生产厂家） 1、支持老师个人账号注册登录使用，支持课件云存储功能，教师可通过使用白板软件提升账号等级，每次升级都可提升云存储空间，最大可支持1T云存储空间，同时支持云课件同步功能。 2、为方便教师登录，软件提供三种登录方式：账号密码、微信扫码、U盘加密狗，老师可根据自身情况选择登录方式快捷登录个人账号。 3、★白板软件自带海量课件库资源，涵盖小学、初中、高中，老师可上传分享个人精美课件，同时也可下载其他老师分享的精品互动课件，并支持二次编辑修改使用。 4、★软件自带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 5、课件背景：提供不少于30种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。 6、★几何图形编辑，可绘制各类线条线段，各种图形并显示角度，各类辅助线。支持自由绘制长方体/正方体等六面图形，同时支持对绘制图形进行旋转、颜色填充以及展开等。 7、★提供星球工具，打开功能后其中包含太阳系的九大行星分布，点击不同的星球时可进入探索该星球，其中包含星球百科以及星球结构等，针对地球还提供各种贴图模型，支持2D/3D转换，并进行旋转标注。 8、★为活跃课堂气氛，软件自带互动课堂游戏，提供选词填空、分组竞争、趣味分类等互动课件模板，老师只需要进行简单编辑，即可快速制作有趣的交互式课件。 9、★白板软件自带图片处理工具，支持教师对图片做精细化处理，可实现快速去背景，且支持图片导出保存在计算机内，被处理图片应无明显毛边。 10、软件自带截图工具，支持教师对当前屏幕内的任意区域进行屏幕截图及快捷保存。 11、★支持微课快速录制功能，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，并进行二维码快速分享，微信扫码即可快速查看微课内容，并可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 12、为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览，在预览课件的同时，手机与大屏即使不在同一局域网，仍然可对大屏课件进行实时控制，翻页跳页、现场直播等。 13、微课视屏：提供超过2000个以上微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。视频支持老师在任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 14、多学科题库：提供不少于30万道试题供老师使用。涵盖小学、初中、高中、大学，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等9大学科。题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含古诗词赏析、完形填空、写作、阅读理解、材料辨析、实验探。究、语言表达等。可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 四、学生管理软件（软件需与设备为同一生产厂家） 1、支持学生基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，支持PC客户端、PC网页端、安卓、苹果手机端。 2、★可对学生或小组进行行为评价，通过卡通游戏化的方式进行表扬或提醒，评价的类型可自定义。 3、学生头像也可自行编辑，提高学生辨识度。 4、支持桌面光荣榜，支持课堂表现评价统计表，支持成绩报告，上传成绩后系统自动分析，可发送给家长。支持在线公开及匿名投票。 5、★支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。 五、★教师发展管理平台（软件需与设备为同一生产厂家） 1、支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。 2、可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 3、具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名，针对性激励老师。 4、学校可通过网页平台建设校本资源库，老师可以上传白板课件，分享给全校老师。 5、平台内自带听课评课功能，教师可以通过平台快速评课，提高听评课效率。 六、★设备运维管理平台（软件需与设备为同一生产厂家） 1、为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 2、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备的底层系统无缝对接。 3、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 4、支持远程设备控制，包括开关机、文件下发、软件安装、发布公告通知等，教学软件还可设置静默自动更新，不打断课堂教学节奏。 5、为方便学校管理者巡课，平台通过一体机内置摄像头即可快速开启远程在线巡课，并可设置值守轮训功能，自动轮循一体机及教室学生画面。 6、支持对学生个人学习终端进行远程控制，包括更改壁纸、网络黑/白名单、控制端口权限、查看设备电量等信息功能，满足智慧校园设备管理的扩展需要。 7、支持远程进行冰点冻结及恢复，帮助管理员进行高效的设备还原。可选择任意磁盘进行冻结，整机重启后，冻结的磁盘上除了冻结前的文件外其他文件都会被清空。 8、为便于管理员随时管控设备，平台具备手机移动端，无需下载单独软件，在微信中即可快速查看设备状态信息，并直接进行远程开关机操作。 | 台 | 6 |
| 二维码电子书刊借阅机 |  |  |  |  |
| 1 | 二维码电子书刊借阅机 | 一、硬件系统要求： 1、LED立柜式触摸一体机基本信息要求：屏幕尺寸≥43inch；分辨率≥1920*1080；显示面积≥941mm*529mm；亮度≥450cd/㎡；对比度≥4000：1。 2、X86版配置：CPU≥I3；内存≥4G；硬盘≥1000GT； 3、触摸参数：触摸嵌入方式采用内置红外触摸屏；触摸屏感应方式嵌入式采用光学影像触摸技术；定位精度范围±1.5㎜；触摸次数无限制；触摸压力无压力要求；计算机响应系统自动识别，无需安装驱动；书写方式采用手指、白板笔，或任意不透明物体均可；触摸系统可用USB直接供电。 4、整机需具备很高的安全性。整机钣金件采用2.0mm-3.0mm范围的镀锌钢板，避免由于钣金件过薄易弯。 5、机身需采用金属烤漆。 6、节能环保设计,保证整机能源效率达到1级及以上水平，整机待机功率小于1W。 7、整机采用一体化设计，外部无可见内部功能模块连接线； 8、主机采用可插拔电脑主机设计，方便维护；机柜安全锁配有特制的钥匙，防止外人打开。 9、无线信号天线采用固定设计，防止被折断、取走； 10、多媒体音响控制系统，立体声效；适合近距离清晰播放，声频率响应范围160~630hz 11、内部构件防锈、防磁、防静电，防尘，防潮处理，产品达到V-0阻燃等级要求，外观表面抗腐蚀性,通过10级要求的盐雾试验； 12、整机安全防护设计，圆弧角防撞伤设计。 二、借阅机内数字资源内容需求： 1、★提供服务的电子图书不少于3000册，并能提供目录清单；提供3000册电子图书服务。为了更好满足广大干部群众对学习习近平新时代中国特色社会主义思想图书的阅读需求，能免费提供中宣部推荐的“新时代、新经典-学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点数字图书”的数字化阅读服务，且图书数量不少于100册；云端精品书库需提供中华优秀传统文化瑰宝《四库全书》经、史、子、集四部数字版全库，促进全民阅读传统经典名著，提升传统文化素养；（提供截图显示） 2、★提供服务的电子期刊不少于500种，并能提供目录清单；提供正版直接授权党建类、人文社科类精品电子期刊不少于300种，并可持续更新，支持文本阅读；期刊包括党政博览类、文学类、生活休闲类、健康养生类、商业财经类、家庭亲子类、科学百科类等人民群众闻乐见的人文大众类刊物。（正版版权：所提供内容必须符合国家相关法规的正规出版物，具有版权方的正式授权。），提供期刊包含二年以上的完整过刊文本数据，保证期刊阅读的连续性。并提供检索功能，期刊实现及时更新（提供截图显示）。版权稳定：用户在不超越销售合同规定的使用范围内正常使用产生的版权问题（包含与原作品有关的版权问题），一律由供应商负责，用户不承担连带责任。 3、能提供视频功能模块，支持用户单位视频资源的上传，做到传播中央的声音和讲好本地的故事。 4、★能够提供《读者》、《党建》、《旗帜》、《故事会》、《当代》、《商界》、《知音》、《党史博览》、《党史纵览》、《党史文苑》具有广泛读者群的电子期刊借阅服务，并能够提供相关知识产权授权证明文件。 5、能给提供的报纸不少于200种，并能提供目录清单； 6、★提供建党百年系列专题专栏、帮助用户单位做好建党百年的主题教育和宣传，提供的专题包括但不限于：重要会议专题（历届党代会、历次中央政治局会议、中央政治局历次集体学习、中纪委全体会议等）、党史故事、百年先锋专题（百年先进人物、先进事迹）、红色印记（革命圣地、革命纪念遗址等）、党史学习教育专题、十四五规划专题、“新时代、新经典”专题、“不忘初心、牢记使命”专题等。专题提供的知识内容不少于10000篇文章； 7、支持信息发布和本地化专题定制，更好展现单位的新闻动态、党建成果、党员风采等。 三、借阅机端显示系统需求： 1、★能够提供电子期刊、电子图书和数字音频的本机直接阅读（听）的功能，同时提供防盗版的二维码扫描下载借阅服务，下载到借阅机配套的移动手机客户端APP软件； 2、能够在触摸屏一体机上在线/离线阅读文本版和原貌版的电子书刊，在手机客户端使用文本阅读格式； 能够在触摸屏一体机上同时在线和离线阅读文本版和原貌版的电子期刊，同时，每本刊均需提供防盗版二维码（包含过刊），支持微信扫码在线全文阅读、微信小程序扫码阅读以及通过配套的手机APP客户端扫描下载阅读； 3、提供风貌展示功能，风貌展示需采用图文并茂形式，包含图片、标题、文字介绍； 4、能够提供通知公告功能，通知包含标题、文字等内容； 5、能够自定义模块内容，以展示某个指定的网站； 6、★能够提供提供“不忘初心，牢记使命”等主题教育学习专题，加强群众的基层党建工作，专题内容需根据《党建》、《旗帜》等权威党刊的相关内容进行定期更新，并能提供正版授权的《党建》《旗帜》的原貌、文本数据。（提供截图证明） 7、提供展示用户自定义专题功能，提供用户编辑专题内容后台工具. 8、能够远程自动网络更新资源。 四、后台管理系统需求： 1、★能够定制触摸屏轮播首页图片和个性化LOGO标志、单位名称显示； 2、能够控制电子期刊和电子图书的借阅数量及借阅天数； 3、能够控制二维码的有效期限； 4、★具备控制触摸屏系统直接阅读电子期刊和电子图书全文的功能； 5、★能够控制客户端下载电子图书和电子期刊后显示服务单位的名称； 6、★能够实时统计电子书刊的借阅量、续借量、借阅时间、借阅设备标识。 五、移动客户端系统 1、★使用微信扫描借阅机端的数字资源（期刊、图书、音频）二维码后，能够直接在线阅读该二维码对应的数字资源，并提供配套的移动客户端APP软件下载，通过该APP软件扫描数字资源的二维码后，可直接将该数字资源下载到APP软件。 2、能够支持IOS 6.0以上的苹果手机、平板电脑，以及基于安卓平台的手机、平板客户端，提供读者注册登录界面； 3、使用移动客户端扫描下载电子书刊后，能够显示电子书刊的目录和简介以及提供借阅的单位名称； 4、★能够支持离线的电子期刊和图书人声朗读；阅读设置需提供日间模式、夜间模式；字体设置需提供字体大小调整、字间距调整、行间距调整、段间距调整、页边距调整；文字对齐支持首行缩进和两端对齐；阅读方向支持旋转和锁定功能；阅读背景主题提供四种以上模式；提供添加书签功能；文字内容可粘贴、添加批注、书摘、一键百度查询以及一键分享的到微信、QQ等互联网通讯工具；目录浏览跳转等阅读功能； 5、为保证各种终端的正常使用，95%以上的电子期刊及图书文件大小不得超过25M，手机在非wifi网络环境下扫描二维码下载时，需支持提醒客户是否在非wifi环境下下载的功能； 6、能够一键自动清理过期文件，并支持按年清理过期文件，并提供图标及列表两种首页展示方式； 7、能够在下载后的电子书刊上标注服务单位的名称，并能按照服务单位进行分类展示； 8、能够显示借阅剩余天数，到期后提示用户回到该书刊借阅提供方扫二维码进行续借。 | 台 | 1 |
| 基础无人机 |  |  |  |  |
| 1 | 基础无人机 | 最快反应时间0.01秒，抗干扰能力强；飞机尺寸：41.5*41.5*14.5cm；遥控器电池：4节5号电池；安全飞行距离：≤90M，飞行时间约8分钟；电池容量：≥3.7V 550mAh，充电时间约：60分钟；陀螺仪：6轴陀螺仪；飞机材质：Abs环保材料、电子元件；颜色是黑色；通道控制：基础4通道，悬停、定高；飞行翻转、原地旋转，一键起飞、一键降落； | 架 | 10 |
| 2 | 无人机赛具耗材包 | 各类参赛赛具对应定制化耗材包 | 套 | 6 |
| 3 | 基础机训练套装 | 与无人机赛事匹配的训练套装，包括停机坪1套、竖杆3套、圆门5套、横杆1套、高低门1套等配套装备 | 套 | 1 |
| 4 | SC0039（图形化编程） | 技术参数： 可编程飞控，开放网络控制协议 支持语音操控 支持脑电操控 支持群控操控 支持红外线打靶 支持FPV操控 重量：85g（含电池） 电机：空心杯，带保护 操控方式：APP，PC，遥控与编程 WIFI频率：2.4GHZ 接口：Micro USB充电接口 电池：1S/750mAh 25C带保护板 最大飞行高度：无人机与遥控手机相对20米 最大飞行距离：80米 尺寸：190*190mm*40mm（带护翼） 1080P实时拍摄 360旋转拍摄 | 套 | 6 |
| 5 | 备用电池 | 3.7V 800mah锂聚合物电池 | 块 | 4 |
| 6 | 充电器 | 3.7v 同时为二块电池充电 | 个 | 2 |
| 7 | 比赛套装（中学） | 匹配国家级无人机赛事要求的赛道，尺寸：4m*4m，包含赛道图1套、竖杆2套、电子靶2套、标记物1个 | 套 | 1 |
| 8 | 无人机教具编队表演教具（10架）(带正规课程体系及后期服务） | 工作温度：-10℃～+40℃ 最大放转角速度：俯仰轴：180°/秒 航向轴：30°/秒 ★悬浮精度：垂直:±0.3m（室内） 水平:±0.3m（室内） 抗风等级：3级风（3.4～5.4 m/s） 轴距：145 mm 尺寸：190mm*190mm*82mm 螺旋桨规格：75mm 电机规格：1104（5500KV） 中继器：连接方式 Type-C接口与控制终端直连 基站：供电电压 DC5V 最大传输距离 30米 APP：手机APP OS8.0以上以及安卓4.1.2以上 电池：电池容量 1500 mAh 充电功率 17.4W 电压 7.6V 电池类别 Li Polymer 适配器：输入电压 AC 100-240V 输出电压 DC 12V 输出电流 2A 充电座：输入电压 DC 12V 输出电压 3.05V 充电电流 2A ★应用场景：既可以满足K12阶段图形化编程教学应用，又可以完成独立的商业飞行表演。 ★定位：采用UWB厘米级基站定位技术,定位时间<1秒，定位误差±5cm，非传统使用二维码定位毯技术。 动力：采用1104（5500KV）强动力无刷电机 ★拓展：机身底部配有高亮真彩色可编程LED灯，可实现3重及以上种类全彩编程，灯光效果：呼吸灯、常亮、七彩灯。 ★连接：提供两种链路，WIFI或中继器连接，无惧网络环境，电脑及手机均有独立操作管理系统，且配有对应飞行舞步库。 ★管理：无需注册，室内室外可飞 续航：1500mA 2S动力锂电池，续航可达12分钟 安全：堵转保护、低电量保护、失控保护、电子围栏、物理防护 采用IMU（陀螺仪+加速计）+磁力计传感器，保证飞行的姿态的稳定。 ★能够实现Scratch图形化编程飞行Python编程飞行并配有课程 | 套 | 1 |
| 科技教室器材配备 |  |  |  |  |
| 1 | 图形化工作站 | 10核20线3.7GHz，64G 512G固态4TB RTX4000 16G | 台 | 2 |
| 2 | 立式空调柜机 | 3匹 新一级能效 变频 | 台 | 1 |
| 电饮水机 |  |  |  |  |
| 1 | 电饮水机 | 一级能耗，智能控制，无需专人看管，水不开不出水，水电联动控制，防溅水豪华水槽，干净卫生，智能防干烧系统，开水不断供，304不锈钢，可持续供水，大容量内胆，节能节电，4龙头，一开三温，功率：3KW. | 台 | 4 |
| 小学美术教室与书法教室器材 |  |  |  |  |
| 1 | 视频展示台 | 像素不小于85万像素，亮度分解力≥600TV线 | 台 | 2 |
| 2 | 移动硬盘 | 不小于1T | 个 | 2 |
| 3 | 扫描仪 | A4幅面，彩色；不低于2000×4000（dpi) | 台 | 1 |
| 4 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm×200mm,压感级别1024级及以上,无线无源压感笔；配备与教材相应的软件 | 块 | 1 |
| 心理咨询室器材 |  |  |  |  |
| 1 | 录音笔 | 32GB机身存储，10GB云存储空间； 可连续录音10小时；免费转写8种国家语言，2种少数民族语言，12种中文方言 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 清晰度：4k; 像素：601万以上；静态有效像素：600万以上； 动态有效像素：400万及以上. | 台 | 1 |
| 多媒体教室音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱音响 | 4.5寸全频音柱音箱系列，★该系列灵敏度高，功率大，对人声的解析力透彻。应用范围：★适合大、中、小各种会议室音箱，教室，车站，商场等场合；★配上超低频扬声器又作为户外演出演出音箱使用，如乐队、酒会、文化沙龙等流动场合使用；类型4.5×4“无源全频音柱 产品介绍： ★ 4.5寸全频音柱音箱系列，高密度夹板材料。 ★ 该系列灵敏度高，功率大，对人声的解析力透彻。 应用范围： ★ 非常适合大、中、小各种会议室音箱，教室，车站，商场等场合； ★ 配上超低频扬声器又作为户外演出演出音箱使用，如乐队、酒会、文化沙龙等流动场合使用； 型号 CX-4.5分频结构 4×4.5寸全频音箱低音单元 4×4.5" 高音单元 25芯钕磁 输入阻抗 8Ω 连续功率 200W 频响 90Hz-20kHz 灵敏度 (1w/m) | 只 | 4 |
| 2 | 音柱功放 | ★ 采用最新路线“Class T”工作的功放机。 ★ 既保留H类线路的声音特点，又应用了D类数字功放的工作原理，使工作效率由原来的H类的约60%提升到90%。 ★ 具备足额的功率，达到真正的“小体积，足功率”。 ★ 同时设置了多种保护电路，包括--短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。 ★ 优化的电路设计，具备高性价比。 ★ 搭配有开关电源或变压器两种供电形式。 8Ω立体声(输出)功率 550W x 2 4Ω立体声(输出)功率 1000W x 2 8Ω桥接(输出)功率 1100W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 2 |
| 3 | 无线会议话筒 | 1. 使用UHF520-930MHz频段，避免干扰频率 2. 操作灵活简便 3. 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4. 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 5. 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7. 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8. 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9. 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小技术参数系统指标： 1. 频率范围：UHF 520-930MHz 2. 调制方式：宽频FM 3. 可调范围：50MHz 4. 通道数目：4x50 5. 通道间隔：250KHz 6. 频率稳定度：±0.005%以内 7. 动态范围：100dB 8. 最大频偏：±45KHz 9. 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB) 10. 综合信噪比：＞105dB 11. 综合失真：≤0.5% 12. 工作温度：-10℃ ~ 50℃ | 套 | 1 |
| 4 | 反馈抑制器 | 适用范围： 会议、剧场、礼堂、教室、多功能厅等高水准声音要求的场所 功能特点： 可以接10路话筒输入，2路平衡输出的高速反馈抑制器。每路话筒带独立48V幻象电源与增益调节。两路莲花线路输入与输出和两路音乐输入。面板配有显示屏，可显示当前工作状态与信号电平大小，面板直通和反馈一键切换。10路话筒输入内置了自动混音器，自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒增益，可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。 10路话筒输入，独立的音量调节，独立的48V供电。 A、B两区话筒智能混音 线路输入/输出、音乐输入(独立的音量控制)莲花接口 专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换. 专业频普显示屏,监控输出电平一目了然 技术参数： · 电压：230/115 VAC，±10%，50/60 Hz · 涌入电流：1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC · 最大功耗：50 VA · 采样率：(fs) 32 kHz · 频率响应：125 Hz - 15 kHz · 失真：< 0.1 %（1 kHz 时） · 信噪比：> 90 dB · 信号延迟：< 11 毫秒 · 解联器频移：多达 5 Hz · 话筒输入：10路，XLR平衡接口 · 线路输入：莲花 · 输入阻抗：10K ohm / 2 ohm（线路 / 话筒） · CMRR : >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） · 幻象电源：48V（仅限话筒，可切换） | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 12通道调音台 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2骗组母线+1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 一体式机柜托架，便于机柜安装 内部全局供电，各地都可以立即使用 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 产品参数：（8路）出厂前均经过48小时的老化处理 最大输入电流：60A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合标准。后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个 继电器：正品 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1.5U （符合机柜按照标准） 开关：圆形开关 滤波器： KMX 专业滤波器，每一路全带滤波。 | 台 | 1 |
| 7 | 音响I线 |  | 卷 | 1 |
| 8 | 信号线 |  | 卷 | 1 |
| 9 | 配件 |  | 批 | 1 |
| 10 | 专业机柜 |  | 台 | 1 |
| 多媒体教室拼接屏 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 1、46寸液晶拼接显示单元拼接缝隙≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1400:1，可视角度≥178度，色彩1.07B(10bit)，刷新率60HZ,色彩饱和度72%。具有高分辨率，高亮度，高对比度等特点。 2、 液晶拼接显示单元采用原厂原装A规屏，为保证拼接单元品质的稳定性和可靠性，拼接单元的供应商须具备自主生产液晶拼接面板的能力，需提供相关证明。 3、通过IP6X防尘等级认证及抗震八级认证 4、平均无故障运行时间（MTBF）不低于60000小时 支持软件展频技术有效降低EMI幅射，整机全金属结构，无电磁辐射和抗电磁干扰，具有3C认证等。尺寸：外壳尺寸1021.93*125.35*576.6mm、显示尺寸：1018.08(H)mm×572.67(V)mm | 台 | 6 |
| 2 | 拼接处理器 | 1、支持RS232控制、红外线控功能两种控制方式，用户可用遥控器对大屏进行菜单设置。2、可提供模拟视频、VGA接口、DVI-D、数字HDMI、AV接口等多种信号的接入与显示功能，同时RS232-IN信号可以通过RS232-OUT环通，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性 | 台 | 6 |
| 3 | 前维护支架 | 定制液压前维护支架，要求支架后端有承重性 | 套 | 6 |
| 4 | HDMI矩阵 | 1、产品采用纯硬件架构，无操作系统，无硬盘，免维护，避免了工控系统的死机、硬件冲突、蓝屏以及计算机病毒侵入等问题；可以频繁开关机，启动时间小于 1 秒； 2、稳定可靠，系统数据出厂前已固化，意外断电不会造成设备受损； 3、接口带宽 2.25Gbps（总带宽 6.75Gbps）； 4、支持最高分辨率：HDPC:1920x1200P@60_24bit;HDTV1920x1080P@60_36bit支持快速切换操作； 5、支持红外遥控远程控制 支持基本的矩阵控制指令和基本矩阵功能； 6、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 7、控制方式灵活，具有按键面板和遥控操作，还提供 2 路标准RS-232 通讯接口RJ45 端口，兼容各种环境，方便用户与各种远端控制设备配合使用； 8、内置国际通用电源；兼容标准英寸机柜的全金属机箱 | 台 | 1 |
| 5 | 线缆及附件 | 拼接系统配套线缆及施工线材 | 批 | 1 |
| 学术报告厅灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面光 | 电压：AC100-240V 50-60Hz 功率：240W 光源：4*50W COB LED 颜色：正白/暖白/正白+暖白 控制协议：DMX512 通道模式：5/6/7/8/9通道 控制连接：电源线/信号线手拉手连接 调光：0-100%线性调光，无抖动烁 频闪：0-20Hz 光束角度：60° 工作环境温度：-20℃-40℃ 灯体材质：高强度压铸铝 散热方式：风扇冷却 | 台 | 10 |
| 2 | 会议灯 | 电压：AC100-240V 50-60Hz 功率：150W 光源：272 LEDS LED寿命：50000H 色温：3200K/5600K可选，可订做双色温 显色指数：Ra>90以上 光束角度：60度 控制模式：DMX512控制 调光：0-100%无极调光 通道：2CH 防护等级：IP20 工作温度：-25℃-+35℃ | 台 | 9 |
| 3 | 电脑图案灯 | 电压110-240V,50/60HZ 光源：275w灯泡 出光角度0-2° 水平540°,解析角度8/18Bit 频闪0-30秒,并不可选择随机频闪及脉冲频闪 垂直270°,解析角度8/18Bit 显示2.8寸彩屏显示:中英文切换 防护等级IP20 调光0-100%线性调光 雾化0-100%线性雾化雾化角度15°-60° 颜色盘14个颜色+白光带双向旋转的彩虹效果 图案盘：4个旋转图案流水转动 固定图案盘：17个固定图案+白光 棱镜：排镜+8棱镜/32棱镜,8+16棱镜/3层8+16+24棱镜,可叠加实现15种棱镜效果独立6釆棱镜效果 | 台 | 16 |
| 4 | 染色灯 | 额定电压：AC100V-240V,50HZ/60HZ；额定功率：180W；光源：54颗3W（RGB三合一）大功率LED；驱动电流700MA；显示界面：数码管显示；操作：显示板控制，自走/自定义编程；接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序；通道：9个DMX通道；调光：0-100%线性调节，会场暖光功能；频闪：独立电子频闪，1-25HZ；透镜：新型25°珠面透镜，光效更加均匀；投光角度：25°，45°可选；特点：耗电量小，环保节能，亮度高，光源寿命长，光效均匀，色彩丰富，电子温度检测，使整机工作更加稳定；冷却系统：智能风扇控制，常温工作时0噪音；外壳：压铸铝；应用场所：广泛应用于专业舞台，影像工作室，演艺场所，娱乐场所，演播厅，礼堂，剧院 | 台 | 20 |
| 5 | 追光灯 | 支持电压：AC220V~240V 50Hz/60Hz 灯泡规格：LED 440W 颜 色：一个转轮6颜色 （1个彩色图案，5个纯色） logo图案可自定义（需另行收费） 控制系统：自配旋钮控制 控制模式：单机模式 散热系统：高强度风冷 光圈效果：光圈大小可调 外 壳：铝合金包边 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑控台 | 采用泰坦Titan操作系统。 双核处理器1037CPU，主频1.8G，60GB固态硬盘4GB内存。 支持中文菜单显示且内置多国语言。 内置一个15.4寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。 内置UPS电源避免交流220V突然断电方便保存数据。 支持Artnetua并可扩展至12个DMX输出口6144个通道。 10个宏按键可编辑任何程序。 20个重放推杆支持10000个虚拟重放。 强大的CMY调色板功能。 支持涂鸦式手写命名功能。 支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材。 预留一下外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone 进行遥控。 内置超过1000个世界主流灯具灯库并内置Personacity Boilder 灯库编辑写入软件。 内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮和推子。 内置像素映射及内置图形发生器。 | 台 | 1 |
| 7 | 灯光启动系统 | 专用启动灯光程序，灯光才能运行。 | 套 | 1 |
| 8 | 放大器 | DMX512信号输入。 1 路非隔离的直通输出。 4 路光隔离输出。 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 电源：AC220V，50-60Hz | 台 | 4 |
| 9 | 灯钩 | 铝制、国标 | 个 | 140 |
| 10 | 保险绳 | 国标 | 条 | 100 |
| 11 | 灯杆 | 现场制作 | 道 | 4 |
| 12 | 信号线 | 国标 | 米 | 800 |
| 13 | 电源线 | 国标 | 米 | 1000 |
| 学术报告厅音响 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩双10寸线阵 | 1.双10寸二分频3单元大功率舞台演出音箱，搭配低音音箱，不仅声音质量高，而且便于安装。 2.线阵音箱其特点投射距离远、灵敏度高、穿透力强、声压级高、语音清晰、可靠性强、区域间声音覆盖均匀等特点。持久耐用的外表，使用了高密度箱体结构材料，而箱体表面采用了耐久度高的聚脲漆。音箱的抗老化强度强，能长期经受日晒雨淋，而安装在户内更是能防止潮湿等恶劣的环境。 3.专为剧院、体育场馆、户外演出等场所设计的线性阵列音箱，箱体同时配置了二个10寸低频驱动器、1个75MM高音，特殊的高音号角耦合方式组成超大功率的高效能的远射程线阵音箱。 4.户外流动大型扩声系统、剧院、体育场馆、大型室内SHOW吧、夜总会、大舞台、大型酒吧、多功能厅、及固定安装系统等场所使用。 分频结构 两分频线性阵列全频音箱 低音单元 10寸(170-65) 高音 75mm 输入阻抗 8Ω 连续功率 700W 峰值功率 1400W 频响 53Hz-20KHz 灵敏度(1w/m) 112dB 最大声压 138dB 扩声角度 70°H×10°V | 只 | 8 |
| 2 | 学术报告厅音响系统单18寸次低音 | 1.一款超低音音箱，低频弹性十足、强劲 动态范围更大，让此系列产品发挥更加完美，在理想的频响设计上搭配全频双10寸"，配合能达到非常平滑顺畅的频率优势，衔接非常准确。 2.采用矩形箱体，表面漆达到防水、防晒、耐磨以及保护和修饰的作用．大功率的音箱设计更能满足声场的均匀度和声压级，使力度更十足，发挥最佳效果。 技术指标： 分频结构 单18"超重低频线性阵列 低音单元 18" 铝盆架220磁100芯 输入阻抗 8Ω 连续功率 800W 峰值功率 1600W 频响 28Hz-350Hz 灵敏度(1w/m) 99dB 最大声压 130dB | 只 | 2 |
| 3 | 返送音箱 | 产品特点：一款12寸两分频舞台监听音箱，与其他音箱搭配组合可为各种应用带来不错的可靠性和易用性，可用于小型或大型场所的音乐播放、舞台表演、派对活动以及多功能厅、报告厅等专业扩声音箱。技术参数频率范围(-10dB)：50Hz–18kHz覆盖角度：90°×90 分频结构 两分频全频 低音单元 1*12"(190-75) 高音 44mm 输入阻抗 8 Ω 连续功率 400W 峰值功率 800W 频响 50Hz-18KHz 灵敏度 (1w/m) 98dB 最大声压 130dB | 只 | 4 |
| 4 | 补声音箱 | 1.一款轻质、高输出的全频扬声器。它配备一个12英寸的差分驱动低音单元；一个口径44 mm的压缩高音单元。音箱400W功率。无论水平或垂直摆放，70° x 60°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。 2.分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力,箱体由高质量的15 mm厚多层夹板制作，表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点，4个KTV吊架安装用的M10螺丝，一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的钢质栅格保护驱动单元，极具专业的外观设计。 3.应用领域： 厅堂扩声系统的主扩声； 俱乐部主扩声及辅助音箱；体育场馆；大会议厅、多功能厅；大型流动演出主扩、舞台返送、侧返送、台唇补声；应用广泛的多功能工程音箱；剧院、礼堂； 音箱底部采用高强度铝合金底座。 分频结构 两分频全频 低音单元 1*12"(190-75) 高音 44mm 输入阻抗 8 Ω 连续功率 400W 峰值功率 800W 频响 50Hz-18KHz 灵敏度 (1w/m) 98dB 最大声压 130dB | 只 | 2 |
| 5 | 超低音箱 | 1.一款平面直射式超低音音箱，低频弹性十足、强劲 动态范围更大，频响设计上搭配全频12＂或15＂在室内使用，能达到非常平滑顺畅的频率优势，衔接非常准确。 2.采用矩形箱体18厘13层胶构造，表面聚酯黑色珍珠点漆达到防水、防晒、耐磨以及保护和修饰的作用．大功率的音箱设计更能满足声场的均匀度和声压级.力度更十足，发挥最佳效果。 低音单元 1*18"(220-100) 输入阻抗 8 Ω 连续功率 700W 峰值功率 1500W 频响 32Hz-500Hz 灵敏度 (1w/m) 98dB 最大声压 129dB | 只 | 2 |
| 6 | 田子架 | 专用定做，带插件 | 套 | 2 |
| 7 | 线阵全频数字功放 | 8Ω立体声(输出)功率 850W x 2 4Ω立体声(输出)功率 1440W x 2 8Ω桥接(输出)功率 1600W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 4 |
| 8 | 线阵次低音功放 | 8Ω立体声(输出)功率 1600W x 2 4Ω立体声(输出)功率 2800W x 2 8Ω桥接(输出)功率 3200W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 1 |
| 9 | 返听功放 | 8Ω立体声(输出)功率 650W x 2 4Ω立体声(输出)功率 1080W x 2 8Ω桥接(输出)功率 1200W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 2 |
| 10 | 补声功放 | 8Ω立体声(输出)功率 850W x 2 4Ω立体声(输出)功率 1440W x 2 8Ω桥接(输出)功率 1600W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 1 |
| 11 | 超低音功放 | 8Ω立体声(输出)功率 1200W x 2 4Ω立体声(输出)功率 2160W x 2 8Ω桥接(输出)功率 2400W 频率响应 20Hz~20KHz(±0.5) 总谐波失真(8Ω / 1KHz) ≤0.5% 互换失真 ≤0.35% 转换速率 >10V / μs 串扰 -75dB(at 1KHz) / -59dB(at 20KHz) 阻尼系数(400Hz~1KHz) >600Ω 输入灵敏度 0.775V / 1.4V / 32dB 输入阻抗 非平衡(10KΩ) / 平衡(20KΩ) 电压增益(8Ω / 1KHz) 33dB / 36dB / 39dB / 41dB 接口部分 输入：平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) / 输出：SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4 信噪比 ≥100dB 保护及冷却功能 哑音开关(软启动)；直流故障断开；有源浪涌(失真)限幅；短路、开路，射频过载和过热等保护功能。(变频智能风扇) | 台 | 1 |
| 12 | 真分集无线麦克风 | 国际标准规格1U的金属机箱，真分集接收，组成双通道接收机。 面板显示屏一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的飞梭旋钮取代传统复杂的按键操作。 高频高动态范围电路，提升互调动态性能，大幅降低谐波干扰，以增加更多同时使用互不干扰的频道数。 数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及提升接收的稳定度，用于多人同时演讲或演唱的大型活动。 纯数字式无线传输的全音域音质，不会随着接收讯号强弱或使用距离而改变。 工作距离：300 无线接收机： 载波频段：UHF 610~920MHz 综合S/N比：>105dB 通道数：双通道 综合T.H.D：<0.7% @1KHz 调制方式：FM 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 供电：DC 12V~16V 10W 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 频带宽度：30 Mhz 工作距离：300米 最大偏移度：±45KHz 手持发射器 载波频段：UHF610~920MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHz ±3dB 频带宽度：120 MHz 拾音头：动圈式 RF功率输出：10MW 电池：AA x 2 电流消耗：<100mA 连续工作时间：>10小时 | 套 | 2 |
| 13 | 真分集无线麦克风 | 工作距离：300米 无线接收机： 载波频段：UHF 610~920MHz 综合S/N比：>105dB 通道数：双通道 综合T.H.D：<0.7% @1KHz 调制方式：FM 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 供电：DC 12V~16V 10W 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 频带宽度：30 Mhz 工作距离：300米 腰包发射器 载波频段：UHF610~920MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：120 Mhz 拾音头：电容式 RF功率输出：10MW 电池：AA x 1 电流消耗：<150mA 输入插座：4-pin迷你XLR插口 连续工作时间：>8小时 | 套 | 2 |
| 14 | 合唱话筒 | 换能方式： 电容式 传声器：纯金镀膜电容传声器 指向性：心形指向 频率响应：25Hz~20KHz 灵敏度：-36dB ± 3dB 输出阻抗：200 Ω ±30% 最大声压级：130dB 信噪比：75dB 幻象电压：DC40V~52V 电流耗量≤3mA | 套 | 3 |
| 15 | 天线接收及放大器 | 技术参数： 频率范围：450～950MHz 天线增益:> 4 dB 放大器增益: 10/6 dB 天线接口：TNC/50Ω 峰值输出功率：+0 dBm 驻波比: < 2.0 天线电源:DC 8V/50mA | 套 | 1 |
| 16 | 天线分配器 | UHF宽频段(450~950MHz)设计，可实现4台接收机共用天线 内置电源分配系统，可为4台接收机供电 天线输入接口内建供电电路，可以向天线放大器直接供电 各电源端口设独立的保护电路，当其中一台接收机有故障时不会影响到其他机的正常工作 总电源开关可统一控制所有设备的电源。频率范围：450～950MHz 无线接口：TNC/50Ω 最大输出功率：-3 dBm 整机增益: > 3 dB 输出端口隔离度:> 15 dB 电源输入电压:12V/3000mA | 台 | 1 |
| 17 | 音频处理器 | 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 有2进4出、2进6出、4进6出、4进8出多种型号选择，可灵活组合各类型音频系统； 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1 |
| 18 | 双31段均衡器 | 1、校正各种音频设备产生的频率失真，以获得平坦曲线。 2、改善室内声场，由于房间共振性或吸声特性不均匀而特性平直。 3、抑制声反馈，提高系统传声增益，改善扩声音质。 4、提高语音清晰度，补尝音量、音调和音品。 5、在音响艺术创作中，用于刻画乐器和演员的音色个性，提高音响艺术的表现效果。 技术参数： 频响范围：20Hz～20KHz 0.5dB@+4dB, 600Ω 全谐波失真：小于0.05%(全谐波失真+噪声)，20Hz～20KHz 600Ω均衡器处于平直状态 哼声和噪声(平均阻抗：600Ω，BPF：20Hz～20KHz)：-96dB均衡器曲线平直(0dB)，输入电平大 均衡控制：31段，1/3倍频程 高空滤波器：12dB/倍频程(20～200Hz～30dB点) 峰值显示器(LED显示)：每个通道上当后置均衡信号电平距峰值剥波差3dB时，红色LED显示灯亮 信号显示器(LED显示)：每个通道上当后置均衡信号低于正常电平13dB时，绿色LED显示灯亮 电源要求：AC-220V，50Hz 功耗：25W | 台 | 1 |
| 19 | 16路数字调音台 | 数字调音台在通道混音、母线分配上带来了极大的便利，电动推子上具有集成发送的功能。这个功能允许构建功能强大的sub-mixer混音监视器，二级提要区等等，而不会影响主扩混音的水平。 | 台 | 1 |
| 20 | 电源时序器（智能） | 产品参数：（8路）出厂前均经过48小时的老化处理 最大输入电流：60A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每通道带开关指示灯1个 继电器：正品 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 变压器：正品 电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 电压显示表：数字显示电压表 机箱高度：1.5U （符合机柜按照标准） 开关：圆形开关 滤波器： KMX 专业滤波器，每一路全带滤波。 | 台 | 3 |
| 21 | 音响系统 | 专业专用软件 | 套 | 1 |
| 22 | 音响I线 | 2*2.5，双芯带屏蔽抗氧化专业音响护套线 | 卷 | 5 |
| 23 | 信号线 | 2*0.5专用信号传输护套线 | 卷 | 1 |
| 24 | 配件 | 国标 | 批 | 1 |
| 25 | 专业升降机 | 定制 | 套 | 3 |
| 26 | 专业机柜 | 金属加厚24U专业机柜 | 台 | 1 |
| 学术报告厅室内全彩显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； ★点间距：2mm ★像素密度：250000点/㎡； ★模组重量：≤0.525kg； 扫描方式：1/40 扫描 ★模组分辨率：160点*80点； ★模组尺寸：320mm*160mm*17mm ； ★视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； ★平整度：≤0.2mm 模组类型：灯驱合一； 工作电压：5V； ★最大功耗：≤469W/㎡； ★平均功耗：≤235W/㎡； ★白平衡亮度：≥500cd/㎡； ★色温：3000-18000可调； ★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 供电方式：AC200-240V,50/60Hz； 工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； 工作环境湿度：10% ～ 60%； 存储环境温度：-20℃ ～ 60℃； ★换帧频率：60HZ； ★刷新频率：≥3840Hz； ★最大对比度：≥5000：1； ★无故障时间：≥10000hrs； ★寿命典型值：＞100000hrs； 提供由CNAS检测机构出具的投标LED显示屏高温、低温、温度变化实验等检测报告； 提供厂家所投产品的CCC证书，安全生产许可证，CE，ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境体系认证证书，ISO45001职业健康认证证书 所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌；为保证产品质量，投标人所报LED显示屏生产厂商具有AAA级企业资信等级证书；为保证产品的时效性和后期服务，LED显示屏生产厂家获得五星级售后服务认证证书； 所投LED显示屏生产厂家具有中国环保产品（II型）认证证书；所投LED显示屏有节能认证证书； 所投LED显示屏厂家属于国家发改委2019年产业转型升级示范区中央投资项目（项目名称国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目）；投标人所报LED显示屏生产企业为省级智能制造产业技术联盟会员单位； 所投LED显示屏厂家是全国产品服务质量诚信示范企业、所投LED显示屏厂家是全国质量检验稳定合格产品、所投LED显示屏厂家是全国LED显示屏行业质量领先企业； 所投LED显示屏生产厂家具有信息安全管理体系认证证书，符合GB/T22080-2016/ISO/IEC 27001：2013标准要求，所投LED显示屏生产厂家具有信息技术服务管理体系认证证书，符合ISO/IEC 20000-1：2011标准。 | ㎡ | 58.73 |
| 2 | 电源 | 电源的额定输入电压范围：200～240V工作温度：-30～+60℃工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝最大输入电流：≦2.5A输出额定电压：5.0V负载调整率：±2%输出电压上升时间：<0.5S绝缘耐压输入对输出：2500Vac/10mA/1Min电源上标有熔断器的标识。电源在高温、低温情况下各功能正常，并提供《高低温试验实验检测报告》。在浪涌（冲击）抗扰度测试后，电源处于正常工作状态，并提供检测报告。 | 块 | 192 |
| 3 | 控制系统接收卡 | LED专用DH426单卡最大带载256X512像素，最多支持32组RGB并行数据，采用16个标准HUB75接口，具有高稳定和高可靠性，适用于多种环境的搭建，支持色度校正，提高显示屏的画质等。 | 块 | 148 |
| 4 | 视频处理器 | 1、设备采用金属机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。 2、设备支持内嵌3.5英寸IPS液晶屏，实时监控设备温度、电压、风扇、运行状态。 3、设备支持板卡热插拔功能，支持更换板卡数据备份功能。 4、设备支持同时接入4张输入卡和2张输出卡，单路光纤最大支持传输8路网口数据，单卡同时支持网口和光口传输数据。支持光口和网口之间的信号复制和备份（提供相应检查报告） 5、设备支持对显示单元画质调节。支持对显示屏幕亮度，对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等调节。（提供相应检查报告） 6、设备支持 web 端控制，操作实时相应，采用 1000M/100M 自适应网络控制；支持多用户同时访问。 7、 单台设备可接入20个不同分辨率LED显示屏。 8、★设备正常工作时，噪音不大于45dB(A)（提供相应检查报告） 9、★设备支持对CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态自动检查（提供相应检查报告） 10、★设备单张输出卡支持16个图层，每个图层均可放大到4K显示，支持图层在输出接口间漫游，无极缩放、画面截取，水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优选级，可对图层无极缩放、图层全屏和自适应全屏（提供相应检查报告） 11、★设备支持设置2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换特效支持淡入淡出、场景调取响应时间≤60ms支持多场景分组和场景一键轮巡（提供相应检查报告） 12、★设备4K输入支持4096x2160@60HZ、RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4，YCbCr4:2:2格式视频图像，DP接口支持10Bbit视频接入（提供相应检查报告） 13、★设备支持菜单一键开启HDR视频播放（提供相应检查报告） 14、★设备图像延迟时间≤16ms,操作相应时间≤60ms（提供相应检查报告） 15、★设备支持在普通LED屏幕上显示3D效果功能（提供相应检查报告） | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构（含不锈钢包边） | 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；4、要求：平整度不大于±1mm；5、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 58.73 |
| 6 | 通讯、电源线 | 网线、电缆 | 套 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2.单组回路输出:标配为手动控制，可添加多种控制方式: 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护: 最大负载功率 40KW 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示; 显示屏输出分路 2P*3可换为1P*9 6.内部线材均采用正泰6平方国标纯铜导线 风机/空调输出分路 2P*1 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、 GB 7251.3、GB7251.8标准。 照明输出 1路 环境温度:-20℃-60℃ 环境湿度:<90% 延时启动 无 使用环境 海拔高度<1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度 无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、引燃、易爆的危险物品 浪涌保护 有 外接电缆 6平方 安装形式 挂墙安装/落地安装 控制方式配添加)手动控制(可在选 申压标准:额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 率:50HZ | 套 | 1 |
| 综合楼网络综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | S5735S-L24P4S-A1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)（综合楼网络综合布线） | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚交换机 | S6730S-S24X6Q-A(24个万兆SFP+,6个40GE QSFP,含1个600W交流电源) | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | S1730S-S24T4S-A(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 6 |
| 4 | 企业级路由器 | AR6140H-S, WAN口数：4*GE电+4*10GE光，LAN口数：12*GE电+4*SIC插槽 | 台 | 1 |
| 5 | AP管理器 | AC6508主机(10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器) | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | AirEngine5760-10主机(11ax,室内型,2x2双频,内置智能天线,GE,USB) 整机数率1.775Gbps，最大发射功率25dBm，无LeaderAP能力，最大功耗15.8W，尺寸200x200x47mm，支持USB | 台 | 15 |
| 7 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 15 |
| 8 | 理线架 |  | 个 | 15 |
| 9 | 水晶头 |  | 盒 | 2 |
| 10 | 网络模块 |  | 个 | 60 |
| 11 | 网络面板 |  | 个 | 60 |
| 12 | 明装底盒 |  | 个 | 60 |
| 13 | 12U机柜 |  | 个 | 4 |
| 14 | 24U机柜 |  | 个 | 1 |
| 15 | 网线 |  | 箱 | 20 |
| 16 | 48芯光纤 |  | 米 | 500 |
| 17 | 光纤熔接费 |  | 批 | 1 |
| 18 | 线材辅材 |  | 批 | 1 |

注：

- 以上如有加“★”的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求，如不满足，按无效投标处理。

2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

5、根据财库[2019]9 号及财库[2019]19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、 水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则投标投标无效。

# 第四章 评审方法

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格 检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效 “企业法人营业执照”或“营业执照”； 如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件； 如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人是法人的，应提供上一年度（2020或2021年）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业 技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据；投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险） |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
|  |  | 服务商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | “信用中国”网站或“中国政府采购网”查询信息：1）未被列入失信被执行人； 2）不是重大税收违法失信主体的供应商； 3）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  | 资格条件 | 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到合同总金额的 35.35% 以上，其中小微企业合同金额应当达到中小微企业合同金额的 60% 以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业制造，视同符合了资格条件，无需再向小微企业分包，无需提供分包意向协议； |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照或事业单位法人证书、税务登记证一致 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  |  | 法人授权 | 投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 按规定提交投标保证金 |  |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的盖章齐全（可使用纸质材料签章后扫描上传，在平台要求加盖电子章处加盖电子章） |  |  |
|  |  | 投标有效期、交货期、交货地点、质保期 | 投标文件承诺投标有效期、交货期、交货地点、质保期满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
|  |  | 采购需求 | 响应文件载明的采购范围符合采购文件要求，无重大偏离。 |  |  |
|  |  | 其他 | 1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  |  |
| 详细评审 | 价格评审 （30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 |  |  |
|  | 商务标评审（10分） | 业绩 （10分） | 供应商提供近三年内（2019年1月1日-至今）类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。注：以上有效业绩需提供合同复印件，包括合同首页、显示业绩内容的相关页和签字页。未提供及提供材料不全的本项不得分。 |  |  |
|  | 技术标评审（60分） | 技术参数指标响应程度 (30分) | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件采购需求的得30分。每有一项指标（除★项）负偏离的扣5分，此项最高得30分，最低得0分。供应商提供的参数如有虚假应标，将导致投标无效。 |  |  |
|  |  | 供货、安装、验收方案 （10分） | 根据货运工具、供货安装人员配备情况等供货、安装、验收措施方案进行综合评价。 满足本项目采购需求，方案完善合理、科学可行，得10分； 满足本项目采购需求，方案一般、合理可行，得5分； 满足本项目采购需求，方案较差、基本可行，得1分； 不能满足采购需求或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 售后服务方案 （10分） | 根据售后培训、保修、应急处理等售后服务措施方案进行综合评价。 满足本项目采购需求，方案完善合理、科学可行，得10分； 满足本项目采购需求，方案一般、合理可行，得5分； 满足本项目采购需求，方案较差、基本可行，得1分； 不能满足采购需求或未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 应急响应时间 （8分） | 收到采购人应急服务时能在2小时内响应、答复，6小时内到达现场并解决用户问题，得8分； 2-3小时内响应、答复，8小时内到达现场并解决用户问题，得4分； 3-4小时以上响应、答复，8小时以上到达现场并解决用户问题，得1分； 未提供得0分。 |  |  |
|  |  | 节能、环境标志产品 （2分） | 1、本项目采购产品存在属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购范围产品，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得1分；否则得0分。 2、本项目采购产品存在属于“环境标志产品政府采购品目清单”中优先采购范围产品，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得1分；否则得0分。 本项最多得2分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件（加盖公章），否则不予认可。 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100分 |  |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |  |

# 第五章 合同格式及合同条款

（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：	                    供　　方（盖章）：

单位地址：	                       单位地址：

法人代表授权人(签字)：	             法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                        联 系 人：

电　　话：	                        电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

邮政编码：	                        邮政编码：

开户银行：	                        开户银行：

帐　　号：	                        帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）质量证书

（3）详细配置、数量清单

（4）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

目  录

一、投标文件封面

二、投标人基本情况

三、分包意向协议

四、不参与围标串标承诺书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中、小型企业产品明细表

八、小、微型企业产品明细表

九、竞争性磋商函

十、法定授权人委托书

十一、投标保证金

十二、商务条款偏离说明表

十三、供应商认为有必要提供的其他资料

十四、类似项目业绩

十五、投标人自行编写的技术文件

十六、投标人自行编写的服务文件

十七、其他材料

- 一、投标文件格式

一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

（包号）

响应文件

投标人                       （盖章）

法定代表人                    （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）

- 一、资格审查材料

- （一）投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |
| 企业资质 |  |  |
| 企业从业人员数量 |  |  |
| 资产总额 | 截止上一年度资产总额： |  |
| 营业收入 | 上一年度营业收入： |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |
| 联系方式 | 联系人： 电话： 传 真： 邮箱： |  |
| 基本账户 | 名 称： | 账号： |
| 企业关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： □无； □有： 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： □无； □有： 备注： 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。 |  |

说明：投标人基本情况表后附营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。附《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件。如有采购文件有特定资格要求，还应上传相关证件。

投标人[盖章]：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

应提供以下内容及证明材料：

（一）财务状况报告；

投标人是法人的，应提供本单位上年度（2020或2021年）经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表及其附注），或银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

投标人是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（二）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

（三）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

格式：

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与         （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：         年    月   日

（五）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内），不得参与本项目的政府采购活动，投标人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料(查询日期自采购公告发布之日后，提供网页复印件加盖公章)。

投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含：1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标人

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

（六）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业         〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

##### 监狱企业证明文件（如适用）

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

投标人（盖章）：

日期：

##### 残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单 位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承 担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保 险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人 数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（二）分包意向协议

（投标人根据实际供货情况提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   （工作内容）   分包给（分包供应商名称），（分包供应商名称），具备承担   （工作内容）   相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小微企业合同金额达到合同总金额的      %，其中小微企业合同金额达到中小微企业合同金额的    %  。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

- （三）、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

- 报价文件组成

- （一）☆开标一览表

包号：                                         价格单位：元

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

- （二）投标报价明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：1.此表内容为全部投标产品，中小微企业合同金额达到合同总金额的     %，其中小微企业合同金额达到中小微企业合同金额的     %。（此条必须填写）

2.投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

3.投标报价包含安装调试费、维护与技术支持费、培训费用、备品备件费、运输与保险费等其他所有费用，均包含在投标报价中，不得单独列出。

（三）中、小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |  |

说明：1.此表内容为投标产品中中、小、微企业产品，中、小、微企业产品占合同总金额的     %。（此条必须填写）

年   月   日

（四）小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |  |

说明：1.此表内容为投标产品小、微企业产品，小微企业产品占中小微企业合同金额的 60% ，小微企业产品占合同总金额的     %。（此条必须填写）

2．如所投货物为小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年   月   日

三、商务文件组成

- （一）、竞争性磋商函

（代理机构名称）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物、服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件，提交电子响应文件。

1．磋商报价表；

2．磋商报价明细表；

3．所投货物、服务清单；

4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5．资格证明文件；

6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。

4．本投标有效期为自开标日起，共      个日历日。

5．接受磋商文件所列须知中16（条）关于没收投标保证金的约定。

6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

8.其他：

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

地    址：

电    话：

电子函件：

日期：

说明：

除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- （二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

- （三）☆投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件。（由新疆正元工程招标代理有限责任公司开具的投标保证金收据扫描件或保函扫描件）；

- （四）商务条款偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件条款 内容 | 响应文件条款 部分 | 偏离说明 | 响应文件中对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商须对照磋商文件中交货期、交货地点、付款方式等商务要求的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。如无偏离，请注明“无偏离”。

- （五）供应商认为有必要提供的其他资料

1）进口原装产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 产品名称 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，须按规定格式逐项填写。

年   月   日

2）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年   月   日

3）节能产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年   月   日

4）类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（盖章或签名）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年      月    日

- 四、技术文件组成

- （一）投标人自行编写的技术文件

- 货物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1.投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。如无偏离，请写明“无偏离”。

②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

③项目总体设计方案

④货物安装方案及验收标准；

⑤质量保证措施和保证交货期措施；

- （二）投标人自行编写的服务文件

（十六）投标人自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |