招  标  文  件

项目编号：0634-234XZ1ZH0222

项目名称：注射管路、手术耗材采购项目

委托单位：新疆医科大学第一附属医院

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	9

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	17

G  招标失败条件	18

第三部分  货物需求一览表及技术要求	19

第四部分  合同条款	27

第五部分  范本格式	37

第一部分 投标邀请

项目编号：0634-234XZ1ZH0222

1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对注射管路、手术耗材采购项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以加密电子标书的形式前来投标。

2、招标内容：

| 包号 | 名称 | 品目名称 | 单价最高限价 | 年度预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压造影注射器管路系统 | 高压造影注射器管路系统 | 70元/套 | 800 | 1.本项目按单价招标，投标报价时按单价报，以实际发生量结算金额，年采量不超过年度预算金额。 2.本项目允许进口。 |
| 2 | 达芬奇手术机器人耗材 | 见附件 | 见附件 | 600 |  |

3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2023年8月29日至2023年9月5日10：00时~19：00时（北京时间）前往“政采云”平台网上自行获取招标文件。

4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2023年9月20日11：00时（北京时间）

6、开标地点：政采云平台线上 （www.zcygov.cn）

7、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：①投标人具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

招标人名称：新疆医科大学第一附属医院

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部

联 系 人：姚健

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

监督电话：0991-2359479

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格有要求

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 项目名称：注射管路、手术耗材采购项目 项目编号：0634-234XZ1ZH0222 |
| 2 | 招标人： 新疆医科大学第一附属医院 |
| 3 | 招标机构：新疆招标有限公司 地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金：年度预算金额的2% |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 6 | 投标人资格标准：（实质性条款） （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）不允许联合体投标； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （9）本项目特殊资格要求：①投标人具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 |
| 7 | 投标保证金金额：年度预算金额的2% 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金有效期：90天 帐户名称：新疆招标有限公司 人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数） 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标文件：加密电子形式 |
| 10 | 投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标截止时间：2023年9月20日11：00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2023年9月20日11：00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 12 | 所属行业：工业-制造业 |
| 13 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 2、本项目实行网上投标，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 3、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 授 予 合 同 |
| 中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%（不含税） |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “招标人”系指：新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：①投标人具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件按政采云要求加密，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1按单价报价

15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（9）本项目特殊资格要求：①投标人具有医疗器械经营资格； ②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

注：（1）除有特别情况外，原则上上述所有文件（营业执照、医疗器械经营资格证明、医疗器械产品注册证或备案凭证、提供近一年内年度财务审计报告或银行资信证明，近一年内任意月度企业纳税证明（新成立企业提供成立日期至今纳税证明）、近一年任意月度具有人员明细（含人员名字）的社保证明（新公司从成立之日起算）），提供报名截止日后“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）及报名截止日“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询记录（需加盖公章），若未提供，以现场查询为准；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里。

（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标电子文件内容必须清晰明了，不得出现字迹模糊，无法辨认的现象。

18.2 投标文件应清楚工整。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1投标人按照年度预算金额的2%的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

19.6投标文件按招标文件要求制作并逐页标记页码并制作目录。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 按政采云平台及招标文件要求加密。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2023年9月20日11：00时（北京时间）。

投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）。

21.2 所有投标文件都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前递交至招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次采用网上评标系统，投标人在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。投标人登录政采云平台，在磋商时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资质审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：

| 序号 | 审核内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标文件的格式 | 投标文件按照招标文件要求完整提供 |
| 3 | 投标文件签署 | 投标文件的签章符合招标文件规定 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价按单价报价，并且只有一个报价，不得超过单价最高限价。 |
| 5 | 合同条款 | 对招标文件规定的合同实质性条款作出实质性响应 |
| 6 | 投标有效期 | 满足招标文件规定 |
| 7 | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 8 | 授权书 | 所投产品为进口产品的，应当提供有效的厂家授权书 |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√”。 |

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（（评标基准价）/（投标报价））×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

二、技术部分（50分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 （50分） | 技术符合程度（30分）：非“*”参数为一般参数，如不满足按每项5分抵扣，扣完为止。“*”为关键性参数，不满足视为投标无效。 |
|  | 技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键参数高于招标要求的，每项得1分，加满为止；否则不得分。 |
|  | 产品性能质量及安全可靠性（3分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，合格率高，得3分。否则不得分。 |
|  | 配置情况（5分）：以利于临床工作需要为前提，根据产品使用质量高于招标要求的程度打分，有的得5分。否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护，得5分。否则不得分。 |
|  | 其它技术因素（2分）：其他有利于临床工作需求的优惠条件。有得2分，无，不得分。 |

三、商务部分（20分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 商务因素 （20分） | 商务响应程度：付款方式优于招标文件要求的得2分。否则不得分。 |
|  | 提供投标产品业绩，超过10项，得3分；提供5-9项得2分；提供1-4项得1分；无提供不得分。（需提供证明材料，如合同复印件等） 临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，稳定性好、故障发生率低、运行寿命好的得3分，否则不得分。 |
|  | 培训（1分）：提供培训方案，内容明确得1分。否则不得分。 |
|  | 售后服务体系（10分）： 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）； 生产厂家设有售后服务团队（2分），生产厂家拥有完善的售后服务保障体系（4分），生产厂家设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）； 需附相应证明材料（房屋租赁合同、人员聘用劳动合同、厂家专业人员认证资格证书（培训合格证书）等），否则不得分。 |
|  | 售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行得1分。否则不得分。 |

说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=投标人报价×（100%-10%）；否则，其评标价=投标报价。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后30日内，与招标人签订合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标商须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）

32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

33. 投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

34.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

# 第三部分  货物需求一览表及技术要求

| 包号 | 名称 | 品目名称 | 单价最高限价 | 年度预算金额（万元） | 参数要求 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压造影注射器管路系统 | 高压造影注射器管路系统 | 70元/套 | 800 | 患者管路（外管）参数： *1、适用于ulrich高压注射器的各型号，用于团注造影剂； 2、结构包括护帽、外接头、导管、内接头等； 3、管体长度：CT用≥2500mm、MR用≥3200mm； 4、承受力：连接管各组件间的连接应能承受不小于15N的轴向静拉力，持续15s，而无破裂或脱离； 5、耐压值：≥300psi； 6、酸碱度：ph值之差不得超过1.0 7、蒸发残渣：蒸发残渣的总量应不超过5mg； 8、环氧乙烷残留量：灭菌后连接管环氧乙烷残留量不大于6μg/g； 9、能适应最高达8ml/s注射速率； 10、无菌提供，一次性使用； 注射器管路（内管）参数： *1、适用于ulrich高压注射器的各型号，在放射检查过程中静脉输入造影剂及生理盐水； 2、结构至少包括带护帽穿刺针头、空气阀、聚氯乙烯管、聚氨酯管、四路连接器、过滤器等。 3、材质：要求由医用PVC、医用硅胶、PU、PC材料制成； 4、至少满足12h使用,非一次性使用压力连接管, 可用于多位患者； 5、耐压值：≥320psi 6、瓶塞穿刺器：应有手指位方便拆装。 *7、按医院实际使用需求配置（满足每台设备不少于每12小时更换一次）； *其他参数要求： 1、保证可适用于医院现有高压注射器设备，如出现因耗材与设备不匹配而产生的问题，应承担全部责任； 2、管路耗材供应期间，须提供所对应设备的维修维护服务。 | 进口 |

| 包号 | 名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元/个） | 年度预算金额（万元） | 参数要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 达芬奇手术机器人耗材 | POTTS手术剪 | 31923 | 600 | 用于切割和锐利解剖组织 使用次数：10次 | 进口 |
|  |  | 大号持针钳 | 36016 |  | 用于处理和驱动针以及处理、绑扎和切割缝合线。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 圆端手术剪 | 33318 |  | 用于切割和锐利解剖组织 使用次数：10次 |  |
|  |  | 黑钻微型钳 | 49113 |  | 用于操纵小号针和精细组织，以进行精确的组织修复手术。 使用次数：15次 |  |
|  |  | DEBAKEY 镊 | 32742 |  | 用于抓持、操纵和牵拉组织。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 长端头镊子 | 45838 |  | 抓取，操纵和牵拉组织，也可以用于持针和缝合操作。 使用次数：10次 |  |
|  |  | CADIERE镊 | 34379 |  | 广泛用于解剖，抓取，操纵和牵拉组织 使用次数：10次 |  |
|  |  | PROGRASPTM镊 | 36016 |  | 用于较强的力解剖，抓取，操纵和牵拉组织 使用次数：10次 |  |
|  |  | 微型双极镊 | 47475 |  | 解剖，抓取，操纵，牵拉和电凝组织和血管 使用次数：10次 |  |
|  |  | MARYLAND 双极镊 | 44201 |  | 解剖，抓取，操纵，牵拉和电凝组织和血管 使用次数：10次 |  |
|  |  | 单极手术弯剪 | 52387 |  | 锐性分离和裁剪组织；单极电凝和离断组织。 使用次数：10次 |  |
|  |  | RESANO 镊 | 36016 |  | 用于需要无损伤抓持脆弱组织结构的外科手术任务 使用次数：10次 |  |
|  |  | 永久电钩 | 32742 |  | 解剖，操纵组织；单极电凝和离断组织。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 永久电铲 | 32742 |  | 解剖，操纵组织；单极电凝和离断组织。 使用次数：10次 |  |
|  |  | COBRA 抓持器 | 36016 |  | 强力抓取，操作和牵拉组织 使用次数：10次 |  |
|  |  | MEGATM持针钳 | 36016 |  | 用于处理和驱动大号针，以及处理、绑扎和切割缝合线 使用次数：10次 |  |
|  |  | 有孔双极镊 | 44201 |  | 解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量 使用次数：10次 |  |
|  |  | 持钩镊 | 36016 |  | 强力抓取，操作和牵拉致密或纤维组织 使用次数：10次 |  |
|  |  | 心脏探头抓持器 | 39290 |  | 用于在心脏组织消融程序期间递送和放置低温消融探针，以执行组织的精确和钝性解剖，并且无损伤地处理脆弱的组织。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 大号施夹钳 | 22919 |  | 血管结扎和组织捆扎 100次施夹动作或25次再处理 |  |
|  |  | 心房牵开器右侧短 | 57298 |  | 执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务 使用次数：10次 |  |
|  |  | 双刃牵开器 | 57298 |  | 用于执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务 使用次数：10次 |  |
|  |  | SUTURECUTTM大号持针钳 | 39290 |  | 用于持针和缝合，或者夹持,剪切组织或缝线 使用次数：10次 |  |
|  |  | MEGA SUTURECUTTM持针钳 | 39290 |  | 用于持针和缝合，或者夹持,剪切组织或缝线 使用次数：10次 |  |
|  |  | 小号夹持牵开器 | 39290 |  | 用于需要无创伤抓持和缩回各种组织结构的外科手术任务 使用次数：10次 |  |
|  |  | 中大号施夹钳 | 22919 |  | 血管结扎和组织捆扎 100次施夹动作或25次再处理 |  |
|  |  | 双极弯解剖器 | 44201 |  | 用于组织的内镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。此外，还用于需要在血管、淋巴结和支气管结构周围进行解剖和组织平面分离的外科操作。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 端头向上有孔抓持器 | 36016 |  | 用于无创抓持和操纵软组织的外科手术任务。此外，还可以促进血管、组织束和肺结构周围的无损伤性钝性解剖和安全通道。 使用次数：10次 |  |
|  |  | 长柄双极镊 | 47475 |  | 用于解剖、抓持、操纵、回缩及凝结组织和血管 使用次数：10次 |  |
|  |  | 小施夹钳 | 45838 |  | 血管结扎 100次施夹动作或25次再处理 |  |
|  |  | 高频电缆（又名：单极高频电缆） | 1601 |  | 将电外科发生器的高频电流传输至手术器械 使用次数：20次 |  |
|  |  | 高频电缆（又名：双极高频电缆） | 9822 |  | 将电外科发生器的高频电流传输至手术器械 使用次数：20次 |  |
|  |  | 一次性使用血管切割闭合器械 | 10641 |  | 用于抓取和钝性剥离组织，用于双极凝固和机械横切直径达7mm的血管（不包含肺部血管），以及适合于器械钳口的组织束。一次性使用血管切割闭合器械(VSE)是一种手术器械，旨在与内窥镜手术控制系统组合使用。VSE由一个远端腕式末端执行器，一个通过管状杆部连接的近端外壳和一条集成电缆组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm直线型切割吻合器60型 | 9004 |  | 用于肠和胃的切除、离断和吻合，用于肺、肾以及相关血管的切除和离断。组成包括钳口(砧座和钉仓通道)、轴和器械壳体。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm直线型切割吻合器45型 | 9658 |  | 用于肠和胃的切除、离断和吻合，用于肺、肾以及相关血管的切除和离断。组成包括钳口(砧座和钉仓通道)、轴和器械壳体。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm直线型切割吻合器45型弯头 | 20464 |  | 用于肠和胃的切除、离断和吻合，用于肺、肾以及相关血管的切除和离断。组成包括钳口(砧座和钉仓通道)、轴和器械壳体。 一次性使用 |  |
|  |  | Harmonic ACE 手术弯剪 | 12769 |  | 用于需要出血控制和最小热损伤时的软组织切口。与兼容的Ethicon Endo-Surgery发生器和手持件一起使用。 一次性使用 |  |
|  |  | 0度三维电子内窥镜 | 21282 |  | 内窥镜从手术部位取得三维（3D）视频图像 使用次数：1000个小时 |  |
|  |  | 30度三维电子内窥镜 | 13424 |  | 内窥镜从手术部位取得三维（3D）视频图像 使用次数：1000个小时 |  |
|  | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 8mm 器械导引器 | 12769 |  | 用于导引装有精细锋利端头的8mm锐利型器械插入或移除时，保护器械端头不被其他金属或利物损伤，同时保护套管密封件不被该器械割破，破坏密封件的完整性和密封性。 可重复使用 |  |
|  |  | 8mm 器械套管 | 13424 |  | 为手术器械提供进入通道 可重复使用 |  |
|  |  | 8mm 器械套管（长） | 14324 |  | 为手术器械提供进入通道 可重复使用 |  |
|  |  | 8mm 钝型闭孔器 | 16292 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 8mm 钝型闭孔器（长） | 18008 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm吻合器套管 | 18008 |  | 为吻合器提供进入通道 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm 吻合器钝型闭孔器 | 9822 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm吻合器套管（长） | 4419 |  | 为吻合器提供进入通道 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm吻合器钝型闭孔器（长） | 4419 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm 无刃闭孔器 | 14733 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm 无刃闭孔器（长） | 11239 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 可重复使用 |  |
|  |  | 8mm Hasson锥体 | 15233 |  | 锥型戳卡，用于在腹腔镜手术中穿刺建立器械通道之用 可重复使用 |  |
|  |  | 12mm吻合器 Hasson锥体 | 2337 |  | 锥型戳卡，用于在腹腔镜手术中穿刺建立器械通道之用 可重复使用 |  |
|  |  | 器械臂无菌套 | 5273 |  | 用于铺盖器械臂，确保手术过程中的无菌要求 一次性使用 |  |
|  |  | 尖端盖附件（单极弯剪） | 2637 |  | 用于覆盖单极弯剪末端，防止损伤周围组织 一次性使用 |  |
|  |  | 中心立柱无菌套 | 2637 |  | 用于铺盖中心立柱，确保手术过程的无菌要求 一次性使用 |  |
|  |  | 8mm 无刃透明闭孔器 | 2637 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 一次性使用 |  |
|  |  | 8mm 无刃透明闭孔器（长） | 2930 |  | 封闭套管、配合套管穿刺使用 一次性使用 |  |
|  |  | 5 -8 mm 套管密封件 | 2197 |  | 为套管提供气密性封闭 一次性使用 |  |
|  |  | 12mm 吻合器套管密封件 | 9260元/把 |  | 为套管提供气密性封闭 一次性使用 |  |
|  |  | 12-8mm 变径管 | 7155元/把 |  | 用于手术将12mm直径套管转换成8mm直径套管 一次性使用 |  |
|  | 直线型切割吻合器钉仓 | SureForm45钉仓，45毫米灰色，2.0毫米，6排 | 6313元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm45钉仓，45毫米白色，2.5毫米，6排 | 6840元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm45钉仓，45毫米蓝色，3.5毫米，6排 | 3893元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm45钉仓，45毫米绿色，4.3毫米，6排 | 3893元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm45钉仓，45毫米黑色，4.6毫米，6排 | 3893元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm60钉仓，60毫米白色，2.5毫米，6排 | 3893元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm60钉仓，60毫米蓝色，3.5毫米，6排 | 3893元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm60钉仓，60毫米绿色，4.3毫米，6排 | 4209元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  |  | SureForm60钉仓，60毫米黑色，4.6毫米，6排 | 4209元/把 |  | 直线型切割吻合器钉仓在与兼容的SureForm直线型切割吻合器配合使用时，可以输送多排吻合钉并沿吻合线中线横断组织。由一个包含多个交错排列的可植入钛合金(Ti-3Al-2.5V)吻合钉的钉匣和一个不锈钢切割刀组成。 一次性使用 |  |
|  | 达芬奇Xi内窥镜专用不锈钢消毒托盘 | da Vinci® Xi™ Steel sterilization tray 达芬奇Xi内窥镜专用不锈钢消毒托盘 | 4209元/把 |  | 可重复使用 |  |
|  | 达芬奇Xi内窥镜专用消毒托盘 | da Vinci® Xi™ Endoscope Sterilization Tray 达芬奇Xi内窥镜专用消毒托盘 | 4209元/把 |  | 可重复使用 |  |
|  | 8mm内窥镜自动清洗/消毒设备连接套件 | 8mm Endoscope Washer/Disinfector Connect Set 8mm内窥镜自动清洗/消毒设备连接套件 | 53533元/盒 |  | 可重复使用 |  |
|  | 能量平台激活电缆 | Energy Activation Cable, Covidien ForceTriad ESU 能量平台激活电缆 | 430819元/套 |  | 1、美敦力科惠Force Triad主机适用； 2、可重复使用 |  |
|  |  | 能量平台激活电缆，强生，Gen11主机适用 | 430819元/套 |  | 1、能量平台激活电缆，强生，Gen11主机适用； 2、可重复使用 |  |

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，所投产品若优于招标参数需在投标文件中详细标注出来，并提供检测报告证明，否则评标时可能不被认可

2、投标文件必须参照第六部分范本格式

3、提供所投产品全套技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家认可的第三方机构提供的检测报告为准，未提供有效证明材料的评标时参数可能不被认可

4、必须制作目录并准确标记页码

5、“*”参数为关键参数，不响应视为投标无效。

# 第四部分  合同条款

合同编号： 合同模板

医用耗材（试剂）采购合同

（具体以实际签订为准）

甲  方：新疆医科大学第一附属医院

乙  方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规，严格执行新疆医科大学和新疆医科大学第一附属医院《招标采购管理办法》等规定，为明确甲乙双方关于医用耗材（试剂）采购方面的权利和义务，本着平等、诚实、信用的原则，经双方协商一致，就有关事项达成如下合同，双方共同遵守执行。

第一条产品及价格

1.本合同范围内耗材（试剂）产品名称、规格型号、单位、单价、生产厂家等以招标结果为准，加盖乙方合同专用章的产品清单作为合同附件。

2.合同内产品价格按中标价格执行,包含生产、销售、运输全部成本及税费、利润等全部项目。（详见成交通知书及明细）

3.乙方承诺提供给甲方的所有产品的价格为全疆最低价。若招标后出现新的全疆最低价，乙方同意甲方按照新的全疆最低价进行结算。

4.合同期内乙方所提供的所有产品不得上调价格。若经双方协商产品价格下浮，双方签订补充协议确认、执行。

第二条供货方式及时间

1.乙方应对所供产品适当备货，确保甲方需求。

2.乙方按甲方采购计划和要求及时配送，乙方承诺自接到甲方计划后

天内将产品送至甲方指定地点；急诊、抢救等紧急情况下，甲方随时下达计划，乙方必须保证随时供货，并在 4 小时内送达。不得因供货不及时影响甲方诊疗工作。

3.乙方所供产品必须先送达甲方设备与信息管理部办理验收入库手续。乙方不得在甲方设备与信息管理部通知的计划外直接向使用科室送货。违反本约定的，乙方承诺免于收取任何款项，且甲方有权单方解除本合同。

4.甲方收货时，应验收产品的名称、规格、生产厂家、批号、数量、有效期和包装等，如配送的产品与甲方计划及中标（谈判）结果不符或达不到合同规定的标准，乙方应立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对不符合质量标准的产品及时进行更换，确保不影响甲方的工作。

5.供货配送过程中的破损、丢失、污染等损耗由乙方负责。

第三条资质及质量标准

1.乙方应向甲方提供企业及代理人的合法资格、本合同所涉及产品的合法性的相关证明文件或者复印件并加盖乙方公章，包括：

（1）营业执照；

（2）产品授权文件；

（3）乙方法人身份证复印件、代理人的法人授权委托书、身份证复印件、联系方式；

（4）汇款地址、账号。

2.乙方本条第一款所列资质证明文件发生变更、过期等情况应提前90个工作日内书面告知甲方，同时提供相应的证明文件，并及时更新备案。乙方委托代理人发生变更，乙方应提前通知甲方，并更新备案。

3. 合同期内由于乙方（供应商）代理权限（产品授权）的转移、公司注销、产品变更等实质性原因，合同应终止，甲方（医院）不承担任何责任，同时甲方按医院相关规定重新招标。

4. 乙方保证所配送的产品是符合国家质量标准的合格产品，并与投标时的承诺相一致。出现质量问题，乙方应积极配合甲方的调查和处理。

5.乙方提供的产品均应按标准包装、贮存及运输，确保产品安全及质量；每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、进口产品报关单、产品合格证，包装、标记和包装箱内外的单据应符合甲方的要求，包括甲方提出的特殊要求；随货同行单上应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、产品的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位/地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

6. 乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不小于12个月;另对于库房库存效期低于3个月的产品，乙方应积极配合甲方予以免费更换。特殊产品双方另行协商。

7.乙方应保证提供给甲方的产品，不存在专利权、商标权、授权或保护期等知识产权方面的争议。与任何第三方产生的争议由乙方自行处理和承担责任。

第四条付款

1.乙方送货后按甲方要求及时携由甲方采购和库管人员签字确认的送货单办理入库手续，按规定出具增值税发票及相关财务票据。

2.取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据计划予以支付，付款期限以医院付款周期为准。

3. 付款方式：由甲方通过银行转账或银行承兑方式或者银行保理方式向乙方结算货款。

第五条反商业贿赂约定

乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方人员进行商业贿赂。

第六条违约责任

1.乙方违反本合同第二条第3款约定的，甲方对该供货有权不予结算，同时乙方向甲方支付该供货等值的违约金。

2.不按约定时间配送的，乙方按照每天承担逾期配送产品货款5%的标准向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

3.乙方三次不按甲方采购计划配送，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5%向甲方支付违约金。

4.甲方如发现乙方所提供产品的价格不是全疆最低价，甲方有权终止本合同，对本合同期限内所有产品按全疆最低价执行，已结算供货的差额部分从未结款中扣除，不足部分由乙方另行支付。

5.乙方未按照本合同第三条第二款、第三款执行的，甲方有权单方面终止合同，乙方按照本合同总金额的5％向甲方支付违约金，违约金不能补足甲方损失的，不足部分由乙方另行支付。

6.产品出现质量问题的，按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》等相关法律法规对乙方进行处理。因产品质量问题造成的一切不良后果、经济损失和法律责任均由乙方全部承担。甲方因此而支出任何费用的，乙方均应按照该支出数额的双倍向甲方支付违约金；且乙方按照问题产品数量的双倍向甲方供应产品。

7.乙方在合同期内出现任何失信、弄虚作假情况，甲方有权拒绝支付相关的货款，乙方向甲方支付相应货款的300%的违约金。同时，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

8.乙方有商业贿赂等违法行为的，甲方有权解除合同，乙方自行承担因此产生的全部损失。

9.乙方开具虚假发票的，乙方同意甲方对虚假发票所涉及金额货款不予支付，并甲方有权解除合同。

10.将本合同约定的供货义务转让他人履行的，乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金，且甲方有权解除本合同。

11.未按照本合同第二条第1款履行义务的，乙方除应当继续履行该义务同时向甲方支付违约金2000元，且甲方有权单方解除本合同。

12.本合同履行期间，若国家、新疆维吾尔自治区、新疆医科大学等出台相应的采购政策，则按照上级采购政策执行，若政策影响合同实际实质性条款的则本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任。

第七条其他约定

1.甲乙双方已对本合同各条款全面、准确理解，双方对本合同的认识已达成完全的一致。

2.甲乙双方对在履行本合同过程中而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于各自提交给对方的合同、价格、文件、资料、数据等，负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密及患者信息披露给任何第三方或不当使用。

3.本合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争或暴乱，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件。受不可抗力影响的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，但应以最大限度减轻给对方造成损失的方式履行合同，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

4.本合同的所列附件是本合同不可分割的一部份。

（1）医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同。

（2）法人授权书或法人身份证明书，附法人及授权人身份证复印件（正反面）。

（3）中标通知书及答疑函。

（4）产品清单。

5.与合同相关招投标备案资料、供应商承诺、价格谈判、会议纪要等其他附件均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第八条本合同未尽事宜双方协商解决。因本合同发生纠纷的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条本合同有效期为壹年，自年月日起

至年月日止，自双方签字盖章之日起生效。若产品授权期限小于壹年，以到期前的授权时间为合同终止时间。

第十条本合同一式肆份，甲方持叁份、乙方持壹份。

第十一条  通知条款

甲方确认通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

负责人：陆晨

电话传真：0991-4324139

电子邮箱：无

乙方确认通讯地址：

负责人：

电话传真：

电子邮箱：

1.双方一致认可，在本合同签订后，双方之间的书面通知等文件通过递送、传真、特快专递、电子邮件等方式发送至合同记载的双方的通讯地址、电子邮箱视为送达，且该通讯地址适用于法院（或仲裁）审理和执行各个诉讼阶段。

2.如果一方故意拒收、找他人代收、邮件被退回或以其他理由逃避接收文件的，所有文书自发出之日视为送达。

3.任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：           法定代表人（负责人）：

经办人签名：                     经办人签名：

年   月   日                年   月   日

# 第五部分  范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本七份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（    ），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为按单价最高限价下浮   %（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

法人或法人授权人签字：

投标人名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 包号名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 投标报价（元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （若有多个规格型号，请填写在一个空格中） |  |  |  |  |

法人或法人授权人签字：

注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

2、投标人必须按产品名称的目录按序逐一进行报价，不得随意更改产品目录顺序。

3、同一产品名称下的多种规格型号填写在同一栏内。

4、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

5、本项目按单价招标，投标报价时按的单价报价，最终以实际发生量结算金额。

分项报价表

投标人名称：

项目名称及编号、包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其它相关费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |

投标人名称（公章）：

法人或法人授权人签字：

3、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或法人授权人签字：

说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

4、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人或法人授权人签字：

5、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

签字：

地址：

签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

7、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第                 号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”第15条。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

10、提供售后服务承诺书。（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

11、投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：

法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

12、中小企业申明函

附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

谈判项目名称：

谈判项目编号：

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证、企业开票信息以及保证金转账汇款凭证装订后开标时交至新疆招标有限公司工作人员，或开标后交至我公司（地址：乌鲁木齐市昆仑东街789号凯迪大厦2号楼金融大厦11楼招标一部罗振远，时间：工作日10:00-22:00）。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将谈判响应保证金余额电汇至谈判单位的基本账户。