竞争性谈判

谈 判 文 件

项目编号：XZJ259-076-ZT

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）救护车采购项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2025年07月

目   录

谈判须知前附表	1

第一章 谈判公告	5

第二章 谈判须知	11

第三章 谈判内容及要求	21

第四章 合同条款	26

附件：（响应书格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信谈判承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术条款偏离表

附件十 响应产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

附件十二 投标保证金退还信息表

# 谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）救护车采购项目 项目编号：XZJ259-076-ZT 谈判内容：救护车 |
| 2 | 项目预算：229500元。 投标人投标报价不得高于项目的预算价及最高限价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院） 联系人：刘振洋 联系电话：13899995439 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼。 |
| 5 | - 谈判保证金金额：4590元（肆仟伍佰玖拾元整） （2）谈判保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 （3）供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 （4）供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 （5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间。 |
| 6 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。 2.2、监 狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。 3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。 4、法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 7、本项目的特定资格要求： 7.1、投标人所投车辆须为工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》中列明的“救护车”车型，须在投标文件中提供工业和信息化部公布的详细数据资料网页打印件（加盖投标方单位公章） 7.2、投标人需提供2份所投产品近三年相同产品业绩。 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 谈判文件有效期：供应商同意响应书在谈判文件规定的谈判截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，谈判有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 谈判报价：供应商应在响应报价一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 谈判截止时间：2025年07月25日11:00时（北京时间） |
| 10 | 响应文件递交至：线上响应文件上传至www.zcygov.cn，逾期上传的响应文件将被拒收。 |
| 11 | 谈判时间：2025年07月25日11:00时(北京时间)，逾期上传的磋商文件将被拒收。 |
| 12 | 谈判地点：www.zcygov.cn |
| 13 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第八条。 |
| 14 | 交货期：7天。 |
| 15 | 付款方式：乙方上牌交车后，甲方验收合格付款100%。此价格包含运输费、改造费、人工费、车辆购置税等一切费用。 |
| 16 | 质保期：整车质保3年或6万公里。 |
| *17 | 验收：甲方在验收时会按照招标参数进行验收逐条进行验收，如果发现中标方在投标时对招标参数进行虚假应标，则甲方有权取消中标方中标资格，并上报财政部门将其列入黑名单，投标保证金也会一并没收。 |
| 18 | 验收：采购人根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范组织验收。 |
| 19 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 20 | 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 4、本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。 5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 6、预留情况：无。 |
| 21 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款： 1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 2、技术参数中所有条款均不能负偏，如有负偏，视为未实质性响应谈判文件。 |
| 22 | 在谈判过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料或信息骗取中标的，将取消其中标资格，并报主管部门备案。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |

# 第一章 谈判公告

项目概况：

新疆国际医疗中心（新疆国际医院）救护车采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取（下载）谈判文件，并于2025年07月25日11:00时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ259-076-ZT

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）救护车采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：229500.00

最高限价（元）：229500.00

标项一：

标项名称：救护车

数量：1辆

预算金额（元）：229500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：7天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

①所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

②监  狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

③中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

（4）法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（7）本项目的特定资格要求：

①投标人所投车辆须为工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》中列明的“救护车”车型，须在投标文件中提供工业和信息化部公布的详细数据资料网页打印件（加盖投标方单位公章）。

②投标人需提供2份所投产品近三年相同产品业绩。

三、获取采购文件

时间：2025年07月18日至2025年07月23日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月25日11:00时（北京时间）

地点：线上响应文件上传至www.zcygov.cn，逾期上传的响应文件将被拒收。

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月25日11:00时（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用响应性文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）

地 址：水磨沟区尚德北路999号

联系电话：13899995439

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼

项目联系人：李雪 任素仙

联系方式：0991-8852576

# 第二章 谈判须知

一、谈判须知

1、谈判说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）通过谈判方式确定成交单位。

二、谈判文件

1、谈判文件的组成

1.1 谈判文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在谈判期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：

谈判须知前附表

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 谈判内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信谈判承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术条款偏离表

附件十 响应产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

附件十二 投标保证金退还信息表

1.2 供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、谈判文件的修改

2.1 在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

2.2 谈判文件的澄清或修改应在谈判截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。

2.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟谈判时间，并将此变更书面通知所有参与谈判的供应商。

2.4 在上述情况下，采购人与供应商谈判截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新谈判截止期。

三、供应商响应文件的编制

1. 供应商响应文件的编制

1.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的谈判内容、服务和商务条件后，制作响应文件。

1.1.1 为了便于查找，请在目录中标明每项内容的起始页码。未提供格式的，由投标人自行编制。

1.2 谈判的语言及计量单位

1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就本次谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

1.3 响应文件构成

1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

1.3.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

(2)特定资格：

①投标人所投车辆须为工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》中列明的“救护车”车型，须在投标文件中提供工业和信息化部公布的详细数据资料网页打印件（加盖投标方单位公章）。

②投标人需提供2份所投产品近三年相同产品业绩。（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）。

(3) 投标代表的授权委托书或法人资格证明书及被授权人身份证（复印件加盖公章)或法人身份证（复印件加盖公章)。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体的供应商、不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

(5) 谈判保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证或电子保函相关证明资料）。

(6)供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2024年度的财务审计报告；供应商近12个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料；供应商近12个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明。（复印件并加盖供应商公章）

(7)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

1.3.1.2 商务响应文件

(1) 响应书

(2) 响应文件报价一览表

(3) 谈判报价明细表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 售后服务承诺书及培训计划

(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

1.3.1.3 技术响应书

(1) 产品详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的均视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术条款偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

(6) 供应商对竞争性谈判文件必须做一一对应的响应。

1.3.1.4 第1.3.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第1.3.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第1.3.1.3条中第(2)(6)项为本次谈判必备项，供应商响应文件中必须提供以上内容，如果缺项或不符合要求，将视为非实质性响应而被拒绝。

1.4 供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足谈判文件实质性要求处理。

2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的谈判文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。

3、谈判报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、谈判设备报价明细表的内容和格式标明拟提供服务的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次谈判实行两次报价：即第一轮是在规定的谈判截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。最终报价在规定的时间内提交给谈判小组，待所有的最终报价完毕后，谈判小组在同一时间依次开启最终报价。

4、谈判货币

本项目的谈判报价货币为人民币。

5、谈判有效期

5.1 谈判有效期见本须知前附表第6项所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的份数及签署

6.1 响应文件数量：电子版一套。

6.2 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。修改处不按要求签字或盖章的响应文件将被认定为非实质性响应。未实质性对应响应竞争性谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

7、供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

8、迟交的响应文件

在本须知前附表第11项规定的时间之后收到的响应文件，将被拒绝。

四、谈判会议

1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行谈判会议，并邀请采购人及供应商代表参加会议。

2、谈判时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

3、谈判会议由采购代理机构主持。

4、为了做好谈判工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与谈判，认真解答或澄清谈判小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

五、响应文件的评审和比较

1、评审说明

谈判小组将根据谈判文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程

2.1.1 按相关规定，组建3人谈判小组，其中三分之二成员于谈判前一日从政采云专家库内随机抽取。

2.1.2 响应文件的完备性检查、资格审查和商务审查

2.1.3 商务和技术评审

2.1.4 谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

2.1.5 价格评审（含最终报价内容）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

2.2.1 供应商资质证书齐备，符合本须知第四项第1.3.1.1条款要求；

2.3 符合性审查

谈判小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与谈判文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与谈判文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

2.3.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按谈判文件规定的内容、格式填写、上传；

2.3.2 响应文件的有效期不满足谈判文件的规定；

2.3.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

2.3.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

2.3.5 响应文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

2.3.6 明显不符合谈判文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

2.3.7 响应文件载明的投标交货期限超过谈判文件规定的期限；

2.3.8 响应文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

2.3.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

2.3.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

2.3.11 没有实质性响应谈判文件规定的；

2.3.12 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。

2.4 商务评审

2.4.1 响应文件中的谈判内容与谈判文件相符。

2.4.2 满足谈判文件中要求的供货期。

2.4.3 满足谈判文件质保要求。

2.4.4 确定谈判文件要求的完整技术支持资料是否有。

2.4.5 确认商务及技术条款有无虚假应标情况。

2.5 技术评审

2.5.1 技术参数中所有条款均不能负偏，如有负偏，视为未实质性响应谈判文件。

2.6 响应文件报价

2.6.1 按照谈判文件要求报价，报价合理，计算正确。

2.6.2 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所响应产品为进口产品的，不适用《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》。

2.6.3 属于监  狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监  狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，监  狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监  狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监  狱企业的证明文件。属于监  狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度如下：

监  狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

在价格评审中，若评标委员会发现供应商以明显低于市场或成本的价格报价，而供应商又未在响应文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该报价以低于成本的价格报价。被认定为低于成本价格报价的供应商将按废标处理。

2.7 谈判答疑情况

2.7.1 商务技术人员对谈判小组问题书面答复字迹工整，清楚明确；

2.7.2 对本次谈判项目具有合作诚意。

2.8 定标流程

2.8.1 有多个相同最低价投标商，有授权（生产厂家项目授权）的投标商为中标供应商；

2.8.2 投标商授权（生产厂家项目授权）都响应谈判文件要求，价格低的投标商作为中标投标商。

2.9 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

六、谈判保证金

1、谈判保证金

1.1 谈判保证金金额：按照谈判须知前附表第5条规定金额缴纳；谈判保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于谈判文件提交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

1.2 谈判保证金用于保护本次谈判免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

1.3 谈判保证金应用人民币，由供应商按“谈判须知前附表”中规定的银行、帐号，按要求的数额办理，于谈判截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交谈判保证金的，其谈判无效。

1.4 谈判保证金的退还

各投标供应商请将退还投标保证金资料按照《附件十二》的格式制作在投标文件内，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

2.1 发生以下情况谈判保证金可能被没收：

2.1.1 如果供应商在谈判有效期内撤销投标；

2.1.2 如果供应商串通谈判的；

七、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据谈判专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

采购人在采购合同履行期间，有权按“谈判须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

八、成交通知书

采购代理机构将根据谈判小组推荐意见，并经采购人确认在政采云公示谈判结果，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

九、其他事项

1、成交服务费

1.1 在《成交通知书》核发前，成交方须向采购代理机构一次付清成交服务费。其计算标准和方法参照[2011]534号文件和发改办价格[2003]857号文件下浮30%执行。

2、所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼。

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852576

# 第三章 谈判内容及要求

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 1辆 | 22.95 |

# 救护车

技术要求

| 序号 | 货物名称 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础车型技术参数 |  |  |
| 1 | 车体尺寸（mm） | 整车长：≥5150mm；宽度：≥2010mm；高度：≥2676mm（需提供公告参数页证明文件） |
| 2 | 舱内尺寸（mm） | 长度：2500mm；宽度：1750mm；高度： 1900mm |
| 3 | 轴距（mm） | ≥3000mm |
| 4 | 接近角/离去角（°） | 20°/11° |
| 5 | 驱动型式 | 4*2后驱 |
| 6 | 燃油类别 | 柴油 |
| 7 | 工作方式 | 柴油电控直喷 |
| 8 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ，符合国家环保要求 |
| 9 | 发动机排量（ml） | ≤2.0L |
| 10 | 标定最高车速（km/h） | ≥140 |
| 11 | 额定功率（kw） | ≥107 |
| 12 | 最大扭矩（Nm） | ≥350 |
| 13 | 油箱容量（L） | ≥70L |
| 14 | 前轮距（mm） | ≥1738 |
| 15 | 后轮距（mm） | ≥1704 |
| 16 | 整备质量（kg） | ≤2350 |
| 17 | 总质重（kg） | ≥3550 |
| 18 | 额定载客（人） | 7人 |
| 19 | 变速器 | 五速手动 |
| 20 | 制动器 | 双回路液压制动，四轮碟刹，ESP |
| 21 | 空调系统 | 驾驶室和医疗舱配备前后独立空调 |
|  |  | 驾驶室和医疗舱配备前后独立空调 |
|  |  | 医疗舱加装一组暖风机 |
|  |  | 医疗舱车身与内饰间做隔热处理，空调风道及出风口的分布设计合理，以保证出风量大而通畅 |
|  |  | 医疗舱车身与内饰间做隔热处理，空调风道及出风口的分布设计合理，以保证出风量大而通畅 |
| 22 | 悬架系统 | 前悬架横置板簧独立悬架，后悬架钢板弹簧非独立悬架 |
| 23 | 安全气囊 | 驾驶舱需配有原厂安全气囊，确保驾驶室人员在行驶过程中的安全 |
| 24 | 车窗 | 车身右侧侧拉门上为可开启移动式玻璃推窗，具体可根据客户需求改装 |
| 25 | 辅助系统 | ECO发动机 |
|  |  | 电子稳定系统（ESP） |
|  |  | 电子防侧滑系统（ASR） |
|  |  | 制动力分配系统(EBD) |
|  |  | 辅助制动力系统(BAS) |
|  |  | 制动盘擦拭（BDW） |
|  |  | 电子预制热（EBP） |
|  |  | 高速转向制动控制系统（CBC） |
|  |  | 负载适用控制(LAC) |
|  |  | 坡道起步辅助 |
|  |  | 定速巡航控制 |
|  |  | 正副驾驶座椅安全带未系提示 |
|  |  | 可参数化专用模块（PSM） |
|  |  | 电动防夹车窗, 中控门锁带遥控功能、电动调节可加热外后视镜、后雾灯 |
|  |  | 后门双开对开门 |
|  |  | 导航、倒车影像一体机 |
| 二、标准配置 |  |  |
| 26 | 医疗舱内饰 | 驾驶室与医疗舱安装中隔墙,中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS材料一次性模具成型工艺，中隔墙上配有不小于0.2平方可透明推窗，便于医护人员开窗通风，驾驶室人员可观察医疗舱内具体情况。 |
|  |  | 医疗舱左侧上部双层储物吊柜设计（带有防护网），双层储物吊柜大空间设计增加储物空间，吊柜中安装防护网，便于行车过程中医务人员处置病人拿取物资时防止车辆颠簸医疗物资滑落，造成二次伤害 |
|  |  | 医疗舱左侧安装一组医疗器械柜及操作平台，可放置随车医疗器械，配备设备支架，可将医疗器械安装固定在台面，防止车辆行驶过程中设备晃动掉落 |
| 27 | 地板铺面 | 医疗舱地板铺面采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用非同质塑胶聚氯乙烯卷材地板，符合GB/T 11982.1-2015及GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求 |
| 28 | 地板衬板 | 医疗舱地板使用阻燃板，具有高强度及不吸水防潮特性 |
| 29 | 担架系统 | 配备担架 |
| 30 | 上车担架 | 配备自动上车担架： 1.整体采用高强度铝合金材质，担架车自重≤40kg。采用X型构架，可以在快速的下降过程中起到缓冲作用。 2.采用荧光醒目警示色设计，夜间可见，并便于清洗，床体可耐高压水枪冲洗。 3.基座采用可折叠结构及降震设计，确保稳定。 4.担架多档高度可调，装载位置具有可调提升高度，未装载病人情况下，可单人调整担架车高度。 5.具有可向下折叠的床边护栏。 6.担架垫采用密封软性材质，可牢固联接担架托板。 7. 3组锁扣设计尼龙固定带，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣，可调节长度，可达到完整约束患者胸部、肩部、腕部和脚部交叉锁扣的目的。 8.助力头端靠背，头端背板角度可调节。 9.担架脚端具有牵拉把手，配有脚撑，脚端背板可抬升。 10.担架长度可调节，便于窄小空间操作灵活。 11.担架具有防滑耐磨设计万向轮，有安全锁固定装置。） 12.地固定装置：便于同型担架发生损坏时互换。 13.担架床最大长度≥200cm；担架变位最小长度≤160cm；床宽≤60cm。 14.担架承重≥290公斤。 |
| 31 | 车辆外部警灯及照明系统 | 车顶前置配有蓝色闪光警灯，选用良好的防水设计及高亮度光源，在一定程度上提高整个镶嵌警示灯的警示效果 |
|  |  | 双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调，符合公安部有关规定，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
|  |  | 车顶尾翼左右两侧安装有蓝色爆闪灯2个；后侧安装场外照明灯1个、蓝色爆闪灯2个。 |
| 32 | 供氧系统 | 5L钢制医用氧气瓶2只，位于医疗舱左侧后部，每个氧气瓶上均配有高压减压阀， |
|  |  | 氧气瓶固定支架采用不锈钢固定装置，取放方便 |
|  |  | 医疗舱左侧中部设置电气立柱，可安装呼吸机、湿化瓶专用的德标氧气终端（含1个湿化瓶，2个终端） |
| 33 | 医疗舱内座椅 | 医疗舱内右侧安装有长条座椅，长条座椅采用ABS材料一次性模具成型工艺，可同时坐2人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方预留中门导轨维修孔。柜式床座垫采用一次性模具成型工艺，表面没有拼接线缝，便于冲洗消毒，医护座椅需符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。 |
|  |  | 医生/护士椅各1把，医生座椅位于柜式座椅前部，护士座椅位于中隔墙右侧中门处朝后可自动折叠收起，座椅均配有安全带，确保乘坐的安全性，座椅需符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。 |
| 34 | 安全扶手 | 医疗舱安装全方位安全扶手：中门右侧安装上车扶手，尾门两侧上车扶手，医疗舱顶部安装环形安全扶手 |
| 35 | 杀菌系统 | •灯管使用寿命：5000h<灯管衰减有效果使用寿命 外形尺寸及材质： •尺寸：直径260*开孔220*厚3.6mm |
| 36 | 输液架 | 医疗舱内顶配备有固定式折叠输液架1组，可承重10KG，能够容纳2袋液体 |
| 37 | 医疗舱内照明系统 | 医疗舱顶部安装环形LED照明灯 |
|  |  | 医疗舱内配有专用射灯2个，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用 |
|  |  | 医疗舱尾门上方安装有照明灯，开门后可为担架上下车区域提供照明 |
| 38 | 排风系统 | 医疗舱车顶安装双向排风系统，带有照明灯，排风量400m³/h |
| 39 | 灭火器 | 配备1个干粉式灭火器 |
| 40 | 车体 | 在车身两侧喷印甲方单位名称。 |
| 三、吸引器 |  |  |
| 41 | 极限负压值 | ≥0.08MPa (600mmHg) |
| 42 | 负压调节范围 | 0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 |
| 43 | 抽气速率 | ≥20 L/min |
| 44 | 噪声 | ≤65 dB(A) |
| 45 | 贮液瓶 | 1000mL（PC塑料） |
| 46 | 电源 | AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V |
| 47 | 输入功率 | 110VA |
| 四、商务要求 |  |  |
| 48 | 供货周期 | 7天 |
| 49 | 质保 | 整车质保3年或6万公里 |
| 50 | 付款 | 乙方上牌交车后，甲方验收合格付款100%。此价格包含运输费、改造费、人工费、车辆购置税等一切费用。 |
| 51 | 最高限价 | 229500 |

# 第四章 合同条款

（具体以实际签订合同为主）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：采购人指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：乙方上牌交车后，甲方验收合格付款100%。此价格包含运输费、改造费、人工费、车辆购置税等一切费用。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：7天。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在收到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1 质保期：整车质保3年或6万公里。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：响应书格式

项目

响应书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

## 响  应  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到贵公司谈判编号                的谈判文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判。

⒈ 按照谈判文件中的一切要求，提供                       设备响应文件总报价                  万元（人民币大写）￥：           万元（用阿 拉 伯数字书写）人民币，明细见谈判明细报价表。

⒉ 如果我们的响应文件被接受，我们将履行响应文件中规定的每一项要求，保质保量按期完工。

⒊ 我们同意按谈判文件的规定，本响应文件的有效期为谈判截止期后90日历天。

⒋ 我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。

⒌ 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍ 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎ 我方愿意遵守国家有关规定及谈判文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏ 本响应文件在谈判截止期后的有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

- 所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

年  月  日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

## 供应商关于响应文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供谈判文件技术需求书中规定的                项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

## 供应商诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

## 供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六

响 应 文 件 报 价 一 览 表

供应商名称：                                                                单位：元

项目名称：                                                                  谈判编号：

| 序号 | 谈判内容 | 数量 | 规格和型号 | 制造商名称及国籍、地区 | 响应单价（元） | 响应总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标报价需包含运费、安装费、税金等交付使用前的一切费用。

3、详细清单参照附件七自制。

供应商法人授权代表签字：                                               供应商单位公章：

附件七

谈判报价明细表

（供应商须参照下表提供本文件第三章所有设备或材料等产品的明细报价，须包括详细的产品清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等所有服务内容的费用）      谈判编号：

| 序号 | 名 称 | 所属行业 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 生产厂家是否为中小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

供应商法人授权代表签字：                                            供应商单位公章：

附件八

商 务 所 有 条 款 偏 离 表

谈判编号：                                                         年   月    日

| 序号 | 谈判条款序号 | 谈判条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人授权代表签字：                                                供应商单位公章：

附件九

技 术 条 款 偏 离 表

谈判编号：                                                      年     月    日

| 序号 | 谈判条款号 | 谈判参数条款 | 响应/偏离 | 说明（需注明技术支持资料页码，并在相应技术支持资料中标注对应参数条款或条款号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判人应对照谈判文件技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性响应。

供应商法人授权代表签字：                                                供应商单位公章：

附件十

响应产品近三年相同产品销售业绩表

谈判编号：                                                                年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件均可）。

供应商单位授权代表人签字：                                                  供应商单位公章：

附件十一

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十二

投标保证金退还信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  | 缴纳日期 | 年 月 日 |
| 退还账户信息 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账 号 |  |
| 开户行 |  | 行 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

说明：请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。