政府采购

货物公开招标文件

项目名称：流式细胞仪采购项目

招标编号：TC2595082

采购人：延边大学附属医院（延边医院）

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二五年七月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知资料表	4

第三章 投标人须知	9

第四章 采购合同格式	23

第五章 采购项目技术和商务要求	27

第六章 资格审查	30

第七章 评标方法和标准	31

第八章 投标文件格式	36

# 第一章 招标公告

流式细胞仪采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年7月31日13时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.招标编号：TC2595082

2.项目名称：流式细胞仪采购项目

3.预算金额：269万元人民币

4.最高限价：269万元人民币

5.采购需求：

| 标的名称 | 采购数量 | 交货时间 | 交货地点 | 简要技术指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流式细胞仪 | 1台 | 自签订合同之日起60日内 | 延边大学附属医院（延边医院）指定地点 | 488nm蓝色激光器；637±5nm红色激光器；405nm紫色激光器及561nm黄绿色激光器，要求各激光器彼此独立，无共线重叠干扰，检测器采用高灵敏度的检测器，至少配置16个高灵敏度全数字化PMT检测器及小颗粒检测器。具体详见招标文件。 |

6.合同履行期限：按照合同约定的期限。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（2）需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)等。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，投标人应提供有效的医疗器械生产或经营许可证或备案证明文件，提供产品注册证或备案证明文件。（如所投产品为进口产品或生产厂家为国外生产商时，如果有，需提供）

（2）提供2024年度的财务审计报告或财务报表（2025年以后成立的企业提供银行资信证明或相应承诺）。

（3）提供2024年至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如在法规范围内不能提供的，应提供书面说明和证明文件）。

（4）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年7月8日至2025年7月15日16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：供应商自行登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月31日13时30分（北京时间）

2.开标时间：2025年7月31日13时30分（北京时间）

3.地点：吉林省长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公告在政府采购云平台（www.zcygov.cn）（同步推送到吉林省政府采购网、中国政府采购网）发布；

2.本项目为全流程电子化招投标项目，投标人通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）递交投标文件。投标人在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作，投标人须办理数字证书方可参加投标，未进行网上注册并办理 CA 认证的投标人将无法参与本次采购活动。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延边大学附属医院（延边医院）

地址：吉林省延吉市局子街1327号

联系方式：尹敏哲0433-2667710

2.采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司

地址：吉林省长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层

联系方式：张林奎、韩亚男0431-81127721、0431-81127628

3.项目联系方式

项目联系人：张林奎、韩亚男

电话：0431-81127721、0431-81127628

- 4.监督管理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：延边大学附属医院（延边医院） 地址：吉林省延吉市局子街1327号 项目联系人：尹敏哲 电话：0433-2667710 |
| 1.2 | 采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：吉林省长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层 联系人：张林奎、韩亚男 电话：0431-81127721、0431-81127628 电子信箱：zhanglinkui@cntcitc.com.cn |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1.投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，投标人应提供有效的医疗器械生产或经营许可证或备案证明文件，提供产品注册证或备案证明文件。（如所投产品为进口产品或生产厂家为国外生产商时，如果有，需提供） 2.提供2024年度的财务审计报告或财务报表（2025年以后成立的企业提供银行资信证明或相应承诺）。 3.投标人提供2024年至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如在法规范围内不能提供的，应提供书面说明和证明文件）。 4.投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：是 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.10 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.1 | 资金来源：自筹资金 |
| 2.2 | 项目预算金额：269万元人民币 ，最高限价：269万元人民币 。 |
| 11 | 投标报价： 1.投标报价为采购人指定地点交货价（包含全部货物、辅助材料、仓储、保险、包装、运输、搬运、安装、调试、培训、各种税费等），除合同金额外甲方不追加任何费用； 2.具有任何有选择性的报价或者有附加条件的报价采购人将不予接受； 3.投标报价超出项目预算金额及最高限价的投标无效。 |
| 12.1 | 投标保证金： 1.保证金的形式：电汇或转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.保证金的金额：人民币贰万伍仟元（25000.00元） 3.保证金收款人信息： 账号名称：中招国际招标有限公司吉林分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司长春绿园支行 账号：4200 2241 0920 0165 139 4.投标保证金应当从供应商的基本账户转出，保证金的交纳时间以到账时间为准。投标人以保函方式提交投标保证金的，需将保函扫描件发至招标代理机构邮箱zhanglinkui@cntcitc.com.cn，并将复印件附在投标文件中。 5.投标保证金有效期：自投标截止之日起90日历天。 6.采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 14.1 | - 1.CA电子版1份。供应商在政府采购云平台（www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件并上传至政府采购云平台）。 - 2.纸质投标文件：正本1份，副本1份（中标单位提供纸质投标文件，未中标单位无需提供，在中标结果公告结束五个工作日内将“政采云”平台系统生成的投标文件现场送达或邮寄至采购代理机构【地址：吉林省长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层（中招国际），张林奎0431-81127721）】 - 注：CA电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时，以CA电子版投标文件为准。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年7月31日13时30分 |
| 18.1 | 开标时间：2025年7月31日13时30分 开标地点：吉林省长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。 注：本项目为全流程电子化招投标项目，开标方式为远程开标，并使用CA锁进行投标文件远程解密。供应商无须到达开标地点，在开标时间前登录政府采购云平台，进入开标大厅，并保持联系方式畅通。 |
| 19.2 | 评标委员会由评审专家组成，成员人数为5人。从政府采购评审专家库中随机方式抽取评审专家。 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选人的数量：1个 |
| 27.2 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 |
| 31.1 | 履约保证金：无 |
| 33 | 采购代理服务费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准计费后按78%折扣收取，由中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费。 费率 中标金额; 货物招标. 100万元以下; 1.5%. 100-500万元; 1.1%. 500～1000万元; 0.8%. 1000～5000万元; 0.5%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | ★交货时间：自签订合同之日起60日内。 |
| 2 | ★交货地点：延边大学附属医院（延边医院）指定地点。 |
| 3 | ★质保期：36个月。 |
| 4 | ★付款方式：设备验收合格后乙方按甲方的要求开据发票，甲方经相关部门核实后将货款总额的95%列入付款计划，剩余的5%货款总额在质保期后付清。 |
| 5 | 本项目不组织现场考察或者召开答疑会。 |
| 6 | 本项目不需要提供样品。 |
| 7 | 招标文件技术和商务要求“★”号标明的条款均为实质性要求，“★”号标明的条款不允许负偏离，负偏离视为无效投标。 |
| 8 | 1.供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。供应商须办理数字证书方可参加投标。 2.供应商自行办理CA锁，在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。 3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（www.zcygov.cn）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 |
| 9 | - 电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化招投标项目，投标人通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）递交投标文件。投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制投标文件，经过CA加密，在投标截止时间之前上传到政采云平台。投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 - 2.电子投标文件解密期限及方式：供应商在开标前，提前登录政府采购云平台做好准备，等待采购组织机构开启解密标书。开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 3.投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。通过政采云电子投标客户端编制文件， |

# 第三章 投标人须知

## 一、说  明

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为中招国际招标有限公司。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3正式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.4 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其投标将作为无效投标被否决。

1.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其投标将作为无效投标被否决。

1.8投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标将作为无效投标被否决。

1.9采购人在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格。如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.9.1提供虚假的资料。

1.9.2与其他投标人恶意串通。

1.9.3向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.9.4 中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

1.10如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.10.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.10.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.10.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.10.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.10.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.10.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.10.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将作为无效投标被拒绝。

1.10.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

### 2.资金来源

2.1本项目招标公告所述的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和最高限价见投标人须知资料表。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

### 4.适用法律

本次招标属货物类政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二、招标文件

### 5.招标文件构成

5.1要求提供或的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章　投标邀请书

第二章  投标人须知资料表

第三章　投标人须知

第四章	 采购合同格式

第五章  采购项目技术和商务要求

第六章  资格审查表

第七章  评标方法和标准

第八章　投标文件格式

5.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 6.招标文件的澄清

为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，在政府采购云平台（www.zcygov.cn）以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告，澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7.招标文件的修改

7.1采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。采购代理机构将发布修改公告，修改内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人有权决定是否延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1投标人应当对招标文件的所列的货物进行投标，不得仅响应其中的部分货物。

8.2投标人应当招标文件中“采购项目技术和商务要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该投标将被认定为投标无效。

8.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1投标人投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2投标人按9.1条将投标文件合并成一册，密封递交。所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

### 10.证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源等。

10.2.3对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物的单价（如适用）和总价。

11.3投标分项报价表上的价格应按规定方式填写。

11.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费；

（5）存在的串通投标情形的；

（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的。

12.3投标保证金可采用下列形式之一：电汇或转账、支票、汇票、本票或者保函以及投标人须知资料表中可接受的其他形式；

政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的投标担保函正本。

12.4投标人没有根据本须知12.1和第12.3条规定提交投标保证金的，将被视为无效投标被拒绝。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

政府采购投标信用担保函正本不予退回。

### 13.投标有效期

13.1投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，将被视为无效投标被拒绝。

13.2采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按政府采购云平台（www.zcygov.cn）及招标文件提供的格式及要求填写和签署电子投标文件。

14.2纸质投标文件应当采用不可拆装的胶订方式装订。

## 四、投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1投标人应按政府采购云平台（www.zcygov.cn）及招标文件的要求密封和标记。

### 16.投标截止期

16.1投标人应在招标公告规定的截止日期和时间内，将投标文件递交到政府采购云平台。

16.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1在投标截止时间前，供应商在政府采购云平台可撤回投标文件，修改文件内容。

17.2在投标截止期之后，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.3 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

## 五、开标及评标

### 18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2采购人或采购代理机构按政府采购云平台（www.zcygov.cn）及招标文件的要求进行开标。

18.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

19.2按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

### 20.投标文件的符合性检查与澄清

20.1符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2澄清文件将作为投标文件的一部分。

20.2.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第20.3条规定处理。

20.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明。

20.6 采购人或采购代理机构将在投标截止日期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

20.6.1不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被作为无效投标被拒绝。

20.6.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准，在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

### 21.投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

### 22.无效投标

22.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标妨碍其他投标人竞争行为，损害采购人或者其他投标人合法权益的。

属于招标文件规定的其他无效投标情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第七章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第七章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1评标将在严格保密的情况下进行。

25.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.3投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，确定实质上响应招标文件按下列条件之一对投标人进行排序。

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。（详见第七章）。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见第七章）。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。

29.3招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新招标。

### 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知资料表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

31.2政府采购利用担保试点范围内的项目，中标人除31.1规定的情形外，也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 32.中标服务费

32.1中标人须按照投标须知资料表中的规定，向采购代理机构支付中标服务费。

32.2中标服务费的支付形式包括：转账电汇。

缴纳中标服务费账户信息：

账号名称：中招国际招标有限公司吉林分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司长春绿园支行

账号：4200 2241 0920 0165 139

32.3中标服务费的支付时间：中标供应商在中标通知书发出后5日向招标代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.3投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

### 34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3为强化内部监督机制，采购代理机构已在公司网站上公布监督电话和信箱，供应商可反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 七、关于质疑和投诉

### 36.质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.1质疑联系方式

联系单位：中招国际招标有限公司

联系电话：0431-81127721

联系地址：吉林省长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层

36.2投标人提交的质疑函应当采用财政部发布的质疑函范本。

36.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 37.质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 38.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 第四章 采购合同格式

（采购合同格式仅供参考，以具体签订的实际合同为准。）

合同号:

医疗设备采购合同

甲 方：延边大学附属医院（延边医院）

乙 方：

甲、乙双方在平等互利的基础上，经真诚协商，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，自愿达成如下购销协议。

第一条 资 格

（1）甲方与乙方签订采购合同，乙方负责按招标采购清单向甲方提供产品，甲方负责收货并对货物进行验收。

（2）乙方在供货前，应根据甲方要求提供如下证件的复印件，并盖单位有效印章（公章）。

①《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《厂家产品授权书》、《经销商营业执照》、《经销商医疗器械经营许可证》、《开户行信息》。

②产品质检报告及相关符合国家规定的技术标准和其他有关质量的要求的合格手续。

③医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求、《出库单》、《随货同行发票》。

④产品授权委托书。

⑤法人授权委托书及经办人有效身份证件。

第二条 数 量

购买数量及清单明细数量如下：（）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量（单位） | 制造商名称 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：单价、合计单位是元

第三条 价 格

按中标价格执行，合同总价（元）：

第四条 质 量

（1）产品应符合相关国家标准、行业标准、产品企业标准；乙方应按照规定向甲方提供各项资料并签订质量保证协议书交甲方备查。如乙方提供的上述资料或产品质量不合格的，甲方有权拒收或退换货，且如因质量问题而造成的退换货时不受时间限制，所有退换货费用皆由乙方负担。

（2）乙方应在其标明的该产品的保质期限及保质条件下对医疗器械的质量全面负责。乙方不得提供假冒伪劣商品或已临近失效期的产品给甲方。如因乙方的产品质量问题而导致甲方经济损失及其他任何损失，乙方应承担全部责任。

（3）乙方应保证其提供给甲方的医疗器械符合下列中华人民共和国法律、法规之规定。《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》、《医疗器械管理法》、《发票管理办法》、《增值税暂行条例及细则》《环境保护法》、《消费者权益保护法》、《专利权法及其实施细则》《商标法及其实施细则》、《卫生检疫法》、《反不正当竞争法》等法律法规、规章制度和国家专业部门或主管机关所颁布的有关规定。

第五条 包 装

（1）产品的包装应符合国家的规定和双方约定，并确保产品安全、卫生的按符合产品的储运规定运交甲方，非因甲方原因，在运输和销售过程中有破损或不符合要求的包装，乙方应予全部退换。

（2）产品的包装应符合中华人民共和国法律法规中有关标示的说明，产地，原材料，用途，警告，保质期及保质条件，生产日期等之规定，否则甲方有权拒收，由此所造成的一切损失及费用均由乙方承担。

（3）产品的包装费用由乙方承担。

第六条 质量验证

为了更好地履行协议，维护双方的合法权益，甲方有权对乙方提供的产品进行质量验证。发现问题时，乙方应在3日内退换货或返还全额货款，因此所产生的费用由乙方承担。

第七条 产品的储存、交接及运输

（1）合同签订生效后，乙方应保证（  ）日内交货及安装调试完毕。如未按时限（超过7天）送达，甲方有权追回货款，货物运输费，押运费，搬送费，包装费，保险费等均由乙方自行承担。

（2）乙方交货时，甲方仅点收箱数或件数，开箱后发现的残损或其他质量问题，由乙方负责退换，乙方应在甲方提出退换货后的24小时内进行更换或退货。

（3）乙方交货后，乙方应出具商品出库单，并在其上注明每一项产品之交货箱数或件数及交货数量，（以甲方订单的销售单位为计量数据），并附上第一条的相关复印件并盖公章及发票，以备甲方存档使用。

第八条安装调试及验收

乙方应保证与甲方共同接受设备，并在接受设备之日起5天内派技术人员到达现场，负责合同设备的安装，调试及协助验收。

乙方安装调试后，同甲方设备管理人员按合同配置清单对设备及全套设备资料（包括操作手册、维修手册、测试报告等）进行正式验收，签署验收报告。

第九条 售后服务及保修期

（1）乙方承担所有提供设备的全部售后服务和技术支持。

（2）乙方免费提供设备使用中必要的培训及指导直至使用人员能够正确了解使用本设备。

（3）自设备安装验收合格后设备保质期为   个月。保质期内出现产品质量问题乙方应无条件退换，承担由此产生的一起费用。

（4）乙方定期对设备进行负责维护、维修、定期期限为   个月。

（5）该设备如有配套耗材，该设备所产生的维修，维保，维护等一切费用都将由配套耗材的提供方来支付。

第十条 付 款

付款方式：设备验收合格后乙方按甲方的要求开据发票，甲方经相关部门核实后将货款总额的95%列入付款计划，剩余的5%货款总额在质保期后付清。

第十一条 违约责任

本合同项下的订单，双方必须全面履行。如乙方逾期供货，甲方有权要求乙方限期整改，且乙方应每逾期一日按该批次货款金额的5％向甲方支付违约金，如乙方未在甲方限定的期限内完成整改或者乙方所供货物不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求退换货或者单方解除合同，给甲方造成的经济损失（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律帅代理费、可预期利益损失等）由乙方承担。

第十二条 其他约定

（1）本合同未尽事宜，双方可在协商一致的基础上签订补充协议，补充协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后，与本协议具有同等法律效力。

（2）因履行合同发生争议，双方应协商解决，协商无果，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

冷

}

．	“

.I

（3）本协议一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本协议自双方签字盖章之日起生效。续签合同时，待合同履约评价合格后再签订。如本合同到期后，因客观因素导致尚未签订新一年采购合同，乙方应在合理期间内保证在甲方签订新合同前持续供货（或提供服务），直至新合同签订为止。

5

（以下无正文，为签章部分）

甲方（买方）：延边大学附属医院（延边医院）    乙方（卖方）：

5

法定代表人（签字/盖章）

/法定代表授权人：                              乙方代表（签字/盖章）：

经办人（签字）：                               地    址：

地 址：                                        电    话：

签约日期：   年    月      日

# 第五章 采购项目技术和商务要求

一 、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1台 |

二、技术要求

（一）光路液路系统

★1、系统要求配备四根激光器：488nm蓝色激光器；637±5nm红色激光器；405nm紫色激光器及561nm黄绿色激光器，要求各激光器彼此独立，无共线重叠干扰，检测器采用高灵敏度的检测器，至少配置16个高灵敏度全数字化PMT检测器及小颗粒检测器。

2、仪器可同时使用不少于4根激光器能检测前向散射光、侧向散射光、可同时检测的荧光通道不少于16个。

▲3、聚焦方式：要求流体力学聚焦原理，并使用光胶耦合物镜石英杯检测流动室，流动室孔径：不小于430μm * 180μm。

4、激光光路固定校准，无需人工调试校正光路。

5、多激光配置采用空间多点激发，无共线重叠和干扰，保证多激光同时激发。

6、检测及信号采集方式：光胶耦合石英杯流动室，全反射光路的设计，确保光量子损失达到最小。

▲7、光学信号采用光纤传输技术，光纤耦合PMT检测器，需要先检测长波长信号后检测短波长信号(即先检测最弱的信号以增强弱信号检测)

★8、液流系统：需要采用正压空气泵上样方式（非负压上样），非注射泵或蠕动泵。

▲9、可升级加配独立的外置液流车系统，能够支持连续不间断的检测，液流车包括全自动≥20L的鞘液及≥20L的废液控制系统，液流传感器保证恒定压力，当鞘液水位低或废液桶满时，液流监测系统会自动报警

▲10、可升级加配全自动高通量孔板上样系统，支持标准96孔板和384孔板，由软件控制，在高通量上样模式下，要求在15分钟内处理一块96孔板并保证少于0.5%的交叉污染

▲11、带有仪器自动质检系统，能够自动计算和调整关键的设置参数值，如PMT 电压、激光延迟和面积因子，保证获得数据的一致性和精确性

12、需要调节各通道增益电压，满足不同样本实验需求，同时具备自动荧光补偿功能，相同实验项目只需调节一次补偿即可

13、能够实现钙流检测，能实时连续检测细胞内钙离子浓度。

14、具备低含量细胞检测能力，能有效区分全血样本中含量较低的NKT细胞群与其他细胞群。

（二）检测性能

★1、荧光检测灵敏度≤30MESF(FITC)，≤20MESF(PE)

2、最大分析速度不小于25000细胞/秒

3、样本流速连续可调

4、荧光检测分辨率： PI染色CEN样本, G0/G1期全峰宽PI-Area CV < 3.0% (488 nm);

★5、至少19个检测参数（包括前向角、侧向角、小颗粒检测），小颗粒检测范围不大于90nm，488nm激光器同时检测不少于2种荧光染料，637nm激光器同时检测不少于3种荧光染料，405nm激光器同时检测不少于6种荧光染料，561nm激光器同时检测不少于5种荧光染料。

（三）信号处理系统

1、信号捕捉模式：全数字信号

2、荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿，完全实现网络补偿

3、信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度、面积、宽度检测以及比率检测

4、时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测

5、阈值：可以任意参数设置阈值。

（四）配置清单

1.流式细胞分析仪一台（不少于4激光16色，包括488nm、637nm、405nm、561nm四根激光器及不少于16个PMT检测器和小颗粒检测器）；

2.数据采集处理系统一套

3.电脑：一台

4.液晶显示器：1台

5.稳压电源一台

6.流式细胞仪操作软件包一套（包括数据高阶分析软件）

7.彩色激光打印机一台。

8.高端科研分析Flowjo软件一套。

9.高端科研细胞因子试剂盒一盒。

三、商务要求

★1.设备保修期限：36个月。设备如配有专机耗材，耗材供应方负责该设备的终身维保及维修的一切费用。设备接口费用由经销商承担。

2.设备安裝、调试后，经15个工作日免费试用后，方可进行验收。

3.保修期外设备维修：

(1）及时有效地提供维修服务，在接到报修通知12小时内响应，24小时内到达现场维修：

（2）需更换零配件，提前告知客户，只收取零配件成本费。

4.安装时提供一期临床培训及设备维修保养培训，满足医院操作人员正确独立使用设备开展工作。

5.业务开展后至少提供每年电话拜访沟通，随时解决操作人员实际遇到的问题。

6.保证合同内所提供的联系方式长期有效（≥60个月)。

7.设备如配有打印设备，打印设备配件必须跟市场打印设备相互兼容。如打印配件相互不兼容或者院方无法采购的，必须免费提供打印设备配件（≥60个月）

8.售后服务一一整机保修3年，维修响应时间≤24小时。

9.提供优惠的设备售后服务年保价格及常用设备元件的价格表。

10.提供生产厂商或生产厂商国内总代理出具的售后服务承诺书。

11.需变更售后服务单位时，须提前通知院方（通知时间≥6个小时)；

注：带“★”号条款均为实质性要求，“★”号标明的条款不允许负偏离，负偏离视为无效投标。带“▲”号条款均为重要条款，“▲”号标明的条款允许负偏离。

# 第六章 资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

资格审查表

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人提供法人营业执照或其他法人证书或自然人的身份证明。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 2 | 特定资格要求 | （1）投标产品属于《医疗器械监督管理条例》中有强制性要求的，投标人应提供有效的医疗器械生产或经营许可证或备案证明文件，提供产品注册证或备案证明文件。（如所投产品为进口产品或生产厂家为国外生产商时，如果有，需提供） | 提供相应的证明文件。 |
|  |  | （2）提供2024年度的财务审计报告或财务报表（2025年以后成立的企业提供银行资信证明或相应承诺） | 提供相应的证明文件或相应承诺。 |
|  |  | （3）投标人提供2024年至今任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如在法规范围内不能提供的，应提供书面说明和证明文件）。 | 提供相应的证明文件。 |
|  |  | （4）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日期间查询投标人在“信用中国”网站未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 其他要求 | 联合体 | 不接受联合体投标 |

注：审查项目有一项不满足则结论为不合格。

# 第七章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第三章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。工作程序如下：

一、评标准备工作，由采购代理机构负责

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长；

二、符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对满足招标文件的实质性要求，填写“符合性审查表”

三、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）

四、对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

五、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

六、采购代理机构核对评标结果。

符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照等证明文件一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 按招标文件第八章格式规定签字、盖章。 |
| 3 | 法定代表人授权代表委托书 | 按招标文件要求提供法定代表人授权代表委托书。 |
| 4 | 投标报价 | 不超过最高限价。 |
| 5 | 交货时间 | 符合招标文件的要求。 |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的要求。 |
| 7 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| 8 | 商务、技术要求 | 符合招标文件商务、技术要求的实质性要求。 |
| 9 | 其他要求 | 符合招标文件其它实质性内容和要求。 |

注：标注“√”为合格，“╳”为不合格，结论为“合格”、“不合格”。

经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按照招标文件规定推荐三名中标候选投标人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。具体评分因素以及分值如下：

详细评审表

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 （30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x30% x100 计算中出现小数点时保留小数点后两位,第三位四舍五入。 |
| 2 | 商务因素分（10） | 类似产品业绩 | 5 | 2022年至今所投产品或类似产品的业绩，提供投标人或产品的买卖（或销售）合同证明文件，每提供1份得1分，最多得5分。未提供不得分。 投标文件内附合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 3 | 针对本项目采购内容及要求，有实质性优于招标文件要求的服务承诺，如交货时间、维修响应时间、电话（现场）回访等，每有一项得1分，最高得3分。无不得分。 |
|  |  | 优惠条件 | 2 | 针对本项目采购内容及要求，有实质性且合理的优惠条件，如维修维保、零配件支持等，每有一项得1分，最高得2分。无不得分。 |
| 3 | 技术因素分（60分） | 投标产品技术指标响应情况 | 30 | 根据所投产品技术要求响应情况评分，技术要求全部满足的，得30分；▲技术要求有1项负偏离的，扣2分；其他非实质性技术要求有1项负偏离的，扣1分，最低得分为0分。（供应商须在投标文件中提供技术响应的技术支持资料（或证明材料），包括但不限于产品宣传页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、认证证书等具有官方公信力的材料。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的产品技术支持资料（或证明材料）未按要求加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。证明材料需清晰可见，证明材料模糊不清或证明材料不完整的按未提供处理。） |
|  |  | 投标产品整体评价 | 5 | 根据所投产品的性能、配置、先进性、操作维护性等方面进行评分。产品性能优、配置功能齐全、先进性高、便于操作维护得5分，产品性能良好、配置良好、先进性良好、操作维护良好得3分，产品性能较好、配置较好、先进性较好、操作维护较好得2分，产品性能一般、配置一般、先进性一般、操作维护不便得1分，投标产品整体评价较差得0分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 5 | 投标人需提供整体项目实施方案，方案中应包含项目实施计划、项目实施过程、项目管理制度、项目风险控制等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 质量保障方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的质量保障方案，包含不限于：质量保障体系、质量保证制度、质量保证措施、安全保证措施等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 应急保障方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的应急保障方案，包含不限于：设备运行、设备故障、设备维修、突发环境等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的培训方案，包含不限于：培训内容、方式、时间、人次数等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的售后服务方案，包含不限于：售后服务机构、售后服务人员配备、售后服务体系、售后服务保障措施等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |

1.价格扣除说明：

（1）根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）规定，对小型和微型企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

(5)对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价格给予1%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

(6)对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予1%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

（7）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予1%的价格扣除，并按扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（8）价格扣除的依据：第（1）、（2）、（3）条提供《中小企业声明函》、“监狱企业的证明文件”、《残疾人福利性单位声明函》。 第（5）至（7）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。

2.中标候选人并列式时的处理方式：如出现两名及以上投标人的综合得分并列的情况，按投标报价由低到高顺序排列。如投标报价相同的，以评标委员会投票决定中标候选人排名，少数服从多数原则。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第八章 投标文件格式

正本\副本

项目名称

投标文件

招标编号：

投   标   人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

目录

投标人根据投标文件格式及内容编制目录

详细评审索引表

| 序号 | 评分项目 |  | 权重 | 评分内容 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 （30分） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x30% x100 计算中出现小数点时保留小数点后两位,第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 商务因素分（10） | 类似产品业绩 | 5 | 2022年至今所投产品或类似产品的业绩，提供投标人或产品的买卖（或销售）合同证明文件，每提供1份得1分，最多得5分。未提供不得分。 投标文件内附合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
|  |  | 服务承诺 | 3 | 针对本项目采购内容及要求，有实质性优于招标文件要求的服务承诺，如交货时间、维修响应时间、电话（现场）回访等，每有一项得1分，最高得3分。无不得分。 |  |
|  |  | 优惠条件 | 2 | 针对本项目采购内容及要求，有实质性且合理的优惠条件，如维修维保、零配件支持等，每有一项得1分，最高得2分。无不得分。 |  |
| 3 | 技术因素分（60分） | 投标产品技术指标响应情况 | 30 | 根据所投产品技术要求响应情况评分，技术要求全部满足的，得30分；▲技术要求有1项负偏离的，扣2分；其他非实质性技术要求有1项负偏离的，扣1分，最低得分为0分。（供应商须在投标文件中提供技术响应的技术支持资料（或证明材料），包括但不限于产品宣传页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、认证证书等具有官方公信力的材料。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的产品技术支持资料（或证明材料）未按要求加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。证明材料需清晰可见，证明材料模糊不清或证明材料不完整的按未提供处理。） |  |
|  |  | 投标产品整体评价 | 5 | 根据所投产品的性能、配置、先进性、操作维护性等方面进行评分。产品性能优、配置功能齐全、先进性高、便于操作维护得5分，产品性能良好、配置良好、先进性良好、操作维护良好得3分，产品性能较好、配置较好、先进性较好、操作维护较好得2分，产品性能一般、配置一般、先进性一般、操作维护不便得1分，投标产品整体评价较差得0分。 |  |
|  |  | 项目实施方案 | 5 | 投标人需提供整体项目实施方案，方案中应包含项目实施计划、项目实施过程、项目管理制度、项目风险控制等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |  |
|  |  | 质量保障方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的质量保障方案，包含不限于：质量保障体系、质量保证制度、质量保证措施、安全保证措施等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |  |
|  |  | 应急保障方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的应急保障方案，包含不限于：设备运行、设备故障、设备维修、突发环境等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |  |
|  |  | 培训方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的培训方案，包含不限于：培训内容、方式、时间、人次数等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 根据投标人针对于本项目所提供的售后服务方案，包含不限于：售后服务机构、售后服务人员配备、售后服务体系、售后服务保障措施等内容，要求方案阐述符合项目实际需求，根据整体方案的完整性及可行性进行综合评定，实施方案完整全面、明确详细、合理可行得5分，实施方案较完整全面、较明确详细、较合理可行得3分，实施方案基本全面、基本详细、基本合理可行得2分，实施方案不完整全面、不明确详细、 不合理可行得1分。未提供不得分。 |  |

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金缴纳凭证或投标保函

三、营业执照或其他法人证书或自然人的身份证明

四、法定代表人授权书

五、投标人资格承诺

六、中小企业声明函

七、医疗器械生产或经营许可证

八、产品注册证或备案证明（如有）

九、财务审计报告或财务报表

十、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

十一、信用记录

十二、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

## 一、开标一览表

项目名称：　                     招标编号：

| - 项目内容 | - 流式细胞仪 |
| --- | --- |
| - 投标总价（元） |  |
| - 交货时间 |  |
| - 投标保证金（有/无） |  |
| - 备注 |  |

注：

1.投标报价最多保留小数点后2 位，以元为单位；

2.此表除放在投标文件中，还需按投标人须知的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 二、投标保证金缴纳凭证或投标保函

说明：投标人将电汇或转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函复印件附在本部分；

后附银行开户许可证，如无，则提供供应商银行基本存款账户信息。

供应商银行基本存款账户信息

致：延边大学附属医院（延边医院）

以下为我公司银行开户信息，我司承诺该信息真实、合法、有效。

| 户 名 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账 号 |  |

## 三、营业执照或其他法人证书或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

## 四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

后附投标人法定代表人身份证及被授权人身份证

## 五、投标人资格承诺

我单位郑重承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位非联合体投标。

三、我单位承诺满足国家法律法规规定及招标文件规定的相关资格要求。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给本项目以采购人及采购代理机构所造成的损失。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 六、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

## 七、医疗器械生产或经营许可证

说明：提供复印件，并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 产品注册证或备案证明（如有）

说明：提供复印件，并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 财务审计报告或财务报表

说明：应提供招标文件要求的财务审计报告或财务报表复印件，并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 十、依法缴纳税收和社会保障资金的记录

说明：应提供招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的的相关证明材料复印件（如在法规范围内不能提供的，应提供书面说明和证明文件），并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 十一、信用记录

说明：投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人（链接网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体；未在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用报告或查询截图，并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 十二、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：应提供招标文件要求的其他资格证明文件复印件，并加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 第二部分  商务及技术文件

一、投标书

二、投标分项报价表

三、货物说明一览表

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

6-1《投标人监狱企业证明》

6-2《残疾人福利性单位声明函》

七、投标人商务符合性承诺函

八、投标人商务技术文件

## 一、投标书

致：中招国际招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：正本   份、副本     份及电子文档     份：

（1）投标分项报价表

（2）技术条款偏离表

（3）商务条款偏离表

（4）资格证明文件

（5）遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术要求提供的有关文件

（6）以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权力。

（3）我方承诺，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（4）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（6）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

## 二、投标分项报价表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价（元） | 合计价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价四舍五入后，最多保留小数点后2 位，以元为单位；

2.投标分项报价表合计总价应与开标一览表投标总价一致；

3.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价；

4.该表可扩展，可自拟格式，但上述内容不可少。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 三、货物说明一览表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：该表可扩展，可自拟格式，但上述内容不可少。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 四、技术条款偏离表

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.该表按照招标文件要求如实填写。根据响应情况在“偏离”中填写正偏离或负偏离或无偏离，并在说明中填写偏离的具体内容”。如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

2.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求，如有弄虚作假行为，所造成的不良后果、损失及法律责任，由投标人自行承担。

3.“★技术要求”“▲技术要求”及“正偏离”需提供技术支持材料（或证明材料）（包括但不限于产品宣传页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、认证证书等具有官方公信力的材料）。

4.该表可扩展，可自拟格式，但上述内容不可少。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 五、商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.该表按照招标文件要求如实填写。根据响应情况在“偏离”中填写正偏离或负偏离或无偏离，并在说明中填写偏离的具体内容”。如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

2.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求，如有弄虚作假行为，所造成的不良后果、损失及法律责任，由投标人自行承担。

3.商务条款可填写包括不限于交货时间、交货地点、付款方式、质保期等重要条款方面的偏离情况。如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

4.该表可扩展，可自拟格式，但上述内容不可少。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 六、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

## 6-1   投标人监狱企业证明

说明：监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 6-2   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 七、投标人商务符合性承诺函

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商未参加同一合同项下的政府采购活动，如同时参与，相关供应商均为无效投标。

不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商

未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体，也未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

其他商务要求完全符合招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

日  期：

## 八、投标人商务技术文件

（1）投标基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（2）拟投入本项目人员一览表

| 项目 | 本项目任职 | 姓名 | 职位 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 资格证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |

注：可根据本表格格式自行划表填写，后附身份证、社保等证明文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

（3）近年（2022年至今）业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目时间 | 履约情况 | 用户单位 | 用户代表 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.2022年至今所投产品或类似产品的业绩。

2.提供投标人或产品的买卖（或销售）合同证明文件。

（4）投标产品技术性能指标的详细描述

说明：包括但不限于文字、图表、图纸、数据资料等。格式自拟。

（5）技术支持文件

说明：技术支持文件包括但不限于产品宣传页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、认证证书等具有官方公信力的材料。格式自拟。

（6）技术服务方案

说明：根据本项目要求及评审办法自行编制技术服务方案，格式自拟。

（7）服务承诺书

说明：根据本项目要求自行编制服务承诺，格式自拟。

（8）其他资料

投标人认为有必要的其他资料。