磋  商  文  件

项目编号：0634—254XZ1ZF0191

项目名称：自治区农业农村厅视频会议系统运维服务项目

委托单位：自治区智慧农业发展指导中心

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 磋商公告	3

第二部分  供应商须知	4

供应商须知附表	6

A  说　明	8

B  磋商文件	8

C  磋商响应文件的编写	9

D  磋商响应文件的递交	11

E  磋商程序	12

F  授予合同	17

G  磋商失败条件	18

第三部分  服务需求及技术要求	20

第四部分  合同一般条款（仅供参考）	28

第五部分　范本格式	30

# 第一部分 磋商公告

项目名称：自治区农业农村厅视频会议系统运维服务项目

项目编号：0634—254XZ1ZF0191

1、新疆招标有限公司受  自治区智慧农业发展指导中心  的委托，对自治区农业农村厅视频会议系统运维服务项目及相关服务组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来磋商。

项目内容：自治区农业农村厅视频会议系统运维服务（具体详见磋商文件）（预算：48万元）

2、项目已经主管部门审批。

3、供应商的资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留采购份额；

3.3本项目的特定资格要求：无。

4、本项目不接受联合体投标。

5、获取磋商文件的时间期限、方式：

供应商可从2025年6月17日至2025年6月24日，每天10：00时~19：00时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

6、磋商响应截止时间、磋商开始时间：2025年6月30日11：00时（北京时间）

7、磋商地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

采购人：自治区智慧农业发展指导中心

联系人：木沙江·艾代吐力

联系电话：13699372835

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号

联 系 人：罗振远、岳明

电话：18690880192

传真：0991-4524058

账户名称：新疆招标有限公司

人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.磋商费用

- 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

- 磋商响应文件的编写

9.要求

10.磋商语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.磋商报价

14.磋商货币

15.供应商资格的证明文件

16.磋商服务符合磋商文件规定的技术响应文件

17.磋商有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商保证金

- 磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.磋商截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

- 磋商程序

23.磋商

24.磋商过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有磋商的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.采购代理服务费

- 磋商失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：自治区农业农村厅视频会议系统运维服务项目 项目编号：0634—254XZ1ZF0191 |
| 2 | 采购人名称：自治区智慧农业发展指导中心 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号 邮编：830000 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 磋商保证金金额：9600元（须足额交纳） 账户名称：新疆招标有限公司 人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号） 开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行 |
| 5 | 磋商语言：中文 |
| 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准： 1 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） 2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明） 3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供近一年任意三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。） 4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准； 5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）； 6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； 7符合国家相关法律法规（提供承诺函）； 8本项目不接受联合体投标（提供承诺函）； 9本项目专门面向中小企业预留采购份额。（提供中小企业声明函） |
| 7 | 磋商保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 磋商有效期90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 10 | 磋商响应文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 磋商响应文件递交截止时间：2025年6月30日11：00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2025年6月30日11：00时（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 12 | 注意事项： - 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 - 本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与磋商，自行承担投标一切费用。 - 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 13 | 中小企业声明函须按本项目采购文件中提供的格式如实进行填写，否则将导致废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：采购代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文标准执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”系指乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）某单位；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商；

2.4 “成交方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)详见“供应商须知附表第6条”。

5．磋商费用

5.1无论磋商结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请；

（2）供应商须知；

（3）服务需求及技术要求；

（4）合同一般条款；

（5）范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在磋商响应截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在磋商响应截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长磋商响应截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

## C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

- 磋商响应书、开标一览表、分项报价表；

- 资格证明文件；填写供应商简介表一份

- 所投服务的相关技术/证明资料（包括服务方案）；

- 磋商文件服务需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

- 授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 商务条款偏离表；

- 供应商近3年同类业绩；

- 供应商基本情况表；

- 项目负责人及成员情况表；

- 供应商诚信承诺书。

11.2 供应商应将磋商响应文件编制成册，并制作目录。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写磋商响应书、开标一览表、分项报价表。

13．磋商报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的开标一览表格式标明拟提供服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 磋商报价应注意下列要求：

13.2.1磋商报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以小写表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其磋商担保。

14．磋商货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为磋商响应文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。

注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致磋商无效。

16 磋商服务符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）服务方案。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商的有效期

17.1 磋商响应文件从开标之日起，磋商有效期为90天。（如不满足将导致磋商无效）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1磋商响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法人或授权代表签章。

18.2磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

19．磋商保证金

19.1金额：9600元整，于磋商响应截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金。

19.2 本次磋商可接受以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，磋商保证金有效期应当与磋商有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

19.4未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

## D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的标记

20.1 磋商响应文件封面应写明：

- 采购代理机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 供应商单位名称：

21. 磋商截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2025年6月30日11：00时（北京时间）。

磋商响应文件递交至：政采云平台

21.2 所有磋商响应文件必须按采购代理机构在磋商邀请中规定的磋商响应截止时间之前上传至政采云。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商响应截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 磋商响应截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

## E  磋商程序

23．磋商

23.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加磋商（无需到开标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

供应商登录政采云平台，在磋商响应截止时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA；

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3 磋商原则在磋商会议上宣布。

23.4 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.5对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.6 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.7对磋商小组成员要求磋商纪律

23.7.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件没有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.7.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.7.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.7.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员将审查供应商提供的资格证明文件。如果确定供应商资格不符合磋商文件要求的，其响应将被拒绝。

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明） |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供近一年任意三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。） |  |
| 4 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准 |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） |  |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） |  |
| 7 | 符合国家相关法律法规；（提供承诺函） |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标；（提供承诺函） |  |
| 9 | 本项目专门面向中小企业预留采购份额。（提供中小企业声明函） |  |
| 审查结果 |  |  |

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。如果确定供应商未作出实质性响应磋商文件要求的，将视为无效磋商。实质性响应的磋商响应文件是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应磋商的供应商的公平竞争地位。

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| 1 | 在评标过程中，磋商小组若发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的磋商报价或优惠方案，其磋商报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 磋商报价未高于设定的总预算金额。 |  |
| 3 | 在评标过程中，磋商小组若发现供应商以他人名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的，该供应商的磋商应作废标处理。 |  |
| 4 | 服务期满足磋商文件要求。 |  |
| 5 | 没有不满足磋商文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行二次报价或多轮报价，以最后一次报价为最终报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价（二次报价或多轮报价）的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价（二次报价或多轮报价）的供应商的响应文件和最后报价（二次报价或多轮报价）进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占10分，技术因素、商务因素占90分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

| 评分类型 | 评分因素 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分10分 | 报价 得分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。 | 10分 |
| 商务部分30分 | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、 CCRC信息系统安全运维服务，以上每提供 1 项得 2 分，最高得8 分，提供上述证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 8分 |
|  | 服务能力 | 1、具有足够能力的稳定的服务团队，团队人数不低于该项目要求技术支撑服务人数并且与后续本项目实施人员一致，提供人员详细名单、工作简历、类似项目经验等资料，得2分，否则不得分。 2、拟投入的服务团队中，具有注册信息安全专业人员(CISP)证书的，每提供1人得 2分，本项最高得4分。 | 6分 |
|  | 项目负责人 | 1、项目负责人提供信息系统项目管理师资格证书，提供证书扫描件并加盖供应商公章，得1分，否则不得分。 2、从事该项目的项目负责人需具备与本项目类似工作至少3年的运维及管理工作经验，提供类似项目业绩，每提供一项得0.5分，最高得1分，不满足或未提供不得分。（需提供能反映出项目负责人的合同（协议）或中标（成交）通知书） | 2分 |
|  | 类似业绩 | 提供近3年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每个业绩2分，最多得8分；（以中标/成交通知书或合同复印件为准，否则不得分） | 8分 |
| 技术部分60分 | 需求分析 | 投标人提供项目理解与需求分析方案，包括不限于：项目背景、政策理解及建设要求、项目需求分析、重点难点分析等。 以上内容都包含且满足采购需求的得10分；每缺少一项内容的扣2分；每项内容叙述有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 10分 |
|  | 总体方案设计图纸 | 投标人提供的项目总体方案设计图纸，包括不限于总体架构、每个会议室部署及设备安装位置图、视频互联互通系统图、音频互联互通系统图等内容。 以上内容都包含且满足采购需求的得10分；每缺少一项内容的扣2分；每项内容叙述有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 10分 |
|  | 改造及搬迁方案 | 投标人提供项目详细技术方案，技术需求详见招标文件采购需求： （一）会议室改造方案包含：①系统功能设计完整、②业务流程清晰、③改造会议室方案； （二）搬迁整合服务方案包含：①视频会议搬迁的清单、②搬迁设备的优先级、③搬迁设备保障措施； 以上内容都包含且满足采购需求的得12分；每缺少一项内容的扣2分；每项内容叙述有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 12分 |
|  | 兼容性承诺 | 投标人所投设备须与现有设备兼容，并提供证明文件（产品说明书或承诺函），每提供1份得3分，最高得6分。 | 6分 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供整体实施方案，包括不限于整体集成实施规划（①供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等），②设备安装方案，③质量管控方案（包含但不限于质量管控的标准、方法和程序等），④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等），⑤设备安装安全及文明安装措施（包含但不限于括安全管理措施、安全文明保障措施）、⑥进度保障措施（包含但不限于详细安装进度计划、详细安装进度控制措施、 详细安装保证措施等））等。 以上内容都包含且满足采购需求的得12分；每缺少一项内容的扣2分；每项内容叙述有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 12分 |
|  | 培训保障 | 针对本项目制定出培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等，以上内容都包含且满足采购需求的得8分；每缺少一项内容的扣2分；每项内容叙述有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 | 8分 |
|  | 安全保密 | 针对本项目提供详细的项目安全保密方案，有完善的保密管理制度，对项目实施人员及项目实施全过程进行有效、全面的安全保密管理。 安全保密方案内容详细，阐述充分、科学合理、符合相关法律法规要求得8分；每存在一项描述不清或不详实的得2分；未提供的不得分。 | 8分 |

说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

磋商产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

磋商产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交方。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，三十天内按规定的地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交方须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆招标有限公司支付采购代理服务费。

33.1.2 在宣布成交后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转账支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.1供应商在成交后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

34.2规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.3 政府采购节能产品、环境标志产品

34.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.5采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.6如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.7非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

## G  磋商失败条件

35.1无效磋商条款

35.1.1未按要求交纳磋商保证金的。

35.1.2供应商在报价时采用选择性报价的。

35.1.3供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

35.1.4供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

35.1.5未通过符合性检查的。

35.1.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标*条款为实质性要求和条件）。

35.1.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

35.1.8 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

35.1.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

35.1.10如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。

35.1.11本项目采购产品中若有信息安全产品的，须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

35.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效磋商的情形。

35.2废标条款：

35.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的，按政府采购相关规定执行。

35.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

35.2.3因重大变故，采购任务取消的。

35.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

35.2.5 磋商响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商不足三家。

# 第三部分  服务需求及技术要求

1、项目概况：

自治区农业农村厅会议室改造、平台搬迁及运维保障项目，分为四部分建设内容：一、新华南路办公区会议室互联互通改造；二、内部视频会议资源整合；三、视频会议安全运维保障；

从2018至2021年期间，农业农村厅分批次进行了视频会议系统建设，已完成了胜利路办公区三个会议室及新华南路办公区两个会议室互联互通建设，实现多个会议室的联动及内通会议，每年保障了各类视频会议不少于400场次。

2024年机构改革后，农业农村厅视频会议主要集中在新华南路办公区召开，为进一步保障视频会议召开，拟迁移整合厅属视频会议系统，实现新华南路办公区为农业农村厅的核心管控中心，胜利路办公区为备用中心视频会议统一管控平台。

视频会议系统资源整合：统计原畜牧局视频会议设备，后期网络搬迁后通过专网实现厅下属单位视频会议内通，也可以将国家的会议通过互通互通设备转至内网。

视频会议安全运维保障：是为了解决现有新华南路会议日趋上升的会议种类和场次，需要配备2人进行现场会议保障。

2、建设要求：

双中心管理：以新华南路办公区为农业农村厅的核心管控中心，胜利路为备用中心，建设一套完整的双备份完善视频会议系统，包含：自治区-国家、自治区-各地州、市、县三级联网、自治区-各办公区、腾讯会议室、综治视联网；

核心管理迁移：搬迁胜利路办公区事业楼605视频会议调度管理中心至新华南路办公区5楼502，将502改造为会议室农业农村厅的视频会议室调度管理中心；

重点改造新华南路办公区会议室问题：农业厅现有视频会议系统可以在各个会议室可以实现会议召开、音视频可以互联互通、设备管理；

3、建设内容：

针对新华南路会议室所存在的问题及要求，农业农村厅会议室的改造分为以下几部分：

3.1、视频会议系统互联互通核心管理平台建设；

3.2、新华南路办公区12楼大会议室互联互通改造；

3.3、新华南路办公区402室（应急会议室）会议室改造；

3.4、新华南路办公区407室会议室改造；

4、建设说明 ：

本次项目建设为交钥匙工程，整体项目质保三年。重点说明：

实现各办公区内的所有办公室的设备统一管理，包括：设备的开关、音视频的统一调度、指挥中心的集中化管理，操作便捷及可视化。投标人所投设备需满足招标要求的同时需选择品牌较好的产品。

本次项目清单内的设备标★为本次项目的主要参数，需完全满足。

5搬迁设备清单

6、采购设备清单及参数要求

| 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式云中控主机 | (1)具有≥ 8个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； (2)具有 ≥4 个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； (3)具有 ≥1 个模拟量输出接口，可控制 LED 调光器、调速器等模拟量输入设备； (4)具备 ≥8 路弱继电器，提供开关量输出； (5)具备 ≥8 路红外，支持一个红外接口发无限种红外码； (6)可直接通过 UDP 协议控制网络设备； (7)具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志 ; (8)具备两路 NET 接口，可挂载电源管理器等多达 256 台 485 网络设备； (9)可选配 DMX512 接口，用于直接控制灯光系统； ★(10)可以与已有的中控系统主机实现双备份功能，同时可以独立运行。 | 台 | 1 |  |
| 中控软件 | 后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件、可根据用户需求定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运行稳定界面友好、简学易用。 | 套 | 1 |  |
| 双流节点 | 支持2路HDMI/DVI输入+2路HDMI/DVI输出； 1.为保证系统稳定性和方便扩容，采用纯分布式架构，去中心化，可设定任意一个或者多个分布式节点为整个系统 提供分布式信息服务，无需服务器；运行中可断开任意分布式节点（包括提供信息服务 的一个或多个节点），系统运行不受影响；（需提供第三方权威机构检测报告） 2.为保证设备全天候良好运行，需支持POE与外部供电双供电模式,需支持光电双口热备，跳转时间不超过2秒，跳转过程无黑屏和闪屏，主备接口只占用1个IP地址； 3.为满足后期扩容，编码后码流满足在1条千兆网线（或者千兆光纤） 上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、 或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视 频流（即单路1080P@60编码后码率可低于 20Mbps）,且视频流釆用计算机屏幕编码技术以 实现4: 4: 4的全色域采集和输出，达到视觉无损；支持LED拼接（无需拼接器、同步器）,拼接画面可任意放大缩小；（需提供第三方权威机构检测报告） 4.为保证信号快速检修，投标产品需支持接口自适应技术：实现热替换、 热添加和热升级的机制，节点具备带电热插拔和业 务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况 下，可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复； 5 . 分布式输入节点与输出节点数量不受限制；具备跨 网段、跨Vian通讯能力而无需交换机或者路由器 做任何其他配置； ★6.为保证系统联通性，投标人需承诺所投系统兼容性与原系统无缝兼容。 | 台 | 6 |  |
| 节点嵌入式软件 | 1.分布式节点内嵌固化程序，用于实现分布式节点的输入\输出属性定义、ID/IP分配、修改和功能调试；支持分布式节点的统一管理，实现系统点分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见所得的人机交互控制功能 ； | 套 | 6 |  |
| 开放式数字音频矩阵 | 1、24X24路总线开放式数字音频媒体矩阵，采用软件来进行自由拖拉音频模块编程和音频系统自主创作，8路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给/或选择线路输入,8路模拟音频输出, 2、支持16进16出Dante网络音频卡扩展， 3、采用ADI双核 40位浮点运算芯片，32 位高效能转换芯片， 4、4进2出的逻辑开关接口 5、600多种丰富的音频处理插件满足所有场合的需求：电平、延迟（10ms—2s）、图示均衡、参量均衡、高通滤波、低通滤波、全通滤波、分频器、FIR滤波器、AEC自动回声消除器、混音器、自动门限混音器、自动增益共享混音器、自动反馈抑制器、优先选择混音器、扩展器环境噪声消除器、压限器、限幅器、旁链压限器、闪避器、音箱系统处理器、信号发生器等 - 设备支持Windows/Mac/Android(pad/phone)/ios（ipad/iphone）/墙面控制面板调试及控制； ★7、所投数字音频矩阵与原音频管理平台无缝兼容，实现统一平台进行管控。 | 台 | 1 |  |
| 16进16出DANTE网络音频卡 | 1、16x16DANTE音频传输卡 2、DSP 芯片：40 位浮点运算，采样率：48kHz，ADC/DAC:24 位高效能芯片 音频传输格式：通过 IP传输 Dante 音频； 3、Dante 网络音频接口：2 x 千兆 (1000Mbps) 以太网 RJ45 接头 4、冗余：使用双以太网网络的无故障 Dante 音频冗余（冗余模式） 5、采用IEE1588精密时钟协议进行时钟同步，EIN（A计权）：≤-131dBu 串扰(Crosstalk)： < -100dB，失真(Distortion)： 0.002% (1kHz @+4dBu) | 个 | 1 |  |
| 视频会议摄像机 | - 高清PTZ摄像机，高清摄像机，12倍光学变焦，含USB接口，整机包含遥控器和壁装支架。 - 造型一体化设计，融合超广角、大变焦镜头，内置专业OSD配置界面，易维护，易配置，完全兼容华为终端遥控器和触控Touch，可进行摄像机的独立控制，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能，完全自动适应环境，实现最佳 的图像效果，达到完美的三位一体自动调节。3 - 采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的3D降噪算法，精确 还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富 | 台 | 1 |  |
| 网络音频传输盒 | 1、≥2进≥2出dante 接口盒，带48V供电，1/4U 凤凰接口：输入阻抗>10k Ω，输出阻抗50 Ω； 2、最大声压级+20dBu，输入选择模式Mic (+40dB Gain) / Line (0dB)， 模式电子均衡（带48V幻想电源），频响+/- 0.15dB (20 to 20kHz，动态范围110dB typ (unweighted)，共模抑制比>50dB (50 to 10kHz)，串扰 <-110dB 失真 0.002% (1kHz @ +4dBu)； 3、芯片 40bit浮点运算单元，采样率 48kHz，模拟变换器 高性能24位转换器，接口Phoenix连接器RJ45以太网，外部PSU（随附）； 4、电源12V DC电源（包括）或PoE | 台 | 2 |  |
| 会议室改造 | 改造内容包含不限于以下： - 新华南路办公区12楼会议室、402会议室、407会议室及502办公室；每一间会议室均实现内网≥8芯光纤实现内网网络的联通； - 每间会议室配备机架式模块配线架，实现光纤、网络统一管理。 12楼会议室： - 对线缆进行梳理，重新规划，合理布局机柜； - 对视频摄像机信号进行推拉摇移控制，实现多预置位的调用； - 增加会议监控摄像机实现远程对会议信号的监测； - 视频拼接处理器下架，搬迁至402会议室； - 防静电及接地处理； - 补充2个红外接收器。 402会议室： - 搬迁小鸟拼接处理器至402会议室，增加8根高清线缆连接至DLP大屏； - 由10楼铺设光纤至402会议室，实现内网音视频独立系统的传输，≥8芯光纤，光纤采用机架模块式配线架进行通过管理。 3、中控系统进行对接，实现原有中控可以控制，统一平台实现控制； 407会议室： - 利旧原有的长江路会议室设备：无线话筒、电源时序器、反馈抑制器搭建1套完整的会议室音频设备； - 由10楼铺设光纤至407会议室，实现内网音视频独立系统的传输，≥8芯光纤，光纤采用机架模块式配线架进行通过管理。 3、接入中控平台，实现统一控制，统一平台实现控制； | 项 | 1 |  |
| 会议室监控摄像机 | 1、200万半球网络摄像机； 2、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4、支持PoE供电，符合IP67，IK10，可靠性高； 5、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB； 6、景深范围：2.8 mm: 1 m~∞，4 mm: 1.2 m~∞，6 mm: 2.8 m~∞，8 mm: 4.4 m~∞ | 台 | 2 |  |
| 8口POE交换机 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+电口，2个1000BASE-X SFP光口；交换容量336Gbps，包转发率72Mpps，整机POE最大输出功率125W（AC）。 | 台 | 2 |  |
| 无线投屏 | 1拖4；接口支持USB、HDMI、TYPE-C | 台 | 1 |  |
| 辅材 | 辅材包含不限于以下： 12楼会议室： - ≥8芯光纤由10楼机房至12楼会议室，长度≥60米； - 模块式光纤配线架：1个，包含≥8芯耦合器（LC）,≥8根尾纤，热融管等光缆熔接配件； - 主席台地插修复：安装一个多媒体地插。 - HDMI高清线缆、摄像机控制线缆、音频转接线缆等 402会议室： - 搬迁小鸟拼接处理器至402会议室，增加≥10米DVI-DVI高清线缆连接至DLP大屏8根； 2、≥8芯光纤由10楼机房至402楼会议室，长度≥80米； 3、模块式光纤配线架：1个，包含≥8芯耦合器（LC）,≥8根尾纤，热融管等光缆熔接配件； 4、HDMI高清线缆、摄像机控制线缆、音频转接线缆、网络成品跳线等； 407会议室： 1、≥8芯光纤由10楼机房至407楼会议室，长度≥100米； 2、模块式光纤配线架：1个，包含≥8芯耦合器（LC）,≥8根尾纤，热融管等光缆熔接配件； 4、HDMI高清线缆、摄像机控制线缆、音频转接线缆、网络成品跳线等； | 项 | 1 |  |
| 视频互联互通平台调试 | - 对新华南路办公区会议室进行改造后从新编程和模版布局； - 对新老设备进行统一升级，达到统一管理的目的； 3、中控系统的对接：实现其它系统中控与本次中控统一管理； | 项 | 1 |  |
| 音频互联互通平台调试 | - 对新华南路办公区会议室进行改造后从新编程和模版布局； - 对新老设备进行统一升级，达到统一管理的目的； 3、与胜利路办公区设备形成双备份系统； | 项 | 1 |  |
| 会议资源整合 | 1、对原畜牧局的MCU进行从新部署，在内部专网实现对每个办公区的视频会议终端进行组会； | 项 | 1 |  |
| 视频调度中心搬迁服务 | - 搬迁胜利路6楼605的视频调度中心搬迁至新华南路502办公室； - 搬迁内容包含：调度中心控制台，坐席、交换机、控制电脑、显示器； 3、综合布线：由10楼机房拉光纤至502办公室，组建音视频专网； 4、控制台电脑包含：互联网电脑、内网控制电脑、电子政务外网电脑； | 项 | 1 |  |
| 系统集成 | 包含： 涉及到本清单内视频、音频、中控、录播等设备安装及部署； 涉及到本项目的多个视频会议系统整合对接； 涉及到本项目两个办公区多个会议室内音频设备对接； | 项 | 1 |  |
| ★驻场服务 | ≥2人，驻场服务时间1年。 | 项 | 1 |  |

注：带★号技术参数为重要指标，如有一条不满足其投标无效。

5、项目组织及实施要求

本项目要求现场实施，在需求调研、实施阶段派驻不少于3人的工程师团队（含项目经理、项目技术负责人、项目实施人员等）。项目主要负责人（包括项目经理、项目技术负责人、项目实施人员）在项目现场出席率不得低于项目总进度90%。届时，采购人将根据要求对项目主要负责人及现场人员进行出勤考核。

参与此项目的技术人员需具有承担过相同类型项目实施经验，能够与采购人进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用的能力。

中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。需求规格说明书经采购人确认后作为项目验收的依据。

要求中标人在各阶段及时提供相应的项目管理文档、实施类文档，以便采购人及时了解项目进展情况。

对上述安排投标人应列出详细实施方案，但不仅限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构（人员、经验、学历和在本项目中的职责分工等，项目小组成员须提供社保证明）等。

1、安装、测试及系统集成要求

本项目涉及到多个系统的视频、音频整合，各设备间要求按统一的视频、音频协议进行数据交换。需要高标准进行整体规划，确保系统的稳定性、安全性、灵活性和扩展性。

（1）本项目施工过程中需要与其他系统做视音频对接时所产生的费用应由系统集成单位承担。

要求中标人：

负责本项目范围内硬件及应用软件的现场安装部署、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。

要求具有完整的系统测试计划，包括根据采购人需求编写的，编辑系统95%以上功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

负责解决系统集成中全部技术问题，对采购人项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

2、技术支持及售后服务要求

本项目质保要求：

本项目所有硬件建设内容要求提供不少于36个月的免费质保。整个项目验收合格之日起开始计算质保周期(设备原厂质保期若大于36个月，则按原厂质保期履行质保，若设备原厂质保期小于36个月，则按36个月执行。)

在系统验收进行正式运行后，中标人必须为本项目提供完善的售后服务，负责硬件设备的售后服务。

投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

免费服务期服务要求如下：

（1）维护时间：提供全天候24小时热线电话服务。要求在24小时时间内提供保修、维护等技术服务。在出现系统问题的30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到达现场，8小时内解决问题。

（2）驻场服务：本项投标人可根据情况进行安排。

中标人在中标后安排专业的人员进行对本项目的驻场服务，在质量保证期内，如发生系统应用软件功能升级的情况，中标人应免费负责现场升级和向采购人提供必要的技术资料。如采购人发生新增应用系统，中标人应免费负责现场进行系统设计和调整，确保软件正常运行。

3、培训要求

中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

中标人提供详细的培训计划、大纲、课程内容等相关内容，为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品。

培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。

4、项目工作内容及成果

中标人应按照谈判文件所约定的内容、时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应包涵电子版及纸质形式。交付的文档包括但不限于：

项目实施方案；

需求规格说明书；

概要设计说明书；

项目测试方案（包括测试案例）；

用户操作手册；

系统安装维护手册；

招标人认为需要的其他材料。

5、其它

投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

6、服务期

服务期：合同签订之后30天

备注：

- 报价格式必须参照第五部分范本格式。

2、提供与本项目相关项目业绩,提供项目名称、加盖单位公章的合同复印件和用户电话联系方式。

3、提供详细服务方案。

4、准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

5、提供项目团队人员详细信息。

6、提供服务承诺书。

# 第四部分  合同一般条款（仅供参考）

甲方（委托方）：

单位地址：

乙方（受托方）：

法定代表人：

公司地址：

本合同甲方委托乙方就               项目进行审核报告编制的技术服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守：

一、乙方进行技术服务的内容、要求和方式

（一）服务内容：

（二）服务要求：

（三）服务方式：

二、乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作：

三、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

（一）提供技术资料：

（二）提供工作条件：

（三）其他：

四、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

（一）技术服务报酬总额为：

（二）技术服务报酬由甲方       支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

五、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在       日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

六、双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：

（一）乙方提交技术服务工作成果的形式：

（二）技术服务工作成果的验收方法：

七、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（一）甲方：

保密内容(包括技术信息和经营信息):未经乙方允许甲方不得将本项目文件提供给第三方（环保管理部门除外）。

（二）乙方：

保密内容(包括技术信息和经营信息):未经甲方允许乙方不得将甲方向乙方提供的所有需要保密的信息提供给第三方。

八、提交时间

乙方应当根据甲方的时间要求及时完成。于    年   月   日前，按照甲方的要求提交，并移交其他相关档案资料。

如在检测过程中出现不可预见的情况，影响工作如期完成，双方应协商变更约定事项。

九、乙方存在下列情况的，甲方有权单方解除约定，甲方并保留追究法律责任的权利：

（一）故意隐瞒与报价文件不符的重大事实的；

（二）将本业务转包或分包给相关企业的；

（三）无法完成或拒不完成本合同约定内容的；

（四）因违法、违规行为被国家有关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证等行政处罚的；

（五）严重违法甲方有关规定和要求，拒不改正的；

（六）违反保密义务，将相关资料信息外泄的；

（七）其他严重违法、违规行为。

十、本合同经双方签章后生效，约定事项全部完成后失效。合同履行期间产生纠纷，经协商不能解决时，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、签约三方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

十二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，并具有同等效力。

十三、如有未尽事宜，双方经协商后可签订补充合同，补充合同与本约定具有同等法律效力。

附件：项目组人员名单

甲方：                                  乙方：

（盖章）                               （盖章）

授权代表：                              授权代表：

日期：     年    月    日               日期：     年    月   日

具体以实际合同签订为准

# 第五部分　范本格式

1、 磋商响应书

致 新疆招标有限公司：

我们收到                              磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.磋商有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 项目名称 | 磋商报价 （万元） | 磋商 保证金 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 金额 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：

4.1、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

法定代表人身份证（正反面）

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4.2、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公        章：

年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：XXXXXX

本公司参加        XXXXX项目(项目编号：XXXXXX )的磋商活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚磋商文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次磋商活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（加盖公章）：

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：XXXXXX

本公司参加           XXXXX项目(项目编号：XXXXXX )的磋商活动，并声明：

本公司参加本磋商项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

8、技术条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件的技术条款 | 磋商响应文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

9、近三年的业绩表

10、资格证明文件

1、内容见“供应商须知”。

2、其它一切有利于服务和供应商的证明材料。

11、需求分析（格式自拟）

12、总体方案设计图纸（格式自拟）

13、改造及搬迁方案（格式自拟）

14、项目实施方案（格式自拟）

15、培训保障（格式自拟）

16、安全保密（格式自拟）

17、（一）项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 采购人及联系电话 |  |

说明：本表中的项目负责人应附身份证、学历证复印件，服务过类似的项目业绩须附合同协议书复印件。

（二）拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称/证书 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1）在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

18、供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与               采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

19、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。

1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加                   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表：退磋商响应保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

磋商项目名称：

磋商项目编号：

磋商响应保证金的形式：

磋商响应保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息

加盖公章邮件至新疆招标有限公司，邮箱：784765720@qq.com，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将磋商响应保证金余额电汇至磋商单位的基本账户，附开户许可证。