招　标　文　件

项目名称：新疆职业大学智慧教室建设及普通教室（含实训室）采购及安装项目

项目编号：GK2025-118

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年06月20日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2025-118（新疆职业大学智慧教室建设及普通教室（含实训室）采购及安装项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2025-118（新疆职业大学智慧教室建设及普通教室（含实训室）采购及安装项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年7月16日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆职业大学智慧教室建设及普通教室（含实训室）采购及安装项目

2.项目编号：GK2025-118

3.预算金额：12682000.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 12682000.00元。

5. 采购需求：

新疆职业大学新校区教学及实训设施设备桌椅等采购，详见招标文件采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格  30 个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 货物 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月16日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆职业大学

地址：乌鲁木齐市北京北路 1075 号

联系人：汪岩武

联系电话：13999260605

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：张老师

联系电话：0991-3550122

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:250000元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：银行转账

账户名称：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心政采线下子账户

账号：300004010400137320000000005

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐七道湾支行

行号：103881001270

注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内退还。供应商可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；

(2)保证金银行汇款回单复印件加盖公章；

(3)《保证金退还审批表》（格式见招标文件第六部分：投标文件格式）；

(4)资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室自治区政务服务和公共资源交易中心政府采购部，邮编：830063。收件人：王老师 电话：0991-3550126。

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以甲方实际签订合同为准。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 项目需求

- 1.项目名称：新疆职业大学智慧教室建设及普通教室（含实训室）采购及安装项目

- 2.预算价：12682000.00元

- 3.合同履约期：自合同签订之日起 30 个日历日内交付。

- 4.质保期:自安装验收合格之日起3年。

- 5.供货地点：新疆职业大学指定地点。

- 6.付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总价30%；货物验收合格后10个工作日内，支付合同总价60%；质保期满无质量问题后10个工作日内，支付合同总价10%。

- 7.培训服务：为确保教师充分利用智慧黑板的各项功能，提升教学成效，供应商需提供专业的培训服务。培训内容应包括智慧黑板的基础操作、高级功能应用、软件使用技巧以及故障排除等关键领域。培训时间应根据学校的实际需求灵活安排，既可选择在智慧黑板安装后进行集中培训，也可分阶段进行，为教师在遇到问题时提供一对一的辅导。此外，供应商还应提供持续的技术支持，确保教师在使用智慧黑板过程中遇到任何问题时，都能迅速获得解答和帮助。

- 8.售后响应服务

- 当设备或软件使用出现任何故障或疑问，要求中标人7*24小时电话支持，系统出现问题后需在1小时内响应，远程无法解决的问题，需在8小时内赶到现场进行处理，所有费用包含在本次投标报价内。

- 9.货物清单

- 9-1、常规教室配置清单(60-100平方左右，计136间）

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机要求 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。总宽≥7000mm,支持根据用户方需求定制，高≥1200mm，厚≤120mm。屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.整机为双系统设计，同时嵌入式≥Android 14操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，整机嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 3.采用红外触控方式，支持双系统中进行40点或以上触控。触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。需支持提笔书写、触摸压力感应、手笔分离等功能。 4.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 5.可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 6.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 二、扬声器与摄像头 1.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 2.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 三、OPS模块 1. CPU 采用国产自主可控芯片，物理核心数≥8核，线程数≥16，主频≥3.0GHz。 2. 内存：16GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3. 具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 四、教学互动软件 1.软件互动教学：在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接，实现线上/线下/混合互动教学。 2.★互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。 3.★资料分发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 4.★批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时支持将批注内容一键发送到全员学生端，便于学生同步查看。 5.★授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等 6.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 7.黑板：支持老师一键调起黑板进行板书书写，书写支持笔锋书写，同时支持把老师书写的笔记转换成文字；书写笔记支持背手擦除，一键扫码打走，保存云端，发送给学生。 8.扫码连接：互动教学学生端软件支持微信小程序直接打开，并支持直接调用微信扫码能力快速扫码加入课堂，便捷参与课堂互动。 9.APP投屏：和老师授课端设备在同一局域网内，支持在学生听课APP上输入无线传屏传屏码将学生端屏幕画面直接投屏展示到教师端进行内容分享展示。 五、集中控制管理平台 1.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 2.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 3.系统采用B/S混合云架构设计，支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 4.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 | 台 | 1 | 86寸智慧黑板+OPS主机 |
| 2 | 智能学生AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出， 2. 焦距＆视场角2.8 mm； 3. 补光照明：支持夜间红外补光，有利于夜间监控 4. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 5. 支持输出学生特写画面、学生全景画面，且每个画面分辩率均可达1080p 6. 支持学生人数统计功能，可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数 7. ★学生起立检测准确率≥99%，支持分析学生抬头行为，可实时统计学生的抬头率 8. ★最低照度试验不高于0.0002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 | 台 | 1 | 录播学生相机（两画面） |
| 3 | 智能教师AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，支持不小于3840*2160的分辨率输出 2. 焦距＆视场角：8~32 mm； 3. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 4. 支持电源输出：DC12 V，200 mA，用于外接拾音器 5. 可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 6. ★板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 7. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 8. 最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 9. ★支持开启、关闭eMMC保护功能 | 台 | 1 | 录播教师相机（两画面） |
| 4 | 智能录播中控 | 1、≥10寸触控显示屏，内置≥200万摄像头，显示屏内置刷卡器，支持M1和CPU卡； 2、内置不低于1路麦克风，支持本地拾音；内置≥1个扬声器，支持本地音频输出； ★3、支持通过网络方式，实现与中心管理平台客户端进行语音对讲 4、整体采用分体式控制，主机采用嵌入式硬件架构设计，不少于4个主频2.2GHz核心，且不少于4个主频1.6GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB ★5、支持通过网络方式接入音箱实现课件和教师声音扩声，支持接入信息发布屏作为后排辅助屏作为前排课件补充显示。 ★6、支持通过网络接收课件音频；课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音； 7、网络接口≥11个；其中≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；POE接口≥9个，不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，不少于8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 8、时序电源接口≥3路220V；幕布控制口≥1路220V； 9、 支持通过网络方式接入物联网关设备，支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265。 10、导播通道、HDMI通道编码分辨率从CIF（352×288）像素到4K（3840×2160）像素可设置，码率在32Kbps～16384Kbps可调 11、支持≥10路串行接口，其中包括≥1路RS-232调试接口、≥4路RS-232控制接口、≥1路全双工RS-485控制接口、≥4路RS-232/RS-485复合控制接口，复合接口可通过软件自定义切换接口类型；≥4个RS232/RS485复合功能接口支持RS232和RS485工作模式切换。 12、支持4路HDMI高清输出，分辨率最高可达4K，支持2路HDMI信号和网络摄像机/球机混合接入，支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源 13、 支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式；支持导播策略设置；支持课件检测。 | 台 | 1 | 全网络中控系统+录播主机 |
| 5 | 操作讲台 | 1.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1000mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 2.智能讲台包含至少一块21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 3.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 4.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 5.智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 6.提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 | 台 | 1 | 操作讲台内置显示器 |
| 6 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.具有红外传输副载波功能； 2.需支持扩展2个无线麦克风同时工作，方便老师与学生互动； 3.≥3路RJ45接口，≥2路3PIN凤凰头输入接口，（带幻象电源）用于连接吊装式麦克风，并且每个接口自带带音量调节旋钮、可以单独调节音量； 4.内置功放，不少于4路扬声器输出接口，输出功率：≥120 W； 5.内置高性能数字信号处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能； ★6.≥2路USB接口：其中1路USB接口具备USB Link功能，连接电脑可实现数字音频信号双向无损传输，通过配套的无线麦克风可实现PPT翻页功能； 7.线路输入/输出接口：≥2路线路输入，≥2路线路输出，≥1路录音输出接口，用于常态化录播； 8.具有1路远程互动的音频信号的输入和1路远程互动的音频信号的输出接口，用于音频远程互动； 9.频率响应：20 Hz ~ 20 kHz、信噪比：≥ 99 dBA、总谐波失真：≤ 0.03%； - 10.≥1路RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 11.主机应支持根据现场环境智能自适应调节，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数；应支持三种拾音方式，并可实现智能无缝自动切换，拾音范围层层递进，全面覆盖教室中的各个位置；需具有无线麦克风优先功能，开启无线麦克风后，其它麦克风输入被自动静音； | 台 | 1 | 音频主机 |
| 7 | 数字红外接收器 | 1. 接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°; 2.红外辐射距离不小于25米; - ★3.接收器具有不少于两组频点选择，可与主机搭配调谐。 | 台 | 2 | 音频信号接收器 |
| 8 | 数字红外无线麦克风 | 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.扩展性能强，带3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 ★3.满足互动教学，需支持开启 PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 4.无线麦克风咪头与激光笔，老师可一边讲话同时使用激光笔； 5.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 6.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 | 支 | 1 | 无线麦克风 |
| 9 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，内置不少于4个3英寸全频扬声器单元，具有高保真音质 2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫， 解决有建声缺陷环境的扩声需求； 3.覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥30°、频率响应（-10 dB）:≥80 Hz ~ 20 kHz、最大声压级 ≥107 dB； 4.功率（6Ω） ≥60 W ★5.箱体表面按国家防护等级标准GB/T 4208-2017设计，经过防尘防水防喷溅处理。 | 只 | 2 | 60W音柱 |
| 10 | 吊装式麦克风 | 1.内置心形单指向性驻极体麦克风，用于老师拾音 2.话筒接线端为标准的 3P 凤凰座，用于模拟音频输出及（带幻象电源）供电； 3.频率响应：≥50 ~ 20000 Hz、灵敏度：≥ -32 dBV/Pa、方向性：0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 、等效噪声：≥20 dBA (SPL)、最大声压级：≥139 dB (THD<3%)、幻象电源：11 ~ 52 V，2mA； 4.拾音范围：≥半径 5 m； | 台 | 1 | 吊装麦克风 |
| 11 | 安装调试及其他说明 | - 1.以上均包含设备安装调试及材料； - 2.以上标“★”重要参数或设备技术等需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 套 | 1 |  |

- 9-2、常规教室（110-150平米左右，计15间）

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 一、整机要求： 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。总宽≥7000mm,支持根据用户方需求定制，高≥1200mm，厚≤120mm。屏幕采用98寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°；屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%； 3、整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合；整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 4、整机为双系统，内置安卓系统，CPU核数≥8核，嵌入式安卓操作系统不低于Android14.0，安卓系统内存≥4G存储≥32G；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 5、整机具有置物槽，副板支持磁吸附功能，副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写；副屏板面采用优质烤漆板，副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 ★6、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片，前置面板需具≥3路双通道USB3.0接口、≥1路全功能USB Type-C接口（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能），≥1路HDMI接口。 7、侧置输入接口具备≥1路HDMIIN、≥1路RS232、≥2路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输入输出、≥1路触控USB输出。 8、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 ★9、整机具有整机内置NFC模块支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC模块；支持使用设备绑定的IC卡，触碰同一NFC模块对整机大屏解锁。 10、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离≥15米。 11、整机采用红外触控技术，电容黑板支持≥40点触控；Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 12、整机内置≥1600万像素摄像头，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，整机支持输出视场角≥145度且水平视场角≥120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 ★13、整机内置专属的4核音频CPU处理器，支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；具有物联传感器，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况； 二、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 3、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 ★5、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁。 三、OPS 1、采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 ≥80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；内置网卡10M/100M/1000M； 2、处理器不低于Intel Corei5，内存不低于16G DDR4，硬盘不低于512G SSD 固态硬盘；支持系统还原保护； 3、网络接口RJ45 ≥1；音频输入接口Audio 接口≥1；音频输出接口Audio 接口≥1；存储控制接口USB3.2 接口≥4; 4、USB2.0 接口≥2；视频输出接口HDMI接口(out)≥1, DP接口(out) ≥1； | 台 | 1 | 98寸智慧黑板+OPS主机 |
| 2 | 同步传输屏 | 1. 屏幕尺寸：≥ 65 英寸，分辨率≥3840*2160 2. 系统为Android/Windows, CPU：Cortex-A35，4核，主频 1.8GHz内存≥ 2 G，存储≥ 16 G 3. 接口要求：100M网口≥1，音视频输出接口≥1，HDMI输入接口≥3，USB接口≥2 4. 支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 5. ★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 6. ★终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容; 7. 在同一局域网内同一发布的内容，屏慕的播放进度都能够保持一致。 | 台 | 2 | 教室侧面同步显示屏 |
| 2 | 智能学生AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出， 2. 焦距＆视场角2.8 mm； 3. 补光照明：支持夜间红外补光，有利于夜间监控 4. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 5. 支持输出学生特写画面、学生全景画面，且每个画面分辩率均可达1080p 6. 支持学生人数统计功能，可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数 7. 学生起立检测准确率≥99%，支持分析学生抬头行为，可实时统计学生的抬头率 8. 最低照度试验不高于0.0002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 | 台 | 1 | 录播学生相机（两画面） |
| 3 | 智能教师AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，支持不小于3840*2160的分辨率输出 2. 焦距＆视场角：8~32 mm； 3. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 4. 支持电源输出：DC12 V，200 mA，用于外接拾音器 5. 可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 6. 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 7. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 8. 最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 9. 支持开启、关闭eMMC保护功能 | 台 | 1 | 录播教师相机（两画面） |
| 4 | 智能录播中控 | 1、≥10寸触控显示屏，内置≥200万摄像头，显示屏内置刷卡器，支持M1和CPU卡； 2、内置不低于1路麦克风，支持本地拾音；内置≥1个扬声器，支持本地音频输出； 3、支持通过网络方式，实现与中心管理平台客户端进行语音对讲 4、整体采用分体式控制，主机采用嵌入式硬件架构设计，不少于4个主频2.2GHz核心，且不少于4个主频1.6GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB 5、支持通过网络方式接入音箱实现课件和教师声音扩声，支持接入信息发布屏作为后排辅助屏作为前排课件补充显示。 6、支持通过网络接收课件音频；课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音； 7、网络接口≥11个；其中≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；POE接口≥9个，不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，不少于8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 8、时序电源接口≥3路220V；幕布控制口≥1路220V； 9、 支持通过网络方式接入物联网关设备，支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265。 10、导播通道、HDMI通道编码分辨率从CIF（352×288）像素到4K（3840×2160）像素可设置，码率在32Kbps～16384Kbps可调 11、支持≥10路串行接口，其中包括≥1路RS-232调试接口、≥4路RS-232控制接口、≥1路全双工RS-485控制接口、≥4路RS-232/RS-485复合控制接口，复合接口可通过软件自定义切换接口类型；≥4个RS232/RS485复合功能接口支持RS232和RS485工作模式切换。 12、支持4路HDMI高清输出，分辨率最高可达4K，支持2路HDMI信号和网络摄像机/球机混合接入，支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源 13、支持使用讲台触控屏或鼠标，通过网络控制操作教学电脑；支持对讲台触控屏进行手动校正，保证触控功能能够在不同分辨率下正常使用。 14、 支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式；支持导播策略设置；支持课件检测。 | 台 | 1 | 全网络中控系统+录播主机 |
| 5 | 操作讲台 | 1.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1000mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 2.智能讲台包含至少一块21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 3.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 4.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 5.智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 6.提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 | 台 | 1 | 操作讲台内置显示器 |
| 6 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.具有红外传输副载波功能； 2.需支持扩展2个无线麦克风同时工作，方便老师与学生互动； 3.≥3路RJ45接口，≥2路3PIN凤凰头输入接口，（带幻象电源）用于连接吊装式麦克风，并且每个接口自带带音量调节旋钮、可以单独调节音量； 4.内置功放，不少于4路扬声器输出接口，输出功率：≥120 W； 5。内置高性能数字信号处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能； ★6.≥2路USB接口：其中1路USB接口具备USB Link功能，连接电脑可实现数字音频信号双向无损传输，通过配套的无线麦克风可实现PPT翻页功能； 7.线路输入/输出接口：≥2路线路输入，≥2路线路输出，≥1路录音输出接口，用于常态化录播； 8.具有1路远程互动的音频信号的输入和1路远程互动的音频信号的输出接口，用于音频远程互动； 9.频率响应：20 Hz ~ 20 kHz、信噪比：≥ 99 dBA、总谐波失真：≤ 0.03%； 10。≥1路RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 11.主机应支持根据现场环境智能自适应调节，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数；应支持三种拾音方式，并可实现智能无缝自动切换，拾音范围层层递进，全面覆盖教室中的各个位置；需具有无线麦克风优先功能，开启无线麦克风后，其它麦克风输入被自动静音； | 台 | 1 | 扩声主机 |
| 7 | 数字红外接收器 | 1. 接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°; 2.红外辐射距离不小于25米; ★3.接收器具有不少于两组频点选择，，可与主机搭配调谐。 | 台 | 2 | 音频信号接收器 |
| 8 | 数字红外无线麦克风 | 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.扩展性能强，带3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 ★3.满足互动教学，需支持开启 PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 4.无线麦克风咪头与激光笔，老师可一边讲话同时使用激光笔； 5.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 6.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 | 支 | 1 | 无线麦克风 |
| 9 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，内置不少于4个3英寸全频扬声器单元，具有高保真音质 2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫， 解决有建声缺陷环境的扩声需求； 3.覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥30°、频率响应（-10 dB）:≥80 Hz ~ 20 kHz、最大声压级 ≥107 dB； 4.功率（6Ω） ≥60 W ★5.箱体表面按国家防护等级标准GB/T 4208-2017设计，经过防尘防水防喷溅处理。 | 只 | 2 | 60W音柱 |
| 10 | 吊装式麦克风 | 1.内置心形单指向性驻极体麦克风，用于老师拾音 2。话筒接线端为标准的 3P 凤凰座，用于模拟音频输出及（带幻象电源）供电； 3。频率响应：≥50 ~ 20000 Hz、灵敏度：≥ -32 dBV/Pa、方向性：0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 、等效噪声：≥20 dBA (SPL)、最大声压级：≥139 dB (THD<3%)、幻象电源：11 ~ 52 V，2mA； 4.拾音范围：≥半径 5m； | 台 | 1 | 吊装麦克风 |
| 11 | 安装调试及其他说明 | - 1.以上均包含设备安装调试及材料； - 2.以上标“★”重要参数或设备技术等需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 套 | 1 |  |

- 9-3、精品录播智慧教室配置清单（110-150平米左右，计20间）

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 一、整机要求： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。总宽≥7000mm,支持根据用户方需求定制，高≥1200mm，厚≤120mm。屏幕采用98寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°；屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度≥莫氏8级，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%； 3、整机液晶面板与防护钢化玻璃零贴合；整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 ★4、整机为双系统，内置安卓系统，CPU核数≥8核，嵌入式安卓操作系统不低于Android14.0，安卓系统内存≥4G存储≥32G；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 5、整机具有置物槽，副板支持磁吸附功能，副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写；副屏板面采用优质烤漆板，副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 ★6、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片，前置面板需具≥3路双通道USB3.0接口、≥1路全功能USB Type-C接口（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能，接管摄像头在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面、调用扬声器，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能），≥1路HDMI接口。 7、侧置输入接口具备≥1路HDMIIN、≥1路RS232、≥2路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输入输出、≥1路触控USB输出。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、独立扩声系统，可实现单独听功能；支持标准、听力、影院、自定义模式以及AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音； 10、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 ★11、整机具有整机内置NFC模块支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC模块；支持使用设备绑定的IC卡，触碰同一NFC模块对整机大屏解锁。 12、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置蓝牙模块工作距离≥15米。 13、整机采用电容触控技术，电容黑板支持≥50点触控；Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 ★14、整机内置≥1600万像素摄像头，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，整机支持输出视场角≥145度且水平视场角≥120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 15、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，在≥10米距离时AI识别人像；支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频； ★16、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求；内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果； 17、整机内置专属的4核音频CPU处理器，支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；具有物联传感器，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况； ★18、整机支持全通道支持4KUI界面显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道、Type-C通道。整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 19、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 二、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 3、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 5、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 6、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享 7、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道；无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 8、支持通过前面框的物理按键中至少具有一键启动录屏功能，即可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制的微课功能。Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换； ★9、在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁。 三、OPS 1、采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 ≥80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；内置网卡10M/100M/1000M； 2、处理器不低于Intel Corei5，内存不低于16G DDR4，硬盘不低于512G SSD 固态硬盘；支持系统还原保护； 3、网络接口RJ45 ≥1；音频输入接口Audio 接口≥1；音频输出接口Audio 接口≥1；存储控制接口USB3.2 接口≥4; 4、USB2.0 接口≥2；视频输出接口HDMI接口(out)≥1, DP接口(out) ≥1； | 台 | 1 | 98寸智慧黑板+OPS主机 |
| 2 | 同步传输屏 | 1. 屏幕尺寸：≥ 65 英寸，分辨率≥3840*2160 2. 系统为Android/Windows, CPU：Cortex-A35，4核，主频 1.8GHz内存≥ 2 G，存储≥ 16 G 3. 接口要求：100M网口≥1，音视频输出接口≥1，HDMI输入接口≥3，USB接口≥2 4. 制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 5.终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容; 6. ★在同一局域网内同一发布的内容，屏慕的播放进度都能够保持一致。 | 台 | 2 | 教室侧面同步显示屏 |
| 3 | 智能学生AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出， 2. 焦距＆视场角2.8 mm； 3. 补光照明：支持夜间红外补光，有利于夜间监控 4. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 5. 支持输出学生特写画面、学生全景画面，且每个画面分辩率均可达1080p 6. 支持学生人数统计功能，可自动定时统计或手动统计监控区域内的学生人数 7. ★学生起立检测准确率≥99%，支持分析学生抬头行为，可实时统计学生的抬头率 8. ★最低照度试验不高于0.0002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 | 台 | 1 | 录播学生相机（两画面） |
| 4 | 智能教师AI录播摄像机 | 1. 传感器类型：不低于1/1.8靶面尺寸，支持不小于3840*2160的分辨率输出 2. 焦距＆视场角：8~32 mm； 3. 支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 4. 支持电源输出：DC12 V，200 mA，用于外接拾音器 5. 可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 6. ★板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 7. 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 8. 最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 9. ★支持开启、关闭eMMC保护功能 | 台 | 1 | 录播教师相机（两画面） |
| 5 | 网络阵列麦克风 | 1. 具有状态指示灯，工作正常时白灯亮，工作异常时红灯亮。 2. 具有 1 个电源输入接口、1 路音频输出接口、1 路网络接口、1 个 USB 接口和 1 个 RS232 接口。 3. ★采用麦克风阵列结构设计，内置不少于 16 个麦克风单元。 4. 具有混响消除功能。 5. ★通过网络对拾音器输出音量、降噪等级、去混响等级、自动增益等级和自动增益速率等音频参数进行设置。 6. ★通过网络对拾音器进行程序升级更新。 | 台 | 1 | 网络阵列麦克风 |
| 6 | 智能录播中控 | 1、≥10寸触控显示屏，内置≥200万摄像头，显示屏内置刷卡器，支持M1和CPU卡； 2、内置不低于1路麦克风，支持本地拾音；内置≥1个扬声器，支持本地音频输出； 3、支持通过网络方式，实现与中心管理平台客户端进行语音对讲 4、整体采用分体式控制，主机采用嵌入式硬件架构设计，不少于4个主频2.2GHz核心，且不少于4个主频1.6GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥8GB 5、支持通过网络方式接入音箱实现课件和教师声音扩声，支持接入信息发布屏作为后排辅助屏作为前排课件补充显示。 6、支持通过网络接收课件音频；课件音频通过网络进行扩音，扩音音量可调整大小和静音； 7、网络接口≥11个；其中≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网段IP地址，两个网口内部联通，使用其中一个网口可获取另一个网口连接设备的视频数据；POE接口≥9个，不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，不少于8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 8、时序电源接口≥3路220V；幕布控制口≥1路220V； 9、 支持通过网络方式接入物联网关设备，支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265。 10、导播通道、HDMI通道编码分辨率从CIF（352×288）像素到4K（3840×2160）像素可设置，码率在32Kbps～16384Kbps可调 11、支持≥10路串行接口，其中包括≥1路RS-232调试接口、≥4路RS-232控制接口、≥1路全双工RS-485控制接口、≥4路RS-232/RS-485复合控制接口，复合接口可通过软件自定义切换接口类型；≥4个RS232/RS485复合功能接口支持RS232和RS485工作模式切换。 12、支持4路HDMI高清输出，分辨率最高可达4K，支持2路HDMI信号和网络摄像机/球机混合接入，支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源 13、支持使用讲台触控屏或鼠标，通过网络控制操作教学电脑；支持对讲台触控屏进行手动校正，保证触控功能能够在不同分辨率下正常使用。 14、 支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式；支持导播策略设置；支持课件检测。 | 台 | 1 | 全网络中控系统+录播主机 |
| 7 | 智能网关（蓝牙） | 1. 网关配合手机 APP，可实现Mesh、WIFI 和Ethernet 配网，实现 Mesh 设备（灯、插座、窗帘等）的远程控制、Mesh 组网、群组控制、自动场景、自定义场景、定时、远程 OTA 升级等功能 2. 支持有线和无线俩种WAN接入方式； 3. 支持WIFI+BT双模功能； 4. 支持Ethernet 10/100Mbps自适应模式； 5. 支持模块软件OTA升级功能； 6. 支持WI-FI 2.4G IEEE 802.11b/g/n 模式； 7. 支持Ethernet 10Mbps/100Mbps 自适应功能； 8. 内置RTC，具有掉电时间保持，满足断电后数据恢复及时间记忆，保证定时设置及控制功能不受影响； | 台 | 1 | 物联网网关 |
| 8 | 三键智能开关 | 1. 支持无线传输方式，内置蓝牙模块 BT5.0； 2. 支持三路继电器开关控制功能； 3. 支持模块软件OTA升级功能； 4. 支持操作状态LED指示功能； 5. 支持任一键恢复出厂设置功能； | 台 | 2 | 物联网开关 |
| 9 | 智能窗帘 | 1. 无线传输方式，内置蓝牙模块 BT5.0，通讯距离≥30m； 2. 支持按键配网和复位功能； 3. 支持模块软件OTA升级功能； 4. 支持LED状态指示功能； 5. 支持缓起缓停、手拉启动、断电手拉； 6. 支持手动设置开关边界； 7. 支持遇阻停止功能； 8. 电机输出扭矩：1.2NM； 9. 电机运行速度 14cm/s； 10. 单方向连续运行时间：Max 2分钟； 11.包含窗帘导轨。 | 套 | 3 | 智能窗帘 |
| 10 | 智能插座 | 1. 支持无线传输方式，内置蓝牙模块 BT5.0； 2. 支持远程控制、场景联动功能； 3. 支持模块软件OTA升级功能； 4. 支持操作状态LED指示功能； 5. 隐藏式触摸按键设计，防尘防水，安全可靠； 6. 大间距，标准五孔，可同时插两个插座，方便实用； | 个 | 4 | 物联网插座 |
| 11 | 智能讲台 | 1、讲台，外形尺寸≥1000*650*1050mm（闭合），桌面离地高度≥850mm(±5)；触摸显示器≥21.5寸，显示器角度仰角≥26°，机柜空间≥13U； 2、触摸显示器分辨率≥1920 x 1080，亮度≥ 500cd/m²，屏对比度≥1000:1，响应时间≤14ms ，可视视角≥178°(H) / 178°(V)，显示色彩≥16.7M， 3、电容触摸≥10点触摸，触摸偏差 ≤2%，响应时间 ＜8MS；整机接口 Touch USB、HDMI、220V电源接口； | 台 | 1 | 智能讲台 |
| 12 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.具有红外传输副载波功能； 2.需支持扩展2个无线麦克风同时工作，方便老师与学生互动； 3.≥3路RJ45接口，≥2路3PIN凤凰头输入接口，（带幻象电源）用于连接吊装式麦克风，并且每个接口自带带音量调节旋钮、可以单独调节音量； 4.内置功放，不少于4路扬声器输出接口，输出功率：≥120 W； 5。内置高性能数字信号处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能； ★6.≥2路USB接口：其中1路USB接口具备USB Link功能，连接电脑可实现数字音频信号双向无损传输，通过配套的无线麦克风可实现PPT翻页功能； 7.线路输入/输出接口：≥2路线路输入，≥2路线路输出，≥1路录音输出接口，用于常态化录播； 8.具有1路远程互动的音频信号的输入和1路远程互动的音频信号的输出接口，用于音频远程互动； 9.频率响应：20 Hz ~ 20 kHz、信噪比：≥ 99 dBA、总谐波失真：≤ 0.03%；；需提供具有CMA检测报告) 10。≥1路RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 11.主机应支持根据现场环境智能自适应调节，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数；应支持三种拾音方式，并可实现智能无缝自动切换，拾音范围层层递进，全面覆盖教室中的各个位置；需具有无线麦克风优先功能，开启无线麦克风后，其它麦克风输入被自动静音； | 台 | 1 | 扩声主机 |
| 13 | 数字红外接收器 | 1. 接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°; 2.红外辐射距离不小于25米; ★3.接收器具有不少于两组频点选择，可与主机搭配调谐。 | 台 | 2 | 音频信号接收器 |
| 14 | 数字红外无线麦克风 | 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.扩展性能强，带3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 ★3.满足互动教学，需支持开启 PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 4.无线麦克风咪头与激光笔，老师可一边讲话同时使用激光笔； 5.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 6.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 | 支 | 1 | 无线麦克风 |
| 15 | 有线鹅颈麦克风 | 1.有线麦克风与充电座一体化设计 2.带固定鹅颈麦克风，麦克风杆长度不低于60cm 3.无线麦克风无使用时，可启用鹅颈麦克风 4.充电座内置电子锁可通过手机扫码(包含后端管理平台，管理平台显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息；并支持RS232连接中控主机，解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失. 5.灵敏度 -46 dBV/Pa 6.麦克风频率响应不小于 75HZ-20K Hz; 7.方向性 ≥20 dB (1kHz) (0°/180°); 8.等效噪声 20 dBA (SPL); 9.最大声压级 ≥115 dB (THD<3%). | 支 | 1 | 有线鹅颈麦克风 |
| 16 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，内置不少于4个3英寸全频扬声器单元，具有高保真音质 2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫， 解决有建声缺陷环境的扩声需求； 3.覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥30°、频率响应（-10 dB）:≥80 Hz ~ 20 kHz、最大声压级 ≥107 dB； 4.功率（6Ω） ≥60 W ★5.箱体表面按国家防护等级标准GB/T 4208-2017设计，经过防尘防水防喷溅处理。 | 只 | 2 | 60W音柱 |
| 17 | 吊装式麦克风 | 1.内置心形单指向性驻极体麦克风，用于老师拾音 2.话筒接线端为标准的 3P 凤凰座，用于模拟音频输出及（带幻象电源）供电； 3.频率响应：≥50 ~ 20000 Hz、灵敏度：≥ -32 dBV/Pa、方向性：0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 、等效噪声：≥20 dBA (SPL)、最大声压级：≥139 dB (THD<3%)、幻象电源：11 ~ 52 V，2mA； 4.拾音范围：≥半径 5 m； | 台 | 1 | 吊装麦克风 |
| 18 | 安装调试及其他说明 | - 1.以上均包含设备安装调试及材料； - 2.以上标“★”重要参数或设备技术等需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 套 | 1 |  |

- 9-4、常规实训教室配置清单（计158间）

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机要求 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。总宽≥7000mm,支持根据用户方需求定制，高≥1200mm，厚≤120mm。屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.整机为双系统设计，同时嵌入式≥Android 14操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，整机嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 3.采用红外触控方式，支持双系统中进行40点或以上触控。触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。需支持提笔书写、触摸压力感应、手笔分离等功能。 4.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 5.可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 6.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 二、扬声器与摄像头 1.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥4800万像素数的照片。视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 2.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 三、OPS模块 1. CPU 采用国产自主可控芯片，物理核心数≥8核，线程数≥16，主频≥3.0GHz。 2. 内存：16GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘 3. 具有独立非外扩展接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 四、教学互动软件 1.软件互动教学：在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接，实现线上/线下/混合互动教学。 2.★互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。 3.★资料分发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 4.★批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时支持将批注内容一键发送到全员学生端，便于学生同步查看。 5.★授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等 6.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 7.黑板：支持老师一键调起黑板进行板书书写，书写支持笔锋书写，同时支持把老师书写的笔记转换成文字；书写笔记支持背手擦除，一键扫码打走，保存云端，发送给学生。 8.扫码连接：互动教学学生端软件支持微信小程序直接打开，并支持直接调用微信扫码能力快速扫码加入课堂，便捷参与课堂互动。 9.APP投屏：和老师授课端设备在同一局域网内，支持在学生听课APP上输入无线传屏传屏码将学生端屏幕画面直接投屏展示到教师端进行内容分享展示。 五、集中控制管理平台 1.冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 2.用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止软件的运行，从而保护管理员可有效的管控设备 3.系统采用B/S混合云架构设计，支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录使用。 4.支持自定义循环周期设置锁屏周期指令，并支持一键下课锁屏、开机即锁屏、长时未使用自动锁屏等智能锁屏管理，以及可支持无网络激活码认证解锁、密码解锁，有网络场景下扫码快速解锁。 | 台 | 1 | 86寸智慧黑板+OPS主机 |
| 2 | PTZ巡课相机 | 1、PTZ巡课相机，分辨率≥2560×1440@30fps，支持最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.005Lux；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB； 2、设备焦距范围≥3-12mm，支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍；内置≥4颗补光灯，支持红外补光照射距离≥20m；信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms； 3、水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°；支持水平手控速度不小于100°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1°； ★4、 设备支持≥300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 5、设备内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能；具备≥1进1出音频线，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB； 6、设备支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 7、设备支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围-40℃-70℃；不低于IP66防水防尘。 | 台 | 2 | 教室内摄像机 |
| 3 | 操作讲台 | 1.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1000mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 2.智能讲台包含至少一块21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 3.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 4.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 5.智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 6.提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 7.智能讲台一体机具有国家认可的CCC证书，符合国家安全规定。 | 台 | 1 | 操作讲台内置显示器 |
| 4 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.数字红外音频传输及控制技术 2.可配备2个红外无线麦克风 3.调制方式：DQPSK数字调制 4.红外传输副载波符合相应国家标准或IEC-61603-7数字红外国际标准 5.具有2个红外接收器接口，扩展后可同时连接≥4个红外接收器 6.频率响应：50Hz～20KHz、信噪比（麦克风-主机）：≥85dB、总谐波失真（麦克风-主机）: ＜0.06%、动态范围（麦克风-主机）：>85dB 7.支持≥2路音频输入、支持≥2路音频输出 8.需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能 9.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制音量，通过中控平台可查看红外无线麦克风电池电量 10.通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能 11.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低 12.内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥60 W×2（8 Ω） 13.可通过红外无线系统主机调节红外无线麦克风灵敏度 14.可通过红外无线系统主机显示红外无线麦克风电池电量 | 台 | 1 | 扩声主机 |
| 5 | 数字红外接收器 | 1. 接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°; 2.红外辐射距离不小于25米; ★3.接收器具有不少于两组频点选择，可与主机搭配调谐。 | 台 | 1 | 音频信号接收器 |
| 6 | 数字红外无线麦克风 | 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.扩展性能强，带3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 ★3.满足互动教学，需支持开启 PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 4.无线麦克风咪头与激光笔，老师可一边讲话同时使用激光笔； 5.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 6.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 | 支 | 1 | 无线麦克风 |
| 7 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，内置不少于4个3英寸全频扬声器单元，具有高保真音质 2.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫， 解决有建声缺陷环境的扩声需求； 3.覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥30°、频率响应（-10 dB）:≥80 Hz ~ 20 kHz、最大声压级 ≥107 dB； 4.功率（6Ω） ≥60 W ★5.箱体表面按国家防护等级标准GB/T 4208-2017设计，经过防尘防水防喷溅处理。 | 只 | 2 | 60W音柱 |
| 8 | 安装调试及其他说明 | - 1.以上均包含设备安装调试及材料； - 2.以上标“★”重要参数或设备技术等需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 | 套 | 1 |  |

- 9-5、常规实训教室配置清单（计108间）

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 86寸智慧黑板（原有） | 教学黑板，利旧 | 台 | 0 | 利旧喀什路校区原有设备 |
| 2 | PTZ巡课相机 | 1、PTZ巡课相机，分辨率≥2560×1440@30fps，支持最低照度彩色≤0.05Lux，黑白≤0.005Lux；动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB； 2、设备焦距范围≥3-12mm，支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍；内置≥4颗补光灯，支持红外补光照射距离≥20m；信噪比≥61dB，网络延时不大于125ms； 3、水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°；支持水平手控速度不小于100°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1°； ★4、 设备支持≥300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 5、设备内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲功能；具备≥1进1出音频线，支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；支持SD卡热插拔，最大支持≥256GB； 6、设备支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能； 7、设备支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围-40℃-70℃；不低于IP66防水防尘。 | 台 | 2 | 教室内摄像机 |
| 3 | 操作讲台 | 操作讲台，利旧 | 台 | 1 | 利旧喀什路校区设备 |
| 4 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象不受无线电干扰，无电磁辐射， 2.先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 3.数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质 4.1路3.5mm线路输入（具备独立调音旋钮），1路3.5mm路线路输出（LINE OUT） 5.具有1个频率载波频点，可支持1个无线麦风同时使用 6.内置功放，可直接连接音箱 7.频率响应:50 Hz ~ 20 kHz 8.信噪比: ≥90dBA 9.动态范围: ≥85DB 10.噪声情况下总谐波失真: ≤0.04% 11.红外主机USB接口内置翻页驱动软件及声卡驱动程序，可与电脑直连，配合无线麦克风实现翻页功能及声音双向传输功能 | 台 | 1 | 扩声主机 |
| 5 | 数字红外接收器 | 1、接收角度：垂直方向不小于 150° (±75°)，水平方向360°; 2、红外辐射距离不小于25米; | 台 | 1 | 音频信号接收器 |
| 6 | 数字红外无线麦克风 | 1.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭信号发射，达到智能电量管理。 2.扩展性能强，带3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 3.满足互动教学，需支持开启 PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 4.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 5.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。 | 支 | 1 | 无线麦克风 |
| 8 | 壁挂式音箱 | 1.频率响应： 90 Hz ~ 20 kHz 2.定阻输入:8 Ω 3.额定功率≥30 W 4.灵敏度≥90 dB 5.安装方式： 挂墙式 | 只 | 2 | 30W音箱 |
| 9 | 安装调试及其他说明 | - 1.以上均包含设备安装调试及材料； - 2.以上标“★”重要参数或设备技术等需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件 - ★3.需提供原学校78个智慧黑板的拆装、搬运，并提供不少于3个月的质量保证，须提供安装质量保证承诺函。 | 套 | 1 |  |

- 9-6、后端系统配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分类 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、智慧教室+巡课软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧教学管理平台 | 系统管理 | 系统管理 | 1、支持系统部署在欧拉操作系统、银河麒麟操作系统环境中，支持AD域 2、支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理； 3、支持外部网络或者公网WEB请求采用HTTPS协议传输 ★4、支持敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输，支持敏感数据传输采用AES对称加密256位加密存储，用户密码采用SHA256加盐值算法，支持数据密钥采用根密钥保护； ★5、要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、编辑，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 ★6、要求支持软件包上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、编辑、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、编辑、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活； 7、要求支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义编排各类工作台、web应用、数据看板； 8、要求支持工作台页面可视化管理；支持自定义部件库开发、自定义画布大小、自定义背景颜色、自定义背景图片；支持自定义拼装工作台页面； | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 巡课督导业务 （选择巡课业务必配) | 巡课教室数 | 接入巡课教室数量授权； （1间教室应包括学生相机、教师相机、课件画面。画面类型包括教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、课件画面等） | 个 | 450 | 接入教室数量配置 |
| 3 |  |  | 督导巡课 | 1、支持多种巡课方式，支持按教室巡课、课表巡课、教师巡课、课程巡课，四种维度进行巡课；支持按照出勤率、前排就座率、抬头率按需进行排序；支持显示上课状态、课程名称，便于实时巡课；支持同一课堂的课程直播视频归档，归档后可在教师巡课、课程巡课模块查看完整的课堂视频 2、支持自定义单画面、双画面、三画面、四画面；支持对单路画面进行随意切换，支持画面音频切面，画面通过鼠标方式随意切换、拖动 3、支持对课堂质量进行评估，评估方式支持客观评分和主观评价，在线提交教师上课情况；支持督导员在督导课程时记录笔记内容和截屏评价； ★4、展示出勤率、应到、出勤、缺勤、前排就座率(平均)、前排就座率(峰值)、抬头率(平均)、抬头率(均值)、趴桌子，以折线图和柱状图呈现抬头率、趴桌子； 5、支持展示课堂分析、考勤概况、量表评价、语音转写、打点评价； ★6、支持课程分析，展示课堂质量评分、教师考勤、课堂预警、课堂语言分析、教师语速分析、课程提问情况；支持统计分析课堂视频中出现的高频词语、敏感词语以及出现的次数，并以词云的形式直观呈现，点击词语可查看对应的语音转文字记录； ★7、支持课程语言分析，显示高配词、敏感词，出现次数，判断课堂教学重点，并在课堂时间轴上标注出现的时间点；支持教师语速分析，呈现平均语速，判断是否符合语速建议标准；支持分析课程提问情况，采用麦卡锡4TMAT模式和布鲁姆教育目标分类法，呈现提问次数与提问占比，实现课堂提问情况的清晰回顾； 8、支持学生课堂表现，显示注意力集中阶段和注意力涣散阶段，以折线图展示学生专注度；支持整体课堂表现，维度包括课堂规范、教学技能、课堂氛围、学习状态、课堂互动；支持课堂标签展示；支持课堂分析，包括学生起立、学生听讲、学生阅读、学生书写、学生举手、学生趴桌子、小组讨论、汇报演示、教师讲授、教师板书、教师巡视； | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 选择物联中控业务则必配 | 物联教室数 | 物联教室数(即接入中控主机数)，1间教室1台中控主机 设备类型：智控引擎、中控设备 | 个 | 200 | 按接入教室数量配置 |
| 5 |  |  | 物联管控 | 1、支持以教室卡片维度展示，查看教室状态详情，包括中控设备、智控引擎、音箱设备、显示设备等设备的在离线状态 2、支持查看场地在线设备和离线设备的数量，可查看不同类型设备的数量以及在线离线状态，可单独控制设备 3、支持自动采集教室设备告警信息，包括设备名称、报警事件和上报时间，便于运维人员问题排查 4、支持远程控制教室设备，如对指定屏幕、灯光的远程开关，也可通过远程一键上、下课开启或关闭教室所有设备 5、支持实景巡楼，可按查看场地画面和切换画面通道，可云台控制画面 6、支持远程批量控制设备，可全部开启和关闭设备，可刷新设备开启和关闭的数量 7、支持批量配置定时开机时间、定时关机时间，系统按配置时间自动执行开关机任务 8、支持查看批量控制、定制开关机执行任务记录，及时了解执行状态 9、支持自动同步智控引擎、中控设备情景模式，运维人员按需配置教室远程控制按钮 10、支持创建计划，按巡检周期、执行时间、巡检范围进行检测，巡检设备包括学生相机、教师相机、教师大屏、音响、智控引擎 11、支持对关联的音频系统运行状态进行检测，包括拾音设备、扩音设备； 12、支持对关联的视频系统运行状态进行检测，包括视频显示屏、视频采集摄像机设备 13、支持在平台端查看巡检详情和巡检明细，包含教室信息和设备状态如教学设备显示是否正常，音频是否正常。 14、支持远程协助功能，教师如果遇到故障或问题是可通过前端控制平板远程呼叫，运维人员可通过平台接听对话并可实现远程控制教室平板，无需跑现场解决，提升运维效率。 15、支持可配置设备巡检计划，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 16、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊。 17、支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能督学管理软件 | 教学软件 | 软件 | 教学管理平台： 1. 支持老师通过手机号、验证码注册账号，支持3种登录方式，包含通过账号、密码登录或使用微信扫码关联账号登录或使用短信验证码方式登录平台； 2. 支持老师手动创建课程，课程基本信息包括课程名称、课程介绍、所属学年等。创建课程时，支持支持设置课程封面图片。支持老师自定义课程教学内容，支持不低于五级目录结构。 3. 支持教师配置课程资源权限，在创建课程时全局设置课程的课件下载、板书查看、学习资源下载的权限。支持单独设置“允许学生立即查看”、“允许学生课后查看”、“允许学生下载课件”、“不允许学生查看”等权限。 4. 支持老师创建教学团队，一个班级最大可以增加50个教学团队成员。 5. 支持学生加入班级，可直接添加进课程； 6. 支持老师在一个课程内创建多个分组方案，并进行分组管理和分组教学。支持基于分组创建小组作业，并可对指定分组的学生布置作业、测试。支持老师查看小组成员、小组讨论内容。 7. 支持老师在教学内容中创建线上活动，线上活动包括学习资料、测验、作业、在线讨论。老师可以一键发布线上活动。支持从已有班级导入教学内容。 8. 支持教师发布课堂活动，包括课件、课堂问答、课堂讨论，在授课端可以同步展示提前准备的课堂活动，并快速发起课堂问答和课堂讨论。实现线上线下教学有机结合，实现混合式教学。 9. 支持教师通过教学管理平台发布学习资料，支持老师查看学习资料的学习统计概览和数据详情，学习资料支持从本地上传、网盘选择 、外部链接。学习资料支持种类：ppt，pptx，pdf，doc，docx，txt，xlsx，xls，mp4，mp3，wav，png，jpg，jpeg。 文件限制大小：视频1G，图片20M，其它200M。数量最多10个文件 。支持老师设置学习资源的发布范围，支持发至全班，发至小组。 10. 支持老师在线发布作业，可支持设置作业的形式、作业总分、开始和截止时间、发布范围。 11. 支持老师手动提醒未交学生及时提交作业，支持一键催交作业。作业截止日期后，学生不能再提交作业。 12. 能够支持通过教学管理平台批阅作业，支持设置作业的得分、对作业进行点评。支持将作业退回，支持统计完成作业情况，包括作业提交情况：展示作业提交率、未交作业的学生。作业分数情况：分别展示已交作业分数分布，展示得分最高和最低； 13. 支持老师在线发布测验，能够支持四种测验题型：单选题、多选题、判断题和主观题，题目支持设置题干、答案、解析和分值，支持设置显示回答、开始和截止时间、发布范围； 14. 可支持批阅测试，对未提交的学生进行催交，学生将收到催交消息。可统计完成测验的情况。包括测验完成情况：统计测验提交率、客观题的完成率、客观题的正确率以及主观题的完成率。测验分数情况：展示全班得分最高以及最低的学生。支持查看每道题的作答错误率、未答率、正确率。 15. 支持老师发布在线讨论，支持设置讨论的开始和截止时间、发布范围，设置评论自动得分。支持查看学生参与在线讨论的数据统计情况。 16. 支持老师在课堂活动中添加课堂问答活动，支持设置题目类型，包括单选题、多选题、判断题和主观题，单选、多选、判断支持设置分值，客观题支持设置题目答案。一个课堂活动支持添加不同类型的题目。 17. 支持老师在课堂活动中添加课堂讨论活动，可设置讨论的类型，包括自由讨论、分组讨论，支持设置限制回答时间； 18. 支持下课后自动生成师生课程报告，内容包含考勤数据，记录出勤、请假、缺勤的学生人数和占比情况。支持统计优秀学生情况。支持统计小组得分。支持查看课堂互动情况。支持查看课堂资源，包括课件和板书。支持查看录制的课堂视频。 19. 支持查看近30天、60天、或者自定义时间段内的教学数据。支持查看线上活动、课堂活动、学习资源的统计数据。支持查看参与度趋势统计数据。支持老师查看课程学习资源的发布总数，以及课堂活动发起总数。支持老师查看学生学习趋势，并且支持按日、周、月呈现变化趋势。支持老师查阅作业和测验的提交人数和平均得分，并且能够筛选只看作业或者只看测验。支持老师查阅课堂活动的发布统计、参与人数，详细查看每个课堂活动的参与人数和正确率情况，并且能够筛选只看课堂问答、课堂讨论。支持查看学习资源的发布统计、学习时长和查阅&下载次数。 20. 可支持查看每个学生的教学活动统计数据，包括线上活动完成个数、课堂互动参加个数、课堂问答正确率、课堂出勤次数、资料学习个数、资料学习时长。 21. 支持老师将课件和学习资料上传到“我的网盘”中。支持重命名、下载、删除或移动操作对其更新管理。个人网盘最大容量支持20G。 22. 支持网盘资源的精准分享和公开分享； | 套 | 1 |  |
| 7 | 平台服务器 | 主服务器 | 通用服务器 | 1、国产化处理器≥2颗，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz 2、内存≥64G DDR4，8根内存插槽 3、硬盘：4块以上960G SATA SSD硬盘（Raid10）； 4、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 5、网口：≥2个千兆电口 6、其他接口：≥1个IPMI RJ-45管理接口；USB 3.0接口≥7个；VGA接口≥2个； 7、电源：配置冗余电源； | 台 | 1 |  |
| 8 | 扩声运维平台 | 扩声系统 | 扩声系统 | 1.系统采用 B/S 架构，可多个管理用户同时登录，可对不同管理用户进行权限划分； 2.开放 API 数据接口，实现数据免费对接； 3.教室类型：可检测该教室设备在线状态及 IP 地址；可对音频处理器进行集中管控，包括设置吊麦静音、取消吊麦静音、 打开、待机、关闭待机及远程解锁无线麦克风； 4.数据统计：可实时检测设备的在线、话筒充电事件的使用累计时长；另外可实时检测设备的在线、话筒充电事件的状态的累计次数；数据统计中可对该间教室累计时长及累计次数实时查询，也可按照指定时间如近一周、近一月等进行查询； 5.设备管理：可对联网在线设备自动绑定，也可通过后端平台输入IP地址添加该设备终端；可显示该间教室的无线麦克风的实时电量、麦克风开关状态、充电座的状态及所在位置等信息； 5.1通过IP地址可直接进入该间教室设备主机进行功能远程配置，包括功能参数、波特率、网络参数、以及配置访问服务器的IP地址； 5.2可通过网络远程管理教室音频处理器：包括：静音、降噪、低切、自动均衡、音效等；可对无线麦克风的音量大小进行远程调节、反馈抑制开关、回声消除、扩声输出均衡等功能调节；5.3远程可对教室吊麦扩声效果进行自动调节； 5.4可查看音频处理器类型、设备版本号、工作模式等； 6.系统首页可显示学校的基本情况：教室总数量、设备及任务总数，另外可实时检测所有无线麦克风使用时长、使用次数及使用率等数据。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 督学显示系统 | 督学大屏 | 拼接屏 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书。 4、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 | 台 | 12 |  |
| 10 |  | 督学大屏定制支架 | 大屏支架 | 定制钢结构包含安装，包含侧封板、顶封板，材料为优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层厚度≥60微米。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | HDMI铜线视频线 | 视频线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （≥15米） | 根 | 12 |  |
| 12 |  | 大屏拼控系统 | 大屏拼控系统 | 1. 框架式结构，机箱高度≤3U，≥2个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥2个RS485/232复用口，≥4路HDMI输入接口、≥12路HDMI输出接口，输出分辨率支持≥3840×2160@30 Hz； 2. 支持对HDMI输入视频源进行编码，编码分辨率不低于1080P，支持≥96路1080P视频同时解码输出，支持≥96个窗口； 3. 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出，支持解码H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持ONVIF协议接入设备解码； 4. ★产品采用嵌入式架构，无需其他操作系统，支持客户端软件上添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限； 5. 支持选中取流成功的窗口操作远程云台； ★6. 支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，最大支持拼接≥32路(1920x1080)像素的视频图像，拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏，全屏刷新时间≤20ms； | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 拼接屏控制器 | 拼接屏控制器 | 提供拼控器、KVM坐席、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能； 播控和门户：播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能； 远程控制：远程控制播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显；远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制； 环境中控：接入中控主机，实现灯光、空调、音箱、投影等设备的控制，支持在中控管理中设置控制模式，可联动拼控大屏场景/播控大屏图层，实现大屏切换时联动灯光等环境变化，也可以控制行业PLC配电柜，实现大屏开关控制； 平板操控：支持通过平板来操作大屏、中控设备，根据授权模块，实现解码拼控、内容播控的、环境中控的平板操作； | 台 | 1 |  |
| 14 | 工作站 | 工作站 | 工作站 | 处理器： ≥6核，≥12线程，主频≥2.9 GHz） 内存：≥16GB，2666MHz频率，DDR4， SSD硬盘：≥1个 1TB M.2 SSD， 板载显示接口,1个HDMI,显示器：不小于23.8寸液晶显示器， 包含键鼠套件及音响耳机。 | 台 | 3 |  |
| 15 | 静电地板 | 地板 | 地板 | 包含50平米静电地板建设（依据现场情况配置相应数量，板基*优质冷轧钢板压制成型，其上钢板厚度≥0.7mm，下钢板厚度≥0.6mm，发泡水泥填充率≥99%；不燃A1级材料。饰面层采用高耐磨玻化砖饰面，黏贴牢固，不易开胶脱落，其黏贴工艺具备一定的领先性。板幅规格≥600*600*40mm,板幅极限偏差≤0.38mm；板厚极限偏差≤0.1mm；表面平整度≤0.3mm；邻边垂直度≤0.1mm,加导静电封边条规格为：≥602*602*40mm。地板横梁采用1.0mm后优质镀锌方管，螺丝固定。）、。调等辅材 | 项 | 1 |  |
| 16 | 操作台 | 操作台 | 操作台 | 钢木结构，尺寸≥1400*700*75mm | 张 | 3 |  |
| 17 | 空调 | 空调 | 空调 | 不小于3匹、一级能效 | 台 | 1 |  |
| 18 | 安装调试及其他说明 | / | / | 包含窗户配套窗帘（依据现场情况定制）及设备安装调试所需要用到的辅材由中标方提供。 | / | / |  |

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |
| 商务部分 （10分） | 企业实力 | 具备有效的ISO/IEC20000-1:2018信息技术服务管理体系认证证书得1分 具备有效期内安全生产许可证证书，得1分； 具备有效期内的电子与智能化工程专业承包等级证书，贰级及以上得1分。 具备有效期内的音视频集成工程企业能力等级二级及以上得1分 注：投标文件中提供资质证书扫描件，未提供的不得分。 | 4 |
|  | 合同业绩 | 投标人2022年6月1日至今，每承揽过1个类似项目业绩得0.5分，最高得2分。业绩证明材料为合同复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 项目团队能力 | 人员要求： 1.项目经理：具有机电专业一级建造师、安全生产考核证得2分。（注：提供相关国家认可证书，不得由技术负责人兼任）。 2. 项目团队人员具有软件设计师1名，满足得1分；不满足不得分；（提供相关人员国家认可证件、证书，且不得由项目经理兼任） 3. 项目团队人员具有信息安全保障人员（CISAW）2名，每提供一名得0.5分，满分1分；（提供相关人员国家认可证件、证书，且不得由项目经理兼任） 注：需提供近半年6个月社保缴纳证明并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 4 |
| 技术部分 （60分） | 产品技术参数 | 投标人在产品选型过程中，须提供性能优良、功能先进、完 全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，满足用户 对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求。项目需求中标“★”一共62项为重要参数，62项全部满足得31分、满足50—61项得26分、满足40—49得20分、满足30—39得15分、满足29项及以下不得分。 其他参数全部满足得14分，每有一项负偏离0.5分，扣完为止。 供应商必须提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术条款响应表。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，否则视为不满足；技术参数未要求提供证明材料的，以投标人技术条款响应表应答为准。（技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。如供应商未按上述要求应答，按照以上扣分原则进行扣分。） | 45 |
|  | 项目实施方案 | 根据各投标人提供的针对本项目的实施方案、供货、安装、进度等内容从如下方面进行综合评审。 ①货物安装调试方案（2分） ②安装进度方案（2分） ③人员培训方案（2分） 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并全部满足采购需求的得6分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触） | 6 |
|  | 项目保障措施 | ①交货期保障措施（1分） ②安装质量保障措施（1分） ③安装人员安全保障措施（1分） ④备品备件保障措施（1分） 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并全部满足采购需求的得4分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触） | 4 |
|  | 售后服务能力 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评审，包含但不限于①售后服务体系②售后服务承诺③售后服务应答及处理时间④质保期内的售后服务范围⑤质保期满后的售后服务范围等相关内容。 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并全部满足采购需求的得5分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分。（内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触） | 5 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |