招　标　文　件

项目名称：新疆工程学院新疆低碳能源与新型电力系统自治区重点实验室培育项目

项目编号：GK2025-135

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年6月30日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………3

第二章  投标人须知…………………………………3

第三章  合同条款及格式……………………………3

第四章  项目需求……………………………………3

第五章  评标方法与评标标准………………………3

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2025-135（新疆工程学院新疆低碳能源与新型电力系统自治区重点实验室培育项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2025-135（新疆工程学院新疆低碳能源与新型电力系统自治区重点实验室培育项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年7月23日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆工程学院新疆低碳能源与新型电力系统自治区重点实验室培育项目

2.项目编号：GK2025-135

3.预算金额：1500000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1500000 元。

5. 采购需求：

新能源工程仿真实训系统，该系统包含：新能源工程虚拟仿真平台、风力发电虚拟仿真系统、晶硅电池生产仿真实训系统、光伏电站施工建设仿真实训系统、光伏电站设计与运行仿真实训系统、新能源制储氢及发电技术虚拟仿真实训系统、数字化双碳工程技术虚拟仿真实训系统、可再生能源智能微电网虚拟仿真系统。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格90个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 “货物” 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。投标时须提交《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月23日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆工程学院

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号

联系人：周志豪

联系电话：15899207352

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：郑老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求

新能源工程仿真实训系统，该系统包含：新能源工程虚拟仿真平台、风力发电虚拟仿真系统、晶硅电池生产仿真实训系统、光伏电站施工建设仿真实训系统、光伏电站设计与运行仿真实训系统、新能源制储氢及发电技术虚拟仿真实训系统、数字化双碳工程技术虚拟仿真实训系统、可再生能源智能微电网虚拟仿真系统。

★核心产品：数字化双碳工程技术虚拟仿真实训系统

- 项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等,可以表格形式呈现）

| 序号 | 设备名称 | 参考参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源工程虚拟仿真平台 | 1、平台虚拟仿真资源：平台支持多种虚拟仿真软件系统资源，涵盖光伏工程技术、风力发电、电力能源、晶硅电池生产、光伏电站施工、新能源制储氢及发电技术、数字化双碳工程技术、可再生能源智能微电网等多个学科领域。 2、技术架构云端技术：平台支持云计算技术，所有数据和资源存储在云端，用户可通过互联网连接即可访问。 集中式服务器设计：平台的服务器集中在国内，所有数据的存储和传输均在国内进行。 3、数据安全信息安全保障：需采用多重安全措施来保护用户数据。HTTPS协议：全站需采用HTTPS协议进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改 ▲4、DeepSeekAI大模型接入。在持续优化用户体验和功能的过程中，平台集成多个重要模块，进一步提升了其功能性和用户友好性：接入DeepSeekAI大模型的答疑模块：这一模块利用先进的人工智能技术，能够为用户提供实时的在线答疑服务。 5、平台支持源代码资源开放，支持模型场景自由搭建；支持制作完成的虚拟仿真系统可自动上传到平台进行发布； 6、VR 配套设备:（支持2工位）头戴显示器：≥2160*1200（单眼不低于1080*1200）物理分辨率；90Hz刷新率；低余晖OLED 屏；内置前置摄像头、麦克风、不低于3.5mm 立体声耳机接口；支持瞳距调节、镜头距离调节、电话服务功能；需与具备蓝牙功能的手机连接并可以实现以下功能：接收手机通知，可以链接手机玩一些体验性的游戏。控制手柄：无线连接；内置不低于960mAh 可充电锂离子电池。 7、三层网管交换机：不低于48口千兆。 | 1套 |
| 2 | 风力发电虚拟仿真系统 | 一、机组构造仿真实训系统 主要包括偏航系统、变桨系统、变流器、传动链、轮毂、塔筒、发电机、液压系统、电控系统及双馈异步机组齿轮箱的认知。双馈异步风力发电机-机组认知功能：在该系统中将双馈异步风机的整体外壳进行了隐藏处理，方便在学习过程中学员的观察，并可以清晰的看见风机的内部结构。 ▲二、机组工作原理仿真实训系统 系统包含风电机组变桨系统运维及故障排查模块、风电机组偏航系统运维及故障排查模块、风电机组液压系统运维和故障排查模块、风电机组主传动链系统运维和故障排查模块等。展示风电机组发电机工作原理，以及双馈异步机组齿轮箱的工作原理。工作原理展示时需要体现设备内部的运转状态，以及与该设备直接连接的设备。 三、机组虚拟装配系统 系统包含陆地双馈型风电机组轮毂装配模块、陆地双馈型风电机组机舱装配模块、陆地双馈型风电机组塔筒装配模块、风电机组关键部件装配模块。 四、风电机组基础施工仿真实训系统 系统含的仿真操作任务有：测量定位、基坑开挖、垫层施工、基础环吊装、钢筋制作、钢筋工程、混凝土浇筑等。 1）三维施工场景建模‌支持1:1还原陆地风电基础施工环境，包含桩基、锚栓组件、钢筋笼等基础构件模型；内置5种典型地质条件（岩石层、沙土、淤泥等），模拟不同地基承载力对施工工艺的影响‌； 2）‌全流程施工仿真‌‌分阶段操作引导‌包含：基坑开挖→ 钢筋绑扎→ 混凝土浇筑 →预埋件安装 五、机组运输卸载仿真实训系统 ‌系统包含的仿真实训任务包含有：叶片运输、轮毂运输、机舱运输、塔筒运输；叶片卸载、轮毂卸载、机舱卸载、塔筒卸载等。 1）虚拟仿真基础功能‌ 构建高精度虚拟环境，模拟风电设备运输场景，风机部件（叶片、塔筒、机舱）的3D模型需符合真实尺寸和物理特性。支持不同天气条件（雨雪）对运输卸载过程的影响仿真，增强操作真实感。模拟运输车辆、吊装设备（如履带吊、龙门吊）的力学特性（惯性、重心、摩擦力），确保操作符合物理规律。 ‌2）运输流程模拟功能‌ 提供虚拟道路地形分析，识别限高、限宽、弯道半径等限制条件，训练学员优化运输路线。支持运输车辆（如特种平板车）的驾驶操作。模拟风机部件的捆绑固定流程，系统自动检测绑带松紧度、支撑点合理性，提示安全隐患。 3）卸载与吊装操作功能‌ 模拟吊车、起重机等设备的操作界面，模拟吊车、起重机等设备的吊装与卸载操作。 六、机组吊装仿真实训系统 包含的操作任务有：一段塔筒吊装、二段塔筒吊装、三段塔筒吊装、四段塔筒吊装、机舱吊装、风轮吊装。 ‌塔筒吊装‌：分段吊装对齐、螺栓预紧力控制。 ‌机舱安装‌：精准定位、防倾覆操作。 ‌叶片对接‌：空中姿态调整、避免共振和碰撞。 ‌设备操作仿真‌：起重机操控、吊具角度调节、缆风绳张紧力控制。 七、机组检修维护仿真实训系统 系统涵盖了对风机常见故障的识别并处理，训练各部件的检查和更换步骤，通过掌握对机组各部件的检查维护技能。包含塔底控制柜、UPS电源柜、变流器柜、机舱控制柜、机舱加热柜等操作对象。 1.电气系统基础认知模块‌ 发电机并网/解列 箱变送电/断电 变桨系统供电切换 偏航电机控制回路调试 变流器IGBT过温/击穿 电网电压骤升/跌落保护动作 高压电安全规范 验电、放电、挂接地线流程强制校验 安全距离警示 防护设备穿戴 2.电气系统实训考核模块 发电机并网 发电机解列 箱变送电 箱变断电 变桨系统供电切换 偏航电机控制回路调试 变流器IGBT过温 变流器IGBT击穿 ▲八、机组故障处理仿真实训系统 ‌系统包含风速风向仪故障处理、主控系统故障处理、主轴系统故障处理、齿轮箱故障处理、偏航系统故障处理、液压系统故障处理、刹车系统故障处理、发电机故障处理、轮毂及变桨系统故障处理、变流器故障处理等故障类别，每个故障分类及故障任务可在管理系统中设置学生操作权限。 1）故障模拟模块‌ 机械故障：齿轮箱磨损、轴承过热、叶片裂纹、液压系统泄漏 电气故障：发电机绝缘失效、变流器过载、电网电压异常 控制故障：PLC程序错误、传感器信号漂移、通信中断 环境故障：极端风速、雷击、冰冻 ‌2）故障诊断与处理模块‌：‌实时监测‌振动、温度、电流、电压、功率等参数可视化，异常数据阈值报警 。 ‌3. 仿真培训模块‌：‌分层级培训模式，‌场景化实训‌，虚拟环境模拟（昼夜、雨雪、雷电等天气影响）。 | 1套 |
| 3 | 晶硅电池生产仿真实训系统 | 一、晶硅电池生产仿真实训系统 系统以太阳能电池生产制造企业为虚拟操作环境。依据实际的太阳能电池生产制造企业的标准化工艺对每个工艺形成独立的实训考核任务。 1、场景设计： ▲认知学习模块、练习模式模块及考核模式模块构成，涵盖但不限于多晶硅太阳电池全工段流水线的仿真模拟。包含但不限于硅料分类、多晶硅铸锭模拟、硅锭开方模拟、多线切割机模拟、少子寿命测试机模拟、制绒机模拟、扩散机模拟、后清洗机模拟、镀减反射膜机模拟、丝网印刷机模拟、烧结机模拟、检测机模拟及包装机模拟等功能。 场景模型主要包括：查阅工艺流程手册、多晶硅菜花料、多晶硅致密料、多晶硅复投料、多晶硅珊瑚料、多晶硅铸锭炉、硅锭开方机、多线硅锭切割机、少子寿命测试仪、INTEX制绒机、DIFF扩散机、刻边/去PSG后清洗机、PECVD镀减反射膜机、PRINTER丝网印刷机、烧结机、TESTER+SORTER测试+分选机、PACKING包装机、自动上料车等。 2、互动设计： 系统支持第一人称自由漫游模式，允许全面观察场景内的各类设备。 系统支持设备的认知实训，点击设备可查看设备讲解。 系统支持配音加文字的无障碍讲解模式，支持中英文切换。 系统支持自动行为分数统计，实训计时功能，支持在主页面上查看当前分数及时间。 系统支持实训报告窗口，可展现详细的步骤操作流程和正误，支持一键导出实训报告到本地。 3、技术设计： 系统支持用户可在主页面自由选择，可随意进入各资源模块实训。在实训过程中，认知学习、练习模式、考核模式均可以随时退回主页面，以便进入其他实训模块。。 系统使用Maya、3dsMax等先进的建模及动画技术，并采用业界领先的PBR制作流程，旨在确保画质的同时显著降低对性能的需求。系统运用Unity3D引擎进行代码控制，成功模拟出一个高度仿真的三维生产车间场景。全系统内的各个模型及设备均基于精细逼真的三维模型构建。 系统以三维仿真交互的方式模拟整个晶硅太阳电池生产全过程，用户可以在虚拟场景中漫游，进入各个模块，利用鼠标交互进行操作设备，同时实时打开相应的技术资料，如图片、文字或视频资料。 二、太阳能电池单片分选机 太阳能电池单片分选机是利用模拟太阳光，对太阳能电池片功率进行测试分选，主要检测电池片各类电性能指标。 光斑面积：≥250*250mm 适用规格：电池片（4BB 5BB 6BB 9BB） 测试对象：太阳能电池 测量范围: 0.1W-10W 温度监控：环境温度监控、被测电池片温度监控（接触式） 光源模式：闪光模式、常亮模式 幅照度不稳定性: 不低于B+级 幅照度不均匀性: 不低于B+级 光谱范围: 400-1100nm（可模拟不同天气光谱） 辐照强度:200-1500W/m²（可模拟不同时间辐照强度） 测试系统精度:±2% 光源寿命: ≥15万次（瞬态）＞10000小时（稳态） 供电：220V/50Hz/2kW、3孔（需要接地） 使用环境：室内常温，≤35℃ 三、太阳能组件EL测试仪 太阳能组件缺陷检测仪主要用于太阳能电池片的缺陷检测，采用电致发光技术，检测包括隐裂，断栅，黑心，黑边，结烧网纹等物理缺陷。 最大可测面积：≥500×400mm 测试对象：太阳能组件 测量范围: 10W-35W 相机分辨率: ≥130W 暗室：设备自动避光暗室 显示器分辨率：≥1080P 温度监控：环节温度监控、被测电池片温度监控（接触式） 曝光时间: 0.1~10S/实施动态显示 电源类型：可调电源 电压范围：0~30V 电流范围：0~10A 供电：220V/50Hz/2kW、3孔（需要接地） 使用环境：室内常温，≤35℃ 四、太阳能组件IV测试仪 太阳能组件IV测试仪主要用于测试太阳能组件的功率，用于判定组件功率是否合格，可检测组件各类电性能指标。 最大可测面积：≥500×400mm 测试对象：太阳能组件 测量范围: 10W-35W 温度监控：环节温度监控、被测电池片温度监控（接触式） 光源模式：闪光模式、常亮模式 幅照度不稳定性: B+级 幅照度不均匀性: B+级 光谱范围: 400-1100nm（可模拟不同天气光谱） 辐照强度:200-1500W/m²（可模拟不同时间辐照强度） 测试系统精度:±2% 光源寿命: ≥15万次（瞬态）＞10000小时（稳态） 供电：220V/50Hz/2kW、3孔（需要接地） 使用环境：室内常温，≤35℃ | 1套 |
| 4 | 光伏电站施工建设仿真实训系统 | 1、系统设计：光伏电站施工建设仿真实训系统全面模拟了光伏电站施工的核心环节，覆盖从工作服更换到光伏施工、光伏支架搭建、光伏板安装的全流程，并注重施工细节与规范化操作。 2、场景设计：包含但不限于以下场景元素:建筑模型: 地面光伏施工地形、支架基础桩、支架前后立柱、横梁、侧梁、斜支撑梁；光伏组件: 晶硅光伏组件、边压块、中间压块、接线盒、连接线；电气设备: 直流汇流箱、熔断器盒、断路器、避雷器、逆变器；新增组件: 汇流箱和光储系统搭建的仿真场景，详细再现汇流箱和光储设备的布置及连接步骤；其他元素: 接地扁钢、进线、出线、PVC保护线管、五金螺丝螺母、安全帽、施工工具等；安全设备: 包含施工人员穿戴的防护用具，如安全帽、安全带、防护手套等。 3、互动设计：第一人称视角控制主角场景漫游，学员可以在三维空间中自由活动和观察场景中的物体。包含但不限于以下交互设计场景： 1.1穿戴防护用具 功能描述: 在正式施工前，用户需要穿戴防护用具，如安全帽、安全服、安全鞋、防护手套等，确保施工过程中符合安全规范。交互方式: 系统提示用户在虚拟场景中选择并穿戴正确的防护用具，每件防护装备均有详细的描述及穿戴指引。 1.2 工具与耗材确认 功能描述: 用户通过2D页面确认施工所需的工具和耗材，确保准备工作充分，避免施工过程中物料短缺。交互方式: 用户在UI界面中查看工具和耗材清单，选择合适的工具和耗材并确认其用途。每个工具和耗材均有详细的描述及使用指引，确保用户理解其功能和用量。 1.3 图纸检查 功能描述: 用户进入施工场景后，首先需查看图纸，检查并确认施工物料是否齐全。交互方式: 用户通过UI界面选择图纸查看。 1.4 支架安装 功能描述: 用户根据系统提示，在指定位置使用工具安装支架，作为光伏组件和其他设备的基础。交互方式: 用户使用虚拟工具对支架进行安装，通过系统引导完成安装步骤。 1.5 汇流箱安装 功能描述: 用户在支架安装完成后，安装汇流箱，汇流箱用于收集光伏组件产生的电流，并将其传输至逆变器。交互方式: 系统提示用户使用指定工具进行汇流箱的安装，并按照操作步骤连接所需的电缆。 ▲1.6组件安装 功能描述: 用户在支架上安装光伏组件，确保组件位置和角度符合设计要求。交互方式: 系统提示用户使用指定工具进行组件安装，并检查安装稳定性。 1.7防雷焊接 功能描述: 在完成组件安装后，用户进行防雷焊接操作，并安装接地扁钢，将防雷接地线与接地扁钢进行连接，确保光伏系统的防雷措施到位，提升安全性。交互方式: 用户使用焊接工具进行焊接，并按照提示确认焊接质量。 1.8 接线操作 功能描述: 用户进行组件阵列间的串联和并联接线，确保电流的正确流动。交互方式: 用户需根据提示选择正确的接线方案，并完成接线操作，系统会检查接线的准确性。 | 1套 |
| 5 | 光伏电站设计与运行仿真实训系统 | 1.光伏电站整体 系统提供光伏电站认识实训功能,学生可以在光伏电站任意漫游:认识各种光伏发电设备。 2.光伏发电设备 实训系统可开展光伏电站核心发电设备的认知实训，包括光伏组件、汇流箱、逆变器等，同时对各种不同型式的组件开展结构和用途的对比实训。 ▲3.光伏发电设备检修 虚拟实训开展光伏组件、汇流箱、逆变器、风机、箱变等设备的常见检修的任务的虚拟实训，实现教学练考功能的一体化。 | 1套 |
| 6 | 新能源制储氢及发电技术虚拟仿真实训系统 | 1、功能要求 1）设备送电模块：包含但不限于：设备送电流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 ▲2）蓄电池和新能源接入与切出模块：包含但不限于：蓄电池和新能源接入与切出流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 3）电解质溶液的制备、使用与排空模块：包含但不限于：电解质溶液制备、使用与排空流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 4）电解装置的启停模块：包含但不限于：电解装置启停流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 5）储氢装置的增压气密性检测模块：包含但不限于：储氢装置增压气密性检测流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 储氢装置的正压通风与负压清扫操作模块：包含但不限于：储氢装置正压通风与负压清扫操作流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 6）模拟泄露的仿真模块：包含但不限于：模拟泄露仿真的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 7）燃料电池的启停模块：包含但不限于：燃料电池启停流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 8）燃料电池分析实验模块： 9）储氢管路制作模块： 包含但不限于：储氢管路制作流程的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 带有上位机和集中控制部分的脚本动作模块： 包含但不限于：上位机和集中控制部分脚本动作的图文演示、音频讲解或三维仿真内容。 2、系统技术要求包含但不限于： 1. Unity开发：系统支持Unity引擎进行开发，以实现高效的虚拟仿真功能和用户友好的界面设计。 2. Maya、3ds Max建模：系统兼容Maya和3ds Max等主流建模软件，以支持复杂场景的建模和贴图制作。 3. 静态光照烘焙技术：系统使用静态光照烘焙技术，对场景进行光照处理，提高渲染效果和性能表现。 4. PBR模型制作流程：系统支持PBR（Physically Based Rendering）模型制作流程，确保模型贴图的物理正确性和视觉真实感。 5. 实时渲染性能：系统具备良好的实时渲染性能，能够在不影响用户操作的情况下实现高质量的渲染效果。 6. 模型优化：系统对模型进行优化，减少模型的多边形数量和纹理大小，提高系统运行效率和渲染性能。 7. 数据管理与加载：系统具备良好的数据管理和加载能力，能够高效地加载和管理大量的模型和贴图资源，确保系统的稳定性和流畅性。 8. 用户交互体验：系统设计人性化的用户交互体验，包括简洁直观的操作界面、流畅的交互动画等，提高用户的学习和使用体验。 | 1套 |
| 7 | 数字化双碳工程技术虚拟仿真实训系统（核心产品） |  |  |
| 7-1 | 能源领域碳智慧仿真系统 | 系统简介： 碳中和智慧仿真系统采用模块化系统设计，各单元数据及运行状态可自动控制，监测，可形成运行数据报表。该平台包括多个领域碳数据的运行仿真，如新能源发电领域、工业生产领域、生态领域。以及对这些领域进行控制和监测的能源管控仿真系统。该系统可实时仿真各领域碳排放的数据、能源接入运行信息调度，并可对碳吸收、中和、捕捉等措施进行效能模拟分析等。该系统获取的大量碳数据可直接作为碳市场碳计量、交易的原始模拟数据，还可以为相关科研活动，提供参考和数据支撑。通过该系统所验证的方法原理、工艺标准可直接或稍加改动后移植到应用现场。碳中和智慧仿真系统同时也是碳交易管理师培训和考核的完善平台。 系统参数： 1、能源领域智慧仿真系统 可根据需要选配包括光伏发电、风力发电、火力发电、水力储能及发电等多发电和能源形式和电化学储能、氢储能系统，能源管控仿真系统根据各能源形式的特点、输出功率、及能源稳定度、储能的能量密度等数据，将以上能源形式在不同的运用场景内进行自由功率的接入或切出调控，或进行储能调节峰谷电。用以完成和评估各能源形式对碳减排和中和目标达成的效能。 1）光伏发电模拟系统： 可根据需要选配光伏组件或光伏模拟装置。光伏模拟装置可模拟四路光伏接入，可通过人机界面设置每路光伏模拟装置，输出功率0-60W连续可调。各光伏模拟装置通过汇流接入控制系统。 2）交直流变流装置： 额定系统电压：48V；空载损耗：≤1.2W；光伏最大输入电压：150V；最大充电电流：30A；转换效率：≤98%；MPPT追踪效率：≥99%；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护，反充保护等。 3）仪表单元： 电压测量范围：DC0-50V；电压测量精度：不低于0.2级；电流测量范围：0-5A；电流测量精度：不低于0.2级； 4）人机交互界面： 触摸屏尺寸：不低于7″；内核：CPU（主频600MHz）；内存：≥128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率不低于4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；监测内容：对各能源形式的运行，功率输入、输出进行统计和分析，内置碳市场模拟平台，可获取工业端和林草业端运行碳数据，进行二级市场碳交易模拟。内置密钥分发平台，可分发密钥至不同操作端口，提高碳交易安全性。内置建筑能耗管理平台，可分项对各负载的运行功率、消耗电能等监测和运行限制。 5）供电要求：AC220V/50HZ/1.0KW. 4、碳中和智能管控仿真系统 1)操作台： 可放置监控主机、键盘、鼠标；板材：优质冷轧钢板；尺寸：可定制； 2)工控电脑： 处理器：不低于i5；内存：不低于1GB；硬盘：不低于250GB；能抗冲击，振荡，并且能在高温下稳定工作； 3）数据交换系统： 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；端口：8个10/100Mbps RJ45 端口；指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯/每设备具有1个Power指示灯；性能：存储转发/支持3.2Gbps的背板带宽/支持8K的MAC地址表深度。 4）液晶显示器: 屏幕尺寸：≥22英寸；分辨率：≥1920×1080；屏幕比例：16：9；屏幕类型：LED； | 1套 |
| 7-2 | 工业生产领域CCUS智慧仿真系统 | 本领域将以典型的热电厂或化工厂的碳排放为模型框架，以基于真实数据的碳排放为仿真对象。可设置一个恒定可控的二氧化碳稳态模型，同时可进行二氧化碳排放量的监测、碳排放管理。可将先进的碳捕捉（包括物理捕捉和新材料吸附技术）、吸收、封存（CCS、CCUS）技术集成进热电厂碳排放端，以分析碳捕捉和吸收技术的性能和能力。碳捕捉吸收装置的供电可根据能源管控系统的调度策略用新能源发电形式供能。 1）PSA碳捕捉解附系统： 负压系统：输入功率：AC220V/0.5KW，通气量不低于70L/min，真空度不大于-80KPa；正压吸附系统：输入功率：AC220V/0.5KW，通气量不低于80L/min，额定压力不低于0.4MPa；缓冲输入罐：奥氏体材质，容积：10L，耐压不低于1.25MPA；解附输出罐：奥氏体材质，容积：10L，耐压不低于1.25MPA；PSA罐：采用双级并联结构（可扩展至多级并联）可交替工作，外壳为奥氏体不锈钢材料，内置硅、铝、钠和水的化合物，可吸附孔径直径小于10A的气体分子，可重复使用。 2）变压力控制系统： 该系统可自动采集二氧化碳数据，根据程序控制负压系统和正压系统工作，同时控制捕捉和解附。主控及扩展模块：≥14点数字量输入；≥10点数字量输出；支持模拟量输入；压力传感器：供电DC24V，量程0-1.0MPa，信号输出：4-20mA或RS485。 3）工业排放模拟系统： 高精度增量系统：供电DC24V,增量导通间隔时间不高于0.1秒，流量可控，支持PWM控制和PID稳态控制。二氧化碳传感器：供电：DC24V，量程范围：0-5000/0-20万PPM，信号输出：4-20mA或RS485。该系统受控于碳中和智能管控仿真系统。 4）人机交互界面： 触摸屏尺寸：不低于7″；内核CPU（主频≥600MHz）；内存：≥128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率不低于4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；监测内容：碳吸收和碳解附的运行仿真，可设定各节点运行压力参数、二氧化碳浓度参数，并控制各节点的运行。内置碳交易平台，可验证碳市场分发的密钥，将该系统仿真运行碳数据上传至碳市场进行交易。 5）供电要求：AC220V/50HZ/1.0KW. | 1套 |
| 7-3 | 碳中和能源储能变流系统 | 碳中和储能变流系统由双向储能变流器、切换开关、储能蓄电池组、BMS电池监测系统、直流功率计量仪表、低压线路保护器、电流互感器、分流器、测试端子等组成。主要实现对新能源的储能，自由功能量变换流动。实现电网削峰填谷。 1）变流器：输入直流电压：DC24V；集成温度补偿功能；保护功能：接反保护，欠压保护，过压保护，过充保护，过载保护，短路保护等；额定输出电压：220V(180Vac-280Vac)；额定电网频率：50/60HZ，±5HZ；最大交流电流：不大于10A；功率因素：0.8超前～0.8滞后；THDI：≤1.5%；交流连接类型：单相；最大转换效率：97.6%；设备保护：直流输入开关保护，交流输出过流保护，交流输出过压保护； 2）储能蓄电池：铅酸电池；电池容量：≥12V；电池连接方式：串联；电池保护：末端接保险丝； 3）仪表单元：电压测量范围：DC0-50V；电压测量精度：不低于0.2级；电流测量范围：0-5A；电流测量精度：不低于0.2级； 4）供电要求：AC220V/50HZ/0.5KW. | 1套 |
| 7-4 | 生态碳汇领域智慧仿真系统 | 本领域以典型的阔叶植物吸收二氧化碳数据为主要仿真模型，通过先进的二氧化碳数据采集监测系统，仿真测算不同年龄、环境温度的绿色植物对二氧化碳吸收固定（碳汇量）的能力，以帮助基于碳中和目标的达成和优良的林草种植物推广和种植。 1）二氧化碳稳态大气环境模拟系统： 高精度增量系统：供电DC24V,增量导通时间基于PI控制，流量可控，支持PWM控制和PID稳态控制。高精度减量系统：二氧化碳传感器：供电：DC24V，量程范围：0-20万PPM，信号输出：4-20mA或RS485。该系统受控于碳中和智能管控仿真系统，可根据设定的参数进行二氧化碳吸收和解附效率的仿真。 2）林草碳汇（碳通量）模拟系统： 每个模拟系统点位均支持高速数字量接入和MODBUS/RTU信号接入具备RS485和LAN数据接口，支持典型阔叶植物的仿真（可设定典型植物年龄、温度影响参数），系统根据需要可扩增无限多个仿真模拟点位。高精度增量系统：供电DC24V, 增量导通时间基于PI控制，PI值可动态监测，流量可控，支持PWM控制和PID稳态控制。减量系统：供电DC24V,减量系统可手动控制启停，支持PWM控制和PID稳态控制。 具有杨树人工林NEP模型仿真、NPP模型仿真、Rh模型仿真、华南地区杨树人工林生物量模型仿真、华北地区杨树人工林生物量模型仿真、西南地区杨树人工林生物量模型仿真、西北地区杨树人工林生物量模型仿真、2年龄杨树人工林异养呼吸模型仿真、3年龄杨树人工林异养呼吸模型仿真、12年龄杨树人工林异养呼吸模型仿真、杨树人工林年龄和异养呼吸速率模型仿真、小气候运行仿真。 3）人机交互界面： 触摸屏尺寸：≥7″；内核：主频≥600MHz；内存：≥128M；触摸类型：四线电阻式触摸屏（分辨率不低于4096×4096）；串行接口：RS232/RS485；以太网口：10/100M自适应；电磁兼容：工业三极；监测内容：杨树人工林各模型仿真。内置碳交易平台，可验证碳市场分发的密钥，将该系统仿真运行碳数据上传至碳市场进行交易。 | 1套 |
| 7-5 | 碳中和智能管控仿真系统 | 碳中和智能管控仿真系统，该系统是双碳实训仿真系统的大脑。可完成新能源发电领域光伏、风力、氢能等选配系统的输出数据监测、控制和能源调度。可完成工业生产领域中典型的热电厂和化工厂等动态模型的二氧化碳排放模拟以及控制，碳捕捉、吸收、封存（CCS、CCUS）等数据监测、装置控制，和分析计算。可完成林草业碳汇领域智能种植系统的仿真和控制，以及该系统内二氧化碳排放和吸收的测定。内置碳交易市场模型，可对新能源领域、工业领域、林草碳汇领域数据进行监测和管理，可对接入碳市场的终端领域进行密钥分发。 该能源管控系统可培训包括且不限于能源与动力、环境科学与工程、工程管理、信息化技术等专业应（往）届毕业生；从事能源、环境、循环经济教科研单位的相关领域技术、工程人员、节能及环境交易所相关领域人员和有志于从事碳交易的各类人员等。可帮助使用者熟知碳交易原理流程和行业企业配额分配规则，深度了解碳交易体系和市场动向，帮助企业开发和管理碳资产，制定企事业单位碳排放交易方案，降低碳减排成本，助力企业实现“碳中和”。 | 1套 |
| 7-6 | 数字化双碳虚拟仿真平台 | 系统包含但不限于以下内容 ▲一、理论学习模块：学员可以通过音频与文字的设备讲解学习数字化双碳工程技术的基础信息，包括设备送电、太阳能发电接入、风力发电接入、新能源离网搭建等。 二、模拟实训模块：需与硬件功能相匹配。 ▲ 1）设备送电仿真 1.1穿戴防护用具:安全帽、手套、绝缘鞋 1.2万用表开启,取出万用表，切换至蜂鸣档 1.3测量端子1D,2D,用万用表红黑表笔分别点击：1D端子排的1号、11号；2D端子排的1号、25号； 1.4闭合主开关QF1,检查急停按钮是否处于抬起状态 2)碳捕集碳封存仿真 2.1点击允许操作按钮 用食指按下后松开，允许操作指示灯亮 2.2启动负压装置,旋动负压装置,负压装置指示灯亮起,K11继电器吸合声,接触器KM3吸合声",K11继电器吸合,接触器KM3吸合,KM3外壳中间吸合指示凹陷,K11继电器吸合指示灯亮起 2.3观察负压装置仪表PV3压力值在-0.1MP以下,负压装置仪表PV3有数值显示 2.4关闭负压装置,旋动负压装置,负压装置指示灯熄灭,K11继电器断开声,接触器KM3断开声,K11继电器断开,接触器KM3断开,KM3外壳中间吸合指示突起,K11继电器吸合指示灯熄灭 2.5打开对应开关,将SB3,SB5旋纽打开,HL3、HL5指示灯亮起,K3、K4继电器吸合声Y1、Y2电磁阀打开打开声,K3、K4继电器指示灯亮起,Y1、Y2电磁阀指示灯亮起" 2.6设定压力,将缓冲装置压力设置为0.4MP，一级加压设置为0.2MP,负压装置设置为0.4MP 2.7启动捕集装置,旋动捕集装置,捕集装置指示灯亮起,K10继电器吸合声,接触器KM2吸合声,K10继电器吸合,接触器KM2吸合,KM2外壳中间吸合指示凹陷,K10继电器吸合指示灯亮起 | 1套 |
| 8 | 可再生能源智能微电网虚拟仿真系统 | 1、实验原理说明:采用计算机3D建模技术和数字仿真技术模拟碳中和系统，根据各种能源系统、电网的不同拓扑结构，各地区不同的能源供需关系，以及名传输线路的传输限制，通过操作计算机来虚拟进行能源输送线路搭建、实时功率平衡、多能源能量平衡等实验过程，完成规定的碳中和操作任务。 2、可模拟碳中和系统主要能源转换设施的3D巡游与浏览、实现地区碳中和系统的虚拟配置与运行仿真。对教学大纲要求的碳中和系统网架构建原理、电力网的实时功率平衡原理、综合能源系统的能量平衡原理与能源替代作用等知识点均能完成虚拟仿真实验。 ▲3、系统包含但不限于：认知学习、场景模拟、模拟考核；设备场景系统包含但不限于以下场景模型1#柜、2#柜、3#柜、4#柜、浪涌保护器、开关电源、网关、能量调度控制器、PLC、继电器、电池巡检单元、双向变流器、电源模拟变流器等；设备场景交互包含但不限于以下交互内容：对1#柜、2#柜、3#柜、4#柜供电、急停、空开、打开系统接入开关、就地、分闸、合闸、接入单元、储能单元、电返模拟、风机模拟、直流负荷、交流负荷等场景控制。需与学校原有可再生能源智能微电网设备配套使用。 | 1套 |

二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）

质保期1 年

2．交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：送货上门并完成安装调试。

2.3 交付地点：新疆工程学院能源工程学院实验中心。

3．货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后预支付合同金额的30%。

第二次付款：验收后，乙方按合同实施、无违约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款，即合同金额的70%。

4.附件及备品备件要求（货物）：

无

5.验收标准及方法：

5.1安装调试完成，投入使用，符合技术参数要求，统一组织验收。

- 安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：投标人需承诺在合同期内为校方组织培训学习、培训时间不低于3天，合同期内不少于2次培训。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

- 7.售后服务要求：

产品质保期厂家负责维护，升级，并承担相应费用，维护期为 1 年，主要设备终身维护，过质保期后维护只收取材料费。

8.其他需要说明的事项：

8.1伴随服务:甲方验收后，乙方需为甲方提供完整的系统的培训服务，甲方在使用期间，设备出现故障后，乙方需提供点对点技术指导服务。

8.2发生故障做出响应的时间：24 小时

8.3不得向合同外的第三方透露与招投标有关的任何事项。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |
| 商务部分（6分） | 企业 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来有类似项目业绩的（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，最高得6分。提供项目合同关键页（合同首页、盖章页、签订日期、项目金额页）扫描件，加盖投标人公章，并提供合同业主单位相关联系人信息。不提供的不得分。 | 6 |
| 技术部分(64分) | 一般技术规格及要求响应 | 1.对标注“▲”重要条款响应情况进行评分：全部满足得30分；每有一项不满足招标文件要求的扣3分，扣完为止。对内容存在缺陷的扣1.5分。（须提供产品技术说明书彩页或相关配置的应用界面截图或第三方的认证报告、测试报告的复印件等相关资料，相关条款以醒目方式标注） 2.对一般条款响应情况进行评分：全部满足得22分；每有一项不满足招标文件要求的扣0.5分，扣完为止。 所提供参数重要条款不满足招标文件要求数量10条及以上或一般条款不满足招标文件要求数量44条及以上的或者未提供参数的本项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容不够充分和完整；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 52分 |
|  | 项目培训方案 | 根据供应商提供的项目培训方案进行评分： 项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训时长及次数、③培训方式、④培训计划、⑤培训团队人员配置等5项内容，方案内容完整齐全，符合项目培训需求的，得5分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止，每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；未提供项目培训方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容不够充分和完整；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 5分 |
|  | 实施方案 | （一）评审内容： 投标人根据本项目制定详细的供货保障方案 ，包含但不限于： （1）供货保障措施（包括工作流程，制定覆盖项目启动、执行、监控、收尾的全流程工作规范，包含质量检查点、风险预案及沟通机制）； （2）质量管控方案（包括但不限于质量追溯机制，开源，免费升级机制等）； （3）供货进度安排（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装、备件价格等）； （4）拟安排团队人员情况（人员不少于5人，需提供成员劳动合同或社保缴纳证明，包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）； （5）故障响应措施（含突发情况应急服务预案等内容）等； （6）测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等） （7）售后服务承诺（服务响应方案） 方案内容完整齐全，符合项目实际的，得7分；每缺少一项方案内容扣1分，扣完为止，每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容不够充分和完整；⑦该项内容套用其他项目内容。 | 7分 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |