招　标　文　件

项目名称：新疆工程学院2025年天山实验室办公家具用具采购项目

项目编号：GK2025-119

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年6月23日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2025-119（新疆工程学院2025年天山实验室办公家具用具采购项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2025-119（新疆工程学院2025年天山实验室办公家具用具采购项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年 7 月15 日 11 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆工程学院2025年天山实验室办公家具用具采购项目

2.项目编号：GK2025-119

3.预算金额：1600000.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 1600000 元。

5. 采购需求：

采购一批办公家具：边台、中央台、实验凳、试剂架、龙头、水槽、滴水架、洗眼器、吊柜、实验台、电子元器件柜、服务器机架、实验柜台、4层货架、通风柜、气瓶柜、器皿柜、展示柜、塔式电源、木质书柜、行李柜、椅子、办公桌、衣柜（实木）、沙发（实木）、组合电视桌、床（实木）、床头柜（实木）、茶几（实木）、办公室文件柜、木质会议椅、钢制可折叠会议椅、折叠会议桌、鞋柜（上方可挂衣服）、桌子含4把椅子、书柜（玻璃门）、屏风工作位、实验室圆凳、团队学术工作室、椅子、长沙发、单人沙发、长茶几、办公柜、办公桌椅、书柜、演讲台等，具体参数详见招标文件第四章 项目需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格25个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 货物 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 7 月15 日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆工程学院

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号

联系人：周志豪

联系电话：15899207352

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：爱老师

联系电话：0991-3550122

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目不收取投标保证金。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

- 技术需求

- 详细参数

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 规格 | 数量 |  | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 |  | L*750mm *850mm(±1mm)全钢落地结构 | 37.5 |  | 米 | - 实验台整体要求： - 1、实验台主要产品为全钢结构，专供实验室操作使用的组合式设计，可按不同的需要选用或调整组合的长宽与形式，并可配合机电管线等器材的设置。 - 2、实验台的台面平整、光滑，要求边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。贴面和封边部件严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刀口等。 - 3、外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 - 4、所有柜体连接牢固，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。 - 5、零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部分（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用手掀压不会出现永久形变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。 - 6、单相三线电源插座与两线插头相兼容。 - 7、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 - 8、金属型材等金属部分都通过静电粉末喷涂。 - 9、产品尺寸要求：长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm； 2000mm≤4mm； 3000mm≤5mm。 - 10、主要尺寸及外形尺寸偏差、形状和位置公差：主要尺寸及外形尺寸偏差宽深高均≤5.0mm；形状和位置公差：着地平稳性≤1.0mm；分缝≤2.0mm；抽屉下垂度≤5mm、抽屉摆动度≤5mm。 - 二、实验台技术要求 - 1、所有钢制柜体表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，涂层达到环保E1级要求。钢板均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等处理技术过程。 - 2、表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 - 2.1喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能： - 附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落； 防腐性能：盐喷实验≥200小时； - 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg； - 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔； - 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露； - 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 - 3、材质要求：钢材：优质冷扎钢板；厚度为：1.0mm - 4、柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准： - 4.1方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷 板加工； - 4.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm； - 4.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.0mm； - 4.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.2mm； - 三、实验台台面技术要求：台面:必须采用20mm厚陶瓷台面，实验台台面技术要求如下：须提供质量承诺书以及检测报告复印件加盖公章，须标注专用于本项目投标使用字样。 - ★1、破坏强度性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果≥16000N。 - 2、抗冲击性（恢复系数）：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：≥0.86。 - ★3、抗菌性能：提供检测机构出具的检测报告，检测样品数量≥15片，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌（AS1.89）的抗菌率达到≥99.99%。 - 4、耐污性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 - ★5、吸水率：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≤0.004%，单个值：≤0.01%。 - 6、耐高温：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为1级。 - ★7、产品质量：提供检测机构出具的检测报告，检测项目为：长度/mm：标准要求：偏差±2；宽度/mm：标准要求：偏差±2；厚度/mm：标准要求：偏差±0.50；垂直度/（mm/m）：标准要求：≤1；边缘直度/（mm/m）：标准要求：≤1；平整度/（mm/m）：标准要求：≤1，检测结论均为符合。 - ★8、为确保产品质量，落实绿色环保理念：需提供台面生产厂家的中国绿色产品认证证书复印件。 - 四、实验台五金配件要求： - 1、铰链：采用优质铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 - 滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为镀锌钢板模具冲压成型制作，自闭结构设计，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。使用三节静音导轨。 - 3、拉手：“一”字型全钢暗拉手，模具成型，表面环氧喷涂处理，耐腐蚀。 - 4、门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架。4 - 5、螺丝：除有特别说明者外，其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。 - 6、抽屉滑轨、门为钢制厚度≥1.0mm。 - 7、抽屉抽头：≥19mm厚，双层结构，并在安装前内部也进行喷涂处理，抽屉内部安装橡胶缓冲垫。 |
| 2 | 边台 |  | L*800mm*850mm(±1mm)全钢落地结构 | 174 |  | 米 |  |
| 3 | 中央台 |  | L*1500mm*850mm(±1mm)全钢落地结构 | 93.5 |  | 米 |  |
| 4 | 实验凳 |  | 直径320mm(±5mm) | 124 |  | 把 | 实验凳技术要求： 1、椅面：采用耐磨PU水波纹皮革，长期使用具有良好的透气性和耐寒、耐热性；直径320MM，厚度：50MM； 2、底盘：喷塑； 3、升降方式：气缸升降； 4、椅脚：钢镀铬带圈五星脚； 5、脚轮：高强度耐磨PA无痕脚轮或优质万向轮；6椅架管壁厚度1.8MM, |
| 5 | 试剂架 |  | L*400mm*750mm(±1mm) | 93.5 |  | 米 | 1、试剂架为钢制，壁厚1.5MM.试剂架立柱内配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设； 2、试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)； 3、层板10mm厚钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度； 4、电插座：配置实验室专用插座10A ，220V或16A，220V多功能五孔插座，适合各种仪器插头； |
| 6 | 龙头 |  | 标准 | 66 |  | 个 | 水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 ★1、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★2、声学性能：依据EN 817：2008标准，压力0.3MPa时，顶部、左侧、右侧三个部位的出水口均≤15分贝，满足1级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★3、连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★4、抗老化测试：依据GB/T 16422.3-2022标准，400h老化测试，色差△E*≤0.2，变色等级0级，外观无可视变化，无变色。提供第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★5.腐蚀测试：依据GB/T 4334-2020标准，在微沸的铜-硫酸铜-16%硫酸溶液中连续腐蚀 16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10x放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告报告扫描件，扫描件加盖公章）； |
| 7 | 水槽 |  | 550mm*440mm*320mm(±1mm) | 41 |  | 个 | 水槽：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料，安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康；使用的PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用；使用的PP新料韧性强，弹性好，易于安装；采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装；水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰，配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼；槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致；鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP堵臭，防止虹吸现象，以及隐蔽工程的漏水问题； ★1.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含二甲基亚砜、二乙二醇单丁醚、甘油三硬脂酸酯、黑色素（醇溶）、环丙基甲基酮、甲基叔丁基醚、甲酰胺、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★2.抗老化测试：参照ISO 4892-3：2016标准，光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60°C，紫外老化≥400h，色差△E*≤0.18，变色等级0级，外观无可视变化，无变色。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）； ★3.密度测试：依据GB/T 1033.1-2008方法A标准，采用蒸馏水浸渍法，浸渍液密度0.99752g/cm3，检测结果平均值≥0.9042g/cm3。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章）；提供的产品必须已通过国家或行业认可的绿色产品认证（如中国绿色产品认证或其他相关环保认证），并提供相关证书复印件。 |
| 8 | 滴水架 |  | 27棒 | 19 |  | 个 | 滴水架： 材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根； 安装方式：壁挂式/台式。 ★1.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含二甲基亚砜、二乙二醇单丁醚、甘油三硬脂酸酯、黑色素（醇溶）、环丙基甲基酮、甲基叔丁基醚、甲酰胺、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告。 ★2.抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告。 ★3.耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求，检测报告需加盖具有CMA资质的检测机构公章。 （4）熔融温度：依据GB/T 19466.3-2004标准，检测结果值≥166℃。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告。 |
| 9 | 洗眼器 |  | 单口 | 19 |  | 个 | 洗眼器： 1.主体：加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8.洗眼量：＞6L/min。 （1）在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min； （2）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； （3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）； 以上1-3点内容需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖CMA章。 ★（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，检测项目包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告。 ★（2）防霉性：依据GB/T 24128-2018标准，要求≥10种霉菌的检测，检测结果为0级（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉）。提供第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件。 |
| 10 | 吊柜 |  | L*600mm*300mm(±1mm) | 174 |  | 米 | 1.冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；柜体内加活动层板一块，钢板须符合GB/T 3325-2024：外观；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的0.8mm冷轧钢板检测报告，报告须带有二维码可查询； 2.粉末涂料须符合GB，包括：外观；筛余物125μm；胶化时间；粒径分布；流动性；密度；涂膜外观；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）；铅笔硬度≥5H；耐冲击性；杯突试验；弯曲试验；光泽；耐磨性；耐酸性240h；耐碱性168h；耐沸水性；耐盐雾性中性盐雾500h；酸性盐雾1000h；耐湿性500h；耐人工气候老化性500h；总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）（均未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的粉末涂料检测报告，报告须带有二维码可查询。 |
| 11 | 实验台 |  | 2000mm*1000mm*750mm（±1mm) | 10 |  | 张 | 1、主体：304不锈钢方管，尺寸40*40mm,厚度2.0mm， 表面镜面抛光处理304不锈钢板;厚度为:1.2rm作用韧性好、耐化学性防腐防腐、耐酸双层复合结构，表面层为0.5mm-1.0m厚的耗散静电层材质底层为约为4-4.5-m厚的导电层颜色绿色 2、台面：必须采用12.5mm厚理化台面，作用防静电，材质主体不锈钢镙杆、橡胶底座；作用根据地面高度调节操作台的平衡性 标准可调节高度为:10MM承重120KG |
| 12 | 实验台 |  | 2000mm*1200mm*750mm（±1mm) | 6 |  | 张 |  |
| 13 | 电子元器件柜 |  | 885mm*320mm*1670mm（±1mm) | 2 |  | 套 | 全钢柜体，柜体板材达0.8mm.加厚板材，柜体才用冷轧碳素钢板，表面光滑，不易变形，强度高，稳固耐用，使用寿命长，防滑落，挂钩设计，大号抽屉. |
| 14 | 服务器机架 |  | 1200mm*600mm*2000mm（±1mm) | 3 |  | 套 | 全钢柜体，柜体板材达1.0mm加厚板材，柜体才用冷轧碳素钢板，表面光滑，不易变形，强度高，稳固耐用，使用寿命长，防滑落. |
| 15 | 实验柜台 |  | 1600mm*500mm*1860mm（±1mm)上柜600mm（±1mm)高 | 4 |  | 套 | 1.冷轧钢板：上半部分为对开4门，采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，钢板须符合GB/T 3325-2024：外观；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的0.8mm冷轧钢板检测报告，报告须带有二维码可查询； 2.粉末涂料须符合GB，包括：外观；筛余物125μm；胶化时间；粒径分布；流动性；密度；涂膜外观；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）；铅笔硬度≥5H；耐冲击性；杯突试验；弯曲试验；光泽；耐磨性；耐酸性240h；耐碱性168h；耐沸水性；耐盐雾性中性盐雾500h；酸性盐雾1000h；耐湿性500h；耐人工气候老化性500h；总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）（均未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的粉末涂料检测报告，报告须带有二维码可查询。 |
| 16 | 4层货架 |  | 1500mm*600mm*2000mm（±1mm)高 | 9 |  | 组 | 1、立柱：采用国标冷轧钢板冲孔折弯成型，壁厚1.0mm.立柱由横撑.斜撑连接而成，承载能力强，不易造成变形，结构稳固，安装简单，钢板须符合GB/T 3325-2024：外观；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的1.0mm冷轧钢板委托抽样检测报告，报告须带有二维码可查询； 2、立柱卡孔设计，与横梁采用卡扣连接，安全可靠，安装便捷；货架结构为全拼接型；组合式，可拆装.升降； 3、层板：采用国标优质冷轧钢板，壁厚0.8mm.钢板须符合GB/T 3325-2024：外观；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的0.8mm冷轧钢板检测报告，报告须带有二维码可查询； 4、整个产品经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、脱脂、酸洗、磷化、表调、高压静电喷塑几个环节处理； 5、外形美观、大方，结构紧凑，稳定性良好。 6、焊接牢靠、外露部分表面清爽、无色差、无漏喷、无尖锐、无毛刺。，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的置物架抽样检测报告。 |
| 17 | 通风柜 |  | 1500mm*850mm*2350mm（±1mm)直排 | 9 |  | 组 | 通风柜技术要求： 1、钢制：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压折弯成型，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 ★2、台面：采用20mm厚陶瓷台面。须提供质量承诺书以及检测报告复印件加盖公章，须标注专用于本项目投标使用字样。 通风柜台面技术要求如下： ★3、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 4、表面耐冷热循环：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为无裂纹、鼓泡等现象。 ★5、为确保台面的质量稳定性，需提供检测报告或者质量承诺书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，普通碟型陶瓷板。 ★6、外观质量性能及甲醛：提供检测机构出具的检测报告。 7、莫氏硬度：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为7级。 8、日光灯：40W防爆型日光灯两支隐蔽于面板下，保证工作面不低于500LUX的亮度，不与排毒柜内气流接触 9、导流板：采用5mm厚抗倍特板，耐强酸碱腐蚀，耐高温在固定内衬板和导流板时，采用无铆钉设计，采用专用防腐材料连接，内部要有固定实验架及蒸馏的装置。 10、升降门：5mm厚安全防爆钢化玻璃，滑动自如、可停于任意位置并可水平开启玻璃窗，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止气体外溢。 11、控制电路：采用优质集成电路控制一体化触摸面板，可调节日光灯及风机开关。高效，使用方便。 12、拉手：采用模塑一体成型铝合金材质EPOXY处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 13、铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 14、插座：采用实验室专用220V 10A10孔电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 |
| 19 | 气瓶柜 |  | 900mm*450mm*1800mm（±1mm) | 4 |  | 组 | 气瓶柜： 1、柜体：采用 1.0mm 优质冷轧镀锌钢板，物理除锈工艺处理，环氧树酯高压静电粉末喷涂，保证钢架不生锈不被腐蚀。 2、门板：采用可脱卸铰链，正面带玻璃视窗。 3、PASS 孔：柜体侧面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动。 4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 6、拉手：采用嵌入式高强度拉手。 |
| 20 | 器皿柜 |  | 900mm*450mm*1800mm（±1mm) | 20 |  | 组 | 器皿柜： 1、柜体材质：采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，经数控冲、折后成为坚固之柜体，内外双表面经酸洗、磷化后由EPOXY(环氧树脂)粉体烤漆，以达耐高温、耐酸卤、耐腐蚀。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢一体成型柜体设计，双层中空结构； 2、门板：门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂；门板铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞； 3、门板款式：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡； 层板：含四层可拆卸钢制活动层板层板开孔尺寸分别为φ75mm、φ50mm、φ30mm，柜门带玻璃，底部带PP接水盘。 4、柜体款式：柜门为玻璃双开，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合 ； 5、五金及配件： 铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链或不锈钢合页铰链，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 门板把手：不锈钢，多种款式供选择，把手须以不锈钢螺丝固定； |
| 21 | 展示柜 |  | 900mm*450mm*1800mm（±1mm) | 20 |  | 组 | 1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；柜体为上下铁结构，上下各量2块活动层板。钢板须符合GB/T 3325-2024：外观；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的0.8mm冷轧钢板检测报告，报告须带有二维码可查询。 2、粉末涂料须符合，包括：外观；筛余物125μm；胶化时间；粒径分布；流动性；密度；涂膜外观；附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）；铅笔硬度≥5H；耐冲击性；杯突试验；弯曲试验；光泽；耐磨性；耐酸性240h；耐碱性168h；耐沸水性；耐盐雾性中性盐雾500h；酸性盐雾1000h；耐湿性500h；耐人工气候老化性500h；总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）（均未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的粉末涂料检测报告，报告须带有二维码可查询。 |
| 22 | 塔式电源 |  | 标准 | 100 |  | 个 | 塔式电源：86型，优质铜材，表面镀镍处理，防铜锈，发热少，导电好，10A十孔，带PP底座 提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告扫描件，扫描件加盖公章 |
| 23 | 木质书柜 |  | 2000mm*400mm*2000mm（±1mm) | 3 |  | 套 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021：，GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出）， 2、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准， 4、五金：采用三合一偏心连接件，须提供第三方权威检测机构出具的满足以上质量标准的一年内三合一偏心连接件抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 5、结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm，； 6、颜色：可选。 |
| 24 | 行李柜 |  | 800mm*500mm*600mm（±1mm) | 3 |  | 张 |  |
| 25 | 椅子 |  | 常规 | 3 |  | 把 | - 1、面料：采用优质皮革饰面，GB/T 16799-2018，包括GB/T 19942-2019+GB/T 19941.1-2019 或GB/T 19941.2-2019：涂层厚度；摩擦色牢度；耐光性；涂层粘着牢度；耐折牢度50000次；耐磨性；撕裂力；气味；PH值及稀释差；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物未检出；可萃取的重金属（铅、镉）未检出；感官要求SN/T 2583-2010：烷基酚类化合物SN/T 2570-2010：短链氯化石蜡(SCCP)， - 、海绵：采用高回弹阻燃海绵，通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表观密度(座面)≥40kg/m³。65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，断裂伸长率≥140%，撕裂强度≥4N/cm，湿热老化后拉伸强度≥130KPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）≤15%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.2mg/㎡·h，须符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》﹔QB/T 2280-2016《办公家具﹑办公椅》标准要求， - 3、座板：采用15mm胶合板； - 4、颜色:黑色。 - 5、旋转升降。 |
| 26 | 办公桌 |  | 1600mm*800mm*750mm（±1mm) | 3 |  | 张 | 办公桌： 1、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021：GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的饰面中纤板抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 2、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准， 4、五金：采用三合一偏心连接件，符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N， 5、结构：桌面厚度为50mm，其他部件板材厚度不低于16mm，台面预留穿线盒孔位，桌体带隐藏式走线，安全合理，带副柜，机箱柜，密码锁； 6、颜色：可选。 衣柜： 1、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021：GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出）， 2、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准， 4、五金：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N， 5、结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm； 6、颜色：可选。 |
| 27 | 衣柜 （实木） |  | 2000mm*500mm*2200mm（±1mm) | 1 |  | 组 |  |
| 28 | 沙发 （实木） |  | 3+2+1 | 1 |  | 套 | 1、基材：采用乌金木实木,无结疤、无霉烂、无虫眼，并经防腐、防蛀处理。卯椎结构工艺，整体上呈现木材纹理天然环保，结构合理； 2、面料：采用优质阻燃布料饰面，3.海绵：采用高回弹阻燃海绵，通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表观密度(座面)≥40kg/m³。65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，断裂伸长率≥140%，撕裂强度≥4N/cm，湿热老化后拉伸强度≥130KPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）≤15%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.2mg/㎡·h，须符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》﹔投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的海绵抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 4、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6、颜色：胡桃色。 |
| 29 | 组合电视桌 |  | 2200mm*500mm*750mm（±1mm) | 3 |  | 套 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021：GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的饰面中纤板抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 2、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 4、五金：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N，投标人须提供第三方权威检测机构出具的满足以上质量标准的一年内三合一偏心连接件抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 5、结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm； 6、.颜色：可选。 |
| 30 | 床（实木） |  | 2000mm*1800mm*500mm（±1mm) | 3 |  | 套 | 1、基材：采用乌金木实木,无结疤、无霉烂、无虫眼，并经防腐、防蛀处理。卯椎结构工艺，整体上呈现木材纹理天然环保，结构合理。 2、热熔胶：采用环保热熔胶。 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、结构：榫卯结构，床头雕花造型； 5、颜色：胡桃色。 |
| 31 | 床头柜（实木） |  | 500mm*500mm*550mm（±1mm) |  |  |  | - 1、面板框架、抽面、门板采用乌金木实木,无结疤、无霉烂、无虫眼，并经防腐、防蛀处理。卯椎结构工艺，整体上呈现木材纹理天然环保，结构合理。 - 2、热熔胶：采用环保热熔胶。 - 3、油漆：采用环保油漆， - 4、结构：榫卯结构，面板厚度≥30mm，带两个抽屉，抽面雕花造型，内凹扣手； - 5、颜色：胡桃色。 |
| 32 | 茶几（实木） |  | 1600mm*850mm*500mm（±1mm) | 1 |  | 张 | 1、基材：采用乌金木实木,无结疤、无霉烂、无虫眼，并经防腐、防蛀处理。卯椎结构工艺，整体上呈现木材纹理天然环保，结构合理； 2、热熔胶：采用环保热熔胶。 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、轨道采用优质阻尼导轨； 5、结构：榫卯结构，脚架采用≥50*50mm的实木，面板框架采用厚度≥30mm的实木，抽面采用厚度≥20mm的实木，上下两层； 6、颜色：胡桃色。 |
| 33 | 办公室文件柜 |  | 4000mm*400mm*2000mm（±1mm) | 2 |  | 组 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021：GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的饰面中纤板抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询； 2、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4、五金：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N； 5、结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm； 6、颜色：可选。 |
| 34 | 木质会议椅 |  | 常规 | 15 |  | 把 | 1、椅架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作，表面无结疤.腐朽变质； 2、面料：采用优质皮革饰面，； 3、海绵：采用高回弹阻燃海绵，通过香烟抗引燃特性试验，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级；泡沫塑料表观密度(座面)≥40kg/m³。65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，断裂伸长率≥140%，撕裂强度≥4N/cm，湿热老化后拉伸强度≥130KPa，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）≤15%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，TVOC≤0.2mg/㎡·h，须符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》﹔4.座板：采用15mm胶合板； 4、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准， 5、颜色:黑色。 |
| 35 | 钢制可折叠会议椅 |  | 常规 | 24 |  | 把 | 1、钢材：采用35*20≧1.5mm厚冷轧异型工艺的粤钢，韧性强，低碳比例，含钢浓度高，沙眼细小而均匀，促使表面处理的着附能力强，从而提高产品的抗腐蚀性和耐氧化能力。 2、焊接：采用无缝焊接工艺，表面平整，抗分裂。饱满完整的焊接，结实耐用，不易变形，可承重≧180KG，椅架前部有加固横梁稳定结构。 3、喷涂：采用高温静电喷涂工艺，在静电喷枪与工件之间制造一个磁场，静电喷枪为负极，工件为正极，物理特性异极相吸，同时利用电晕放电原理使涂料雾化，然后在高压直流电场作用下荷负电，最后吸附在工件上面。能增加金属的抗腐蚀性（镀层金属多采用耐腐蚀性的金属）、增加硬度、防止磨耗、提高导电性、光滑性、耐热性和表面美观。 4、坐垫：座棉采用40#高密度纯净海绵，含粉比例低，环保无添加笨元素，有益于身体健康，透气性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，持久不变形，缓解疲劳。 5、面料：优质植绒布饰面，防尘、防静电、不起毛、不勾丝。 6、尺寸：椅子高度≧83cm，椅子深度≧52cm，坐部宽度≧43cm，座面距地高度≧43cm。 7、脚塞：PA尼龙注塑的加厚型防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 8、折叠：完全折叠式收纳，节省空间，易展开，易储存。 |
| 36 | 折叠会议桌 |  | 1400mm*500mm*760mm（±1mm) | 12 |  | 张 | 1、材料采用冷轧钢管,底脚为2.0mm钢板焊接,顶板1.5mm钢板冲压成型,立柱60*30*T1.5方通,表面全处理后高温静电喷涂.手按折叠开关,带刹车PU静音轮,板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材,基材经过防虫防潮防腐处理,表面防刮耐磨,面板厚度25mm，2mmPVC封边，挡板厚度15mm1.刨花板：采用优质刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理； 2、采用ENF级实木颗粒板，厚度≥25mm，外观要求单项评价均合格，含水率＜8%，密度0.65-0.80g/cm³，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，挥发性有机化合物苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、TVOC≤100μg/m³，须符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 3324-2017、GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准要求 3、桌面饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，外观要求均测试合格。 4、封边：采用1.5mm优质PVC封边条，须符合GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》标注要求，塑料封边条有害物质限量，多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸酯的总含量、氯乙烯单体均未检出，表面抗菌活性肺炎克雷伯氏菌抑菌效果≥2。 |
| 37 | 鞋柜（上方可挂衣服） |  | 1200mm*500mm*2000mm（±1mm) | 1 |  | 组 | - 、基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021，GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出） - 、饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； - 3、油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 - 4、五金：采用三合一偏心连接件，符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N - 5、结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm； - 6、颜色：可选。 |
| 38 | 桌子、含4把椅子 |  | 1200mm*600mm*760mm（±1mm) | 1 |  | 套 | 1.主材采用级橡木全实木，无结疤、无霉烂、无虫眼，并经防腐、防蛀处理。卯椎结构工艺，整体上呈现木材纹理天然环保，结构合理； 2.热熔胶：采用环保热熔胶； 3.油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出。 4.结构：榫卯结构，台面加边框采用厚度≥100mm的实木，面板采用厚度≥25mm的实木，桌腿上粗下细规格60*80mm，上半部分部≥73mm，下半部分≥50mm； 5.颜色：原木色。 |
| 39 | 书柜（玻璃门） |  | 1800mm*420mm*2200mm（±1mm) | 1 |  | 组 | - 基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021，GB 18580-2017+GB/T 39600-2021：甲醛释放量+分级，ENF级未检出，SN/T 2308-2009：铜、铬和砷（均未检出），SN/T 2145-2008：五氯苯酚（未检出） - 2.饰面：采用一级天然木皮，厚度为0.6mm； - 3.油漆：采用环保油漆，VOC含量≤10g/L，可溶性重金属含量镉、铬、汞均未检出，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量及卤代烃总和含量未检出，可溶性元素（铅、镉、铬、汞、砷、硒、钡、锑）未检出，须符合GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》;GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 - 4.五金：采用三合一偏心连接件，符合GB/T 28203-2011标准，乙酸盐雾连续喷雾≥125小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，镀（涂）层对基本的保护等级达到 10 级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N - 5.结构：顶板厚度≥25mm，层板厚度≥25，其他部件板材厚度不低于15mm； - 6.颜色：可选。 |
| 40 | 屏风 工作位 |  | 1800mm*1500mm*1200mm（±1mm) | 40 |  | 个 | 一、屏风： 1.屏风框架: 采用优质铝材，依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；金属件冲压件无脱层、裂缝，符合国家检测标准； 2.屏风分三格，由上至下采用磨砂玻璃+钢板喷涂+钢板喷涂（平面），钢板为平面、采用1.0mm一级冷轧钢板，桌架口字型结构，采用60*30*1.5矩形管制作，连接梁采用50*25*1.5矩形管，底部带调平脚，结构稳固； 3.走线功能：桌上、桌下均预留走线面板孔位（数量及位置待定），走线槽内带abs强弱电分线器，用于区分线缆； 4.桌面基材：采用25mm环保刨花板制作； 5.桌面饰面：采用优质三聚氰胺板饰面； 6.封边：采用PVC封边封边圆滑处理； 二、衣柜：W300*D600*H1200 1.基材：采用25mm环保刨花板制作； 2.饰面：采用优质三聚氰胺板饰面。 |
| 41 | 实验室圆凳 |  | 直径320（±5mm) | 60 |  | 把 | 实验凳技术要求： 1、椅面：采用耐磨PU水波纹皮革，长期使用具有良好的透气性和耐寒、耐热性；直径320MM，厚度：50MM； 2、底盘：喷塑； 3、升降方式：气缸升降； 4、椅脚：钢镀铬带圈五星脚； 5、脚轮：高强度耐磨PA无痕脚轮或优质万向轮；6椅架管壁厚度1.8MM |
| 42 | 团队学术工作室 |  | 2400mm*1200mm*760mm（±1mm) | 6 |  | 套 | 1：饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 2：基材：采用不低于E1级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》，含水率3%～13%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防霉菌等级0级或1级。 3：封边：采用优质ABS激光封边条，依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级； 4：热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，符合国家检测标准； 5：五金配件：采用优质三合一偏心连接件，依据GB/T 28203- 2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》，符合国家检测标准； |
| 43 | 椅子 |  | 565mm*620mm*1020mm（±5mm) | 38 |  | 把 | 1.饰面：采用优质西皮饰面； 2.海绵：采用优质定型海绵，物理力学性能回弹率≥50%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，25%压陷硬度≥150N，撕裂强度≥3N/cm，75%压缩永久变形≤5%；阻燃等级达到I级，依据GB/T10802--2006、GB17927.1-2011标准；物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3：弓形脚：采用优质弓形脚。 |
| 44 | 长沙发 |  | 2000mm*1000mm*880mm（±1mm) | 6 |  | 个 | 1:面料：采用≥2.0mm厚牛皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》； GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》； GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；标准；符合国家检测标准； 2.海绵：采用优质定型海绵，物理力学性能回弹率≥50%，甲醛释放量≤0.008mg/㎡h，25%压陷硬度≥150N，撕裂强度≥3N/cm，75%压缩永久变形≤5%；阻燃等级达到I级，依据GB/T10802--2006、GB17927.1-2011标准；物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3.框架：优质实木框架。 4.蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准；符合国家检测标准；。 5.颜色：可选。 |
| 45 | 单人沙发 |  | 1000mm*1000mm*880mm（±1mm) | 6 |  | 个 |  |
| 46 | 长茶几 |  | 1200mm*600mm*500mm（±1mm) | 6 |  | 个 | 1：饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 2：基材：采用不低于E1级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》，含水率3%～13%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防霉菌等级0级或1级。 3：封边：采用优质ABS激光封边条，依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级； 4：热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，符合国家检测标准； 5：五金配件：采用优质三合一偏心连接件，依据GB/T 28203- 2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》，符合国家检测标准； |
| 47 | 办公柜 |  | 1180mm*500mm*1850mm（±1mm) | 6 |  | 个 | 1.基材：采用优质品牌厚度0.8mm以上冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光防清电涂料喷涂处理，高温塑化而成，冷轧钢板依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐 雾试验》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准，符合国家检测标准； 2.上门共二块活动隔板，可上下调节，上门为玻璃采用5mm玻璃，中间带两抽屉，下门为钢制柜门,内凹扣手，明锁扣； 3.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音，采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页； 4.柜腿：采用1.5mm优质冷轧钢板折弯成型； 5.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角； 6.颜色：浅灰。 |
| 48 | 办公桌椅 |  | 1600mm*800mm*760mm（±1mm) | 6 |  | 套 | 1：饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 2：基材：采用不低于E1级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》，含水率3%～13%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防霉菌等级0级或1级。 3：封边：采用优质ABS激光封边条，依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级； 4：热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，符合国家检测标准； 5：五金配件：采用优质三合一偏心连接件，依据GB/T 28203- 2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》，符合国家检测标准； |
| 49 | 书柜 |  | 1600mm*400mm*2000mm（±1mm) | 6 |  | 组 |  |
| 50 | 演讲台 |  | 680mm*530mm*1150mm（±1mm) | 2 |  | 个 |  |

备注：带★标志为重要技术参数要求，投标货物技术参数值完全满足招标文件要求的得分，否则不得分。

- 核心产品：1.边台L*750mm*850mm(±1mm)全钢落地结构。

二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）：

验收完成后质保一年。

2．交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起至验收合格25个日历日

2.2 交付方式：完成送货上门安装调试。

2.3 交付地点：新疆工程学院。

3．货款支付

3.1 第一次付款：合同签订生效之日起一个月内，支付合同金额的30 %。

3.2 第二次付款：项目验收合格之日起30个工作日内，采购人向中标单位支付合同总金额的70%。

3.3付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：合同、合规发票、由需方签字的验收报告。

4.售后服务要求：

4.1所有产品质保期为1年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），提供质保维修承诺书。人为损坏的需要维修由损坏人照价赔偿，因质量问题需要维修的由厂家负责维修。

4.2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

4.3.在质保期内，乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话48小时内响应，48小时内解决故障问题。供应商若在48小时内无法修复的，须在96小时内免费更换产品，及时解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费。

4.4.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

5.其他需要说明的事项：

6.发生故障做出响应的时间：48小时内

7.附件及备品备件要求：

7.1随机备件；7.2保证质保期内正常使用所需的备件。

8.验收标准及方法：

8.1家具的质量须达到设计和规范要求的水平，技术规范书、家具清单中各项国家标准如有更新，应不低于现行同类国家质量检验评定标准，包括但不限于下列要求：

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术要求》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》

- 9.到货检验

- 9.1买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

- 9.2当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

- 9.3到货检验仅仅属于预防性检验，货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。

- 10.整体验收：

- 10.1整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在货物安装调试完毕后，由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

- 10.2验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，产品仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。

- 10.3中标人保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

备注：关于落实中小企业政府采购政策：

因本项目为专门面向中小企业采购项目,对小型和微型企业产品的价格不再给予扣除；

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

(1)、本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。

(5)、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

（6）、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （投标人应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商、供应商均为中小微企业，如未按要求填写，将被否决此次投标）

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评标办法和评标标准

| 评审项 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） |  | - 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 - 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30分 |
| 技术评分 （57分） | 技术需求响应 | 1.技术部分44分。 带★标志为重要技术参数要求，投标货物技术参数值完全满足招标文件要求的每项得1.5分，不满足不得分，总分33分。 非★项为一般技术参数要求，投标货物技术参数值完全满足招标文件一般技术参数要求的得11分，有1-5项不满足的得9分，有6-10项不满足的得7分，有11-15项不满足的得5分，有15-20项不满足的得3分，超过20项不满足的得0分。 评审依据：依据各投标人投标文件中提供的原材料相关检测（验）报告的检测内容为评审依据，检测（验）报告为有效期内的具备资质的质量检验中心出具的抽样合格检测（验）报告彩色扫描件（检测报告封面带有CMA标志）并加盖投标人公章，报告可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询。 | 44分 |
|  | 质量保证措施、实施方案及供货方案 | 1.针对本项目的质量保证措施，包括（1）质量保证承诺；（2）质量管理方案；（3）货物制造、安装、验收标准；（4）确保质量的技术组织措施；质量保证措施内容；内容完整全面、科学高效，符合项目实际情况，切实可行，得4分；每缺一项内容减1分，每有一项内容存在缺陷(内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等)的减0.5分，减完为止。未提供方案得0分。 2.实施方案及供货方案科学合理、保障措施得当，包括（1）项目生产实施方案；（2）生产施工方案及安全保障措施；（3）生产进度计划；（4）进度计划保障措施；（5）运输保障措施及紧急供货方案；（6）现场安装方案；（7）安装工具清单；（8）验收方案等内容；内容完整全面、科学高效，符合项目实际情况，切实可行，得4分；每缺一项内容减0.5分，每有一项内容存在缺陷(内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等)的减0.25分，减完为止。未提供方案得0分。 | 8分 |
|  | 产品环保性 | 1、投标人具有有效期内的“中国环境标志产品认证证书”；提供齐全得1分，未提供不得分。 2、投标人具有有效期内的“低甲醛家具产品认证证书”，提供齐全得1分，未提供不得分。 3、投标人具有有效期内的“生态产品认证证书”，提供齐全得1分，未提供不得分。 评审依据：以上1-3项投标文件中必须提供证书扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，不满足要求的不计分。 | 3分 |
| 商务评审 （13分） | 投标供应商的履约能力 | 1.投标人提供企业履约能力评价认证证书得1分，未提供不得分。 2.投标人提供绿色供应链认证证书得1分，未提供不得分。 3.投标人提供服务质量评价体系认证证书得1分，未提供不得分。 评审依据：投标文件中必须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图，不满足要求的不计分。 | 3分 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供近三年(2022 年 6 月 1 日以来)的类似业绩，每个业绩得 2分，满分 6 分。(须提供供货合同或中标/成交通知书复印件或者扫描件加盖投标人公章，未按要求提供不得分） | 6分 |
|  | 售后服务方案 | 依据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行综合分析评分，内容包含但不限于： 售后服务质保期限及售后服务承诺； 服务人员配备；（需提供人员配备方案及合同） 售后服务质保制度； 售后服务范围； 设有备品备件库及备件（易耗品）供应方案（含备件价格）； 故障响应措施及故障修复时间等内容； 内容完整全面、科学高效，符合项目实际情况，切实可行，得6分；每缺一项内容减1分，每有一项内容存在缺陷(内容存在缺陷是指项目实施对象错误、内容与本项目无关，内容空洞、可操作性差，内容严重脱离实际，可执行性差，内容与相关标准或制度相抵触等)的减0.5分，减完为止。未提供方案得0分。 | 6分 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | 本项目专门面向中小企业采购项目 | 如该项目设定（提供有效的中小企业声明函） |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

表九

| 保证金退还审批表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 政府采购 项目名称 |  |  |  |  |
| 缴款日期 |  |  | 应退还保证金总额（大小写） |  |
| 退还保证金单位名称（全称） |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |
| 项目经办 部门 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 财务审计部 | 经办人 意见 |  |  |  |
|  | 部门领导 意见 |  |  |  |
| 备 注 | 退还保证金需提供：1、公司开户许可证或汇款账户信息复印件并加盖公章；2、保证金银行汇款回单； |  |  |  |