河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目

（第五包）二次

公开招标文件

| 项 目 名 称 | ： | 河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 | ： | XC2022-003-011 |
| 采购人 | ： | 铁门关市人民医院 |
| 代理机构 | ： | 铁门关市旭驰招标代理有限公司 |
| 联系人 | ： | 李芸 |
| 联系电话 | ： | 15276553675 |
| 联系地址 | ： | 第二师铁门关市银基广场2-2-7号 |

目  录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  招标说明	12

第四部分  投标说明	16

第五部分  合同条款	36

第六部分  投标文件格式	42

第七部分  项目需求及设备参数	62

- 第一部分 投标邀请

一、项目基本情况

- 项目编号：XC2022-003-011

- 项目名称：河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次

预算金额（元）：4700000.00元

- 最高限价：4500000.00元

采购需求：

- 标项一

标项名称：河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次

数量：一批

预算金额（元）：4700000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宫腔镜系统及宫腔镜器械、腹腔镜系统及腹腔镜器械采购。 
    备注：

合同履约期限：30天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人或采购代理机构现场查询结果为准）；（4）供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供医疗器械经营备案凭证；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，需提供医疗器械经营许可证；厂家投标须提供医疗器械生产许可证；（5）须具备医疗器械注册证；（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2022年11月24日至2022年12月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年12月15日10:30（北京时间）

投标地点（网址）: 供应商应将加密的电子投标文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收） 。

开标时间：2022年12月15日10:30（北京时间）

开标地点：第二师铁门关市银基广场2-2-7号

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

- 名  称：铁门关市人民医院

地  址：铁门关市迎宾路9号

项目联系人：赵明伟

项目联系方式：13565015557

2.采购代理机构信息

名  称：铁门关市旭驰招标代理有限公司

地  址：第二师铁门关市银基广场2-2-7号

项目联系人：李芸

项目联系方式：15276553675

- 第二部分  投标人须知

| 项号 | 项目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 项目名称：河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次 项目编号：XC2022-003-011 |
| 2 | 采 购 人 |  | 名 称：铁门关市人民医院 地 址：铁门关市迎宾路9号 项目联系人：赵明伟 项目联系方式：13565015557 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：铁门关市旭驰招标代理有限公司 地 址：第二师铁门关市银基广场2-2-7号 项目联系人：李芸 项目联系方式：15276553675 |
| 4 | 监管部门 |  | 名 称：第二师财政局 地 址：第二师铁门关市 电 话：0996-2922959 联系人：李文辉 |
| 5 | 采购内容 |  | 宫腔镜系统及宫腔镜器械、腹腔镜系统及腹腔镜器械采购； 详见招标文件第七部分项目需求及设备参数。 政府采购品目分类：医疗设备 |
| 6 | 资金来源 |  | 地方政府债券 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）按照《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 3.本项目的特定资格要求： - （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - （3）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人或采购代理机构现场查询结果为准）； - （4）供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供医疗器械经营备案凭证；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，需提供医疗器械经营许可证；厂家投标须提供医疗器械生产许可证； - （5）须具备医疗器械注册证； - （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 备选方案 |  | - 不接受 |
| 9 | 信息公告媒体 |  | 兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/） |
| 10 | ☆质保期 |  | 2年 |
| 11 | ☆交货期 |  | 30天(货物运至最终用户项目现场并完成安装调试) |
| 12 | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 13 | 预算资金 |  | 4700000.00元。 |
| 14 | ☆投标有效期 |  | 120天 |
| 15 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 16 | 资格审查 |  | 资格后审 |
| 17 | 开标时间及地点 |  | R本项目采用不见面开标： 开标时间：2022年12月15日10:30（北京时间） 开标地点：政府采购云平台电子交易平台 解密时间：30分钟 供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 18 | 投标截止时间 |  | 2022年12月15日10:30（北京时间） |
| 19 | ☆投标保证金 |  | 投标保证金金额：小写：80000.00元（大写：捌万元整）； 账户名：铁门关市旭驰招标代理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 帐 号：3010024809200076559 银行机构代码：102888000089 投保保证金缴纳形式：投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 注：汇款单上需注明项目名称全称或简称（妇幼及重症五包二次）。投标保证金必须于投标截止时间之前确认到账。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 投标保证金咨询电话：15276553675。 |
| 20 | 代理服务费 |  | 代理服务费由中标人支付，中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下: 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; |
| 21 | 投标文件份数 |  | 电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 若中标则需单独提供纸质版一正二副投标文件，电子光盘3份（电子投标文件不加密）。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |
| 22 | 是否允许投报进口产品 |  | 否 |
| 23 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 7 人，其中采购人代表人 1人； 评委确定方式： 在第二师政府采购专家库中抽取 |
| 24 | ☆最高限价 |  | 本次采购设置最高限价： 最高限价（元）：4500000.00元 注：各项产品单价的最高限价详见“第七部分 项目需求及设备参数”，超出此范围将作废标处理。 |
| 25 | 备品备件 |  | 备品备件和专用工具：提供足够质保期内使用的备品备件和专用工具，并列出详细的中文清单（名称、件号、单价、总价）。其价格包含在投标总价中。 易损件：投标单位需提供价值总额为投标总价3％的易损件，并列出详细的清单及单价，其价格包含在投标总报价中。 |
| 26 | 招标文件售价 |  | 0元/份 |
| 27 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 |
| 28 | 环境标志、节能、自主创新产品的约定 |  | 在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能的产品。 |
| 29 | 核心产品 |  | 4K荧光腹腔镜、4K高清宫腔镜 。 |
| 30 | ☆签字、盖章 |  | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |
| 31 | 不正当竞争 预防措施 |  | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 备注 |  | 1、为保证本项目产品质量，良好的售后服务。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  |  |  | 2、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。 |
|  |  |  | 3、招标文件第二部分投标人须知中☆项为实质性条款，不允许偏离。投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 采购人认为应该补充的其他内容 |  | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 |  |
| 注：1、本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 |  |  |  |

- 第三部分  招标说明

# 1、适用范围

1.1  本招标文件是采购人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物及安装服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.2 项目概况

提高铁门关市人民医院的诊疗技术，提高工作效率，有力保障医院的医疗服务水平，以保证科室工作更上一个台阶，急需购进新的设备，现进行本次采购。

1.3供货范围

1.3.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.3.2 投标人的基本供货范围是提供相关的设备与材料，内容分别包括《备品备件清单》、《专用工具清单》等（表为参考格式）。

1.3.3投标文件中注明投标设备首次推出的时间。采购人有权拒绝已经停产或已更换机型的老旧产品。

- 1.4技术资料提供

1.4.1 在合同签订后，尽快提供货物使用说明书，以便采购单位尽快的投入使用。

1.4.2 中标人在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册；

1.4.3 技术资料提供数量为：三份纸质版。

1.5服务要求

1.5.1 货物验收合格后，在质保期内出现故障，应在12小时内派人到买方现场。

1.5.2质保期后，要求能提供广泛、及时、优惠的技术服务，及时提供质量可靠的各种配件。

1.6 招标文件技术指标和资质要求中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为评标参考指标。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”系指铁门关市人民医院。

2.2“采购代理机构”系指铁门关市旭驰招标代理有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

2.5“中标人”系指经评标委员会评定后得分最高的前三名中由采购人确认的投标人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务” 系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、产品售后服务要求

4.1 质量与售后服务、技术指标要求：

4.1.1、投标人提供的产品必须是原装正品，符合产品质量标准，具有该产品的出厂标准和国家规定的行业标准。在质保期内，投标人接到用户电话或其他方式通知后，应在12小时内上门服务，售后服务部应有充足的零配件储备。如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用从质保金中扣除。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

4.1.2、投标人须能够为该类设备提供全面的技术支持和服务，做到定期维护和保养，在发生故障的情况下能够及时排除，保证其正常使用，否则应提供应急备用机。

4.1.3、随机资料及随机配件齐全。

4.1.4、供货方负责派工程技术人员到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。设备安装完毕、工程师现场培训使用方法，使操作人员能熟练进行使用，并培训其设备保养知识。

5、支付费用

5.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

5.2代理服务费由中标人支付。

6、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  招标须知

第四部分  投标说明

第五部分  合同条款

第六部分  投标文件格式

第七部分  项目需求及设备参数

7、招标文件的澄清

7.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。

7.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件递交截止时间15日前在政府采购云平台发布更正公告。

8、招标文件的修改或补充

8.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标文件递交截止时间15日前在政府采购云平台发布更正公告。

8.2 澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分，将在网站名称上会员专区向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

8.3 为使供应商有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟投标文件截止期，并通过兵团政府采购网电子上发布公告方式通知所有下载招标文件的供应商。

8.4 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

8.5 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

9、招标文件文件的约束力

9.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

9.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

9.3本招标文件由铁门关市旭驰招标代理有限公司负责解释。

# 第四部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质：

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2 所有资格证明文件，在投标文件中资格证明文件的复印件须加盖公章。

第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封递交，否则其投标会被拒绝。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由三部分组成，投标人应按照下列顺序编制投标文件：

附表一：承诺函

附表二：报价一览表

附表三：法定代表人身份证明书

附表四：明细报价表

附表五：商务条款偏差表

附表六：投标人基本情况表

附表七：资格证明文件

附件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

附件2 法人代表授权书格式

附件3 投标人须提供（2021年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供（2021年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自制须加盖投标人公章）

附件5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附件6  投标人声明函

附件7  资质证明文件

附件8  产品授权（所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书）

附表八：近三年（2019年11月1日至投标截止时间）国内项目业绩表

附表九：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）（如有）

附表十：商务条款偏离表

附表十一：技术参数、功能偏离表

附表十二：耗材、易耗品、备品备件、试剂耗材报价表（投标人须逐条进行填写）

附表十三：投标保证金证明

附表十四：服务方案及承诺

附表十五：投招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容

4.3 电子投标文件的编制

4.3.1电子投标文件使用政府采购云平台电子交易平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.3.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

4.3.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.3.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。

5、投标文件格式：

5.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

6、投标报价

6.1投标商应在投标文件中的招标响应明细报价表（附件四）上标明本次采购拟提供货物的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标商如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标商应在招标文件投标明细报价表中标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标书中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.1.1从中华人民共和国境内提供的货物：1）本项目为交钥匙工程，投标报价应包括货物运至最终用户项目现场并完成安装调试的全部费用，包括但不限于：货物（含设备、配件、辅助材料、备品备件、专用工具）供应费、运输费、装车费、卸车费、保险费；安装费、调试费、产品检验检测费（移交前报检等所有费用）、操作人员培训费、售后及保修服务费等伴随服务费用；以及投标人履行本合同义务发生的其他一切费用。2）本项目为交钥匙工程，对于属于整套设备运行和检修所必需的部件和工具，即使在技术规格书未要求或未列出或数量不足，投标人仍需根据自身情况补足并完整体现在投标文件中，否则合同执行时招标人将不再为此追加费用。

6.1.2从中华人民共和国境外提供的货物：投标报价应为“DDP 最终用户项目现场价”，本项目为交钥匙工程，投标报价应包括货物运至最终用户项目现场并完成安装调试的全部费用，包括但不限于：货物（含设备、配件、辅助材料、备品备件、专用工具）供应费、运输费、装车费、卸车费、关税增值税（包括办理海关手续的责任和风险，以及交纳手续费）、清关、港杂、检验检疫费、保险费；安装费、调试费、产品检验检测费（移交前报检等所有费用）、操作人员培训费、售后及保修服务费等伴随服务费用；以及投标人履行本合同义务发生的其他一切费用。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3特别要求：投标文件中必须有备品备件、易损件和专用工具以及试剂耗材的报价；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件

8.1投标人须提交证明其拟投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。

9、投标有效期

9.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

9.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10、投标文件的签署规定

10.1电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

10.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.5本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

11、投标保证金

11.1投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

11.2 投标保证金的币种必须是人民币。应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3投标人提交投标保证金，应于投标截止日之前到达铁门关市旭驰招标代理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止期三个工作日前向铁门关市旭驰招标代理有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，汇款单上需注明项目名称全称或简称（妇幼及重症五包二次）。投标保证金可直接交入：

账户名：铁门关市旭驰招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行
帐  号：3010024809200076559

银行机构代码：102888000089

投保保证金缴纳形式：投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

如汇款产生的一切费用由投标人自行承担。

在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，评标小组将视为非实质性响应性投标而被拒绝，投标无效。

11.4 未中标投标人的投标保证金，我公司将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

11.5中标人的投标保证金，将在领取中标通知书、且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。中标人在退还保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。

11.6 退还保证金：投标保证金原路退回。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金可以不退还。

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

（3）中标人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  投标文件的递交

12、投标文件的密封

12.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

12.2未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

12.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

12.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

12.5如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

13.投标文件的递交

13.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

13.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

13.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表。若项目采用不见面开标，只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

14.2投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后， 作为投标文件的组成部分。

14.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

14.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

第四章 开标与评标

15、开标

A．采用见面开标方式

15.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

15.2开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

15.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

15.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.1.2 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.1.3 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.1.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17、评标依据（公开招标）

17.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.4如一个标项内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第17.3.1条规定处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18、评标过程的保密性

18.1评标将在严格保密的情况下进行。

18.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

19、投标文件的评审

19.1 评标准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2采购人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件中的相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

19.1.9在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  资格性审查和符合性审查

19.2.1 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
　　(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　(2) 未按招标文件要求密封的，未按招标文件要求装订的。

19.2.2资格性审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）复印件需加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | （1）按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； （2）附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，均加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的 2021年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。 |  |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 提供开标前近一年（2021年11月-投标截止时间）任意三个月依法缴纳税收证明及依法缴纳社保证明。税收证明材料可以是税收完税证明或纳税申报表等具备同等效力的资料；社保证明材料可以是社会保险单缴费汇总单等具备同等效力的资料，须加盖公章。（新成立企业以成立时间开始计算） |  |  |  |
| 6 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件的扫描件； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的声明函原件的扫描件。 |  |  |  |
| 7 | 信用信息查询 | 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人或采购代理机构现场查询结果为准）； |  |  |  |
| 8 | 资质要求 | 供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供医疗器械经营备案凭证；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，需提供医疗器械经营许可证；厂家投标须提供医疗器械生产许可证；（复印件需加盖投标单位公章） |  |  |  |
|  |  | 须具备医疗器械注册证；（复印件需加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 9 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

19.2.3符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书； |  |  |  |
| 3 | 是否按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 4 | 是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 5 | 是否满足招标文件规定交货期限； |  |  |  |
| 6 | 投标报价（总价和单价）均未超过招标文件中规定的最高限价的，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价； |  |  |  |
| 7 | 投标有效期是否满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 符合法规和招标文件中规定的实质性要求的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 10 | 投标人名称与下载招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 11 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.4细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.5评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评标时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.2.6评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.7对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求，是否已提供投标保证金。

（2）在对投标文件进行详细评标之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

投标人必须按照“第七部分项目需求及设备参数”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.8投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评标和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评标

19.3.1经初步评标对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评标和比较。

19.3.2 评标标准和方法

（1）采用 综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

（2）评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评标和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

总得分100分=经济部分评分30分+商务技术部分评分70分

19.3.3 评分标准：

经济部分评分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 注： 1、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。2、评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业 绩 | 8分 | 须提供近三年（2019年11月01日-投标截止时间）的同类项目业绩，每提供一项得1分，最多得8分（证明资料包括：合同及中标通知书原件的扫描件加盖公章）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 |
| 2 | 相关认证 | 2分 | 所投产品具备在有效期内的ISO13485系列质量管理体系认证证书，投标文件中提供证书复印件并加盖生产企业公章，得2分。 |
| 3 | 技术指标响应 | 34分 | - 投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品并按照“第七部分项目需求及设备参数”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料相应页码。 - 参数没有负偏离的得基本分30分； - *号参数每出现1个正偏离得2分，最高加4分； - *号参数每出现1个负偏离扣5分，扣完为止。 - 其他参数每出现1个负偏离扣2分，扣完为止。 - 注： - 证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书； - 如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 |
| 5 | 厂家授权 | 8分 | - 1、所投所有产品有生产厂家对本次项目直接、唯一授权的得8分； - 2、核心设备有生产厂家对本次项目直接、唯一授权的得5分； 3、没有生产厂家对本次项目直接、唯一授权的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | - 响应供应商具备快速服务响应能力，并书面承诺以下服务： 1、对响应时间进行评审： （1）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在1小时内（含）响应的得2分； （2）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在2小时内（含）响应的，得1分； （3）提供7×24小时的服务，接到采购人的委托通知后在4小时内（含）响应的，得0.5分。 （4）其他情况不得分。 2、对到达现场时间进行评审： （1）3小时内（含2小时）到达现场服务的，得2分； （2）4小时内（含4小时）到达现场服务的，得1分； （3）8小时内（含8小时）到达现场服务的，得0.5分。 （4）其他情况不得分。 注：提供服务响应承诺函并加盖公章，格式自拟，不提供或承诺内容不明确导致专家无法认定的不得分。 - 3、响应质保期要求，每年定期回访4次以上得2分；响应质保期要求，每年定期回访2次以上得1分；无定期回访不得分。 |
| 7 | 产品质量保障措施方案 | 6分 | - 对产品质量保障措施方案应包括：设备安装、设备调试、设备验收等方面内容，得2分； - 设备安装：能够提供正规的、详细的设备安装说明书，全过程跟踪、直至设备安装完成，得1分； - 设备调试：（1）对设备出厂的指标进行调试，得1分； （2）按照采购需求中的技术参数对设备进行调试，确保设备质量、性能及技术参数满足采购人需求，得1分； - 设备验收：设备外包装验收、设备外观、规格型号、数量验收、技术验收方案完整详细，可操作性强，得1分。 |
| 8 | 技术培训 | 6分 | 1、能结合用户现有资源提出详细周密的技术培训方案，并提供了完整的相关培训资料，可行性高，并有效提升采购人工作质量。方案包括：培训目的及对象、培训形式、培训计划、培训成果。每提供一项得0.5分，最高得2分。 - 2、技术培训承诺 - （1）设备安装完成后，现场进行培训，使医院技术人员了解设备基本原理、主要部件的功能，日常维护的内容和方法，得2分； - （2）厂家工程师培训，设备原理图分析，使采购人充分掌握故障的判断和维修，得2分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

第五章  确定评标结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评标得分最高的前三名投标人为中标候选人的评标方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评标报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评标得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐；评标得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3采购人根据评标委员会的评标报告，确定中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。也可以重新招标。

20.4最低报价不作为中标的唯一依据。

21、中标通知书

21.1评标结果公告同时，铁门关市旭驰招标代理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标人在领取《中标通知书》时，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.2如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23、签订合同

23.1中标人收到采购人的《中标通知书》后，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

23.2如中标人拒签合同，则按相关法律法规处理，采购人将不退还其投标保证金。

23.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章   质  疑

24、质疑的提出

24.1 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

# 第五部分  合同条款

# （本合同为参考范本具体以双方签订合同为准）

第一章 合同一般条款

项目购销合同

根据“河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次”【项目编号：    】的招标结果，   （以下简称需方）与 （以下简称供方）签订本合同。

- 合同编号：

二、签订地点：

三、时间： 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国民法典》及【项目编号    】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表 。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：                                （￥ 元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

付款方式： 合同签订后支付合同价款的30%，安装调试完成后支付合同价款的60%，剩余合同价款的10%项目验收完成一年后支付。

5、供需双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

7、验收要求：

（1）到货后需方组织专人进行验收，验收合格试运行两周后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：自合同签订之日起     日内完成交货、安装至验收合格。

2、交货地点：采购人指定的交货地点

3、验收单位：铁门关市人民医院

九、经济责任：

（一）供方责任

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5‰的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的         %时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额    %的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第 （2） 种方式解决：

（1）将争议提交  /  仲裁委员会仲裁；

（2）依法向  第二师库尔勒垦区  人民法院提起诉讼。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，财政局采购办备案壹份，采购代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。

需方:（章）                   供方:（章）

法定代表人:                   法定代表人:

经办人：                      经办人：

地址:                         地址:

电话:                         电话:

邮编:                         邮编:

签字日期:                     签字日期:

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.3卖方对合同项下设备提供2年及以上免费质保、软件终身免费升级，质保期限自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时市场价维修。

5. 售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

5.2 在买方发出要求服务通知的12小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

5.3 在保修期内，如仪器设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新仪器设备。

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.5 在保修期内中标人应经常回访，对提供的所有仪器设备进行例行规检查、调整。中标人如遇公司变更或是维修代理权变更，应当及时通知采购人设备管理人员。

6. 其他

6.1技术支持：中标人应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出质保期内详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）

6.6 交货日期：具体以签订合同为准。

# 6.7 交货地点：买方单位指定地点。

# 第六部分  投标文件格式

河北医科大学第三医院铁门关医院妇幼及重症医学科综合诊疗能力提升项目（第五包）二次

投 标 文 件

项目编号：

所投标项：

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

二O二二年   月   日

附表一

承诺函

铁门关市旭驰招标代理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《招标采购响应报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，并免费提供     年的质保。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后     天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、我方愿意按招标文件的规定交纳     元的投标保证金。

13、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评标条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

投标人全权代表签字：

投标人名称盖章：

20    年   月    日

附表二：

报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

所投标项：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（包含备品备件）：人民币大写： 小写：￥ 元 交货期： |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

附表三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

注：身份证明书应当附有法定代表人居民身份证复印件，否则无效。

附表四：

明细报价表

项目名称：

项目编号：

所投标项：                                                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运杂保险费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；各项产品单价的最高限价参考“第七部分 项目需求及设备参数”，超出此范围将作废标处理。

附表五：

商务条款偏差表

投标人名称：（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括服务期/完成期、付款方式/条件、合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

附表六：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近二年财务简况 | 2020年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2019年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表七：

资格证明文件

附件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件需加盖投标单位公章）

附件2 法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

授权日期：20   年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人参加投标，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件，否则无效。

附件3投标人须提供（2021年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供（2021年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

3）银行资信证明可提供原件的扫描件（附在投标文件中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自制须加盖投标人公章）

附件5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供开标前近一年（2021年11月-投标截止时间）任意三个月依法缴纳税收证明及依法缴纳社保证明。税收证明材料可以是税收完税证明或纳税申报表等具备同等效力的资料；社保证明材料可以是社会保险单缴费汇总单等具备同等效力的资料，须加盖公章。（新成立企业以成立时间开始计算）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

附件6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权委托代表人(签字)：

日    期：   年 月 日

附件7  资质证明文件（复印件需加盖投标单位公章）

附件8   产品授权（所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书）

附表八：

近三年（2019年11月1日至投标截止时间）国内项目业绩表

项目名称：

项目编号：                                          填表日期：   年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 数 量 | 项目实施单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表九：

9.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

9.2残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：是残疾人福利单位的填写，不是残疾人福利单位的无须填写。

附表十：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至 确定正式中标止不少 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性 和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表十一：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 招标文件 规格条目号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离情况 | 说 明 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对应招标文件第七部分 项目需求及设备参数要求的内容给予逐条对应填写。

2、投标人必须按照“第七部分项目需求及设备参数”中所有设备参数逐条提供证明材料，并标注证明材料在投标文件中相应页码。证明材料包括：产品的白皮书或相关检测报告或产品使用说明书；如投标人简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答或未提供证明材料或证明材料模糊不清将不得分。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

- 3、表格形式可做增加调整但不得增减实质内容。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表十二：耗材、易耗品、备品备件、试剂耗材报价表（投标人须逐条进行填写）

投标人名称：                           项目编号/所投标项

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 备注 （优惠程度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为质保期内随货提供的备品备件和常用配件、耗材等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供招标人参考） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，投标人提供的常用配件清单耗材报价单，质保期内提供的备品备件应已包含在报价内，招标人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，招标人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。

报价要求：投标人承诺的质保期满后易损件、备品备件、耗材等供货价格须真实，评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

投标单位： （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20   年   月   日

附表十三：投标保证金证明

附表十四：服务方案及承诺

附表十五：招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容

# 第七部分 项目需求及设备参数

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 套 | 2200000 | 2200000 |  |
| 2 | 腹腔镜器械 | 2 | 套 | 300000 | 600000 |  |
| 5 | 4K高清宫腔镜系统 | 1 | 套 | 1200000 | 1200000 |  |
| 6 | 宫腔镜器械 | 1 | 套 | 500000 | 500000 |  |

一、4K荧光腹腔镜

招标技术参数要求：（1套，含2根4K荧光腹腔镜）

（一）、4K全画质荧光摄像系统

（1）4K荧光摄像主机

1、 主机输出分辨率不小于3840×2160；图像帧率：60帧/秒 显示比例：16：9

*2、 主机可处理3种及以上荧光场景模式，包含但不限于暗荧光，彩色荧光等，可一键进入荧光模式。

3、 主机具备AGC图像自动增益处理技术，增强术中透烟雾图像清晰功能；宽动态图像处理功能，减少图像过曝与图像暗区；具备DNR 3D数字降噪处理技术，抑制图像噪点；具备色彩强调与结构强调处理功能，凸显组织细节显示；具备自动测光与测光补偿功能，术野亮度恒定。

*4、 水平分辨线≥2300线，图像解析度高、细节更精细。

*5、 可根据用户需求通过触摸屏定义四种临床科室影像模式及设置；用户可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。可兼容关节镜、宫腔镜等小镜种影像匹配。

6、 可实现图像2.5倍或4倍电子放大，BT.2020色域，图像信噪比≥60dB。

7、主机可同时输出4K影像与1080P影像信号，可满足4K影像与1080P手术转播设备兼容，可通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4K HDMI×2(HDMI 2.0标准)、

DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1。

8、 主机自带4K拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作。

*9、 通用主机平台，可升级扩展为同品牌4K+3D荧光系统。

（2）4K全画质荧光摄像头

*1、 采用4K CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥880万。

*2、 CMOS芯片感光波段：400nm——900nm。同时采集显示高清白光影像信号（400nm—760nm）和近红外非可见荧光信号（761nm-900nm），实时显示白光+荧光的原生荧光影像。

3、 荧光和白光同步逐帧采集，荧光影像非主机合成，不会遮盖白光画面，而造成白光画面组织细节信息缺失。

4、 用户可通过摄像头自由选择切换荧光颜色模式（蓝色荧光、绿色荧光），获取术中荧光组织标记差异化比对。

*5、 通用主机平台，可升级摄像头，扩展为4K开放荧光手术设备，实现开放与腔镜手术兼容性需要。

6、 全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍以上光学变焦功能，配备4K定焦全屏适配器。

7、 摄像头5个按键可设置不少于8种快捷操作键，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、荧光选择及切换等。

8、 摄像头镀金头银导线传输，维护保养简单、耐用，连续运行恒温不发烫，图像恒定无热衰减，使用寿命≥5000小时。

9、摄像头连续运行恒温不发烫，连续运行5小时以上，温度不超过28度，需提供摄像头温度检测报告。

（二）、医用内窥镜冷光源

*1、 双光源主机，采用LED白光和近红外光源。

2、 白光和近红外光连续输出，LED色温3000——7000K，光通量：2000Lm。

3、 光谱波长范围：380nm-----810nm，满足可见白光照明与ICG激发波长要求。

4、 具有待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机，光源寿命≥60000小时，日常保养维护便捷。

5、导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。

6、 触摸屏调节亮度大小，实时显示光源亮度值。

（三）、4K荧光腹腔镜

1、 可同时传输可见白光和非可见近红外光，满足4K清晰度要求。

2、 规格：10mm 30°荧光腹腔镜 长度≥330mm。

3、 支持高温高压灭菌，低温等离子灭菌方式。

4、 视野角：≥75°。

（四）、4K医用专业监视器

1、 IPS医用显示屏55寸。

2、 分辨率≥4096*2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡。

3、 可视角度≥178°，显示比例16：9，对比度1400:1。

4、 视频处理技术≥10bit，10.7亿色。

5、 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数。

（五）、40L加热气腹机

1、电压：交流220V±10%,频率：50Hz±10%，功率50W；

2、进气压力范围广，从0.1MPa-1MPa均能正常工作；

3、开机自检，可监测钢瓶压力，并能自动排空管道内空气；

4、气压的设定范围为5mmHg ~25mmHg，显示允差为±3mmHg；

5、流速设置范围为1L/min-40L/min，流速实时显示；

6、带流量监测，流量记录可清零；

7、超压有声音报警，并自动停止加气，超过设定值5mmHg自动泄压，确保患者安全；

8、带用户设定记忆功能，关机后重开机自动记忆用户设定值；

9、有正常加气和快速加气两种模式。

10、可选择全液晶触控显示屏，显示直观，带中英文两种语言；

11、具备CO²气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。

12、具备除烟功能。

（六）、专用55屏幕台车

1、 可承载26英寸至55英寸屏幕，节约手术室空间。

2、 专用55寸屏幕支架。

3、 高度可调，360度旋转，万向支臂（32寸屏幕及以下），带储物抽屉，方便实用。

（七）、高频电刀

1、本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

2、本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜，内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。

3、本机为恒功率电刀（如单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。它可保证高低阻抗下切割效果均较佳。可适应需要大功率的某些手术（如汽化手术、截肢手术）。

4、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。

5、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。

6、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

7、单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：80 W（100Ω）。

8、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出（或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。

9、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

10、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

11、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

12、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

13、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

14、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

15、本机对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）

16、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

17、允许连续使用，允许长时间开路和短路。

18、冷却方式：自然冷却，无风扇，适用于洁净手术室。

19、可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

20、安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

21、供电电源：单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。

22、运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

（八）、配置清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K荧光摄像系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K荧光摄像头 | 1 | 个 |
| 3 | 医用内窥镜荧光光源 | 1 | 台 |
| 4 | 导光束 | 2 | 条 |
| 5 | 40L加热气腹机 | 1 | 台 |
| 6 | 55寸4K超高清监视器 | 1 | 台 |
| 7 | 4k荧光腹腔镜 | 2 | 根 |
| 8 | 台车 | 1 | 台 |
| 9 | 高频电刀 | 1 | 台 |

二、腹腔镜手术器械

（一）、外科腔镜手术器械要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛夹钳 | 10*330 | 2 | 把 |  |
| 2 | 弯分离钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 3 | 弯剪刀 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 4 | 无损伤抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 5 | 胆囊抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 6 | 电钩 | 5*330 | 2 | 支 |  |
| 7 | 五叶钳 | 10*330 | 2 | 把 |  |
| 8 | 穿刺器 | 5.5*110 | 4 | 套 |  |
| 9 | 穿刺器 | 10.5*110 | 4 | 套 |  |
| 10 | 转换器 | 10mm/5mm | 4 | 只 |  |
| 11 | 持针器 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 12 | 冲吸管 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 13 | 弹簧抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 14 | 大型抓钳 | 10*330 | 2 | 把 |  |
| 15 | 直角分离钳 | 10*330 | 2 | 把 |  |
| 16 | 气腹针 | 120mm | 2 | 支 |  |
| 17 | 双极弯分离抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 18 | 肠钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 19 | 取石钳 | 10*330 | 2 | 把 |  |
| 20 | 单极导线 | 4*4 | 2 | 支 |  |

（二）、妇科腔镜手术器械要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯分离钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 2 | 弯剪刀 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 3 | 双极无损电凝钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 4 | 电钩 | 5*330 | 2 | 支 |  |
| 5 | 电棒 | 5*330 | 2 | 支 |  |
| 6 | 电铲 | 5*330 | 2 | 支 |  |
| 7 | 持针器 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 8 | 穿刺器 | 5.5*110 | 4 | 套 |  |
| 9 | 穿刺器 | 10.5*110 | 4 | 套 |  |
| 10 | 转换器 | 10mm/5mm | 2 | 只 |  |
| 11 | 冲洗管 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 12 | 吸引管（妇科专用） | 10*330 | 1 | 套 |  |
| 13 | 气腹针 | 120mm | 2 | 支 |  |
| 14 | 钩剪 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 15 | 利普刀 | 见参数要求 | 1 | 台 |  |
| 16 | 举宫器 | 三杯式 | 1 | 套 |  |
| 17 | 输卵管抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 18 | 无损伤抓钳 | 5*330 | 2 | 把 |  |
| 19 | 单极导线 | 4*4 | 2 | 支 |  |

（三）、甲状腺腔镜手术器械要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器 | 磁片穿刺器Φ5 | 1 | 把 | 斜口 圆锥针 Φ5.5*125 |
| 2 | 穿刺器 | 磁片穿刺器Φ10 | 1 | 把 | 斜口 圆锥针 Φ10*125 |
| 3 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩Φ1.8 左弯35 | 1 | 支 | Φ1.8*150 |
| 4 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩Φ1.8 左弯25 | 1 | 支 | Φ1.8*150 |
| 5 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩Φ1.8 右弯35 | 1 | 支 | Φ1.8*150 |
| 6 | 医用拉钩 | 甲状腺拉钩Φ1.8 右弯25 | 1 | 支 | Φ1.8*150 |
| 7 | 医用剥离器 | 皮下分离器Φ10 | 1 | 支 | Φ10*350 |
| 8 | 单极抓钳 | DJ-ZQ05 | 1 | 把 | v型抓钳 Φ5*330 |
| 9 | 打结钳 | Φ5 | 1 | 把 | Φ5*330 |
| 10 | 单极剪刀 | DJ-JD05 | 1 | 把 | 弯头双动Φ5*330 |
| 11 | 单极分离钳 | DJ-FL05 | 1 | 把 | 弯头Φ5*330 |
| 12 | 注水器 | Φ2.5 | 1 | 支 | Φ2.5*250 |
| 13 | 吸引器 | Φ5 | 1 | 套 | 推杆式/阀体小型 Φ5*330 |
| 14 | 单极电凝钩 | DL-DNG05 | 1 | 支 | Φ5*330 |

- （四）、半导体激光治疗仪（数量：1台）

1.  工作方式：连续和间断脉冲可选

2.  照射方式：体表垂直照射，单路输出

3.  支臂关节：轻便机械支臂，多角度旋转

4.  显示方式：中文彩色液晶触摸屏

5.  时间设置：0-99(分钟)连续可调

6.  激光媒介：半导体

7.  激光波长：810nm

8. *光斑面积： ≥12cm×21cm

9. *输出总功率：0-2000mW连续可调

10. 功率不稳定度：≤±5%

11. 具有三类注册证。

（五）、第二项妇科腹腔镜器械中（利普刀技术参数要求）

（一）电刀主机技术参数：

1）工作模式：具有单极（纯切、混切1、混切2、混切3、电凝1、电凝2）

2）双极电凝七种工作模式；最大输出功率：350W，输出功率1W可调，调节精细；

3）主载频率：单极475KHz±2%  双极1MHz±2%，双频应用，切割、凝血效果更好；

4）调制频率：25KHz±5%，

5）电源：220V±22V   50Hz±1Hz

6）整机性能符合医用电气安全标准及电磁兼容要求 ；

7）具备单、双片中性电极自动识别功能；

8）具有使用功率记忆功能；

9）*具备氩气电刀升级功能；

10）具有开机时自动自检功能；

11）具有错误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者；

12）具有中性电极接触面积＜60%声光自动报警功能；

13）术中有害烟雾吸收除臭净化器主要性能：

14）*术中有害烟雾吸收除臭净化器≧ 3级高效烟雾过滤功能；

15）具有活性氧离子团“主动式”除臭净化功能，能主动快速地去除和分解异味和有害污染物，实现在设备内除臭、灭菌、改善空气质量的目的；

16）具有手术吸烟、离子净化、循环除臭功能，功能模块工作时相应指示灯亮；

17）吸烟具有延时关闭功能，延时时长可调；

18）吸烟流量≧200L/min ,旋钮控制可调；

19）*滤芯与吸烟器拉手一体式抽拉设计，更换简单方便；

20）具有电磁感应式与LEEP刀联动使用功能。

三、4K高清宫腔镜系统技术参数

（一）、4K全画质摄像系统

（1）4K摄像主机

1、主机输出分辨率：3840×2160；1920×1080，图像帧率：60帧/秒显示比例：16：9

2、主机具备AGC图像自动增益处理技术，增强术中透烟雾图像清晰功能；宽动态图像处理功能，减少图像过曝与图像暗区；具备DNR 3D数字降噪处理技术，抑制图像噪点；具备色彩强调与结构强调处理功能，凸显组织细节显示；具备自动测光与测光补偿功能，术野亮度恒定。

*3、水平分辨线≥2300线，图像解析度高、细节更精细。

*4、可根据用户需求通过触摸屏定义4四种临床科室影像模式及设置；用户可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。可兼容关节镜、宫腔镜等小镜种影像匹配。

*5、可实现图像2.5倍或4倍电子放大，BT.2020色域，图像信噪比≥60dB。

6、主机可同时输出4K影像与1080P影像信号，可满足4K影像与1080P手术转播设备兼容，可通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4K HDMI×2(HDMI 2.0标准)、

DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1。

7、主机自带USB 4K拍照与4K录像功能，可通过摄像头按键操作。

*8、通用主机平台，可升级扩展为4K开放荧光摄像系统。

*9、通用主机平台，可升级扩展为同品牌3D荧光腔镜系统

10、触摸屏面板可以根据客户需求进行定制化设计、定制各项参数。

（2）4K全画质摄像头

*1、采用4K CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥829万。

2、全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍以上光学变焦功能，配备4K定焦全屏适配器与选配4K变焦16-32mm适配器。

*3、通用主机平台，可升级摄像头为4K开放荧光摄像头。

4、摄像头5个按键可设置不少于8种快捷操作键，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节等。

5、摄像头镀金头银导线传输，维护保养简单、耐用，图像恒定无热衰减，使用寿命≥5000小时。

6、摄像头连续运行恒温不发烫，连续运行5小时以上，温度不超过28度，需提供摄像头温度检测报告。

（二）、医用内窥镜冷光源

1、白光连续输出，LED色温3000——7000K，光通量：2000Lm。

2、具有待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机，光源寿命≥60000小时，日常保养维护便捷。

3、导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。

4、触摸屏调节亮度大小，实时显示光源亮度值。

（三）、4K医用专业监视器

1、IPS医用显示屏32寸。

2、分辨率≥3840*2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡。

3、可视角度≥178°，显示比例16：9，对比度1400:1。

4、 视频处理技术≥10bit，10.7亿色。

5、 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数 。

（四）、专用32寸屏幕台车

1、可承载32英寸至55英寸屏幕，节约手术室空间。

2、专用屏幕支架。

3、高度可调，360度旋转，万向支臂（32寸屏幕及以下），带储物抽屉，方便实用。

（五）、全高清图文采集系统技术参数

1、工作站型号：(3.1G四核)

2、显卡：512M独显
3、内存：4G DDRIII 1333 
4、硬盘：1TB(SATA) 
5、 声卡：集成 ； 网卡：集成 ；光驱：DVD刻录 
    键鼠：标准键盘，光电鼠标 
6、显示器：23寸LCD （1920×1080）
7、采集卡：1080P全高清视频采集卡

采集卡规格：帧率25fps/码率15Mbps/分辨率1920x1080i/p；

支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576；

支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264；

视频压缩码率4~30Mbps；帧率25Fps；

8、其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线，专用台车；

9、打印机：彩色喷墨打印机；

·视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；

·可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

·图像采集方便快捷可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集。

（六）、膨宫灌注泵

1、电源交流：220V±10%，50Hz±1HZ

2、压力设定范围：2-53KPa（误差2KPa），超压有自动泄压功能

3、流量设定范围：0.1-1.0L/min(误差±20%)

4、压力调节步长：0.133(1)mmHg

5、主机具有流量设置、压力设置和压力转换、腔内实际压力三个液晶显示面板，具有压力设置记忆功能

6、传感器管路可以浸泡、低温等离子、熏蒸消毒。

（七）、宫腔检查镜

1、宫腔镜镜体全部采用进口不锈钢材质；

2、内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，视场明亮；

3、新型光学系统，视场角大、分辨率高；

4、带有方向标，蓝宝石镜头永不磨损；可低温等离子消毒。

*5、宫腔检查镜，视向角：12°，直径≦5.2mm；双通道进水设计，包含活检钳、取环钳、剪刀器械1套。

6、分辨率：9LP/mm；视场角：60°；

7、放大倍数：1.5

8、目镜罩外径：32mm

9、光缆接头外径：10mm

10、工作长度：200mm

11、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等各品牌光源。

12、宫腔镜专用消毒盒440mm*220*90mm，1个。

| （八）、配置要求： 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 4K摄像头 | 2 | 个 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
| 4 | 导光束 | 2 | 条 |
| 5 | 32寸4K超高清监视器 | 1 | 台 |
| 6 | 台车 | 1 | 台 |
| 7 | 膨宫灌注泵 | 1 | 台 |
| 8 | 全高清图文工作站 | 1 | 套 |
| 9 | 12°宫腔检查镜 | 1 | 套 |

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）宫腔检查镜一套配置 |  |  |  |
| 1 | 30°内窥镜 | Ф3×302mm | 1支 |
| 2 | 外鞘及闭孔器 | 16Fr×210mm | 1支 |
| 3 | 操作器（内鞘） | 13Fr×220mm | 1支 |
| 4 | 硬性活检钳 | 5Fr×340mm | 2把 |
| 5 | 硬性剪刀 | 5Fr×340mm | 2把 |
| 6 | 硬性三爪钳 | 5Fr×340mm | 2把 |
| 7 | 进水接门 |  | 2个 |
| 8 | 出水接门 |  | 2个 |
| 9 | 软性毛刷 | 6Fr | 2支 |
| 10 | 疏通钢丝 | Ф0.8×300mm | 2根 |
| 11 | 密封帽 |  | 10个 |
| 12 | 光缆 | Ф4×2m | 1条 |
| 13 | 消毒盒 | 450*250*70mm | 1个 |
| 14 | 取环钳 |  | 2把 |
| 15 | 异物钳 |  | 2把 |
| 16 | 通液管 |  | 2个 |
| （二）等离子电切系统一套配置 |  |  |  |
| 1 | 高频手术系统 | 含主机、电源线，脚踏开关等 | 1台 |
| 2 | 工作手柄 | 被动式 | 1个 |
| 3 | 内鞘 | 24Fr、可360°旋转 | 1支 |
| 4 | 外鞘 | 26Fr、带进出水开关 | 1支 |
| 5 | 内窥镜 | 12° 4×310mm | 1支 |
| 6 | 闭孔器 |  | 1支 |
| 7 | 电切镜手术电极 | 细环 | 3条 |
| 8 | 电切镜手术电极 | 粗环 | 3条 |
| 9 | 电切镜手术电极 | 钩状 | 3条 |
| 10 | 消毒盒 | 420*240*65mm | 1个 |

- 宫腔镜器械 （配置及技术参数要求）

(一）、宫腔检查镜技术参数

1、镜体外径：Φ3mm，视向角：30°；视场角：≧55°；工作长度302mm；；内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，视场明亮；新型光学系统，视场角大、分辨率高；带有方向标，蓝宝石镜头、永不磨损；可低温等离子、高温高压消毒。

2、分辨率： 7LP/mm

3、放大倍率： 1.5

4、景深： 1--70mm

5、外管鞘直径：16Fr，工作长度210mm；

6、内管鞘直径13Fr,工作长度220mm；

7、导光束4mmx2.5m；光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷光源、摄像系统

8、硬性活检钳5Frx340mm;硬性剪刀5Frx340mm; 硬性取环钳5Frx340mm；

9、专用消毒盒 440mm*220mm*90mm，

（二）、等离子双极电切镜技术参数

2.1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢材质，柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮，带有方向标，蓝宝石镜头，视向角12°，直径4mm，长度310mm,可低温等离子、高温高压消毒。

2.2、 视场角60°

2.3、分辨率2.97CL/（°），放大倍率：≥1.5X

2.4、内窥镜景深范围3mm--50mm

2.5、 最大插入部外径≤Φ9mm

2.6、工作长度180mm，双极手术电极行程24mm

2.7、360°可旋转循环水外鞘套26Fr,内鞘套及闭孔器24Fr，采用耐高温高强度陶瓷；

2.8、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等各品牌光源。

2.9、等离子手术主机系统技术参数

2.9.1、电源：AC 220V    50Hz

2.9.2、工作频率：≥300KHZ

2.9.3、输出功率：等离子电切：≤200W； 等离子电凝，≤120W。

2.9.4、额定负载：等离子电切模式：300Ω±10Ω；  等离子电凝模式：100Ω±10Ω。

2.9.5、具有开机自检功能，可以根据故障代码准确判断设备故障点。

2.9.6、适用范围:可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。

2.9.7、主机显示屏：应为全触摸彩色液晶屏，操作简便。

2.9.8、内窥镜自动保护功能，减少内窥镜烧灼损坏。

2.9.9、电极激发迅速,可以快速清刀，避免组织粘刀。