杭州市富阳区行政服务中心

新大楼物业管理服务项目

项目编号：FYZC2018-50

公

开

招

标

文

件

采购机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

目    录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章    投标人须知…………………………………………… 5

第三章    评标办法及评分标准…………………………………17

第四章    采购需求………………………………………………21

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………45

第六章    投标文件格式附件……………………………………48

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳区行政服务中心委托，现就“杭州市富阳区行政服务中心新大楼物业管理服务项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 项目编号：FYZC2018-50

二、项目名称：杭州市富阳区行政服务中心新大楼物业管理服务项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：行政服务中心新大楼物业管理服务。（详见采购需求）

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.本项目谢绝联合体投标。

六、投标报名：

1.报名时间：2018年11月8日至2018年11月15日（双休日及法定节假日除外）。

2.标书售价：免费。

3.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）供应商报名截止时间之后有潜在供应商提出要求报名的，采购机构将允许其报名，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自报名截止时间之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

七、报名方式：

1.本项目实行网上报名，不接受现场报名，已在浙江省政府采购网注册为正式供应商或临时供应商，可以登录“政采云一站式政府采购云服务平台”（https://www.zcy.gov.cn/ ）进行网上报名。

2.《供应商网上报名操作指南》

网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30

八、投标截止时间和地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1.投标截止时间：2018年11月29日9时整。

2.投标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2018年11月29日9时整。

2.开标地点：杭州市富阳区体育馆路471号区行政服务中心9楼开标室。

十、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心联系人：蒋介子；

联系电话：0571-63155591；     传真：0571-63155597。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2018年11月8日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州市富阳区行政服务中心新大楼物业管理服务项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：张明亚，联系电话：63155501。 |
| 3 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 4 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 5 | 投标保证金：50000元；按照投标人须知第三条（五）交纳。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2018年11月26日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 7 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 演示时间及地点：根据招标文件要求。 |
| 9 | 投标文件组成：投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件正本各壹份，副本各陆份，视频演示资料壹份（密封在商务及技术文件中）。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、杭州市富阳区政府网（http://www.fuyang.gov.cn/）和杭州市政府采购网（http:// http://cg.hzft.gov.cn/www/index.do）。 |
| 12 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将作无效标处理。 |
| 13 | 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 14 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金情形外，中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按不超过合同总金额的 5 %计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：共计5100000元，其中包含10名导服人员工资550000元。 |
| 18 | 投标文件有效期：90日 |
| 19 | 开标时请携带法定代表人授权委托书原件一份。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心和采购人。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标方”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定时间前以书面形式向招标方提出。招标方将在规定时间内，以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有已报名的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.招标方将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清，如有必要，将通知所有已报名的投标人。

- （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标方无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知所有报名的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

4.答疑或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件（视频演示资料）和报价文件组成。复印件需加盖单位公章。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）2017年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

2.商务及技术文件

（1）声明书；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的资信文件或说明；

（5）关于本项目的物业管理服务理念、组织架构及管理制度；

（6）关于本项目的详细组织实施方案；

（7）关于本项目的安全方案与应急措施；

（8）项目实施人员一览表(格式见附件)及配置方案；

（9）投标人承诺给予采购人的各种优惠承诺、优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人情况介绍视频资料（视频演示资料可提供U盘或刻录成光盘）；

（11）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（12）投标物资配置表(格式见附件)：详细列明投标物资设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、产地、数量、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（13）投标物资配置产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（14）关于本项目的类似荣誉材料；

（15）关于本项目的类似业绩材料；

（16）服务条款偏离表(格式见附件)；

（17）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书（提供原件备查）；

（4）报价一览表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章，否则按无效标处理。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、商务及技术文件、报价文件正本各壹份、副本各陆份分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“商务及技术文件”和“报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、商务及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

- （五）投标保证金

- 投标人应于相应的投标截止日期前交纳投标保证金并到帐。本项目投标保证金为人民币伍万元整。

2.投标保证金应以电汇、支票等银行转帐的形式交纳，不得使用现金。并在银行票据上注明项目名称和编号。

单位名称：杭州市公共资源交易中心富阳分中心政府采购保证金

开户银行：浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：201000066919719000002

3.保证金交纳后，请凭银行的受理回单或自行打印网银转账截图凭证至杭州市富阳区行政服务中心（杭州市富阳区体育馆路471号）大厅二楼西侧57号农商银行窗口（咨询电话：63155386），打印“投标保证金递交函”，并在开标时按要求出具“投标保证金递交函”原件。

4.投标截止时投标保证金未到账的，应视为无效投标。

5.投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内由银行自动无息退还至原账号。

6.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人其他不按招标文件履行义务的行为。

- 四、投标文件的递交

投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（一）投标人应将投标文件的资格文件、商务及技术文件、报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

（二）如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件或商务及技术文件或报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（四）投标截止时间和有效时间

- 1.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

- 2.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

1.各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3.主持人宣布开标期间的有关事项；

4.公证机构工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封资格文件、商务及技术文件，并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认；

5.资信及技术评审结束后，由公证人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标的，则将投标报价文件原封退回供应商；

6.公布资信及技术评分后，公证机构工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后，按照先投先开的原则拆封报价文件，并清点投标文件正本、副本数量，不符合要求的，视其投标无效，并由投标人授权代表签字确认，符合招标文件要求的进行公开唱标；

7.主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件正本中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录；

8.招标方和公证机构做开标记录，投标人授权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由唱标人、录标人、监督人和公证处当场签字确认，投标人授权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

9.评标委员会对各投标人的报价文件进行审核；

10.评标结束，公证处公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格资性审查、商务技术部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间以后送达的投标文件；

- （二）未按规定密封、标记的投标文件；

- （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

- （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （五）未办理报名登记手续的或未按规定交纳投标保证金；

- （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

- （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （九）投标报价超过预算的；

- （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

- （十一）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十二）投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未装订、未密封、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）投标人所报单价超过投标前一日政府采购协议单价；

（十四）报价文件中有0报价的；

- （十五）商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十六）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

- （十七）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （十八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市公共资源交易中心富阳分中心签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

- （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(15分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×15%×100；

（二）资信及技术评分（85分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 理念、组织架 构及管理制度 | 1.根据本项目物业使用特点提出合理的物业管理服务理念，提出服务定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。对本次物管服务内容的目标有较深入的理解和渗透； 2.有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准； 3.有完善的物业管理制度、作业流程及物业管理工作计划及实施时间，并建立和完善档案管理制度、公众制度、物业管理制度及其配套设施权属清册等，体现标准化服务，管理服务水平是否符合国家和行业标准。 优秀得3分，良好得2分，一般得1分，较差得0分。 | 0-3 |
| 2 | 组织实施方案 | 1.物业管理区域内环境卫生管理方案：包括开荒方案，包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、地下车库、卫生间、会议室、公共活动场所的台（地）面、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿、楼宇外墙等所有公共部位设施、围墙内的道路、园林、停车场、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－5分）； 2.区域内传达、保安、秩序管理和消防、监控设施维护方案。包括来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等；门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及其他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火报警监控设备运行管理和维护、修理等。积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急调度（货物搬运、卫生清洁、礼节服务、会场布置）等，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－5分）； 3.给排水设备运行维护方案。包括对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施、如水 、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 4.供电设备管理维护方案。包括对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修，保持正常运行，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 5.空调系统运行维护方案。包括集中空调系统的运行管理、新风机组、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置、各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修、服务质量标准是否符合采购需求。配合空调日常使用、维护维修工作并进行监督报告。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 6.电梯管理方案。除专业维保的日常管理及在专业人员对电梯保养工作时进行监督等，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 7.设施设备运行及维护方案。包括设施设备日常运行及维护、清洗、室外公共设施每年修缮两次，包括修理、除锈、刷漆、加固、更换等，保洁、工程综合维修人员日常时间安排是否十分合理，是否符合采购需求，电梯故障时的应急措施。优秀得4分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－4分）； 8.房屋及设施日常养护维修方案。包括办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常巡查和养护维修；外墙幕墙的养护和维修，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 9.物业管理区域内绿化管理方案，服务质量标准是否符合采购需求（0－1分）； 10.物资配置方案。详细说明投入的管理设备、工具、 药剂的环保性和优越性，提供相关设备、工具、材料的品牌、型号、产地、数量等清单，品种数量配置是否合理。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）。 | 0-30 |
| 3 | 安全方案 与 应急措施 | 1.对物业突发事件（包括发生台风、暴雨等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施（0-2分）； 2.对智能化设施（如监控设备、办公楼（区）供电系统、电气照明装置等公共设施）的日常管理和应急维修方案等（0-2分）； 3.消防应急措施（0-2分）； 4.突然断水、断电、断气的应急措施，排水设施阻塞的应急措施，雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施（0-2分）； 5.对其他(大型会议、上级单位检查)一切突发事件的应急措施（0-2分） 综合考量各方案、措施的全面性、科学性合理性，酌情打分。 | 0-10 |
| 4 | 项目实施的 人员安排情 况及配置方案 | 1.人员配备是否合理，特殊岗位必须具有所需岗位的资质证书，人员数量安排是否充足，参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况。优秀得5分，良好得3-4分，一般得0-2分（0－5分）； 2.拟担任本项目的负责人和其他人员是否具有类似项目实施经验，项目负责人是否具有调动投标人各项资源的能力。 优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 3.各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足需要；重要岗位从业人员持证上岗情况。优秀得5分，良好得3-4分，一般得0-2分（0－5分）； 4.办公区域的人员安全性、稳定性等的综合对比（如人员学历，有无不良记录、文明礼仪、健康情况等）（0－1分）。 | 0-14 |
| 5 | 优惠承诺 | 是否给出优惠承诺、程度及可操作性如何，以及其他特色服务和响应措施等情况，横向比较，酌情打分。 | 0-2 |
| 6 | 投标人情况介绍视频资料 | 投标人制作公司自身情况介绍视频资料，真实反映公司情况，以及投标人认为能够反映其竞争优势的内容，时间为3分钟左右。视频演示资料可提供U盘或刻录成光盘。 | 0-2 |
| 7 | 现场讲解 | 投标人需制作PPT讲解，时长不超过5分钟。 1.包括对投标方案阐述是否清晰、完整，对标人自身的介绍（包括公司规模、管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，对采购单位物业管理环境的熟悉程度及对项目自身的理解，与项目需求的吻合程度以及偏差等情况（0－1分）； 2.对列入本次采购的物业管理内容：环境卫生管理；传达、保安、秩序管理和消防、监控设施维护；绿化管理；给排水设备运行维护；供电设备管理维护；空调系统运行维护；房屋日常养护维修；电梯管理；综合维修及巡查和采购单位交办的其他工作（如饮水调换、会务杂项等），是否提出针对性的管理方案以及对主要管理内容的理解情况，投标人对采购单位本项目物业管理总体框架的熟悉情况（0－1分）； 3.方案讲解和对现场答辩中专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理（0－1分）。 | 0-3 |
| 8 | 企业综合情况 | 根据投标人经营状况、财务状况、以及在行业内影响力，横向比较，酌情打分。（提供投标企业2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告等证明材料） 优秀得4分，良好得2分，一般得1分，较差得0分 | 0-4 |
| 9 | 企业资信 | 1.工商部门出具的“守合同，重信用”等级为A级得1分，AA级得2分，AAA级得3分; 2.具有ISO 9001质量管理体系认证得1分； 3.具有IS0 14001环境管理体系认证得1分； 4.具有OHSAS 18001职业健康管理体系认证得1分； | 0-6 |
| 10 | 类似荣誉 | 投标人获得地市级类似服务荣誉得0.5分； 获得省级（含）以上类似服务荣誉得1分；提供有关证明材料，加盖公章，本项最高得3分。 | 0-3 |
| 11 | 类似业绩 | 投标人自2014年1月1日起至今（以合同签订时间为准），具有类似物业管理服务项目，单项合同年金额100万元及以上的，每个项目得1分，单项合同年金额300万元及以上的，每个项目得2分，同一项目连续服务，签订多次合同的，视为一个项目业绩，本项最高得6分。 提供合同及用户验收回复资料复印件加盖公章，评标委员会将视情况进行核实。 | 0-6 |
| 12 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求。 | 0-2 |

注：投标人开标时须携带原件备查，评标委员会要求核验时，无法提供相关原件的，该项不得分；弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第四章  采购需求

（一）项目概况

1、物业名称： 杭州市富阳区行政服务中心新大楼物业管理服务项目

2、物业类型：办公大楼及服务大厅物业

3、坐落位置：杭州市富阳区（鹿山新区），位于依江路与3号路交叉口。

4、占地面积： 28910  平方米。

5、地上建筑面积： 37351  平方米；地下建筑面积 27898 平方米，总建筑面积  65249 平方米。

6、公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）全场出入口敞开，其中：

①其中道路车辆出入6个；专用消防车道2个；

②地下车库出入口  3 个；非机动车地下室入口2个；

③大楼岀入门：行政中心大厅和中介大楼主次5个，小门5个；规划展示馆：主次2个，小门3个；

④电梯 16台；

⑤安全楼梯 14 处；

（2）绿化面积（包含水系）约 12000 平方米。

（3）停车场：地下室内停车库 1 个，停车位  580 个；露天停车位 67个；非机动车停车位 980 个。

7、本项目详细信息请投标人自行踏勘现场以及查阅电子图纸。图纸与项目现场不符，以项目现场实际情况为准。

（二）建筑功能分布区域功能情况由投标人自行现场踏勘

（三）主要设备清单

主要设备清单一览表

1、电梯设备：

| 序号 | 名称 | 额定速度（m/s） | 停层 | 提升高度（m） | 电梯编号 | 载重量 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 2.5 | -1—13层 | 56.05 | 1# | 1350 |  | 蒂森 |  |
| 2 |  | 2.5 | -1—13层 | 56.05 | 2# | 1350 |  |  |  |
| 3 |  | 1.75 | -1—3层 | 15.15 | 3# | 1350 |  |  |  |
| 4 |  | 2.5 | -1—13层 | 56.05 | 4# | 1000 |  |  |  |
| 5 |  | 1.75 | -1—4层 | 20.55 | 5# | 1000 |  | 蒂森 |  |
| 6 |  | 1.75 | -1—4层 | 20.55 | 6# | 1000 |  | 蒂森 |  |
| 7 |  | 1.75 | -1—4层 | 20.55 | 7# | 1350 |  | 蒂森 |  |
| 8 |  | 1.75 | -1—4层 | 20.55 | 8# | 1350 |  | 蒂森 |  |
|  | 扶梯 | 额定速度（m/s） | 停层 | 提升高度（m） | 电梯编号 |  | 倾角（度） |  |  |
| 1 |  | 0.5 | 1-2层 | 5.1 | 1、2# |  | 30 | 蒂森 | 展示馆 |
| 2 |  | 0.5 | 2-3层 | 5.1 | 7、8# |  | 30 | 蒂森 | 展示馆 |
| 3 |  | 0.5 | 1-2层 | 5.1 | 3# |  | 30 | 蒂森 | 服务大厅 |
| 4 |  | 0.5 | 1-2层 | 5.1 | 4# |  | 35 | 蒂森 | 服务大厅 |
| 5 |  | 0.5 | 2-3层 | 5.1 | 5、6# |  | 30 | 蒂森 | 服务大厅 |

2、空调设备

办公区空调设备，品牌；

| 序号 | 型号 | 汇总 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷菜间分体空调 | 1台 | 格力 |
| 2 | 公安机房分体空调 | 1台 | 格力 |
| 3 | 财税机房分体空调 | 1台 | 格力 |
| 4 | 多联分体空调外机 | 71台 | 格力 |
| 5 | 多联分体空调内机 | 256台 | 格力 |
| 6 | 天花机 | 394台 | 格力 |

3、排烟、排风主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非人防地下室排烟排风风机 | HB-2A-N0.5 | 台 | 2 |  |
|  |  | SWF-10 | 台 | 2 |  |
|  |  | HTF-D-10 | 台 | 1 |  |
|  |  | SWF-1-5 | 台 | 2 |  |
|  |  | 31000/45000 m3/h | 台 | 3 |  |
|  |  | 23000/31500 m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | A-FV-2600 | 台 | 9 |  |
| 2 | 人防地下室排烟排风风机 | HTFL-11-N 35480/26610CMH | 台 | 4 |  |
|  |  | HTFL-11-N 47420/31910CMH | 台 | 1 |  |
|  |  | HTFL-11-N 53170/36150CMH | 台 | 2 |  |
|  |  | PYHL-14A-6.5 18634CMH | 台 | 2 |  |
| 3 | 地上排烟排风风机 | HTF（A）-1-6.5 19800 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-1 3200 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（B）-1-10.5 35200 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-8 29300 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-8 31000 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-12 61600 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-12 58000 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-11 36400 m3/h | 台 | 2 |  |
|  |  | HTF（A）-1-10 28000 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | HTF（A）-1-13 62800 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | SWF（B）-1-8.5 20000 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | SWF（A）-1-7 29700 m3/h | 台 | 1 |  |
|  |  | SWF（A）-1-8.2 41250 m3/h | 台 | 1 |  |

4、高压细水雾灭火系统

| 设备 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压喷淋泵 |  | 2组 |  |  |
| 高压消防泵 |  | 2组 |  |  |
| 稳压泵 |  | 2组 |  |  |
| 地下室湿式报警阀 |  | 13组 |  |  |
| 地上信号蝶阀 |  | 20组 |  |  |
| 地下室信号蝶阀 |  | 6组 |  |  |
| 人防地下室信号蝶阀 |  | 4组 |  |  |
| 高压细水雾下喷头 |  | 6250个 |  |  |
| 高压细水雾上喷头 |  | 2870个 |  |  |

5、智能化系统

（1）报警系统

（2）监控系统及声音复核

| 序号 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入层交换机 | 24口千兆 | 台 | 186 | 华为 |  |
| 2 | 核心交换机 | S12708 | 台 | 5 | 华为 |  |
| 3 | 信息面板 | 单口 | 个 | 1400 | 康普 |  |
| 4 | 信息面板 | 双口 | 个 | 1600 | 康普 |  |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 半球 | 台 | 410 | 海康 |  |
| 2 | 摄像机 | 枪机 | 台 | 76 | 海康 |  |
| 3 | 摄像机 | 球机 | 台 | 17 | 海康 |  |
| 4 | 存储设备 | 微云节点 | 台 | 9 | 海康 |  |
| 5 | 监视器 | 46寸 | 台 | 15 | 海康 |  |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喇叭 | 天花喇叭 | 只 | 39 | 国产 |  |
| 2 | 功放 | IP型 | 台 | 6 | 国产 |  |
| 3 | 主机 |  | 套 | 1 | 国产 |  |
| 四、信息发布 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | LED | 平米 | 20 | 州明 |  |
| 2 | 条屏 | LED | 平米 | 150 | 州明 |  |
| 3 | 横屏 | 32寸 | 台 | 38 | 达观 |  |
| 五、会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 投影 | 8 | 套 | 爱普生 |  |
| 2 | 扩声设备 | 音箱 | 8 | 套 | JBL |  |
| 3 | 控制设备 | 控制主机 | 8 | 套 | 雅马哈 |  |
| 六、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 40千瓦 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 2 | UPS主机 | 30千瓦 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 七、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 20制冷量 | 套 | 2 | 施耐德 |  |

6、物业管理用房

甲方提供物业管理用房具体根据实际需求与采购人协商确定。

备注：上述表明的设施设备资料仅供参考，具体设施设备的技术参数如需要可至采购人指定部门查阅设计图纸及结合现场施工。

二、物业管理项目

1、大楼内外安保和秩序维护管理；

2、高配、消控室24小时值班巡检；

3、道路及地下室停车管理；

4、服务大厅内的巡检；

5、大楼内外及地下停车场等的卫生保洁（包括外立面）以及灭“四害”消杀服务

6、绿化养护管理；

7、房屋及共用设施设备维护管理（含大楼内生活水箱，各类摆件）；

8、智能化系统维护管理；

9、单位内部软件、网络维护与保养；

10、物业档案管理；

11、大厅引导服务；

12、采购单位交办的其他工作；

以上项目均为物业管理服务公司投标必备项目。

消防监控设施设备、配电房内高压配电柜设备、中央空调机组、电梯的维保、维修和年检项目，均由有相应资质的专业单位和设施设备生产单位提供专项服务。相关设备的维保、维修、年检费用根据实际产生，不计入本项目报价。

三、物业管理服务内容

（一）大楼内外安保和秩序维护管理；

1、能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

2、保安人员上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），仪容仪表规范整齐，当值时姿式挺直，站立时不倚不靠、采用跨立站岗。

3、实行24小时值班制度，按规定上岗交接班，“三岗”结合，即巡逻岗、守卫岗、消监控岗三岗联合防范，做好点、线、面的配合与互动，确保无治安死角。

4、熟悉保安岗位职责和任务，根据富阳区行政服务的地形、地貌、建筑及功能布局，合理制定园区的安全护卫巡逻路线与时段，并随时对巡逻进行有效监控。

5、文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；配备必备的安全护卫器械。

6、门岗建立外来人员来访、车辆和物资出入登记制度，确保大楼无广告推销、广告张贴及拾荒等现象。

7、加强对出入大楼物品的管理，严禁危险品进入大楼，对快递物品按采购人要求进行管理。

8、所有在岗保安队员都须配备对讲机，发现异常情况及时汇报、沟通，确保确保无重大责任刑事案件、火灾或交通事故；事故处理及时率100%。

| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门岗 | 1、服务时间：出入口24小时值班看守，早晚高峰期间立岗执勤。 2、交接班：有详细完整的交接班记录。 3、外来人员：对外来人员询问登记，并通过对讲系统联系相关人员，决定是否放行。 4、外来车辆：对进出的车辆严格控制，确需进入的实施证（卡）管理和登记，引导车辆有序通行、停放。 5、物品出门：对大型物件搬出实行确认制度、并进行记录。 6、值班室、出入口清洁：保持值班室、出入口环境整洁、有序、道路畅通。 |
| 2 | 外巡逻岗 | 1、对进出的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通；对大型物件搬进、搬出需通知办公室进行跟踪。 2、对可疑人员的进入，通过对讲系统联系用户，决定是否放行。 3、维护人员手持巡更采集器，白天每两小时巡查一次，夜间每小时巡查一次，重点部位设有巡更点，监控中心有巡更记录。 |
| 3 | 内巡逻岗 | 1、维护人员手持巡更采集器，白天每两小时巡查一次，夜间每小时巡查一次，重点部位设有巡更点，监控中心有巡更记录。 2、接到火警、警情后三分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 3、在遇到异常情况或紧急求助时，三分钟内赶到现场，采取相应措施。 |
| 4 | 技防设施和救助（监控岗） | 1、设有监控中心，24小时开通，并有人驻守，注视各设备所传达的信息。 2、监控中心接到报警信号后，秩序维护人员三分钟内赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、有应急预案，每年应组织不少于2次的应急预案演习。 |

（二）高配、消控室24小时值班巡检；

- 消控室24小时驻守值班，消控设备设施应保持24小时正常工作，认真填写好值班记录及系统运行情况等记录，做好交接班记录。

- 负责监控中心电视屏幕的监视工作，密切监视消防控制屏和电脑显示系统。全面观察和掌握各个区域的治安动态，发现问题正确分析，果断决定，及时报告物业服务中心，并与有关保安岗哨取得联系，准确及时采取措施，做好情况记录。

- 如遇火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并派专人赶到现场进行前期处理，准确及时操作联动设备，向有关领导报告，并详细做好记录。

- 每月1号、15号由专人对上月全部监控录像进行电脑备份，并做好录像存档工作，监控资料应至少保持90天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。并做好保密工作，无关人员不准进入监控室，不准向无关人员谈及监控室的运作情况和值班情况，不得传播与工作无关、涉及个人隐私的监控信息。

- 及时接听消控电话(在铃响三声内须接听)，确保消控电话畅通。

- 消控值班人员必须持证上岗。值班时坚守岗位，值班记录准确清晰，掌握现有消防设施设备的使用方法，按照突发火灾的应急方案，并能及时处理各种火灾事故。及时反馈反映消防设施设备的故障缺陷和火灾隐患，配合消防设施设备维保单位的工作。

- 全体物管人员应定期接受消防培训并掌握现有消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种火灾事故。

- 明确防火责任人，按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施及引路标志完好，紧急疏散通道畅通。

- 加强微消防站建设，成立义务消防队。每月对消防、监控主机及各消防、监控点的设备进行巡查，确保运行无故障；每月对室外的消防栓、消防水带、消防泵等设备进行检查，是否有埋压或损坏等情况；每月对各楼层消防栓进行检查，设施是否齐全；每月对各楼层的排烟通风口、消防通道进行检查，是否有遮挡或堵塞，各楼层的疏散指示标志是否有损坏或缺少等情况；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查；定期对区域内的消防喷淋灭火系统、气体灭火系统、火灾报警系统、电器火灾报警系统、消防排烟机组等消空设备按安保条例进行监管和操作使用。

- 加强消防安全巡逻检查，明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定固定的巡查制度，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视并记录巡视情况。定期对消防、监控主机及各消防、监控点的设备进行巡查，每天对消防通道进行巡查，及时发现和处理安全事故隐患。

- 熟练掌握消防应急处理，在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案，组织人员疏散和灭火，确保人员安全。

（三）道路及地下室停车管理；

1、实行24小时安全管理，确保停车秩序井然。

2、在管辖区域设置行车指示标志，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。

3、对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。

4、做好地下停车位的管理，机械车位的操作。按规定对机械车位设备进行养护。地下车库应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放。不得堆方私人物品。

（四）服务大厅内的巡检；

1、在行政服务大厅内，设立特定的巡查岗，白天当班期间不得出现脱岗情况，同时做到及时发现并且制止意外突发事件，保障大厅内安全。

2、建立安全巡逻定岗制，明确大楼内巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定固定的巡查制度，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视并记录巡视情况。定期对消防、监控主机及各消防、监控点的设备进行巡查，每天对消防通道进行巡查，及时发现和处理安全事故隐患

（五）大楼内外及地下停车场等的卫生保洁（包括外立面）以及灭“四害”消杀服务

1、承担大楼启用前的保洁开荒，确保正常投入使用

2、服务内容：服务大楼内的办公室，大厅、走廊、消防楼梯、卫生间等公共区域的卫生保洁；大楼外围道路、绿化带及配套设施等的卫生保洁；地下车库、垃圾房等所有公共场地及设施和“门前三包”区域的日常保洁保养以及垃圾分类管理、废弃物清理和灭“四害”等所有环境卫生保洁。具体如下：

| 区域 | 项目内容 | 工作频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外围绿化带及配套设施 | 道路 | 每日清扫一次、巡回保洁 | 地面无垃圾、杂物、积水、无明显污迹、泥沙 |
|  | 绿化带 | 每二日清扫一次、巡回保洁 | 无垃圾、杂物 |
|  | 垃圾箱 | 每二日擦拭一次、每周清洗 | 表面无明显污迹、油污，箱内无异味 |
|  | 标识牌 | 每周擦拭一次 | 无污渍、无积灰 |
| 大 厅 | 地面 | 每日清扫尘堆，巡回保洁 | 干净、无垃圾、污渍 |
|  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网 |
|  | 天花板 | 每季除尘一次 | 目视无积尘、表面无虫网 |
|  | 沙发 | 每日擦拭、巡回保洁 | 干净、整洁 |
|  | 茶几、烟缸 | 不断巡回保洁 | 保持干净、烟蒂不超5个 |
|  | 玻璃（门） | 日常巡回保洁、每周清洗一次 | 明亮、无印迹 |
|  | 灯具 | 每月擦拭一次 | 目视无积尘、表面无虫网 |
|  | 开关 | 每月擦拭一次 | 目视无积尘 |
|  | 索引牌 | 每月擦拭一次 | 目视无积尘 |
|  | 指示牌 | 每月擦拭一次 | 目视无积尘 |
| 消 防 楼 梯 | 地面、台阶 | 每日清扫一次、每周拖擦 | 无垃圾、杂物，无污渍 |
|  | 楼梯扶手 | 每周保养一次 | 保持扶手干净、明亮 |
|  | 指示灯 | 每月擦拭一次 | 目视表面无明显积灰、虫网 |
|  | 开关 | 每月擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视表面无明显积灰、虫网 |
|  | 垃圾箱（烟筒） | 每日清理垃圾一次、每周清洗一次 | 保持干净无异味 |
|  | 门 | 每周擦拭一次 | 无积灰、污渍 |
| 办 公 楼 | 室内地面 | 每日清扫、拖擦一次 | 目视表面无明显积灰 |
|  | 楼层走廊 | 每日清扫、拖擦一次 | 目视表面无明显积灰 |
|  | 会议室、活动室、阅览室等 | 每日清扫、拖擦一次，巡回保洁 | 保持干净 |
|  | 领导办公室 | 每日清扫、拖擦一次 | 目视表面无明显积灰 |
|  | 电梯门厅、通道地面 | 每日清扫、拖擦、推尘一次，巡回保洁 | 无垃圾，无污渍、水迹，保持干净 |
|  | 灯、天花板 | 每月除尘一次 | 目视表面无明显积灰 |
|  | 楼层玻璃 | 每周清洗一次（内、外侧） | 无积灰（发现污渍及时清除） |
|  | 窗框 | 每周擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 窗台 | 隔日擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 消防箱 | 外表隔日擦拭一次，内部每周擦拭一次 | 玻璃明亮、框架无积灰，箱内目视无积灰 |
|  | 指示灯 | 每周擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 公告栏 | 每日擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 画框 | 每周除尘一次 | 无积灰 |
|  | 墙面 | 每半月除尘一次 | 目视无积灰、虫网 |
|  | 顶面（灯、烟感应器） | 每月除尘一次 | 目视无积灰、虫网 |
|  | 外墙立面和玻璃 | 每年至少清洗一次 | 目视无积灰、虫网 |
| 地 下 车 库 | 地面 | 巡回保洁 | 保持干净，无垃圾、杂物 |
|  | 挡车器 | 每月擦拭一次 | 无积灰 |
|  | 反光镜 | 每周擦拭一次 | 目视无积灰、污迹 |
|  | 坡道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无明显泥沙 |
|  | 人防通道 | 巡回保洁 | 无垃圾、无杂物 |
|  | 标识牌 | 每周擦拭一次（1.8米以下），其余每月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹 |
|  | 消防栓 | 每半月擦拭一次 | 目视无积灰、污迹 |
|  | 墙面 | 每月除尘一次 | 目视无积灰、虫网 |
|  | 公共管线 | 每月除尘一次，每两个月擦拭一次 | 目视无积灰、虫网 |
|  | 排水沟 | 每月清理一次、每季冲洗一次 | 目视无垃圾、无明显泥沙 |
|  | 应急灯 | 每月除尘、擦拭一次 | 目视无积灰 |
|  | 风口 | 每月除尘一次 | 目视无积灰 |
| 洗 手 间 | 大小便器 | 巡回保洁 | 干净无污渍 |
|  | 洗手池、台面、龙头 | 巡回保洁 | 干净无污渍 |
|  | 镜面 | 巡回保洁 | 明亮 |
|  | 隔断板、门 | 巡回保洁 | 无积灰、污渍 |
|  | 灯具、墙面 | 每周除尘、每半月擦拭一次 | 无积灰、积水、污渍 |
|  | 地面 | 巡回保洁 | 无垃圾、积水、污渍 |
|  | 垃圾篓 | 不超过1/2 | 及时更换垃圾袋 |
|  | 玻璃、窗框 | 每月清洗一次 | 无积灰（发现污渍及时清除） |
| 区域内所有的垃圾筒 |  | 每天清倒、清洁垃圾筒一次，如遇垃圾筒较满、有异味等应及时清倒、清洁。清洁垃圾筒时应内外一起清晰。每周用消毒药水对总垃圾筒内外消毒杀菌一次 | 目视垃圾筒内、外无粘附物、污渍 |
| 除四害 |  | 根据四害生活的规范，不定期除四害，每季度不得少于一次除四害工作，并有相关记录 | 大楼内无四害 |
| 备注 | 物品及时更换、添加。 |  |  |

未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标人不得因此拒绝提供保洁服务。日常保洁用品由中标人承担（卫生纸、擦手纸、洗手液除外）。

建立“四害”消杀工作巡查管理制度，根据实际情况通知灭“四害”消杀服务单位开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，监督灭“四害”消杀服务单位定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施。

2、保洁人员岗位要求和职责：

（1）从业人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。

（2）上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。

（3）文明工作，训练有素，言语规范，认真负责，不拿业主和客户物品，工作时间未经允许不进入客户区域内。

（4）严格遵守劳动纪律，不迟到、早退、不无故旷工、不串岗、不以公代私给业主提供有偿服务,做到有事事先请假。

（5）工作期间一律穿工作服，佩戴工作牌，仪表整洁，精神饱满，尽量不说家乡话。

（6）严格按照保洁服务方面的程序和规程进行操作。

（7）正确使用相关的设备和保洁用品。

（8）爱护公物，节约清洁材料，每日收工后必须将劳动工具清洗、整理干净，统一放在指定地点。

（9）服从上级领导工作分配(临时)，团结同事、互帮互助、说话和气，文明服务、礼貌待人。认真完成所交办的工作。

（六）绿化养护管理

1、养护范围：对大楼周围及内部的花草树木和景点进行养护和管理。

2、养护要求：

（1）根据不同植物对水分的要求做好水分管理，计划浇水，不出现因缺水或水分过多而导致的枯萎、腐烂或其它生长不良现象，草地无积水现象。

（2）根据植物生长及时做好枝叶修剪、定期施肥工作，确保植物生长旺盛。

（3）及时清除残花败叶，绿化带下无明显枯黄落叶及杂物。绿化带内杂草及时清理。

（4）及时做好植物病虫害防治措施，发现病虫害及时治理。

（5）对老化、死亡、非人为损坏植物及时补种或更换。无明显黄土裸露现象，绿化完好率99％以上。

（6）自然灾害预防(防台风、防寒、防涝防旱)主要花木做好支撑、修剪等防风措施，台风过后及时清理修复；对不耐寒植物做好入冬前的防寒措施，确保植物不被冻死；对不耐水植物做好排水措施，干旱季节做好每天浇水措施。

3、养护管理标准：

（1）建筑周边、游步道两侧力求精致，参照《杭州市地区绿地养护质量标准》公园一级绿地养护标准进行维护。

（2）采取遵循生物多样性原则，保护原生态绿地，同时严禁外来物种的入侵。

（3）针对项目的植被做好病虫害防治措施和抗台、旱、雪等预案及措施。

（4）重要会议或参观人员来访期间摆放花卉，并做好绿化养护台帐。

4、养护管理计划：（月度）

（1）1月份：

A、树木整形修剪

根据树木分枝的特点，观赏功能的需要、自然条件等因素选择修剪方式。按因地制宜、因树修剪的原则，做到合理修剪。剪下的树条要及时集中清运。

B、乔灌木的浇水、种植

大面积浇水采用橡胶管引水，单株淋水可用担水的方法。浇水量要根据花木品种来决定；冬季浇水时间在中午为好，早上不浇水；减少浇水次数和分量。

C、乔灌木的翻地冬耕，施肥

根据绿化生长情况，以及所需要的肥料选定有机肥或无机肥。施肥时间一般在阴天或是傍晚为宜。施追肥后及时淋水，第二天早晨再淋一次。

D、剪除枯、残、病虫枝叶，消除越冬的虫害、刺蛾茧以及潜伏越冬的虫害。

E、对大雪覆盖的植物、大树及时进行清打，以免大树树枝被压倒等情况。

（2）2月份：

A、继续进行落叶树的冬季修剪整形工作。

B、种植落叶树以及耐寒的常绿树，必须掌握随挖、随运、随种的原则。

C、继续对各种落叶树进行冬季施肥。

D、继续剪除病虫害枝并注意观察病虫害的发生情况。如吹棉蚧、草履茧、白粉病等的发生和防治。

E、对大雪覆盖的植物、大树及时进行清打，以免大树树枝被压倒等情况。

（3）3月份：

A、新种苗木加强管理和养护，保证苗木的成活。

B、维护好各种治虫防病器械并准备好药品，做到及时防治。

（4）4月份：

A、加强新种树木的养护管理工作。

B、做好树木的抹芽、修剪，随时去除多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。

C、做好盆栽、地栽花木的松土、除草、花前施肥等工作。

D、注意蚧壳虫、地老虎、蛴螬、蝼蛄等及白粉病的防治工作。

（5）5月份：

A、对开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，对行道树进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除。

B、加强新种树的养护管理工作，做好绿化补缺工作。

C、注意虫情的预测预报，做好防病防虫工作。

（6）6月份：

A、对开花灌木进行花后修剪、施肥。对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾。

B、继续除去杂草，对草坪进行轧剪。

C、做好病虫害的防治工作。

（7）7月份：

A、继续中耕除草、疏松土壤。

B、做好病虫害的防治工作。

C、月气温高、雨水少时要灌溉抗旱，同时又是暴雨较多的月份，故要注意防涝。

D、经常进行防台检查，气象台台风预警后需进行树木的加固，及时扶被风刮倒的树木，及时修剪影响线路安全的枝条。

（8）8月份：

A、继续中耕除草、疏松土壤。

B、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。

C、对苗木及时追施肥料。

D、要把防台工作作为工作重点，气象台台风预警后需进行树木的加固，发现被风刮倒的树木及时扶正。

E、继续做好病虫害的防治工作。

（9）9月份：

A、继续进行中耕除草，去除草坪杂草，进行草坪轧剪，对球型苗木、绿篱等进行修剪。

B、继续抓好病虫害的防治工作，特别要检查发生较多的蚜虫、袋刺褐斑病及花灌木煤污病等病虫情况，及时防治。

（10）10月份：

A、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。

B、继续中耕除草。

C、苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证冬季绿化的顺利进行。

（11）11月份：

A、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫卵枝及竞争枝、过密枝等。修剪行道树，操作时应严格掌握操作规程和技术要求。

B、开始冬耕，进行耕后施肥。

C、继续做好灭害灭病工作，特别注意消灭袋蛾囊、刺蛾茧等。

D、做好防寒工作，对部分树木进行刷白或草绳包扎或设风障。

（12）12月份：

A、继续进行行道树的整形修剪工作。

B、除雨、雪、冰冻天外，可以种植挖掘大部分的落叶树。

C、做好防寒保暖工作、随时检查覆盖物、包扎物等设备情况，发现问题，迅速采取措施。

D、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫枝，并结合冬季大扫除、搞好绿地卫生工作。

E、对大雪覆盖的植物、大树及时进行清打，以免大树树枝被压倒等情况。

（七）房屋及共用设施设备维护管理

1、服务内容：涉及水电和房屋的各类维修，以及制定并实施供配电、给排水、空调、电梯、弱电系统各项维保维修工作。综合维修人员日常除特定工作外，实行设施设备定期巡查，巡查内容包括配电设施、照明及供电设施、货梯、空调设施、恒温机组、通风设施、给排水设施、房屋及装修设施、室外构筑设施、办公与阅览家具、其他公用设施，每天对所有设施设备进行巡查，并随时记录和处理。

2、服务标准

| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共部位、各房间的玻璃门窗 | 对楼内公共部位门窗进行巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭灵活并无异常声响。 |
| 2 | 屋面外观、幕墙玻璃、楼内墙面、顶面、地面 | 房屋外观、幕墙玻璃完好、整洁，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损；墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损现象。发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主提出报告和建议，经业主审核决定，同意后方可组织实施。 |
| 3 | 路灯 | 完好率不低于95%。 |
| 4 | 雨、污水管道 | 屋顶排水及排水孔每年3月初和8月各清理一次，如发现有堵塞现象应及时处理。设备阳台雨水排水孔有堵即清。园区内公共雨、污水管道每年通一次，雨、污水井每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 |
| 5 | 化粪池 | 每月度检查一次，每月清掏一次，发现异常及时清掏。 |
| 6 | 围墙 | 每天一次巡查围墙，围墙完好，铁栅栏围墙表面无锈蚀。发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主报告和建议，根据业主决定，组织实施。 |
| 7 | 道路、场地等 | 每周二次巡查道路、路面、侧石、井盖等，场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主提出报告和建议，经业主审核决定，同意后方可组织实施。 |
| 8 | 安全标志等标识 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施。每半月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。 |
| 9 | 伸缩门、道闸 | 启动灵活，完好无损，正常使用，每半年保养一次。 |
| 10 | 围墙铁质护栏 | 每年保养一次，无明显锈迹。 |
| 11 | 供电及强电系统 | 1、供电运行和维修人员必须持证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；每天巡查一次，发现问题及时处理。 2、各分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，每半年测试一次，绝缘良好。 3、总配电箱：每年保养，无积尘，接头无松动现象。 4、高压配电室24小时值班。 5、公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好。 6、路灯、楼道灯、各房间内的照明灯，亮灯率不低于95﹪，公共照明设备完好。 7、保证空调设备的正常使用，并对设备进行擦洗，每年保养不少于2次。 8、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。 9、避雷设备完好、有效、安全。每两年维保检测一次。 |
| 12 | 弱电系统 | 1、周界报警： 24小时设防并正常运行，不定期进行调试与保养，保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器准确地识别报警区域。 2、监视系统：不定期进行调试与保养，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。 3、车辆管理系统：每周进行一次检查保养，保证系统正常运行。 4、背景音乐系统：每天对系统进行检查，发现有异常情况及时进行处理。 |
| 13 | 房屋结构和室内维修 | 每年二次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查一次，并有记录，发现损坏，属小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制计划和物业维修资金使用计划，向业主提出报告和建议，根据业主决定，组织实施。室内、过道零星小维修3日内完成，金额200元以内的直接进行维修并拍照记录，超过200元的报业主同意后进行维修，费用在物业日常维修材料费中开支。每年日常维修材料费在3万以内由物业公司承担。 |
| 14 | 供水系统 | 1、供水设备：设施设备完好、无渗漏、无污染；水泵：每季对润滑点加油，保证二次供水正常。 2、泵房： 管道：每季一次除锈、油漆。 水箱、蓄水池：每年定期二次清洗，二次供水水质符合国家生活用水标准。 生活水泵：一级保养，每年一次，保证其运行正常。 控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 3、室外水管：秋、冬季进行防冻保养，保证二次供水正常。 4、水表箱内阀门接口及减压阀：每季检查一次，无渗漏现象。 5、管网及闸阀：每年保养，无明显锈蚀、无渗漏。 6、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 |
| 15 | 排水、排污系统 | 1、污水泵、排水泵：能正常运行，无渗漏水现象；每季一次润滑加油；一级保养每年一次。 2、污水处理系统：每年二次全面维护保养；污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤隔栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 3、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 4、窨井、窨沟、排水沟、集水井：管道通畅，无堵塞外溢现象。 5、排污泵、排气扇：每月试运行，运转灵活。 |
| 16 | 消防系统 | 1、消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养，每年一次。 2、消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，每半年放水检查。 3、火警、报警、探测器功能：功能正常。 4、消防水带：每半年检查一次完好无缺，无霉变。 5、灭火器：检查及时，发现问题更新或充压。 6、消防喷淋：每年保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。 7、消防仪表：每周巡查，压力正常。 8、消控室：保证监控系统、灯光系统、消防系统、背景音乐系统运行正常，各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；定期进行消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。 |
| 17 | 空调系统 | 1、配合专业单位做好空调系统维护保养工作。 2、定期对空调系统进行检查保养，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。 3、定期对空气滤网、出风口，进行清洗和保养，清理和更换空调机组的空气过滤器、冷凝水积水盘和冷凝水管道。 4、定期进行循环泵、空调主机、冷却风机电柜主电路螺栓紧固，测试绝缘值并作好记录。 5、定期对空调系统主机、水泵、电机、管道、膨胀水箱、集水器、分水器进行检查保养。 6、通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 18 | 货梯 | 定期做好货梯巡查工作,配合专业单位做好保养维护和专业检测工作。检测资料及时保存。对教育局规定的电梯使用管理要求，做好检查材料报上行政服务。 |
| 19 | 其他 | 1、人防系统：每周巡视一次，定期测试，每年年检一次，正常运行，无损坏现象，表面无积尘。 2、防雷设施：每年检查一次，接地良好，无明显锈蚀。 3、机械车位：每周巡视一次，定期测试，维护及时。 4、维修时限 急修：半小时内到场处理，一般修理一天内完成，及时率100%、返修率1%，并有回访记录。 小修：半小时内到场，48小时内完成（特殊情况除外）。 大修：半小时到场，一天内有答复。 |

（八）智能化系统维护管理

对行政服务智能化系统中所有的器件、配件建立详细技术档案，包括型号、技术参数、外型尺寸、工作条件、原始数据等等，以便以最快的速度查得设备的各项参数，确保系统处于最佳运行状态。同时建立台账，对系统的报警信息作正确的分析及存盘，并对所有的设备及配件建立安装单位、供货商、制造商、供货与技术咨询联系名录，保持日常联系，确保设备快速取得技术支持和所需配件。

| 类别 | 对 象 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防控制系统 | 烟感探测器 | 测试灵敏度 | 用火灾测探试验器检验符合标准 |
|  | 手动报警按钮 | 外观、接触灵敏度 | 符合使用标准 |
|  | 声光报警器 | 外观、声、旋光性能 | 符合使用标准 |
|  | 联动控制器 | 外观、性能、自控 | 符合使用标准 |
| 监控系统 | 监视器 | 外观及布置 | 清洁无尘、摆放有序、散热部位无堵塞、遮盖 |
|  |  | 接插件及联线联接 | 牢固、无接触不良 |
|  |  | 显示性能 | 画面清晰、稳定，调节旋钮灵敏 |
|  | 控制器、画面分割器、录像机 | 外观 | 清洁无尘、摆放有序 |
|  |  | 接插件及联线联接 | 牢固、无接触不良 |
|  |  | 控制性能 | 各性能控制键有旋钮灵敏、可靠，画面分割稳定、录像清晰，干扰信号小 |
|  | 摄像头 | 外观 | 清洁、完整、无破损、防水浸 |
|  |  | 安装与联接 | 安装牢固、联线联接可靠 |
|  |  | 摄像性能 | 视频信号清晰、完整、失真小，控制灵敏可靠 |
| 周界防范管理系统 | 主机 | 外观及布置 | 清洁无尘、 |
|  |  | 接插件及联线联接 | 牢固、无接触不良 |
|  |  | 性能 | 可靠、方便、快捷 |
|  | 红外探测器 | 外观及布置 | 清洁无尘、 |
|  |  | 接插件及联线联接 | 牢固、无接触不良 |
|  |  | 性能 | 可靠、方便、快捷 |

- 单位内部软件、网络维护与保养

1、熟悉大楼内各系统软件的特性，进行各类系统的维护与保养，特别为单位内部电脑系统软件的修复。

2、发生系统软件问题时能由专人进行维修

3、遇到软件系统报修时能快速到达现场进行检修。

（十）物业档案管理工作

1、工程资料档案

(1)分门别类地接收整套接管验收资料（包括所有工程技术、维修、改造工程资料，各种竣工图及各类设施设备使用说明等资料、施工管线图等），填写相关表格。

(2)每年年底对整套资料进行一次核对。

(3)资料由管理员负责，专人管理。

(4)借用、归还资料必须登记。

2、项目资料档案

(1)每年年底核对一次，及时更新项目资料（包括房屋交接验收表、装修前验收表、装修管理协议、装修检查表、意见征询表、投诉报告单等）。

(2)资料由专人管理。

(3)借用、归还资料必须登记。

3、财务资料档案

(1)财务相关资料档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

(2)未经授权，他人不得查阅物业服务中心帐务。

(3)物业服务中心帐本隔年上交公司存档。

4、文件资料档案

(1)收到、发出文件后进行留底存档。

(2)组织员工学习（经理负责）。

(3)受控文件对外保密。

5、管理资料档案

(1)对考勤表、考核表等管理资料定期（每月、每年）存档。

(2)符合质量体系要求。

(3)责任到人。

（十一）大厅引导服务

热情接待群众，提供咨询反馈服务，正确引导、分流办事群众，熟悉服务大厅概况及基本服务流程，熟练操作各终端设备，做好办事群众来人、来电咨询反馈服务。

（十二）其他工作任务

根据需要提供其他劳动服务，包括布置会场、横幅悬挂、宣传资料张贴、旗帜更换，以及器材、桌椅、其他物品搬迁等工作。

如遇防汛、抗台、抗雪值班和“中心”加班等应急事件，应安排物管人员做好全程服务，事态严重的要配备充足增援力量，做好24小时值班和抢险救灾工作。

四、管理服务人员要求

人员配置需求表

| 序号 |  | 岗位名称 |  | 人数 |  | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 1 |  | 45周岁以下，大专及以上学历，从事物业管理3年及以上，具有物业经理上岗证，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |  |  |
| 2 | 人事内勤（财务管理健仓管） |  | 1 |  | 45周岁以下，大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |  |  |
| 3 | 工程主管 |  | 1 |  | 50周岁以下，男性，要求熟悉各专业工种机电设备的系统调试和应急处置方法，有丰富的工程管理经验和协调能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |  |  |
| 4 | 高配值班 |  | 3 |  | 50周岁以下，男性，有3年及以上工作经验，身体健康，能适应三班制运转。 ▲具有电工高压进网作业许可证。 |  |  |
| 5 | 综合维修工 |  | 2 |  | 45周岁以下，男性，有3年及以上水电及基建工作经验，并身体健康。 ▲具有电工资质证书 |  |  |
| 7 | 保安 |  | 22 |  | 其中，明确保安队长1名，保安领班2名，普通保安19名，45周岁以下，具有3年及以上保安管理工作经验，形象良好，男性身高不低于1.70m，女性身高不低于1.60m，具有相关职能部门认可的保安资格证书，政历清楚，有吃苦耐劳精神，责任心强，身体健康，能适应三班制运转。 ▲其中8名服务大厅保安年龄要求在40周岁以下。 |  |  |
| 8 | 消控值班 |  | 3 |  | 45周岁以下，男性，政历清楚，有吃苦耐劳精神，责任心强，身体健康，能适应三班制运转。 # ▲须持有消控上岗证。 |  |  |
| 9 | 会务服务员（含主管） |  | 6 |  | 35周岁以下，高中及以上文化程度，男性身高不低于1.70m，女性身高不低于1.60m，政历清楚，身体健康，五官端正，有1年及以上会务工作经验。 |  |  |
| 10 | 导服员 |  | 10 |  | ▲35周岁以下，大专及以上文化程度，男性身高不低于1.70m，女性身高不低于1.60m，五官端正，大方得体，会讲普通话，有一定计算机应用基础。 |  |  |
| 11 | 保洁员 |  | 18 |  | 50周岁以下，具有相关工作经验，有吃苦耐劳精神，责任心强，身体健康。 |  |  |
| 12 | 绿化技工 |  | 1 |  | 50周岁以下，男性，具有3年及以上绿化相关工作经验，全面负责管理和协调绿化养护工作，有吃苦耐劳精神，责任心强，身体健康。 |  |  |

注：1. 序号3、4、5人员中须有一人持电梯安全管理员证，另有一人具有智能楼宇管理师。

2.打▲相应的条款，如已具备的在投标文件中提供复印件并携带原件备查，如人员未到位的，需在投标文件中承诺在项目实施前到位。

五、其他要求

（1）供应商应制订具体的质量保证措施及相关服务的承诺。如因服务质量未达到目标，供应商应因此承担责任和经济赔偿。

（2）供应商须在合同签订前须提供管理总负责人、工程维修人员、消控值班人员、保安等重要岗位人员的相关有效证件和信息，如供应商不能提供，则采购单位有权终止合同签订。其他人员聘用须将人员信息向采购单位备案。

（3）按要求和事项发生量及时配备足够和胜任的相关管理和服务人员，并保持人员的稳定。遇调动或辞职时，管理总负责人提前一个月，工程维修人员提前20天，保安（消控值班人员）提前10天，保洁及其他人员提前7天告知业主并得到同意后才能更换，按要求及时补充相应人员，提前做好交接班。对采购单位认为无能力、工作失职或不合适人员，应立即更换。

（4）▲按国家和当地政府有关劳动法规、条例，向管理服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。导服人员的服装款式与“中心”工作人员基本一致，导服员招聘、薪资、使用、后续管理须由采购单位参与协商。

（5）采购人不对供应商员工提供免费就餐，如有需要的，可经采购人同意在采购人食堂自行出资就餐。不得在采购人任何区域进行炊事行为。

（6）管理服务人员上岗时须统一着装、标识，服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，并经采购单位认可。

（7）为提高物业管理服务水平，所有管理服务人员在服务期间按岗位要求进行定期短期培训。需要时，应接受采购单位对服务人员的集中培训。

（8）供应商需建立上岗前培训制度，并通过考试方式，经采购单位准许上岗。

（9）▲供应商应承诺在合同期内，为承包区域内提供以上物业服务，并承担由此带来的一切风险。

（10）供应商应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。供应商所有的工作除应按内部流程实施外还应接受供应商或第三方的检查。达不到要求及各项服务承诺，采购单位有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

（11）供应商在合同签定以后1个月，需到住建部门办理备案手续。

（12）供应商在合同签定以后1个月，需到保险公司办理第三者责任保险，在服务期间因服务不到位导致办事群众人身受到伤害的，由供应商自行承担责任，采购单位概不负责。

（13）采购单位对供应商服务情况进行考核，并可随时要求供应商进行满意率调查。

（14）供应商须按《杭州市物业管理条例》及其他国家有关标准和规范完成采购文件要求的物业管理工作。

六、管理服务应达到的各项指标

1、杜绝火灾责任事故和刑事案件100%；

2、环境卫生、清洁率达99%；

3、维修、报修及时率100%，返修率小于1%；

4、服务有效投诉少于1%，处理率100%；

5、满意率95%以上。

七、管理服务费用及财务管理要求

1、物业管理服务费用及结算方式以签订的合同为准。其中，分项目费用包括环境卫生保洁管理服务，安保和秩序维护管理服务，消控值班管理服务，停车管理服务，绿化服务，房屋及共用设施设备维护管理服务，智能化系统维护管理服务，档案管理服务等分别预算支出，使用时在总合同价内统筹安排。

2、涉及房屋维修和各类设备维修更换大额资金的，由采购单位从维修专项基金中给予开支，不属于本次招标范围。单次、单项更换、维修金额在1000元（含）以下的费用由中标人承担。

3、物业管理服务人员缺岗的，或未经甲方许可随意调换人员的、人员不符合招标要求的，由采购单位按其岗位平均每月人员开支的标准扣除服务费。扣除的费用业主可用于其他顶岗人员的加班或奖励费用。

4、供应商每月须以书面形式向业主报告当月物业管理服务各项费用收支情况的财务报表、人员在岗情况报表，供采购单位审核。

5、供应商要制定财务预算，年终要进行财务专项决算并进行财务审计，审计结果报采购单位。

八、服务期限：

- 自合同签订生效之日起为1年（按年签订合同）。合同期内，供应商能严格履行合同，通过采购单位的考核，采购单位报经采购监管部门同意可以续签，每次1年，最多不超过2次。

- 九、相关场地提供

采购单位免费提供物业管理的办公场地，但办公用品（指电脑、打印机、对讲机等自身使用的等办公用品）由供应商自行解决。物业管理部门发生的电话费用自理。咨询台发生的电话费由采购单位负责。

十、检查与考核

富阳区行政服务中心每月对物业服务进行考核评价，具体评价方案另行制定。

十一、进场时间：

自中标通知书发出之日起3个工作日内按采购人要求进场服务。

十二、付款方式：

自合同签订之日起每3个月支付一次，采购人应在每支付周期的最后一个月的25日前向供应商支付每期服务费。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2018-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修3年。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟   分钟电话响应，   个小时到场修理，   天以内解决问题，。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥  人），及不少于  年的免费售后现场技术服务。

4. 如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起   内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的5日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定：待定 。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州市公共资源交易中心富阳分中心法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：杭州市富阳区体育馆路471号

邮编：311400

电话：0571-63155591    传真：0571-63155597

签约时间：2018年  月  日

签约地点：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 理念、组织架 构及管理制度 | 1.根据本项目物业使用特点提出合理的物业管理服务理念，提出服务定位、目标、投标人的管理模式能够切合实际，投标方案充分考虑用户的日常用途和需求，且安全可行。对本次物管服务内容的目标有较深入的理解和渗透； 2.有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准； 3.有完善的物业管理制度、作业流程及物业管理工作计划及实施时间，并建立和完善档案管理制度、公众制度、物业管理制度及其配套设施权属清册等，体现标准化服务，管理服务水平是否符合国家和行业标准。 优秀得3分，良好得2分，一般得1分，较差得0分。 |  |
| 2 | 组织实施方案 | 1.物业管理区域内环境卫生管理方案：包括开荒方案，包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、地下车库、卫生间、会议室、公共活动场所的台（地）面、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿、楼宇外墙等所有公共部位设施、围墙内的道路、园林、停车场、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－5分）； 2.区域内传达、保安、秩序管理和消防、监控设施维护方案。包括来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等；门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及其他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火报警监控设备运行管理和维护、修理等。积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急调度（货物搬运、卫生清洁、礼节服务、会场布置）等，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－5分）； 3.给排水设备运行维护方案。包括对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施、如水 、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 4.供电设备管理维护方案。包括对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修，保持正常运行，服务质量标准是否符合采购需求。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 5.空调系统运行维护方案。包括集中空调系统的运行管理、新风机组、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置、各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修、服务质量标准是否符合采购需求。配合空调日常使用、维护维修工作并进行监督报告。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 6.电梯管理方案。除专业维保的日常管理及在专业人员对电梯保养工作时进行监督等，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 7.设施设备运行及维护方案。包括设施设备日常运行及维护、清洗、室外公共设施每年修缮两次，包括修理、除锈、刷漆、加固、更换等，保洁、工程综合维修人员日常时间安排是否十分合理，是否符合采购需求，电梯故障时的应急措施。优秀得4分，良好得2-3分，一般得0-1分（0－4分）； 8.房屋及设施日常养护维修方案。包括办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常巡查和养护维修；外墙幕墙的养护和维修，服务质量标准是否符合采购需求（0－2分）； 9.物业管理区域内绿化管理方案，服务质量标准是否符合采购需求（0－1分）； 10.物资配置方案。详细说明投入的管理设备、工具、 药剂的环保性和优越性，提供相关设备、工具、材料的品牌、型号、产地、数量等清单，品种数量配置是否合理。优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）。 |  |
| 3 | 安全方案 与 应急措施 | 1.对物业突发事件（包括发生台风、暴雨等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施（0-2分）； 2.对智能化设施（如监控设备、办公楼（区）供电系统、电气照明装置等公共设施）的日常管理和应急维修方案等（0-2分）； 3.消防应急措施（0-2分）； 4.突然断水、断电、断气的应急措施，排水设施阻塞的应急措施，雨、污水管及排水管网阻塞的应急措施（0-2分）； 5.对其他(大型会议、上级单位检查)一切突发事件的应急措施（0-2分） 综合考量各方案、措施的全面性、科学性合理性，酌情打分。 |  |
| 4 | 项目实施的 人员安排情 况及配置方案 | 1.人员配备是否合理，特殊岗位必须具有所需岗位的资质证书，人员数量安排是否充足，参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况。优秀得5分，良好得3-4分，一般得0-2分（0－5分）； 2.拟担任本项目的负责人和其他人员是否具有类似项目实施经验，项目负责人是否具有调动投标人各项资源的能力。 优秀得3分，良好得2分，一般得0-1分（0－3分）； 3.各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足需要；重要岗位从业人员持证上岗情况。优秀得5分，良好得3-4分，一般得0-2分（0－5分）； 4.办公区域的人员安全性、稳定性等的综合对比（如人员学历，有无不良记录、文明礼仪、健康情况等）（0－1分）。 |  |
| 5 | 优惠承诺 | 是否给出优惠承诺、程度及可操作性如何，以及其他特色服务和响应措施等情况，横向比较，酌情打分。 |  |
| 6 | 投标人情况介绍视频资料 | 投标人制作公司自身情况介绍视频资料，真实反映公司情况，以及投标人认为能够反映其竞争优势的内容，时间为3分钟左右。视频演示资料可提供U盘或刻录成光盘。 |  |
| 7 | 现场讲解 | 投标人需制作PPT讲解，时长不超过5分钟。 1.包括对投标方案阐述是否清晰、完整，对标人自身的介绍（包括公司规模、管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，对采购单位物业管理环境的熟悉程度及对项目自身的理解，与项目需求的吻合程度以及偏差等情况（0－1分）； 2.对列入本次采购的物业管理内容：环境卫生管理；传达、保安、秩序管理和消防、监控设施维护；绿化管理；给排水设备运行维护；供电设备管理维护；空调系统运行维护；房屋日常养护维修；电梯管理；综合维修及巡查和采购单位交办的其他工作（如饮水调换、会务杂项等），是否提出针对性的管理方案以及对主要管理内容的理解情况，投标人对采购单位本项目物业管理总体框架的熟悉情况（0－1分）； 3.方案讲解和对现场答辩中专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理（0－1分）。 |  |
| 8 | 企业综合情况 | 根据投标人经营状况、财务状况、以及在行业内影响力，横向比较，酌情打分。（提供投标企业2017年度经会计师事务所出具的财务审计报告等证明材料） 优秀得4分，良好得2分，一般得1分，较差得0分 |  |
| 9 | 企业资信 | 1.工商部门出具的“守合同，重信用”等级为A级得1分，AA级得2分，AAA级得3分; 2.具有ISO 9001质量管理体系认证得1分； 3.具有IS0 14001环境管理体系认证得1分； 4.具有OHSAS 18001职业健康管理体系认证得1分； |  |
| 10 | 类似荣誉 | 投标人获得地市级类似服务荣誉得0.5分； 获得省级（含）以上类似服务荣誉得1分；提供有关证明材料，加盖公章，本项最高得3分。 |  |
| 11 | 类似业绩 | 投标人自2014年1月1日起至今（以合同签订时间为准），具有类似物业管理服务项目，单项合同年金额100万元及以上的，每个项目得1分，单项合同年金额300万元及以上的，每个项目得2分，同一项目连续服务，签订多次合同的，视为一个项目业绩，本项最高得6分。 提供合同及用户验收回复资料复印件加盖公章，评标委员会将视情况进行核实。 |  |
| 12 | 标书质量 | 投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求。 |  |

声 明 书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：FYZC2018-    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标物资配置表

项目编号： FYZC2018-

| 序号 | 投标物资名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

服务条款偏离表

项目编号： FYZC2018-

| 序号 | 服务名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                                    项目编号：FYZC2018-

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：                                          项目编号：FYZC2018-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：FYZC2018-   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，具体为：

（1）资格文件正本壹份，副本陆份；

（2）商务及技术投标文件，正本壹份，副本陆份；

（3）投标报价文件，正本壹份，副本陆份；

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目编号： FYZC2018-

| 投标项目 | 单年投标价 （人民币 元/年） |
| --- | --- |
| 物业管理服务费 |  |
| 10名导服人员工资 | 550000 |
| 合计 |  |
| 投标总价（大写）： 元/年 （小写）¥： 元/年 |  |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.10名导服人员工资为固定报价，不允许修改。

3. 单次、单项更换、维修金额在1000元（含）以下的费用由中标人承担。

4.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

5.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

6.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表

金额单位：人民币元

投标人应详细列出人员工资、服装费、技术工种人员上岗年检费、人员培训费、清洁用品、专用工具、其他费用等所有报价的明细表，表格可自行制作。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

商务及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

正本或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：