义乌市城建资源经营股份有限公司2024年机房信息化设备迁移和维保服务采购项目

招标文件

招标项目编号 ：YCQ-2024-CG076

义乌市城建资源经营股份有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年4月

招标文件目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知和投标须知前附表	4

一、说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	10

五、服务费	11

六、其它	12

第三章 招标项目要求	13

第四章  开标、评标和定标须知	22

一、开标	22

二、评标	22

三、定标	25

第五章  投标文件的有效性	27

第六章  评标办法	29

第七章  合同主要条款	32

第八章  投标文件部分格式	32

# 第一章 招标公告

受义乌市城建资源经营股份有限公司委托，根据法律法规等相关规定，现就义乌市城建资源经营股份有限公司2024年机房信息化设备迁移和维保服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的单位参加投标。

1.采购编号：YCQ-2024-CG076

2.采购内容及数量：义乌市城建资源经营股份有限公司机房信息化设备维保服务采购项目，具体见《招标货物一览表》。

3.采购预算及最高限价：30.5万元，超过最高限价为无效标。

4、投标人的资格要求：

①参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

②信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

③具备独立法人资格，有相当的经济实力和良好信誉，并且有较强的售后服务能力（运营商及其分支机构除外）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5、招标文件获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登陆浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在投标人未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，招标人、招标代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，请于2024年4月29日17:00前以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城建资源经营股份有限公司：成小姐（13625790069）和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电招标代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年5月8日 09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录政采云（乐采云）平台（简称“政采云（乐采云）”下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云（乐采云）”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年5月8日09:30

④开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云（乐采云）”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云（乐采云）”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云（乐采云）”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云（乐采云）”供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录“政采云（乐采云）”政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年5月8日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(502061333@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年5月8日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：龚先生0579－899000986。

9、投标保证金：无

- 业务咨询：

义乌市城建资源经营股份有限公司：成小姐（13625790069）

义乌产权交易所有限公司：龚先生  0579-89900986

义乌市城建资源经营股份有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年4月24日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：2024年机房信息化设备迁移和维保服务采购项目，具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 工期 | 合同签订完成后，维保期限为一年，合同期满后，双方无异议，自动续期一年。 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年4月29日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城建资源经营股份有限公司：成小姐（13625790069）和义乌产权交易所有限公司：刘先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年5月8日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(502061333@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年5月8日09:30 开标地点：“政采云（乐采云）”（https://www.zcygov.cn/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。 如“政采云（乐采云）”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按照规定时间（2024年5月8日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云（乐采云）”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订生效后的10个工作日内支付合同金额的50%，合同有效期结束后的10个工作日内支付合同金额的50%，款项凭中标通知书、发票、合同、当年考核结算单由义乌市城建资源经营股份有限公司直接支付。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标人：系指义乌市城建资源经营股份有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即招标人，在招投标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：(提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）货物简要说明一览表

（2）对本项目的理解和参投产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（含产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料）

（3）规范偏离表：

（4）设备质量保证和售后服务的内容及承诺

（5）其他投标方认为有必要提供的资料

（6）以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

- 投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年5月8日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “政采云（乐采云）”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司邮箱(502061333@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“政采云（乐采云）”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“政采云（乐采云）”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如政采云（乐采云）上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“政采云（乐采云）”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时政采云（乐采云）上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云（乐采云）”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 服务采购类 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。 服务采购类服务费=100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%=6.95万 |
| 100-500（含） | 0.8% |  |
| 500-1000（含） | 0.45% |  |
| 1000-5000（含） | 0.25% |  |
| 5000-10000（含） | 0.1% |  |
| 10000-50000（含） | 0.05% |  |
| 50000-100000（含） | 0.035% |  |
| 100000-500000（含） | 0.008% |  |
| 500000-1000000（含） | 0.006% |  |
| 1000000以上 | 0.004% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

# 第三章 招标项目要求

一、项目概况：

义乌市城建资源经营股份有限公司设有宾王路容灾机房、陆港小镇机房以及新马路机房。本项目根据义乌市城建资源经营股份有限公司实际情况要求，需要采购机房信息化设备搬迁和维保服务，维保期一年，合同期满后，双方无异议，自动续期一年。各供应商应根据《招标文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求参与投标，通过维保服务，确保义乌市城建资源经营股份有限公司整个信息系统的运维稳定，保证我公司业务正常开展。

## 二、采购内容及服务需求

### ★1、服务需求

本次项目要求所提供的运维服务主要如下几项内容：

- 网络系统的运维管理（交换机、路由器以及安全设备等）；

- 机房硬件设备的运维管理（服务器、存储等数据中心设备）；

- 软件系统维保（操作系统、虚拟化平台、数据备份、应用系统软件、系统预防性检查、系统升级、质量保证计划）；

- 数据安全及防病毒服务（重要数据备份，敏感端口、服务的封堵以及系统补丁升级服务）；

- 信息化资产管理（定期资产盘点，资产生命周期跟踪）；

- 综合平台系统运维服务；

### 2、维保服务方案及要求

#### 投标方根据招标人所列之设备清单，严格执行维保工作。

★2.1.1本次需要维保的设备清单如下：

| 序号 | 型号 | 用途 | 机房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C F1070 | 外网防火墙 | 电商小镇（下架） |
| 3 | 华为s5328c-si | 外网核心交换机 | 电商小镇 |
| 4 | 网神 Secsis3600 | 内外网网闸 | 电商小镇 |
| 5 | 华为 2288h v3 | 外网虚拟化服务器 1/2 | 电商小镇（下架） |
| 6 | 华为 RH5885h v3 | 外网虚拟化服务器 3 | 电商小镇 |
| 7 | 网神LAS-R12P | 日志收集分析系统 | 电商小镇（下架） |
| 8 | 网神P3000-U001 | Ips 3600 | 电商小镇（下架） |
| 9 | DELL MD3200 | 外网存储 | 电商小镇（下架） |
| 10 | DELL R720 | 服务器 | 电商小镇（下架） |
| 11 | 千兆IPS | 外网安全设备 | 电商小镇（下架） |
| 12 | 内网IPS | 内网安全设备 | 电商小镇（下架） |
| 13 | EMC DS300B | 内网FC交换机 1 | 电商小镇 |
| 14 | EMC DS300B | 内网FC交换机 2 | 电商小镇 |
| 15 | InfoCore SC8230 | 内网存储网关 1 | 电商小镇 |
| 16 | InfoCore SC8230 | 内网存储网关 2 | 电商小镇 |
| 17 | 宏杉 MS2000 | 内网存储 1 | 电商小镇 |
| 18 | 宏杉 MS2000 | 内网存储 2 | 电商小镇 |
| 19 | EMC vnx5600 | 内网存储1 | 电商小镇 |
| 20 | 信核 CDP | CDP 持续数据保护 | 电商小镇 |
| 21 | DELL R910 | 数据库RAC1 | 电商小镇 |
| 22 | DELL R910 | 数据库RAC2 | 电商小镇 |
| 23 | DELL M1000e | 内网虚拟化服务器1-6 | 电商小镇 |
| 24 | H3C MSR3600 | 内网路由器1 | 电商小镇 |
| 25 | H3C MSR3600 | 内网路由器2 | 电商小镇（下架） |
| 26 | H3C S5560 | 内网接入交换机 | 电商小镇 |
| 27 | H3C S5560 | 备用交换机 | 电商小镇（下架） |
| 28 | 安恒堡垒机 | 内网堡垒机 | 电商小镇 |
| 29 | 安恒迷网 | 安恒迷网系统 | 电商小镇 |
| 30 | A10 | 内网负载均衡1 | 电商小镇 |
| 31 | 安恒数据库审计 | 内网数据库审计 | 电商小镇 |
| 32 | H3C S7506E-X | 内网核心交换机 1 | 电商小镇 |
| 33 | H3C S7506E-X | 内网核心交换机2 | 电商小镇 |
| 34 | H3C F1070 | 内网防火墙 | 电商小镇 |
| 35 | 华为 RH5885H v3 | 内网虚拟化服务器7 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 36 | 华为 RH5885H v3 | 内网虚拟化服务器8 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 37 | EMC DS300B | 内网 FC 交换机 3 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 38 | InfoCore SC8230 | 内网存储网关 3 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 39 | EMC VNX5600 | 内网存储 2 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 40 | H3C S7506E-X | 内网核心交换机3 | 宾王电信（下架） |
| 41 | A10 | 内网负载均衡2 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 42 | DELL R910 | 数据库 RAC3 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 43 | 网神 NSG5500 | 容灾防火墙 | 宾王电信（迁移至电商机房） |
| 44 | H3C MSR36-60 | 容灾路由器 | 宾王电信（下架） |
| 45 | 华为 S5300 | 交换机 | 新马路机房 |
| 46 | H3C MSR36-60 | 外联路由器 | 新马路机房 |
| 47 | DS-A81016S | 海康存储柜(含101块3T块硬盘） | 房产交易大厦一楼 |
| 48 | 海康 | 流媒体服务器 | 房产交易大厦一楼 |
| 49 | 25个奇安信虚拟化安全管理系统USS8.0 | 内网虚拟化平台部署 | 本次需提供1年原厂服务授权（包含防病毒+防火墙+入侵防御+webshell检测功能），包括：7x24远程电话支持服务、相应模块规则库升级、模块软件升级，以及1年奇安信原厂威胁情报支持服务。 ★进场前提供原厂授权服务函原件交货。 |

★2.1.2在响应时间内完成故障设备的维修，对处于维保期内的故障设备，供应商予以维修，并监督维修时效和质量。如需更换故障设备，维保设备更换费用（含设备费用）900元以内，供应商应予以免费更换维修，维保期内更换次数不设上限；900元以上维保设备更换费用（含设备费用），由招标方自行采购设备，供应商予以免费上门更换。

★2.1.3提供每季度的例行巡检服务，并提供相应的巡检报告、调优方案和建议。巡检内容主要包含：

（1）系统检测运行诊断；

（2）检查主要设备备件运行和外围设备运行情况；

（3）检查所有连接接口,电源稳定性等可能导致设备出现问题的敏感备件；

（4）进行系统性能数据采集，系统状态分析；

（5）协助用户机房技术人员, 解决和分析日常设备运行中出现的未解决问题；

2.1.4 对设备按类型进行分类（网络设备、安全设备及系统、服务器、存储等），按重要程度进行等级划分（特别重要，重要、一般重要），根据类别和重要等级制定设备突发故障时设备的维修方案和业务恢复方案。

2.1.5 提供系统网络安全加固，安全设备的策略调整优化。

#### 软件系统维保

2.2.1 操作系统

投标方将定期检查操作系统中的系统设置和系统日志，以确认系统是否在正常的状态下运行，同时对系统运行过程中所产生的垃圾文件和日益膨胀的日志文件进行清理。如果系统运行出现异常，投标方将协助招标人对操作系统系统性能调整和系统优化，提高系统效率和安全性。

2.2.2 虚拟化平台

协助用户按照应用系统的需求调整虚拟化资源的配比、重建、新建、克隆、销毁和迁移虚拟机等日常操作。

2.2.3 数据备份

检查备份的正常性，对增量备份、选择性备份、逻辑全备份，检查备份策略是否得以正常执行；察看磁带库，SAN 磁盘存储器是否处以备份控制状态。察看节点、库、卷是否正常。察看调度、管理事件记录、操作吞吐量。查看数据库与恢复日志的空间大小。备份数据灾难恢复测试。

2.2.4 应用系统软件

对于主机内应用系统软件出现的问题，投标方将主动配合招标人和应用开发商从系统层面上分析故障的原因，同时在需要的情况下，积极配合招标人或有关应用软件开发商，及时找出设备故障原因，尽快恢复招标人业务运行。

★2.2.5系统预防性检查

系统预防性检查维护是指每季度对招标人的主机系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定的运行。具体维护计划为：

①检查机房环境

内容包括：检查机房内的温、湿度，空调数量及状况，UPS电源的状态及输出电压，保护地电阻及零地电压，检查电源线及接线插座是否安全可靠。

②检查主机的运行状况

内容包括：主机的配置情况及序列号，主机是否存在硬件故障，安装操作系统类型及版本，集群软件及版本，记录并列入巡检报告。

③检查备份设备运行状况

内容包括：磁盘阵列的系统状况，是否有电池失效，是否存在硬盘、电源、风扇等硬件故障，是否需要升级控制器等微码。

④清洗工作

内容包括：清扫主机、磁盘柜、磁带库内部的灰尘，清扫设备周围包括地面的灰尘。同时检查主机、磁盘柜、磁带库内的通风状况是否良好，检查各风扇是否良好。

⑤检查软件运行状况

内容包括：文件系统磁盘空间使用率是否超过85%，CPU的使用率是否超过80%，内存的使用情况，及内存的交换区（paging space）使用率是否超过70%，系统运行是否正常，系统及数据盘是否做过近期的备份，双机切换是否正常。

⑥检查网络系统状况

检查：检查网络设备配置，是否有故障，网络系统参数是否优化，是否有网络堵塞等。并提供招标人系统建议升级方案。

⑦预防性工作

内容包括：为系统及数据盘进行全盘的备份，数据盘的备份可考虑在磁盘柜内部及本地盘双备份的方案。检查、调整软件使之能够达到双机热备。更换不安全的电源插座，电源线。检查主机内部电源及接线是否安装良好。检查、阅读日志文件，察看是否有错误报告，并分析原因。询问值班人员或察看值班记录有无以往的错误报警。

2.2.6系统升级服务

投标方提供系统升级服务，包括补丁安装及软件版本升级。投标方负责提供介质、实施系统升级服务、配合招标人进行系统升级完成后的测试、提交系统升级实施报告和测试报告等环节。服务内容包括以下内容：

①系统分析及信息发布

指派固定服务工程师定期检查招标人主机系统的补丁（小版本、微码）程序的安装情况和软件版本状况，根据系统运行状况决定是否安装新的补丁程序或进行软件版本升级。

针对招标人主机系统的补丁程序安装情况和软件版本状况，如有对系统安全稳定运行和性能存在影响的新补丁（小版本、微码）程序发布，投标方及时提请采购人注意需要安装的补丁，从而提高系统运行安全性、稳定性以及性能。

②补丁安装和软件版本升级

指派固定服务工程师负责对采购人主机系统进行补丁安装或软件版本升级，实施工作完成后应进行系统测试和跟踪。

③非设备故障现场支持服务

在设备运行稳定的情况下，由于客户系统应用更改、设备搬迁、增加服务器、需要调整磁盘空间等原因，需要对系统进行相应的调整或者优化，对于此类非产品故障的技术支持请求，需要指派相关的技术专家提供现场支持。

★2.2.7质量保证计划

①技术保障

为了确保主要业务系统能在维护期内正常运行，针对本项目要求投标方需专门成立以技术支持小组成员都为主机、存储、网络的技术专家，并配备一名商务人员来进行其他事务的协调。

②故障解决方式保证

a、工程师保证7*24小时提供服务。

b、电话响应在15分钟内，采用应急备份方式恢复，在3小时内通过上门工程师支持直接恢复应用系统或将应用切换到备用系统。

c、对于硬件系统一般故障保证，要求工程师立即检测以最快的速度恢复应用；对于特别复杂的系统综合故障，首先将业务切换到备用系统上恢复应用系统。确保2小时先恢复应用，再处理故障。

d、对于特别重大的故障，需可以先提供备用主机，恢复生产。

#### 维护相应要求

★提供7*24小时电话响应服务，在收到用户的报障后，在15分钟内做出响应。确定远程无法解决情况下，承诺在安排高级别认证工程师3小时内赶到现场提供维修服务。一般故障保证在到达现场后2小时内处理，并清除。

#### 流程保证

通过流程控制服务质量的方式来严格规范服务，而不仅仅通过工程技术人员的个人能力，要有一整套的备件供应流程、人员支持流程、内部质量监控管理等措施来保证服务的及时性和完整性。

#### 安全保证

对工程技术人员上门服务有严格的技术操作规范，从病毒防范、操作规程、商业数据安全、机房登记以及在上机操作维修更换设备方面制定有严格的作业制度，来防范工程师在操作过程中的不安全行为。

#### 其他要求

★2.6.1 服务保障、优化和总结

1）节假日保障服务：投标人在长假期间提供响应的7*24小时值班人员及联系电话，根据客户的实际、客观需要，提供假日现场服务。

2）技术支持服务：对于用户单位因本项目涉及设备出现技术上的问题或其他项目涉及本项目设备需要配合时，提供远程电话或现场技术支持服务。第三方服务配合：当用户问题涉及第三方服务商时，承担协调工作。当用户问题需要配合时, 承担配合工作。

3）系统安装、升级和优化服务

对本项目涉及设备的版本进行及时更新；根据巡检结果，对系统结构进行优化，同时对于不涉及系统的整体构架变更和功能增加提供支持服务。根据客户业务系统的需要，进行服务器操作系统安装、补丁更新和升级服务。

2.6.2 数据安全服务（重要数据备份，敏感端口、服务的封堵以及系统补丁升级服务）

根据招标方业务的备份需求，利用现有的资源对重要的数据进行定时备份，并对备份数据的可用性进行定期检查，确保可恢复。

定期检查网络，对网络中的敏感端口使用网络策略进行统一封堵；对服务器的开放端口进行筛查，关闭高风险的服务及对应的端口，并及时更新安装系统补丁。

★2.6.3信息化资产管理（定期资产盘点，资产生命周期跟踪）

为全面掌握客户的信息资产情况，每半年进行一次资产普查工作，并提交资产清单。包括硬件的配置、数量、使用人、保修期限等。

在运维服务的日常工作中，采用《服务工作单》记录资产变更情况，汇总变更情况，更新资产记录。

在服务期满前应再协助采购人进行一次资产普查工作，并核对资产记录，提交最终资产清单。

★2.7原有设备资源整合

要求投中标方对现有设备进行细化的调研，将现有设备及业务重新梳理整合，老旧设备迁移下架等，确保业务整合过程中数据的安全。投中标方需充分考虑整合前的规划，整合后的完整性测试，确保整合后的安全性和有效性。投标时需提供一份完整的可落地实操的资源整合方案，方案须包括但不限于整合规划、整合实施过程控制、物理设备停机开机等搬迁工作内容规划、业务系统验证以及应急处理机制等内容。

★2.8原业务平台运维

## 主要为义乌城建综合管理平台运维范围包括各个平台相关服务器运行维护、平台数据查询统计、接口数据维护、系统漏洞修复、公共自行车模块运维、停车场业务、道路停车业务、市民卡中心运维，为车主、公司财务人员、业务发展统计人员、等各类平台用户稳定的业务运行。要求提供7×24小时的运维现场服务，并保证在系统发生故障的30分钟内响应，2小时以内到现场，4小时以内解决问题（节假日也不例外）。要求提供服务类别有电话技术支持服务、应急方案设计预演服务、版本升级管理和软件补丁服务、重要通讯保障、设备巡检服务等相关服务。

### 3、 运维服务考核

★3.1季度考核指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 赋分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常工作（50分） | 工作态度（10分） | 工作态度（10分） | 所有维保人员服从工作分配情况 | 1.态度积极，得10分； 2.若出现不服从分配情况，每人每次扣1分 |
|  |  | 设备巡检（20分） | 巡检次数（8分） | 设备巡检次数 | 1.完成合同约定巡检次数，得8分； 2.若出现少于合同约定次数，每少1次扣2分 |
|  |  |  | 巡检质量（12分） | 设备巡检质量 | 1.满分12分； 2.若发现巡检记录中有敷衍情况，每项巡检记录扣2分 |
|  |  | 设备保养（10分） | 保养次数（5分） | 设备保养次数 | 1.完成合同约定保养次数，得5分； 2.若出现少于合同约定次数，每少1次扣1分 |
|  |  |  | 保养质量（5分） | 设备保养质量 | 1.完成合同约定的原厂保养工作，得5分； 2.若发现保养存在不规范问题（如无证上岗等），每次扣1分 |
|  |  | 运维季度报告（10分） | 资产清单（2分） | 按照招标方需求更新资产清单 | 若资产清单未按要求更新，不得分 |
|  |  |  | 安全情况总结（2分） | 根据每季度巡检工作，做安全工作总结 | 若出现安全数据不全，不得分 |
|  |  |  | 巡检情况总结（4分） | 每季度的设备巡检情况汇总 | 若出现巡检资料欠缺，不得分 |
|  |  |  | 故障处理总结（2分） | 故障汇总 | 若出现故障记录不全，不得分 |
| 2 | 运维质量（30分） | 网络及各设备维保质量（15分） | 系统故障（15分） | 投标方对网络及各设备维保响应速度、解决质量的情况 | 本季度内未出现系统故障或出现故障抵达现场后2小时内解决的，得15分；出现故障抵达现场后5小时内解决的，得13分；出现故障抵达现场后1个自然日内解决的，得11分；出现故障抵达现场后3个自然日内不解决的，不得分。 |
|  |  | 有效投诉（10分） | 部门投诉情况（10分） | 部门对维保团队的投诉情况 | 1.无投诉，得10分； 2.若出现投诉情况，每个有效投诉扣2分 |
|  |  | 操作规范（5分） | 操作合规情况（5分） | 维保团队在日常工作中的安全操作情况 | 出现违规或者不规范操作情况，每人每次扣1分 |
| 3 | 运维效率（20分） | 工单维护处理效率（10分） | 工单维护处理效率（10分） | 工单维护处理的效率 | 1.根据工单进度要求，按时完成各项设备维修的，得10分； 2.未及时完成的，每超期一个工作日扣0.5分 |
|  |  | 交办工作效率（10分） | 招标方交办的工作效率（10分） | 按时完成系统安装、网络及安全调整、文档整理等招标方交代的工作 | 1.根据招标方要求，按时完成网络系统集成、安全配置等工作，得10分； 2.未及时完成的，每超期一个工作日扣1分 |

根据每季度考核情况，得出年度平均考核分：90（含）分以上，支付年度运维费用；85-90分，扣除5%年度运维费用；80-85分，扣除12%年度运维费用；80（不含）分以下，扣除20%年度运维费用。若连续两个季度得分在80分以下，招标方有权终止服务合同，扣除按照比例需支付费用外，中标方需退还多于已支付费用。

二、商务要求

（一）投标报价

1．投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含运维/安全服务费、线路租赁费（如有）、货物价款（如有）、运输费、装卸费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、 ★报价清单要求单独列出原有设备资源整合报价，原有设备资源整合报价为一次性报价，本项目维保期1年，合同期满后，双方无异议，自动续期一年，续期后不二次支付原有设备资源整合费用。

3．按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

★4.本项目的支付发票必须为增值税专用发票。

（二）2、工期和维保期要求

2.1 工期要求：

合同签订后，中标方需在签订合同之日起30天内完成整个项目服务的准备和设备搬迁工作并正式进入维保服务期。

2.2 地点：采购人指定地点进行维保服务。

2.3 维保期：1年，合同期满后，双方无异议，自动续期一年。

（三）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

验收产生的费用由中标方承担。同时，投标方应在投标文件中提供设备的验收标准、检测方法，验收标准应符合国家有关相应的规定和标准。

- 付款方式

合同签订生效后的10个工作日内支付合同金额的50%，合同有效期结束后的10个工作日内支付合同金额的50%。款项凭中标通知书、发票、合同、当年考核结算单由义乌市城建资源经营股份有限公司直接支付。

1.中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“政采云（乐采云）”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云（乐采云）”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“政采云（乐采云）”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7、供应商的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云（乐采云）”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云（乐采云）”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“政采云（乐采云）”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1采用综合评标价法（具体评标办法见后）。

13、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

14、中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云（乐采云）”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

15、合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云（乐采云）”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价或最高限价，或投标单价高于单价最高限价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云（乐采云）”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据细则，对各投标单位的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的商务技术响应文件的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。 | 70 |  |
|  | 资信实力 | 投标方具备具有信息系统集成与服务资质三级及以上的得1分，信息技术服务管理体系认证证书的，得1分，ITSS运维服务证书的，得1分，最高得3分，提供证书扫描件并加盖电子签章置于商务技术响应文件中；未提供证书扫描件或提供的证书扫描件不符合要求的不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
|  | 案例 | 投标方每提供1个自2020年（以合同签订时间为准）以来的类似项目业绩加2分（具有自建机房运维经验的每年可算一个业绩），最高得4分，投标时提供相关佐证材料内容并加盖单位公章，未提供或提供的材料内容不符合要求的不得分； | 0-4分 | 客观分 |
|  | 运维服务与业务整合方案 | 维保服务方案：根据整体维保服务方案与招标文件的吻合程度（0-4分）；整体服务方案合理性、可行性及可靠性（0-4分）进行打分； 应急方案：根据投标人针对本项目突发紧急情况时提出的应急方案的全面性、可行性、合理性等进行打分（0-3分）； 巡检方案：根据投标人提供巡检方案是否完善（0-3分）、安排是否合理、可行等（0-3分）进行打分。 质量保障措施：根据项目实施的质量管理组织架构，质量监督体系和质量保证措施（0-3分），实施内容、工期保障措施（0-3分）等进行打分。 业务整合方案：根据投标人提供的业务整合方案的具体切实可行的整合优化合理化建议（0-3分）及实操落地性（0-3分）等进行打分。 | 0-29分 | 主观分 |
|  | 服务过程管理 | 根据投标人制定的服务过程管理方案内容进行评审：结合现有系统运行的特点和实际情况，根据制定的维保计划（0-3分）、维保整体服务流程（0-4分）及运维管理模式等进行打分（0-4分）； | 0-11分 | 主观分 |
|  | 服务团队实力 | 根据投标方案中拟配备的项目经理及运维人员的专业素质、技术能力打分 项目经理具有PMP项目经理以及信息系统项目管理师证书的得4分，缺一不得分。 技术负责人具备一级安全防范设计评估师及网络高级认证工程师证书的得4分，缺一不得分； 网络工程师具有高级网络认证证书及以上（路由与交换类）证书的，每有1个得1分，最高2分； 运维人员中具有ITSS服务项目经理及IT服务工程师的，每有1个得1分，最高2分。 （以上人员须提供相关证书复印件及近三个月(2023年09月至投标截止时止期间中任何一个连续3个月)的投标单位为其缴纳的个人社保缴费清单复印件，未提供不得分。） | 0-12分 | 客观分 |
|  | 售后服务 | 根据投标人的售后服务承诺（服务标准、响应时间、维护体系、突发事件的应急预案、季度巡检等情况）等内容进行打分（0-4分）。 投标人在本地常驻办事机构或售后服务点的得0-3分，须提供详细的公司全称、营业执照或租房协议、地址、联系人、联系方式等，不提供的不得分。 | 0-7分 | 主观分 |
|  | 配件更换服务 | 如需更换故障设备，单次维保设备更换费用（含设备费用）1200元以内，供应商承诺免费更换维修，维保期内更换次数不设上限，得2分；单次维保设备更换费用（含设备费用）1500元以内，供应商承诺免费更换维修，维保期内更换次数不设上限，得4分。 | 4分 | 客观分 |
| 二 | 商务报价分 | 投标报价==投标总价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入） | 30 |  |
| 三 | 综合得分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 | 100 |  |

四、评标小组不向落标方解释落标原因。

# 第七章  合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

▲八、售后服务及人才培训

1、售后服务要求：

2、现场指导及培训

（1）根据招标人需求，提供完整系统的培训（理论、实践）使招标人今后能自行操作、维护。

（2）投标人应编写培训手册。

（3）提供全面的技术支持和维护咨询。

（4）投标人其它服务培训措施。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：      年   月   日前供货完成，如有变动，需方根据项目进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知供方交货，供方必须按需方要求将货物送达指定地点。如需延期交货     个月以内，由供方保管不另收保管费。

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：合同签订生效后的10个工作日内支付合同金额的50%，合同有效期结束后的10个工作日内支付合同金额的50%。款项凭中标通知书、发票、合同、当年考核结算单由义乌市城建资源经营股份有限公司直接支付。

原有设备资源整合报价为一次性报价，本项目维保期1年，合同期满后，双方无异议，自动续期一年，续期后不二次支付原有设备资源整合费用。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在 4 小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之五向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之五向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值5%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之五的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之五的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、义乌市国企采购项目投标承诺书

2、售后服务承诺书

3、产品质量保证承诺书

4、货物简要说明一览表

5、主要业绩证明

6、规范偏离表

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

投标方代表：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：         投标方代表（签字或盖章）：   年   月   日

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

投标方名称（电子盖章）：

投标方代表签字：

日  期:    年    月    日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（电子盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

货物简要说明一览表

投标人名称（盖电子签章）：___________________________

| 序号 | 设备、工具名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_________________

职  务:____________

备注：1、此表可在不改变格式的情况下自行制作；

2、投标人应按每项物进行填列；

3、此表置于投标书中。

规 范 偏 离 表

投标方名称：_____________________(电子公章)   采购编号：________________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标方代表电子签章：______________             日  期:________________

说明:

1，投标方应根据第三章招标项目清单及要求中的各项内容，进行逐条分析，只需对有偏离的内容进行填写；如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致；如果全都没有偏离，则须在投标文件中提供空白表格。

2，此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3，此表置于技术标书中。

主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目投资 （万元） | 实施时间 | 项目地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件及验收证书

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

日期：  年  月   日

报价一览表

投标方名称（盖电子签章）：____________________________  日  期:________________

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 大写： |

投标人代表签字：________________  职  务:____________ 日  期:________________

备注：1、投标报价为投标方所能承受的最低、最终的一次性报价。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。